## Planilha resumo
ORÇAMENTO RESUMO
SERVIÇOS
QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
1 | Adequação do ambiente de instalação e materiais (edificação e urbanização) | 0 | 0 | 1251725.2278
1 | Materiais paredes, porta e infra seca de sala de TI (paredes corta fogo) | 0 | 0 | 270653.4895
1 | Instalações elétricas, quadros (todos Exceto QGPG e QTAs) e complementos, incluido ramal de alimentação de subestação existente ao GEC | 0 | 0 | 1198371.6412
1 | Sistema de GMG (incluindo quadros QGPG e QTAs) | 0 | 0 | 112323.0013
1 | Infra eletrica e complemenetares | 0 | 0 | 191011.985
1 | Difusão de ar condicionado de Precisão e conforto | 0 | 0 | 184700.91
1 | Subsistemas (Supervisão, deteção de incêndio, acesso, CFTV, Combate e automação, segurânça, NOC, e etc) | 0 | 0 | 116388.8125
1 | Instalação de sistema lógico metálico e Ótico na sala de TI | 0 | 0 | 161028.42
1 | Instalação e infraestrutura para o anel de fibra. | 0 | 0 | 93889.97
1 | Serviços de moving | 0 | 0 | 298703.11
1 | Projetos, gerenciamento e serviços complementares | 0 | 0 | 331508.1135
1 | Contrato de manutencão e serviços para 12 meses após a entrega definitiva da solução. | 0 | 0 | 337854.27
| TOTAL 1 |  | 0 | 4548158.9508
EQUIPAMENTOS
QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL
1 | GMG, tanques de combustivel e equipamentos associados, incluindo Quadros QGPG e ATSs A e B | 0 | 0 | 903572.76
1 | Ar de precisão | 0 | 0 | 1069524.97
1 | Racks, confinamento e acessórios | 0 | 0 | 490512.743
1 | UPS | 0 | 0 | 658092.1836
1 | Sala Corta fogo | 0 | 0 | 1963854.295
1 | Quadros elétricos | 0 | 0 | 629130.35
1 | Conjunto Detecção e combate a incendio (com gás Inerte) | 0 | 0 | 443890.12
1 | Subsistemas (Supervisão, deteção de incêndio, acesso, CFTV, Combate e automação, segurança, NOC, Monitores e etc) | 0 | 0 | 507868.8015
1 | Sistemas de cabling metalico e ótico DC | 0 | 0 | 1393553.9495
1 | Sistema de Anel ótico entre edificações do complexo | 0 | 0 | 61187.7175
| TOTAL 2 | 0 | 0 | 8121187.8901
TOTAL GERAL |  |  | 0 | 12669346.8409

## Serviços
SERVIÇOS
OBJETO: QG | Projeto Data Center ABIN | [5 empty] | REV: 02
LOCAL: Complexo da ABIN | [6 empty] | DATA: 05/2021
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | (R$) | PREÇO MÁXIMO ACEITAVEL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QDADE | UNID. | UNIT. | UNIT.
|  |  |  | MATERIAL | MÃO/OBRA | TOTAL MAT | TOTAL M.O | TOTAL DO ITEM | (R$)
1 | ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA RECEBER A SOLUÇÃO
1.1 | MÃO DE OBRA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO
1.1.1 | Gerenciamento realizado por engenheiro eletricista em tempo integral no local de instalação da solução. (SINAPI 91677) | 6 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 139410.03
1.1.2 | Gerenciamento técnico realizado por engenheiro civil em tempo parcial no local de instalação da solução. Estimado 20 horas semanais, por 6 meses. 50% (SINAPI 93567) | 3 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 57561.33
1.1.3 | Gerenciamento técnico realizado por engenheiro mecânico em tempo parcial no local de instalação da solução. Estimado 20 horas semanais, por 6 meses. (SINAPI 91677) | 540 | HH |  |  | 0 | 0 | 0 | 48649.95
1.1.4 | Coordenação geral realizado por mestre de obras, (técnico) em tempo integral no local de instalação da solução. (SINAPI 94295) | 6 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 60536.1
1.1.5 | Assistente administrativo, em tempo integral no local de instalação da solução. (SINAPI 93572) | 6 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 38081.925
1.1.6 | Assistente administrativo coordenador de almoxerifado, em tempo integral no local de instalação da solução. (SINAPI 93563) | 6 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 26658.705
1.1.7 | Técnico de segurança do trabalho em tempo integral no local de instalação da solução. Considerado custo de Mestre de Obras. (SINAPI 94295) | 6 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 60311.1
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
[6 empty] | 0 | 0
1.2.1 | Mobilização - SINAPI 12689 (88273+88243+88267+88264+88261+88239+88325+88310+88247+88316) | 1 | valor |  |  | 0 | 0 | 0 | 9955.0875
1.2.2 | Mobilização - Preparação de local para receber Containers/ou salas SINAPI 73960/001 (88264+88316+392+979+1875+2673+3406+4472+7701+12056+12081+12344) | 1 | Valor |  |  | 0 | 0 | 0 | 2116.3475
1.2.3 | Mobilização - Abrigo metálico com instalações sanitárias (SINAPI 7608+10420+10425+10432+10778) Locação por 6 meses | 6 | valor |  |  | 0 | 0 | 0 | 8855.484
1.2.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - Almoxerifado (SINAPI 10776) | 6 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 3050.175
1.2.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - Preparação de andaimes, tapumes e outros materiais (SINAPI 88262+88310+88316+1106+1351+4491+5061+5333) | 300 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13803
1.2.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - Fechamento de canteiro de obras, tapumes e outros materiais (SINAPI 88262+88310+88316+1106+1351+4491+5061+5333) | 300 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13803
1.2.7 | Locação de andaime metálico (SINAPI 88316+10527) 1m | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 7511.1
1.2.8 | Remoção de urbanização existente e preparação da base (mercado) | 240 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7857.6
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1.3 | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA RECEBIMENTO DA SOLUÇÃO
1.3.1 | Escavação para fundação para sustentar colunas para laje de cobertura | 24 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 26604.894
1.3.2 | Formas e fechamento de fundacão, sapatas e colunas (incluindo estrutura de aço) | 24 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 20729.214
1.3.3 | Enchimento de concreto | 24 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 19989.228
1.3.4 | Fechamento de entorno da área edificada 2 x 17,4x3,6 + 2x14.4x3,6 m = 226 m2 | 226 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49379.0338
1.3.5 | Nova urbanização do entorno de area externa | 1 | SER |  |  | 0 | 0 | 0 | 17677.9
1.3.6 | Area de laje e/ou cobertura de pre fabricado | 250 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 168931.25
1.3.7 | Enchimento de concreto de corredor técnico e rampa de acesso 17,45x2x0,5 m - 17,45 m3 + 6,6x1,8x0,5m=5,94 m3 | 23.39 | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16152.7832
1.3.8 | Regularização de áreas administrativas com piso e acabamento 3x8,76 + 4,38x7,2 = 57,81 | 57.81 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4435.4723
1.3.9 | Construção de recepção com sala em dry wall com 5 faces acabado (pintura, piso e etc) área de 3,0x4,8x3,25 + 3,0 x4,8 m = 32 m2 de dry wall | 32 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24875.96
1.3.10 | Instalações completas para iluminação, ar condicionado, tomadas e demais componentes para recepção | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 8816.5575
1.4 | FECHAMENTO DE SALAS AUXILIARES E AREAS TECNICAS
1.4.1 | Construção de sala de energia o com sala em dry wall com 5 faces acabado (pintura, piso e etc.) área de 5,2x5,5x3,25 + 5,2 x5,5 m = 121,55 m2 de dry wall CF 120 | 121.55 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49333.4377
1.4.2 | Instalações completas para iluminação, ar condicionado, tomadas e demais componentes para sala de energia | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 9516.7575
1.4.3 | Infraestrutura física de leitos aramados para infra elétrica para sala de energia | 35 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 8851.3075
1.4.4 | Bases soleiras para equipamentos de sala de energia | 10 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 17580.375
1.4.5 | Porta corta fogo instalada na sala de energia | 1 | SER |  |  | 0 | 0 | 0 | 7769.9883
1.4.6 | Instalações completas para sistema de detecção e combate a incêndio na sala de energia | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 12779.91
1.4.7 | Instalações completas para sistema de automação, segurança, cftv, acesso e demais utilidades na sala de telecom | 30 | SER |  |  | 0 | 0 | 0 | 11798.535
1.4.8 | Construção de sala de telecom, com sala em dry wall com 5 faces acabado (pintura, piso e etc.) área de 2,6x5,5x3,25 + 2,6 x5,5 m = 60,77 m2 de dry wall cf 120 | 60.77 | SER |  |  | 0 | 0 | 0 | 24664.6895
1.4.9 | Instalações completas para iluminação, ar condicionado, tomadas e demais componentes para sala de telecom | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 7802.9575
1.4.10 | Infraestrutura física de leitos aramados para infra elétrica para sala de telecom | 22 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 5563.679
1.4.11 | Bases soleiras para equipamentos de sala de telecom | 2 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 3516.075
1.4.12 | Porta corta fogo instalada na sala de telecom | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 7769.9883
1.4.13 | Instalações completas para sistema de detecção e combate a incêndio na sala de telecom | 18 | MM |  |  | 0 | 0 | 0 | 7245.972
1.4.14 | Instalações completas para sistema de automação, segurança, CFTV, acesso e demais utilidades na sala de telecom | 18 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 7053.417
1.4.15 | Construção de sala de quarenta e desembalagem com sala em dry wall com 5 faces acabado (pintura, piso e etc.) área de 2 x (4,38x3,8x3,25 + 4,38 x3,8 m) = 141,47 m2 de dry wall cf 120 | 141.47 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57275.2613
1.4.16 | Instalações completas para iluminação, ar condicionado, tomadas e demais componentes para sala de quarenta e desembalagem | 2 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 9822.96
1.4.17 | Infraestrutura física de leitos aramados para infra elétrica para sala de quarenta e desembalagem | 80 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 20117.32
1.4.18 | Bases soleiras para equipamentos de sala de quarenta e desembalagem | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 1750.8975
1.4.19 | Porta corta fogo instalada na sala de quarenta e desembalagem | 2 | SER |  |  | 0 | 0 | 0 | 12222.833
1.4.20 | Instalações completas para sistema de detecção e combate a incêndio na sala de quarenta e desembalagem | 60 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 24905.37
1.4.21 | Instalações completas para sistema de automação, segurança, CFTV, acesso e demais utilidades na sala de quarenta e desembalagem | 60 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 23340.03
1.4.22 | Instalações completas para sistema de detecção e combate a incêndio no corredor de acesso | 80 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 33656.12
1.4.23 | Instalações completas para sistema de automação, segurança, CFTV, acesso e demais utilidades no corredor de acesso | 80 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 31634.12
[7 empty] | Adequações civis | 0 | 1251725.2278
1.5 | PREPARAÇÃO DE PISO E TETO E INSTALAÇÃO DE 6 FACES DAS PAREDES CORTA FOGO.
1.5.1 | Preparação de piso (nivelamento e impermeabilização) | 50 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2091.02
1.5.2 | Aterramento para área de sala corta fogo | 50 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499.375
[6 empty] | 0 | 0 | 0
1.6 | INFRAESTRUTURA INTERNA DA SALA E FECHAMENTOS SOMENTE CUSTOS DE MÃO DE OBRA
1.6.1 | Preparação e materiais para infraestrutura de instalações básicas (iluminação tug, eletrodutos, tirantes para forro e etc.) | 80 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 24119.72
1.6.2 | Instalação e materiais para sistemas especiais de detecção e combate a incêndio, supervisório e automação | 120 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 47244.72
1.6.3 | Leitos aramados para elétrica, cabeamento metálico | 120 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 39539.58
1.6.4 | Ferragens e materiais para instalação de piso elevado (todas as salas) | 140 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3589.985
1.6.5 | Base soleira para ar condicionado | 4 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 5772.58
1.6.6 | Piso elevado todas as salas, exceto sala segura | 92 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102878.1375
1.6.7 | Leitos de alumínio naval para fibra ótica na sala de TI e para ligar até sala de telecom | 50 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 15599.825
1.6.8 | Demais acessórios e infraestrutura para sala de TI | 8 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 10300.708
1.6.9 | Demais acessórios e infraestrutura para salas de apoio | 14 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 18017.839
[7 empty] | Sala Corta fogo | 0 | 270653.4895
1.7 | INFRAESTRUTURA EXTERNA PARA SISTEMA DE GMG E BASE DE CONDESADORAS
1.7.1 | Base de concreto armado com mureta de contenção para GMG e condensadoras | 86 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48366.3087
1.7.2 | Cerca metálica para fechamento de áreas externas com h de 2,2 m. | 86 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33993.775
1.7.3 | Portas de acesso as duas áreas | 2 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 4408.55
1.7.4 | Infraestrutura de tubulações de sistema de abastecimento para 2 GMGs e tanque | 2 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 7732.1
1.7.5 | Sistema de iluminação de áreas externas | 11 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 3065.0538
1.7.6 | Infraestrutura física para conexões elétricas do GMG ao sistema de energia | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 6863.52
1.7.7 | Cabos, e materiais de conexão entre GMGs e quadros de transferência | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 7893.6938
2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | GMG | 0 | 112323.0013
2.1.1 | Infraestrutura para sustentar conexões de quadros (todos), GMG, UPS, PDUs RPPs e demais partes do sistema elétrico | 26 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 28637.245
2.1.2 | Infraestrutura física para conectar subestação existente ao novo prédio, conforme especificado no anexo do termo de referência (duas vias de 250 m) | 500 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 169141.25
2.1.3 | Colocação e instalação física de equipamentos em suas bases, paredes e etc. | 30 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 10589.925
2.1.4 | Materiais elétricos para conectar ramal de entrada da subestação existente ao QTGMG (estimado cabos de 2 x 150 mm2 por perna por fase e neutro). Terra 1 z 150 mm2 | 2250 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 545622.16
2.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS ELÉTRICOS (MDO e MATERIAIS DE ACABAMENTO)
2.2.1 | Quadro elétrico QTGMG-AUXILIAR a QTGMG | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 6417.7125
2.2.2 | Quadro elétrico CEB a QTGMG | 1000 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 213923.75
2.2.3 | QTGMG a QAUPS-A | 8 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 1746.39
2.2.4 | QTGMG a QAUPS-B | 10 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 2182.9875
2.2.5 | QAUPS-A (2 ramais a UPS A e bypass) | 18 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 4008.1275
2.2.6 | QAUPS-B (2 ramais a UPS B e bypass) | 18 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 4008.1275
2.2.7 | PDU-A A RPP-A, QD-UTIL1 e 2 , QD-AUTO e QD-TELECOM | 38 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 8594.6025
2.2.8 | PDU-B A RPP-B, QD-UTIL1 e 2, QD-AUTO e QD-TELECOM | 38 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 8594.6025
2.2.9 | QAUPS-A a QFACP1 e QFACP-2 | 26 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 5994.2675
2.2.10 | QAUPS-B a QFACC-CONFORTO, QFACC1 e QFACC2 | 60 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 13832.925
2.2.11 | QAUPS-B a QFACP1 e QFACP2 | 26 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 5994.2675
2.2.12 | QAUPS-B a QFACC-CONFORTO, QFACC1 e QFACC2 | 60 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 13832.925
2.2.13 | QFACC-CONFORTO, QFACC1 e QFACC2, a todos os pontos de consumo | 220 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 47833.225
2.2.14 | QFACP1 e 2 a todos os pontos de consumo | 32 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 6957.56
2.2.15 | GMGS ao QTGMG | 40 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 8836.95
2.2.16 | UPS-A ao PDU-A | 10 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 2305.4875
2.2.17 | UPS-B ao PDU-B | 10 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 2305.4875
2.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS ELÉTRICOS (LEITOS E INFRA ESTRUTURA SECA)
2.3.1 | Conexões entre RPP-A até o lado a de todos os racks, incluindo rack CC | 32 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 34583.6699
2.3.2 | Conexões entre RPP-B até o lado b de todos os racks, incluindo rack CC | 32 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 34583.6699
2.3.3 | Conexões entre QD-TELECOM e todos os pontos de consumo | 4 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 4461.0816
2,3.4 | Conexões entre QD-AUTO e todos os pontos de consumo | 6 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 6691.6224
2.3.5 | Conexões entre QD-UTIL e todos os pontos de consumo | 6 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 6691.6224
[7 empty] | Instalações Elétricas | 0 | 1198371.6412
2.4 | INFRAESTRUTURA SISTEMA AUXILIÁRES
2.4.1 | Infraestrutura seca para sistema de CFTV | 120 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 13188
2.4.2 | Infraestrutura seca para controle de acesso | 120 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 13188
2.4.3 | Infraestrutura seca para sistema de segurança patrimonial | 120 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 13188
2.4.4 | Infraestrutura seca para sistema de incêndio convencional | 260 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 28574
2.4.5 | Infraestrutura seca para sistema supervisório e automação | 120 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 13188
2.4.6 | Infraestrutura seca para sistemas de telecom de operadoras | 40 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 4396
2.4.7 | Infraestrutura seca para sistema de anel de fibra para ligar estação atual a sala de telecom | 1000 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 76707.5
2.7 | ATERRAMENTO
2.7.1 | Sistema de Aterramento completo incluído GMG, DC e sala de energia e etc. | 120 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18758.625
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.8.1 | Serviço de instalações e montagens elétricas complementares | 12 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 9823.86
[6 empty] | Infra elétrica e complementares |  | 0 | 191011.985
3 | AR CONDICIONADO
3.1 | AR DE PRECISÃO - DATA CENTER
3.3.1 | REDE FRIGORÍGENA PARA SISTEMA DE PRECISÃO (Media de 30metros por unidade). Mão de obra SINAPI Montador eletromecânico 88279 + Encanador ou bombeiro 88267 ambos por 30 minutos por metro linear. Total de 4 unidades por uma distância aproximada de 60 metros (para as duas vias, sendo 30 metros de distância linear máxima) por unidade | 240 | metro |  |  | 0 | 0 | 0 | 89764.8
3.3.2 | REDE FRIGORÍGENA PARA SISTEMAS DE CONFORTO. Mão de obra SINAPI Montador eletromecânico 88279 + Encanador ou bombeiro 88267 ambos por 30 minutos por metro linear. Total de 10 unidades por uma distância aproximada de 60 metros (para as duas vias, sendo 30 metros de distância linear máxima) por unidade | 600 | metro |  |  | 0 | 0 | 0 | 70199.75
3.2 | DIFUSÃO DE AR
3.2.1 | Piso perfurado 600 x 600 com 54% de área livre com damper | 16 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 24736.36
[7 empty] | Difusão de ar. | 0 | 184700.91
3.3 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS
3.5.1 | Fornecimento e Instalação de alimentadores dos condensadores, incluindo cabos, tomadas e acessórios. | 4 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 14190.41
3.4 | SALA DE ENERGIA, TELECOM, DESEMBALAGEM E QUARENTENA
3.4.1 | Instalações e infraestrutura elétrica e física para interligar evaporadoras e condensadoras e quadro de automação do sistema de ar condicionado da sala de UPS | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 25155.72
4.0 | SISTEMA DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO SGUAD
4.1 | Sistema completo incluindo hardware, software, modo de instalação, comissionamento e treinamento | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 60677.0825
5 | SISTEMAS COMPLEMENTARES - CONTROLE DE ACESSO, CFTV, DETECACÃO E COMBATE A INCÊNDIO
5.1 | Serviços de programação/testes comissionamento e treinamento de todo o sistema de detecção a incêndio | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 5329.8
5.2 | Serviços de programação/testes comissionamento e treinamento de todo o sistema de combate a incêndio (Gás Inerte) | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 5329.8
5.3 | Serviços de programação/testes comissionamento e treinamento de todo o sistema CFTV. Controle de acesso biométrico, supervisão (SGUAD) e automação da sala de TI | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 5706
[7 empty] | Subsistemas | 0 | 116388.8125
6 | PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT
6.1 | Projeto executivo de estrutura, arquitetura, civil, elétrica, automação, ar condicionado (ambos), detecção e combate a incêndio. Engenheiro Mecânico SINAPI 91677 | 1600 | HH |  |  | 0 | 0 | 0 | 188584
6.2 | Revisão de as built dos projetos executivos de estrutura, arquitetura, civil, elétrica, automação, ar condicionado (ambos), detecção e combate a incêndio (na entrega da solução). Engenheiro Eletricista SINAPI 91677 | 440 | HH |  |  | 0 | 0 | 0 | 36020.6
6.3 | Data book digital e físico da solução | 4 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0 | 7020.51
7 | LIMPEZA
7.1 | Limpeza para entrega da solução - Mão de obra especializada para limpeza do Datacenter. SINAPI 88316. 2 Servente com encargos por 80 horas, totalizando 160 horas | 160 | HH |  |  | 0 | 0 | 0 | 7913.6
7.2 | Limpeza para entrega da solução - Mão de obra especializada para limpeza da Antessala. SINAPI 88316. 2 Servente com encargos por 40 horas, totalizando 80 horas | 80 | HH |  |  | 0 | 0 | 0 | 3956.8
7.3 | Limpeza para entrega da solução - Mão de obra especializada para limpeza de demais áreas envolvidas na obra (acesso, PNE, Sub estação, salas dos andares e demais ambientes). SINAPI 88316. 2 Servente com encargos por 40 horas, totalizando 80 horas | 80 | HH |  |  | 0 | 0 | 0 | 3956.8
7.4 | Remoção de entulhos - Caçambas para remoção final. SINAPI 5961 | 4 | Unidades |  |  | 0 | 0 | 0 | 1193.64
7.5 | Remoção de entulhos - Caçambas para remoção final - SINAPI 88316. 2 Servente com encargos por 40 horas, totalizando 80 horas | 80 | unidades |  |  | 0 | 0 | 0 | 3168.4
8 | SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGIGO METÁLICO E FÍBRA
8.1 | Fornecimento e instalação de sistema de cabeamento lógico metálico conforme descrito no termo de referência | 336 | pontos |  |  | 0 | 0 | 0 | 74392.92
8.2 | Fornecimento e instalação de sistema de cabeamento lógico ótico conforme descrito no termo de referência | 336 | pontos |  |  | 0 | 0 | 0 | 86635.5
[7 empty] | Sistema lógico | 0 | 161028.42
9 | SERVIÇOS DE MOVING
9.1 | Survey das instalações existentes e planejamento das atividades de moving dos equipamentos relacionados do DC atual para a nova sala de TI | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0 | 49280.245
9.2 | Serviços de moving com inclusão de seguro de ativos | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0 | 249422.865
[7 empty] | Serviços de moving | 0 | 298703.11
10 | TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO DA SOLUÇÃO
10.1 | Comissionamento com carga resistiva de 120KW (incluindo fornecimento da carga e 3 dias de serviços e testes) | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0 | 70729.32
10.2 | Treinamento operacional para 2 turmas com até 8 participantes em cada, ao final do comissionamento (operacional). O treinamento ensina as equipes a manusear os equipamentos, para manter o datacenter operando. Não inclui treinamento de manutenção de equipamentos críticos (UPS, AR, GMG, Supervisório, Incêndio e etc.,.) | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0 | 8964.4435
[6 empty] | Serviços de Projeto e complementares |  | 0 | 331508.1135
11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO APÓS ENTREGA DA SOLUÇÃO
11.1 | Contrato de manutenção e serviços preditivos, preventivos e corretivos durante 12 meses a contar da data de entrega definitiva da solução. Inclui-se nestes serviços os realizados durante e após o período de garantia e devem ser cobrados mensalmente, durante 12 meses. | 12 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 337854.27
[6 empty] | Serviço de manutenção |  | 0 | 337854.27
12 | SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGIGO DO ANEL DE FÍBRA
12.1 | Fornecimento e instalação de sistema de cabeamento lógico do anel de fibra, conforme descrito no item TR | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0 | 93889.97
[6 empty] | Sistema de cabeamento óptico anel |  | 0 | 93889.97
Total | [7 empty] | 0 | 4548158.9508

## Materiais e equipamentos
Rev00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
OBJETO: QG | Projeto Data Center ABIN | [5 empty] | REV: 02
LOCAL:- Complexo da ABIN | [6 empty] | DATA: 05/2020
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | (R$) | PREÇO MÁXIMO ACEITAVEL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QDADE | UNID. | UNIT. | UNIT. |  |  |  |  | Obs.
|  |  |  | MATERIAL | MÃO/OBRA | TOTAL MAT | TOTAL M.O | TOTAL DO ITEM | (R$)
1 | GMG
1.1 | Fornecimento de GMG 212 kVA (Prime 165 kW) (sistema completo) | 2 | und | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 559914.355
0
1.2 | Fornecimento de sistema de abastecimento, recirculação e filtragem de óleo diesel | 1 | und | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49643.2225
1.3 | Fornecimento de Quadros de paralelismo QTGMG AUXILIAR | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228563.7975
1.4 | Fornecimento de sistema de comando de paralelismo e comando de GMGS | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13428.3
1.5 | Fornecimento de chaves de transferência QTGMG | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52023.085
[7 empty] | GMG | 0 | 903572.76
2 | UPS
2.1 | Fornecimento de UPS de 150 KVA/150 KW com 90 kW e banco de baterias para 9 min p 80 KW | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633070.1436
2.2 | Interfaces de comunicação para UPS | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25022.04
[7 empty] | UPS | 0 | 658092.1836
3 | CLIMATIZAÇÃO
3.1 | Fornecimento de 4 equipamentos de precisão de 10 TRS de expansão direta | 4 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901745.65
3.2 | Fornecimento de sistema de comando centralizado (para team work) com sensores de temperatura vazão e pressão a serem distribuídos no ambiente de TI. | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27564.4
3.3 | Fornecimento de 3 aparelhos de conforto para a sala de UPS, de 48.000 Btuh. Todos do tipo Inverter, com quadro de comando para supervisão e rodízio. | 3 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52598.8275
3.4 | Fornecimento de 2 aparelhos de conforto para a sala de Telecom, de 30.000 Btuh. Todos do tipo Inverter, com quadro de comando para supervisão e rodízio. | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27613.8
3.5 | Fornecimento de 4 aparelhos de conforto de 30.000 Btuh para as salas de desembalagem e quarentena, de 30.000 Btuh. Todos do tipo Inverter, com quadro de comando para supervisão e rodízio. | 4 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53927.6
3.6 | Fornecimento de 1 aparelho de conforto para recepção de 18.000 Btuh. Do tipo Inverter. | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6074.6925
[7 empty] | AR | 0 | 1069524.97
4 | RACK - REGUAS e ACESSÓRIOS
4.1 | Fornecimento de Racks para servidores 44 Us, de 600 x 1100 mm carregamento para 1000 kG | 12 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190126.215
4.2 | Fornecimento de Réguas não gerenciáveis, 30 A, com 16 tomadas | 68 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46753.23
4.3 | Fornecimento de sistema de confinamento de 1 corredor frio, com 14 racks, incluindo acessórios, portas, fechamento e etc. | 9.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67670.384
4.4 | Tampas cegas metálicas para 1 U | 704 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11561.264
4.5 | Escovas de vedação de piso elevado de 10 e 20 cm2 (50% de cada quantidade) | 64 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37925.92
4.6 | Fornecimento de Racks para servidores 44 Us, de 800 x 1000 mm carregamento para 1000 kG | 5 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95990.4
4.7 | Fornecimento de gradil metálico para segregar áreas internas do DC | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24659.58
4.8 | Fornecimento leitos de fibra ótica em alumínio naval, de 300 x 100 mm para fechar anel sobre racks e interligar a racks de telecom (2 vias) e passagem aérea. | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15825.75
[7 empty] | Racks e acessórios | 0 | 490512.743
5 | Sala de 48 m2 com paredes corta fogo atendendo a norma NBR 10636
5.1 | Fornecimento de infraestrutura de paredes, com 5 faces de sala de 5,51 x 8,679 x 3.25 m com paredes corta fogo CF120 incluindo 2 portas. Sala certificada pelo modelo 5, conforme TR. | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894453.2
5.2 | Leitos aramados para elétrica, cabeamento metálico | 40 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9101.2
5.3 | Piso elevado para sala de TI com resistência conforme informado no TR | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45215.52
5.4 | Luminária LED, e infra de interligação | 24 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760.32
5.5 | Demais acessórios de infraestrutura seca da sala de TI | 6 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.055
[7 empty] | Sala Corta Fogo | 0 | 1963854.295
6 | CONJUNTO DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO
6.1 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
6.1.1 | Painel convencional de controle de extinção com todos os acessórios conforme especificação (incluindo área de GMG e sistema de armazenamento de diesel), área de condensadoras e entorno | 3 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144269.775
6.2 | SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE - VESDA
6.2.1 | Vesda - Modelo LFS 250. com todos os acessórios e materiais de instalação | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94488.095
6.3 | COMBATE A INCÊNDIO COM GÁS INERTE
6.3.1 | Sistema completo de gás inerte (FM200 ou NOVEC 1230, ou similar) incluindo todos os acessórios e materiais de instalação. Um sistema para sala SII e outro para Sala de energia | 2 | Cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205132.25
[7 empty] | Incêndio | 0 | 443890.12
7 | QUADROS ELÉTRICOS
7.1 | Quadro elétrico QFACC 1 e 2 | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445.6125
7.2 | Quadros elétricos QA-UPS-A e QA-UPS-B | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169626.46
7.3 | Quadros elétricos PDU-A e PDU-B | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75789.915
7.4 | Quadros elétricos QFACP1 e QFACP2 | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64354.515
7.5 | Quadro elétrico QFACC | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24482.1
7.6 | Quadros elétricos RPP-A e RPP-B | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112086.285
7.6 | Quadros elétricos QD-TELECOM, QD-AUTO e QD-UTIL 1 e 2 | 4 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90226.455
7.7 | Quadro elétrico QA-UPS-TIE | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44119.0075
[7 empty] | Quadros Elétricos | 0 | 629130.35
8 | SISTEMA COMPLEMENTARES
8.1 | SISTEMA DE SEGURANCA PATRIMONIAL
8.1.1 | Sistema de segurança patrimonial incluindo detectores de intrusão do perímetro externo, presença em todos os ambientes, abertura de portas, segurança no perímetro dos geradores diesel e área de condensadoras, e central de monitoração | 1 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17772.7625
8.2 | CFTV
8.2.1 | Sistema de CFTV com 41 câmeras IP Fixas sendo 11 para área externa (8 de área técnica + 3 p/ entradas do prédio), 10 para sala SII, 4 para sala de UPS, 4 para sala de Telecom, 4 para desembalagem, 4 para sala de quarentena, 3 para corredor interno e 1 para recepção, com componentes associados,(incluindo Switch POE). Sistema deve ser integrado ao sistema de CFTV existente e em uso no complexo da ABIN> | 41 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218390.4565
8.3 | CONTROLE DE ACESSO
8.3.1 |  | 12 | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113002.59
Controle de acesso a todas as portas e áreas internas e externas do Data Center, com controle por biometria e/ou cartão RFID, incluindo servidor e Switch de controle. Total de 7 unidades leitoras para uso interno e 5 unidades para uso ao tempo. Leitores devem ser integrados ao sistema de controle de acesso em uso na ABIN.
8.4 | SISTEMA DE SUPERVISÃO
8.4.1 | Sistema de supervisão completo, incluindo Switch para monitoramento de todos os ambientes, acessos, componentes e equipamentos, incluído servidor e storage para armazenamento de ate 120 dias de todas as informações e registros. | 1 | Cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109026.7725
8.5 | FECHAMENTO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
8.5.1 | Fornecimento de cerca de fechamento de áreas de condensadoras, GMG, Tanque de diesel e outras áreas externas classificadas. Sistema de iluminação externa, incluindo: postes, luminárias de LED e toda infraestrutura e materiais à serem definido em projeto executivo. | 2 | Cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49676.22
[7 empty] | Sistemas Complementares | 0 | 507868.8015
9 | CABEAMENTO LÓGICO
9.1 | Patch panel angular de 24 Us, carregado com 12 posições para racks 1 e 2 (2 por rack, sendo um por lado) | 28 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62968.906
9.2 | Patch panel plano de 12 Us, carregado com 12 posições para racks de CC (2 por rack, sendo um por lado) | 28 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56920.129
9.3 | Cabeamento Horizontal, CAT 6A, de conexão entre patch panels de CC e de racks, com um comprimento médio de 12 metros por perna, com terminação em ambas as portas. Total de 14 x 2 | 4032 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63367.0733
9.4 | Patch cord CAT 6 A, com comprimento médio de 3 metros, sendo 6 por lado, por rack, por ponta. Total de 6 x 2 x 14 | 168 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39516.7605
9.5 | DIO compacto de alta densidade de para cassetes diretos ou reversos, para até 72 pares de fibra, sendo 2 por racks de TI mais 4 por rack de SW, mais 1 por rack de Telecom . Totalizando | 38 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114829.7917
9.6 | Cassetes direto para cabling óptico OM4, sendo 1 por rack, por lado, mais ligação de back bone, totalizando 68 cassetes | 68 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262525.7
9.7 | Cassetes reversos para cabling óptico OM4, sendo 1 por rack, por lado, mais ligação de back bone, totalizando 60 cassetes reversos | 56 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235112.899
9.8 | Service cable, MPO, com comprimento médio de 15 metros para interligação entre cassetes óticos, | 68 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293325.45
9.9 | Cordões óticos LC/LC para ligação entre Cassetes óticos e Ativos e/ou SW Core, sendo 6 por lado, por rack, totalizando 696, com comprimento médio de 3 metros. | 696 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264987.24
9.1 | DIO Compacto do tipo LGX para fibra Monomodo para até 36 pares de fibra para conexão de novos links ao prédios existentes | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10062.29
9.11 | Cassetes direto para cabling óptico SM sendo 2 por DIO por lado, para conexão de novo link aos prédios antigos/operadoras | 4 | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18763.123
[7 empty] | Cabling Interno | 0 | 1393553.9495
10 | ANEL DE FIBRA ÓTICA
10.1 | Fornecimento de fibra ótica SM e sua infraestrutura conforme especificado. Serão 2 links de 12 pares de fibra por uma distancia estimada de 500 m. | 1 | und | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61187.7175
[7 empty] | Anel óptico | 0 | 61187.7175
Materiais | [7 empty] | 0 | 8121187.8901
Note on AI176: Autor: Valor do Balancim= R$14,00