## LISTAGEM DE ITENS
ANEXO I-A
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 06/2022 – Aquisição de Material Químico - Padrões
LISTAGEM DE ITENS
|  |  |  | ORGÃO GERENCIADOR |  |  | DEMANDA TOTAL CONSOLIDADA
|  |  |  | LFDA-SP |  |  | ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE
ITENS | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | PEDIDO MÍNIMO (CAMPINAS E JUNDIAÍ) | PEDIDO MÁXIMO CAMPINAS | PEDIDO MÁXIMO JUNDIAÍ | REQUISIÇÃO MINIMA | QUANTIDADE TOTAL MÁXIMA | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)
1 | SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 0,1 MOL/L +/- 0,1%, DENSIDADE ESPECÍFICA 1,00 G/CM3, PH PRÓXIMO DE 12,7, RASTREÁVEL AO NIST, COM VALOR DE INCERTEZA DETERMINADO, DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISE DE LOTE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. | 437139 | L | 1 | 0 | 30 | 1 | 30 | 170 | 5100
2 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE DE 12,8 MS/CM À 25°C, MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO, ACREDITADO NA ISO 17034, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO 12,8 MS/CM. REFERENCIA: VISOMES, INORGANIC VENTURES OU SIMILAR, EMBALAGEM: PREFERENCIALMENTE FORNECER EM FRASCO DE 250 ML. | 434058 | FRASCO | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 289.88 | 2898.8
3 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE DE 146,7 US/CM À 25°C, MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO, ACREDITADO NA ISO 17034, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO 146,7 US/CM. REFERENCIA: DIGIMED, INORGANIC VENTURES OU SIMILAR. EMBALAGEM: PREFERENCIALMENTE FORNECER EM FRASCO DE 250 ML. | 352190 | FRASCO | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 299.76 | 2398.08
4 | MOXIDECTINA, MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO E/OU PADRÃO PRIMÁRIO, DEVE SER ACOMPANHADO DE CERTIFICADO COM ACREDITAÇÃO NA NORMA ISO 17034, ONDE DEVE CONSTAR O RESULTADO DA INCERTEZA EXPANDIDA, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO (PÓ), CAS: 113507-06-5, FÓRMULA QUÍMICA: C37H53NO8, PESO MOLECULAR: 639,82 G/MOL, PUREZA MÍNIMA: 90%. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PELO MENOS 50% DO PRAZO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO LABORATÓRIO, REFERÊNCIA(S): PHR1827 OU EQUIVALENTE. | 413470 | MG | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 6.061 | 3030.5
5 | NITRATO DE SÓDIO, MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO, ACREDITADO NA ISO 17034, ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO BRANCO. PUREZA MÍNIMA DE 99% COM INCERTEZA PARA PUREZA E OS PARA OS TEORES DE NA (SÓDIO) E NO3 (NITRATO). CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PELO MENOS 2 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO LABORATÓRIO. REFERÊNCIA: CPACHEM PSNANAC05 OU EQUIVALENTE. EMBALAGEM: PREFERENCIALMENTE FORNECER EM EMBALAGEM DE 50G. | 358989 | G | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 34.7235 | 3472.3541
6 | DICROMATO DE POTÁSSIO, MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO E/OU PADRÃO PRIMÁRIO, PRODUZIDO POR PROVEDOR ACREDITADO NA ISO 17034 OU PRODUZIDO POR SIGNATÁRIO DO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO DO CIPM, PARA PROVER RASTREABILIDADE METROLÓGICA ÀS TITULAÇÕES DE OXIDORREDUÇÃO. CAS 7778-50-9. FÓRMULA MOLECULAR K2Cr2O7. PESO MOLECULAR 294,18 G/MOL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVE SER ACOMPANHADO DE CERTIFICADO, ONDE DEVE CONSTAR O RESULTADO DA INCERTEZA DA PUREZA E A RASTREABILIDADE AOSISTEMA INTERNACIONAL (SI). PRODUTO DEVE APRESENTAR PELO MENOS 2 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO LABORATÓRIO. EMBALGEM: FRASCO COM PELO MENOS 15G. MODELO DE REFERÊNCIA: MRC-8477 INMETRO; SIGMA 42019; NIST136F OU EQUIVALENTE. | 456233 | G | 50 | 0 | 200 | 50 | 200 | 168.145 | 33628.9994
7 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE DE 1412 US/CM À 25°C, MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO, ACREDITADO NA ISO 17034, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO COM APROXIMADAMENTE 1412 US/CM. REFERENCIA: DIGIMED DM-MRC-C4, INORGANIC VENTURES CON1413-25 OU SIMILAR. EMBALAGEM: PREFERENCIALMENTE FORNECER FRASCO COM ATÉ 250 ML. | 412943 | ML | 250 | 0 | 500 | 250 | 500 | 1.12 | 560
8 | MELEZITOSE MONOHIDRATADA. MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO E/OU PADRÃO PRIMÁRIO, PRODUZIDO POR PROVEDOR ACREDITADO NA ISO 17034 OU PRODUZIDO POR SIGNATÁRIO DO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO DO CIPM. CAS 207511-10-2. FÓRMULA MOLECULAR C18H32O16.H2O. PESO MOLECULAR 522,5 G/MOL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVE SER ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE, ONDE DEVE CONSTAR O RESULTADO DA INCERTEZA DA PUREZA E A RASTREABILIDADE AO SISTEMA INTERNACIONAL (SI). PRODUTO DEVE APRESENTAR PELO MENOS 2 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO LABORATÓRIO, MODELO DE REFERÊNCIA: 07304-25MG SUPELCO OU EQUIVALENTE. EMBALAGEM: FRASCO COM PELO MENOS 25MG. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM MILIGRAMA (1MG). | 129178 | UNIDADE | 50 | 150 | 0 | 50 | 150 | 25.28 | 3792
54880.7334

## DOCUMENTAÇÃO LFDAS
ÓRGÃO | DOC NO SEI COM A QUANTIDADE MÍN E MÁX