## Página1
ANEXO I-A LISTAGEM DE ITENS
Aquisição de Itens Urgentes NUP 21053.000105/2024-07
|  |  |  | ORGÃO GERENCIADOR LFDA-SP |  |  | DEMANDA TOTAL CONSOLIDADA
|  |  |  | CAMPINAS / JUNDIAI | CAMPINAS | JUNDIAÍ | ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE
ITENS | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | PEDIDO MÍNIMO | PEDIDO MÁXIMO | PEDIDO MÁXIMO | REQUISIÇÃO MÍNIMA | QUANTIDADE TOTAL MÁXIMA | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO (R$) | VALOR MÁXIMO TOTAL (R$)
1 | KIT BAX PARA TRIAGEM AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL (RT) DE ESCHERICHIA COLI O157:H7 (REFERÊNCIA HYGIENA PART KIT2000 D14203648), ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA DE POLIMERASE (PCR), PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI O157:H7 PELO EQUIPAMENTO BAX SYSTEM Q7. CONTEÚDO DETALHADO DO KIT PARA 96 TESTES: 01 FRASCO COM PROTEASE (400UL), 02 FRASCOS DE TAMPÃO LISE (12ML CADA), 96 TUBOS COM OS TABLETES PARA PCR CONTENDO OS INICIADORES OU PRIMERS, A POLIMERASE, OS NUCLEOTÍDEOS E O CONTROLE POSITIVO, ALÉM DAS RESPECTIVAS TAMPAS ÓPTICAS PARA OS TUBOS DE PCR. O KIT TAMBÉM DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DOS TUBETES E RESPECTIVAS TAMPAS EM NÚMEROS SUFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESNATURAÇÃO DO MATERIAL NOS BLOCOS DE AQUECIMENTO. CABE À EMPRESA FORNECEDORA CEDER O EQUIPAMENTO BAX SYSTEM EM REGIME DE COMODATO E REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, ATÉ FINALIZAÇÃO DOS KITS. | 420983 | UNIDADE | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 5583.77 | 139594.25
2 | KIT BAX PARA DETECÇÃO DE ESCHERICHIA COLI STEC PAINEL 1: O26, O111 E O121 RT (REFERÊNCIA: HYGIENA PART KIT2008 D14642970), PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE ESCHERICHIA COLI PRODUTORAS DE TOXINA DE SHIGA, ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA DE POLIMERASE (PCR) EM TEMPO REAL NO BAX® SYSTEM. CONTEÚDO DETALHADO DO KIT PARA 48 TESTES: FRASCO COM PROTEASE, FRASCO DE TAMPÃO LISE, 48 TUBOS COM OS TABLETES PARA PCR CONTENDO OS INICIADORES OU PRIMERS, A POLIMERASE, OS NUCLEOTÍDEOS E O CONTROLE POSITIVO, ALÉM DAS RESPECTIVAS TAMPAS ÓPTICAS PARA OS TUBOS DE PCR. O KIT TAMBÉM DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DOS TUBETES E RESPECTIVAS TAMPAS EM NÚMEROS SUFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESNATURAÇÃO DO MATERIAL NOS BLOCOS DE AQUECIMENTO. CABE À EMPRESA FORNECEDORA CEDER O EQUIPAMENTO BAX SYSTEM Q7 EM REGIME DE COMODATO E REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, ATÉ FINALIZAÇÃO DOS KITS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA NO LABORATÓRIO UMA UNIDADE EQUIVALE A UM KIT. | 484242 | UNIDADE | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 3750 | 37500
3 | KIT BAX PARA DETECÇÃO DE ESCHERICHIA COLI STEC PAINEL 2: O45, O103 E O145 RT (REFERÊNCIA: HYGIENA - PART KIT2009 (D14642987), PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE ESCHERICHIA COLI PRODUTORAS DE TOXINA DE SHIGA, ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA DE POLIMERASE (PCR) EM TEMPO REAL NO BAX® SYSTEM. CONTEÚDO DETALHADO DO KIT PARA 48 TESTES: FRASCO COM PROTEASE, FRASCO DE TAMPÃO LISE, 48 TUBOS COM OS TABLETES PARA PCR CONTENDO OS INICIADORES OU PRIMERS, A POLIMERASE, OS NUCLEOTÍDEOS E O CONTROLE POSITIVO, ALÉM DAS RESPECTIVAS TAMPAS ÓPTICAS PARA OS TUBOS DE PCR. O KIT TAMBÉM DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DOS TUBETES E RESPECTIVAS TAMPAS EM NÚMEROS SUFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESNATURAÇÃO DO MATERIAL NOS BLOCOS DE AQUECIMENTO. CABE À EMPRESA FORNECEDORA CEDER O EQUIPAMENTO BAX SYSTEM Q7 EM REGIME DE COMODATO E REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, ATÉ FINALIZAÇÃO DOS KITS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA NO LABORATÓRIO UMA UNIDADE EQUIVALE A UM KIT. | 484241 | UNIDADE | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 3750 | 37500
4 | KIT BAX PARA DETECÇÃO DE ESCHERICHIA COLI STEC STX E EAE RT - SCREENING (REFERÊNCIA: HYGIENA – Part KIT2021 D14642964), PARA IDENTIFICAÇÃO DO GENE DE ESCHERICHIA COLI PRODUTORA DE TOXINA DE SHIGA, ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA DE POLIMERASE (PCR) EM TEMPO REAL PELO BAX® SYSTEM. CONTEÚDO DETALHADO DO KIT PARA 96 TESTES: 1 FRASCO COM PROTEASE (400 MICROLITROS), 2 FRASCOS DE TAMPÃO LISE (12 MILILITROS CADA), 96 TUBOS COM OS TABLETES PARA PCR CONTENDO OS INICIADORES OU PRIMERS, A POLIMERASE, OS NUCLEOTÍDEOS E O CONTROLE POSITIVO, ALÉM DAS RESPECTIVAS TAMPAS ÓPTICAS PARA OS TUBOS DE PCR. O KIT TAMBÉM DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DOS TUBETES E RESPECTIVAS TAMPAS EM NÚMEROS SUFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESNATURAÇÃO DO MATERIAL NOS BLOCOS DE AQUECIMENTO, CONFORME INDICADO PELA METODOLOGIA. CABE À EMPRESA FORNECEDORA CEDER O EQUIPAMENTO BAX SYSTEM Q7 EM REGIME DE COMODATO E REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, ATÉ FINALIZAÇÃO DOS KITS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA NO LABORATÓRIO. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM KIT. | 461098 | UNIDADE | 1 | 23 | 0 | 1 | 23 | 6577 | 151271
5 | ENZIMA ß-GLUCURONIDASE, SOLUÇÃO AQUOSA, ATIVIDADE BETA-GLUCORONIDASE MÍNIMA DE 100.000 UNIDADES/ML E ATIVIDADE SULFATASE MÁXIMA DE 7.500 UNIDADES/ML. UMA UNIDADE EQUIVALE A 1 ML. REFERÊNCIAS: SIGMA-ALDRICH G7017, CHEM GOLD 7803 EQUIVALENTES OU SUPERIORES. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE ANÁLISE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM ATÉ 25 ML | 484129 | MILILITRO | 25 | 75 | 0 | 25 | 75 | 630 | 47250
6 | PONTEIRA SEM FILTRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, SEM ADITIVOS, LIVRE DE TRAÇOS DE METAIS, COM VOLUME DE 1 A 10 MILILITROS, COM MARCAS DE NÍVEL E APROXIMADAMENTE 165 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER COMPATÍVEL COM A MICROPIPETA EPPENDORF MODELO RESEARCH DE FAIXA DE TRABALHO DE 1 A 10 MILILITROS, POSSIBILITANDO QUE A MICROPIPETA OPERE DENTRO DOS CRITÉRIOS PARA ESTANQUEIDADE, PRECISÃO E EXATIDÃO ESTABELECIDOS PELA NORMA ISO 8655. ENVIAR PROPOSTA COMPROVANDO A COMPATIBILIDADE E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO EDITAL. MODELO DE REFERÊNCIA: EPTIPS STANDARD QUALITY, VOLUME 1-10 MILILITROS, MARCA EPPENDORF, CÓDIGO 0030071654. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM RACK CONTENDO PELO MENOS 24 PONTEIRAS CADA UM. | 411190 | UNIDADE | 10 | 300 | 0 | 10 | 300 | 139.86 | 41958
7 | FILTRO COMBINADO (QUÍMICO E MECÂNICO) DO TIPO ABEKP3, CONFORME NORMAS EN 14387, EN 143 E EN 141, CÓDIGO 514942, MARCA AIR SAFETY. O CÓDIGO DE CADA TIPO DE FILTRAÇÃO DEVE SER MOSTRADO NO FILTRO SEGUNDO AS SEGUINTES CORES: A (GASES E VAPORES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS COM PONTO DE EBULIÇÃO MAIOR QUE 65°C) - MARROM; B (GASES E VAPORES INORGÂNICOS) - CINZA; E (DIÓXIDO DE ENXOFRE E HCL) - AMARELO; K (AMÔNIA E DERIVADOS ORGÂNICOS DE AMÔNIA) - VERDE; P (PARTÍCULAS) - BRANCO. CARTUCHO PLÁSTICO, REVESTIDO DE INVÓLUCRO DE ALUMÍNIO, COMPATÍVEL COM OS RESPIRADORES LINHA ABSOLUTE FULL FACE ABS STD, FABRICANTE AIR SAFETY. DEVERÁ SEGUIR OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELA NORMA ABNT/NBR 13.696:2010 OU ALTERAÇÃO POSTERIOR, COM CA VÁLIDO QUE DEVERÁ SER APRESENTADO PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA. | 296362 | UNIDADE | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 150.43 | 1203.44
8 | OLIGONUCLEOTÍDEOS (PRIMERS) COM BASES DEGENERADAS, PODENDO OU NÃO CONTER INOSINA, DESSALINIZADOS, LIOFILIZADOS, ESCALA DE SÍNTESE 50 NM. OS OLIGONUCLEOTÍDEOS SERÃO SINTETIZADOS A PARTIR DAS SEQUÊNCIAS INFORMADAS PELO LFDA-SP E CONFORME AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO. A ENTREGA DOS OLIGONUCLEOTÍDEOS DEVE SE DAR EM, NO MÁXIMO, 15 DIAS A CONTAR DA DATA DA INFORMAÇÃO DAS SEQUENCIAS AO FORNECEDOR. UNIDADE: BASE | 354230 | UNIDADE | 25 | 0 | 500 | 25 | 500 | 9.41 | 4705
9 | CULTURA DE REFERÊNCIA PSEUDOMONAS FLUORESCENS MIGULA (ATCC 13525) LIOFILIZADAS EM “PELLETS” OU MICROESFERAS, ACONDICIONADAS EM TUBO PLÁSTICO RESISTENTE TIPO CANISTER, COM COMPARTIMENTO INTERNO CONTENDO FLUÍDO HIDRATANTE, ACOMPANHADO DE SWAB OU LOOP PARA DISTRIBUIÇÃO DO INÓCULO APÓS HIDRATAÇÃO E INCUBAÇÃO, ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE QUALIDADE E DA CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA ISO 17034. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA EMBALAGEM CONTENDO UM CANISTER - ATCC (AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION) E WDCM (WORLD DATA CENTRE FOR MICROORGANISMS – REFERENCE STRAIN CATALOGUE) | 479853 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1465.24 | 1465.24
10 | COLUNA CROMATOGRÁFICA DE FASE REVERSA SUPEL™ CARBON LC, 10 CM X 2.1 MM I.D., 2.7 µM. REFERENCIA: SUPELCO 59986-U | 480106 | UNIDADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11211 | 11211
11 | ÁCIDO DIFLUOROACÉTICO, CAS 381-73-7, PUREZA 98%. FRASCO COM 5 GRAMAS. REFERÊNCIA: SIGMA ALDRICH 142859 | 617560 | GRAMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 559 | 559
12 | FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO TRIHIDRATADO (K2HPO4.3H2O), SOLÚVEL EM ÁGUA, PESO MOLECULAR 228,23 GRAMA/MOL, PURISS. P.A., PUREZA MAIOR OU IGUAL A 99%. PH 9,1 – 9,4 (25 °C, 50 MG/ML EM H2O). N TOTAL: MENOR OU IGUAL A 0,001%; CL: MENOR OU IGUAL A 20 MG/KG; SO42-: MENOR OU IGUAL A 50 MG/KG; AS: MENOR OU IGUAL A 0,1 MG/KG; CA: MENOR OU IGUAL A 10 MG/KG; CD: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; CO: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; CR: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; CU: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; FE: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; MG: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; MN: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; NA: MENOR OU IGUAL A 500 MG/KG; NI: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; PB: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG; ZN: MENOR OU IGUAL A 5 MG/KG. TIPO DE EMBALAGEM: PREFERENCIALMENTE FRASCO COM 250 G. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE DO LOTE. COM PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 60349 – SIGMA. | 423204 | GRAMA | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 2.95 | 737.5
13 | ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO SAL DISSÓDICO, CAS 15467-20-6, PUREZA MÍNIMA 99%. TIPO DE EMBALAGEM: PREFERENCIALMENTE FRASCO COM 50G. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE. | 604329 | GRAMA | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 1431 | 143100
14 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE DE 12,8 MS/CM À 25°C, MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO, ACREDITADO NA ISO 17034, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO 12,8 MS/CM. REFERENCIA: VISOMES, INORGANIC VENTURES OU SIMILAR.UMA UNIDADE EQUIVALE A UM FRASCO DE 250 ML. | 434058 | UNIDADE | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 414.6 | 3316.8
15 | ENVELOPE GERADOR DE ANAEROBIOSE COM INDICADOR, PARA O CULTIVO DE MICRORGANISMOS ANAERÓBIOS, COM CAPACIDADE DE REAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE ADIÇÃO DE ÁGUA OU CATALISADOR, QUE PRODUZEM UMA ATMOSFERA ANAERÓBIA EM 2,5 h, COM QUANTIDADE MAIOR OU IGUAL A 15% DE DIÓXIDO DE CARBONO EM 24 HORAS. REFERÊNCIA: GASPAK EZ ANAEROBE (OU SIMILAR) | 617272 | UNIDADE | 10 | 50 | 0 | 10 | 50 | 24.2 | 1210
16 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE DE 146,7 US/CM À 25°C, MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO, ACREDITADO NA ISO 17034, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO 146,7 US/CM. REFERENCIA: DIGIMED, INORGANIC VENTURES OU SIMILAR. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM FRASCO DE 250 ML | 352190 | UNIDADE | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 451.75 | 3614
17 | ACETATO DE AMÔNIO GRAU LC-MS, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 631-61-8. REFERÊNCIA: SUPELCO 73594 EQUIVALENTE OU SUPERIOR | 613452 | G | 10 | 50 | 0 | 10 | 50 | 50.84 | 2542
18 | ÁCIDO FÓRMICO, GRAU HPLC, CAS 64-18-6, PUREZA MAIOR OU IGUAL A 98%, IMPUREZA MENOR OU IGUAL A 1% DE ÁCIDO ACÉTICO. | 352020 | ML | 100 | 200 | 0 | 100 | 200 | 11.1 | 2220
19 | ÉTER ETÍLICO GRAU HPLC, PUREZA MÍNIMA 99,9%. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60- 29-7, PADRÃO DE REFERÊNCIA: SIGMA 309966-100 ML OU SUPERIOR. | 412067 | ML | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 3.54 | 354
20 | PSA BULK SORBENT PARA EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA DISPERSIVA (dSPE). TAMANHO DE PARTÍCULA 40 - 60 MICROMETROS, ENDCAPPED, FRASCO COM 100 G | 603445 | G | 100 | 1000 | 0 | 100 | 1000 | 16.84 | 16840
Note on H4: Caso não haja adesão à ata, não haverá a figura do PARTICIPANTE no processo. Logo, devem ser RETIRADAS da tabela QUALQUER menção à eles. ======
Note on H6: A requisição mínima do Participante será sempre igual ao do LFDA-SP. ======