## ORIENTAÇÕES
ANEXO I-C
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025
PROCESSO Nº 21000.068258/2024-69
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para a Prestação de Serviços Técnicos de Monitoramento, Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva, com Fornecimento de Peças, Materiais e Mão de Obra Especializada para as Instalações Prediais, Sistemas e Equipamentos das Bases Físicas de Campinas e Jundiaí do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP
ITEM 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EVENTUAIS
ORIENTAÇÕES QUANTO AO CORRETO PREENCHIMENTO:
1 | Antes de realizar qualquer alteração ou introdução de dados (valores), criar e manter uma cópia de segurança das planilhas originais.
2 | A planilha da aba em azul, é a única que está protegida. As planilhas das demais abas (em cinza) não estão protegidas pois é prerrogativa do licitante adequá-las às suas realidades e possibilidades, desde que respeitadas as normas e as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
3 | A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com PERCENTUAL DESCONTO OFERTADO SOBRE VALOR UNITÁRIO DAS PEÇAS CONSTANTES DA TABELA SINAPI UTILIZADA NO PERÍODO
4 | O BDI diferenciado, que incidirá sobre cada material/peça, deverá estar apresentado à parte, nos moldes deste Anexo, conforme quadro na aba "BDI"
5 | Deverão ser preenchidos pelo licitante apenas os campos em |  | AMARELO | nas seguintes abas:
RESUMO ITEM 2
RESUMO ANALÍTICO
BDI
6 | O licitante deverá verificar todas as abas da planilhas, validando se todos os valores que compõe seus custos estão refletidos nestas planilhas.
7 | Nas abas citadas no item 5 acima, constam quadro de Observações (final da planilha) no qual o licitante poderá utilizar para incluir informações que julgar pertinentes;
8 | É obrigatória a utilização e o preenchimente destas planilhas, conforme este arquivo em excel, sob pena de desclassificação da proposta, em atendimento aos itens 6.1.2. e 8.8.1. do Edital.
9 | O valor de BDI constante da planilha orçamentária é uma estimativa da Administração. Cada licitante deverá preencher os campos (em amarelo) da aba "BDI" - Composição de BDI Diferenciado, de acordo com o seu Regime de Incidência do PIS/COFINS (Cumulativa ou Não-cumulativa) e os seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do preço global de material/ peça da sua proposta, seguindo a orientação constante no Artigo 9º do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, o qual trouxe o seguinte comando: “Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: I – taxa de rateio da administração central; II – percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; III – taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e IV – taxa de lucro.” Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI diferenciado com base em fórmula apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas e o lucro. A fórmula proposta pelo Tribunal para cálculo do BDI diferenciado é: BDI = (1 + AC + S + G + R).(1 + DF).(1 + L) – 1 (1 - T) Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário Onde: • AC = taxa de rateio da Administração Central; • S = taxa representativa de Seguros; • G = taxa que representa o ônus das Garantias exigidas em edital; • R = taxa de Riscos e imprevistos; • DF = taxa representativa das Despesas financeiras; • L = taxa de lucro/remuneração e; • T = taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS E CPRB).
10 | Eventual identificação de erro de fórmula nas planilhas, o Licitante deverá comunicar à Equipe do Pregão, via e-mail sec.lfda-sp@agro.gov.br, até 3 (três) dias úteis antes da abertura do certame, para os devidos ajustes.
11 | Eventual solicitação de esclarecimento deverá seguir os prazos e condições estabelecidos no item 15 do Edital;
12 | No caso do orçamento estimado pelo LFDA/SP, foram adotados os seguintes valores (com base no Acórdão 2622/2013 -TCU - Plenário):
a) Administração Central (AC): São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa. Esta parcela deve ser calculada por meio de rateio do custo da administração central pela totalidade dos contratos gerenciados pela contratada. O percentual previsto foi de 1,50 %, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referência de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão N º 2622/2013 - Plenário).
b) Seguros e Garantias (S e G): deverão ser computados, se necessário, valores de seguros para casos fortuitos ou de força maior. Para efeitos desta licitação, foi considerado o valor do risco de 0,30%, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referência de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão N º 2622/2013 - Plenário).
c) Riscos imprevistos (R): deverão ser computados, se necessário, valores para cobertura de despesas imprevisíveis e seguros para casos fortuitos ou de força maior. Para efeitos desta licitação, considerando o baixo risco do objeto foi considerado o valor do risco de 0,56%, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referência de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão N º 2622/2013 - Plenário).
d) Despesas Financeiras (DF): são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Para efeitos desta licitação, foi considerado o valor de despesas financeiras de 0,85%, considerando o baixo histórico do órgão em atrasos de pagamentos. Valor dentro dos limites pela Tabela de referência de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão N º 2622/2013 - Plenário).
e) Lucro Bruto (L): é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definida com base em percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. Nesse orçamento foi considerado valor do Lucro mínimo de 3,50 %, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referência de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão N º 2622/2013 - Plenário).
f) Tributos (PIS e CONFINS): para a definição do percentual de BDI desta licitação foi utilizado o regime de incidência não-cumulativa, considerando-se, 7,60% para a COFINS e 1,65% para o PIS. Já as empresas tributadas pelo regime de incidência cumulativa de PIS e de COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos dados do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON.
g) Tributos (ISS): foi considerado percentual de ISS de 0,00 % pois este BDI incidirá apenas para o fornecimento dos MATERIAIS que serão utilizados na manutenção predial/equipamentos. Não há incidência de mão de obra no fornecimento destes materiais, uma vez que serão utilizados pela mão de obra de serviços contínuos. conforme Acordão 2369/2011 e 5.993/2012 – TCU
h) Tributos (CPRB) - Foi considerado percentual de Contribuição previdenciária sobre a receita bruta de 0,00 % pois este BDI incidirá apenas para o fornecimento dos insumos que serão utilizados na manutenção predial/equipamentos. Não há incidência de mão de obra no fornecimento destes materiais e/ou peças, uma vez que serão utilizados pela mão de obra de serviços contínuos. Acordão 2369/2011 e 5.993/2012 – TCU
i) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas despesas indiretas, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

## RESUMO ITEM 2
ANEXO I-C
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025
PROCESSO Nº 21000.068258/2024-69
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para a Prestação de Serviços Técnicos de Monitoramento, Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva, com Fornecimento de Peças, Materiais e Mão de Obra Especializada para as Instalações Prediais, Sistemas e Equipamentos das Bases Físicas de Campinas e Jundiaí do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP
ITEM 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EVENTUAIS
| Licitante: | XXXXXX |  |  | Nome Fantasia: | XXXXXX
| CNPJ: | XXXXXX
| Data da Proposta: | XX/XX/XXXX |  |  | Validade proposta: | XXXXXX
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QNT | VALOR MENSAL ESTIMADO | VALOR ANUAL ESTIMADO
| 2 | Fornecimento de todo e qualquer insumo, material elétrico, eletrônico, hidráulico, civil, peça de reposição e demais itens em geral, conforme definição constante no Apêndice VII - Fornecimento dos materiais eventuais com respectivo BDI diferenciado já incluso, a ser utilizado quando necessários para a realização da prestação de serviços de manutenção serviços técnicos de monitoramento, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 445977 | UNIDADE¹ | 12 | 39800.8536 | 477610.2427
¹Uma unidade equivale a 1 (um) mês de fornecimento de materiais
Informações Complementares (Utilizar este campo para eventuais informações que o licitante achar pertinente)
XXXXXXX
Responsável pela proposta
Nome
RG/CPF
Cargo/Função
Os cálculos foram baseados em estudos e levantamentos em várias fontes de consultas, entre elas:
Lei 8666/1993 - Lei de Licitações e Contratos
Convenção Coletiva de Trabalho de SIMEACO CAMPINAS - MTE nº SP001488/2017 - TA SP010169/2018 e comunicado conjunto com SEAC/SP para 2019
Estudo sobre composição de custos dos valores limites - Serviços de LImpeza e Conservação - São Paulo -2018 - SEGES/MP-2018
Caderno de Logística - Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação - SLTI/MP - 2014
IN SEGES/MP nº 05 de 2017 de 26/05/2017
Portaria SEGES/MP nº 213, de 25/07/2017
Levantamento de Pregões similares de outros entes Federais (como AGU/ Receita Federal / UNIFESP e outros)
Jurisprudências TRT e Súmulas TST
Lei 13467 de 13/07/2017 - reforma trabalhista
Consultas SEGES e sites especializado em legislação e cálculos trabalhistas
Foi considerado para os cálculos deste processo, a prevalência da Convenção Coletiva, nos termos estabelecidos o art. 611-A da Lei 13.467 de 13/07/2017 (reforma trabalhista), sendo utilizado os valores para 2019, conforme comunicado conjunto SIMEACO CAMPINAS e SEAC/SP, com as demais condições da CCT registrada de 2018.

## RESUMO ANALÍTICO
ANEXO I-C
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025
PROCESSO Nº 21000.068258/2024-69
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para a Prestação de Serviços Técnicos de Monitoramento, Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva, com Fornecimento de Peças, Materiais e Mão de Obra Especializada para as Instalações Prediais, Sistemas e Equipamentos das Bases Físicas de Campinas e Jundiaí do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP
ITEM 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EVENTUAIS
| EMPRESA LICITANTE: |  | XXXXXX |  | CNPJ: | XXXXXX
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO ANUAL DOS MATERIAIS EVENTUAIS | PERCENTUAL DESCONTO OFERTADO SOBRE VALOR UNITÁRIO DOS MATERIAIS EVENTUAIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI UTILIZADA NO PERÍODO | VALOR ESTIMADO ANUAL DOS MATERIAIS EVENTUAIS COM APLICAÇÃO DO DESCONTO | BDI DIFERENCIADO CONFORME ABA "BDI" | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL VALOR DO LANCE DO LICITANTE NO COMPRAS.GOV.BR PARA ITEM 2 | VALOR ESTIMADO MENSAL DOS MATERIAIS EVENTUAIS COM APLICAÇÃO DO DESCONTO E O BDI
|  |  | (A) | (B) | (C) = (A X B) | (D) | (E) = (C + D) | (F) = (E) / 12
| 2 | Fornecimento de todo e qualquer insumo, material elétrico, eletrônico, hidráulico, civil, peça de reposição e demais itens em geral, conforme definição constante no Apêndice VII - Fornecimento dos materiais eventuais com respectivo BDI diferenciado já incluso, a ser utilizado quando necessários para a realização da prestação de serviços de manutenção serviços técnicos de monitoramento, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 405682.699 | 0% | 405682.7 | 17.73% | 477610.2427 | 39800.8536
| (A) | Valor estimado anual dos MATERIAIS, conforme item 12.2 do Apêndice VII-Fornecimento dos materiais eventuais. O valor estimado englobará o valor para as aquisições de MATERIAIS tanto nas condições contidas no item 8. MATERIAIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI como nas do item 9. MATERIAIS NÃO CONSTANTES DA TABELA SINAPI.
| (B) | Percentual de desconto ofertado pelo licitante sobre o valor dos MATERIAIS, que será aplicado sobre o valor estimado anual do MATERIAL. A aplicação deste desconto apenas incidirá para as condições contidas no item 8. MATERIAIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI do Apêndice VII-Fornecimento dos materiais eventuais. Para aplicação desse desconto, o licitante deverá preencher valor percentual superior a 0,01%, devendo colocar apenas 2 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso utilize mais casas após a vírgula, durante a fase de julgamento da proposta, o Pregoeiro solicitará adequação do mesmo, com arredondamento para baixo até chegar a 2 (duas) casas decimais, sob pena de desclassificação. Caso não deseje ofertar nenhum desconto neste item, deverá manter o percentual 0,00%
| (C ) | Valor obtido pela multiplicação do valor estimado dos MATERIAIS e a aplicação do percentual de desconto ofertado pelo licitante no certame, conforme condições acima. Esse percentual permanecerá vigente e será aplicado sobre todos os MATERIAIS adquiridos para a prestação de serviço constantes da tabela SINAPI conforme condições no item 8. MATERIAIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI
| (D) | BDI DIFERENCIADO será o valor obtido através da aplicação da fórmula do acórdão 2.622/2013-TCU-PLENÁRIO conforme aba "BDI" preenchida pelo licitante no certame. Esse percentual permanecerá vigente durante toda a vigência contratual e será aplicado todos os MATERIAIS adquiridos para a prestação de serviço constantes da tabela SINAPI e NÃO SINAPI, conforme condições estabelecidas nos itens 8 e 9 do Apêndice VII-Fornecimento dos materiais eventuais.
| (E) | Resultado obtido da aplicação do BDI DIFERENCIADO sobre o valor anual estimado das peças já com desconto aplicado (D). ESSE SERÁ O VALOR QUE O LICITANTE DEVERÁ LANÇAR NO SEU LANCE PARA O ITEM 2 NO COMPRAS.GOV.BR.
| (F) | Valor mensal obtido pela divisão do valor estimado anual dos MATERIAIS já com a aplicação do percentual de desconto ofertado pelo licitante no certame e o BDI
Informações Complementares (Utilizar este campo para eventuais informações que o licitante achar pertinente)
XXXXXXX
Responsável pela proposta
Nome
RG/CPF
Cargo/Função
Os cálculos foram baseados em estudos e levantamentos em várias fontes de consultas, entre elas:
Lei 8666/1993 - Lei de Licitações e Contratos
Convenção Coletiva de Trabalho de SIMEACO CAMPINAS - MTE nº SP001488/2017 - TA SP010169/2018 e comunicado conjunto com SEAC/SP para 2019
Estudo sobre composição de custos dos valores limites - Serviços de LImpeza e Conservação - São Paulo -2018 - SEGES/MP-2018
Caderno de Logística - Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação - SLTI/MP - 2014
IN SEGES/MP nº 05 de 2017 de 26/05/2017
Portaria SEGES/MP nº 213, de 25/07/2017
Levantamento de Pregões similares de outros entes Federais (como AGU/ Receita Federal / UNIFESP e outros)
Jurisprudências TRT e Súmulas TST
Lei 13467 de 13/07/2017 - reforma trabalhista
Consultas SEGES e sites especializado em legislação e cálculos trabalhistas
Foi considerado para os cálculos deste processo, a prevalência da Convenção Coletiva, nos termos estabelecidos o art. 611-A da Lei 13.467 de 13/07/2017 (reforma trabalhista), sendo utilizado os valores para 2019, conforme comunicado conjunto SIMEACO CAMPINAS e SEAC/SP, com as demais condições da CCT registrada de 2018.

## BDI
ANEXO I-C
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025
PROCESSO Nº 21000.068258/2024-69
ITEM 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EVENTUAIS
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO
| EMPRESA LICITANTE: | XXXXXX |  | CNPJ: | XXXXXX | XXXXXX
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU PARA BDI DIFERENCIADO
SIGLA | ITEM |  | PORCENTAGEM | MINIMO | MÉDIO | MÁXIMO
AC | Administração Central |  | 1.5% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
S+G | Seguro e Garantia |  | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
R | Risco |  | 0.56% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DF | Despesas Financeiras |  | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
L | Lucro |  | 3.5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
T | Tributos (soma) |  | 9.25%
| COFINS |  | 7.6%
| ISS |  | 0%
| PIS |  | 1.65%
| CPRB SOBRE O LUCRO BRUTO |  | 0%
TT | VALOR MÁXIMO DO BDI DIFERENCIADO |  | 17.73%
Observações:
1) Considerado para fins de BDI DIFERENCIADO referencial a tributação para o regime de lucro real
2) O Licitante deverá ajustar os Tributos (T) conforme seu regime tributário vigente (o mesmo utilizado para o item 1 - Equipe Residente), não podendo ultrapassar o valor máximo do BDI DIFERENCIADO referencial
3) O ISS deverá ser 0,00% conforme explicações no item g) da aba "ORIENTAÇÕES"
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário

## PEÇAS E EQUIP.
ANEXO I-C
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025
PROCESSO Nº 21000.068258/2024-69
ITEM 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EVENTUAIS
PEÇAS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA NBA3
| EMPRESA LICITANTE: | XXXXXX | CNPJ: | XXXXXX
Item | Descrição |  |  |  | Unidade
1 | PUXADOR PARA GABINETE DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DA MARCA REINTECH, MODELO RT-PUXFC OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
2 | MANÍPULO PORTA PARA GABINETE DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DA MARCA REINTECH, MODELO RT-MAPFC OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
3 | MANÍPULO FILTRO G/F PARA GABINETE DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DA MARCA REINTECH, MODELO RT-MAFFC OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
4 | MANÍPULO FILTRO H PARA GABINETE DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DA MARCA REINTECH, MODELO RT-MAHFC OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
5 | HELICE D30" - 3 PÁS - CÓDIGO FAN04078 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
6 | TUBO SILICONE 17,0 X 2181MM 40 SHORE AZUL CLARO PORTA 66X46 - PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
7 | RESISTÊNCIA INOX TB 9000W X 220/380V - PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
8 | VÁLVULA SOLENOIDE DANFOSS 1/2" VAPOR NF 220VAC EV225B - CÓDIGO 032U300490 - PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
9 | VÁLVULA SOLENOIDE 1/4" VAPOR NF 220VAC DANFOSS EV210B - CÓDIGO 032U1219 - PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
10 | SENSOR PT 100 LIG. 3 FIOS ROSCA 3/4 INOX 304 RAB. 3X24AWG 3000mm - DIAMETRO HASTE 60MM - PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
11 | MANÔMETRO AH 0 A 4 BAR - PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
12 | MANOVACUOMETRO AH -76 A 4 BAR, PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
13 | FILTRO ABSOLUTO HEPA 140 X 140 X 75 mm MOD. CRSG PAPEL PLISSADO MICROFIBRA VIDRO CLASSE H14 EM 1822, PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
14 | BOBINA PARA VÁLVULA SOLENOIDE COM CAPA 220V 60HZ DANFOSS, código 032K143690, PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
15 | BOBINA PARA VÁLVULA SOLENOIDE DANFOSS 220V 50/60HZ, CÓDIGO 18F7363, PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
16 | VÁLVULA RETENÇÃO TIPO PISTÃO ROSCA F1/2" INOX CF8/PTFE HTM-2050 - 800WOG, PARA REPOSIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DA MARCA PHOENIX OU SIMILAR |  |  |  | PEÇA
17 | FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH- 100A, CÓDIGO SU617-100A, PARA CABINE DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
18 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR LINHA EZ9F CURVA C - 3kA/220Vca-5kA/127Vca, CÓDIGO EZ9F33110, PARA CABINE DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
19 | FUSÍVEL PARA TP 15kV - 0,5A, CÓDIGO FUSIVEL 15KV, PARA CABINE DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
20 | CONTATO AUXILIAR - MICRO SWITCH 1NAF - TIPO CA-S, CÓSIGO CA-S, PARA CABINE DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
21 | BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES COMPATIVEIS COM CA2KN, CÓDIGO LA1KN11, PARA QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA |  |  |  | PEÇA
22 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR LINHA IC60N CURVA C - 10A 220V, CÓDIGO A9F74110, PARA QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA |  |  |  | PEÇA
23 | BOBINA DE ABERTURA (EXTRAÍVEL) - NW - 220V, CÓDIGO 48494, PARA QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA |  |  |  | PEÇA
24 | BOBINA DE FECHAMENTO (EXTRAÍVEL) - NW - 220V, CÓDIGO 48484, PARA QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA |  |  |  | PEÇA
25 | DJ 1P 10A SH201 T-C10, CÓDIGO 106001600, PARA QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - GRUPO MOTO GERADOR |  |  |  | PEÇA
26 | CONTATORA AUXILIAR 220V CAD32M7, CÓDIGO 105005500, PARA QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - GRUPO MOTO GERADOR |  |  |  | PEÇA
27 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE I ONDA 8/20 PARA FASE, CÓDIGO 81-00-60D, PARA QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
28 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR LINHA NSX100F - 85kA/220-240Vca - TDM32, CÓDIGO LV429635, PARA QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
29 | SINALIZADOR 22mm PLÁSTICO COM LED VERMELHO, C[ODIGO XB4BVM4, PARA QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
30 | SINALIZADOR 22mm PLÁSTICO COM LED VERDE, CÓDIGO XB4BVM4, PARA QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
31 | SINALIZADOR 22mm PLÁSTICO COM LED AMARELO, CÓDIGO XB5AVM5, PARA QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
32 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR LINHA IC60N CURVA C -16A 220V, CÓDIGO A9F74216, PARA QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | PEÇA
33 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 45kA, 275V, CÓGICO 81-02-45D, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - NO BREAK |  |  |  | PEÇA
34 | FUSIVEL gG C10G2- IN-32A,120kA, CÓDIGO C10G32, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - NO BREAK E QUADRO DE TOMADA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
35 | CONTATOR AUXILIAR - MODELO K - 10A, CÓDIGO CA2KN40M7, PARA BANCO DE CAPACITORES E QUADRO ELETRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
36 | CONTATOR PARA BANCO DE CAPACITORES, CÓDIGO LC1DWK12MT, PARA BANCO DE CAPACITORES |  |  |  | PEÇA
37 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR LINHA IC60N CURVA C -10A - 220V, CÓDIGO A9F74210, PARA BANCO DE CAPACITORES |  |  |  | PEÇA
38 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR LINHA IC60N CURVA C -20A 220V, CÓDIGO A9F74220, PARA QUADRO DE TOMADA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
39 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR LINHA ilD CLASSE AC -63A/30mA, CÓDIGO A9R71463, PARA QUADRO DE TOMADA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
40 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 45kA, 275V, CÓDIGO 81-02-45D, PARA QUADRO DE TOMADA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
41 | FUSÍVEL DE VIDRO 5X20mm , 1A, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
42 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ACTI 9 - CLASSE II - EFEITO INDIRETO - ONDA 8/20 μs, CÓDIGO A9L40100, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
43 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR LINHA IC60N CURVA C - 20A 220V, CÓDIGO A9F74220, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
44 | DISJUNTOR MOTOR PARA MOTOR 0,37kW - 220V, CÓDIGO GVE2M4, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
45 | DISJUNTOR MOTOR PARA MOTOR 0,50kW - 220V, CÓDIGO GVE2M6, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
46 | DISJUNTOR MOTOR PARA MOTOR 0,75kW - 220V, CÓDIGO GVE2M8, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
47 | INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR 1,5CV -220V, CÓDIGO ATV61HU15M3Z, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
48 | INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR 3CV -220V, CÓDIGO ATV61HU22M3Z, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
49 | INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR 5CV -220V, CÓDIGO ATV61HU40M3Z, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
50 | DISJUNTOR MOTOR PARA MOTOR 7,5CV - 220V, CÓDIGO GVE2M32, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
51 | DISJUNTOR MOTOR PARA MOTOR 12,5CV - 220V, CÓDIGO GVE3M50, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
52 | INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR 30CV -220V, CÓDIGO ATV61HD22M3X, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
53 | INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR 40CV -220V, CÓDIGO ATV61HD30M3X, PARA QUADRO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | PEÇA
54 | BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA AP12185 – 12V – 185Ah. MARCA ACTPOWER. FABRICANTE: FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., CÓDIGO LA1KN11, PARA NO BREAK |  |  |  | PEÇA
55 | REGULADOR DE PRESSÃO AR20K-F02, MODELO AR20K-F02, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH |  |  |  | PEÇA
56 | ATUADOR COMPACTO CDQ2WA12-15D-CX38- KZR00163, MODELO CDQ2WA12, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH |  |  |  | PEÇA
57 | PRESSOSTATO ELETROELETRONICO COM INDICADOR DIGITAL BI COLOR -24VDC, MODELO ISE30A-01-F-L, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH |  |  |  | PEÇA
58 | VÁLVULA DIRECIONAL 5 X 3 VIAS X 2 POSIÇÕES - 2 SOLENOIDES 24 VDC, MODELO SY3220-5LZ-M5, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH |  |  |  | PEÇA
59 | VÁLVULA DIRECIONAL PILOTADA, MODELO SYJA522-M5, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH |  |  |  | PEÇA
60 | VÁLVULA DIRECIONAL SOLENOIDE 24 Vdc, MODELO SY3120-5LZ-M5, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH |  |  |  | PEÇA
61 | VÁLVULA DIRECIONAL MECANICA - BOTÃO DE EMERGENCIA COM TRAVA, MODELO VM130-01-30R-X2, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH |  |  |  | PEÇA
62 | VALVULA LOGICA "E", MODELO VR1210F-04, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH |  |  |  | PEÇA
63 | JUNTA ATIVA EM SILICONE PADRÃO REINTECH, MODELO JUNTA-01, PARA PORTA DE BIOSSEGURANÇA - REINTECH (SERIE: 1212 A 1222 E 1382 A 1385) |  |  |  | CJTO
64 | DISJUNTOR BIPOLAR 6A, MODELO EZ9F33206, FABRICANTE SCHNEIDER, PARA PASS THROUGH |  |  |  | PEÇA
65 | FONTE AC/DC 24V, MODELO ABL1REM24025, FABRICANTE SCHNEIDER, PARA PASS THROUGH |  |  |  | PEÇA
66 | RELE PROGRAMÁVEL, MODELO SR2B201BD, FABRICANTE SCHNEIDER, PARA PASS THROUGH |  |  |  | PEÇA
67 | BUZINA COM SINALEIRO VM, MODELO VM-BZ20-7L-R, FABRICANTE SCHNEIDER, PARA PASS THROUGH |  |  |  | PEÇA
68 | ELETROIMÃ 50 Kg 24V, MODLEO FE50/17, FABRICANTE SCHNEIDER, PARA PASS THROUGH |  |  |  | PEÇA
69 | BOTÃO PULSANTE NA COM LED INTEGRADO VD VM, MODELO BOT-LED, FABRICANTE SCHNEIDER, PARA PASS THROUGH |  |  |  | PEÇA
70 | MOTOBOMBA PRATIKA 220V, MODELO AP-3C, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE DANCOR |  |  |  | PEÇA
71 | CHAVE DE NÍVEL HASTE DE 150mm, MODELO LE152-1-M12, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE ICOS |  |  |  | PEÇA
72 | ELETRODO INDUSTRIAL SUBMERSÍVEL 0 A 14 Ph, MODELO PHE-7152-15, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE OMEGA |  |  |  | PEÇA
73 | TRANSMISSOR DE Ph 0 a 14 PARA ELETRODO - SAÍDA 4 a 20 Ma, MODELO PHXT-014, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE OMEGA |  |  |  | PEÇA
74 | IHM 7" COLORIDA. MODELO NB7W-TW008, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE OMRON |  |  |  | PEÇA
75 | MANÔMETRO COM CONTATO ELÉTRICO, MODELO RM-CE-100-14-V-101BAR-2NA/NA-12-B, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE RUCKEN |  |  |  | PEÇA
76 | DISJUNTOR BIPOLAR 6AMP CURVA C-6kA, MODELO 27555, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SCHENEIDER |  |  |  | PEÇA
77 | FONTE CHAVEADA 100-240 Vca-24 Vdc -2,1 Amp. MODELO ABL6RF2405, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SCHENEIDER |  |  |  | PEÇA
78 | DISJUNTOR MOTOR 4 - 6,3 AMPERES, MODELO GV2ME10, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SCHENEIDER |  |  |  | PEÇA
79 | CONTATOR TESYS K - 9A 3 POLOS + 1NA AUXILIAR - BOBINA 24VCC, MODELO LP1K09103BD, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SCHENEIDER |  |  |  | PEÇA
80 | PLC ETHERNET 24 ENTRADAS DIGITAIS 12 SAIDAS A RELE + 4 SAIDAS TRANSISTOR - 100 240 VCA, MODELO TM218LDAE40DRPH N, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SCHENEIDER |  |  |  | PEÇA
81 | MODULO DE EXPANSÃO M218 - 4 ENTRADAS ANALÓGICAS, MODELO TM2AMI4HTN, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SCHENEIDER |  |  |  | PEÇA
82 | REGULADOR DE PRESSÃO AR20K-F02, MODELO AR20K-F02, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
83 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO, MODELO AW20K-F02H, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
84 | SILENCIADOR 1/8 BSPT, MODELO BSL01M, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
85 | ATUADOR COMPACTO CDQ2WA12-15D-CX38- KZR00163, MODELO CDQ2WA12, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
86 | MANÔMETRO MECANICO 0 A 10 KGF/cm², MODELO G46-10-01-X7, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
87 | PRESSOSTATO ELETROMECANICO COM CONTATO REED 0 A 6 BAR, MODELO IS10-01S-6L, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
88 | PRESSOSTATO ELETROELETRONICO COM INDICADOR DIGITAL BI COLOR -24VDC, MODELO ISE30A-01-F-L, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
89 | VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE 24 Vdc, MODELO SY3120-5LZ-M5, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
90 | VALVULA DIRECIONAL 5 X 3 VIAS X 2 POSIÇÕES - 2 SOLENOIDES 24 VDC, MODELO SY3220-5LZ-M5, PARA PASS THROUGH COM PULVERIZAÇÃO, FABRICANTE SMC |  |  |  | PEÇA
91 | CONTROLADOR M221, MODELO TM221CE40T, PARA AUTOMAÇÃO, FABRICANTE SCHNEIDER |  |  |  | PEÇA
92 | MODULO DE EXPANSAO 4 AI’S E 2 AO’S, MODELO TM3AM6, PARA AUTOMAÇÃO, FABRICANTE SCHNEIDER |  |  |  | PEÇA
93 | FITA ERC ROXA TEXPRINT PARA AUTOCLAVE DESCRIÇÃO: - COR: ROXO; - NYLON 40/70; - MEDIDA: 4mm x 20,8m. - MARCA: MASTER PRINT - PESO APROX. 35 gramas - DIMENSÕES: A x L x P em Cm - 3,3 x 10,5 x 12,5 |  |  |  | PEÇA
94 | GRACA A BASE DE SILICONE ESPECIAL INERTE QUIMICAMENTE NÃO É CORROSIVA NÃO É TÓXICA ESTABILIDADE TÉRMICA EM TEMPERATURAS QUE VÃO ATÉ 250ºC. POR CURTO PERIODO SIUPORTA TEMPERATURAS ATÉ 300ºC. FRASCOM COM 500 GRAMAS |  |  |  | FRASCO
95 | GUARNIÇÃO DE PORTA PARA AUTOCLAVE SERCON OU SIMILAR • RESISTENCIA A AGENTES CORROSIVOS EXTERNOS OU PRESENÇA CONSTANTE DE UMIDADE E TEMPERATURAS VARIADAS; • FLEXIBILIDADE ESTAVEL MESMO ENTRE OS INTERVALOS DE TEMPERATURA. ALTO ISOLAMENTO DO MAQUINARIO MESMO COM USO CONSTANTE; • DURABILIDADE ESTRUTURAL |  |  |  | KIT
96 | PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA AUTOCLAVE PAPEL: TERMICO/TERMOS SENSÍVEL NUMERO DE VIAS: 1 VIA COR DO PAPEL: BRANCA (PARTE IMPRESSA) E VERSO EM BRANCO DURABILIDADE: 5 ANOS, CONFORME FABRICANTE SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DE CONSERVAÇÃO. |  |  |  | ROLO
97 | IMPRESSORA PARA AUTOCLAVE TIPO SERCON OU SIMILAR DIMENSOES 119x119x45,5mm METODO DE IMPRESSAO POR IMPACTO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0º ~ 50ºC TAMANHO PAPEL 57mm IMPRESSAO (MM/SEC) ACIMA 67MM/SE |  |  |  | PEÇA
98 | SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT-100 PARA AUTOCLAVE ESPECIFICAÇÕES: CORPO EM AÇO INOX 316 CONEXÃO FEITA POR ANILHA LIGAÇÃO: 3 FIOS |  |  |  | PEÇA
99 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PARA AUTOCLAVE TIPO DANFOSS OU SIMILAR DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE • SINAL DE SAÍDA de 4 – 20 mA ou 0 a 10V • TEMPERATURA OPERACIONAL -40 a 85 ºC • FAIXA DE MEDIÇÃO 0 – 600 bar • AMPLA VARIEDADE DE CONEXÕES DE PRESSÃO DISPONIVEIS • PAPA USO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS SEVEROS |  |  |  | PEÇA
100 | PURGADOR TERMOSTÁTICO INCORPORA FILTRO ELIMINAÇÃO DE AR E GASES CONDENSÁVEIS EM EQUIPAMENTOS E SISTEMA AQUECIDOS A VAPOR, ALÉM DE APLICAÇÕES QUE PERMITEM O REAPROVEITAMENTO DA ENERGIA DO CONDENSADO. APRESENTA ELEMENTOS TERMOSTÁTICOS DE AÇO INOXIDAVEL RESISTENTES À CORROSÃO E A GOLPES DE ARIETE, ALÉM DE SEREM INTERCAMBIÁVEIS ENTRE OS VÁRIOS MODELOS. APESAR DO PEQUENO TAMANHO, POSSUI ALTA CAPACIDADE E VEM COM FILTRO INCORPORADO. DESCARREGA O CONDENSADO A 8°C (OPÇÃO DE 22°C), ABAIXO DA TEMPERATURA DE VAPOR SATURADO, SENDO CAPAZ DE SUPORTAR EXCESSOS DE 100°C. POIDE SER ENCONTRADO NO MODELO BP 22, COM CORPO DE LARTÃO DIAMETRO DE 1/2" E CAPACIDADE PARA PRESSÃO MAXINA DE 14 bar |  |  |  | PEÇA
101 | FILTRO GENEBRE TIPO Y DE LATÃO F-F ROSCA BSP PASSAGEN PLENA MALHA INOX 3/4" FILTRO TIPO Y DE LATÃO CORPO DE LATAO DIN 17660, MALHA INOX AISI 316 300 MICRA PN -16 TEMP. MAX. 140ºC ROSCA BSP FÊMEA |  |  |  | PEÇA
102 | SOLENOIDE DE VAPOR VÁLVULA SOLENÓIDE 19,05MM 8222B95 VAPOR 220Volts 3/4″ |  |  |  | PEÇA
103 | FILTRO BACTERIOLOGICO • FILTRO BACTERIOLOGICO PARA FILTRAGEM DE AR • GRAU DE FILTRAÇÃO DE 0,2 Mícron • ZEMTE-020NN-PN3 • ESTABILIDADE TÉRMICA 121ºC USP CLASSEVI – FDA 21 CFR 211.72 e 210.3 • FlLUXI DE AR DE1,5 ,L/MIMN CAPSULA TETPOR LIQUID de 1/2″ in/out |  |  |  | PEÇA
104 | MANOMETRO DE PRESSAO - MANOMETRO COM GLICERINA. - PRESSAO DE TRABALHO: 0 a 10 bar - 0 a 140 Psi. - ENTRADA: 1/4". |  |  |  | PEÇA
105 | VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO VALVULA DE ALIVIO C/DISCO METÁLICO DN32 (1.1/4) DADOS TÉCNICOS TIPO DE ROSCA DE ENTRADA BSP ISO 7.1 TIPO DE ROSCA DE SAÍDA BSP ISO7.1 COMPOSIÇÃO BÁSICA LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), PLASTICOS DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS. |  |  |  | PEÇA
106 | PLACA CPU (CLP) e IHM PARA AUTOCLAVES TIPO SERCON OU SIMILAR CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, COM IHM TOUCH SCREEN, MAIS EXPANSORA, PROGRAMADO PARA USO EM AUTOCLAVES MARCA SERCOM LINHA HS |  |  |  | PEÇA
107 | RESISTÊNCIA DE AUTOCLAVE RESISTÊNCIA CIRCULAR 2000W - 220V (aut. 75 e 100 litros) |  |  |  | PEÇA
108 | RRESISTÊNCIA AUTOCLAVE ROSCA 1.1/4BSP POTÊNCIA 8000watts TENSÃO 220 volts ELEMENTO 2 EM AÇO INOX COMPRIMENTO 450mm |  |  |  | PEÇA
109 | TUBO FLEXIVEL INOX PARA VAPOR TUBO INTERNI: CORRIGADO PARALELO ONDA MÉDIA DE INOX AISI 321 COBERTURA: 1 TRAMA DE FIO DE AÇO INOX AISI 304 APLICAÇÃO: VAPOR, TERMO FLUIDOS, OXIGÊNIO E OUTROS GASES A ALTA PRESSÃO, PRODUTOS QUÍMICOS. TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: - 200ºC + 600ºC DIMENSÃO: 01 POLEGADA x 03 METROS |  |  |  | PEÇA
110 | VAUVULA DE RETENÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCA BSP VEDAÇÃO NBR 3/4" COMPRIMENTO: 5 cm; - LARGURA: 3,5 cm; - ALTURA: 5 cm. |  |  |  | PEÇA
111 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCA BSP VEDAÇÃO NBR 1/2" |  |  |  | PEÇA
112 | BOMBA DE VÁCUO ANEL LÍQUIDO MOD. AL A bomba de Vácuo Anel Líquido modelo AL opera por meio de líquido auxiliar(água) em alimentação constante. motor elétrico trifásico 220/380V - 60 Hz, fechado diretamente ligado a bomba. Modelo Deslocamento Max. Vácuo Máximo Motor HP i. (a nível do mar) (a nível do mar) ii. Cfm /m3/hg /Ipm mm/hg AL 0,5 HP ... 2,0 / 4,0 / 66,0 ................ 685 ................ 0,5 / Trifásico |  |  |  | PEÇA
113 | TRANSDUTOR DE TEMPERATURA FAIXA DESDE -40º à +1.000ºC • SINAL DE SAÍDA: 4-20mA, 0-10Vcc |  |  |  | PEÇA
114 | VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE FECHADA PRESSÃO DE TRABALHO: 0 a 3,5 bar TEMPERATURA DE TRABALHO: 140ºC. FLUIDO: ÁGUA, AR E VAPOR VÁLVULA SOLENOIDE 8222-B94 ROSCA 1/2. |  |  |  | PEÇA
115 | PARA TRAVA DE SEGURANÇA DAS AUTOCLAVES COM SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE CENTRAL. DESCRIÇÃO: DIAFRAGMA SILICONE 80mm |  |  |  | PEÇA
116 | PARA TRAVA DE SEGURANÇA DAS AUTOCLAVES COM SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE CENTRAL. DESCRIÇÃO: DIAFRAGMA SOLICONE 60mm. |  |  |  | PEÇA
117 | SENSOR DE CARGA (TS1), REEFRENCIA 10546 - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
118 | SENSOR DE CONDENSADO (TS2) REFERENCIA 10798 - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
119 | SSNSOR DE DRENO (TS4) REFERENCIA 10712 - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
120 | FILTRO DE AR (S3) REFERENCIA 10611 - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
121 | GUARNIÇÃO DA PORTA - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
122 | ELEMENTO DE AQUECIMENTOI DO GERADOR DE VAPOR (H1), REFERENCIA 12496 - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
123 | SENSOR DE VAZÃO (FSW1), REFERENCIA 10789 - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
124 | FITA RIBBON PARA IMPRESSORA, REFERENCIA 19948 - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
125 | CARTUCHO DESMINERALIZAÇÃO, REFERENCIA 2200 - PEÇA PARA AUTOCLAVE SYSTEC (VX-150N SÉRIE 6740) |  |  |  | PEÇA
126 | MODULO DE COMUNICAÇÃO - CÓDIGO MOD02100 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
127 | MODULO DYNAVIEW - CÓDIGO MOD02133 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
128 | MODULO ACIONAMENTO COMPRESSOR X1365074109 - CÓDIGO BRD-02101 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
129 | MODULO DUPLO ANALOGICO X1365008810 - CÓDIGO BRD-02102 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
130 | MODULO DUPLO ENTRADA X1365072804 - CÓDIGO BRD-2096 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
131 | MODULO DUPLO BINARIO X1365072903 - CÓDIGO BRD-2103 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
132 | MODULO ELETR. QUADRUPLO X1365080603 - CÓDIGO BRD-2099 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
133 | NUCLEO SECADOR CST48 - CÓDIGO ELM-W48 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
134 | PRESSOSTATO ALTA - CÓDIGO SWT02141 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
135 | SENSOR DE TEMPERATURA ÁGUA - CÓDIGO SEM-01314 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
136 | CABO DE ADAPTAÇÃO SENSOR - CÓDIGO KIT12559 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
137 | MOTOR 1,5 HP 220/380 VOLTS IPW-55 - CÓDIGO MOT00277B - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
138 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO CH530 +KIT12559 - CÓDIGO TDR00354 - PARA REPOSIÇÃO DO CHILLER |  |  |  | PEÇA
139 | KIT FILTRO GX2-4 (OBS.) NCM 84212990 |  |  |  | KIT
140 | CORREIA XPA950LW NCM 40103200 |  |  |  | PEÇA
141 | LUB MIN ROTO INJECT NDURANCE 5L NCM 27101932 |  |  |  | GALÃO
142 | KIT VALVULA TERMOST / PRESSAO MINIMA NCM 84818021 |  |  |  | KIT
143 | KIT VEDAÇÃO GX2-5 NCM 84149039 |  |  |  | KIT
144 | KIT FILTRO PD40/45 G 1/2 - (ANT 2901200413) NCM 84219910 |  |  |  | KIT
145 | KIT FILTRO QD40/45 G 1/2 NCM 84213990 |  |  |  | KIT
146 | KIT FILTRO DD11/12 G 1/2 - (ANT 2901200311) NCM 84212300 |  |  |  | KIT
147 | DETECTOR DE FUMAÇA SIMPLEX MOD. 4098-9714 |  |  |  | PEÇA
148 | BASE DETECTOR DE FUMAÇA SIMPLEX MOD. 4098-9792 |  |  |  | PEÇA
149 | BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 REFLETORES |  |  |  | PEÇA
150 | Ventilador - Marca EBM-PAPST W2E208-BA20-01 230VAC 50/60 Hz 0,33/0,39A 67/87W 2750/3100min 1,5microF 400VDB |  |  |  | PEÇA
151 | ATUADOR ABACO PROP NM 8 24V |  |  |  | PEÇA
152 | ATUADOR ABACO PROP NM 4 24V |  |  |  | PEÇA
153 | VÁLVULA ABACO MOD. V3V50 - V3V 2" igual%, CV=47.2 / 74.3 |  |  |  | PEÇA
154 | VÁLVULA ABACO MOD. V3V25 - V3V 1" igual%, CV=11.8 |  |  |  | PEÇA
155 | BASE DE COPLAMENTO VÁLVULA ABACO COM ATUADOR |  |  |  | PEÇA
156 | Junta Ativa - 6148 mm - Reintech |  |  |  | PEÇA
157 | Junta Ativa - 5388 mm - Reintech |  |  |  | PEÇA
158 | Junta Ativa - 3002 mm - Reintech |  |  |  | PEÇA
159 | Junta Ativa - 4628 mm - Reintech |  |  |  | PEÇA
160 | S501D-00S-2 - Transmissor de temperatuura, umidade ambiente e ponto de orvalho, com dois loops de corrente 4-20mA isolados. As variaveis temperatura, umidade e ponto de orvalho podem ser configurados nos loops de corrente 4-20mA (uma variavel por loop) via software S501 connect. Escala de medição do sensor: Temperatura: 0 a 60°C, Umidade: 0 A 100 %U.R e ponto de orvalho -100 A 60°C. Fixação em duto. Alimentação via loop 4-20mA. Peso aproximado: 230g, IP65 na caixa da eletrônica e IP40 no filtro do sensor. |  |  |  | PEÇA
161 | LTK-PT100 Transmissor de temperatura Pt100 c om has te em inox 6 x 60 mm, cabeçote e tampa rosqueada com anel de vedação, grau de proteção IP54 , rosca ao processo 1/2" para agua gelada, escala -15 a 35 °C, sinal de saída 4-20 mACC |  |  |  | PEÇA
162 | LTK-PT100 Transmissor de temperatura Pt100 c om has te em inox 6 x 200 mm, cabeçote e tampa rosqueada com anel de vedação, grau de proteção IP54 , rosca ao processo 1/2" para tratamento de efluentes(2 pçs), escala 0-150 °C, sinal de saída 4-20 mACC. |  |  |  | PEÇA
163 | Transmissor de pressão para ar c omprimido modelo LTK-TPN entrada de 0 A 10 BAR, rosca de 1/4" NPT em inox 304, sinal de saída de 4 A 20 mA, alimentaçãode 10...30 Vcc, com conector DIN e ajuste de zero e span. |  |  |  | PEÇA
164 | Nivostato tipo boia para reatores da ETE. Tipo de Instrumento: S/ contra peso Classificação da área: Não Classificado Conexão ao processo: Rosca NPT macho Diâmetro conexão processo: 1" Material da conexão: Aço inox 304 Comprimento total: 254 mm Material do corpo: Aço inox 304 Número de contatos: 1 Tipo de contato: SPDT 25W 250V 1A Ø5,4 Tipo de bóia: Boia lateral 25 X 60 - 3/16W - Inox 304 Invólucro: Cab. Alumínio Ø52 CE 1/2" BSP - P. Tempo Classe de temperatura: 150 ºC |  |  |  | PEÇA
165 | RESISTÊNCIA TIPO BUJÃO 9kW - 230V COM POÇO PARA TERMOSTATO – HS80101 (STERIS) |  |  |  | PEÇA
166 | RESISTÊNCIA TIPO BUJÃO 8kW - 230V COM POÇO PARA TERMOSTATO – HS80364 (STERIS) |  |  |  | PEÇA
167 | MANGUEIRA DE PNEUMÁTICA TUBO DE PU FLEXÍVEL 8MM |  |  |  | PEÇA
168 | UNIÃO EMENDA RETA CONEXÃO RÁPIDA 8MM |  |  |  | PEÇA
169 | UNIÃO EMENDA RETA CONEXÃO RÁPIDA 6MM |  |  |  | PEÇA
170 | T PNEUMÁTICO CONEXÃO RÁPIDA 8MM |  |  |  | PEÇA
171 | T PNEUMÁTICO CONEXÃO RÁPIDA 6MM |  |  |  | PEÇA
172 | JOELHO PNEUMÁTICO CONEXÃO RÁPIDA 8MM |  |  |  | PEÇA
173 | JOELHO PNEUMÁTICO CONEXÃO RÁPIDA 6MM |  |  |  | PEÇA
174 | ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO ROSCA 1/4 MANGUEIRA 8MM |  |  |  | PEÇA
175 | ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO ROSCA 1/4 MANGUEIRA 6MM |  |  |  | PEÇA
176 | ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO ROSCA 3/8 MANGUEIRA 8MM |  |  |  | PEÇA
177 | ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO ROSCA 3/8 MANGUEIRA 6MM |  |  |  | PEÇA
178 | CARTUCHO 10 POL EMFLON PFR 0.2UM - PALL - AB1PFR3PVH4 - NCM: 8421.99.99 |  |  |  | PEÇA
179 | ANEL DE VEDAÇÃO TC PARA VAPOR 1/2" |  |  |  | PEÇA
180 | ANEL DE VEDAÇÃO TC PARA VAPOR 3/4" |  |  |  | PEÇA
181 | ANEL DE VEDAÇÃO TC PARA VAPOR 1" |  |  |  | PEÇA
182 | ANEL DE VEDAÇÃO TC PARA VAPOR 2.1/2" |  |  |  | PEÇA
183 | Filtro EMFLON PFR FILTER, AB1PFR3PVH4 Cartuchos Emflon PFRW são filtros de membrana hidrofóbicos, seu elemento filtrante apresenta membranas de dupla camada de politetrafluoroetileno (PTFE) de 0,2 mícron avançadas da Pall, plissadas com área muito alta em cartuchos de extremidade aberta simples. Eles são construídos para suportar condições exigentes de vaporização in situ na direção para frente ou para trás. |  |  |  | PEÇA