## Planilha_Custos_Preços
DADOS DA EMPRESA LICITANTE - CNPJ - INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO - TELEFONE(S) - E-MAIL(S) - CONTATO(S)
ÁREA: | 12.951,65 M2 | [5 empty] | DATA: | LEIS SOCIAS: | Informar
ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LFDA-SP | [6 empty] | 2019-09-06 | BDI: | Informar
LOCAL: Rua Ferrari, S/Nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP | [7 empty] | DATA-BASE: | Informar
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QTDE. | PREÇO MAT. | PREÇO M.O. | PREÇO FINAL | PREÇO FINAL | % | OBSERVAÇÕES
[6 empty] | (UNIT.) (R$) | (UNIT.) (R$) | (UNIT.) (R$) | (TOTAL) (R$) | TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO CANTEIRO , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , EQUIPAMENTOS E CONSUMOS
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (CANTEIRO DE OBRA CONF. NR18 E NR24)
1.2.1 |  |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 180
1.2.2 |  |  | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 5
1.2.3 |  |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | 6
1.2.4 |  |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 6
1.2.5 |  |  | CONJUNTO PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA DO CANTEIRO, INCLUSO INSTRUMENTACAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
1.2.6 |  |  | CONJUNTO PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CANTEIRO, INCLUSO INSTRUMENTACAO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
1.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.3.1 |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240
1.3.2 |  |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960
1.3.3 |  |  | LIMPEZA PERMANTENTE CANTEIRO DE OBRAS ( 1 SERVENTES MEIO PERIODO) | MES | 6
1.3.4 |  |  | AS BUILT ( ENGENHEIRO COM ENCARGOS) | MÊS | 1
1.3.5 |  |  | LAUDO CMAR (IT-10) | UD | 1
1.3.6 |  |  | LAUCO ELÉTRICO (IT-41) | UD | 1
1.4 |  |  | CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS
1.4.1 |  |  | CAÇAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M³ | UD | 10
1.5 |  |  | EQUIPAMENTOS CANTEIRO
1.5.1 |  |  | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
2 |  |  | EXTINTORES
2.1 |  |  | EXTINTOR SOBRE RODAS, ESPUMA MECÂNCIA, 40B 50LTS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 2
2.2 |  |  | EXTINTOR SOBRE RODAS, PQS 80B:C 20KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 4
2.3 |  |  | EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA 2A:10B 9L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 4
2.3 |  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 1
2.4 |  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 3
2.5 |  |  | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14
2.6 |  |  | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6
2.7 |  |  | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 93
3 |  |  | PLACAS
3.1 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE S-12 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 94
3.2 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE S-1 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 62
3.3 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE S-2 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 52
3.4 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE S-3 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 237
3.5 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE S-8 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 6
3.6 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE S-10 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 2
3.7 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE A-7 - 316X158MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 14
3.8 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE E-1 - 224X224MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 72
3.9 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE E-2 - 224X224MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 71
3.10 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE E-5 - 224X224MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 135
3.11 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE E-7 - 224X224MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 38
3.12 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE PONTO DE ENCONTRO - 158X316MM - POLIESTIRENO 2MM (PARA PE1) | UD | 1
3.13 |  |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE MEDIDAS DE SEGURANÇA - 221X442MM - POLIESTIRENO 2MM | UD | 1
3.14 |  |  | PLACA PONTO DE ENCONTRO - 221X442MM - CHAPA METÁLICA (PARA PE2 E PE3) | UD | 2
4 |  |  | RETIRADAS, TROCAS E REFORMAS
4.1 |  |  | Luminária de emergência 30 Leds | UD | 518
4.2 |  |  | Bloco autônomo de Led com 2 faróis - 2000 Lumens | UD | 13
4.3 |  |  | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UD | 36
4.4 |  |  | ABRIGO DE HIDRANTE DE PASSEIO - TAMPA DE FERRO FUNDIDO - 60X40CM - PINTURA VERMELHA EPÓXI | UD | 4
4.5 |  |  | ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 58
4.6 |  |  | AVISADOR SONORO E VISUAL CONVENCIONAL - LED - 100dB - 24V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 58
4.7 |  |  | CENTRAL DE ALARME DIGITAL ENDEREÇÁVEL - 4 LAÇOS - 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1
4.8 |  |  | COBERTURA EM CHAPA METALICA 40x70cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 4
4.9 |  |  | ABRIGO PARA EXTINTOR EM CHAPA METÁLICA 75X30X25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 27
4.10 |  |  | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 29.2
4.11 |  |  | TROCA DE REGISTRO E MANGUEIRA EM PONTO DE GLP DANIFICADO. | UN | 1
4.12 |  |  | RETIRADA DE BOTOEIRA E SIRENE INATIVA. CONFORME PROJETO EXECUTIVO | UN | 1
4.13 |  |  | SINALIZAÇÃO DE CHÃO E SUPORTE DE CHÃO METÁLICO PARA EXTINTOR.CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | UD | 112
4.14 |  |  | RETIRADA DE EXTINTOR. CONFORME PROJETO EXECUTIVO | UN | 14
4.15 |  |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GLP. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | UD | 2
4.16 |  |  | REFORMA EM CENTRAL DE GLP COM ABERTURA DAS PAREDES LATERAIS, INSERÇÃO DE GRADES METÁLICAS E PLACAS: "PROIBIDO FUMAR" E "PERIGO: INFLAMÁVEL". CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | UD | 8
4.17 |  |  | RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO | UN | 5
4.18 |  |  | RETIRADA DE ARMÁRIO E PONTO DE HIDRANTE DO SISTEMA INATIVO | UN | 4
4.19 |  |  | RELOCAÇÃO ABERTURA HIDRÁULICA COM ABERTURA DE VALAS ATÉ 1,0M DE PROFUNDIDADE, INSERÇÃO DE TUBULAÇÃO E REATERRO MANUAL. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | ML | 6
4.20 |  |  | TAPETE EMBORRACHADO ISOLANTE ELÉTRICO CLASSE 4, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | M2 | 8
4.21 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO | M3 | 11.25
4.22 |  |  | RETIRADA DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (30 LEDS) COM DEFEITO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | UN | 3
4.23 |  |  | PORTA METÁLICA SANFONADA 1,20X2,10M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 2
4.24 |  |  | INSTALAÇÃO DE PORTA 2,0X2,1M CORTA-FOGO COM BARRA ANTI-PÂNICO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | UD | 8
4.25 |  |  | INSTALAÇÃO DE PORTA 1,60X2,1M CORTA-FOGO COM BARRA ANTI-PÂNICO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | UD | 4
4.26 |  |  | INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA VEDANTE 90X210CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 4
4.27 |  |  | DESINSTALAÇÃO E DESCARTE DO SISTEMA DE HIDRANTES EXISTENTE | UN | 1
4.28 |  |  | INSTALAÇÃO DE RAMPA METÁLICA PARA ROTA DE FUGA (NOVO AVIÁRIAS). CONFORME PROJETO. | UD | 1
4.29 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA-CORPO INTERNO COM CORRIMÃO SIMPLES METÁLICO D=4CM H=1,10. CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | M | 16.8
4.30 |  |  | REFORMA ENTRADA DE MÉDIA TENSÃO | UN | 1
4.31 |  |  | REFORMA DE BACIA DE CONTENÇÃO E RELOCAMENTO DE TANQUES DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS | UN | 1
4.32 |  |  | KIT DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA PORTA DE VESTIÁRIO | UD | 2
4.33 |  |  | INSTALAÇÃO DE RAMPA METÁLICA PARA ROTA DE FUGA (NOVO AVIÁRIAS). CONFORME PROJETO. | UN | 1
4.34 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME | UN | 1
4.35 |  |  | RETIRADA DE PORTA JANELA E CONSTRUÇÃO DE PAREDES PARA INSTALÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO | UN | 2
4.36 |  |  | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2
4.37 |  |  | PAREDE CORTA-FOGO COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÁILICA E=22CM | UN | 1
4.38 |  |  | INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SDAI EXISTENTE E NOVO - AVIÁRIAS | UN | 1
4.39 |  |  | DETECTOR DE FUMAÇA | UN | 112
4.40 |  |  | DETECTOR DE TEMPERATURA | UN | 2
4.41 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 497
4.42 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 745.5
4.43 |  |  | INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA | UN | 4
5 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES
5.1 |  |  | ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 2.1/2" - ASTM A 24, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3
5.2 |  |  | MOTOBOMBA SCHNEIDER BPI-22 2.1/2" 10CV 162MM | UD | 1
5.3 |  |  | MOTOBOMBA SCHNEIDER BPI-23 1.1/4" 15CV | UD | 1
5.4 |  |  | MOTOBOMBA SCHNEIDER BPI-22 2.1/2" 15CV 172MM | UD | 2
5.5 |  |  | MOTOBOMBA KSB MEGANORM 25-200 7,5CV 179MM | UD | 3
5.6 |  |  | MOTOBOMBA KSB MEGANORM 25-200 7,5CV 192MM | UD | 1
5.7 |  |  | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7
5.8 |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4
5.9 |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3
5.10 |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 21
5.11 |  |  | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40
5.12 |  |  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 12
5.13 |  |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
5.14 |  |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
5.15 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 110
5.16 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
5.17 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7
5.18 |  |  | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 7
5.19 |  |  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
5.20 |  |  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62
5.21 |  |  | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3
5.22 |  |  | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 21
5.23 |  |  | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 36
5.24 |  |  | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO, FORNECIMENTO E INSTALÇAO | UD | 36
5.25 |  |  | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 4
5.26 |  |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
5.27 |  |  | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
5.28 |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8
5.29 |  |  | LUVA DE REDUÇÃO 2.1/2"X1.1/4" | UN | 4
5.30 |  |  | TÊ DE REDUÇÃO 3"x1.1/2" | UN | 1
5.31 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.5
5.32 |  |  | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1095.17
5.33 |  |  | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2 ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12
5.34 |  |  | MANGUEIRA TIPO 3 1.1/2"X15M - FIBRA DE POLIESTER COM REFORÇO INTERNO DE BORRACHA - NBR-11.861:98, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 72
5.35 |  |  | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 36
5.36 |  |  | BOTOEIRA/ACIONADOR DE BOMBA - TIPO LIGA/DESLIGA, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UD | 4
5.37 |  |  | CORTE E REATERRO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA. | M3 | 47.158
5.38 |  |  | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA | ML | 471.58
5.39 |  |  | CASA DE BOMBAS COMPLETA TIPO 2 (SEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) | UD | 1
5.40 |  |  | CAIXA DAGUA 12M3, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1
5.41 |  |  | CASA DE BOMBAS COMPLETA TIPO 1 (SEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) | UD | 2
5.42 |  |  | CAIXA DAGUA 20M3, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 2
5.43 |  |  | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2.1/2" | UD | 12
5.44 |  |  | TESTE DE ESTANQUEIDADE/HIDROSTÁTICO DE SISTEMA DE HIDRANTES | UN | 4
6 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO DE FUMAÇA
6.1 |  |  | Duto em chapa galv. #26 | KG | 75
6.2 |  |  | Duto em chapa galv. #24 | KG | 780
6.3 |  |  | Quadrante para Damper | PC | 10
6.4 |  |  | Ferro chato 3/4"x1/8" | KG | 29.264
6.5 |  |  | Paraf. cabo sext. M10 | PC | 90
6.6 |  |  | Bucha S8 | PC | 90
6.7 |  |  | Paraf. A. AT. 4,2x13mm | PC | 200
6.8 |  |  | Rebite pop ead 435 S | PC | 350
6.9 |  |  | Lã de rocha | M² | 160
6.10 |  |  | Cola p/ isolamento | KG | 28
6.11 |  |  | Pincel 3" | PC | 3
6.12 |  |  | Cinta tesoura plástica | MT | 282.72
6.13 |  |  | Fivela p/ cinta plástica | PC | 124
6.14 |  |  | Manta geotêxtil OP20-0,2kg/m² | M² | 19.2
6.15 |  |  | Broca A. R. 3,5mm | PC | 10
6.16 |  |  | Broca VIDIA 6,0mm | PC | 2
6.17 |  |  | Broca VIDIA 8,0mm | PC | 2
6.18 |  |  | Lâmina de serra 12"x18 Dentes | PC | 5
6.19 |  |  | Lona encerada | M² | 0.5
6.20 |  |  | Calco de borracha | PC | 4
6.21 |  |  | Conjunto dreno | CJ | 1
6.22 |  |  | Massa calafetar | KG | 0.25
6.23 |  |  | Mão de obra para dutos | KG | 855
6.24 |  |  | Grelha VAT-AG - 425x225 - Trox ou similar | PC | 4
6.25 |  |  | Grelha VAT-AG - 425x425 - Trox ou similar | PC | 2
6.26 |  |  | Mão de obra para grelhas | UN | 6
6.27 |  |  | Ventilador Limited Load - LS315 Sicflux ou similar | PC | 1
6.28 |  |  | Ventilador Limited Load - LS224 Sicflux ou similar | PC | 1
6.29 |  |  | Mão de obra para ventiladores | UN | 2
6.30 |  |  | Projeto - As built | UN | 1
6.31 |  |  | Painel de controle com chave seccionadora, fusíveis de força e comando, contatoras de partida, relés térmicos, contatores auxiliares, relés temporizados, botoeiras de comando, transformadores de potencial e Lâmpadas sinalizadoras. | UN | 1
6.32 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
6.33 |  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 4
6.34 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75
6.35 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
6.36 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
7 |  |  | REFORMA EM SISTEMA ELÉTRICO
7.1 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9
7.2 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 144
7.3 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 62
7.4 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 85
7.5 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 142
7.6 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 46
7.7 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12
7.8 |  |  | DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 4
7.9 |  |  | DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 5
7.10 |  |  | DISJUNTOR UIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 7
7.11 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 20
7.12 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 35
7.13 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 41
7.14 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 18
7.15 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 47
7.16 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 13
7.17 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8
7.18 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 7
7.19 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1
7.20 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9
7.21 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 15
7.22 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 11
7.23 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 20
7.24 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 26
7.25 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 19
7.26 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 26
7.27 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 10
7.28 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 42
7.29 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1
7.30 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 6
7.31 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 175A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1
7.32 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 4
7.33 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 225A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 4
7.34 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 250A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3
7.35 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 300A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1
7.36 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 400A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 2
7.37 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 600A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1
7.38 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 800A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1
7.39 |  |  | DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 25A | UD | 1
7.40 |  |  | DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 40A | UD | 14
7.41 |  |  | DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 63A | UD | 21
7.42 |  |  | DISJUNTOR DR 4P, CORRENTE NOMINAL 100A | UD | 4
7.43 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS QUADROS | UD | 122
7.44 |  |  | DPS CLASSE III | UD | 218
7.45 |  |  | BARRAMENTO 3F | UD | 5
7.46 |  |  | BARRAMENTO TERRA | UD | 27
7.47 |  |  | BARRAMENTO NEUTRO | UD | 62
8 |  |  | LIMPEZA DA AREA DE REFORMA
8.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3815.565
PREÇO TOTAL GLOBAL SEM BDI:
[5 empty] | PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI: |  |  | Informar o Percentual do BDI