	[image: image1.wmf] 


	MAPA 

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal- DIPOA
Procedimento Operacional Padrão - POP 
	Código: POP  COLETA 01/2016
Página 3 de 3
Emissão: 02/08/2016

	Procedimentos de rotina para coleta e envio para análise de pescado importado
PRODUTOS SUSPEITOS DE ADULTERAÇÕES POR ADIÇÕES DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS



1 Objetivos e aplicações

O POP “Procedimentos de rotina para coleta e envio para análise de pescado importado -PRODUTOS SUSPEITOS DE ADULTERAÇÃO POR ADIÇÕES DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS tem por objetivo estabelecer procedimentos para coleta de amostras de pescados importados e posterior envio ao laboratório para análise nos casos de empresas exportadoras de pescado ao Brasil que estiverem em regime de alerta de importação previsto na Portaria 183/98.
2 Definições e siglas

SOE: Solicitação Oficial de Ensaio
COE: Certificado Oficial de Ensaio
Reinspeção: Ação fiscalizatória exercida sobre produtos oriundos de estabelecimento habilitado a exportar para o Brasil, sendo composta pela verificação de elementos auditáveis que indiquem o atendimento à legislação vigente.
3 Procedimentos
3.1 Coleta das amostras

Os FFAs realizarão conferência das embalagens dos produtos importados quanto à rotulagem e integridade.

As amostras para análises de identidade e qualidade deverão ser coletadas em triplicata e enviadas separadas daquelas destinadas às análises microbiológicas, e devem ter documentação própria distinta de outros propósitos. Coletar uma amostra (em triplicata) para cada produto/lote do carregamento, que será foco de análise fiscal.

3.2 Quantidade a ser amostrada
Quantidade mínima- Quando o peso ou volume(s) unitários não atingirem o mínimo, aqui estabelecido, deverão ser colhidas tantas unidades quantas necessárias para se obter aquele quantitativo. Neste caso, o responsável pela coleta deve assegurar que todas as unidades pertençam ao mesmo lote e partida, a fim de serem mantidas as características de homogeneidade da amostra.
	Pescados para análise físico-química
	In natura: embalagem íntegra e composta por no mínimo 500 g
	Congelado sólido

Resfriado


Quantidade suficiente de Pescado e derivados: 500 gramas. Nos casos em que forem solicitados os ensaios de fósforo e metabissulfito, aumentar em 200 g (duzentos gramas) a quantidade de amostra para cada prova solicitada.

3.3 Avaliação do item de ensaio

a) É fundamental que os responsáveis pela coleta assegurem a integridade das amostras, bem como sua rastreabilidade documental. Devem ser evitadas modificações nas características da amostra, utilizando-se sempre que possível a sua embalagem original, exceto nos casos de amostras a granel, e produtos em peças grandes ou excessivamente volumosos.

b) o item de ensaio deve estar acompanhado da SOE e da cinta de identificação;

c) os itens de ensaio devem ser enviados ao laboratório em suas embalagens originais e invioladas. As embalagens devem estar lacradas, com lacre com codificação unívoca numerado de forma indelével ou outro tipo de fechamento hermético, que não possa ser violado sem que isto se torne evidente; Tal providência se faz necessária para evitar a substituição ou adulteração da amostra entre o ponto de colheita e o laboratório, com reflexos no resultado da análise. 

d) A caixa contendo a(s) amostra(s) deverá chegar ao laboratório vedada, não apresentando qualquer dano que comprometa a conservação, integridade e identidade da(s) amostra(s). A caixa deve proteger a amostra em seu interior contra choques mecânicos, luz e exposição a temperaturas que comprometam a amostra ou o(s) analito(s), ou interfiram nos ensaios a serem realizados.
e) o item de ensaio deve ser mantido em sua condição física aceitável até a entrega ao laboratório;

f)    o item de ensaio deve estar acondicionado em recipiente isotérmico, com gelo pack;

g) o item de ensaio deve estar dentro do prazo de validade;

h) as unidades do item de ensaio devem pertencer ao mesmo lote e data de fabricação;

i)   providências deverão ser tomadas para que o tempo decorrido entre a colheita da amostra e sua chegada ao laboratório seja o mais breve possível, recomendando-se que seja evitada a utilização de mecanismos que impliquem estocagem intermediária entre o ponto de colheita e o laboratório.
3.4 Códigos das solicitações
Para o ensaio de BVT – Bases voláteis totais – solicitar FQ 018

Para ensaios de Fósforo – FQ 040 

Para ensaios de pH – FQ 071

Para ensaios de sódio – FQ 093- sódio

3.5 Envio das amostras
Encaminhar amostras para laboratórios credenciados da Rede LANAGRO. 
7 Referências

BRASIL. Decreto nº.  30.691, de 29 de março de 1952. Aprova o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Portaria nº 183, de 09 de outubro de 1998. Sistemas de inspeção sanitária e habilitação de estabelecimentos estrangeiros, licenças de importações, reinspeção, controles e trânsito de produtos de origem animal importados.
BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Instrução Normativa nº 51, de 04 de novembro de 2011. Importação de animais, vegetais, seus produtos, derivados e partes, subprodutos, resíduo de valor econômico e dos insumos agropecuários.

[image: image2.wmf] 

_1187511914.doc
[image: image1.png]





PAGE  




