## Slide 1: Laboratórios de análise de solo:  Metodologias utilizadas  Analise e recomendações para agricultura de Precisão
CGAL/SDA/MAPA – Rodrigo Barbosa Nazareno - STAB - Leonardo Menegatti
XIV reunião CBAP

## Slide 2: As metodologias de Análise atuais do Brasil
Embrapa
IAC
Rolas - Rs

## Slide 3: Metodologia Embrapa
Via úmida Ácida
Nutrientes extraídos por uma solução de ácido forte
  Melich 3
Principais nutrientes por essa via
  Ca, Mg, K
  P
Principais vantagens
  Rapidez
  Custo reduzido

## Slide 4: Método Embrapa
Principais desvantagens
  Extração de teores totais, absorvíveis ou não pelas plantas
  Necessidade de mais dados para a intepretação de um resultados – Argila
  Resultados variam naturalmente de acordo com a gênese e composição do solo

## Slide 5: Metodologia IAC
Via Úmida por Trocas
Nutrientes extraídos por uma resina que simula a capacidade de absorção das raízes
Principais Nutrientes por essa via
  Ca, Mg, K
  P
Principais vantagens
  Maior correlação entre teores do solo e absorção pelas plantas

## Slide 6: Método IAC
Desvantagens
  Método mais complexo
  Método mais demorado

## Slide 7: Rolas
Extração por Mellich, via ácida
Medição do pH por padrões diferentes
As abordagens para as recomendações , principalmente de corretivos são com base no pH
Foco são solos sub-tropicais

## Slide 8: Mapa prático do Brasil

## Slide 9: Impactos no Setor - Geral
Recomendações são diferentes dependendo dos modelos
  Todos os investimentos em pesquisa são triplicados
    Respostas calibradas para o Rolas
    Para a Embrapa
    Para o IAC
Redução da eficiência no uso dos recursos
Atraso na atualização das calibrações

## Slide 10: Impactos no Setor – para os laboratório
Aumento de custos para os laboratórios
  Normalmente eles tem mais de um processo
Redução de mercado
Redução de escala
Criação de nichos de mercado

## Slide 11: Impactos no Setor – para os usuários
Dificuldades nas interpretações
Confusão nas recomendações
Aumento de risco de aplicações equivocadas

## Slide 12: Insigths pessoais
Eu tenho dúvidas se seria alvo para regras.....
Eu vejo o mercado indo para a metodologia do IAC
  Principalmente pelo Fósforo
O setor está sob pressão por modernização
Qualquer ação para redução de custo será benéfica para a sustentabilidade da atividade