## Cana-de açúcar
PLANILHA DE CANA: Planilha auxiliar para irrigação de cana por captação/sistema "móvel"
Instruções iniciais:
1) Deverá ser realizado um pedido de outorga para cada conjunto de talhões a ser irrigado pelo mesmo conjunto de equipamentos móveis, que percorrem um certo trecho com início e fim definidos. |  |  |  | Exemplo:
2) Se houver outro conjunto de talhões irrigados por outro conjunto de equipamentos, deve ser feito outro pedido de outorga.
3) Se houver captação em mais de um rio ou reservatório, também deverá ser feito outro pedido de outorga.
4) Deverá ser inserida uma coordenada principal no pedido de outorga a ser realizado no Sistema REGLA.
5) A coordenada principal a ser inserida no REGLA deverá ser a mais montante do trecho percorrido pelo conjunto de equipamentos. Se a captação for em reservatório, qualquer coordenada pode ser escolhida como principal.
Passo 1: Preencher somente as células verdes: |  |  | Descrição:
Coordenada principal a ser inserida no REGLA | x y |  | Exemplo: 15º 30' 30" S / 57º 30' 30" O
Coordenadas dos demais pontos de captação dessa solicitação | x y |  | Todos os pares de coordenadas dos demais pontos onde o conjunto de equipamentos é estacionado para captar água para irrigar o conjunto de talhões, no mesmo rio ou reservatório. Essas coordenadas serão informadas no campo de observaçõe e também serão incluídas pela ANA no ato de outorga.
Número de pontos de captação do trecho percorrido pelo conjunto de equipamentos | 10 |  | Número de pontos em que o conjunto de equipamentos é estacionado para captar água no rio para irrigar aquele conjunto de talhões.
Área total que será irrigada pelo conjunto dos pontos de captação | 4000 | ha | Soma das áreas de todos os pontos e talhões irrigados pelo mesmo conjunto de equipamentos, com captação no mesmo rio/reservatório.
Capacidade total de bombeamento do conjunto de equipamentos operacionais | 900 | m³/h | Soma das vazões de todos os conjuntos motobomba (ou eletrobomba) que operam para irrigar o conjunto de talhões, excluindo os equipamentos reserva
Quantidade de equipamentos operacionais empregados | 6 | unid. | Quantos equipamentos atenderão esse trecho e esse conjunto de talhões?
Capacidade de cada equipamento | 0.5 | ha/hora | Quantos hectares, na média, cada equipamento irriga por hora quando ligado, em lâmina média?
Tempo médio útil de trabalho no dia | 12 | horas/dia | Tempo médio que o equipamento fica ligado/irrigando (horas de trabalho do dia, descontado tempo de montagem/desmontagem)
Dias por mês de trabalho | 22 | dias/mês | Quantos dias no mês a irrigação é realizada (por exemplo, todos os dias do mês - 30 - ou somente dias úteis - 22)?
Capacidade do equipamento de irrigação por hora útil | 6 | ha/dia/equip | Capacidade do equipamento x Tempo médio útil de trabalho no dia
Capacidade diária de todo o sistema de irrigação | 36 | ha/dia | Capacidade do equipamento de irrigação por hora útil x Quantidade de equipamentos operacionais empregados
Capacidade mensal de todo o sistema de irrigação | 792 | ha/mês | Capacidade diária de todo o sistema de irrigação x Dias por mês de trabalho
Passo 2: Início do Preenchimento no Sistema Regla: |  |  | Observações:
- Sistema de irrigação: | Aspersão por sistema autopropelido
- Área Irrigada total | 4000 | ha | Linha 14
- Cultura mais frequente | Cana-de-açúcar
- Inserir observações no campo "Observações" | Linhas 12 a 19 |  | Copiar as linhas 12 a 19 das colunas A e B desta planilha e colar no campo de observações do REGLA
Passo 3: Na planilha de irrigação (obtida no sistema Regla para o município onde está a captação) |  |  | Observações:
- Não alterar os dados de precipitação e evapotranspiração efetiva
- Inserir sistema de irrigação e cultura |  |  | Linhas 24 e 26
- No campo "área", inserir a Capacidade mensal de todo o sistema de irrigação |  |  | Linha 22
- Preencher o kc e kaj igual a 1 em todos os meses
- Preencher a vazão em todos os meses igual à capacidade total de bombeamento do conjunto de equipamentos operacionais |  |  | Linha 15
- Preencher o número de horas por dia igual ao tempo médio útil de trabalho no dia |  |  | Linha 18
- A planilha calculará o número de dias por mês automaticamente
Passo 4: Continuidade do Preenchimento no Sistema Regla: |  |  | Observações:
- Vazão do conjunto motobomba (m³/h) | 900 |  | Linha 15
- Vazão do quadro de operação (m³/h) | 900 |  | Linha 15, igual em todos os meses
- Horas/dia | 12 |  | Linha 18
- Dias por mês | Planilha de irrigação |  | Copiar o resultado calculado pela "Planilha de irrigação", obtida do Sistema Regla. Quando o número de dias ultrapassar o máximo de dias do mês (número em estiver vermelho), inserir o máximo de dias do mês (28, 30 ou 31).
Passo 5: Fazer o upload da planilha de irrigação preenchida no Sistema Regla
Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail andre.onzi@ana.gov.br ou pelo telefone 61 2109-5590
P3
P2
P1