## indices mapa
BOLETIM MENSAL DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS do SISTEMA CANTAREIRA - SETEMBRO / 2014
Este boletim tem por objetivo informar aos órgâos gestores de Recursos Hídricos, os principais resultados obtidos pelo monitoramento específico de qualidade de água do Sistema Cantareira. Na rede interna da CETESB esta disponível o Banco InterÁguas, onde se encontram as tabelas com os resultados analíticos para cada ponto.Na rede externa, está disponível o Sistema INFOÁGUAS que espelha o banco interno. | [7 empty] | Localização:
Descrição dos pontos de amostragem:
UGHRI | Ponto | Sist. Hídrico | Local do Ponto
5 - Piracicaba/Capivari/jundiai | Rio Atibainha | BAIN 02950 | Ponte sobre o Rio Atibainha na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracaia.
| Res. Cachoeira | CACH 00500 | No meio do corpo central, cerca de 3,5km da barragem
| Rio Cachoeira | CAXO 02800 | Ponte sobre o Rio Cachoeira na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracaia.
| Rio Jaguari | JAGR 00002 | Ponte sobre o Rio Jaguari, no Km 2.
| Rio Jaguari | JAGR 00005 | Ponte na SP - 381 (Fernão Dias), a jusante do reservatório da SABESP.
| Res. Jaguari | JARI 00800 | No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha.
| Res. Jacarei | JCRE 00100* | A cerca de 500 m do Túnel 7 próximo às bombas para captação da reserva estratégica do Sistema Cantareira.
| Res. Jacarei | JCRE 00200** | A cerca de 3 km do Túnel 7, onde está localizado o ponto de captação da reserva estratégico do Sistema Cantareira.
| Rep. do Rio Atibainha | RAIN 00880 | Em frente as as bombas para captação da reserva estratégica, antes da Ensecadeira.
6 - Alto Tiete | Res. Aguas Claras | ACLA 00500 | No Pier do Reservatório Aguas Claras- SABESP, na Serra da Cantareira.Estrada Sta Inês s/n, junto a EF-09 CETESB.
| Res. Juqueri /Paiva Castro | JQJU 00900 | Ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha |  |  |  |  | IQA- Índice de Qualidade de Água
[8 empty] | BAIN02950 | CAXO02800 | CACH00500 | JAGR00002 | JAGR00005 | JARI 00800 | JCRE 00100 | RAIN 00880 | ACLA 00500 | JQJU 00900
[8 empty] | B.J.Perdões |  | Piracaia | Vargem | Brag. Pta. |  | Piracaia | Naz.Pta. | Caieras | Mairiporã
| Índices de Qualidade de Água | [6 empty] | 59 | 53 | 81 | 71 | 68 | 86 | 54 | 88 | 81 | 86
IAP - Índice de Qualidade da Água para fins de Abastecimento Público
| Classes do IQA |  |  | Classes do IVA |  | Classes do IAP |  | BAIN02950 | CAXO02800 | CACH00500 | JAGR00002 | JAGR00005 | JARI 00800 | JCRE 00100 | RAIN 00880 | ACLA 00500 | JQJU 00900
| ÓTIMA | 79 < IQA ≤100 |  | ÓTIMA | IVA ≤ 2,5 | ÓTIMA | 79 < IAP ≤ 100 | B.J.Perdões |  | Piracaia | Vargem | Brag. Pta. |  | Piracaia | Naz.Pta. | Caieras | Mairiporã
| BOA | 51 < IQA ≤ 79 |  | BOA | 2,6 ≤ IVA ≤ 3,3 | BOA | 51 < IAP ≤ 79 |  |  | 71 |  |  | 78 | 23 | 88 | 81 | 86
| REGULAR | 36 < IQA ≤ 51 |  | REGULAR | 3,4 ≤ IVA ≤ 4,5 | REGULAR | 36 < IAP ≤ 51
| RUIM | 19 < IQA ≤ 36 |  | RUIM | 4,6 ≤ IVA ≤ 6,7 | RUIM | 19 < IAP ≤ 36 | IVA - Índice de Qualidade da Água para Proteção da Vida Áquatica
| PÉSSIMA | IQA ≤ 19 |  | PÉSSIMA | 6,8 ≤ IVA | PÉSSIMA | IAP ≤ 19 | BAIN02950 | CAXO02800 | CACH00500 | JAGR00002 | JAGR00005 | JARI 00800 | JCRE 00100 | RAIN 00880 | ACLA 00500 | JQJU 00900
[8 empty] | B.J.Perdões |  | Piracaia | Vargem | Brag. Pta. |  | Piracaia | Naz.Pta. | Caieras | Mairiporã
Obs. **JCRE 00200 - amostragem de abril a junho de 2014. *JCRE 00100 - amostragem de julho a setembro de 2014 | [7 empty] | 3.2 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 2.2
Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI) | [16 empty] | Pág. 1/4

## EQAI resultados
BOLETIM MENSAL DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - SISTEMA CANTAREIRA SETEMBRO / 2014
Monitoramento da Qualidade das Águas do Sistema Cantareira CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo EQ - Departamento de Qualidade Ambiental EQA - Divisão de Qualidade das Águas e do Solo EQAI - Setor de Águas Interiores
Principais Variáveis de Qualidade da Água- (Res. CONAMA no. 357/05)
Descrição dos pontos de amostragem: | [5 empty] | Limites das variáveis por Classes | OD (mg/L) | DBO (mg/L) | E coli (UFC/100mL) | Fe Dissol (mg/L) | Al Dissol (mg/L) | Mn (mg/L) | NCC (cel/mL) | Clorofila a (µg/L) | Turbidez (UNT) | PT (mg/L)
[16 empty] | Lotico | Lêntico
UGHRI | Sist. Hídrico | Ponto de Monitoramento | Descrição | Lat. | Long. | Classe 01* | > 6 | < 3 | <120 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | < 20000 | < 10 | < 40 | < 0,1 | < 0,02
[6 empty] | Classe 02 | > 5 | < 5 | < 600 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | < 50000 | < 30 | < 100 | < 0,1 | < 0,03
5 | Rio Atibainha | BAIN 02950 | Ponte sobre o Rio Atibainha na estrada que liga a Rod. D. Pedro a Piracaia. | 23 06 48 | 46 28 45 | Classe 02 | 6.9 | 8 | 2800 | 0.3 | < 0,1 | < 0,1 | 20673 | < 1 | 11 | 0.1
5 | Res. Cachoeira | CACH 00500 | No meio do corpo central, cerca de 3,5km da barragem | 23 02 01 | 46 17 24 | Especial | 9.31 | < 3 | < 1 | 0.31 | 0.23 | 0.01 | 3595 | 2.94 | 20 |  | 0.03
5 | Rio Cachoeira | CAXO 02800 | Ponte sobre o Rio Cachoeira na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracaia. | 23 05 43 | 46 26 31 | Classe 02 | 2 | 2 | 460 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | 77 | < 1 | 7 | 0.1
5 | Rio Jaguari | JAGR 00002 | Ponte sobre o Rio Jaguari, no Km 2. | 22 52 53 | 46 23 28 | Especial | 7 | 6 | 140 | 1 | < 0,1 | < 0,1 | 67 | < 1 | 7 | 0.1
5 | Rio Jaguari | JAGR 00005 | Ponte na SP - 381 (Fernão Dias), a jusante do reservatório da SABESP. | 22 54 54 | 46 25 41 | Especial | 10.6 | 8 | 62 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | 2 | < 1 | 11 | 0.2
5 | Res. Jaguari | JARI 00800 | No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha. | 22 55 40 | 46 25 27 | Especial | 6.76 | < 3 | 1 | 0.31 | 0.17 | 0.01 | 7675 | 3.68 | 14 |  | 0.05
5 | Res. Jacarei | JCRE 00100 | A cerca de 500 m do Túnel 7 próximo às bombas para captação da reserva estratégica do Sistema Cantareira. | 22 58 07 | 46 20 02 | Especial | 7.33 | 4 | 3300 | 0.78 | 0.44 | 0.09 | 245 | 7.13 | 70 |  | 0.28
5 | Rep. do Rio Atibainha | RAIN 00880 | Em frente as bombas para captação da reserva estratégica, antes da Ensecadeira. | 23 12 35 | 46 23 10 | Especial | 7.81 | < 3 | 4 | < 0,1 | < 0,1 | 0.02 | 14165 | 3.38 | 3.2 |  | 0.01
6 | Res. Aguas Claras | ACLA 00500 | No Pier do Reservatório Aguas Claras- SABESP, na Serra da Cantareira.Estrada Sta Inês s/n, junto a EF-09 CETESB. | 23 23 52 | 46 39 30 | Especial | 7.9 | < 3 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | 0.02 | 9190 | 1.13 | 3.02 |  | 0.03
6 | Res. Juqueri /Paiva Castro | JQJU 00900 | Ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha | 23 20 25 | 46 39 45 | Especial | 8.54 | < 3 | 7 | < 0,1 | < 0,1 | 0.01 | 10475 | 2.31 | 3.16 |  | 0.02
| OBS: OD (Oxigênio Dissolvido) ; DBO ( Demanda Bioquímica de Oxigênio); NCC ( Núm. de Células de Cianobactérias); PT (Fósforo Total) | [7 empty] | Não atendimento aos padrões de qualidade da Res. CONAMA 357/05
* Pontos enquadrados na Classe especial (0) são comparados com os padrões de qualidade da Classe 1, por serem os mais restritivos
Análise Resumida da Qualidade da Água -Para fins de abastecimento público, o Potencial de Formação de Trihalometanos (PFTHM) influenciou negativamente o resultado do IAP no Reservatório Jacarei que apresentou qualidade ruim. Nos reservatórios que integram o Sistema Cantareira, a jusante do Res. Jacarei, não houve influencia do PFTHM no resultado do IAP, mostrando-se em condições Boa e Ótima. -Para a proteção da vida aquática , os Reservatórios Atibainha e Cachoeira apresentaram qualidade regular em função da toxicidade crônica e fósforo total / clorofila a, porém com níveis de oxigênio dissolvido adequados para a proteção da vida aquática.
Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI) | [16 empty] | Pag 2/4

## hidrologia1
BOLETIM AUTOMATICO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - SISTEMA CANTAREIRA - SETEMBRO / 2014
| Departamento de Qualidade Ambiental –EQ Divisão de Qualidade das Águas e do Solo – EQA - Setor de Hidrologia – EQAH Monitoramento Automático da Qualidade das Águas dos Reservatórios Jacareí, Àguas Claras e Rio Piracicaba | [11 empty] | Grafico Mensal
ACLA 00500
Descrição dos pontos de amostragem:
Ponto | Sist. Hídrico |  | Descrição | [5 empty] | Lat | Long
ACLA 00500 | Res. Águas Claras |  | No píer do Reservatório Águas Claras - SABESP, na Serra da Cantareira. Estrada Sta Inês s/n, junto a EF09 CETESB. | [5 empty] | 23 23 52 | 46 39 30
JCRE 00100* | Res. Jacarei |  | A cerca de 1 Km do Emboque do Túnel 7 do Sistema Cantareira. | [5 empty] | 22 58 14 | 46 20 02
|  |  | No corpo central do reservatório | [5 empty] | 22 58 16 | 46 24 03
PCAB 02600 | Rio Piracicaba |  | EF06. No Sítio Pau D'Alhinho, na Estrada dos Marins, S/N, em Piracicaba. (Piracicaba) | [5 empty] | 22 42 01 | 47 42 42
Principais Variáveis de Qualidade de Agua- Classe 1 (CONAMA 357/05)
ACLA 00500
Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d’água classe I
| UGRHI | Ponto | Nº de dados | pH |  | OD |  | Turbidez
|  |  |  | absoluto | % | absoluto | % | absoluto | %
| 6 | ACLA 00500 | Conformes | 719 | 100% | 719 | 100% | 698 | 100%
|  |  | Não Conformes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Total | 719 | 100% | 719 | 100% | 698 | 100% | [5 empty] | JCRE 00100
JCRE 00100
Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d’água classe I
| UGRHI | Ponto | Nº de dados | pH |  | OD |  | Turbidez
|  |  |  | absoluto | % | absoluto | % | absoluto | % | [5 empty] | JCRE 00100
| 5 | JCRE 00100 | Conformes | 720 | 100% | 720 | 100% | 720 | 100%
|  |  | Não Conformes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 71 |  | 78 | 23 | 88 | 81 | 86
|  |  | Total | 720 | 100% | 720 | 100% | 720 | 100%
PCAB 02600 | [14 empty] | JCRE 00100
Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d’água classe I
| UGRHI | Ponto | Nº de dados | pH |  | OD |  | Turbidez
|  |  |  | absoluto | % | absoluto | % | absoluto | %
| 5 | PCAB 02600 | Conformes | 720 | 100% | 0 | 0% | 268 | 100%
|  |  | Não Conformes | 0 | 0% | 659 | 100% | 0 | 0%
|  |  | Total | 720 | 100% | 658 | 100% | 268 | 100%
Pág3 / 4
Obs. * Em 29/08/2014, a sonda multiparâmetro foi instalada no corpo central do Reservatório Jacareí
Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI)

## hidrologia1 (2)
BOLETIM AUTOMATICO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - SISTEMA CANTAREIRA - SETEMBRO / 2014
| Gráfico Mensal |  |  | Grafico Mensal
JCRE 00100 |  | PCAB 02600
JCRE 00100
JCRE 00100
|  |  | 71 |  | 78 | 23 | 88 | 81 | 86
JCRE 00100
Pág 4 / 4
Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI)