## indices mapa
BOLETIM MENSAL DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS do SISTEMA CANTAREIRA - JANEIRO / 2015
Este boletim tem por objetivo informar aos órgâos gestores de Recursos Hídricos, os principais resultados obtidos pelo monitoramento específico da qualidade da água do Sistema Cantareira. Na rede interna da CETESB esta disponível o Banco InterÁguas, onde se encontram as tabelas com os resultados analíticos para cada ponto.Na rede externa, está disponível o Sistema INFOÁGUAS que espelha o banco interno. | [7 empty] | Localização:
Descrição dos pontos de amostragem:
UGHRI | Ponto | Sist. Hídrico | Local do Ponto
5 - Piracicaba/Capivari/jundiai | Rio Atibainha | BAIN 02950 | Ponte sobre o Rio Atibainha na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracaia.
| Res. Cachoeira | CACH 00500 | No meio do corpo central, cerca de 3,5km da barragem
| Rio Cachoeira | CAXO 02800 | Ponte sobre o Rio Cachoeira na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracaia.
| Rio Jaguari | JAGR 00002 | Ponte sobre o Rio Jaguari, no Km 2.
| Rio Jaguari | JAGR 00005 | Ponte na SP - 381 (Fernão Dias), a jusante do reservatório da SABESP.
| Res. Jaguari | JARI 00800 | No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha.
| Res. Jacarei | JCRE 00100* | A cerca de 500 m do Túnel 7 próximo às bombas para captação da reserva estratégica do Sistema Cantareira.
| Res. Jacarei | JCRE 00200** | A cerca de 3 km do Túnel 7, onde está localizado o ponto de captação da reserva estratégica do Sistema Cantareira.
| Res. Jacarei | JCRE 00500*** | No corpo central, junto a sonda de monitoramento automático do EQAH
6 - Alto Tiete | Rep. do Rio Atibainha | RAIN 00880 | Em frente as as bombas para captação da reserva estratégica, antes da Ensecadeira.
| Res. Aguas Claras | ACLA 00500 | No Pier do Reservatório Aguas Claras- SABESP, na Serra da Cantareira.Estrada Sta Inês s/n, junto a EF-09 CETESB. |  |  |  |  | IQA- Índice de Qualidade de Água
| Res. Juqueri /Paiva Castro | JQJU 00900 | Ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha |  |  |  |  | BAIN02950 | CAXO02800 | CACH00500 | JAGR00002 | JAGR00005 | JARI 00800 | JCRE 00500 | RAIN 00880 | ACLA 00500 | JQJU 00900
[8 empty] | B.J.Perdões |  | Piracaia | Vargem | Brag. Pta. |  | Piracaia | Naz.Pta. | Caieras | Mairiporã
| Índices de Qualidade de Água | [6 empty] | 32 | 65 | 79 | 56 | 76 | 85 | 89 | 72 | 82 | 83
IAP - Índice de Qualidade da Água para fins de Abastecimento Público
| Classes do IQA |  |  | Classes do IVA |  | Classes do IAP |  | BAIN02950 | CAXO02800 | CACH00500 | JAGR00002 | JAGR00005 | JARI 00800 | JCRE 00500 | RAIN 00880 | ACLA 00500 | JQJU 00900
| ÓTIMA | 79 < IQA ≤100 |  | ÓTIMA | IVA ≤ 2,5 | ÓTIMA | 79 < IAP ≤ 100 | B.J.Perdões |  | Piracaia | Vargem | Brag. Pta. |  | Piracaia | Naz.Pta. | Caieras | Mairiporã
| BOA | 51 < IQA ≤ 79 |  | BOA | 2,6 ≤ IVA ≤ 3,3 | BOA | 51 < IAP ≤ 79 |  |  | 72 |  |  | 47 | 69 | 47 | 82 | 66
| REGULAR | 36 < IQA ≤ 51 |  | REGULAR | 3,4 ≤ IVA ≤ 4,5 | REGULAR | 36 < IAP ≤ 51
| RUIM | 19 < IQA ≤ 36 |  | RUIM | 4,6 ≤ IVA ≤ 6,7 | RUIM | 19 < IAP ≤ 36 | IVA - Índice de Qualidade da Água para Proteção da Vida Áquatica
| PÉSSIMA | IQA ≤ 19 |  | PÉSSIMA | 6,8 ≤ IVA | PÉSSIMA | IAP ≤ 19 | BAIN02950 | CAXO02800 | CACH00500 | JAGR00002 | JAGR00005 | JARI 00800 | JCRE 00500 | RAIN 00880 | ACLA 00500 | JQJU 00900
[8 empty] | B.J.Perdões |  | Piracaia | Vargem | Brag. Pta. |  | Piracaia | Naz.Pta. | Caieras | Mairiporã
Obs. **JCRE 00200 - amostragem de abril a junho de 2014. *JCRE 00100 - amostragem de julho a setembro de 2014. *** JCRE 00500 - amostragem a partir de outubro de 2014 | [7 empty] | 9.2 | 3.2 | * | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | * | 3.4 | 4.4
Em 16/05/2014 foi iniciado o uso da reserva técnica do Sistema Cantareira | [7 empty] | * Não foi possível o cálculo do IVA nos pontos CACH 00500 e RAIN 00880 devido a ausência de resultados do Ensaio Ecotoxicológico
Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI) | [7 empty] | com Ceriodaphnia dubia. | [8 empty] | Pág. 1/4

## EQAI resultados
BOLETIM MENSAL DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - SISTEMA CANTAREIRA JANEIRO / 2015
Monitoramento da Qualidade das Águas do Sistema Cantareira CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo EQ - Departamento de Qualidade Ambiental EQA - Divisão de Qualidade das Águas e do Solo EQAI - Setor de Águas Interiores
Principais Parâmetros de Qualidade da Água- (Resolução CONAMA no. 357/05)
Descrição dos pontos de amostragem: | [5 empty] | Limites das variáveis por Classes | OD (mg/L) | DBO (mg/L) | E coli (UFC/100mL) | Fe Dissol (mg/L) | Al Dissol (mg/L) | Mn (mg/L) | NCC (cel/mL) | Clorofila a (µg/L) | Turbidez (UNT) | PT (mg/L)
[16 empty] | Lotico | Lêntico
UGHRI | Sist. Hídrico | Ponto de Monitoramento | Descrição | Lat. | Long. | Classe 01* | > 6 | < 3 | <120 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | < 20000 | < 10 | < 40 | < 0,1 | < 0,02
[6 empty] | Classe 02 | > 5 | < 5 | < 600 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | < 50000 | < 30 | < 100 | < 0,1 | < 0,03
5 | Rio Atibainha | BAIN 02950 | Ponte sobre o Rio Atibainha na estrada que liga a Rod. D. Pedro a Piracaia. | 23 06 48 | 46 28 45 | Classe 02 | 0,5 | 4 | 30000 | 1 | 0,2 | 0,2 | 27389 | < 1 | 18 | 0,1
5 | Res. Cachoeira | CACH 00500 | No meio do corpo central, cerca de 3,5km da barragem | 23 02 01 | 46 17 24 | Especial | 8,85 | < 3 | 28 | 0,17 | < 0,1 | 0,02 | 19195 | 8,02 | 12 |  | 0,05
5 | Rio Cachoeira | CAXO 02800 | Ponte sobre o Rio Cachoeira na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracaia. | 23 05 43 | 46 26 31 | Classe 02 | 5,3 | < 2 | 700 | 0,9 | 0,5 | < 0,1 | 598 | < 1 | 21 | 0,1
5 | Rio Jaguari | JAGR 00002 | Ponte sobre o Rio Jaguari, no Km 2. | 22 52 53 | 46 23 28 | Especial | 7,5 | 4 | 4700 | 0,5 | 0,5 | < 0,1 | 251 | < 1 | 69 | 0,05
5 | Rio Jaguari | JAGR 00005 | A cerca de 3 km do Túnel 7, onde está localizado o ponto de captação da reserva estratégica do Sistema Cantareira. | 22 54 54 | 46 25 41 | Especial | 8,6 | 4 | 66 | < 0,3 | < 0,1 | 0,2 | 881 | < 1 | 13 | 0,02
5 | Res. Jaguari | JARI 00800 | No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha. | 22 55 40 | 46 25 27 | Especial | 6,79 | < 3 | 1 | 0,85 | 0,45 | 0,02 | 64000 | 4,16 | 28,8 |  | 0,08
5 | Res. Jacarei | JCRE 00500 | No corpo central, junto a sonda de monitoramento automático do EQAH | 22 58 16 | 46 24 03 | Especial | 7,96 | < 3 | < 1 | 0,13 | < 0,1 | 0,01 | 24445 | 6,24 | 5,46 |  | 0,04
5 | Rep. do Rio Atibainha | RAIN 00880 | Em frente as bombas para captação da reserva estratégica, antes da Ensecadeira. | 23 12 35 | 46 23 10 | Especial | 7,95 | < 3 | 540 | 0,62 | < 0,1 | 0,06 | 51105 | 24,59 | 10,3 |  | 0,05
6 | Res. Aguas Claras | ACLA 00500 | No Pier do Reservatório Aguas Claras- SABESP, na Serra da Cantareira.Estrada Sta Inês s/n, junto a EF-09 CETESB. | 23 23 52 | 46 39 30 | Especial | 6,6 | < 3 | 34 | < 0,1 | < 0,1 | 0,03 | 3200 | 0,84 | 2,57 |  | 0,03
6 | Res. Juqueri /Paiva Castro | JQJU 00900 | Ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha | 23 20 25 | 46 39 45 | Especial | 7,91 | < 3 | 22 | < 0,1 | < 0,1 | 0,02 | 33740 | 6,11 | 3,25 |  | 0,03
| OBS: OD (Oxigênio Dissolvido) ; DBO ( Demanda Bioquímica de Oxigênio); NCC ( Núm. de Células de Cianobactérias); PT (Fósforo Total) | [7 empty] | Não atendimento aos padrões de qualidade da Res. CONAMA 357/05
* Pontos enquadrados na Classe especial (0) são comparados com os padrões de qualidade da Classe 1, por serem os mais restritivos
Análise Resumida da Qualidade da Água dos Reservatórios -Para fins de abastecimento público, os reservatórios apresentaram classificação ótima e boa, com exceção dos Reservatórios Jaguari e Atibainha, classificados como regular devido, principalmente, ao elevado Número de Células de Cianobactérias. -Para a proteção da vida aquática , os reservatórios Águas Claras e Juqueri apresentaram classificação regular, em função do estado trófico ( oligotrófico e mesotrófico, respectivamente) e do efeito crônico para o resultado do ensaio de toxicidade. Apesar de não ter sido possível o cálculo do IVA, o Reservatório Cachoeira apresentou estado mesotrófico e o Reservatório Atibainha, eutrófico. Todos os reservatórios apresentaram níveis de oxigênio dissolvido adequados para a proteção da vida aquática.
Pag 2/4

## hidrologia1
BOLETIM AUTOMÁTICO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - SISTEMA CANTAREIRA - JANEIRO / 2015
| Departamento de Qualidade Ambiental –EQ Divisão de Qualidade das Águas e do Solo – EQA - Setor de Hidrologia – EQAH Monitoramento Automático da Qualidade das Águas dos Reservatórios Jacareí, Águas Claras e do Rio Piracicaba | [10 empty] | Grafico Mensal
ACLA 00500
Descrição dos pontos de amostragem:
Ponto | Sist. Hídrico |  | Descrição | [5 empty] | Lat | Long
ACLA 00500 | Res. Águas Claras |  | No píer do Reservatório Águas Claras - SABESP, na Serra da Cantareira. Estrada Sta Inês s/n, junto a EF09 CETESB. | [5 empty] | 23 23 52 | 46 39 30
JCRE 00100* | Res. Jacarei |  | A cerca de 1 Km do Emboque do Túnel 7 do Sistema Cantareira. | [5 empty] | 22 58 14 | 46 20 02
|  |  | No corpo central do reservatório | [5 empty] | 22 58 16 | 46 24 03
PCAB 02600 | Rio Piracicaba |  | EF06. No Sítio Pau D'Alhinho, na Estrada dos Marins, S/N, em Piracicaba. (Piracicaba) | [5 empty] | 22 42 01 | 47 42 42
Principais Variáveis de Qualidade de Agua- Classe 1 (CONAMA 357/05)
ACLA 00500
Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d’água classe I
| UGRHI | Ponto | Nº de dados | pH |  | OD |  | Turbidez
|  |  |  | absoluto | % | absoluto | % | absoluto | %
| 6 | ACLA 00500 | Conformes | 739 | 100% | 613 | 82.95% | 735 | 100%
|  |  | Não Conformes | 0 | 0% | 126 | 17.05% | 0 | 0%
|  |  | Total | 739 | 100% | 739 | 100% | 735 | 100%
JCRE 00100
Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d’água classe I
| UGRHI | Ponto | Nº de dados | pH |  | OD |  | Turbidez
|  |  |  | absoluto | % | absoluto | % | absoluto | %
| 5 | JCRE 00100 | Conformes | 542 | 99.82% | 533 | 98.16% | 542 | 100%
|  |  | Não Conformes | 1 | 0.1842% | 10 | 1.842% | 0 | 0%
|  |  | Total | 543 | 100% | 543 | 100% | 542 | 100%
PCAB 02600
Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d’água classe I
| UGRHI | Ponto | Nº de dados | pH |  | OD |  | Turbidez
|  |  |  | absoluto | % | absoluto | % | absoluto | %
| 5 | PCAB 02600 | Conformes | 744 | 100% | 127 | 17.07% | 290 | 38.98%
|  |  | Não Conformes | 0 | 0% | 617 | 82.93% | 454 | 61.02%
|  |  | Total | 744 | 100% | 744 | 100% | 744 | 100%
Pág3 / 4
Obs. * Em 29/08/2014, a sonda multiparâmetro foi instalada no corpo central do Reservatório Jacareí
Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI)

## hidrologia1 (2)
BOLETIM AUTOMÁTICO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - SISTEMA CANTAREIRA - JANEIRO / 2015
| Gráfico Mensal |  | Grafico Mensal
JCRE 00100 |  | PCAB 02600
A cerca de 3 km do Túnel 7, onde está localizado o ponto de captação da reserva estratégica do Sistema Cantareira.
No corpo central, junto a sonda de monitoramento automático do EQAH
Pág 4 / 4
Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI)