COMPLEMENTAÇÃO DE FICHA DE INSPEÇÃO REGULAR PARA ESTRUTURAS ASSOCIADAS À GERAÇÃO HIDRELÉTRICA

| dados gerais - condição atual |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 – Nome da Barragem: |  |  |
| 2 - Coordenadas: ° ’ ” S ° ’ ” O Datum: |  |  |
| 3 – Município/Estado: |  |  |
| 4 - Vistoriado Por: |  | Assinatura: |
| 5 - Cargo: |  |  |
| 6 - Data da Vistoria: / / | Vistoria N.º: / |  |
| 7 - Cota atual do nível d’água: |  |  |
| 8 – Bacia: Curso d’água barrado: |  |  |
| 9 – Empreendedor: |  |  |
| 10 – Nível de Perigo Global da Barragem (NPGB): |  |  |

Legenda:

| SITUAÇÃO: | MAGNITUDE: | NÍVEL DE PERIGO DA ANOMALIA (NPA) |
| --- | --- | --- |
| NA – Este item Não é Aplicável | I - Insignificante | 0 - Nenhum |
| NE – Anomalia Não Existente | P - Pequena | 1- Atenção |
| PV – Anomalia constatada pela Primeira Vez | M - Média | 2- Alerta |
| DS – Anomalia Desapareceu | G- Grande | 3- Emergência |
| DI – Anomalia Diminuiu |  |  |
| PC – Anomalia Permaneceu Constante |  |  |
| AU – Anomalia Aumentou |  |  |
| NI – Este item Não foi Inspecionado (Justificar) |  |  |

SITUAÇÃO:

NA – Este item Não é Aplicável: O item examinado não é pertinente à barragem que esteja sendo inspecionada.

NE – Anomalia Não Existente: Quando não existe nenhuma anomalia em relação ao item que esteja sendo examinado.

PV – Anomalia constatada pela Primeira Vez: Quando da visita à barragem, aquela anomalia for constatada pela primeira vez, não havendo indicação de sua ocorrência nas inspeções anteriores.

DS – Anomalia Desapareceu: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia verificada na inspeção anterior não mais esteja ocorrendo.

DI – Anomalia Diminuiu: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com menor intensidade ou dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode ser verificado pela inspeção ou informado pela pessoa responsável pela barragem.

PC – Anomalia Permaneceu Constante: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com igual intensidade ou a mesma dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode ser verificado pela inspeção ou informado pela pessoa responsável pela barragem.

AU – Anomalia Aumentou: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com maior intensidade, ou dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, capaz de ser percebida pela inspeção ou informada pela pessoa responsável pela barragem.

NI – Este item Não foi Inspecionado: Quando um determinado aspecto da barragem deveria ser examinado e por motivos alheios à pessoa que esteja inspecionando a barragem, a inspeção não foi realizada.

MAGNITUDE:

I - Insignificante: Anomalia de pequenas dimensões, sem aparente evolução;

P - Pequena: Anomalia de pequena dimensão, com evolução ao longo do tempo.

M - Média: Anomalia de média dimensão, sem aparente evolução.

G - Grande: Anomalia de média dimensão, com evidente evolução, ou anomalia de grande dimensão.

NÍVEL DE PERIGO DA ANOMALIA - NPA:

0 - Normal: quando determinada anomalia não compromete a segurança da barragem;

1 - Atenção: quando determinada anomalia não compromete de imediato a segurança da barragem, mas, caso venha a progredir, pode comprometê-la, devendo ser controlada, monitorada ou reparada;

2 - Alerta: quando determinada anomalia compromete a segurança da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para a sua eliminação;

3 - Emergência: quando determinada anomalia representa alta probabilidade de ruptura da barragem.

NÍVEL DE PERIGO GLOBAL DA BARRAGEM - NPGB:

0- Normal: quando o efeito conjugado das anomalias não compromete a segurança da barragem.

1- Atenção: quando o efeito conjugado das anomalias não compromete de imediato a segurança da barragem, mas caso venha a progredir, pode comprometê-la, devendo ser controlada, monitorada ou reparada.

2- Alerta: quando o efeito conjugado das anomalias compromete a segurança da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para eliminá-las.

3- Emergência: quando o efeito conjugado das anomalias representa alta probabilidade de ruptura da barragem.

O NPGB será no mínimo igual ao NPA de maior gravidade, devendo, no que couber, estar compatibilizado com o Nível de Resposta previsto no artigo 27 da Res ANA 236/2017.

| J | CASA DE FORÇA E ÁREA DE MONTAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J.1 | PISO DA SALA DE MÁQUINAS E ÁREA DE MONTAGEM | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Sinais de movimentação da estrutura de concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Deformação de estrutruras e tampas metalicas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Movimentação de estruturas e tampas metalicas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Desalinhamentos de corrimãos e estruturas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Corrosão de estruturas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Deterioração da superfície de revestimentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.2 | PAREDES DA CASA DE FORÇA E AREA DE MONTAGEM | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Defeitos nas juntas de contração | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Sinais de deformação ou deslocamento da estrutura | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Deformações ou desalinhamento das vigas do pórtico | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.3 | COBERTURA DA CASA DE FORÇA E ÁREA DE MONTAGEM | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Infiltração de água pela cobertura | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Obstrução de calhas e condutores | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Impermeabilização danificada | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| J.4 | GALERIAS - ELÉTRICA, MECÂNICA, ACESSO AO TUBO DE SUCÇÃO, ANELAR | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Surgências de água no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Falta de manutenção | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Falta de iluminação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Defeito nas instalações elétricas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Falta de ventilação / exaustão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Sinais de corrosão em equipamentos mecânicos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Incidência de carbonatação em equipamentos eletromecânicos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 11 | Presença de lixo, entulho, pedras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 12 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.5 | GALERIAS DE DRENAGEM E INJEÇÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Indicação de movimentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Surgências de água no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Deterioração do portão de acesso | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Drenos obstruídos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Precariedade de acesso à galeria | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Falta de manutenção | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Falta de iluminação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 11 | Defeito nas instalações elétricas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 12 | Falta de ventilação / exaustão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 13 | Presença de lixo, entulho, pedras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 14 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 15 | Carreamento de material nas águas dos drenos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 16 | Vazão nos drenos de controle | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 17 | Vazão elevada nos drenos de alívio | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| J.6 | INSTRUMENTAÇÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acesso precário aos instrumentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Falta de sinalização | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Piezômetros entupidos ou defeituosos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Manômetros com sinais de corrosão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Marcos de referência danificados | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Tampas de proteção danificadas ou corroidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Água incidindo sobre medidores triortogonais | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Extensometros de hastes com surgencia de água | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Medidores de vazão defeituosos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Ausência de placa medidora de vazão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 11 | Corrosão da placa medidora de vazão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 12 | Falta de escala de leitura no medidor de vazão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 13 | Assoreamento da câmara de medição | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 14 | Outros instrumentos danificados | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 15 | Falta de instrumentação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 16 | Falta de registros de leituras dos instrumentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 17 | Limpeza deficiente do instrumento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 18 | Painéis ou terminais defeituosos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.7 | TUBO DE SUCÇÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras na estrutura | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Desalinhamento das guias comportas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Corrosão das guias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Deformações das guias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Defeitos nos concretos secundários das guias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Desalinhamento dos trilhos do guindaste | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Corrosão de chumbadores e trilhos do guindaste | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| J.8 | ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defeitos nos revestimentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Manchas de umidade nas paredes | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Fissuras nas alvenarias e revestimentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Defeitos nos caixilhos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Defeitos nos pisos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Defeitos nas instalações elétricas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Defeitos nas instalações hidráulicas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Defeitos nas instalações sanitárias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.9 | CANAL DE FUGA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Taludes íngremes | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Assoreamentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Falta de proteção de margens | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Desmoronamentos de margens | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Erosões de margens | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Desalinhamento de taludes ou muros | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Construções irregulares | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Existência de detritos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Proteção de talude danificada | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| K | DESCARREGADOR DE FUNDO GALERIA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obstrução / entulhos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Presença de vegetação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Assoreamentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Sinais de movimento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Ocorrência de fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Existência de habitação animal | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Surgências de água em juntas de contração | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L | ECLUSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.1 | PARTE MONTANTE DA CÂMARA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras nas estruturas dos muros | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Juntas de contração danificadas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Desalinhamento dos blocos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Desalinhamento das guias das comportas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Defeitos nos concretos secundários das guias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Corrosão nas grades e guarda-corpos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.2 | PARTE JUSANTE DA CÂMARA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras nas estruturas dos muros | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Juntas de contração danificadas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Desalinhamento dos blocos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Desalinhamento das guias da comportas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Defeitos nos concretos secundários das guias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Corrosão nas grades e guarda-corpos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.3 | GALERIAS | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Indicação de movimentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Surgências de água no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Deterioração do portão de acesso | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Drenos obstruídos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Precariedade de acesso à galeria | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Falta de manutenção | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Falta de iluminação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 11 | Defeito nas instalações elétricas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 12 | Falta de ventilação / exaustão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 13 | Presença de lixo, entulho, pedras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 14 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 15 | Carreamento de material nas águas dos drenos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 16 | Vazão nos drenos de controle | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 17 | Vazão elevada nos drenos de alívio | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ECLUSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.4 | CÂMARA DA ECLUSA - MUROS | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras nas estruturas dos muros | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Juntas de contração danificadas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Desalinhamento dos blocos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Defeitos nos concretos secundários das guias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Corrosão nas grades e guarda-corpos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Infiltração de água pelas paredes | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.5 | INSTRUMENTAÇÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Acesso precário aos instrumentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Piezômetros entupidos ou defeituosos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Manômetros com sinais de corrosão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Marcos de referência danificado | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Medidores de vazão defeituosos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Ausência de placa medidora de vazão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Corrosão da placa medidora de vazão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Falta de escala de leitura no medidor de vazão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Assoreamento da câmara de medição | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Água incidindo sobre medidores triortogonais | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 11 | Extensometros de hastes com surgencia de água | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 12 | Falta de sinalização | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 13 | Tampas de proteção danificadas ou corroídas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 14 | Outros instrumentos danificados | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 15 | Falta de instrumentação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 16 | Falta de registros de leituras dos instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Limpeza deficiente do instrumento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 18 | Painéis ou terminais defeituosos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.6 | PONTES SOBRE A ECLUSA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras na estrutura | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura e/ou cabos expostos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Defeitos no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Deformações da estrutura | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Sinais de movimento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Drenagem ineficiente | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Defeitos no guarda-corpo | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Presença de vegetação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| M | EDIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EDIFICIO DE COMANDO, SALAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, GUARITA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Armadura exposta ou sinais de corrosão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Deterioração da superfície de revestimentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Fissuras na alvenaria | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Defeitos em instalações hidrosanitárias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Defeitos nos caixilhos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Defeitos nas esquadrias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Falhas na iluminação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Defeitos nas instalações elétricas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 11 | Existência de habitação animal | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 12 | Existência de detritos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | ESCADA DE PEIXES | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Fissuras nas estruturas dos muros | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Armadura exposta ou sinais de corrosão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Juntas de dilatação danificadas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Desalinhamento dos blocos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Desalinhamento das guias das comportas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Defeitos nos concretos secundários das guias | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Corrosão nas grades e guarda-corpos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Surgencias de água | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | OMBREIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O.1 | OMBREIRAS A MONTANTE ATÉ 200 m | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Desmatamento na área de proteção | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Erosões | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Desmoronamentos das margens | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Assoreamentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Cavernas e buracos nas ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Erosões nos encontros barragem/ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Sinais de movimento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Trincas nas ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | OMBREIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O.2 | OMBREIRAS A JUSANTE ATÉ 200 m | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Desmatamento na área de proteção | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Erosões | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Desmoronamentos das margens | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Cavernas e buracos nas ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Sinais de movimento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Trincas nas ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Surgências de água e manchas de umidade | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Árvores e arbustos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P | PATIOS | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinais de desmoronamentos de taludes de cortes | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Sinais de desmoronamentos de taludes de aterros | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Falta de drenagem ou ineficiência do sistema | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Má conservação de canteiros e jardins | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Má conservação de vias internas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Má conservação do sistema de iluminação externa | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Falta de manutenção de ETA e ETE | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Áreas úmidas/encharcadas ou alagadas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Surgências de água | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q | PLATAFORMA DOS TRAFOS | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Existência de fissuras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Existência de desalinhamentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Existência de detritos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Existência de depressões | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Presença de vegetação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Drenagem inadequada | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Pavimento danificado | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| R | POÇO DE DRENAGEM | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armadura exposta ou sinais de corrosão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Escada de acesso danificada ou precária | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Existência de habitação animal | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Existência de detritos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S | SISTEMAS ANTI-INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.1 | PAREDES CORTA-FOGO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Existência de detritos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Fissuras na parede | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Sinais de deslocamento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Existência de danos na parede | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.2 | BACIA DE CONTENÇÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Sistema de escoamento danificado | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.3 | CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| 1 | Existência de detritos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T | SUBESTAÇÃO - ACABAMENTOS E PAISAGISMO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Árvores e arbustos - necessidade de podas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Gramado sem manutenção | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Defeitos nos alambrados | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Defeitos na pavimentação dos acessos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Defeitos na pavimentação interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Falta ou defeito de sinalização de advertência | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Falta ou defeito na iluminação da subestação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| U | TÚNEIS | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blocos de rocha aparentemente soltos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Deformações visíveis | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Movimentação de tirantes e/ou chumbadores | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Corrosão de cabeças de tirantes e/ou chumbadores | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Defeitos no concreto projetado | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Armaduras expostas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Infiltração de água | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Drenagem ineficiente | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Obstrução / entulhos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 11 | Iluminação deficiente | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 12 | Ventilação ineficiente | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 13 | Existência de habitação animal | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| V | VERTEDOURO TULIPA - GALERIA DE DESCARGA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obstrução / entulhos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Presença de vegetação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Assoreamentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Sinais de movimento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Ocorrência de fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Armadura exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Existência de habitação animal | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Surgências de água em juntas de contração | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações importantes:

1) A Magnitude e o Nível de Perigo somente deverão ser preenchidos quando a situação do item for PV, DI, PC e AU.

2) Tratando-se da primeira inspeção de uma barragem, as situações escolhidas devem ser NA, NE, PV e NI. Quando o técnico basear-se em conhecimento próprio ou de terceiros para informar as situações DI, DS, PC ou AU, deve haver esclarecimento por meio do preenchimento do espaço reservado para comentários e como este conhecimento foi obtido.