Ficha PARA inspeção REGULAR de barragem de CONCRETO

| dados gerais - condição atual |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 – Nome da Barragem: |  |  |
| 2 - Coordenadas: ° ’ ” S ° ’ ” O Datum: |  |  |
| 3 – Município/Estado: |  |  |
| 4 - Vistoriado Por: |  | Assinatura: |
| 5 - Cargo: |  |  |
| 6 - Data da Vistoria: / / | Vistoria N.º: / |  |
| 7 - Cota atual do nível d’água: |  |  |
| 8 – Bacia: Curso d’água barrado: |  |  |
| 9 – Empreendedor: |  |  |
| 10 – Nível de Perigo Global da Barragem (NPGB): |  |  |

Legenda:

| SITUAÇÃO: | MAGNITUDE: | NÍVEL DE PERIGO DA ANOMALIA (NPA) |
| --- | --- | --- |
| NA – Este item Não é Aplicável | I - Insignificante | 0 - Nenhum |
| NE – Anomalia Não Existente | P - Pequena | 1- Atenção |
| PV – Anomalia constatada pela Primeira Vez | M - Média | 2- Alerta |
| DS – Anomalia Desapareceu | G- Grande | 3- Emergência |
| DI – Anomalia Diminuiu |  |  |
| PC – Anomalia Permaneceu Constante |  |  |
| AU – Anomalia Aumentou |  |  |
| NI – Este item Não foi Inspecionado (Justificar) |  |  |

SITUAÇÃO:

NA – Este item Não é Aplicável: O item examinado não é pertinente à barragem que esteja sendo inspecionada.

NE – Anomalia Não Existente: Quando não existe nenhuma anomalia em relação ao item que esteja sendo examinado.

PV – Anomalia constatada pela Primeira Vez: Quando da visita à barragem, aquela anomalia for constatada pela primeira vez, não havendo indicação de sua ocorrência nas inspeções anteriores.

DS – Anomalia Desapareceu: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia verificada na inspeção anterior não mais esteja ocorrendo.

DI – Anomalia Diminuiu: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com menor intensidade ou dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode ser verificado pela inspeção ou informado pela pessoa responsável pela barragem.

PC – Anomalia Permaneceu Constante: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com igual intensidade ou a mesma dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode ser verificado pela inspeção ou informado pela pessoa responsável pela barragem.

AU – Anomalia Aumentou: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com maior intensidade, ou dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, capaz de ser percebida pela inspeção ou informada pela pessoa responsável pela barragem.

NI – Este item Não foi Inspecionado: Quando um determinado aspecto da barragem deveria ser examinado e por motivos alheios à pessoa que esteja inspecionando a barragem, a inspeção não foi realizada.

MAGNITUDE:

I - Insignificante: Anomalia de pequenas dimensões, sem aparente evolução;

P - Pequena: Anomalia de pequena dimensão, com evolução ao longo do tempo.

M - Média: Anomalia de média dimensão, sem aparente evolução.

G - Grande: Anomalia de média dimensão, com evidente evolução, ou anomalia de grande dimensão.

NÍVEL DE PERIGO DA ANOMALIA - NPA:

0 - Normal: quando determinada anomalia não compromete a segurança da barragem;

1 - Atenção: quando determinada anomalia não compromete de imediato a segurança da barragem, mas, caso venha a progredir, pode comprometê-la, devendo ser controlada, monitorada ou reparada;

2 - Alerta: quando determinada anomalia compromete a segurança da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para a sua eliminação;

3 - Emergência: quando determinada anomalia representa alta probabilidade de ruptura da barragem.

NÍVEL DE PERIGO GLOBAL DA BARRAGEM - NPGB:

0- Normal: quando o efeito conjugado das anomalias não compromete a segurança da barragem.

1- Atenção: quando o efeito conjugado das anomalias não compromete de imediato a segurança da barragem, mas caso venha a progredir, pode comprometê-la, devendo ser controlada, monitorada ou reparada.

2- Alerta: quando o efeito conjugado das anomalias compromete a segurança da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para eliminá-las.

3- Emergência: quando o efeito conjugado das anomalias representa alta probabilidade de ruptura da barragem.

O NPGB será no mínimo igual ao NPA de maior gravidade, devendo, no que couber, estar compatibilizado com o Nível de Resposta previsto no artigo 27 da Res ANA 236/2017.

| A. | INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta de documentação sobre a barragem | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 2 | Falta de material para manutenção | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 3 | Falta de treinamento do pessoal | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 4 | Precariedade de acesso de veículos | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 5 | Falta de energia elétrica | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 6 | Falta de sistema de comunicação eficiente | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 7 | Falta ou deficiência de cercas de proteção | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 8 | Falta ou deficiência nas placas de aviso | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 9 | Falta de acompanhamento da Adm. Regional | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 10 | Falta de instrução dos equipamentos hidromecânicos | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | BARRAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.l | PARAMENTO DE MONTANTE | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  |  | NP |
| 1 | Presença de vegetação | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 2 | Erosão nos encontros das ombreiras | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 3 | Ocorrência de fissuras no concreto | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 4 | Ferragem do concreto exposta | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 5 | Deterioração da superficie do concreto | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 6 | Juntas de dilatação danificadas | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  |  | PC |  | AU |  |  | NI | I |  | P |  | M |  | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2 | CRISTA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  |  | NP |
| 1 | Movimentos diferenciais entre blocos | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 2 | Ocorrência de fissuras no concreto | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 3 | Ferragem do concreto exposta | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 4 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 5 | Juntas de dilatação danificadas | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 6 | Corrosão no parapeito (guarda-corpo) | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 7 | Corrosão nos postes de iluminação | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  | I |  | P |  | M |  | G |  |
| 8 | Corrosão no pórtico | NA | NE | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  | I |  | P |  | M |  | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3 | PARAMENTO DE JUSANTE | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |
| 1 | Sinais de movimento | NA | NE | PV | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  |  |  | I | P | M |  | G |  |  |
| 2 | Ocorrência de fissuras no concreto | NA | NE | PV | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  |  |  | I | P | M |  | G |  |  |
| 3 | Ferragem do concreto exposta | NA | NE | PV | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  |  |  | I | P | M |  | G |  |  |
| 4 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  |  |  | I | P | M |  | G |  |  |
| 5 | Juntas de dilatação danificadas | NA | NE | PV | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  |  |  | I | P | M |  | G |  |  |
| 6 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  |  |  | I | P | M |  | G |  |  |
| 7 | Carreamento de material na água dos drenos | NA | NE | PV | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  |  |  | I | P | M |  | G |  |  |
| 8 | Vazão nos drenos de controle | NA | NE | PV | DS |  | DI |  | PC |  |  | AU |  | NI |  |  |  | I | P | M |  | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B.4 | ESTRUTURA VERTENTE | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rachaduras ou trincas no concreto | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 2 | Ferragem do concreto exposta | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 4 | Descalçamento da estrutura | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 5 | Juntas de dilatação danificadas | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 6 | Sinais de deslocamentos das estruturas | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 7 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 8 | Carreamento de material na água dos drenos | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 9 | Vazão nos drenos de controle | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 10 | Rachaduras nos muros laterais | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 11 | Erosão nos muros laterais | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 12 | Deterioração da superfície do concreto dos muros | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 13 | Ocorrência de buracos na soleira | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 14 | Presença de entulho na bacia de dissipação | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 15 | Presença de vegetação na bacia de dissipação | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 16 | Erosão na base dos canais (área de restituição) | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.5 | GALERIA DE INSPEÇÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |
| 1 | Indicação de movimentos | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 2 | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 3 | Surgências de água no concreto | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 4 | Ferragem do concreto exposta | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 5 | Rachaduras ou trincas no concreto | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 6 | Deterioração do portão de acesso | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 7 | Acesso precário aos instrumentos | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 8 | Deterioração da instrumentação | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 9 | Piezômetros entupidos ou defeituosos | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 10 | Drenos obstruídos | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 11 | Precariedade de acesso à galeria | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 12 | Falta de manutenção | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 13 | Falta de iluminação | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 14 | Defeito nas instalações elétricas | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 15 | Falta de ventilação | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 16 | Presença de pedras, lixo dentro da galeria | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 17 | Sinais de percolação ou áreas úmidas | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 18 | Carreamento de material na água dos drenos | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 19 | Vazão nos drenos de controle | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| 20 | Vazão elevada nos drenos de alívio | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P |  | M |  | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B.6 |  | INSTRUMENTAÇÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Acesso precário aos instrumentos | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  | I | P |  | M |  | G |  |
| 2 |  | Piezômetros entupidos ou defeituosos | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  | I | P |  | M |  | G |  |
| 3 |  | Marcos de referência danificados | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  | I | P |  | M |  | G |  |
| 4 |  | Medidores de vazão defeituosos | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 5 |  | Outros instrumentos danificados | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 6 |  | Falta de instrumentação | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 7 |  | Falta de registro de leituras da instrumentação | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  | SANGRADOURO / VERTEDOURO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 |  | CANAIS DE APROXIMAÇÃO E RESTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |
| 1 |  | Presença de vegetação | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 2 |  | Obstrução ou entulhos | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 3 |  | Desalinhamento dos taludes e muros laterais | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 4 |  | Ferragem do concreto exposta | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 5 |  | Erosões ou escorregamentos nos taludes laterais | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 6 |  | Erosão na base dos canais escavados | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 7 |  | Erosão na área à jusante do sangradouro | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 8 |  | Construções irregulares | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2 | ESTRUTURA VERTENTE |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |
| 1 | Rachaduras ou trincas no concreto |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 2 | Ferragem do concreto exposta |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 4 | Descalçamento da estrutura |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 5 | Juntas de dilatação danificadas |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 6 | Sinais de deslocamentos das estruturas |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 7 | Rachaduras nos muros laterais |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 8 | Erosão nos contatos dos muros |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 9 | Sinais de percolação ou áreas úmidas |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 10 | Carreamento de material na água dos drenos |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 11 | Vazão nos drenos de controle |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| 12 | Deterioração da superfície do concreto dos muros |  | NA |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I | P | M |  | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| C.3 |  | COMPORTAS DO VERTEDOURO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Peças fixas (corrosão, amassamento da guia e falha na pintura) | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  |  | G |  |  |
| 2 |  | Estrutura (corrosão, amassamento e falha na pintura) | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  |  | G |  |  |
| 3 |  | Defeito das vedações (vazamento) | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  |  | G |  |  |
| 4 |  | Defeito das rodas (comporta vagão) | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  |  | G |  |  |
| 5 |  | Defeitos nos rolamentos, buchas e retentores. | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  |  | G |  |  |
| 6 |  | Defeito no ponto de içamento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  |  | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.4 |  | MUROS LATERAIS | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NP |
| 1 |  | Erosão na fundação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  | G |  |  |  |
| 2 |  | Erosão nos contatos dos muros | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  | G |  |  |  |
| 3 |  | Rachaduras no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  | G |  |  |  |
| 4 |  | Ferragem do concreto exposta | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  | G |  |  |  |
| 5 |  | Deterioração da superfície do concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  |  | M |  |  | G |  |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.5 | RÁPIDO/BACIA AMORTECEDORA |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  |  |  |  | NP |  |
| 1 | Rachaduras ou trincas no concreto |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 2 | Ferragem do concreto exposta |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 3 | Deterioração da superfície do concreto |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 4 | Ocorrência de buracos na soleira |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 5 | Erosão |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 6 | Presença de entulho na bacia |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 7 | Falha no enrocamento de proteção |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 8 | Presença de vegetação na bacia |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. D.l | TOMADA D'ÁGUA ACIONAMENTO |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NP |
| 1 | Hastes (travada no mancai, corrosão e empenamento) |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 2 | Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores) |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 3 | Corrosão nos mancais |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 4 | Falhas nos chumbadores, lubrificação e pintura do pedestal. |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 5 | Falta de indicador de abertura |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| 6 | Falta de volante |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P |  | M |  |  | G |  |  |  |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D.2 | COMPORTAS |  |  |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peças fixas (corrosão, amassamento, pintura) |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 2 | Estrutura da comporta (corrosão, amassamento, pintura) |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 3 | Defeito das vedações (vazamento) |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 4 | Defeito das rodas (comporta vagão, se aplicável) |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 5 | Defeitos nos rolamentos ou buchas e retentores |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 6 | Defeito no ponto de içamento |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3 | POÇO DO ACIONAMENTO |  |  |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |  |
| 1 | Falta de guarda corpo na escada de acesso |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 2 | Deterioração do guarda corpo na escada de acesso |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 3 | Deterioração da tampa de acesso ao abrigo |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 4 | Deterioração da tubulação de aeração e "by-pass" |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| 5 | Deterioração da instalação de controle (pedestal) |  |  |  | NA | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI |  |  | I | P |  | M | G |  |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4 |  | BOCA DE ENTRADA E "STOP-LOG" |  |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  | NP |
| 1 |  |  | Assoreamento | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 2 |  |  | Obstrução e entulhos | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 3 |  |  | Ferragem exposta | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 4 |  |  | Deterioração na superfície do concreto | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 5 |  |  | Falta de grade de proteção | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 6 |  |  | Defeitos na grade | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 7 |  |  | Peças fixas (corrosão, amassamento, pintura) | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 8 |  |  | Estrutura do "stop-log" (idem) | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 9 |  |  | Defeito no acionamento do "stop-log" | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 10 |  |  | Defeito no ponto de içamento | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5 |  |  | GALERIA DA TOMADA D'ÁGUA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  |  |  |  | NP |  |
| 1 |  |  | Corrosão e vazamentos na tubulação | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 2 |  |  | Sinais de abrasão ou cavitação | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 3 |  |  | Defeitos nas juntas | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 4 |  |  | Deformação do conduto | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 5 |  |  | Desalinhamento do conduto | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| 6 |  |  | Vazamento nos dispositivos de controle | NA |  |  | NE |  | PV |  | DS |  | DI |  | PC |  | AU |  | NI | I |  |  | P |  | M | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D.6 |  | ESTRUTURAS DE SAÍDA | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Corrosão e vazamentos na tubulação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 2 |  | Ruídos estranhos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 3 |  | Defeitos nos dispositivos de controle | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 4 |  | Trincas ou surgências de água no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 5 |  | Precariedade de acesso (árvores e arbustos) | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 6 |  | Vazamento nos dispositivos de controle | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 7 |  | Construções irregulares à jusante | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 8 |  | Falta de drenagem da caixa de válvulas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 9 |  | Presença de entulho dentro da caixa de válvulas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 10 |  | Defeitos na cerca de proteção | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | RESERVATÓRIO |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |  |
| 1 | Réguas danificadas ou faltando |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 2 | Construções em áreas de proteção |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 3 | Poluição por esgoto, lixo, pesticida etc. |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 4 | Indícios de má qualidade d'água |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 5 | Erosões |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 6 | Assoreamento |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 7 | Desmoronamento das margens |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 8 | Existência de vegetação aquática excessiva |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 9 | Desmatamentos na área de proteção |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 10 | Presença de animais e peixes mortos |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 11 | Animais pastando |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. | REGIÃO A JUSANTE DA BARRAGEM |  | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |  |
| 1 | Sinais de movimentos na rocha de fundação |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 2 | Desintegração / Decomposição da rocha |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 3 | Piping nas juntas rochosas |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 4 | Construções irregulares próximas ao leito do rio |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 5 | Fuga d'água |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 6 | Árvores e arbustos na faixa de 10m do pé da barragem |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 7 | Erosão nos encontros das ombreiras |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 8 | Cavernas e buracos nas ombreiras |  | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| G | MEDIDOR DE VAZÃO | SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | MAGNITUDE |  |  |  | NP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausência da placa medidora de vazão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 2 | Corrosão da placa | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 3 | Defeitos no concreto | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 4 | Falta de escala de leitura de vazão | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 5 | Assoreamento da câmara de medição | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| 6 | Erosão à jusante do medidor | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# J. OUTROS PROBLEMAS EXISTENTES

# K. SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

Observações importantes:

1) A Magnitude e o Nível de Perigo somente deverão ser preenchidos quando a situação do item for PV, DI, PC e AU.

2) Tratando-se da primeira inspeção de uma barragem, as situações escolhidas devem ser NA, NE, PV e NI. Quando o técnico basear-se em conhecimento próprio ou de terceiros para informar as situações DI, DS, PC ou AU, deve haver esclarecimento por meio do preenchimento do espaço reservado para comentários e como este conhecimento foi obtido.