## Orientações
Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA Gerência de Certificação e Segurança Operacional - GCOP Gerência Técnica de Infraestrutura e Operações Aeroportuárias - GTOP Orientações acerca da avaliação de conformidade safety dos aeroportos certificados
Lógica dos checklists Classificação de requisitos D/C/B/A Ponderação de itens de verificação | A vigilância dos aeroportos é dividida em 2 etapas: uma documental (DOCS) e uma operacional (OPS) Etapa documental (DOCS): É feita a verificação à distância da conformidade dos itens D/C/B/A documentais, ou seja, onde é possível a comprovação mediante apresentação de formulários, imagens, fichas, laudos, relatórios, etc. É constituída pelos checklists DOCS REA, MNT, OPS, GRF e GSO. Etapa operacional (TOPS): Trata-se da verificação de conformidade realizada no aeroporto que visa observar o atendimento aos requisitos operacionais mediante realização dos testes relacionados na aba TOPS. As auditorias DOCS e TOPS poderão ser conduzidas separadamente e por equipes distintas, conferindo maior liberdade de organização e agendamento, principalmente dos elementos documentais, entre os auditores e os responsáveis por cada uma das 5 áreas (REA, MNT, OPS, GRF e GSO) de verificação no aeroporto. Com essa separação, foi possível a redução do tempo dispendido dos auditores da ANAC no aeroporto, reduzindo o impacto tanto nas atividades da Agência, quanto das rotinas diárias do Operador Aeroportuário, com um incremento de qualidade nas aferições conduzidas. D = Requisitos essenciais (requerido atendimento mínimo de 85% para ser concedido o ACOP) C = Requisitos complementares (Requisitos que ainda fazem parte do conjunto normativo, mas que possuem importância secundária, contando pontos para o upgrade no ACOP) B = Práticas recomendadas (práticas recomendáveis, que extrapolam os mínimos regulamentares, e que contam pontos para o upgrade ACOP) A = Melhores práticas (práticas recomendadas, que extrapolam os mínimos regulamentares, que contam pontos para o upgrade ACOP. Representam itens, em geral, que tratam de controles de performance, estado da arte de tecnologias e etc.)
Além da classificação D/C/B/A, há ainda a classificação dos itens de verificação segundo sua importância em pesos de 1 a 5, trazendo à avaliação uma melhor qualificação do grupo de requisitos em cada categoria D/C/B/A. A ponderação final dos pesos de cada item em cada categoria resulta na performance final ACOP, cujos critérios são os seguintes: ACOP D: Performance final entre 80% e 84% ACOP C: Performance final entre 85% e 89% ACOP B: Performance final entre 90% e 94% ACOP A: Performance final entre 95% e 100% A menção final ACOP DOCS é composta pela média ponderada de cada uma das 5 áreas (REA, MNT, OPS, GRF e GSO), e a menção final ACOP TOPS composta pela média ponderada da performance obtida em cada um dos testes operacionais realizados no aeroporto. Além dos índices de performance ponderada finais, há ainda um índice que fornece a proporção de elementos de verificação considerados CONFORMES e um índice que fornece a proporção de elementos de verificação com 100% de atendimento. A menção final de conformidade do aeroporto é representada pela média ponderada de sua performance ACOP DOCS e ACOP TOPS.
Celulas preenchimento azul | Liberadas para inserção de informações
Coluna "L - Observações" ao final da planilha | Auditor da ANAC deve inserir as observações que julgar oportuno constar no relatório
Coluna (N/A) | Preenchimento pelo auditor ANAC (lista suspensa) Itens aplicáveis deixar vazios Itens N/A são desconsiderados nos cálculos de conformidade
Coluna (Score) | Preenchimento pelo auditor ANAC de 5% em 5% (REA, MNT, OPS , GRF - lista suspensa) Preenchimento pelo auditor ANAC os valores "0", "1", "3", "7" e "'10" (GSO - lista suspensa) REA, MNT, OPS , GRF: Scores ≥ 85% = Conformidade Scores < 85% = Não-conformidade GSO: Scores ≥ 3 = Conformidade Scores < 3 = Não-conformidade
Coluna (C/NC) | Preenchimento automático (fórmula) Qualquer valor abaixo de 85% será considerado Não Conforme (NC) REA, MNT, OPS , GRF Qualquer valor abaixo de 3 (Adequado) será considerado Não Conforme (NC) GSO
Coluna (Menção - GSO) | Contém as menções desenvolvidas especificamente para o checklist GSO (0 - Inexistente, 1 - Presente, 3 - Adequado, 7 - Operacional e 10 - Efetivo)
Operador: Salvar as evidências em uma pasta e referenciá-las conforme a numeração do checklist para facilitar no momento da auditoria
ANAC: Campos de preenchimento da ANAC na avaliação das evidências
Operador:
- Inserir Ref. MOPS (Planos em geral)
- Pode simular seu desempenho, acompanhando seu resultado na aba "DOCS Final"

## DOCS OPS
Checklist/Avaliação: |  |  |  |  | Avaliação DOCS OPS |  | Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA Gerência de Certificação e Segurança Operacional - GCOP Gerência Técnica de Infraestrutura e Operações Aeroportuárias - GTOP
Aeroporto:
Classe 153: |  |  |  |  | Classe XX
CAT RFFS: |  |  |  |  | CAT 1 a CAT 10
Cod. 154: |  |  |  |  | 1A a 4E
Tipo de operação: |  |  |  |  | VFR DIU a IFR CAT III NOT
Auditores: |  |  |  |  | Auditor 1 / Auditor 2
Data: |  |  |  |  | XX/XX/20XX
Nº | Peso | Tipo | Aplic. | EF | Referência | Item avaliado | ANAC/Operador |  |  | ANAC
| 1 |  |  |  |  | D1.1. Organizacional | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Score D
| 1 |  |  |  |  | D1.1.1. Treinamento - PISOA | [7 empty] | Score D
D1.1.1 | 1 | D | Todos | 153016.01 | 153.37(f) | PISOA: Levantamento das necessidades de treinamento em SO | Levantamento periódico das necessidades realizado pelo operador do aeródromo. A IS 153.37-001 recomenda que: 1) sejam consideradas alterações no contexto operacional, nas configurações do aeródromo, novos procedimentos, mudanças organizacionais, mudanças das instruções de trabalho, mudanças na legislação, dados de ocorrências no aeródromo e análises de risco elaboradas no âmbito do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO); 2) a efetividade dos treinamentos seja aferida através, por exemplo, de avaliação de aprendizagem, de reação, de transferência em amplitude, de transferência em profundidade ou de valor final. | [6 empty] | 1
D1.1.2 | 1 | C | Todos | 153017.02 | 153.37 / 153.39 / IS 153-37-001 | PISOA: Registro das alterações no MOPS, com justificativas. | [7 empty] | 1
D1.1.3 | 2 | D | Todos | - | 153.37 / 139.305(b) | PISOA: Programa de treinamento atualizado | Registro documental | [6 empty] | 2
D1.1.4 | 2 | D | Todos |  | 153.37(d)(1) e (e)(1) IS 153.37-001, Item 6.3 | PISOA: Implementação adequada - Treinamento Geral | Previsão do curso + Material compatível com o PISOA + Listas de presença. Deve conter pelo menos: a) familiarização com o aeródromo; b) comportamento na área operacional, o que inclui: I) produção de faíscas e similares; II) uso de celular; III) comportamentos seguros, com enfoque às regras de tráfego na área operacional em geral e área de manobras em específico; IV) recolhimento de FOD; V) sistema de relatos de aviação civil; c) posturas em situações de emergência, em especial: I) no caso de princípio de incêndio durante serviço de solo; II) atividades gerais do aeródromo. Deve ser aplicado aos profissionais que atuam na área operacional ou atividades relacionadas à segurança operacional. Muitas vezes é unificado com o treinamento básico | [6 empty] | 2
D1.1.5 | 2 | D | II, III e IV | - | 153.37(d)(2) e (e)(2) IS 153.37-001, Item 6.4 | PISOA: Implementação adequada - Treinamento Básico para segurança operacional | Previsão do curso + Material compatível com o PISOA + Listas de presença. Deve conter pelo menos: a) política, objetivos e requisitos de segurança operacional do operador, incluindo as responsabilidades relacionadas com a segurança operacional; b) medidas disciplinares, padrões de comportamentos aceitáveis e não aceitáveis e cultura de segurança operacional; c) processo de identificação de perigos presentes na operação do aeródromo; d) sistema de relatos de aviação civil; e) demais assuntos de relevância para o SGSO. Deve ter como foco as especificidades do SGSO do aeródromo. Deve ser aplicado aos profissionais que tenham acesso à área operacional. Muitas vezes é unificado com o treinamento geral | [6 empty] | 2
D1.1.6 | 2 | D | II, III e IV | - | 153.37(d)(3) e (e)(3) IS 153.37-001, Item 6.5 | PISOA: Implementação adequada - Treinamento Condução de veículo na área operacional | Previsão do curso + Material compatível com o PISOA + Listas de presença. Deve conter pelo menos: a) familiarização com a área operacional; b) comportamento na área operacional, com enfoque em direção defensiva; c) atividades relacionadas à condução de veículos, que incluem: I) comunicação e fraseologia em radiocomunicação; e II) atribuições do serviço de tráfego aéreo. Deve ser aplicado aos profissionais autorizados a conduzir veículos na área operacional | [6 empty] | 2
D1.1.7 | 5 | D | II, III e IV | - | 153.37(d)(4) e (e)(4) IS 153.37-001, Item 6.6 | PISOA: Implementação adequada - Treinamento para acesso e permanência na área de manobra | Previsão do curso + Material compatível com o PISOA + Listas de presença. Deve conter pelo menos: a) conhecimento do programa de prevenção de incursão em pista; b) configuração da área de movimento / sistema de pistas; c) áreas de risco (hot spots); e d) funções do órgão ATS ou da Frequência de Coordenação entre Aeronaves (FCA). Deve ser aplicado aos profissionais que atuam na área de manobras | [6 empty] | 5
D1.1.8 | 5 | D | RVR < 350m | - | 153.37(d)(5) e (e)(5) IS 153.37-001, Item 6.7 | PISOA: Implementação adequada - Treinamento para operações em baixa visibilidade | Previsão do curso + Material compatível com o PISOA + Listas de presença. Deve conter: a) familiarização das operações do aeródromo, que compreende: I) áreas de risco (hot spots); e II) reconhecimento de aeronaves; b) compreensão dos riscos decorrentes da baixa visibilidade; c) comportamento na área operacional, que inclui: I) continuação das atividades; e II) situações de emergência; e) atividades relacionadas à operação em baixa visibilidade, que compreendem: I) preparação para operação em baixa visibilidade; e II) procedimentos de emergência. Deve ser aplicado aos profissionais autorizados a ingressar, permanecer ou conduzir veículos na área de manobras em condições de baixa visibilidade | [6 empty] | 5
D1.1.9 | 2 | D | II, III e IV | - | 153.37(d)(7) e (e)(7) IS 153.37-001, Item 6.9 | PISOA: Implementação adequada - Treinamento básico para operações | Previsão do curso + Material compatível com o PISOA + Listas de presença. Deve conter ao menos: a) legislação direcionada à atividade; b) principais aeronaves que operam no AD; c) embarque/desembarque de PAX; d) operação de ponte de embarque; e) abastecimento de aeronaves; f) noção de controle de movimentação de aeronave em solo; g) atividades do sinaleiro; h) fraseologia; i) comunicação - uso do rádio portátil; j) infraestrutura do aeródromo - lado ar; k) significado das sinalizações horizontais, verticais e luzes; l) auxílios à navegação instalados no sítio aeroportuário; m) programas de segurança operacional existentes no aeródromo; n) acordos operacionais do aeródromo; o) segurança operacional em obras; p) regras sanitárias; q) veículos e equipamentos; r) cargas (incluindo artigos perigosos) e bagagens; s) inspeção da área de movimento e pátio; t) plano de emergência (safety); u) processo de segurança (security); v) tratamento e controle de FOD. Deve ser aplicado aos profissionais que atuam na área operacional, que executem tarefas de supervisão das atividades desenvolvidas em pátio de aeronaves e atividades de monitoramento das condições do aeródromo. | [6 empty] | 2
D1.1.10 | 4 | D | IV |  | 153.37(d)(9) e (e)(9) IS 153.37-001, Item 6.11 | PISOA: Implementação adequada - Treinamento para avaliação e reporte de condição de pista de pouso e decolagem | Previsão do curso + Material compatível com o PISOA + Listas de presença. Deve conter ao menos: a) metodologia utilizada para avaliação e reporte padronizado de condição de pista; b) responsabilidade dos agentes envolvidos e os termos do acordo operacional; c) atividade de inspeção, incluindo fraseologia a ser utilizada; d) atividade de avaliação e reavaliação, incluindo medição dos contaminantes, utilização do equipamento de medição de lâmina d’água e geração do RWYCC; e) procedimento para reporte do RWYCC ao órgão de controle de tráfego aéreo, o qual inclui o preenchimento do RCR; f) providências adicionais a serem tomadas a depender da condição da pista de pouso e decolagem. Deve ser aplicado aos profissionais que estejam direta ou indiretamente envolvidos na atividade de monitoramento estabelecida no parágrafo 153.133(d). | [6 empty] | 4
D1.1.11 | 5 | D | Todos | - | 153.37(b) e (d) | Controle de requisitos de emissão e controle de credenciais de acordo com os treinamentos do PISOA | Verificar documentação de credenciamento de funicionários que atuam na área operacional e os respectivos treinamentos para as atividades que desempenham na área operacional | [6 empty] | 5
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 1 |  |  |  |  | D1.1.2 PPSP | [7 empty] | Score D
D.1.2.1 | 1 | D | III e IV | 120098 | 120.3(a)(1) | Programa e subprogramas com métodos de cumprimento específicos adotados | Registro documental | [6 empty] | 1
D.1.2.2 | 1 | D | III e IV | 120006 | 120.3(a)(2) | Declaração de conformidade | Listagem completa de todas as seções e requisitos aplicáveis do Regulamento, incluindo o correspondente método de conformidade a ser adotado. | [6 empty] | 1
D.1.2.3 | 1 | D | III e IV | 120006 | 120.3(b) | O PPSP do operador inclui as empresas contratadas que desempenham ARSO ou o operador exige que as empresas contratadas possuam seu próprio PPSP | Registro documental: lista das empresas operando ARSO + PPSP incluindo as empresas. Atividades ARSO para op. aeródomo: abastecimento de aeronaves, carregamento e descarregamento de bagagem e carga, condução de veículos e/ou operação de equipamentos, inspeção de segurança, fiscal de pátio, varredura contra FOD, calço de aeronave e tratoramento de aeronave 121 | [6 empty] | 1
D.1.2.4 | 1 | C | III e IV | 120014 120017 120019 | 120.321(a)(1) | Realizado treinamento a empregados Atividade de Risco à Segurança Operacional na Aviação Civil (ARSO) | Registro documental / Setor de credenciamento (verificação por amostragem). Atualização do treinamento no mínimo a cada 5 anos | [6 empty] | 1
D.1.2.5 | 1 | C | III e IV | 120075 | 120.339(c)(1), (c)(3) e (c)(4) | Exame toxicológico de substâncias psicoativas (ETSP) após um acidente, incidente ou ocorrência de solo, para os empregados ARSO envolvidos | Registro documental (verificação por amostragem). Foram conduzidos ETSP pós-acidente após cada acidente, incidente e ocorrência de solo para cada empregado ARSO envolvido, ou foi atestado pela empresa a falta de condições adequadas para o exame, ou ainda determinado pela empresa que o desempenho de determinado(s) empregado(s) não contribuiu(iram) para o acidente (ou incidente, ou ocorrência de solo). Nenhum exame pós- acidente realizado atrasou ou impediu a atenção médica necessária para indivíduo envolvido em acidente, incidente ou ocorrência de solo e nenhum empregado requerido a realizar exame pós-acidente consumiu substância psicoativa até que o referido exame fosse conduzido. | [6 empty] | 1
D.1.2.6 | 1 | C | III e IV | 120057 120058 | 120.339(a)(2) | ETSP antes que novo empregado, ou empregado realocado, desempenhe uma ARSO pela primeira vez | Registro documental / Setor de credenciamento (verificação por amostragem) | [6 empty] | 1
D.1.2.7 | 1 | C | III e IV | 120048 | 120.335(a) | Realiza ETSP para todas as classes de substâncias mencionadas no requisito | Registro documental / Lista de substancias vs exames (verificação por amostragem) álcool; metabólitos de opiáceos; metabólitos de canabinoides; metabólitos de cocaína; anfetaminas / metanfetaminas / metilenodioximetanfetamina / metilenodioxianfetamina. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 1 |  |  |  |  | D1.1.3. Qualificação de responsáveis | [7 empty] | Score D
D1.3.1 | 1 | D | Todos | 153105.01 | 153.15(a)(1) | Gestor responsável do aeródromo atende critérios de qualificação defnidos no MOPS | Currículo do gestor designado no Cadastro de Anac atende os critérios definidos no MOPS | [6 empty] | 1
D1.3.2 | 1 | D | Todos | - | 153.15(a)(2) | Gestor responsável pelo gerenciamento da segurança operacional atende critérios de qualificação defnidos no MOPS | Currículo do gestor designado no Cadastro de Anac atende os critérios definidos no MOPS | [6 empty] | 1
D1.3.3 | 1 | B | Todos | - | IS 153.51-001 Item 7.2.1.4 | Critérios de qualificação para o gestor responsável pelo gerenciamento da segurança operacional | Os critérios definidos pelo operador e constantes no MOPS consideram pelo menos as seguintes competências: (1) experiência em gerenciamento de segurança ou gerenciamento da qualidade; (2) experiência relacionada a operações aeroportuárias; (c) conhecimentos técnicos necessários ao entendimento dos sistemas auxiliares utilizados no aeroporto; (d) habilidades interpessoais; (e) habilidades analíticas e de resolução de problemas; (f) habilidades de gerenciamento de projetos; (g) habilidades de comunicação oral e escrita; (h) conhecimentos relacionados aos aspectos de fatores humanos. | [6 empty] | 1
D1.3.4 | 1 | D | Todos | 153107.01 | 153.15(a)(3) | Gestor responsável pelas operações aeroportuárias atende critérios de qualificação defnidos no MOPS | Currículo do gestor designado no Cadastro de Anac atende os critérios definidos no MOPS | [6 empty] | 1
D1.3.5 | 1 | D | Todos | 153108.01 | 153.15(a)(4) | Gestor responsável pela manutenção do aeródromo atende critérios de qualificação defnidos no MOPS | Currículo do gestor designado no Cadastro de Anac atende os critérios definidos no MOPS | [6 empty] | 1
D1.3.6 | 1 | D | Todos | 153109.01 | 153.15(a)(5) | Gestor responsável pela resposta à emergência aeroportuária atende critérios de qualificação defnidos no MOPS | Currículo do gestor designado no Cadastro de Anac atende os critérios definidos no MOPS | [6 empty] | 1
D1.3.7 | 1 | D | II, III e IV | 153109.01 | 153.15(b) e (e) | Critérios de acumução de cargos e funções | Verificar no processo de Qualificação de Responsáveis, assim como outras evidências, se quantidade de designados atende critérios de acumulação de acordo com a classe: Classe II - Vedada a acumulação das responsabilidades 153.15(a)(1) e (2) Classe III - Vedada a acumulação das responsabilidades 153.15(a)(1) e (2). Recomendado o mínimo de 3 (três) profissionais para as responsabilidades do parágrafo 153.15(a) Classe IV - Vedada a acumulação das responsabilidades 153.15(a)(1) e (2). Recomendada a não acumulação das responsabilidades do parágrafo 153.15(a) Atenção: avaliação em 100% apenas se atender as recomendações da Anac. Em caso de operador de aeródromo que administra diversos sítios, verificar se há o cumprimento das regras de não acumulação conforme a tabela de aplicabilidade do parágrafo 153.15(e). | [6 empty] | 1
D1.3.8 | 1 | D | Todos | 153109.01 | 153.15(d)(1) e (f) 153.39(c) | Atualização dos responsáveis no cadastro da Anac | Verificar se os responsáveis que atuam no aeroporto possuem o cadastro atualizado na Anac. Há entre os responsáveis profissional que possui comprovado histórico de condutas ou desempenho inadequados nos últimos 5 (cinco) anos, enquanto ocupante de posição de gestão requerida pela ANAC, comprovada responsabilidade direta por irregularidade que tenha dado origem a medida administrativa de suspensão ou restrição das operações por mais de 90 (noventa) dias ou cassação de certificado ou autorização, aplicada a provedor de serviço de aviação civil certificado pela ANAC? | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 4 |  |  |  |  | D1.1.4. Cumprimento e avaliação das isenções e níveis equivalentes | [7 empty] | Score D
D1.4.1 | 1 | D | Todos | 153105.01 | 139.307(a) | Procedimentos específicos identificados como defesas ou ações mitigadoras adicionais incorporados no MOPS | Verificar se os procedimentos constantes na AISO ou no estudo aeronáutico que embasou a concessão da isenção ou reconhecimento do nível equivalente estão adequadamente incorporados no MOPS, com indicação de QUEM, COMO, QUANDO e ONDE tais procedimentos são executados. Recomenda-se que o conjunto AISO/PESO que embasou os pedidos de isenção e nível equivalente sejam inseridos como anexo ao MOPS | [6 empty] | 1
D1.4.2 | 1 | D | Todos | - | 139.401(a) | Execução dos procedimentos específicos identificados como defesas ou ações mitigadoras adicionais | Evidências documentais de que estão sendo cumpridos os procedimentos adicionais e as defesas exisitentes . Avaliar se o operador está organizado para cumprir as medidas | [6 empty] | 1
D1.4.3 | 1 | D | Todos | 153107.01 | 139.401(a) | Monitoramento da eficácia e reavaliação periódica das defesas e medidas mitigadoras consideradas nas isenções e níveis equivalentes | Evidências documentais de que são feitas avaliações periódicas (incluindo reavaliação do cenário operacional), com vistas à verificação da continuidade da validade das premissas adotadas para aprovação da isenção ou do nível equivalente. Estão documentados os procedimentos com indicação de QUEM, COMO, QUANDO e ONDE tais procedimentos são executados? | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
Nº | Peso | Tipo | Aplicab. | EF | Referência | Item avaliado | ANAC/Operador |  |  | ANAC
| 3 |  |  |  |  | D1.2.Informações Aeronáuticas | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Score D
| 3 |  |  |  |  | D1.2.1 Atualização das Informações | [7 empty] | Score D
D2.1.1 | 5 | D | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização Carta ADC | AISWEB | [6 empty] | 5
D2.1.2 | 4 | D | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização Carta PDC | AISWEB | [6 empty] | 4
D2.1.3 | 3 | D | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização Carta GMC | AISWEB | [6 empty] | 3
D2.1.4 | 3 | D | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização RMKs do ROTAER | Verificar se existe informação antiga | [6 empty] | 3
D2.1.5 | 2 | C | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização AIP Brasil | Verificar se existe informação antiga | [6 empty] | 2
D2.1.6 | 2 | C | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização Rotas de táxi padronizadas - Aeronave maior que Cód. Ref. | Para aeronaves maiores que o código de referência do aeródromo (Exemplos: B747-8, A380) | [6 empty] | 2
D2.1.7 | 2 | C | RVR < 350m | 153058.01 | 153.131(e)(1) IS 153-001 Item 18.4 | Atualização e conteúdo das rotas de táxi padronizadas para operações em baixa visibilidade | As cartas estão publicadas e atualizadas, apresentando as informações dispostas no parágrafo 18.4 da IS 153-001? Sugere-se que cada rota padronizada seja identificada por designador diferente, que varie de acordo com a cabeceira utilizada para decolagem ou pouso e com as pistas de táxis utilizadas na rota. (item 18.4.1 da IS 153-001) | [6 empty] | 2
D2.1.8 | 4 | D | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização dos NOTAM | AISWEB | [6 empty] | 4
D2.1.9 | 2 | B | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização de demais informações | Ex.: Combustível, hangar, ... | [6 empty] | 2
D2.1.10 | 3 | C | Todos | - | 153.215(b)(2)(i) | Publicação de indisponibilidade de grooving | AISWEB | [6 empty] | 3
D2.1.11 | 1 | B | Todos | 153058.01 | 153105 | Atualização Informações de áreas permanentemente interditadas nas cartas | AISWEB - Cartas ADC/PDC/GMC possuem informações das áreas permanentemente interditadas. | [6 empty] | 1
D2.1.12 | 3 | D | Todos |  | 153.39(c) | Atualização das informações cadastrais junto à ANAC | O operador de aeródromo mantém as informações cadastrais atualizadas junto à ANAC ? Verificar se as informações do aeródromo estão atualizadas no cadastro da ANAC (LCA) | [6 empty] | 3
D2.1.13 | 5 | D | Todos |  | 153.133(e) 153.133(f) | Divulgação de condição operacional ou perigo relevante para a segurança. | Caso pertinente, verificar se o operador do aeródromo divulga no AISWEB informações sobre eventuais falhas ou operações irregulares que possam afetar as operações aéreas detectadas no pavimento, na sinalização horizontal e vertical, na sinalização luminosa, nos padrões de movimentação no solo e nos auxílios à navegação, bem como a presença de eventuais perigos temporários ou a presença de contaminantes na pista de pouso e decolagem, conforme IS nº 153.133-001, desde que cabível segundo as normas de responsabilidade da Autoridade Aeronáutica. [O item 153.133 (f) - Monitoramento da presença de contaminantes na pista de pouso e decolagem - só é aplicável para Classe I se operar RBAC nº 135 ao público ou RBAC nº 121] | [6 empty] | 5
D2.1.14 | 4 | D | Todos | 153235.01 | 153.105(e) | Monitoramento das medidas operacionais divulgadas | Monitora o cumprimento das medidas por parte dos operadores aéreos e aeronavegantes e informa a ANAC a ocorrência de descumprimento. | [6 empty] | 4
D2.1.15 | 5 | B | Todos |  | 153105 | Clareza das informações publicadas | Verificar se não existem melhorias nas informações das cartas (ADC, PDC ou GMC), RMK do Rotaer, NOTAM ou AIP para deixá-las mais claras | [6 empty] | 5
D2.1.16 | 5 | B | Todos |  | 153105 | Componentes da carta ADC: Posições de espera | [7 empty] | 5
D2.1.17 | 3 | A | Todos |  | 153105 | Componentes da carta ADC: Hotspots | [7 empty] | 3
D2.1.18 | 4 | C | Todos |  | 153105 | TWY nas cartas acompanhadas com designativo | Designação das TWY de forma adequada nas cartas ADC/PDC/GMC (em todos os trechos que seja necessário para não gerar dúvidas). | [6 empty] | 4
D2.1.19 | 3 | B | Todos |  | 153105 | Facilidade de identificação - GMC | Facilidade de identificação de cartas GMC de rotas padronizadas (título da carta). | [6 empty] | 3
D2.1.20 | 3 | B | Todos |  | 153105 | Componentes das GMC suficientes para definir as rotas de táxi padronizadas | [7 empty] | 3
D2.1.21 | 2 | A | Todos |  | 153105 | Processo para revisão periódica das informações | [7 empty] | 2
-
[10 empty] | - | - |  | -
Nº | Peso | Tipo | Aplicab. | EF | Referência | Item avaliado | ANAC/Operador |  |  | ANAC
| 5 |  |  |  |  | D1.3. Sistema de Proteção da Área Operacional | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Score D
| 3 |  |  |  |  | D1.3.1. Procedimentos de monitoramento especial e periódico | [7 empty] | Score D
D3.1.1 | 5 | B | Todos | 153243.01 | IS 153.107-001 (7.2.2) IS 153.501-00 (6.6.1(a)) IS 153.505-001 (6.9.1(a)) | Identificação de ações mitigadoras relacionadas a perigos identificados por falhas nas condições físicas e funcionais das barreiras de segurança | Considerando as características operacionais do aeródromo e das áreas adjacentes ao perímetro do sítio aeroportuário, monitorando a eficácia das ações mitigadoras que foram executadas. Verificar se constam pontos suscetíveis, como saídas de drenagem e cercas, que possibilitem a entrada de animais no sítio aeroportuário que possam provocar risco às operações aéreas. | [6 empty] | 5
D3.1.2 | 3 | C | Todos | 153114.01 | IS 153.107-001, Item 8.1.6 | Monitoramento da eficácia do sistema de proteção da área operacional e das ações mitigadoras | Registro documental da execução desse monitoramento específico. ESCOPO DA ATIVIDADE: Monitoramento não se restringe às barreiras físicas, mas também aos postos de controle de acesso de veículos e pessoas mapeados e nos procedimentos de credenciamento de pessoas e veículos | [6 empty] | 3
D3.1.3 | 5 | D | Todos | 153243.01 | 153.133(a)(3) e (b) | Monitoramento do sistema de proteção da área operacional: Execução da Atividade | Evidências documentais de execução das atividades de monitoramento do sistema de proteção da área operacional | [6 empty] | 5
D3.1.4 | 3 | B | Todos | 153114.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(a) e (c) | Monitoramento do sistema de proteção da área operacional: Programação da atividade: Horário, periodicidade e rota a ser seguida | Verificar a existência de mapa e rota padronizada (referenciado no procedimento). ESCOPO DA ATIVIDADE: Monitoramento não se restringe às barreiras físicas, mas também aos postos de controle de acesso de veículos e pessoas mapeados e nos procedimentos de credenciamento de pessoas e veículos | [6 empty] | 3
D3.1.5 | 5 | B | Todos | 153243.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(b) | Monitoramento do sistema de proteção da área operacional: Pessoal envolvido, veículo e equipamentos | ESCOPO DA ATIVIDADE: Monitoramento não se restringe às barreiras físicas, mas também aos postos de controle de acesso de veículos e pessoas mapeados e nos procedimentos de credenciamento de pessoas e veículos | [6 empty] | 5
D3.1.6 | 3 | D | Todos | 153114.01 | 153.133(b) IS 153.133-001, Item 6.2.1(d) IS 153.501-00 Item 6.6.1(a) | Monitoramento do sistema de proteção da área operacional: Elementos de verificação | Evidências documentais de fichas padronizadas preenchidas. ESCOPO DA ATIVIDADE: Monitoramento não se restringe às barreiras físicas, mas também aos postos de controle de acesso de veículos e pessoas mapeados e nos procedimentos de credenciamento de pessoas e veículos. Verificar se constam entre os itens verificados as condições dos pontos suscetíveis, como saídas de drenagem e cercas, que possibilitem a entrada de animais no sítio aeroportuário que possam provocar risco às operações aéreas. | [6 empty] | 3
D3.1.7 | 3 | B | Todos | 153114.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(e), (f) e (g) | Monitoramento do sistema de proteção da área operacional: Tratamento dos problemas encontrados | Evidêncais de ações adotadas para correção das falhas identificadas na atividade de monitoramento. Podem ser tanto correções de infraestrutura como melhoria em procedimentos de controle de acesso ou credenciamento de pessoas e veículos | [6 empty] | 3
D3.1.8 | 3 | B | Todos | 153114.01 | IS 153.501-00 Item 6.6.3 | Inspeções adicionais em caso de relato de anormalidade ou de ocorrência de eventos incomum | Evediências documentais de foram realizadas inspeções especiais. Eventos incomum são ocorrência s do tipo: condição climática severa, acidente, incidente ou atos de interferência ilícita. | [6 empty] | 3
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 3 |  |  |  |  | D1.3.2. Ocorrências relacionadas ao Sist. Prot. Área Operacional | [7 empty] | Score D
D3.2.1 | 1 | C | Todos | 153060.02 | item 8.1.1 IS 153.107-001 | Existência de processo contínuo de análise de risco e identificação de locais sensíveis do sistema de proteção | 8.1.2 [Recomendação] É importante que o operador de aeródromo utilize o histórico de acessos indevidos de pessoas e/ou de entrada de animais terrestres na área operacional como uma ferramenta para auxiliar a análise e o gerenciamento do risco do sistema de proteção da área operacional e para identificar locais sensíveis do sistema de proteção da área operacional. | [6 empty] | 1
D3.2.2 | 1 | C | Todos | 153060.01 | item 8.1.3 IS 153.107-001 | Registro das ocorrências de acessos indevidos de pessoas ou entrada de animais na área operacional | Os registros evidenciam coleta das seguintes informações: a) data e horário aproximado do acesso indevido de pessoas, premeditado ou inadvertido, ou entrada de animais; b) local do sistema de proteção da área operacional onde ocorreu o acesso indevido ou a entrada de animais; e c) causa provável para o acesso indevido ou entrada de animais. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 1 |  |  |  |  | D1.3.3. Credenciamento | [7 empty] | Score D
D3.3.1 | 4.5 | D | I*, II, III e IV | 153242.01 | 153.107(c)(1), (2) e (4) | Pessoas: Qualificação para emissão de credencial. Classe I obrigatório se operar RBAC nº 135 ao público regular ou RBAC nº 121 | Processo de emissão de credenciais considera requisitos de treinamento necessários para cada função | [6 empty] | 4.5
D3.3.2 | 4.5 | B | III e IV | 153242.01 | IS 153-001 Item 9.6 | Pessoas: Existência de diferentes tipos de credenciais por nível de acesso à área de movimento | Evidenciar os diferentes tipos de credenciais de acordo com acesso à área de movimento, sendo que uma credencial especial para acesso à área de manobras. | [6 empty] | 4.5
D3.3.3 | 2.5 | D | I*, II, III e IV | 153060.01 | 153.107(c)(3) | Veículos: Verificação das condições físicas para execução de suas atividades. Classe I obrigatório se operar RBAC nº 135 ao público regular ou RBAC nº 121 | [7 empty] | 2.5
D3.3.4 | 2.5 | C | I*, II, III e IV | 153060.01 | 153.107(c)(3) 153.111(c) | Veículos: NBR 8919 - Aeronave - Equipto. Ap. no solo - Sinalização. Classe I obrigatório se operar RBAC nº 135 ao público regular ou RBAC nº 121 | [7 empty] | 2.5
D3.3.5 | 2.5 | C | I*, II, III e IV | 153060.01 | 153.107(c)(3) 153.111(b) | Veículos: Verificação de não produção de faísca ou fogo. Classe I obrigatório se operar RBAC nº 135 ao público regular ou RBAC nº 121 | [7 empty] | 2.5
D3.3.6 | 2.5 | C | I*, II, III e IV | 153069.01 | 153.107(c)(3) 153.113(c) | Veículos: Verificação de equipamento de rádio operacional. Classe I obrigatório se operar RBAC nº 135 ao público regular ou RBAC nº 121 | Para utilização na área de manobras | [6 empty] | 2.5
-
[10 empty] | - | - |  | -
Nº | Peso | Tipo | Aplicab. | EF | Referência | Item avaliado | ANAC/Operador |  |  | ANAC
| 5 |  |  |  |  | D1.4. Runway Safety | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Score D
| 5 |  |  |  |  | D1.4.1 Ocorrências de Incursão de Pista | [7 empty] | Score D
D4.1.1 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Gestões com a TWR para garantir que ocorrências de incursão sejam repassadas | Registros documentais, fotos, e-mails, procedimentos, etc | [6 empty] | 1
D4.1.2 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Registro de ocorrência de incursão em pista no formulário cfe. o Manual para Prevenção de Incursão em Pista | Modelo de formulário pode ser obtido na página Runway Safety | [6 empty] | 1
D4.1.3 | 1 | A | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Investigação das ocorrências de incursão em pista [Manual para Prevenção de Incursão em Pista | Evidências de investigação da incursão em pista com vistas a identificar os fatores contribuintes | [6 empty] | 1
D4.1.4 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Detalhamento suficiente da descrição do desvio e das condições nas quais o desvio foi cometido [Manual para Prevenção de Incursão em Pista] | A descrição do desvio (erro) é suficientemente detalhada para ajudar na identificação dos fatores contribuintes (Motivos do acesso inadequado, experiência do motorista, treinamento, …) As condições nas quais o desvio foi cometido são suficientemente detalhadas para proposição de medidas mitigadoras mais eficazes. (Condições relevantes do ambiente, e as condições latentes presentes na organização (layout do aeródromo complexo, sinalizações verticais e horizontais inadequadas e sobrecarga de trabalho). | [6 empty] | 1
D4.1.5 | 1 | A | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Realização de Relatório de Identificação de Fatores Contribuintes [Manual para Prevenção de Incursão em Pista] | Conteúdo do relatório adequado ao modelo | [6 empty] | 1
D4.1.6 | 1 | A | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Adoção de medidas preventivas com base nas análises das ocorrências de incursão em pista [Manual para Prevenção de Incursão em Pista] | Evidências de que os procedimentos de análise de ocorrências de incursão em pista geraram a adoção de medidas preventivas por parte do operador do aeródromo | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 3 |  |  |  |  | D1.4.2. Autoavaliação de Incursão em Pista | [7 empty] | Score D
D4.2.1 | 1 | A | III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Preenchimento do questionário de avaliação de incursão em pista [Manual do RST] | O operador do aeródromo preencheu previamente o formulário de avaliação de incursão em pista, conforme orientado no Manual do RST | [6 empty] | 1
D4.2.2 | 1 | A | III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Nota do questionário de avaliação de incursão em pista [Manual do RST] | Avaliar preenchimento do formulário e inserir a nota do questionário. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 4 |  |  |  |  | D1.4.3. Comunicação | [7 empty] | Score D
D4.3.1 | 1 | A | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Comunicações para operações na RWY em uma frequência VHF designada para a pista [Manual para Prevenção de Incursão em Pista] | Se a comunicação para todas as operações na RWY é realizada em uma única frequência VHF para a pista. | [6 empty] | 1
D4.3.2 | 1 | A | Todos |  | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Utilização de frequência acoplada (coupling) [Manual para Prevenção de Incursão em Pista] | Se a comunicação acoplada (coupling) é empregada para garantir que todas as comunicações UHF associadas com as operações na pista sejam simultaneamente transmitidas na frequência VHF apropriada (e vice-versa). (Para acomodação de veículos que são equipados somente com rádios UHF) | [6 empty] | 1
D4.3.3 | 1 | A | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Indicativo de chamada específico para cada veículo que acessa a área manobras [Manual para Prevenção de Incursão em Pista] | Se os indicativos de chamada dos veículos de operações, manutenção, REA e perigo da fauna são únicos para cada veículo. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 3 |  |  |  |  | D1.4.4. Acordo Operacional | [7 empty] | Score D
D4.4.1 | 1 | D | Todos | 153245.01 | 153.109(d) | Atualização de Acordo Operacional para prevenção de incursão em pista | Existência e vigência do acordo operacional entre operador do aeródromo e órgão ATS. O acordo deve estar assinado por ambas as partes. | [6 empty] | 1
D4.4.2 | 1 | C | Todos | 153245.01 | IS 153-001 Item 19.2 Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Conteúdo do acordo operacional adequado | Registro documental. Abordar os elementos contidos no modelo de acordo recomendado pela Anac e no mínimo atender os itens dispositos no parágrafo 19.2 da IS 153-001. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 3 |  |  |  |  | D1.4.5. Treinamento de motoristas | [7 empty] | Score D
D4.5.1 | 1 | B | III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Descrição dos procedimentos do acordo operacional no treinamento dos motoristas | Evidências no programa do curso para motoristas que acessam a área de manobras | [6 empty] | 1
D4.5.2 | 1 | A | III e IV | - | Manual do PISOA | Treinamento em fraseologia: Exame prático | Exame prático de fraseologia durante o treinamento dos motoristas e em atualizações periódicas | [6 empty] | 1
D4.5.3 | 1 | A | III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Treinamento em fraseologia: Auto avaliação e avaliação de pares proficiência | Procedimento no qual os controladores e motoristas ouvirem periodicamente trechos de transmissões e compararem o que foi dito com a fraseologia padrão. | [6 empty] | 1
D4.5.4 | 1 | A | III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Treinamento em fraseologia: Avaliação pelos superiores proficiência | Acompanhamento periódico (por meio de escuta de comunicações ou gravações) por parte dos superiores para avaliar a fraseologia utilizada por controladores e motoristas. | [6 empty] | 1
D4.5.5 | 1 | A | III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Ações de conscientização para a fraseologia | Utilização de folhetos ou campanhas de conscientização que mostrem que práticas de comunicação de acordo com a fraseologia definida na IS 153.109 e no MCA 100-16 ajudam a prevenir erros de movimentação no solo. | [6 empty] | 1
D4.5.6 | 1 | A | III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Treinamento de língua inglesa | Para profissionais que acessam área de manobras | [6 empty] | 1
D4.5.7 | 1 | A | III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Avaliação do treinamento dos motoristas | Evidências da avaliação periódica do treinamento dos profissionais que atuam como motoristas na área de movimento | [6 empty] | 1
D4.5.8 | 1 | B | II, III e IV | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Avaliação do treinamento dos motoristas - Questionário de Avaliação do Treinamento para acesso à área de manobras - RWY Safety | Percentual de cumprimento do questionário disponível na página de Runway Safety da ANAC. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 5 |  |  |  |  | D1.4.6. Runway Safety Team - RST | [7 empty] | Score D
D4.6.1 | 1 | B | Todos | - | Item 10.7 IS 153-001 | RST implantado | Atas de reuniões do RST e outras evidências da implantação | [6 empty] | 1
D4.6.2 | 1 | B | Todos |  | Manual do RST | Plano de ação para a segurança da pista | Aprovação e acompanhamento de plano de ação para a segurança da pista | [6 empty] | 1
D4.6.3 | 1 | B | III e IV |  | Manual do RST | Realização de reuniões ordinárias | Realização das reuniões na frequência definida | [6 empty] | 1
D4.6.4 | 1 | B | III e IV |  | Manual do RST | Realização de reuniões extraordinárias | Caso necessária, conforme regimento do RST. | [6 empty] | 1
D4.6.5 | 1 | B | III e IV |  | Manual do RST | Inclusão dos perigos identificados pelo RST na biblioteca de perigos do aeroporto | [7 empty] | 1
D4.6.6 | 1 | B | III e IV | - | Manual do RST | Conteúdo do regimento interno | Registros documentais | [6 empty] | 1
D4.6.7 | 1 | B | III e IV | - | Manual do RST | Pesquisa com pilotos | Registros documentais: 1) Realização de pesquisa com pilotos que operam no aeroporto 2) Apuração dos resultados das pesquisas | [6 empty] | 1
D4.6.8 | 1 | B | III e IV | - | Manual do RST | Análise das necessidades da TWR em relação à movimentação no solo | Registros documentais: 1) Descrição das necessidades por parte da TWR - Evidências do contato e avaliação das necessidades da TWR 2) Tratamento das necessidades da TWR - Verificar se ações foram tomadas ou estão incluídas no plano de ação e acompanhadas | [6 empty] | 1
D4.6.9 | 1 | A | III e IV | - | Manual do RST | Avaliação da efetividade das medidas adotadas | Avaliação por parte dos integrantes da efetifidade de ações tomadas após ocorrência de incursão em pista | [6 empty] | 1
D4.6.10 | 1 | A | III e IV | - | Manual do RST | Realização de visita na área de manobras por parte da equipe do RST para verificação dos auxílios visuais | [7 empty] | 1
D4.6.11 | 1 | A | III e IV | - | Manual do RST | Existência de uma biblioteca do RST | Biblioteca com material (regulamentos, livros, documentos, apostilas, relatórios, etc.) para consulta dos membros sobre segurança operacional | [6 empty] | 1
D4.6.12 | 1 | A | III e IV | - | Manual do RST | Histórico da documentação produzida pelo RST | A documentação produzida pelo comitê deve ser gerida de maneira a garantir a rastreabilidade e registrar o histórico das atividades desenvolvidas pelo comitê | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
Nº | Peso | Tipo | Aplicab. | EF | Referência | Item avaliado | ANAC/Operador |  |  | ANAC
| 5 |  |  |  |  | D1.5. Monitoramento da Condição Física e Operacional | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Score D
| 5 |  |  |  |  | D1.5.1.Monitoramento da área de movimento | [7 empty] | Score D
D.5.1.1 | 4 | D | Todos | 153121.01 | 153.133(a)(4) e (b) | Execução da Atividade | Evidências documentais de execução das atividades de monitoramento da área de movimento. | [6 empty] | 4
D.5.1.2 | 4 | D | Todos | 153121.01 | 153.133(c) | Quantidade de inspeções diárias RWY - 2x ao dia (em turnos distintos) | Registro docuental: MOPS | [6 empty] | 4
D.5.1.3 | 4 | B | Todos | 153121.01 | DOC 9137 P8 C3 | Quantidade de inspeções diárias: RWY - 3x ao dia (em turnos distintos) TWY - 1x ao dia | Registro docuental: MOPS | [6 empty] | 4
D.5.1.4 | 4 | A | Todos | 153121.01 | DOC 9137 P8 C3 | Quantidade de inspeções diárias: RWY - 4x ao dia (em turnos distintos) TWY - 1x ao dia | Registro docuental: MOPS | [6 empty] | 4
D.5.1.5 | 4 | D | Todos | 153121.01 | 153.133(c) 139.401(a) IS 153.133-001, Item 6.2.1(a) e (c) | Programação da atividade: Horário, periodicidade e rota a ser seguida | Evidências documentais. Segue horários previstos no MOPS? Inspeções estão distribuídas durante o dia/noite? Há desenho com rota padronizada a ser seguida (Item 6.2.3 da IS 153.133-001)? | [6 empty] | 4
D.5.1.6 | 4 | D | Todos | 153121.02 | 153.37(d)(7) e (e)(7) IS 153.37-001, Item 6.9 IS 153.133-001, Item 6.2.1(b) | Pessoal envolvido, veículo e equipamentos | Evidências de que os fiscais que fazem inspeções na área de movimentos receberam treinamento adequado (AD classe II, III e IV). | [6 empty] | 4
D.5.1.7 | 3 | D | Todos | 153115.01 | 153.133(b) IS 153.133-001, Item 6.2.1(d) | Elementos de verificação: Fichas padronizadas preenchidas | Verificar fichas preenchidas, registros dos perigos identificados, localização identificada com base em mapa de grade do aeródromo. Por exemplo, alguns dos itens de verificação listados no parágrafo 153.133(b): (1) pavimento; (2) sinalização horizontal e vertical; (3) sinalização luminosa; (4) sinalização provisória e definitiva; (5) contaminantes no pavimento; (6) presença de FO. | [6 empty] | 3
D.5.1.8 | 5 | B | Todos | 153115.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(e), (f) e (g) | Tratamento dos problemas encontrados | Registro docuental: Biblioteca de Perigos / AISO/PESO / O.S. abertas | [6 empty] | 5
D.5.1.9 | 2 | D | Todos | - | 153.133(c)(2) IS 153.133-001 Item 6.2.2.2 | Inspeções adicionais na pista de pouso e decolagem para gerenciamento do risco meteorológico | Registro documental (Evidências de que são realizadas verificações adicionais na PPD se as condições da superfície da pista de pouso e decolagem mudarem significativamente devido às condições meteorológicas) | [6 empty] | 2
D.5.1.10 | 2 | B | Todos | - | DOC 9981 | Inspeções adicionais na área operacional para gerenciamento do risco meteorológico | Registro documental (Evidências de que são realizadas verificações adicionais na área de movimento após a ocorrência de chuvas ou ventos fortes para verificação de dano à infraestrutura das barreiras de segurança, FO, indicador de direção de vento e acúmulo de água nas áreas verdes) | [6 empty] | 2
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 3 |  |  |  |  | D1.5.2. Monitoramento de obstáculos | [7 empty] | Score D
D5.2.1 | 5 | D | Todos | 153243.01 | 153.133(a)(1) e (b) | Execução da Atividade | Evidências documentais de execução das atividades de monitoramento de obstáculos. Importante que haja mapeamento dos obstáculos existentes na PZPA/PZPANA nas proximidades no aeródromo. | [6 empty] | 5
D5.2.2 | 3 | B | Todos | 153114.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(a) | Programação da atividade: Horário, periodicidade e instruções | Registro documental conforme previsto no MOPS. Documentos de apoio à atividade devem fornecer orientações específicas quanto aos obstáculos existentes na PBZPA/PZPANA. Para verificação das luzes de iluminação dos obstáculos, é recomendável que programação inclua verificações no período noturno também | [6 empty] | 3
D5.2.3 | 5 | B | Todos | 153243.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(b) | Pessoal envolvido, veículo e equipamentos | Pessoal responsável foi treinado para execução dos procedimentos, assim como veículos e equipamentos são adequados. Ser capaz de reconhecer os obstáculos, a sinalização e iluminação exigida para eles. | [6 empty] | 5
D5.2.4 | 3 | D | Todos | 153114.01 | 153.133(b) IS 153.133-001, Item 6.2.1(d) | Elementos de verificação: Fichas padronizadas preenchidas | Registro documental (Evidências de que são realizadas verificações para identificar violação nas superfícies de proteção do aeródromo que possa gerar impacto direto na operação de aeronaves, assim como a sinalização e iluminação dos obstáculos existentes, de acordo com a programação e periodicidade prevista no MOPS) | [6 empty] | 3
D5.2.5 | 5 | B | Todos | 153243.01 | 153.133(a)(1) IS 153.133-001, Item 6.2.1(c) | Rota padronizada e pontos de referência para verificação da sinalização e iluminação dos obstáculos existentes nas proximidades do aeródromo | São utilizadas referências geográficas para registro dos achados durante a execução da atividade | [6 empty] | 5
D5.2.6 | 3 | B | Todos | 153114.01 | 153.133(a)(1) IS 153.133-001, Item 6.2.1(c) | Rota padronizada e pontos de referência para verificação de possíveis novos obstáculos | [7 empty] | 3
D5.2.7 | 3 | B | Todos | 153114.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(e), (f) e (g) | Tratamento dos problemas encontrados | Evidências de notificação à Prefeitura de eventuais construções ou atividades em possível desacordo com os gabaritos do PBZPA/PZPANA, de notificação ao respectivo Cindacta quanto irregularidades encontradas durante a atividade e de gestão para adequação de sinalização ou iluminação de obstáculo existente. | [6 empty] | 3
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 5 |  |  |  |  | D1.5.3. Monitoramento de pátio | [7 empty] | Score D
D5.3.1 | 5 | D | Todos | 153105.01 | 153.133(a)(5), (a)(6) e (b) | Execução da Atividade | Evidências documentais de execução das atividades de monitoramento previstas nos parágrafos 153.133(a)(5) e (a)(6). ESCOPO DA ATIVIDADE Há verificações de separação entre aeronaves nas posições de estacionamento, supervisão das atividades de ground handling e das condições de equipamentos e veículos utilizados nas atividades de atendimento à aeronave. Quanto ao monitoramento das condições de equipametnos e veículos: Em aeroportos pequenos, essa atividade é executada pelos fiscais; já em aeroportos maiores, há procedimentos específicos para o monitoramento das condições de equipamentos e veículos por meio de blitz, por exemplo. | [6 empty] | 5
D5.3.2 | 5 | B | Todos | - | IS 153.133-001, Item 6.2.1(a) | Programação da atividade: Escopo, Horário e periodicidade | Registro documental conforme previsto no MOPS. ESCOPO: DA ATIVIDADE Há verificações de separação entre aeronaves nas posições de estacionamento, supervisão das atividades de ground handling e das condições de equipamentos e veículos utilizados nas atividades de atendimento à aeronave. Quanto ao monitoramento das condições de equipametnos e veículos: Em aeroportos pequenos, essa atividade é executada pelos fiscais; já em aeroportos maiores, há procedimentos específicos para o monitoramento das condições de equipamentos e veículos por meio de blitz, por exemplo. | [6 empty] | 5
D5.3.3 | 4.5 | B | Todos | 153107.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(b) | Pessoal envolvido, veículo e equipamentos | Pessoal responsável foi treinado para execução dos procedimentos, assim como veículos e equipamentos são adequados. | [6 empty] | 4.5
D5.3.4 | 4.5 | D | Todos | 153108.01 | 153.133(b) IS 153.133-001, Item 6.2.1(d) | Elementos de verificação: Fichas padronizadas preenchidas | Registro documental (Evidências de que são realizadas verificações para identificar falhas na execução das atividades de atendimento à aeronave, assim como nas condições dos equipamentos e veículos). | [6 empty] | 4.5
D5.3.5 | 5 | B | Todos | 153109.01 | IS 153.133-001, Item 6.2.1(e), (f) e (g) | Tratamento dos problemas encontrados | Evidências de tratamento das falhas identificadas. Retirada de credencial de veículo ou equipamento. Em aeroportos maiores, há procedimentos de pontuação por tipo de infrações. | [6 empty] | 5
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 3 |  |  |  |  | D1.5.4. Outros monitoramentos | [7 empty] | Score D
D.5.4.1 | 4.5 | D | Todos | - | 153.133(a)(7) | Monitoramento de obras ou serviços de manutenção. (Para Classe I, obrigatório qdo obra ou serviço de manutenção realizado em área protegida com o aeródromo em funcionamento) | Registro documental (Evidências de que são realizadas verificações para identificar se as atividades estão sendo executadas conforme planejado no PESO bem como identificar situações que possam pôr em risco a operação de aeronaves) | [6 empty] | 4.5
D.5.4.2 | 4.5 | D | Classe IV | - | 153.133(d) | Divulgação de código de condição da pista de pouso e decolagem (Runway Condition Code - RWYCC) | Verificar se o operador do aerodromo informa ao órgão de controle de tráfego aéreo (se houver) o código de condição da pista de pouso e decolagem (Runway Condition Code - RWYCC) sempre que forem verificadas alterações nas condições de superfície da pista, conforme disposto na IS nº 153.133-001. Buscar condição de chuva e apurar se houve a publicação da informação | [6 empty] | 4.5
D.5.4.3 | 4.5 | B | Todos | - | Manual de GERENCIAMENTO DO RISCO DE FOD | Existência de atividade e procedimentos específicos para controle de FOD na área de movimento | Ações de conscientização e treinamento da comunidade aeroportuária. Procedimentos e equipamentos para coleta, pontos específicos de descarte de FOD, coleta e análise de dados | [6 empty] | 4.5
-
[10 empty] | - | - |  | -
Nº | Peso | Tipo | Aplicab. | EF | Referência | Item avaliado | ANAC/Operador |  |  | ANAC
| 3 |  |  |  |  | D1.6. Procedimentos e melhoria do SOCMS | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Score D
| 3 |  |  |  |  | D1.6.1. Identificação dos Hot Spots
D.6.1.1 | 3.5 | C | III e IV | 153111.01 | Item 7.3.1 IS 153-001 | Descrição adequada dos hot spots no SOCMS | Suficiente para alertar os pilotos sobre qual o perigo associado ao hot spot, de modo a aumentar a consciência situacional. | [6 empty] | 3.5
D.6.1.2 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Processo de identificação de hot spots instituído | Atas de reuniões, relatórios ou materiais produzidos pelo RST, ou pela CSO no caso de inexistência de RST no aeroporto. | [6 empty] | 1
D.6.1.3 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Monitoramento das ocorrências na área de movimentos | Monitoramento de ocorrências de incursão, incidentes ou reporte de pilotos para identificação de hot spots. | [6 empty] | 1
D.6.1.4 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Participação da TWR no processo de identificação de hot spots | Registro da participação de representante da TWR no processo de identificação de hot spots. | [6 empty] | 1
D.6.1.5 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Avaliações de risco de hot spots | Registro documental: Biblioteca de Perigos + AISO/PESO + Análise de risco antes de uma mudança de configuração de TWY ou da introdução de um procedimento novo, para evitar criação de novos hot spots + Evidências do monitoramento para verificar efetividade das medidas adotadas | [6 empty] | 1
D.6.1.6 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Mitigação ou remoção de hot spot / monitoramento | Exemplo: Criação de uma nova rota de taxi ou de novo procedimeto; Instalação de sinalização vertical, horizontal ou iluminação; Construção TWY alternativa; Correção ou eliminação de pontos cegos da TWR. | [6 empty] | 1
D.6.1.7 | 1 | B | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Campanha de alerta de hot spot | Evidências de campanha de alerta e conscientização das pessoas que operam diretamente nas áreas de hot spot. | [6 empty] | 1
D.6.1.8 | 4 | A | Todos | - | Manual de Prevenção de Incursão em Pista | Visão total da área de movimentos pela TWR | Inexistência de pontos cegos da TWR na área de movimento de aeronaves. Em caso de haver pontos cegos, verificar a efetividade de instalação de câmeras nos locais não visíveis a partir da TWR | [6 empty] | 4
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 5 |  |  |  |  | D1.6.2 Operações em baixa visibilidade | [7 empty] | Score D
D.6.2.1 | 5 | D | RVR < 350m | 153105.01 | 153131 | Procedimentos específicos para baixa visibilidade | Previsão e utilização durante baixa visibilidade | [6 empty] | 5
D.6.2.2 | 4.5 | C | RVR < 350m | 153107.01 | 153.131(c) | Treinamento dos profissionais para utilização de apenas uma frequência RTF | Durante baixa visibilidade | [6 empty] | 4.5
D.6.2.3 | 4.5 | C | RVR < 350m | 153108.01 | 153.131(d) | Designação de profissional responsável pelas operações em baixa visibilidade | Durante baixa visibilidade | [6 empty] | 4.5
D.6.2.4 | 5 | C | RVR < 350m | 153109.01 | 153.131(e) IS 153-001 | Medição e divulgação do RVR e de dados meteorológicos | Durante baixa visibilidade | [6 empty] | 5
D.6.2.5 | 5 | C | RVR < 350m | 153109.01 | 153.109(d) 153.131(e) IS 153-001 | Especificação da capacidade, expressa em pousos e decolagens por hora, que o aeródromo pode operar em condições de baixa visibilidade | Deve estar previsto no acordo operacional | [6 empty] | 5
D.6.2.6 | 5 | C | RVR < 350m | 153109.01 | 153.131(e) | Vistoria da área de movimentos antes do início da operação de baixa visibilidade | Evidências da realização de vistoria. | [6 empty] | 5
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 3 |  |  |  |  | D1.6.3 Designações das pistas de táxi | [7 empty] | Score D
D.6.3.1 | 4.5 | B | Todos | - | Manual sobre critérios de movimentação no solo e SOCMS | Designação de forma a evitar confusão | Ex (não utilizar): X, O, I, S, Z ou que possam confundir com a cabeceira (TWY L4 se existe cabeceira 04L no aeroporto). | [6 empty] | 4.5
D.6.3.2 | 4.5 | A | Todos | - | Manual sobre critérios de movimentação no solo e SOCMS | Lógica simples | Critério sequencial usado para designar as TWY. Por exemplo: Norte/Sul ou Leste/Oeste | [6 empty] | 4.5
-
[10 empty] | - | - |  | -
Note on K127: Campos do formulário: - Data/Hora - Local da ocorrência (Localização detalhada) - Descrição da ocorrência - Menor distância entre os envolvidos (no momento final do conflito) - Condições da Pista (molhada ou seca) - Identificação das aeronaves, veículos e pessoas envolvidos - Condições meteorológicas (IMC, VMC, Teto, Visibilidade, RVR) - Ação evasiva para evitar acidente (Identificação se houve ou não ação evasiva e qual tipo de ação foi utilizada para cada aeronave ou veículo envolvidos) - Dados do responsável pela notificação (Nome, Cargo, Telefone e qualquer outro necessário para identificar e contactar a pessoa)
Note on K130: Conteúdo do relatório: - Data/Hora e Local da Ocorrência - Resumo da ocorrência - Identificação das aeronaves, veículos e pessoas envolvidos - Croqui da cena do incidente (momento em que o conflito foi percebido) - Severidade (Severidade da incursão (conforme RISC)) - Fatores contribuintes identificados - Medidas preventivas adotadas (Identificação das medidas mitigadoras com um plano de ação)
Note on K150: Conteúdo do Acordo Operacional: - Finalidade - Medidas para manter a pista livre de obstruções - Procedimentos de acesso à área de manobras de forma a prevenir incursão em pista - Uso compartilhado, total ou parcial, da área de movimento de aeronaves (Para aeroportos compartilhados com órgão militar) - Procedimentos de coordenação em caso de incursão em pista (Devem incluir atribuições da TWR, Operador de Aeródromo, SCI e Chefe da TWR) - Procedimentos para registro das ocorrências de incursão em pista - Procedimentos para classificação da severidade - Treinamento - Anexo com os campos necessários para a execução do RISC
Note on K172: Conteúdo do regimento interno: - Áreas representadas no Comitê - Nomes dos membros e titular - Responsabilidades do Presidente, Secretário e demais membros - Periodicidade das reuniões ordinárias - Requisitos para convocação de reuniões extraordinárias (Quando da ocorrência de evento grave, como incursão em pista de severidade A ou B, excursão de pista, ou confusão de pista, para investigação dos fatores contribuintes e das causas do incidente.) - Processo de votação - Sistema de divulgação das deliberações - Sistema de gestão da documentação produzida pelo comitê
Note on K196: Daniel Alves da Cunha: Embora não planejadas, essas vistorias tem o objetivo de garantir a segurança das operações. Conforme estabelecido pelo DOC 9981 - Appendix 2 to Chapter 5 - FOD PREVENTION MEASURES. 1. SOURCES OF FOD, essas vistorias especiais devem verificar também se condições meteorológicas adversas movimentaram FOD. O funcionário responsável pela inspeção deve verificar se o vento soprou detritos secos, como areia ou sacos plásticos de áreas não críticas para a área de movimento do aeródromo ou se a água da chuva e a deficiência de drenagem espalhou lama e outros detritos ao longo de áreas críticas para a segurança das operações. O operador do aeródromo também deve realizar vistoria especial para verificar se, após a tempestade, o indicador de direção e velocidade do vento do aeródromo ainda está em condições operacionais, conforme os requisitos previstos no RBAC 154, de forma a permitir a visualização, identificação e entendimento por parte do piloto e pessoal em solo. Inspeções especiais na área de movimento do aeródromo também podem ser necessárias, após a ocorrência de chuvas, pois esta condição meteorológica pode intensificar o acúmulo de água nas áreas verdes, o que pode se tornar um foco atrativo de fauna para o sítio aeroportuário. Se tiver dúvidas sobre quais condições meteorológicas adversas podem exigir uma inspeção especial, pode consultar: https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/seguranca-operacional/meteorologia-aeronautica/assuntos-relacionados/aerodromos-e-a-meteorologia
Note on K233: Pelo menos um desses itens deve ocorrer no local para que seja caracterizado como hot spot: Incursão em pista; Conflito de tráfego de aeronaves com potencial de colisão; Relato de pilotos reportando dificuldade de orientação; Análise de risco das operações no local indicando necessidade.

## DOCS OPS Final
Resultado final DOCS OPS
| Peso | Item avaliado | Score | Peso
5
| 1 | D1.1. Organizacional | 0% | 1
| 1 | D1.1.1. Treinamento - PISOA | 0% | 1
| 1 | D1.1.2 PPSP | 0% | 1
| 1 | D1.1.3. Qualificação de responsáveis | 0% | 1
| 4 | D1.1.4. Cumprimento e avaliação das isenções e níveis equivalentes | 0% | 4
| 3 | D1.2.Informações Aeronáuticas | 0% | 3
| 3 | D1.2.1 Atualização das Informações | 0% | 3
| 5 | D1.3. Sistema de Proteção da Área Operacional | 0% | 5
| 3 | D1.3.1. Procedimentos de monitoramento especial e periódico | 0% | 3
| 3 | D1.3.2. Ocorrências relacionadas ao Sist. Prot. Área Operacional | 0% | 3
| 1 | D1.3.3. Credenciamento | 0% | 1
| 5 | D1.4. Runway Safety | 0% | 5
| 5 | D1.4.1 Ocorrências de Incursão de Pista | 0% | 5
| 3 | D1.4.2. Autoavaliação de Incursão em Pista | 0% | 3
| 4 | D1.4.3. Comunicação | 0% | 4
| 3 | D1.4.4. Acordo Operacional | 0% | 3
| 3 | D1.4.5. Treinamento de motoristas | 0% | 3
| 5 | D1.4.6. Runway Safety Team - RST | 0% | 5
| 5 | D1.5. Monitoramento da Condição Física e Operacional | 0% | 5
| 5 | D1.5.1.Monitoramento da área de movimento | 0% | 5
| 3 | D1.5.2. Monitoramento de obstáculos | 0% | 3
| 5 | D1.5.3. Monitoramento de pátio | 0% | 5
| 3 | D1.5.4. Outros monitoramentos | 0% | 3
| 3 | D1.6. Procedimentos e melhoria do SOCMS | 0% | 3
| 3 | D1.6.1. Identificação dos Hot Spots | 0% | 3
| 5 | D1.6.2 Operações em baixa visibilidade | 0% | 5
| 3 | D1.6.3 Designações das pistas de táxi | 0% | 3
|  | Desempenho final OPS | 0%
Menção final OPS

## Listas (hidden)
Listas suspensas
N/A
| 0.01% | Inexistente | 0.01
| 100% | Presente | 1
| 95% | Adequado | 3
| 90% | Operacional | 7
| 85% | Efetivo | 10
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%