## Orientações
Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA Gerência de Certificação e Segurança Operacional - GCOP Gerência Técnica de Infraestrutura e Operações Aeroportuárias - GTOP Orientações acerca da avaliação de conformidade safety dos aeroportos certificados
Lógica dos checklists Classificação de requisitos D/C/B/A Ponderação de itens de verificação | A vigilância dos aeroportos é dividida em 2 etapas: uma documental (DOCS) e uma operacional (OPS) Etapa documental (DOCS): É feita a verificação à distância da conformidade dos itens D/C/B/A documentais, ou seja, onde é possível a comprovação mediante apresentação de formulários, imagens, fichas, laudos, relatórios, etc. É constituída pelos checklists DOCS REA, MNT, OPS, GRF e GSO. Etapa operacional (TOPS): Trata-se da verificação de conformidade realizada no aeroporto que visa observar o atendimento aos requisitos operacionais mediante realização dos testes relacionados na aba TOPS. As auditorias DOCS e TOPS poderão ser conduzidas separadamente e por equipes distintas, conferindo maior liberdade de organização e agendamento, principalmente dos elementos documentais, entre os auditores e os responsáveis por cada uma das 5 áreas (REA, MNT, OPS, GRF e GSO) de verificação no aeroporto. Com essa separação, foi possível a redução do tempo dispendido dos auditores da ANAC no aeroporto, reduzindo o impacto tanto nas atividades da Agência, quanto das rotinas diárias do Operador Aeroportuário, com um incremento de qualidade nas aferições conduzidas. D = Requisitos essenciais (requerido atendimento mínimo de 85% para ser concedido o ACOP) C = Requisitos complementares (Requisitos que ainda fazem parte do conjunto normativo, mas que possuem importância secundária, contando pontos para o upgrade no ACOP) B = Práticas recomendadas (práticas recomendáveis, que extrapolam os mínimos regulamentares, e que contam pontos para o upgrade ACOP) A = Melhores práticas (práticas recomendadas, que extrapolam os mínimos regulamentares, que contam pontos para o upgrade ACOP. Representam itens, em geral, que tratam de controles de performance, estado da arte de tecnologias e etc.)
Além da classificação D/C/B/A, há ainda a classificação dos itens de verificação segundo sua importância em pesos de 1 a 5, trazendo à avaliação uma melhor qualificação do grupo de requisitos em cada categoria D/C/B/A. A ponderação final dos pesos de cada item em cada categoria resulta na performance final ACOP, cujos critérios são os seguintes: ACOP D: Performance final entre 80% e 84% ACOP C: Performance final entre 85% e 89% ACOP B: Performance final entre 90% e 94% ACOP A: Performance final entre 95% e 100% A menção final ACOP DOCS é composta pela média ponderada de cada uma das 5 áreas (REA, MNT, OPS, GRF e GSO), e a menção final ACOP TOPS composta pela média ponderada da performance obtida em cada um dos testes operacionais realizados no aeroporto. Além dos índices de performance ponderada finais, há ainda um índice que fornece a proporção de elementos de verificação considerados CONFORMES e um índice que fornece a proporção de elementos de verificação com 100% de atendimento. A menção final de conformidade do aeroporto é representada pela média ponderada de sua performance ACOP DOCS e ACOP TOPS.
Celulas preenchimento azul | Liberadas para inserção de informações
Coluna "L - Observações" ao final da planilha | Auditor da ANAC deve inserir as observações que julgar oportuno constar no relatório
Coluna (N/A) | Preenchimento pelo auditor ANAC (lista suspensa) Itens aplicáveis deixar vazios Itens N/A são desconsiderados nos cálculos de conformidade
Coluna (Score) | Preenchimento pelo auditor ANAC de 5% em 5% (REA, MNT, OPS , GRF - lista suspensa) Preenchimento pelo auditor ANAC os valores "0", "1", "3", "7" e "'10" (GSO - lista suspensa) REA, MNT, OPS , GRF: Scores ≥ 85% = Conformidade Scores < 85% = Não-conformidade GSO: Scores ≥ 3 = Conformidade Scores < 3 = Não-conformidade
Coluna (C/NC) | Preenchimento automático (fórmula) Qualquer valor abaixo de 85% será considerado Não Conforme (NC) REA, MNT, OPS , GRF Qualquer valor abaixo de 3 (Adequado) será considerado Não Conforme (NC) GSO
Coluna (Menção - GSO) | Contém as menções desenvolvidas especificamente para o checklist GSO (0 - Inexistente, 1 - Presente, 3 - Adequado, 7 - Operacional e 10 - Efetivo)
Operador: Salvar as evidências em uma pasta e referenciá-las conforme a numeração do checklist para facilitar no momento da auditoria
ANAC: Campos de preenchimento da ANAC na avaliação das evidências
Operador:
- Inserir Ref. MOPS (Planos em geral)
- Pode simular seu desempenho, acompanhando seu resultado na aba "DOCS Final"

## DOCS REA
Checklist/Avaliação: |  |  |  |  | Avaliação DOCS REA |  | Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA Gerência de Certificação e Segurança Operacional - GCOP Gerência Técnica de Infraestrutura e Operações Aeroportuárias - GTOP
Aeroporto: |  |  |  |  | Aeroporto XXX
Classe 153: |  |  |  |  | Classe XX
CAT RFFS: |  |  |  |  | CAT 1 a CAT 10
Cod. 154: |  |  |  |  | 1A a 4E
Tipo de operação: |  |  |  |  | VFR DIU a IFR CAT III NOT
Auditores: |  |  |  |  | Auditor 1 / Auditor 2
Data: |  |  |  |  | XX/XX/20XX
Nº | Peso | Tipo | Aplicab. | EF | Referência | Item avaliado | ANAC/Operador |  |  | ANAC
| 3.5 |  |  |  |  | D3.1. Planejamento de Emergências | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Peso c
| 4 |  |  |  |  | D3.1.1 Planos | [7 empty] | Peso C
D1.1.1 | 5 | D | Todas | 153186.01 | 153.323(e) | Disponibilização do PLEM aos envolvidos no SREA | ATS/COE/Sala de Observação SCI/demais internos e externos/ANAC (Nº Processo). Observar versão em uso | [6 empty] | 5
D1.1.2 | 5 | B | Todas | 153186.01 | 153.323(e) | Disponibilização do PCINC aos envolvidos no SREA | COE/Sala de Observação SCI. Observar versão em uso | [6 empty] | 5
D1.1.2 | 3 | B | Todas | 153186.01 | 153.323(e) | Atualização de documentos PLEM e PCINC (Fluxogramas com telefones, listas de contatos, fichas utilizadas, mapas, etc) | Recomendação aos aeroportos/verificar: (1) Unificar as listas de acionamentos do PLEM, PRAI e PCINC (2) A ordem dos acionamentos nos fluxogramas deve condizer com a prioridade do recurso para determinada emergencia (3) Nao replicar os telefones dos recursos nos fluxogramas. Ao invés disso, é melhor informar o item das listas que aquele contato se encontra (4) O operador pode criar um checklist estilo QRH contendo os fluxogramas com abas por tipo de emergencia e a lista com os acionamentos, de maneira que o operador do COE tenha em mãos de maneira rapida para consulta qual a sequencia de acionaemntos e os contatos para as emergencias previstas (5) O operador do aeroporto deve ter uma escala de aferição das listas de acionamentos, de maneira que toda a lista unificada seja aferida 1x ao mês | [6 empty] | 3
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 5 |  |  |  |  | D3.1.2 Ex. Sim. Emerg. AD - ESEA | [7 empty] | Peso C
D1.2.1 | 6 | D | II, III, IV | 153190.01 | 153.331(a) | Ciclo e planejamento não superior a três anos | Registros do planejamento trimestral | [6 empty] | 6
D1.2.2 | 6 | D | II, III, IV | 153190.01 | 153.331(b) | Planejamento dos 12 módulos regulamentares | Registros do planejamento trimestral | [6 empty] | 6
D1.2.3 | 6 | D | II, III, IV | 153190.01 | 153.331(b) | Execução dos 4 módulos previstos nos últimos 12 meses | Registros do planejamento trimestral | [6 empty] | 6
D1.2.4 | 6 | C | II, III, IV | 153193.02 | 153.331(d) | Realização do ESEA com variação de local, horário e tipo de emergência | Relatório do último ESEA do módulo - Comparar dois relatórios do mesmo módulo | [6 empty] | 6
D1.2.5 | 4 | B | II, III, IV | 153193.01 | 153.331(g) | Procedimento padronizado para execução e avaliação do ESEA | Previsão do procedimento no MOPS ou outra documentação / Verificar se confere com o modelo de avaliação padronizado | [6 empty] | 4
D1.2.6 | 6 | A | II, III, IV | 153193.02 | 153.331(g) | Avaliação crítica dos ESEAs realizados | Relatório do último ESEA do módulo | [6 empty] | 6
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 10 |  |  |  |  | D3.1.3 Centro de Operações de Emergências - COE | [7 empty] | Peso C
D1.3.1 | 4 | D | II, III, IV | - | 153.303(a)(2)(i) 153.311(a) | Existência ou previsão de ativação do COE | Registro do procedimento no MOPS/PLEM | [6 empty] | 4
D1.3.2 | 2 | B | II, III, IV | - | 153.311(a)(2) | Composição previamente definida | Registro do procedimento no MOPS/PLEM | [6 empty] | 2
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 8 |  |  |  |  | D3.1.4 Posto de Comando Móvel - PCM | [7 empty] | Peso C
D1.4.1 | 2 | D | II, III, IV | 153175.01 | 153.303(a)(2)(ii) | Existência de PCM | Registro do procedimento no MOPS/PLEM + Registro documental de sua existência (foto, documento, etc) | [6 empty] | 2
D1.4.2 | 2 | C | II, III, IV | 153175.01 | 153.313(a) | Internado no aeródromo e disponível em local de fácil acesso | Disponibilizado na área operacional, próximo ao local de trabalho do responsável pela utilização. | [6 empty] | 2
D1.4.3 | 2 | C | II, III, IV | 153175.01 | 153313 | Designação do responsável | Registro do procedimento no MOPS/PLEM | [6 empty] | 2
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 6 |  |  |  |  | D3.2. Serviços | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Score D
| 4 |  |  |  |  | D3.2.1 SESCINC: Geral | [7 empty] | Peso C
D2.1.1 | 10 | D | Todas | 153206.01 | 153.403(c) | Publicação da CAT no AIS | AISWEB + Seção AD2 da AIP | [6 empty] | 10
D2.1.2 | 10 | D | Todas | 153206.01 | 153.403(c)(2) | Publicação de redução de CAT, se aplicável no AIS | Registro do procedimento no MOPS/PLEM + Evidências da adoção de procedimento de publicação no caso de redução de CAT | [6 empty] | 10
D2.1.3 | 10 | D | Todas | 153206.01 | 153.325(b)(1) | Publicação das capacidades de remoção do PRAI no AIS | Publicação no AISWEB + Seção AD2 da AIP da capacidade de remoção do aeródromo extressa em terrmos do modelo e peso da maior aeronave que o aeródromo está equipado para remover Procedimento de atualização via SDIA | [6 empty] | 10
D2.1.3 | 10 | D | Todas | 153206.01 | 153.325(b)(2) | Publicação dos contatos do responsável do aeródromo para as ações do PRAI no AIS | Publicação no AISWEB + Seção AD2 da AIP dos contatos para a coordenação das ações do PRAI Procedimento de atualização via SDIA | [6 empty] | 10
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 6 |  |  |  |  | D3.2.2 SESCINC: Aferição do Tempo-Resposta | [7 empty] | Peso C
D2.2.1 | 6 | C | Todas | 153209.01 | 153.409(c) | Aferição trimestral | Registro documental | [6 empty] | 6
D2.2.1 | 6 | B | Todas | 153209.01 | 153.409(c) | Aferição mensal por equipe | Registro documental de aferição mensal por equipe | [6 empty] | 6
D2.2.2 | 2 | C | Todas | 153209.01 | 153.409(c) | Registro com, no mínimo as seguintes informações: Data, horário, equipe, veículos utilizados e tempo de chegada de cada veículo em minutos e segundos | Registro documental | [6 empty] | 2
D2.2.3 | 2 | B | Todas | - | IS 153.409-001-6.4.8 | Registro do tempo entre o acionamento e início da movimentação dos veículos | Registro documental | [6 empty] | 2
D2.2.4 | 6 | A | Todas | - | IS 153.409-001-6.4.10 | Controle de desempenho da execução | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 6
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 4 |  |  |  |  | D3.2.3 SESCINC: PTR-BA | [7 empty] | Peso C
D2.3.1 | 6 | D | Todas | 153203.01 | 153.37(e)(6) | Existência de evidências da efetiva execução do PTR-BA - Atendimento à tabela de conteúdos mínimos da IS 153.37 | Apresentar o PTR adequado à tabela da IS, com a progrmação mensal evidenciando as 16h, evidencias dos treinamentos sendo realizados (fichas, imagens, vídeos, documentos, etc) | [6 empty] | 6
D2.3.2 | 6 | D | Todas | 153203.01 | IS 153.37-001 | Treinamentos mínimos realizados para cada função | Registro documental + PTR-BA - Planejamento | [6 empty] | 6
D2.3.3 | 6 | D | Todas | 153203.01 | 153.37(e)(6) | Realização de, no mínimo, 16 horas de treinamento mensal | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 6
D2.3.4 | 6 | D | Todas | 153203.01 | 153.37(e)(6) 153.417(b) | Treinamento prático com fogo (CAT I e II - 4 anos / CAT III e IV - 2 anos + 1 fogo anual cfe. IS 153.37 - 6.8.3.c) | Registro documental: fotos, vídeos, e-mails / Treinamento anual específico de fogo APENAS para os Classe IV. Os demais são realizados no curso de atualização | [6 empty] | 6
D2.3.5 | 2 | C | Todas | 153203.01 | IS 153.37-001 | Registro completo (data, tema, carga horária, instrutor, assinaturas) | Registro documental | [6 empty] | 2
D2.3.6 | 10 | B | Todas | - | IS 153.37-001 | Visistas orientadas durante treinamentos de familiarização com aeronaves | Registro documental: fotos, vídeos, e-mails informando a realização com empresas aéreas, ... | [6 empty] | 10
D2.3.7 | 6 | B | Todas | - | IS 153.37-001 | Utilização de mangueiras, mangotes esguichos, canhões monitores, além de equipamentos necessários para a montagem das linhas, como chaves e conectores nos treinamentos de sistemas de combate a incêndios | Registro documental: fotos, vídeos, e-mails | [6 empty] | 6
D2.3.8 | 4 | B | Todas | - | IS 153.37-001 | Utilização de fontes alternativas (quando aplicável) nos treinamentos de reabastecimento do CCI | Registro documental: fotos, vídeos, e-mails | [6 empty] | 4
D2.3.9 | 6 | A | Todas | - | IS 153.37-001 | Avaliação de desempenho dos treinamentos e procedimentos para melhoria | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 6
D2.3.10 | 6 | A | Todas | - | IS 153.37-001 | Procedimentos para encaminhamento psicológico | Registro documental do procedimento | [6 empty] | 6
D2.3.11 | 4 | A | Todas | - | IS 153.37-001 | Controle de desempenho da execução dos treinamentos | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 4
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 1 |  |  |  |  | D3.2.4 SESCINC: Programa de Treinamento Físico + Avaliação Médica | [7 empty] | Peso C
D2.4.1 | 4 | C | Todas | 153203.01 | IS 153.37-001 (6.8.7) | Avaliação física dos BA | Registro documental + Planilha de controle identificando o atendimento ao item 6.8.7 da IS 153.37 | [6 empty] | 4
D2.4.2 | 10 | B | Todas | - | IS 153.37-001 | Existencia de um programa de treinamento físico | Registro documental | [6 empty] | 10
D2.4.3 | 6 | B | Todas | - | IS 153.37-001 | Exercícios para melhora da flexibilidade | Registro documental | [6 empty] | 6
D2.4.4 | 6 | B | Todas | - | IS 153.37-001 | Avaliação física conforme recomendação da IS | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 6
D2.4.5 | 6 | A | Todas | - | IS 153.37-001 | Controle de desempenho físico dos B.A. conf. resultado do TAF | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 6
D2.4.6 | 8 | A | Todas | - | IS 153.37-001 | Avaliação médica periódica dos BA | Registro documental da avialiação realizada por profissional habilitado | [6 empty] | 8
D2.4.7 | 4 | A | Todas | - | IS 153.37-001 | Controle de resultados médicos dos B.A. | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 4
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 10 |  |  |  |  | D3.2.5 SESCINC: Equipe de Serviço | [7 empty] | Peso C
D2.5.1 | 10 | D | Todas | 153206.01 | 153.417(a)(1) 153.419 | Quantidade mínima de BA habilitados, conforme CAT do aeródromo | Registro documental da ESCALA DE SERVIÇO e da LISTA DO EFETIVO (planilha), identificando a formação de cada profissional, as datas de realização dos treinamentos, atualizações e etc. Organizar os certificados | [6 empty] | 10
D2.5.2 | 10 | D | Todas | 153206.01 | 153.417(a)(2) 153.419 | Quantidade mínima de BA-MC especializados, conforme CAT do aeródromo | Registro documental da ESCALA DE SERVIÇO e da LISTA DO EFETIVO (planilha), identificando a formação de cada profissional, as datas de realização dos treinamentos, atualizações e etc. Organizar os certificados | [6 empty] | 10
D2.5.3 | 10 | D | Todas | 153214.01 | 153.417(a)(3) 153.419 | Quantidade mínima de BA-CE especializados, conforme escala do SESCINC | Registro documental da ESCALA DE SERVIÇO e da LISTA DO EFETIVO (planilha), identificando a formação de cada profissional, as datas de realização dos treinamentos, atualizações e etc. Organizar os certificados | [6 empty] | 10
D2.5.4 | 4 | D | Todas | 153215.01 | 153.417(a)(2)(iii) 153.419 | Quantidade mínima de BA-RE e BA-LR com curso de primeiros socorros, conforme escala do SESCINC | Registro documental da ESCALA DE SERVIÇO e da LISTA DO EFETIVO (planilha), identificando a formação de cada profissional, as datas de realização dos treinamentos, atualizações e etc. Organizar os certificados | [6 empty] | 4
D2.5.5 | 4 | D | Todas | 153212.01 | 153.417(b) 153.419 | Quantidade mínima de BA atualizados, conforme CAT do aeródromo | Registro documental da ESCALA DE SERVIÇO e da LISTA DO EFETIVO (planilha), identificando a formação de cada profissional, as datas de realização dos treinamentos, atualizações e etc. Organizar os certificados | [6 empty] | 4
D2.5.6 | 6 | D | Todas | 153214.01 | 153.419(b) 153.419 | Quantidade mínima de OC | Registro documental da ESCALA DE SERVIÇO e da LISTA DO EFETIVO (planilha), identificando a formação de cada profissional, as datas de realização dos treinamentos, atualizações e etc. Organizar os certificados | [6 empty] | 6
D2.5.7 | 10 | C | Todas | - | 153.417(a)(1) 153.419 | Existência de GS habilitado (um profissional para o SESCINC) | Registro documental da ESCALA DE SERVIÇO e da LISTA DO EFETIVO (planilha), identificando a formação de cada profissional, as datas de realização dos treinamentos, atualizações e etc. Organizar os certificados | [6 empty] | 10
D2.5.8 | 6 | B | Todas | - | IS 153.417-001-6.1.4 | Quantidade de motoristas com CNH válida, compatível com os veículos (CNH C, D ou E) | Registro documental da ESCALA DE SERVIÇO e da LISTA DO EFETIVO (planilha), identificando a formação de cada profissional, as datas de realização dos treinamentos, atualizações e etc. Organizar os certificados | [6 empty] | 6
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 5 |  |  |  |  | D3.2.6 SESCINC: Agentes Extintores | [7 empty] | Peso C
D2.6.1 | 8 | D | Todas | 153225.02 | IS 153.425-001-6.5.2 | Agua: Reservatório elevado equivalente a 100% do transportado nos CCI ou procedimento alternativo aprovado | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 8
D2.6.2 | 10 | B | Todas | - | IS 153.405 - 6.1.5 | LGE: Estoque para testes e treinamentos | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 10
D2.6.3 | 8 | B | Todas | - | IS 153.405 - 6.1.5 | PQ: Estoque para testes e treinamentos | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 8
D2.6.4 | 8 | A | Todas | - | IS 153.405 - 6.1.2 | LGE: Segue recomendações do fabricante em relação ao LGE (testes periódicos de validade: Teste de fogo e/ou teste laboratorial de eficácia LGEs com fabricação superior a 5 anos) | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 8
D2.6.5 | 8 | A | Todas | - | IS 153.405 - 6.1.4 | LGE: Estoque mínimo de 100% das quantidades efetivamente transportadas pelos CCI em linha | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 8
D2.6.6 | 4 | A | Todas | - | IS 153.405 - 6.1.4 | PQ: Estoque mínimo de 100% das quantidades efetivamente transportadas pelos CCI em linha | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 4
D2.6.7 | 4 | A | Todas | - | IS 153.405 - 6.1.4 | N2: 1 ou 2 cilindros reserva por CCI em linha (conforme o tipo de CCI) [IS 153.405 - 6.1.4] | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 4
D2.6.8 | 4 | A | Todas | - | - | Controle de estoque com lotes, datas, laudo de miscibilidade, laudos de qualidade, controle de abastecimento em cada CCI | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 4
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 10 |  |  |  |  | D3.2.7 SESCINC: Trajes de Proteção | [7 empty] | Peso C
D2.7.1 | 5 | D | Todas | 153206.01 | 153.421(a)(1) | Quantidade suficiente para a equipe de serviço (conjunto completo: capacete, balaclava, traje de aproximação, luvas, botas) | Registro documental + Planilha de controle + imagens Conforme itens 6.5.1, 6.9.2.1.1 e 6.9.3 da NR6 do MTE, o operador deverá comprovar que todos os EPIs do traje de proteção, descritos no parágrafo 153.421(a)(1) do RBAC nº 153, Emenda 07, encontram-se dentro da validade estabelecida pelos seus respectivos fabricantes. Operador deverá apresentar: declaração/controle documental contendo (1) quantidade, (2) tipo, (3) numeração, (4) fabricante, (5) C.A. válido na data da aquisição, (6) data de fabricação e (7) data de validade, conforme estabelecido pelo fabricante de cada item de proteção individual requerido pelo RBAC 153.421. No documento deve haver o evidenciamento de quantitativo suficiente de equipamentos, conforme 153.421(a) e (b). | [6 empty] | 5
D2.7.2 | 5 | D | Todas | 153206.01 | 153421 | TP disponibilizados dentro do prazo de validade | Operador deve apresentar uma declaração e controle de todos os TPs constando claramente a quantidade de TP e a validade. A validade dos TPs deve estar claramente identificada com declaração das validades emitidas pelos fabricantes ou outra forma de comprovação | [6 empty] | 5
D2.7.3 | 5 | C | Todas | 153217.01 | 153.421(a)(2) | Quantidade suficiente para todo o efetivo operacional (conjunto completo: capacete, balaclava, traje de aproximação, luvas, botas) | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 5
D2.7.4 | 1 | B | Todas | - | IS 153.421-001-6.1.2 | Procedimentos de higienização e verificação dos TP/EPR | Registro documental do procedimento + registro de cumprimento do procedimento | [6 empty] | 1
D2.7.5 | 2 | A | Todas | - | - | Capacetes: Tipo fechado aprovado pela EN 443:2008 | Registro documental + imagens | [6 empty] | 2
D2.7.6 | 1 | A | Todas | - | IS 153.37-001-6.2.10 | Controle de desempenho do tempo de colocação de TP/EPR | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 10 |  |  |  |  | D3.2.8 SESCINC: Equipamentos de Proteção Respiratória - EPR | [7 empty] | Peso C
D2.8.1 | 5 | D | Todas | 153206.01 | 153.421(b) | 1 EPR por BA nas equipagens, exceto exclusivamente motoristas | Abastecido com 1600L de ar (Volume em L x Pressão em BAR) | [6 empty] | 5
D2.8.2 | 4 | D | Todas | 153218.01 | 153.421(c) | 1 EPR extra para cada 2 BA nas equipagens, exceto exclusivamente motoristas | Abastecido com 1600L de ar (Volume em L x Pressão em BAR) | [6 empty] | 4
D2.8.3 | 1 | B | Todas | - | IS 153.421-001-6.1.2 | Procedimentos de higienização e verificação dos TP/EPR | Registro documental do procedimento | [6 empty] | 1
D2.8.4 | 1 | A | Todas | - | IS 153.421-001-6.3.7 | Cilindros em estoque para todos os BA das equipagens dos veículos em um turno | Registro documental + Planilha de controle + imagens | [6 empty] | 1
D2.8.5 | 1 | A | Todas | - | IS 153.37-001-6.2.10 | Controle de desempenho do tempo de colocação de TP/EPR | Registro documental + Planilha de controle | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 4 |  |  |  |  | D3.2.9 SESCINC: Sistemas de Comunicação | [7 empty] | Peso C
D2.9.1 | 6 | B | Todas | - | - | Previsão no MOPS/PLEM/PCINC do uso de fichas de registro de emergências padronizadas para a Sala de Observação do SESCINC e COE | Registro documental do procedimento + imagens | [6 empty] | 6
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 10 |  |  |  |  | D3.2.10 SESCINC: Veículos | [7 empty] | Peso C
D2.10.1 | 5 | D | Todos | 153206.01 | 153.403(a)(2) | Quantidade mínima de CCI em linha, conforme CAT do aeródromo (CAT<=5 - 1 CCI / CAT 6 e 7 - 2 CCI / CAT >= 8 - 3 CCI) | Registro documental + Tabela de apoio + imagens | [6 empty] | 5
D2.10.2 | 1.5 | B | Todos |  | IS 153.407-001-6.1.8 | 1 CCI RT | Registro documental + Tabela de apoio + imagens | [6 empty] | 1.5
D2.10.3 | 1 | A | Todos |  | IS 153.407-001-6.1.8 | 2+ CCI RT | Registro documental + Tabela de apoio + imagens | [6 empty] | 1
D2.10.4 | 2 | B | Todos |  | IS 153.407-001-6.3.5 | Disponibilização de CRS | Registro documental + Tabela de apoio + imagens | [6 empty] | 2
D2.10.5 | 1 | A | Todos |  | IS 153.407-001-6.3.2 | Disponibilização de CACE | Registro documental + Tabela de apoio + imagens | [6 empty] | 1
D2.10.6 | 4 | D | Todas | - | 153.223(a)(1)(i) | Previsão de procedimentos para manutenção dos veículos e equipamentos no sistema de manutenção do aeroporto | Registro documental do procedimento | [6 empty] | 4
D2.10.7 | 3 | B | Todas | - | IS 153.407-001-6.1.7 | Previsão do uso de fichas de verificação diária de CCI no PCINC | Registro documental do procedimento + imagens | [6 empty] | 3
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 2 |  |  |  |  | D3.2.11 SESCINC: Equip. Ap. às Operações de Resgate | [7 empty] | Peso C
D2.11.3 | 1 | B | II, III, IV | - | 153.423-001-6.1.3 | Previsão do uso de fichas de verificação diária ou semanal dos equipamentos de apoio | Apresentação de checklist de verificação dos equipamentos, conforme listagem mínima da tabela 153.423-1 e IS 153.423. Checklist deve estar previsto no MOPS/PLEM/PCINC | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 1 |  |  |  |  | D3.2.12 SESAQ | [7 empty] | Peso C
D2.12.1 | 4 | B | <1km de água | - | IS 153.433-001-6.6.2 | Instrumento formal com órgãos externos | Registro documental (Acordo formal para prestação do serviço especializado) | [6 empty] | 4
D2.12.2 | 4 | B | <1km de água | - | IS 153.433-001-6.1.7 | Realização de exercícios "table top" de atendimento a emergências para o SESAQ | Relatórios dos exercícios + imagens | [6 empty] | 4
D2.12.3 | 4 | A | <1km de água | - | IS 153.433-001-6.3.6 | Equipamentos para o SESAQ (cobertores, ganchos, cordas, equipamentos de iluminação) | Registro documental + Tabela de apoio + imagens | [6 empty] | 4
D2.12.4 | 4 | A | <1km de água | - | IS 153.433-001-6.4 | Treinamento dos recursos humanos do SESAQ | Registro documental + Planilha de controle + Registros de treinamento assinados | [6 empty] | 4
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 5 |  |  |  |  | D3.2.13 Ambulâncias | [7 empty] | Peso C
D2.13.1 | 4 | B | II, III e IV | 153.174.01 | 153309 | Operação por pessoal capacitado | Escala e certificados dos profissionais Classe II e III - Mínimo 1 Classe IV - Mínimo 2 (1 Tipo D - UTI) | [6 empty] | 4
-
[10 empty] | - | - |  | -

## DOCS REA Final
Resultado final DOCS REA
| Peso | Item avaliado | Score | Peso
5
| 3.5 | D3.1. Planejamento de Emergências | 0% | 3.5
| 4 | D3.1.1 Planos | 0% | 4
| 5 | D3.1.2 Ex. Sim. Emerg. AD - ESEA | 0% | 5
| 10 | D3.1.3 Centro de Operações de Emergências - COE | 0% | 10
| 8 | D3.1.4 Posto de Comando Móvel - PCM | 0% | 8
| 6 | D3.2. Serviços | 0% | 6
| 4 | D3.2.1 SESCINC: Geral | 0% | 4
| 6 | D3.2.2 SESCINC: Aferição do Tempo-Resposta | 0% | 6
| 4 | D3.2.3 SESCINC: PTR-BA | 0% | 4
| 1 | D3.2.4 SESCINC: Programa de Treinamento Físico + Avaliação Médica | 0% | 1
| 10 | D3.2.5 SESCINC: Equipe de Serviço | 0% | 10
| 5 | D3.2.6 SESCINC: Agentes Extintores | 0% | 5
| 10 | D3.2.7 SESCINC: Trajes de Proteção | 0% | 10
| 10 | D3.2.8 SESCINC: Equipamentos de Proteção Respiratória - EPR | 0% | 10
| 4 | D3.2.9 SESCINC: Sistemas de Comunicação | 0% | 4
| 10 | D3.2.10 SESCINC: Veículos | 0% | 10
| 2 | D3.2.11 SESCINC: Equip. Ap. às Operações de Resgate | 0% | 2
| 1 | D3.2.12 SESAQ | 0% | 1
| 5 | D3.2.13 Ambulâncias | 0% | 5
|  | Desempenho final | 0%
Menção final

## Listas (hidden)
Listas suspensas
N/A
| 0.001% | Inexistente | 0.01
| 100% | Presente | 1
| 95% | Adequado | 3
| 90% | Operacional | 7
| 85% | Efetivo | 10
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%