## Orientações
Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA Gerência de Certificação e Segurança Operacional - GCOP Gerência Técnica de Infraestrutura e Operações Aeroportuárias - GTOP Orientações acerca da avaliação de conformidade safety dos aeroportos certificados
Lógica dos checklists Classificação de requisitos D/C/B/A Ponderação de itens de verificação | A vigilância dos aeroportos é dividida em 2 etapas: uma documental (DOCS) e uma operacional (OPS) Etapa documental (DOCS): É feita a verificação à distância da conformidade dos itens D/C/B/A documentais, ou seja, onde é possível a comprovação mediante apresentação de formulários, imagens, fichas, laudos, relatórios, etc. É constituída pelos checklists DOCS REA, MNT, OPS, GRF e GSO. Etapa operacional (TOPS): Trata-se da verificação de conformidade realizada no aeroporto que visa observar o atendimento aos requisitos operacionais mediante realização dos testes relacionados na aba TOPS. As auditorias DOCS e TOPS poderão ser conduzidas separadamente e por equipes distintas, conferindo maior liberdade de organização e agendamento, principalmente dos elementos documentais, entre os auditores e os responsáveis por cada uma das 5 áreas (REA, MNT, OPS, GRF e GSO) de verificação no aeroporto. Com essa separação, foi possível a redução do tempo dispendido dos auditores da ANAC no aeroporto, reduzindo o impacto tanto nas atividades da Agência, quanto das rotinas diárias do Operador Aeroportuário, com um incremento de qualidade nas aferições conduzidas. D = Requisitos essenciais (requerido atendimento mínimo de 85% para ser concedido o ACOP) C = Requisitos complementares (Requisitos que ainda fazem parte do conjunto normativo, mas que possuem importância secundária, contando pontos para o upgrade no ACOP) B = Práticas recomendadas (práticas recomendáveis, que extrapolam os mínimos regulamentares, e que contam pontos para o upgrade ACOP) A = Melhores práticas (práticas recomendadas, que extrapolam os mínimos regulamentares, que contam pontos para o upgrade ACOP. Representam itens, em geral, que tratam de controles de performance, estado da arte de tecnologias e etc.)
Além da classificação D/C/B/A, há ainda a classificação dos itens de verificação segundo sua importância em pesos de 1 a 5, trazendo à avaliação uma melhor qualificação do grupo de requisitos em cada categoria D/C/B/A. A ponderação final dos pesos de cada item em cada categoria resulta na performance final ACOP, cujos critérios são os seguintes: ACOP D: Performance final entre 80% e 84% ACOP C: Performance final entre 85% e 89% ACOP B: Performance final entre 90% e 94% ACOP A: Performance final entre 95% e 100% A menção final ACOP DOCS é composta pela média ponderada de cada uma das 5 áreas (REA, MNT, OPS, GRF e GSO), e a menção final ACOP TOPS composta pela média ponderada da performance obtida em cada um dos testes operacionais realizados no aeroporto. Além dos índices de performance ponderada finais, há ainda um índice que fornece a proporção de elementos de verificação considerados CONFORMES e um índice que fornece a proporção de elementos de verificação com 100% de atendimento. A menção final de conformidade do aeroporto é representada pela média ponderada de sua performance ACOP DOCS e ACOP TOPS.
Celulas preenchimento azul | Liberadas para inserção de informações
Coluna "L - Observações" ao final da planilha | Auditor da ANAC deve inserir as observações que julgar oportuno constar no relatório
Coluna (N/A) | Preenchimento pelo auditor ANAC (lista suspensa) Itens aplicáveis deixar vazios Itens N/A são desconsiderados nos cálculos de conformidade
Coluna (Score) | Preenchimento pelo auditor ANAC de 5% em 5% (REA, MNT, OPS , GRF - lista suspensa) Preenchimento pelo auditor ANAC os valores "0", "1", "3", "7" e "'10" (GSO - lista suspensa) REA, MNT, OPS , GRF: Scores ≥ 85% = Conformidade Scores < 85% = Não-conformidade GSO: Scores ≥ 3 = Conformidade Scores < 3 = Não-conformidade
Coluna (C/NC) | Preenchimento automático (fórmula) Qualquer valor abaixo de 85% será considerado Não Conforme (NC) REA, MNT, OPS , GRF Qualquer valor abaixo de 3 (Adequado) será considerado Não Conforme (NC) GSO
Coluna (Menção - GSO) | Contém as menções desenvolvidas especificamente para o checklist GSO (0 - Inexistente, 1 - Presente, 3 - Adequado, 7 - Operacional e 10 - Efetivo)
Operador: Salvar as evidências em uma pasta e referenciá-las conforme a numeração do checklist para facilitar no momento da auditoria
ANAC: Campos de preenchimento da ANAC na avaliação das evidências
Operador:
- Inserir Ref. MOPS (Planos em geral)
- Pode simular seu desempenho, acompanhando seu resultado na aba "DOCS Final"

## TOPS MNT
Checklist/Avaliação: |  |  |  |  | Avaliação TOPS MNT |  | Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA Gerência de Certificação e Segurança Operacional - GCOP Gerência Técnica de Infraestrutura e Operações Aeroportuárias - GTOP
Aeroporto: |  |  |  |  | Aeroporto XXX
Classe 153: |  |  |  |  | Classe XX
CAT RFFS: |  |  |  |  | CAT 1 a CAT 10
Cod. 154: |  |  |  |  | 1A a 4E
Tipo de operação: |  |  |  |  | VFR DIU a IFR CAT III NOT
Auditores: |  |  |  |  | Auditor 1 / Auditor 2
Data: |  |  |  |  | XX/XX/20XX
Nº | Peso | Tipo | Aplic. | EF | Referência | Item avaliado | ANAC/Operador |  |  | ANAC
| 5 |  |  |  |  | T2. Manutenção Aeroportuária - MNT | Desempenho esperado/Verificação | Ref. MOPS | Comentários | N/A | Score | C/NC | Score D
| 5 |  |  |  |  | T2.1 RWY | [7 empty] | Score D
T2.1.1 | 1 | D | Todos | 153134.01 | 153.203(b)(2) | Livre de defeitos graves | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos graves no pavimento da RWY ? Ex.: Panelas ou degradações excessivas que afetam a segurança operacional, defeitos que possam causar FOD, perda de controle direcional das aeronaves ou danos à integridade de equipamentos | [6 empty] | 1
T2.1.2 | 1 | D | Todos | 153140.01 | 153.205(e)(1) | Livre de defeitos que alterem as declividades | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos no pavimento da RWY que alteram a declividade transversal e/ou longitudinal ? Ex.: Desníveis, depressões ou deformações. | [6 empty] | 1
T2.1.3 | 1 | D | Todos | 153140.02 | 153.205(e)(2) | Ausência de acúmulo de água na RWY acima do limite | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de acúmulo de água na RWY acima do limite? (A profundidade média de água não deve exceder 3 mm (três milímetros) numa região de 150 m de comprimento por 12 m de largura na porção central em relação ao eixo da pista) | [6 empty] | 1
T2.1.4 | 1 | D | Todos | 153171.01 | 153.205(i) | Sem acúmulo excessivo de borracha na RWY | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de acúmulo de borracha na RWY? (Devem ser avaliadas principalmente as regiões de zona de toque) | [6 empty] | 1
T2.1.5 | 1 | D | Todos | 153137.01 | 153.203(b)(4)(i) | Se pavimento rígido, juntas de dilatação íntegras e niveladas | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou que as juntas de dilatação (se pavimento rígido) estão íntegras e niveladas? (Entre placas de pavimento rígido e nas uniões entre pavimentos rígidos e flexíveis) | [6 empty] | 1
T2.1.6 | 1 | B | Todos | - | - | Estado geral do pavimento | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de outros problemas leves no pavimento da RWY? Tais como: Limpeza, nivel de emborrachamento, aspecto visual, presença de pequenas trincas, fissuras, desníveis, depressões, muitos remendos (mesmo que nivelados) e eventuais poças d'águas | [6 empty] | 1
T2.1.7 | 1 | C | Todos | 153139.01 | [153.203(c)] | Conhecimento pelo responsável MNT do SGPA | O inspetor da ANAC constatou que as patologias identificadas no pavimento da RWY durante a fiscalização estão mapeadas no SGPA do operador? | [6 empty] | 1
T2.1.8 | 1 | D | Todos | 153135.01 | 153.203(b)(3)(i) | Diferença de nível entre áreas pavimentadas e não pavimentadas - RWY [153.203(b)(3)(i)] | O inspetor da ANAC constatou que a diferença de nível entre áreas pavimentadas e não pavimentadas é inferior a 8 cm (oito centímetros) e 30º (trinta graus) de inclinação? | [6 empty] | 1
T2.1.9 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Homogeneidade de aspecto | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui homogeneidade de aspecto? | [6 empty] | 1
T2.1.10 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Definição de contorno | O inspetor da ANAC constatou que o grau de contraste (conspicuidade) entre a sinalização horizontal e o pavimento possibilita sua integral visualização pelo piloto e demais usuários da área operacional? Conforme MSOCMS, uma maneira de aumentar o grau de contraste (conspicuidade) é contornar as sinalizações horizontais com uma borda na cor preta, com largura de pelo menos 10 cm, exceto na sinalização horizontal melhorada de eixo de pista de táxi, onde as bordas pretas podem variar entre 7,5 e 15 cm. | [6 empty] | 1
T2.1.11 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Alinhamento | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui alinhamento adequado? | [6 empty] | 1
T2.1.12 | 1 | D | Todos | 153157.02 | 153.217(d)(1)(ii)(A) | Sin. Horiz.: Visualização sem dificuldade em 20 m consecutivos | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui integridade adequada, permitindo sua visualização sem dificuldade em 20 m consecutivos? | [6 empty] | 1
T2.1.13 | 1 | D | Todos | 153157.03 | 153.217(d)(1)(ii)(B) | Sin. Horiz.: Ausência de desagregação total em 5 m consecutivos | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui integridade adequada, não existindo desagregação total em 5 m consecutivos? | [6 empty] | 1
T2.1.14 | 1 | D | Todos | 153157.04 | 153.217(d)(1)(iii) | Sin. Horiz.: Números e letras visíveis e compreensíveis pelos pilotos | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal de cabeceira apresenta números e letras visíveis e compreensíveis pelos pilotos? | [6 empty] | 1
T2.1.15 | 1 | D | Todos | 153157.04 | 153.217(d)(1)(iii) | Sin. Horiz.: Pontos de visada visíveis e compreensíveis pelos pilotos | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal de pontos de visada são visíveis e compreensíveis pelos pilotos? | [6 empty] | 1
T2.1.16 | 1 | D | Todos | 153158.01 | 153.217(e)(1)(i) | Luzes: Integridade das luminárias | O inspetor da ANAC constatou a integridade das luminárias? | [6 empty] | 1
T2.1.17 | 1 | D | Todos | 153158.02 | - | Luzes: Intensidade das luzes | O inspetor da ANAC constatou que a intensidade da sinalização luminosa é adequada? | [6 empty] | 1
T2.1.18 | 1 | D | Todos | 153158.01 | 153.217(e)(1)(iv) | Luzes: Padrão de cores correto | O inspetor da ANAC constatou que os padrões de cores da sinalização luminosa são adequados? | [6 empty] | 1
T2.1.19 | 1 | D | Todos | 153159.01 | 153.217(f)(1)(i) | Sin. Vert.: Visibilidade e contraste | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização vertical possui visibilidade e contraste adequados? | [6 empty] | 1
T2.1.20 | 1 | D | Todos | 153159.02 | 153.217(f)(1)(ii) | Sin. Vert.: Suporte de fixação | O inspetor da ANAC constatou que os suportes de fixação das placas de sinalização vertical estão íntegros? | [6 empty] | 1
T2.1.21 | 1 | D | Todos | 153159.03 | 153.217(f)(1)(iii) | Sin. Vert.: Intensidade das luzes | O inspetor da ANAC constatou que a intensidade das luzes da sinalização vertical é adequada? | [6 empty] | 1
T2.1.22 | 1 | C | Todos | 153160.01 | 153.217(g)(1) | Balizas: Integridade física | O inspetor da ANAC constatou a integridade das balizas (se houver)? | [6 empty] | 1
T2.1.23 | 1 | C | Todos | 153160.01 | 153.217(g)(1) | Balizas: Fixação no solo | O inspetor da ANAC constatou a integridade na fixação em solo das balizas (se houver)? | [6 empty] | 1
T2.1.24 | 1 | D | Todos | 153161.01 | 153.217(h)(1) | Ind. áreas uso restrito: Integridade física | O inspetor da ANAC constatou a integridade dos indicadores de áreas de uso restrito (se houver)? São áreas onde a passagem de aeronaves/veículos está interrompida por algum motivo como, por exemplo, obras. | [6 empty] | 1
T2.1.25 | 1 | D | Todos | 153161.01 | 153.217(h)(1) | Ind. áreas uso restrito: Fixação no solo | O inspetor da ANAC constatou a integridade na fixação em solo dos indicadores de áreas de uso restrito (se houver)? No caso de obras, as vezes há fixações improvisadas que podem se soltar ao menor jet-blast. | [6 empty] | 1
T2.1.26 | 1 | D | Todos | 153161.02 | 153.217(h)(1)(i) | Ind. áreas uso restrito: Adequabilidade | O inspetor da ANAC constatou que a instalação dos indicadores de áreas de uso restrito (se houver) atende aos requisitos constantes da Subparte E do RBAC nº 154? Quando a pista de pouso e decolagem, completa ou parcialmente interditada, for interceptada por uma outra pista de pouso e decolagem ou pista de táxi em funcionamento e que seja utilizada no período noturno, luzes indicadoras de áreas interditadas (vermelhas ininterruptas) devem ser colocadas na entrada da área interditada em intervalos não superiores a 3 m. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 3.5 |  |  |  |  | T2.2 TWY e Pátio comercial/principal | [7 empty] | Score D
T2.2.1 | 1 | D | Todos | 153134.02 | 153.203(b)(2) | TWY: Livre de defeitos graves | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos graves no pavimento das TWYs ? Ex.: Panelas ou degradações excessivas que afetam a segurança operacional, defeitos que possam causar FOD, perda de controle direcional das aeronaves ou danos à integridade de equipamentos | [6 empty] | 1
T2.2.2 | 1 | D | Todos | 153136.02 | 153.203(b)(3)(ii) | TWY: Livre de defeitos que alterem as declividades transversal e longitudinal | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos no pavimento das TWYs que alteram a declividade transversal e/ou longitudinal ? Ex.: Desníveis, depressões ou deformações. | [6 empty] | 1
T2.2.3 | 1 | C | Todos | 153137.01 | 153.203(b)(4)(i) | TWY: Se pavimento rígido, juntas de dilatação íntegras e niveladas | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou que as juntas de dilatação (se pavimento rígido) estão íntegras e niveladas? (Entre placas de pavimento rígido e nas uniões entre pavimentos rígidos e flexíveis) | [6 empty] | 1
T2.2.4 | 1 | B | Todos | - | - | TWY: Estado geral do pavimento | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de outros problemas leves no pavimento das TWYs? Tais como: Limpeza, aspecto visual, presença de pequenas trincas, fissuras, desníveis, depressões, muitos remendos (mesmo que nivelados) e eventuais poças d'águas | [6 empty] | 1
T2.2.5 | 1 | C | Todos | 153134.02 | 153.203(b)(2) | Pátio Com.: Livre de defeitos graves | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos graves no pavimento dos pátios ? Ex.: Panelas ou degradações excessivas que afetam a segurança operacional, defeitos que possam causar FOD, perda de controle direcional das aeronaves ou danos à integridade de equipamentos | [6 empty] | 1
T2.2.6 | 1 | C | Todos | 153136.02 | 153.203(b)(3)(ii) | Pátio Com.: Livre de defeitos que alterem as declividades transversal e longitudinal | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos no pavimento dos pátios que alteram a declividade transversal e/ou longitudinal ? Ex.: Desníveis, depressões ou deformações. | [6 empty] | 1
T2.2.7 | 1 | C | Todos | 153137.01 | 153.203(b)(4)(i) | Pátio Com.: Se pavimento rígido, juntas de dilatação íntegras e niveladas | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou que as juntas de dilatação (se pavimento rígido) estão íntegras e niveladas? (Entre placas de pavimento rígido e nas uniões entre pavimentos rígidos e flexíveis) | [6 empty] | 1
T2.2.8 | 1 | B | Todos | - | - | Pátio Com.: Estado geral do pavimento | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de outros problemas leves no pavimento dos pátios? Tais como: Limpeza, aspecto visual, presença de pequenas trincas, fissuras, desníveis, depressões, muitos remendos (mesmo que nivelados) e eventuais poças d'águas | [6 empty] | 1
T2.2.9 | 1 | C | Todos | 153135.01 | 153.203(b)(3)(i) | Pátio Com.: Diferença de nível entra áreas pavimentadas e não pavimentadas - TWY e Pátio | O inspetor da ANAC constatou que a diferença de nível entre áreas pavimentadas e não pavimentadas é inferior a 8 cm (oito centímetros) e 30º (trinta graus) de inclinação? | [6 empty] | 1
T2.2.10 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Homogeneidade de aspecto | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui homogeneidade de aspecto? | [6 empty] | 1
T2.2.11 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Definição de contorno | O inspetor da ANAC constatou que o grau de contraste (conspicuidade) entre a sinalização horizontal e o pavimento possibilita sua integral visualização pelo piloto e demais usuários da área operacional? Conforme MSOCMS, uma maneira de aumentar o grau de contraste (conspicuidade) é contornar as sinalizações horizontais com uma borda na cor preta, com largura de pelo menos 10 cm, exceto na sinalização horizontal melhorada de eixo de pista de táxi, onde as bordas pretas podem variar entre 7,5 e 15 cm. | [6 empty] | 1
T2.2.12 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Alinhamento | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui alinhamento adequado? | [6 empty] | 1
T2.2.13 | 1 | D | Todos | 153157.02 | 153.217(d)(1)(ii)(A) | Sin. Horiz.: Visualização sem dificuldade em 20 m consecutivos | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui integridade adequada, permitindo sua visualização sem dificuldade em 20 m consecutivos? | [6 empty] | 1
T2.2.14 | 1 | D | Todos | 153157.03 | 153.217(d)(1)(ii)(B) | Sin. Horiz.: Ausência de desagregação total em 5 m consecutivos | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui integridade adequada, não existindo desagregação total em 5 m consecutivos? | [6 empty] | 1
T2.2.15 | 1 | D | Todos | 153158.01 | 153.217(e)(1)(i) | Luzes.: Integridade das luminárias | O inspetor da ANAC constatou a integridade das luminárias? | [6 empty] | 1
T2.2.16 | 1 | D | Todos | 153158.02 | - | Luzes.: Intensidade das luzes | O inspetor da ANAC constatou que a intensidade da sinalização luminosa é adequada? | [6 empty] | 1
T2.2.17 | 1 | D | Todos | 153158.01 | 153.217(e)(1)(iv) | Luzes.: Padrão de cores correto | O inspetor da ANAC constatou que os padrões de cores da sinalização luminosa são adequados? | [6 empty] | 1
T2.2.18 | 1 | D | Todos | 153162.01 | 153.219(a) | Luzes.: Iluminação do pátio - postes / claridade / nitidez p/ ident. Perigos | O inspetor da ANAC constatou que a iluminação do pátio (refletores) está adequada? Os refletores de iluminação de pátios devem estar localizados de forma a oferecer iluminação adequada em todas as áreas de serviço do pátio, com um mínimo de ofuscamento para os pilotos de aeronaves em voo e no solo, controladores de tráfego e pessoal de solo. A disposição e direcionamento dos refletores devem ser tais que uma aeronave em estacionamento receba luz de duas ou mais direções para minimizar as sombras. | [6 empty] | 1
T2.2.19 | 1 | D | Todos | 153159.01 | 153.217(f)(1)(i) | Sin. Vert.: Visibilidade e contraste | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização vertical possui visibilidade e contraste adequados? | [6 empty] | 1
T2.2.20 | 1 | D | Todos | 153159.02 | 153.217(f)(1)(ii) | Sin. Vert.: Suporte de fixação | O inspetor da ANAC constatou que os suportes de fixação das placas de sinalização vertical estão íntegros? | [6 empty] | 1
T2.2.21 | 1 | D | Todos | 153159.03 | 153.217(f)(1)(iii) | Sin. Vert.: Intensidade das luzes | O inspetor da ANAC constatou que a intensidade das luzes da sinalização vertical é adequada? | [6 empty] | 1
T2.2.22 | 1 | C | Todos | 153160.01 | 153.217(g)(1) | Balizas: Integridade física | O inspetor da ANAC constatou a integridade das balizas (se houver)? | [6 empty] | 1
T2.2.23 | 1 | C | Todos | 153160.01 | 153.217(g)(1) | Balizas: Fixação no solo | O inspetor da ANAC constatou a integridade na fixação em solo das balizas (se houver)? | [6 empty] | 1
T2.2.24 | 1 | D | Todos | 153161.01 | 153.217(h)(1) | Ind. áreas uso restrito: Integridade física | O inspetor da ANAC constatou a integridade dos indicadores de áreas de uso restrito (se houver)? São áreas onde a passagem de aeronaves/veículos está interrompida por algum motivo como, por exemplo, obras. | [6 empty] | 1
T2.2.25 | 1 | D | Todos | 153161.01 | 153.217(h)(1) | Ind. áreas uso restrito: Fixação no solo | O inspetor da ANAC constatou a integridade na fixação em solo dos indicadores de áreas de uso restrito (se houver)? No caso de obras, as vezes há fixações improvisadas que podem se soltar ao menor jet-blast. | [6 empty] | 1
T2.2.26 | 1 | D | Todos | 153161.02 | 153.217(h)(1)(i) | Ind. áreas uso restrito: Adequabilidade | O inspetor da ANAC constatou que a instalação dos indicadores de áreas de uso restrito (se houver) atende aos requisitos constantes da Subparte E do RBAC nº 154? Sinalizadores de áreas fora de serviço devem ser colocados em qualquer parte de uma pista de táxi, pátio de aeronaves ou baia de espera que estiver inapta para o movimento de aeronaves, sendo, entretanto, ainda possível que uma aeronave contorne a área com segurança. Em uma área de movimento com operação noturna, devem ser utilizadas luzes indicadoras de áreas fora de serviço.Quando a TWY, completa ou parcialmente interditada, for interceptada por uma pista de pouso e decolagem ou outra TWY em funcionamento e que seja utilizada no período noturno, luzes indicadoras de áreas interditadas (vermelhas ininterruptas) devem ser colocadas na entrada da área interditada em intervalos não superiores a 3 m. | [6 empty] | 1
T2.2.27 | 1 | C | Todos | 153250.01 | 153.223(a)(2)(i)(A) | Veículos: Operacionalidade dos Sist. Mecânicos | O inspetor da ANAC constatou a operacionalidade dos Sist. Mecânicos dos veículos? (Condições adequadas de uso, incluindo pneus) | [6 empty] | 1
T2.2.28 | 1 | C | Todos | 153250.01 | 153.223(a)(2)(i)(B) | Veículos: Operacionalidade dos Sist. Elétricos | O inspetor da ANAC constatou a operacionalidade dos Sist. Elétricos dos veículos? (Faróis, giroflex e luzes trazeiras.) | [6 empty] | 1
T2.2.29 | 1 | C | Todos | 153250.01 | 153.223(a)(2)(i)(C) | Veículos: Condições da pintura | O inspetor da ANAC constatou que a pintura dos veículos está de acordo com a ABNT/NBR 8919? (Os veículos de serviço na área de manobras devem ser pintados inteiramente na cor amarela, devendo ter ainda faixas alternadas nas cores amarela e preta nos para-choques dianteiro e traseiro) | [6 empty] | 1
T2.2.30 | 1 | A | Todos | - | - | Veículos: Veículo 4x4 para a equipe de manutenção | O inspetor da ANAC constatou que os veículos da equipe de manutenção possuem tração 4x4? Os veículos que acessam área de manobras e áreas não pavimentadas devem ser ágeis, para caso precisem deixar a pista, e ter tração 4x4. | [6 empty] | 1
T2.2.31 | 1 | C | Todos | 153165.04 | 153.223(c)(4)(i) | Sin. Viária: Visibilidade | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização viária permite boas condições de visibilidade para condutores de veículos e pedestres? | [6 empty] | 1
T2.2.32 | 1 | C | Todos | 153165.04 | 153.223(c)(4)(i) | Sin. Viária: Refletividade | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização viária é refletiva, permitindo assim boas condições de visibilidade em operações noturnas? | [6 empty] | 1
T2.2.33 | 1 | C | Todos | 153165.03 | 153.223(c)(3)(ii) | Sin. Viária: Compreensibilidade | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização viária permite boas condições de entendimento para condutores de veículos e pedestres? | [6 empty] | 1
T2.2.34 | 1 | C | Todos | 153165.02 | 153.223(c)(3)(i) | Sin. Viária: Conforme normativos do DENATRAN | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização viária atende às disposições normativas do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)? | [6 empty] | 1
T2.2.35 | 1 | C | Todos | 153165.05 | 153.223(c)(4)(ii) | Sin. Viária: Suporte de fixação | O inspetor da ANAC constatou que os suportes de fixação das placas de sinalização viária estão íntegros? | [6 empty] | 1
T2.2.36 | 1 | B | Todos | - | - | Sin. Viária: Estado de conservação das sinalizações | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização viária está em condições adequadas de conservação? | [6 empty] | 1
T2.2.37 | 1 | B | Todos | - | - | Sin. Viária: Estado de conservação do pavimento | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização viária está em condições adequadas de conservação? | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 1 |  |  |  |  | T2.3 TWY e Pátio aviação geral | [7 empty] | Score D
T2.3.1 | 1 | C | Todos | 153134.03 | 153.203(b)(2) | Livre de defeitos graves | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos graves no pavimento das TWYs ? Ex.: Panelas ou degradações excessivas que afetam a segurança operacional, defeitos que possam causar FOD, perda de controle direcional das aeronaves ou danos à integridade de equipamentos | [6 empty] | 1
T2.3.2 | 1 | C | Todos | 153136.03 | 153.203(b)(3)(ii) | Livre de defeitos que alterem as declividades transversal e longitudinal | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos no pavimento das TWYs que alteram a declividade transversal e/ou longitudinal ? Ex.: Desníveis, depressões ou deformações. | [6 empty] | 1
T2.3.3 | 1 | C | Todos | 153137.01 | 153.203(b)(4)(i) | Se pavimento rígido, juntas de dilatação íntegras e niveladas | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou que as juntas de dilatação (se pavimento rígido) estão íntegras e niveladas? (Entre placas de pavimento rígido e nas uniões entre pavimentos rígidos e flexíveis) | [6 empty] | 1
T2.3.4 | 1 | B | Todos | - | - | Estado geral do pavimento | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de outros problemas leves no pavimento das TWYs? Tais como: Limpeza, aspecto visual, presença de pequenas trincas, fissuras, desníveis, depressões, muitos remendos (mesmo que nivelados) e eventuais poças d'águas | [6 empty] | 1
T2.3.5 | 1 | D | Todos | 153134.02 | 153.203(b)(2) | TWY: Livre de defeitos graves | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos graves no pavimento dos pátios ? Ex.: Panelas ou degradações excessivas que afetam a segurança operacional, defeitos que possam causar FOD, perda de controle direcional das aeronaves ou danos à integridade de equipamentos | [6 empty] | 1
T2.3.6 | 1 | D | Todos | 153136.02 | 153.203(b)(3)(ii) | TWY: Livre de defeitos que alterem as declividades transversal e longitudinal | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de defeitos no pavimento dos pátios que alteram a declividade transversal e/ou longitudinal ? Ex.: Desníveis, depressões ou deformações. | [6 empty] | 1
T2.3.7 | 1 | C | Todos | 153137.01 | 153.203(b)(4)(i) | TWY: Se pavimento rígido, juntas de dilatação íntegras e niveladas | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou que as juntas de dilatação (se pavimento rígido) estão íntegras e niveladas? (Entre placas de pavimento rígido e nas uniões entre pavimentos rígidos e flexíveis) | [6 empty] | 1
T2.3.8 | 1 | B | Todos | - | - | TWY: Estado geral do pavimento | Durante a fiscalização, o inspetor da ANAC constatou a ausência de outros problemas leves no pavimento dos pátios? Tais como: Limpeza, aspecto visual, presença de pequenas trincas, fissuras, desníveis, depressões, muitos remendos (mesmo que nivelados) e eventuais poças d'águas | [6 empty] | 1
T2.3.9 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Homogeneidade de aspecto | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui homogeneidade de aspecto? | [6 empty] | 1
T2.3.10 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Definição de contorno | O inspetor da ANAC constatou que o grau de contraste (conspicuidade) entre a sinalização horizontal e o pavimento possibilita sua integral visualização pelo piloto e demais usuários da área operacional? Conforme MSOCMS, uma maneira de aumentar o grau de contraste (conspicuidade) é contornar as sinalizações horizontais com uma borda na cor preta, com largura de pelo menos 10 cm, exceto na sinalização horizontal melhorada de eixo de pista de táxi, onde as bordas pretas podem variar entre 7,5 e 15 cm. | [6 empty] | 1
T2.3.11 | 1 | D | Todos | 153157.01 | 153.217(d) | Sin. Horiz.: Alinhamento | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui alinhamento adequado? | [6 empty] | 1
T2.3.12 | 1 | D | Todos | 153157.02 | 153.217(d)(1)(ii)(A) | Sin. Horiz.: Visualização sem dificuldade em 20 m consecutivos | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui integridade adequada, permitindo sua visualização sem dificuldade em 20 m consecutivos? | [6 empty] | 1
T2.3.13 | 1 | D | Todos | 153157.03 | 153.217(d)(1)(ii)(B) | Sin. Horiz.: Ausência de desagregação total em 5 m consecutivos | O inspetor da ANAC constatou que a sinalização horizontal possui integridade adequada, não existindo desagregação total em 5 m consecutivos? | [6 empty] | 1
T2.3.14 | 1 | D | Todos | 153162.01 | 153.219(a) | Luzes.: Iluminação do pátio - postes / claridade / nitidez p/ ident. Perigos | O inspetor da ANAC constatou que a iluminação do pátio (refletores) está adequada? Os refletores de iluminação de pátios devem estar localizados de forma a oferecer iluminação adequada em todas as áreas de serviço do pátio, com um mínimo de ofuscamento para os pilotos de aeronaves em voo e no solo, controladores de tráfego e pessoal de solo. A disposição e direcionamento dos refletores devem ser tais que uma aeronave em estacionamento receba luz de duas ou mais direções para minimizar as sombras. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 2 |  |  |  |  | T2.4 Áreas NPav. / Áreas Verdes / Sist. Dren. | [7 empty] | Score D
T2.4.1 | 1 | D | Todos | 153152.01 | 153.211(e) | Fx. Prep. / RESA: Capacidade de suporte | O inspetor da ANAC constatou que a faixa preparada e a RESA possuem superfície compactada e com capacidade de suporte? | [6 empty] | 1
T2.4.2 | 1 | D | Todos | 153152.01 | 153.211(e) | Fx. Prep. / RESA: Nivelamento | O inspetor da ANAC constatou que a faixa preparada e a RESA possuem superfície nivelada? | [6 empty] | 1
T2.4.3 | 1 | D | Todos | 153154.02 | 153.213(a)(1) | Áreas Verdes: Não inferfere nos auxílios visuais e de navegação aérea | O inspetor da ANAC constatou que as áreas verdes não inferferem nos auxílios visuais e de navegação aérea? | [6 empty] | 1
T2.4.4 | 1 | C | Todos | 153154.07 | 153.213(a)(4) | Áreas Verdes: Não comprometer o fluxo de drenagem | O inspetor da ANAC constatou que as áreas verdes não comprometem o fluxo de drenagem? | [6 empty] | 1
T2.4.5 | 1 | C | Todos | 153154.06 | 153.213(b) | Áreas Verdes: Altura da vegetação na faixa de pista | O inspetor da ANAC constatou que a altura da vegetação na faixa de pista está adequada? Quando não for possível definir no MOPS a altura da grama mais adequada às espécies-problema presentes no aeródromo, deve o operador aeroportuário manter a altura da vegetação da faixa de pista menor ou igual a 15 cm (quinze centímetros) | [6 empty] | 1
T2.4.6 | 1 | B | Todos | - | - | Áreas Verdes: Áreas verdes limpas | O inspetor da ANAC constatou que as áreas verdes estão limpas, sem a presença de entulhos, restos de obras, lixo proveniente das bagagens (papéis, fitas, plásticos) e materiais que podem ser carregados pelo vento? | [6 empty] | 1
T2.4.7 | 1 | C | Todos | 153155.03 | 153.215(b) | Sist. Drenagem: Ausência de obstruções nas tubulações | O inspetor da ANAC constatou a ausência de obstruções nas tubulações e valas? | [6 empty] | 1
T2.4.8 | 1 | C | Todos | 153155.04 | 153.213(b) | Sist. Drenagem: Integridade das tubulações | O inspetor da ANAC constatou a integridade das tubulações e valas? | [6 empty] | 1
T2.4.9 | 1 | B | Todos | - | - | Sist. Drenagem: Condições gerais das tubulações | O inspetor da ANAC constatou que as condições do grooving estão adequadas? (Caso estejam em condições que comprometam a drenabilidade da pista, o operador de aeródromo deve solicitar divulgação de informação aeronáutica de indisponibilidade do grooving) | [6 empty] | 1
T2.4.10 | 1 | C | Todos | 153155.05 | 153.213(b) | Sist. Drenagem: Condições dos equipamentos de recalque | O inspetor da ANAC constatou que as condições dos equipamentos de recalque estão adequadas? | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -
| 5 |  |  |  |  | T2.5 Sistema elétrico | [7 empty] | Score D
T2.5.1 | 1 | D | Todos | 153162.01 | 153.219(a) | Alimentação elétrica dos equipamentos | O inspetor da ANAC constatou que os equipamentos elétricos são alimentados continuamente? | [6 empty] | 1
T2.5.2 | 1 | D | Todos | 153162.02 | 153.219(c)(1) | Fonte Secundária: Operacionalidade | O inspetor da ANAC verificou a existência da fonte secundária, estado de limpeza e organização? (Conversar com equipe de eletricistas no local para melhor compreensão do seu funcionamento) | [6 empty] | 1
T2.5.3 | 1 | D | Todos | 153162.02 | 153.219(c)(1) | Fonte Secundária: Tempo de comutação | O inspetor da ANAC verificou se o tempo de comutação da fonte secundária atende a Tabela F-1 do RBAC nº 154? (Fazer o teste mesmo se houver nobreak, devido a possibilidade de falha das baterias) | [6 empty] | 1
T2.5.4 | 1 | C | Todos | 153162.03 | 153.219(d) | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | O inspetor da ANAC verificou a efetividade do SPDA? (Perguntar como é feita a medição e pedir para o operador medir a resistência do aterramento) | [6 empty] | 1
T2.5.5 | 1 | D | Todos | 153162.01 | 153.219(a) | Balizamento RWY: Níveis de brilho das luzes do balizamento | O inspetor da ANAC constatou que o resultado do teste para avaliação dos cinco níveis de brilho foi satisfatório? | [6 empty] | 1
T2.5.6 | 1 | B | Todos | 153162.01 | 153.219(a) | Balizamento RWY: Condições das caixas de passagem | O inspetor verificou se as caixas de passagem estão em boas condições de limpeza e ordenamento dos cabos? Verificou a situação do cabo de aterramento do circuito? Verificou operacionalidade do dreno e inexistência de inundação na caixa? | [6 empty] | 1
T2.5.7 | 1 | D | Todos | 153162.01 | 153.219(d) | RCC: Corrente de alimentação dos circuitos | O inspetor acompanha manutenção preventiva dos RCC, ou solicita que o operador realize uma manutenção simulada, verificando se o profissional mede e registra as corrrentes de alimentação para cada nível de brilho do balizamento. Verificar se a corrente está adequada ao previsto para cada nível de brilho. | [6 empty] | 1
T2.5.8 | 1 | D | Todos | 153162.01 | 153.219(a) | RCC: Proteção contra sobrecorrente | O inspetor confere disponibilidade de sistema de proteção contra sobrecorrente dos RCC, verificando os dispositivos usados (disjuntor, fusível) | [6 empty] | 1
T2.5.9 | 1 | D | Todos | 153162.01 | 153.219(a) | RCC: Resistência de isolação dos circuitos | O inspetor acompanha medição da resistência de isolação de circuitos por pista. A medição deve ser feita por meio do instrumento Megômetro, evitando-se utilizar o valor indicado no visor do RCC que apresenta variação em relação do valor medido pelo instrumento. Verificar se o operador define um valor de referência para que, caso seja identificada resistência menor, sejam estabelecidas ações de manutenção dos circuitos. | [6 empty] | 1
T2.5.10 | 1 | B | Todos | 153162.01 | 153.219(a) | RCC: Resistência de isolação dos circuitos - Valor teórico | Os valores de referência definidos são baseados na fórmula de Ohm: Ri = Vdc / (L + N) Em que: Ri = Resistência de isolação [MΩ]; Vdc = Tensão aplicada pelo Megômetro [V]; L = comprimento do circuito dividido por 100 [m]; N = número de componentes multiplicado por 2. | [6 empty] | 1
-
[10 empty] | - | - |  | -

## TOPS MNT Final
Resultado final TOPS MNT
| Peso | Item avaliado | Score | Peso
5
| 5 | T2. Manutenção Aeroportuária - MNT | 0% | 5
| 5 | T2.1 RWY | 0% | 5
| 3.5 | T2.2 TWY e Pátio comercial/principal | 0% | 3.5
| 1 | T2.3 TWY e Pátio aviação geral | 0% | 1
| 2 | T2.4 Áreas NPav. / Áreas Verdes / Sist. Dren. | 0% | 2
| 5 | T2.5 Sistema elétrico | 0% | 5
|  | Desempenho final | 0%
Menção final

## Listas (hidden)
Listas suspensas
N/A
| 0.01% | Inexistente | 0.01
| 100% | Presente | 1
| 95% | Adequado | 3
| 90% | Operacional | 7
| 85% | Efetivo | 10
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%