Consulta Pública

Resolução ANP Nº xxx, DE xx.xx.2011 - DOU xx.xx.2011

 O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP – no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e com base na Resolução de Diretoria nº xxxx, de xx de xxxxxxxxx de 2011,
Considerando que compete à ANP implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo I da Lei 9.478/1997, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;

Considerando que cabe à ANP especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocombustíveis; e
Considerando os esforços envidados pelo governo e indústria para o controle da poluição atmosférica de modo a promover a melhoria da qualidade ambiental e o bem-estar da população; 
R E S O L V E:
Art. 1º Esta Resolução tem por objetivo regulamentar as especificações das gasolinas de uso automotivo e as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo o território nacional.
Art. 2º Para efeitos desta Resolução as gasolinas automotivas classificam-se em:
I - gasolina A – combustível produzido por processo de refino de petróleo ou formulado por meio da mistura de correntes provenientes do refino de petróleo e processamento de gás natural, destinado aos veículos automotivos dotados de motores ciclo Otto, isento de componentes oxigenados;

II - gasolina C – combustível obtido da mistura de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções definidas pela legislação em vigor.
Seção I

Das Definições
Art. 3º Para efeitos desta Resolução define-se:

I. Distribuidor: empresa autorizada pela ANP para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, etanol combustível, gasolina C, biodiesel, óleo diesel B, óleo diesel BX autorizado pela ANP, e outros combustíveis automotivos;

II. Importador: empresa autorizada pela ANP para o exercício da atividade de importação;

III. Formulador: empresa autorizada pela ANP a exercer a atividade de produção de combustível líquido, exclusivamente por mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos (Formulação de Combustíveis);
IV. Certificado da Qualidade: documento da qualidade, emitido pela refinaria, central de matérias-primas petroquímicas, Formulador e pelo Importador, que deve conter todas as informações e os resultados das análises das características do produto, constantes no Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução;

V. Boletim de Conformidade: documento da qualidade, emitido pelo Distribuidor, constituído com os resultados das análises definidas no parágrafo 3º do art. 7º, conforme o Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução.
Seção II

Das Obrigações
Art. 4º As refinarias, centrais de matérias-primas petroquímicas, Formuladores e Importadores de gasolina deverão analisar uma amostra representativa do volume a ser comercializado e emitir o Certificado da Qualidade, com identificação própria por meio de numeração sequencial anual.

§ 1º O Certificado da Qualidade deverá ser firmado pelo químico responsável pela qualidade do produto, com indicação legível de seu nome e número da inscrição no órgão de classe, inclusive no caso de cópia emitida eletronicamente.
§ 2º O Certificado da Qualidade poderá ser assinado digitalmente, conforme legislação vigente.

§ 3º As refinarias, centrais de matérias-primas petroquímicas, Formuladores e Importadores deverão manter, sob sua guarda e à disposição da ANP, pelo prazo mínimo de 2 (dois) meses, a contar da data da comercialização do produto, uma amostra-testemunha de 1 (um) litro com o respectivo Certificado da Qualidade.
§ 4º Esta amostra deverá ser armazenada em embalagem de cor âmbar, fechada com batoque e tampa plástica com lacre, que deixe evidências em caso de violação, mantida em local protegido de luminosidade e à temperatura inferior a 20 °C.

§ 5º As embalagens de que trata o parágrafo anterior devem ser mantidas bem vedadas, de modo a não comprometer a integridade da amostra.

§ 6º O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) ou a documentação fiscal referente às operações de comercialização da gasolina realizadas pelas refinarias, centrais de matérias-primas petroquímicas, Formuladores e Importadores deverão indicar o código e descrição do produto, estabelecidos pela ANP, conforme legislação vigente, além do número do Certificado da Qualidade correspondente ao produto.

§ 7º O produto, ao ser transportado, deverá ser acompanhado de cópia legível do respectivo Certificado da Qualidade.

Art. 5º A adição de etanol anidro combustível à gasolina A cabe exclusivamente ao Distribuidor autorizado pela ANP.
Parágrafo único: O Distribuidor somente poderá comercializar gasolina A com outro Distribuidor, respeitando-se o limite estabelecido pela Portaria ANP nº 29, de 9 de fevereiro de 1999, ou regulamentação que venha a substituí-la.
Art. 6º O Distribuidor somente poderá adquirir gasolina A cujo Certificado da Qualidade esteja de acordo com os dispositivos deste regulamento.
Parágrafo único. A cópia do Certificado da Qualidade recebida pelo Distribuidor, no ato do recebimento do produto, deverá ficar à disposição da ANP pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento, para qualquer verificação julgada necessária.

Art. 7º O Distribuidor deverá analisar uma amostra representativa do volume de gasolina C a ser comercializado e emitir o Boletim de Conformidade, com numeração sequencial anual.

 § 1º O Boletim de Conformidade deverá ser firmado pelo químico responsável pela análise laboratorial realizada, com indicação legível de seu nome e número da inscrição no órgão de classe, inclusive no caso de cópia emitida eletronicamente.

§ 2º O Boletim de Conformidade poderá ser assinado digitalmente, conforme legislação vigente.

§ 3º O Boletim de Conformidade deverá conter, pelo menos, os resultados das análises de massa específica, teor de etanol e itens de especificação da destilação, conforme o Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução.
§ 4º Na impossibilidade de coletar amostra de gasolina C, a certificação referida no caput será realizada em amostra constituída pela mistura de gasolina A e etanol anidro combustível coletados dos tanques que abastecerão o caminhão-tanque, nas proporções definidas pela legislação em vigor.

§ 5º É responsabilidade exclusiva do Distribuidor  garantir que a qualidade da gasolina C contida no caminhão-tanque reflita os resultados declarados no respectivo Boletim de Conformidade.
§ 6º O produto, ao ser transportado, deverá ser acompanhado de cópia legível do respectivo Boletim de Conformidade.

Art. 8º O Distribuidor deverá lacrar cada compartimento do caminhão-tanque abastecido com gasolina, com lacre numerado, cujo número deverá constar na documentação fiscal e no DANFE referentes à comercialização do produto.
§ 2º O Boletim de Conformidade deverá ficar à disposição da ANP, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de comercialização do produto, para qualquer verificação julgada necessária.
§ 3º A documentação fiscal e o DANFE, referente às operações de comercialização da gasolina realizadas pelo Distribuidor, deverão indicar código e descrição do produto, estabelecidos pela ANP, conforme legislação vigente, além do número do Boletim de Conformidade correspondente ao produto.

Seção III

Das Disposições Transitórias
Art. 9º Para efeitos desta Resolução fica concedido prazo de 60 dias, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial da União, para os agentes econômicos regulados pela ANP informarem o código e a descrição do produto na documentação fiscal e no campo observação do DANFE.
Seção IV

Das Disposições Gerais

Art. 10. Fica vedada a comercialização de gasolina automotiva que não se enquadre nas especificações estabelecidas por esta Resolução e/ou na qual esteja presente marcador regulamentado pela Resolução ANP nº 03, de 19 de janeiro de 2011, ou regulamentação que venha a substituí-la.
Art. 11. A ANP poderá, a qualquer tempo, submeter refinarias, centrais de matérias-primas petroquímicas, Formuladores, Importadores e Distribuidores à vistoria técnica da qualidade, a ser executada por seu corpo técnico ou por entidades credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), sobre os procedimentos e equipamentos de medição que tenham impacto sobre a qualidade e a confiabilidade dos serviços de que trata esta Resolução.
Seção V

Das Disposições Finais

Art. 12. O não atendimento ao disposto nesta Resolução sujeita os infratores às penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das penalidades de natureza civil e penal.
Art. 13. Os casos não contemplados nesta Resolução serão objetos de análise e deliberação pela ANP.
Art. 14. Fica revogada a Portaria ANP nº 309, de 27 de dezembro de 2001.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA
ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº X/2011
 

1. Objetivo

Este Regulamento Técnico aplica-se às gasolinas A e C, de uso automotivo, comercializadas em todo o território nacional e estabelece suas especificações.

2. Normas aplicáveis

A determinação das características dos produtos será realizada mediante o emprego de Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de normas da American Society for Testing and Materials (ASTM).

Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade, fornecidos nos métodos relacionados a seguir, devem ser usados somente como guia para aceitação das determinações em duplicata do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicada aos limites especificados neste Regulamento.

A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida segundo método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.

As características constantes da Tabela de Especificação deverão ser determinadas de acordo com a publicação mais recente dos seguintes métodos de ensaio:

 2.1 Métodos ABNT
	Método ABNT
	TÍTULO

	NBR 14932
	Produtos líquidos de petróleo - Determinação dos tipos de hidrocarbonetos pelo indicador de adsorção por fluorescência

	NBR 14149
	Gasolina e misturas de gasolina com produtos oxigenados - Determinação da pressão de vapor pelo método seco

	NBR 7148
	Petróleo e produtos de petróleo - Determinação da massa específica, densidade relativa e °API - Método do densímetro

	NBR 9619
	Produtos de petróleo - Destilação à pressão atmosférica

	NBR 13992 
	Gasolina automotiva - Determinação do teor de álcool etílico anidro combustível (AEAC)

	NBR 14065
	Destilados de petróleo e óleos viscosos - Determinação da massa específica e da densidade relativa pelo densímetro digital

	NBR 14156
	Produtos de petróleo - Determinação da pressão de vapor – Minimétodo

	NBR 14359
	Produtos de petróleo - Determinação da corrosividade - Método da lâmina de cobre

	NBR 14478
	Gasolina - Determinação da estabilidade à oxidação pelo método do período de indução

	NBR 14525
	Combustíveis - Determinação de goma por evaporação

	NBR 14533
	Produtos de petróleo - Determinação de enxofre por espectrometria de fluorescência de raios X (energia dispersiva)

	NBR 14954
	Combustível destilado – Determinação da aparência


 2.2 Métodos ASTM
	Método ASTM
	TÍTULO

	D86
	Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure

	D130
	Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test

	D381
	Gum Content in Fuels by Jet Evaporation

	D525
	Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method)

	D1266
	Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method)

	D1298
	Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method

	D1319
	Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption

	D2622
	Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry

	D2699
	Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel

	D2700
	Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel

	D3120
	Trace Quantities of Sulfur in Light Liquid Petroleum Hydrocarbons by Oxidative Microcoulometry

	D3237
	Lead in Gasoline by Atomic Absorption Spectroscopy

	D3606
	Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and Aviation Gasoline by Gas Chromatography

	D4052
	Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter

	D4176
	Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels (Visual Inspection Procedures)

	D4294
	Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry

	D4953
	Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends (Dry Method)

	D5190
	Vapor Pressure of Petroleum Products (Automatic Method)

	D5191
	Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method)

	D5443
	Paraffin, Naphthene, and Aromatic Hydrocarbon Type Analysis in Petroleum Distillates Through 200°C by Multi-Dimensional Gas Chromatography

	D5453
	Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence

	D5482
	Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method—Atmospheric)

	D6277
	Determination of Benzene in Spark-Ignition Engine Fuels Using Mid Infrared Spectroscopy

	D6378
	Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products, Hydrocarbons, and Hydrocarbons-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method)

	
	


 3.Tabela de Especificação

	CARACTERÍSTICA
	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO
	MÉTODO

	
	
	Gasolina Comum
	Gasolina Premium
	

	
	
	Tipo A
	Tipo C
	Tipo A
	Tipo C
	ABNT NBR
	ASTM

	Teor de Metanol, máx (1)
	% volume
	-
	0,5
	-
	0,5
	Cromatografia

	Cor
	-
	(2)
	(3)
	(2)
	(3)
	14954
	D4176

	Aspecto
	-
	(4)
	
	

	Etanol Anidro Combustível
	% volume
	1 (máx.) (1)
	(5)
	1 (máx.) (1)
	(5)
	13992
	-

	Massa específica a      20 °C
	kg/m3
	anotar
	7148

14065
	D1298

D4052

	Destilação

	  10 % evaporado, máx.
	°C
	65,0
	9619
	D86

	  50 % evaporado, máx.
	
	120,0
	80,0
	120,0
	80,0
	
	

	  90 % evaporado, máx.
	
	190,0
	
	

	  PFE, máx.
	
	220,0
	
	

	  Resíduo, máx.
	% volume
	2,0
	
	

	Nº de Octano Motor - MON, mín.
	-
	(6)
	82,0
	-
	-
	-
	D2700

	Índice Antidetonante - IAD, mín. (7)
	-
	(6)
	87,0
	(6)
	91,0
	-
	D2699

D2700

	Pressão de Vapor a 
37,8 °C (8)
	kPa
	45,0 a 62,0
	69,0 (máx.)
	45,0 a 62,0
	69,0 (máx.)
	14149

14156
	D4953

D5190

D5191

D5482
D6378

	Goma Atual Lavada, máx.
	mg/100 mL
	5
	14525
	D381

	Período de Indução a 100 °C, mín.
	min
	(9)
	360
	(9)
	360
	14478
	D525

	Corrosividade ao Cobre a 50 °C, 3h, máx.
	-
	1
	14359
	D130

	Enxofre, máx.
	mg/kg
	- 
	800 

(10)
	-
	800

(10)
	14533
	D1266

D2622

D3120

D4294

D5453

	Benzeno, máx. 
	% volume
	1,2
	1,0 (10)
	1,9
	1,5 (10)
	-
	D3606

D5443

D6277

	Chumbo, máx. (1)
	g/L
	0,005
	-
	D3237

	Aditivos (11)
	-
	-
	-
	-

	Hidrocarbonetos: (12)

	  Aromáticos, máx. 
	% volume
	57
	45 (10)
	57
	45 (10)
	14932
	D1319

	  Olefínicos, máx. 
	% volume
	38
	30 (10)
	38
	30 (10)
	
	


(1) Proibida a adição. Deve ser medido quando houver dúvida quanto à ocorrência de contaminação.
(2) De incolor a amarelada, isenta de corante.
(3) De incolor a amarelada se isenta de corante cuja utilização é permitida no teor máximo de 50 ppm com exceção da cor azul, restrita à gasolina de aviação.
(4) Límpido e isento de impurezas.

(5) O etanol anidro combustível a ser misturado às gasolinas automotivas para produção da gasolina C deverá estar em conformidade no teor e na especificação estabelecidos pelas legislações em vigor.

(6) A refinaria, a central de matérias-primas petroquímicas, o Importador e o Formulador deverão reportar os valores de octanagem MON e do IAD da mistura de gasolina A, de sua produção ou importada, com etanol anidro combustível no teor mínimo estabelecido pela legislação em vigor.

(7) Índice antidetonante é a média aritmética dos valores das octanagens determinadas pelos métodos MON e RON.

(8) Para os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, bem como para o Distrito Federal, admite-se, nos meses de abril a novembro, um acréscimo de 7,0 kPa ao valor máximo especificado para a Pressão de Vapor.

(9) A refinaria, a central de matérias-primas petroquímicas, o Importador e o Formulador deverão reportar o valor do Período de Indução da mistura de gasolina A, de sua produção ou importada, com etanol anidro combustível no teor máximo estabelecido pela legislação em vigor.

(10) Os teores máximos de Enxofre, Benzeno, Hidrocarbonetos Aromáticos e Hidrocarbonetos Olefínicos devem ser atendidos independentemente da alteração legal do teor de etanol anidro combustível na gasolina.

(11) Utilização permitida conforme legislação em vigor, sendo proibidos os aditivos que apresentam compostos químicos à base de metais pesados.
(12) Alternativamente, é permitida a determinação dos hidrocarbonetos aromáticos e olefínicos por cromatografia gasosa. Em caso de desacordo entre resultados, prevalecerão os valores determinados pelo ensaio realizado conforme a norma ABNT NBR 14932 ou ASTM D1319.
3/8

