PAGE  
Minuta Resolução Óleo Diesel (Rev.42/2009) em 23 08 2011

 Resolução ANP Nº xxx, DE xx.xx.2011 - DOU xx.xx.2011

Estabelece as especificações para a comercialização dos óleos diesel de uso rodoviário em todo o território nacional e define as obrigações dos agentes econômicos sobre o controle de qualidade do produto.

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e com base na Resolução de Diretoria nº xxx, de xx de xxx de 2011, 
Considerando que compete à ANP implementar a política nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional;

Considerando que cabe à ANP proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos, bem como especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocombustíveis; 

Considerando a necessidade de atendimento ao Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE em sua fase L6 para os veículos leves do ciclo Diesel, com início de vigência em 1° de janeiro de 2012 de acordo com a Resolução CONAMA n° 415, de 24 de setembro de 2009; e

Considerando a necessidade de atendimento ao Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE em sua fase P7 com início de vigência em 1° de janeiro de 2012 de acordo com a Resolução CONAMA n° 403, de 11 de novembro de 2008;
R E S O L V E:
Art. 1º Esta Resolução tem por objetivo regulamentar as especificações do óleo diesel de uso rodoviário, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP nº X/2011, parte integrante desta Resolução, e as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo o território nacional.
§ 1º O óleo diesel produzido por processos diversos do refino de petróleo e processamento de gás natural, ou a partir de matéria-prima distinta do petróleo, depende de autorização prévia da ANP para comercialização. 
§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior, a ANP poderá acrescentar outras propriedades nas especificações referidas no caput de modo a garantir a qualidade necessária do produto.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução os óleos diesel de uso rodoviário classificam-se em:

I - Óleo diesel A: combustível produzido por processos de refino de petróleo, centrais de matérias-primas petroquímicas ou autorizado nos termos do § 1° do art. 1° desta Resolução, destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel;
II - Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido pela legislação vigente.

Art. 3º Fica estabelecido, para efeitos desta Resolução, que os óleos diesel A e B deverão apresentar as seguintes nomenclaturas, conforme o teor máximo de enxofre: 

I - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 10 mg/kg;
II - Óleo diesel A S50 e B S50: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 50 mg/kg;
III - Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg;
IV - Óleo diesel A S1800 e B S1800: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 1800 mg/kg.

Art. 4° A comercialização dos diversos tipos de óleo diesel deverá atender as seguintes disposições: 
I - É obrigatória a comercialização de óleo diesel B S50 de acordo com o previsto no ANEXO I desta Resolução;
II - É obrigatória a disponibilização de óleo diesel B S50 para garantir o abastecimento dos novos veículos automotores das fases PROCONVE L-6 e P-7, a partir de 1° de janeiro de 2012, conforme estabelecido pela ANP;
III - É proibida a comercialização de óleo diesel B S1800 nos municípios relacionados nos ANEXOS I e II.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2013, os óleos diesel A S50 e B S50 serão substituídos, integralmente, pelos óleos diesel A S10 e B S10, respectivamente, quando deverão ser disponibilizados para comercialização, conforme estabelecido pela ANP. 
§ 2º A partir de 1° de janeiro de 2014, o óleo diesel B S1800 de uso rodoviário deverá ser totalmente substituído pelo óleo diesel B S500.
Art. 5º Fica vedada a comercialização dos óleos diesel A ou B que não se enquadrem nas especificações estabelecidas por esta Resolução.
Art. 6º O óleo diesel B, de uso rodoviário, comercializado no país deverá conter biodiesel em percentual determinado pela legislação vigente.

Parágrafo único: O biodiesel a ser adicionado ao óleo diesel A deverá atender à regulamentação ANP vigente.
Seção I

Das Definições
Art. 7º Para efeitos desta Resolução define-se:

I – Produtor: empresa autorizada pela ANP ao exercício da atividade de produção de combustíveis líquidos derivados de petróleo ou de gás natural; 

II - Distribuidor: empresa autorizada pela ANP ao exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, gasolina C, etanol combustível, biodiesel, óleo diesel B, óleo diesel BX autorizado pela ANP e outros combustíveis automotivos;
III - Importador: empresa autorizada pela ANP para o exercício da atividade de importação;

IV - Certificado da Qualidade: documento da qualidade, emitido pelo produtor e pelo importador, que deve conter todas as informações e os resultados das análises das características do produto, constantes no Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução;
V - Boletim de Conformidade: documento da qualidade, emitido pelo distribuidor, que deve conter os resultados das análises das características do produto definidas no parágrafo 4º do art. 9º, constantes no Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução.
Seção II

Das obrigações
Art. 8º Os produtores e importadores de óleo diesel deverão analisar uma amostra representativa do volume a ser comercializado e emitir o Certificado da Qualidade, com identificação própria por meio de numeração sequencial anual.

§ 1º O Certificado da Qualidade deverá ser firmado pelo químico responsável pela qualidade do produto, com indicação legível de seu nome e número da inscrição no órgão de classe, inclusive no caso de cópia emitida eletronicamente.
§ 2º O Certificado da Qualidade poderá ser assinado digitalmente, conforme legislação vigente.
§ 3º Os produtores e importadores deverão manter, sob sua guarda e à disposição da ANP, pelo prazo mínimo de 2 (dois) meses, a contar da data da comercialização do produto, uma amostra-testemunha de 1 (um) litro, com o respectivo Certificado da Qualidade. 
§ 4° Esta amostra deverá ser armazenada em embalagem de cor âmbar, fechada com batoque e tampa plástica com lacre, que deixe evidências em caso de violação, mantida em local protegido de luminosidade.
§ 5º A documentação fiscal e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) referente às operações de comercialização do óleo diesel realizadas pelos produtores e importadores deverão indicar o código e descrição do produto estabelecidos pela ANP, conforme legislação vigente, além do número do Certificado da Qualidade correspondente ao produto.  

§ 6º O produto, ao ser transportado, deverá ser acompanhado de cópia legível do respectivo Certificado da Qualidade.

Art. 9º O distribuidor deverá analisar uma amostra representativa do volume de óleo diesel B a ser comercializado e emitir o Boletim de Conformidade, com identificação própria por meio de numeração sequencial anual.

§ 1º O Boletim de Conformidade deverá ser firmado pelo químico responsável pela análise laboratorial realizada, com indicação legível de seu nome e número da inscrição no órgão de classe, inclusive no caso de cópia emitida eletronicamente.
§ 2º O Boletim de Conformidade poderá ser assinado digitalmente, conforme legislação vigente.
§ 3º O Boletim de Conformidade deverá ficar sob a guarda do distribuidor e à disposição da ANP, por um período de 2 (dois) meses, contados a partir da data da comercialização. 
§ 4º O Boletim de Conformidade deverá conter, pelo menos, os resultados das análises de aspecto, cor visual, ponto de fulgor, massa específica e condutividade elétrica, esta última exigida somente para os óleos diesel B S10 e B S50, conforme o Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução.  
§ 5º A documentação fiscal e o DANFE referente às operações de comercialização do óleo diesel realizadas pelo distribuidor deverão indicar o código e descrição do produto, estabelecidos pela ANP, conforme legislação vigente, além do número do Boletim de Conformidade correspondente ao produto.  

§ 6º O produto, ao ser transportado, deverá ser acompanhado de cópia legível de seu Boletim de Conformidade. 
Seção III

Das Disposições Gerais


Art. 10. A ANP poderá, a qualquer tempo, submeter produtores, importadores e distribuidores à auditoria da qualidade, a ser executada por seu corpo técnico ou por entidades credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), sobre os procedimentos e equipamentos de medição que tenham impacto sobre a qualidade e a confiabilidade dos serviços de que trata esta Resolução. 
Art. 11.  O óleo diesel A S1800 deverá conter corante vermelho, conforme especificado na Tabela III do Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução. 
§ 1º É de responsabilidade exclusiva dos produtores ou importadores a adição de corante vermelho, conforme estabelecido pelo caput.

§ 2º Os produtores ou importadores só poderão entregar o óleo diesel A S1800 ao distribuidor, adicionado de corante vermelho.
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 2012, 
o corante referenciado no caput deverá ser adicionado ao óleo diesel A S500 e ficará proibida à adição de corante ao óleo diesel A S1800.
Art. 12. Fica proibida a adição de corante aos óleos diesel A S10, B S10, A S50 e B S50. 
Art. 13. Fica proibida a adição de óleo vegetal ao óleo diesel.
Art. 14. Fica autorizado o uso de óleo diesel B para fins ferroviários, agropecuários, industriais e geração de energia elétrica até que se estabeleça especificação para essas aplicações (off-road), respeitando-se, por ora, as regras estabelecidas para a comercialização quanto ao tipo de óleo diesel B S50 e B S500, descritos nos ANEXOS I e II desta Resolução.
Seção IV

Das Disposições Transitórias
Art. 15. Para efeitos de fiscalização, as autuações por não conformidade, quanto ao teor de enxofre, à cor, à destilação (T85%) e à massa específica, só poderão ser feitas nos municípios que passarão a comercializar o óleo diesel B S500 em substituição ao diesel B S1800:

I - Na distribuição: 60 dias após a data da entrada em vigor do óleo diesel B S500;

II - Na revenda: 90 dias após a data da entrada em vigor do óleo diesel B S500.

§ 1º Os agentes econômicos deverão apresentar à fiscalização, os documentos comprobatórios referentes às compras efetuadas após as datas de entrada em vigor da obrigatoriedade da comercialização do óleo diesel B S500.

§ 2º Para efeito de fiscalização, as autuações por não conformidade nas hipóteses descritas no  § 3º do art. 11 desta Resolução, deverão observar os prazos estabelecidos nos incisos I e II do caput.
Seção V

Das Disposições Finais

Art. 16. O não atendimento ao disposto nesta Resolução sujeita os infratores às penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e no Decreto n° 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das penalidades de natureza civil e penal.
Art. 17. Os casos não contemplados nesta Resolução serão objetos de análise e deliberação pela ANP.

Art. 18. Ficam revogadas a Resolução ANP nº 31, de 14 de outubro de 2009, a Resolução ANP nº 42, de 16 de dezembro de 2009, e a Resolução ANP nº 43, de 24 de dezembro de 2008.
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA

REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº X/ 2011
1. Objetivo

Este Regulamento Técnico aplica-se ao óleo diesel A e B, de uso rodoviário, para comercialização em todo o território nacional e estabelece suas especificações. 
2. Normas aplicáveis

A determinação das características dos produtos será realizada mediante o emprego de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da American Society for Testing and Materials  (ASTM), do Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou International Organization for Standardization (ISO).

Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade, fornecidos nos métodos relacionados a seguir devem ser usados somente como guia para aceitação das determinações em duplicata do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicada aos limites especificados neste Regulamento.

A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida segundo o método NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo – Amostragem manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.

As características incluídas na Tabela de Especificações deverão ser determinadas de acordo com a publicação mais recente dos seguintes métodos de ensaio:

2.1 Métodos ABNT
	MÉTODO
	TÍTULO

	NBR 7148

	Petróleo e produtos de petróleo - Determinação da massa específica, densidade relativa e °API - Método do densímetro

	NBR 7974
	Produtos de petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo vaso fechado Tag

	NBR 9619
	Produtos de petróleo - Destilação à pressão atmosférica

	NBR 9842
	Produtos de petróleo - Determinação do teor de cinzas

	NBR 10441
	Produtos de petróleo - Líquidos transparentes e opacos - Determinação da viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica

	NBR 14065
	Destilados de petróleo e óleos viscosos - Determinação da massa específica e da densidade relativa pelo densímetro digital

	NBR 14248
	Produtos de petróleo - Determinação do número de acidez e basicidade - Método do indicador

	NBR 14318
	Produtos de petróleo - Determinação do resíduo de carbono Ramsbottom

	NBR 14359
	Produtos de petróleo - Determinação da corrosividade - Método da lâmina de cobre

	NBR 14483
	Produtos de petróleo - Determinação da cor - Método do colorímetro ASTM

	NBR 14533
	Produtos de petróleo - Determinação de enxofre por espectrometria de fluorescência de raios X (energia dispersiva)

	NBR 14598
	Produtos de petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky-Martens

	NBR 14747
	Óleo diesel - Determinação do ponto de entupimento de filtro a frio

	NBR 14759
	Combustíveis destilados - Índice de cetano calculado pela equação de quatro variáveis

	NBR 15568
	Biodiesel - Determinação do teor de biodiesel em óleo diesel por espectroscopia na região do infravermelho médio


2.2 Métodos ASTM
	MÉTODO
	TÍTULO

	D56
	Flash Point by Tag Closed Cup Tester

	D86
	Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure

	D93
	Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester

	D130
	Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test

	D445
	Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity)

	D482 
	Ash from Petroleum Products

	D524
	Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products

	D613
	Cetane Number of Diesel Fuel Oil

	D974
	Acid and Base Number by Color-Indicator Titration

	D1298
	Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method

	D1500
	ASTM Color of Petroleum Products

	D2709 
	Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge

	D2274
	Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)

	D2622
	Sulfur in Petroleum Products by Wavelenght Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry

	D2624
	Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels

	D3828
	Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester

	D4052
	Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter

	D4294
	Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry

	D4308
	Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision Meter

	D4737
	Calculated Cetane Index by Four Variable Equation

	D5186
	Determination of Aromatic Content and Polynuclear Aromatic Content of Diesel Fuels and Aviation Turbine Fuels by Supercritical Fluid Chromatography

	D5304
	Assessing Middle Distillate Fuel Storage Stability by Oxigen Overpressure

	D5453
	Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence

	D6045
	Color of Petroleum Products by the Automatic Tristimulus Method

	D6079
	Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency Reciprocating Rig (HFRR)

	D6304
	Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration

	D6371
	Cold Filter Plugging Point of Diesel and Heating Fuels

	D6591
	Determination of Aromatic Types in Middle Distillates – High Performance Liquid Chromatography Method with Refractive Index Detection

	D6890
	Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber

	D7039
	Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry

	D7170
	Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils – Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method

	D7212
	Low Sulfur in Automotive Fuels by Energy-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Using a Low-Background Proportional Counter

	D7220
	Sulfur in Automotive Fuels by Polarization X-ray Fluorescence Spectrometry


2.2 Métodos CEN/ISO
	MÉTODO
	TÍTULO

	EN 12156
	Diesel fuel – Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR)

	EN 12662
	Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates

	EN 12916
	Petroleum products – Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates – High performance liquid chromatography method with refractive index detection

	EN 14078
	Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl esters (FAME) in middle distillates - Infrared spectroscopy method

	EN ISO 12937
	Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration method


Tabela I – Especificações do óleo diesel de uso rodoviário.

	CARACTERÍSTICA (1)
	UNIDADE
	LIMITE
	MÉTODO

	
	
	TIPO A e B
	ABNT NBR
	ASTM/ EN

	
	
	S10
	S50 (2)
	S500
	S1800 (3)
	
	

	Aspecto
	-
	Límpido e isento de impurezas
	14594
	D4176

	Cor 
	-
	(4)
	(5)
	Vermelho (5)
	
	

	Cor ASTM, máx. (6)
	-
	3,0
	14483
	D1500

D6045

	Teor de biodiesel (7)
	% volume
	(8)
	15568
	EN 14078

	Enxofre total, máx.
	mg/kg
	10
	50
	-
	-
	-

-

-

-

-
	D2622

D5453

D7039

D7212 (9)

D7220 (9)

	
	
	-
	-
	500
	1800
	-

14533

-
	D2622

D4294

D5453

	Destilação

	10% vol., recuperados
	ºC
	180,0 (mín.)
	Anotar
	9619
	D86

	50% vol., recuperados
	
	245,0 a 295,0
	245,0 a 310,0
	
	

	85% vol., recuperados, máx.
	
	-
	-
	360,0
	370,0
	
	

	90% vol., recuperados
	
	-
	360,0 (máx.)
	Anotar
	Anotar
	
	

	95% vol., recuperados, máx
	
	370,0
	-
	
	

	Massa específica a 20ºC
	kg/m³
	820 a 850 (10)
	820 a 865
	820 a 880
	7148

14065
	D1298

D4052

	Ponto de fulgor, mín.
	ºC
	38,0
	7974

14598

-
	D56

D93

D3828

	Viscosidade a 40ºC
	mm²/s
	2,0 a 4,5
	2,0 a 5,0
	10441
	D445

	Ponto de entupimento de filtro a frio, máx.
	ºC
	(11)
	14747
	D6371

	Número de cetano, mín. ou

Número de cetano derivado (NCD), mín.
	-
	48
	46
	46 (12)
	42 (12)
	-

-

-
	D613

D6890

D7170

	Resíduo de carbono Ramsbottom no resíduo dos 10% finais da destilação, máx.
	% massa
	0,25
	14318
	D524

	Cinzas, máx.
	% massa
	0,010
	9842
	D482

	Corrosividade ao cobre, 3h a 50ºC, máx
	-
	1
	14359
	D130

	Água (13) (14)
	mg/kg
	200 (máx.)
	Anotar
	-
	-
	
	D6304

EN ISO 12937

	Contaminação total (13) 
	mg/kg
	24 (máx.)
	Anotar
	-
	-
	-
	EN 12662

	Água e sedimentos, máx. (15)
	% volume
	0,05
	-
	D2709

	Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (16)
	% massa
	11 (máx.)
	Anotar
	-
	-
	-
	D5186

D6591 (17)

	Estabilidade à oxidação (16)
	mg/100mL
	2,5 (máx.)
	Anotar
	-
	-
	-
	D2274 (18)

D5304

	Índice de neutralização
	mg KOH/g
	Anotar
	-
	-
	14248
	D974

	Lubricidade, máx.
	µm
	(19)
	-
	-
	D 6079 (19)

	Condutividade elétrica, mín. (20)
	pS/m
	25
	-
	-
	-
-
	D2624

D4308


(1) Poderão ser incluídas nesta especificação outras características, com seus respectivos limites, para o óleo diesel obtido de processos diversos de refino de petróleo e centrais de matérias-primas petroquímicas ou nos termos a que se refere o § 1º do art. 1º desta Resolução. 
(2) A partir de 1º de janeiro de 2013, os óleos diesel A S50 e B S50 deixarão de ser comercializados e serão substituídos integralmente pelos óleos diesel A S10 e B S10, respectivamente.

(3) A partir de 1º de janeiro de 2014, os óleos diesel A S1800 e B S1800 deixarão de ser comercializados como óleos diesel de uso rodoviário. 
(4) Usualmente de incolor a amarelada, podendo apresentar-se ligeiramente alterada para as tonalidades marrom e alaranjada devido à coloração do biodiesel.
(5) A partir de 1º de janeiro de 2012, o óleo diesel A S1800 deixará de ser comercializado com corante e o óleo diesel A S500 deverá ser adicionado de corante vermelho. O corante vermelho (já previsto no art. 12), especificado conforme a Tabela III, deverá ser adicionado no teor de 20 mg/L pelos produtores e importadores.
(6) Limite requerido antes da adição do corante. 

(7) Aplicável apenas para o óleo diesel B.

(8) No percentual estabelecido pela legislação vigente. Será admitida variação de ± 0,5 % volume. A norma EN 14078 é de referência em caso de disputa para a determinação do teor de biodiesel no óleo diesel B.
(9) Aplicável apenas para óleo diesel A.

(10) Será admitida a faixa de 820 a 853 kg/m3 para o óleo diesel B.

(11) Limites conforme Tabela II.

(12) Alternativamente, fica permitida a determinação do índice de cetano calculado pelo método NBR 14759 (ASTM D4737), para os óleos diesel A S500 e A S1800, quando o produto não contiver aditivo melhorador de cetano, com limite mínimo de 45. No caso de não-conformidade, o ensaio de número de cetano deverá ser realizado. O produtor e o importador deverão informar no Certificado da Qualidade nos casos em que for utilizado aditivo melhorador de cetano. Ressalta-se que o índice de cetano não traduz a qualidade de ignição do óleo diesel contendo biodiesel e/ou aditivo melhorador de cetano.   
(13) Aplicável na produção e na importação.

(14) Poderá ser utilizado alternativamente o método EN ISO 12937.
(15) Aplicável na importação, antes da liberação do produto para comercialização.

(16) Os resultados da estabilidade à oxidação e dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos poderão ser encaminhados ao distribuidor até 48 h após a comercialização do produto de modo a garantir o fluxo adequado do abastecimento.

(17) Poderá ser determinado, alternativamente, pelo método EN 12916, aplicável ao óleo diesel B contendo até 5% de biodiesel. Os métodos ASTM D5186 e D6591 não se aplicam ao óleo diesel B.
(18) O método ASTM D2274 se aplica apenas ao óleo diesel A.
(19) Poderá ser determinada pelos métodos ISO 12156 ou ASTM D6079, sendo aplicáveis os limites de 460 µm e 520 µm, respectivamente. A medição da lubricidade poderá ser realizada após a adição do biodiesel, no teor estabelecido na legislação vigente. 
(20) Limite requerido no momento e na temperatura do carregamento/bombeio do combustível pelo produtor e distribuidor.  
Tabela II - Ponto de Entupimento de Filtro a Frio

	UNIDADES DA FEDERAÇÃO
	LIMITE MÁXIMO, ºC

	
	JAN
	FEV
	MAR
	ABR
	MAI
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OUT
	NOV
	DEZ

	SP - MG - MS
	12
	12
	12
	7
	3
	3
	3
	3
	7
	9
	9
	12

	GO/DF - MT - ES - RJ
	12
	12
	12
	10
	5
	5
	5
	8
	8
	10
	12
	12

	PR - SC - RS
	10
	10
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	10


Tabela III - Especificação do corante vermelho para o óleo diesel 

	Característica
	Especificação
	Método

	Aspecto
	Líquido
	Visual

	Color Index
	Solvente Red
	-

	Cor
	Vermelho intenso
	Visual

	Massa Específica a 20ºC, kg/m³
	990 a 1020
	Picnômetro

	Absorvância, 520 a 540 nm
	0,600 - 0,650
	(*) 


(*) A Absorvância deve ser determinada em uma solução volumétrica de 20 mg/l do corante em tolueno P.A., medida em célula de caminho ótico de 1 cm, na faixa especificada para o comprimento de onda.

 ANEXO I

Municípios nos quais deverá ser comercializado, exclusivamente, o óleo diesel B S50 e, a partir de 1° de janeiro de 2013, o óleo diesel B S10.
	ESTADO DO CEARÁ

	AQUIRAZ 
	HORIZONTE 

	CAUCAIA 
	ITAITINGA

	CHOROZINHO 
	MARACANAÚ

	EUZÉBIO 
	MARANGUAPE

	FORTALEZA 
	PACAJUS

	GUAIÚBA 
	PACATUBA

	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	PINDORETAMA

	CASCAVEL
	


 

	ESTADO DO PARÁ

	ANANINDEUA 
	MARITUBA 

	BELÉM 
	SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

	BENEVIDES 
	SANTA ISABEL DO PARÁ 


	ESTADO DE PERNAMBUCO

	ABREU E LIMA 
	ITAPISSUMA

	ARAÇOIABA 
	JABOATÃO DOS GUARARAPES 

	CABO DE SANTO AGOSTINHO 
	MORENO 

	CAMARAGIBE 
	OLINDA 

	IGARASSU
	PAULISTA 

	IPOJUCA
	RECIFE 

	ITAMARACÁ
	SÃO LOURENÇO DA MATA 


Municípios nos quais as frotas cativas de ônibus urbanos devem utilizar exclusivamente o óleo diesel B S50 e, a partir de 1° de janeiro de 2013, o óleo diesel B S10.

	BELO HORIZONTE
	RIO DE JANEIRO

	CURITIBA
	SALVADOR 

	PORTO ALEGRE
	SÃO PAULO


	ESTADO DE SÃO PAULO  

	AMERICANA
	 MAIRIPORÃ

	ARTUR NOGUEIRA
	 MAUÁ

	ARUJÁ
	 MOGI DAS CRUZES

	BARUERI
	 MONGAGUÁ

	BERTIOGA

	 MONTE MOR

	BIRITIBAMIRIM
	 NOVA ODESSA

	CAÇAPAVA
	 OSASCO

	CAIEIRAS
	 PAULÍNEA

	CAJAMAR
	 PEDREIRA

	CAMPINAS
	 PERUÍBE

	CARAPICUÍBA
	 PINDAMONHANGABA

	COSMÓPOLIS
	 PIRAPORA DO BOM JESUS

	COTIA
	 POÁ

	CUBATÃO
	   PRAIA GRANDE

	DIADEMA
	   RIBEIRÃO PIRES

	EMBU
	 RIO GRANDE DA SERRA

	EMBUGUAÇU
	 SALESÓPOLIS

	ENGENHEIRO COELHO
	 SANTA BÁRBARA D’OESTE

	FERRAZ DE VASCONCELOS
	 SANTA BRANCA

	FRANCISCO MORATO
	 SANTA ISABEL

	FRANCO DA ROCHA
	 SANTANA DE PARNAÍBA

	GUARAREMA
	 SANTO ANDRÉ

	GUARUJÁ
	 SANTO ANTÔNIO DA POSSE

	GUARULHOS
	 SANTOS

	HOLAMBRA
	 SÃO BERNARDO DO CAMPO

	HORTOLÂNDIA
	 SÃO CAETANO DO SUL

	IGARATÁ
	 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

	INDAIATUBA
	 SÃO LOURENÇO DA SERRA

	ITANHAÉM


	 SÃO VICENTE

	ITAPECERICA DA SERRA
	 SUMARÉ

	ITAPEVI
	 SUZANO

	ITAQUAQUECETUBA
	 TABOÃO DA SERRA

	ITATIBA
	 TAUBATÉ

	JACAREÍ
	 TREMEMBÉ

	JAGUARIÚNA
	 VALINHOS

	JANDIRA
	 VARGEM GRANDE PAULISTA

	JUQUITIBA
	 VINHEDO


 

	ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	BELFORD ROXO 
	NILÓPOLIS 

	DUQUE DE CAXIAS 
	NITERÓI 

	GUAPIMIRIM 
	NOVA IGUAÇU 

	ITABORAÍ 
	PARACAMBI

	ITAGUAÍ
	QUEIMADOS

	JAPERI
	SÃO GONÇALO 

	MAGÉ
	SÃO JOÃO DE MERITI 

	MANGARATIBA
	SEROPÉDICA

	MARICÁ
	TANGUÁ

	MESQUITA
	


ANEXO II

Municípios nos quais deverá ser comercializado o óleo diesel B S500.

	ESTADO DE ALAGOAS

	BARRA DE SANTO ANTÔNIO 
	PILAR 

	BARRA DE SÃO MIGUEL 
	RIO LARGO 

	MACÉIO 
	SANTA LUZIA DO NORTE 

	MARECHAL DEODORO 
	SATUBA 

	PARIPUEIRA 
	


	ESTADO DA BAHIA

	CAMAÇARI 
	MADRE DE DEUS 

	CANDEIAS 
	SALVADOR 

	DIAS D'ÁVILA 
	SÃO FRANCISCO DO CONDE 

	ITAPARICA 
	SIMÕES FILHO 

	LAURO DE FREITAS 
	VERA CRUZ 


	ESTADO DO ESPIRITO SANTO

	TODOS OS MUNICÍPIOS


	ESTADO DE MINAS GERAIS

	AIURUOCA 
	ITAPEVA 

	ALAGOA 
	ITAÚ DE MINAS 

	ALBERTINA 
	JABOTICATUBAS

	ALFENAS 
	JACUI

	ALPINÓPOLIS 
	JACUTINGA 

	ALTEROSA
	JEQUITIBA 

	ANDRADAS
	JESUÂNIA 

	ANDRELÂNDIA 
	JUATUBA 

	ARAÇAÍ 
	JURUAIA 

	ARANTINA 
	LAGOA SANTA 

	ARCEBURGO 
	LAMBARI 

	AREADO 
	LIBERDADE 

	BAEPENDI 
	MACHADO 

	BALDIM 
	MARAVILHA S 

	BANDEIRA DO SUL 
	MARIA DA FÉ 

	BELO HORIZONTE 
	MÁRIO CAMPOS 

	BETIM 
	MARMELÓPOLIS 

	BOCAINA DE MINAS 
	MATEUS LEME 

	BOM JARDIM DE MINAS 
	MATOZINHOS

	BOM JESUS DA PENHA 
	MINDURI

	BOM REPOUSO 
	MONTE BELO 

	BORDA DA MATA 
	MONTE SANTO DE MINAS 

	BOTELHOS 
	MONTE SIÃO 

	BRASÓPOLIS 
	MOSENHOR PAULO 

	BRUMADINHO 
	MUNHOZ 

	BUENO BRANDÃO 
	MUZAMBINHO

	CABO VERDE 
	NATÉRCIA

	CACHOEIRA DA PRATA 
	NOVA LIMA 

	CACHOEIRA DE MINAS 
	NOVA RESENDE 

	CAETANÓPOLIS
	NOVA UNIÃO 

	CAETÉ
	OLÍMPIO NORONHA 

	CALDAS 
	OURO FINO 

	CAMANDUCAIA 
	PAPAGAIOS

	CAMBUÍ 
	PARAGUAÇU

	CAMBUQUIRA
	PARAISÓPOLIS

	CAMPANHA
	PARAOPEBA 

	CAMPESTRE 
	PASSA QUATRO 

	CAMPO DO MEIO 
	PASSA VINTE 

	CAMPOS GERAIS 
	PASSOS

	CAPETINGA 
	PEDRALVA

	CAPIM BRANCO 
	PEDRO LEOPOLDO 

	CAPITÓLIO 
	PEQUI 

	CAREAÇU 
	PIRANGUÇU 

	CARMO DA CACHOEIRA 
	PIRANGUINHO 

	CARMO DE MINAS 
	POÇO FUNDO 

	CARMO DO RIO CLARO 
	POÇOS DE CALDAS 

	CARVALHÓPOLIS
	POUSO ALEGRE 

	CARVALHOS
	POUSO ALTO 

	CÁSSIA
	PRATÁPOLIS

	CAXAMBU
	PRUDENTE DE MORAIS 

	CLARAVAL
	RAPOSOS 

	CONCEIÇÃO DA APARECIDA 
	RIBEIRÃO DAS NEVES 

	CONCEIÇÃO DAS PEDRAS 
	RIO ACIMA 

	CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 
	RIO MANSO 

	CONCEIÇÃO DOS OUROS 
	SABARÁ 

	CONFINS 
	SANTA LUZIA 

	CONGONHAL 
	SANTA RITA DE CALDAS 

	CONSOLAÇÃO 
	SANTA RITA DO SAPUCAÍ 

	CONTAGEM 
	SANTANA DA VARGEM 

	COQUEIRAL 
	SANTANA DO PARAÍSO 

	CORDISBURGO 
	SÃO BENTO ABADE 

	CORDISLÂNDIA 
	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ 

	CORONEL FABRICIANO 
	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA 

	CÓRREGO DO BOM JESUS 
	SÃO JOÃO DA MATA 

	CRISTINA 
	SÃO JOAQUIM DE BICAS 

	CRUZILIA 
	SÃO JOSÉ DA BARRA 

	DELFIM MOREIRA 
	SÃO JOSÉ DA LAPA 

	DELFINÓPOLIS 
	SÃO JOSÉ DO ALEGRE 

	DIVISA NOVA 
	SÃO LOURENÇO 

	DOM VIÇOSO 
	SÃO PEDRO DA UNIÃO 

	ELÓI MENDES 
	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 

	ESMERALDAS 
	SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

	ESPIRITO SANTO DO DOURADO 
	SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 

	ESTIVA
	SÃO THOMÉ DAS LETRAS 

	EXTREMA
	SÃO TOMÁS DE AQUINO 

	FAMA
	SÃO VICENTE DE MINAS 

	FLORESTAL
	SAPUCAÍ-MIRIM 

	FORTALEZA DE MINAS 
	SARZEDO 

	FORTUNA DE MINAS 
	SENADOR AMARAL 

	FUNILÂNDIA 
	SENADOR JOSÉ BENTO 

	GONÇALVES
	SERITINGA 

	GUAPÉ
	SERRANIA 

	GUARANÉSIA 
	SERRANOS 

	GUAXUPÉ 
	SETE LAGOAS 

	HELIODORA 
	SILVIANÓPOLIS

	IBIRACI 
	SOLEDADE DE MINAS 

	IBIRITÉ 
	TAQUARAÇU DE MINAS 

	IBITIURA DE MINAS 
	TIMÓTEO 

	IGARAPÉ 
	TOCOS DO MOJI 

	ILICÍNEA 
	TOLEDO 

	INCONFIDENTES 
	TRÊS CORAÇÕES 

	INHAÚMA 
	TRÊS PONTAS 

	IPATINGA 
	TURVOLÂNDIA

	IPUIUNA 
	VARGINHA

	ITAJUBÁ
	VESPASIANO

	ITAMOGI
	VIRGÍNIA 

	ITAMONTE
	WESCESLAU BRAZ 

	ITANHANDU
	


	ESTADO DO PARANÁ

	ADRIANÓPOLIS 
	ITAPERUÇU

	AGUDOS DO SUL 
	LAPA 

	ALMIRANTE TAMANDARÉ 
	MANDIRITUBA 

	ANTONINA
	MATINHOS 

	ARAUCÁRIA
	MORRETES 

	BALSA NOVA 
	PALMEIRA

	BOCAIÚVA DO SUL 
	PARANAGUÁ

	CAMPINA GRANDE DO SUL 
	PINHAIS 

	CAMPO LARGO 
	PIRAQUARA 

	CAMPO MAGRO 
	PONTA GROSSA 

	CERRO AZUL 
	PONTAL DO PARANÁ 

	COLOMBO 
	PORTO AMAZONAS 

	CONTENDA 
	QUATRO BARRAS 

	CURITIBA 
	QUITANDINHA

	DOUTOR ULYSSES 
	RIO BRANCO DO SUL 

	FAZENDA RIO GRANDE 
	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

	GUARAQUEÇABA 
	TIJUCAS DO SUL 

	GUARATUBA 
	TUNAS DO PARANÁ 


	ESTADO DO PIAUÍ

	TODOS OS MUNICÍPIOS


	ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	ANGRA DOS REIS 
	NILÓPOLIS 

	ARARUAMA 
	NITERÓI 

	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
	NOVA FRIBURGO 

	ARRAIAL DO CABO 
	NOVA IGUAÇU 

	BELFORD ROXO 
	PARACAMBI

	BOM JARDIM 
	PARATI

	CABO FRIO 
	PETRÓPOLIS 

	CACHOEIRAS DE MACACU 
	QUEIMADOS 

	CASIMIRO DE ABREU 
	RIO BONITO 

	DUAS BARRAS 
	RIO DAS OSTRAS 

	DUQUE DE CAXIAS 
	RIO DE JANEIRO 

	GUAPIMIRIM 
	SÃO GONÇALO 

	IGUABA GRANDE 
	SÃO JOÃO DE MERITI 

	ITABORAÍ
	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

	ITAGUAÍ
	SÃO PEDRO DA ALDEIA 

	JAPERI 
	SAQUAREMA 

	MACAÉ 
	SEROPÉDICA 

	MAGÉ 
	SILVA JARDIM 

	MANGARATIBA
	SUMIDOURO

	MARICÁ
	TANGUÁ

	MESQUITA
	TERESÓPOLIS 


	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	ALVORADA 
	MONTENEGRO 

	ARARICÁ 
	NOVA HARTZ 

	ARROIO DOS RATOS 
	NOVA SANTA RITA 

	CACHOEIRINHA 
	NOVO HAMBURGO 

	CAMPO BOM 
	PAROBÉ

	CANOAS 
	PORTÃO

	CAPELA DE SANTANA 
	PORTO ALEGRE 

	CHARQUEADAS 
	SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

	DOIS IRMÃOS 
	SÃO JERÔNIMO 

	ELDORADO DO SUL 
	SÃO LEOPOLDO 

	ESTÂNCIA VELHA 
	SAPIRANGA 

	ESTEIO 
	SAPUCAIA DO SUL 

	GLORINHA 
	TAQUARA

	GRAVATAÍ 
	TRIUNFO

	GUAÍBA 
	VIAMÃO 

	IVOTI 
	


	ESTADO DE SERGIPE

	ARACAJÚ
	NOSSA SENHORA DO SOCORRO

	BARRA DOS COQUEIROS
	SÃO CRISTOVÃO


	ESTADO DE SÃO PAULO

	AGUAÍ 
	  JANDIRA 

	ÁGUAS DA PRATA 
	  JARINU 

	ÁGUAS DE LINDÓIA 
	  JOANÓPOLIS 

	ÁGUAS DE SÃO PEDRO 
	  JÚLIO MESQUITA

	ÁGUAS DE SANTA BARBARA 
	  JUMIRIM 

	AGUDOS 
	  JUNDIAÍ 

	ALAMBARI
	  JUQUIÁ 

	ALUMINIO 
	  JUQUITIBA 

	ALTO ALEGRE 
	  LAGOINHA 

	ÁLVARO DE CARVALHO 
	  LARANJAL PAULISTA 

	ALVINLÂNDIA
	  LAVÍNIA

	AMERICANA 
	  LAVRINHAS

	AMPARO
	  LEME 

	ANGATUBA
	  LENÇÓIS PAULISTA

	ANHEMBI
	  LIMEIRA 

	APARECIDA
	  LINS

	APIAÍ
	  LINDÓIA 

	ARACARIGUAMA 
	  LORENA 

	ARAÇOIABA DA SERRA 
	  LOURDES

	ARAÇATUBA
	  LOUVEIRA 

	ARANDU 
	  LUCIANÓPOLIS

	ARAPEI 
	  LUIZIÂNIA

	ARARAS 
	  LUPÉRCIO

	ARCOÍRIS 
	  MACATUBA

	AREIAS 
	  MAIRINQUE 

	AREALVA 
	  MAIRIPORÃ 

	AREIÓPOLIS 
	  MARÍLIA

	ARTUR NOGUEIRA 
	  MAUÁ 

	ARUJÁ 
	  MINEIROS DO TIETÊ

	ATIBAIA 
	  MIRACATU 

	AVAÍ
	  MOCOCA 

	AVANHANDAVA
	  MOGI DAS CRUZES 

	AVARÉ
	  MOGI GUAÇU 

	BALBINOS 
	  MOGI MIRIM 

	BANANAL 
	  MOMBUCA 

	BARÃO DE ANTONINA 
	  MONGAGUÁ 

	BARBOSA 
	  MONTE ALEGRE DO SUL 

	BARIRI 
	  MONTE MOR 

	BARRA BONITA 
	  MONTEIRO LOBATO 

	BASTOS 
	  MORUNGABA 

	BAURU 
	  NATIVIDADE DA SERRA 

	BARRA DO CHAPÉU 
	  NAZARÉ PAULISTA 

	BARRA DO TURVO 
	  NOVA CAMPINA 

	BARUERI 
	  NOVA ODESSA 

	BENTO DE ABREU 
	  OCAUÇU 

	BERTIOGA 
	  ORIENTE 

	BILAC 
	  OSASCO

	BIRIGUI 
	  OSCAR BRESSANE

	BIRITIBAMIRIM 
	  PARAIBUNA

	BOCAINA
	  PARANAPANEMA

	BOFETE 
	  PARDINHO

	BOITUVA 
	  PARIQUERA-AÇU

	BOM JESUS DOS PERDÕES 
	  PAULISTANIA

	BOM SUCESSO DE ITARARÉ 
	  PAULÍNIA

	BORACÉIA 
	  PEDERNEIRAS

	BORBOREMA 
	  PEDRA BELA 

	BOREBI 
	  PEDREIRA 

	BOTUCATU 
	  PEDRO DE TOLEDO 

	BRAGANÇA PAULISTA 
	  PENAPÓLIS

	BRAÚNA
	  PEREIRAS 

	BREJO ALEGRE
	  PERUÍBE 

	BROTAS
	  PIACATU

	BURI 
	  PIEDADE 

	BURITAMA
	  PILAR DO SUL 

	CABRÁLIA PAULISTA
	  PINDAMONHANGABA 

	CABREÚVA
	  PINHALZINHO 

	CAÇAPAVA
	  PIQUETE 

	CACHOEIRA PAULISTA 
	  PIRACAIA 

	CACONDE
	  PIRACICABA 

	CAFELÂNDIA
	  PIRAJU

	CAIEIRAS
	  PIRAJUI 

	CAJAMAR
	  PIRAPORA DO BOM JESUS 

	CAJATI
	  PIRASSUNUNGA 

	CAMPINA DO MONTE ALEGRE 
	  PIRATININGA

	CAMPINAS 
	  POÁ 

	CAMPO LIMPO PAULISTA 
	  POMPÉIA

	CAMPOS DO JORDÃO 
	  PONGAI

	CANANÉIA 
	  PORANGABA 

	CANAS 
	  PORTO FELIZ 

	CAPÃO BONITO 
	  POTIM 

	CAPELA DO ALTO 
	  PRAIA GRANDE 

	CAPIVARI
	  PRATANIA

	CARAGUATATUBA
	  PRESIDENTE ALVES

	CARAPICUÍBA 
	  PROMISSÃO

	CASA BRANCA 
	  QUADRA 

	CERQUILHO 
	  QUEIROZ

	CERQUEIRA CÉSAR
	  QUELUZ

	CESÁRIO LANGE 
	  QUINTANA

	CHARQUEADA 
	  RAFARD

	CELEMENTINA
	  REDENÇÃO DA SERRA 

	CONCHAL 
	  REGINÓPOLIS

	CONCHAS 
	  REGISTRO 

	CORDEIRÓPOLIS 
	  RIBEIRA 

	COROADOS
	  RIBEIRÃO BRANCO 

	CORONEL MACEDO 
	  RIBEIRÃO GRANDE 

	CORUMBATAÍ
	  RIBEIRÃO PIRES 

	COSMÓPOLIS 
	  RIO CLARO

	COTIA 
	  RIO DAS PEDRAS 

	CRUZEIRO 
	  RIO GRANDE DA SERRA 

	CUBATÃO
	  RIVERSUL 

	CUNHA
	  ROSEIRA 

	DIADEMA 
	  RUBIÁCEA

	DIVINOLÂNDIA 
	  SABINO

	DOIS CÓRREGOS
	  SALESÓPOLIS 

	DUARTINA
	  SALTINHO

	ECHAPORA
	  SALTO

	ELDORADO 
	  SALTO DE PIRAPORA 

	ELIAS FAUSTO 
	  SANTA GERTRUDES 

	EMBU 
	  SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ 

	EMBU-GUAÇU 
	  SANTÓPOLIS DO AGUAPEI 

	ENGENHEIRO COELHO 
	  SANTA BÁRBARA D'OESTE 

	ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 
	  SANTA BRANCA 

	ESTIVA GERBI 
	  SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 

	FARTURA
	  SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 

	FERNÃO
	  SANTA ISABEL 

	FERRAZ DE VASCONCELOS 
	  SANTA MARIA DA SERRA 

	FRANCISCO MORATO 
	  SANTANA DE PARNAÍBA 

	FRANCO DA ROCHA 
	  SANTO ANDRÉ 

	GABRIEL MONTEIRO
	  SANTO ANTONIO DE POSSE 

	GÁLIA
	  SANTO ANTÔNIO DO JARDIM 

	GARÇA
	  SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 

	GETULINA 
	  SANTOS 

	GLICÉRIO 
	  SÃO BENTO DO SAPUCAI 

	GUAIÇARA 
	  SÃO BERNARDO DO CAMPO 

	GUAIMBÉ 
	  SÃO CAETANO DO SUL 

	GUAPIARA
	  SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

	GUARANTÃ 
	  SÃO JOSÉ DO BARREIRO 

	GUARARAPES 
	  SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 

	GUARAREMA 
	  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

	GUARATINGUETA 
	  SÃO LOURENÇO DA SERRA 

	GUAREI 
	  SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

	GUARUJÁ 
	  SÃO MANUEL

	GUARULHOS 
	  SÃO MIGUEL ARCANJO 

	HERCULÂNDIA
	  SÃO PAULO 

	HOLAMBRA 
	  SÃO PEDRO 

	HORTOLÂNDIA 
	  SÃO ROQUE 

	IACANGA 
	  SÃO SEBASTIÃO 

	IACRI 
	  SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 

	IARAS 
	  SÃO VICENTE 

	IBIÚNA 
	  SARAPUI 

	IGARAÇU DO TIETÊ
	  SARUTAIA 

	IGARATÁ
	  SERRA NEGRA 

	IGUAPE
	  SETE BARRAS 

	ILHA COMPRIDA 
	  SILVEIRAS

	ILHABELA 
	  SOCORRO

	INDAIATUBA 
	  SOROCABA 

	IPEÚNA
	  SUMARÉ 

	IPERÓ 
	  SUZANO 

	IPORANGA 
	  TABOÃO DA SERRA 

	IRACEMÁPOLIS 
	  TAGUAÍ

	ITABERA
	  TAMBAÚ

	ITAI
	  TAPIRAÍ

	ITAJU
	  TAPIRATIBA

	ITANHAÉM
	  TAQUARITUBA

	ITAOCA
	  TAQUARIVAÍ

	ITAPECERICA DA SERRA 
	  TATUÍ 

	ITAPETININGA 
	  TAUBATÉ

	ITAPEVA
	  TEJUPÁ

	ITAPEVI
	  TIETÊ 

	ITAPUÍ
	  TORRE DE PEDRA 

	ITAPIRA
	  TORRINHA

	ITAPIRAPUA PAULISTA 
	  TREMEMBÉ 

	ITAPORANGA 
	  TUPA

	ITAQUAQUECETUBA 
	  TURIÚBA

	ITARARÉ
	  TUIUTI 

	ITARIRI
	  UBIRAJARA

	ITATIBA
	  UBIRAJARA

	ITATINGA
	  URU

	  ITIRAPINA
	 VALINHOS

	  ITOBI

	 VALPARAÍZO

	  ITU
	 VA R G E M 

	  ITUPEVA
	 VARGEM GRANDE DO SUL 

	  JAÚ
	 VARGEM GRANDE PAULISTA 

	  JACAREÍ 
	 VÁRZEA PAULISTA 

	  JACUPIRANGA 
	 VERA CRUZ

	  JAGUARIÚNA 
	 VINHEDO 

	  JAMBEIRO
	 VOTORANTIM


	ESTADO DO MARANHÃO

	AFONSO CUNHA 
	MATINHA

	ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 
	MATÕES

	ALCÂNTARA
	MATÕES DO NORTE 

	ALDEIAS ALTAS 
	MILAGRES DO MARANHÃO 

	ALTAMIRA DO MARANHÃO 
	MIRADOR 

	ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 
	MIRANDA DO NORTE 

	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 
	MIRINZAL 

	ALTO PARNAÍBA 
	MONÇÃO 

	AMAPÁ DO MARANHÃO 
	MORROS 

	AMARANTE DO MARANHÃO 
	NINA RODRIGUES 

	ANAJATUBA
	NOVA COLINAS 

	ANAPURUS
	NOVA IORQUE 

	APICUM-AÇU 
	NOVA OLINDA DO MARANHÃO 

	ARAGUANA 
	OLHO D'AGUA DAS CUNHAS 

	ARAIOSES 
	OLINDA NOVA DO MARANHÃO 

	ARAME 
	PAÇO DO LUMIAR

	ARARI 
	PALMEIRÂNDIA

	AXIXA 
	PARAIBANO

	BACABAL 
	PARNARAMA

	BACABEIRA 
	PASSAGEM FRANCA 

	BACURI 
	PASTOS BONS 

	BACURITUBA 
	PAULINO NEVES 

	BALSAS 
	PAULO RAMOS 

	BARÃO DE GRAJAÚ 
	PEDREIRAS 

	BARRA DO CORDA 
	PEDRO DO ROSÁRIO 

	BARREIRINHAS 
	PENALVA

	BELA VISTA DO MARANHÃO 
	PERI MIRIM 

	BELAGUA 
	PERITORÓ

	BENEDITO LEITE 
	PINDARÉ-MIRIM 

	BEQUIMÃO 
	PINHEIRO 

	BERNARDO DO MEARIM 
	PIO XII 

	BOA VISTA DO GURUPI 
	PIRAPEMAS 

	BOM JARDIM 
	POÇÃO DE PEDRAS 

	BOM JESUS DAS SELVAS 
	PORTO RICO DO MARANHÃO 

	BOM LUGAR 
	PRESIDENTE DUTRA 

	BREJO 
	PRESIDENTE JUSCELINO 

	BREJO DE AREIA 
	PRESIDENTE MEDICI 

	BURITI 
	PRESIDENTE SARNEY 

	BURITI BRAVO 
	PRESIDENTE VARGAS 

	BURITICUPU 
	PRIMEIRA CRUZ 

	CACHOEIRA GRANDE 
	RAPOSA

	CAJAPIO 
	ROSÁRIO 

	CAJARI 
	SAMBAIBA 

	CÂNDIDO MENDES 
	SANTA FILOMENA DO MARANHÃO 

	CANTANHEDE 
	SANTA HELENA 

	CAPINZAL DO NORTE 
	SANTA INÊS 

	CARUTAPERA
	SANTA LUZIA 

	CAXIAS
	SANTA LUZIA DO PARUÁ 

	CEDRAL
	SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

	CENTRAL DO MARANHÃO 
	SANTA RITA 

	CENTRO DO GUILHERME 
	SANTANA DO MARANHÃO 

	CENTRO NOVO DO MARANHAO 
	SANTO AMARO DO MARANHÃO 

	CHAPADINHA 
	SANTO ANTONIO DOS LOPES 

	CODÓ 
	SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

	COELHO NETO 
	SÃO BENTO 

	COLINAS 
	SÃO BERNARDO 

	CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇÚ 
	SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

	COROATA 
	SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

	CURURUPU 
	SÃO FELIX DE BALSAS 

	DOM PEDRO 
	SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 

	DUQUE BACELAR 
	SÃO JOÃO BATISTA 

	ESPERANTINÓPOLIS 
	SÃO JOÃO DO CARÚ 

	FERNANDO FALCÃO 
	SÃO JOÃO DO SOTER 

	FORMOSA DA SERRA NEGRA 
	SÃO JOÃO DOS PATOS 

	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 
	SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS 

	FORTUNA
	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

	GODOFREDO VIANA 
	SÃO LUÍS

	GONÇALVES DIAS 
	SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

	GOVERNADOR ARCHER 
	SÃO MATEUS DO MARANHÃO 

	GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 
	SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

	GOVERNADOR LUIZ ROCHA 
	SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

	GOVERNADOR NEWTON BELLO 
	SÃO ROBERTO 

	GOVERNADOR NUNES FREIRE 
	SÃO VICENTE FERRER 

	GRAÇA ARANHA 
	SATUBINHA 

	GRAJAÚ 
	SENADOR ALEXANDRE COSTA 

	GUIMARÃES 
	SERRANO DO MARANHÃO 

	HUMBERTO DE CAMPOS 
	SÍTIO NOVO 

	I CATU 
	SUCUPIRA DO NORTE 

	IGARAPÉ DO MEIO 
	SUCUPIRA DO RIACHÃO 

	IGARAPÉ GRANDE 
	TASSO FRAGOSO 

	ITAIPAVA DO GRAJAÚ 
	TIMBIRAS 

	ITAPECURU MIRIM 
	TIMON

	ITINGA DO MARANHÃO 
	TRIZIDELA DO VALE 

	JATOBÁ 
	TUFILÂNDIA 

	JENIPAPO DOS VIEIRAS 
	TUNTUM 

	JOSELÂNDIA 
	TURIAÇU 

	JUNCO DO MARANHÃO 
	TURILÂNDIA 

	LAGO DA PEDRA 
	TUTÓIA 

	LAGO DO JUNCO 
	URBANO SANTOS 

	LAGO DOS RODRIGUES 
	VARGEM GRANDE 

	LAGO VERDE 
	VIANA 

	LAGOA DO MATO 
	VITÓRIA DO MEARIM 

	LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 
	VITORINO FREIRE 

	LIMA CAMPOS 
	ZÉ DOCA 

	LORETO
	

	LUIZ DOMINGUES 
	

	MAGALHÃES DE ALMEIDA 
	

	MARACAÇUMÉ 
	

	MARAJA DO SENA 
	

	MARANHÃOZINHO 
	

	MATA ROMA 
	


Municípios nos quais deverá ser comercializado o óleo diesel B S500, a partir de 1º de Janeiro de 2012.

	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	ALTO FELIZ
	MONTE BELO DO SUL

	ANTONIO PRADO
	MORRINHOS DO SUL

	ARROIO DO SAL
	MORRO REUTER

	BARÃO
	NOVA PÁDUA

	BARÃO DO TRIUNFO
	NOVA PETRÓPOLIS

	BENTO GONCALVES
	NOVA ROMA DO SUL

	BOA VISTA DO SUL
	OSÓRIO

	BOM PRINCÍPIO
	PARECI NOVO

	BROCHIER
	PICADA CAFÉ

	BUTIA
	PINTO BANDEIRA

	CANELA
	POÇO DAS ANTAS

	CAPÃO DA CANOA
	PRESIDENTE LUCENA

	CARAÁ
	RIOZINHO

	CARLOS BARBOSA
	ROLANTE

	CAXIAS DO SUL
	SALVADOR DO SUL

	CORONEL PILAR
	SANTA MARIA DO HERVAL

	COTIPORÃ
	SANTA TEREZA

	DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
	SÃO JOSE DO HORTÊNCIO

	FAGUNDES VARELA
	SÃO JOSÉ DO SUL

	FARROUPILHA
	SÃO MARCOS

	FELIZ
	SÃO PEDRO DA SERRA

	FLORES DA CUNHA
	SÃO SEBASTIAO DO CAÍ

	GARIBALDI
	SÃO VENDELINO

	GENERAL CÂMARA
	SERTAO SANTANA

	GRAMADO
	TERRA DE AREIA

	HARMONIA
	TORRES

	IGREJINHA
	TRAMANDAÍ

	IMBÉ
	TRÊS CACHOEIRAS

	ITATI
	TRÊS COROAS

	LINDOLFO COLLOR
	TRÊS FORQUILHAS

	LINHA NOVA
	TUPANDI

	MAMPITUBA
	VALE REAL

	MAQUINÉ
	VALE VERDE

	MARATÁ
	VERANÓPOLIS

	MARIANA PIMENTEL
	VILA FLORES

	MINAS DO LEÃO
	XANGRI-LÁ


Municípios nos quais deverá ser comercializado o óleo diesel B S500, a partir de 1º de Março de 2012.

	ESTADO DE ALAGOAS

	TODOS OS MUNICÍPIOS


	ESTADO DA BAHIA

	ABARE
	ITIRUCU

	ACAJUTIBA
	ITORORO

	ADUSTINA
	ITUACU

	AGUA FRIA
	ITUBERA

	AIQUARA
	JAGUAQUARA

	ALAGOINHAS
	JAGUARIPE

	ALCOBACA
	JANDAIRA

	ALMADINA
	JEQUIE

	AMARGOSA
	JEREMOABO

	AMELIA RODRIGUES
	JIQUIRICA

	ANAGE
	JITAUNA

	ANTAS
	JUAZEIRO

	APORA
	JUCURUCU

	APUAREMA
	JUSSARI

	ARACAS
	LAFAIETE COUTINHO

	ARACATU
	LAJE

	ARACI
	LAJEDAO

	ARAMARI
	LAJEDO DO TABOCAL

	ARATACA
	LAMARAO

	ARATUIPE
	MACARANI

	AURELINO LEAL
	MACURURE

	BANZAE
	MAETINGA

	BARRA DO CHOCA
	MAIQUINIQUE

	BARRA DO ROCHA
	MALHADA DE PEDRAS

	BARRO PRETO
	MANOEL VITORINO

	BARROCAS
	MARACAS

	BELMONTE
	MARAGOGIPE

	BELO CAMPO
	MARAU

	BIRITINGA
	MARCIONILIO SOUZA

	BOA NOVA
	MASCOTE

	BOM JESUS DA SERRA
	MATA DE SAO JOAO

	BREJOES
	MEDEIROS NETO

	BRUMADO
	MILAGRES

	BUERAREMA
	MIRANTE

	CAATIBA
	MONTE SANTO

	CABACEIRAS DO PARAGUACU
	MUCURI

	CACHOEIRA
	MUNIZ FERREIRA

	CAETANOS
	MURITIBA

	CAIRU
	MUTUIPE

	CAMACAN
	NAZARE

	CAMAMU
	NILO PECANHA

	CAMPO ALEGRE DE LOURDES
	NORDESTINA

	CANAVIEIRAS
	NOVA CANAA

	CANDIDO SALES
	NOVA IBIA

	CANSANCAO
	NOVA ITARANA

	CANUDOS
	NOVA SOURE

	CARAIBAS
	NOVA VICOSA

	CARAVELAS
	NOVO TRIUNFO

	CARDEAL DA SILVA
	OLINDINA

	CASA NOVA
	OURICANGAS

	CASTRO ALVES
	PARIPIRANGA

	CATU
	PAU BRASIL

	CHORROCHO
	PAULO AFONSO

	CICERO DANTAS
	PEDRO ALEXANDRE

	CIPO
	PILAO ARCADO

	COARACI
	PIRAI DO NORTE

	CONCEICAO DO ALMEIDA
	PIRIPA

	CONDE
	PLANALTINO

	CONDEUBA
	PLANALTO

	CORDEIROS
	POCOES

	CORONEL JOAO SA
	POJUCA

	CRAVOLANDIA
	PORTO SEGURO

	CRISOPOLIS
	POTIRAGUA

	CRUZ DAS ALMAS
	PRADO

	CURACA
	PRESIDENTE JANIO QUADROS

	DARIO MEIRA
	PRESIDENTE TANCREDO NEVES

	DOM MACEDO COSTA
	QUIJINGUE

	ENCRUZILHADA
	REMANSO

	ENTRE RIOS
	RIBEIRA DO AMPARO

	ESPLANADA
	RIBEIRA DO POMBAL

	EUCLIDES DA CUNHA
	RIBEIRAO DO LARGO

	EUNAPOLIS
	RIO DO ANTONIO

	FATIMA
	RIO REAL

	FIRMINO ALVES
	RODELAS

	FLORESTA AZUL
	SALINAS DA MARGARIDA

	GANDU
	SANTA BARBARA

	GLORIA
	SANTA BRIGIDA

	GONGOGI
	SANTA CRUZ CABRALIA

	GOVERNADOR MANGABEIRA
	SANTA CRUZ DA VITORIA

	GUAJERU
	SANTA INES

	GUARATINGA
	SANTA LUZIA

	HELIOPOLIS
	SANTANOPOLIS

	IBICARAI
	SANTO AMARO

	IBICUI
	SANTO ANTONIO DE JESUS

	IBIRAPITANGA
	SAO FELIPE

	IBIRAPUA
	SAO FELIX

	IBIRATAIA
	SAO MIGUEL DAS MATAS

	IGRAPIUNA
	SAO SEBASTIAO DO PASSE

	IGUAI
	SAPEACU

	ILHEUS
	SATIRO DIAS

	INHAMBUPE
	SAUBARA

	IPIAU
	SENTO SE

	IRAJUBA
	SERRINHA

	IRAMAIA
	SITIO DO QUINTO

	ITABELA
	SOBRADINHO

	ITABUNA
	TANHACU

	ITACARE
	TAPEROA

	ITAGI
	TEIXEIRA DE FREITAS

	ITAGIBA
	TEOFILANDIA

	ITAGIMIRIM
	TEOLANDIA

	ITAJU DO COLONIA
	TERRA NOVA

	ITAJUIPE
	TREMEDAL

	ITAMARAJU
	TUCANO

	ITAMARI
	UAUA

	ITAMBE
	UBAIRA

	ITANAGRA
	UBAITABA

	ITANHEM
	UBATA

	ITAPE
	UNA

	ITAPEBI
	URUCUCA

	ITAPETINGA
	VALENCA

	ITAPICURU
	VARZEDO

	ITAPITANGA
	VEREDA

	ITAQUARA
	VITORIA DA CONQUISTA

	ITARANTIM
	WENCESLAU GUIMARAES


	ESTADO DA PARAÍBA

	TODOS OS MUNICÍPIOS


	ESTADO DO PARANÁ

	ABATIA
	MANDAGUACU

	ALTAMIRA DO PARANA
	MANDAGUARI

	ALTO PARAISO
	MANOEL RIBAS

	ALTO PARANA
	MARECHAL CANDIDO RONDON

	ALTO PIQUIRI
	MARIA HELENA

	ALTONIA
	MARIALVA

	ALVORADA DO SUL
	MARILANDIA DO SUL

	AMAPORA
	MARILENA

	ANAHY
	MARILUZ

	ANDIRA
	MARINGA

	ANGULO
	MARIPA

	ANTONIO OLINTO
	MARQUINHO

	APUCARANA
	MARUMBI

	ARAPONGAS
	MATELANDIA

	ARAPOTI
	MATO RICO

	ARAPUA
	MAUA DA SERRA

	ARARUNA
	MEDIANEIRA

	ARIRANHA DO IVAI
	MERCEDES

	ASSAI
	MIRADOR

	ASSIS CHATEAUBRIAND
	MIRASELVA

	ASTORGA
	MISSAL

	ATALAIA
	MOREIRA SALES

	BANDEIRANTES
	MUNHOZ DE MELO

	BARBOSA FERRAZ
	NOSSA SENHORA DAS GRACAS

	BARRA DO JACARE
	NOVA ALIANCA DO IVAI

	BELA VISTA DO PARAISO
	NOVA AMERICA DA COLINA

	BOA ESPERANCA
	NOVA AURORA

	BOA VENTURA DE SAO ROQUE
	NOVA CANTU

	BOA VISTA DA APARECIDA
	NOVA ESPERANCA

	BOM SUCESSO
	NOVA FATIMA

	BORRAZOPOLIS
	NOVA LARANJEIRAS

	BRAGANEY
	NOVA LONDRINA

	BRASILANDIA DO SUL
	NOVA OLIMPIA

	CAFEARA
	NOVA SANTA BARBARA

	CAFELANDIA
	NOVA SANTA ROSA

	CAFEZAL DO SUL
	NOVA TEBAS

	CALIFORNIA
	NOVO ITACOLOMI

	CAMBARA
	ORTIGUEIRA

	CAMBE
	OURIZONA

	CAMBIRA
	OURO VERDE DO OESTE

	CAMPINA DA LAGOA
	PAICANDU

	CAMPINA DO SIMAO
	PALMITAL

	CAMPO BONITO
	PALOTINA

	CAMPO MOURAO
	PARAISO DO NORTE

	CANDIDO DE ABREU
	PARANACITY

	CANDOI
	PARANAPOEMA

	CANTAGALO
	PARANAVAI

	CAPITAO LEONIDAS MARQUES
	PATO BRAGADO

	CARAMBEI
	PEABIRU

	CARLOPOLIS
	PEROBAL

	CASCAVEL
	PEROLA

	CASTRO
	PINHALAO

	CATANDUVAS
	PINHAO

	CENTENARIO DO SUL
	PIRAI DO SUL

	CEU AZUL
	PITANGA

	CIANORTE
	PITANGUEIRAS

	CIDADE GAUCHA
	PLANALTINA DO PARANA

	COLORADO
	PORECATU

	CONGONHINHAS
	PORTO BARREIRO

	CONSELHEIRO MAIRINCK
	PORTO RICO

	CORBELIA
	PRADO FERREIRA

	CORNELIO PROCOPIO
	PRESIDENTE CASTELO BRANCO

	CORUMBATAI DO SUL
	PRIMEIRO DE MAIO

	CRUZEIRO DO OESTE
	PRUDENTOPOLIS

	CRUZEIRO DO SUL
	QUARTO CENTENARIO

	CRUZMALTINA
	QUATIGUA

	CURIUVA
	QUATRO PONTES

	DIAMANTE DO NORTE
	QUEDAS DO IGUACU

	DIAMANTE DO SUL
	QUERENCIA DO NORTE

	DIAMANTE D'OESTE
	QUINTA DO SOL

	DOURADINA
	RAMILANDIA

	DOUTOR CAMARGO
	RANCHO ALEGRE

	ENGENHEIRO BELTRAO
	RANCHO ALEGRE D'OESTE

	ENTRE RIOS DO OESTE
	REBOUCAS

	ESPERANCA NOVA
	RESERVA

	ESPIGAO ALTO DO IGUACU
	RESERVA DO IGUACU

	FAROL
	RIBEIRAO CLARO

	FAXINAL
	RIBEIRAO DO PINHAL

	FENIX
	RIO AZUL

	FERNANDES PINHEIRO
	RIO BOM

	FIGUEIRA
	RIO BONITO DO IGUACU

	FLORAI
	RIO BRANCO DO IVAI

	FLORESTA
	ROLANDIA

	FLORESTOPOLIS
	RONCADOR

	FLORIDA
	RONDON

	FORMOSA DO OESTE
	ROSARIO DO IVAI

	FOZ DO IGUACU
	SABAUDIA

	FOZ DO JORDAO
	SALTO DO ITARARE

	FRANCISCO ALVES
	SANTA AMELIA

	GODOY MOREIRA
	SANTA CECILIA DO PAVAO

	GOIOERE
	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

	GOIOXIM
	SANTA FE

	GRANDES RIOS
	SANTA HELENA

	GUAIRA
	SANTA INES

	GUAIRACA
	SANTA ISABEL DO IVAI

	GUAMIRANGA
	SANTA LUCIA

	GUAPIRAMA
	SANTA MARIA DO OESTE

	GUAPOREMA
	SANTA MARIANA

	GUARACI
	SANTA MONICA

	GUARANIACU
	SANTA TEREZA DO OESTE

	GUARAPUAVA
	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

	IBAITI
	SANTANA DO ITARARE

	IBEMA
	SANTO ANTONIO DA PLATINA

	IBIPORA
	SANTO ANTONIO DO CAIUA

	ICARAIMA
	SANTO ANTONIO DO PARAISO

	IGUARACU
	SANTO INACIO

	IGUATU
	SAO CARLOS DO IVAI

	IMBAU
	SAO JERONIMO DA SERRA

	IMBITUVA
	SAO JOAO DO CAIUA

	INACIO MARTINS
	SAO JOAO DO IVAI

	INAJA
	SAO JOAO DO TRIUNFO

	INDIANOPOLIS
	SAO JORGE DO IVAI

	IPIRANGA
	SAO JORGE DO PATROCINIO

	IPORA
	SAO JOSE DA BOA VISTA

	IRACEMA DO OESTE
	SAO JOSE DAS PALMEIRAS

	IRATI
	SAO MANOEL DO PARANA

	IRETAMA
	SAO MATEUS DO SUL

	ITAGUAJE
	SAO MIGUEL DO IGUACU

	ITAIPULANDIA
	SAO PEDRO DO IGUACU

	ITAMBARACA
	SAO PEDRO DO IVAI

	ITAMBE
	SAO PEDRO DO PARANA

	ITAUNA DO SUL
	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

	IVAI
	SAO TOME

	IVAIPORA
	SAPOPEMA

	IVATE
	SARANDI

	IVATUBA
	SENGES

	JABOTI
	SERRANOPOLIS DO IGUACU

	JACAREZINHO
	SERTANEJA

	JAGUAPITA
	SERTANOPOLIS

	JAGUARIAIVA
	SIQUEIRA CAMPOS

	JANDAIA DO SUL
	TAMARANA

	JANIOPOLIS
	TAMBOARA

	JAPIRA
	TAPEJARA

	JAPURA
	TAPIRA

	JARDIM ALEGRE
	TEIXEIRA SOARES

	JARDIM OLINDA
	TELEMACO BORBA

	JATAIZINHO
	TERRA BOA

	JESUITAS
	TERRA RICA

	JOAQUIM TAVORA
	TERRA ROXA

	JUNDIAI DO SUL
	TIBAGI

	JURANDA
	TOLEDO

	JUSSARA
	TOMAZINA

	KALORE
	TRES BARRAS DO PARANA

	LARANJAL
	TUNEIRAS DO OESTE

	LARANJEIRAS DO SUL
	TUPASSI

	LEOPOLIS
	TURVO

	LIDIANOPOLIS
	UBIRATA

	LINDOESTE
	UMUARAMA

	LOANDA
	UNIFLOR

	LOBATO
	URAI

	LONDRINA
	VENTANIA

	LUIZIANA
	VERA CRUZ DO OESTE

	LUNARDELLI
	VIRMOND

	LUPIONOPOLIS
	WENCESLAU BRAZ

	MALLET
	XAMBRE

	MAMBORE
	 


	ESTADO DE PERNAMBUCO

	TODOS OS MUNICÍPIOS, EXCETO OS LISTADOS NO ANEXO I.


	ESTADO DE SÃO PAULO

	ASSIS
	MARACAI

	BERNARDINO DE CAMPOS
	NANTES

	BORA
	OLEO

	CAMPOS NOVOS PAULISTA
	OURINHOS

	CANDIDO MOTA
	PALMITAL

	CANITAR
	PARAGUACU PAULISTA

	CHAVANTES
	PEDRINHAS PAULISTA

	CRUZALIA
	PLATINA

	ESPIRITO SANTO DO TURVO
	QUATA

	FLORINIA
	RIBEIRAO DO SUL

	IBIRAREMA
	SALTO GRANDE

	IEPE
	SANTA CRUZ DO RIO PARDO

	IPAUCU
	SAO PEDRO DO TURVO

	LUTECIA
	TARUMA

	MANDURI
	TIMBURI


	ESTADO DE SANTA CATARINA

	ANGELINA
	ITAJAI

	ANTONIO CARLOS
	ITAPEMA

	APIUNA
	ITAPOA

	ARAQUARI
	JARAGUA DO SUL

	ASCURRA
	JOINVILLE

	BALNEARIO BARRA DO SUL
	LEOBERTO LEAL

	BALNEARIO CAMBORIU
	LUIZ ALVES

	BALNEARIO PICARRAS
	MAJOR GERCINO

	BARRA VELHA
	MASSARANDUBA

	BENEDITO NOVO
	NAVEGANTES

	BIGUACU
	NOVA TRENTO

	BLUMENAU
	PALHOCA

	BOMBINHAS
	PAULO LOPES

	BOTUVERA
	PENHA

	BRUSQUE
	POMERODE

	CAMBORIU
	PORTO BELO

	CAMPO ALEGRE
	RIO DOS CEDROS

	CANELINHA
	RIO NEGRINHO

	CORUPA
	RODEIO

	DOUTOR PEDRINHO
	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

	FLORIANOPOLIS
	SAO BENTO DO SUL

	GAROPABA
	SAO FRANCISCO DO SUL

	GARUVA
	SAO JOAO BATISTA

	GASPAR
	SAO JOAO DO ITAPERIU

	GOVERNADOR CELSO RAMOS
	SAO JOSE

	GUABIRUBA
	SAO PEDRO DE ALCANTARA

	GUARAMIRIM
	SCHROEDER

	ILHOTA
	TIJUCAS

	IMBITUBA
	TIMBO

	INDAIAL
	 


	ESTADO DE SERGIPE

	TODOS OS MUNICÍPIOS


10

 PAGE 10

PAGE  10
1/1

