# AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO ANP Nº XXX, DE XX.XX.2017 - DOU XX.XX.2017

Altera a Resolução ANP nº 30, de 23 de junho de 2016.

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 9º, inciso III, do Decreto nº 2455, de 14 de janeiro de 1998, de acordo com as disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e tendo em vista a Resolução ANP de Diretoria nº xx, de xx de xx de 2017,

Resolve:

Art. 1º Alterar o limite da característica ‘Estabilidade à Oxidação’ para ‘ANOTAR’ e incluir a nota 15 na ‘Tabela I – Especificação do óleo diesel BX a B30’ do Regulamento Técnico n°2/2016, parte integrante da Resolução ANP nº 30, de 23.06.2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Tabela I - Especificação do óleo diesel BX a B30.

| CARACTERÍSTICA | UNIDADE | LIMITE |  |  | MÉTODO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S10 | S500 | S1800 não rodoviário |  |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| Estabilidade à Oxidação, min | h | ANOTAR (15) |  |  | EN 15751 |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |

(...)

(15) No caso do produto ser fornecido para uso nos segmentos de máquinas agrícolas, primeiro enchimento de veículos automotivos e equipamentos de emergência para geração de energia elétrica, deve atender o limite mínimo de 20 horas, sendo permitido acordo entre as partes caso o limite seja inferior a 20 horas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

DÉCIO FABRICIO ODDONE DA COSTA