FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 2/2021 - de 02/02/2021 a 18/03/2021

NOME:________RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.______________________

| (X) agente econômico ( ) consumidor ou usuário |  | ( ) representante órgão de classe ou associação ( ) representante de instituição governamental ( ) representante de órgãos de defesa do consumidor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consulta Pública sobre minuta de resolução que trata das especificações do querosene de aviação JET-A e JET A-1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C (JET-C), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializam esses produtos em território nacional |  |  |  |
| ARTIGO DA MINUTA | PROPOSTA DE ALTERAÇÃO |  | JUSTIFICATIVA |
| Art. 1º. | Art. 1º Esta Resolução estabelece as especificações dos querosenes de aviação JET-A e JET-A1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C (JET-C), na forma do Anexo, bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializam esses produtos em território nacional. § 1º É vedada a comercialização dos combustíveis de aviação, de que trata o caput, que não se enquadrem nas especificações estabelecidas nesta Resolução. § 2º Na produção do JET-A e do JET-A1 é permitido o coprocessamento de matéria-prima convencional com até cinco por cento em volume das matérias-primas. (...) Art. 2º Somente os distribuidores de combustíveis de aviação e os produtores de JET-A e JET-A1, autorizados pela ANP, podem realizar a mistura do QAV alternativo ao JET-A ou JET-A1 para a composição do JET-C. §1º Para formular o querosene de aviação C (JET-C), o querosene de aviação alternativo (QAV alternativo) deve ser adicionado ao JET-A ou ao JET-A1 nas seguintes proporções: (...) §2º Fica vedada a utilização de QAV alternativo nos motores das aeronaves sem a devida mistura com o JET-A ou JET-A1 nas proporções descritas no §1º deste artigo. §3º Fica proibida a adição de mais de um tipo de QAV alternativo ao JET-A ou ao JET-A1, bem como a mistura de diferentes tipos de JET-C. §4º O JET-C que atenda a todos os requisitos de qualidade desta Resolução pode ser misturado ao JET-A e ao JET-A1. Parágrafo único. O JET-A ou o JET-A1 e o QAV alternativo utilizados para compor o JET-C devem atender às especificações referentes a cada produto que estão estabelecidas nas tabelas do Anexo. Art. 3º Para fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes definições: (...) VI - certificado da qualidade: documento da qualidade que contém todas as informações e os resultados das características físico-químicas requeridas nesta Resolução para o JET-A, o JET-A1, o QAV alternativo e o JET-C; VII - combustíveis de aviação: querosene de aviação JET-A ou JET-A1, querosene de aviação alternativo e querosene de aviação C em conformidade com as especificações estabelecidas pela ANP; (...) IX - documento da qualidade: definição geral para o certificado da qualidade do JET-A, do JET-A1, do QAV alternativo e do JET-C, o boletim de conformidade do JET-A, do JET-A1 e do JET-C ou o registro da análise da qualidade do JET-A, do JET-A1 e do JET-C; (...) XI - JET-A1: querosene de aviação de origem fóssil, com ponto de congelamento máximo de - 47ºC, destinado exclusivamente ao consumo em turbinas de aeronaves; (...) XVI - querosene de aviação C (JET-C): combustível destinado exclusivamente ao consumo em turbinas de aeronaves, composto de um único tipo de QAV alternativo misturado ao JET-A ou ao JET-A1 nas proporções definidas nesta Resolução; XXVI - terminal de querosene: instalação autorizada conforme a Resolução ANP nº 52, de 2 de dezembro de 2015, utilizada para o recebimento, expedição e armazenagem de JET-A, JET-A1, QAV alternativo e JET-C. Art. 4º O importador e o produtor de JET-A ou JET-A1, o produtor de QAV alternativo e o distribuidor de combustíveis de aviação, quando este realizar a mistura de JET-A ou JET-A1 com QAV alternativo, devem garantir a qualidade do JET-A ou JET-A1, do QAV alternativo ou do JET-C a ser comercializado, conforme o caso, e emitir o certificado da qualidade de amostra representativa, cujos resultados devem atender aos limites especificados no Anexo, de acordo com o tipo de combustível de aviação. § 1º O combustível de aviação comercializado deve atender, de acordo com o tipo, à(s) respectiva(s) tabela(s) do Anexo: I - JET-A e JET-A1: Tabela I; II - JET-C: Tabelas I e II; III - JET-A e JET-A1 formulado a partir do coprocessamento: Tabelas I e III; Art. 5º O produtor, o importador e o distribuidor de combustíveis de aviação devem manter, sob sua guarda e à disposição da ANP, as amostras-testemunha das quinze últimas bateladas de combustíveis de aviação comercializadas ou as referentes aos três últimos meses de comercialização, a opção que corresponder ao menor número de amostras armazenadas. Parágrafo único. A regra do caput é aplicável ao distribuidor de combustíveis de aviação que realizar a mistura de JET-A ou de JET-A1 com QAV alternativo. Art. 7º O distribuidor de combustíveis de aviação deve adquirir o JET-A, o JET-A1 ou o JET-C cujo documento da qualidade esteja de acordo com os dispositivos desta Resolução. Art. 9º O revendedor de combustíveis de aviação deve garantir a qualidade do JET-A, do JET-A1 e do JET-C a ser comercializado e emitir o registro da análise da qualidade de amostra representativa, cujos resultados devem atender aos limites especificados na Tabela I do Anexo. § 1º O registro da análise da qualidade do JET-A, do JET-A1 ou do JET-C deve atender ao estabelecido na Norma ABNT NBR 15216. § 2º O revendedor de combustíveis de aviação deve manter, sob sua guarda e à disposição da ANP, as amostras-testemunha das quatro últimas bateladas de JET-A, de JET-A1 e de JET-C comercializadas ou as referentes aos dois últimos meses de comercialização, a opção que corresponder ao menor número de amostras armazenadas. Art. 14. A documentação fiscal que comprova a aquisição e comercialização do QAV alternativo, JET-C e JET-A e JET-A1 deve ficar à disposição da ANP pelo prazo mínimo de um ano, a contar da data de sua comercialização. Art. 15. O importador, o produtor de QAV alternativo, o produtor de JET-A e JET-A1, o distribuidor de combustíveis de aviação e o revendedor de combustíveis de aviação, em suas operações, devem atender aos requerimentos contidos na norma ABNT NBR 15216. Art. 16. No caso da importação de JET-A, de JET-A1 ou de QAV alternativo, deve ser observada a Resolução ANP nº 680, de 5 de junho de 2017, sendo o importador responsável pela qualidade do produto. CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 21. A Resolução ANP nº 17, de 26 de julho de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 2º .................................................................................................................................. X - combustíveis de aviação: querosene de aviação JET-A ou JET-A1, querosene de aviação alternativo e querosene de aviação C, Gasolina de Aviação (GAV ou AVGAS) e Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC)/Etanol Hidratado Combustível, em conformidade com as especificações estabelecidas pela ANP; XVIII - Querosene de Aviação JET-A1: querosene de aviação de origem fóssil, com ponto de congelamento máximo de - 47ºC, destinado exclusivamente ao consumo em turbinas de aeronaves.” Art. 22. A Resolução ANP nº 18, de 26 de julho de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 4º .................................................................................................................................. X - Combustíveis de aviação: querosene de aviação JET-A ou JET-A1, querosene de aviação alternativo e querosene de aviação C, Gasolina de Aviação (GAV ou AVGAS) e Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC)/Etanol Hidratado Combustível, em conformidade com as especificações estabelecidas pela ANP; XVII - Querosene de Aviação JET-A1: querosene de aviação de origem fóssil, com ponto de congelamento máximo de - 47ºC, destinado exclusivamente ao consumo em turbinas de aeronaves.” (...) Art. 26. A partir da data de publicação desta Resolução no Diário Oficial da União, o JET-A1 produzido, importado ou armazenado, em data anterior, pelos agentes regulados a que se refere esta norma fica, automaticamente, certificado como JET-A para fins de comercialização, sendo dispensada sua recertificação. Obs.: sugere-se que as Tabelas I e III, anexadas à proposta de norma, sejam retificadas, de modo a retirar as referências ao Jet-A1. |  | Um dos aspectos que contribui para que o custo do combustível seja elevado é o padrão regulatório exigido atualmente, no que diz respeito à especificação do QAV. Com efeito, hoje, exige-se que o produto atenda ao padrão JET-A1, mais caro do que o JET-A e que implica um custo adicional. Sendo assim, a iniciativa da ANP, por meio desta CP nº 02/2021, é oportuna para o setor. Ao longo do ano de 2019, a ANP, por solicitação do Ministério de Minas e Energia – MME, já vinha consultando diferentes atores com o objetivo de entender se haveria algum óbice para a introdução do combustível querosene de aviação Jet A no Brasil. À época, houve manifestação da Plural, entidade associativa já extinta e que representava as distribuidoras de combustíveis de aviação, informando que as distribuidoras entendiam que a adoção dessa especificação não traria nenhum tipo de impacto na cadeia de distribuição, sendo plenamente possível sua introdução. Além disso, foi apontado que a autorização para comercialização de Jet A poderia, inclusive, aumentar a disponibilidade de produto para importação, o que também poderia provocar alguma redução de custo do produto haja vista sua maior disponibilidade no mercado. Desse modo, a alteração da especificação quanto ao tipo de produto a ser comercializado, que permita a substituição do JET-A pelo JET-A1, pode produzir externalidades positivas no tocante ao preço final do QAV. No entanto, para que tais externalidades positivas sejam verificadas, em concreto, é necessário que não haja coexistência do JET-A com o JET-A1 na regulamentação. Do contrário, além de a materialização destes efeitos positivos ficar comprometida, poderão ser provocadas externalidades negativas no mercado. Isso se deve aos seguintes fatores: - Para que haja efetiva redução do preço final do QAV, é necessário que a infraestrutura existente seja utilizada exclusivamente para a movimentação e armazenagem de Jet-A: a redução do preço do QAV depende da adoção, ampla e irrestrita, do Jet-A no mercado. Ou seja, a infraestrutura (tanques e dutos), atualmente existente, deverá passar a ser utilizada para a armazenagem exclusiva deste produto. Caso isso seja feito, haverá a possibilidade de a armazenagem do Jet-A ocorrer em grande escala e, com isso, viabilizar a redução de preço (sobretudo com o aumento das importações). No entanto, pela redação da proposta de norma, é possível que surja interpretação no sentido de que os agentes econômicos nela previstos deverão disponibilizar tanto o Jet-A, como o Jet-A1. Vale dizer, a proposta de norma abre margem para que, na prática, o mercado exija dos produtores, importadores, distribuidores ou revendedores o fornecimento de ambos os produtos (Jet-A e Jet-A1). Essa interpretação coloca em risco o objetivo primordial da proposta de norma. Isso porque, para que possam ser comercializados ambos os produtos, seria necessária a existência de infraestrutura (dutos e tanques) segregada para cada um deles, a fim de que a especificação do Jet-A1 seja mantida. No entanto, caso os agentes de mercado se vejam obrigados a dedicar infraestrutura segregada para Jet-A e Jet-A1 e, na prática, a demanda de Jet-A seja muito superior do que aquela para o Jet-A1, é possível que haja séria restrição de infraestrutura e, com isso, risco de desabastecimento ou aumento do preço do produto. Diante disso, a fim de que tais distorções não sejam geradas, seria importante que a infraestrutura atual (tanques e dutos) seja utilizada de forma otimizada, tão somente para a armazenagem e movimentação de um único produto: o Jet-A. - A previsão regulatória do Jet-A e Jet-A1 gera, na prática, riscos ao consumidor, pois, pela realidade brasileira no tocante à infraestrutura, será inviável assegurar a qualidade do Jet-A1: além dos inconvenientes indicados no item “1” acima, ainda que os agentes econômicos segreguem a tancagem de bases, terminais e Parques de Abastecimento de Aeronaves – PAA, de forma a armazenar Jet-A ou Jet-A1, a realidade da infraestrutura brasileira mostra que, na prática, será inviável a comercialização de ambos os produtos. Em certos casos, os produtos são expedidos (por exemplo, de refinarias ou terminais portuários) unicamente pelo modal dutoviário, não existindo duplicidade de infraestrutura capaz de escoamento de Jet-A e, de forma segregada, Jet-A1. Sendo assim, a menos que sejam realizados investimentos intensivos em infraestrutura com o objetivo de dedicar infraestrutura logística exclusivamente ao JET-A1 (cujo retorno financeiro será absolutamente incerto), será inviável a coexistência de ambos os produtos. Note-se que, em decorrência desse cenário, surge um risco relevante da perspectiva do consumidor. Isso porque, caso ambos os produtos sejam misturados em um mesmo duto, o Jet-A1 perderá sua especificação. Ou seja, é possível que o consumidor adquira, do produtor ou do importador, o Jet-A1, porém não consiga ter assegurada essa especificação em função da inviabilidade de utilização de infraestrutura de transporte (dutos) exclusiva para este produto. Sendo assim, diante do papel da ANP no sentido de assegurar a proteção dos interesses do consumidor quanto à qualidade do produto (art. 8º, I, da Lei Federal nº 9.478/1997), é de suma relevância atenção às limitações existentes no país, a fim de que seja evitada a materialização de prejuízo ao consumidor. Considerando que, na prática, a coexistência de ambos os produtos (Jet-A e Jet-A1) é inviável e pode gerar conflitos e distorções no mercado, não há motivos concretos para a manutenção da previsão do Jet-A e Jet-A1 na norma. Some-se a isso o fato de que, na prática, como se depreende do Relatório nº 03/2020/SBQ-CPT-CQC/SBQ-e, não há necessidade de coexistência de ambos os produtos, tendo em vista a adaptabilidade das aeronaves ao Jet-A, não é recomendável a coexistência do Jet-A com o Jet-A1. Sendo assim, recomenda-se a supressão dos trechos, da proposta de norma, que fazem alusão ao Jet-A1. |
| Art. 6º. | Art. 6º. Nos casos em que o JET-A ou o JET-A1 circular pelas instalações de um terminal, misturando-se outros JET-A ou JET-A1 certificados, caberá aos detentores da propriedade do produto nos tanques do terminal de querosene a responsabilidade pela emissão do certificado da qualidade ou do boletim de conformidade da mistura resultante. § 2º Em caso de reclassificação de Jet-A1 certificado para Jet-A, a comprovação da qualidade do produto poderá ser feita por meio de Registro de Análise de Qualidade (RAQ). |  | Na medida em que, do ponto de vista de qualidade, o JET-A1 não deixa de ser um JET-A, é necessário que, no caso de reclassificação do Jet-A1 certificado para Jet-A, reclassificação possa ocorrer por meio dos Registros de Análise de Qualidade (RAQ) e, portanto, não somente por meio de boletins de conformidade. |
| Art. 8º. § 5º | Art. 8º. O distribuidor de combustíveis de aviação deve garantir a qualidade do JET-A, do JET-A1 ou do JET-C adquirido e emitir, conforme o caso, o boletim de conformidade ou o registro de análise da qualidade, de amostra representativa, cujos resultados devem atender aos limites estabelecidos na Tabela I, do Anexo. (...) § 6º. A análise de estabilidade térmica no boletim de conformidade é obrigatória apenas no caso do JET-A ou JET-A1 ser recebido de navio equipado com serpentina de cobre em seus tanques de carga. ou A análise de estabilidade térmica no boletim de conformidade será opcional no caso de variação de cor saybolt superior aos seguintes valores: I- oito, no caso da cor saybolt inicial ser superior a vinte e cinco; II- cinco, no caso da cor saybolt inicial ser menor ou igual a vinte e cinco e maior ou igual a quinze; e III- três, no caso da cor saybolt inicial ser inferior a quinze. |  | O parágrafo 6º do art. 8º da proposta de norma exige a realização de análise de estabilidade térmica no boletim de conformidade tanto para o caso de o Jet-A/Jet-A1 ser recebido de navio equipado com serpentina de cobre em seus tanques de carga, como na hipótese de variação de cor saybolt superior a certos valores. A sistemática adotada é mais rigorosa do que aquela prevista nas normas técnicas aplicáveis para operações desta natureza. Isso porque, de acordo com o EI1530, a realização de análise de estabilidade térmica no boletim de conformidade para os casos de variação de cor saybolt superior a certos valores é meramente facultada, ou seja, opcional. Neste sentido, vale conferir a nota 2 da Tabla de Recertificação do JET constante na pg. 48 do EI1530, que deve ser lida e interpretada em conformidade com o item 1.3 do EI1530, que esclarece o caráter opcional do termo “may”, adotado na tabela para se referir às análises de estabilidade térmica para esta hipótese específica. Esta interpretação é corroborada pela análise do Anexo F4 DEF STAN 91-091. Diante disso, considerando as melhores práticas do setor, é importante que a proposta de norma seja adequada, de forma a não atribuir um ônus desnecessário e injustificado aos agentes econômicos do setor. |

Este formulário deverá ser encaminhado à ANP para o endereço eletrônico: conspub_qualidade@anp.gov.br.