|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informações gerais** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Investigação** | | | | | Acidente de incêndio ocorrido em 26/12/2013 na plataforma P-20 | | | | | | | | | | |
| **Número de Ofício Circular de Recomendações** | | | | | | | | 004/SSM/2018 | | **Data do Ofício Circular** | | | | 17/08/2018 | |
| 1. **Causa Raiz** | | Não aplicável | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Descrição resumida da causa raiz** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Não aplicável | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Recomendação** | | | | | P-20\_R07 | | **Revisão e data** | | | | Rev. 2.0 | | 09/08/2019 | | |
| Garantir a obrigatoriedade de realizar análise crítica da resposta após o acionamento da EOR, por incidente ou exercício simulado. Nesta análise deve constar o registro das pessoas que participaram da emergência e as funções exercidas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Prazo máximo de implantação** | | | | | | 6 meses | | | * 1. **Data limite para implementação** | | | | | 17/02/2019 | |
| * 1. **Motivação / Descrição mais detalhada da recomendação / Forma esperada de implementação** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durante a investigação do incidente em tela, foram identificados diversos problemas no que concerne a ação de resposta a emergência praticada. Identificou-se que ocorreram desvios relativos tanto à atuação e composição da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) estabelecida no Plano de Resposta a Emergência quanto à adequação e disponibilidade de recursos de resposta a emergência.  A avaliação desta resposta a emergência, que possibilitaria a identificação destes problemas para adoção de medidas corretivas e preventivas, foi realizada apenas no âmbito de reuniões da CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes), o que prejudica a rastreabilidade das deficiências apontadas e das ações tomadas.  Não foi realizada a análise crítica da resposta à emergência que inclui a atuação da brigada, apesar de esta análise ser prevista no padrão do operador relativo a simulados de emergência. Dessa maneira, é de praxe a análise crítica da resposta à emergência quanto da realização de simulados, no entanto, ao se tratar de uma emergência real, na qual os desafios se tornam muito mais complexos do que num ambiente controlado, tal análise não costuma ser realizada.  Adicionalmente, é dificuldade recorrente durante as investigações de incidentes conduzidas pela ANP a falta de registro das pessoas que participaram da emergência e as funções exercidas, informações que são de grande valia para a investigação. | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Abrangência da recomendação** | | | | | | Plataformas de produção e sondas | | | | | | | | | |
| * 1. **Local de verificação** | | | | | A bordo | | | | | | | | | | |
| 1. **Ações do Operador para implementação da recomendação / Evidências** | | | | | | | | | | | | | | | |
| A ser preenchido pelo auditado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Solicitações adicionais** | | | | | | | | | | | | | | | |
| A ser preenchido pelo auditor (opcional) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Parecer do Auditor** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementada | | | Abrangência: Instalação / Unidade Operacional / Operador | | | | | | | | | | | | |
| Não implementada | | | | Não conformidade relacionada: Caso a recomendação seja considerada não implementada, deverá ser lavrada NC, cujo número deverá ser relacionado nesta ficha para fins de rastreabilidade. | | | | | | | | | | | |
| Análise: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Identificação e data da análise** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome** | Nome do auditor | | | | | | | | | | | **Data** | | | XX/XX/XX |