## Slide 1: Proposta da nova DUT
Implante Coclear
Prótese Auditiva Ancorada no Osso
Conselho Federal de Fonoaudiologia- CFFa

## Slide 2: DUT Implante Coclear
Sem propostas de modificação na DUT em vigência.

## Slide 3: CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO DA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO
A prótese auditiva ancorada no osso é indicada nos casos de perda auditiva condutiva, mista ou neurossensorial (unilateral ou bilateral) e quando preenchidos os seguintes critérios:

## Slide 4: 1. CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO DA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO no caso de perda auditiva condutiva ou mista unilateral.
a. Má formação congênita e/ou alterações de orelha externa ou média, que impossibilite adaptação de AASI.
b. Com gap maior que 30 dB na média das frequências de 0,5, 1, 2 e 3kHz
c. Limiar médio melhor que 60 dB para via óssea nas frequências de 0,5, 1, 2 e 3kHz na orelha a ser implantada.
d. Índice de reconhecimento de fala em conjunto aberto maior que 60 % em monossílabos sem AASI.

## Slide 5: 2. CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO DA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO no caso de perda auditiva condutiva ou mista BILATERAL
a. Má formação congênita e/ou alterações de orelha externa ou média, de orelha bilateral que impossibilite adaptação de AASI.
b. Com gap maior que 30 dB na média das frequências de 0,5, 1, 2 e 3kHz.
c. Limiar médio melhor que 60 dB para via óssea nas frequências de 0,5, 1, 2 e 3kHz em ambas orelhas.
d. Índice de reconhecimento de fala em conjunto aberto maior que 60 % em monossílabos sem AASI.
e. A diferença interaural entre as médias dos limiares por via óssea de 0,5, 1, 2 e 3kHz não deve exceder a 10 dB e ser menor que 15 dB em todas as frequências.

## Slide 6: 3. CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO DA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO no caso de perda auditiva neurossensorial unilateral
a. Perda auditiva neurossensorial unilateral severa a profunda com a orelha contralateral normal e sem benefícios com a adaptação de AASI.
b. Os limiares médios pior que 71 dB para via aérea nas frequências de 0,5, 1, 2 e 3kHz na pior orelha, a ser implantada.
c. Os limiares médios melhor que 25 dB para via óssea nas frequências de 0,5, 1, 2 e 3kHz na melhor orelha

## Slide 7: 4. Em crianças abaixo de 5 anos
Enquanto não é possível realizar a cirurgia para colocação da prótese auditiva ancorada no osso, está indicada a adaptação do áudio processador posicionado por meio de banda elástica.

## Slide 8: 5. Casos particulares
Nos casos onde a estrutura óssea da calota craniana não possibilite a osteointegração em tempo hábil, a cirurgia deverá ser realizada em 2 (dois) tempos.

## Slide 9: 6. CRITÉRIOS DE REIMPLANTE
A indicação de reimplante deverá ocorrer nos seguintes casos:
a. Perda da osteointegração do implante de titânio
b. Complicações que impeçam o acoplamento do audioprocessador ao pilar
c. Complicações que levem a necessidade de explantação;

## Slide 10: Bibliografia
1. Priwin C, Jönsson R, Hultcrantz M, Granström G. BAHA in children and adolescents with unilateral or bilateral conductive hearing loss: a study of outcome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71: 135-45. PMID: 17092570.
Força da evidência: 2b ; Grau de recomendação: B
2. van der Pouw KT, Snik AF, Cremers CW. Audiometric results of bilateral bone-anchored hearing aid application in patients with bilateral congenital aural atresia. Laryngoscope 1998; 108 (4 Pt 1): 548-53.
Força da evidência: 2c ; Grau de recomendação: B
3. Priwin C, Stenfelt S, Granström G, Tjellström A, Håkansson B. Bilateral bone-anchored hearing aids (BAHAs): an audiometric evaluation. Laryngoscope 2004; 114: 77-84. PMID: 14709999.
Força da evidência: 2c ; Grau de recomendação: B
4. Bosman AJ, Snik AF, van der Pouw CT, Mylanus EA, Cremers CW. Audiometric evaluation of bilaterally fitted bone-anchored hearing aids. Audiology 2001; 40: 158-67.
Força da evidência: 2c ; Grau de recomendação: B

## Slide 11
5. Priwin C, Stenfelt S, Edensvard A, Granström G, Tjellström A, Håkansson B. Unilateral versus bilateral bone-anchored hearing aids (BAHAs). Cochlear Implants Int 2005; 6 Suppl 1: 79-81. PMID: 18792368.
Força da evidência: 2c ; Grau de recomendação: B
6. Dutt SH, McDermot AL, Burrell SP, Cooper HR, Reid AP, Proops DW. Patient satisfaction with bilateral oneanchored hearing aids: the Birmingham experience. J Laryngol Otol Suppl 2002; 28: 37—46.
Força da evidência: 2c ; Grau de recomendação: B
7. Kunst SJ, Leijendeckers JM, Mylanus EA, Hol MK, Snik AF, Cremers CW. Bone-anchored hearing aid system application for unilateral congenital conductive hearing impairment: audiometric results. Otol Neurotol 2008; 29: 2–7.
Força da evidência: 2b ; Grau de recomendação: B
8. Evans AK, Kazahaya K. Canal atresia: "surgery or implantable hearing devices? The expert's question is revisited". Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71: 367-74. PMID: 17196671.
Força da evidência: 2b ; Grau de recomendação: B

## Slide 12
9. Fuchsmann C, Tringali S, Disant F, Buiret G, Dubreuil C, Froehlich P, Truy E. Hearing rehabilitation in congenital aural atresia using the bone-anchored hearing aid: audiological and satisfaction results. Acta Otolaryngol 2010; 24. PMID: 20735185.
Força da evidência: 2c ; Grau de recomendação: B
10. Saliba, Issam et al. Bone anchored hearing aid in single sided deafness: outcome in right-randed patients . Auris, Nasus Larynx. (2011) doi 10.1016/ j.anal. 2011.01.008
11. SchrLder, Stine; Ravn, Tomaas, and Per Bonding. BAHA in Single-Sided Deafness: Patient Compliance and Subjective Benefit.Otology & Neurotology 31:404Y408 _ 2010, Otology & Neurotology, Inc.
12. Hol, M et al. Bone_Anchores Hearing Aid in Unilateral Inner Ear Deafness: A study of 20 pacients . Audiol Neurootol 2004,; 9:274-281