MÓDULO I

INFORMAÇOES GERAIS

Período da Inspeção: ___/___/______ a ___/___/______

Tipo de serviço:

| ( ) HC | ( ) HR | ( ) NH | ( ) UC fixa | ( ) UC móvel | ( ) UCT | ( ) CTLD | ( ) AT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(RDC 151/2001 – Art. 3)

Objetivo da Inspeção:

| ( ) | Licença Inicial |
| --- | --- |
| ( ) | Seguimento/Monitoramento |
| ( ) | Denúncia |
| ( ) | Renovação de Licença |

Última inspeção: ____/_____/____

| 1. Identificação do Serviço |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão social: |  |  |  |
| Nome fantasia: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Município: | Estado: |  | CEP: |
| Fax:( ) | Telefone:( ) |  |  |
| e - mail: |  |  |  |
| Natureza do Serviço: ( ) Público ( ) Privado ( ) Privado – SUS ( ) Filantrópico-SUS (RDC 151/2001 – Art. 11) |  |  |  |
| CNES n°: |  | OUTROS: |  |
| Licença Sanitária n°: |  | Data de validade: ____/____/____ |  |

| 2. Recursos humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1. Responsabilidade técnica e administrativa |  |  |  |
| 2.1.1. Médico responsável técnico (Lei 10.205 – Art. 7º) (RDC 34/2014 – Art. 6) (RDC 63/2011 – Art. 14) ______________________________________________________ | ## III |  |  |
| 2.1.2. Médico responsável técnico substituto (RDC 63/2011 – Art. 14) ___________________________________________________ | ## INF |  |  |
| 2.1.3. Responsável Administrativo: Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 245. O serviço de hemoterapia determinará formalmente as atribuições e responsabilidades técnicas e administrativas por processos e áreas. ______________________________________________________ | ### INF |  |  |

| 2.2. Pessoal |  | Nível |  | Sim |  | ## Não |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Programa de Capacitação de Recursos Humanos com acompanhamento e avaliação. (RDC 34/2014 – Art. 7 § 1°) (RDC 63/2011 – Art. 20 e Art. 23) |  | II |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Programa de Imunização contra Hepatite B. (RDC 34/2014 – Art.7 § 1°) (RDC 63/2011 – Art. 20 - Art. 43) (NR-32) |  | III |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) elaborado de acordo com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) (RDC 34/2014 – Art. 7 § 1°) (RDC 63/2011 – Art.20 e Art. 23) (NR-7, NR-9 e NR-32) |  | II |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Registro e notificação de acidente de trabalho. (RDC 34/2014 – Art. 7 § 1°) (RDC 63/2011 – Art. 48) (NR-5) |  | II |  |  |  |  |  |

Observações:

| 3. Atividades realizadas |  | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Captação de doadores |  | INF |  |  |
| 3.2. Coleta de sangue |  |  |  |  |
| 3.2.1. Interna |  |  |  |  |
| 3.2.2. Externa |  |  |  |  |
| 3.3. Processamento de sangue |  |  |  |  |
| 3.4. Testes imuno-hematológicos do doador |  |  |  |  |
| 3.5. Testes imuno-hematológicos do receptor |  |  |  |  |
| 3.6. Testes para marcadores de doenças infecciosas no sangue do doador |  |  |  |  |
| 3.7. Armazenamento de sangue e componentes |  |  |  |  |
| 3.8. Distribuição de sangue e componentes |  |  |  |  |
| 3.9. Transporte de sangue e componentes |  |  |  |  |
| 3.10. Transfusão de sangue |  |  |  |  |
| 3.11. Procedimentos Especiais |  |  | Sim | ## Não |
| 3.11.1. Transfusão de Substituição | 3.11.1.1. Recém-nascidos (exsangüíneotransfusão) |  |  |  |
|  | 3.11.1.2. Adultos |  |  |  |
| 3.11.2. Programas de transfusão autóloga | 3.11.2.1. Pré-depósito |  |  |  |
|  | 3.11.2.2. Hemodiluição intra-operatória |  |  |  |
|  | 3.11.2.3. Recuperação intra-operatória do sangue (máquina salvadora de células) |  |  |  |
| 3.11.3. Transfusões Especiais | 3.11.3.1. Transfusão intra-uterina |  |  |  |
|  | 3.11.3.2. Suporte hemoterápico em transplante de órgãos (medula óssea e órgãos sólidos) |  |  |  |
|  | 3.11.3.3. Transfusão Domiciliar |  |  |  |
|  | 3.11.3.4. Outras |  |  |  |
| 3.11.4. Métodos de Biologia Molecular | 3.11.4.1. Imuno-hematologia (genotipagem) |  |  |  |
|  | 3.11.4.2. HLA (Antígenos Leucocitários Humanos) |  |  |  |
|  | 3.11.4.3. Outros (pesquisa) |  |  |  |
| 3.11.5. Aféreses | 3.11.5.1. Não terapêutica |  |  |  |
|  | 3.11.5.2. Terapêutica |  |  |  |
|  | 3.11.5.3. Obtenção de produtos especiais (exemplo: Células - Tronco) |  |  |  |
| 3.11.6. Fenotipagem para outros antígenos eritrocitários | 3.11.6.1. Cadastro de doadores fenotipados |  |  |  |
|  | 3.11.6.2. Cadastro de doadores com fenótipos raros |  |  |  |
| 3.11.7. Irradiação de hemocomponentes |  |  |  |  |
| 3.11.8. Atendimento à pacientes | 3.11.8.1. Coagulopatas |  |  |  |
|  | 3.11.8.2. Hemoglobinopatas |  |  |  |
|  | 3.11.8.3. Oncohematológicos |  |  |  |
|  | 3.11.8.4. Outros |  |  |  |
| 3.11.9. Doação Autóloga |  |  |  |  |
| 3.11.10. Sangria Terapêutica |  |  |  |  |

| 4. Terceirização | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Serviços realizados por terceiros | INF |  |  |
| 4.1.1. Imuno-hematologia de doador |  |  |  |
| 4.1.2. Imuno-hematologia de receptor |  |  |  |
| 4.1.3. Sorologia |  |  |  |
| 4.1.4. Biologia Molecular |  |  |  |
| 4.1.5. Processamento |  |  |  |
| 4.1.6. Irradiação de hemocomponentes |  |  |  |
| 4.1.7. Transporte de hemocomponentes |  |  |  |
| 4.1.8. Resíduos (coleta e tratamento) |  |  |  |
| 4.1.9. Manutenção/calibração de equipamentos |  |  |  |
| 4.1.10. Serviços Gerais |  |  |  |
| 4.1.11. Outros |  |  |  |

Observação:

|  | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Prestação de Serviços a Terceiros | INF |  |  |
| 4.2.1. Imuno-hematologia de doador |  |  |  |
| 4.2.2. Imuno-hematologia de receptor |  |  |  |
| 4.2.3. Sorologia |  |  |  |
| 4.2.4. Biologia Molecular |  |  |  |
| 4.2.5. Processamento |  |  |  |
| 4.2.6. Irradiação de hemocomponentes |  |  |  |
| 4.2.7. Transporte de hemocomponentes |  |  |  |
| 4.2.8. Outros |  |  |  |
| Observação: |  |  |  |

| 5. Registros | Nível | Sim | ## Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Sistema de codificação desde a coleta até a liberação, que garanta rastreabilidade do produto (hemocomponentes) e do pessoal técnico responsável pelas atividades (registros informatizados ou manuais). (RDC 34/2014 – Art.15 e Art. 16) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 72. Será garantida a identificação correta e segura do doador durante todo o processo de coleta de sangue. § 3º A identificação dos tubos para exames laboratoriais e das bolsas, principal e satélites, será feita por código de barras de acordo com padrão ISBT 128. Art. 150. A identificação das bolsas e das amostras de qualificação de sangue do doador será de acordo com o Padrão ISBT 128. | III |  |  |
| 5.2. Documentação que envolve cada doação e transfusão é arquivada de forma a manter a sua integridade pelo período proposto na legislação vigente (20 anos). (RDC 34/2014 – Art.15 § 2°) | III |  |  |
| 5.3. Informatizados | INF |  |  |
| 5.3.1. Sistemas de segurança dos dados e informações. (RDC 34/2014 – Art.16) | III |  |  |
| 5.3.2. Os softwares são testados, quanto aos processos operacionais do ciclo do sangue, antes de sua utilização e quando houver mudanças. (RDC 34/2014 – Art.16 § 1°) | III |  |  |
| 5.3.3. Procedimentos de contingências para casos de falhas operacionais do sistema de informação – substituição provisória por registros manuais. (RDC 34/2014 – Art.16 § 2°) | III |  |  |
| 5.3.4. Treinamento para utilização do sistema informatizado. (RDC 34/2014 – Art.7 § 1°) | II |  |  |
| 5.4. Manuais | INF |  |  |
| 5.4.1. Dados e informações legíveis e seguros. (RDC 34/2014 – Art.15 § 1°) | III |  |  |

Observações:

| 6. Estrutura Física | Nível | Sim | ## Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente. (RDC 34/2014 – Art. 8) (RDC 63/2011 – Art. 34) (RDC n.° 50/02 Parte 1) | ### I |  |  |
| 6.2. Edificação correspondente à planta arquitetônica aprovada pelo órgão competente. (RDC 34/2014 – Art. 8) | ### I |  |  |
| 6.3. Ambientes, salas e setores identificados e ou sinalizados de acordo com as normas de biossegurança e de saúde do trabalhador. (RDC 34/2014 – Art.7 § 1°) (RDC 63/2011 – Art. 7) (NR-5) | ### I |  |  |
| 6.4. O material de revestimento de pisos, paredes, bancadas e tetos atendem as exigências legais. (RDC 34/2014 – Art.8 § 2°) (RDC 50/2002 C1) | ### II |  |  |
| 6.5. Proteção contra entrada de animais sinantrópicos (ex.: insetos e roedores) e processos definidos para controle de pragas. (RDC 34/2014 – Art.8 § 2°) (RDC 63/2011 – Art. 63) (RDC 50/2002 C 8) | ### II |  |  |
| 6.6. Bom estado de conservação, manutenção e limpeza. (RDC 34/2014 – Art.8 § 1°) (RDC 63/2011 – Art. 36 e Art. 52) | ### II |  |  |

Observações:

| 7. Equipamentos e dispositivos | Nível | Sim | ## Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Sistema emergencial de energia elétrica (grupo gerador de emergência com capacidade de acordo com a carga instalada). (RDC 34/2014 – Art.8 § 5°) (RDC 63/2011 – Art. 41) | ### III |  |  |
| 7.1.1 Procedimentos escritos com definição de plano de contingência em casos de corte de energia elétrica. (RDC 34/2014 – Art.120) | ### II |  |  |
| 7.2. Equipamentos de combate a incêndio dentro do prazo de validade (programa de prevenção e combate a incêndios). (RDC 63/2011 – Art. 35) | I |  |  |
| 7.3. Equipamentos críticos com identificação única que permita sua completa rastreabilidade nos processos. (RDC 34/2014 - Art. 11) | I |  |  |
| 7.4. Realiza/registra qualificação dos equipamentos. (RDC 34/2014 – Art. 11) | II |  |  |
| 7.5. Realiza/registra manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos. (RDC 34/2014 – Art. 11) (RDC 63/2011 – Art. 23) | II |  |  |
| 7.5.1. Contrato e cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos. (RDC 34/2014 – Art. 11) (RDC 63/2011 – Art.11) | II |  |  |
| 7.6. Realiza/registra calibração/aferição periódica de equipamentos que medem ou dependem de parâmetros físicos. (RDC 34/2014 – Art. 11) | III |  |  |
| 7.7. Os equipamentos com defeitos claramente identificados e/ou removidos da área de trabalho. (RDC 34/2014 – Art. 11 parágrafo único) | I |  |  |

Observações:

| # 8. Biossegurança |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Contato: |  |

| 8. Biossegurança |  | Nível | Sim | ## Não |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. POPs ou instruções escritas contemplam medidas de biossegurança. (RDC 34/2014 – Art. 10 § 4°) (RDC 63/2011 – Art. 50) (NR-32) |  | II |  |  |
| 8.2. Treinamento periódico da equipe envolvida em procedimentos técnicos em biossegurança, inclusive da equipe terceirizada. (RDC 34/2014 – Art. 10 § 3°) (RDC 63/2011 – Art. 33) (NR-32) |  | II |  |  |
| 8.3. EPIs e EPCs de acordo com as legislações vigentes. (RDC 34/2014 – Art. 7 § 2°) (RDC 63/2011 – Art. 47) (NR-32) |  | II |  |  |
| 8.4. Procedimentos de limpeza diária, desinfecção e esterilização, quando aplicável, das superfícies, instalações, equipamentos e materiais. (RDC 34/2014 – Art. 10) (RDC 63/2011 – Art. 57) (NR-32) |  | III |  |  |
| 8.4.1. Procedimentos escritos de acordo com as instruções dos fabricantes de saneantes regularizados juntos à ANVISA. (RDC 34/2014 – Art. 10 § 1°) |  | II |  |  |
| 8.5. Insumos (saneantes, antissépticos, soluções, outros) cujo fabricante permita manipulação, aliquotagem ou dispensação estão rotulados de forma a garantir sua identificação, data da manipulação, data de validade e responsável pela manipulação. (RDC 34/2014 – Art. 14 § 2°) |  | I |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |
| # 9. Gerenciamento de Resíduos |  |  |  |  |
| Nome do responsável: |  |  |  |  |
| Formação profissional: |  |  |  |  |
| Contato: |  |  |  |  |
| 9. Gerenciamento de Resíduos |  | Nível | Sim | Não |
| 9.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), aprovado pelos órgãos competentes. (RDC 34/2014 – Art. 18 § 1°) |  | II |  |  |
| 9.2. Treinamento de equipe envolvida no manejo de resíduos de serviços de saúde inclusive da equipe terceirizada. (RDC 34/2014 – Art. 18 § 2°) (NR-32) |  | II |  |  |
| 9.3. Infraestrutura compatível para manejo de resíduos de serviços de saúde (área física específica, equipamentos e materiais). (RDC 34/2014 – Art. 18 § 3°) (NR-32) |  | II |  |  |
| 9.4. Transporte, tratamento e destinação final dos resíduos realizados por empresa contratada, regularizada junto aos órgãos de vigilância sanitária e ambiental. (RDC 34/2014 – Art. 18 § 4°) |  | I |  |  |

Observações:

| # 10. Hemovigilância/Retrovigilância |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do responsável: |  |  |  |  |
| Formação profissional: |  |  |  |  |
| Contato: |  |  |  |  |
| 10.1. Hemovigilância |  | Nível | Sim | Não |
| 10.1.1 Registro no prontuário do paciente e na ficha de transfusão todas as informações relativas à reação transfusional e condutas adotadas. (RDC 34/2014 – Art. 141 e Art. 144) |  | III |  |  |
| 10.1.2. Procedimentos estabelecidos, com respectivos registros, para resolução em casos de reações transfusionais, que inclua a detecção, tratamento, prevenção e notificação das reações transfusionais. (RDC 34/2014 – Art. 147) (RDC 63/2011 – Art. 8) |  | II |  |  |
| 10.1.3. Capacitação de profissionais para detecção e condutas frente a eventos adversos à transfusão. (RDC 34/2014 – Art. 146 § 1°) |  | II |  |  |
| 10.1.4. Notifica eventos adversos no NOTIVISA. (RDC 34/2014 – Art. 146 § 3°) Sistema Nacional de Hemovigilância IN 196/2022. |  | I |  |  |
| 10.2. Retrovigilância |  | Nível | Sim | Não |
| 10.2.1. Procedimentos estabelecidos para investigação de retrovigilância. (RDC 34/2014 – Art. 101) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 138 Quando os testes de triagem forem positivos em um doador de sangue que em doações prévias apresentava testes não reagentes/negativos, o que configura soroconversão ou viragem, o serviço de hemoterapia adotará procedimentos de retrovigilância. |  | II |  |  |
| 10.2.2. Documento formal (contrato ou similar) que defina responsabilidades no processo de investigação entre o fornecedor de hemocomponentes e serviço o transfusional. (RDC 34/2014 – Art. 102) |  | II |  |  |
| 10.2.3. Convoca o doador sob investigação para coleta de 2° amostra e no caso de soroconversão confirmada atualiza o seu registro de forma a bloqueá-lo para doações futuras. (RDC 34/2014 – Art. 101 § 7°) |  | III |  |  |
| 10.2.4. Comunicação do processo de investigação instaurado a VISA competente. (RDC 34/2014 – Art. 104) |  | I |  |  |

Observações:

| 11. Gestão de Qualidade |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Contato: |  |

| 11. Gestão de Qualidade | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Pessoal qualificado/capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 7) | II |  |  |
| 11.2. Estrutura organizacional com responsabilidade definida para cada setor do serviço. (RDC 34/2014 –Art. 9) (RDC 63/2011 – Art. 9) | I |  |  |
| 11.3. POP técnicos e administrativos elaborados de acordo com as normas técnicas vigentes (datados e assinados pelo Responsável Técnico e supervisor da área ou por responsável definido pela política de qualidade). (RDC 34/2014 – Art. 9 e Art.10) (RDC 63/2011 – Art. 7) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 18. Cada serviço de hemoterapia manterá um conjunto de procedimentos operacionais, técnicos e administrativos para cada área técnica e administrativa. § 5º Os procedimentos operacionais de que trata o caput serão avaliados, no mínimo, a cada dois anos quanto à adequação e à atualização, quando apropriado. | I |  |  |
| 11.4. Auditoria interna. Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 250. O serviço de hemoterapia implantará processos de auditorias internas com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos pré-definidos. Parágrafo único. Os resultados serão registrados, revisados e analisados pela direção do serviço de hemoterapia, incluindo a diretoria técnica, e pela área auditada, com proposição de ações corretivas e de melhorias. | I |  |  |
| 11.5. Documentos de fácil leitura, legíveis, com conteúdo único e claramente definido, originais, aprovados, datados e assinados por pessoal apropriado e autorizado. (RDC 34/2014 – Art. 15 § 1°) | II |  |  |
| 11.6. Avaliação sistemática de todos os procedimentos adotados pelo serviço, principalmente no caso de alteração do processo. (RDC 34/2014 – Art. 10 § 3°) | II |  |  |
| 11.6.1. Treinamento sistemático de pessoal para toda e qualquer alteração de atividade. (RDC 34/2014 – Art. 10 § 3°) (RDC 63/2011 – Art. 32) | III |  |  |
| 11.7. Procedimentos estabelecidos e registrados para tratamento de não conformidades e medidas corretivas. (RDC 34/2014 – Art. 9) | II |  |  |
| 11.8. Procedimentos estabelecidos e registrados para lidar com as reclamações. (RDC 63/2011 – Art. 7) | I |  |  |
| 11.9. Procedimentos estabelecidos e registrados em casos de produtos não conformes. (RDC 34/2014 – Art. 9) | II |  |  |
| 11.9.1. Procedimentos para identificar e notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não conformidades relacionadas à qualidade e segurança de produtos. (RDC 34/2014 – Art. 13 Parágrafo único) | I |  |  |
| 11.10. Procedimento estabelecido para a qualificação de fornecedores. (RDC 34/2014 – Art. 9) | II |  |  |
| 11.11. Validação de processos considerados críticos para a garantia da qualidade dos produtos e serviços, antes de sua introdução e sempre que alterados. (RDC 34/2014 – Art. 9 Parágrafo único) | III |  |  |

Observações:

| # 12. Depósito de materiais, insumos e reagentes |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Contato: |  |

| # 12. Depósito de materiais e insumos | Nível | Sim | ## Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. Área (s) específica (s) destinada (s) ao armazenamento dos produtos e insumos dentro do serviço de hemoterapia. (RDC 34/2014 – Art. 14) | ##### INF |  |  |
| 12.2. Área em bom estado de conservação, organização e higiene, sistema de controle de temperatura, umidade e de ventilação do ambiente. (RDC 34/2014 – Art. 14) (RDC 63/2011 – Art. 36 e Art. 52) | ##### III |  |  |
| 12.3. Mecanismos de prevenção e combate de animais sinantrópicos (ex.: insetos e roedores). (RDC 34/2014 – Art. 8 § 2) (RDC 63/2011 – Art. 63) (RDC 50/2002 C 8) | ##### II |  |  |
| 12.4. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 – Art. 14 § 1º) (RDC 63/2011 – Art. 7) | II |  |  |
| 12.4.1. Atividades executadas conforme POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | III |  |  |
| 12.5. Controle de entrada e saída de material, realizado de acordo com legislações e normas técnicas vigentes, devidamente registradas. Parâmetro: prazo de validade. (RDC 34/2014 – Art. 14 § 1º) | II |  |  |
| 12.6. Ordenamento e racionalidade no armazenamento dos materiais Parâmetros: condições de conservação, prazo de validade. (RDC 34/2014 – Art. 72) | II |  |  |
| 12.7. Bolsas plásticas para coleta de sangue, insumos termolábeis, fotossensíveis e outros produtos críticos armazenados na temperatura especificada pelo fabricante e não expostas ao sol. (RDC 34/2014 – Art. 14 e Art. 116) | III |  |  |
| 12.8. Insumos registrados e/ou autorizados pelo órgão de saúde competente, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante. (RDC 34/2014 – Art. 13 e Art.14) | III |  |  |
| 12.9. Inspeção dos produtos e insumos no recebimento, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro das especificações estabelecidas. (RDC 34/2014 – Art. 14) | II |  |  |

Observações: