MÓDULO III

TRIAGEM LABORATORIAL

| 1. Testes Sorológicos |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

1.1. Prestação de serviços para terceiros (   ) Sim   (   ) Não

1.1.1. Listar instituições:

| 1.1.2 Terceirização | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato, convênio ou termo de compromisso para realização de testes laboratoriais, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária. (RDC 34/2014 – Art. 78) (RDC 63/2011 – Art. 11 e Art.23) | II |  |  |

| 1.2. Infraestrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Estrutura física conforme legislação. (RDC 34/2014 – Art. 70) (RDC 50/2002 - itens 4.9.8 e 4.9.9; 4.1.3 a 4.1.7) | II |  |  |
| 1.2.2. Equipamentos qualificados e em conformidade com técnicas e conjuntos de reagentes (Kits) utilizados. (RDC 34/2014 – Art. 73 § 1°) | III |  |  |
| 1.2.3. Calibração de pipetas e termômetros dentro do prazo de validade. (RDC 34/2014 – Art. 11) | II |  |  |
| 1.2.4. Controle e registro da temperatura do laboratório (22 2ºC - mudança na definição do intervalo deve ser tecnicamente justificada). (RDC 34/2014 – Art. 70) | II |  |  |

Observações:

| 1.3. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Pessoal qualificado/capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 7) | II |  |  |
| 1.3.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado. (RDC 34/2014 – Art. 6) (RDC 63/2011 – Art. 15) | II |  |  |

Observações:

| 1.4. Procedimentos realizados | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 – Art. 10) | II |  |  |
| 1.4.1.1. Atividades executadas conforme POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | III |  |  |
| 1.4.2. Identificação dos tubos com amostras de doadores para a realização dos testes sorológicos, inclusive dos recebidos de outros serviços. (RDC 34/2014 – Art. 71) | III |  |  |
| 1.4.2.1. Utiliza tubos primários padronizados desde a coleta até a fase de pipetagem no equipamento automatizado, incluindo os recebidos de outros serviços. (RDC 34/2014 – Art. 91) | II |  |  |
| 1.4.3. Amostras de doadores transportadas de forma segura a fim de manter integridade da amostra e segurança do pessoal envolvido. (RDC 34/2014 – Art. 77) | II |  |  |
| 1.4.4. Testes sorológicos de acordo com a legislação vigente: (RDC 34/2014 – Art. 89) |  |  |  |
| 1.4.4.1. (Um) teste Anti-HIV 1, 2* ou 1 (Um) teste combinado Ag+Ac ** Métodos:___________________________________________________________ * Incluindo pesquisa do grupo O; ** Ag = Antígeno; Ac = Anticorpo. | III |  |  |
| 1.4.4.2. Anti-HTVL I/II Método(s):__________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.3. Anti-HCV (Ac ou combinado Ag+Ac) Método(s): _________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.4. HBsAg Método(s):_________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.5. Anti-HBc (IgG ou IgG + IgM) Método(s): _________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.6. Doença de Chagas (Anti-T. cruzi) Método(s):__________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.7. Sífilis (treponêmicos ou não-treponêmicos) Método(s):_________________________________________________________ _________________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.8. Malária*** (detecção de plasmódio ou antígenos plasmodiais) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 136. Os testes moleculares para detecção malária devem ser capazes de detectar as espécies Plasmodium vivax, P. falciparum e P. malariae. Método(s):__________________________________________________________ __________________________________________________________________ *** Em zona endêmica com transmissão ativa | III |  |  |
| 1.4.4.9. Citomegalovírus**** Método(s):_________________________________________________________ ****Transplantes de CPH e de órgãos com sorologia não reagente, recém-nascidos com peso inferior 1200g de mães CMV (-), transfusão intra-uterina. (RDC 34/2014 – Art. 89 § 3°) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 135. O serviço de hemoterapia realizará exames laboratoriais de alta sensibilidade a cada doação, para detecção de anticorpos IgG ou IgG + IgM para CMV em todas as unidades de sangue ou componentes destinados aos pacientes nas seguintes situações: I - submetidos a transplantes de célula progenitora e de órgãos, com sorologia não reagente para CMV; II - recém-nascidos de mães CMV negativo ou com resultados sorológicos desconhecidos que tenham peso ao nascimento inferior a 1.200g (mil e duzentos gramas); e III - transfusão intrauterina. § 1º Componentes celulares desleucocitados, segundo definição constante do Anexo 6 deste Anexo IV-B, podem substituir a utilização de componentes soronegativos para CMV. § 2º Sempre que a sorologia para CMV for realizada, o resultado constará do rótulo das bolsas de componentes sanguíneos. | III |  |  |
| Outros: ____________________________________________________________ | INF |  |  |
| 1.4.5. Protocolos dos ensaios contendo identificação dos testes, nome do fabricante do reagente/kit, número do lote, prazo de validade e identificação do responsável pela execução do(s) ensaio(s). (RDC 34/2014 – Art. 74) | III |  |  |
| 1.4.6. Registra as medidas adotadas no caso de resultados discordantes nos testes para HIV, HCV ou HBV. (RDC 34/2014 – Art. 97) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 134. É obrigatória a realização de exames laboratoriais de alta sensibilidade a cada doação, para detecção de marcadores para as seguintes infecções transmissíveis pelo sangue, cumprindo- se ainda, os algoritmos para cada marcador descritos no Anexo 5 deste Anexo IV-B: § 17. As bolsas cujas amostras individuais forem positivas no NAT ou que tenham resultados discrepantes com os testes sorológicos serão descartadas, e o doador será convocado para repetição dos testes em nova amostra e orientação. | III |  |  |
| 1.4.7. Ensaios realizados rigorosamente de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit. (RDC 34/2014 – Art. 73) | III |  |  |
| 1.4.8. Realiza/ registra a repetição dos testes sorológicos em duplicata quando os resultados iniciais foram reagentes ou inconclusivos. (RDC 34/2014 – Art. 94) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 143. Não é obrigatório que o serviço de hemoterapia firme o diagnóstico da doença ou realize testes confirmatórios de infecções transmissíveis pelo sangue, devendo encaminhar o usuário para atendimento na rede assistencial do SUS para avaliação clínica e diagnóstica. § 1º O serviço de hemoterapia realizará repetição em duplicata dos testes sorológicos com resultados inicialmente reagentes, conforme algoritmo de que trata o Anexo 5 deste Anexo IV-B. | III |  |  |
| 1.4.8.1. Quando todos os testes da repetição em duplicata resultarem em não reagente, há procedimentos escritos com critérios para avaliação dos resultados da placa no intuito de investigar as possíveis causas e medidas corretivas a serem aplicadas. (RDC 34/2014 – Art. 94 § 2°) | II |  |  |
| 1.4.9. Realiza os testes confirmatórios. (RDC 34/2014 – Art. 96) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 143. Não é obrigatório que o serviço de hemoterapia firme o diagnóstico da doença ou realize testes confirmatórios de infecções transmissíveis pelo sangue, devendo encaminhar o usuário para atendimento na rede assistencial do SUS para avaliação clínica e diagnóstica. § 1º O serviço de hemoterapia realizará repetição em duplicata dos testes sorológicos com resultados inicialmente reagentes, conforme algoritmo de que trata o Anexo 5 deste Anexo IV-B. | INF |  |  |
| 1.4.9.1. Caso não realize os testes confirmatórios, encaminha as amostras ou doador para serviços de referência, recebe os resultados dos testes confirmatórios e comunica ao doador e encaminha a serviços de referência (se couber). (RDC 34/2014 – Art. 96) | I |  |  |
| 1.4.10. Realiza/registra procedimentos quando os resultados inconclusivos/indeterminados. (RDC 34/2014 – Art. 97) | III |  |  |
| 1.4.11. Plasmateca e/ou Soroteca identificadas, registradas e armazenadas por pelo menos seis (6) meses após a doação em temperatura de 20°C negativos ou inferior. (RDC 34/2014 – Art. 98) | II |  |  |
| 1.4.12. Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno. (RDC 34/2014 – Art. 105) | III |  |  |
| 1.4.12.1. Caso o próprio serviço prepare as amostras utilizadas no CQI, esta é caracterizada e produzida mediante processo validado de acordo com o definido pelo Ministério da Saúde. (RDC 34/2014 – Art. 105 § 2º) | III |  |  |
| 1.4.12.2. Procedimentos escritos com definição do mecanismo de monitoramento e especificações dos critérios de aceitação. Utiliza pelo menos 1 controle de qualidade interno positivo por marcador. (RDC 34/2014 – Art. 105) | II |  |  |
| 1.4.12.3. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades nos resultados do CQI. (RDC 34/2014 – Art. 105 § 3º) | III |  |  |
| 1.4.13. Participa de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade. (RDC 34/2014 – Art. 106) Programa: ________________________________________________________ | II |  |  |
| 1.4.13.1. O teste da amostra do painel de controle de qualidade externo é realizado nas mesmas condições e procedimentos adotados na rotina laboratorial. (RDC 34/2014 – Art. 134) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 22. § 2º | II |  |  |
| 1.4.13.2. Analisa resultados discrepantes e adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. (RDC 34/2014 Art. 106 Parágrafo único) | III |  |  |
| 1.4.14. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante. (RDC 34/2014 - Art. 72) | III |  |  |
| 1.4.15. Reagentes aliquotados ou manipulados segundo determinação do fabricante com rótulo de identificação, data do preparo, data de validade e profissional responsável pelo procedimento. (RDC 34/2014,Art. 73 parágrafo único) | III |  |  |
| 1.4.16. Os conjuntos de reagentes (kits) são apropriados para triagem laboratorial em serviços de hemoterapia (conforme expresso nas especificações da bula ou pela observação da sensibilidade que deve ser próxima de 100%). (RDC 34/2014 - Art. 90) | III |  |  |
| 1.4.17. Armazenamento de reagentes e amostras em áreas específicas e identificadas, podendo ser em compartimentos diferentes no mesmo equipamento refrigerador. (RDC 34/2014 - Art. 72 § 4º) | II |  |  |
| 1.4.17.1. Sistema ordenado, de acordo com o prazo de validade, para o acondicionamento dos reagentes em uso. (RDC 34/2014 - Art. 72) | II |  |  |
| 1.4.18. Controle de qualidade lote a lote e por remessa dos reagentes, antes do uso, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante e que não foram alterados durante o transporte, verificando-se pelo menos: aspecto visual dos reagentes, identificação dos reagentes, integridade da embalagem, instruções de uso do fabricante (bula), critérios de acondicionamento e transporte, validade do lote e realização de testes. (RDC 34/2014 - Art. 107) | III |  |  |
| 1.4.19. Relatório/resultado emitido por equipamento (processo automatizado) ou mapa de trabalho (manual) com a descrição dos cálculos desenvolvidos para avaliação dos resultados dos testes realizados e os critérios para aceitação e liberação de resultados. (RDC 34/2014 – Art. 75) | III |  |  |
| 1.4.20. Resultados dos ensaios sorológicos interfaceados ao sistema informatizado. | INF |  |  |
| 1.4.20.1. Na ausência do interfaceamento, ou outra forma eletrônica devidamente validada, os resultados são conferidos por mais de uma pessoa para liberação. (RDC 34/2014 – Art. 79) | III |  |  |
| 1.4.21. Mecanismo para bloqueio de doadores inaptos na triagem laboratorial. (RDC 34/2014 – Art. 99) | III |  |  |
| 1.4.22. Registros de comunicação/informação à Vigilância em Saúde sobre doadores com resultados reagentes/positivos na 2ª amostra e aqueles que não tenham comparecido para coleta de 2ª amostra. (RDC 34/2014 – Art. 99 § 2°) | II |  |  |
| 1.4.23. Registros da notificação à Vigilância em Saúde dos casos de diagnósticos confirmados para marcadores de infecções transmissíveis pelo sangue de notificação compulsória. (RDC 34/2014 – Art. 100) (RDC 63/2011 – Art. 23 e Art.61*) Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, Anexo V ** *Art. 61 O serviço de saúde deve informar aos órgãos competentes sobre a suspeita de doença de notificação compulsória conforme o estabelecido em legislação e regulamentos vigentes. **Anexo V A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo, observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS. | II |  |  |
| 1.4.24. Procedimentos estabelecidos e escritos para o manejo dos resíduos produzidos. (RDC 34/2014 – Art. 10 e Art. 18) | III |  |  |

Observações:

| 2. Testes de Biologia Molecular |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

2.1. Prestação de serviços para terceiros  (   ) Sim   (   ) Não

2.1.1. Listar instituições:

2.2. Testes realizados por terceiros (   ) Sim   (   ) Não

Neste caso, avaliar os itens de controle referentes aos procedimentos realizados (2.5.1, 2.5.1.1, 2.5.2, 2.5.3)

2.2.1. Listar instituições:

| 2.3. Terceirização | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato, convênio ou termo de compromisso para realização de testes laboratoriais, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte das amostras, os mecanismos de envio dos resultados e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária. (RDC 34/2014 – Art. 78 Parágrafo único) (RDC 63/2011 – Art. 11 e Art.23) | II |  |  |

| 2.2. Infraestrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Sistema automatizado. | INF |  |  |
| 2.2.2. Sistema semi-automatizado. | INF |  |  |
| 2.2.3. No caso de metodologias de biologia molecular em plataformas fechadas, que dispensem as estruturas físicas definidas em legislação, há memorial descritivo com declaração do responsável pelo projeto e pelo responsável técnico do serviço que a conformação garante segurança e qualidade dos procedimentos. (RDC 34/2014 – Art. 90 § 3º) | II |  |  |
| 2.2.4. Protocolos e registros de limpeza das áreas de trabalho de acordo com as instruções do fabricante e nas Boas Práticas Laboratoriais. (RDC 34/2014 – Art. 10 § 1°) (RDC 63/2011 – Art. 57) | III |  |  |
| 2.2.5. No caso de utilização de radiação por meio de luz ultravioleta, em sala com possibilidade de circulação de pessoas, apresenta dispositivo de sinalização que indique o acionamento do procedimento. (RDC 34/2014 – Art. 7 § 1º) | II |  |  |
| 2.2.6. Equipamentos qualificados e em conformidade com técnicas e conjuntos de reagentes (Kits) utilizados. (RDC 34/2014 – Art. 73) | III |  |  |
| 2.2.7. Registros de manutenções e/ou calibrações dos equipamentos. (RDC 34/2014 – Art. 11) | III |  |  |
| 2.2.8. Controle e registro da temperatura do laboratório (22 2ºC – mudança na definição do intervalo deve ser tecnicamente justificada). (RDC 34/2014 – Art. 70) | II |  |  |

Observações:

| 2.3. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Pessoal qualificado/capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 7) (RDC 63/2011 – Art. 31) | II |  |  |
| 2.3.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado e capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 6) (RDC 63/2011 – Art. 15) | II |  |  |

Observações:

| 2.4. Procedimentos realizados | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 – Art. 10) | II |  |  |
| 2.4.1.1. Atividades executadas conforme POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | III |  |  |
| 2.4.2. Padronização e identificação dos tubos com as amostras para a realização dos testes, inclusive dos recebidos de outros serviços. (RDC 34/2014 – Art. 71) | III |  |  |
| 2.4.3. Amostras de doadores transportadas de forma segura a fim de manter integridade da amostra e segurança do pessoal envolvido. (RDC 34/2014 – Art. 77) | II |  |  |
| 2.4.4. Testes de acordo com a legislação vigente: (RDC 34/2014 – Art. 89) |  |  |  |
| 2.4.4.1. Teste de ácido nucléico (NAT) para HIV em doadores de sangue Fabricante:____________________________________________________ | III |  |  |
| 2.4.4.2. Teste de ácido nucléico (NAT) para HVC em doadores de sangue Fabricante:____________________________________________________ | III |  |  |
| 2.4.4.3. Teste de ácido nucléico (NAT) para HBV. (NR) RDC 75 *Ainda sem pontuação no MARP-SH Fabricante:____________________________________________________ | INF III |  |  |
| Outros: 2.4.4.4. Teste de ácido nucléico (NAT) para Malária. *Ainda sem pontuação no MARP-SH Fabricante:____________________________________________________ | INF III |  |  |
| 2.4.5. Protocolos dos ensaios contendo identificação dos testes, nome do fabricante do reagente/kit, número do lote, prazo de validade e identificação do responsável pela execução do (s) ensaio(s). (RDC 34/2014 – Art. 74) | III |  |  |
| 2.4.6. Ensaios realizados rigorosamente de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit. (RDC 34/2014 – Art. 73) | III |  |  |
| 2.4.7. No caso de amostras positivas ou inválidas em pool, realiza/registra os testes nas amostras individuais com identificação/discriminação dos marcadores envolvidos. (RDC 34/2014 – Art. 95 § 1º) | III |  |  |
| 2.4.8. Plasmateca e/ou Soroteca identificadas, registradas e armazenadas por pelo menos seis meses após a doação, em volume suficiente e em temperatura de 20°C negativos ou inferior. (RDC 34/2014 – Art. 98) | II |  |  |
| 2.4.9. Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno. (RDC 34/2014 – Art. 105) | III |  |  |
| 2.4.9.1. Caso o próprio serviço prepare as amostras do CQI, este é realizado mediante processo validado. (RDC 34/2014 – Art. 105 § 2º) | III |  |  |
| 2.4.9.2. As alíquotas das amostras testes armazenadas a -20°C e descongeladas apenas uma vez. Portaria GM/MS 11.685/2026: Anexo IX - Art. 3º § 9º. Obs.: Não considerar para o NAT. Usar esse item para a sorologia (inclusive no MARP). | II |  |  |
| 2.4.9.3. Protocolos de condutas/validação da corrida, mediante resultados do CQI. (RDC 34/2014 – Art. 105 §2° § 3º e §4º) | III |  |  |
| 2.4.10. Participa de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade. (RDC 34/2014 – Art. 106) Programa:_______________________________________________________ | II |  |  |
| 2.4.10.1. As amostras dos painéis são utilizadas nas mesmas condições e com os mesmos procedimentos adotados na rotina. (RDC 34/2014 – Art. 134) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 22. § 2º | II |  |  |
| 2.4.10.2. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. (RDC 34/2014 – Art. 106 Parágrafo único) | III |  |  |
| 2.4.11. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante. (RDC 34/2014 – Art. 72) | III |  |  |
| 2.4.12. Os calibradores e as sondas (primers) HIV, HCV e/ou HBV e/ou Malária em uso, referentes ao mesmo lote que o conjunto reagente. (RDC 34/2014 – Art. 73) | III |  |  |
| 2.4.13. Os conjuntos diagnósticos (kits) são apropriados para triagem laboratorial em doadores de sangue (conforme expresso nas especificações da bula). (RDC 34/2014 – Art. 90) | III |  |  |
| 2.4.14. Armazenamento de reagentes e amostras em áreas específicas e identificadas de acordo com instruções do fabricante. (RDC 34/2014 – Art. 72 § 4º) | II |  |  |
| 2.4.14.1. Sistema ordenado, de acordo com o prazo de validade, para o acondicionamento dos reagentes em uso. (RDC 34/2014 – Art. 72) | II |  |  |
| 2.4.15. Controle de qualidade por lote e remessa dos conjuntos de reagentes, antes do uso, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante e que não foram alterados durante o transporte. (RDC 34/2014 – Art. 107) | II |  |  |
| 2.4.16. Resultados dos ensaios interfaceados ao sistema informatizado do serviço de hemoterapia ou adoção de mecanismo seguro de intercâmbio de dados. (RDC 34/2014 – Art. 79) | III |  |  |
| 2.4.17. Na ausência do interfaceamento, ou outra forma eletrônica devidamente validada, os resultados são conferidos por mais de uma pessoa para liberação. (RDC 34/2014 – Art. 79) | III |  |  |
| 2.4.18. Procedimentos escritos detalhando os critérios para aceitação e liberação da corrida de testes. (RDC 34/2014 – Art. 75) | II |  |  |
| 2.4.19. Mecanismo estabelecido e escrito para casos de resultados discordantes nos testes de detecção de ácido nucleico e testes sorológicos. (RDC 34/2014 – Art. 95 §2°) | III |  |  |
| 2.4.20. Mecanismo para bloqueio de doadores inaptos na triagem laboratorial. (RDC 34/2014 – Art. 99) | III |  |  |

Observações:

| 3. Testes Imuno-hematológicos do Doador |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

3.1. Prestação de serviços para terceiros (   ) Sim   (   ) Não

3.1.1. Listar instituições:

| 3.1.2 Terceirização | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato, convênio ou termo de compromisso para realização de testes laboratoriais, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária. (RDC 34/2014 – Art. 78) (RDC 63/2011 – Art. 11 e Art.23) | II |  |  |

| 3.1. Infraestrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Estrutura física conforme legislação. (RDC 34/2014 – Art. 70) (RDC 50/2002, itens 4.9.8 e 4.9.9) | II |  |  |
| 3.1.2. Equipamentos qualificados e em conformidade com técnicas e conjuntos de reagentes (Kits) utilizados. (RDC 34/2014 – Art. 73) | III |  |  |
| 3.1.3. Calibração de pipetas e termômetros dentro do prazo de validade. (RDC 34/2014 – Art. 11) | II |  |  |
| 3.1.4. Controle e registro da temperatura do ambiente (22 2ºC - mudança na definição do intervalo deve ser tecnicamente justificada). (RDC 34/2014 – Art. 70) | II |  |  |

Observações:

| 3.2. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Pessoal qualificado/capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 7) (RDC 63/2011 – Art. 31) | II |  |  |
| 3.2.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado. (RDC 34/2014 – Art. 6) (RDC 63/2011 – Art. 15) | II |  |  |

Observações:

| 3.3. Procedimentos realizados | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 – Art. 10) | II |  |  |
| 3.3.1.1. Atividades executadas conforme POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | III |  |  |
| 3.3.2. Identificação dos tubos primários padronizados com amostras de doadores para a realização dos testes, inclusive dos recebidos de outros serviços. (RDC 34/2014 – Art. 71) | III |  |  |
| 3.3.3. Amostras de doadores transportadas de forma segura a fim de manter integridade da amostra e segurança do pessoal envolvido. (RDC 34/2014 – Art. 77) | II |  |  |
| 3.3.4. Realiza/registra tipagem ABO direta a cada doação: uso de reagente anti-A, e anti-B (e Anti-AB, se policlonal). (RDC 34/2014 – Art. 83) Método:_______________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.5. Realiza/registra tipagem ABO reversa a cada doação (suspensão de hemácias A1, B e, opcionalmente A2 e O). (RDC 34/2014 – Art. 83) Método:________________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.6. Realiza/registra a determinação do tipo RhD a cada doação. (RDC 34/2014 – Art. 83) Método:________________________________________________ Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 129. Deve ser realizada fenotipagem de antígenos eritrocitários para os sistemas Rh (RH: 1, 2, 3, 4, 5) e Kell (KEL: 1) e outros sistemas nas amostras de sangue de doadores. | III |  |  |
| 3.3.6.1. Utilizam na rotina os soros para anti-RhD e controle de Rh do mesmo fabricante. Caso resultado do soro controle for positiva considera-se inválida a tipagem RhD*. (RDC 34/2014 – Art. 84) Método:________________________________________________ * No caso de utilização de reagente anti-D produzido em meio salino, sem interferentes proteicos, não é obrigatório o uso de soro controle (verificar instruções do fabricante). | III |  |  |
| 3.3.6.2. Realiza/registra pesquisa de D fraco. (RDC 34/2014 – Art. 85) Método: _________________________________________________________ Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 125. O antígeno RhD será determinado testando as hemácias com antissoro anti-RhD - Anti-D. § 1º Paralelamente ao procedimento de que dispõe o caput, deve ser efetuado controle da tipagem RhD, utilizando-se soro-controle compatível com o antissoro utilizado e do mesmo fabricante do anti-D. § 2º No caso de utilização de antissoros anti-D produzidos em meio salino, o uso do soro- controle na reação é dispensável. § 3º Se a reação for negativa para a presença do antígeno RhD, será realizada pesquisa do antígeno utilizando o método indireto da antiglobulina humana (pesquisa de D fraco). § 4º Para a realização da pesquisa de D-fraco de que trata §3º, será utilizado antissoro que contenha anticorpos da classe IgG de clone diferente do utilizado na tipagem inicial, sendo obrigatório o controle da reação quando o resultado se mostrar positivo (teste direto da antiglobulina). § 5º Pelo menos um dos antissoros utilizados na tipagem RhD de doadores de sangue será capaz de detectar a variante DVI. § 6º Quando a tipagem RhD ou a pesquisa de D-fraco resultar positiva, o sangue deve ser rotulado como "RhD positivo". § 7º Quando a tipagem RhD inicial e a pesquisa de D-fraco resultarem negativas, o sangue deve ser rotulado como "RhD negativo". § 8º Em doadores de sangue identificados com a tipagem como RhD negativo (RH: -1), deve-se realizar a pesquisa dos antígenos C (maiúsculo) (RH: 2) e E (maiúsculo) (RH: 3) e os componentes sanguíneos devem ser devidamente identificados. § 9º A utilização dos concentrados de hemácias RhD negativo (RH: -1) e positivos para os antígenos C (RH: 2) ou E (RH: 3) deve obedecer a protocolos escritos específicos da instituição ou seguir critérios definidos pelo responsável técnico de cada local. § 10. Se a reação com o soro-controle de RhD for positiva, a tipagem RhD é considerada inválida e o componente sanguíneo só deve ser rotulado e liberado para uso após a resolução do problema. | III |  |  |
| 3.3.7. Realiza/registra procedimento de resolução de discrepâncias ABO e/ou Rh (D). (RDC 34/2014 – Art. 83 Parágrafo único) | III |  |  |
| 3.3.8. Realiza/registra Pesquisa de Anticorpos Antieritrocitários Irregulares (PAI) a cada doação. (RDC 34/2014 – Art. 82) Método: ___________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.8.1. Realiza/registra Identificação de Anticorpos Irregulares (IAI). (RDC 34/2014, Art. 82 Parágrafo Único) Método:__________________________________________ | INF |  |  |
| 3.3.9. Realiza/registra pesquisa de hemoglobina S na primeira doação, de acordo com a legislação vigente. (RDC 34/2014 – Art. 87) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 146. É obrigatória a pesquisa de hemoglobina S nos doadores de sangue, pelo menos, nas duas primeiras doações. | III |  |  |
| 3.3.10. Protocolos e registros dos ensaios (dados brutos, resultados, interpretações) realizados contendo identificação dos testes, nome do fabricante do reagente/kit, número do lote, prazo de validade e identificação do responsável pela execução do (s) ensaio (s). (RDC 34/2014 – Art. 74) | III |  |  |
| 3.3.11. Ensaios realizados rigorosamente de acordo com instrução do fabricante do reagente/kit. (RDC 34/2014 – Art. 73) | III |  |  |
| 3.3.12. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante. (RDC 34/2014 – Art. 72 §1°) | III |  |  |
| 3.3.13. Reagentes aliquotados ou manipulados segundo determinação do fabricante com rótulo de identificação, data do preparo, data de validade e profissional responsável pelo procedimento, devidamente validado e registrado. (RDC 34/2014 – Art. 73 Parágrafo único) | II |  |  |
| 3.3.14. Utiliza reagente produzido na unidade e/ou pelo hemocentro coordenador mediante autorização da ANVISA. (RDC 34/2014 – Art. 72 §1°) | III |  |  |
| 3.3.15. Armazenamento de reagentes e amostras em áreas específicas e identificadas, podendo ser em compartimentos diferentes no mesmo equipamento refrigerador. (RDC 34/2014 – Art. 72 §4°) | II |  |  |
| 3.3.15.1 Sistema ordenado, de acordo com o prazo de validade, para o acondicionamento dos reagentes em uso. (RDC 34/2014 – Art. 72) | II |  |  |
| 3.3.16. Controle de qualidade lote a lote e por remessa dos reagentes utilizados, antes do uso, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante e que não foram alterados durante o transporte, verificando-se pelo menos: aspecto visual dos reagentes, identificação dos reagentes, integridade da embalagem, instruções de uso do fabricante (bula), critérios de acondicionamento e transporte, validade do lote e realização de testes laboratoriais de controle de qualidade de reagentes. (RDC 34/2014 – Art. 107) | III |  |  |
| 3.3.17. Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno. (RDC 34/2014 – Art. 105) | III |  |  |
| 3.3.17.1. Caso o próprio serviço prepare as amostras utilizadas no CQI, esta é caracterizada e produzida mediante processo validado de acordo com o definido pelo Ministério da Saúde. (RDC 34/2014 – Art. 105 § 2º) | III |  |  |
| 3.3.17.2. Procedimentos escritos com definição do mecanismo de monitoramento sistemático e especificações dos critérios de aceitação. (RDC 34/2014 – 105 § 3º e § 4°) | II |  |  |
| 3.3.17.3. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades nos resultados do CQI. (RDC 34/2014 – 105 § 3º) | III |  |  |
| 3.3.18. Participa de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade. (RDC 34/2014 – Art. 106) Programa: _____________________________________________ | II |  |  |
| 3.3.18.1. O teste da amostra do painel de controle de qualidade externo é realizado nas mesmas condições e procedimentos adotados na rotina laboratorial. (RDC 34/2014 –Art. 134) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 22. § 2º. | II |  |  |
| 3.3.18.2. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. (RDC 34/2014 – Art. 106 Parágrafo único) | III |  |  |
| 3.3.19. Resultados dos testes imuno-hematológicos interfaceados ao sistema informatizado do serviço. | INF |  |  |
| 3.3.19.1. Na ausência do interfaceamento, ou outra forma eletrônica devidamente validada, os resultados são conferidos por mais de uma pessoa para liberação. (RDC 34/2014 – Art. 79) | III |  |  |
| 3.3.20. Procedimentos estabelecidos e escritos para o manejo dos resíduos produzidos. (RDC 34/2014 – Art. 10 e Art. 18§1°) | III |  |  |

Observações: