MÓDULO IV

PROCESSAMENTO, ROTULAGEM, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

| 1. Processamento de Hemocomponentes |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 1.1. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Pessoal qualificado/capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 7) (RDC 63/2011 – Art. 31). | ## II |  |  |  |
| 1.1.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado. (RDC 34/2014 – Art. 6) (RDC 63/2011 – Art. 15). | ## II |  |  |  |

Observações:

| 1.2. Dados de Produção | Média mensal |
| --- | --- |
| 1.2.1. Sangue Total |  |
| 1.2.2. Concentrado de Hemácias |  |
| 1.2.3. Concentrado de Hemácias Lavadas |  |
| 1.2.4. Concentrado de Hemácias com camada leucoplaquetária removida |  |
| 1.2.5. Concentrado de Hemácias Desleucocitado |  |
| 1.2.6. Concentrado de Hemácias Rejuvenescidas |  |
| 1.2.7. Concentrado de Granulócitos |  |
| 1.2.8. Concentrados de Plaquetas por aférese |  |
| 1.2.9. Concentrado de Plaquetas randômicas |  |
| 1.2.10. Concentrado de Plaquetas Desleucocitado |  |
| 1.2.11. Crioprecipitado |  |
| 1.2.12. Plasma Fresco Congelado |  |
| 1.2.13. Plasma isento de crio |  |
| 1.2.14. Plasmaférese para indústria fracionadora |  |
| 1.2.15. Outros |  |

| 1.3. Dados de Descarte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemocomponente | Vencimento | Armazenamento inadequado | Ruptura de bolsas | Sorologia por doação | Outros |
| 1.3.1. Concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Crioprecipitado |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Plasma fresco congelado |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Plasma isento de crio |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Plasma comum |  |  |  |  |  |

| 1.4. Infraestrutura | ###### Nível | Sim | Não | NA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. Área física conforme legislação vigente. (RDC 34/2014 - Art. 50 e Art.51) (RDC 50/2002 - itens 4.9.7; 4.9.10 e 4.9.11) | ## II |  |  |  |  |
| 1.4.2. Protocolos de limpeza e desinfecção das instalações, áreas de trabalho e equipamentos. (RDC 34/2014 - Art. 10 e Art. 51) (RDC 63/2011 – Art. 57) | ## II |  |  |  |  |
| 1.4.3. Equipamentos qualificados, suficientes e de acordo com técnicas utilizadas (centrífuga refrigerada, extrator automático, dispositivo de conexão estéril). (RDC 34/2014 - Art. 48) | ## III |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. Cabine de segurança biológica (câmara de fluxo laminar), outro equipamento ou área que garanta a esterilidade do produto, materiais e soluções utilizadas para procedimentos que requeiram abertura do sistema. (RDC 34/2014 - Art. 49) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 90. A manipulação do componente sanguíneo que exija a abertura do circuito será realizada sob o fluxo laminar. | ## III |  |  |  |  |
| 1.4.3.2. Registro da certificação e qualificação das áreas ou equipamentos utilizados. (RDC 34/2014 - Art. 49 § 2) | ## II |  |  |  |  |
| 1.4.4. Controle e monitoramento da temperatura das áreas e salas destinadas ao processamento (22 2ºC). (RDC 34/2014 - Art. 52) | ## III |  |  |  |  |

Observações:

| 1.5. Procedimentos | ## Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## II |  |  |  |
| 1.5.1.1. Atividades executadas conforme POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## III |  |  |  |
| 1.5.2. Processamento realizado por centrifugação refrigerada e em sistema fechado. (RDC 34/2014 - Art. 48) | ## III |  |  |  |
| 1.5.3. Segmento das bolsas de sangue selados hermeticamente (seladoras dielétricas apropriadas). Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 76. § 5º | ## III |  |  |  |
| 1.5.4. Processamento de sangue validado por tipo de hemocomponente produzido. (RDC 34/2014 - Art. 48) | ## III |  |  |  |
| 1.5.5. Equipamentos (centrífugas e extratores) devidamente identificados com mecanismos que relacionem o equipamento a cada remessa. (RDC 34/2014 - Art. 11) | I |  |  |  |
| 1.5.6. Mecanismo que permita rastreabilidade das unidades que compõe os hemocomponentes produzidos em pool. (RDC 34/2014 - Art. 113 Parágrafo único) | III |  |  |  |
| 1.5.7. Registro da avaliação das bolsas de sangue total provenientes da coleta externa. (RDC 34/2014 - Art.53) | II |  |  |  |
| 1.5.8. Sangue total coletado processado em no máximo 35 dias (CPDA-1) ou 21 dias (ACD, CPD e CP2D), armazenado em 4 ± 2 o C. Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 91. O sangue total coletado em solução CPDA-1 terá validade de trinta e cinco dias contados a partir da coleta e de vinte e um dias quando coletado em ACD, CPD e CP2D, sempre devendo ser armazenado a 4 ± 2oC (quatro mais ou menos dois graus Celsius). | II |  |  |  |
| 1.5.9. Registros de produção com descrição da entrada de sangue total e os hemocomponentes produzidos e descartados. (RDC 63/2011 – Art. 7) | ## II |  |  |  |
| 1.5.10. Mecanismos de controle sistemático da produção (controle em processo), incluindo avaliação de produtos intermediários e final (avaliação de volume e macroscópica) durante o processamento e medidas para lidar com os desvios. (RDC 34/2014 - Art. 64) | ## II |  |  |  |

| 1.6. Processamento de Concentrados de Hemácias | ## Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1. Concentrado de Hemácias Lavadas com solução compatível e estéril em quantidade suficiente (1 a 3 litros). Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 94. Os concentrados de hemácias lavados são obtidos por adição e remoção repetidas de solução compatível estéril em quantidade suficiente, com centrifugações à temperatura controlada, de modo que sua quantidade final de proteínas totais seja inferior a 0,5g (zero virgula cinco gramas) por unidade, devendo a temperatura de armazenamento ser de 4 ± 2°C (quatro mais ou menos dois graus Celsius). | III |  |  |  |
| 1.6.2. Tubo conectado à bolsa preenchido com alíquota de hemácias para posterior realização de provas de compatibilidade. (RDC 34/2014 - Art. 55) | ## III |  |  |  |

Observações:

| 1.7. Processamento de Plasma | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1. Plasma Fresco Congelado (PFC) PFC 8hs ( ) PFC 24 hs ( ) Finalidade: Terapêutica ( ) Industrial ( ) | ## INF |  |  |  |
| 1.7.1.1. O congelamento do plasma fresco é concluído em até 8 horas e, no máximo, em 24 horas após a coleta, mediante processo validado. (RDC 34/2014 - Art. 57) | ## III |  |  |  |
| 1.7.1.2. Bolsas de PFC dispostas e organizadas de forma a garantir congelamento efetivo e uniforme no tempo e temperatura determinada. (RDC 34/2014 - Art. 57) (RDC 63/2011 – Art. 7) | ## II |  |  |  |
| 1.7.1.3. O tubo coletor (macarrão, espaguete) fixado à bolsa, com extensão mínima de 15 cm, duas soldaduras (uma proximal e outra distal) totalmente preenchidas. (RDC 34/2014 - Art. 57 § 4) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 108. O tubo coletor da bolsa do plasma deve estar totalmente preenchido e ter uma extensão mínima de 15 cm (quinze centímetros) e máxima de 20 cm (vinte centímetros) entre as duas soldaduras, uma proximal e uma distal. | ## II |  |  |  |
| 1.7.2. Produção de crioprecipitado (RDC 34/2014 - Art. 59) Finalidade: Terapêutica ( ) Industrial ( ) | ## INF |  |  |  |
| 1.7.3. Plasma Isento de Crioprecipitado (RDC 34/2014 - Art. 58) | ## INF |  |  |  |
| 1.7.4. Plasma Comum* (RDC 34/2014, Art. 4 Item XL) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 103. * Somente para finalidade industrial. | ## INF |  |  |  |

Observações:

| 1.8. Processamento de Concentrado de Plaquetas | ###### Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1. Concentrado de plaquetas randômicas (sangue total) Método: Centrifugação do Plasma Rico em Plaquetas ( ) Centrifugação da Camada Leucoplaquetária – Buffy Coat ( ) | ## INF |  |  |  |
| 1.8.2. Produção de Pool de Plaquetas. | ## INF |  |  |  |
| 1.8.2.1. Mecanismo que permita rastreabilidade das unidades que compõe o pool. (RDC 34/2014 - Art. 113 Parágrafo único) | ## III |  |  |  |
| 1.8.3. Temperatura de pré-processamento do sangue total para produção de plaquetas na faixa de 22 2ºC. (RDC 34/2014 - Art. 60) | ## II |  |  |  |
| 1.8.4. Tempo entre a coleta e processamento de plaquetas está de acordo com normas vigentes (não exceder 24 horas). (RDC 34/2014 - Art. 60) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 111. Os CP obtidos de sangue total conterão, no mínimo, 5,5 x 10e10 (cinco virgula cinco elevando à décima potência) plaquetas por bolsa em, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das unidades avaliadas. § 3º A produção do CP a partir do plasma rico em plaquetas ou da camada leucoplaquetária deverá ser realizada utilizando sangue total armazenado por até vinte e quatro horas após a coleta, desde que o mesmo tenha sido rapidamente resfriado e mantido em condições validadas para manter a temperatura de 22 ± 2°C (vinte e dois mais ou menos dois graus celsius). | ## III |  |  |  |
| 1.8.5. Avaliação macroscópica do concentrado de plaquetas sem agregados visuais (grumos). Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 110. § 4º | ## III |  |  |  |

Observações:

2. Irradiação de Hemocomponentes

Nome do responsável:

Formação profissional:

Registro no conselho de classe:

Contato:

| 2.1. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Pessoal qualificado/capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 7) | ## II |  |  |  |
| 2.1.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado. (RDC 34/2014 – Art. 6) | II |  |  |  |

| 2.2. ProcedimentosUHum | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Irradiador de Células ( ) Acelerador Linear/Radioterapia ( ) | INF |  |  |  |
| 2.2.2. Equipamento devidamente qualificado. (RDC 34/2014 - Art. 11) | III |  |  |  |
| 2.2.3. Caso o processo de irradiação seja terceirizado, serviço prestador deste serviço é regularizado junto ao órgão de vigilância sanitária. (RDC 34/2014 -Art. 62 § 6) | III |  |  |  |
| 2.2.4. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 - Art. 10) | II |  |  |  |
| 2.2.4.1. Atividades executadas de acordo com o POP. (RDC 34/2014 - Art.62 § 3) | III |  |  |  |
| 2.2.5. Dose mínima sobre o plano médio da unidade irradiada - 25 Gy (2.500 cGy) - uma dose inferior em nenhum ponto de 15 Gy (1.500 cGy) nem superior a 50 Gy (5.000 cGy). (RDC 34/2014 - Art.62 § 1) | III |  |  |  |
| 2.2.6. Processo de irradiação validado. (RDC 34/2014 - Art. 62) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 117. Os componentes sanguíneos irradiados são componentes celulares que devem ser produzidos utilizando-se procedimentos que garantam que a irradiação tenha ocorrido e que a dose mínima tenha sido de 2.500 cGy (dois mil e quinhentos centiGray) sobre o plano médio da unidade irradiada. § 7º A validação do processo de irradiação (mapeamento de dose) deve ser realizada e documentada, no mínimo, anualmente. | II |  |  |  |
| 2.2.7. Registro da calibração do sistema dosimétrico. (RDC 34/2014 - Art. 11) | II |  |  |  |
| 2.2.8. Registro de controle da fonte radioativa anualmente. (RDC 34/2014 - Art. 62 § 2) | III |  |  |  |
| 2.2.9. Concentrado de hemácias irradiadas produzido até 14 dias após a coleta. A irradiação após 14 dias tem validade de 48 horas e mediante justificativa. Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 117. § 8º § 9 º | III |  |  |  |

Observações:

| 3. Rotulagem e Liberação |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 3.1 Infraestrutura e Procedimentos | ###### Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Área física/sala conforme legislação vigente. (RDC 34/2014, Art. 50) (RDC 50/2002 - item 4.9.10) | ## I |  |  |  |
| 3.1.2. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## II |  |  |  |
| 3.1.2.1. Atividades executadas conforme descritos no POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## III |  |  |  |
| 3.2. Rotulagem |  |  |  |  |
| 3.2.1. Etiquetas aderidas firmemente à bolsa e com impressão legível e em tinta indelével. (RDC 34/2014 - Art. 109) | ## III |  |  |  |
| 3.2.2. Etiqueta apresenta todas as informações necessárias: nome e endereço do serviço coletor, data da coleta, volume e tipo de hemocomponente, identificação numérica e/ou alfa numérica do doador e da doação, nome e quantidade de anticoagulante (exceto em hemocomponente obtidos por aférese), temperatura de conservação, validade do produto; tipagem sanguínea ABO e Rh; PAI; resultados de testes não reagentes/negativos para doenças transmissíveis pelo sangue; CMV negativo se forem o caso; soluções utilizadas/validade em caso de hemocomponentes rejuvenescidos; inscrição “Não adicionar medicamentos”; resultado da pesquisa de Hemoglobina S para componentes eritrocitários. (RDC 34/2014 - Art. 112) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 150. A identificação das bolsas e das amostras de qualificação de sangue do doador será de acordo com o Padrão ISBT 128. Parágrafo único. No momento da coleta, a identificação a que se refere o caput será feita nas bolsas principais e satélites, não devendo ser raspada, removida ou coberta posteriormente. Art. 151. Os rótulos dos componentes sanguíneos liberados para uso conterão as seguintes informações: I - nome e endereço do serviço de hemoterapia coletor; II - data da coleta; III - nome do componente sanguíneo; IV - volume aproximado do componente sanguíneo; V - identificação numérica ou alfanumérica que permita a rastreabilidade do doador e da doação; VI - nome do anticoagulante ou outra solução preservativa VII - temperatura adequada para a conservação; VIII - data de vencimento do produto; IX - o grupo ABO e RhD; X - o resultado da pesquisa de anticorpos antieritrocitários irregulares, quando esta for positiva, de preferência com o nome do anticorpo identificado; XI - o resultado dos testes não reagentes para triagem de infecções transmissíveis pelo sangue; XII - a inscrição "doação autóloga", quando for o caso. Parágrafo único. Nos componentes nos quais o tempo de armazenamento é fator crítico para a qualidade destes, será considerada a hora de coleta na determinação do prazo de vencimento. | ## III |  |  |  |
| 3.2.3. Etiqueta da unidade de doação autóloga, além das especificações anteriores contém: nome e sobrenome do doador/paciente, identificação do serviço de saúde de origem, número de registro do doador/paciente no serviço de hemoterapia, identificação de “Doação Autóloga”, indicação de resultados reagentes/positivos para marcadores de infecções transmissíveis pelo sangue, quando couber. (RDC 34/2014 - Art. 114) | ## III |  |  |  |
| 3.2.4. Etiqueta dos produtos liberados em forma de pool (crio e plaquetas), além das especificações anteriores, contém também: indicação de que se trata de pool e o número do pool, identificação da instituição que preparou o pool, tipagem sanguínea ABO e Rh das unidades do pool, data e horário de validade do pool, volume do pool. (RDC 34/2014 - Art. 113) | ## III |  |  |  |
| 3.2.5. Etiqueta da unidade de hemácias rejuvenescidas, além das especificações anteriores, informa as soluções utilizadas e data de validade. (RDC 34/2014 - Art. 115) | ## III |  |  |  |
| 3.2.6. Unidades irradiadas identificadas e rotuladas com a inscrição: IRRADIADOS. (RDC 34/2014 - Art. 62 § 4) | III |  |  |  |
| 3.2.7. Concentrado de hemácias produzido a partir de sangue total com 300 a 405 mL rotulado como “Unidade de Baixo Volume de Concentrado de Hemácias”. (RDC 34/2014 - Art. 112 Parágrafo único) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art.73 As bolsas utilizadas na coleta de sangue conterão anticoagulantes nas quantidades prescritas e recomendadas pelos fabricantes das bolsas e em função do volume de sangue a ser coletado. §3 Para a quantidade de anticoagulante de que trata o § 1º, o concentrado de hemácias produzido em bolsas com 300 a 399 mL (trezentos a trezentos e noventa e nove mililitros) de sangue total pode ser usado para transfusão, desde que seja aplicado um rótulo que indique "unidade de baixo volume de concentrado de hemácias". | ###### I |  |  |  |
| 3.2.8. Rastreabilidade do número do lote e a data de validade original da bolsa plástica presentes no rótulo de forma rápida. (RDC 34/2014 - Art. 109) | ## II |  |  |  |
| 3.3. Liberação de Hemocomponentes |  |  |  |  |
| 3.3.1. Liberação dos produtos conferida por mais de uma pessoa, a menos que seja usada a tecnologia de códigos de barras ou outra forma eletrônica de identificação devidamente validada. (RDC 34/2014 - Art.110) | ## III |  |  |  |
| 3.3.1.1. Nos casos em que a liberação seja feita em sistema informatizado, deverá ser verificada a segurança do sistema (permissões de acesso restrito, bloqueio de componentes impróprios etc.). (RDC 34/2014 - Art. 110) | ## III |  |  |  |
| 3.3.2. Registros devem atestar quais pessoas foram responsáveis pela liberação de hemocomponentes. (RDC 34/2014 - Art. 110 Parágrafo único) | ## II |  |  |  |

Observações:

| 4. Armazenamento de Sangue e Hemocomponentes *Esta parte se aplica a todos os serviços de hemoterapia que armazenam hemocomponentes, inclusive os realizam procedimentos transfusionais. Neste último caso, deve-se complementar com o Modulo V. |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 4.1. Infraestrutura | ###### Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. Área/Sala conforme legislação vigente. (RDC 34/2014 - Art. 116) (RDC 50/2002 - item 4.9.11) | ## II |  |  |  |
| 4.1.2. Controle e registro da temperatura do ambiente (22 2ºC). (RDC 34/2014 - Art. 116 Parágrafo único) | ## II |  |  |  |
| 4.1.3. Equipamentos qualificados, suficientes, de acordo com o uso pretendido e de uso exclusivo para o armazenamento de hemocomponentes e/ou hemoderivados. (RDC 34/2014 - Art. 11 e Art.118) | ## III |  |  |  |
| 4.1.4. Armazenamento de hemocomponentes e hemoderivados em áreas distintas, devidamente identificadas. (RDC 34/2014 - Art. 118 parágrafo único) | ## I |  |  |  |
| 4.1.5. Refrigeradores com sistema de alarme sonoro e visual, temperatura controlada e registrada, mantida a 4 2ºC, conforme legislação vigente. (RDC 34/2014 - Art. 119 §2°) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art.156. As câmaras de conservação de sangue, componentes e hemoderivados terão sistema de alarme sonoro ou visual que serão ativados a uma temperatura que permita a execução das condutas apropriadas para evitar que ocorram danos. | ## III |  |  |  |
| 4.1.6. Congeladores com sistema de alarme sonoro e visual, temperatura controlada e registrada, mantida a 20ºC negativos ou 18°C negativos e registrada, conforme legislação vigente. (RDC 34/2014 - Art. 119 Parágrafo único) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art.156. As câmaras de conservação de sangue, componentes e hemoderivados terão sistema de alarme sonoro ou visual que serão ativados a uma temperatura que permita a execução das condutas apropriadas para evitar que ocorram danos. | ## III |  |  |  |
| 4.1.7. Procedimentos definidos para ações visando o restabelecimento das condições preconizadas de armazenamento, em casos de acionamento de alarmes. (RDC 34/2014 - Art. 119 §3°) | ## II |  |  |  |
| 4.1.8. Na falta de dispositivos de monitoramento de temperatura com registro contínuo, possui mecanismo de controle manual com verificações registradas (de 4 em 4h se uso frequente; de 12 em 12h quando se mantenha fechado por longos períodos, com termômetro de máxima e mínima). (RDC 34/2014 - Art. 119 § 1) | ## II |  |  |  |

| 4.2. Procedimentos | ###### Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. POP atualizado e disponível. disponível. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## II |  |  |  |
| 4.2.1.1. Atividades executadas conforme descrito no POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## III |  |  |  |
| 4.2.2. Armazenamento de sangue e hemocomponentes não liberados e liberados em áreas ou equipamentos distintos, de forma ordenada e racional. (RDC 34/2014 – Art. 117) | ## III |  |  |  |
| 4.2.3. Procedimentos estabelecidos e escritos para o manejo dos hemocomponentes que tenham sido rejeitados. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## II |  |  |  |
| 4.2.4. Área separada para armazenamento de sangue e/ou hemocomponentes rejeitados. (RDC 34/2014 – Art. 117) | ## II |  |  |  |
| 4.2.5. Organização do estoque dos hemocomponentes de acordo com o prazo de validade. (RDC 34/2014 – Art. 116) | ## III |  |  |  |
| 4.2.6. Plano de contingência escrito e facilmente disponível para situações de falta de energia ou defeitos na cadeia de frio. (RDC 34/2014 – Art. 120) | ## III |  |  |  |

| 4.3. Armazenamento de Componentes Eritrocitários | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1. Prazo de validade de acordo com anticoagulante/solução preservadora utilizada (CPDA1 – 35 dias; ACD, CPD, CP2D – 21 dias; Solução aditiva – 42 dias). (RDC 34/2014 – Art. 56) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 93. § 4º | ## III |  |  |  |
| 4.3.2. Armazenamento de concentrado de hemácias a 2ºC a 6ºC. (RDC 34/2014 – Art. 56) | ## III |  |  |  |
| 4.3.3. Para produtos preparados em circuito aberto (lavagem e/ou aliquotagem, outros), prazo de validade, no máximo de 24 horas, mantidos de 2ºC a 6ºC, com registro do horário de preparação. (RDC 34/2014 – Art. 56) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 94. § 3º. | ## III |  |  |  |
| 4.3.4. Concentrados de hemácias congeladas armazenados a - 65ºC ou inferior, com validade de 10 anos. (RDC 34/2014 – Art. 56 § 1) | III |  |  |  |
| 4.4. Armazenamento de Componentes Plasmáticos |  |  |  |  |
| 4.4.1. Armazenamento de PFC e Crio para fins transfusionais: 18°C negativos ou inferior, por 12 meses; 30°C ou inferior por 24 meses. (RDC 34/2014 – Art. 57 § 5) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 99. O PFC é o plasma separado de uma unidade de sangue total por centrifugação ou por aférese e congelado completamente em até oito horas depois da coleta, atingindo temperaturas iguais ou inferiores a -25oC (vinte e cinco graus Celsius negativos). § 2º O PFC será armazenado à temperatura de, no mínimo, -20°C (vinte graus Celsius negativos), sendo, porém, recomendada a temperatura igual ou inferior a -30°C (trinta graus Celsius negativos). § 3º O PFC tem, a partir da data da doação, a validade de: I - doze meses, se armazenado em temperatura entre -20°C (vinte graus Celsius negativos) e -30°C (trinta graus Celsius negativos); e II - vinte quatro meses, se armazenado à temperatura de -30°C (trinta graus Celsius negativos) ou inferior. Art. 106. O CRIO é a fração de plasma insolúvel em frio, obtida a partir do plasma fresco congelado, contendo glicoproteínas de alto peso molecular, principalmente fator VIII, fator de von Willebrand, fator XIII e fibrinogênio. § 5º O CRIO tem, a partir da data da doação, a validade de: I - doze meses, se armazenado em temperatura entre -20°C (vinte graus Celsius negativos) e -30°C (trinta graus Celsius negativos); e II - vinte e quatro meses, se armazenado à temperatura de -30°C (trinta graus Celsius negativos) ou inferior. | ## III |  |  |  |
| 4.4.2. Armazenamento de PFC para fins industriais: 20°C negativos ou inferior, por 12 meses. (RDC 34/2014 – Art. 57 § 6) | ## III |  |  |  |
| 4.4.3. Plasma comum armazenado à temperatura de 20°C negativos ou inferior, por 5 anos. Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 103. § 1º | ## III |  |  |  |
| 4.4.4. Plasma isento de crioprecipitado armazenado à temperatura de 18ºC negativos ou inferior, com validade de 12 (doze) meses. (RDC 34/2014 – Art. 58) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 102. O PIC é o plasma do qual foi retirado, em sistema fechado, o crioprecipitado. § 1º O PIC tem a validade de doze meses a partir da coleta, devendo ser armazenado à temperatura de -20°C (vinte graus Celsius negativos) ou inferior. | ## III |  |  |  |
| 4.5. Armazenamento de Componentes Plaquetários |  |  |  |  |
| 4.5.1. Temperatura de armazenamento de 22 2ºC, em agitação constante, com validade de acordo com o plastificante da bolsa (3 a 5 dias) (RDC 34/2014 - Art. 60 § 1) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 115. Os componentes plasmáticos e plaquetários obtidos do sangue total ou por aférese podem ser submetidos a tratamento de redução de patógenos, de acordo com tecnologias disponíveis no país. § 2º Os CP submetidos a tratamento de redução de patógenos podem ter sua validade estendida para sete dias. * Atenção ao Art.110 § 1º relacionado a redução de patógenos. | ## III |  |  |  |
| 4.5.2. Para produtos preparados em circuito aberto, prazo de validade, no máximo de 4 horas, mantidos a 22 2ºC, com registro do horário de preparação. (RDC 34/2014 - Art. 60 § 1 e §3°) | ## III |  |  |  |
| 4.6. Armazenamento de Granulócitos |  |  |  |  |
| 4.6.1. O concentrado de granulócitos armazenado a 22 2ºC, com validade de 24 horas. (RDC 34/2014 - Art. 61) | ## III |  |  |  |
| 4.7. Armazenamento de Componentes Irradiados |  |  |  |  |
| 4.7.1. Hemocomponentes irradiados armazenados segregados de outros hemocomponentes. (RDC 34/2014 - Art. 62 § 3) | ## III |  |  |  |
| 4.7.2. Concentrado de hemácias irradiadas armazenado até 28 dias depois da irradiação considerando a validade do hemocomponente inicial. Concentrado de plaqueta e de granulócitos irradiados com as datas de validade original. Portaria GM/MS 11.685/2026 Art. 117 § 8º | ## III |  |  |  |

Observações:

| 5. Distribuição de Sangue e Hemocomponentes* *Esta parte se aplica a serviços de hemoterapia unicamente distribuidores, bem como serviços de hemoterapia que realizam procedimentos transfusionais. Neste último caso, deve-se complementar com o Modulo V. |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 5.1. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. Pessoal qualificado/capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 7) (RDC 63/2011 – Art. 31) | ## II |  |  |  |

| 5.2. Distribuição de sangue e hemocomponentes ( ) Distribuição de hemocomponentes para estoque em outros serviços de hemoterapia. ( ) Distribuição de hemocomponentes para transfusão mediante a realização das provas pré-transfusionais. | ###### Nível ## INF | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## II |  |  |  |
| 5.2.1.1. Atividades executadas conforme descrito no POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## III |  |  |  |
| 5.2.2. Distribuição mediante solicitação, por escrito, do médico do serviço de hemoterapia da instituição contratante (contendo nome legível e CRM). (RDC 34/2014 - Art. 123) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 176. A liberação de uma unidade de sangue ou componente sanguíneo para estoque em outro serviço de hemoterapia será feita: II - mediante solicitação por escrito do serviço ao qual se destina, com assinatura, nome legível, cargo e registro do conselho de classe do profissional solicitante ou por forma digital com garantia de rastreabilidade dos dados relacionados ao pedido. | ## I |  |  |  |
| 5.2.3. Contrato, convênio ou termo de compromisso para distribuição de hemocomponentes, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária. (RDC 34/2014 - Art. 122) | ## II |  |  |  |
| 5.2.4. Realiza/registra saída do sangue e/ou hemocomponentes com identificação dos locais de destino, verificação de integridade das unidades e a temperatura de conservação conforme legislação vigente. (RDC 34/2014 - Art. 123 Parágrafo único) | ## III |  |  |  |
| 5.2.5. Registros da validação dos processos de acondicionamento e transporte de hemocomponentes (incluindo capacidade máxima de bolsas por embalagem, sistema de monitoramento da temperatura por tempo pré-determinado). (RDC 34/2014 - Art. 122 § 1) | ## II |  |  |  |
| 5.2.6. Registros dos controles de temperatura dos hemocomponentes durante o transporte: sangue total e concentrado de hemácias (1 a 10°C), concentrados de plaquetas e granulócitos (20 a 24°C), hemocomponentes congelados (temperatura de armazenamento). (RDC 34/2014 - Art. 122) (Portaria 370/2014 – Art. 29 – Art. 30 - Art. 31 e Art. 34) | ## III |  |  |  |
| 5.2.7. Documentação para transporte de hemocomponentes contendo: nome, endereço e telefone de contato do serviço remetente e do destinatário, lista com identificação dos hemocomponentes transportados, condições de conservação, data e hora da saída e identificação do transportador. (Portaria 370/2014 – Art. 26) | ## II |  |  |  |
| 5.2.8. Reintegra hemocomponentes não utilizados. (RDC 34/2014 - Art. 125) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 193. Os componentes liberados para transfusão, mas não utilizados, podem ser reintegrados ao estoque de acordo com as seguintes condições: § 3º O componente tenha sido mantido em temperatura apropriada durante todo o tempo de permanência fora do serviço de hemoterapia; I - o concentrado de hemácia pode ser reintegrado caso tenha sido mantido em temperatura não controlada ou desconhecida por até trinta minutos; ou II - o concentrado de hemácia pode ser reintegrado caso tenha sido mantido em temperatura não controlada ou desconhecida por trinta a sessenta minutos poderá ser reintegrado ao estoque, desde que retorne à temperatura de armazenamento a 4 ± 2°C (quatro mais ou menos dois graus Celsius), por pelo menos seis horas antes de nova liberação e não passe por essa situação por mais de três vezes. | ## INF |  |  |  |
| 5.2.8.1. Procedimentos estabelecidos para reintegração de hemocomponentes, sendo condições indispensáveis: não abertura do sistema, temperatura controlada de acordo com a especificação do hemocomponente em todo tempo fora do serviço, documentação especificando a trajetória da bolsa, presença de amostra de concentrado de hemácias suficiente para realizar testes. Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 193. Os componentes liberados para transfusão, mas não utilizados, podem ser reintegrados ao estoque de acordo com as seguintes condições: § 1º Deverá ser feita inspeção visual de todo hemocomponente antes da reintegração, sendo evidenciada: I - inspeção visual conforme definido no § 1º do art. 191; II - o componente não pode estar violado; III - existir um segmento ou tubo conectado à bolsa de concentrado de hemácias de tamanho suficiente para permitir a realização de outros testes de compatibilidade; § 2º O profissional do serviço de hemoterapia responsável pela reintegração do hemocomponente ao estoque deverá retirar a identificação do receptor e registrar a devolução. | ## III |  |  |  |
| 5.2.9. Envia hemocomponentes para uso não terapêutico (pesquisa, produção de reagentes, outros) com autorização do Ministério da Saúde, mediante contrato ou outro termo equivalente e informando, no mínimo: finalidade do envio, número da bolsa enviada e a instituição de destino (avaliar mecanismo de rastreabilidade). (RDC 34/2014 - Art. 127) | ## I |  |  |  |
| 5.2.10. Envio de plasma excedente do uso terapêutico para produção de hemoderivados mediante autorização do Ministério da Saúde. (RDC 34/2014 - Art. 126) | ## I |  |  |  |
| 5.2.10.1. Processo validado de transporte de plasma excedente do uso terapêutico para produção de hemoderivados realizado por empresa de transporte do insumo regularizada junto a Anvisa. (RDC 34/2014 - Art. 126 §1°) (Portaria 370/2014 – Art 24) | ## III |  |  |  |

Observações:

| 6. Controle de Qualidade dos Hemocomponentes |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 6.1. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. Pessoal qualificado/capacitado. (RDC 34/2014 – Art. 7) (RDC 63/2011 – Art. 31) | ## II |  |  |  |
| 6.1.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado. (RDC 34/2014 – Art. 6) (RDC 63/2011 – Art. 15) | ## II |  |  |  |
| 6.2. Infraestrutura | ###### Nível | Sim | Não | NA |
| 6.2.1. Área física conforme legislação. (RDC 50/2002 - item 4.9.12) | ## II |  |  |  |
| 6.2.2. Equipamentos qualificados, suficientes e em conformidade com técnicas utilizadas. (RDC 34/2014, Art. 11) | ## III |  |  |  |
| 6.2.3. Controle e registro da temperatura do ambiente (22 2ºC). Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 16. O serviço de hemoterapia possuirá ambiente e equipamentos adequados para que as diferentes atividades possam ser realizadas segundo as boas práticas de produção e manipulação. | ## III |  |  |  |
| 6.3. Procedimentos | ###### Nível | Sim | Não | NA |
| 6.3.1. POP atualizado e disponível. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## II |  |  |  |
| 6.3.1.1. Atividades executadas conforme POP. (RDC 34/2014 – Art. 10) | ## III |  |  |  |
| 6.3.2. Se terceirizado, o prestador está regularizado junto à vigilância sanitária. (RDC 34/2014 – Art. 64 Parágrafo único) | ## I |  |  |  |
| 6.3.3. Plano de amostragem (protocolo escrito) definido para o controle de qualidade dos hemocomponentes - tipo de controle, periodicidade, amostragem, os critérios de aceitação e parâmetros mínimos (conformidade igual ou maior que 75% de cada item controlado em todos os hemocomponentes, exceção do concentrado de plaquetas por aférese e contagem de leucócitos em componentes celulares desleucocitados que devem ser de 90%). (RDC 34/2014 – Art. 65 e Art. 68) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 119. § 3º | ## III |  |  |  |
| 6.3.4. Realiza controle de qualidade dos hemocomponentes produzidos, conforme preconizado. (RDC 34/2014 – Art. 64) | ## III |  |  |  |
| 6.3.5. Método utilizado que não comprometa a integridade do produto, a menos que o hemocomponente analisado não seja utilizado para transfusão após utilização como controle de qualidade. (RDC 34/2014 – Art. 65 Parágrafo único) | ## II |  |  |  |
| 6.3.5.1. Registros das ações realizadas para identificação do agente em casos de contaminação microbiológica, sua provável fonte e medidas adotadas. (RDC 34/2014 – Art. 66 Parágrafo único) Portaria GM/MS 11.685/2026: Art. 121. A avaliação da contaminação microbiológica dos componentes sanguíneos celulares será realizada utilizando-se amostragem igual ou superior a 1% (um por cento) da produção ou dez unidades por mês, o que for maior. §1º A avaliação da contaminação microbiológica dos componentes plaquetários submetidos a tratamento de redução de patógenos é dispensável. § 2º Todos os casos de microbiológico devem ser devidamente investigados na busca da confirmação da contaminação e de uma possível causa corrigível. § 3º Os serviços de hemoterapia deverão estabelecer e executar plano de ação para a implantação do controle microbiológico na totalidade dos concentrados de plaquetas produzidos, mediante a utilização de cultura bacteriana ou de tecnologia de inativação de patógenos. | ## III |  |  |  |
| 6.3.6. Avaliação sistemática dos resultados do controle de qualidade das amostras de hemocomponentes avaliados, e registro das ações corretivas e preventivas adotadas. (RDC 34/2014 – Art. 69) | ## II |  |  |  |

Observações:

Portaria GM/MS 11.685/2026 - ANEXO VII

| 6.4. Controle de qualidade dos Hemocomponentes |  |  | ###### Sim | ###### Não | ###### NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 Sangue Total * |  |  |  |  |  |
| *Amostragem: deve ser realizado controle de qualidade em, pelo menos, 1% da produção ou 10 unidades por mês (o que for maior). |  | 6.4.1.1. Volume: 405 - 495 mL, excluindo o volume do anticoagulante |  |  |  |
|  |  | 6.4.1.2. Hemoglobina: ≥ 45g/unidade |  |  |  |
|  |  | 6.4.1.3. Grau de Hemólise: Menor que 0,8% da massa eritrocitária (no último dia de armazenamento) |  |  |  |
|  |  | 6.4.1.4. Microbiológico: Negativo |  |  |  |
| * Sangue total para uso transfusional, sem programação de processamento. |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. Concentrado de Hemácias (CH) Amostragem: 1% ou 10 unidade/mês, em amostra individual. | 6.4.2.1. Hemoglobina: ≥45g / unidade |  |  |  |  |
|  | 6.4.2.2. Hematócrito: 50 a 80% (*) |  |  |  |  |
|  | 6.4.2.3.Grau de hemólise: < 0,8% da massa eritrocitária (no último dia de armazenamento). |  |  |  |  |
|  | 6.4.2.4. Microbiológico: Negativo |  |  |  |  |
| (*) O hematócrito esperado depende do tipo de solução preservativa utilizada na bolsa, sendo de 50 a 70% para os concentrados de hemácias com soluções aditivas e de 65 a 80% para com CPDA-1. |  |  |  |  |  |
| 6.4.3. Concentrado de Hemácias Lavadas Amostragem: 1% ou 10 unidade/mês, em amostra individual. *Proteína residual avaliado em todas as unidades produzidas. | 6.4.3.1. Hemoglobina:≥40g / unidade |  |  |  |  |
|  | 6.4.3.2. Hematócrito: 50 a 75% |  |  |  |  |
|  | 6.4.3.3. Hemólise: <0,8% de massa eritrocitária |  |  |  |  |
|  | 6.4.3.4. Recuperação:> 80% da massa eritrocitária |  |  |  |  |
|  | 6.4.3.5. Proteína residual: < 0,5 g/unidade* |  |  |  |  |
|  | 6.4.3.6. Microbiológico: Negativo |  |  |  |  |
| 6.4.4. Concentrado de Hemácias Desleucocitadas Amostragem: 1% ou 10 unidade/mês, em amostra individual. | 6.4.4.1. Hemoglobina: ≥40g/unidade |  |  |  |  |
|  | 6.4.4.2. Leucócitos residuais: <5x106/unidade |  |  |  |  |
|  | 6.4.4.3. Hemólise: <0,8% da massa eritrocitária |  |  |  |  |
|  | 6.4.4.4. Microbiológico: Negativo |  |  |  |  |
| 6.4.5. Concentrado de hemácias com camada leucoplaquetária removida Amostragem: 1% ou 10 unidade/mês, em amostra individual. | 6.4.5.1. Hemoglobina: ≥ 43g/unidade |  |  |  |  |
|  | 6.4.5.2. Hematócrito: 50 a 80%* da massa eritrocitária |  |  |  |  |
|  | 6.4.5.3. Hemólise: < 0,8% da massa eritrocitária (no último dia de armazenamento) |  |  |  |  |
|  | 6.4.5.4. Leucócitos: < 1,2 x 109 / unidade |  |  |  |  |
|  | 6.4.5.5. Microbiológico negativo |  |  |  |  |
| * O hematócrito esperado depende do tipo de solução preservativa utilizada na bolsa, sendo de 50 a 70% para os concentrados de hemácias com soluções aditivas e de 65 a 80% para com CPDA-1. |  |  |  |  |  |
| 6.4.6. Concentrado de Hemácias congeladas *Amostragem: 1% ou 10 unidade/mês, em amostra individual. *Volume, hemoglobina no sobrenadante, hemoglobina e hematócrito avaliados em todas as unidades produzidas. | 6.4.6.1. Volume: > 185 mL* |  |  |  |  |
|  | 6.4.6.2. Hemoglobina no sobrenadante: < 0,2 g/unidade* |  |  |  |  |
|  | 6.4.6.3. Hemoglobina: ≥ 36 g/unidade* |  |  |  |  |
|  | 6.4.6.4. Hematócrito: 35 a 70% * |  |  |  |  |
|  | 6.4.6.5. Recuperação: > 80% da massa eritrocitária. |  |  |  |  |
|  | 6.4.6.6. Osmolaridade: < 400 mOsm/L |  |  |  |  |
|  | 6.4.6.7. Contagem de leucócitos: < 0,1 x 106 / unidade (se desleucocitado) |  |  |  |  |
|  | 6.4.6.8. Microbiológico: Negativo |  |  |  |  |
| 6.4.7. Concentrado de Plaquetas (CP) obtido por sangue total Amostragem: 1% ou 10 unidade/mês, em amostra individual. | 6.4.7.1. Conteúdo total de plaquetas: 5,5x1010/unidade |  |  |  |  |
|  | 6.4.7.2. Volume: 40 a 70mL |  |  |  |  |
|  | 6.4.7.3. pH: > 6,4 (último dia de armazenamento) |  |  |  |  |
|  | 6.4.7.4. N° de Leucócitos: A partir do plasma rico em plaquetas: < 2,0x108/unid A partir de camada leucocitária: < 0,5x108/unid |  |  |  |  |
|  | 6.4.7.5. Microbiológico: Negativo |  |  |  |  |
| 6.4.8. Concentrado de Plaquetas por Aférese Amostragem: 1% ou 10 unidade/mês, em amostra individual. | 6.4.8.1. Contagem de plaquetas: 2.8 x1011/unid (unidade padrão) |  |  |  |  |
|  | 6.4.8.2. Contagem de plaquetas: 6x1011/unid (dupla) |  |  |  |  |
|  | 6.4.8.2. pH: > 6,4 (último dia de armazenamento) |  |  |  |  |
|  | 6.4.8.3. Volume: 200 mL (deve ser garantido volume mínimo de 40 mL de plasma ou solução aditiva, por 5,5x1010 plaquetas/bolsa). |  |  |  |  |
|  | 6.4.8.4. N° de Leucócitos: < 5,0x106/unidade. |  |  |  |  |
|  | 6.4.8.5. Microbiológico: Negativo |  |  |  |  |
| Portaria GM/MS 11.685/2026: Anexo VII OBS.: Os mesmos valores de referência devem ser considerados para concentrado de plaquetas por aférese submetidos a tratamento de redução de patógenos, exceto o controle microbiológico que é desnecessário. |  |  |  |  |  |
| 6.4.9. Concentrado de granulócitos por aférese Amostragem: Todas as unidades produzidas, em amostra individual. | 6.4.9.1. Volume: < 500 mL |  |  |  |  |
|  | 6.4.9.2. Contagem de granulócitos: 1,0 x 1010/unidade |  |  |  |  |
| 6.4.10. Pool de Concentrado de Plaquetas Desleucocitadas Amostragem: 1% ou 10 unidade/mês, em amostra individual. | 6.4.10.1. Contagem de plaquetas: ≥ 2,8x1011 plaquetas/unid. |  |  |  |  |
|  | 6.4.10.2. Leucócitos residuais: <5x106/ pool |  |  |  |  |
|  | 6.4.10.3. Leucócitos residuais: <0,83x106/unidade |  |  |  |  |
|  | 6.4.10.3. pH: > 6,4 (no último dia de armazenamento). |  |  |  |  |
|  | 6.4.10.4. Microbiológico: Negativo |  |  |  |  |
| Portaria GM/MS 11.685/2026: Anexo VII OBS.: .* A medida do pH só deve ser feita se a desleucocitação for realizada pré-armazenamento. |  |  |  |  |  |
| 6.4.11. Plasma Fresco Congelado (PFC e PFC 24h) Amostragem: 1% ou 4 unidades/mês * Volume: avaliado em todas as amostras produzidas. | 6.4.11.1. Volume: ≥ 150 mL* |  |  |  |  |
|  | 6.4.11.2. Fator VIII C: ≥ 0,7UI/mL (70% atividade)1,2,3,4 ou TTPA: até o valor do pool controle + 20%3,4 ou Fator V: ≥ 0,7 UI/mL (70% de atividade)2,3,4 1. Fator VIII:C obrigatório quando fornecer PFC à indústria 2.Fator VIII:C e Fator V podem ser realizados em pools de até 10 amostras de bolsas de plasma, com um mínimo de 4 (quatro) pools mensais 3. A análise deve ser feita utilizando amostras de PFC e PFC24 conjuntamente e em proporção definida pelo serviço baseado na produção, 4. As análises devem ser realizadas em unidades com até 30 dias de armazenamento. |  |  |  |  |
|  | 6.4.11.3. Hemácias residuais5: < 6x106/mL (antes do congelamento). |  |  |  |  |
|  | 6.4.11.4. Leucócitos residuais5: < 0,1x106/mL (antes do congelamento). |  |  |  |  |
|  | 6.4.11.5. Plaquetas residuais5: < 50x106/mL (antes do congelamento) |  |  |  |  |
| Portaria GM/MS 11.685/2026: Anexo VII OBS.: 1 - O serviço de hemoterapia deve utilizar unidades com até 30 (trinta) dias de armazenamento. 2 - A análise deve ser feita utilizando amostras de PFC e PFC24 conjuntamente e em proporção definida pelo serviço baseado na produção. 3 - As dosagens de Fator VIII:C podem ser realizados em pools de até 10 (dez) amostras de bolsas de plasma, com um mínimo de 4 (quatro) pools mensais. 4 - No caso de PFC e PFC24 submetido a tratamento de redução de patógenos, o valor esperado da dosagem de Fator VIII:C é maior ou igual a 0,5 UI/mL 5 - As células residuais devem ser contadas antes do congelamento. |  |  |  |  |  |
| 6.4.12. Plasma Comum (plasma não-fresco, plasma normal ou plasma simples) Amostragem: todas as unidades produzidas. | 4.4.12.1 Volume: ≥150 mL |  |  |  |  |
| Portaria GM/MS 11.685/2026: Anexo VII OBS.: * Unidades com volumes inferiores a 150 mL podem ser aceitos com desvio, de acordo com critério da indústria produtora de hemoderivados e outros fins não transfusionais. |  |  |  |  |  |
| Portaria GM/MS 11.685/2026: Anexo VII OBS.: O parâmetro de volume deve ser avaliado em todas as unidades produzidas. Unidades com volumes inferiores a 150 mL podem ser aceitos com desvio, de acordo com critério da indústria produtora de hemoderivados e outros fins não transfusionais. |  |  |  |  |  |
| 6.4.13. Plasma isento de crioprecipitado Amostragem: todas as unidades produzidas. | 6.4.13.1 Volume: ≥140 mL |  |  |  |  |
| Portaria GM/MS 11.685/2026: Anexo VII OBS:* O parâmetro de volume deve ser avaliado em todas as unidades produzidas. Unidades com volumes inferiores a 150 mL podem ser aceitos com desvio, de acordo com critério da indústria produtora de hemoderivados e outros fins não transfusionais. |  |  |  |  |  |
| 6.4.14. Crioprecipitado Amostragem: 1% ou 4 unidades/mês, em unidades com 30 dias de armazenamento e em amostra individual. *Volume todas as unidades produzidas | 6.4.14.1. Volume: 10 a 40 mL* |  |  |  |  |
|  | 6.4.14.2. Fibrinogênio: >150mg/unidade |  |  |  |  |