## Planilha Síntese dos Teste
Planilha Síntese dos Testes de Mamografia
Serviço:
Avaliador:
Contato:
| APLIC | TESTE | PERIODICIDADE | Valor/Medida/Avaliação | Resultado (C/NC/NR)
1 | C | Sensitometria da processadora | Teste de aceitação, diário ou após reparos
2 | C | Temperatura do sistema de processamento | Teste de aceitação, diário ou após reparos
3 | G | Qualidade da imagem | Teste de aceitação, diário ou após reparos
4 | C/CR | Integridade dos chassis e cassetes | Teste de aceitação e anual
5 | G | Valor representativo de dose glandular média | Teste de aceitação, anual ou após reparos
6 | G | Exatidão do indicador da tensão do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos
7 | G | Reprodutibilidade da tensão do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos
8 | G | Tempo máximo de exposição (4,5 cm de PMMA) | Teste de aceitação, anual ou após reparos
9 | G | Reprodutibilidade do CAE | Teste de aceitação, anual ou após reparos
10 | G | Compensação do CAE para diferentes espessuras | Teste de aceitação, anual ou após reparos
11 | G | Rendimento do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos
12 | G | Camada Semirredutora (CSR) | Teste de aceitação, anual ou após reparos
13 | G | Resolução espacial | Teste de aceitação, anual ou após reparos
14 | G | Exatidão do sistema de colimação | Teste de aceitação, anual ou após reparos
15 | G | Sistema de compressão automático | Teste de aceitação, anual ou após reparos
16 | G | Alinhamento da bandeja de compressão | Teste de aceitação, anual ou após reparos
17 | G | Indicação da espessura da mama comprimida | Teste de aceitação, anual ou após reparos
18 | C | Contato tela filme | Teste de aceitação, anual ou após reparos
19 | G | Artefatos na imagem | Teste de aceitação, anual ou após reparos
20 | C | Vedação da câmara escura | Teste de aceitação, anual ou após reparos
21 | CR/DR | Uniformidade da imagem | Teste de aceitação, anual ou após reparos
22 | CR | Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo de mesmo tamanho | Teste de aceitação, anual ou após reparos
23 | CR/DR | Razão contraste ruído (CNR) | Teste de aceitação, anual ou após reparos
24 | CR/DR | Efetividade do ciclo de apagamento | Teste de aceitação, anual ou após reparos
25 | G | Integridade dos acessórios e EPI´s | Teste de aceitação, anual ou após reparos
26 | C | Luminância do negatoscópio para diagnóstico/laudo | Teste de aceitação, anual ou após reparos
27 | CR/DR | Luminância dos monitores para diagnóstico/laudo | Teste de aceitação, anual ou após reparos
28 | G | Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo | Teste de aceitação, anual ou após reparos
29 | G | Iluminância da sala de laudos | Teste de aceitação, anual ou após reparos
30 | G | Levantamento Radiométrico | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nas salas, equipamentos ou procedimentos
31 | G | Radiação de fuga do cabeçote | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nos equipamentos
Documento: 6.5
Versão: 1.2
Data: 19/09/24