## Planilha Síntese dos Teste
Planilha Síntese dos Teste de Radiologia Intervencionista
Serviço:
Avaliador:
Contato:
| TESTE | PERIODICIDADE | Valor/Medida/Avaliação | Resultado (C/NC/NR)
1 | Mínima distância Foco-Pele | Teste de aceitação e após manutenções
2 | Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual e coletivo | Teste de aceitação, semestral ou após reparos
3 | Sinal sonoro no modo cine (registro ou gravação) | Teste de aceitação, anual e após manutenções
4 | Máxima taxa de kerma no ar | Teste de aceitação, anual ou após reparos
5 | Exatidão do indicador da tensão do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos
6 | Exatidão do tempo de exposição (Tempo acumulado) | Teste de aceitação, anual ou após reparos
7 | Camada Semirredutora (CSR) | Teste de aceitação, anual ou após reparos
8 | Reprodutibilida de do controle automático de intensidade | Teste de aceitação, anual ou após reparos
9 | Exatidão do indicador de produto kerma x área (Pka) (quando aplicável) e do kerma no ponto de referência de entrada no paciente (quando aplicável)) | Teste de aceitação, anual ou após reparos
10 | Valores de taxa de kerma no ar de referência nos modos baixo, normal e alto (quando aplicável) | Teste de aceitação, anual ou após reparos
11 | Resolução espacial no modo fluoroscopia | Teste de aceitação, semestral ou após reparos
12 | Resolução espacial de baixo contraste no modo fluoroscopia | Teste de aceitação, semestral ou após reparos
13 | Alinhamento do eixo central do feixe de raios X | Teste de aceitação, anual ou após reparos
14 | Exatidão do sistema de colimação | Teste de aceitação, anual ou após reparos
15 | Distorção geométrica (quando aplicável) | Teste de aceitação, anual ou após reparos
16 | Levantamento radiométrico | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações.
17 | Radiação de fuga do cabeçote | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nos equipamentos
Documento: 7.5
Versão: 1.1
Data: 29/10/21