Anexo II

Modelo de Agenda – Produtos para Saúde

| Segunda – Feira |  |
| --- | --- |
| Período | Programa |
| 8:00 – 8:30 | Reunião da equipe inspetora |
| 9:00 – 12:00 | - Introdução Oficial da Equipe de Inspeção/Apresentação/ Esclarecimentos sobre a dinâmica de trabalho; - inspeção às instalações da empresa (almoxarifados, áreas produtivas, áreas de controle de qualidade, áreas administrativas); - Avaliação de documentos comprobatórios da regularidade da empresa (projeto arquitetônico, certificado de vistoria do corpo de bombeiros, licença de órgãos ambientais, autorização da Polícia Federal, etc.); - Manual da Qualidade; - Organograma; - Documentos e registros da qualidade. |
| Intervalo | Almoço |
| 14:00 – 18:00 | - Pessoal (treinamentos/saúde do trabalhador); - Revisão gerencial; - Auditorias Internas. |
| Terça - Feira |  |
| Período | Programa |
| 9:00 – 12:00 | - Controle de projeto/registro histórico de projeto; - Gerenciamento de risco; - Validação de processos; - Registro Mestre do Produto. |
| Intervalo | Almoço |
| 14:00 – 18:00 | - Controles de mudanças; - Controles de compras (qualificação de fornecedores e especificações de compras); - Atividades de recebimento (inspeção de recebimento e identificação de produtos) – procedimentos e avaliação in loco. |
| Quarta - Feira |  |
| Período | Programa |
| 9:00 – 12:00 | - Inspeção da área produtiva; - Avaliação das atividades de produção e inspeções em processo; - Embalagem e rotulagem; |
| Intervalo | Almoço |
| 14:00 – 18:00 | - Revisão de registros históricos de produto; - Inspeção final e liberação do produto acabado; - Manuseio, armazenamento e distribuição; - Controles ambientais (condições ambientais, controles microbiológicos, proteção contra ESD, etc.); - Procedimentos e registros de limpeza. |
| Quinta - Feira |  |
| Período | Programa |
| 9:00 – 12:00 | - Controles de Pragas; - Programas de calibração e manutenção de equipamentos e instrumentos; - Instalação e Assistência Técnica. |
| Intervalo | Almoço |
| 14:00 – 18:00 | - Gerenciamento de Reclamações; - Recolhimento e ações de campo; - Ações Corretivas e Preventivas. |
| Sexta - Feira |  |
| A definir | - Elaboração do Relatório de Inspeção; - Reunião final e entrega do Relatório. |