## Diligência
Ponto a Ponto CAPES Questionamento
Item | Comprovação Técnica TTI | Verificado
1. HARDWARE | – | –
1.1. Requisitos Mínimos Gerais | – | –
1.1.5. Os appliances devem possuir capacidade de processamento e memória suficiente para operar com todas as funcionalidades contratadas simultaneamente e no volume máximo de tráfego estabelecido; | Proposta Técnica A10-DS-Thunder-ADC.pdf - Pg. 12 (O equipamento ofertado foi o TH3350S)
1.1.11 A solução deverá permitir que as políticas de DNS sejam configuradas individualmente por aplicação sendo balanceada; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 630-631
1.1.12 A solução deve suportar integração com o Openshift via API. | A10_TKC_2.2.1.pdf- Pg 9 a 12
1.2. Desempenho dos Appliances | – | –
1.2.2. Suportar, no mínimo, 30 (trinta) milhões conexões simultâneas em L4 (OSI); | Thunder-3350S-Performance.pdf
1.2.7. Possuir a capacidade de tratar no mínimo 750 mil conexões SSL de forma concorrente; | Thunder-3350S-Performance.pdf
1.2.10. Suportar, no mínimo, 10 (dez) Gbps de tráfego HTTP comprimido; | Thunder-3350S-Performance.pdf
1.3. Interfaces (para cada Dispositivo do par) | – | –
1.3.2. Deve suportar no mínimo 512 vlans; | Thunder-3350S-Performance.pdf
1.3.3. Todas as interfaces de ethernet deverão possuir isolamento de comunicação entre si; | System_Configuration_and_Administration.pdf - Pg. 22
1.3.4. Deve implementar o transporte de múltiplas VLAN por uma única porta(ou conjunto agregado de portas) utilizando o protocolo 802.1q; | Network_Configuration.pdf - Pg. 70
1.3.10. Deve permitir a configuração das interfaces de alta-disponibilidade do cluster (heartbeat), com opções para utilizar uma rede exclusiva para o heartbeat; | VRRP-A_High_Availability.pdf - Pg. 27
2. SOFTWARE | – | –
2. Solução de Gerência (cada par de dispositivo) | – | –
2.16. Possuir capacidade de geração e gestão de perfis hierarquizados, permitindo maior facilidade na administração de políticas similares; | Management_Access_and_Security.pdf - Pg. 40
2.17. Possuir funcionalidade de emissão de relatório gerencial e/ou estatístico dos acessos às aplicações, que contenham minimamente: |  | –
a) Quantidade de acessos por VIP; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 42
b) Quantidade de acessos por serviços e servidores; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 49, 50
c) Quantidade de usuários conectados; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 43 a 45
d) Quantidade de requisições por período; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 24, Pg. 32
e) Transações por segundo; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 32 a 34
f) Tempo de latência do cliente e servidor; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 51, 52
g) Throughput do tráfego; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 32 a 34
h) Quantidade de sessões. | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 43, 44
2.18. Deve possuir relatórios em tempo real das aplicações, com pelos menos os seguintes gráficos:
a) Tempo de resposta da aplicação; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 30, 31
b) Latência de rede; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 51, 52
c) Conexões estabelecidas para conjunto de servidores ou servidores individuais; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 24, 32, 33
d) Por URL (Uniform Resource Locator). | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 52
2.19. A ferramenta de relatórios deve possuir pelo menos os seguintes filtros para a geração dos gráficos:
a) Servidores virtuais; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 60, 61
b) Servidores balanceados; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 33, 34
c) URLs; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 52, 66
d) Países de origem, baseados em geolocalização (GEOIP); | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 30
e) Dispositivos de origem do cliente (User Agent). | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 55,56,106,107
2.20. A solução deve ser capaz de analisar a performance de aplicações web; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 24
2.21. A solução deverá gerar informações para permitir análises históricas e auxiliar nos processos de manutenções preventivas, de troubleshooting, de planejamento de capacidade e de análise da experiência dos usuários finais no acesso das aplicações; | HC_User_Guide_ADC.pdf - Pg. 105
2.24. A solução de gerência deve suportar integração, através de SNMPv2c ou SNMPv3, com solução de Sistema de Gerenciamento de Rede (NMS – Network Management System), onde deve ser fornecido o(s) respectivo(s) arquivo(s) MIB. | Command_Line_Interface_Reference.pdf Pag 385 a 388 System_Configuration_and_Administration.pdf - Pg 195 - 201
2.27. Deve permitir atualização de imagens, upload e download dos arquivos de configuração usando algum dos protocolos a seguir: HTTPS, SFTP ou SCP; 2.28. A solução deve possuir múltiplos domínios de roteamento em IPv4 e IPv6; | Command_Line_Interface_Reference.pdf - Pg 484 a 487 Command_Line_Interface_Reference.pdf Pg 616,617
2.29. A interface gráfica de gerência ou linha de comando deverão permitir a reinicialização do equipamento. | System_Configuration_and_Administration.pdf - Pg 133
2.34. A solução de gerência local ou centralizada deve possuir capacidade de geração de relatórios, sendo permitida a utilização de acessos aos dados via API. | Harmony_Controller_Integration.pdf - Pg 8
2.35. A solução de gerência local ou centralizada deve ser capaz de gerar relatórios, para os eventos e alertas do(s) equipamento(s), conforme abaixo: | -
a) Manual: geração de relatórios sob demanda, sendo realizada de forma manual pelo administrador; | HC-PDF.pdf - Pg 262 a 265
b) Automático: geração de notificações de alerta de forma automática quando determinados thresholds são atingidos (transações por segundo, latência, tempo de carregamento da página e throughput), sendo previamente configurada pelo administrador. | HC-PDF.pdf - Pg 262 a 265
2.36. A solução de gerência local ou centralizada deve permitir exportar relatórios para arquivos HTML ou PDF ou CSV; | HC-PDF.pdf - Pg 216
2.37. A solução de gerência local ou centralizada deve suportar arquivamento (backup) dos eventos gerados pelo(s) equipamento(s), conforme abaixo:
a) Manual: arquivamento (backup) dos eventos sob demanda, sendo realizado de forma manual pelo administrador e a possibilidade de enviar para um servidor externo (GUI ou CLI); | HC-PDF.pdf - Pg 97, 98
b) Automático: arquivamento (backup) dos eventos de forma agendada e automática, sendo previamente configurado pelo administrador e a possibilidade de de enviar para um servidor externo (GUI ou CLI). | HC-PDF.pdf - Pg 99
2.38. A solução de gerência local ou centralizada deve permitir tarefas tanto de arquivamento (backup) quanto de restauração (restore) de seus logs; | HC-PDF.pdf - Pg 98
2.39. O equipamento deverá permitir a sincronização das configurações, de forma automática ou manualmente, forçando a sincronização apenas no momento desejado. | ACOS_Virtual_Chassis_Systems.pdf - Pg 7, Pg 22
3. Tráfego SSL/TLS Of loading | –
3.9. Deve ter capacidade de gerenciar o tráfego SSL/TLS do lado do cliente para o servidor, ou seja, deve ser capaz de decifrar todo o tráfego de entrada com destino ao servidor; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 574
3.10. Deve ter capacidade de fortalecer a criptografia do tráfego de entrada para o servidor possibilitando a abertura do tráfego do cliente e trocando a chave de criptografia para o servidor; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 529, 530
3.11. Deve ter suporte a Server Name Indication (SNI). | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 532
4. Balanceamento | –
4.1. Deve permitir balanceamento de carga nas camadas 4 a 7; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 800, 966
4.2. Suportar no mínimo os seguintes algoritmos de balanceamento:
d) Response time (servidor com resposta mais rápida baseado no tráfego real); | Command_Line_Interface_Reference.pdf - Pg 2033 a 2039
4.3. Possuir recursos para balancear as sessões novas, mas preservar sessões existentes no mesmo servidor, implementando persistência de sessão dos seguintes tipos:
a) por cookie: inserção de um novo cookie na sessão; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 174
b) por cookie: utilização do valor do cookie da aplicação, sem adição de cookie; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 197, ,198
e) por sessão SSL; | Command_Line_Interface_Reference.pdf - Pg. 667 - 668
f) através da análise da URL acessada.; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 187
h) através da análise do SIP Call ID ou Source IP; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 174 Command_Line_Interface_Reference.pdf - Pg. 667 - 668
4.4. O balanceamento de carga deve suportar os seguintes protocolos: |  | -
i) RDP; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 953, 954
l) RTMP; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 953, 954
4.5. A solução deverá suportar os seguintes métodos de monitoramento dos servidores reais:
b) Layer 4 – Conexões TCP e UDP pela respectiva porta no servidor; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 375 - 387
c) Layer 7 – Conexões para no mínimo os seguintes protocolos: | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 375 - 387
i) Microsoft SQL; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 375 - 387
j) ORACLE; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 375 - 387
l) IMAP; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 381
4.7. A solução deve limitar o número de sessões estabelecidas com cada servidor virtual; | Command_Line_Interface_Reference.pdf - Pg 1939 DDoS_Mitigation_ADC.pdf - Pg 54, 55, 60, 66
4.9. A solução deve limitar o número de sessões estabelecidas com cada servidor físico; | Command_Line_Interface_Reference.pdf - Pg 1938
4.10. A solução deve realizar Network Address Translation (NAT); | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 41, 42
4.11. A solução deve realizar proteção contra Denial of Service (DoS), incluindo Syn Flood; | DDoS_Mitigation_ADC.pdf - Pg 12, 38
4.12. A solução deve realizar proteção contra Syn Flood; | DDoS_Mitigation_ADC.pdf - Pg 38, 39
4.13. A solução deve realizar Limpeza de cabeçalho HTTP; | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 13, 159
4.15. Permitir a criação de Virtual Servers com endereço IPv4 e os servidores reais com endereços IPv6; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 961 - 964, 980 - 985, 986 - 987 A10-DS-Thunder-ADC.pdf - Pg. 18 - 19
4.17. Definir qual tipo de compressão será habilitada (gzip1 a gzip9, deflate); | Command_Line_Interface_Reference.pdf - Pg 2194
4.18. Possuir capacidade para definir compressão especificamente para certos tipos de objetos; | Command_Line_Interface_Reference.pdf - Pg 2193
4.19. Possuir recursos para fazer aceleração de SSL, onde os certificados digitais são instalados no equipamento e as requisições HTTP são enviadas aos servidores sem criptografia | SSL_Insight_Configuration.pdf - Pg 295
4.20. Permitir a criação de políticas através de interface gráfica web para manipulação de tráfego através de lógica para no mínimo os seguintes operadores:
b) cliente SSL; | SSL_Insight_Configuration.pdf - Pg 304 a 307
f) GEOIP. | DDoS_Mitigation_ADC.pdf - pg 17
4.21. Deve ser possível, mediante a aplicação das políticas citadas, tomar as seguintes ações:
a) bloqueio de tráfego; | DDoS_Mitigation_ADC.pdf - pg 32, 33
f) selecionar uma política específica para Aplicação Web. | DDoS_Mitigation_ADC.pdf - pg 32, 33
4.22. A solução deverá ser capaz de fazer log de todas as sessões, onde os registros deverão conter:
a) endereço IP de origem; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 990 - 997 aFleX_Scripting_Language_Reference.pdf - Pg. 106 - 128
b) porta TCP ou UDP de origem; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 990 - 997 aFleX_Scripting_Language_Reference.pdf - Pg. 106 - 128
d) porta TCP ou UDP de destino; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 990 - 997 aFleX_Scripting_Language_Reference.pdf - Pg. 106 - 128
e) protocolo de camada 4 (TCP ou UDP); | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 990 - 997 aFleX_Scripting_Language_Reference.pdf - Pg. 106 - 128
f) data e hora da mensagem; | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 990 - 997 aFleX_Scripting_Language_Reference.pdf - Pg. 106 - 128
g) URL acessada. | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 990 - 997 aFleX_Scripting_Language_Reference.pdf - Pg. 106 - 128
4.24. A solução deve se integrar com ambientes orquestradores de containers através de API, refletindo as configurações feitas no ambiente, como a criação/remoção de uma nova aplicação e a escalabilidade do ambiente; | A10_TKC_2.2.1.pdf+B7- Pg 9, 10
4.25. Deve ser capaz de se integrar e configurar automaticamente, conforme profiles definidos, aos serviços de segurança da solução de balanceamento; | A10_TKC_2.2.1.pdf- Pg 9 a 12
4.28. A solução deve prover balanceamento de carga automatizado (dinâmico) integrado ao sistema de orquestração do container; | A10_TKC_2.2.1.pdf- Pg 9 a 12
4.29. Deve ser capaz de alterar a configuração da solução de balanceamento com base nas alterações feitas no orquestrador e nos aplicativos em container; | A10_TKC_2.2.1.pdf- Pg 9 a 12
4.30. Deve ser capaz de gerenciar dinamicamente a disponibilidade do servidor virtual, os membros do pool, balanceamento de carga e monitoramento de integridade; | A10_TKC_2.2.1.pdf- Pg 9 a 12
4.31. A solução deve operar simultaneamente em reverse proxy, transparente, WCCP e WCCPv2; | Application_Delivery_Controller.pdf Pg. 800, 801
4.32. Caso o número de servidores disponíveis fique menor do que o estipulado pelo administrador, a solução deve automaticamente distribuir o tráfego para o próximo grupo com maior prioridade não afetando o serviço. | Application_Delivery_Controller.pdf - Pg. 483 a 484
5. Segurança – Firewall de Aplicação Web (WAF) | –
5.2. A solução deve proteger a infraestrutura web de ataques contra a camada de aplicação (Camada 7); | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 10
5.5. A solução deve possuir política de segurança de aplicações baseada na análise e resultado de varredura de vulnerabilidades via WEB, ou possuir funcionalidade de gerar as políticas de segurança automaticamente com base no tráfego de cada aplicação; | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 57, 58
5.6. As políticas de segurança serão criadas de acordo com a linguagem, web server, banco de dados e S.O. de cada aplicação, sendo tais informações fornecidas pela CONTRATANTE previamente à implementação, juntamente com todas as informações sobre a infraestrutura das aplicações; | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 57, 58
5.8. A solução deverá suportar Internet Content Adaptation Protocol (ICAP), possibilitando assim a integração com diferentes softwares de antimalware, ou possuir antimalware nativo; | Application_Delivery_Controller.pdf - pg 902
5.11. As assinaturas devem ser atualizadas durante todo o período de contrato, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE; | Conforme Proposta do Suporte ofertado.
a) base de dados de endereços IPs dinâmica do fabricante atualizada automaticamente pela solução; | Firewall_Configuration.pdf - pg 90
h) Parameter tampering | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 73
j) HTTP Request Smuggling; | New_Features_Enhancements.pdf - pg 80
n) sequestro de sessão; | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 24
o) força bruta no browser; | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 83, 84
p) XML bombs/DoS. | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 31
5.15. A solução deve possuir proteção baseada em assinaturas fornecidas periodicamente pelo fabricante, para prover proteção contra os ataques conhecidos, onde as assinaturas devem ser atualizadas durante o período do contrato, não gerando custos adicionais para a CONTRATANTE na aquisição de novas licenças ou subscrições; | Conforme Proposta do Suporte ofertado.
5.18. A solução deve prevenir vazamento de dados sensíveis (mensagens de erro HTTP, códigos das aplicações, entre outros) dos servidores de aplicação, retirando os dados páginas enviadas aos usuários; | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 51, 52
5.19. A solução deve implantar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: | Web_Application_Firewall.pdf - Pg. 15, 22, 163, 135, 105
5.25. A solução deve fornecer relatórios consolidados de ataques com no mínimo os seguintes dados: | HC_User_Guide_ADC.pdf - pg 57 a 61, 98
5.26. Fornecer os seguintes Gráficos de alertas por:
c) violações ou anomalias de protocolos; | HC_User_Guide_ADC.pdf - pg 54 a 61
f) Países; | HC_User_Guide_ADC.pdf - pg 54 a 61
g) severidade; | HC_User_Guide_ADC.pdf - pg 54 a 61
j) protocolos; | HC_User_Guide_ADC.pdf - pg 54 a 61
5.30. A solução deve possuir lista dinâmica de endereços IP globais com atividades maliciosas possuindo, no mínimo, as seguintes categorias de endereços: | Firewall_Configuration.pdf - pg 90 Application_Delivery_Controller.pdf pg 864
6. Balanceamento Global (Global Server Load Balancing)
6.1. Deve suportar e operar, no mínimo, nas seguintes formas:
c) DNS resolver; | Global_Server_Load_Balancing.pdf - pg 15, 16 Command_Line_Interface_Reference.pdf - pg 1790, 1791
6.2. Realizar transferência de zonas para múltiplos servidores DNS Primários responsáveis por diferentes zonas. | Global_Server_Load_Balancing.pdf - pg 107 a 112
6.4. Realizar o offload dos servidores de DNS, funcionando como o DNS secundário; | Global_Server_Load_Balancing.pdf - pg 17
6.5. A solução deve servir as respostas às requisições onde o DNS é o autoritativo a partir da memória RAM; | Application_Delivery_Controller.pdf - pg 628, 644, 645
6.6. A solução deve possuir proteções contra-ataques DNS, no mínimo;
c) UDP flood; | DDoS_Mitigation_ADC.pdf pg 87 Application_Delivery_Controller.pdf pg 632 a 635
e) Pacotes mal formados; | DDoS_Mitigation_ADC.pdf pg 87 a 89
f) Ataque thwarting teardrop; | DDoS_Mitigation_ADC.pdf pg 87 a 90
g) Ataque ICMP. | DDoS_Mitigation_ADC.pdf pg 71
6.7. Permitir que regras customizadas em linguagem aberta possam ser utilizadas para customizar a distribuição dinâmica de tráfego e aumentar a proteção contra ataques; | DDoS_Mitigation_ADC.pdf pg 90 aFleX_Scripting_Language_Reference.pdf pg 21
6.15. Suportar pelo menos os seguintes tipos de requisição DNS:
e) DNAME; | New_Features_Enhancements.pdf - pg 98 (full-response)
f) HINFO; | New_Features_Enhancements.pdf - pg 98 (full-response)
6.16. Deve ser capaz de gerar estatísticas sobre consultas de DNS por: | HC_User_Guide_ADC.pdf pg 37 a 41
6.17. Configurar a solução de modo inline a estrutura de DNS existente e transparente sem requerer grandes mudanças na infraestrutura; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 17, 41, 42
6.18. Deve prover as respostas a queries DNS da própria RAM CACHE; | Application_Delivery_Controller.pdf - pg 628, 644, 645
6.19. A solução deve ser capaz de realizar IP Anycast; | Application_Delivery_Controller.pdf Pg 97
6.20. A solução deve ser capaz de realizar DNSSec, independente da estrutura dos servidores DNS em uso. | Application_Delivery_Controller.pdf pg 656, 657 DDoS_Mitigation_ADC.pdf pg 91
6.22. A solução de alta disponibilidade será realizada baseada em respostas a requisições DNS. A resposta a requisições DNS deve conter apenas endereços que estejam disponíveis no momento, e balanceadas por usuário, de acordo com as políticas definidas; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 35, 102, 103
6.23. A solução deverá aceitar resolução de nomes baseada em topologia, onde requisições de DNS são respondidas baseado no país, continente, ou endereço IP de onde veio a requisição; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 113
6.24. Ajustar quantos endereços são enviados em uma única resposta; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 121 ( DNS Selected-only)
6.25. Suporte a monitoração de estado de saúde de servidores, serviços e links de conexão a provedor de serviço, garantindo a disponibilidade do serviço oferecido; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 150 a 153
6.26. Suportar pelo menos os seguintes algoritmos de balanceamento:
b) Global Availability; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 83, 84
c) Ratio; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 83, 84
f) Disponibilidade da Aplicação; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 83, 84
g) Capacidade do Virtual Server; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 83, 84
i) Pacotes por segundo; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 83, 84
l) Packet Completion Rate; | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 83, 84
n) Kilobytes per Second. | Global_Server_Load_Balancing.pdf pg 83, 84