| APÊNDICE A – ANEXO II DO EDITAL PLANILHA DE CUSTOS (MODELO). ÁREA DA RESIDÊNCIA TÉRREO HALL ENTRADA ÁREA INTERNA |
| --- |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 1 | Rodapé |  |  |  |  |  |  |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ, NA COR CANELA, DUAS DE MÃOS 10 x 2 cm |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Escada |  |  |  |  |  |  |  |  | ESCADA DE ACESSO AO ROL CENTRAL - REPARAR DESGASTE NOS DEGRAUS DE MADEIRA |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALA DO SUBCHEFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 3 | Parede |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RETIRAR TAMPOS DE COMPENSADO |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Portal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPARAR OS ARCOS DE MADEIRA |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALA LAREIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 5 |  | Teto |  |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ, NA COR IMBUIA, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Lareira |  |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ, NA COR IMBUIA, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Escada |  |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ, NA COR IMBUIA, DUAS DEMÃOS NOS DEGRAUS EM MADEIRA DO PISO |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COZINHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 8 |  | Portas |  |  |  |  |  |  | SUBSTITUIR DE PORTA OCA (210 x 100 cm) |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA DE SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 9 |  |  | Portas |  |  |  |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DA PORTA OCA (210 X 70 cm) |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 10 |  |  | Portão |  |  |  |  |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ, NA COR IMBUIA, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORREDOR E ESCADARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 11 |  |  |  | Portas e portais |  |  |  |  |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ, NA COR IMBUIA, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Escada |  |  |  |  |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA NO CORRIMÃO COM VERNIZ, NA COR IMBUIA, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALA DE REFEIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 13 |  |  |  | Rodapé |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E PINTURA DE RODAPE 8X2 (VERNIZ) |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 14 |  |  |  |  | Rodapé |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E PINTURA DE RODAPE 8X2 (VERNIZ) |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALOJAMENTO FUNDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  |  | Total R$ |
| 15 |  |  |  |  | Teto de madeira |  |  |  |  |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE VERNIZ, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Porta de madeira |  |  |  |  |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR MARROM TRADICIONAL, DUAS DEMÃOS NOS DOIS LADOS. |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DORMITÓRIO JUNTO À GARAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  | Total R$ |
| 17 |  |  |  |  |  | Porta Banheiro |  |  |  |  |  |  | LIXAR E APLICAR MANUALMENTE NOS DOIS LADOS VERNIZ, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Porta entrada |  |  |  |  |  |  | RECUPERAR PORTA QUEBRADA NA ALTURA DA MAÇANETA. LIXAR E APLICAR MANUALMENTE TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM TRADICIONAL NOS DOIS LADOS. DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALA DE ESCRITÓRIO JUNTO ÀS GARAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  |  | Total R$ |
| 19 |  |  |  |  |  | Porta entrada |  |  |  |  |  |  | LIXAR E APLICAR MANUALMENTE TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM TRADICIONAL NOS DOIS LADOS. DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA DA RESIDÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  | Total R$ |
| 20 |  |  |  |  |  | Parede |  |  |  |  |  |  | MANUTENÇÃO EM PORTAIS EM ARCO DE MADEIRA (2,15 x 1,10 m) |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Piso |  |  |  |  |  |  | REVITALIZAÇÃO DE PISO LAMINADO COM SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Piso |  |  |  |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE PISO LAMINADO NA COR MARROM |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUARTO DOS FUNDOS – LADO ESQUERDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  | Total R$ |
| 23 |  |  |  |  |  | Banheiro |  |  |  |  |  |  | REFORMA DE ARMÁRIO AÉREO EM MADEIRA (0,98m x 1,10m) |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAS EM GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  | Total R$ |
| 24 |  |  |  |  |  | Portas |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PORTA (2,10m x 0,80m) |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Portas |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PORTA (2,10m x 2,15m) |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Portas |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PORTA (2,10m x 3,00m) |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELHADO (MADEIRA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  | Serviço R$ |  | Total R$ |
| 27 |  |  |  |  |  | ABA |  |  |  |  |  |  | LIXAR E APLICAR MANUALMENTE TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM TRADICIONAL, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DORMITÓRIO FRONTAL ESQUERDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  | Serviço R$ | Total R$ |
| 28 |  |  |  |  |  | Banheiro |  |  |  |  |  |  |  | REFORMA DE ARMARIO AEREO EM MADEIRA (1,80 x 1,08) |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Banheiro |  |  |  |  |  |  |  | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM JANELA DE MADEIRA (0,74m x 1,36) |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DORMITÓRIO FRONTAL DIREITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  |  | Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | Quant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material R$ |  |  |  |  |  | Serviço R$ | Total R$ |
| 30 |  |  |  |  |  | Banheiro |  |  |  |  |  |  |  | REFORMA DE ARMARIO AEREO EM MADEIRA (2,17m x 1,08) |  |  |  |  |  |  |  | Und |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Porta entrada |  |  |  |  |  |  |  | RECUPERAR PORTA QUEBRADA NA ALTURA DA MAÇANETA. LIXAR E APLICAR MANUALMENTE TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM TRADICIONAL NOS DOIS LADOS. DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Piso |  |  |  |  |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE PISO DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PREÇO TOTAL SERVIÇO | PREÇO TOTAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL |
| --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (C) = (A+B) |