|  |  | Unidade Multiusuário de Materiais Avançados (UMMA) Ficha de Solicitação para análises por BET agendamentos.granioter@cdtn.br - (31) 3439-9394 |  |  |  |  |  | REV. 00 Data: 24/09/2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO DA SOLICITAÇÃO: |  |  |  |  |  | Data da Solicitação: DD/MM/AAAA |  |  |  |
| INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Solicitante: e-mail do Solicitante: Telefone do Solicitante: Orientador ou Empresa: |  |  | Clique para digitar Clique para digitar Clique para digitar Clique para digitar |  |  |  |  |  |  |
| As solicitações serão realizados mediante a apresentação desta ficha com todos os campos pertinentes às amostras e ao serviço solicitado devidamente preenchidos. O campo CÓDIGO DA SOLICITAÇÃO será preenchido pela equipe do Granioter-CDTN/CNEN-MCTI. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento deste documento ou sobre a técnica de análise, entre em contato pelo telefone (31) 3439-9394 ou por e-mail em agendamentos.granioter@cdtn.br. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS DAS AMOSTRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condição física: a amostra deve ser apresentada na forma particulada ou em pó. ● Granulometria desejável: diâmetro máximo de partícula de 2 mm. Para diâmetros superiores a 2 mm, consultar o operador responsável pela técnica. ● A quantidade de material para análises por meio da técnica BET é dada em massa, sendo a massa ideal (m) dada por: m = 25 ÷ Sg (em gramas), onde (Sg) é a área superficial específica da amostra. ● Deve ser informada uma estimativa de área superficial específica das amostras em m2/g. Para o caso de área superficial específica desconhecida, consultar o operador responsável. ● É fundamental que seja informada a máxima temperatura à qual o material poderá ser exposto. Caso o material tenha sido obtido ou tratado sob aquecimento, informar a temperatura máxima. - O aquecimento do material para além da temperatura máxima pode danificar o equipamento. Devolução das Amostras: As amostras devem ser retiradas do laboratório em até 15 dias após a entrega dos resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise por BET. (As análises são realizadas por completo, pelo método multipoint para P/P0 de 0,05 a 0,30) - Determinação da área superficial pelo método multipoint para P/P0 de 0,05 a 0,30: Pontos do Método Multipoint (0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 e 0,30). - Distribuição de tamanho de poros, método BJH: Pontos de Dessorção: 1,00; 0,90; 0,80; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30; 0,20 e 0,10. - Isoterma de adsorção-dessorção P/P0 de 0,05 a 1,00: Pontos de Adsorção: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80 0,90 e1,00. Pontos de Dessorção: 1,00; 0,90; 0,80; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30; 0,20 e 0,10. Forma de execução: ☐ Rotina (multipoint para P/P0 de 0,05 a 0,30). ☐ Especial (Características de análise diferentes da rotina podem ser realizadas sob consulta por e-mail). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Material das Amostras Material: ☐ orgânico; ☐ metálico(liga metálica); ☐ cerâmico; ☐ polimérico; ou: Clique para digitar ☐ Carvão Ativado (ou material a ser ativado ou para o qual se pretenda a ativação); ☐ Fármaco. Especificar: Clique para digitar ☐ Outro: Clique para digitar Natureza do Material: ☐ Magnético; ☐ Higroscópico; ☐ Desconhecido; ☐ Outro, especificar: Clique para digitar Requisitos do Preparo e Manuseio Descrever, caso haja requisitos específicos no preparo e/ou no manuseio das amostras: Clique para digitar - Risco no manuseio das amostras: Selecionar Especificar: Clique para digitar - Medidas de proteção para o manuseio das amostras (opcional): Clique para digitar - Amostras radioativas não serão aceitas. Informações Complementares O tempo de desgaseificação deverá ser de pelo menos 2 horas. Para temperaturas inferiores a 110 °C, o tempo de desgaseificação deverá ser maior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO DE LISTAGEM DAS AMOSTRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação das Amostras - No quadro abaixo, insira o código de cada amostra (máximo de 12 caracteres). - A identificação (Código da Amostra) deve estar legível e bem fixada no seu recipiente. - É fundamental que sejam preenchidos todos os campos para cada amostra. - Indique com “?”, caso não haja estimativa da área superficial e/ou a temperatura máxima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Código da Amostra |  |  | Área Superficial Estimada (m2/g) | Temperatura Máxima para o Material (°C) | Condições de Desgaseificação |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Temperatura (°C) | Tempo (horas) |  | Atmosfera |
| 1 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 2 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 3 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 4 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 5 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 6 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 7 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 8 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 9 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 10 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 11 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 12 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 13 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 14 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |
| 15 | Código |  |  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  | Selecionar |