## Proposta Licitante
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
IMPLENTAÇÃO SDAI E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR (SPCI)
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Valor Total sem BDI
1 |  |  | SDAI |  | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G?
1.1 | 11823 | ORSE | Sensor ótico de fumaça endereçável | un | 16 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
1.2 | 11824 | ORSE | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 2 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
1.3 | 11829 | ORSE | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 4 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
1.4 | IL-LHT48 | Próprio | Central de Alarme de Incêndio | un | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
1.5 | IL-LHT49 | Próprio | TREINAMENTO DE SDAI | un | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2 |  |  | INFRAESTRUTURA SDAI |  | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G?
2.1 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 6 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.2 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 45 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.3 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 22 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.4 | 071231 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" | M | 36 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.5 | 13825 | ORSE | Box curvo alumínio 3/4" | un | 6 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.6 | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 32 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.7 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 117 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.8 | 744 | ORSE | Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar) | un | 234 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.9 | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 189 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.10 | 058561 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 | M | 434 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.12 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 3 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.13 | 2454 | ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 1200 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
2.14 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 650 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
3 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA |  | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G?
3.1 | CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | un | 2 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
3.2 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
3.3 | CO-27469 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL | PR A1 | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
3.4 | CO-3282 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV | A1 AL. | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G?
4.1 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 37 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
4.2 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 8 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
4.3 | 12886 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 | un | 2 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
4.4 | 055035 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | UN | 20 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
4.5 | 055392 | SBC | SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0x0,10m CAIXA INCENDIO | UN | 20 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
5 |  |  | EXTINTORES |  | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G?
5.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
5.2 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 12 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
5.3 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
5.4 | 058618 | SBC | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO | UN | 20 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
5.5 | 091045 | AGETOP CIVIL | SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS. | Un | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G?
6.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.2 | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 93 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.3 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.4 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.5 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 12 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.6 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 12 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.7 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 5 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 326 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.9 | 063511 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 | M | 30 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.10 | 063459 | SBC | CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T | UN | 20 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.11 | 40.20.240 | CPOS/CDHU | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V | un | 20 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.12 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 53 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.13 | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 6 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.14 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.15 | ED-49461 | SETOP | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 67 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.16 | 171276 | SEDOP | Cantoneira ZZ | un | 67 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.17 | 60.15.30 | EMBASA | PORCA 1/4" | UN | 201 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.18 | 60.15.40 | EMBASA | ARRUELA 1/4" | UN | 201 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
6.19 | 071231 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" | M | 6 |  | 0 | 0 | COLUNA G? | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0 |  |  | 0 | OK
[5 empty] | Total do BDI |  | 0 |  |  | 0 | OK
[5 empty] | Total Geral |  | 0 |  |  | 0 | OK
_______________________________________________________________ Luiz Fernando