## ANEXO IV - CUSTO TOTAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO
I – EQUIPE RESIDENTE + SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(custo fixo do contrato)
| Valor Mensal do Posto de Serviço | Qtde de Postos | Valor Mensal do Serviço
I.1 Técnico em Refrigeração (Equipe Residente) | 10757.8237 | 2 | 21515.65
I.2 Serviços Especializados |  |  | 11806.49
TOTAL: |  |  | 33322.14
II – MANUTENÇÃÇO PREVENTIVA/CORRETIVA + AQUISIÇÃO DE PEÇAS PLANILHADAS/LICITADAS
(custo variável do contrato)
II.1 Engenheiro Mecânico – supervisor: custo variável, máximo 8h por mês |  | Valor por hora | Valor Mensal máximo (8 h)
|  | 144.2429 | 1153.94
II.2 Técnico em Refrigeração: custo variável, máximo 48 h por mês |  | Valor por hora | Valor Mensal máximo (48 h)
|  | 61.124 | 2933.95
II.3 Técnico Eletricista: custo variável, máximo 48 h por mês |  | Valor por hora | Valor Mensal máximo (48 h)
|  | 47.8071 | 2294.74
II.4 Auxilar Geral de Manutenção e Reparos: custo variável, máximo 32 h por mês |  | Valor por hora | Valor Mensal máximo (16 h)
|  | 35.4584 | 1134.67
II.3 Peças planilhadas e licitadas (aquisição por demanda) |  | Valor total mensal para aquisição das peças planilhadas
6121.59
TOTAL: |  |  | 13638.89
TABELA RESUMO DOS CUSTOS MENSAIS
Técnico em Refrigeração (Equipe Residente) |  |  | 21515.65
Serviços Especializados |  |  | 11806.49
Custos Fixos (I) |  |  | 33322.14
Manutenção Preventiva/Corretiva |  |  | 7517.3
Peças Planilhadas e Licitadas (Aquisição por Demanda) |  |  | 6121.59
Custos Variáveis (II): |  | #REF! | 13638.89
TOTAL = Custos Fixos + Custos Variáveis: |  |  | 46961.03
TABELA DA MARGEM DE LUCRO MENSAL
Margem de Lucro na equipe residente |  |  | 1677.2425
Margem de Lucro na mão de obra sem dedicação exclusiva |  |  | 541.7817
TOTAL: |  |  | 2219.0242 | 4.725%
TOTAL (12 MESES): |  |  | 26628.291
VALOR TOTAL (valor mensal do serviço multiplicado pelos 12 meses de contrato) |  | 563532.36
VALOR PARA DISPUTA DOS LANCES NO PREGÃO

## ANEXO V_MÃO_DE_OBRA
ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS (OPERAÇÃO/MONITORAMENTO)
Nº | POSTO | CCT UTILIZADA COMO REFERÊNCIA PARA A ESTIMATIVA | QUANTIDADE DE POSTOS | QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS POR POSTO | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | VALOR MENSAL POR POSTO | VALOR MENSAL TOTAL | VALOR ANUAL
|  |  | A | B | C = A*B | D | E = C*D | F = E*12
1 | Técnico em Refrigeração | CCT SEAC-DF SINTEC-DF 2022-2023 | 2 | 1 | 2 | 10757.8237 | 21515.65 | 258187.8
| TOTAL |  | 2 |  | 2 | 10757.82 | 21515.65 | 258187.8
ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS (CORRETIVA E PREVENTIVA)
Nº | POSTO | CCT UTILIZADA COMO REFERÊNCIA PARA A ESTIMATIVA | QUANTIDADE DE POSTOS | QUANTIDADE DE HORAS ESTIMADAS MENSAL | VALOR HOMEM/HORA | VALOR MENSAL TOTAL | VALOR ANUAL
|  |  | A | B | C | D = A*B* | E = D*12
1 | Supervisor Eng. Mecânico | CCT SINDUSCON-DF SENGE-DF 2021-2023 | 1 | 8 | 144.2429 | 1153.94 | 13847.28
2 | Técnico em Refrigeração | CCT SEAC-DF SINTEC-DF 2022-2023 | 1 | 48 | 61.124 | 2933.95 | 35207.4
2 | Técnico Eletricista | CCT SEAC SINDISERVIÇOS 2023-2023 | 1 | 48 | 47.8071 | 2294.74 | 27536.88
3 | Ajudante Geral de Manutenção e Reparos |  | 2 | 16 | 35.4584 | 1134.67 | 13616.04
| TOTAL |  | 2 | 120 | 288.63 | 7517.3 | 90207.6

## ANEXO VI_MATERIAL_FERRAMENTAL
MATERIAIS
item | descrição | medida | CÓDIGO SINAPI | custo unitário R$ | vida útil (meses) | qtde | custo mensal R$ | VALOR A | VALOR B | VALOR C
1 | Balde de Plástico de 10 lts | unid | 00010 | 10.52 | 12 | 1 | 0.88
2 | Detergente neutro uso geral, concentrado | l | 44329 | 11 | 12 | 10 | 9.17
3 | Estopa | kg | 00013 | 15.86 | 12 | 5 | 6.61
4 | Fita adesiva de alumínio | m | 42529 | 1.62 | 12 | 60 | 8.1
5 | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L X C) | unid | 03148 | 14.38 | 12 | 2 | 2.4
6 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo 19 mm x 20 m | unid | 20111 | 10.9 | 12 | 10 | 9.08
7 | Graxa lubrificante | kg | 04229 | 47.71 | 12 | 5 | 19.88
8 | Silicone Acetico uso geral incolor 280 g | unid | 39961 | 27.85 | 12 | 3 | 6.96
9 | Pano para limpeza | unid | - | 16.5167 | 12 | 10 | 13.76 | 15.3 | 15.02 | 19.23
10 | Pano de Chão | unid | - | 34.3467 | 12 | 5 | 14.31 | 31.46 | 36.57 | 35.01
11 | Desingraxante 5 lts | unid | - | 129.8633 | 12 | 2 | 21.64 | 127.28 | 140.05 | 122.26
12 | Rodo cabo alumínio 1 m | unid | - | 74.3833 | 12 | 2 | 12.4 | 88.99 | 64.84 | 69.32
13 | Vassourão 60 cm | unid | - | 88.2033 | 12 | 2 | 14.7 | 88.43 | 103.58 | 72.6
|  | total |  |  |  |  | 139.89
|  | custo mensal por funcionário |  |  |  |  | 69.945
FERRAMENTAS
item | descrição | medida | CÓDIGO SINAPI | custo unitário R$ | vida útil (meses) | qtde | depreciação mensal R$ | VALOR A | VALOR B | VALOR C
1 | Bolsa de Ferramentas | unid | - | 308.2133 | 60 | 1 | 4.11 | 363.22 | 285.22 | 276.2
2 | Alicate universal 8" c/ cabo isolado | unid | - | 67.1667 | 60 | 1 | 0.9 | 66.23 | 84.12 | 51.15
3 | Alicate de Pressão 10" | unid | - | 87.2667 | 60 | 1 | 1.16 | 91.23 | 83.12 | 87.45
4 | Tesoura para corte de chapas | unid | - | 79.2 | 60 | 1 | 1.06 | 92.33 | 66.12 | 79.15
5 | Chave Inglesa 10" | unid | - | 68.2033 | 60 | 1 | 0.91 | 95.23 | 40.12 | 69.26
6 | Chave Grifo 18" | unid | - | 104.86 | 60 | 1 | 1.4 | 130.23 | 88.12 | 96.23
7 | Chave Fenda 1/4" x 5" | unid | - | 40.5733 | 60 | 1 | 0.54 | 63.59 | 36.12 | 22.01
8 | Chave Fenda 1/8" x 5" | unid | - | 34.0633 | 60 | 1 | 0.45 | 39.54 | 44.12 | 18.53
9 | Chave Fenda Cotoco 1/4" | unid | - | 37.4933 | 60 | 1 | 0.5 | 50.71 | 35.12 | 26.65
10 | Chave Philips 1/4" x 6" | unid | - | 38.8533 | 60 | 1 | 0.52 | 48.04 | 40.12 | 28.4
11 | Chave Philips 1/8" x 5" | unid | - | 30.04 | 60 | 1 | 0.4 | 39.64 | 26.63 | 23.85
12 | Chave Philips Cotoco 1/4" | unid | - | 39.0367 | 60 | 1 | 0.52 | 47.74 | 38.12 | 31.25
13 | Chave Catraca | unid | - | 76.51 | 60 | 1 | 1.02 | 96.23 | 83.12 | 50.18
14 | Martelo Tipo Bola | unid | - | 59.0033 | 60 | 1 | 0.79 | 87.8 | 47.12 | 42.09
15 | Saca Polias | unid | - | 433.1833 | 60 | 1 | 5.78 | 489.09 | 342.87 | 467.59
16 | Jogo de Chave Combinada de 6 a 22 mm (10 peças) | unid | - | 173.6733 | 60 | 1 | 2.32 | 119.74 | 183.12 | 218.16
17 | Jogo de Chave Combinada 1/4" x 1 1/4" (16 peças) | unid | - | 421.0833 | 60 | 1 | 5.61 | 397.31 | 568.68 | 297.26
18 | Jogo de Chave Allen de 3 a 8 mm (6 peças) | unid | - | 57.1733 | 60 | 1 | 0.76 | 81.23 | 62.22 | 28.07
19 | Trena 10 metros | unid | - | 73.6767 | 60 | 1 | 0.98 | 63.23 | 96.12 | 61.68
20 | Fita Métrica 1,5m | unid | - | 35.1133 | 60 | 1 | 0.47 | 38.96 | 41.12 | 25.26
21 | Paquímetro | unid | - | 77.3067 | 60 | 1 | 1.03 | 95.23 | 73.12 | 63.57
22 | Alicate Amperímetro | unid | - | 253.4033 | 60 | 1 | 3.38 | 296.33 | 233.12 | 230.76
23 | Multímetro (Volt/Ohm/Amp) | unid | - | 438.6533 | 60 | 1 | 5.85 | 361.99 | 535.12 | 418.85
24 | Furadeira Portátil com Martelete | unid | - | 692.98 | 60 | 1 | 9.24 | 785.33 | 693.12 | 600.49
25 | Jogo de Brocas de Widea de 5 a 12 mm | unid | - | 88.0933 | 60 | 1 | 1.17 | 125.96 | 110.16 | 28.16
26 | Jogo de Brocas de 3/8" a 1" | unid | - | 58.6467 | 60 | 1 | 0.78 | 67.53 | 57.25 | 51.16
27 | Jogo de Brocas de 4 a 12 mm | unid | - | 82.3533 | 60 | 1 | 1.1 | 107.69 | 98.12 | 41.25
28 | Máquina de Solda Elétrica | unid | - | 2214.2033 | 60 | 1 | 29.52 | 2208.23 | 2023.12 | 2411.26
29 | Aspirador Pó/Água Industrial 1200W | unid | - | 369.5333 | 60 | 1 | 4.93 | 483.33 | 333.12 | 292.15
30 | Escada dupla 8 degraus | unid | - | 490.5367 | 60 | 1 | 6.54 | 476.23 | 419.12 | 576.26
31 | Lanterna Portátil | unid | - | 140.47 | 60 | 1 | 1.87 | 100.99 | 233.12 | 87.3
32 | Rádios Comunicadores c/ Baterias recarregáveis | unid | - | 630.9433 | 60 | 1 | 8.41 | 685.72 | 549.11 | 658
33 | Relógio de Ponto Eletrônico | unid | - | 271.3067 | 60 | 1 | 3.62 | 259.9 | 244.02 | 310
34 | Lavadora Alta Pressão | unid | - | 439.66 | 60 | 1 | 5.86 | 441.81 | 472.23 | 404.94
35 | Termoanemômetro resolução 0,1 m/s | unid | - | 342.6433 | 60 | 1 | 4.57 | 244.56 | 398.8 | 384.57
36 | Termo Higrômetro Digital Portátil resolução 0,5 °C e 0,5% | unid | - | 171.81 | 60 | 1 | 2.29 | 215.63 | 159.9 | 139.9
37 | Termômetro laser com range -10°C à +50°C | unid | - | 93.2167 | 60 | 1 | 1.24 | 85.31 | 93.46 | 100.88
39 | Decibelímetro resolução 0,1 dB | unid | - | 297.9533 | 60 | 1 | 3.97 | 296.87 | 283.96 | 313.03
|  | total |  |  |  |  | 118.34
|  | custo mensal por funcionário |  |  |  |  | 59.17
UNIFORME
item | descrição | medida | CÓDIGO SINAPI | custo unitário R$ | vida útil (meses) | qtde | custo mensal R$ | VALOR A | VALOR B | VALOR C
1 | Calça brim pesado 100% algodão | unid | - | 96.87 | 6 | 2 | 32.29 | 93.9 | 94.9 | 101.81
2 | Camiseta com emblema da empresa | unid | - | 73.96 | 6 | 2 | 24.65 | 70.19 | 61.42 | 90.27
3 | Jaleco mangas longas, brim pesado 100% algodão com emblema da empresa | unid | - | 94.7617 | 6 | 2 | 31.59 | 83 | 107.71 | 93.575
4 | Meia | par | - | 27.53 | 6 | 4 | 18.35 | 25.65 | 20.15 | 36.79
|  | custo mensal por funcionário |  |  |  |  | 106.88
EPI
item | descrição | medida | CÓDIGO SINAPI | custo unitário R$ | vida útil (meses) | qtde | custo mensal R$
1 | Luva raspa de couro, cano curto (punho 7 cm) | par | 12892 | 12.76 | 12 | 1 | 1.06
2 | Bota de segurança c/ biqueira de aço | par | 12893 | 68.06 | 6 | 1 | 11.34
3 | Capa para chuva PVC com forro de poliéster | unid | 12894 | 18.43 | 12 | 1 | 1.54
4 | Capacete de segurança aba frontal c/ suspensão de polietileno (Classe B) | unid | 12895 | 14.18 | 12 | 1 | 1.18
5 | Protetor auditivo tipo plug de inserção c/ cordão, atenuação superior a 15 dB | unid | 36142 | 2.12 | 6 | 1 | 0.35
6 | Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensório, cintura e pernas | unid | 36148 | 68.06 | 12 | 1 | 5.67
7 | Óculos de segurança contra impacto com lente incolor, armação nylon c/ proteção UVA e UVB | unid | 36152 | 5.53 | 6 | 1 | 0.92
|  | custo mensal por funcionário |  |  |  |  | 22.06

## ANEXO VII_SERVIÇOS_ESPECIALIZAD
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI | CUSTO UNITÁRIO + BDI | CUSTO MENSAL | CUSTO ANUAL | VALOR A | VALOR B | VALOR C | VALOR D
1 | Tratamento da Água Gelada e Água de Condensação | mensal | 2667.4583 | 29.53% | 3455.16 | 3455.16 | 41461.92 | 2061.68 | 3156.45 | 2880 | 2571.7033
2 | Avaliação da Qualidade do Ar Interior | semestral | 2684.455 | 29.53% | 3477.17 | 579.53 | 6954.36 | 3253.75 | 2340 | 3338.75 | 1805.32
3 | Manutenção Sistema de Supervisão e Controle Predial - SSCP | mensal | 6000 | 29.53% | 7771.8 | 7771.8 | 93261.6 | Prestador Exclusivo
|  | TOTAL |  |  |  | 11806.49 | 141677.88

## ANEXO VIII_PEÇAS_COMPONENTES
ORÇAMENTO ESTIMADO PARA TODO O CONTRATO DE PEÇAS/COMPONENTES (FORNECIMETNO SOB DEMANDA)
ITEM | COMPONENTE | UND | QTD | VALOR UND | BDI | VALOR + BDI | VALOR TOTAL | VALOR A | VALOR B | VALOR C | VALOR D | VALOR E | VALOR F | VALOR G | VALOR H | VALOR I | VALOR J | VALOR K | VALOR L | VALOR M
1 | Soft Start SIMIENS SIRIUS 3RW4024, 5 a 12,5 A. | UND | 1 | 1644.3731 | 22.39% | 2012.5482 | 2012.5482 | 1290 | 1589.7 | 2251.98 | 1664.25 | 1571.86 | 1609.8 | 1348.21 | 1740.76 | 1568.7 | 1568.7 | 1736.1 | 1738.8 | 1697.99
2 | Soft Start SIMIENS SIRIUS 3RW4027, 17 a 32 A. | UND | 1 | 2286.3625 | 22.39% | 2798.2791 | 2798.2791 | 1789 | 1899 | 2307.29 | 2720.86 | 2353.97 | 2451.8 | 2650.49 | 2118.49
3 | Inversor de Frequência SIEMENS SINAMICS V20 p/ motor 30 cv | UND | 1 | 10369.9875 | 22.39% | 12691.8277 | 12691.8277 | 12728.67 | 14993.12 | 13758.16 | 0
4 | Inversor de Frequência SIEMENS SINAMICS V20 p/ motor 4,0 cv | UND | 1 | 3881.5673 | 22.39% | 4750.6502 | 4750.6502 | 3327.95 | 2648.8 | 3369 | 3259 | 3029 | 4095.76 | 4255.43 | 5866.6 | 4404.53 | 4022.17 | 4419
5 | Inversor de Frequência WEG CFW 500 p/ motor 5,0 cv | UND | 1 | 5182.638 | 22.39% | 6343.0306 | 6343.0306 | 5066.83 | 5294.27 | 5294.27 | 5507.43 | 4750.39
6 | Relé FF Trifásico ALTRONIC 220/380 V | UND | 1 | 160.512 | 22.39% | 196.4506 | 196.4506 | 166.59 | 146.21 | 163.15 | 138.51 | 188.1
7 | Relé FF Trifásico SIMIENS 3UG07 | UND | 3 | 258.088 | 22.39% | 315.8739 | 947.6217 | 226.8 | 310.99 | 207.19 | 198.08 | 347.38
8 | Relé Auxiliar SCHRACK RT424730 10 A/250 V | UND | 2 | 71.684 | 22.39% | 87.734 | 175.4681 | 74.99 | 65.82 | 78.48 | 110 | 29.13
9 | Protetor DPS CLAMPER VCL SLIM 460V 45 kA | UND | 1 | 78.4867 | 22.39% | 96.0598 | 96.0598 | 77.85 | 71.82 | 85.79
10 | Protetor DPS EMBRATEC 275 V 20 kA | UND | 3 | 45.3229 | 22.39% | 55.4706 | 166.4119 | 47.72 | 34.9 | 47.72 | 44.31 | 46.63 | 44.96 | 51.02
11 | Contator SIEMENS 3TS30 | UND | 1 | 177.395 | 22.39% | 217.1137 | 217.1137 | 226.57 | 162.99 | 152.07 | 167.95
12 | Contator SIEMENS 3TS29 | UND | 4 | 84.568 | 22.39% | 103.5028 | 414.0111 | 77.15 | 92.95 | 107.74 | 75 | 70
13 | Contator SIEMENS 3TF41 | UND | 1 | 95.93 | 22.39% | 117.4087 | 117.4087 | 89.88 | 115.61 | 82.3
14 | Relé Térmico de Sobrecarga SIEMENS 3US55 | UND | 1 | 147.9467 | 22.39% | 181.0719 | 181.0719 | 172.93 | 131.9 | 137.18 | 147.31 | 147.31 | 151.05
15 | Relé Térmico de Sobrecarga SIEMENS 3US50 | UND | 4 | 127.7417 | 22.39% | 156.343 | 625.3721 | 97.57 | 102.99 | 120.22 | 147.31 | 147.31 | 151.05
16 | Relé Térmico de Sobrecarga SIEMENS 3UA50 | UND | 2 | 141.0033 | 22.39% | 172.574 | 345.148 | 112.47 | 144.5 | 166.04
17 | Programador Horário COEL BWT40HR | UND | 1 | 172.58 | 22.39% | 211.2207 | 211.2207 | 168.17 | 206.95 | 143.57 | 194.89 | 149.32
18 | Temporizador JNG JK9261-B | UND | 1 | 87.3367 | 22.39% | 106.8913 | 106.8913 | 78.8 | 99.8 | 83.41
19 | Rolamento SKF 6308 C3 | UND | 4 | 110.2 | 22.39% | 134.8738 | 539.4951 | 106.59 | 113.13 | 110.88
20 | Rolamento SKF 6310 C3 | UND | 2 | 212.1033 | 22.39% | 259.5933 | 519.1865 | 221.38 | 202.46 | 212.47
21 | Rolamento SKF 6207-ZZ | UND | 5 | 69.8933 | 22.39% | 85.5425 | 427.7123 | 65.05 | 76.21 | 68.42
22 | Rolamento SKF 6206-ZZ | UND | 7 | 60.6167 | 22.39% | 74.1887 | 519.3212 | 55.06 | 67.81 | 58.98
23 | Rolamento SKF 6205-ZZ | UND | 3 | 51.0533 | 22.39% | 62.4842 | 187.4525 | 44.17 | 59.76 | 49.23
24 | Rolamento SKF 6204-ZZ | UND | 1 | 48.67 | 22.39% | 59.5672 | 59.5672 | 43.27 | 57.39 | 45.35
25 | Retentor 40 x 55 x 8 - 02391 - 01707 BRG | UND | 4 | 36.7767 | 22.39% | 45.011 | 180.0438 | 49.09 | 22.23 | 39.01
26 | Retentor 50 x 70 x 10 - 5269 - 00946 BR | UND | 1 | 37.8967 | 22.39% | 46.3817 | 46.3817 | 34.86 | 55.68 | 23.15
27 | Selo Mecânico T21 1.3/4" BUNA | UND | 3 | 195.4067 | 22.39% | 239.1582 | 717.4747 | 240.67 | 145.81 | 199.74
28 | Acoplamento Elástico AE/AG-97 | UND | 1 | 227.0567 | 22.39% | 277.8947 | 277.8947 | 207.44 | 275.42 | 198.31
29 | Acoplamento Elástico AE/AG-82 | UND | 1 | 137.3833 | 22.39% | 168.1435 | 168.1435 | 134.27 | 161.44 | 116.44
30 | Acoplamento Elástico AE/AG-112 | UND | 1 | 312.16 | 22.39% | 382.0526 | 382.0526 | 313.25 | 390.56 | 232.67
31 | Correia Perfil em “V” A85 | UND | 1 | 87.41 | 22.39% | 106.9811 | 106.9811 | 99.28 | 99.34 | 63.61
32 | Correia Perfil em “V” A92 | UND | 1 | 79.7267 | 22.39% | 97.5775 | 97.5775 | 91.65 | 80.85 | 66.68
33 | Correia Perfil em “V” BX73 | UND | 2 | 66.19 | 22.39% | 81.0099 | 162.0199 | 77.04 | 60.75 | 60.78
34 | Correia Perfil em “V” BX52 | UND | 1 | 61.5767 | 22.39% | 75.3637 | 75.3637 | 73.49 | 52.65 | 58.59
35 | Correia Perfil em “V” BX51 | UND | 1 | 59.3167 | 22.39% | 72.5977 | 72.5977 | 61.3 | 59.74 | 56.91
36 | Correia Perfil em “V” BX50 | UND | 2 | 53.5767 | 22.39% | 65.5725 | 131.145 | 53.65 | 51.86 | 55.22
37 | Correia Perfil em “V” BX46 | UND | 4 | 57.7767 | 22.39% | 70.7129 | 282.8514 | 58.09 | 56.29 | 58.95
38 | Correia Perfil em “V” BX42 | UND | 2 | 62.1267 | 22.39% | 76.0368 | 152.0737 | 62.32 | 63.97 | 60.09
39 | Correia Perfil em “V” BX41 | UND | 2 | 64.1333 | 22.39% | 78.4928 | 156.9856 | 61.95 | 76.07 | 54.38
40 | Correia Perfil em “V” BX39 | UND | 1 | 58.7233 | 22.39% | 71.8715 | 71.8715 | 64.32 | 58.22 | 53.63
41 | Válvula Solenóide 2/2 Vias N. Fechada 3/4 220 V | UND | 5 | 329.755 | 22.39% | 403.5871 | 2017.9357 | 315.87 | 369.97 | 340.7 | 292.48
42 | Atuador Proporcional BELIMO ARB24-SR 20 N.m 24 VAC/DC | UND | 1 | 3352.87 | 22.39% | 4103.5776 | 4103.5776 | 2673.62 | 3966 | 3418.99
43 | Manta Filtrante em fibra sintética – mínimo classe M5 | M2 | 60 | 88.5359 | 22.39% | 108.3591 | 6501.5441 | 81.25 | 113.1105 | 71.2472
44 | Duto Flexível Aluminizado c/ isolamento 200 mm (8 pol) rolo c/ 6 m | UND | 1 | 281.048 | 22.39% | 343.9746 | 343.9746 | 232.75 | 315.32 | 319.31 | 259 | 278.86
45 | Colarinho para Duto Flexível c/ Registro - 200 mm (8 pol) | UND | 3 | 58.3375 | 22.39% | 71.3993 | 214.1978 | 39.79 | 71.85 | 48.89 | 72.82
46 | Difusor de Ar quadrado 4 vias c/ registro simples T4 (ref. TROX) | UND | 3 | 374.3825 | 22.39% | 458.2067 | 1374.6202 | 225.74 | 423.7 | 480 | 368.09
47 | Caixa Plenum p/ difusor quadrado T4 c/ bocal 200 mm (8 pol) | UND | 3 | 209.722 | 22.39% | 256.6788 | 770.0363 | 199.37 | 221.16 | 177.84 | 197.04 | 253.2
48 | Gerenciadora Sistema Talent SCS Tcom-Tmaneger | UND | 1 | 9890 | 22.39% | 12104.371 | 12104.371 | 9890 | Fornecedor Exclusivo
49 | Controladora Sistema Talent SCS Tcontrol 1107 | UND | 1 | 6780 | 22.39% | 8298.042 | 8298.042 | 6780 | Fornecedor Exclusivo
VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES: | [6 empty] | 73459.0776
VALOR ESTIMADO MENSAL: | [6 empty] | 6121.5898

## ANEXO IX_CÁLCULO_BDI
CÁLCULO DO BDI
| BDI REFERENCIAL | BDI DIFERENCIADO | OBSERVAÇÕES
Administração Central (AC) | 3.45% | 3.45% | Valores Médios Acórdão n° 2622/2013 - TCU
Seguro + Garantia (S + G) | 0.48% | 0.48%
Risco ® | 0.85% | 0.85%
Despesa Financeira (DF) | 0.85% | 0.85%
Lucro (L) | 5.11% | 5.11%
Impostos (I) | 14.25% | 9.25% | Para BDI Diferenciado (Peças/Componentes) não se considera ISS
VALOR | 29.53% | 22.39%
IMPOSTOS
| COFINS | 7.6% | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
| PIS | 1.65%
| ISS | 5%

## ANEXO X_TÉC. REGRIGERAÇÃO
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO/DF
DADOS PROCESSUAIS
1 - | Processo n.º: | 00190.112287/2022-43
2 - | Pregão Eletrônico n.º:
3 - | Data:
4 - | Horário:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
5 - | Data da Apresentação da Proposta:
6 - | Município/UF: |  | BRASÍLIA/DF
7 - | Prazo de Execução Contratual: | MESES | 12
8 - | Tipo de Serviço: |  | MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO
9 - | Unidade de Medida: |  | POSTO DE TRABALHO
10 - | Salário Mínimo Vigente: | R$ | 1302
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | OBSERVAÇÕES
11 - | Tipo de Serviço - (Cargo/Função): |  | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
12 - | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): |  | 3183
13 - | Salário Normativo da Categoria: |  | 2978.92 | CCT SEAC-DF SINTEC-DF 2022-2023 - Cláusula Terceira
14 - | CCT/Registro no MTE: |  | DF000435/2022 | CCT SEAC-DF SINTEC-DF 2022-2023
15 - | Data do Registro no MTE: |  | 2022-07-21
16 - | Data-Base da Categoria: |  | 2022-05-01
17 - | Jornada de Trabalho: |  | 44 horas semanais | CCT SEAC-DF SINTEC-DF 2022-2023 - Cláusula Trigésima Quinta
18 - | Quantidade de postos: |  | 2
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração |  |  | Valor (R$)
A - | Salário-Base |  | 2978.92
B - | Adicional de Periculosidade (30% do Salário-Base) | 30% | 893.676
TOTAL DO MÓDULO 1 |  |  | 3872.596
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | 13º (Décimo Terceiro) Salário | 8.33% | 322.5872 | Item 14 do Anexo XII da IN 05/2017 MPDG (Percentual a ser recolhido para a Conta Vinculada)
B - | Férias e Adicional de Férias | 12.1% | 468.5841 | Valor engloba as Férias do Funcionário Titular e do Substituto, coincidindo com o percentual a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada
Total do Submódulo 2.1 |  | 20.43% | 791.1714
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91 | 20% | 932.7535
B - | Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82 | 2.5% | 116.5942
C - | Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99 | 6% | 279.826 | O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave. (Valor Limite: 3 RAT x 2 FAP)
D - | SESC ou SESI - Art. 3º, Lei n.º 8.036/90 | 1.5% | 69.9565
E - | SENAI - SENAC - Decreto n.º 2.318/86 | 1% | 46.6377
F - | SEBRAE - Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90 | 0.6% | 27.9826
G - | INCRA - Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70 | 0.2% | 9.3275
H - | FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF | 8% | 373.1014
Total do Submódulo 2.2 |  | 39.8% | 1856.1794
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários |  | Vl. Ref. (R$) | Valor (R$)
A - | Auxílio Transporte | 11 | 63.2648 | CCT SEAC-DF SINTEC-DF - Cláusula Décima Quarta
B - | Auxílio Alimentação | 38.5 | 847 | CCT SEAC-DF SINTEC-DF - Cláusula Décima Terceira
Total do Submódulo 2.3 |  |  | 910.2648
Submódulo 2.4 - Intervalo Intrajornada do Titular |  | Horas no mês | Valor (R$)
A - | Intervalo Intrajornada |  | 0 | ÁREA TÉCNICA (NÃO FOI CONSIDERADO)
Total do Submódulo 2.4 |  |  | 0
RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 - | 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | 791.1714
2.2 - | Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições |  | 1856.1794
2.3 - | Benefícios Mensais e Diários |  | 910.2648
2.4 | Intervalo Intrajornada do Titular |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 2 |  |  | 3557.6156
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
Provisão para Rescisão |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT | 0.42% | 16.2649
B - | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 0.0336% | 1.3012
C - | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 3.92% | 151.8058
D - | Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses | 1.94% | 75.1284
E - | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio | 0.7721% | 29.9011
F - | Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 0.08% | 3.0981
TOTAL DO MÓDULO 3 |  | 7.166% | 277.4994
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Substituto na cobertura de Férias | 0% | 0 | Percentual zerado, haja vista que o item Férias no Submódulo 2.1 já contemplará as Férias do Titular e do Substituto
B - | Substituto na cobertura de Ausências Legais | 0.24% | 18.4985
C - | Substituto na cobertura de Licença-Paternidade | 0.1% | 7.7077
D - | Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho | 0.17% | 13.1031
E - | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade | 0.05% | 3.8539
Total do Submódulo 4.1 |  | 0.56% | 43.1632
Submódulo 4.2 - Intrajornada |  |  | Valor (R$)
A - | Intervalo para Repouso ou Alimentação |  | 0 | ÁREA TÉCNICA (NÃO FOI CONSIDERADO)
Total do Submódulo 4.2 |  |  | 0
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 - | Ausências Legais |  | 43.1632
4.2 | Intervalo para Repouso ou Alimentação |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 4 |  |  | 43.1632
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos |  |  | Valor (R$)
A - | Materiais |  | 69.945 | ÁREA TÉCNICA.
B - | Ferramental |  | 59.17
C - | Uniformes |  | 106.88
D - | EPI |  | 22.06
TOTAL DO MÓDULO 5 |  | 0% | 235.995
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS
Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Custos Indiretos | 5% | 399.3435 | Percentual definido a critério da empresa licitante. Limite definido pelo TCU: 5%
B - | Lucro | 10% | 838.6213 | Percentual definido a critério da empresa licitante. Limite definido pelo TCU: 10%
C - | C.1) Tributos Federais (especificar) | 14.25%
| COFINS - | 1.65% | 177.5041 | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
| PIS - | 7.6% | 817.5946 | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
C.2) Tributos Estaduais (especificar)
| C.3) Tributos Municipais (especificar) |  |  | Lucro por hora - Técnico da equipe de mão de obra não exclusiva
| ISS | 5% | 537.8912 | 4.7649
TOTAL DO MÓDULO 6 |  | 29.25% | 2770.9546 | Lucro por mensal do Técnico da equipe de mão de obra não exclusiva (48h)
228.7149
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho) |  |  | Valor (R$)
A - | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 3872.596
B - | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 3557.6156
C - | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 277.4994
D - | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 43.1632
E - | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 235.995
Subtotal => (A+B+C+D+E) |  |  | 7986.8691
F - | Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  | 2770.9546
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F) |  |  | 10757.8237
VALOR HOMEM HORA (44H/SEMANA) |  |  | 61.124
Note on A36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Esses percentuais de 13º e Férias foram definidos para coincidirem com os valores que serão recolhidos mensalmente para a Conta Vinculada
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Com exceção do item C (SAT) que varia de empresa para empresa, todos os percentuais do Submódulo 2.2 são fixos, definidos em lei.
Note on A65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Todo este módulo é de preenchimento discricionário da empresa. Para efeitos de estimativa, foram utilizados os valores que costumam ser cotados nas planilhas de serviços com mão-de-obra na CGU.
Note on C69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor estimado pela empresa. A soma dos percentuais das Multas do FGTS sobre o API e sobre o APT deve resultar em 4% (valor a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada)
Note on C72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor estimado pela empresa. A soma dos percentuais das Multas do FGTS sobre o API e sobre o APT deve resultar em 4% (valor a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada)
Note on A75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Módulo de preenchimento discricionário da licitante. Percentuais estimados conforme a média aplicada no DF
Note on A91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cotações feitas pela área técnica

## ANEXO XI_SUPERV. ENG. MECÂNICO
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO/DF
DADOS PROCESSUAIS
1 - | Processo n.º: | 00190.112287/2022-43
2 - | Pregão Eletrônico n.º:
3 - | Data:
4 - | Horário:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
5 - | Data da Apresentação da Proposta:
6 - | Município/UF: |  | BRASÍLIA/DF
7 - | Prazo de Execução Contratual: | MESES | 12
8 - | Tipo de Serviço:
9 - | Unidade de Medida: |  | POSTO DE TRABALHO
10 - | Salário Mínimo Vigente: | R$ | 1302
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | OBSERVAÇÕES
11 - | Tipo de Serviço - (Cargo/Função): |  | SUPERVISOR ENG. MECÂNICO
12 - | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): |  | 2142-05
13 - | Salário Normativo da Categoria: |  | 10302 | TERMO ADITIVO CCT SENGE-DF SINDUSCON-DF 2021-2023 - Cláusula Terceira
14 - | CCT/Registro no MTE: |  | DF000653/2022 | TERMO ADITIVO CCT SENGE-DF SINDUSCON-DF 2021-2023
15 - | Data do Registro no MTE: |  | 2022-10-31
16 - | Data-Base da Categoria: |  | 2022-05-01
17 - | Jornada de Trabalho: |  | 44 horas semanais | TERMO ADITIVO CCT SENGE-DF SINDUSCON-DF 2021-2023 - Cláusula Terceira Parágrafo Primeiro
18 - | Quantidade de postos: |  | 1
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração |  |  | Valor (R$)
A - | Salário-Base |  | 10302 | TERMO ADITIVO CCT SENGE-DF SINDUSCON-DF 2021-2023 - Cláusula Terceira
TOTAL DO MÓDULO 1 |  |  | 10302
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | 13º (Décimo Terceiro) Salário | 8.33% | 858.1566 | Item 14 do Anexo XII da IN 05/2017 MPDG (Percentual a ser recolhido para a Conta Vinculada)
B - | Férias e Adicional de Férias | 12.1% | 1246.542 | Valor engloba as Férias do Funcionário Titular e do Substituto, coincidindo com o percentual a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada
Total do Submódulo 2.1 |  | 20.43% | 2104.6986
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91 | 20% | 2481.3397
B - | Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82 | 2.5% | 310.1675
C - | Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99 | 6% | 744.4019 | O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave. (Valor Limite: 3 RAT x 2 FAP)
D - | SESC ou SESI - Art. 3º, Lei n.º 8.036/90 | 1.5% | 186.1005
E - | SENAI - SENAC - Decreto n.º 2.318/86 | 1% | 124.067
F - | SEBRAE - Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90 | 0.6% | 74.4402
G - | INCRA - Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70 | 0.2% | 24.8134
H - | FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF | 8% | 992.5359
Total do Submódulo 2.2 |  | 39.8% | 4937.866
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários |  | Vl. Ref. (R$) | Valor (R$)
A - | Auxílio Transporte | 11 | 0 | CCT SENGE-DF SINDUSCON-DF 2021-2023 - Cláusula Décima
B - | Auxílio Alimentação | 30 | 660 | TERMO ADITIVO CCT SENGE-DF SINDUSCON-DF 2021-2023 - Cláusula Quinta
Total do Submódulo 2.3 |  |  | 660
Submódulo 2.4 - Intervalo Intrajornada do Titular |  | Horas no mês | Valor (R$)
A - | Intervalo Intrajornada |  | 0 | ÁREA TÉCNICA (NÃO FOI CONSIDERADO)
Total do Submódulo 2.4 |  |  | 0
RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 - | 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | 2104.6986
2.2 - | Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições |  | 4937.866
2.3 - | Benefícios Mensais e Diários |  | 660
2.4 | Intervalo Intrajornada do Titular |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 2 |  |  | 7702.5646
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
Provisão para Rescisão |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT | 0.42% | 43.2684
B - | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 0.0336% | 3.4615
C - | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 3.92% | 403.8384
D - | Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses | 1.94% | 199.8588
E - | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio | 0.7721% | 79.5438
F - | Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 0.08% | 8.2416
TOTAL DO MÓDULO 3 |  | 7.166% | 738.2125
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Substituto na cobertura de Férias | 0% | 0 | Percentual zerado, haja vista que o item Férias no Submódulo 2.1 já contemplará as Férias do Titular e do Substituto
B - | Substituto na cobertura de Ausências Legais | 0.24% | 44.9827
C - | Substituto na cobertura de Licença-Paternidade | 0.1% | 18.7428
D - | Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho | 0.17% | 31.8627
E - | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade | 0.05% | 9.3714
Total do Submódulo 4.1 |  | 0.56% | 104.9596
Submódulo 4.2 - Intrajornada |  |  | Valor (R$)
A - | Intervalo para Repouso ou Alimentação |  | 0 | ÁREA TÉCNICA (NÃO FOI CONSIDERADO)
Total do Submódulo 4.2 |  |  | 0
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 - | Ausências Legais |  | 104.9596
4.2 | Intervalo para Repouso ou Alimentação |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 4 |  |  | 104.9596
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos |  |  | Valor (R$)
A - | Materiais (Relógio de Ponto) |  | 0 | ÁREA TÉCNICA.
B - | Equipamentos |  | 0
C - | Uniformes |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 5 |  | 0% | 0
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS
Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Custos Indiretos | 5% | 942.3868 | Percentual definido a critério da empresa licitante. Limite definido pelo TCU: 5%
B - | Lucro | 10% | 1979.0124 | Percentual definido a critério da empresa licitante. Limite definido pelo TCU: 10%
C - | C.1) Tributos Federais (especificar) | 14.25%
| COFINS - | 1.65% | 418.8813 | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
| PIS - | 7.6% | 1929.3928 | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
C.2) Tributos Estaduais (especificar)
| C.3) Tributos Municipais (especificar) |  |  | Lucro por hora
| ISS | 5% | 1269.3374 | 11.2444
TOTAL DO MÓDULO 6 |  | 29.25% | 6539.0107 | Lucro por mês (8h)
89.9551
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho) |  |  | Valor (R$)
A - | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 10302
B - | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 7702.5646
C - | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 738.2125
D - | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 104.9596
E - | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 0
Subtotal => (A+B+C+D+E) |  |  | 18847.7367
F - | Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  | 6539.0107
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F) |  |  | 25386.7474 | 1269.3374
VALOR HOMEM HORA (44H/SEMANA) |  |  | 144.2429
Note on A35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Esses percentuais de 13º e Férias foram definidos para coincidirem com os valores que serão recolhidos mensalmente para a Conta Vinculada
Note on D40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Com exceção do item C (SAT) que varia de empresa para empresa, todos os percentuais do Submódulo 2.2 são fixos, definidos em lei.
Note on A64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Todo este módulo é de preenchimento discricionário da empresa. Para efeitos de estimativa, foram utilizados os valores que costumam ser cotados nas planilhas de serviços com mão-de-obra na CGU.
Note on C68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor estimado pela empresa. A soma dos percentuais das Multas do FGTS sobre o API e sobre o APT deve resultar em 4% (valor a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada)
Note on C71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor estimado pela empresa. A soma dos percentuais das Multas do FGTS sobre o API e sobre o APT deve resultar em 4% (valor a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada)
Note on A74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Módulo de preenchimento discricionário da licitante. Percentuais estimados conforme a média aplicada no DF
Note on A90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cotações feitas pela área técnica

## ANEXO XII_TÉC. ELETRICISTA
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO/DF
DADOS PROCESSUAIS
1 - | Processo n.º: | 00190.112287/2022-43
2 - | Pregão Eletrônico n.º:
3 - | Data:
4 - | Horário:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
5 - | Data da Apresentação da Proposta:
6 - | Município/UF: |  | BRASÍLIA/DF
7 - | Prazo de Execução Contratual: | MESES | 12
8 - | Tipo de Serviço: |  | MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO
9 - | Unidade de Medida: |  | POSTO DE TRABALHO
10 - | Salário Mínimo Vigente: | R$ | 1302
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | OBSERVAÇÕES
11 - | Tipo de Serviço - (Cargo/Função): |  | TÉCNICO ELETRICISTA
12 - | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): |  | 3131-30
13 - | Salário Normativo da Categoria: |  | 2238.1 | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023 - Cláusula Quarta
14 - | CCT/Registro no MTE: |  | DF000037/2023 | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023
15 - | Data do Registro no MTE: |  | 2023-01-19
16 - | Data-Base da Categoria: |  | 2023-01-01
17 - | Jornada de Trabalho: |  | 44 horas semanais | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023 - Cláusula Trigésima Oitava
18 - | Quantidade de postos: |  | 1
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração |  |  | Valor (R$)
A - | Salário-Base |  | 2238.1
B - | Adicional de Periculosidade (30% do Salário-Base) | 30% | 671.43
TOTAL DO MÓDULO 1 |  |  | 2909.53
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | 13º (Décimo Terceiro) Salário | 8.33% | 242.3638 | Item 14 do Anexo XII da IN 05/2017 MPDG (Percentual a ser recolhido para a Conta Vinculada)
B - | Férias e Adicional de Férias | 12.1% | 352.0531 | Valor engloba as Férias do Funcionário Titular e do Substituto, coincidindo com o percentual a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada
Total do Submódulo 2.1 |  | 20.43% | 594.417
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91 | 20% | 700.7894
B - | Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82 | 2.5% | 87.5987
C - | Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99 | 6% | 210.2368 | O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave. (Valor Limite: 3 RAT x 2 FAP)
D - | SESC ou SESI - Art. 3º, Lei n.º 8.036/90 | 1.5% | 52.5592
E - | SENAI - SENAC - Decreto n.º 2.318/86 | 1% | 35.0395
F - | SEBRAE - Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90 | 0.6% | 21.0237
G - | INCRA - Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70 | 0.2% | 7.0079
H - | FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF | 8% | 280.3158
Total do Submódulo 2.2 |  | 39.8% | 1394.5709
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários |  | Vl. Ref. (R$) | Valor (R$)
A - | Auxílio Transporte | 11 | 107.714 | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023 - Cláusula Décima Sexta
B - | Auxílio Alimentação | 40.5 | 891 | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023 - Cláusula Décima Quinta
Total do Submódulo 2.3 |  |  | 998.714
Submódulo 2.4 - Intervalo Intrajornada do Titular |  | Horas no mês | Valor (R$)
A - | Intervalo Intrajornada |  | 0 | ÁREA TÉCNICA (NÃO FOI CONSIDERADO)
Total do Submódulo 2.4 |  |  | 0
RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 - | 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | 594.417
2.2 - | Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições |  | 1394.5709
2.3 - | Benefícios Mensais e Diários |  | 998.714
2.4 | Intervalo Intrajornada do Titular |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 2 |  |  | 2987.7019
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
Provisão para Rescisão |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT | 0.42% | 12.22
B - | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 0.0336% | 0.9776
C - | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 3.92% | 114.0536
D - | Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses | 1.94% | 56.4449
E - | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio | 0.7721% | 22.4651
F - | Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 0.08% | 2.3276
TOTAL DO MÓDULO 3 |  | 7.166% | 208.4888
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Substituto na cobertura de Férias | 0% | 0 | Percentual zerado, haja vista que o item Férias no Submódulo 2.1 já contemplará as Férias do Titular e do Substituto
B - | Substituto na cobertura de Ausências Legais | 0.24% | 14.6537
C - | Substituto na cobertura de Licença-Paternidade | 0.1% | 6.1057
D - | Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho | 0.17% | 10.3797
E - | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade | 0.05% | 3.0529
Total do Submódulo 4.1 |  | 0.56% | 34.192
Submódulo 4.2 - Intrajornada |  |  | Valor (R$)
A - | Intervalo para Repouso ou Alimentação |  | 0 | ÁREA TÉCNICA (NÃO FOI CONSIDERADO)
Total do Submódulo 4.2 |  |  | 0
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 - | Ausências Legais |  | 34.192
4.2 | Intervalo para Repouso ou Alimentação |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 4 |  |  | 34.192
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos |  |  | Valor (R$)
A - | Materiais |  | 0 | ÁREA TÉCNICA.
B - | Ferramental |  | 0
C - | Uniformes |  | 106.88
D - | EPI |  | 22.06
TOTAL DO MÓDULO 5 |  | 0% | 106.88
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS
Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Custos Indiretos | 5% | 312.3396 | Percentual definido a critério da empresa licitante. Limite definido pelo TCU: 5%
B - | Lucro | 10% | 655.9132 | Percentual definido a critério da empresa licitante. Limite definido pelo TCU: 10%
C - | C.1) Tributos Federais (especificar) | 14.25%
| COFINS - | 1.65% | 138.8318 | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
| PIS - | 7.6% | 639.4676 | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
C.2) Tributos Estaduais (especificar)
C.3) Tributos Municipais (especificar)
| ISS | 5% | 420.7024 | Lucro por hora - Técnico da equipe de mão de obra não exclusiva
TOTAL DO MÓDULO 6 |  | 29.25% | 2167.2546 | 3.7268
Lucro por mensal do Técnico da equipe de mão de obra não exclusiva (48h)
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  | 178.8854
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho) |  |  | Valor (R$)
A - | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 2909.53
B - | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 2987.7019
C - | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 208.4888
D - | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 34.192
E - | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 106.88
Subtotal => (A+B+C+D+E) |  |  | 6246.7927
F - | Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  | 2167.2546
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F) |  |  | 8414.0473
VALOR HOMEM HORA (44H/SEMANA) |  |  | 47.8071
Note on A36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Esses percentuais de 13º e Férias foram definidos para coincidirem com os valores que serão recolhidos mensalmente para a Conta Vinculada
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Com exceção do item C (SAT) que varia de empresa para empresa, todos os percentuais do Submódulo 2.2 são fixos, definidos em lei.
Note on A65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Todo este módulo é de preenchimento discricionário da empresa. Para efeitos de estimativa, foram utilizados os valores que costumam ser cotados nas planilhas de serviços com mão-de-obra na CGU.
Note on C69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor estimado pela empresa. A soma dos percentuais das Multas do FGTS sobre o API e sobre o APT deve resultar em 4% (valor a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada)
Note on C72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor estimado pela empresa. A soma dos percentuais das Multas do FGTS sobre o API e sobre o APT deve resultar em 4% (valor a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada)
Note on A75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Módulo de preenchimento discricionário da licitante. Percentuais estimados conforme a média aplicada no DF
Note on A91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cotações feitas pela área técnica

## ANEXO XIII_AJUDANTE
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO/DF
DADOS PROCESSUAIS
1 - | Processo n.º: | 00190.112287/2022-43
2 - | Pregão Eletrônico n.º:
3 - | Data:
4 - | Horário:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
5 - | Data da Apresentação da Proposta:
6 - | Município/UF: |  | BRASÍLIA/DF
7 - | Prazo de Execução Contratual: | MESES | 12
8 - | Tipo de Serviço: |  | MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO
9 - | Unidade de Medida: |  | POSTO DE TRABALHO
10 - | Salário Mínimo Vigente: | R$ | 1302
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | OBSERVAÇÕES
11 - | Tipo de Serviço - (Cargo/Função): |  | AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO
12 - | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): |  | 7156-15
13 - | Salário Normativo da Categoria: |  | 1515.92 | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023 - Cláusula Quarta
14 - | CCT/Registro no MTE: |  | DF000037/2023 | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023
15 - | Data do Registro no MTE: |  | 2023-01-19
16 - | Data-Base da Categoria: |  | 2023-01-01
17 - | Jornada de Trabalho: |  | 44 horas semanais | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023 - Cláusula Trigésima Oitava
18 - | Quantidade de postos: |  | 1
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração |  |  | Valor (R$)
A - | Salário-Base |  | 1515.92
B - | Adicional de Periculosidade (30% do Salário-Base) | 30% | 454.776
TOTAL DO MÓDULO 1 |  |  | 1970.696
MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | 13º (Décimo Terceiro) Salário | 8.33% | 164.159 | Item 14 do Anexo XII da IN 05/2017 MPDG (Percentual a ser recolhido para a Conta Vinculada)
B - | Férias e Adicional de Férias | 12.1% | 238.4542 | Valor engloba as Férias do Funcionário Titular e do Substituto, coincidindo com o percentual a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada
Total do Submódulo 2.1 |  | 20.43% | 402.6132
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91 | 20% | 474.6618
B - | Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82 | 2.5% | 59.3327
C - | Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99 | 6% | 142.3986 | O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave. (Valor Limite: 3 RAT x 2 FAP)
D - | SESC ou SESI - Art. 3º, Lei n.º 8.036/90 | 1.5% | 35.5996
E - | SENAI - SENAC - Decreto n.º 2.318/86 | 1% | 23.7331
F - | SEBRAE - Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90 | 0.6% | 14.2399
G - | INCRA - Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70 | 0.2% | 4.7466
H - | FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF | 8% | 189.8647
Total do Submódulo 2.2 |  | 39.8% | 944.5771
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários |  | Vl. Ref. (R$) | Valor (R$)
A - | Auxílio Transporte | 11 | 151.0448 | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023 - Cláusula Décima Sexta
B - | Auxílio Alimentação | 40.5 | 891 | CCT SEAC-DF SINDISERVIÇOS-DF 2023-2023 - Cláusula Décima Quinta
Total do Submódulo 2.3 |  |  | 1042.0448
Submódulo 2.4 - Intervalo Intrajornada do Titular |  | Horas no mês | Valor (R$)
A - | Intervalo Intrajornada |  | 0 | ÁREA TÉCNICA (NÃO FOI CONSIDERADO)
Total do Submódulo 2.4 |  |  | 0
RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 - | 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  | 402.6132
2.2 - | Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições |  | 944.5771
2.3 - | Benefícios Mensais e Diários |  | 1042.0448
2.4 | Intervalo Intrajornada do Titular |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 2 |  |  | 2389.2351
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
Provisão para Rescisão |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT | 0.42% | 8.2769
B - | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 0.0336% | 0.66215
C - | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 3.92% | 77.2513
D - | Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses | 1.94% | 38.2315
E - | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio | 0.7721% | 15.2161
F - | Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 | 0.08% | 1.5766
TOTAL DO MÓDULO 3 |  | 7.166% | 141.2146
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Substituto na cobertura de Férias | 0% | 0 | Percentual zerado, haja vista que o item Férias no Submódulo 2.1 já contemplará as Férias do Titular e do Substituto
B - | Substituto na cobertura de Ausências Legais | 0.24% | 10.8027
C - | Substituto na cobertura de Licença-Paternidade | 0.1% | 4.5011
D - | Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho | 0.17% | 7.6519
E - | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade | 0.05% | 2.2506
Total do Submódulo 4.1 |  | 0.56% | 25.2064
Submódulo 4.2 - Intrajornada |  |  | Valor (R$)
A - | Intervalo para Repouso ou Alimentação |  | 0 | ÁREA TÉCNICA (NÃO FOI CONSIDERADO)
Total do Submódulo 4.2 |  |  | 0
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 - | Ausências Legais |  | 25.2064
4.2 | Intervalo para Repouso ou Alimentação |  | 0
TOTAL DO MÓDULO 4 |  |  | 25.2064
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos |  |  | Valor (R$)
A - | Materiais |  | 0 | ÁREA TÉCNICA.
B - | Ferramental |  | 0
C - | Uniformes |  | 106.88
D - | EPI |  | 22.06
TOTAL DO MÓDULO 5 |  | 0% | 106.88
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS
Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | Perc. (%) | Valor (R$)
A - | Custos Indiretos | 5% | 231.6616 | Percentual definido a critério da empresa licitante. Limite definido pelo TCU: 5%
B - | Lucro | 10% | 486.4894 | Percentual definido a critério da empresa licitante. Limite definido pelo TCU: 10%
C - | C.1) Tributos Federais (especificar) | 14.25%
| COFINS - | 1.65% | 102.9712 | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
| PIS - | 7.6% | 474.2917 | Tributação: Lucro Real (Valor Máximo para fins de estimativa)
C.2) Tributos Estaduais (especificar)
| C.3) Tributos Municipais (especificar) |  |  | Lucro por hora - Técnico da equipe de mão de obra não exclusiva
| ISS | 5% | 312.034 | 2.7641
TOTAL DO MÓDULO 6 |  | 29.25% | 1607.4478 | Lucro por mensal do Técnico da equipe de mão de obra não exclusiva (32h)
44.2263
QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho) |  |  | Valor (R$)
A - | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 1970.696
B - | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 2389.2351
C - | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 141.2146
D - | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 25.2064
E - | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 106.88
Subtotal => (A+B+C+D+E) |  |  | 4633.232
F - | Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos |  | 1607.4478
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F) |  |  | 6240.6799
VALOR HOMEM HORA (44H/SEMANA) |  |  | 35.4584
Note on A36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Esses percentuais de 13º e Férias foram definidos para coincidirem com os valores que serão recolhidos mensalmente para a Conta Vinculada
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Com exceção do item C (SAT) que varia de empresa para empresa, todos os percentuais do Submódulo 2.2 são fixos, definidos em lei.
Note on A65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Todo este módulo é de preenchimento discricionário da empresa. Para efeitos de estimativa, foram utilizados os valores que costumam ser cotados nas planilhas de serviços com mão-de-obra na CGU.
Note on C69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor estimado pela empresa. A soma dos percentuais das Multas do FGTS sobre o API e sobre o APT deve resultar em 4% (valor a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada)
Note on C72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor estimado pela empresa. A soma dos percentuais das Multas do FGTS sobre o API e sobre o APT deve resultar em 4% (valor a ser recolhido mensalmente pela Conta Vinculada)
Note on A75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Módulo de preenchimento discricionário da licitante. Percentuais estimados conforme a média aplicada no DF
Note on A91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cotações feitas pela área técnica

## ANEXO XIV_CURVA ABC-SERVIÇOS
SERVIÇOS
Descrição | Valor Mensal | % | % Acumulada
Técnico Refrigeração (Equipe Residente) | 21515.65 | 45.82% | 45.82%
Serviços Especializados | 11806.49 | 25.14% | 70.96%
Manutenção Prevenitva/Corretiva | 7517.3 | 16.01% | 86.96%
Peças Planilhadas e Licitadas (Aquisição por Demanda) | 6121.59 | 13.04% | 100%
TOTAL MENSAL | 46961.03

## ANEXO XV_CURVA ABC-PEÇAS
PEÇAS/COMPONENTES (FORNECIMETNO SOB DEMANDA)
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UND | BDI | VALOR + BDI | VALOR TOTAL | % | % ACUMULADA
3 | Inversor de Frequência SIEMENS SINAMICS V20 p/ motor 30 cv | UND | 1 | 10369.9875 | 0.22392 | 12691.9962 | 12691.8277 | 17.28% | 17.28%
48 | Gerenciadora Sistema Talent SCS Tcom-Tmaneger | UND | 1 | 9890 | 0.22392 | 12104.5317 | 12104.371 | 16.48% | 33.76%
49 | Controladora Sistema Talent SCS Tcontrol 1107 | UND | 1 | 6780 | 0.22392 | 8298.1521 | 8298.042 | 11.3% | 45.05%
43 | Manta Filtrante em fibra sintética – mínimo classe M5 | M2 | 200 | 88.5359 | 0.22392 | 108.3605 | 6501.5441 | 8.851% | 53.9%
5 | Inversor de Frequência WEG CFW 500 p/ motor 5,0 cv | UND | 1 | 5182.638 | 0.22392 | 6343.1148 | 6343.0306 | 8.635% | 62.54%
4 | Inversor de Frequência SIEMENS SINAMICS V20 p/ motor 4,0 cv | UND | 1 | 3881.5673 | 0.22392 | 4750.7132 | 4750.6502 | 6.467% | 69%
42 | Atuador Proporcional BELIMO ARB24-SR 20 N.m 24 VAC/DC | UND | 3 | 3352.87 | 0.22392 | 4103.6321 | 4103.5776 | 5.586% | 74.59%
2 | Soft Start SIMIENS SIRIUS 3RW4027, 17 a 32 A. | UND | 2 | 2286.3625 | 0.22392 | 2798.3162 | 2798.2791 | 3.809% | 78.4%
41 | Válvula Solenóide 2/2 Vias N. Fechada 3/4 220 V | UND | 10 | 329.755 | 0.22392 | 403.5925 | 2017.9357 | 2.747% | 81.15%
1 | Soft Start SIMIENS SIRIUS 3RW4024, 5 a 12,5 A. | UND | 3 | 1644.3731 | 0.22392 | 2012.5749 | 2012.5482 | 2.74% | 83.89%
46 | Difusor de Ar quadrado 4 vias c/ registro simples T4 (ref. TROX) | UND | 5 | 374.3825 | 0.22392 | 458.2128 | 1374.6202 | 1.871% | 85.76%
7 | Relé FF Trifásico SIMIENS 3UG07 | UND | 6 | 258.088 | 0.22392 | 315.8781 | 947.6217 | 1.29% | 87.05%
47 | Caixa Plenum p/ difusor quadrado T4 c/ bocal 200 mm (8 pol) | UND | 5 | 209.722 | 0.22392 | 256.6822 | 770.0363 | 1.048% | 88.1%
27 | Selo Mecânico T21 1.3/4" BUNA | UND | 5 | 195.4067 | 0.22392 | 239.1614 | 717.4747 | 0.9767% | 89.07%
15 | Relé Térmico de Sobrecarga SIEMENS 3US50 | UND | 8 | 127.7417 | 0.22392 | 156.3451 | 625.3721 | 0.8513% | 89.92%
19 | Rolamento SKF 6308 C3 | UND | 8 | 110.2 | 0.22392 | 134.8756 | 539.4951 | 0.7344% | 90.66%
22 | Rolamento SKF 6206-ZZ | UND | 14 | 60.6167 | 0.22392 | 74.1897 | 519.3212 | 0.707% | 91.36%
20 | Rolamento SKF 6310 C3 | UND | 2 | 212.1033 | 0.22392 | 259.5967 | 519.1865 | 0.7068% | 92.07%
21 | Rolamento SKF 6207-ZZ | UND | 10 | 69.8933 | 0.22392 | 85.5436 | 427.7123 | 0.5822% | 92.65%
12 | Contator SIEMENS 3TS29 | UND | 8 | 84.568 | 0.22392 | 103.5041 | 414.0111 | 0.5636% | 93.22%
30 | Acoplamento Elástico AE/AG-112 | UND | 1 | 312.16 | 0.22392 | 382.0577 | 382.0526 | 0.5201% | 93.74%
16 | Relé Térmico de Sobrecarga SIEMENS 3UA50 | UND | 2 | 141.0033 | 0.22392 | 172.5763 | 345.148 | 0.4699% | 94.21%
44 | Duto Flexível Aluminizado c/ isolamento 200 mm (8 pol) rolo c/ 6 m | UND | 1 | 281.048 | 0.22392 | 343.9792 | 343.9746 | 0.4683% | 94.68%
37 | Correia Perfil em “V” BX46 | UND | 8 | 57.7767 | 0.22392 | 70.7138 | 282.8514 | 0.385% | 95.06%
28 | Acoplamento Elástico AE/AG-97 | UND | 2 | 227.0567 | 0.22392 | 277.8983 | 277.8947 | 0.3783% | 95.44%
11 | Contator SIEMENS 3TS30 | UND | 2 | 177.395 | 0.22392 | 217.1166 | 217.1137 | 0.2956% | 95.73%
45 | Colarinho para Duto Flexível c/ Registro - 200 mm (8 pol) | UND | 5 | 58.3375 | 0.22392 | 71.4002 | 214.1978 | 0.2916% | 96.03%
17 | Programador Horário COEL BWT40HR | UND | 1 | 172.58 | 0.22392 | 211.2235 | 211.2207 | 0.2875% | 96.31%
6 | Relé FF Trifásico ALTRONIC 220/380 V | UND | 1 | 160.512 | 0.22392 | 196.4532 | 196.4506 | 0.2674% | 96.58%
23 | Rolamento SKF 6205-ZZ | UND | 5 | 51.0533 | 0.22392 | 62.485 | 187.4525 | 0.2552% | 96.84%
14 | Relé Térmico de Sobrecarga SIEMENS 3US55 | UND | 2 | 147.9467 | 0.22392 | 181.0743 | 181.0719 | 0.2465% | 97.08%
25 | Retentor 40 x 55 x 8 - 02391 - 01707 BRG | UND | 8 | 36.7767 | 0.22392 | 45.0116 | 180.0438 | 0.2451% | 97.33%
8 | Relé Auxiliar SCHRACK RT424730 10 A/250 V | UND | 4 | 71.684 | 0.22392 | 87.7352 | 175.4681 | 0.2389% | 97.57%
29 | Acoplamento Elástico AE/AG-82 | UND | 2 | 137.3833 | 0.22392 | 168.1457 | 168.1435 | 0.2289% | 97.8%
10 | Protetor DPS EMBRATEC 275 V 20 kA | UND | 6 | 45.3229 | 0.22392 | 55.4714 | 166.4119 | 0.2265% | 98.02%
33 | Correia Perfil em “V” BX73 | UND | 4 | 66.19 | 0.22392 | 81.011 | 162.0199 | 0.2206% | 98.24%
39 | Correia Perfil em “V” BX41 | UND | 3 | 64.1333 | 0.22392 | 78.4938 | 156.9856 | 0.2137% | 98.46%
38 | Correia Perfil em “V” BX42 | UND | 4 | 62.1267 | 0.22392 | 76.0378 | 152.0737 | 0.207% | 98.66%
36 | Correia Perfil em “V” BX50 | UND | 4 | 53.5767 | 0.22392 | 65.5734 | 131.145 | 0.1785% | 98.84%
13 | Contator SIEMENS 3TF41 | UND | 2 | 95.93 | 0.22392 | 117.4103 | 117.4087 | 0.1598% | 99%
31 | Correia Perfil em “V” A85 | UND | 2 | 87.41 | 0.22392 | 106.9825 | 106.9811 | 0.1456% | 99.15%
18 | Temporizador JNG JK9261-B | UND | 1 | 87.3367 | 0.22392 | 106.8928 | 106.8913 | 0.1455% | 99.29%
32 | Correia Perfil em “V” A92 | UND | 2 | 79.7267 | 0.22392 | 97.5788 | 97.5775 | 0.1328% | 99.43%
9 | Protetor DPS CLAMPER VCL SLIM 460V 45 kA | UND | 1 | 78.4867 | 0.22392 | 96.0611 | 96.0598 | 0.1308% | 99.56%
34 | Correia Perfil em “V” BX52 | UND | 2 | 61.5767 | 0.22392 | 75.3647 | 75.3637 | 0.1026% | 99.66%
35 | Correia Perfil em “V” BX51 | UND | 2 | 59.3167 | 0.22392 | 72.5986 | 72.5977 | 0.09883% | 99.76%
40 | Correia Perfil em “V” BX39 | UND | 2 | 58.7233 | 0.22392 | 71.8724 | 71.8715 | 0.09784% | 99.86%
24 | Rolamento SKF 6204-ZZ | UND | 1 | 48.67 | 0.22392 | 59.568 | 59.5672 | 0.08109% | 99.94%
26 | Retentor 50 x 70 x 10 - 5269 - 00946 BR | UND | 2 | 37.8967 | 0.22392 | 46.3823 | 46.3817 | 0.06314% | 100%
| VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES: | [5 empty] | 73459.0776