MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2017

PROCESSO N.º 00190.111923/2016-71

A Diretoria de Gestão Interna do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, por meio de seu(ua) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria n.º 769, de 21 de março de 2017, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 22 de março de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR VALOR GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015; pela Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30 de abril de 2008; pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos.

1.	DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas por este Órgão, no Distrito Federal, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.

2.	DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1.	A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

DATA: 26/05/2017

HORÁRIO: 10 h (dez horas)

2.2.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário.

3.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Poderão participar desta licitação as interessadas que atenderem às seguintes exigências:

a) estarem devidamente CADASTRADAS no nível “CREDENCIAMENTO”, em situação regular, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

b) demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.2.	Não poderão participar desta licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;

b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública impedido, suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas;

d) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

e) sociedade cooperativa de mão-de-obra, tendo em vista que a natureza do serviço e o modo como é usualmente executado no mercado demandam a existência de vínculo de subordinação jurídica entre os profissionais e a contratada, bem como estão presentes os elementos de pessoalidade e habitualidade (Súmula TCU n.º 281/2012);

f) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

h) empresas estrangeiras que não funcionem no País.

3.3.  As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à vistoria nos locais onde serão executados os serviços – ocasião na qual será firmada a declaração, conforme modelo disponível no ANEXO XVIII do Termo de Referência (MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA), em conformidade com o inciso III, do art. 30, da Lei n.º 8.666/93, c/c o inciso IV, do art. 19, da IN/SLTI/MP n.º 02/2008, examinando as áreas e tomando ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que, não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.

3.3.1. A vistoria deverá ser agendada e realizada em dias úteis, das 08:30 às 11:30h e das 14:30 às 17:30h, de por meio do telefone (61) 2020-6831, junto à Coordenação de Gestão em Engenharia e Arquitetura, devendo tal vistoria ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública.

3.3.2 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que, após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

4.	DO CREDENCIAMENTO

4.1.	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. 	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.3.	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.

5.	DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1.	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2.	Incumbirá à licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3.	A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da divulgação da licitação até a abertura da sessão do Pregão, no dia 26/05/2017, às 10 h (dez horas), horário de Brasília-DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4.	Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus anexos.

5.5. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC n.º 123/2006 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP.

5.5.1. A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC n.º 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

5.5.2. Este Ministério, considerando o teor do Acórdão TCU n.º 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do exercício anterior e/ou outros demonstrativos contábeis/documentos que julgue necessários, apresentados na forma da Lei, por fotocópias devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, a fim de subsidiar a verificação do atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC n.º 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.

5.5.2.1. Também serão aceitas a DRE e outras demonstrações disponibilizadas via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).

5.5.2.2. A confirmação acerca do atendimento, pelas licitantes, da condição de ME ou EPP também poderá ser realizada por meio da disponibilização de Documentos Fiscais Oficiais, tais como a Declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, devidamente transmitida à Receita Federal do Brasil, desde que os dados permitam identificar as informações acerca do faturamento bruto do exercício em análise.

5.5.2.3. Para fins de definição do “último exercício social” da DRE a ser exigida, será considerado, na data de abertura da sessão pública, o prazo legal, fixado pelo Código Civil, art. 1.078, qual seja, o dia 30/04/2017.

5.5.3. Considerando-se que a contratação de serviços terceirizados, via de regra, se enquadra, para fins tributários no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá  beneficiar-se da condição de optante e, nessa hipótese, estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO SIMPLES NACIONAL A CONTAR DO MÊS SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008)

5.5.3.1. A licitante optante pelo Simples Nacional, que por ventura venha a ser CONTRATADA, deverá comunicar a contratação para a prestação dos serviços à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação (celebração do Contrato), apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do Termo Contatual, cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento. (Acórdão TCU n.º 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008)

5.5.3.2. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

5.6.	A Proposta de Preços assinada e digitalizada da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas do objeto, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 03 (três) horas após o encerramento da etapa de lances, por convocação do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).

5.6.1. A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail colic@cgu.gov.br, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica deste Ministério, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

5.6.1.1. Caso se entenda necessário, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da solicitação do(a) Pregoeiro(a), ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1030, CEP: 70.070-905 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2017 ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL RAZÃO SOCIAL E CNPJ

5.6.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência, nos termos da Lei) ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

5.6.4. Na hipótese prevista no subitem 5.6.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante (via email – colic@cgu.gov.br), formalizado dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 5.6.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.5. A Proposta Comercial será apresentada em conformidade com os Modelos disponíveis nos Anexos do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), e deverá, ainda, conter:

a) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

b) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas, lucros, insumos necessários à sua composição e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

5.6.5.1. Para o preenchimento e a apresentação das Planilhas de Custos e de Formação de Preços, bem como da Proposta de Preços, as licitantes deverão observar as disposições/orientações constantes do Termo de Referência.

5.6.6. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do Objeto”.

5.6.6.1. A ausência do detalhamento do objeto no citado campo ou mesmo eventual divergência em relação à documentação apresentada não acarretará a desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações.

5.7.	A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.8. 	O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que participou da sessão pública, ressalvadas as hipóteses listadas no subitem 9.1.5 deste Edital.

5.9.	Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

6.	DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1.	A partir das 10 h (dez horas) do dia 26/05/2017, data e horário previstos no subitem 2.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 03/2017, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances.

6.2.    Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o ENCERRAMENTO da fase de lances.

6.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

6.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 6.2.2 acima, a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no item 22 deste Edital.

6.2.4. O não encaminhamento da documentação afeta a proposta, após a convocação pelo(a) Pregoeiro(a), conforme prazo estipulado no subitem 5.6 deste edital, caracteriza desistência para fins de aplicação das penalidades cabíveis.

6.2.5. Com base na orientação emitida pela SLTI/MPOG, em face do teor do Acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lance, o(a) Pregoeiro(a) autuará processo administrativo para apenação da(s) licitante(s) convocada(s), já que tal prática se consubstancia em ato ilegal, previsto no rol do art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002.

7.           DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1.	O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando, em regra, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.1. Considerando que, para fins do Sistema Eletrônico, as propostas registradas tornar-se-ão os primeiros lances das licitantes, caso seja identificada alguma desconformidade com o instrumento convocatório, o(a) Pregoeiro(a) analisará, caso a caso, a fim de verificar a ocorrência de erros e, caso existam, se são de natureza sanável.

7.1.2. Na hipótese do erro ser sanável durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) cientificará, via chat, todas as licitantes logadas, sobre o problema detectado, fazendo referência ao valor registrado, já que o Sistema Eletrônico não possibilita a identificação da licitante, de forma que todas as participantes não se deixem influenciar pelo erro e possam registrar seus lances levando em conta, unicamente, sua condição comercial.

7.1.3. Caso o erro identificado corresponda à inserção de proposta original com 03 (três) ou 04 (quatro) casas decimais, o(a) Pregoeiro(a) registrará, via chat, o valor da citada proposta, com a finalidade de viabilizar que a respectiva licitante readeque seu valor às regras do Edital, ou seja, contemple apenas 02 (duas) casa após a vírgula, sob pena de sofrer as sanções previstas no subitens 7.3.1 e 7.3.2, bem como aquelas listadas no item 22 deste Edital.

7.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos mesmos e de seus respectivos valores e horários de registro.

7.2.1 Para fins de registro das propostas e de apresentação dos lances durante a sessão pública da licitação, o valor a ser considerado é o “VALOR GLOBAL ANUAL DOS SERVIÇOS/MATERIAIS”, descrito no QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS E MATERIAIS - Anexo XVI do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

7.3.	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena de exclusão do lance.

7.3.1.		Se a fase de lances for finalizada, e antes do encerramento aleatório pelo Sistema Eletrônico o(a) Pregoeiro(a) não tiver tempo hábil para excluir um lance que contenha mais de 02 (duas) casas decimais, e este for decisivo para fins da classificação final, a proposta dele decorrente será desclassificada, por se consubstanciar em vantagem auferida pela inobservância de regra do Edital.

7.3.2.		Considerar-se-á decisivo para fins de classificação o uso da terceira ou quarta casa decimal que resulte em diferença inferior a R$ 0,01 (um centavo) em relação ao segundo colocado.

7.3.3.		Na hipótese acima, se o erro da licitante não influenciar na classificação final do certame, e a empresa vier a ser convocada para a apresentação da proposta, a casa decimal excedente deverá ser excluída quando do envio da documentação, sendo que o(a) Pregoeiro(a) efetivará o ajuste no Sistema como procedimento de negociação do preço.

7.4.	Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com o(a) Pregoeiro(a) e com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances dados equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é proibido pelas normas.

7.5.	Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

7.5.1. Em observância às disposições insertas na IN SLTI/MP n.º 03, de 16/12/2011, o intervalo entre os lances intermediários enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos, e o intervalo entre lances que vise cobrir o melhor lance ofertado, até então pelos demais competidores, não poderá ser inferior a três (3) segundos.

7.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 7.5.1 acima serão excluídos automaticamente pelo sistema eletrônico.

7.5.3. Em caso de falha no sistema, os lances registrados em desacordo com o subitem 7.5.1 deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

7.6.	O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo para fins de classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, ressalvada a hipótese de aplicação das regras de preferência previstas no subitem 7.13 (desempate para ME/EPP).

7.7.	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante detentora do lance.

7.8.	No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

7.8.1.	O(A) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8.2.	 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) às participantes.

7.9.	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10.	Após o encerramento da etapa de lances ou depois de verificada a conformidade entre a proposta e as especificações técnicas solicitadas para o objeto, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.11. 	Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para o objeto.

7.12. 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.12.1. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada, pelo “chat” do sistema, para negociar o valor do lance, conforme item 7.10, e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo(a) Pregoeiro(a), de no mínimo 15 (quinze) minutos, a licitante será novamente convocada para o envio da proposta, a qual poderá ser não aceita pela área técnica, sendo convocada a próxima colocada para a negociação.

7.13. 	Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei Complementar n.º 123/2006.

7.13.1. Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, aquelas situações em que as propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.

7.13.2. Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco), definido nos termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação.

b) Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.13.1, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito.

7.14.	Na hipótese em que nenhuma das licitantes exerça seu direito de preferência previsto acima ou comprove o preenchimento dos requisitos elencados no subitem 7.13, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das sanções cabíveis em razão do registro de declaração/manifestação falsa.

8.	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1.  Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto deste Edital, obtido por meio de pesquisa de mercado.

8.2. Confirmada a aceitabilidade da proposta, após análise pela área técnica, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus anexos.

8.3. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR VALOR GLOBAL, observado os PREÇOS DE REFERÊNCIA MÁXIMOs da CONTRATAÇÃO, constante do QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS- Anexo XVII do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

8.3.1. Os valores de referência MÁXIMOS, bem como aqueles insertos nas planilhas de custos e formação de preços, serão utilizados na análise dos valores ofertados pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

8.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.

8.4.1.	Ocorrendo a situação referida neste subitem, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtida melhor proposta.

8.5. A licitante vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993.

8.5.1. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale transporte.

8.5.2. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a licitante vencedora, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual.

8.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.6.1. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, este Ministério poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social;

IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

X - estudos setoriais;

XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e

XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

8.7.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.

9.	DA HABILITAÇÃO

9.1.	Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora da melhor proposta ou lance encaminhará ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União a documentação assinada e digitalizada referente à habilitação, no prazo máximo de 03 (três) horas, por convocação do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).

9.1.1. A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail colic@cgu.gov.br, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica deste Ministério, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

9.1.1.1. Caso se entenda necessário, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da solicitação do(a) Pregoeiro(a), ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1030, CEP: 70.070-905 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2017 ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL E CNPJ

9.1.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua documentação de habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.

9.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência, na forma da Lei) ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a mesma, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da inabilitação, e a convocação da próxima licitante.

9.1.4. Na hipótese prevista no subitem 9.1.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante (via email – colic@cgu.gov.br), formalizado dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 9.1.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

9.1.5. No encaminhamento da documentação a licitante ainda deverá observar o seguinte:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da Matriz;

c) os atestados (declarações) de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com o número do CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

d) em se tratando de matriz ou filial, na hipótese em que a empresa que efetivamente vai executar o objeto não for a mesma que participou da sessão pública, os documentos de habilitação da empresa que celebrará o contrato com este Ministério também deverão ser apresentados, ressalvadas as hipóteses de exceção citadas na letra “b” acima.

9.1.6. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.2.	Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) em original;

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente qualificado, ou por Cartório competente;

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial.

9.3.	A comprovação das habilitações previstas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 deste Edital, bem a verificação das demais certidões/informações, poderá ser realizada por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e aos sítios respectivos na Internet.

9.4.	Deverão ser encaminhadas/anexadas, sem prejuízo da possibilidade de serem obtidos por meio de consulta online, as seguintes documentações complementares ao SICAF:

9.4.1. Comprovação das Qualificações Técnico-Profissional e Técnico-Operacional, por intermédio de atestados (declarações) de capacidade técnica, observadas as regras dispostas no Item 18.1 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

9.4.2. Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, por intermédio das Demonstrações Contábeis e demais documentos listados no Item 18.2 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

9.4.3. Documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil discriminando o(s) Código(s) CNAE ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da(s) atividade(s) da LICITANTE com o objeto deste Edital.

9.4.4. A Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, a Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de idade e a Declaração de Elaboração Independente de Proposta serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico.

9.4.5.  Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão n.º 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparência; b) ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e c) à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.

9.5.	As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão encaminhar, além da documentação prevista no subitem 9.4 acima, sem prejuízo da possibilidade de serem obtidos por meio de consulta online, no que for cabível, o seguinte:

9.5.1.	Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

9.5.2.	Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal do Brasil) e Estadual e Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei n.º 8.666/93, dentro do prazo de validade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei n.º 8.036/1990, devidamente atualizado;

d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei n.º 8.212/1991), devidamente atualizada.

9.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.5.3.	Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

9.5.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006:

- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.5.3.2. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).

9.5.3.3. Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso (2017), na forma da Lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados na Junta Comercial.

9.6. 	Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será registrada a aceitação da proposta da licitante no sistema eletrônico, nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar n.º 123/2006.

9.6.1. Nessa hipótese, o(a) Pregoeiro(a) dará ciência às demais licitantes dessa decisão e intimará a licitante detentora da proposta aceita para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.6.2. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93, e no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.6.3. Na hipótese da não-contratação da ME ou EPP, nos termos previstos no subitem 7.13, será analisada a documentação de habilitação da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular, será declarada vencedora.

9.7. 	As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente aos dados vencidos ou não atualizados, sem prejuízo da possibilidade de serem obtidos por meio de consulta online, no que for cabível.

9.8. 	Caso a licitante não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço - RSS, a entrega da documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) procederá à diligência, na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666, de 1993.

10.	DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

10.1.	Até 24/05/2017, 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.

10.1.1. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.2.	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 23/05/2017, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: colic@cgu.gov.br.

10.3.	As impugnações, deverão ser manifestadas por escrito, disponibilizadas através do endereço eletrônico colic@cgu.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do pedido de impugnação juntamente com a decisão emitida pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos.

10.3.1. As impugnações também poderão ser protocolizadas, dirigidas ao(à) pregoeiro(a), no horário de 09h às 12h e 14h às 18h, em dias úteis, no 10º andar, Sala 1030, do Edifício Darcy Ribeiro, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, nesta Capital.

11.	DOS RECURSOS

11.1.	Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

11.2.	À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2.1. As razões de recurso, além de manifestadas por escrito no sistema eletrônico, também deverão ser disponibilizadas através do endereço eletrônico colic@cgu.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicação, no COMPRASGOVERNAMENTAIS, do recurso juntamente com a decisão emitida pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsáveis e/ou pela autoridade superior.

11.2.2. Tendo sido aceita a proposta de uma ME ou EPP que tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no §1º, do art. 43, da lei Complementar n.º 123/2006 e alterações.

11.3.	A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.4.	O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.

11.5.	O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6.	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11.7.	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1030, em Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas.

11.8. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos.

12.	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1.	As despesas com a contratação objeto da presente licitação correrão por conta do PTRES: 107815; Programa de Trabalho: 0412420812D580001; Elemento de Despesa: 33.90.37.

13.	DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

13.1.	Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e no Contrato (Anexo III deste Edital):

13.1.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;

13.1.2. Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.3. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

13.1.4. Prestar, por escrito, todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

13.1.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

13.1.6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;

13.1.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado;

13.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

13.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

13.1.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

13.1.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

13.1.12. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor.

13.1.13. Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

13.1.14. Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente certame, nas dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança.

13.1.14.1. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

13.2.	Caberá ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital) e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e no Contrato (Anexo III deste Edital):

13.2.1. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

13.2.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Edital e no Contrato;

13.2.3. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Edital;

13.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato;

13.2.5. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços;

13.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

13.2.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993;

14.         DAS CONDIÇÕES DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO, DA ASSINATURA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1.	Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato, relativos ao objeto desta licitação.

14.1.1. A contratação dos serviços objeto do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) dar-se-á por meio de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a celebração do mesmo, conforme Minuta de Contrato (Anexo III deste Edital).

14.2.	O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura do termo contratual, ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado, devidamente atualizado.

14.3. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei n.º 8.666/1993.

14.4. Previamente à assinatura do Contrato, caso a licitante vencedora não se encontre inscrita no SICAF, será exigido o seu cadastramento, sendo que as condições de habilitação consignadas neste Edital deverão ser mantidas durante a vigência da contratação, em conformidade com as disposições do § 1º, c/c o § 2º, do art. 3º da IN SLTI n.º 02/2010.

14.5. A não manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, que será verificada por meio de novas consultas a todas as certidões, a fim de obter as mais atualizadas, verificada à época da emissão da Nota de Empenho, e/ou a não-regularização da documentação, na hipótese de a licitante ter sua proposta aceita, mas apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, conforme previsto no subitem 9.6.1 deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei no 8.666/93, e no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, sendo facultado à Administração retornar à sessão pública da licitação e convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

14.6. Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação acima referida ou quando, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o Contrato, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato, sem prejuízo da multa prevista na letra “c”, do subitem 22.1 deste Edital, e das demais cominações legais.

14.7. Até a assinatura do Contrato, poderá ser desclassificada a proposta e/ou inabilitada a licitante vencedora, caso o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União venha a ter conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

14.8. Ocorrendo eventual desclassificação da proposta e/ou inabilitação da licitante vencedora, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União poderá retornar à sessão pública da licitação e convocar as licitantes remanescentes, observados o disposto neste Edital e a ordem final de classificação das propostas/lances.

14.9. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei n.º 8.666/1993, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

14.10. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

14.11. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do Contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

14.12. Segundo dispõe o art. 30-A, da IN SLTI/MP n.º 02/2008, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei n.º 8.666, de 1993.

14.12.1. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI n.º 02/2008.

14.12.2. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela Contratada estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, admitindo-se a negociação como redução de preços.

14.12.3. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

14.13. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

14.14.	A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas a este Ministério para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

14.15.	É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “j” do subitem 22.1 deste Edital.

14.15.1. Será admitida a subcontratação parcial em relação aos Serviços Eventuais e para a Disponibilização e Manutenção do Software de Gerenciamento de Manutenção Predial, mediante autorização expressa da Fiscalização, observadas as regras dispostas nos Itens 28.3 a 28.5 do Termo de Referência.

15.	DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1.	Observar as disposições contidas no Item 30 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

16.	DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; DAS DEFINIÇÕES E DO ESCOPO DOS SERVIÇOS; DAS NORMAS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS; DA JORNADA DE TRABALHO; DA ÁREA DE ATENDIMENTO E DO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÍNIMO

16.1. Observar as disposições contidas nos itens 6 a 13 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

17. DOS UNIFORMES

17.1. Observar as disposições contidas no item 16.56 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

18. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

18.1. Observar as disposições contidas no item 14 e dos Anexos II e III do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. Observar as disposições contidas no item 24 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

20.	DO PREÇO, DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE

20.1.	Observar as disposições contidas no item 22 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

21.	DO PAGAMENTO E DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DO FGTS

21.1. Observar as disposições contidas no item 21 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

22.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1.	Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, conforme previsto nos subitens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 deste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, previsto no subitem 22.5 deste Edital;

c) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

d) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura mensal, por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;

d.1) em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

e) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura mensal, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de Referência (Anexo I deste Edital) ou no termo contratual;

e.1) Em caso de reincidência, a multa corresponderá ao dobro do percentual aplicado anteriormente, calculado sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

f) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada

g) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à instituição financeira indicada no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento do comunicado da CONTRATANTE;

h) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de ausência injustificada da CONTRATADA em apresentar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias referente à quitação das obrigações trabalhistas, efetiva por intermédio da liberação dos recursos da conta-depósito vinculada;

i) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura mensal, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou documentos exigidos nos subitens 16.80 e 16.81 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital); e

j) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da Contratada.

22.2.	A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, dispostas na Lei n.º 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

22.3.	A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

22.4.	O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.

22.4.1. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

22.5.	A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais.

22.6.	As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

22.7.	Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de caso fortuito ou de força maior.

22.8.	As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF, em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 36, da Lei n.º 8.666/1993.

22.9.	 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

22.10. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

23.	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

23.1.	Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei n.º 8.666/1993.

24.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1.	É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

24.1.1. A inobservância do prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a) para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.

24.2.	Fica assegurado ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente.

24.3.	As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.4.	As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.5.	Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), conforme disposto no subitem 6.2.2 deste edital.

24.6.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

24.7.	Em caso de divergência entre as especificações do objeto insertas no Sistema SIASG e as deste Edital e seus anexos, prevalecerão as constantes nestes últimos.

24.8.	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação.

24.9. 	Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília/DF, ou ainda nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cgu.gov.br.

24.10. 	As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 24.9, das eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

24.11.	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o respectivo Termo de Referência (Anexo I), a Declaração de (Anexo II) e a Minuta de Contrato (Anexo III).

24.12.	A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução do objeto.

24.13.	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993.

24.14.	O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 15 de Maio de 2017.

###### JOÃO PAULO MACHADO GONÇALVES

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO I DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2017

### TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS

- DO OBJETO

  - Este Termo de Referência constitui peça integrante e inseparável do respectivo procedimento licitatório, visando à contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, doravante denominada CONTRATANTE, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas por este Órgão no Distrito Federal, compreendendo:

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas, redes e instalações hidrossanitárias, gás liquefeito de petróleo (GLP), elétricas, lógicas e telefônicas, incluindo grupo gerador, barramento blindado, bombas de água e esgoto, existentes ou que venham a ser instalados;

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de prevenção e combate a incêndio que inclui o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis, o sistema de pressurização de escada de emergência, o sistema eletrônico de detecção de fumaça e alarme contra incêndios, o sistema de iluminação de emergência e o sistema de sinalização de segurança e emergência, existentes ou que venham a ser instalados;

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de ar condicionado, compreendendo equipamentos de janela e splits, existentes ou que venham a ser instalados;

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de exaustão, incluindo as coifas, do restaurante do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, existentes ou que venham a ser instalados;

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva em obras civis, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria e divisória naval/especial;

    - Limpeza e higienização, em conformidade com as legislações pertinentes e as normas técnicas, das caixas d`água e dos reservatórios inferiores e superiores, inclusive dos reservatórios de esgoto, existentes ou que venham a ser instalados;

    - Realização de serviços eventuais diversos relacionados aos sistemas manutenidos, tais quais: instalação e remanejamento de circuitos elétricos, lógicos e telefônicos; instalação e remanejamento de equipamentos de ar condicionado e rede frigorígena, instalação de luminárias, substituição de lâmpadas e equipamentos hidrossanitários, instalações hidráulicas, bem como reconstituição de partes civis afetadas.

- DO OBJETIVO

  - Possibilitar a manutenção contínua e ininterrupta dos diversos sistemas prediais das instalações da CONTRATANTE, no Distrito Federal, garantindo todas as condições de conforto ambiental, qualidade do ar, higiene e segurança para a continuidade das atividades do órgão, buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental possível.

- DAS EXCLUSÕES

  - Os serviços a serem licitados não incluem:

    - Manutenção dos equipamentos relativos ao sistema de transporte vertical (elevadores);

    - Manutenção dos equipamentos de fornecimento de energia ininterrupta (no-breaks);

    - Manutenção dos equipamentos de inspeção por Raio X;

    - Reparos e consertos provenientes de defeitos em peças/partes internas de equipamentos concentradores de rede (switches, patch-panels), eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos pertencentes ao patrimônio físico do órgão.

- DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

  - O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, nas suas instalações localizadas em Brasília-DF, utiliza vários sistemas, máquinas e equipamentos que apresentam elevada complexidade e que, por isso, exigem conhecimentos técnicos especializados em engenharia e manutenção predial, de forma a garantir seu perfeito funcionamento. Entre estes sistemas, as instalações prediais elétricas, hidráulicas, sanitárias e outras no mesmo nível de complexidade devem ser inspecionadas periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão operacional. A falta de manutenção predial preventiva, principalmente nas instalações mais antigas, pode levar ao colapso os sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelo Órgão.

  - Além da necessidade de constante manutenção preventiva, tais sistemas e equipamentos necessitam, com frequência, de manutenção corretiva, para sanar defeitos impossíveis de serem previstos ou evitados.

  - Ademais, a constante ampliação das atividades desta CONTRATANTE impõe a necessidade de adequações e ampliações nos sistemas citados, de forma a atender à demanda dos ambientes de trabalho, como, por exemplo, a instalação de novas luminárias, aparelhos de ar condicionado, pontos elétricos e de rede de computadores.

  - Considerando que a CONTRATANTE não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos serviços visando à execução das atividades de manutenção – preventiva, corretiva e preditiva - de forma ininterrupta e continuada, com disponibilidade de serviços de plantão, emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos.

- DO FUNDAMENTO LEGAL

  - A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência encontra amparo legal no Decreto n.º 2.271, de 07 de julho de 1997; na Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30/04/2008, e suas alterações (IN SLTI/MP n.º 3, de 15/10/2009, IN SLTI/MP n.º 4, de 11/11/2009, IN/SLTI n.º 05, de 18/12/2009, IN/SLTI n.º 06, de 23/12/2013,  IN/SLTI n.º 03/2014, de 24/06/2014, e Instrução Normativa n.º 4 de 19 de março de 2015); e nas demais disposições a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos.

  - A legislação adicional aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência encontra amparo legal na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n.º 8.538/2015, no Decreto n.º 7.983/2013, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

  - Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características, pautadas em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do Decreto n.º 5.450/2005.

- DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços contínuos serão prestados nas instalações prediais desta CONTRATANTE localizadas em Brasília - DF, a saber:

    - Sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito ao Setor de Autarquia Sul - SAS, Quadra 1, Bloco A, Ed. Darcy  Ribeiro;

    - Unidade Desconcentrada I, situada ao Setor de Autarquia Sul – SAS, Quadra 2, Bloco E , Ed. Siderbrás, 5º e 6º andares, Térreo, 1º e 2º Subsolos e estacionamento externo;

  - Além das instalações citadas no item 6.1, os serviços eventuais  poderão ser prestados nas seguintes  instalações prediais desta CONTRATANTE localizadas em Brasília - DF:

    - Estacionamento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito à Esplanada dos Ministérios, Bloco B, ANEXO;

    - Estacionamento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito ao Setor de Autarquia Sul – SAS, Quadra 1, Lote 08.

    - Unidade Desconcentrada II, situada à Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 1º e 2º andares e Subsolo;

    - Depósito, sito ao Setor de Industria e Abastecimento - SIA, trecho 8, lotes 125/135;

  - A critério da CONTRATANTE, os serviços poderão ser prestados em quaisquer novas instalações a serem ocupadas no Distrito Federal.

- DAS DEFINIÇÕES

  - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: a Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de Direito Privado sob controle do Poder Público e das Fundações por ele instituídas ou mantidas.

  - CONTRATADA: empresa proponente, vencedora da licitação, com a qual se celebrou contrato.

  - SERVIÇOS CONTÍNUOS: são serviços cuja interrupção compromete as atividades da Administração, podendo sua contratação estender-se por mais de um exercício financeiro.

  - SERVIÇOS EVENTUAIS: são serviços executados sob demanda específica da CONTRATANTE, e que visam ao atendimento de necessidades que extrapolam os planos de manutenção preventiva e corretiva de natureza continuada.

  - TERMO DE REFERÊNCIA: peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela Administração, com a contratação e os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o serviço a ser contratado, além de estabelecer direitos e obrigações, frequências, periodicidade, ferramentas e equipamentos, insumos, quadro de pessoal, controle e monitoramentos, etc., a serem adotados pela CONTRATADA.

  - MANUTENÇÃO: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e o desempenho.

  - MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalação, com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-lo(s) operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante. Dentre essas atividades preventivas, incluem-se: ensaios, testes, ajustes, calibrações, limpeza geral, pinturas, reconstituições de partes com características alteradas, substituições de peças ou equipamentos desgastados, reorganização interna e externa de componentes, adaptações de componentes, entre outras.

  - MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO CORRETIVA: conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, o equipamento, sistema ou instalação após a ocorrência de defeitos, falhas ou desempenho insuficiente.

  - MANUTENÇÃO PREDITIVA: conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Trata-se da manutenção que prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja mais bem aproveitado.

  - ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: é o detalhamento das tarefas que deverão ser executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações, duração e frequência.

  - RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) : profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, com as qualificações e formação exigidas, que responde por todas as obras e/ou serviços de sua área, a executar-se ou em execução na vigência de seu contrato com essa empresa.

  - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL RESIDENTE: profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, integrante da equipe técnica permanente do contrato, que responde pela obra e/ou serviço sob sua responsabilidade, na vigência de seu contrato com empresa (responde somente pela obra/serviço para a qual foi incumbido).

  - FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO: é o representante da Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93 e do Decreto n.º 2.271/97, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.

  - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS: é um ajuste escrito, anexo ao Contrato, entre a CONTRATADA e o órgão CONTRATANTE, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente, observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

  - UNIDADE DE SERVIÇO OU UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: é o parâmetro de medição adotado pela Administração para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição dos resultados.

  - ORDEM DE SERVIÇO: é o documento utilizado pela CONTRATANTE para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços, que deverá estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: compreendem sistemas de redes elétricas, grupos geradores, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e redes de aterramento.

  - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: compreendem sistemas centrais de ar condicionado (equipamentos de refrigeração chiller, bombas de água gelada e de água de condensação, self-contained, fan-coil etc.), aparelhos de janela, aparelhos tipo split e portáteis, ventiladores e exaustores.

  - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA: compreendem os sistemas de redes de comunicação de dados e voz para informática e cabeamento ótico.

  - INSTALAÇÕES CIVIS: compreendem estrutura, alvenarias, pisos internos e externos, revestimentos de parede e piso, esquadrias, vidraria, espelhos, forros, gesso, marcenaria, serralheria, soldagem, pintura e impermeabilização.

  - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: compreendem sistemas de redes de água fria, quente e pluvial, redes de esgoto, louças e metais das chamadas áreas molhadas (sanitários, copas e cozinhas), bombas de água e esgoto e reservatórios de água.

  - MATERIAL BÁSICO: são os materiais de consumo, peças de reposição e insumos relacionados aos equipamentos e ferramental básicos, necessários ou complementares à sua utilização, a serem utilizados na execução dos serviços contínuos e/ou eventuais, cujos custos já estão incluídos na composição da mão de obra contínua, na parcela referente à equipamentos e ferramental.

  - MATERIAL NÃO BÁSICO: são as peças, materiais e equipamentos a serem utilizados, por demanda, na execução dos serviços contínuos e/ou eventuais, cujos custos estarão relacionados em planilha específica, e serão faturados por meio de Ordens de Serviço.

  - SISTEMA: conjunto de equipamentos, periféricos, acessórios, elementos, materiais ou componentes, ligados fisicamente ou não, os quais, utilizando seu desempenho individual, contribuem para uma mesma função.

  - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: compreende o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis, o sistema de pressurização de escada de emergência, o sistema de iluminação de emergência, o sistema de sinalização de segurança e emergência, o sistema eletrônico de detecção de fumaça e alarme contra incêndios e demais itens correlatos.

  - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS: são os utilizados na manutenção preventiva e corretiva, tais como: amperímetro, voltímetro, multiteste analógico e mala de ferramentas para os profissionais contendo ferramentas básicas e específicas de cada categoria.

  - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S): são os exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares e capas plásticas.

  - MATERIAIS DE CONSUMO OU REPOSIÇÃO: são os materiais que por defeito, quebra, fadiga ou por fim da vida útil necessitem ser substituídos nos equipamentos e sistemas.

- DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - Prestação de serviços contínuos de engenharia,  voltados à manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como realização de serviços eventuais correlatos, nos sistemas, equipamentos, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de prevenção e combate a incêndios, de ar condicionado, de gás liquefeito de petróleo (GLP), existentes ou que venham a ser instalados, bem como reconstituição/adequação das partes civis afetadas, nas instalações prediais desta CONTRATANTE, localizadas no Distrito Federal.

  - A descrição dos equipamentos, instalações e sistemas existentes encontra-se detalhada no ANEXO I – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS do presente Termo de Referência.

    - A omissão na descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substituição/alteração de suas características no decorrer do contrato, não exime a CONTRATADA da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência com relação às partes omitidas/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos.

  - Os serviços objeto deste Termo de Referência estender-se-ão a novas partes e equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas manutenidos, pela CONTRATADA ou por terceiros, nos locais descritos no item 6, sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE.

- DAS NORMAS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva serão realizados de acordo com o ANEXO II – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS.

  - Os serviços eventuais serão realizados em conformidade com o ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS, conforme demanda da CONTRATANTE.

  - Os materiais, equipamentos e ferramental constantes da relação inserta no ANEXO V – MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E  FERRAMENTAL BÁSICOS serão disponibilizados pela CONTRATADA tanto na prestação dos serviços contínuos descritos no ANEXO II – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS quanto dos serviços eventuais elencados no ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, face ao fato dos respectivos custos já comporem uma parcela dos valores referentes à mão de obra para a execução dos serviços contínuos.

  - Os serviços contínuos (ANEXO II – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS) e os serviços eventuais (ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS), nos quais seja necessária a utilização de peças e/ou materiais constantes no ANEXO VI – PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS, ou ainda, de mão de obra eventual, somente serão realizados mediante emissão prévia de respectiva OS - Ordem de Serviço pela Fiscalização e correspondente aprovação do orçamento da OS.

    - Os orçamentos serão elaborados pela CONTRATADA em nível analítico, e contemplarão as composições de todos os serviços e profissionais envolvidos, bem como respectivos códigos, custos unitários e totais, e demais informações complementares.

    - Os valores unitários de cada peça e/ou material listados no ANEXO VI - PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS serão aqueles propostos pela CONTRATADA, os quais constarão do ANEXO XV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS (a ser preenchida pela LICITANTE).

    - As composições de serviço utilizadas serão, sempre que possível, aquelas constantes da mais recente tabela SINAPI de composições analíticas, referente ao Distrito Federal. Na impossibilidade de utilização da tabela SINAPI, poderão ser utilizadas tabelas de outros órgãos federais ou estaduais (ex. SICRO/DNIT, SEINFRA/CE), ou ainda, tabelas de publicações amplamente reconhecidas (Ex. TCPO/PINI).  Em último caso as composições serão elaboradas pela CONTRATADA e aprovadas pela Fiscalização.

    - É vetada a inclusão nos orçamentos de materiais, equipamentos e ferramentas constantes no ANEXO V - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS.

    - Os valores decorrentes das Ordens de Serviços finalizadas e aprovadas pela Fiscalização serão faturados mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal específica e distinta da referente à mão de obra dos serviços contínuos.

    - As Ordens de Serviços serão emitidas preferencialmente por meio do Software de Gerenciamento fornecido pela CONTRATADA, nos moldes previstos no item 16.86.

    - Não sendo possível o uso do Software de Gerenciamento, por razões justificadas e aceitas pela CONTRATANTE, as Ordens de Serviço serão emitidas em papel, respeitando os procedimentos por ela estabelecidos.

  - Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE, e que não tenham sido autorizados por meio de OS, serão desconsiderados para fins de pagamento.

  - Os serviços, quer contínuos ou eventuais, somente serão considerados executados mediante a aprovação, pela Fiscalização, de todas as etapas, incluídas a retirada dos entulhos, a reconstituição das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas.

  - A execução dos serviços, contínuos ou eventuais, relativos a cada OS poderá ser acompanhada por funcionário designado pela Fiscalização.

  - O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:

      - PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por escrito ou por meio de Software de Gerenciamento, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do Termo de Referência e do orçamento aprovado, que será efetivado pela Fiscalização.

      - DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a realização de teste de conformidade e vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, ou por meio de Software de Gerenciamento, para que seja configurado o recebimento definitivo.

  - Se, após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.

  - Independentemente da vigência do contrato, os serviços eventuais executados terão garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos serviços.

  - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

  - O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto no subitem 9.11.

  - A critério da CONTRATANTE, os recebimentos provisório e definitivo serão realizados de forma eletrônica, por meio do Software de Gerenciamento de Manutenção.

  - A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no ANEXO VII – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, sujeitando-se às sanções financeiras por metas não atingidas.

- DAS NORMAS TÉCNICAS

  - Os materiais empregados e os serviços executados, contínuos ou eventuais, deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais especificamente às seguintes normas:

- À IN N.º 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

- À Lei N.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009 – que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC.

- À Lei N.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.

- À Portaria n.º 23, de 12 de fevereiro de 2015, que Estabelece boas  práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o monitoramento   de consumo desses bens e serviços.

- Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.

- Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT.

- Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações.

- Aos regulamentos das empresas concessionárias.

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos.

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas já citadas.

- À Portaria 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizações – Estabelece as Práticas de Projetos e Construção e Manutenção de edifícios Públicos Federais, a cargo dos órgãos e entidades integrantes de SISG.

- Às Leis e Resoluções relativas ao Meio Ambiente:

- Resolução CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Regulamentações.

- Às Leis e Resoluções relativas a sistemas de climatização e qualidade do ar interior:

- NBR 16.401-3, de 03 de agosto de 2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 3: Qualidade do ar interior.

- Portaria GM/MS n.º 3.523/98 – Procedimentos relacionados a ambientes climatizados e qualidade do ar interior.

Resolução n.º 176, de 24 de outubro de 2000 e atualizações – ANVISA - Padrões referenciais de qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

- Aos seguintes normativos técnicos específicos e suas atualizações:

Norma EIA/TIA/ANSI 569-A - Infraestrutura, encaminhamento para Telecomunicações e Espaços.

Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.1 - Cabeamento de Prédios Comerciais.

Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.2 - Padrões mínimos de performance dos componentes de cabeamento.

Norma EIA/TIA/ANSI 606 – Identificação e Administração do Cabeamento e da Instalação.

Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada.

NBR 13.726 - Redes telefônicas internas em prédios - Tubulação de entrada telefônica – Projeto.

NBR 13.300, 13.301 - Redes telefônicas internas em prédios (Terminologia; Simbologia).

NBR 14.306 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto.

NBR 10.842 - Equipamentos para Tecnologia da Informação - Requisitos de segurança.

NBR 5.410 - Instalações elétricas de baixa tensão.

NBR 5.419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

- DA EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter nas dependências da CONTRATANTE, toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços contínuos objeto deste Termo de Referência, observadas todas as normas trabalhistas aplicáveis.

  - A equipe de serviço será composta por profissionais qualificados e especializados, cuja função será executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais.

  - A formação e atribuições dos profissionais, bem como quantitativos mínimos exigidos para a equipe técnica, encontram-se descritos no ANEXO IV - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS.

  - A distribuição dos profissionais nas diferentes instalações da CONTRATANTE, descritas no item 6 deste Termo de Referência, deverá ser avaliada e aprovada pela Fiscalização do contrato.

  - A equipe deverá ser coordenada por um Encarregado-Geral, o qual ficará sob a orientação do Engenheiro Responsável Residente, devidamente habilitado.

  - As escalas de trabalho serão estabelecidas pela CONTRATADA, e analisadas e aprovadas pela Fiscalização, devendo ser distribuídas dentro do período das 7h (sete horas) às 19h (dezenove horas), todos os dias da semana, sendo que aos sábados, domingos e feriados será admitida a presença apenas de funcionários em caráter de plantão, devidamente capacitados na área de instalações elétricas, e desde que isso não implique em riscos à segurança do edifício ou atrasos na execução das ordens de serviço. A jornada de trabalho deverá respeitar o intervalo de, no mínimo, 1h (uma hora) para o almoço.

  - Os eletricistas plantonistas Noturnos (Item 1.9 do ANEXO VIII - ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS) deverão cumprir sua jornada de trabalho NOTURNA, de segunda a domingo, em escala de 12X36, no horário das 19h (dezenove horas) às 7h (sete horas), inclusive nos feriados.

  - Os eletricistas plantonistas permanecerão nas edificações indicadas pela Fiscalização, podendo, em caso de necessidade, serem deslocados, emergencialmente, para quaisquer das unidades mencionadas no item 6 deste Termo de Referência. Tal transporte será de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, sendo vedada a utilização de transporte coletivo para tal fim.

  - Os demais profissionais necessários à realização dos serviços, e aqui se incluem os eventuais e emergenciais, deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, na medida das solicitações feitas.

  - Na execução dos serviços eventuais poderão ser utilizados os profissionais da equipe permanente, mediante autorização expressa da Fiscalização, e desde que:

- O serviço seja executado em horário não conflitante com o horário de trabalho regular do profissional;

- Sejam respeitados os limites legais de jornada de trabalho máxima diária.

    - Excepcionalmente, poderá ser autorizado pela Fiscalização a utilização de profissional da equipe permanente para a execução de serviços eventuais durante o horário de trabalho regular do profissional, ocasião em que não será devido pagamento de qualquer valor adicional de mão de obra referente ao profissional utilizado.

- DA FIXAÇÃO E DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO

  - Tendo em vista o disposto nas Convenções Coletivas, no Artigo 74, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e no Artigo 2º da Portaria n.º 373 de 25/02/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego, a CONTRATADA deverá realizar o controle da jornada de trabalho, da assiduidade e pontualidade de seus empregados.

  - O controle da jornada de trabalho nas dependências da CONTRATANTE deverá ser efetuado por meio de Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP, do tipo biométrico.

  - O sistema deverá cumprir integralmente as disposições da PORTARIA MTE Nº 1.510, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.

  - Deverão ser previstos ao menos 2 (dois) dispositivos para o controle da jornada de trabalho em locais a serem definidos pela Fiscalização, em comum acordo com a CONTRATADA.

  - O custo para a disponibilização e manutenção dos equipamentos de controle de jornada de trabalho será demonstrado no campo “insumos diversos”, no ANEXO XIV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS.

- DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA REQUISIÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS

  - A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados da assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA, nesse prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

  - A cada solicitação da CONTRATANTE para nova contratação, inclusive quando da necessidade de substituições, a CONTRATADA terá até 48 (quarenta e oito) horas  para atendê-la, devendo, neste prazo, efetuar o recrutamento, a seleção e o encaminhamento dos novos profissionais às áreas demandantes.

    - Os profissionais indicados para efeito de substituição – inclusive para o cargo de Engenheiro Responsável Residente -  deverão atender estritamente as exigências deste Termo de Referência e seus anexos, quanto à formação, experiência e capacidade técnica.

    - O preenchimento das vagas afetas às categorias profissionais será realizado após análise curricular submetida à aprovação da CONTRATANTE.

    - Aprovado pela CONTRATANTE o currículo indicado, o profissional será alocado pela CONTRATADA e dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade do profissional, para fins de prestação dos serviços e de faturamento.

    - O prazo de substituição será reduzido para 24 (vinte e quatro) horas, nas hipóteses elencadas no item 16.14 deste Termo de Referência.

  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA assegurar a prestação dos serviços durante os horários definidos pela CONTRATANTE.

  - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do profissional (cobertura) e, nessa hipótese, as horas referentes ao posto vago serão deduzidas da fatura.

  - Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

  - A escolaridade, a formação e a experiência mínima de cada profissional, exigidas no ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS e ANEXO IV - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, deverão ser comprovadas pela CONTRATADA, mediante a apresentação de diploma e/ou certificado emitido por instituição legalmente reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

  - A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação para análise e aprovação da CONTRATANTE, de forma a respeitar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para encaminhamento do novo profissional à área demandante.

- DO PREPOSTO DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto, com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante declaração específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.

    - O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

    - A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Na designação do Preposto é vedada a indicação dos próprios funcionários (responsáveis pela prestação dos serviços junto à CONTRATANTE), à exceção do Engenheiro Responsável Residente, que  poderá acumular tal função.

  - O Preposto designado não necessitará permanecer em tempo integral à disposição da CONTRATANTE, exceto na hipótese de o Engenheiro responsável acumular tal função, devendo, contudo, serem observadas as exigências contidas no subitem 14.1, no tocante à disponibilização de todas as informações requeridas, de forma a garantir o pronto atendimento a quaisquer solicitações da CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.

  - São atribuições do Preposto, dentre outras:

    - Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da CONTRATANTE, com o auxílio do Encarregado-Geral;

    - Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da CONTRATANTE colocados à disposição dos empregados da CONTRATADA;

    - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades da CONTRATANTE e da Fiscalização do contrato;

    - Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou pela Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil, conforme estabelecido nos itens 16.45 e 16.81.

    - Reportar-se ao Fiscal do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços e das demais obrigações contratuais;

    - Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer irregularidade observada;

    - Garantir que os funcionários reportem-se sempre à CONTRATADA, primeiramente, e não aos servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de problemas relacionados à execução contratual;

    - Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;

    - Encaminhar ao Fiscal do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como toda a documentação complementar exigida neste Termo de Referência;

    - Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado;

    - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado Fiscal do Contrato.

  - Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.

  - Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência.

  - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.

  - Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços.

  - Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993.

  - Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

  - Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes do ANEXO VII – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, impondo, conforme o caso, as sanções financeiras por metas não atingidas.

  - Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.

  - Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem designadas.

  - Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço.

  - Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.

  - Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas.

  - Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP n.º 02/2008 e suas alterações, segundo previsto nos itens 16.80 e 16.81.

  - Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

  - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF) e/ou às certidões respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso.

  - Proceder às vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas.

  - Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas.

  - Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

  - Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado no subitem 19.12.2.

  - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.

  - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos serviços, aptos ao início imediato das atividades no posto para o qual está sendo designado, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima definida neste Termo de Referência.

    - Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente.

  - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.

  - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado.

  - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros.

  - Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas neste Termo de Referência.

  - Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente certame, nas dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança.

    - É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

  - Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

  - Alocar os quantitativos necessários para a execução dos serviços.

  - Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.

    - O Engenheiro Responsável poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATATADA.

  - Submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CONTRATANTE.

  - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários.

  - Nomear e manter o Encarregado Geral no local onde será executado o serviço, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da Fiscalização.

  - Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA.

    - Caberá à CONTRATANTE, de acordo com as planilhas anexas ao Contrato, o pagamento da reconstituição das partes afetadas devido a intervenções estritamente necessárias à execução dos serviços – assim entendido e atestado pela Fiscalização.

    - Caberá a CONTRATADA o ônus da reconstituição das partes desnecessariamente danificadas, caracterizando má execução dos serviços.

  - Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, salvo nas hipóteses em que houver manifestação da CONTRATANTE concedendo prazo superior.

  - Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente uniformizados, além de identificados por crachá, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE.

  - Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei n.º 8.666/93.

  - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização.

  - Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE.

  - Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

  - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado.

  - Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

  - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.

  - Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes.  A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

  - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

  - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

  - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório.

  - Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.

  - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.

  - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do Preposto.

  - Restituir à CONTRATANTE, mensalmente ou quando ocorrer, os valores referentes às ligações telefônicas interurbanas e/ou internacionais, realizadas por meio da linha telefônica (ramal) disponibilizada à CONTRATADA, nos termos do item 24.10.

  - Registrar e controlar, diariamente, por meio de sistema de controle de jornada, nos moldes previstos nos itens 12.2 e 12.3 deste Termo de Referência, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, o acesso diário e imediato aos dados de controle de frequência.

  - Colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, diariamente, o número de funcionários previsto e, quando for o caso, o quantitativo necessário para cobertura de eventuais faltas, as quais serão motivos de glosa com base nos custos apresentados pela CONTRATADA, na fatura do mês correspondente, caso não haja reposição de pessoal num prazo máximo de 1h (uma hora) contado da solicitação feita pela fiscalização.

  - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

  - Colocar à disposição da CONTRATANTE o quantitativo de equipamentos/ferramentas necessários à perfeita realização dos serviços, que deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas.

  - Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações do CONTRATANTE e à prestação dos serviços.

  - Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade.

  - Manter, nas dependências da CONTRATANTE, devidamente identificadas, a quantidade e a espécie dos equipamentos/ferramentas necessários à execução dos serviços objeto do contrato, devendo providenciar e disponibilizar qualquer outro equipamento julgado indispensável para a realização dos serviços.

  - Substituir os equipamentos/ferramentas em até 48 (quarenta e oito) horas, quando apresentarem defeitos, devendo submeter os novos equipamentos à autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

  - Substituir, imediatamente, a pedido da FISCALIZAÇÃO, sem que lhe caiba o direito de reclamação ou indenização, os equipamentos/ferramentas que apresentarem rendimentos insatisfatórios e de baixa qualidade.

  - Usar material e outros produtos químicos necessários, que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, todos de primeira qualidade, com embalagens originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a revestimentos, pisos, instalações elétricas ou hidráulicas, redes de computação, água e esgoto e às demais instalações do CONTRATANTE.

  - Comunicar, previamente, eventual necessidade de substituição de material especificado, com as devidas justificativas. O produto para reposição deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO e sua remessa cessará tão logo normalize a causa impeditiva.

  - Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

  - Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço.

  - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente e também as solicitações diversas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação do Fiscal.

  - Fornecer, mensalmente, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico escrito, assinado pelo Engenheiro Responsável, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações:

    - Check-list das rotinas de manutenção preventiva e preditiva, com a data efetiva de realização de cada procedimento e funcionários que executaram o serviço.

    - Descrição das manutenções corretivas realizadas.

    - Apresentação dos dados, na forma de gráfico e tabelas, das medições realizadas nos sistemas e equipamentos da CONTRATANTE, inclusive com a apresentação de gráficos comparativos com meses anteriores. Apresentar ainda, em forma de gráficos, os consumos de água e energia das dependências abrangidas pelo contrato, de forma clara, para avaliação de consumo mensal e anual.

    - Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços.

    - Apresentação de sugestões para melhor execução dos serviços e consumo de água e energia mais eficientes.

  - Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados, podendo a Administração exigir a substituição daquele cuja conduta seja julgada inconveniente.

  - Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina dos empregados e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato.

  - Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado na CONTRATANTE.

  - Informar à Fiscalização, também para efeito de controle de acesso às suas dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, devendo estas ser comunicadas até a data de início do trabalho num prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

  - Fornecer ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,  as relações nominais de licenças, faltas etc, se houver, bem como escala nominal de férias dos empregados, promovendo as substituições necessárias, nessas hipóteses, de modo a manter o quantitativo de pessoal contratado, salvo se houver comunicação oficial, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA, no sentido de não haver a necessidade de substituição.

    - Deduzir o valor da respectiva Nota Fiscal/Fatura, não representando, qualquer sanção à CONTRATADA, na hipótese de a CONTRATANTE manifestar a desnecessidade de substituição de profissional nas ocorrências citadas acima.

  - Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convenção coletiva ou dissídio coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE.

  - Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviço aqui contratado, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CONTRATANTE.

  - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE.

  - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei n.º 8.666/1993, inclusive as condições de cadastramento no SICAF, o qual será observado mensalmente, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

  - Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou materiais manipulados por seus empregados, dedicando especial atenção à sua guarda, quando for o caso.

  - Fornecer aos seus empregados, exceto ao engenheiro, desde o início da execução dos serviços, uniformes NOVOS, em quantidades descritas abaixo, submetendo-os previamente à aprovação do fiscal da CONTRATANTE.

    - O uniforme deve ser composto de:

- 2 (duas) calças compridas tipo “jeans” ou sarja;

- 2 (duas) camisetas ou camisas;

- 2 (dois) jalecos;

- 2 (dois) pares de sapato ou botina com sola de borracha, de acordo com a categoria profissional;

- 4 (quatro) pares de meia.

    - Após a entrega do primeiro uniforme, a CONTRATADA deverá substituí-los todos por novos, de 06 (seis) em 06 (seis) meses, independentemente do estado em que se encontrem.

    - As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, duráveis e que não desbotem facilmente, compatível com o clima de Brasília e, se for o caso, com o disposto no respectivo Acordo, convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

    - Os uniformes deverão conter o emblema da CONTRATADA, de forma visível, preferencialmente, no blazer ou na própria camisa, podendo para isso conter um bolso, do lado esquerdo, para sua colocação.

    - Todos os sapatos ou botinas deverão ser em couro maleável de boa qualidade, não sintético.

    - Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverão ser repassados aos seus empregados.

    - Os uniformes deverão ser entregues aos empregados da CONTRATADA, mediante recibo em relação nominal, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao Fiscal da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá substituir as peças do uniforme que apresentarem defeito ou desgaste independentemente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer ônus à CONTRATANTE ou aos empregados.

  - Fornecer, além do uniforme acima, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor.

  - Prover de meio de comunicação de telefonia celular o Preposto e o Encarregado Geral, às expensas da CONTRATADA, a fim de viabilizar o contato permanente, inclusive em dias não úteis.

  - Disponibilizar sistemas de comunicação por rádio, ou tecnologia similar, para comunicação remota entre todos os funcionários da equipe permanente de manutenção, a fim de agilizar e otimizar as atividades da equipe.

  - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga prontamente a atender.

  - Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras disposições legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

  - Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações da CONTRATANTE, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

  - Arcar com o transporte e deslocamento de todo o pessoal e de todo o material necessário à execução dos serviços, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços eventuais.

  - Fornecer aos seus funcionários até o último dia útil do mês que antecede ao mês de sua competência, os vales transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho, e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades.

  - Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos profissionais, em agências situadas no Distrito Federal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas.

    - Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado pela CONTRATANTE.

    - O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares.

    - Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no subitem 16.65, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa avaliar a situação.

  - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Manter sede, filial ou escritório em Brasília-DF com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos dos procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. A CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias corridos da assinatura do Contrato o cumprimento desta obrigação.

  - Manter sistema de pronto atendimento de emergência 24 (vinte e quatro) horas, acessível por meio de telefone celular ou fixo, disponibilizando equipe técnica especializada e operacional, a fim de sanar urgências que ponham em risco a integridade dos ocupantes e/ou das instalações físicas da CONTRATANTE ou qualquer de seus equipamentos e instalações, que não possam ser resolvidas pela equipe permanente ou pelo plantonista.

  - Apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos da assinatura do Contrato, as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registradas junto ao CREA, previstas no item 18.1.2 deste Termo de Referência.

  - Implantar e manter disponível no imóvel o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, do sistema de climatização, nos termos da Portaria n.º 3.523/GM do Ministério da Saúde.

  - Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

  - Utilizar para o transporte e deslocamento de materiais somente os elevadores de serviço.

  - Entregar mensalmente à CONTRATANTE a escala de trabalho dos empregados, de modo a facilitar a fiscalização do Contrato.

  - Não transferir a terceiros, por qualquer motivo, nem mesmo parcialmente, a execução dos serviços, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, ressalvados os casos de prestação de serviços eventuais, os quais serão demandados mediante a emissão de Ordem de Serviço (OS) específica pela Fiscalização, por intermédio do Software de Gerenciamento de Manutenção Predial.

  - Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome.

  - Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

  - Manter arquivo com toda a documentação relativa à execução dos serviços contratados, inclusive ao cumprimento de suas obrigações salariais, as Carteiras de Trabalho e Previdência Social, quando solicitadas, deverão ser encaminhadas à CONTRATANTE.

  - Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá executar os serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria envolvida.

  - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988:

“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

  - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, comprovantes de pagamento do vale-alimentação, vale-transporte e salários, relativos aos empregados alocados na execução do serviço contratado, bem como comprovante/guia de recolhimento dos tributos incidentes sobre esse serviço, em especial, no tocante ao INSS e ao FGTS.

  - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, entre outras julgadas como necessárias, a documentação a seguir relacionada:

    - No início e no término da execução contratual, ou em caso de admissão/demissão de empregados:

      - No primeiro mês da prestação dos serviços:

        - Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso.

        - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

        - Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

        - Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da CONTRATANTE de empregados não inclusos na relação; e

        - Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada à FISCALIZAÇÃO.

      - Em caso de extinção ou rescisão do contrato, em relação aos empregados que forem demitidos, ou após a demissão de qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar cópia da documentação adicional abaixo relacionada:

        - Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria.

        - Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais.

        - Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido.

    - Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, ou em outra periodicidade, cópias dos seguintes documentos:

      - prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

      - certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

      - certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

      - Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

      - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

      - Comprovantes de pagamento do vale-alimentação, vale-transporte e salários;

      - Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados;

      - Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados;

      - Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;

      - Informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;

      - Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas na legislação e nas Convenções Coletivas, Acordos Coletivos ou Sentenças Normativas em Dissídio Coletivo de trabalho.

    - Quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO:

      - Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal da CONTRATADA;

      - Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o Órgão ou Unidade contratante;

      - Cópia do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) de qualquer mês da prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos bancários;

      - Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

      - Os comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previstos em lei;

    - A CONTRATADA está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

  - Estar ciente que, a partir da assinatura do contrato, a CONTRATANTE fica autorizada a realizar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores quando houver falha no cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Implementar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependências do CONTRATANTE.

  - Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, em observância ao disposto no inciso II, do § 1º, do artigo 30, da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações.

  - Providenciar, em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento de comunicado da CONTRATANTE, a abertura da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), para atendimento do disposto na Súmula n.º 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no Anexo VII, ambos da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008, conforme disposto no item 21.

  - Disponibilizar e manter, por meios próprios ou subcontratação, software específico e apropriado para gerenciamento e controle das atividades, com as seguintes características mínimas:

    - Operar em ambiente web-internet;

    - O acesso ao sistema deve ser realizado a partir de uma URL (Uniform Resource Locator) válida na internet e não por endereço IP;

    - Utilizar servidor próprio e exclusivo, ou de terceiros, desde que garantida a segurança, integridade e confiabilidade das informações lançadas;

    - Trabalhar em ambiente Windows;

    - Trabalhar em língua portuguesa;

    - Operar em rede TCP/IP;

    - Monitorar o consumo de energia ativa e reativa, consumo de água, corrente e voltagem por fase de alimentação dos equipamentos, etc., com disponibilização dos dados através de tabelas e gráficos (a inserção do dados de consumo será manual);

    - Gerenciar programas de manutenção preventiva de equipamentos e/ou sistemas prediais com emissão programada e automatizada de listas de verificação e medição (check list);

    - Permitir a criação de um banco de conhecimento de rotinas de manutenção que possa ser consultado, incorporado e aprimorado, agilizando a implementação das rotinas;

    - Permitir o cadastramento de solicitação de serviços pela Internet pelos usuários e pela Fiscalização;

    - Permitir o acompanhamento de todo o processo de emissão e encaminhamento das ordens e autorizações de serviços;

    - Permitir a disponibilização histórica de indicativos de qualidade de atendimento em forma gráfica;

    - Emitir relatórios das quantidades de chamadas recebidas por usuários, com possibilidades de filtragem por período, local e tipo de problema/solicitação;

    - Emitir relatórios e gráficos das chamadas, constando o tempo de atendimento, técnico responsável, problema, setor solicitante, etc;

    - Permitir que os usuários efetuem consultas no sistema, via web, sobre a situação das suas solicitações;

    - Emitir relatório mensal quanto a todos os parâmetros cadastrados por tipo de serviço:  manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva e gráficos de acompanhamento do atendimento;

    - Emitir relatórios de utilização de materiais, por tipo ou período;

    - Possuir interface gráfica de fácil utilização;

    - Trabalhar de acordo com fluxograma apresentado no ANEXO XXI – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO – FLUXOGRAMA;

    - Permitir a limitação de acesso a módulos e funcionalidades específicas por meio de senha pessoal;

  - O software citado no item 16.86 deverá ser apresentado à CONTRATANTE, para efeito de pré-aprovação, em, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, sendo que deverá estar plenamente operacional em no máximo 60 (sessenta) dias, sendo todos os prazos contados a partir da data de assinatura do contrato;

    - O custo referente à disponibilização e manutenção do software deverá ser incluído em item específico no ANEXO XVI - PLANILHA LICITANTE – QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS E MATERIAIS.

    - O pagamento relativo ao serviço de fornecimento do Software de Manutenção iniciar-se-á somente após o aceite da Fiscalização, que atestará todas as funcionalidades requeridas.

    - Em caso de indisponibilidade do software ou de funcionalidade considerada essencial para o desenvolvendo dos serviços, a CONTRATADA terá até 48 horas, contadas da comunicação do ocorrido, para saneamento do problema, prazo a partir do qual será realizada glosa no pagamento mensal, proporcional ao tempo em que o software permanecer indisponível, sem prejuízo de demais sanções previstas neste Termo de Referência e no Edital de licitação.

    - A subcontratação de empresa para a o fornecimento e manutenção do software não exime a Contratada de qualquer responsabilidade com relação ao seu correto funcionamento, pelo qual responderá de forma irrestrita.

    - A CONTRATADA deverá providenciar as atualizações necessárias à manutenção da segurança operacional do software, bem como a correção de defeitos (bugs) não identificados por ocasião da aceitação do sistema.

    - O banco de dados contendo todas as informações sobre os serviços executados deverá ser entregue mensalmente à CONTRATANTE, quando da apresentação das Notas Fiscais para pagamento;

    - Todo o banco de dados relativo a serviços ou demandas associadas ao contrato é propriedade da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá prestar todo o suporte necessário para o correto funcionamento do software, disponibilizando telefone específico para abertura de chamados para correção de problemas.

    - A critério da CONTRATANTE, o serviço de disponibilização e manutenção do software de gerenciamento poderá ser interrompido ou totalmente suprimido, observados os limites do § 1o  do Inciso II do art. 65 da lei n.º 8.666/1993.

- DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

  - Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

  - As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA:

    - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes.

    - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

    - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.

    - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

    - Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta.

    - Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

    - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água.

  - A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

  - A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE.

  - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes.

  - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias.

    - Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

  - A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência energética e hidráulica da edificação e de seus equipamentos.

  - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, periodicamente e sempre que demandada, dados acerca do desempenho elétrico e hidráulico da edificação e de seus equipamentos, bem como informação a respeito das medidas adotadas para o incremento da eficiência dos mesmos.

  - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA n.º 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

- DA HABILITAÇÃO

  - Para a comprovação da Capacidade Técnica da LICITANTE serão exigidos:

Documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional:

    - Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA da região pertinente , em nome de Responsável(is) Técnico(s) devidamente registrado no CREA, com habilitação em Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica, ou Mecânica, conforme Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e que contemple Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de serviços com características semelhantes aos  descritos neste Termo de Referência, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto.

      - Consideram-se parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, as mencionadas nas alíneas “a”, “c”, “g”, “h” “i” e “l”, do inciso II, do subitem 18.1.4 deste Termo de Referência.

      - Será aceito o somatório de CAT´s / ART´s para comprovação da capacidade técnico-profissional, de um mesmo Responsável Técnico.

      - Será aceita a apresentação de CAT´s de até, no máximo, 3 (três)  Responsáveis Técnicos.

      - A comprovação do vínculo do profissional deverá ser feita por meio de cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a condição de que pertence ao quadro da licitante, ou contrato/estatuto social que demonstre a condição de sócio do profissional, ou por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, ou, ainda, da Declaração de Compromisso de Contratação Futura do profissional, acompanhada da anuência deste.

      - No caso de Compromisso de Contratação Futura, será exigido, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de registro e anotação, junto ao CREA-DF, do profissional como Responsável Técnico da empresa.

      - No caso de o profissional não ser registrado ou inscrito no CREA do Distrito Federal, deverá ser providenciado o respectivo visto deste órgão regional, por ocasião da assinatura do Contrato.

      - Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo Responsável Técnico, hipótese na qual todas serão inabilitadas.

      - Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional deverão participar efetivamente da  supervisão dos serviços objeto da Licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu art. 30, § 10, a Lei n.º 8.666/93.

        - A participação dos Responsáveis Técnicos dar-se-á por meio de:

- Visitas técnicas ordinárias, com periodicidade mínima mensal;

- Visitas técnicas extraordinárias, sempre que solicitados pela Fiscalização; e

- Assinatura dos relatórios técnicos mensais, em conjunto com o Engenheiro Responsável Residente.

      - As ART que comprovem a execução das atividades técnicas correspondentes às alíneas a) e h) do inciso II, do subitem 18.1.4, devem corresponder à prestação de serviços com duração mínima de 1(um) ano, comprovada pelas datas de início e de conclusão efetivas registradas no documento. Tal exigência justifica-se pela imprescindibilidade de experiência mínima do Responsável(eis) Técnico(s) nestes serviços, considerando:

- A complexidade, bem como a criticidade dos sistemas elétrico e de prevenção e combate a incêndios para a  manutenção das atividades do órgão, bem como para a segurança de seus servidores e demais colaboradores.

-  A idade da edificação principal – Ed. Darcy Ribeiro (cerca de 45 anos), e obsolescência de grande parte do seu sistema elétrico.

        - O prazo mínimo de um 01 (ano), em caso de somatório de CAT’s/ART’s, somente restará comprovado se as execuções se referirem a períodos distintos (períodos concomitantes serão computados uma única vez).

    - Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro e a quitação, junto ao CREA/DF, das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei n.º 6.496/1977), dos Responsáveis Técnicos e Engenheiro Responsável Residente.

Documentação relativa à Capacidade Técnico-Operacional:

    - Registro ou a inscrição da LICITANTE na entidade profissional competente (CREA), em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente Licitação, conforme art. 59, da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

      - No caso de a empresa LICITANTE ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Distrito Federal, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

    - No mínimo, 01 (um) Atestado (declaração) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que faça explícita menção à LICITANTE como executora dos serviços, comprovando a sua aptidão na prestação de serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, contemplando, ao menos, os seguintes dados:

- Que faça explícita referência, no mínimo, às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da proposta (definidas no item 18.1.1.1);

- Que comprove que a LICITANTE tenha prestado, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, ou que seja possível estabelecer, por proximidade de características funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas, comparação entre os serviços objeto deste Termo de Referência e os realizados em edificações não residenciais, com fornecimento de todo o material de reposição, observados, no mínimo, os seguintes parâmetros:

- Operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão com capacidade instalada mínima de 1.000 KVA em edificações com área construída mínima de 10.000 m².

- Operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais em edificações com área construída mínima de 10.000 m².

- Operação e manutenção de grupos geradores automáticos de energia elétrica de emergência, com capacidade unitária mínima de 200 KVA.

- Operação e manutenção de sistema de ar condicionado tipo Split e de Janela, com capacidade total mínima de 10 TR.

- Operação e manutenção de rede elétrica de tensão estabilizada e aterrada para computadores e periféricos, com no mínimo 1.500 pontos estabilizados e aterrados.

- Operação e manutenção de rede lógica de cabeamento estruturado categoria 5E (dados, voz e imagem), com no mínimo 1.000 pontos.

- Operação e manutenção do sistema de proteção contra descargas atmostéricas (SPDA) e do sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis, em edificações com área construída mínima de 10.000 m².

- Operação e manutenção do sistema de detecção de fumaça controlado por painel de controle de alarme de incêndio inteligente endereçável, que possua dentre outros componentes, os seguintes: acionador manual analógico endereçável, alarme visual e sonoro analógico endereçável, detector termovelocimétrico inteligente endereçável, detector de fumaça/temperatura inteligente endereçável, detector óptico de fumaça iônico inteligente endereçável e estação gráfica de trabalho e controle de rede, em edificações com área construída mínima de 10.000 m².

- Operação e manutenção de Sistema de Pressurização de Escada de Emergência automático, em edificações com área construída mínima de 10.000 m².

- Operação e manutenção de barramento Blindado (Bus-Way) com capacidade mínima de 1.000 Ampères.

- Execução de redes elétricas estabilizadas e aterradas, com no mínimo 500 pontos, incluindo instalação de estabilizadores, no-breaks , grupos geradores, quadros elétricos e malha de aterramento exclusiva.

- Implantação de redes lógicas, com no mínimo 500 pontos.

      - Será aceito o somatório de atestados (declarações) para comprovar o cumprimento das exigências relativas às capacidades ou dimensões definidas nas alíneas “a” a “l” acima, desde que seja comprovado, em cada atestado (declaração), no mínimo, o exigido em uma das alíneas citadas, e desde que esses atestados tenham sido expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

      - O(s) atestado(s) (declaração) deverá(ão) comprovar que a LICITANTE tenha executado serviços compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, até a data da abertura da sessão pública da licitação.

        - Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o somatório de atestados (declarações), sendo que os mesmos deverão contemplar execuções em períodos distintos (períodos concomitantes serão computados uma única vez) e terem sido expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

      - Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional a CAT (acompanhada das respectivas ART´s), que faça menção à própria LICITANTE como prestadora de serviços, desde que as informações constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os parâmetros mínimos fixados no inciso II, do item 18.1.4.

      - A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso julgue necessário, poderá encaminhar, juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s) (declaração), Ordens de Serviços (devidamente assinadas), Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes, os quais também poderão ser requeridos por meio de diligência.

      - Os atestados (declarações) de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da LICITANTE, especificadas no contrato social vigente, registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.

      - A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados (declarações), à ratificação das informações neles insertas ou do efetivo atendimento aos requisitos técnicos exigidos neste Edital, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, e os respectivos Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.

    - Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como de que disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

    - Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em BRASÍLIA – DF, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do Contrato.

    - Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que comprovem a escolaridade, a formação e a experiência mínima de cada profissional, exigidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

    - Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, se responsabilizará por quaisquer danos causados por seus empregados à União e servidores da CONTRATANTE, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus empregados.

  - A LICITANTE deverá apresentar para comprovação da qualificação econômico-financeira, dentre outros, os seguintes documentos:

    - Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e a Solvência Geral (SG). (Acórdão TCU n.º 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

    - Demonstração de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, tendo por base o Balanço e as demonstrações contábeis referentes ao último exercício social. (Acórdão TCU n.º 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

    - Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. (Acórdão TCU n.º 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

    - Demonstração de Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 do valor total dos contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) pela LICITANTE com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da sessão pública da licitação. (Acórdão TCU n.º 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

      - Esta fração deverá ser comprovada por meio de declaração que detalhe os contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) e os respectivos valores, conforme modelo constante no Anexo XIX deste Termo de Referência, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. (Acórdão TCU n.º 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

      - Se houver divergência do valor total constante da declaração, superior a 10% (para cima ou para baixo), em relação à receita bruta discriminada na DRE, a LICITANTE deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença. (Acórdão TCU n.º 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

    - Comprovação de índice de endividamento total menor ou igual a 0,6 (Acórdão TCU n.º 628/2014-Plenário).

      - A avaliação da qualificação econômico-financeira afeta ao índice de endividamento total será realizada de forma conjunta com a Solvência Geral (SG), sendo que o não atendimento, de forma isolada, do índice de 0,6 não caracterizará motivo suficiente para a inabilitação da LICITANTE, desde que o resultado da SG seja igual ou superior 1,5.

    - O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).

    - Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da Lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em junta comercial.

  - A fase de habilitação consistirá, também, na consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF e/ou às certidões respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal da Transparência, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - Para fins de habilitação, caso a certidão ainda não esteja contemplada no SICAF, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho – TST, ratificada pela orientação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG.

  - Além da documentação anteriormente listada, as licitantes deverão observar as demais exigências correlatas à fase de habilitação, porventura definidas no Instrumento Convocatório.

- DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - O modelo de Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços da Mão de Obra dos Serviços Contínuos está apresentado no ANEXO XII – PLANILHA DE CUSTO E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS deste Termo de Referência, em conformidade com Instrução Normativa MPOG/SLTI n.º 02, de 30/04/2008, e alterações posteriores.

  - As licitantes deverão preencher a Planilha em arquivo Excel, PARA CADA PROFISSIONAL, fazendo constar as memórias de cálculo detalhadas, discriminando a metodologia e fórmulas adotadas para a obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes de composição de custos e formação de preços dos postos de serviço, a fim de facilitar a análise por parte da área técnica.

  - As Planilhas de Custos e Formação de Preços servirão para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução do contrato e deverá ser utilizada como base em eventuais repactuações ou revisões de preços.

    - No preenchimento da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, a LICITANTE deverá observar as orientações/informações, referentes aos Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas de Trabalho locais das categorias, e demais valores e percentuais utilizados como parâmetro pela CONTRATANTE. Essas e outras orientações/informações estão dispostas nos subitens seguintes e no item 20 deste Termo de Referência.

    - A inobservância das orientações/informações citadas neste e nos subitens seguintes, quanto ao correto preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços resultará na desclassificação da proposta.

  - A área técnica da CONTRATANTE poderá realizar diligências junto à LICITANTE classificada em primeiro lugar, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta.

    - A inobservância do prazo fixado pela CONTRATANTE para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.

    - Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a CONTRATANTE poderá determinar à LICITANTE vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

  - A LICITANTE deverá preencher, além da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços da Mão de Obra, o ANEXO XX - PLANILHA LICITANTE – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS deste Termo de Referência, observados os custos efetivos e as demais adaptações específicas para cada categoria/profissional.

    - A LICITANTE deverá encaminhar as Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços distintas, cujo preenchimento deverá observar as respectivas categorias, as quantidades de postos e as Convenções Coletivas respectivas.

    - A LICITANTE deverá encaminhar, junto com as planilhas, uma cópia dos Acordos, dos Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, afetas à cada categorias.

    - No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição.

    - Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias, e indicadas nas propostas de preços.

    - O vale-transporte deverá ser concedido pela LICITANTE vencedora aos empregados de acordo com o Decreto n.º 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada funcionário, observadas as demais disposições insertas nas Convenções Coletivas de Trabalho indicadas nas propostas de preços.

  - A LICITANTE vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666, de 1993.

    - O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale-transporte.

    - Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a LICITANTE vencedora, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual.

  - O tipo de assistência médica e odontológica ofertado aos profissionais será aquele previsto em leis, normativos ou nas Convenções Coletivas de Trabalho indicadas nas propostas de preços, devendo tais despesas serem inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços (Módulo 2 - “Benefícios Mensais e Diários”).

  - Na hipótese em que a lei, o normativo ou as Convenções Coletivas de Trabalho indicadas nas propostas de preços, forem silentes a respeito dos benefícios aqui tratados, ou mesmo nos casos em que inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta de valor referente ao vale alimentação, assistência médica e odontológica e outros, a LICITANTE deverá apresentar os documentos comprobatórios e a memória de cálculo que serviram de base para a definição desses valores em sua planilha.

    - A não apresentação dos documentos comprobatórios citados neste subitem resultará na desclassificação da proposta.

    - Não há previsão de horas extras, a título de prestação de serviços contínuos, para quaisquer das categorias previstas neste Termo de Referência.  Caso a necessidade de acompanhamento dos serviços eventuais implique em extrapolação da carga horária semanal do Encarregado Geral, do Supervisor ou do Engenheiro Responsável, as horas de trabalho excedentes, observando os limites legais de jornada de trabalho, serão orçadas em OS separada e específica, sempre utilizando a categoria Encarregado Geral, conforme valores ofertados pela licitante no ANEXO XIII - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS.

  - As propostas deverão conter indicação dos Sindicatos, Acordos e Convenções Coletivas de Trabalhos que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI n.º 02, de 30/04/2008.

  - Deverão ser observados, quando do preenchimento da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).

    - As empresas deverão observar as disposições do Decreto n.º 6.957/2009 e outras que porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da Previdência Social.

    - A LICITANTE deverá preencher o item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços (Submódulo 4.1) considerando o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.

    - Considerando-se jurisprudência do TCU (Acórdão n.º 288/2014 – Plenário), fica vedada a inclusão do item “Reserva Técnica” na Planilha de Custos e de Formação de Preços, já que não existem eventos que motivariam a aceitação desse tipo de custo. A inserção de custos dessa natureza acarretará a necessidade de retificação da proposta, solicitada mediante diligência, sendo que o não atendimento da mesma acarretará a desclassificação da proposta.

    - Conforme Súmula n.º 254 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.

    - O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, correspondente a 23,33% da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do contrato.

    - Os custos referentes ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”, considerando o entendimento esposado pelo TCU, ratificado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, deverão estar contemplados no item “Custos Indiretos, Tributos e Lucro”, da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços de Mão de Obra (Módulo 5).

  - Na formulação de sua proposta, a LICITANTE deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está submetida, no tocante à correta aplicação das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme previsto nas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU n.º 2.647/2009 - Plenário), e, se for o caso, se há incidência da Lei n.º 12.546/2011 e alterações, em face da opção pelo Regime da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).

    - Considerando a não inclusão da Engenharia entre as atividades listadas no art. 7º Lei n.º 12.546/2011, a eventual aplicação da norma, mais especificamente a regra prevista no § 1º, do art. 9º, observada a disposição do § 5º do mesmo artigo, deverá ser avaliada pela LICITANTE, que fará refletir os respectivos registros dos percentuais na Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços.

    - A LICITANTE deverá comprovar, por meio de documentação hábil (DCTF, GFIP, EFD etc), a opção aos regimes acima elencados, a fim de que se possa certificar que as alíquotas do PIS e da COFINS e da Contribuição Social consignadas na planilha conferem com sua opção tributária.

    - Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e de COFINS não será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições.

    - As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições), cujos respectivos registros deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as planilhas.

    - Caso a LICITANTE tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-cumulativa em apenas alguns meses do período que deve ser considerado para o cálculo do percentual médio efetivo (12 meses anteriores à data da proposta), poderá apresentar o cálculo considerando apenas os meses em que houve recolhimento.

  - Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins tributários, no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei n.º 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB n.º 971, de 13/11/2009 e alterações, a LICITANTE Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário e IN SLTI n.º 2/2008).

    - As licitantes estarão IMPEDIDAS de apresentar planilhas DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS com base no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, já que tal prática implicaria ofensa às disposições da LC 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU 797/2011 - Plenário.

    - A LICITANTE optante pelo Simples Nacional, que por ventura venha a ser CONTRATADA, deverá comunicar a contratação para a prestação dos serviços à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação (celebração do contrato), apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do Termo Contatual, cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento. (Acórdão TCU n.º 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI n.º 2/2008).

    - Caso a LICITANTE optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, a própria CONTRATANTE, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

  - A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços serão as Convenções Coletivas de Trabalho locais dos Sindicatos, indicadas nas propostas de preços, ou ainda, na ausência de regulação por tais instrumentos, o preço praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a categoria profissional correspondente, desde que documentalmente demonstradas.

  - O modelo de Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços dos Serviços Eventuais e as orientações acerca das fontes de composição dos preços do serviços estão apresentadas no ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS e no ANEXO XIII - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS.

- DAS DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS

  - Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdãos TCU n.º 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010; 1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), bem como a disposição inserta no inciso III, do art. 20, da IN SLTI n.º 02/2008 (e alterações), as LICITANTES, quando da elaboração de suas propostas, deverão observar as seguintes regras, sob pena de desclassificação:

    - Os salários-base, bem como os demais benefícios, das categorias Engenheiro Responsável Residente, Auxiliar Administrativo, Almoxarife de Obras, Encarregado Geral, Técnico em Edificações, Supervisor, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Eletricista Plantonista Diurno, Técnico Eletricista Plantonista Noturno, Técnico Eletricista de Manutenção Predial, Ajudante de Eletricista, Técnico em Eletrônica, Técnico em Refrigeração, Técnico em Instalações Hidrossanitárias Prediais, Técnico em Telefonia e Rede,  Ajudante Geral de Manutenção e Montador de Divisória, não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos aos quais as LICITANTES e os profissionais estejam vinculados, as quais se encontram discriminadas na tabela abaixo.

| PROFISSIONAIS DEMANDADOS PELA CONTRATANTE | CCT’s-REFERÊNCIA (SALÁRIO-BASE E BENEFÍCIOS) | CARGOS NAS CCT’s-REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | SENGE/DF E SINAENCO/DF | Engenheiro |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Auxiliar Administrativo |
| ALMOXARIFE DE OBRAS | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Almoxarife |
| ENCARREGADO GERAL | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Encarregado Geral |
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Sintec/DF E Sinaenco/DF | Técnico Industrial |
| SUPERVISOR | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Supervisor |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Sintec/DF E Sinaenco/DF | Técnico Industrial |
| TÉCNICO ELETRICISTA TÉCNICO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO PREDIAL – PLANTONISTA DIURNO | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Eletricista |
| TÉCNICO ELETRICISTA TÉCNICO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO PREDIAL – PLANTONISTA NOTURNO | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Eletricista |
| TÉCNICO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO PREDIAL | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Eletricista |
| TÉCNICO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO PREDIAL – SISTEMAS DE SEGURANÇA | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Eletricista |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Ajudante |
| TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Eletricista |
| TÉCNICO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Bombeiro Hidráulico |
| TÉCNICO EM TELEFONIA E REDE | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Eletricista |
| AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Ajudante |
| MONTADOR DE DIVISÓRIA | SEAC/DF E Sindiserviços/DF | Montador de Divisória |

- DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DO FGTS

  - Com base na Súmula n.º 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE destacará do valor mensal do contrato, e depositará em conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário, encargos e verbas rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA envolvidos na execução do contrato, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no Anexo VII, ambos da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008.

  - A CONTRATANTE manterá Termo de Cooperação Técnica firmado com Instituição Financeira, o qual determinará os termos para a abertura da conta-depósito vinculada específica e as condições de sua movimentação.

  - A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, via ofício, a abertura de conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação).

  - A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à instituição financeira indicada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento do comunicado da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidade prevista na alínea “f” do subitem 23.2 deste Termo de Referência.

  - A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, a assinatura de termo de autorização que permita ter acesso aos respectivos saldos e extratos.

  - Os valores provisionados na conta-depósito vinculada somente serão liberados para o pagamento direto das verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

- Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

- Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

- Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato;

- Ao final da vigência do contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e

- O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

  - A movimentação da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação) será efetivada mediante autorização da CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

    - A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar os valores da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação) para o pagamento de encargos ou eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato.

    - Para a liberação dos recursos da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

    - A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

    - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

      - A não disponibilização dos documentos exigidos no subitem anterior caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação da mesma penalidade prevista na alínea “g” do subitem 23.2 do presente Termo de Referência.

  - O saldo remanescente da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação)  será liberado à CONTRATADA, na fase do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados.

- DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS

  - O objeto deste Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.

    - O preço ofertado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como tributos, despesas com vale-transporte, alimentação dos funcionários, entre outras.

  - Será admitida a repactuação/reajuste dos preços dos serviços contratados, no que se refere à mão de obra dos Serviços Contínuos e dos Serviços Eventuais, bem como aos preços dos Materiais Não Básicos, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

  - Para a mão de obra dos serviços contínuos, o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta.

  - Os valores referentes a mão de obra dos serviços eventuais permanecerão fixos e irreajustáveis por um período mínimo de 1 (um) ano, para fins de reajuste de preços, contado a partir da data da proposta da Licitante.

    - Para o cálculo dos novos valores, utilizar-se-á a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado em 12 (doze) meses, com base na fórmula descrita no subitem 22.7.1.

  - Nas repactuações da mão de obra contínua, subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

    - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias.

  - Nos reajustes da mão de obra eventual, subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.

  - Os valores referentes aos materiais e equipamentos constantes da Planilha de Materiais, (Não Básicos) discriminados na proposta da Contratada, permanecerão fixos e irreajustáveis por um período mínimo de 1 (um) ano, para fins de reajuste de preços, contado a partir da data da proposta da Licitante.

    - Para o cálculo dos novos valores, utilizar-se-á a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula:

R = ((I – Io)/ Io) x P

Onde:

a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do reajuste;

Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;

P = preço atual dos serviços;

b) para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do novo reajuste;

Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;

P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado.

    - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação formal da CONTRATADA.

    - Nos reajustes de materiais e equipamentos, subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.

  - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação/reajuste:

- da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional (no caso de repactuação da mão de obra contínua);

- do dia subsequente ao aniversário de 1 (ano) da proposta da licitante (no caso de reajuste da mão de obra eventual);

- do dia subsequente ao aniversário de 1 (ano) da proposta da licitante (no caso de reajuste de materiais não básicos);

- até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação/reajuste, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar/reajustar.  (Acórdão n.º 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI n.º 02/2008).

  - As repactuações/reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.

  - As repactuações/reajustes serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo, ou ainda tabela SINAPI, que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

  - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo.

  - A CONTRATANTE poderá realizar diligências para fins de comprovação da variação de custos alegada pela CONTRATADA.

  - Na hipótese em que os valores dos materiais venham a ser fixados, ou sejam inseridos, futuramente, no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, passarão a ser observadas as regras de repactuação previstas nos subitens 22.1 a 22.7.

  - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

- DAS SANÇÕES

  - A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- Advertência por escrito;

- Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da LICITANTE vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

- Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;

c.1) Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

- Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal,  referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo contratual;

d.1) Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do percentual aplicado anteriormente, calculado sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

- Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada;

- Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à instituição financeira indicada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do comunicado da CONTRATANTE;

- Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipóteses de ausência injustificada da CONTRATADA em apresentar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias referente à quitação das obrigações trabalhistas, efetiva por intermédio da liberação dos recursos da conta-depósito vinculada;

- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

  - A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE.

  - Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

  - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

  - As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da CONTRATANTE, devidamente nomeado pelo Diretor de Gestão Interna, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais.

    - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

    - Será designado um Fiscal do Contrato e um substituto para o contrato celebrado.

    - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados.

    - Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.

  - São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras:

    - Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos exigidos neste Termo de Referência, verificar o cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento.

    - Ordenar a imediata retirada do local, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou inadequados à CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público.

    - Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato.

    - Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas.

    - Comunicar oficialmente, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

  - Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.

  - As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista nas alíneas “d” e “d.1” do subitem 23.2 deste Termo de Referência.

  - É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência.

  - A Fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de obra da CONTRATADA, não permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas.

  - A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os documentos listados neste Termo de Referência, bem como outros previstos em norma ou que se entenda necessários ao bom andamento dos serviços.

  - Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do contrato formalmente à CONTRATADA, quer seja por meio do Encarregado Geral  ou diretamente ao Preposto, deverão ser respondidos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas.

  - Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA.

  - As ligações locais e interurbanas, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, após conferência dos ramais instalados nos respectivos postos, desde que a CONTRATADA não tenha promovido os devidos ressarcimentos, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista nas alíneas “d” e “d.1”, do subitem 23.2 deste Termo de Referência.

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto serão encaminhadas por escrito à Diretora de Gestão Interna do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, em tempo hábil para adoção das imediatas medidas saneadoras.

  - Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação dos serviços seguirá o disposto no Anexo IV da IN SLTI/MP n.º 02/2008.

- DA VISTORIA

  - As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações do fornecimento e da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços.

  - A empresa que realizar a vistoria deverá apresentar a Declaração, juntamente com os documentos de habilitação, conforme modelo disponível no ANEXO XVIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA, de que a empresa vistoriou, por intermédio de seu Representante Legal, os locais e instalações da prestação dos serviços, tendo então pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços.

    - A vistoria deverá ser agendada e realizada em dias úteis, das 08:30 às 11:30h e das 14:30 às 17:30h, de por meio do telefone (61) 2020-6831, junto à Coordenação de Gestão em Engenharia e Arquitetura, devendo tal vistoria ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública.

  - A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as Licitantes cientes de que, após apresentação das propostas e dos demais documentos, não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

- DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência dar-se-á por meio de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a sua celebração, conforme Minuta de Contrato a ser fornecida juntamente com o Edital de Licitação.

  - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

  - A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, alocar mão de obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela CONTRATANTE informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

  - Segundo dispõe o art. 30-A, da IN SLTI/MP n.º 02/2008, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, conforme estabelece o inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

  - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI/MP n.º 02/2008.

  - Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela CONTRATADA estiverem superiores a eventuais limites fixados pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG, admitindo-se a negociação como redução de preços.

  - Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária, que será emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, o número da Nota de Empenho e a descrição clara do objeto do contrato – em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à execução do objeto, a Nota Fiscal/Fatura, juntamente com as informações e/ou os documentos exigidos nos subitens 16.80 e 16.81 deste Termo de Referência, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento;

    - Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, CNPJ n.º 26.664.015/0001-48;

  - A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso.

    - Os respectivos documentos de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de pagamento;

    - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se reiniciará após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

    - Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

      - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE;

      - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da CONTRATADA.

      - Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa;

      - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF;

      - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

  - A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

  - No caso de eventual atraso de pagamento e, mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF	=	atualização financeira;

IPCA	=	percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N	=	número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP	=	valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

  - Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 23.2 deste Termo de Referência.

    - Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento até que a situação seja regularizada ou que seja adotado o procedimento previsto no subitem 27.7.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

    - Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações e/ou documentos exigidos nos subitens 16.80 e 16.81 deste Termo de Referência.

    - A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação da penalidade prevista na nas alíneas “d” e “d.1” do subitem 23.2 deste Termo de Referência.

    - Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento das metas na execução do serviço, com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS (Anexo VII do Termo de Referência), conforme previsto na Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008, art. 19, inc. XII.

  - A partir da assinatura do contrato, a CONTRATANTE, fundamentada no inciso V, do Art. 19-A, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008, fica AUTORIZADA a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos pela CONTRATADA.

  - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA:

    - Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades contratadas com a qualidade mínima exigida;

    - Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade inferior à demandada;

    - Deixar de repassar os valores de vales  transporte e alimentação aos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

- DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

  - A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas neste Termo de Referência.

  - É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “h” do subitem 23.2 deste Termo de Referência.

  - A subcontratação parcial somente será admitida para os Serviços Eventuais e para a Disponibilização e Manutenção do Software de Gerenciamento de Manutenção Predial, mediante autorização expressa da Fiscalização.

    - Para a subcontratação parcial deverão ser observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e atendidos os seguintes requisitos:

- informação prévia à Fiscalização dos motivos da subcontratação, da identificação da subcontratada e das razões da escolha; e

b) atendimento pela subcontratada, no que couber, das condições de habilitação e das disposições do edital e do contrato, mediante a apresentação da documentação pertinente à Fiscalização.

  - A CONTRATADA, independentemente da subcontratação parcial, permanece responsável pela execução do objeto contratado, respondendo pela qualidade e exatidão dos trabalhos subcontratados, sendo, ainda, perante à CONTRATANTE, responsável solidária com a subcontratada junto aos credores desta, no que se refere aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e pelas consequências dos atos e fatos a esta imputáveis.

  - A Fiscalização, após analisar a solicitação da CONTRATADA referente à subcontratação parcial, deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação, podendo solicitar outros documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos que julgar necessários, devendo a CONTRATADA atender à solicitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

- DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS

  - O ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS é o ajuste escrito, anexo ao Contrato, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente, observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

  - A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento de ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme as regras estabelecidas no ANEXO VII deste Termo de Referência.

  - A aplicação de descontos com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – ANS - é completamente desvinculada das aplicações de penalidades previstas no item 23 deste Termo de Referência.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de assinatura do Termo Contratual, o comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

b) Seguro-Garantia;

c) Fiança bancária.

    - O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial.

    - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:

a)	Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b)	Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c)	Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d)	Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

    - A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem anterior.

    - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

    - A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

      - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

    - Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

    - Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, nominal à CGU, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

    - A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

      - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993.

    - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir.

      - A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

  - A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

    - Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008.

    - A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado.

      - A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

      - A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

    - Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do contrato.

  - Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do subitem 23.2 deste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pela CONTRATANTE.

- DA ESTIMATIVA DA DESPESA

Considerando as convenções coletivas e os preços levantados junto ao mercado e fontes oficiais, a contratação está estimada em R$ 2.159.403,99 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e três reais e noventa e nove centavos) para um período de 12 (doze) meses.

31.2  Em observância ao disposto no inciso I, do art. 13, de Decreto n.º 7.983, o valor estimado, constante do ANEXO XVII do Termo de Referência se refere ao “VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITO” pela CGU.

- DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

A CONTRATADA deverá providenciar a assinatura do Termo de Confidencialidade por parte de cada um de seus empregados que prestarem serviço à CGU, conforme modelo constante do ANEXO XXII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, informando estar de acordo com as regras de sigilo das informações a serem cumpridas.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS;

ANEXO II - ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS;

ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS;

ANEXO IV - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS;

ANEXO V - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS;

ANEXO VI – PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS;

ANEXO VII - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS;

ANEXO VIII - ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS;

ANEXO IX - ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS;

ANEXO X - ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS;

ANEXO XI - ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS;

ANEXO XII - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS;

ANEXO XIII - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS;

ANEXO XIV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS;

ANEXO XV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS;

ANEXO XVI - PLANILHA LICITANTE – QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS E MATERIAIS;

ANEXO XVII - QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITO PARA OS SERVIÇOS E MATERIAIS;

ANEXO XVIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA;

ANEXO XIX – DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS;

ANEXO XX - PLANILHA LICITANTE – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO XXI - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO – FLUXOGRAMA;

ANEXO XXII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.

Brasília – DF, 15 de Maio de 2017.

HERMANN HELINSKI DE ARAÚJO

Engenheiro

COGEA/CGRL/DGI/SE/CGU

MARCELO OLIVEIRA GOMES

Engenheiro

COGEA/CGRL/DGI/SE/CGU

ALEXANDRE FREIRE DA SILVA

Técnico de Finanças e Controle

COGEA/CGRL/DGI/SE/CGU

ALLAN KARDEC JOSE ARAUJO PRADO

Coordenador

COGEA/CGLPE/DGI/SE/CGU

Ciente. À consideração do Senhor Diretor de Gestão Interna.

Brasília – DF, 15 de Maio de 2017.

NARA DE OLIVEIRA CAIAFA DUARTE

Coordenadora-Geral de Logística, Patrimônio e Engenharia

CGLPE/DGI/SE/CGU

APROVO o presente Termo de Referência, que constitui peça integrante e inseparável do respectivo procedimento licitatório, visando à contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços de operação, de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas, equipamentos e instalações, bem como para realização de serviços eventuais diversos, nas instalações prediais existentes deste Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas no Distrito Federal.

Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação para as devidas providências.

Brasília – DF, 15 de Maio de 2017.

SÉRGIO AKUTAGAWA

Diretor de Gestão Interna

ANEXO I – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS

Os imóveis nos quais a CONTRATADA prestará os serviços objeto deste Termo de Referência são os seguintes:

- Sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, localizada no Edifício Darcy Ribeiro, situado no Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 1, Bloco A;

- Unidade Desconcentrada I, situada no Setor de Autarquia Sul – SAS, Quadra 2, Bloco E , Ed. Siderbrás, 5º e 6º andares, Térreo, 1º e 2º Subsolos e estacionamento externo;

- Unidade Desconcentrada II, situada à Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 1º e 2º andares e Subsolo;

- Depósito, sito ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), trecho 8, lotes 125/135;

- Estacionamento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito à Esplanada dos Ministérios, Bloco B, ANEXO;

- Estacionamento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito ao Setor de Autarquia Sul (SAS), Quadra 1, Lote 08;

- Demais dependências que o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União possa vir a ocupar no Distrito Federal.

Os serviços contínuos serão prestados apenas na Sede no ministério e na Unidade Desconcentrada I (ou em outra unidade a ser ocupada pelo órgão). Nas demais unidades serão prestados apenas serviços eventuais.

As atuais dependências apresentam as características gerais abaixo descritas. Todavia, tais características são meramente orientativas, podendo sofrer modificações e/ou acréscimos em função da necessidade do Órgão.

Também servirão de base para realizar os serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos equipamentos, nos sistemas e nas instalações prediais elétricas, lógicas, telefônicas, hidrossanitárias, gás liquefeito de petróleo (GLP), sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis, sistema de pressurização de escada de emergência, sistema de iluminação de emergência, sistema de sinalização de segurança e emergência, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, cabeamentos diversos (inclusive cabeamento estruturado), sistemas de ar condicionado, sistema de exaustão, serviços de limpeza e higienização das caixas d`água e dos reservatórios inferiores e superiores, serviços de manutenção em obras civis, serralheria, soldagem, esquadrias, persianas, vidraçaria, gesso, marcenaria, pintura e alvenaria, divisórias.

1. EDIFÍCIO DARCY RIBEIRO

## DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO

O imóvel possui (13) pisos, compreendendo o subsolo, o pavimento térreo, a sobreloja, os pavimentos tipo do 2º ao 10º andar e o 11º pavimento, incluindo também, o telhado e as partes externas, com as seguintes áreas:

| PAVIMENTOS/PARTES | ÁREA EM M² |
| --- | --- |
| Subsolo | 1.428,75 m² |
| Térreo (andar, jardim, calçada e escadaria) | 1.810,00 m² |
| Sobreloja | 734,00 m² |
| 2º ao 10º andar | 12.150 (1.350 cada) |
| 11º andar | 903 m ² |
| Área do telhado | 1.350,00 m² |
| Área externa direção norte acesso ao subsolo | 800,00 m² |
| Área Total | 19.175 m² |

## PARTES CIVIS

## De maneira geral, os materiais e acabamentos existentes no imóvel são os seguintes:

- Externa:

## a) A estrutura do telhado é de madeira e as telhas de fibro-cimento (amianto), onduladas, de 1,25 x 2,10m;

## b) As esquadrias das fachadas são de perfis estruturais e chapas metálicas, pintadas em esmalte sintético na cor preta e vidros compatíveis com os vãos da janela e basculantes;

## c) As alvenarias externas são revestidas de cerâmica, pintadas em acrílico fosco, na cor cinza.

- Interna:

## Subsolo – 1.428,75 m²

Discriminações:

- Circulação de veículos;

- Hall de elevadores;

- 6 elevadores;

- Cômodo de sistema de pressurização;

- 28 vagas de garagem interna;

- Cômodo da substação da CEB;

- Depósito, almoxarifado, limpeza, vestiários, banheiros e escritórios da empresa de manutenção;

- Cômodo do escritório dos transportes;

- Cômodo da brigada de incêndio;

- Cômodo do grupo gerador;

- Cômodo do quadro principal da elétrica;

- Cômodo dos Nobreaks;

- Reservatório Inferior com capacidade de aproximadamente de 29.000 lts;

- Cômodo do conjunto motor bomba, sendo uma desativada;

- Cômodo da bomba do poço de água servida.

Especificações:

- O acabamento do piso do subsolo é de granitina e de cerâmica nos cômodos de escritório;

- As paredes são de alvenaria com pintura PVA e nos banheiros azulejos;

- O teto corresponde a laje de concreto aparente com pintura de PVA.

## Térreo – 1.810,00 m²

Discriminações:

- Salas de escritórios;

- Hall de elevadores;

- Auditório – 210 m²;

- Cômodo das salas de rack da Diretoria dos Sistemas de Informação;

- Cômodos dos postos de atendimento dos bancos;

- Cômodo da central de telefonia;

- Posto médico;

- Berçário;

- Espaços dos shafts localizados os quadros elétricos parciais;

- Banheiros;

- Recepção / Portaria;

- Local dos equipamentos de inspeção de raio x.

Especificações:

- O acabamento do piso do térreo é de granito preto; parcialmente de paviflex (vinílico) e o auditório é revestido de carpete;

- Hall das escadas é de granito preto;

- As paredes são de alvenaria emassadas e pintadas com pintura acrílica, revestimento em granito e divisórias entre as salas;

- Os pilares possuem revestimento em granito;

- Nos banheiros as paredes são de pintura PVA, os pisos são de cerâmica;

- O teto é de concreto pintado com PVA branco;

- O teto do auditório e os postos de atendimento dos Bancos são de placas de fibra mineral.

Sobreloja - 734 m²

Discriminações:

- Salas de escritórios;

- Hall de elevadores e de escadas;

- Espaços dos Shafts localizados os quadros elétricos parciais;

- Banheiros.

Especificações:

- O acabamento do piso da sobreloja é de paviflex (vinílico);

- As paredes são de alvenaria emassadas e pintadas com pintura PVA, revestimento em granito e divisórias entre as salas;

- Hall das escadas é de granito preto;

- Os pilares possuem revestimento em granito;

- Nos banheiros as paredes são revestidas de azulejos e os pisos são de cerâmica;

- O teto é de concreto pintado com PVA branco.

## 2° ao 10° Pavimento Tipo - 12.150,00 m²

Discriminações:

- Salas de escritórios;

- Hall de elevadores e de escadas;

- Espaços dos shafts localizados os quadros elétricos parciais;

- Banheiros sociais e privativos.

Especificações:

- O acabamento do piso do térreo é de paviflex (vinílico);

- Hall das escadas é de granito preto;

- As paredes são de alvenaria emassadas e pintadas com pintura PVA, revestimento em granito e divisórias entre as salas;

- Os pilares possuem revestimento em granito;

- Nos banheiros e copas as paredes são revestidas de azulejos, os pisos são de cerâmica e o teto é de concreto pintado com PVA branco.

## 11° Pavimento - 903,00 m²

Discriminações:

- Restaurante reformado outubro de 2015 – 440 m²;

- Hall de escada;

- Banheiros sociais;

- Cômodo das máquinas dos elevadores;

- Área de shafts;

- Sala de RH, cadastro e capacitação;

- Cômodo do reservatório superior de concreto com volume de aproximadamente 53.000 lts que abastece todo o prédio, e também, consta dois reservatórios de 1000 lts de PVc que alimenta os banheiros do 11º andar e o restaurante;

- Cômodo dos barriletes que acomoda também, as bombas do sistema de rede de hidrantes.

Especificações:

- O acabamento do piso do salão do restaurante é de Paviflex; na área da cozinha e lanchonete é de cerâmica extrudada da Gail;

- Na sala do RH, cadastro, capacitação e banheiros o piso é revestido de cerâmica;

- Nos banheiros o piso é de cerâmica, as paredes são revestidas de azulejo e o teto é emassado e pintado com pintura em PAV;

- As paredes do salão do restaurante são pintadas de pintura PVA;

- Na área da lanchonete e cozinha, as paredes são revestidas de azulejos brancos;

- A área do salão do teto do restaurante é de forro de gesso;

## Área externa na direção norte do prédio - 800,00 m²

Discriminações:

- Estacionamento com 15 vagas de estacionamento;

- Área de acesso ao subsolo;

- Área de jardim;

- Cômodo de GLP;

- Local de containers.

Especificações:

- Cobertura vegetal em seus taludes;

- Piso de concreto convencional.

### SISTEMA ELÉTRICO

### Quadros Gerais:

### a) QGBT Subestação do Edifício Chave Geral 380/415 2000A, marca, Merlim Gerin;

### b) QGBT da rede estabilizada 110V Chaver Geral 630A, marca Merlin Gerin.

### Quadros Gerais e disjuntores

### a) Quadro geral com 80 A e de 50 A: 42 Unidades;

### Quadros Parciais e disjuntores:

### a) Quadros parciais: 22 Unidades;

### b) Disjuntores de 16 A, 20 A e 25 A: 1913 Unidades;

### Quadros da Reserva e disjuntores:

### a) Quadros da rede reserva: 21 Unidades;

### b) Disjuntores de 16 A, 20 A e 25 A: 460 Unidades;

Grupo Gerador de Emergência

a) Grupo gerador motor a Diesel da Caemi Cummins S.A de 400 HP: 01 unidade

Depósito de 200 lts de Diesel

Barramento Blindado Bus-way

a) Barramento blindado tipo bus-way Estabilizada - potência 450 Amperes;

b) Barramento blindado tipo bus-way Essencial - potência 315 Amperes;

c) Barramento blindado tipo bus-way de Iluminação e tomada normais - potência 550 Amperes;

d) Barramento blindado tipo bus-way para Condicionamento de Ar - potência 1.000 Amperes.

No-Break

a) No-Break 120 kva Marca amplimag: 01 unidades;

b) No-Break 160 kva Marca Lacerda: 01 unidade;

c) No-Break 20 kva Marca Lacerda: 01 unidade;

Tomadas de Energia (aproximado)

a) Tomada rede estabilizada 110 V: - 2.838 unidades;

b) Tomada da rede 220 V: - 1.419 unidades;

c) Tomada da rede 220 V, circuito de ar condicionado: 290 unidades;

Luminárias (aproximado)

Embutir

1 x 32W: 964 unidades;

2 x 32W: 18 unidades;

4 x 16W: 95 unidades;

Sobrepor

2 x 32W: 422 unidades;

2 x 32W: 34 unidades;

4 x 16W: 23 unidades;

Refletores de 250W : 7 unidades

Refletores do Banner : 10 unidades

Luzes piloto: 4 unidades

### SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

- Vaso sanitário em louça branca com tampa e acessório (inclusive com saída horizontal): 172 unidades;

- Válvula de descarga cromada com registro acoplado para vaso: 172 unidades;

- Válvula em metal cromado 1.1/2” x 1.1/2” para tanque ou lavatório: 22 unidades;

- Mictório em louça branca: 38 unidades;

- Válvula de descarga para mictório cromada: 38 unidades;

- Torneira de mesa cromada automática bivolt (lavatórios): 126 unidades;

- Torneira de parede de bico (tanques): 38 unidades;

- Torneira de mesa cromada com alavanca (pia das copas): 22 unidades;

- Tanque de louça branca com coluna – 22litros: 38 unidades;

- Chuveiros elétrico comum: 12 unidades;

- Ducha higiênica cromada: 22 unidades;

- Bomba de água potável do reservatório superior - 10 CV: 02 unidades;

- Bomba para poço de água suja 10 CV: 02 unidades;

- Lavatório tipo cuba de embutir oval em louça branca (35x50cm): 126 unidades;

- Lavatório de coluna (wc privativo): 28 unidades;

- Lavatório de canto suspenso: 22 unidades;

- Caixa d’água superior: 03 unidades, sendo duas de 1.000 lts de pvc e uma de concreto de 53.000 lts;

- Caixa d’água inferior: 02 unidades 14.500 lts cada;

- Sifão registro para mictório 2”: 32 unidades;

- Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1 ½”: 22 unidades;

- Papeleira de louça branca: 180 unidades.

SISTEMA PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO

- Caixa de hidrante com 2 x 15m de mangueira: 49 unidades;

- Sirene: 45 unidades;

- Botão acionador marca sinal: 56 unidades;

- Extintores CO2 com 6 Kg: 57 unidades;

- Extintores CO2 com 12 Kg: 05 unidades;

- Extintor de água 10L: 01 unidade;

- Luminárias de emergência 40AH marca Emerlight: 20 unidades

- Porta corta fogo marca Cibam: 15 unidades;

- Quadro elétrico trifásico da WOLTEX de 380 VCA/60 Hz trifásico: 01 unidade

- Bombas de 4 cv da VOGES: 02 unidades

- Bomba de 1 cv da Dancor: 01 unidades equilibra a pressão da rede quando as do combate ao incêndio forem acionadas.

SISTEMA DA REDE

Usuário:

a) Pontos lógicos de rede de dados: 2.500 unidades (Cat 5e e Cat 6);

b) Fibra óptica: 6 cabos de 6 vias (tipo fusão) mais 3 cabos de 24 vias (tipo fusão);

c) Sala com rack: 11 racks.

Datacenter:

a) Pontos lógicos de rede de dados: 300 unidades (Cat 6);

b) Fibra óptica: 150 pares (300 monofibras) tipo conectorização;

c) Sala com rack: 20 racks.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

- Ar condicionado tipo de Janela de 18.000 BTU´s: 261 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 48.000 BTU´s: 06 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 36.000 BTU´s: 13 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU´s: 01 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s: 04 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU´s: 04 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU´s: 01 unidades.

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA

Sistema de Gaiola de Faraday, composto de captores, hastes e cabos que formam uma malha descendo em torno da fachada da edificação, até o conduto de aterramento protegido com uma tubulação de PVC.

2. UNIDADE DESCONCENTRADA DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “A”, 1° e 2° andares e subsolo.

## DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO

A área ocupada pelo imóvel sob a manutenção do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União corresponde ao primeiro andar, segundo andar e a sala de arquivo do subsolo de número 035.

Sendo que nos andares funciona o serviço da Corregedoria do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

| PAVIMENTOS/PARTES | ÁREA EM M² |
| --- | --- |
| 1º (parcial - ala sul) | 923 m² |
| 2° andar | 1.617 m² |
| Subsolo – sala 035 | 34 m² |
| Total de área | 2.574 m² |

## PARTES CIVIS

Discriminações:

- Primeiro andar:

- 26 salas de escritório da Corregedoria;

- Hall de escada e de elevadores;

- Dois banheiros sociais e um privativo;

- Cômodos de energia e de telefone;

- Área de Shafts;

- Área da copa.

- Segundo andar:

- 41 salas sendo de escritório e de reunião da corregedoria;

- 3 salas de oitivas;

- Hall de escada e de elevadores;

- Quatro banheiros sociais e dois privativos;

- Cômodo de energia e de telefone;

- Área de shafts;

- Área da copa;

- Cômodo da sala de racks, quadros parciais e rede lógica.

- Subsolo:

- 1 salas de arquivo n° 35 com 34 m² de área.

De maneira geral, segue as especificações dos materiais de acabamentos existentes no imóvel.

Especificações

- Os revestimentos do piso dos andares são de Paviflex;

- No hall das escadas e nos banheiros sociais são de mármore;

- As paredes dos andares são de blocos cerâmicos com pintura acrílica, os rodapés são de granito;

- As paredes dos banheiros são de textura e de revestimento cerâmico;

- O teto dos andares são forro de placas de fibro mineral;

- O teto nos banheiros sociais são de forro de gesso acartonado.

### SISTEMA ELÉTRICO

### Quadros Parciais

### a) Quadro parciais de rede ininterrupta com 1 disjuntor geral de 70A e 42 de 16A: 2 Unidades

Tomadas de Energia (aproximado)

a) Tomada rede estabilizada 110V: 101 unidades – 1º andar; 2° andar – 301 (total de 402 unidades);

b) Tomada da rede 220 V: 190 unidades – 1° andar; 2° andar – 159 (total de 349 unidades).

Luminárias

- 2 x 32 W: 1° andar - 147 unidades; (2° andar-197 unidades), total de 344 unidades

b) 2 x 40 W: 02 unidades;

c) Lâmpada fluorescente tubular PL 2 x 32 W: (1° andar -294 unidades; 2° andar das sala-397) total de 691 unidades;

d) Lâmpada fluorescente tubular PL 2 x 40 W: 2 unidades.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

a) Sistema Central de Ar condicionado tipo Self contained;

b) Ar condicionado de janela de 18.000 BTU´s: 04 unidades;

c) Ar condicionado de janela de 12.000 BTU´s: 01 unidades;

d) Ar condicionado de janela de 9.000 BTU´s: 01 unidades.

### SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

a) Vaso sanitário: 21 unidades;

b) Mictório: 5 unidades;

c) Válvula de descarga: 21 unidades;

d) Torneiras: 22 unidades;

e) Lavatório: 22 unidades.

SISTEMA PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO

a) Extintores CO2 com 6 Kg:10 unidades;

b) Caixa de hidrante com 2 x 15m de mangueira: 5 unidades;

e) Luminárias de emergência: 07 unidades;

f) Porta corta fogo marca Cibam: 08 unidades;

l) Sistema de sprinkler instalado

SISTEMA DA REDE LÓGICA

a) Pontos lógicos de rede de dados: 217 unidades;

b) sala com rack: 3 unidades;

d) cabo de fibra óptica: 11 cabos

3. UNIDADE DESCONCENTRADA DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, localizada no Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 2, Bloco E - Ed. SIDERBRÁS

## DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO

O imóvel possui 13 pavimentos (2° subsolo, 1° subsolo, térreo, sobreloja e 1° ao 9° andar).

Os pavimentos ocupados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União são o 5° e 6° andares, os dois subsolos e o térreo, com as seguintes áreas:

| PAVIMENTOS/PARTES | ÁREA EM M² |
| --- | --- |
| 1° Subsolo – garagem | 730,00 |
| 2° Subsolo - ARQUIVO | 815,00 |
| Térreo | 555,00 |
| Área de jardim | 22,00 |
| 5º e 6° andar (pavimento tipo) | 585,00 (cada) 1.170 |
| Área externa - estacionamento | 1000 m² |
| Total | 4.292 m² |

## PARTES CIVIS

## De maneira geral, os materiais e acabamentos existentes no imóvel são os seguintes:

Externa:

O imóvel é composto de perfis metálicos com vidros adequados com os vãos dos basculantes, janelas e portas na sua fachada e também revestida de granito.

Interna:

## I – 1° SUBSOLO – 730 m²

Discriminações

- Circulação de veículos;

- Hall de elevadores;

- 3 elevadores;

- 14 vagas de garagens interna;

- Sala de máquinas;

- Banheiros

Especificações:

- O acabamento do piso do subsolo é de granitina (garagens);

- As paredes de são de alvenaria com pintura acrílica;

- O teto corresponde a laje de concreto armado aparente com pintura de PVA.

## II – 2° SUBSOLO (arquivo)

Discriminações:

- Cômodo do quadro geral;

- Hall de elevadores e escadas;

- 3 elevadores;

- Sala da casa de bombas;

- Banheiros, copa;

- Cômodo dos estabilizadores;

- Salas de apoio administrativo.

Especificações:

- O acabamento do piso do 2° subsolo é de paviflex;

- As paredes são de alvenaria com pintura acrílica e composto de divisórias (arquivo);

- O teto, em sua grande parte, é de forro de fibra mineral;

- Falta os banheiros.

## III– TÉRREO

Discriminações:

- Portaria / recepção;

- Hall de elevadores e escadas;

- 3 elevadores;

- Banheiros, copa;

- Cômodo do Fan coil;

- Cômodo do Banco do Brasil.

Especificações:

- O acabamento do piso do térreo é de granito;

- As paredes são de alvenaria emassadas e pintadas com pintura acrílica;

- Esquadrias são metálicas com vidros adequadas ao vão;

- Os pilares possuem revestimento em granito;

- Nos banheiros as paredes são revestidas de azulejo, os pisos são de cerâmica e o teto de forro de fibra mineral;

- O teto é constituído de forro de placas metálicas, porém nos banheiros é de placas de fibra mineral.

## IV– 5° e 6° PAVIMENTOS

Discriminações

- Cômodo do quadro geral;

- Hall de elevadores e escadas;

- Área dos Shafts;

- 3 elevadores;

- Sala da casa de máquina;

- Banheiros, copa;

- Cômodo dos estabilizadores;

- Salas de escritórios.

Especificações:

- O piso é constituído de Paviflex;

- As paredes são de alvenaria emassadas e pintadas com pintura acrílica;

- As paredes dos banheiros são revestidas de azulejo e o piso de cerâmica;

- O teto é constituído de forro de placas de fibra mineral.

### SISTEMA ELÉTRICO

### Quadros Gerais:

### a) QGBT Subestação do Edifício Chave Geral 380/415 250 A, marca, Merlim Gerin.

### Quadros Parciais:

### a) Quadro parcial de iluminação e tomada 220V com 1 disjuntor geral de 40A e 40 disjuntores, sendo 16A e 20A: 6 Unidades;

### b) Quadro parcial de circuito de ar condicionado de janela com 1 disjuntor de 100A e 40 de 32A, marca Merlin Gerin: 6 Unidades;

### c) Quadro parcial da rede estabilizada 110V com 1 disjuntor de 32A e 22 de 20A, marca Merlin Gerin: 6 Unidades.

Estabilizadores: Marca CS indústria eletrônica

a) Estabilizadores CMT 100 KVA: 02 unidades, sendo uma desativada

No-Break

a) No-Break 30 kva Marca: 01 unidade;

Tomadas de Energia (aproximado)

a) Tomada rede estabilizada 110V: 285 unidades;

b) Tomada da rede 220 V: 95 unidades;

c) Tomada da rede 220V, circuito de ar condicionado: 15 unidades.

Luminárias (aproximado)

a) luminárias embutidas de 4 x 16W: 222 unidades;

b) lâmpadas fluorescentes tubular : 532 unidades de 16 W;

c) refletores 250 w mista: 3 unidades.

### SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

a) Vaso sanitário: 10 unidades;

b) Mictório: 9 unidades;

c) Válvula de descarga: 14 unidades;

d) Torneiras: 28 unidades;

e) Bomba de água potável 10 CV, marca THEBE : 02 unidades;

f) Bomba para poço de água suja 04 CV: 03 unidades;

g) Lavatório tipo cuba: 26 unidades;

i) Caixa d’água superior de concreto de 18.000 lts;

j) Caixa d’água inferior: 02 unidades;

l) Sifão registro para mictório 2”: 09 unidades;

m) Sifão cromado 1 ½”: 26 unidades.

SISTEMA PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO

a) Sistema de Sprinkler (desativado);

b) Caixa de hidrante com 1 x 15m de mangueira: 4 unidades;

c) 01 Extintor de Caneta CO2 de 25 kg;

d) Extintores CO2 com 6 Kg - 13 unidades;

e) Refletores externos: 02 unidades;

f) Porta corta fogo marca Cibam: 4 unidades;

g) Bateria de cilindros de CO2 (desativado): 02 unidades;

h) Sistema de alarme (desativado).

SISTEMA DE EXAUSTÃO

a) Exaustores de 220 volts: 08 unidades

SISTEMA DA REDE LÓGICA

a) Pontos lógicos de rede de dados: 200 unidades (Cat 5e e Cat 6)

c) Salas com rack: 03 racks

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

- Ar condicionado tipo de Janela de 18.000 BTU´s: 06 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 36.000 BTU´s: 02 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s: 16 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU´s: 08 unidades;

- Ar condicionado tipo Split de 10.000 BTU´s: 01 unidades.

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA

Sistema de Gaiola de Faraday, composto de captores, hastes, e cabos que formam uma malha descendo em torno da fachada da edificação, até o conduto de aterramento protegido com uma tubulação de PVC.

4. DEPÓSITO NO SIA – LOCALIZADO NO SETOR DE INDÚSTRIAS E ABASTECIMENTO (SAI), TRECHO 8, LOTES 125/135

Utilizado exclusivamente para depósito de arquivos e mobiliários.

## DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO

O imóvel possui área construída de 900 m², que tem como funcionalidade manter a guarda do patrimônio do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

## PARTES CIVIS

## a) O sistema estrutural é reticulado através de vigas e pilares de concreto aparente, as quais descarregam as cargas para as fundações;

## b) O sistema de vedação tem a função do fechamento dos vãos e é composto de alvenaria com blocos de tijolos refratários aparentes;

## c) O piso do galpão é constituído de placas de concreto simples com juntas de dilatação;

## d) O sistema de cobertura composto por telhas de fibrocimento apoiadas em vigas de concreto, constituído de calhas internas de concreto conduzindo as águas ao tubo de queda do sistema pluvial;

e) O sistema de escoamento de águas realizado pelas canaletas de concreto conduzindo para as tubulações.

### SISTEMA ELÉTRICO

### Quadro Geral do Galpão com disjuntor geral de 220 Volts Merlin Gerin: 1 unidade

### Tomadas de Energia:

Tomada da rede 220V: 6 unidades;

### Régua de energia de 220 v: 1 unidade

Luminárias:

a) Luminárias de sobrepor de 2 x 40 w: 12 unidades;

b) Lâmpadas fluorescente tubulares de 40 W: 24 unidades;

c) Lâmpadas fluorescente de 100 W: 2 unidades;

c) Refletor de 250 W lâmpada mista : 5 unidades;

c) Refletor de 400W a vapor: 1 unidade

### SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

a) Vaso sanitário: 2 unidades cx. acoplada

b) Torneiras: 4 unidades;

c) Lavatório tipo coluna: 2 unidades;

d) Chuveiro: 2 unidades;

e) Tanque de lavar: 1 unidades;

f) Registro de pressão: 2 unidades;

g) Registro de gaveta: 2 unidades;

h) Caixa d’água superior: 01 unidade de 500 lts de fibrocimento.

SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO

a) Extintores CO2 com 6 Kg: 2 unidades;

b) Extintor de água 75 L tipo A: 1 unidade;

c) Extintores pó químico tipo B/C com 6 kg: 5 unidades;

d) Extintores de água tipo AP com 10 L: 5 unidades.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

a) Ar condicionado de janela de 18.000 BTU´s: 1 unidades (desativado)

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA

a) Sistema da gaiola de faraday desativado formado por captor, hastes e cabos que percorrem em tubulações de pvc.

5. ESTACIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, SITO À ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B, ANEXO

## DA ÁREA DE OCUPAÇÃO

Lote vazio utilizado como estacionamento para os servidores do Ministérios da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Localizado no anexo do Bloco B da Esplanada dos Ministérios via S2, o imóvel ocupa uma área de aproximadamente de 11.300 m².

## PARTES CIVIS

O pavimento na área do estacionamento é composto de uma camada de brita, cercada de arame com mourões de concreto de 1,70 de vão livre com 4 fiadas.

Possui uma guarita de 3 m² de área de estrutura metálica e encontra-se apoiada numa plataforma de aço.

O acesso aos locais de estacionamento dos veículos é composto de calçamento de concreto simples.

O nível do terreno encontra-se abaixo da cota de soleira em relação às vias contíguas ao estacionamento.

6. ESTACIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, SITO AO SETOR DE AUTARQUIA SUL (SAS), QUADRA 1, LOTE 08

## DA ÁREA DE OCUPAÇÃO

Lote vazio para futura ampliação da CGU e atualmente é utilizado como estacionamento para os servidores do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, localiza-se no Setor de Autarquia Sul (SAS), Quadra 1, Lote 8, e ocupa uma área de aproximadamente de 760,00 m².

## PARTES CIVIS

O pavimento na área do estacionamento é composto de uma camada de brita e parte em alicerce do antigo canteiro de obras da DATAPREV, cercada em tapume metálico e portão em aço galvanizado.

O terreno possui na sua extremidade Leste uma árvore e comporta até 25 vagas de estacionamento.

7. QUADRO RESUMO DAS ÁREAS DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO:

| ÁREAS DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | METRAGEM (m²) |
| --- | --- |
| Edifício Darcy Ribeiro | 19.175 |
| Edifício - Esplanada Bloco A | 2.574 |
| Edifício Siderbrás | 4.292 |
| Galpão do SIA | 900 |
| Estacionamento – Anexo Bloco B – Esplanada dos Ministérios | 11.300 |
| Estacionamento – SAS, Quadra 1, Lote 08 | 760 |
| Área total | 39.001 |

ANEXO II  - ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS

ORIENTAÇÕES GERAIS

Serão desenvolvidos serviços de manutenção em cada unidade predial nas áreas de instalações civis, instalações hidrossanitárias e pluviais, bombas d’água, instalações elétricas, instalações de lógica e telefonia, cabines de entrada de energia, subestações, grupo gerador, exaustores eletromecânicos, sinalização visual, divisórias, fechaduras/chaves, limpeza e higienização das caixas d`água/reservatórios inferiores/superiores e equipamentos de prevenção e combate a incêndio, incluindo o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis, o sistema de pressurização de escada de emergência, o sistema de iluminação de emergência e o sistema de sinalização de segurança e emergência, observada a periodicidade mínima prevista e sempre que ocorram fatos que determinem a intervenção.

Essas intervenções terão o caráter preventivo e corretivo, e serão executadas pela CONTRATADA por meio de serviços caracterizados como verificações, reparos, substituições, inspeções, exames, medições, limpezas, lubrificações, testes, regulagens, reapertos, fixações, recolocações, substituição, pintura, repintura, solda, etc.

Nos serviços de manutenção preventiva, todos os gastos envolvidos com mão de obra, materiais e equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer encargos adicionais para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

A finalidade básica desses serviços será a de manter as instalações prediais em perfeito estado de conservação, propiciando um ininterrupto e perfeito funcionamento dos mesmos e a detecção de desgastes ou defeitos para sua imediata correção pela CONTRATADA.

Dessa forma, todas as ações que visem manter as instalações prediais em perfeito estado de conservação deverão ser desenvolvidas sempre que necessário, mesmo que não constem neste Anexo, pois este é uma síntese dos serviços a serem realizados.

Permanecem fora deste escopo somente o rol dos serviços referentes à manutenção de equipamentos eletrodomésticos tais como bebedouros, geladeiras, micro-ondas, cafeteiras, ventiladores e as instalações especiais, tais como: elevadores, central de ar condicionado, centrais telefônicas, equipamentos de fornecimento de energia ininterrupta (no-breaks), equipamentos de inspeção por Raio X e detectores de metal.

No entanto, a rede elétrica que os alimentam, como também, os locais onde os mesmos estão instalados deverão ser considerados como parte integrante dos serviços de manutenção.

Os materiais empregados nesses serviços devem ter suas especificações equivalentes ou superiores às existentes nas instalações originais do projeto e terão seus custos cobertos pela CONTRATADA como despesas normais da cobertura de risco.

Todas as inspeções a seguir descritas gerarão relatórios descritivos minuciosos, os quais serão examinados pela equipe técnica do setor de engenharia do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

As rotinas abaixo se constituem de verificações que produzirão diagnósticos para proceder-se à imediata correção das anomalias encontradas pela CONTRATADA e/ou GESTORES, dentro do escopo da manutenção preventiva e corretiva, sob responsabilidade da CONTRATADA:

## SISTEMA ELÉTRICO

###### INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Visando documentar os serviços de manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá elaborar estudos atualizados das Unidades de Serviço abrangidas por esse Contrato, quando estas sofrerem modificações em seus layouts, indicando no mesmo as seguintes características:

a) entrada de energia - concessionária responsável pelo fornecimento, tipo de fornecimento (subterrânea ou aérea), níveis de tensão fornecida, características dos relógios de medição de energia ativa e reativa, características e capacidades dos disjuntores de entrada e de distribuição, bitola dos cabos alimentadores, tipos de barramentos utilizados, etc.

b) distribuição de energia – diagrama unifilar dos quadros de distribuição, distribuição dos circuitos por fase, carga por fase, características e capacidades dos disjuntores de entrada e de distribuição nos circuitos, bitola dos cabos e conectores, etc.

c) pontos elétricos – todos os pontos elétricos deverão ser identificados quanto ao tipo de rede a que pertença (uso geral, ar condicionado ou equipamento de informática), nível de tensão, o circuito alimentador, bitola do cabo, tipo de tomada, carga instalada, etc.

d) equipamentos existentes – em caso de existirem equipamentos ativos na rede elétrica como estabilizadores e/ou no-breaks, bombas, etc; deverão ser indicados seus posicionamentos e características elétricas como tensão de entrada e saída, potência por fase, corrente de entrada e saída, frequência de funcionamento, etc.

d.1) Em atendimento às normas e regulamentações vigentes e visando prevenir defeitos, estes quadros terão suas montagens revisadas, mantendo-os de forma organizada, com condutores unidos por anilhas em náilon, corrigindo as anomalias encontradas.

d.2) Todos os quadros e circuitos parciais serão identificados com etiquetas em acrílico preto com letras brancas gravadas por trás da placa, em baixo-relevo, ou com etiquetas emitidas com rotuladoras próprias. Na porta, pelo lado interno será afixado o diagrama unifilar do quadro com indicação dos circuitos, bitolas da fiação e capacidade dos disjuntores.

d.3) Esses serviços serão agendados com a Fiscalização de forma a não prejudicar o trabalho no local.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS ESPECÍFICOS:

- Efetuar instalação e conserto de tomadas de energia dos tipos monofásica, trifásica e tripolar, conforme especificação deste Órgão;

- Efetuar troca de lâmpada diversas, incluindo limpeza de lâmpadas e luminárias;

- Efetuar instalação e conserto de luminárias embutidas ou de sobrepor, conforme modelo especificado por este Órgão;

- Efetuar conserto de tomadas, réguas (móveis e fixas), luminárias, etc;

- Efetuar instalação e reparo de circuito elétricos;

- Efetuar substituição de disjuntores, chaves magnéticas, contadores etc;

- Efetuar instalação e reparo nos equipamentos elétricos e mecânicos;

- Ligar e desligar disjuntores, chaves e contadores diversos, conforme solicitação e/ou programação da FISCALIZAÇÃO;

- Efetuar manutenção da rede elétrica do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio – SPCI.

  - QUADRO DE MEDIÇÃO

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DIARIAMENTE:

- Leitura dos instrumentos de medição;

- Anotação do consumo de energia, ativo e reativo;

- Inspeção na iluminação da cabina;

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétrico ou mecânico;

- Inspeção no sistema de aterramento, inclusive do pára-raios;

- Inspeção de todo equipamento e do local;

- Inspeção nas chaves seccionadoras e fusíveis;

- Limpeza da cabina;

- Verificar a voltagem de entrada FF/FN rebaixada.

MENSALMENTE:

- Inspeção no barramento, conexões e isoladores;

- Inspeção nos fios, cabos e muflas terminais;

- Verificação do isolamento das ferragens;

- Medição da resistência de aterramento dos pára-raios, mantendo-a dentro dos limites normalizados;

- Verificação do estado dos isoladores quanto às rachaduras;

- Verificação da isolação dos transformadores de corrente e potencial;

- Limpeza dos seccionadores e chaves fusíveis;

- Aferição da escala dos instrumentos de medição;

- Limpeza dos isoladores e pára-raios;

- Examinar os isoladores e conchas do pára-raios;

- Exame dos contatos e bornes terminais;

- Teste de isolação dos seccionadores isoladores e disjuntores;

- Reaperto dos parafusos de fixação dos isoladores e ferragens;

- Teste de funcionamento do equipamento de segurança;

- Verificação dos pinos dos isoladores e grampos de suspensão;

- Reaperto dos bornes de ligação e terminais;

- Medição dos isolamentos dos disjuntores;

- Regulagem das partes mecânicas;

- Reaperto geral das porcas e parafusos.

## MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

  - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DIARIAMENTE:

- Leitura dos instrumentos de medição;

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Limpeza externa dos armários/quadros;

- Verificação do aquecimento e o funcionamento dos disjuntores;

- Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação e circuitos;

- Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores;

- Verificação da concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cada pavimento;

- Inspeção das conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

- Realização da lubrificação das dobradiças das portas do quadro.

MENSALMENTE:

- Medição da amperagem (com amperímetro/alicate) dos alimentadores dos circuitos em todas as saídas dos disjuntores;

- Verificação dos contatos dos disjuntores;

- Verificação da concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida para circuitos;

- Inspeção das câmaras de extinção;

- Inspeção no barramento e terminais conectores;

- Controle da carga nos disjuntores;

- Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos de resistência elevada;

- Reaperto dos conectores de ligação;

- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;

- Verificação da regulagem dos relés de sobre carga;

- Reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragem;

- Verificação da tensão das molas dos disjuntores;

- Lubrificação das partes mecânicas dos disjuntores;

- Limpeza das câmaras de extinção;

- Limpeza geral do barramento, conexões, isoladores e disjuntores;

- Limpeza interna e externa do quadro e correção de pontos oxidados, pintura e meios de fechamento danificados bem como lubrificação das dobradiças;

- Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;

- Inspeção dos cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento);

- Medir a resistência dos cabos de alimentação.

TRIMESTRALMENTE:

- Inspeção das chaves seccionadoras corrigindo/substituindo quando apresentarem anomalias e/ou funcionamento fora das normas vigentes;

- Inspeção das conexões de saída dos disjuntores a fim de evitar pontos de resistência elevada, corrigindo/substituindo aqueles que estiverem defeituosos;

- Inspeção dos isoladores e conexões corrigindo/substituindo aqueles que estiverem defeituosos;

- Verificação da fixação de barramento, conexões e ferragens, corrigindo as anomalias encontradas;

- Reapertos das fixações dos disjuntores termomagnéticos;

- Verificação da regulagem do disjuntor geral, corrigindo/substituindo quando apresentarem defeitos ou funcionamento anormal;

- Verificação do equilíbrio de fases dos circuitos, corrigindo os prováveis desequilíbrios;

- Alinhamento dos contatos das chaves;

- Demais necessidades evidenciadas.

SEMESTRALMENTE:

- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normatizados e consequente apresentação de relatório com diagnóstico e solução em caso de anomalias;

- Medição da resistência dos cabos de alimentação, corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem anomalias ou mau funcionamento, em condições normais de uso;

- Demais necessidades evidenciadas.

ANUALMENTE:

-	Desligamento Geral e manutenção em todo o QGBT, corrigindo folgas e pontos de sobreaquecimento, assim como, substituindo itens defeituosos. Deverá ser entregue um relatório de completo desta manutenção, inclusive com as imagens da análise termográfica do QGBT.

## MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

  - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DIARIAMENTE:

- Verificação do aquecimento no disjuntor geral;

- Verificação do aquecimento nos disjuntores monofásicos;

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição;

- Verificação dos contatos da entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

- Controle da amperagem dos alimentadores;

- Verificação no funcionamento dos disjuntores;

- Verificação da fixação do barramento e conexões;

- Verificação do estado dos fios/cabos na entrada e saída dos disjuntores;

- Controle de carga nos disjuntores;

- Verificação do equilíbrio de fases com todos os circuitos ligados;

- Lubrificação das dobradiças das portas dos armários;

- Verificação do isolamento dos disjuntores;

- Efetua o controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos;

- Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores.

MENSALMENTE:

- Limpeza geral, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos;

- Limpeza externa do quadro e correção de pontos oxidados, pintura e meios de fechamento danificados bem como lubrificação das dobradiças;

- Reaperto dos parafusos de fixação do barramento e conectores;

- Reaperto dos parafusos dos barramentos de entrada e saída;

- Reaperto dos parafusos dos terminais dos no-fuse;

- Verificação da tensão da mola dos disjuntores;

- Verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos.

TRIMESTRALMENTE:

- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normatizados e consequente apresentação de relatório com diagnóstico e solução em caso de anomalias;

- Medição da resistência dos cabos de alimentação, corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem anomalias ou mau funcionamento, em condições normais de uso;

- Verificar o isolamento dos disjuntores;

- Efetuar a medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros;

- Demais necessidades evidenciadas.

    - MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- OBS.: Todos os quadros de força, iluminação e de emergência deverão estar identificados com uso de placas em acrílico, como também deverá ser realizada a identificação de todos os circuitos relacionados aos disjuntores no edifício, inclusive os do quadro geral de distribuição.

  - ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA E TOMADAS

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DIARIAMENTE:

- Inspeção das luminárias quanto à existência de lâmpadas queimadas ou inoperantes;

- Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais;

- Verificação da existência de ruído nos reatores;

SEMANALMENTE:

- Reaperto dos parafusos de fixação das tomadas;

- Verificação do sistema de fixação das luminárias;

- Reaperto dos parafusos de fixação dos soquetes das lâmpadas;

- Teste de corrente e alimentação das tomadas;

- Verificação dos pinos fêmeas de contato das tomadas;

- Verificação do aterramento das luminárias;

- Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios.

MENSALMENTE:

- Limpeza das luminárias e lâmpadas nas dependências das edificações;

- Limpeza das caixas de fiação das tomadas;

- Realizar teste de funcionamento das lâmpadas de emergência.

- Demais necessidades evidenciadas.

SEMESTRALMENTE:

- Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios, corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nível de tensão da tomada;

- Medição do nível de iluminação, corrigindo quando estiver fora das normas;

- Demais necessidades evidenciadas.

## MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

  - REDE ELÉTRICA

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SEMANALMENTE:

- Inspeção das caixas de passagem;

- Verificação do estado de conservação das muflas de emendas de derivações;

- Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos.

MENSALMENTE:

- Verificação do estado geral das muflas e cabos;

- Medição da resistência de isolamento das muflas de emenda e derivações;

- Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

- Limpeza das caixas de passagem;

- Medição da amperagem da fiação e verificação, se estão de acordo com as tabelas de amperagem máxima permitida;

- Verificação da corrente de serviço, sobreaquecimento.

## 1.5.2. 	MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

  - REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E ATERRADA

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SEMANALMENTE:

- Inspeção das caixas de passagem;

- Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos;

- Verificar o funcionamento do sistema de arrefecimento;

- Verificar ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Realizar leitura dos instrumentos de medição, amperímetros e voltímetros;

- Efetuar limpeza externa dos equipamentos.

MENSALMENTE:

- Testar de modo adequado a tensão na rede de tomadas;

- Reapertar carcaças, tampas e blocos de tomadas;

- Verificar concordância dos polos das tomadas (fase, neutro e terra);

- Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

- Limpeza das caixas de passagem;

- Medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

- Verificação da corrente de serviço, sobreaquecimento.

- Manter legível a identificação de tensão das tomadas e o circuito correspondente.

## MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

  - MOTORES E BOMBAS

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SEMANALMENTE:

- Inspeção dos cabos de alimentação no quadro geral das bombas e contatores da chave magnética, corrigindo irregularidades e procedendo as substituições de elementos danificados;

- Testa o funcionamento das bombas;

- Verificar a existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos excessivos;

- Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligação;

- Inspecionar as válvulas de retenção;

- Inspecionar o funcionamento das boias superiores;

- Inspecionar o funcionamento das boias inferiores;

- Inspecionar os contatores de chaves magnéticas de comando das bombas;

- Demais necessidades evidenciadas.

MENSALMENTE:

- Executar o revezamento do conjunto moto bomba e a limpeza geral;

- Numerar as bombas;

- Verificação do alinhamento do eixo das bombas, corrigir as incorreções existentes;

- Medição das folgas das luvas de acoplamento e do isolamento dos motores eliminando as incorreções existentes;

- Lubrificação dos mancais das bombas;

- Verificação do estado das gaxetas das bombas;

- Verificação e completar, se necessário, o nível do óleo das bombas;

- Efetuar a medição da resistência de isolamento dos motores;

- Efetuar o reaperto das gaxetas e regulagem de gotejamento;

- Inspecionar as conexões hidráulicas;

- Efetuar a medição de amperagem dos motores;

- Realizar a restauração completa das bombas quando se fizer necessário;

- Verificar o funcionamento do comando automárico;

- Demais necessidades evidenciadas.

TRIMESTRALMENTE:

- Teste de funcionamento das bombas, atentando-se para qualquer funcionamento anormal;

- Verificar as juntas de vedação;

- Inspeção dos terminais elétricos das caixas de ligação;

- Inspeção dos contatores da chave magnética do comando das bombas;

- Fazer o engraxamento;

- Verificar a atuação dos automáticos da bomba de recalque (inclusive botoeiras e lâmpadas de sinalização);

- Verificar o nível de óleo, conexões de aterramento, gaxetas, acoplamentos, aquecimento excessivo nos mancais, estado dos mangotes, vibrações e ruídos anormais;

- Lubrificar as partes móveis do quadro de comando;

- Fazer limpeza geral do quadro de comando;

- Demais necessidades evidenciadas.

SEMESTRALMENTE:

- Inspeção das válvulas de retenção, das boias inferiores e superiores, corrigindo/substituindo os que apresentarem defeitos ou funcionamento fora das especificações;

- Inspeção dos cabos de alimentação do quadro geral das bombas, corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal;

- Verificação e alinhamento do eixo das bombas, corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal;

- Medição e correção da folga das luvas de acoplamento, corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal;

- Medição da resistência de isolamento dos motores e leitura da tensão entre fases e amperagens por fase com motores em carga, apresentando relatórios dos valores encontrados com diagnóstico das anomalias e prováveis soluções, corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal;

- Verificar e corrigir o isolamento do cabo de alimentação;

- Limpar o dreno de água;

- Apertar os parafusos de fixação das bases das bombas;

- Demais necessidades evidenciadas.

ANUALMENTE:

- Testar o isolamento das fases para massa no enrolamento do motor, o isolamento entre fases no enrolamento, o isolamento para terra nos cabos de alimentação e o isolamento entre cabos de alimentação, corrigindo as fugas encontradas;

- Inspecionar e ajustar, caso necessário, o selo mecânico;

- Reapertar todos os bornes de ligação no quadro comando;

- Verificar os contatos das chaves magnéticas, limpando e alinhando quando necessário;

- Demais necessidades evidenciadas.

Observação: O engaxetamento das bombas hidráulicas dever ser realizado conforme NBR 12.640.

  - QUADROS DE COMANDO

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DIARIAMENTE:

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Verificação da existência de fusíveis queimados;

- Inspeção da pressão de contato dos fusíveis;

- Inspeção do estado das bases fusíveis quanto a aquecimento;

- Verificação do fechamento correto das tampas dos porta-fusíveis.

MENSALMENTE:

- Inspeção do estado das chaves magnéticas;

- Verificação do contato dos porta-fusíveis para evitar fusões;

- Verificação do arco em excesso das chaves magnéticas;

- Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga;

- Verificação do isolante e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas;

- Verificação do estado de conservação das bases fusíveis;

- Reaperto dos bornes de ligação das chaves magnéticas;

- Reaperto dos parafusos de contato dos botões de comando;

- Verificação da equalização da pressão no fechamento dos contatos;

- Limpeza das câmaras de extinção e dos contactos das chaves magnéticas;

- Lubrificação das partes mecânicas das chaves magnéticas;

- Teste de isolação e continuidade dos circuitos;

- Ajuste de pressão dos contactos.

## MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

  - LUZ DE EMERGÊNCIA

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SEMANALMENTE:

- Teste de funcionamento das baterias das luminárias de emergência (blocos autônomos);

- Inspeção dos terminais quanto à oxidação

- Medição da voltagem na saída para os circuitos;

- Verificação do estado de conservação dos carregadores;

- Verificação do estado das placas;

- Limpeza das caixas das baterias;

- Verificação do estado da conservação das baterias.

## MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos, consertos ou substituições que se fizerem necessários.

  - GRUPO GERADOR (GERADOR DE EMERGÊNCIA)

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SEMANALMENTE:

- Teste de funcionamento dos geradores em vazio;

- Inspeção dos instrumentos de medição;

- Inspeção nas chaves seccionadoras e isoladoras;

- Verificação do estado de conservação, nível da solução, tensão, densidade e da carga nas baterias;

- Limpeza dos geradores e painéis;

- Verificação do nível de água no radiador;

- Verificação da tensão das correias do ventilador, bomba de água e dínamo;

- Verificação do nível de óleo no cárter e no reverso redutor;

- Limpeza dos terminais das baterias;

- Verificação do nível de combustível no tanque;

- Verificação da existência de vazamento de água, óleo ou combustível;

- Leitura dos painéis de controle no teste;

- Inspeção nos quadros de comando e transferência Concessionária Local/Gerador;

- Limpeza do painel de comando;

- Limpeza dos motores e do espaço físico, instalações, instrumentos e acessórios;

- Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos;

- Verificação do bloco acionador quanto a folgas;

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Limpeza da sala de máquinas e do equipamento;

- Verificação do estado das mangueiras de interligação;

- Verificação do funcionamento dos sistemas automáticos de pré-aquecimento e pré-lubrificação;

- Teste dos led’s de sinalização;

- Verificação da bomba auto-aspirante;

- Exame de óleo do cárter;

- Verificação do estado dos mancais;

- Verificação da pressão do óleo lubrificante.

MENSALMENTE:

- Teste do gerador com carga;

- Inspeção nas escovas, porta-escovas e anéis de deslizamento;

- Verificação do funcionamento do sistema de alarme;

- Completar o nível de solução eletrolítica nas baterias;

- Verificação do nível de água das baterias, completando as que forem necessárias;

- Reaperto dos parafusos de fixação da base;

- Verificação e lubrificação dos tanques auxiliares;

- Verificação e lubrificação dos comandos da bomba injetora;

- Verificação do aperto dos parafusos nos cabeçotes com torquímetro;

- Verificação dos anéis coletores;

- Verificação do estado das escovas e coletores;

- Verificação do estado das pinturas;

- Verificação do contato dos porta-fusíveis;

- Limpeza do filtro de ar (sempre que necessário);

- Limpeza do trocador de calor;

- Efetuar o reaperto em todo sistema de alimentação de óleo combustível;

- Verificação da instalação elétrica;

- Verificação e aferição do acoplamento;

- Aferição dos instrumentos de medição;

- Verificação das molas dos porta-escovas;

- Medição das resistências de isolamento;

- Limpeza dos anéis coletores e dos enrolamentos;

- Verificação do nível de alinhamento;

- Limpeza e calibragem dos bicos injetores;

- Verificação e testes do motor de partida;

- Revisão e reaperto no quadro de transferência automática;

- Verificação e testes nos retificadores do sistema de excitação;

- Teste do isolamento entre bobinas do estator e entre bobinas e carcaça;

- Teste dos componentes eletrônicos;

- Verificação do arco, em excesso, das chaves magnéticas e contatores;

- Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga;

- Inspeção do barramento e conexão;

- Verificação da tampa dos rolamentos quanto à existência de vibrações anormais;

- Verificação da lubrificação dos isolamentos;

- Verificação da ventilação corretiva dos componentes que trabalham em regime de temperatura elevada;

- Limpeza e reaperto dos bornes das baterias; e

- Verificação das superfícies do rotor e do estado dos alternadores;

- Inspecionar os cabos alimentadores;

- Efetuar o reaperto dos terminais de ligação das chaves magnéticas e contatores;

- Realizar limpeza geral das canaletas.

TRIMESTRALMENTE:

- Verificação do nível do alinhamento da base;

- Limpeza dos canais de extinção das chaves magnéticas;

- Limpeza com produto químico apropriado do sistema de arrefecimento;

- Ajuste da pressão e alinhamento dos contatos das chaves magnéticas;

- Limpeza e aferição da escala dos instrumentos de predição;

- Verificação de funcionamento e testes dos componentes eletrônicos;

- Limpeza dos enrolamentos dos alternadores;

- Verificação dos alinhamentos dos grupos comparadores;

- Verificação das escovas e coletores do dínamo e motor de arranque;

- Efetuar limpeza dos contatos das chaves magnéticas;

- Verificar o estado de isolamento dos fios e cabos;

- Verificar os chumbadores de fixação dos grupos geradores;

- Medir o aterramento do painel e grupos geradores.

    - BATERIAS:

MENSALMENTE:

- Registro de tensões de cada elemento;

- Remoção dos pontos de sulfatação e limpeza geral;

- Efetuar limpeza dos terminais das baterias.

TRIMESTRALMENTE:

- Medição da densidade do eletrólito das baterias;

- Verificação dos suspiros dos elementos; desobstruir, caso necessário;

- Aplicação de vaselina em pasta nas conexões e bornes dos elementos;

- Simulação de falta de energia.

    - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- OBS.: A manutenção corretiva, efetuada mediante chamado técnico realizado pela CONTRATANTE, também tem por finalidade manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição e/ou execução de regulagens nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos, incluindo a realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das condições normais de funcionamento do equipamento.

# BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY)

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SEMANALMENTE:

- Limpeza geral;

- Inspeção visual completa do equipamento;

- Verificação do estado das caixas cofres de derivação, corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal.

MENSALMENTE:

- Medição de tensões, correntes e distorções harmônicas nas conexões das caixas cofres de derivação com os barramentos, apresentando relatório com diagnóstico e solucionando os defeitos encontrados;

- Verificação das fiações, conexões e reapertos gerais dos conectores;

- Demais necessidades evidenciadas.

SEMESTRALMENTE:

- Simulação de falta de energia da concessionária com teste do religamento;

- Demais necessidades evidenciadas.

TRIMESTRALMENTE:

- Análise termográfica das caixas cofres de derivação;

- Demais necessidades evidenciadas.

ANUALMENTE:

- Teste de funcionamento de todas as suas proteções;

- Verificação das conexões/emendas entre os segmentos de barras e reapertos gerais;

- Demais necessidades evidenciadas.

# SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA (PÁRA-RAIOS)

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

SEMANALMENTE:

Verificar e corrigir, se necessário:

- Estado dos captores;

- Isolamento entre os captores e hastes;

- Isolamento das cordoalhas de descida para a terra;

- Isoladores castanha quanto as falhas, trincas etc;

- Tubulação de descida;

- Conexão de aterramentos e grampos tensores;

- Malhas de terra;

- Oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações.

MENSALMENTE:

- Medir e registrar resistência de aterramento;

- Manter, através de correções, resistência de terra abaixo dos valores normatizados;

- Combater oxidação através de aplicação de produto químico.

SEMESTRALMENTE:

- Verificação de conexão cordoalha/aterramento, reparando as anomalias encontradas;

- Verificação e consequente remoção dos pontos de ferrugem no mastro;

- Verificação do estado das dobradiças e isoladores;

- Verificar a continuidade entre os eletrodos de aterramento ao ponto do para-raios corrigindo os pontos com defeito;

- Verificar se a resistência de aterramento ultrapassa o valor limite de 5 ohms (fazer medição com o cabo de descida desligado), corrigindo o que for necessário;

- Retocar a pintura do mastro com tinta antiferrugem;

- Verificar se as cordoalhas encontram-se devidamente esticadas, corrigindo as que não estiverem;

- Verificar se o cabo de descida está afastado no mínimo 20cm de qualquer parte da estrutura, afastando-o nos pontos em que não estiverem;

- Verificar se a haste do para-raios está solidamente fixada na sua base, fixando-o caso não esteja;

- Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra;

- Verificar o estado dos isoladores e braçadeiras, executando a limpeza dos mesmos;

- Verificar se os tubos de proteção na descida do cabo encontram-se em perfeito estado;

- Demais necessidades evidenciadas.

    - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos de se fizerem necessários.

# ATERRAMENTO PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

SEMESTRALMENTE:

- Inspecionar visualmente as cordoalhas e conectores que interligam os equipamentos e malha de aterramento;

- Verificação, medição e testes da resistência ôhmica dos aterramentos, apresentando relatório dos valores encontrados, com diagnóstico, solução e execução do serviço para sua melhoria;

- Execução de serviços para diminuição da resistência ôhmica quando esta estiver acima dos limites, se necessário executar malha de equalização;

- Atenuar ou eliminar interferências nos equipamentos eletrônicos sensíveis;

- Demais necessidades evidenciadas.

## SISTEMA DE AR CONDICIONADO

A manutenção dos sistemas de climatização dar-se-á de acordo com o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, implantado nos termos da Portaria nº 3.523/GM do Ministério da Saúde.

O PMOC será elaborado e mantido pela CONTRATADA, com a aprovação da Fiscalização.

As rotinas de manutenção constantes no PMOC deverão contemplar, no mínimo, as seguintes atividades, para aparelhos de janela e split:

  - MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

MENSALMENTE:

Filtros de ar:

- Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão;

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

- Limpar o elemento filtrante.

SEMESTRALMENTE:

Efetuar limpeza de todo o equipamento, inclusive com retirada do aparelho para lavagem do gabinete, com a execução dos seguintes serviços:

- Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;

- Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está preservado e se não contém bolor);

- Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

- Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

- Limpar o gabinete do condicionador;

- OBS.: A cada limpeza de filtro ou limpeza do equipamento, a contratada deverá afixar etiqueta com a data da manutenção e o nome do técnico responsável.

  - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

  - BANHEIROS, RESTAURANTE E COPAS

DIARIAMENTE:

- Verificação de entupimentos em vasos sanitários, pias e ralos e saná-los;

- Verificação de vazamentos em vasos sanitários, pias, registros, válvulas de descarga, torneiras e engates e saná-los;

- Limpeza das caixas de gordura do restaurante;

- Verificar o estado de conservação de ferragens e louças dos sanitários e trocar as danificadas;

- Verificar a regulagem das válvulas e caixas de descarga, torneiras (internas e externas), válvulas de mictórios, registros, trocar reparos, quando necessário;

- Verificar se todos os metais estão com sua vedação em estado de conservação e corrigir as irregularidades;

- Inspecionar e desobstruir as calhas de piso;

- Verificar o estado de vedação dos registros;

- Verificação do funcionamento das válvulas de descarga;

- Verificação dos funcionamentos das torneiras;

- Verificação do estado das pias e vasos;

- Verificação de obstrução nas pias, vasos e drenos;

- Verificação do funcionamento das válvulas dos sanitários;

- Verificar caixas e ralos sinfonados secos.

MENSALMENTE:

- Limpeza na caixa geral do esgoto.

SEMANALMENTE:

- Limpeza das caixas de gorduras das copas;

  - RAMAL PREDIAL

DIARIAMENTE:

- Efetuar a leitura dos hidrômetros e verificação de seu estado de conservação e do ramal predial;

- Verificar o aspecto da água fornecida pela concessionária pública.

SEMANALMENTE:

- Verificar o estado de funcionamento das válvulas eliminatórias de ar, efetuando-se a limpeza interna dos equipamentos e dos abrigos dos hidrômetros onde as válvulas se encontram.

  - BOMBAS DE RECALQUE, DE ÁGUA FIRA, DE ESGOTOS E DE ÁGUAS PLUVIAIS

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

DIARIAMENTE:

- Operação do sistema;

- Verificação do funcionamento elétrico e mecânico das bombas;

- Controle do gotejamento de água pelas gaxetas;

- Verificação do super aquecimento dos motores e mancais;

- Inspeção do funcionamento das chaves boias de regulagem de água superiores e inferiores;

- Verificação do nível de óleo lubrificante;

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Inspeção na tubulação e conexões hidráulicas;

- Inspeção nas válvulas e registroóleos da tubulação hidráulica;

- Inspeção dos filtros de água;

- Verificação da existência de fusíveis queimados.

- Testar o funcionamento das bombas;

- Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligação;

- Inspecionar o funcionamento das boias superiores;

- Inspecionar o funcionamento das boias inferiores;

- Inspecionar os cabos de alimentação do quadro geral das bombas.

SEMANALMENTE:

- Inspeção no funcionamento das válvulas de retenção;

- Verificação do estado das gaxetas;

- Verificação das luvas de acoplamento;

- Verificação do estado de conservação das bases e chumbadores;

- Verificação do estado e óleo lubrificante;

- Medição de amperagem dos motores;

- Aferição da amperagem dos moto-bombas.

MENSALMENTE:

- Medição da resistência de isolamento dos motores mantendo-a dentro das normas;

- Verificação do alinhamento do eixo bombas e motores;

- Medição da folga das luvas de acoplamento;

- Limpeza dos elementos dos filtros de água;

- Reaperto das bases de fixação dos motores;

- Teste de funcionamento dos dispositivos de proteção dos motores;

- Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga;

- Inspeção do estado das bases fusíveis quanto a aquecimento;

- Limpeza das chaves magnéticas;

- Verificação do estado de conservação dos contatos das chaves magnéticas;

- Reaperto dos bornes de ligação das chaves magnéticas;

- Limpeza as câmaras de extinção das chaves magnéticas;

- Lubrificação das partes mecânicas das chaves magnéticas;

- Ajuste da pressão dos contatos;

- Medição da resistência de isolamento e continuidade dos circuitos;

- Efetuar o reaperto das gaxetas e regulagem de gotejamento;

- Efetuar a lubrificação dos mancais das bombas;

- Verificar o nível de óleo das bombas;

- Realizar a restauração completa das bombas quando se fizer necessário;

- Verificar o funcionamento do comando automático.

    - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos como substituição de louças e ferragens, mantendo o padrão do prédio, serviços de torno e solda, substituição de rolamentos, ventoinhas e juntas em moto-bombas de recalque, substituição de tubos de diferentes bitolas, que se fizerem necessários.

  - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

DIARIAMENTE:

- Inspecionar as instalações primárias e secundárias dos esgotos;

- Inspeção nas caixas assépticas;

- Limpeza dos ralos de escoamento.

MENSALMENTE:

- Percorrer todos os pontos de visitas e limpá-los;

- Percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las;

- Percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los;

- Inspecionar e reparar as tampas herméticas e paredes dos poços de recalque;

- Inspecionar e limpar os pontos de captação de águas pluviais;

- Inspecionar as redes primarias e secundárias de esgotos e saídas das tubulações de ventilação;

- Limpeza das caixas de esgoto e águas pluviais;

- Limpeza de toda a rede de esgoto e águas pluviais;

- Limpeza das caixas coletoras de águas pluviais.

  - RESERVATÓRIOS DE ÁGUAS – ELEVADOS/CISTERNAS/ÁGUAS PLUVIAIS

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

SEMESTRALMENTE:

- Inspecionar o estado geral do espelho d´água do edifício sede e do extravasor;

- Inspecionar as tampas dos reservatórios (estado e vedação).

SEMESTRALMENTE:

- Verificar se a reserva técnica de incêndio está sendo mantida, registrando o nível observado, corrigindo caso contrário;

- Verificar se a pintura do barrilete está descascando e se as válvulas estão em suas devidas posições “aberta” ou “fechada”, corrigindo qualquer irregularidade;

- Verificar se as válvulas, registros e vigias estão limpos, desobstruídos e sem ferrugem, efetuando-se a manutenção necessária;

- Verificar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes dos reservatórios, corrigindo-os;

- Verificar se as estruturas dos tanques elevados necessitam de reparos, corrigindo quando necessário;

- Verificar se há vigias que possibilitem o funcionamento de bombas de incêndio do Corpo de Bombeiros, para recalque de água, na impossibilidade do uso de bombas locais;

- Verificar se as vigias estão devidamente fechadas;

- Supervisionar e realizar a limpeza dos reservatórios;

- Demais necessidades evidenciadas;

- Verificar o funcionamento da válvula de admissão de água (boia).

ANUALMENTE:

Realizar a limpeza completa de todos os reservatórios de água das edificações abrangidas pelo contrato, com equipe técnica especializada, sem implicar em ônus adicional para a CONTRATANTE.

Deverá ser programada redução gradual do enchimento, para que as perdas sejam minimizadas.

  - SISTEMA HIDRÁULICO

DIARIAMENTE:

- Verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou usos inadequados nas tubulações, conexões e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, aspersores, válvulas, registros e alimentação de espelho d´água, efetuando as correções necessárias;

- Verificar estado das tubulações, conexões e elementos de corte e controle de fluxo;

- Verificar o nível dos reservatórios;

- Leitura dos instrumentos de medição;

- Verificar estado da tubulação primária.

SEMANALMENTE:

- Inspecionar e reparar os medidores de nível, torneira de boia, extravasores, sistema automático de funcionamento das bombas, registros e válvulas de pé e de retenção;

- Verificar o estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros equipamentos;

- Verificar as caixas de mancal dos motores pelo tato observando a existência de vibrações e da temperatura;

- Limpeza na rede hidráulica de água potável.

MENSALMENTE:

- Verificar a existência de corrosão em tubulações;

- Verificar o estado da fixação das tubulações aéreas e reparar (inclusive pintura) se necessário;

- Inspecionar as tubulações imersas;

- Inspecionar o estado de conservação de isolamento térmico de tubulações;

- Inspeção em toda rede hidráulica quanto ao índice de oxidação e estado de conservação.

- SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME, COMBATE E CONTROLE A INCÊNDIO

# SISTEMAS FIXO DE COMBATE A INCÊNDIO

SERVIÇOS ESPECÍFICOS:

- Limpeza e troca dos sensores de detecção de fumaça, a pedido da FISCALIZAÇÃO.

    - DETECÇÃO DE CALOR E DE FUMAÇA E ALARMES AUDIOVISUAIS DE INCÊNDIO

      - MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

DIARIAMENTE:

- Inspecionar visualmente o estado geral da bateria, apresentando diagnóstico à fiscalização, corrigindo se necessário;

- Verificar de forma visual as indicações registradas no painel central de supervisão e comando;

- Verificar o funcionamento das caixas difusoras do som;

- Verificar a tensão de alimentação do sistema;

- Verificar e eliminar eventuais fugas de corrente por derivação à terra;

- Verificar o estado dos sinalizadores.

MENSALMENTE:

-	Verificar o funcionamento do carregador de baterias e inibição dos comandos externos;

- Verificar o estado geral das chaves e comandos da central, quanto ao aspecto e condições de operação, lâmpadas e fusíveis queimados, etc., corrigindo/substituindo os que apresentarem defeitos;

- Simular defeitos e fogo através dos dispositivos disponíveis na central com a finalidade de verificar a atuação dos indicadores sonoros e visuais;

- Medir o consumo dos circuitos de detecção, alarme e comandos auxiliares do sistema;

- Medir e corrigir, caso necessário, a resistência de terra do sistema de aterramento;

- Medir e corrigir, caso necessário, as tensões e a densidade dos eletrólitos da bateria, de acordo com as instruções do fabricante, fazer a limpeza geral e passar vaselina nos terminais se necessário, corrigindo qualquer anormalidade;

- Testar a operação dos acionadores manuais, corrigindo qualquer anormalidade;

- Fazer um teste amostral de operação dos detectores em cada circuito;

- Verificar se a máxima queda de tensão nos circuitos de detecção não ultrapassa 2%, corrigindo caso contrário;

- Anotar a mínima redução de tensão elétrica de alimentação (alternada), capaz de acionar os alarmes indicadores;

- Testar a indicação de circuito aberto e curto-circuito (circuito fechado);

- Testar a isolação entre os condutores e a terra nos circuitos de detecção, alarmes e auxiliares;

- Inspecionar quanto à existência de lâmpadas de sinalização e fusíveis queimados;

- Testar funcionamento do painel;

- Testar os detectores;

- Testar o funcionamento das campainhas;

- Testar os acionadores manuais;

- Verificar e completar o nível de solução das baterias (caso se aplique);

- Disparar os laços do painel em separado ativando os respectivos detectores;

- Efetuar limpeza dos equipamentos.

    - REDES DE HIDRANTES

      - MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

DIARIAMENTE:

- Verificar e corrigir quando necessário(a):

- Vazamento nas caixas de preventivos fixos contra incêndio;

- Vidro de tampa das caixas dos preventivos fixos de parede;

- Abertura e fechamento da porta;

- Nível da caixa d`água;

- Rede e vazamentos nos registros, barriletes, etc;

- Acesso a hidrantes e registros;

- Verificar pintura, vidro com inscrição “incêndio” em letras vermelhas, fechaduras/puxadores e dobradiças;

- Verificar o estado das mangueiras de incêndio e se as mesmas estão enroladas de acordo com as normas do CBMDF;

- Verificar se há vazamento nos registros internos de globo/e ou da gaveta. Tais registros devem ser mantidos em perfeitas condições de uso pelos usuários;

- Verificar as juntas de engate rápido testando se as roscas não estão danificadas;

- Verificar se as caixas de hidrantes estão desobstruídas, informando à fiscalização caso exista obstrução, e corrigindo-as;

- Verificar se os esguichos e requintes estão em condições de uso.

- Verificar o sistema de pressurização da rede de hidrantes, mantendo-o sempre com a pressurização apropriada para uso da rede.

SEMANALMENTE:

- Verificar e corrigir, quando necessário, das válvulas de governo e alarme, relacionados com:

- O vazamento, efetuando os reparos necessários;

- O funcionamento do manômetro;

- A abertura e fechamento dos registros das caixas de hidrantes para evitar o seu gripamento, corrigindo se necessário;

- O acionamento das bombas pelos botões de partida e se esses botões estão numerados indicando qual bomba é acionada;

- Indício de cavitação das bombas;

- A pressão nos manômetros;

- Verificar se as mangueiras estão enroladas de forma “ADUCHADA” e com o esguicho ligado a uma de suas juntas, procedendo ao enrolamento de acordo com as normas do CBMDF. Esse serviço deverá ser realizado juntamente com o corpo de brigada de incêndio do edifício;

MENSALMENTE:

- Inspecionar esguichos, registros, chave de engate rápido e conexões;

- Lubrificar registros com uma mistura de óleo e grafite;

- Realizar limpeza das caixas de incêndio;

- Verificar vazamentos na estrutura da caixa d´água superior (reserva);

- Verificar correção da sinalização;

- Verificar o estado de conservação dos hidrantes de passeio quanto ao acesso, abertura da tampa, ferrugem, funcionamento do registro etc.;

- Verificar o funcionamento das válvulas direcionais;

- Verificação da existência de vazamento nas caixas de incêndio e nos registros dos barriletes, corrigindo-os;

- Verificar se as sinalizações das caixas de hidrantes encontram-se de acordo com as normas em vigor;

- Verificar se as caixas de hidrantes estão equipadas com duas chaves de mangueiras cada uma, esguichos e mangueiras, caso contrário, comunicar a fiscalização;

- Verificar se as entradas para ventilação porventura existentes estão devidamente protegidas por tela fina, para evitar a entrada de ratos, insetos, etc., corrigindo se necessário;

- Verificar se nas portas das caixas de hidrantes com vidro, expostas a raios solares, o vidro está pintado de azul para a proteção das mangueiras, e se a pintura está boa, caso contrário, executá-la;

- Verificar se há vazamento através de umidade interna, corrigindo se necessário;

- Verificar se os registros de alimentação de água do sistema, sob o reservatório superior, estão abertos, mantendo-os nesta posição;

- Checar a tubulação hidráulica, suporte, etc., quanto a danos mecânicos ou ferrugem, corrigindo-a e pintando-a sempre que necessário;

- Checar o funcionamento dos gongos hidráulicos do sistema, se houver, corrigindo se necessário;

- Fazer circular água pelas mangueiras de algodão forradas de borracha para evitar seu ressecamento, substituindo-as se necessário;

- Lavar as mangueiras que estiverem sujas, secando-as à sombra antes de serem guardadas;

- Checar o funcionamento das bombas de alimentação do sistema, inclusive a automação;

- Verificar se as mangueiras estão desconectadas do registro, caso contrário proceder à desconexão.

- Testar o sistema de pressurização da rede, com simulações;

TRIMESTRALMENTE:

- Efetuar retoque ou reelaboração de pintura das caixas de incêndio e demais componentes visíveis conforme normas vigentes;

- Realizar lavagem e secagem adequada das mangueiras de incêndio de acordo com as normas do CBMDF. Esse serviço deverá ser realizado juntamente com o corpo de brigada de incêndio do edifício.

SEMESTRALMENTE:

- Submeter às mangueiras de incêndio a testes hidrostáticos, cuidando para que o procedimento de secagem seja feito corretamente conforme as normas técnicas e orientações do fabricante. Esse serviço deverá ser realizado juntamente com o corpo de brigada de incêndio do edifício;

- As mangueiras devem ser testadas, aplicando sob as mesmas, a pressão mínima de 20 kg/cm², recomendada pelas Normas Técnicas nº 012-85 do CBMDF e decreto nº 11.258/88, GDF.

      - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, às suas expensas, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

    - EXTINTORES

      - MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

Os serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio (do tipo espuma, CO2, pó químico e água pressurizada, pó ABC) deverão ser realizados em conformidade com a Norma NBR 12.962, que especifica os seguintes níveis de manutenção:

| Níveis de manutenção | Situações |
| --- | --- |
| 1 | - Lacre(s) violado(s) ou vencido(s) - Quadro de instruções ilegível ou inexistente |
| 1 ou 2 | - Inexistência de algum componente - Validade da carga de espuma química e carga líquida |
| 1 ou 3 | - Mangueira de descarga apresentando danos, deformação ou ressecamento |
| 2 | - Extintor parcial ou totalmente descarregado - Mangotinho, mangueira de descarga ou bocal de descarga, quando houver, apresentando entupimento que não seja possível reparar na inspeção - Defeito nos sistemas de rodagem, transporte ou acionamento |
| 3 | - Corrosão no recipiente e/ou em partes que possam ser submetidas à pressão momentânea ou estejam submetidas à pressão permanente e/ou em partes externas contendo mecanismo ou sistema de acionamento mecânico - Data do último ensaio hidrostático igual ou superior a cinco anos - Inexistência ou ilegibilidade das gravações originais de fabricação ou do último ensaio hidrostático |

a) Manutenção de Primeiro Nível

Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por profissional habilitado, que pode ser executada no local onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada. Consiste basicamente em:

- Limpeza dos componentes aparentes;

- Reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à pressão;

- Colocação do quadro de instrução;

- Substituição ou colocação de componentes que não estejam submetidos a pressão por componentes originais;

- Conferência por pesagem da carga de cilindros carregados com dióxido de carbono;

- Demais necessidades evidenciadas.

b) Manutenção de Segundo Nível

A manutenção de segundo nível dos extintores à base de espuma química e carga líquida, à base de água e espuma mecânica, à base de pó, à base de dióxido de carbono serão realizadas na forma descrita no item 5.1 da Norma NBR 12.962. A manutenção de segundo nível poderá ser realizada por empresa especializada, sob supervisão e responsabilidade da CONTRATADA.

Manutenção que requer a execução de serviços com equipamento e local apropriado e por profissional habilitado. Consiste basicamente em:

- Desmontagem completa do extintor;

- Verificação da carga;

- Limpeza de todos os componentes;

- Controle de roscas;

- Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão;

- Troca de componentes, quando necessária, por outros originais;

- Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladores de pressão, quando houver;

- Ensaio de indicador de pressão, conforme a Norma NBR 09.654;

- Fixação dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, quando aplicável;

- Pintura conforme o padrão estabelecido na Norma NBR 07.195 e colocação do quadro de instruções, quando necessário;

- Verificação da existência de vazamento;

- Colocação do lacre, identificando o executor;

- E demais necessidades evidenciadas;

- Quando retirados, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição imediata, enquanto durar a manutenção.

c) Manutenção de Terceiro Nível ou Vistoria

Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos;

A manutenção de terceiro nível deverá ser realizada por empresa especializada, sob supervisão e responsabilidade da CONTRATADA.

Quando retirados, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição imediata, enquanto durar a manutenção.

Além das manutenções dos três níveis indicados acima devem ser realizados os serviços indicados a seguir, sendo respeitada a frequência indicada.

- Verificar o acesso aos extintores, corrigindo qualquer irregularidade;

- Inspecionar os lacres, corrigindo qualquer irregularidade;

- Conferir a pressão nos manômetros, corrigindo qualquer irregularidade;

- Atender as solicitações da brigada de incêndio, corrigindo os defeitos e falhas apontadas;

- Demais necessidades evidenciadas.

MENSALMENTE:

- Verificar e comparar com a normatização da ABNT o estado de conservação ou de funcionamento de válvulas, gatilhos, alças, mangueiras, difusores, lacres, pinos de segurança e selos, corrigindo qualquer anormalidade;

- Realizar programação para as manutenções de segundo e de terceiro níveis, a ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATADA;

- Demais necessidades evidenciadas.

SEMESTRALMENTE:

- Submeter os cilindros a pesagem, a fim de constatar possíveis vazamentos, e providenciar a recarga, se necessária, e sanar o vazamento que venha a ser encontrado;

- Separar os cilindros com peso irregular, a critério da FISCALIZAÇÃO, para posterior utilização por ocasião de treinamento de pessoal do Serviço de Segurança ou da Brigada de Incêndio;

- Demais necessidades evidenciadas.

ANUALMENTE:

- Submeter os cilindros aos testes hidrostáticos na época oportuna, de acordo com a validade de segurança de cada um, a fim de avaliar a eficiência e a resistência dos vasos e acessórios, corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal;

- Demais necessidades evidenciadas.

NOTAS:

Todos os extintores (CO2, PQS, espuma, água, soda cáustica e halos), inclusive os de carrinho, deverão ser testados de acordo com as normas nº 11-85 do CBMDF, diariamente, e recarregados quando extinto o prazo de validade ou quando do seu ocasional uso. As recargas deverão ser realizadas pela CONTRATADA, mediante abertura de Ordem de Serviço, na qual constará apenas o valor de cada recarga individual, conforme o valor da Planilha de Matérias Não Básicos, do contrato.

A empresa executora das manutenções de segundo e de terceiro níveis, conforme estabelece a NBR 12.962, deverá ser devidamente credenciada (NT 10/2004 – CMB-DF).

Verificar a NBR 12.779 e normas do CMB-DF para manutenção e realização de testes com as mangueiras de incêndio.

    - CIRCUITO DE EMERGÊNCIA DAS ESCADAS

DIARIAMENTE:

- Ligar e desligar a iluminação das escadas nos horários determinados pela FISCALIZAÇÃO.

SEMANALMENTE:

- Verificar o funcionamento das lâmpadas do circuito de emergência;

- Verificar o funcionamento do sistema de pressurização da escada;

- Verificar o estado das baterias.

    - PORTAS CORTA-FOGO

MENSALMENTE:

- Devem ser efetuadas verificações do funcionamento automático e funcionamento de todos os acessórios (fechaduras, dispositivos antipânico, selecionadores e travas, etc.). Também deve ser efetuada limpeza dos alojadores de trincos, no piso e batentes, com remoção de resíduos e objetos estranhos que dificultem o funcionamento das partes móveis (dobradiças, fechaduras e trincos).

NOTA - Para evitar o ataque dos produtos químicos, a limpeza das folhas das portas e do piso ao redor destas, deve obedecer às instruções do fabricante.

SEMESTRALMENTE:

- Deve ser efetuada lubrificação de todas as partes móveis e verificada a legibilidade dos identificadores da porta. Devem ser verificadas as condições gerais da porta, quanto à pintura ou revestimento, e desgaste das partes móveis, devendo ser providenciada, imediatamente, a regulagem ou substituição dos elementos que não estiverem em perfeitas condições de funcionamento.

NOTA - No caso de aplicação de nova pintura, devem ser seguidas as instruções do fabricante, para assegurar a eficácia do tratamento anticorrosivo. É vedada ao usuário a utilização de pregos, parafusos e abertura de furos, na folha da porta, que podem alterar suas características gerais.

- REDE LÓGICA E DE TELEFONIA

  - SERVIÇOS ESPECÍFICOS

- Realizar mudança de pontos telefônicos, mediante troca de conexão no armário de telecomunicações da rede estruturada, onde houver, ou caso não seja possível, mudança de rede interna, mediante jampeamento;

- Realizar remanejamento de pontos de telefonia, o qual consiste no deslocamento e instalação do cabeamento e da tomada existentes, do ponto atual para o novo ponto com reaproveitamento de material;

- Realizar instalação de pontos de telefonia, o qual consiste no lançamento de cabo apropriado (simples, duplo, etc), a partir dos quadros de distribuição existentes em cada pavimento (rede horizontal ou vertical), incluindo a instalação de tomada padrão, jampeamento necessário nos quadros de distribuição do pavimento e a indicação da numeração da rede interna utilizada;

- Realizar jampeamento dos pares de rede interna instalados com utilização de fio jumper e a indicação da numeração utilizada;

- Efetuar substituição de cabeação telefônica defeituosa;

- Realizar remanejamento de aparelhos telefônicos ou seus acessórios, conforme ordem da FISCALIZAÇÃO.

  - SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SEMANALMENTE

Vistoriar as salas de telecomunicações verificando (uma sala por semana), conforme as Normas, se:

- Vistoriar as salas de Telecomunicações quanto a limpeza e fontes de poeiras;

- Inspeção visual dos racks;

- Inspeção de conectores e tomadas rj-45;

- Inspeção das fibras ópticas;

- Visualizar se alguma identificação do cabeamento foi perdida;

- Verificar se a iluminação, refrigeração e alimentação de energia da sala estão funcionando perfeitamente, caso contrário, informar à FISCALIZAÇÃO;

- Verificar se a sala está devidamente fechada e travada;

- Verificar se algum cabo, patch-cord, cordão óptico, patch-panel, organizador, switch, DIO foi instalado de forma inadequada ou sem a devida identificação;

- Conferir quantidade de pontos disponíveis por rack e por switch;

- Verificar e organizar os cabos UTP nos Rack;

- Verificar se cabeamento lógico está adequadamente separado da rede elétrica;

- Verificar funcionamento e clipagem dos patch-panels.

MENSALMENTE

- Solicitar e acompanhar limpeza dos aparelhos de ar-condicionado das salas;

- Solicitar e acompanhar a limpeza da sala e dos itens de cabeamento estruturado (tomando cuidado para evitar que qualquer dano ocorra aos referidos itens);

- Vistoria das salas de Telecomunicações acompanhada de funcionário da CONTRATANTE;

- Identificar todos os cabos e planilhar em formulário próprio, afixado na porta de cada Rack e manter atualizada, conforme padrão a ser adotado;

- Realizar limpeza completa dos equipamentos de rede, utilizando aspirador de pó para remover o pó acumulado.

    - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. No caso da correção ser em serviço executado pela CONTRATADA, está ocorrerá às suas expensas, inclusive material.

  - PONTOS DE USUÁRIO

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

MENSALMENTE

Vistoriar pontos de redes dos usuários verificando (um andar por mês), conforme as Normas, se:

- Ponto está com etiqueta de identificação;

- Ponto está conectorizado adequadamente;

- Ponto está afixado adequadamente;

- Line-cord é de tamanho adequado;

- Line-cord está conectorizado adequadamente.

EVENTUALMENTE

- Vistoria acompanhada de funcionário da CONTRATANTE.

    - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. Caso a identificação dos pontos UTP e óptico estejam ilegíveis, efetuar substituição da mesma. No caso da correção ser em serviço executado pela CONTRATADA, está ocorrerá às suas expensas, inclusive material.

  - CABEAMENTO HORIZONTAL

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

MENSALMENTE

Vistoriar o cabeamento horizontal de um determinado andar verificando (um andar por mês), conforme as Normas, se:

- Verificar se cabeamento lógico está adequadamente separado da rede elétrica;

- Verificar se cabeamento lógico está adequadamente acondicionado e identificado em canaleta ou duto.

    - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. No caso da correção ser em serviço executado pela CONTRATADA, está ocorrerá às suas expensas, inclusive material.

  - CABEAMENTO VERTICAL

    - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SEMESTRALMENTE:

- Vistoriar todo o cabeamento vertical verificando, conforme as Normas, se:Verificar se cabeamento lógico está adequadamente acondicionado e identificado em canaleta ou duto;

- Verificar adequação dos DIO’s e patch-panels em cada sala de telecomunicações.

    - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. No caso da correção ser em serviço executado pela CONTRATADA, está ocorrerá às suas expensas, inclusive material.

- INSTALAÇÕES CIVIS

  - ESTRUTURA

SEMPRE QUE POSSÍVEL:

- Verificação e avaliação de esforços, dilatação, quebras, trincas e recalques em estruturas de concreto armado e madeira, com indicação de possíveis causas e descrição em relatório de diagnósticos e soluções para as correções necessárias, executando pequenos reparos como no caso de trincas, ferragens expostas, etc;

- Avaliação da impermeabilização do concreto.

  - COBERTURA

MENSALMENTE

- Verificação das telhas, proteção dos rufos, estrutura do telhado, capacidade de escoamento (redimensionar, se for o caso), pontos de interferência, identificando as anomalias e corrigindo-as;

- Executar a limpeza geral de telhados, calhas e dos sistemas de escoamento de águas pluviais;

- Executar a revisão e fixação de telhas, calhas pluviais e rufos;

- Demais necessidades evidenciadas.

SEMPRE QUE POSSÍVEL:

- Realizar a substituição de telhas, calhas pluviais e rufos, através de abertura de Ordem de Serviço, na qual constará apenas o orçamento do material empregado, conforme a Planilha de Materiais Não Básicos do contrato.

  - ALVENARIAS

MENSALMENTE

- Avaliação do estado geral das paredes (quebras, trincas/fissuras, desgaste, pinturas) e correção das imperfeições;

- Realizar a supervisão da limpeza quanto aos detritos, pó, graxas, etc.

  - ESQUADRIAS

MENSALMENTE

- Executar a revisão geral de janelas, portas, portões, grades de enrolar, suportes de aparelhos de ar condicionado de janela, inclusive executando consertos e substituição de partes quando necessária;

- Executar a inspeção e a lubrificação de trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradiças, trilhos, roldanas, cordoalhas, molas hidráulicas (inclusive as de piso), amortecedores, ajustes de pressão, alinhamento, troca de ferragens e partes danificadas, corrigindo/substituindo os casos necessários;

- Executar a inspeção geral das esquadrias metálicas e estrutura em alumínio, executando itens como: fixação, soldas, lixamentos e pinturas de partes soltas, remoção de partes e trechos oxidados;

- Realizar a substituição de vidros (pele de vidro, comuns e temperados) e fixações quando necessário;

- Verificar as vedações e corrigir as irregularidades, quando necessário;

- Demais necessidades evidenciadas.

  - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

SEMESTRALMENTE

- Verificar o estado geral de conservação dos revestimentos de paredes, tetos e pisos (pinturas, azulejos, cerâmicas, piso vinílico, granitina, granito, piso elevado, etc, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas, etc.), corrigindo qualquer defeito ou dano;

- Para o caso dos revestimentos/pisos como azulejos, cerâmicas, piso vinílico, granilite, granito, etc, em caso de não ser possível a sua recuperação, deverá ser providenciado, pela Contratada, a substituição dos mesmos, não na sua totalidade, mas num percentual previsto na planilha de materiais não básicos;

- Verificar a existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações, identificando a origem e corrigindo se necessário.

- Demais necessidades evidenciadas.

SEMPRE QUE POSSÍVEL:

- Repintar, quando necessário, os revestimentos desgastados (incluindo esquadrias metálicas e madeira), nas cores existentes, utilizando o mesmo tipo de material existente (pintura látex acrílica, esmalte, látex PVA, etc.), em quaisquer das Unidades Administrativas, constantes no Anexo I – Termo de Referência, quando solicitado pela Fiscalização. Esta repintagem se dará de forma parcial, ou seja, na ocorrência de vazamentos/infiltrações, em locais onde os segurados costumam apoiar seus pés (paredes), desgastes normais devidos à corrosões e tempo de uso, etc.;

- As superfícies internas e externas existentes a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos, antes do início dos serviços;

- Deverão ser evitados escorrimentos e salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

  - PAINÉIS DIVISÓRIOS

SEMESTRALMENTE

- Verificar a estabilidade das divisórias, corrigindo/substituindo os elementos que estejam causando instabilidade ou insegurança;

- Verificar o estado de conservação de painéis, portas, montantes, etc., substituindo quando necessário;

- Verificar fixação e prumo, corrigindo quando necessário;

- Verificar o estado de conservação e funcionamento de dobradiças, pinos e parafusos de fixação, corrigindo / substituindo quando defeituosos;

- Verificar o funcionamento de maçanetas, fechaduras e dobradiças, corrigindo ou substituindo quando apresentarem defeitos;

- Demais necessidades evidenciadas.

NOTA: A manutenção dos painéis divisórios deverá considerar, além das rotinas acima discriminadas, a prestação de serviços de remanejamento dos mesmos, de acordo com pequenas modificações necessárias no “lay out” atual.

  - FORROS

SEMPRE QUE NECESSÁRIO:

- Verificar e recuperar os pontos onde o forro deteriorar, utilizando-se os mesmos materiais, mantendo-se o nivelamento e pintura na cor já existente;

- Demais necessidades evidenciadas.

  - ÁREAS EXTERNAS

SEMESTRALMENTE

- Verificar o estado geral de conservação e substituir caso necessário: calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrimãos, toldos, cancelas, alambrados, muros e portões, corrigindo os pontos defeituosos e inseguros;

- Verificar a existência de erosão, apresentando relatório com diagnóstico e solução para o problema;

- Verificar a estabilidade dos muros e a fixação dos gradis, sanando os pontos instáveis;

- Verificar o piso tátil de orientação.

- INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

DIARIAMENTE

- Inspecionar toda a rede, verificando as tubulações, mangueiras, registros e válvulas, reguladores de pressão, estado geral dos botijões ou cilindros e pontos de alimentação e consumo;

- Verificar as condições de ventilação dos recintos onde houver botijões ou cilindros ou pontos de alimentação e consumo;

- Verificar a existência de obstruções ou deposições indevidas ou perigosas junto às instalações.

MENSALMENTE

- Verificar o estado das identificações visuais e sinalizações de segurança e pinturas;

- Inspecionar os danos e corrosões;

- Verificar e reparar elementos de fixação, conexões, uniões e tubulações;

- Verificar estado de pinturas.

NOTAS:

Os procedimentos de testes, as tolerâncias, soldagens e outros procedimentos, e o recebimento, obedecerão ao que estabelecer a norma da ANSI B-31 e normas do fabricante e normas técnicas Brasileiras (como as NBR 13.932, 13.192 e 13.933).

As partes e peças defeituosas deverão ser substituídas por novas, e o sistema testado.

Para conferência e manutenção de botijões, reguladores e mangueiras, considerar, respectivamente, as normas NBR 8.866/00, NBR 8473, NBR 13.419 e NBR 8613.

Sempre que possível, as correções deverão ser efetuadas de imediato.

ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

- SERVIÇOS EVENTUAIS

  - Considera-se Serviço Eventual, para todos os fins e efeitos deste Termo de Referência, todo serviço que extrapolar as rotinas descritas no ANEXO II – ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS.

Mediante a utilização de OS – Ordem de Serviço, a CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, convocará a CONTRATADA,  sempre  que  houver  a  necessária  demanda,  para  a realização de serviços eventuais  de manutenção ou de reparos, os quais, via de regra,  não serão executados  pela  equipe  permanente,  salvo  se  autorizado  expressamente  pela Fiscalização, nos termos do item 11.10 do Termo de Referência.

Tais trabalhos deverão ser executados por profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientação do Encarregado Geral, e/ou do Supervisor e e/ou do Engenheiro Responsável Residente da CONTRATADA.

Caso a necessidade de acompanhamento dos serviços eventuais implique em extrapolação da carga horária semanal do Encarregado Geral, do Supervisor ou do Engenheiro Responsável, as horas de trabalho excedentes  serão orçadas em OS separada e específica, sempre utilizando a categoria Encarregado Geral, conforme valores ofertados pela licitante no ANEXO XIII - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS.

  - De acordo com a dimensão e complexidade dos serviços eventuais  a  serem realizados,  será  definido  prazo  para  conclusão  dos  trabalhos  em  comum  acordo  entre  a Fiscalização do contrato e a CONTRATADA. Tal prazo será registrado na OS e seu descumprimento estará sujeito à aplicação de multas decorrentes do Acordo de Nível de Serviços, sem prejuízo de demais sanções e penalidades cabíveis.

  - Os Serviços Eventuais envolverão as especialidades dos seguintes profissionais:

- Engenheiro Civil Pleno

- Arquiteto

- Engenheiro Eletricista

- Engenheiro Mecânico

- Encarregado Geral

- Desenhista Detalhista com habilidade em CAD

- Técnico em Refrigeração

- Técnico em Edificações com prática em orçamentação

- Técnico em Telefonia e Rede Lógica (incluindo Fibras Óticas)

- Auxiliar Técnico em Telefonia e Rede Lógica (cabista)

- Técnico em Eletrônica

- Mestre de Obra

- Gesseiro

- Marceneiro com habilidade em montagem de divisórias

- Serralheiro com habilidade em vidraçaria

- Pedreiro

- Azulejista

- Pintor

- Servente de pedreiro

- Operador de máquinas e equipamentos

- Bombeiro Hidráulico

- Eletricista

- Ajudante de Eletricista

- Topógrafo

- Auxiliar de Topógrafo

- Ajudante Geral

  - Os Serviços Eventuais serão pagos separadamente do preço mensal para os serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva Contínuos (ANEXO II – ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS), e serão previamente orçados pela CONTRATADA de acordo com os valores correspondentes inseridos no ANEXO XIII – PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS e no ANEXO XV – PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS.

As composições dos serviços seguirão, preferencialmente, os coeficientes constantes nas composições de serviços das seguintes fontes, observada a edição mais recente e a seguinte ordem de preferência:

1 – Tabela  SINAPI de composições analíticas – DF

2 – Tabela SICRO 2 - DNIT

3 – Tabelas Oficiais de demais órgãos públicos federais, estaduais ou municipais (Ex. SEINFRA-CE, SETOP-MG, ORSE-SE, SEDOP-PA, IOPES-ES)

3 - TCPO – Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos, publicadas pela editora PINI.

Caso o serviço a ser composto não conste em nenhuma das fontes citadas, a CONTRATADA elaborará composição própria que será avaliada pela Fiscalização.

Caso existam 2 (duas) ou mais composições aplicáveis ao mesmo serviço, na mesma tabela ou em tabelas diferentes, aplicar-se-á a composição mais vantajosa à Administração.

No ato da assinatura do Contrato será entregue à CONTRATADA “Caderno de Composições de Serviços Eventuais” com as composições padrões dos serviços mais usuais, com as respectivas fontes, a serem observadas na elaboração dos orçamentos de serviços eventuais.

As composições apontadas no citado Caderno poderão ser revistas a qualquer tempo pela Fiscalização, ou por solicitação da CONTRATADA, a ser avaliada pela Fiscalização.

  - A emissão da OS far-se-á, preferencialmente, por meio eletrônico, através do Software de Gerenciamento descrito no item 16.86 do Termo de Referência.

  - A critério da CONTRATANTE, e em caso de inoperância do Software de Gerenciamento, a OS poderá ser emitida por meio físico convencional.

  - A CONTRATADA somente iniciará os serviços considerados eventuais após a emissão da respectiva OS, ou autorização provisória, sendo considerados nulos para efeito de pagamento quaisquer serviços realizados sem a emissão de autorização.

  - Sempre que exigido, a CONTRATADA obrigar-se-á a registrar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica – dos serviços eventuais realizados, no CREA-DF ou CAU-DF, apresentando à Fiscalização o comprovante de registro e quitação.

O custo para emissão de ART/RRT fará parte do orçamento do serviço.

  - Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, a serem empregados nos Serviços, deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PREVISTOS

  - PROJETOS DE ARQUITETURA, ARQUITETURA DE INTERIORES E PAISAGISMO

#### Projetos:

- Arquitetura

- Arquitetura de interiores (incluindo mobiliário)

- Paisagismo

#### Serviços Auxiliares:

- Projeto As-Built

- Orçamento Analítico

- Cronograma Físico-Financeiro

- Especificações Técnicas

    - Nível de Detalhamento: Projeto Executivo

  - PROJETOS DE INSTALAÇÕES LÓGICAS / ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS  E  AFINS

#### Projetos:

- Instalações Elétricas

- Instalações Lógicas

- Instalações Telefônicas

- Antenas Coletivas de TV e FM e TV a cabo

- Circuito Fechado de TV

- Sonorização

- Detecção,  Alarme de Incêndio e SPDA

- Supervisão, Comando e Controle de Edificações

- Sistema de Cabeamento Estruturado

#### Serviços Auxiliares:

- Projeto As-Built

- Orçamento Analítico

- Cronograma Físico-Financeiro

- Especificações Técnicas

    - Nível de Detalhamento: Projeto Executivo

  - PROJETOS DE ESTRUTURAS

    - Cálculos e Projetos de novas estruturas:

- Estruturas em Concreto Armado

- Estruturas em Madeira

- Estruturas Metálicas

#### Serviços Auxiliares:

- Projeto As-Built

- Orçamento Analítico

- Cronograma Físico-Financeiro

- Especificações Técnicas

    - Nível de Detalhamento: Projeto Executivo

  - LAUDOS ESTRUTURAIS

    - Laudos Estruturais:

- Vistoria, Relatório e Laudo de Vistoria

  - PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

    - Projetos de novas instalações hidráulicas e sanitárias:

- Instalações de água fria

- Instalações de água quente

- Instalações sanitárias (esgoto)

#### Serviços Auxiliares:

- Projeto As-Built

- Orçamento Analítico

- Cronograma Físico-Financeiro

- Especificações Técnicas

    - Nível de Detalhamento: Projeto Executivo

  - PROJETOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E UTILIDADES

    - Projetos de novas instalações mecânicas e de utilidades:

- Instalações de gás combustível

- Instalações de ar condicionado

- Instalações de ventilação mecânica

#### Serviços Auxiliares:

- Projeto As-Built

- Orçamento Analítico

- Cronograma Físico-Financeiro

- Especificações Técnicas

    - Nível de Detalhamento: Projeto Executivo

  - PROJETOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

    - Cálculo e Projeto de novos sistemas de drenagem de águas pluviais:

- Drenagem Superficial

- Drenagem Subterrânea

- Drenagem Vertical

#### Serviços Auxiliares:

- Levantamento Topográfico

- Projeto As-Built

- Orçamento Analítico

- Cronograma Físico-Financeiro

- Especificações Técnicas

    - Nível de Detalhamento: Projeto Executivo

  - INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, QUADROS, LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS, DISJUNTORES, CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS

    - Instalação de novos circuitos elétricos e cabos diversos para:

- Estações de trabalho (rede estabilizada)

- Tomadas de uso geral

- Tomadas de uso específico

- Ar condicionado

- Iluminação

- Impressoras e aparelhos de fax

- Outros equipamentos elétricos

    - Instalação de interruptores simples, ou three-way;

    - Instalação de luminárias e reatores, inclusive utilizando técnica de rapel e/ou utilizando andaime suspenso ou balancim elétrico;

    - Instalação de quadros elétricos e protetores de surto;

    - Instalação de calhas, dutos e canaletas;

    - Instalação de bancos de capacitores;

    - Instalação de sistemas de monitoramento e alarme;

    - Instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.

    - Profissionais envolvidos:

- Engenheiro Eletricista; Eletricista; Ajudante de eletricista; Ajudante Geral

Observações:

Na instalação de novos circuitos, adequar ao quadro mais próximo, instalando um disjuntor exclusivo de até 20 A, conectando os cabos de fase, neutro e terra;

Lançar o cabo adequadamente sobre a eletrocalha existente, até o ponto de acesso à instalação;

Instalar eletroduto de PVC rígido ou copex metálico fixado à eletrocalha através de box, porca, arruelas até o ponto de descida do cabo na sala;

Quando possível, descer o cabo dentro do montante de divisória, furando-o no ponto de acesso à canaleta de instalação elétrica. Caso contrário, descer o cabo sobre o painel de divisória protegendo-o com canaleta de PVC;

Por ponto instalado, instalar 3 tomadas 2P + T Exatronic, ref. 1019 ou similar (para rede estabilizada 110 V) e uma tomada bipolar Exatronic ref. 1005 ou similar (220 V);

Toda a fiação deve ser embutida em eletroduto de PVC ou copex quando oculta sobre o forro e em canaleta de PVC incombustível quando aparente nas paredes, esquadrias ou divisórias.

Serviços Usuais:

- LUMINÁRIA fluorescente completa comercial com 2 lâmpadas, tipo calha de sobrepor – unidade: un.

- INTERRUPTOR sobrepor uma tecla simples – unidade: un.

- TOMADA de embutir dois pólos mais terra – unidade: un.

  - INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, REMANEJAMENTO OU ADEQUAÇÃO DE CIRCUITOS LÓGICOS

    - Instalação, remoção, remanejamento ou adequação de circuitos lógicos - par trançado CAT5e ou CAT6 e fibra óptica.

    - Certificação de cabeamento lógico;

    - Atualização de planta de cabeamento estruturado;

    - Profissionais envolvidos:

- Técnico em Telefonia e Rede Lógica; Auxiliar Técnico em Telefonia e Rede Lógica (cabista); Técnico em Fibras Ópticas; Ajudante Geral; Desenhista Detalhista com habilidade em CAD.

Observações:

Fornecer e instalar eletrocalha, eletroduto de PVC ou sealtube para proteção dos cabos durante o percurso, garantindo que a taxa máxima de ocupação seja respeitada e que os circuitos lógicos sejam lançados de forma separada do cabeamento elétrico do prédio;

Realizar mudança de pontos ou circuitos de telecomunicações (fibras ópticas e cabos  UTP), mediante troca de conexão no armário de telecomunicações da rede estruturada, onde houver, ou caso não seja possível, mudança de rede interna, mediante jampeamento;

Realizar remanejamento de pontos ou circuitos de telecomunicações (fibras ópticas e cabos UTP), o qual consiste no deslocamento e ajuste do cabeamento e da tomada existentes, do ponto atual para o novo ponto com reaproveitamento de material;

Realizar instalação de pontos ou circuitos de telecomunicações (fibras ópticas e cabos UTP), o qual consiste no lançamento de cabo apropriado (simples, duplo, etc), a partir dos quadros de distribuição existentes em cada pavimento (rede horizontal ou vertical), incluindo a instalação de tomada padrão, jampeamento necessário nos quadros de distribuição do pavimento e a indicação da numeração da rede interna utilizada;

Fornecer e instalar patch-cords, line-cords e cordões ópticos para realizar jampeamento dos pares de rede e a indicação da numeração utilizada com a devida identificação;

Efetuar substituição de cabos de telecomunicações defeituosos (fibras ópticas, cabos UTP);

Efetuar substituição de conectores dos pontos de telecomunicações (fibras ópticas e cabos UTP) que apresentarem defeitos;

Executar fusão nos cabos de fibra óptica utilizando a conectorização adequada (LC), seguindo normas técnicas;

Fazer identificação do circuito lógico, nas duas extremidades dos cabos, patch-cords, line-cords e cordões ópticos, sempre utilizando etiquetas que envolvem os cabos com pelo menos 3 impressões em cabos UTP e 2 impressões em fibras ópticas;

Fazer identificação do circuito lógico nos DIOs/patch-panels e nas caixas de sobrepor, sempre utilizando etiquetas adesivas;

Fornecer e instalar placas sinalizadoras de circuitos ópticos;

Fornecer e instalar conectores RJ-45, Categoria 5e, macho e fêmea;

Após a execução dos serviços deverão ser feitos todos os testes necessários, para comprovar que as instalações estão em condição de funcionar corretamente e de acordo com as especificações e normas;

Os eventuais parâmetros que não passarem nos testes deverão ser corrigidos imediatamente;

Atualizar a planta da localidade, incluindo/removendo os circuitos lógicos.

Serviços Usuais:

- PONTO seco para instalação de lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho de sobrepor – unidade: un.

- PONTO seco para instalação de lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa de sobrepor – unidade: un.

- PONTO LÓGICO novo, com conectores RJ-45 (infraestrutura existente) – unidade: m.

- CIRCUITO ÓPTICO novo, com DIOs nas extremidades e infraestrutura necessária – unidade: m.

- REMANEJAMENTO de lógica na área de trabalho ou na sala de telecomunicações (infraestrutura existente) – unidade: un.

- PATCH-PANEL novo, com o organizador  – unidade: un.

- RETIRADA DE PONTO LÓGICO – unidade: un.

- SUBSTITUIÇÃO DE PONTO LÓGICO defeituoso – unidade: m.

- CONSERTO DE PONTO LÓGICO conectores ou crimpagem – unidade: un.

  - CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO

    - Certificação de cabeamento lógico;

    - Profissionais envolvidos:

- Técnico em Telefonia e Rede Lógica; Técnico em Fibras Ópticas

Observações:

Para comprovação das condições das instalações deverão ser emitidos certificados de garantia dos serviços, descrevendo claramente os resultados;

Todos os certificados, deverão conter, além dos resultados, das análises destes e da localização, as datas que foram executados e a assinatura do engenheiro responsável pelo serviço;

Para cabos UTP CAT5e todos os testes deverão ser realizados através de certificador de rede em 100 MHz, atender as especificações do fabricante, estarem dentro das normas EIA/TIA 568-B.2 e ABNT 14565 e serem entregues em meio eletrônico;

Para cabos UTP CAT6 todos os testes deverão ser realizados através de certificador de rede em 250 MHz, atender as especificações do fabricante, estarem dentro das normas EIA/TIA 568-B.2-1 e ABNT 14565 e serem entregues meio eletrônico;

Para cabos UTP os testes devem ser de link permanente e abranger todos os parâmetros (comprimento, impedância, retardo de propagação, atenuação, capacitância, cross-talk) ou (Wire Map, Propagatiom Delay, Next, Attenuation, ACR, Impedance, Loop Resistance, e Capacitance), que deverão ser comparados com os valores de referência, como garantia de conformidade da instalação executada;

A fibra óptica multimodo deverá ser testada com equipamento OTDR;

Serviços Usuais:

- CERTIFICAÇÃO de ponto UTP – unidade: un.

- CERTIFICAÇÃO de ponto óptico – unidade: un.

  - MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES

    - Mapeamento, etiquetagem do ponto de lógica, incluindo a atualização da planta;

    - Profissionais envolvidos:

- Técnico em Telefonia e Rede Lógica; Auxiliar Técnico em Telefonia e Rede Lógica (cabista); Ajudante Geral; Desenhista Detalhista com habilidade em CAD.

Observações:

Identificação de cabeamento de telecomunicações que não possuam etiquetas nem mapeamento;

Fazer identificação do circuito lógico, nas duas extremidades dos cabos UTP, patch-cords e line-cords, sempre utilizando etiquetas que envolvem os cabos com pelo menos 3 impressões;

Fazer identificação do circuito lógico nos patch-panels e nas caixas de sobrepor, sempre utilizando etiquetas adesivas;

Incluir o ponto de lógica da planta da localidade.

Serviços Usuais:

- MAPEAMENTO de ponto de lógica– unidade: un.

  - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE RACK COM REMANEJAMENTO DE CABEAMENTO

    - Certificação de cabeamento lógico;

    - Profissionais envolvidos:

- Técnico em Telefonia e Rede Lógica; Auxiliar Técnico em Telefonia e Rede Lógica (cabista); Ajudante Geral

Observações:

Realizar substituição de racks, movendo todos os pontos de telecomunicações (cabos UTP) e seus componentes acessórios (organizadores, patch-panels, switches) para outro rack;

Realizar organização de itens de cabeamento estruturado em rack que esteja desorganizado, incluindo a correta acomodação do cabeamento que chega ao rack com o refazimento da crimpagem nos patch-panels e a correta acomodação dos patch-cords nas guias verticais e horizontais e o uso de velcro e abraçadeiras;

Serviços Usuais:

- SUBSTITUIÇÃO de rack pequeno (até 20U) – unidade: un.

- SUBSTITUIÇÃO de rack grande (até 42U) – unidade: un.

- ORGANIZAÇÃO de cabeamento em rack pequeno (até 20U) – unidade: un.

- ORGANIZAÇÃO de cabeamento em rack grande (até 42U) – unidade: un.

  - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS LÓGICOS – COM RESPECTIVA CERTIFICAÇÃO

    - Instalação ou adequação de novos circuitos lógicos, par trançado, base “T”, Categoria 5e ou 6e.

    - Instalação ou adequação de circuitos lógicos - categoria ii (fibra óptica)

    - Instalação ou adequação de equipamentos de telecomunicações

    - Certificação de cabeamento lógico

    - Profissionais envolvidos:

- Engenheiro Eletricista; Eletricista; Técnico em Telefonia e Rede Lógica; Ajudante de eletricista; Ajudante Geral

Observações:

Fornecer e instalar eletroduto de PVC incombustível ou seal-tube para proteção dos cabos acima do forro;

Fornecer e instalar canaleta PVC para proteção dos cabos nas descidas para a sala;

Executar fusão nos cabos de fibra óptica com conectores LC, SC ou outro solicitado pelo CONTRATANTE, seguindo normas técnicas;

Fazer identificação do novo cabo, nas duas extremidades e no DIO utilizando etiqueta;

Certificar o cabeamento instalado utilizando aparelho e método adequado, gerando planilha de comparação de valores aferidos e valores recomendados pelas normas;

Fornecer e instalar cabos lógicos, par trançado, base “T”, Categoria 5e, que deverão ser protegidos por eletroduto de PVC incombustível ou seal-tube, quando a passagem for embutida entre forro ou subterrânea, e por canaletas tipo dutoplast, quando aparente nas paredes, esquadrias ou divisórias;

Fornecer e instalar conectores RJ-45, Categoria 5e, macho e fêmea;

Fazer conectorização seguindo as normas;

Fazer identificação do novo cabo, nas duas extremidades e no rack utilizando etiqueta;

Certificar o cabeamento instalado utilizando aparelho e método adequado, gerando planilha de comparação de valores aferidos e valores recomendados pelas normas;

Após a execução dos serviços deverão ser feitos todos os testes necessários, para comprovar que as instalações estão em condição de funcionar corretamente e de acordo com as especificações e normas;

Para comprovação das condições das instalações deverão ser emitidos certificados de garantia dos serviços, descrevendo claramente os resultados;

Todos os certificados, deverão conter, além dos resultados, das análises destes e da localização, as datas que foram executados e a assinatura do engenheiro responsável pelo serviço;

Para cabos UTP Categoria 5e todos os testes deverão ser realizados através de certificador de rede em 100 MHz, atender as especificações do fabricante, estarem dentro das normas EIA/TIA 568-B.2 e ABNT 14565 e serem entregues em papel impresso;

Para cabos UTP Categoria 6 todos os testes deverão ser realizados através de certificador de rede em 250 MHz, atender as especificações do fabricante, estarem dentro das normas EIA/TIA 568-B.2-1 e ABNT 14565 e serem entregues em papel impresso;

Para cabos UTP os testes devem ser de link permanente e abranger todos os parâmetros (comprimento, impedância, retardo de propagação, atenuação, capacitância, cross-talk) ou (Wire Map, Propagatiom Delay, Next, Attenuation, ACR, Impedance, Loop Resistance, e Capacitance), que deverão ser comparados com os valores de referência, como garantia de conformidade da instalação executada;

A fibra óptica multimodo deverá ser testada com equipamento OTDR em ambas as extremidades em 850µm e 1300µm;

Os eventuais parâmetros que não passarem nos testes deverão ser corrigidos imediatamente.

Serviços Usuais:

- PONTO seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho – unidade: un.

- PONTO seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho – unidade: un.

- PONTO LÓGICO novo, com conectores RJ-45 (infraestrutura existente) – unidade: m.

  - INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO TELEFÔNICO E CABOS DIVERSOS DE COMUNICAÇÕES

    - Instalação de cabeamento telefônico, tomadas, cabos diversos e demais itens para:

- Antenas Coletivas de TV e FM e TV a cabo

- Circuito Fechado de TV

- Sonorização

- Remanejamento de ponto de antena

- Identificação de problemas com os amplificadores de sinal de vídeo, e trocá-los conforme solicitação da Fiscalização

- Identificação de mau contato em todo cabeamento do sinal de vídeo. Caso positivo, consertar mediante troca de conectores ou fiação, soldagem, etc.

    - Profissionais envolvidos:

- Engenheiro Eletricista; Eletricista; Ajudante de eletricista; Técnico em Telefonia e Rede Lógica; Ajudante Geral

Observações:

Fornecer e instalar cabeamento CCI 2 pares do DG mais próximo até a sala através da eletrocalha existente, instalar condulete  seal-tube até a divisória e canaleta em PVC até a tomada telefônica padrão Telebrás;

Adequar os DG para instalação dos cabos telefônicos, inclusive com fornecimento de blocos BLI.

Serviços Usuais:

- PONTO de telefone – tubulação seca - ϕ ¾” – unidade: un.

  - INSTALAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA DE PVC/COBRE/AÇO GALVANIZADO P/ ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E ESGOTO

    - Instalação de tubulação hidráulica de PVC rígido  para água fria, com todas as suas conexões,  registros e demais itens.

    - Instalação de tubulação hidráulica de CPVC rígido  para água quente, com todas as suas conexões,  registros e demais itens.

    - Instalação de tubulação sanitária de PVC rígido para esgoto, com todas as suas conexões, registros, ralos, fechos hídricos, caixas, e demais itens.

    - Instalação de tubulação hidráulica de aço galvanizado para água fria, com todas as suas conexões, registros e demais itens.

    - Fornecimento e instalação de louças e metais sanitários.

    - Profissionais envolvidos:

- Bombeiro Hidráulico; Ajudante Geral

Serviços Usuais:

- PONTO de água quente com tubo de cobre e conexões – ϕ22mm – unidade: un.

- PONTO de água fria com tubo de PVC e conexões - ϕ 25mm – unidade: un.

- PONTO de esgoto primário, com tubo de PVC e conexões - ϕ 100mm – unidade: un.

- PONTO de esgoto secundário, com tubo de PVC e conexões - ϕ 50mm – unidade: un.

  - INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

    - Instalação de tubulação de aço galvanizado com costura para rede de gás, com todas as suas conexões, registros e demais itens.

    - Profissionais envolvidos:

- Bombeiro Hidráulico; Ajudante Geral

Serviços Usuais:

- PONTO de gás com tubo de aço galvanizado e conexões – ϕ20mm – unidade: un.

  - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT

    - Instalação, de acordo com as recomendações do fabricante, de condicionador de ar do tipo Split ou Multi-Split.

    - Instalação de sistemas de exaustores, com dutos.

    - Profissionais envolvidos:

- Eletricista; Técnico de Refrigeração; Serralheiro com habilidade em vidraçaria; Ajudante de eletricista; Ajudante geral

  - DEMOLIÇÃO DE PAREDES, PISOS, LAJES, CONTRAPISOS, FORROS E REVESTIMENTOS

    - Demolição de paredes de alvenaria e gesso acartonado, lajes de concreto armado, contrapisos, forros e revestimentos, com remoção do entulho e limpeza das áreas afetadas.

    - Profissionais envolvidos:

- Engenheiro Civil; Mestre de Obra; Pedreiro; Servente de Pedreiro; Ajudante geral

Serviços Usuais:

- DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum – unidade: m³.

- DEMOLIÇÃO de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático – unidade: m³.

- DEMOLIÇÃO de concreto com ferramentas manuais – unidade: m³.

- DEMOLIÇÃO de forro de estuque ou gesso em placas – unidade: m².

- DEMOLIÇÃO de assoalho de madeira – unidade: m².

- DEMOLIÇÃO de piso cerâmico – unidade: m².

- DEMOLIÇÃO de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3cm – unidade: m².

- DEMOLIÇÃO de piso revestido com granilite – unidade: m².

- DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto (espessura média de 3cm) – unidade: m².

- DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa – unidade: m².

- DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo ou lambaris – unidade: m².

- REMOÇÃO de revestimento de piso de carpete têxtil – unidade: m².

- REMOÇÃO de revestimento de piso vinílico – unidade: m².

- RETIRADA de peitoril de mármore ou granito (largura média de 25cm) – unidade: m.

- RETIRADA de soleira de mármore ou granito (largura média de 15cm) – unidade: m.

  - RECONSTITUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA, CONTRAPISOS, E LAJES DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE E IMPERMEABILIZAÇÃO

    - Reconstituição e regularização de paredes de tijolos cerâmicos, incluindo reboco, de contrapisos e de lajes de concreto armado.

    - Reconstituição e regularização de impermeabilização de piso com utilização de emulsão asfáltica, manta asfáltica ou impermeabilizantes líquidos.

    - Regularização de superfície para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura = 2cm.

    - Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura = 3cm.

    - Profissionais envolvidos:

- Engenheiro Civil; Mestre de Obra; Pedreiro; Servente de pedreiro; Ajudante geral

Serviços Usuais:

- ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm com argamassa industrializada – unidade: m².

  - Consideram-se material e mão de obra para preparo da argamassa e execução da alvenaria;

  - Considera-se perda de 15% dos tijolos e 20% da argamassa;

  - Critério de medição: pela área executada, considerando cheios os vãos com áreas inferiores ou igual a 2m²; vãos com área superior a 2m², descontar apenas o que exceder a essa área.

- CONTRAPISO em concreto com seixo, e = 5cm – unidade: m³.

  - RECONSTITUIÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO, FORROS DE GESSO COMUM E ACARTONADO, FORRO DE FIBRA MINERAL, FORRO DE PVC

    - Reconstituição de paredes de gesso acartonado (drywall), forros de gesso comum e forros de gesso acartonado, lisos ou removíveis;

    - Reconstituição de forro de fibra mineral e forro de PVC;

    - Confecção de alçapões em gesso acartonado.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Gesseiro; Pedreiro; Servente de pedreiro e Ajudante geral

Serviços Usuais:

- PAREDE de gesso acartonado simples, interna, espessura final 10cm, pé-direito máximo 3,15m – unidade: m².

- FORRO acústico de fibra mineral, apoiado em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos (comprimento: 625mm / espessura: 15mm / largura: 625mm / tipo: “T”) – unidade: m².

- FORRO de gesso acartonado (dimensões da placa: 620 x 620mm) – unidade: m².

- FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira (dimensões: 100mm x 6.000mm) – unidade: m².

- ALÇAPÃO em gesso acartonado com cantoneira em alumínio (50cm por 50cm) – unidade: un.

  - RECONSTITUIÇÃO DE PINTURAS

    - Reconstituição de pinturas externas e internas, utilizando tinta acrílica ou esmalte sintético, em paredes, tetos, forros, pisos, gradis, esquadrias, guarda-corpos e corrimãos.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Pintor; Ajudante geral

Observações:

Retirada da massa e tinta existentes nos pontos defeituosos, descascados ou com  bolhas ou  trincas  e  execução  de  todos  os  procedimentos  de  pintura,  ou  seja,  emassamento, lixamento e aplicação de tinta com no mínimo duas demãos. Nas paredes,  pilares e tetos deverão ser utilizadas massa e tinta acrílica extra, nas peças de madeira e ferro, selador e fundos apropriados e esmalte sintético.

Serviços Usuais:

- PINTURA com tinta esmalte sintético em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida – unidade: m².

  - Portas ou janelas guilhotina com batente: multiplicar a área do vão luz por 3;

  - Portas ou janelas guilhotina sem batente: multiplicar a área do vão luz por 2;

  - Caixilhos com veneziana: multiplicar a área do vão luz por 5;

  - Se a estrutura de madeira foi em arco, acrescer 30%.

- PINTURA com tinta esmalte sintético em esquadria de ferro, com duas demãos – unidade: m².

  - Portas ou janelas guilhotina com batente: multiplicar a área do vão luz por 3;

  - Portas ou janelas guilhotina sem batente: multiplicar a área do vão luz por 2;

  - Caixilhos com veneziana: multiplicar a área do vão luz por 5;

  - Se a estrutura de madeira foi em arco, acrescer 30%.

- PINTURA com tinta látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, duas demãos – unidade: m².

- EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida a base de PVA, com duas demãos, para pintura látex – unidade: m².

- PINTURA com tinta látex PVA em parede interna, sem massa corrida, duas demãos – unidade: m².

  - Pela área, não descontar vãos até 2m². Para vãos superiores a 2m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.

  - RECONSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PISOS VINÍLICOS E EMBORRACHADOS

    - Reconstituição de revestimentos cerâmicos em pisos e paredes e pisos vinílicos e emborrachados, de acordo com as especificações dos fabricantes.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Pedreiro; Servente de pedreiro; Ajudante geral

Serviços Usuais:

- PISO cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante (dimensão: 30 x 30cm) – unidade: m².

- PISO cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 1,5cm – unidade: m².

- PISO tátil direcional de borracha, assentado com cola (espessura: 5mm) – unidade: m².

- MANTA vinílica, largura 2,00m, e = 2,00mm, fixada com cola à base de neoprene – unidade: m².

- PLACA vinílica 30 x 30cm, e = 2mm, fixada com cola à base de neoprene – unidade: m².

- AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante – unidade: m².

  - SERVIÇOS DE SERRALHERIA

    - Recuperação de peças metálicas, com eliminação de todos os focos de ferrugem e substituição de partes sem condições de recuperação, efetuando a troca/colocação de baguetes, travessas e montantes onde for necessário.

    - Confecção e instalação de gradis de proteção, suportes para ar condicionado de janela, suportes para unidades condensadoras, portões e demais peças em ferro soldado.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Serralheiro; Ajudante geral

Serviços Usuais:

- CONFECÇÃO DE SUPORTE para condicionador de ar de janela – unidade: un.

  - SERVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA

    - Serviços de marcenaria para recuperação de portas, armários, mesas, cadeiras, estações de trabalho, estantes e demais itens de madeira, com substituição de partes inservíveis e aplicação de fundo selador, verniz e/ou revestimento fenólico-melamínico.

    - Serviços de marcenaria e carpintaria para confecção de portas, armários, mesas e demais itens de madeira, com aplicação de fundo selador, verniz e/ou revestimento fenólico-melamínico.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Marceneiro; Ajudante geral

  - INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS

    - Instalação de vidros comuns de 4mm e 6mm

    - Instalação de vidros temperados de 6mm e 10mm

    - Instalação de vidros aramados de 4mm e 6mm

    - Instalação de espelhos

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Serralheiro com habilidade em vidraçaria; Ajudante Geral

Serviços Usuais:

- VIDRO aramado, colocado em caixilho, fixado com massa espessura 6mm – unidade: m².

- VIDRO cristal liso, colocado em caixilho, fixado com massa espessura 4mm – unidade: m².

- ESPELHO cristal para sanitário, e = 5mm – unidade: m².

  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE GRANITO

    - Fornecimento e instalação de bancadas de granito, com cubas

    - Fornecimento e instalação de soleiras e rodapés de granito

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Pedreiro; Servente de pedreiro; Ajudante geral

  - REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS

    - Serviço de remanejamento (desmontagem e montagem) de divisórias navais e especiais, com aproveitamento de material.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Marceneiro; Ajudante geral

Serviços Usuais:

- DIVISÓRIA estruturada em perfil de aço duplo, com painel em laminado melamínico miolo colmeia, e = 35mm – unidade: m².

  - TRANSPORTE DE ENTULHO

    - Serviços técnicos especializados em transporte vertical e horizontal de entulho oriundo de atividade de manutenção realizada pela CONTRATADA até a unidade tipo contêiner.

    - Também fica a cargo da CONTRATADA:

      - A locação de unidades tipo contêiner, apropriadas para o transporte de entulho;

      - A remoção do contêiner das dependências do CONTRATANTE.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Ajudante geral

Observações:

O transporte de entulho deve ser feito em horário e de forma adequados para não gerar transtorno às atividades de expediente do CONTRATANTE.

As unidades contêiner somente poderão permanecer por período superior a 5 (cinco) dias com autorização da FISCALIZAÇÃO.

As unidades contêiner deverão ser posicionadas em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

Não poderão ter os contêineres utilização diversa (que não para entulho, oriundo da obra ou serviço de manutenção).

  - ANDAIMES

    - Serviços técnicos especializados em montagem de andaimes tubulares tipo fachadeiro ou tipo torre, conforme a necessidade, incluindo-se:

      - Fornecimento e montagem;

      - Escoramento;

      - Desmontagem;

      - Transporte internamente às unidades do CONTRATANTE.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de Obra; Ajudante geral

Observações:

O trabalho deverá ser executado observando as disposições da norma regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

Durante a execução dos serviços, é obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual;

A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, sinalização de segurança e elementos, no local da execução dos serviços, de proteção para bens e pessoas.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

    - O serviço consiste na utilização de máquinas e/ou equipamentos para a manutenção eventual do estacionamento da CGU (anexo do Bloco A e B da Esplanada dos Ministérios e Setor de Autarquia Sul (SAS), Quadra 1, Lote 08) e da fachada do Edifício Darcy Ribeiro.

    - Os possíveis equipamentos/máquinas a serem utilizados serão os seguintes:

- Minicarregadeira, tipo bobcat ou similar;

- Andaime suspenso ou balancim elétrico;

- Máquinas para compactação do estacionamento da CGU.

    - Profissionais envolvidos:

- Mestre de obra, Operador de máquinas e equipamentos; Ajudante geral

NORMATIVOS

Os  materiais  empregados  e  os  serviços  executados,  deverão obedecer rigorosamente:

Às normas e especificações constantes deste Projeto Básico;

Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações; Aos regulamentos das empresas concessionárias;

Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

Às  normas  internacionais  consagradas,  na  falta  das  normas  da  ABNT  ou  para  melhor complementar os temas previstos pelas já citadas;

À Portaria 2.296, de 23/07/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos de Construção e de Manutenção;

Resolução   nº   307/86   –   Conselho   Federal   de   Engenharia,   Arquitetura   e   Agronomia (CONFEA).

Mais especificamente às normas, ou suas atualizações:

Norma EIA/TIA/ANSI  569-A – Infra-Estrutura,  encaminhamentos para Telecomunicações e Espaços;

Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.1 – Cabeamento de Prédios Comerciais; Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.2 – CATEGORIA 6;

Norma EIA/TIA/ANSI 606 – Identificação; Norma EIA/TIA/ANSI 607 – Segurança;

Norma NBR 14565 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

Norma  NBR  13726  –  Redes  telefônicas  internas  em  prédios  –  tubulação  de  entrada telefônica – Projeto;

Norma NBR 13300, 13301 – Redes telefônicas internas em prédios;

Norma NBR 14306 – Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto;

Norma  NBR  10842  –  Equipamentos  para  Tecnologia  da  Informação  –  Requisitos  de segurança

Norma NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

Norma NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR-18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;

ANEXO IV – EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS

Quantitativo técnico necessário à execução dos SERVIÇOS CONTÍNUOS (manutenção permanente: preventiva, preditiva e corretiva).

| CLASSE DE SERVIÇO | PROFISSIONAIS/CATEGORIAS | CARGA HORÁRIA |
| --- | --- | --- |
| Supervisão e Apoio Administrativo | 01 (um) Engenheiro Responsável Residente. Requisitos: Formação superior (graduação) completa em engenharia elétrica, eletrotécnica ou eletrônica, com registro regular junto ao CREA-DF e experiência mínima de 1 (um) ano como engenheiro responsável de manutenção predial em instalações não residenciais. | 44 horas semanais |
|  | 01 (um) Auxiliar Administrativo. Requisitos: 2º grau completo e conhecimento em informática (Windows, Word e Excel). | 44 horas semanais |
|  | 01 (um) Almoxarife de Obras. Requisitos: 2º grau completo e curso de qualificação profissional em almoxarifado. (não seria necessário especificar o curso que estamos exigindo?) | 44 horas semanais |
|  | 01 (um) Encarregado Geral. Requisitos: 2º grau completo ou equivalente e curso de Técnico em Eletrotécnica e cursos básico (40 horas) e complementar (40 horas) em NR10, com registro regular junto ao CREA-DF e experiência mínima de 1 (um) ano na liderança de equipe no cargo de encarregado em manutenção predial em instalações não residenciais. | 44 horas semanais |
|  | 01 (um) Técnico em Edificações Requisitos: 2º grau completo ou equivalente e curso de Técnico de Edificações e curso básico em NR10 (40 horas) com registro regular junto ao CREA-DF e experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função | 44 horas semanais |
|  | 01 (um) Supervisor. Requisitos: 2º grau completo ou equivalente, e curso básico (40 horas) em NR10 e comprovada experiência mínima de 6 (seis) meses na liderança de equipe no cargo de supervisor em manutenção predial em instalações não residenciais. | 44 horas semanais |
|  | 01 (um) Técnico em Segurança do Trabalho. Requisitos: 2º grau completo ou equivalente e curso de Técnico de Segurança do Trabalho com registro regular junto ao CREA-DF e experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função | 44 horas semanais |

| Instalações Elétricas | 04 (quatro) Técnicos Eletricistas – Plantonista Diurno (02 postos, com 02 Técnicos cada) Requisitos: 2º grau completo, curso técnico profissionalizante de Eletricista Predial e cursos básico (40 horas) e complementar (40 horas) em NR10com experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função. | (12X36) |
| --- | --- | --- |
|  | 04 (quatro) Técnicos Eletricistas de Manutenção Predial – Plantonistas Noturno (02 postos, com 02 Técnicos cada) Requisitos: 2º grau completo, curso técnico profissionalizante de Eletricista Predial e cursos básico (40 horas) e complementar (40 horas) em NR10com experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função | (12X36) |
|  | 01 (um) Técnico Eletricista de Manutenção Predial . Requisitos: 2º grau completo, curso técnico profissionalizante em Eletricista Predial, e cursos básico (40 horas) e complementar (40 horas) em NR10, com experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função | 44 horas semanais |
|  | 01 (um) Técnico Eletricista de Manutenção Predial – Sistemas de Segurança Requisitos: 2º grau completo, curso técnico profissionalizante em Eletricista Predial, curso de qualificação/aperfeiçoamento profissional em Instalações Elétricas para Sistemas de Segurança (incluindo Sistemas de Detecção de Fumaça e SPDA) e cursos básico (40 horas) e complementar (40 horas) em NR10, com experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função. | 44 horas semanais |
|  | 02 (dois) Ajudantes de Eletricista. Requisitos: Ensino fundamental e curso de qualificação profissional em auxiliar/ajudante de eletricista e curso básico (40 horas) em NR10. | 44 horas semanais |

| Ar Condicionado e Refrigeração | 02 (dois) Técnicos em Refrigeração. Requisitos: 2º grau completo, curso técnico profissionalizante em Mecânica de Refrigeração e curso básico (40 horas) em NR10com experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função | 44 horas semanais |
| --- | --- | --- |

| Instalações Hidrossanitárias | 02 (dois) Técnicos em Instalações Hidrossanitárias Prediais. Requisitos: 2º grau completo e curso técnico profissionalizante em Instalações Hidráulicas Prediais com experiência mínima de 6 (seis) meses, no exercício da função | 44 horas semanais |
| --- | --- | --- |

| Instalações Lógicas e de Telefonia | 02 (dois) Técnicos de Telefonia e Rede. Requisitos: 2º grau completo, curso técnico profissionalizante em Instalação de Redes de Computadores e curso básico (40 horas) em NR10 com experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função | 44 horas semanais |
| --- | --- | --- |

| Geral | 02 (dois) Ajudantes Gerais de Manutenção. Requisitos: Ensino básico e curso básico (40 horas) em NR10. | 44 horas semanais |
| --- | --- | --- |
|  | 01 (um) Montador de Divisória Requisitos: Ensino fundamental e curso básico (40 horas) em NR10 com experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício da função | 44 horas semanais |

Obs. 1: As qualificações exigidas serão comprovadas por meio de certificados válidos, emitidos por instituições de ensino regulamentadas pelo Ministério da Educação.

Obs. 2 :  A experiência requerida deverá ser comprovada mediante Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, ou registro em carteira de trabalho, ou declaração de empresa onde tenha prestado o serviço.

- Atribuições e Requisitos dos Profissionais da Equipe de Serviço Permanente:

  - Engenheiro Responsável:

    - Supervisionar o desenvolvimento dos serviços técnicos;

    - Manter permanente contato com a fiscalização do CONTRATANTE, visando otimização de metas e objetivos;

    - Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os projetos e examinando as características do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho;

    - Elaborar projetos de manutenção e especificações de obras e serviços de engenharia, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessária e efetuar estimativas de custos para apreciação e aprovação do CONTRATANTE;

    - Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e fiscalização do desenvolvimento de obras e serviços;

    - Dirigir a manutenção predial e a realização de serviços eventuais, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam os serviços, para assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padrões de qualidade e segurança recomendados, supervisionado pelo Fiscal do contrato;

    - Assessorar o CONTRATANTE nas áreas de engenharia pertinentes às suas atribuições profissionais, quais sejam: elaboração de projetos básicos, assessorias técnicas, periciais, de fiscalização, de supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

    - Desenvolver estudos visando à economia de eletricidade, orientando os serviços de manutenção em busca de maior eficiência energética;

    - Elaborar e garantir que sejam mantidos atualizados, e em conformidade com a NR10, durante a vigência do contrato, os esquemas unifilares das instalações elétricas dos edifícios com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção;

    - Elaborar o Prontuário de Instalações Elétricas, em conformidade com o que determina a NR10 para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, e garantir que seja mantido atualizado durante a vigência do contrato;

    - Garantir o cumprimento da NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE por todos os funcionários da CONTRATADA, durante a execução de todos os serviços por ela disciplinados que fazem parte do contrato;

    - Supervisionar a elaboração de orçamentos e medições;

    - Elaborar e assinar o Relatório Mensal de Manutenção, inclusive quanto ao grupo gerador;

    - Elaborar orçamentos de acordo com as tabelas PINI e SINAPI, sempre que possível e definir as especificações técnicas para serviços nos sistemas e elementos que compõem o conjunto de edificações do CONTRANTANTE, mediante solicitação da FISCALIZAÇÃO;

    - Dimensionar circuitos e cargas de potência elétrica dos equipamentos instalados ou a serem instalados nas dependências das edificações abrangidas pelo contrato, apresentando os respectivos diagramas unifilares e a memória de cálculo;

    - Coordenar a equipe;

    - Gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execução do objeto deste contrato;

    - Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas;

    - Elaborar relatórios, comunicados, laudos e outros documentos;

    - Receber documentos e instruções da FISCALIZAÇÃO e repassá‐las à equipe de manutenção da CONTRATADA;

    - Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para a equipe de manutenção na execução do objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes.

  - Auxiliar Administrativo:

    - Executar os serviços de escritório, tais como a separação e classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, organização de arquivos e fichários;

    - Atender chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações;

    - Operar microcomputador, digitando dados, inserindo informações e preparando relatórios e planilhas, digitando cartas, minutas e outros textos;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

  - Almoxarife de Obras:

    - Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos materiais;

    - Conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras;

    - Controlar o recebimento de material, confrontando as requisições e especificações com as notas e material entregue;

    - Organizar o armazenamento de produtos e materiais, fazendo identificação e disposição adequadas, visando uma estocagem racional;

    - Zelar pela conservação do material estocado em condições adequadas evitando deterioramento e perda;

    - Fazer os registros dos materiais sob guarda nos depósitos, registrando os dados em terminais de computador ou em livros, fichas e mapas apropriados, facilitando consultas imediatas;

    - Dispor diariamente dos registros atualizados para obter informações exatas sobre a situação real do almoxarifado;

    - Realizar inventários e balanços do almoxarifado;

    - Coordenar e controlar o trabalho do pessoal do almoxarifado;

    - Executar outras tarefas afins, determinadas pelo superior imediato.

  - Encarregado Geral:

    - Executar tarefas de caráter técnico, relativos ao planejamento, avaliação e controle da manutenção das instalações prediais;

    - Orientar as atividades de execução das tarefas, solucionando problemas, prestando esclarecimentos e tomando outras medidas para assegurar a observância dos padrões técnicos estabelecidos;

    - Examinar as instalações, máquinas, equipamentos e instrumentos técnicos diversos em funcionamento, utilizando amperímetros, voltímetros e outros instrumentos de precisão, ou operando-os experimentalmente, para assegurar-se de que se ajustam as condições e normas técnicas e de segurança;

    - Organizar e supervisionar as atividades de manutenção preventiva e corretiva, distribuindo, coordenando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para assegurar o desenvolvimento regular e eficiente dos serviços;

    - Distribuir as tarefas de manutenção aos trabalhadores, baseando-se nas especificações dos programas e na especialização de cada um, para obter o máximo de rendimento;

    - Esclarecer aos trabalhadores, as normas e instruções de segurança ou de outra natureza, efetuando reuniões, ministrando eventuais treinamentos ou empregando outros meios de informações, para assegurar o cumprimento dos regulamentos e das condições de segurança e higiene do trabalho;

    - Orientar os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, detectando defeitos, consertando ou substituindo componentes, realizando regulagens necessárias e aplicando testes funcionais, para evitar desgastes prematuros dos equipamentos e assegurar à maquinaria as condições de pleno funcionamento;

    - Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e materiais e outras peças de reposição, preenchendo formulários e encaminhando-os ao escritório da CONTRATADA, para atender as necessidades do trabalho;

    - Operar softwares de edição de texto, planilhas eletrônicas, correio eletrônico e demais programas de apoio às tarefas de manutenção;

    - Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de orçamentos de serviços, com base nas normas aplicáveis;

    - Realizar e/ou supervisionar a realização de medições e a consolidação de quantitativos de materiais e serviços, estando apto a realizar conversões entre as diferentes unidades de peso e medida.

    - Supervisionar o trabalho das equipes de manutenção, certificando-se do cumprimento do horário de trabalho e do emprego correto dos uniformes, equipamentos e ferramentas, sobretudo dos EPI´s – equipamentos de proteção individual;

    - Supervisionar, comandar e fiscalizar os serviços de manutenção elétrica e hidráulica; manutenção de carpintaria e marcenaria, troca de peças e reparo de pisos e assoalhos, conservação de alvenaria e fachadas, recuperação de pinturas, impermeabilização de superfícies, montagem de equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando o local, manutenção predial, seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, manutenção de telefonia, rede e telecomunicações;

    - Elaborar orçamento, tomando como base, sempre que possível, a TABELA PINI e SINAPI;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

  - Técnico em Edificações:

    - Supervisionar, comandar e fiscalizar os serviços de manutenção elétrica e hidráulica; manutenção de carpintaria e marcenaria, troca de peças e reparo de pisos e assoalhos, conservação de alvenaria e fachadas, recuperação de pinturas, impermeabilização de superfícies, montagem de equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando o local, manutenção predial, seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, manutenção de telefonia, rede e telecomunicações;

    - Cuidar da disciplina;

    - Elaborar plantas e layouts de ambientes de escritório e edifício em CAD (dwg);

    - Implementar planos de manutenção preventiva ou preditiva, supervisionados pelo responsável técnico;

    - Elaborar orçamento, tomando como base, sempre que possível, a tabela  INAPI;

    - Estar em contato permanente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

  - Supervisor:

    - Auxiliar o Encarregado-Geral em suas atribuições, especialmente no que se refere ao controle, coordenação e avaliação da realização de serviços contínuos e eventuais, atuando diretamente na execução dos mesmos quando necessário.

    - Supervisionar o trabalho das equipes de serviços, certificando-se do cumprimento do horário de trabalho e do emprego correto dos uniformes, equipamentos e ferramentas, sobretudo dos EPI´s – equipamentos de proteção individual;

    - Realizar check-list diário das atividades realizadas, registrando e comunicando ao Encarregado-Geral quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas;

    - Efetuar ações de prevenção de acidentes de trabalho, bem como situações que possam colocar em risco a segurança da edificação e de seus ocupantes;

    - Organizar e supervisionar as atividades durante a realização de serviços, distribuindo, coordenando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para assegurar o desenvolvimento regular e eficiente dos serviços, nas ocasiões em que o Encarregado-Geral não estiver presente;

    - Zelar pela organização e limpeza das áreas onde são realizados os serviços;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

  - Técnico de Segurança do Trabalho:

    - Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização;

    - Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização;

    - Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;

    - Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em sua planificação, beneficiando o trabalhador;

    - Executar os programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos;

    - Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamento e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho;

    - Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxo, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros;

    - Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto-desenvolvimento do trabalhador;

    - Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho;

    - Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida;

    - Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço;

    - Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores;

    - Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual;

    - Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal;

    - Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos;

    - Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;

    - Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho.

    - Participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

  - Técnico Eletricista em Manutenção Predial PLANTONISTA:

    - Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas e/ ou informações, para estabelecer o roteiro das tarefas;

    - Instalar quadros de distribuição, calhas, caixas de fusíveis, disjuntores, lâmpadas, reatores, luminárias, tomadas, interruptores, e demais partes estruturais da rede elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos adequados;

    - Executar o corte, dobradura e instalação de condutos, utilizando equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para possibilitar a passagem da fiação;

    - Instalar os condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e material isolante, para permitir a distribuição de energia;

    - Testar a instalação, fazendo-a funcionar repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado;

    - Testar os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de medição elétricos e eletrônicos, para detectar partes ou peças defeituosas;

    - Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, para restituir à instalação elétrica, condições normais de funcionamento;

    - Identificar circuitos elétricos, mantendo atualizada a identificação de todos os circuitos dos quadros de distribuição e QGBT das edificações;

    - Executar as rotinas de manutenção predial preventivas e corretivas pertinentes a sua área de conhecimento;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

  - Técnico Eletricista em Manutenção Predial:

    - Auxiliar na elaboração de orçamentos;

    - Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas prediais, equipamentos, comandos e controles eletroeletrônicos;

    - Executar as alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas;

    - Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

    - Executar medições de grandezas elétricas;

    - Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais, tomando as medidas necessárias;

    - Efetuar a manutenção preventiva e corretiva no Quadro Geral de Baixa Tensão –QGBT, quadros de distribuição, e auxiliar na manutenção do Gerador elétrico, substituindo componentes e executando reapertos que se façam necessários.

    - Instalar quadros de distribuição, calhas, caixas de fusíveis, disjuntores, lâmpadas, reatores, luminárias, tomadas, interruptores, e demais partes estruturais da rede elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos adequados;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

  - Técnico Eletricista em Manutenção Predial – Sistemas de Segurança:

    - Auxiliar na elaboração de orçamentos;

    - Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de instalações elétrica/eletrônicas do sistema de detecção e alarme contra incêndios, SPDA e CFTV;

    - Executar as alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas;

    - Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

    - Executar medições de grandezas elétricas;

    - Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais relacionados ao sistema de prevenção e combate a incêndios, tomando as medidas necessárias;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

  - Ajudante de Eletricista:

    - Dar apoio às atividades desenvolvidas pelos eletricistas, sob orientação dos mesmos e supervisão do encarregado;

    - Executar os serviços gerais de baixa complexidade, sob orientação e supervisão do Encarregado-Geral;

    - Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, equipamentos e ferramentas;

    - Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores, comunicando ao Encarregado-Geral o término das tarefas;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função sob orientação e supervisão do Encarregado-Geral.

  - Técnico de Refrigeração:

    - Proceder a avaliação geral das condições requeridas para manutenção, estudando os projetos e examinando as características do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho;

    - Consultar outros especialistas como engenheiros e arquitetos, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à manutenção e a obras e serviços;

    - Elaborar projetos de manutenção dos serviços, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessários e efetuando estimativas de custos para apreciação e aprovação do CONTRATANTE;

    - Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e outros subsídios que se fizerem necessários para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento da manutenção;

    - Orientar as operações da manutenção à medida que avançam os serviços, para assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padrões de qualidades e segurança recomendadas;

    - Instalar aparelhos de ar condicionado tipo Split e janela (ACJ) de até 60.000 BTU, como também, realizar toda a rotina de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos existentes nas edificações abrangidas pelo contrato;

    - Desenvolver estudos visando economia de eletricidade, orientando os serviços de manutenção em busca de mais eficiência energética;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

  - Técnico em Instalações Hidrossanitárias Prediais:

    - Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos e/ou esquemas, especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações;

    - Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, lajes e pisos, utilizando instrumentos de marcação, para orientar a instalação do sistema projetado;

    - Abrir valetas no solo e rasgos nas paredes, guiando-se pelos pontos-chave e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas, visando à colocação de tubos e peças complementares;

    - Montar e instalar registros e outros acessórios da tubulação, trechos de tubos (metálicos e não-metálicos), fazendo as conexões necessárias com os aparelhos, para completar a instalação do sistema;

    - Testar as tubulações, utilizando ar comprimido ou água sobre pressão e observando manômetros, para assegurar-se da vedação de todo o sistema e repará-lo caso seja localizado vazamento;

    - Executar a manutenção preventiva e corretiva das instalações, substituindo ou reparando partes componentes, como tubos, válvulas, conexões, aparelhos, revestimentos isolantes e outros, para mantê-las em boas condições de funcionamento;

    - Elaborar estudos para dimensionamento de redes, instalação e manutenção de equipamentos e para melhoramento da qualidade dos serviços contratados;

    - Subsidiar a preparação de atualização das plantas (como construído: “as built”) e relatórios;

    - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

O funcionário deverá ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de sistemas, subsistemas e equipamentos hidrossanitários predial – de água fria, de água quente, de esgotos, de águas pluviais, hidráulica e de incêndio.

  - Técnico de Telefonia e Rede:

    - Realizar o planejamento dos serviços de Telefonia e Rede a serem executados, sob orientação do Encarregado-Geral.

    - Efetuar instalação e remanejamento de ramais, reparação de aparelhos telefônicos, manutenção e instalação de rede interna de telecomunicação vertical e horizontal;

    - Identificar e cadastrar todo o sistema de telecomunicação;

    - Realizar a passagem de cabos nos “shafts”, eletrodutos, forros, calhas e canaletas, retirando os que estão desativados;

    - Instalar e remanejar pontos lógicos, com a devida identificação dos pontos;

    - Proceder a ajustes dos alinhamentos dos componentes de acoplamento lógicos;

    - Reinstalar, quando necessário ou solicitado, ajuste e calibração dos equipamentos lógicos;

    - Realizar revisão da rede backbone horizontal;

    - Realizar manutenção de equipamentos de telecomunicações, tais como, terminais inteligentes, telefones sem fio, fax, identificador de chamadas, radiocomunicadores;

    - Efetuar a manutenção de sistema interno de telefonia, extensões telefônicas, programação e categorização de ramais;

    - Realizar a instalação e manutenção de rede telefônica de acesso;

    - Executar serviços de manutenção de rede, incluindo a ampliação da rede lógica, conforme as normas técnicas EIA/TIA 568‐A e ISO 11801, alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas;

    - Executar qualquer outra atividade que possa garantir o funcionamento dos equipamentos de telecomunicações e rede do CONTRATANTE;

    - Desempenhar as demais atividades inerentes à função.

    - Orientar o Auxiliar Técnico de Telefonia e Redes na execução de suas atividades;

  - Ajudante Geral de Manutenção:

    - Dar apoio às atividades desenvolvidas pelos técnicos e oficiais, sob orientação dos mesmos e supervisão do Encarregado-Geral;

    - Executar os serviços gerais de baixa complexidade, sob orientação e supervisão do Encarregado-Geral;

    - Manter o ambiente de trabalho livre de entulho, recolhendo as sobras, equipamentos e ferramentas;

    - Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico;

    - Auxiliar os Técnicos de Refrigeração, os Bombeiros Hidráulicos, os Técnicos de Telefonia e Rede e os Artífices em Manutenção Geral na realização de suas atividades;

    - Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores, comunicando ao Encarregado-Geral o término das tarefas.

  - Montador de Divisória:

    - Realizar serviços de montagem e desmontagem de divisórias do tipo naval e especial, incluindo portas, ferragens e instalação de isolamento acústico.

    - Realizar demais serviços na área de manutenção predial geral, que exijam habilidade no trato com ferramentas manuais (elétricas ou mecânicas), tais como:

      - Fixação e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, quadros, dentre outros);

      - Efetuar adaptação ou manutenção desses elementos (corte, perfuração, colagem, reaperto, reencaixe, lubrificação);

      - Efetuar manutenção de persianas e cortinas (retirada – para limpeza ou conserto – recolocação, fixação de peças soltas ou danificadas);

      - Regulagem de molas hidráulicas de piso (portas de vidro temperado) ou aéreas;

      - Realizar pequenos serviços de vidraçaria;

      - Realizar serviços de remoção, instalação e conserto de fechaduras;

      - Realizar montagem e desmontagem de móveis modulares;

    - Realizar outros serviços de natureza semelhante.

Em conformidade com a NR10, são considerados AUTORIZADOS os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuência formal do CONTRATANTE.

É considerado trabalhador QUALIFICADO aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

É considerado profissional legalmente HABILITADO o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.

É considerado trabalhador CAPACITADO aquele que atenda às seguintes condições, simultaneamente:

- Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado;

- Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado;

- A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação.

A CONTRATADA deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. da NR10.

Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da CONTRATADA.

CONTRATADA concederá autorização na forma da NR10 aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes do ANEXO II da NR10.

ANEXO V – MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, E FERRAMENTAL BÁSICOS

A CONTRATADA será obrigada a disponibilizar nas dependências da CONTRATANTE os Equipamentos e Ferramental Básicos, bem como os Materiais Básicos de Consumo, Peças de Reposição e Insumos a estes relacionados, abaixo relacionados, nas quantidades necessárias para a perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência – sejam Serviços Contínuos ou Serviços Eventuais.

Deverá ser mantido, nas dependências da CONTRATANTE, os Equipamentos e Ferramental necessários às rotinas diárias, semanais e quinzenais de manutenção, bem como  estoque mínimo dos Materiais de Consumo, Peças de Reposição e Insumos relacionados, tais quais parafusos comuns, pregos, porcas, arrebites, arruelas, abraçadeiras, estopa, graxa, etiquetas, brocas, pilhas, lixas, discos de serra, etc., de forma a suprir as necessidades diárias de utilização,  conforme ANEXO II – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS.

Os Equipamentos e Ferramental Básicos necessários à consecução das rotinas de manutenção de frequência mensal ou superior, e aqueles necessários para a realização de Serviços Eventuais, serão disponibilizados na medida das necessidades, pelo tempo necessário à realização dos serviços.

Obs.: O custo mensal, por funcionário, da manutenção e depreciação dos equipamentos, instrumentos e ferramental, bem como dos materiais de consumo, peças de reposição e insumos relacionados, deverá compor a linha B do MÓDULO 3  (Insumos  Diversos) constante do ANEXO XII - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, com base nos valores demonstrados no  ANEXO XIV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS

| EQUIPAMENTOS, APARELHOS E FERRAMENTAL BÁSICOS |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 1 | Alavanca |
| 2 | Alicate bico chato |
| 3 | Alicate bico torto com mola |
| 4 | Alicate cortador, descascador e desencapador de fio |
| 5 | Alicate crimpador RJ11 e RJ45 com trava de catraca - rede e telefonia. |
| 6 | Alicate de pressão 10 |
| 7 | Alicate para prensar terminais p/ fios e cabos |
| 8 | Alicate para terminais coaxial catracado RG59,58,62,6. |
| 9 | Alicate rebitador manual |
| 10 | Alicate torques |
| 11 | Alicate universal 8” |
| 12 | Alicate volt-amperímetro (fluke). |
| 13 | Alicates bico de papagaio |
| 14 | Almotolia |
| 15 | Arco de serra manual |
| 16 | Bomba tipo “sapo” Altura Manométrica Máxima: 65m (Elevação), Saída 1 = 25mm |
| 17 | Broca de aço rápido (jogo) 1 a 13mm 25 peças |
| 18 | Broxa para pintor |
| 19 | Câmera Termográfica |
| 20 | Carrinho de mão |
| 21 | Cavador reto |
| 22 | Cavalete em madeira |
| 23 | Certificador de Cabo UTP Fluke |
| 24 | Cinturão de ferramentas |
| 25 | Chave B.L.I enroladeira para telefonia. |
| 26 | Chave catraca (cachimbo) |
| 27 | Chave cortador de tubo manual |
| 28 | Chave Inglesa 24" |
| 29 | Chave inglesa 4" |
| 30 | Chave Inglesa 6" |
| 31 | Chave Philips 1/8 x 3 |
| 32 | Chave Philips 3/16 x 4 |
| 33 | Chave Philips ¼ x 5” |
| 34 | Chave Philips 3/16 x 3” |
| 35 | Chaves de grifo n° 18 |
| 36 | Chaves de grifo n° 24 |
| 37 | Chaves de grifo n° 36 |
| 38 | Chaves de grifo n° 48 |
| 39 | Colher de pedreiro |
| 40 | Compressor |
| 41 | Conjunto de maçarico para corte e solda oxi-acetileno |
| 42 | Decibelímetro digital (equitherm) |
| 43 | Desempenadeira de alumínio para aplicação de rejunte |
| 44 | Desentupidor de esgotos, pias, ralos e banheiras |
| 45 | Discos de corte |
| 46 | Enxada |
| 47 | Escada de alumínio de 11 degraus |
| 48 | Escada dupla |
| 49 | Escada elástica |
| 50 | Espátula |
| 51 | Esquadro |
| 52 | Estilete |
| 53 | Ferro de soda |
| 54 | Formões (jogo) |
| 55 | Furadeira de bancada |
| 56 | Garra Jacaré Grande |
| 57 | Guia (condutor de cabos) |
| 58 | Jogo de chave ALLEN 1,5mm à 10mm. |
| 59 | Jogo de chaves combinadas 6 à 32mm. |
| 60 | Jogo de chaves de fenda/ 6 peças |
| 61 | Jogo de chaves Tork reta de T4 à T30. |
| 62 | Jogo de Soquetes Sextavados 1/2 Profissional (Aço cromo vanádio temperado-Encaixe de 1/2" 20 Soquetes Sextavados (mm): 8 à 32mm) |
| 63 | Jogo para refrigeração e ar condicionado contendo: (01 Bomba de Vácuo - 7 CFM - Simples Estágio,01 Manifold Refrigeração E Ar Condicionado R22, r134, r404, 01 Flangeador Excêntrico catracado Suryha, 01 Cortador de tubos - 1/8" até 1.1/8",01 Mini Cortador de Tubos – 1/8” até 5/8”, 01 alargadores de tubos,01 Escareador de tubos,01 Kit com 4 molas nos tamanhos: 1/2 – ¼ - 3/4 – 3/8 – 3/16”, 1/4", 5/16” e 3/8”,01 Pente de aletas (alumínio ou plástico). |
| 64 | Lanterna Portátil |
| 65 | Lima |
| 66 | Linha p/ pedreiro |
| 67 | Lixadeira elétrica |
| 68 | Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos de telefonia. |
| 69 | Luvas p/ eletricista de 500V classe 00 tipos 2 |
| 70 | Luxímetro |
| 71 | Macaco hidráulico |
| 72 | Maçarico a gás combustível |
| 73 | Maleta para ferramentas com divisórias (43x33x15cm) |
| 74 | Jogo de abrir rosca (macho e tarraxa) |
| 75 | Mangueira de nível |
| 76 | Mangueira p/ água com esguichos |
| 77 | Manômetros |
| 78 | Máquina de furar elétrica |
| 79 | Máquina de solda mig/mag. |
| 80 | Desentupidor manual (10 metros) |
| 81 | Marreta |
| 82 | Martelo de borracha |
| 83 | Martelo unha |
| 84 | Máscara protetora de poeira |
| 85 | Máscara protetora de solda |
| 86 | Megômetro para teste de isolação de motores e circuitos eletrônicos (minipa) |
| 87 | Moto esmeril de bancada |
| 88 | Nível A Laser Feixe Horizontal E Vertical Com Duas Bolhas |
| 89 | Pá |
| 90 | Parafusadeira velocidade variável 1/4'' 700watts. |
| 91 | Pé-de-cabra (80 cm) |
| 92 | Peneira |
| 93 | Picareta |
| 94 | Pincel para retoque |
| 95 | Pistola de silicone |
| 96 | Plaina elétrica |
| 97 | Ponteiro 10” |
| 98 | Prumo |
| 99 | Psicômetro Umidade Relativa: 0 ~ 100rh, Leitura Em ºC E ºF |
| 100 | Punch Down para inserção em terminais de rede RJ45. |
| 101 | Rádio portátil talkabout |
| 102 | Riscador de cerâmica |
| 103 | Riscador de fórmica |
| 104 | Rolo p/ pintura |
| 105 | Rotuladora com etiquetas. |
| 106 | Saca polia |
| 107 | Serra circular elétrica |
| 108 | Serra elétrica tico-tico |
| 109 | Serracopo com adaptador |
| 110 | Serrote |
| 111 | Suporte para ferro de solda |
| 112 | Talhadeira |
| 113 | Termômetro Digital MINIPA c/ mira laser. |
| 114 | Tesoura industrial |
| 115 | Testador de cabo de rede p/ RJ11 e RJ45. |
| 116 | Detector de tensão (minipa) |
| 117 | Torno de bancada n. º 6 |
| 118 | Torno de bancada n.º.3 |
| 119 | Trena |
| 120 | Ventosa para vidros |

ANEXO VI

PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | UNID. | QTDE ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS COM CAPACIDADE ATÉ 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 3 |
| 2 | BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS COM CAPACIDADE ATÉ 60.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 3 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 18.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 4 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 30.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 5 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 6 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 12.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 7 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA SPLIT | AR CONDICIONADO | UN | 6 |
| 8 | CURVA DE COBRE 3/4" | AR CONDICIONADO | UN | 10 |
| 9 | CURVA DE COBRE 5/8" | AR CONDICIONADO | UN | 10 |
| 10 | CURVA DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | UN | 10 |
| 11 | GAS 410 A , 11,3 KG | AR CONDICIONADO | UN | 2 |
| 12 | GÁS NITROGÊNIO | AR CONDICIONADO | M3 | 10 |
| 13 | GÁS R-22 DESCARTÁVEL, 13,6 KG | AR CONDICIONADO | UN | 8 |
| 14 | MANGUEIRA 1/2" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | 10 |
| 15 | MANGUEIRA 1/4" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | 10 |
| 16 | MANGUEIRA 3/4" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | 10 |
| 17 | MANGUEIRA 3/8" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | 10 |
| 18 | MANGUEIRA 5/8" x 1,5mm P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | 10 |
| 19 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 12.000 BTU/H , UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 20 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 18.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 21 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 30.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 22 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 12.000 BTU/H, UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 23 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 18.000 BTU/H, UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 24 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 36.000 BTU/H , UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 25 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 12.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 26 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 18.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 27 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 30.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 28 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | 1 |
| 29 | POLIPEX ESPONJOSO 1/4" | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 30 | POLIPEX ESPONJOSO 1/2" | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 31 | POLIPEX ESPONJOSO 3/4" | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 32 | POLIPEX ESPONJOSO 3/8" | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 33 | POLIPEX ESPONJOSO 5/8" | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 34 | POLIPEX ESPONJOSO 7/8" | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 35 | TUBO DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 36 | Tubo de cobre flexível Ø 5/8" | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 37 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 38 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 39 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M | 25 |
| 40 | UNIÃO DE COBRE 5/8" | AR CONDICIONADO | UN | 10 |
| 41 | UNIÃO DE COBRE 3/4" | AR CONDICIONADO | UN | 10 |
| 42 | UNIAO DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | UN | 10 |
| 43 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 44 | AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO DE USO INDIVIDUAL 8200W | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 45 | BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00, DE 6 A 160A, TIPO 3 NH 3 030-Z DA SIEMENS OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 46 | BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 01, DE 40 A 250A, TIPO 3 NH 3 230-Z DA SIEMENS OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 47 | BASE PARA FUSÍVEL DIAZED - UNIPOLAR PARA FIXAÇÃO COM ENGATE TERMOPLÁSTICO (ALTURA: 35,00 MM / CORRENTE ELÉTRICA: ATÉ 25,00 A / LARGURA: 38,00 MM / PROFUNDIDADE: 45,00 MM) | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 48 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 49 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 50 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 51 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 100 |
| 52 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 15 |
| 53 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 100 |
| 54 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 10 |
| 55 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 25 |
| 56 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 30 |
| 57 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 125 |
| 58 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 250 |
| 59 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 50 |
| 60 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 75 |
| 61 | CABO COAXIAL 75/300 OHMS PARA ANTENA TV | ELÉTRICA | M | 92 |
| 62 | CABO PP 2X4MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2) | ELÉTRICA | M | 10 |
| 63 | CABO PP 3X4 MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2) | ELÉTRICA | M | 75 |
| 64 | CABO PP 4X10MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2) | ELÉTRICA | M | 15 |
| 65 | CABO PP 4X4mm | ELÉTRICA | M | 50 |
| 66 | CABO PP 4X6mm | ELÉTRICA | M | 50 |
| 67 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 2 X 1,5 MM² | ELÉTRICA | M | 50 |
| 68 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 2 X 2,5 MM² | ELÉTRICA | M | 25 |
| 69 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 1,5 MM² | ELÉTRICA | M | 50 |
| 70 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 2,5 MM² | ELÉTRICA | M | 500 |
| 71 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | ELÉTRICA | M | 264 |
| 72 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | ELÉTRICA | M | 2 |
| 73 | CABO TELEFÔNICO CI (DIÂMETRO DO CONDUTOR: 0,50 MM / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 15,0 MM / NÚMERO DE PARES: 50) | ELÉTRICA | M | 3 |
| 74 | CABO VGA / SVGA / RGB 15,00 M, COM FILTRO, TERMINAIS MACHO X MACHO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 75 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM CHAPA AÇO PARA PERFILADO - TIPO "C" | ELÉTRICA | UN | 2 |
| 76 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 77 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 78 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 79 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 80 | CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO " | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 81 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM - COM CONEXÕES | ELÉTRICA | M | 150 |
| 82 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM - COM CONEXÕES | ELÉTRICA | M | 50 |
| 83 | CONDULETE 50MM | ELÉTRICA | M | 1 |
| 84 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 85 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 86 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 87 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 88 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 89 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 90 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 91 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 92 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 93 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 94 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 95 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 96 | CONECTOR BNC DE METAL COM MOLA E PARAFUSO PARA CABO COAXIAL | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 97 | CONECTOR MECÂNICO SPLIT-BOLT PARA CABO 70 MM2 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 98 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 99 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM2 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 100 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE COBRE P/ CABO 16MM2 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 101 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 102 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | 25 |
| 103 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 104 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | 15 |
| 105 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 106 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 107 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 108 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | 25 |
| 109 | CONECTOR SINDAL DE 10MM | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 110 | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 20A | ELÉTRICA | UN | 4 |
| 111 | CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA , TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 112 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 113 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 114 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 115 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 116 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 117 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 118 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 119 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | ELÉTRICA | M | 5 |
| 120 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 121 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 122 | CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 123 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | ELÉTRICA | UN | 2 |
| 124 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A ATE 30 A TENSAO MAXIMA DE 240 V | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 125 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A | ELÉTRICA | UN | 2 |
| 126 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 127 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63A | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 128 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 129 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 130 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 131 | DISJUNTOR, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 132 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 50 |
| 133 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 40MM TIPO COPEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 200 |
| 134 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/4" | ELÉTRICA | M | 5 |
| 135 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1" | ELÉTRICA | M | 25 |
| 136 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1/2" | ELÉTRICA | M | 10 |
| 137 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 3 |
| 138 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 5 |
| 139 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | 200 |
| 140 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | ELÉTRICA | M | 3 |
| 141 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | ELÉTRICA | M | 3 |
| 142 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | ELÉTRICA | M | 3 |
| 143 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" | ELÉTRICA | M | 5 |
| 144 | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 25MM | ELÉTRICA | M | 3 |
| 145 | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 32MM | ELÉTRICA | M | 3 |
| 146 | ESPIRAL P/ ACABAMENTO DE FIOS 3/4" | ELÉTRICA | M | 100 |
| 147 | FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES | ELÉTRICA | M | 1 |
| 148 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 149 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 150 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 151 | FUSIVEL NH 200 A TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 152 | INTERRUPTOR PULSADOR P/ CAMPAINHA EMBUTIR 2A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 153 | LAMPADA 6 WATTS | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 154 | LÂMPADA DE BALIZAMENTO DUPLA FACE EM LED COM HASTE | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 155 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 156 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 157 | Lâmpada Super Led 12w Bulbo E27 Bi-Volt Eqqo Branca (1000 Lumens) | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 158 | LAMPADAS DE LED 10w , tubular ,t8 | ELÉTRICA | UN | 15 |
| 159 | LAMPADAS DE LED 16w ,E27 | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 160 | LAMPADAS DE LED 18w , tubular | ELÉTRICA | UN | 15 |
| 161 | LAMPADAS DE LED 18w ,E27 | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 162 | LAMPADAS DE LED 9w , tubular | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 163 | LAMPADAS DE LED 9w ,E27 | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 164 | LUMINARIA TIPO SPOT de led 3w (Completa) | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 165 | luminaria de emergencia led 960 lumens com dois farois | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 166 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 30 LEDS | ELÉTRICA | UN | 15 |
| 167 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 1X32W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 168 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 2X32W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 169 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 4X14W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN | 20 |
| 170 | LUMINARIATIPO SPOT com 2 lampadas (E27) | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 171 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 172 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 173 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 174 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 175 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 176 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 177 | PINO FÊMEA 2P+T | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 178 | PINO MACHO 2P +T | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 179 | PLACA CEGA 4 X 2'' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 180 | PLACA CEGA 4 X 4'' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 181 | PLUG BLINDADO (INDUSTRIAL) 3 2P+T 32A 220V SOBREPOR N-3206 - STECK OU SIMILAR | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 182 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 183 | REATOR ELETRÔNICO 1X16W P/ FLUORESCENTE TUBULAR | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 184 | REATOR ELETRÔNICO 1X32W P/ FLUORESCENTE TUBULAR | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 185 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 20 W ) | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 186 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE(FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 16 W ) | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 187 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 14 W ) | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 188 | REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W/220V | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 189 | REFLETROR DE LED 100W | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 190 | REFLETROR DE LED 50W | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 191 | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 192 | RELE TEMPORIZADOR | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 193 | RELÉ TÉRMICO TELEMECANIQUE LR1-D09310 / 2,5-4A | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 194 | RELÉ TÉRMICO TELEMECANIQUE LR1-D09314 / 8-12,5A | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 195 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO - SIMPLES (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4 ") | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 196 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 197 | SOQUETE SIMPLES EM TERMOPLÁSTICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 198 | SUPRESSOR DE SURTO (DPS) | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 199 | TERMINAL 1.5MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 200 | TERMINAL 1.5MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 201 | TERMINAL 10MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 202 | TERMINAL 10MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 203 | TERMINAL 16MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 204 | TERMINAL 16MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 205 | TERMINAL 2.5MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN | 15 |
| 206 | TERMINAL 2.5MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | 15 |
| 207 | TERMINAL 25MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 208 | TERMINAL 35MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 209 | TERMINAL 4MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN | 1 |
| 210 | TERMINAL 6MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 211 | TOMADA BLINDADA (INDUSTRIAL) 2P+T 32A 220V SOBREPOR N-3206 - STECK OU SIMILAR | ELÉTRICA | UN | 10 |
| 212 | TOMADA DE EMBUTIR 2 PÓLOS+TERRA (CORRENTE ELÉTRICA: 20 A / TENSÃO: 250,00 V) | ELÉTRICA | UN | 250 |
| 213 | TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL 2 PÓLOS REDONDA (CORRENTE ELÉTRICA: 10 A / TENSÃO: 250,00 V) | ELÉTRICA | UN | 100 |
| 214 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 10A/250V | ELÉTRICA | UN | 3 |
| 215 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 20A/250V | ELÉTRICA | UN | 5 |
| 216 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA 1/2" O 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 217 | ACIONADOR LATERAL DA BACIA ACOPLADA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 218 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 25 MM X 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 4 |
| 219 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 32 MM X 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 220 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 50 MM X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 221 | ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO 40 MM X 11/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 222 | ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO METÁLICO COM ANEL BORRACHA (JE) 40 MM X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 223 | ADAPTADOR PVC PARA VÁLVULA PIA OU LAVATÓRIO 40 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 224 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 225 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 60 MM X 2 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 226 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 227 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | HIDRÁULICA | UN | 7 |
| 228 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 229 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 100 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 230 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 150 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 231 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 232 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 233 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 234 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA - PADRÃO POPULAR | HIDRÁULICA | UN | 30 |
| 235 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 236 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 237 | BOCAL PVC MR AQUAPLUV BEIRAL D =125X88 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 238 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 239 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 1 1/2" X 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 240 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 1" X 1/2 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 241 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 242 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 2 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 243 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 244 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3/4" X 1/2 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 245 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 4" X 3 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 246 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 85MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 247 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 60MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 248 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 50MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 249 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 250 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 251 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 252 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 253 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 254 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 85MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 255 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 256 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 20MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 257 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA PARA BACIA - PADRÃO POPULAR | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 258 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 40 MM, 50 MM, 75 MM CAPACIDADE APROXIMADA 21,6 LITROS, COM TAMPA - AMANCO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 259 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 260 | CAIXA GORDURA DUPLA CONCRETO PRÉ MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 261 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 262 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 263 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 264 | Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 265 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE DEFICIENTE | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 266 | CANOPLA HYDRA-MAX OU SIMILAR BRANCA ACABAMENTO MAX P/ BASE DE VÁLVULA DESCARGA HYDRA DECA 4900.C.MAX | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 267 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 268 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 269 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 270 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 271 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 272 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 273 | CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS TIPO DUCHA 110/220V | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 274 | COLUNA LOUÇA P/ LAVATORIO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 275 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 276 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1 1/2" X 20CM) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 277 | CRUZETA PVC PBA EB 183 JE BBBB DN 50/D E 60MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 278 | CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 75/D E 85MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 279 | CURVA PVC 90º CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 280 | CURVA PVC 90º LONGA EB-608 BB DN 40 P/ESG PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 281 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 282 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 283 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 284 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 285 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 286 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 287 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 288 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 289 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 290 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 291 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 292 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 293 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 294 | DUCHA HIGIENICA C/ MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO METÁLICO 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 295 | DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM MANGUEIRA CROMADA E GATILHO BRANCO, MODELO DECA ASPEN OU EQUIVALENTE /SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 296 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 297 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 298 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 40 CM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 299 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MM X 50M (L X C) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 300 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 301 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 302 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 303 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 304 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 305 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 306 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 307 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 308 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 309 | GARRAPETA PARA TORNEIRA DE 3/4 com vedante | HIDRÁULICA | UN | 5 |
| 310 | GRELHA INOX QUADRADA 15X15CM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 311 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 312 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 313 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 314 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 315 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 316 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 317 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 318 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 319 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 90º, P/ ÁGUA QUENTE 22mm x 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 320 | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90º 40 mm x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 321 | JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G 100 x 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 322 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 100 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 323 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 324 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 3 |
| 325 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 326 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 100 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 327 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 150 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 328 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 329 | JOELHO PVC SOLD 90º C/BUCHA DE LATÃO 20 mm x 1/2 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 330 | JOELHO PVC SOLD 90º C/BUCHA DE LATÃO 20 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 331 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 3 |
| 332 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 6 |
| 333 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 334 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 335 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 5 |
| 336 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 337 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 338 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 339 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 340 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 341 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 342 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 343 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90º P/ ÁGUA FRIA 20 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 344 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90º P/ ÁGUA FRIA 25 mm x 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 345 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 346 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 60 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 347 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 348 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 85 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 349 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 350 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 351 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 352 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 353 | JOELHO REDUÇÃO 90º PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 3 |
| 354 | JOELHO REDUÇÃO 90º PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 32 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 355 | JOGO DE METAIS PARA MICTÓRIO 1 ENGATE FLEXIVEL, 1 PAR DE PARAFUSOS, BUCHA E ARRUELAS (TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 356 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 10 |
| 357 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 358 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 359 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 360 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 361 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 362 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 363 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 364 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 365 | JUNCAO DUPLA PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 366 | JUNÇÃO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 367 | JUNÇÃO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 368 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 369 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 370 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 371 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 372 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 373 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 374 | KIT COM 03 PEÇAS DE REDUTORES DE VAZÃO EM TERMOPLÁSTICO (2,5, 4,0 E 5,5 MM) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 375 | KIT FIXAÇÃO PARA MICTÓRIO FM711 01 DECA, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 376 | KIT VEDAÇÃO reparinho corinho registro Deca antigo | HIDRÁULICA | UN | 3 |
| 377 | LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM OU EQUIV - PADRAO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 378 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 44 X 54 CM OU EQUIV - PADRAO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 379 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRÃO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 380 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 381 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 382 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 3 |
| 383 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 384 | LUVA CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 385 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 386 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 387 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 388 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 2 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 389 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 390 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 391 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 5 |
| 392 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 393 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 394 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 5 |
| 395 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 396 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 397 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 398 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 399 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 400 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 401 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm x 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 402 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 403 | LUVA DE TRANSIÇÃO CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 404 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 405 | LUVA FERRO GALV ROSCA 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 406 | LUVA PVC (SOLDÁVEL E BUCHA DE LATÃO) 20 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 407 | LUVA PVC (SOLDÁVEL E BUCHA DE LATÃO) 25 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 408 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 110 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 409 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 410 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 411 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 412 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 413 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 414 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 415 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 416 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 417 | LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 418 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 419 | MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA COMUM, COM PERTENCES, MODELO DECA M711 OU EQUIVALENTE | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 420 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 421 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 422 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 423 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 424 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 425 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 426 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 427 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 428 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 429 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 430 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 431 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 400G) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 432 | PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM UMA CUBA CENTRAL, SEM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO (COMPRIMENTO: 1,60 M / LARGURA: 0,55 M) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 433 | PLUG PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 434 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO INOX DE SOBREPOR | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 435 | PROLONGAMENTO PVC P/ CX DE GORDURA AMANCO 300 x 420 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 436 | PROLONGAMENTO PVC P/ CX SIFONADA 150 mm x 200 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 437 | RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 150 x 150 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 438 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 439 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 440 | Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 441 | Registro de gaveta 2" - Bruto | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 442 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 443 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 444 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 445 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 446 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 2 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 447 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 448 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 449 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 450 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 451 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 452 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 453 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 454 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 455 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 456 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 457 | REGISTRO PVC ESFERA, COM VOLANTE, VS SOLDAVEL, COM CORPO DIVIDIDO 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 458 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO CENTRAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 459 | REPARO PARA VÁLVULA DE HIDRA-MAX OU SIMILAR | HIDRÁULICA | UN | 18 |
| 460 | SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2" x 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 461 | SIFÃO EM METAL CROMADO 1 x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 4 |
| 462 | SIFÃO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 463 | SIFÃO P/ MICTÓRIO CROMADO 1" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 464 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL P/ LAVATORIO TIPO COPO 1 x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 465 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 466 | SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO 1" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 467 | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA/LAVATÓRIO 1" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 468 | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE 1 1/4" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 469 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO C/ 1000 CM3 | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 470 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO C/ 200 CM³ | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 471 | TAMPA QUADRADA FOFO SIMPLES C/ BASE 300 X 300MM CARGA MAX 1,5T P/ CAIXA INSPEÇÃO, ESGOTO, ÁGUA, ELÉTRICA | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 472 | TANQUE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA - 30L OU EQUIV | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 473 | TANQUE LOUÇA BRANCA SUSPENSO - 20L OU EQUIV | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 474 | TÊ CPVC (AQUATHERM) 90G SOLD 15 mm | HIDRÁULICA | UN | 3 |
| 475 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 1 1/2" x 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 476 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 1" x 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 477 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 3/4" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 478 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 479 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 480 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 40 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 481 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 482 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 483 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 484 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 485 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 486 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 487 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 488 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 489 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 2 1/1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 490 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 491 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 492 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 493 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 494 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 1/2mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 495 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm x 1/2 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 496 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 497 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 498 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 499 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 500 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 501 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 502 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 503 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 504 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 505 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D`ÁGUA BALÃO METÁLICO 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 506 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D`ÁGUA BALÃO PLÁSTICO 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 507 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1140 P/ TANQUE - PADRAO POPULAR | HIDRÁULICA | UN | 3 |
| 508 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" ou 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 509 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 510 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO | HIDRÁULICA | UN | 2 |
| 511 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM ALAVANCA, COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM AREJADOR EMBUTIDO ANTI-VANDALISMO, LINHA DOCOL PRESSMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM RABICHO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 512 | TORNEIRA PARA BANHEIROS MESA COM SENDOR DE PRESENÇA, DOCOL ELETRIC ZENIT 1/2" CHROME - REF 00464806, BIVOLT, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR, COM RABICHO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 513 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 1 1/2" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 514 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 1 1/4" | HIDRÁULICA | KG | 1 |
| 515 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 2" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 516 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 3" | HIDRÁULICA | KG | 1 |
| 517 | TUBO CPVC, SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE PREDIAL 15 mm | HIDRÁULICA | M | 2 |
| 518 | TUBO CPVC, SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE PREDIAL 22 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 519 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 100 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 520 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 15 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 521 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 20 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 522 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 25 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 523 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 32 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 524 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 40 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 525 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 50 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 526 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 65 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 527 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 80 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 528 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1 1/2" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 529 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1 1/4" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 530 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1/2" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 531 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 2 1/2" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 532 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 2" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 533 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 3" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 534 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 3/4" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 535 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 4" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 536 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 5" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 537 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR 40 mm x 150 cm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 538 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 539 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | M | 2 |
| 540 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 541 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 542 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 150 mm | HIDRÁULICA | M | 14 |
| 543 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | M | 14 |
| 544 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | M | 12 |
| 545 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | M | 13 |
| 546 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 547 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 85 mm | HIDRÁULICA | M | 1 |
| 548 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 110 mm | HIDRÁULICA | M | 2 |
| 549 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 550 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 551 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 552 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 553 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | 20 |
| 554 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 555 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 556 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 557 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 558 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 559 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 560 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 561 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 562 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 563 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 564 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 565 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 566 | VÁLVULA ALTERNADORA DE PRESSÃO blukit para caixa dágua | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 567 | VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 568 | VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CORMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 569 | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO PRO 1 1/2" DECA 2545.C.114.PRO OU EQUIVALENTE/SUPERIOR, PARA ALTA PRESSÃO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 570 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 571 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 572 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 573 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO / BIDÊ (DIÂMETRO DE ENTRADA: 1 " / TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 574 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA (AMERICANA) (DIÂMETRO DE ENTRADA: 3 1/2 " / TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 575 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVO, EXREMIDADE COM ROSCA 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 576 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 577 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 578 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 579 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 580 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 581 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 582 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 3" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 583 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 584 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 585 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 586 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 587 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 588 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 589 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 3/4" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 590 | VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE SEM LADRÃO 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 591 | VÁLVULA P/ MICTÓRIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MODELO DECA 2572C OU EQUIVALENTE SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 592 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO AUTOMÁTICA (2") BRONZE TM 23 ISSO 9001 | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 593 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL, 6 LITROS, LINHA NUOVA DECA OU EQUIVALENTE | HIDRÁULICA | UN | 1 |
| 594 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 140 x 3,6 mm | LÓGICA | UN | 1 |
| 595 | ALUGUEL 1 DIA - MÁQUINA DE FUSÃO COM CLIVADOR, DECAPADOR E DEMAIS FERRAMENTAS PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | LÓGICA | UN | 2 |
| 596 | ALUGUEL 1 DIA - OTDR | LÓGICA | UN | 2 |
| 597 | CABO ÓPTICO REDE INTERNA/EXTERNA MULTÍMODO (MM-OM3) - 12 FIBRAS. | LÓGICA | M | 1 |
| 598 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E | LÓGICA | M | 250 |
| 599 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | LÓGICA | M | 500 |
| 600 | CAIXA DE SOBREPOR P/ DOIS RJ 45 CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN | 10 |
| 601 | CAIXA DE SOBREPOR P/ UM RJ 45 CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN | 25 |
| 602 | CONECTOR CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN | 25 |
| 603 | CONECTOR CATEGORIA 6 FÊMEA | LÓGICA | UN | 25 |
| 604 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT. 05e | LÓGICA | UN | 200 |
| 605 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT. 06 | LÓGICA | UN | 200 |
| 606 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 1,5M LC-LC | LÓGICA | UN | 1 |
| 607 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 1,5M LC-SC | LÓGICA | UN | 1 |
| 608 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M LC-LC | LÓGICA | UN | 1 |
| 609 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M LC-SC | LÓGICA | UN | 1 |
| 610 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M SC-SC | LÓGICA | UN | 1 |
| 611 | DIO BASTIDOR COMPLETO PARA 12 CONECTORES LC OM3 50/125 (COM SUPORTES, ADAPTADORES/ACOPLADORES, BANDEJAS DE EMENDA, PROTETORES DE EMENDA E EXTENSÕES OPTICAS) - EM FORMATO DE GAVETA METÁLICA DESLZANTE PARA RACK DE 19 E 1U DE ALTURA | LÓGICA | UN | 1 |
| 612 | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL 1U - ALTA DENSIDADE | LÓGICA | UN | 1 |
| 613 | GUIA ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL 1U | LÓGICA | UN | 3 |
| 614 | GUIA ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL 2U | LÓGICA | UN | 3 |
| 615 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK | LÓGICA | UN | 100 |
| 616 | PATCH CORD CAT 5E 1,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | 100 |
| 617 | PATCH CORD CAT 6 2,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | 25 |
| 618 | PATCH CORD CAT5E 2,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | 20 |
| 619 | PATCH CORD CAT5E 4 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | 5 |
| 620 | PATCH CORD CAT6 1,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | 15 |
| 621 | PATCH CORD CAT6 4 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | 5 |
| 622 | PATCH PANEL CAT5E 24 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN | 1 |
| 623 | PATCH PANEL CAT6 24 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN | 1 |
| 624 | PATCH PANEL DESCARREGADO 16 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN | 1 |
| 625 | PATCH PANEL DESCARREGADO 48 POSIÇÕES 1U - ALTA DENSIDADE | LÓGICA | UN | 1 |
| 626 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO FIBRA ÓPTICA | LÓGICA | UN | 1 |
| 627 | ROLO DE VELCRO DUPLA FACE PARA CABEAMENTO - 20MM X 3 METROS | LÓGICA | UN | 1 |
| 628 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | LÓGICA | UN | 5 |
| 629 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | LÓGICA | UN | 5 |
| 630 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | OUTROS | UN | 1 |
| 631 | ABRIGO DE HIDRANTE PARA INCÊNDIO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO CARBONO (ALTURA: 0,90 M / LARGURA: 0,60 M / PROFUNDIDADE: 0,17 M) | OUTROS | UN | 1 |
| 632 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | OUTROS | KG | 20 |
| 633 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | OUTROS | KG | 15 |
| 634 | ADITIVO PARA RADIADOR | OUTROS | L | 5 |
| 635 | AGUARRÁS MINERAL | OUTROS | L | 5 |
| 636 | ANDAIME TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, LARGURA DE 1 ATÉ 1,5M E ALTURA DE 1,0M (LOCAÇÃO) | OUTROS | M/MÊS | 240 |
| 637 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10 BWG) | OUTROS | KG | 5 |
| 638 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,76MM - 48,00 G/M | OUTROS | KG | 5 |
| 639 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | OUTROS | M | 5 |
| 640 | ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG) | OUTROS | KG | 5 |
| 641 | ARREMATE PERFIL "U" PARA FORRO DE PVC | OUTROS | M | 5 |
| 642 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | ACIMA DE R$15.000,01 | 2 |
| 643 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | ATÉ R$ 8.000,00 | 1 |
| 644 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | DE R$ 8.000,01 A R$ 15.000,00 | 1 |
| 645 | ASPERSOR PARA JARDIM | OUTROS | UN | 1 |
| 646 | AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, 15A/250V | OUTROS | UN | 1 |
| 647 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | OUTROS | UN | 1 |
| 648 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | OUTROS | UN | 1 |
| 649 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | OUTROS | UN | 1 |
| 650 | BANCADA/TAMPO AÇO INOX L=60 CM, COM RODABANCA | OUTROS | M | 1 |
| 651 | BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MINIMO 3CM | OUTROS | UN | 1 |
| 652 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | OUTROS | M | 4 |
| 653 | BARRA ROSCÁVEL 3/8" (TIRANTE) | OUTROS | M | 3 |
| 654 | BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2" | OUTROS | UN | 1 |
| 655 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | OUTROS | CHP | 40 |
| 656 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | OUTROS | M2 | 10 |
| 657 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | OUTROS | UN | 50 |
| 658 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | OUTROS | UN | 500 |
| 659 | CABIDE REDONDO EM AÇO INOX POLIDO | OUTROS | UN | 1 |
| 660 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | OUTROS | UN | 1 |
| 661 | CANALETA ALUMINIO 1 X 1 CM P/ PORTA/JANELA CORRER | OUTROS | M | 10 |
| 662 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3 /16" | OUTROS | M | 5 |
| 663 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2" E = 1/4" | OUTROS | M | 5 |
| 664 | CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 2" E=1/8" COR PRETA | OUTROS | M | 5 |
| 665 | CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | OUTROS | M | 5 |
| 666 | CANTONEIRA FERRO GALV 3/4" X (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG | 5 |
| 667 | CANTONEIRA FERRO GALV 'L" 1 1/2 X 1/4" - (3,40KG/M) | OUTROS | M | 5 |
| 668 | CANTONEIRA FERRO GALV 'L" 2 X 3/8" - (6,9 KG/M) | OUTROS | M | 5 |
| 669 | CHAPA AÇO FINA A FRIO PRETA 20MSG E = 0,91 MM - 7,32KG/M2 | OUTROS | KG | 10 |
| 670 | CHAPA AÇO INOX E = 4MM (32KG/M2) | OUTROS | M2 | 1 |
| 671 | CHAPA AÇO INOX E = 6MM (48KG / M2) | OUTROS | M2 | 1 |
| 672 | CHAPA AÇO P/PISOS LTP XADREZ 1/4" | OUTROS | KG | 10 |
| 673 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | OUTROS | KG | 10 |
| 674 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | OUTROS | KG | 10 |
| 675 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=3MM, L=1000MM (8,10KG/M²) | OUTROS | KG | 10 |
| 676 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=4MM, L=1000MM (10,8KG/M²) | OUTROS | KG | 10 |
| 677 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=5MM, L=1000MM (13,5KG/M²) | OUTROS | KG | 10 |
| 678 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | OUTROS | M2 | 1 |
| 679 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | OUTROS | M2 | 1 |
| 680 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | OUTROS | UN | 5 |
| 681 | CHAPA DE MDF CRU, E=20MM | OUTROS | M2 | 5 |
| 682 | CHAPA LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E=1,3MM COR PRETA (1,25X3,08M) | OUTROS | M2 | 5 |
| 683 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM | OUTROS | M2 | 10 |
| 684 | CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL | OUTROS | M2 | 2 |
| 685 | CHAPA ZINCADA P/ CALHA DE AGUAS PLUVIAIS - E = 0,5MM X L = 0,50M | OUTROS | M | 5 |
| 686 | CHUMBADOR 1/2" | OUTROS | UN | 25 |
| 687 | CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" | OUTROS | UN | 25 |
| 688 | COLA DE NEOPRENE | OUTROS | KG | 5 |
| 689 | COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS | OUTROS | KG | 10 |
| 690 | CORRENTE DE FERRO E = 1/2'' | OUTROS | KG | 5 |
| 691 | CUMEEIRA ONNDULADA TRADICIONAL EM FIBRA VEGETAL COM BETUME | OUTROS | M | 3 |
| 692 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110MM, FURO DE 20MM | OUTROS | UN | 1 |
| 693 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05MM) | OUTROS | UN | 1 |
| 694 | Divisor De Antena De Baixa E Alta Frequência - 2 Saídas E 1 Entrada - 5-2400mhz | OUTROS | UN | 1 |
| 695 | DIVISOR PARA ANTENA TV | OUTROS | UN | 1 |
| 696 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | OUTROS | M2 | 4 |
| 697 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | OUTROS | M3 | 2 |
| 698 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA - LEVE PINO SOLTO (ALTURA: 3 " / LARGURA: 2 1/2 ") | OUTROS | UN | 5 |
| 699 | Dobradiça de pressão para Móveis 26mm Aço Cromado | OUTROS | UN | 2 |
| 700 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | OUTROS | UN | 1 |
| 701 | DOBRADIÇA P/ ARMÁRIO TIPO CANECO, 90º | OUTROS | UN | 5 |
| 702 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013 DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | OUTROS | KG | 1 |
| 703 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | OUTROS | UN | 1 |
| 704 | ESPELHO CRISTAL COMUM (ESPESSURA: 4 MM) | OUTROS | M2 | 3 |
| 705 | ESPELHO EM PVC 4X4" | OUTROS | UN | 5 |
| 706 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | OUTROS | UN | 1 |
| 707 | Espuma Vedação Ar Condicionado Janela 194x5x2cm | OUTROS | UN | 10 |
| 708 | Exaustor para Banheiro 150mm 220V Vazão 186 L/MIN | OUTROS | UN | 1 |
| 709 | Exaustor para Cozinha 40cm 220V Vazão 3000 L/MIN | OUTROS | UN | 1 |
| 710 | EXAUSTORES DE TETO PARA BANHEIRO DE 280M3/H DE VAZÃO. | OUTROS | UN | 1 |
| 711 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA | OUTROS | UN | 2 |
| 712 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | OUTROS | UN | 1 |
| 713 | FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA | OUTROS | CJ | 2 |
| 714 | FERRAGEM PARA TELHADOS TIPO CHAPA DE EMENDA DE FERRO (LARGURA: 4 " / PESO: 0,57 KG / COMPRIMENTO: 500 MM / ESPESSURA: 1/4 ") | OUTROS | KG | 3 |
| 715 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | OUTROS | UN | 10 |
| 716 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | OUTROS | GL | 3 |
| 717 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | OUTROS | M2 | 10 |
| 718 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | OUTROS | UN | 1 |
| 719 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | OUTROS | UN | 1 |
| 720 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | OUTROS | UN | 50 |
| 721 | LIXA GRANA: 100 PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA | OUTROS | UN | 50 |
| 722 | LONA PLASTICA PRETA | OUTROS | M2 | 10 |
| 723 | MADEIRA P/ TELHADO (TIPO DE MADEIRA: PEROBA ) | OUTROS | M3 | 1 |
| 724 | MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO (BITOLA: 2 1/2 " / COMPRIMENTO: 15,00 M / TIPO DE REVESTIMENTO: POLIÉSTER E BORRACHA) | OUTROS | UN | 1 |
| 725 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | OUTROS | KG | 5 |
| 726 | MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | OUTROS | KG | 1 |
| 727 | MASSA PLÁSTICA IBERÊ (lata 400gr) | OUTROS | UN | 1 |
| 728 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO - INCLUINDO OPERADOR (BOBCAT) | OUTROS | CHP | 4 |
| 729 | MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA 91 A 100CM | OUTROS | UN | 1 |
| 730 | MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | UN | 1 |
| 731 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | OUTROS | L | 250 |
| 732 | PARAFUSO DE BUCHA S10 | OUTROS | UN | 50 |
| 733 | PELÍCULA ARQUITETÔNICA DE CONTROL SOLAR NA COR AZUL, ESPELHADA, ESCURECIMENTO INTERNO DE 80% | OUTROS | M2 | 50 |
| 734 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | OUTROS | KG | 10 |
| 735 | PERFIL AÇO ESTRUTURAL "H" - 6" X 6" (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG | 5 |
| 736 | PERFIL AÇO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG | 5 |
| 737 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICIO 12X15MM PARA ESQUADRIAS | OUTROS | M | 5 |
| 738 | PERFILADO EM CHAPA DE AÇO LISO (ALTURA: 19,00 MM / LARGURA: 38,00 MM) | OUTROS | M | 5 |
| 739 | PERFILADO EM CHAPA DE AÇO LISO (ALTURA: 38,00 MM / LARGURA: 38,00 MM) | OUTROS | M | 5 |
| 740 | PINO DE AÇO LISO (COMPRIMENTO: 25MM / DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") | OUTROS | UN | 3 |
| 741 | PLOTAGEM VETORIAL TAMANHO A1 COLORIDO | OUTROS | UN | 1 |
| 742 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 | 5 |
| 743 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 | 5 |
| 744 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 | 5 |
| 745 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 | 3 |
| 746 | PORCA UNIÃO/JUNÇÃO ZINCADA SEXTAVADA 1/4", CHAVE 7/16", COMPRIMENTO=25MM | OUTROS | UN | 5 |
| 747 | PORCA ZINCADA, QUADRADA 3/8" | OUTROS | UN | 5 |
| 748 | PORCA ZINCADA, QUADRADA 5/8" | OUTROS | UN | 3 |
| 749 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1" | OUTROS | UN | 3 |
| 750 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1/2" | OUTROS | UN | 5 |
| 751 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1/4" | OUTROS | UN | 5 |
| 752 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 3/8" | OUTROS | UN | 5 |
| 753 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 5/16" | OUTROS | UN | 5 |
| 754 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 5/8" | OUTROS | UN | 5 |
| 755 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | OUTROS | M2 | 1 |
| 756 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | OUTROS | UN | 1 |
| 757 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | OUTROS | M2 | 1 |
| 758 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | OUTROS | UN | 1 |
| 759 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | OUTROS | UN | 1 |
| 760 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | OUTROS | M2 | 2 |
| 761 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | OUTROS | M2 | 1 |
| 762 | PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO) | OUTROS | M2 | 1 |
| 763 | PRIMER EPOXI | OUTROS | L | 5 |
| 764 | PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMINIO | OUTROS | UN | 3 |
| 765 | RECARGA DE EXTINTOR TIPO CARRETA CO2 25KG | OUTROS | UN | 2 |
| 766 | ROLDANA FIXA DUPLA LATAO C/ ROLAMENTO P/ PORTA/JAN CORRER | OUTROS | UN | 1 |
| 767 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. | OUTROS | CHP | 4 |
| 768 | RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQUITETURA | OUTROS | UN | 1 |
| 769 | SELADOR PARA BASE PVA | OUTROS | L | 1 |
| 770 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | OUTROS | UN | 25 |
| 771 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | OUTROS | L | 1 |
| 772 | SUPORTE ARTICULADO LCD/PLASMA 10"A 40" | OUTROS | UN | 1 |
| 773 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | OUTROS | UN | 1 |
| 774 | SUPORTE PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO (COMPRIMENTO: 100,00 MM) | OUTROS | UN | 5 |
| 775 | SUPORTE PARA PROJETOR | OUTROS | UN | 1 |
| 776 | TABUA MADEIRA 2,5 X 30,0CM | OUTROS | UN | 1 |
| 777 | TABUA MADEIRA 2,5 X 20,0CM | OUTROS | UN | 1 |
| 778 | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO 1 1/2" | OUTROS | UN | 1 |
| 779 | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO 2 1/2" | OUTROS | UN | 1 |
| 780 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 1,5T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO | OUTROS | UN | 1 |
| 781 | TÊ DE HIDRANTE GALVANIZADO BSP 4" x 2 1/2" | OUTROS | UN | 1 |
| 782 | TELA ARAME GALV FIO 12 (2,77MM) MALHA 2" QUADRADA OU LOSANGO H = 2M | OUTROS | M2 | 1 |
| 783 | TELHA DE FIBRA VEGETAL COM BETUME - MODELO: TRADICIONAL | OUTROS | M2 | 3 |
| 784 | Telha em alumínio, trapezoidal, dupla, termoacústica, esp= 0,6 mm, tipo sanduiche, isolamento espuma rígida poliuret. 30 mm pintada | OUTROS | M2 | 2 |
| 785 | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA DELTA C = 7,20M | OUTROS | UN | 1 |
| 786 | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO C = 7,40M | OUTROS | UN | 1 |
| 787 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,44 X 1,10M | OUTROS | UN | 1 |
| 788 | TEXTURA PARA PAREDE (GRAFIATO) | OUTROS | KG | 5 |
| 789 | TIJOLO MACIÇO CERÂMICO 5 X 10 X 20 | OUTROS | UN | 50 |
| 790 | TINTA ESMALTE FOSCO PARA SUPERFÍCIE METÁLICA | OUTROS | L | 3 |
| 791 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | OUTROS | L | 3 |
| 792 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | OUTROS | M | 3 |
| 793 | TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4'' P/ RODIZIOS | OUTROS | M | 3 |
| 794 | TRINCO P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | UN | 3 |
| 795 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1" | OUTROS | M | 3 |
| 796 | Tubo de cobre flexível Ø 3/4" | OUTROS | M | 3 |
| 797 | Tubo industrial em aço quadrado (metalon) e=2,00mm, 50x50mm (4,476Kg/m) | OUTROS | M | 2 |
| 798 | Tubo industrial em aço quadrado (metalon) e=3,17mm, 25x25mm (1/8"), (2,127kG/M)(4,476Kg/m) | OUTROS | M | 2 |
| 799 | Tubo industrial em aço retangular (metalon) e=3,17mm, 100x50 MM (6,825Kg/m) | OUTROS | M | 3 |
| 800 | Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 25 x 25 mm, e=3,17mm(1/8"), 2,127kg/m | OUTROS | M | 3 |
| 801 | UNIÁO DE COBRE 1.1/2" | OUTROS | M | 5 |
| 802 | UNIÁO DE COBRE 1/2" | OUTROS | M | 5 |
| 803 | UNIÁO DE COBRE 2.1/2" | OUTROS | M | 5 |
| 804 | UNIÁO DE COBRE 3" | OUTROS | M | 3 |
| 805 | UNIÁO DE COBRE 4" | OUTROS | M | 1 |
| 806 | VARETA DE SOLDA PRATA | OUTROS | KG | 5 |
| 807 | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | OUTROS | M | 1 |
| 808 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA NC NAS EXTREMIDADES (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4 ") | OUTROS | KG | 5 |
| 809 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE | OUTROS | L | 5 |
| 810 | VIDRO ARAMADO 6MM | OUTROS | M2 | 2 |
| 811 | VIDRO COMUM 4MM ESPESSURA DE 8 MM | OUTROS | M2 | 3 |
| 812 | VIDRO COMUM 6MM | OUTROS | M2 | 3 |
| 813 | VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | M2 | 1 |
| 814 | VIDRO TEMPERADO 6MM | OUTROS | M2 | 3 |
| 815 | ZARCÃO | OUTROS | L | 3 |
| 816 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 3,00 |
| 817 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO | PISO/PAREDE/FORRO | L | 35,00 |
| 818 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | PISO/PAREDE/FORRO | L | 15,00 |
| 819 | AREIA FINA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 1,00 |
| 820 | AREIA GROSSA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 1,00 |
| 821 | AREIA MEDIA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 10,00 |
| 822 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 125,00 |
| 823 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 50,00 |
| 824 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 8,00 |
| 825 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS (ACI) | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 196,00 |
| 826 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL TIPO SIKA TOP 122 OU EQUIVALENTE | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 14,00 |
| 827 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 125,00 |
| 828 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 100,00 |
| 829 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 200,00 |
| 830 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 100 |
| 831 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 832 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 106,00 |
| 833 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 15,00 |
| 834 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 1,00 |
| 835 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 836 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=12,5MM, 1200X2400MM (LXC) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 10,00 |
| 837 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5MM, 1200X2400MM (LXC) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 65,00 |
| 838 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 839 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 840 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x CR | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 3,00 |
| 841 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 842 | CIMENTO BRANCO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 10,00 |
| 843 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 2.583,00 |
| 844 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20MM | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 1,00 |
| 845 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5 |
| 846 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 1,00 |
| 847 | EMULSÃO ADESIVA PARA ARGAMASSA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 2,00 |
| 848 | EMULSÃO ASFÁLTICA ANIONICA | PISO/PAREDE/FORRO | L | 91,00 |
| 849 | Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 10 |
| 850 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 851 | FORRO DE FIBRA MINERAL ACÚSTICO, REMOVÍVEL, BRANCO (LARGURA: 625MM / ESPESSURA: 15MM / COMPRIMENTO: 625MM) | PISO/PAREDE/FORRO | PLACA | 10,00 |
| 852 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 10 |
| 853 | FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 10 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 854 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 855 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 3,00 |
| 856 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 857 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 858 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 859 | GESSO EM PÓ | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 25,00 |
| 860 | GRANITO BRANCO CRISTRAL POLIDO PARA BANCADA E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 1,00 |
| 861 | GRANITO CINZA POLIDO P/ BANCADA E=2,5CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 1,00 |
| 862 | GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 863 | GRAUTE CIMENTÍCIO PARA USO GERAL (ARGAMASSA FLUÍDA) | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 1,00 |
| 864 | IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA PARA COBERTURAS | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 10,00 |
| 865 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | PISO/PAREDE/FORRO | L | 8,00 |
| 866 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 1 |
| 867 | JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,00 X 1,50 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 1 |
| 868 | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10X4,5MM (ALTURAXESPESSURA) | PISO/PAREDE/FORRO | M | 50,00 |
| 869 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 1 |
| 870 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 1 |
| 871 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, DADOS (36), COR NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 1,00 |
| 872 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 5MM VIAPOL OU EQUIV | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 873 | MANTA LÍQUIDA VEDAPREN OU SIMILAR | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 3,00 |
| 874 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | PISO/PAREDE/FORRO | GL | 3,00 |
| 875 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | PISO/PAREDE/FORRO | L | 50,00 |
| 876 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 15,00 |
| 877 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 878 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 15,00 |
| 879 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 14,00 |
| 880 | PASTILHA DE PORCELANA PARA PISO 5X5CM, JATOBÁ AZUL VISCAYA, OU EQUIVALENTE | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 881 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 1,00 |
| 882 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 8,00 |
| 883 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 6,00 |
| 884 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 2,00 |
| 885 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 2,00 |
| 886 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 2,00 |
| 887 | PEITORIL/SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=15CM, E=3CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | 1,00 |
| 888 | PEITORIL/SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=25CM, E=3CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | 1,00 |
| 889 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | PISO/PAREDE/FORRO | M | 11,00 |
| 890 | PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO P/ COLA G.15 PLURIGOMA PRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 6,00 |
| 891 | PISO BORRACHA EM MANTA INDUSTRIAL LISO 2MM X 50CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 892 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 2 |
| 893 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA , PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 12,00 |
| 894 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 12,00 |
| 895 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR O IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 12,00 |
| 896 | PISO EMBORRACHADO LISO, E=4MM, LARGURA: 1,0M | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 897 | PISO FLUTUANTE SUBSTRATO HDF-H, SISTEMA DE ENCAIXE EM CLICK DE 8.0 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 1,00 |
| 898 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 10,00 |
| 899 | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 10 |
| 900 | PISO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 62 X 62CM, ACABAMENTO ACETINADO / JUNTA 2MM / ELIZABETH BIANCO NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 901 | PISO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 62 X 62CM, ACABAMENTO POLIDO / JUNTA 2MM 62X62CM / ELIZABETH BIANCO POLIDO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 3,00 |
| 902 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 903 | PISO PORCELANATO, RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 904 | PISO VINÍLICO EM MANTA (ESPESSURA: 2MM / LARGURA: 2M) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 2,00 |
| 905 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 25,00 |
| 906 | PISO VINÍLICO EM RÉGUA (COMPRIMENTO: 950MM / ESPESSURA: 2MM / LARGURA: 185MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 2,00 |
| 907 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO AS | PISO/PAREDE/FORRO | PLACA | 10,00 |
| 908 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 12,00 |
| 909 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 910 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 10,00 |
| 911 | REJUNTE EPOXI BRANCO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 5,00 |
| 912 | REJUNTE EPOXI COR | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 5,00 |
| 913 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 914 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 20,00 |
| 915 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 916 | REVESTIMENTO FENÓLICO-MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO TEXTURIZADO (ESP=1,30MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 917 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | 5,00 |
| 918 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | 5,00 |
| 919 | RODAPÉ DE GRANITO PRETO NATURAL DE 10 CM DE ALTURA, E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | 5,00 |
| 920 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | 15,00 |
| 921 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | 5,00 |
| 922 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | 5,00 |
| 923 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | PISO/PAREDE/FORRO | M | 25,00 |
| 924 | SEIXO ROLADO OU CASCALHO ROLADO FINO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | 5,00 |
| 925 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | PISO/PAREDE/FORRO | L | 5,00 |
| 926 | SISAL EM FIBRA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | 5,00 |
| 927 | SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | 1,00 |
| 928 | SOLEIRA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L=15CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | 5,00 |
| 929 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO CRISTAL POLIDO, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | 3,00 |
| 930 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO CRISTAL POLIDO, L= 5 CM, E= *3,0* CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | 3,00 |
| 931 | SOLEIRA/PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=15CM, E=2CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | 5,00 |
| 932 | SOLEIRA/TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=5CM, E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | 5,00 |
| 933 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 3,00 |
| 934 | TABICA PARA FORRO DE GESSO | PISO/PAREDE/FORRO | M | 3,00 |
| 935 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 50,00 |
| 936 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 50,00 |
| 937 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN | 50,00 |
| 938 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 939 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | PISO/PAREDE/FORRO | GL | 3,00 |
| 940 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3 |
| 941 | TINTA EPOXI | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 942 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 943 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 944 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 945 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | PISO/PAREDE/FORRO | L | 50,00 |
| 946 | TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 947 | TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | PISO/PAREDE/FORRO | L | 3,00 |
| 948 | VERMICULITA EXPANDIDA | PISO/PAREDE/FORRO | m³ | 15,00 |
| 949 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | SPCI | UN | 5 |
| 950 | ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL (CÓDIGO JBG-12L) | SPCI | PÇ | 3 |
| 951 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2’ X 2.1/2’ | SPCI | UN | 3 |
| 952 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SPCI | UN | 1 |
| 953 | ANUNCIADOR 160 CARACTERES (CÓDIGO LCD-160) | SPCI | UN | 1 |
| 954 | BARRAS ANTIPÂNICO COM CHAVE AÇO CARBONO CINZA PRATA | SPCI | UN | 1 |
| 955 | BASE - FLANGE INTELIGENTE - PERFIL BAIXO (CÓDIGO B210LP) | SPCI | PÇ | 25 |
| 956 | BASE P/ FIXAÇÃO DE MASTRO 2'' | SPCI | UN | 2 |
| 957 | BATERIA 12V 7.2 AH (CÓDIGO BAT.001.0001-E) | SPCI | UN | 1 |
| 958 | BOMBA JOCKEY DE ¾ DE CV | SPCI | UN | 1 |
| 959 | BOMBAS DE HIDRANTE DE 4 CV, Q1= 16,8 M3/H, HMT1= 23,86 M.C.A, Q2= 25,2 M3/H, MT2=15,1 M.C.A | SPCI | UN | 1 |
| 960 | BUCHA DE REDUÇÃO DE Ø 80 X 65 | SPCI | UN | 3 |
| 961 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | SPCI | UN | 1 |
| 962 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE PVC C/ CONECTOR BRONZE | SPCI | UN | 1 |
| 963 | CHASSI PARA PAINEL DE INCÊNDIO (CÓDIGO CHS-M3) | SPCI | UN | 1 |
| 964 | CHAVE STORZ 2.1/2’ X 2.1/2’ | SPCI | UN | 3 |
| 965 | CONECTOR COM FURO VERTICAL | SPCI | UN | 2 |
| 966 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 | SPCI | UN | 2 |
| 967 | CONJUNTO DE CAIXAS TRASEIRAS - 2 NÍVEIS (CÓDIGO SBB-B4) | SPCI | UN | 1 |
| 968 | CONJUNTO PORTA E JANELA - 2 NÍVEIS (CÓDIGO JDR-B4) | SPCI | UN | 1 |
| 969 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 10MM² | SPCI | M | 2 |
| 970 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 16MM² | SPCI | M | 2 |
| 971 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 25MM² | SPCI | M | 2 |
| 972 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 35MM² | SPCI | M | 2 |
| 973 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 50MM² | SPCI | M | 2 |
| 974 | CURVA 90 DE ALUMINIO 3/4 X 1/4 | SPCI | UN | 5 |
| 975 | DETECTOR THERMOVELOCIMETRICO (CÓDIGO 5951J) | SPCI | UN | 3 |
| 976 | ELETRODUTO DE PVC 1" | SPCI | M | 5 |
| 977 | ELETRODUTO DE PVC 2" X 3METROS | SPCI | UN | 5 |
| 978 | ESGUICHO REGULÁVEL DE 2.1/2” | SPCI | UN | 3 |
| 979 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | SPCI | UN | 1 |
| 980 | EXTINTOR DE ÁGUA 10L | SPCI | UN | 1 |
| 981 | EXTINTOR DE CO2 COM 25 KG | SPCI | UN | 1 |
| 982 | EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG | SPCI | UN | 1 |
| 983 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 KG | SPCI | UN | 1 |
| 984 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG | SPCI | UN | 5 |
| 985 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS ESCADA 5OMMX5M (fornecimento e instalação) | SPCI | M | 5 |
| 986 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SPCI | UN | 3 |
| 987 | FLANGE SEXTAVADA Ø 50 | SPCI | UN | 3 |
| 988 | FLANGE SEXTAVADA Ø 65 | SPCI | UN | 3 |
| 989 | GÁS PARA TESTE DE DETECTORES DE FUMAÇA | SPCI | UN | 5 |
| 990 | GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2 | SPCI | UN | 5 |
| 991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | SPCI | UN | 1 |
| 992 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 45G Ø 65 | SPCI | UN | 3 |
| 993 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 45G Ø 80mm | SPCI | UN | 3 |
| 994 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 90G Ø 65 | SPCI | UN | 3 |
| 995 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 90G Ø 80mm | SPCI | UN | 3 |
| 996 | LOOP CONTROL MODULE (CÓDIGO LCM-320) | SPCI | PÇ | 1 |
| 997 | LOOP EXPANDER MODULE (CÓDIGO LEM-320) | SPCI | PÇ | 1 |
| 998 | MANÔMETRO (0 A 200 PSI, 4’) | SPCI | UN | 1 |
| 999 | MASTRO 3MX2" | SPCI | UN | 2 |
| 1000 | MÓDULO ISOLADOR PARA FIRE (CÓDIGO M500XJ) | SPCI | UN | 1 |
| 1001 | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN | SPCI | UN | 1 |
| 1002 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 275V ( VN = 220V ) E 150V ( VN = 127V ), CORR. MAX. 19,5KA | SPCI | UN | 1 |
| 1003 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA | SPCI | UN | 1 |
| 1004 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | 3 |
| 1005 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | 3 |
| 1006 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | 3 |
| 1007 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | 3 |
| 1008 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | 3 |
| 1009 | PLACA FRONTAL PARA FIRE (CÓDIGO BMP-1) | SPCI | UN | 1 |
| 1010 | PLACA PARA PAINEL DE FIRE (CÓDIGO JCPU2-3030D) | SPCI | UN | 1 |
| 1011 | PLACA REVESTI. ANUNC. FIRE (CÓDIGO DP-DISP2) | SPCI | UN | 1 |
| 1012 | PORTA CORTA-FOGO METÁLICA, MODELO P 90 110X210X5CM COMPLETA | SPCI | UN | 2 |
| 1013 | PRESILHA PARA CABO DE 50MM2 | SPCI | UN | 10 |
| 1014 | PRESSOSTATO | SPCI | UN | 1 |
| 1015 | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN | 1 |
| 1016 | RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN | 1 |
| 1017 | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10L | SPCI | UN | 1 |
| 1018 | RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG | SPCI | UN | 1 |
| 1019 | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG | SPCI | UN | 12 |
| 1020 | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 8 KG | SPCI | UN | 3 |
| 1021 | RECARGARGA DE EXTINTOR ABC 6KG COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN | 1 |
| 1022 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | SPCI | UN | 1 |
| 1023 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | SPCI | UN | 1 |
| 1024 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO | SPCI | UN | 1 |
| 1025 | REVESTIMENTO PARA BATERIA (CÓDIGO BP-4) | SPCI | UN | 1 |
| 1026 | SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA (CÓDIGO 2951 J) | SPCI | UN | 25 |
| 1027 | SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS | SPCI | UN | 2 |
| 1028 | SUPER MÓDULOS - FIRE (CÓDIGO CHS-4L) | SPCI | UN | 1 |
| 1029 | TAMPA DE ACABAMENTO PARA PAINEL (CÓDIGO DP-1B) | SPCI | UN | 1 |
| 1030 | TERMINAL AÉREO H= 25 CM | SPCI | UN | 5 |
| 1031 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 35MM² | SPCI | UN | 1 |
| 1032 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ( ABC 6KG) | SPCI | UN | 1 |
| 1033 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (AP 10 L) | SPCI | UN | 1 |
| 1034 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO2 6KG) | SPCI | UN | 1 |
| 1035 | UNIÃO DE FERRO GALV. C/ASSENTO CÔNICO CLASSE 10 ROSCA BSP Ø 2 1/2" | SPCI | UN | 1 |
| 1036 | VÁLVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO C/ FLANGE E HASTE ASCEND.EXTERNA PRESSÃO DE SERVIÇO DE 200 LBS/POL Ø 80MM | SPCI | UN | 1 |
| 1037 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SPCI | UN | 3 |

Obs.: Itens Hachureados já contemplam a mão de obra para instalação

UNIDADES UTILIZADAS:

| UN – Unidade | M – Metro Linear | L – Litro |
| --- | --- | --- |
| KG – Kilograma | M2 - Metro Quadrado | CJ – Conjunto |
| GL – Galão | M3 - Metro Cúbico | CHP – Hora Produtiva |
| M/MÊS – Metro por Mês | PÇ - Peça |  |

ANEXO VII -  ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – ANS

| INDICADOR Nº 01 |
| --- |
| ATENDIMENTO DA ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir a execução de todas as rotinas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva dentro dos prazos previstos. |
| Meta a cumprir | Conforme Termo de Referência – ANEXO II (ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS) |
| Instrumento de medição | Relatórios do sistema informatizado comprovando execução de acordo com as Rotinas de Manutenção, na freqüência prevista. |
| Forma de acompanhamento | Pelo sistema informatizado com acompanhamento pelo fiscal do contrato. |
| Periodicidade | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Cada rotina descrita no Termo de Referência que não for cumprida receberá pontuação conforme segue: Rotina diária – 01 ponto Rotina semanal – 02 pontos Rotina mensal – 03 pontos Rotina trimestral – 04 pontos Rotina semestral – 05 pontos Somatório dos itens não cumpridos = Y |
| Início de Vigência | Data da assinatura do contrato. |
| Faixas de ajuste no pagamento | 0 < Y < 20 : 100% do valor da fatura mensal de manutenção; 20 < Y < 35 : 95% do valor da fatura mensal de manutenção; Y > 35 : 90% do valor da fatura mensal de manutenção. |
| Sanções Adicionais | Em caso de reincidência para 20 < Y ≤ 35: multa de 5% sobre a Nota Fiscal de Manutenção + faixa de ajuste pertinente; Para Y > 35: multa de 10% sobre a Nota Fiscal de Manutenção + faixa de ajuste pertinente + rescisão contratual. |
| Observações | 1. Caso haja impedimentos na realização das rotinas de manutenção, o fiscal do contrato deverá ser comunicado imediatamente visando a normalização dos serviços e a não incidência de ajustes ou sanções. 2. Todas as ocorrências deverão estar registradas no sistema informatizado de gerenciamento dos serviços a fim de que estes sejam validados pelo fiscal do contrato e mensurados os resultados para atesto e autorização dos pagamentos. 3. Rotinas a serem consideradas: diárias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais e anuais. |

| INDICADOR Nº 02 |
| --- |
| PRAZO DE ATENDIMENTO DE ORDENS DE SERVIÇO (OS) |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir um atendimento célere às demandas de manutenção corretiva do órgão, que requeiram a utilização de materiais não básicos, realizadas por meio de OS – Ordem de Serviço. |
| Meta a cumprir | Número de horas (depende do serviço a realizar). |
| Instrumento de medição | Relatórios do sistema informatizado – Ordem de Serviço (OS) eletrônica. |
| Forma de acompanhamento | Pelo sistema informatizado com acompanhamento pelo fiscal do contrato. |
| Periodicidade | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Cada OS será verificada e valorada individualmente. Número de horas no atendimento / meta a cumprir = X. |
| Início de Vigência | Data da assinatura do contrato. |
| Faixas de ajuste no pagamento | X < 1 : 100% do valor da OS; 1 < X < 2 : 90% do valor da OS; X > 2 : 80% do valor da OS. |
| Sanções Adicionais | Infração Tipo 1 – 20% das OS acima de 2 : multa de 2% sobre a Nota Fiscal de Manutenção; Infração Tipo 2 – 40% das OS acima de 2 : multa de 5% sobre a Nota Fiscal de Manutenção; Reincidência nas infrações do Tipo 2 acarretará multa de 5% sobre o valor do contrato + rescisão contratual. |
| Observações | 1. O mecanismo de cálculo será verificado pelo gestor do contrato, avaliando se o atraso nos atendimentos se deu em virtude de impedimentos da própria administração do órgão, caso este em que será isentada a prestadora de serviços. 2. Todas as ocorrências deverão estar registradas no sistema informatizado de gerenciamento dos serviços a fim de que estes sejam validados pelo gestor do contrato, e mensurados os resultados para atesto e autorização dos pagamentos. |

ANEXO VIII – ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS

ANEXO VIII-1  QUADRO RESUMO GERAL DO CUSTO DOS SERVIÇOS

(Inclui todos os custos, inclusive Uniformes e EPI)

| CLASSE DE SERVIÇO | ITEM | CATEGORIA | UNID. | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 1.1 | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | mês | 1 | R$ 14.330,79 | R$ 14.330,79 |
|  | 1.2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | mês | 1 | R$ 3.570,69 | R$ 3.570,69 |
|  | 1.3 | ALMOXARIFE DE OBRAS | mês | 1 | R$ 4.565,22 | R$ 4.565,22 |
|  | 1.4 | ENCARREGADO GERAL | mês | 1 | R$ 7.043,05 | R$ 7.043,05 |
|  | 1.5 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | mês | 1 | R$ 5.641,08 | R$ 5.641,08 |
|  | 1.6 | SUPERVISOR | mês | 1 | R$ 5.754,37 | R$ 5.754,37 |
|  | 1.7 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 1 | R$ 5.641,08 | R$ 5.641,08 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.8 | PLANTONISTA TÉCNICO ELETRICISTA DIURNO | mês | 4 | R$ 4.714,44 | R$ 18.857,76 |
|  | 1.9 | PLANTONISTA TÉCNICO ELETRICISTA NOTURNO | mês | 4 | R$ 5.020,75 | R$ 20.083,00 |
|  | 1.10 | TÉCNICO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | mês | 1 | R$ 4.614,91 | R$ 4.614,91 |
|  | 1.11 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | mês | 2 | R$ 3.545,21 | R$ 7.090,41 |
|  | 1.12 | TÉCNICO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SISTEMAS DE SEGURANÇA | mês | 1 | R$ 4.614,91 | R$ 4.614,91 |
| AR CONDICIONADOE REFRIGERAÇÃO | 1.13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | mês | 2 | R$ 4.614,91 | R$ 9.229,81 |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.14 | TÉCNICO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | mês | 2 | R$ 4.614,91 | R$ 9.229,81 |
| INSTALAÇÕES LÓGICAS E DE TELEFONIA | 1.15 | TÉCNICO DE TELEFONIA E REDE | mês | 2 | R$ 4.614,91 | R$ 9.229,81 |
| GERAL | 1.16 | AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO | mês | 2 | R$ 3.545,21 | R$ 7.090,41 |
|  | 1.17 | MONTADOR DE DIVISÓRIAS | mês | 1 | R$ 3.897,04 | R$ 3.897,04 |
| TOTAL MENSAL (R$) | - | - | - | 28 | R$ 90.343,45 | R$ 140.484,14 |
| TOTAL ANUAL (R$) | - | - | - | - | - | R$ 1.685.809,69 |

OBS 1: Convenções Coletivas utilizadas para a fixação dos Salários-Base, bem como para os cálculos do custo mensal dos serviços para cada categoria:

-  Engenheiro (Item 1.1): SENGE-DF e SINDUSCON-DF 2015/2017;

- Técnico em edificações (Item 1.5) e Técnico em segurança do trabalho (Item 1.7): Sintec/Df e Sinaenco/Df 2016/2018;

-  Demais Categorias (Itens 1.2 a 1.4, 1.6 e 1.8 a 1.16): SEAC-DF e SINDISERVIÇOS 2016/2016.

(*) Técnico Eletricista  (Item 1.8): Escala de Trabalho de 12hX36h (Posto Diurno);

(*) Técnico Eletricista (Item 1.9): Escala de Trabalho de 12X36h (Posto Noturno).

- Para a definição do Salário Base do “Almoxarife de Obras” (Item 1.3) foi utilizado o salário do cargo “Almoxarife” da Convenção Coletiva SEAC-DF e SINDISERVIÇOS 2016/2016;

- Para a definição do Salário Base do “Técnico em Edificações” (Item 1.5) foi utilizado o salário do cargo “Técnico Industrial” da Convenção Coletiva Sintec/Df e Sinaenco/Df 2016/2018;

- Para a definição do Salário Base do “Técnico em Segurança do Trabalho” (Item 1.7) foi utilizado o salário do cargo “Técnico Industrial” da Convenção Coletiva Sintec/Df e Sinaenco/Df 2016/2018;

- Para a definição do Salário Base do “Técnico Eletricista”, “Técnico Eletricista de Manutenção Predial” e “Técnico Eletricista de Manutenção Predial – Sistema de Segurança” (Item 1.8, 1.9 e 1.10) foi utilizado o salário do cargo “Eletricista” da Convenção Coletiva SEAC-DF e SINDISERVIÇOS 2016/2016;

- Para a definição do Salário Base do “Ajudante de Eletricista” (Item 1.11) foi utilizado o salário do cargo “Ajudante Geral de Manutenção e Reparos” da Convenção Coletiva SEAC-DF e SINDISERVIÇOS 2016/2016;

- Para a definição do Salário Base do “Técnico Eletricista de Manutenção Predial – Sistema de Segurança” (Item 1.12) foi utilizado o salário do cargo “Técnico Industrial” da Convenção Coletiva Sintec/Df e Sinaenco/Df 2014/2016;

- Para a definição do Salário Base do “Técnico em Refrigeração” (Item 1.13) foi utilizado o salário do cargo “Eletricista” da Convenção Coletiva SEAC-DF e SINDISERVIÇOS 2016/2016;

- Para a definição do Salário Base do “Técnico em Instalações Hidrossanitárias” (Item 1.14) foi utilizado o salário do cargo “Bombeiro Hidráulico” da Convenção Coletiva SEAC-DF e SINDISERVIÇOS 2016/2016;

- Para a definição do Salário Base do “Técnico de Telefonia e Rede” (Item 1.15) foi utilizado o salário do cargo “Eletricista” da Convenção Coletiva SEAC-DF e SINDISERVIÇOS 2016/2016;

- Para a definição do Salário Base do “Ajudante Geral de Manutenção” (Item 1.16) foi utilizado o salário do cargo “Ajudante Geral de Manutenção e Reparos” da Convenção Coletiva SEAC-DF e SINDISERVIÇOS 2016/2016.

OBS. 2: Os valores unitários (custo mensal dos serviços por categoria) constantes da tabela acima foram calculados conforme demonstrado no Anexo XII.

ANEXO VIII-2  Quadro-resumo uniformes

| UNIFORMES POR EMPREGADO (EXCETO ENGENHEIRO) - Pesquisa de Mercado |
| --- |
| Nº ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | DISTRIBUIÇÃO | (A) | (B) | (C=A*B) | (D=C/12) |
|  |  |  |  | QTDE ANUAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | CUSTO ANUAL (R$) | CUSTO MENSAL (R$) |
| 1 | Calça | UNID. | 02 peças a cada 06 meses | 4 | 51,16 | 204,64 | 17,05 |
| 2 | Camiseta ou Camisa com emblema da empresa | UNID. | 02 peças a cada 06 meses | 4 | 39,75 | 159,00 | 13,25 |
| 3 | Jaleco mangas longas, brim pesado 100% algodão com emblema da empresa | UNID. | 02 peças a cada 06 meses | 4 | 56,00 | 224,00 | 18,67 |
| 4 | Sapato ou botina com sola de borracha, de acordo com a categoria profissional | PAR | 02 pares a cada 06 meses | 4 | 63,83 | 255,32 | 21,28 |
| 5 | Meia | PAR | 04 pares a cada 06 meses | 8 | 10,14 | 81,12 | 6,76 |
| TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  | 924,08 | R$ 77,01 |
| Nº DE EMPREGADOS |  |  |  |  | 27 |  |

Fonte: Pesquisa de Mercado / Contratações similares

ANEXO VIII-3  Quadro-resumo epi´s

| EPI´S POR EMPREGADO (EXCETO ENGENHEIRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ALMOXARIFE) – 23 EMPREGADOS |
| --- |
|  |  |  | (A) | (B) | ( C ) | D = A X B X C |
| Nº ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE POR EMPREGADO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | COEFICIENTE | CUSTO MENSAL UNITÁRIO (R$) |
| 1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 1 | 11,63 | 0,05 | 0,5815 |
| 2 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 1 | 62,09 | 0,05 | 3,1045 |
| 3 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UNID. | 1 | 16,82 | 0,05 | 0,841 |
| 4 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UNID. | 1 | 12,94 | 0,05 | 0,647 |
| 5 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UNID. | 1 | 1,94 | 0,05 | 0,097 |
| 6 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UNID. | 1 | 62,09 | 0,05 | 3,1045 |
| 7 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UNID. | 1 | 5,04 | 0,05 | 0,252 |
| TOTAL MENSAL POR EMPREGADO | R$ 8,63 |

Fonte: SINAPI FEV/2017

EM BRANCO

ANEXO IX - ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | UNID. | REFERENCIA | CÓDIGO | PREÇO UNIT. | BDI | PREÇO + BDI | QTDE ANUAL | TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS COM CAPACIDADE ATÉ 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 289,81 | 19,73% | R$ 346,99 | 3 | R$ 1.040,97 |
| 2 | BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS COM CAPACIDADE ATÉ 60.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 481,33 | 19,73% | R$ 576,30 | 1 | R$ 576,30 |
| 3 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 18.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 570,41 | 19,73% | R$ 682,95 | 1 | R$ 682,95 |
| 4 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 30.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 934,34 | 19,73% | R$ 1.118,69 | 1 | R$ 1.118,69 |
| 5 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 1.313,24 | 19,73% | R$ 1.572,34 | 1 | R$ 1.572,34 |
| 6 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 12.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 402,88 | 19,73% | R$ 482,37 | 1 | R$ 482,37 |
| 7 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA SPLIT | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 67,10 | 19,73% | R$ 80,34 | 6 | R$ 482,03 |
| 8 | CURVA DE COBRE 3/4" | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 5,67 | 19,73% | R$ 6,79 | 10 | R$ 67,89 |
| 9 | CURVA DE COBRE 5/8" | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 3,57 | 19,73% | R$ 4,27 | 10 | R$ 42,74 |
| 10 | CURVA DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 8,41 | 19,73% | R$ 10,07 | 10 | R$ 100,69 |
| 11 | GAS 410 A , 11,3 KG | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 294,33 | 19,73% | R$ 352,40 | 2 | R$ 704,80 |
| 12 | GÁS NITROGÊNIO | AR CONDICIONADO | M3 | ORSE -SE | 8115 | R$ 3,00 | 19,73% | R$ 3,59 | 10 | R$ 35,92 |
| 13 | GÁS R-22 DESCARTÁVEL, 13,6 KG | AR CONDICIONADO | UN | COMPRASNET |  | R$ 414,90 | 19,73% | R$ 496,76 | 8 | R$ 3.974,08 |
| 14 | MANGUEIRA 1/2" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 2,11 | 19,73% | R$ 2,53 | 10 | R$ 25,26 |
| 15 | MANGUEIRA 1/4" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 1,21 | 19,73% | R$ 1,45 | 10 | R$ 14,49 |
| 16 | MANGUEIRA 3/4" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 3,66 | 19,73% | R$ 4,38 | 10 | R$ 43,82 |
| 17 | MANGUEIRA 3/8" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 2,15 | 19,73% | R$ 2,57 | 10 | R$ 25,74 |
| 18 | MANGUEIRA 5/8" x 1,5mm P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 3,86 | 19,73% | R$ 4,62 | 10 | R$ 46,22 |
| 19 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 12.000 BTU/H , UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 262,00 | 19,73% | R$ 313,69 | 1 | R$ 313,69 |
| 20 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 18.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 250,43 | 19,73% | R$ 299,84 | 1 | R$ 299,84 |
| 21 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 30.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 246,33 | 19,73% | R$ 294,93 | 1 | R$ 294,93 |
| 22 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 12.000 BTU/H, UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 278,34 | 19,73% | R$ 333,26 | 1 | R$ 333,26 |
| 23 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 18.000 BTU/H, UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 227,30 | 19,73% | R$ 272,15 | 1 | R$ 272,15 |
| 24 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 36.000 BTU/H , UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 418,28 | 19,73% | R$ 500,81 | 1 | R$ 500,81 |
| 25 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 12.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 215,00 | 19,73% | R$ 257,42 | 1 | R$ 257,42 |
| 26 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 18.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 246,27 | 19,73% | R$ 294,86 | 1 | R$ 294,86 |
| 27 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 30.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 280,80 | 19,73% | R$ 336,20 | 1 | R$ 336,20 |
| 28 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 371,58 | 19,73% | R$ 444,89 | 1 | R$ 444,89 |
| 29 | POLIPEX ESPONJOSO 1/4" | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 1,07 | 19,73% | R$ 1,28 | 25 | R$ 32,03 |
| 30 | POLIPEX ESPONJOSO 1/2" | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 1,31 | 19,73% | R$ 1,57 | 25 | R$ 39,21 |
| 31 | POLIPEX ESPONJOSO 3/4" | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 1,75 | 19,73% | R$ 2,10 | 25 | R$ 52,38 |
| 32 | POLIPEX ESPONJOSO 3/8" | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 1,25 | 19,73% | R$ 1,50 | 25 | R$ 37,42 |
| 33 | POLIPEX ESPONJOSO 5/8" | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 1,48 | 19,73% | R$ 1,77 | 25 | R$ 44,30 |
| 34 | POLIPEX ESPONJOSO 7/8" | AR CONDICIONADO | M | MERCADO |  | R$ 1,93 | 19,73% | R$ 2,31 | 25 | R$ 57,77 |
| 35 | TUBO DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | M | ORSE -SE | 7468 | R$ 34,58 | 19,73% | R$ 41,40 | 25 | R$ 1.035,07 |
| 36 | Tubo de cobre flexível Ø 5/8" | AR CONDICIONADO | M | ORSE -SE | 7466 | R$ 16,48 | 19,73% | R$ 19,73 | 25 | R$ 493,29 |
| 37 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M | SINAPI | 39660 | R$ 16,65 | 19,73% | R$ 19,94 | 25 | R$ 498,38 |
| 38 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M | SINAPI | 39662 | R$ 7,98 | 19,73% | R$ 9,55 | 25 | R$ 238,86 |
| 39 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M | SINAPI | 39664 | R$ 12,27 | 19,73% | R$ 14,69 | 25 | R$ 367,27 |
| 40 | UNIÃO DE COBRE 5/8" | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 9,05 | 19,73% | R$ 10,84 | 10 | R$ 108,36 |
| 41 | UNIÃO DE COBRE 3/4" | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 10,81 | 19,73% | R$ 12,94 | 10 | R$ 129,43 |
| 42 | UNIAO DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | UN | MERCADO |  | R$ 14,70 | 19,73% | R$ 17,60 | 10 | R$ 176,00 |
| 43 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 39688 | R$ 460,66 | 19,73% | R$ 551,55 | 1 | R$ 551,55 |
| 44 | AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO DE USO INDIVIDUAL 8200W | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 509,96 | 19,73% | R$ 610,58 | 1 | R$ 610,58 |
| 45 | BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00, DE 6 A 160A, TIPO 3 NH 3 030-Z DA SIEMENS OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 13373 | R$ 19,97 | 19,73% | R$ 23,91 | 1 | R$ 23,91 |
| 46 | BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 01, DE 40 A 250A, TIPO 3 NH 3 230-Z DA SIEMENS OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 13374 | R$ 56,81 | 19,73% | R$ 68,02 | 1 | R$ 68,02 |
| 47 | BASE PARA FUSÍVEL DIAZED - UNIPOLAR PARA FIXAÇÃO COM ENGATE TERMOPLÁSTICO (ALTURA: 35,00 MM / CORRENTE ELÉTRICA: ATÉ 25,00 A / LARGURA: 38,00 MM / PROFUNDIDADE: 45,00 MM) | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 25,63 | 19,73% | R$ 30,69 | 1 | R$ 30,69 |
| 48 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 12296 | R$ 2,78 | 19,73% | R$ 3,33 | 1 | R$ 3,33 |
| 49 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 39190 | R$ 10,54 | 19,73% | R$ 12,62 | 1 | R$ 12,62 |
| 50 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 39185 | R$ 2,95 | 19,73% | R$ 3,53 | 1 | R$ 3,53 |
| 51 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 994 | R$ 3,53 | 19,73% | R$ 4,23 | 100 | R$ 422,65 |
| 52 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 977 | R$ 36,01 | 19,73% | R$ 43,11 | 15 | R$ 646,72 |
| 53 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 1013 | R$ 0,76 | 19,73% | R$ 0,91 | 100 | R$ 90,99 |
| 54 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 983 | R$ 0,73 | 19,73% | R$ 0,87 | 10 | R$ 8,74 |
| 55 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 985 | R$ 5,51 | 19,73% | R$ 6,60 | 25 | R$ 164,93 |
| 56 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 995 | R$ 8,69 | 19,73% | R$ 10,40 | 30 | R$ 312,14 |
| 57 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 1014 | R$ 1,21 | 19,73% | R$ 1,45 | 125 | R$ 181,09 |
| 58 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 981 | R$ 2,17 | 19,73% | R$ 2,60 | 250 | R$ 649,54 |
| 59 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 1003 | R$ 2,78 | 19,73% | R$ 3,33 | 50 | R$ 166,42 |
| 60 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 1008 | R$ 3,16 | 19,73% | R$ 3,78 | 75 | R$ 283,76 |
| 61 | CABO COAXIAL 75/300 OHMS PARA ANTENA TV | ELÉTRICA | M | MERCADO |  | R$ 1,90 | 19,73% | R$ 2,27 | 92 | R$ 209,29 |
| 62 | CABO PP 2X4MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2) | ELÉTRICA | M | SINAPI | 34607 | R$ 4,37 | 19,73% | R$ 5,23 | 10 | R$ 52,32 |
| 63 | CABO PP 3X4 MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2) | ELÉTRICA | M | SINAPI | 34621 | R$ 6,28 | 19,73% | R$ 7,52 | 75 | R$ 563,93 |
| 64 | CABO PP 4X10MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2) | ELÉTRICA | M | SINAPI | 34626 | R$ 18,60 | 19,73% | R$ 22,27 | 15 | R$ 334,05 |
| 65 | CABO PP 4X4mm | ELÉTRICA | M | SINAPI | 34627 | R$ 8,01 | 19,73% | R$ 9,59 | 50 | R$ 479,52 |
| 66 | CABO PP 4X6mm | ELÉTRICA | M | SINAPI | 34629 | R$ 11,73 | 19,73% | R$ 14,04 | 50 | R$ 702,22 |
| 67 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 2 X 1,5 MM² | ELÉTRICA | M | SINAPI | 34602 | R$ 2,04 | 19,73% | R$ 2,44 | 50 | R$ 122,12 |
| 68 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 2 X 2,5 MM² | ELÉTRICA | M | MERCADO |  | R$ 3,65 | 19,73% | R$ 4,37 | 25 | R$ 109,25 |
| 69 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 1,5 MM² | ELÉTRICA | M | SINAPI | 34618 | R$ 2,70 | 19,73% | R$ 3,23 | 50 | R$ 161,64 |
| 70 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 2,5 MM² | ELÉTRICA | M | MERCADO |  | R$ 4,25 | 19,73% | R$ 5,09 | 500 | R$ 2.544,26 |
| 71 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | ELÉTRICA | M | SINAPI | 11902 | R$ 1,04 | 19,73% | R$ 1,25 | 264 | R$ 328,73 |
| 72 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | ELÉTRICA | M | SINAPI | 11904 | R$ 2,05 | 19,73% | R$ 2,45 | 2 | R$ 4,91 |
| 73 | CABO TELEFÔNICO CI (DIÂMETRO DO CONDUTOR: 0,50 MM / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 15,0 MM / NÚMERO DE PARES: 50) | ELÉTRICA | M | SINAPI | 11922 | R$ 29,26 | 19,73% | R$ 35,03 | 3 | R$ 105,10 |
| 74 | CABO VGA / SVGA / RGB 15,00 M, COM FILTRO, TERMINAIS MACHO X MACHO | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 63,91 | 19,73% | R$ 76,52 | 1 | R$ 76,52 |
| 75 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM CHAPA AÇO PARA PERFILADO - TIPO "C" | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 9,99 | 19,73% | R$ 11,96 | 2 | R$ 23,92 |
| 76 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2556 | R$ 1,32 | 19,73% | R$ 1,58 | 5 | R$ 7,90 |
| 77 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 1,91 | 19,73% | R$ 2,29 | 1 | R$ 2,29 |
| 78 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1871 | R$ 2,39 | 19,73% | R$ 2,86 | 1 | R$ 2,86 |
| 79 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1872 | R$ 1,33 | 19,73% | R$ 1,59 | 3 | R$ 4,78 |
| 80 | CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO " | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1873 | R$ 2,66 | 19,73% | R$ 3,18 | 1 | R$ 3,18 |
| 81 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM - COM CONEXÕES | ELÉTRICA | M | MERCADO |  | R$ 2,44 | 19,73% | R$ 2,92 | 150 | R$ 438,21 |
| 82 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM - COM CONEXÕES | ELÉTRICA | M | MERCADO |  | R$ 18,51 | 19,73% | R$ 22,16 | 50 | R$ 1.108,10 |
| 83 | CONDULETE 50MM | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2567 | R$ 22,60 | 19,73% | R$ 27,06 | 1 | R$ 27,06 |
| 84 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 14052 | R$ 6,46 | 19,73% | R$ 7,73 | 1 | R$ 7,73 |
| 85 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 14053 | R$ 6,55 | 19,73% | R$ 7,84 | 1 | R$ 7,84 |
| 86 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2558 | R$ 4,93 | 19,73% | R$ 5,90 | 1 | R$ 5,90 |
| 87 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2559 | R$ 6,95 | 19,73% | R$ 8,32 | 1 | R$ 8,32 |
| 88 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2591 | R$ 5,62 | 19,73% | R$ 6,73 | 1 | R$ 6,73 |
| 89 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2565 | R$ 5,63 | 19,73% | R$ 6,74 | 1 | R$ 6,74 |
| 90 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2569 | R$ 5,45 | 19,73% | R$ 6,53 | 1 | R$ 6,53 |
| 91 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2593 | R$ 5,81 | 19,73% | R$ 6,96 | 1 | R$ 6,96 |
| 92 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2573 | R$ 6,66 | 19,73% | R$ 7,97 | 1 | R$ 7,97 |
| 93 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2574 | R$ 6,71 | 19,73% | R$ 8,03 | 3 | R$ 24,10 |
| 94 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2579 | R$ 8,08 | 19,73% | R$ 9,67 | 1 | R$ 9,67 |
| 95 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2580 | R$ 8,85 | 19,73% | R$ 10,60 | 1 | R$ 10,60 |
| 96 | CONECTOR BNC DE METAL COM MOLA E PARAFUSO PARA CABO COAXIAL | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 1,58 | 19,73% | R$ 1,89 | 3 | R$ 5,68 |
| 97 | CONECTOR MECÂNICO SPLIT-BOLT PARA CABO 70 MM2 | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 11855 | R$ 10,12 | 19,73% | R$ 12,12 | 1 | R$ 12,12 |
| 98 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 11863 | R$ 2,73 | 19,73% | R$ 3,27 | 1 | R$ 3,27 |
| 99 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM2 | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 9,00 | 19,73% | R$ 10,78 | 1 | R$ 10,78 |
| 100 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE COBRE P/ CABO 16MM2 | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1539 | R$ 3,66 | 19,73% | R$ 4,38 | 1 | R$ 4,38 |
| 101 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2527 | R$ 4,41 | 19,73% | R$ 5,28 | 1 | R$ 5,28 |
| 102 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2526 | R$ 2,83 | 19,73% | R$ 3,39 | 25 | R$ 84,71 |
| 103 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2483 | R$ 2,01 | 19,73% | R$ 2,41 | 10 | R$ 24,07 |
| 104 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2487 | R$ 0,96 | 19,73% | R$ 1,15 | 15 | R$ 17,24 |
| 105 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2528 | R$ 11,11 | 19,73% | R$ 13,30 | 3 | R$ 39,91 |
| 106 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2489 | R$ 4,89 | 19,73% | R$ 5,85 | 5 | R$ 29,27 |
| 107 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2484 | R$ 16,14 | 19,73% | R$ 19,32 | 1 | R$ 19,32 |
| 108 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2488 | R$ 1,13 | 19,73% | R$ 1,35 | 25 | R$ 33,82 |
| 109 | CONECTOR SINDAL DE 10MM | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 19,80 | 19,73% | R$ 23,71 | 1 | R$ 23,71 |
| 110 | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 20A | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 12118 | R$ 18,71 | 19,73% | R$ 22,40 | 4 | R$ 89,61 |
| 111 | CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA , TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 38069 | R$ 12,94 | 19,73% | R$ 15,49 | 1 | R$ 15,49 |
| 112 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 38072 | R$ 17,35 | 19,73% | R$ 20,77 | 1 | R$ 20,77 |
| 113 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 38071 | R$ 14,32 | 19,73% | R$ 17,15 | 1 | R$ 17,15 |
| 114 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1627 | R$ 542,11 | 19,73% | R$ 649,07 | 1 | R$ 649,07 |
| 115 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1619 | R$ 151,03 | 19,73% | R$ 180,83 | 1 | R$ 180,83 |
| 116 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1614 | R$ 233,75 | 19,73% | R$ 279,87 | 1 | R$ 279,87 |
| 117 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1621 | R$ 418,06 | 19,73% | R$ 500,54 | 1 | R$ 500,54 |
| 118 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1618 | R$ 1.078,79 | 19,73% | R$ 1.291,64 | 1 | R$ 1.291,64 |
| 119 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | ELÉTRICA | M | SINAPI | 11891 | R$ 2,60 | 19,73% | R$ 3,11 | 5 | R$ 15,56 |
| 120 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 39274 | R$ 1,42 | 19,73% | R$ 1,70 | 1 | R$ 1,70 |
| 121 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1876 | R$ 5,21 | 19,73% | R$ 6,24 | 1 | R$ 6,24 |
| 122 | CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1880 | R$ 1,84 | 19,73% | R$ 2,20 | 1 | R$ 2,20 |
| 123 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 39272 | R$ 1,45 | 19,73% | R$ 1,74 | 2 | R$ 3,47 |
| 124 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A ATE 30 A TENSAO MAXIMA DE 240 V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2370 | R$ 10,99 | 19,73% | R$ 13,16 | 3 | R$ 39,47 |
| 125 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 34709 | R$ 59,59 | 19,73% | R$ 71,35 | 2 | R$ 142,69 |
| 126 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2392 | R$ 73,77 | 19,73% | R$ 88,32 | 1 | R$ 88,32 |
| 127 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63A | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 34714 | R$ 71,17 | 19,73% | R$ 85,21 | 1 | R$ 85,21 |
| 128 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2394 | R$ 4.191,67 | 19,73% | R$ 5.018,69 | 1 | R$ 5.018,69 |
| 129 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2373 | R$ 103,94 | 19,73% | R$ 124,45 | 1 | R$ 124,45 |
| 130 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2388 | R$ 59,14 | 19,73% | R$ 70,81 | 1 | R$ 70,81 |
| 131 | DISJUNTOR, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2386 | R$ 18,43 | 19,73% | R$ 22,07 | 10 | R$ 220,66 |
| 132 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2504 | R$ 8,73 | 19,73% | R$ 10,45 | 50 | R$ 522,62 |
| 133 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 40MM TIPO COPEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2502 | R$ 17,28 | 19,73% | R$ 20,69 | 200 | R$ 4.137,87 |
| 134 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/4" | ELÉTRICA | M | SINAPI | 12057 | R$ 15,84 | 19,73% | R$ 18,97 | 5 | R$ 94,83 |
| 135 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1" | ELÉTRICA | M | SINAPI | 12058 | R$ 9,87 | 19,73% | R$ 11,82 | 25 | R$ 295,43 |
| 136 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1/2" | ELÉTRICA | M | SINAPI | 12059 | R$ 5,56 | 19,73% | R$ 6,66 | 10 | R$ 66,57 |
| 137 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2687 | R$ 0,99 | 19,73% | R$ 1,19 | 3 | R$ 3,56 |
| 138 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2689 | R$ 1,18 | 19,73% | R$ 1,41 | 5 | R$ 7,06 |
| 139 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2688 | R$ 1,28 | 19,73% | R$ 1,53 | 200 | R$ 306,51 |
| 140 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2673 | R$ 1,96 | 19,73% | R$ 2,35 | 3 | R$ 7,04 |
| 141 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2674 | R$ 2,44 | 19,73% | R$ 2,92 | 3 | R$ 8,76 |
| 142 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2685 | R$ 3,81 | 19,73% | R$ 4,56 | 3 | R$ 13,69 |
| 143 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2681 | R$ 9,12 | 19,73% | R$ 10,92 | 5 | R$ 54,60 |
| 144 | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 25MM | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2678 | R$ 1,42 | 19,73% | R$ 1,70 | 3 | R$ 5,10 |
| 145 | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 32MM | ELÉTRICA | M | SINAPI | 2679 | R$ 2,20 | 19,73% | R$ 2,63 | 3 | R$ 7,90 |
| 146 | ESPIRAL P/ ACABAMENTO DE FIOS 3/4" | ELÉTRICA | M | MERCADO |  | R$ 4,94 | 19,73% | R$ 5,91 | 100 | R$ 591,47 |
| 147 | FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES | ELÉTRICA | M | SINAPI | 935 | R$ 0,98 | 19,73% | R$ 1,17 | 1 | R$ 1,17 |
| 148 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 12344 | R$ 2,28 | 19,73% | R$ 2,73 | 1 | R$ 2,73 |
| 149 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 12343 | R$ 3,53 | 19,73% | R$ 4,23 | 1 | R$ 4,23 |
| 150 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 3302 | R$ 12,91 | 19,73% | R$ 15,46 | 1 | R$ 15,46 |
| 151 | FUSIVEL NH 200 A TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 3298 | R$ 30,82 | 19,73% | R$ 36,90 | 1 | R$ 36,90 |
| 152 | INTERRUPTOR PULSADOR P/ CAMPAINHA EMBUTIR 2A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | SEINFRA - CE | I1269 | R$ 6,42 | 19,73% | R$ 7,69 | 1 | R$ 7,69 |
| 153 | LAMPADA 6 WATTS | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 38193 | R$ 28,62 | 19,73% | R$ 34,27 | 1 | R$ 34,27 |
| 154 | LÂMPADA DE BALIZAMENTO DUPLA FACE EM LED COM HASTE | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 273,63 | 19,73% | R$ 327,62 | 1 | R$ 327,62 |
| 155 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 38782 | R$ 10,50 | 19,73% | R$ 12,57 | 5 | R$ 62,86 |
| 156 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 38779 | R$ 8,35 | 19,73% | R$ 10,00 | 3 | R$ 29,99 |
| 157 | Lâmpada Super Led 12w Bulbo E27 Bi-Volt Eqqo Branca (1000 Lumens) | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 14,99 | 19,73% | R$ 17,95 | 10 | R$ 179,48 |
| 158 | LAMPADAS DE LED 10w , tubular ,t8 | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 26,81 | 19,73% | R$ 32,10 | 15 | R$ 481,49 |
| 159 | LAMPADAS DE LED 16w ,E27 | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 16,23 | 19,73% | R$ 19,43 | 10 | R$ 194,32 |
| 160 | LAMPADAS DE LED 18w , tubular | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 17,69 | 19,73% | R$ 21,18 | 15 | R$ 317,70 |
| 161 | LAMPADAS DE LED 18w ,E27 | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 75,17 | 19,73% | R$ 90,00 | 10 | R$ 900,01 |
| 162 | LAMPADAS DE LED 9w , tubular | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 19,23 | 19,73% | R$ 23,02 | 10 | R$ 230,24 |
| 163 | LAMPADAS DE LED 9w ,E27 | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 14,03 | 19,73% | R$ 16,80 | 10 | R$ 167,98 |
| 164 | LUMINARIA TIPO SPOT de led 3w (Completa) | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 15,90 | 19,73% | R$ 19,04 | 3 | R$ 57,11 |
| 165 | luminaria de emergencia led 960 lumens com dois farois | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 225,00 | 19,73% | R$ 269,39 | 1 | R$ 269,39 |
| 166 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 30 LEDS | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 20,00 | 19,73% | R$ 23,95 | 15 | R$ 359,19 |
| 167 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 1X32W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 41,79 | 19,73% | R$ 50,04 | 5 | R$ 250,18 |
| 168 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 2X32W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 102,00 | 19,73% | R$ 122,12 | 5 | R$ 610,62 |
| 169 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 4X14W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 92,65 | 19,73% | R$ 110,93 | 20 | R$ 2.218,60 |
| 170 | LUMINARIATIPO SPOT com 2 lampadas (E27) | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 56,65 | 19,73% | R$ 67,83 | 5 | R$ 339,14 |
| 171 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1899 | R$ 0,60 | 19,73% | R$ 0,72 | 1 | R$ 0,72 |
| 172 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1900 | R$ 0,97 | 19,73% | R$ 1,16 | 1 | R$ 1,16 |
| 173 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1901 | R$ 0,45 | 19,73% | R$ 0,54 | 1 | R$ 0,54 |
| 174 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 1891 | R$ 0,67 | 19,73% | R$ 0,80 | 1 | R$ 0,80 |
| 175 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2637 | R$ 1,45 | 19,73% | R$ 1,74 | 1 | R$ 1,74 |
| 176 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 4274 | R$ 73,22 | 19,73% | R$ 87,67 | 1 | R$ 87,67 |
| 177 | PINO FÊMEA 2P+T | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 7,80 | 19,73% | R$ 9,34 | 3 | R$ 28,02 |
| 178 | PINO MACHO 2P +T | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 2,27 | 19,73% | R$ 2,72 | 5 | R$ 13,59 |
| 179 | PLACA CEGA 4 X 2'' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 7543 | R$ 3,01 | 19,73% | R$ 3,60 | 1 | R$ 3,60 |
| 180 | PLACA CEGA 4 X 4'' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 7552 | R$ 19,67 | 19,73% | R$ 23,55 | 1 | R$ 23,55 |
| 181 | PLUG BLINDADO (INDUSTRIAL) 3 2P+T 32A 220V SOBREPOR N-3206 - STECK OU SIMILAR | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 59,29 | 19,73% | R$ 70,99 | 5 | R$ 354,94 |
| 182 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 13395 | R$ 276,95 | 19,73% | R$ 331,59 | 3 | R$ 994,78 |
| 183 | REATOR ELETRÔNICO 1X16W P/ FLUORESCENTE TUBULAR | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 19,46 | 19,73% | R$ 23,30 | 5 | R$ 116,50 |
| 184 | REATOR ELETRÔNICO 1X32W P/ FLUORESCENTE TUBULAR | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 14,95 | 19,73% | R$ 17,90 | 5 | R$ 89,50 |
| 185 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 20 W ) | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 27,84 | 19,73% | R$ 33,33 | 5 | R$ 166,66 |
| 186 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE(FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 16 W ) | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 31,78 | 19,73% | R$ 38,05 | 5 | R$ 190,25 |
| 187 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 14 W ) | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 35,69 | 19,73% | R$ 42,73 | 5 | R$ 213,66 |
| 188 | REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W/220V | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 11,99 | 19,73% | R$ 14,36 | 5 | R$ 71,78 |
| 189 | REFLETROR DE LED 100W | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 165,00 | 19,73% | R$ 197,55 | 1 | R$ 197,55 |
| 190 | REFLETROR DE LED 50W | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 161,20 | 19,73% | R$ 193,00 | 1 | R$ 193,00 |
| 191 | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 2510 | R$ 14,82 | 19,73% | R$ 17,74 | 1 | R$ 17,74 |
| 192 | RELE TEMPORIZADOR | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 34,98 | 19,73% | R$ 41,88 | 1 | R$ 41,88 |
| 193 | RELÉ TÉRMICO TELEMECANIQUE LR1-D09310 / 2,5-4A | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 34,99 | 19,73% | R$ 41,89 | 1 | R$ 41,89 |
| 194 | RELÉ TÉRMICO TELEMECANIQUE LR1-D09314 / 8-12,5A | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 36,00 | 19,73% | R$ 43,10 | 1 | R$ 43,10 |
| 195 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO - SIMPLES (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4 ") | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 1,68 | 19,73% | R$ 2,01 | 1 | R$ 2,01 |
| 196 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 34,10 | 19,73% | R$ 40,83 | 10 | R$ 408,28 |
| 197 | SOQUETE SIMPLES EM TERMOPLÁSTICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 0,36 | 19,73% | R$ 0,43 | 5 | R$ 2,16 |
| 198 | SUPRESSOR DE SURTO (DPS) | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 185,99 | 19,73% | R$ 222,69 | 1 | R$ 222,69 |
| 199 | TERMINAL 1.5MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 17,00 | 19,73% | R$ 20,35 | 5 | R$ 101,77 |
| 200 | TERMINAL 1.5MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 0,14 | 19,73% | R$ 0,17 | 5 | R$ 0,84 |
| 201 | TERMINAL 10MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 0,63 | 19,73% | R$ 0,75 | 5 | R$ 3,77 |
| 202 | TERMINAL 10MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 1,91 | 19,73% | R$ 2,29 | 5 | R$ 11,43 |
| 203 | TERMINAL 16MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 1,23 | 19,73% | R$ 1,47 | 5 | R$ 7,36 |
| 204 | TERMINAL 16MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 1,15 | 19,73% | R$ 1,38 | 5 | R$ 6,88 |
| 205 | TERMINAL 2.5MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 0,17 | 19,73% | R$ 0,20 | 15 | R$ 3,05 |
| 206 | TERMINAL 2.5MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 0,17 | 19,73% | R$ 0,20 | 15 | R$ 3,05 |
| 207 | TERMINAL 25MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 1,15 | 19,73% | R$ 1,38 | 5 | R$ 6,88 |
| 208 | TERMINAL 35MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 2,43 | 19,73% | R$ 2,91 | 3 | R$ 8,73 |
| 209 | TERMINAL 4MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 0,64 | 19,73% | R$ 0,77 | 1 | R$ 0,77 |
| 210 | TERMINAL 6MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 0,59 | 19,73% | R$ 0,71 | 3 | R$ 2,12 |
| 211 | TOMADA BLINDADA (INDUSTRIAL) 2P+T 32A 220V SOBREPOR N-3206 - STECK OU SIMILAR | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 36,10 | 19,73% | R$ 43,22 | 10 | R$ 432,23 |
| 212 | TOMADA DE EMBUTIR 2 PÓLOS+TERRA (CORRENTE ELÉTRICA: 20 A / TENSÃO: 250,00 V) | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 3,33 | 19,73% | R$ 3,99 | 250 | R$ 996,75 |
| 213 | TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL 2 PÓLOS REDONDA (CORRENTE ELÉTRICA: 10 A / TENSÃO: 250,00 V) | ELÉTRICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 2,49 | 19,73% | R$ 2,98 | 100 | R$ 298,13 |
| 214 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 10A/250V | ELÉTRICA | UN | SINAPI | 12147 | R$ 11,59 | 19,73% | R$ 13,88 | 3 | R$ 41,63 |
| 215 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 20A/250V | ELÉTRICA | UN | MERCADO |  | R$ 12,22 | 19,73% | R$ 14,63 | 5 | R$ 73,16 |
| 216 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA 1/2" O 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 36801 | R$ 20,52 | 19,73% | R$ 24,57 | 1 | R$ 24,57 |
| 217 | ACIONADOR LATERAL DA BACIA ACOPLADA | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 21,27 | 19,73% | R$ 25,47 | 1 | R$ 25,47 |
| 218 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 25 MM X 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 65 | R$ 0,78 | 19,73% | R$ 0,93 | 4 | R$ 3,74 |
| 219 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 32 MM X 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 108 | R$ 1,54 | 19,73% | R$ 1,84 | 1 | R$ 1,84 |
| 220 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 50 MM X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 112 | R$ 3,42 | 19,73% | R$ 4,09 | 1 | R$ 4,09 |
| 221 | ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO 40 MM X 11/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 76 | R$ 0,74 | 19,73% | R$ 0,89 | 1 | R$ 0,89 |
| 222 | ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO METÁLICO COM ANEL BORRACHA (JE) 40 MM X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 77 | R$ 3,82 | 19,73% | R$ 4,57 | 1 | R$ 4,57 |
| 223 | ADAPTADOR PVC PARA VÁLVULA PIA OU LAVATÓRIO 40 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 84 | R$ 1,36 | 19,73% | R$ 1,63 | 1 | R$ 1,63 |
| 224 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 96 | R$ 12,36 | 19,73% | R$ 14,80 | 1 | R$ 14,80 |
| 225 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 60 MM X 2 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 69 | R$ 35,41 | 19,73% | R$ 42,40 | 1 | R$ 42,40 |
| 226 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 122 | R$ 47,33 | 19,73% | R$ 56,67 | 1 | R$ 56,67 |
| 227 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 301 | R$ 1,66 | 19,73% | R$ 1,99 | 7 | R$ 13,91 |
| 228 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 295 | R$ 0,90 | 19,73% | R$ 1,08 | 1 | R$ 1,08 |
| 229 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 100 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 299 | R$ 1,50 | 19,73% | R$ 1,80 | 1 | R$ 1,80 |
| 230 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 150 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 300 | R$ 6,97 | 19,73% | R$ 8,35 | 1 | R$ 8,35 |
| 231 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20084 | R$ 0,90 | 19,73% | R$ 1,08 | 1 | R$ 1,08 |
| 232 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20085 | R$ 0,83 | 19,73% | R$ 0,99 | 1 | R$ 0,99 |
| 233 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 298 | R$ 1,51 | 19,73% | R$ 1,81 | 1 | R$ 1,81 |
| 234 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA - PADRÃO POPULAR | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 377 | R$ 26,00 | 19,73% | R$ 31,13 | 30 | R$ 933,89 |
| 235 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10422 | R$ 281,77 | 19,73% | R$ 337,36 | 1 | R$ 337,36 |
| 236 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10420 | R$ 105,68 | 19,73% | R$ 126,53 | 1 | R$ 126,53 |
| 237 | BOCAL PVC MR AQUAPLUV BEIRAL D =125X88 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 12614 | R$ 13,58 | 19,73% | R$ 16,26 | 1 | R$ 16,26 |
| 238 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6140 | R$ 2,76 | 19,73% | R$ 3,30 | 1 | R$ 3,30 |
| 239 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 1 1/2" X 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 797 | R$ 4,75 | 19,73% | R$ 5,69 | 1 | R$ 5,69 |
| 240 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 1" X 1/2 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 799 | R$ 2,15 | 19,73% | R$ 2,57 | 1 | R$ 2,57 |
| 241 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 385 | R$ 37,83 | 19,73% | R$ 45,29 | 1 | R$ 45,29 |
| 242 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 2 " | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 386 | R$ 27,79 | 19,73% | R$ 33,27 | 1 | R$ 33,27 |
| 243 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 387 | R$ 32,87 | 19,73% | R$ 39,36 | 1 | R$ 39,36 |
| 244 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3/4" X 1/2 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 798 | R$ 0,69 | 19,73% | R$ 0,83 | 1 | R$ 0,83 |
| 245 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 4" X 3 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 782 | R$ 64,36 | 19,73% | R$ 77,06 | 1 | R$ 77,06 |
| 246 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 85MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 831 | R$ 38,34 | 19,73% | R$ 45,90 | 1 | R$ 45,90 |
| 247 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 60MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 816 | R$ 4,79 | 19,73% | R$ 5,74 | 1 | R$ 5,74 |
| 248 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 50MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 820 | R$ 2,80 | 19,73% | R$ 3,35 | 1 | R$ 3,35 |
| 249 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 812 | R$ 1,14 | 19,73% | R$ 1,36 | 1 | R$ 1,36 |
| 250 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 813 | R$ 2,56 | 19,73% | R$ 3,07 | 1 | R$ 3,07 |
| 251 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 819 | R$ 2,01 | 19,73% | R$ 2,41 | 2 | R$ 4,81 |
| 252 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 818 | R$ 3,78 | 19,73% | R$ 4,53 | 1 | R$ 4,53 |
| 253 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 823 | R$ 9,34 | 19,73% | R$ 11,18 | 1 | R$ 11,18 |
| 254 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 85MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 830 | R$ 7,54 | 19,73% | R$ 9,03 | 1 | R$ 9,03 |
| 255 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 834 | R$ 1,95 | 19,73% | R$ 2,33 | 1 | R$ 2,33 |
| 256 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 20MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 825 | R$ 2,09 | 19,73% | R$ 2,50 | 1 | R$ 2,50 |
| 257 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA PARA BACIA - PADRÃO POPULAR | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10422 | R$ 281,77 | 19,73% | R$ 337,36 | 1 | R$ 337,36 |
| 258 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 40 MM, 50 MM, 75 MM CAPACIDADE APROXIMADA 21,6 LITROS, COM TAMPA - AMANCO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 35277 | R$ 388,23 | 19,73% | R$ 464,83 | 1 | R$ 464,83 |
| 259 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1030 | R$ 31,77 | 19,73% | R$ 38,04 | 1 | R$ 38,04 |
| 260 | CAIXA GORDURA DUPLA CONCRETO PRÉ MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3280 | R$ 79,51 | 19,73% | R$ 95,20 | 1 | R$ 95,20 |
| 261 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11716 | R$ 11,64 | 19,73% | R$ 13,94 | 1 | R$ 13,94 |
| 262 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 5103 | R$ 11,81 | 19,73% | R$ 14,14 | 1 | R$ 14,14 |
| 263 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11713 | R$ 27,27 | 19,73% | R$ 32,65 | 1 | R$ 32,65 |
| 264 | Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 3771 | R$ 34,94 | 19,73% | R$ 41,83 | 1 | R$ 41,83 |
| 265 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE DEFICIENTE | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 10075 | R$ 445,98 | 19,73% | R$ 533,97 | 1 | R$ 533,97 |
| 266 | CANOPLA HYDRA-MAX OU SIMILAR BRANCA ACABAMENTO MAX P/ BASE DE VÁLVULA DESCARGA HYDRA DECA 4900.C.MAX | HIDRÁULICA | UN | IOPES-ES | 65611 | R$ 59,10 | 19,73% | R$ 70,76 | 1 | R$ 70,76 |
| 267 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1191 | R$ 0,96 | 19,73% | R$ 1,15 | 1 | R$ 1,15 |
| 268 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1185 | R$ 1,03 | 19,73% | R$ 1,23 | 1 | R$ 1,23 |
| 269 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1193 | R$ 2,90 | 19,73% | R$ 3,47 | 1 | R$ 3,47 |
| 270 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1194 | R$ 5,36 | 19,73% | R$ 6,42 | 1 | R$ 6,42 |
| 271 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 12910 | R$ 4,94 | 19,73% | R$ 5,91 | 1 | R$ 5,91 |
| 272 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1368 | R$ 45,00 | 19,73% | R$ 53,88 | 1 | R$ 53,88 |
| 273 | CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS TIPO DUCHA 110/220V | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1367 | R$ 145,56 | 19,73% | R$ 174,28 | 1 | R$ 174,28 |
| 274 | COLUNA LOUÇA P/ LAVATORIO | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 4293 | R$ 42,41 | 19,73% | R$ 50,78 | 1 | R$ 50,78 |
| 275 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6142 | R$ 6,01 | 19,73% | R$ 7,20 | 1 | R$ 7,20 |
| 276 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1 1/2" X 20CM) | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11686 | R$ 8,34 | 19,73% | R$ 9,99 | 1 | R$ 9,99 |
| 277 | CRUZETA PVC PBA EB 183 JE BBBB DN 50/D E 60MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1725 | R$ 18,39 | 19,73% | R$ 22,02 | 1 | R$ 22,02 |
| 278 | CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 75/D E 85MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 12943 | R$ 45,39 | 19,73% | R$ 54,35 | 1 | R$ 54,35 |
| 279 | CURVA PVC 90º CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1932 | R$ 5,96 | 19,73% | R$ 7,14 | 1 | R$ 7,14 |
| 280 | CURVA PVC 90º LONGA EB-608 BB DN 40 P/ESG PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1967 | R$ 2,71 | 19,73% | R$ 3,24 | 1 | R$ 3,24 |
| 281 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1926 | R$ 1,23 | 19,73% | R$ 1,47 | 1 | R$ 1,47 |
| 282 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1927 | R$ 1,49 | 19,73% | R$ 1,78 | 1 | R$ 1,78 |
| 283 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1929 | R$ 3,07 | 19,73% | R$ 3,68 | 1 | R$ 3,68 |
| 284 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1930 | R$ 6,37 | 19,73% | R$ 7,63 | 1 | R$ 7,63 |
| 285 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1924 | R$ 10,80 | 19,73% | R$ 12,93 | 1 | R$ 12,93 |
| 286 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1922 | R$ 21,91 | 19,73% | R$ 26,23 | 1 | R$ 26,23 |
| 287 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1953 | R$ 26,17 | 19,73% | R$ 31,33 | 1 | R$ 31,33 |
| 288 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1956 | R$ 1,86 | 19,73% | R$ 2,23 | 1 | R$ 2,23 |
| 289 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1957 | R$ 3,77 | 19,73% | R$ 4,51 | 1 | R$ 4,51 |
| 290 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1959 | R$ 7,55 | 19,73% | R$ 9,04 | 1 | R$ 9,04 |
| 291 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1925 | R$ 17,44 | 19,73% | R$ 20,88 | 1 | R$ 20,88 |
| 292 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1960 | R$ 30,11 | 19,73% | R$ 36,05 | 1 | R$ 36,05 |
| 293 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1961 | R$ 36,15 | 19,73% | R$ 43,28 | 1 | R$ 43,28 |
| 294 | DUCHA HIGIENICA C/ MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO METÁLICO 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1370 | R$ 61,28 | 19,73% | R$ 73,37 | 1 | R$ 73,37 |
| 295 | DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM MANGUEIRA CROMADA E GATILHO BRANCO, MODELO DECA ASPEN OU EQUIVALENTE /SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 200,35 | 19,73% | R$ 239,88 | 1 | R$ 239,88 |
| 296 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11683 | R$ 16,94 | 19,73% | R$ 20,28 | 1 | R$ 20,28 |
| 297 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11684 | R$ 18,55 | 19,73% | R$ 22,21 | 1 | R$ 22,21 |
| 298 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 40 CM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11681 | R$ 3,75 | 19,73% | R$ 4,49 | 1 | R$ 4,49 |
| 299 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MM X 50M (L X C) | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3148 | R$ 8,99 | 19,73% | R$ 10,76 | 1 | R$ 10,76 |
| 300 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3259 | R$ 9,01 | 19,73% | R$ 10,79 | 1 | R$ 10,79 |
| 301 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3258 | R$ 6,83 | 19,73% | R$ 8,18 | 1 | R$ 8,18 |
| 302 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3256 | R$ 6,25 | 19,73% | R$ 7,48 | 1 | R$ 7,48 |
| 303 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3251 | R$ 3,64 | 19,73% | R$ 4,36 | 1 | R$ 4,36 |
| 304 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3261 | R$ 74,55 | 19,73% | R$ 89,26 | 1 | R$ 89,26 |
| 305 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3260 | R$ 12,03 | 19,73% | R$ 14,40 | 1 | R$ 14,40 |
| 306 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3254 | R$ 86,35 | 19,73% | R$ 103,39 | 1 | R$ 103,39 |
| 307 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3255 | R$ 4,84 | 19,73% | R$ 5,79 | 1 | R$ 5,79 |
| 308 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3253 | R$ 107,71 | 19,73% | R$ 128,96 | 1 | R$ 128,96 |
| 309 | GARRAPETA PARA TORNEIRA DE 3/4 com vedante | HIDRÁULICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 0,44 | 19,73% | R$ 0,53 | 5 | R$ 2,63 |
| 310 | GRELHA INOX QUADRADA 15X15CM | HIDRÁULICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 8,88 | 19,73% | R$ 10,63 | 1 | R$ 10,63 |
| 311 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3492 | R$ 10,05 | 19,73% | R$ 12,03 | 1 | R$ 12,03 |
| 312 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3491 | R$ 8,35 | 19,73% | R$ 10,00 | 1 | R$ 10,00 |
| 313 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3485 | R$ 7,57 | 19,73% | R$ 9,06 | 1 | R$ 9,06 |
| 314 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1172 | R$ 17,54 | 19,73% | R$ 21,00 | 1 | R$ 21,00 |
| 315 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3493 | R$ 19,51 | 19,73% | R$ 23,36 | 1 | R$ 23,36 |
| 316 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 3" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1173 | R$ 33,82 | 19,73% | R$ 40,49 | 1 | R$ 40,49 |
| 317 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3534 | R$ 3,21 | 19,73% | R$ 3,84 | 1 | R$ 3,84 |
| 318 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 4" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1174 | R$ 109,86 | 19,73% | R$ 131,54 | 1 | R$ 131,54 |
| 319 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 90º, P/ ÁGUA QUENTE 22mm x 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 38430 | R$ 11,07 | 19,73% | R$ 13,25 | 1 | R$ 13,25 |
| 320 | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90º 40 mm x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10835 | R$ 3,32 | 19,73% | R$ 3,98 | 1 | R$ 3,98 |
| 321 | JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G 100 x 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10836 | R$ 14,88 | 19,73% | R$ 17,82 | 1 | R$ 17,82 |
| 322 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 100 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20151 | R$ 21,51 | 19,73% | R$ 25,75 | 1 | R$ 25,75 |
| 323 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 40 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20148 | R$ 3,96 | 19,73% | R$ 4,74 | 1 | R$ 4,74 |
| 324 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20149 | R$ 5,95 | 19,73% | R$ 7,12 | 3 | R$ 21,37 |
| 325 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20150 | R$ 15,65 | 19,73% | R$ 18,74 | 2 | R$ 37,48 |
| 326 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 100 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20157 | R$ 26,74 | 19,73% | R$ 32,02 | 2 | R$ 64,03 |
| 327 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 150 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20158 | R$ 87,73 | 19,73% | R$ 105,04 | 1 | R$ 105,04 |
| 328 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20156 | R$ 16,21 | 19,73% | R$ 19,41 | 1 | R$ 19,41 |
| 329 | JOELHO PVC SOLD 90º C/BUCHA DE LATÃO 20 mm x 1/2 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3515 | R$ 4,82 | 19,73% | R$ 5,77 | 1 | R$ 5,77 |
| 330 | JOELHO PVC SOLD 90º C/BUCHA DE LATÃO 20 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3524 | R$ 5,89 | 19,73% | R$ 7,05 | 2 | R$ 14,10 |
| 331 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3542 | R$ 0,43 | 19,73% | R$ 0,51 | 3 | R$ 1,54 |
| 332 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3529 | R$ 0,64 | 19,73% | R$ 0,77 | 6 | R$ 4,60 |
| 333 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3536 | R$ 1,67 | 19,73% | R$ 2,00 | 2 | R$ 4,00 |
| 334 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3535 | R$ 4,09 | 19,73% | R$ 4,90 | 2 | R$ 9,79 |
| 335 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3540 | R$ 4,54 | 19,73% | R$ 5,44 | 5 | R$ 27,18 |
| 336 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3539 | R$ 20,77 | 19,73% | R$ 24,87 | 1 | R$ 24,87 |
| 337 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3511 | R$ 65,80 | 19,73% | R$ 78,78 | 1 | R$ 78,78 |
| 338 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3513 | R$ 74,17 | 19,73% | R$ 88,80 | 1 | R$ 88,80 |
| 339 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3520 | R$ 6,66 | 19,73% | R$ 7,97 | 1 | R$ 7,97 |
| 340 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3517 | R$ 1,29 | 19,73% | R$ 1,54 | 1 | R$ 1,54 |
| 341 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3526 | R$ 1,99 | 19,73% | R$ 2,38 | 1 | R$ 2,38 |
| 342 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3509 | R$ 5,07 | 19,73% | R$ 6,07 | 1 | R$ 6,07 |
| 343 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90º P/ ÁGUA FRIA 20 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3521 | R$ 1,41 | 19,73% | R$ 1,69 | 1 | R$ 1,69 |
| 344 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90º P/ ÁGUA FRIA 25 mm x 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3522 | R$ 2,50 | 19,73% | R$ 2,99 | 1 | R$ 2,99 |
| 345 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3503 | R$ 5,57 | 19,73% | R$ 6,67 | 1 | R$ 6,67 |
| 346 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 60 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3477 | R$ 20,04 | 19,73% | R$ 23,99 | 1 | R$ 23,99 |
| 347 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3478 | R$ 48,57 | 19,73% | R$ 58,15 | 1 | R$ 58,15 |
| 348 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 85 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3525 | R$ 55,00 | 19,73% | R$ 65,85 | 1 | R$ 65,85 |
| 349 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3528 | R$ 6,73 | 19,73% | R$ 8,06 | 1 | R$ 8,06 |
| 350 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3516 | R$ 2,13 | 19,73% | R$ 2,55 | 1 | R$ 2,55 |
| 351 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3518 | R$ 2,58 | 19,73% | R$ 3,09 | 1 | R$ 3,09 |
| 352 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3519 | R$ 5,94 | 19,73% | R$ 7,11 | 1 | R$ 7,11 |
| 353 | JOELHO REDUÇÃO 90º PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3533 | R$ 1,94 | 19,73% | R$ 2,32 | 3 | R$ 6,97 |
| 354 | JOELHO REDUÇÃO 90º PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 32 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3538 | R$ 2,67 | 19,73% | R$ 3,20 | 2 | R$ 6,39 |
| 355 | JOGO DE METAIS PARA MICTÓRIO 1 ENGATE FLEXIVEL, 1 PAR DE PARAFUSOS, BUCHA E ARRUELAS (TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 60,79 | 19,73% | R$ 72,78 | 1 | R$ 72,78 |
| 356 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3481 | R$ 10,18 | 19,73% | R$ 12,19 | 10 | R$ 121,89 |
| 357 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3510 | R$ 8,93 | 19,73% | R$ 10,69 | 1 | R$ 10,69 |
| 358 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3482 | R$ 3,86 | 19,73% | R$ 4,62 | 1 | R$ 4,62 |
| 359 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3543 | R$ 1,60 | 19,73% | R$ 1,92 | 1 | R$ 1,92 |
| 360 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1206 | R$ 24,87 | 19,73% | R$ 29,78 | 1 | R$ 29,78 |
| 361 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3508 | R$ 20,33 | 19,73% | R$ 24,34 | 1 | R$ 24,34 |
| 362 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1207 | R$ 33,17 | 19,73% | R$ 39,71 | 1 | R$ 39,71 |
| 363 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3505 | R$ 2,30 | 19,73% | R$ 2,75 | 1 | R$ 2,75 |
| 364 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1208 | R$ 108,95 | 19,73% | R$ 130,45 | 1 | R$ 130,45 |
| 365 | JUNCAO DUPLA PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20139 | R$ 60,97 | 19,73% | R$ 73,00 | 1 | R$ 73,00 |
| 366 | JUNÇÃO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3668 | R$ 29,80 | 19,73% | R$ 35,68 | 1 | R$ 35,68 |
| 367 | JUNÇÃO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3656 | R$ 15,04 | 19,73% | R$ 18,01 | 1 | R$ 18,01 |
| 368 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3663 | R$ 18,85 | 19,73% | R$ 22,57 | 1 | R$ 22,57 |
| 369 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3654 | R$ 9,35 | 19,73% | R$ 11,19 | 1 | R$ 11,19 |
| 370 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3664 | R$ 10,79 | 19,73% | R$ 12,92 | 1 | R$ 12,92 |
| 371 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3655 | R$ 31,17 | 19,73% | R$ 37,32 | 1 | R$ 37,32 |
| 372 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3657 | R$ 22,95 | 19,73% | R$ 27,48 | 1 | R$ 27,48 |
| 373 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3665 | R$ 46,91 | 19,73% | R$ 56,17 | 1 | R$ 56,17 |
| 374 | KIT COM 03 PEÇAS DE REDUTORES DE VAZÃO EM TERMOPLÁSTICO (2,5, 4,0 E 5,5 MM) | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 8,00 | 19,73% | R$ 9,58 | 1 | R$ 9,58 |
| 375 | KIT FIXAÇÃO PARA MICTÓRIO FM711 01 DECA, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 77,25 | 19,73% | R$ 92,49 | 1 | R$ 92,49 |
| 376 | KIT VEDAÇÃO reparinho corinho registro Deca antigo | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 26,00 | 19,73% | R$ 31,13 | 3 | R$ 93,39 |
| 377 | LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM OU EQUIV - PADRAO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 36521 | R$ 106,52 | 19,73% | R$ 127,54 | 1 | R$ 127,54 |
| 378 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 44 X 54 CM OU EQUIV - PADRAO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10426 | R$ 156,39 | 19,73% | R$ 187,25 | 1 | R$ 187,25 |
| 379 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRÃO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10425 | R$ 68,96 | 19,73% | R$ 82,57 | 1 | R$ 82,57 |
| 380 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20269 | R$ 67,79 | 19,73% | R$ 81,16 | 1 | R$ 81,16 |
| 381 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3893 | R$ 10,94 | 19,73% | R$ 13,10 | 1 | R$ 13,10 |
| 382 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3848 | R$ 6,65 | 19,73% | R$ 7,96 | 3 | R$ 23,89 |
| 383 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3895 | R$ 7,12 | 19,73% | R$ 8,52 | 1 | R$ 8,52 |
| 384 | LUVA CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 21119 | R$ 0,96 | 19,73% | R$ 1,15 | 1 | R$ 1,15 |
| 385 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3900 | R$ 22,76 | 19,73% | R$ 27,25 | 1 | R$ 27,25 |
| 386 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 21,81 | 19,73% | R$ 26,11 | 1 | R$ 26,11 |
| 387 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3846 | R$ 7,09 | 19,73% | R$ 8,49 | 1 | R$ 8,49 |
| 388 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 2 " | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 45,41 | 19,73% | R$ 54,37 | 1 | R$ 54,37 |
| 389 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3886 | R$ 9,97 | 19,73% | R$ 11,94 | 1 | R$ 11,94 |
| 390 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3854 | R$ 6,09 | 19,73% | R$ 7,29 | 1 | R$ 7,29 |
| 391 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3873 | R$ 8,58 | 19,73% | R$ 10,27 | 5 | R$ 51,36 |
| 392 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 38021 | R$ 14,57 | 19,73% | R$ 17,44 | 2 | R$ 34,89 |
| 393 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 16,22 | 19,73% | R$ 19,42 | 2 | R$ 38,84 |
| 394 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3847 | R$ 19,58 | 19,73% | R$ 23,44 | 5 | R$ 117,22 |
| 395 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 38022 | R$ 26,09 | 19,73% | R$ 31,24 | 1 | R$ 31,24 |
| 396 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 5540 | R$ 16,30 | 19,73% | R$ 19,52 | 1 | R$ 19,52 |
| 397 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3868 | R$ 0,90 | 19,73% | R$ 1,08 | 1 | R$ 1,08 |
| 398 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3869 | R$ 2,18 | 19,73% | R$ 2,61 | 1 | R$ 2,61 |
| 399 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3872 | R$ 2,68 | 19,73% | R$ 3,21 | 1 | R$ 3,21 |
| 400 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 38023 | R$ 3,07 | 19,73% | R$ 3,68 | 1 | R$ 3,68 |
| 401 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm x 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3850 | R$ 7,32 | 19,73% | R$ 8,76 | 1 | R$ 8,76 |
| 402 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3889 | R$ 1,84 | 19,73% | R$ 2,20 | 1 | R$ 2,20 |
| 403 | LUVA DE TRANSIÇÃO CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 21120 | R$ 6,81 | 19,73% | R$ 8,15 | 1 | R$ 8,15 |
| 404 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3908 | R$ 3,20 | 19,73% | R$ 3,83 | 1 | R$ 3,83 |
| 405 | LUVA FERRO GALV ROSCA 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3912 | R$ 18,57 | 19,73% | R$ 22,23 | 1 | R$ 22,23 |
| 406 | LUVA PVC (SOLDÁVEL E BUCHA DE LATÃO) 20 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3855 | R$ 3,71 | 19,73% | R$ 4,44 | 1 | R$ 4,44 |
| 407 | LUVA PVC (SOLDÁVEL E BUCHA DE LATÃO) 25 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3870 | R$ 4,96 | 19,73% | R$ 5,94 | 1 | R$ 5,94 |
| 408 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 110 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3867 | R$ 50,25 | 19,73% | R$ 60,16 | 1 | R$ 60,16 |
| 409 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3861 | R$ 0,51 | 19,73% | R$ 0,61 | 2 | R$ 1,22 |
| 410 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3904 | R$ 0,57 | 19,73% | R$ 0,68 | 2 | R$ 1,36 |
| 411 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3903 | R$ 1,21 | 19,73% | R$ 1,45 | 1 | R$ 1,45 |
| 412 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3862 | R$ 2,70 | 19,73% | R$ 3,23 | 2 | R$ 6,47 |
| 413 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3863 | R$ 3,17 | 19,73% | R$ 3,80 | 1 | R$ 3,80 |
| 414 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3864 | R$ 8,66 | 19,73% | R$ 10,37 | 1 | R$ 10,37 |
| 415 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3865 | R$ 12,96 | 19,73% | R$ 15,52 | 1 | R$ 15,52 |
| 416 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3866 | R$ 29,53 | 19,73% | R$ 35,36 | 1 | R$ 35,36 |
| 417 | LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20169 | R$ 9,62 | 19,73% | R$ 11,52 | 1 | R$ 11,52 |
| 418 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 3898 | R$ 3,93 | 19,73% | R$ 4,71 | 1 | R$ 4,71 |
| 419 | MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA COMUM, COM PERTENCES, MODELO DECA M711 OU EQUIVALENTE | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 282,23 | 19,73% | R$ 337,91 | 1 | R$ 337,91 |
| 420 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10432 | R$ 240,25 |  | R$ 240,25 | 1 | R$ 240,25 |
| 421 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 4214 | R$ 4,99 | 19,73% | R$ 5,97 | 1 | R$ 5,97 |
| 422 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 4215 | R$ 4,14 | 19,73% | R$ 4,96 | 1 | R$ 4,96 |
| 423 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 4212 | R$ 1,66 | 19,73% | R$ 1,99 | 1 | R$ 1,99 |
| 424 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 4210 | R$ 0,64 | 19,73% | R$ 0,77 | 2 | R$ 1,53 |
| 425 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1645 | R$ 14,73 | 19,73% | R$ 17,64 | 1 | R$ 17,64 |
| 426 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 4213 | R$ 9,01 | 19,73% | R$ 10,79 | 1 | R$ 10,79 |
| 427 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1646 | R$ 21,42 | 19,73% | R$ 25,65 | 1 | R$ 25,65 |
| 428 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 4211 | R$ 0,94 | 19,73% | R$ 1,13 | 1 | R$ 1,13 |
| 429 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 1647 | R$ 34,33 | 19,73% | R$ 41,10 | 1 | R$ 41,10 |
| 430 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 4351 | R$ 7,55 | 19,73% | R$ 9,04 | 1 | R$ 9,04 |
| 431 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 400G) | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20078 | R$ 17,33 | 19,73% | R$ 20,75 | 1 | R$ 20,75 |
| 432 | PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM UMA CUBA CENTRAL, SEM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO (COMPRIMENTO: 1,60 M / LARGURA: 0,55 M) | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1745 | R$ 181,91 | 19,73% | R$ 217,80 | 1 | R$ 217,80 |
| 433 | PLUG PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 4896 | R$ 0,58 | 19,73% | R$ 0,69 | 1 | R$ 0,69 |
| 434 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO INOX DE SOBREPOR | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 7075 | R$ 52,98 | 19,73% | R$ 63,43 | 1 | R$ 63,43 |
| 435 | PROLONGAMENTO PVC P/ CX DE GORDURA AMANCO 300 x 420 mm | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 68,60 | 19,73% | R$ 82,13 | 1 | R$ 82,13 |
| 436 | PROLONGAMENTO PVC P/ CX SIFONADA 150 mm x 200 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11738 | R$ 8,80 | 19,73% | R$ 10,54 | 1 | R$ 10,54 |
| 437 | RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 150 x 150 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 21059 | R$ 32,62 | 19,73% | R$ 39,06 | 1 | R$ 39,06 |
| 438 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 2942 | R$ 6,41 | 19,73% | R$ 7,67 | 1 | R$ 7,67 |
| 439 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 1907 | R$ 6,44 | 19,73% | R$ 7,71 | 1 | R$ 7,71 |
| 440 | Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto | HIDRÁULICA | UN | SEDOP - PA | H00314 | R$ 272,29 | 19,73% | R$ 326,01 | 1 | R$ 326,01 |
| 441 | Registro de gaveta 2" - Bruto | HIDRÁULICA | UN | SEDOP - PA | H00311 | R$ 108,20 | 19,73% | R$ 129,55 | 1 | R$ 129,55 |
| 442 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6010 | R$ 52,88 | 19,73% | R$ 63,31 | 1 | R$ 63,31 |
| 443 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6017 | R$ 41,88 | 19,73% | R$ 50,14 | 1 | R$ 50,14 |
| 444 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6019 | R$ 30,73 | 19,73% | R$ 36,79 | 1 | R$ 36,79 |
| 445 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6020 | R$ 18,46 | 19,73% | R$ 22,10 | 1 | R$ 22,10 |
| 446 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 2 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6028 | R$ 73,65 | 19,73% | R$ 88,18 | 1 | R$ 88,18 |
| 447 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6011 | R$ 152,75 | 19,73% | R$ 182,89 | 1 | R$ 182,89 |
| 448 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 3" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6012 | R$ 282,45 | 19,73% | R$ 338,18 | 1 | R$ 338,18 |
| 449 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6016 | R$ 19,47 | 19,73% | R$ 23,31 | 2 | R$ 46,62 |
| 450 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6027 | R$ 481,32 | 19,73% | R$ 576,28 | 1 | R$ 576,28 |
| 451 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6015 | R$ 84,55 | 19,73% | R$ 101,23 | 1 | R$ 101,23 |
| 452 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6014 | R$ 80,84 | 19,73% | R$ 96,79 | 1 | R$ 96,79 |
| 453 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6013 | R$ 58,14 | 19,73% | R$ 69,61 | 1 | R$ 69,61 |
| 454 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6006 | R$ 42,10 | 19,73% | R$ 50,41 | 1 | R$ 50,41 |
| 455 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6005 | R$ 47,50 | 19,73% | R$ 56,87 | 1 | R$ 56,87 |
| 456 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11753 | R$ 15,61 | 19,73% | R$ 18,69 | 1 | R$ 18,69 |
| 457 | REGISTRO PVC ESFERA, COM VOLANTE, VS SOLDAVEL, COM CORPO DIVIDIDO 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11675 | R$ 20,21 | 19,73% | R$ 24,20 | 1 | R$ 24,20 |
| 458 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO CENTRAL | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 94,37 | 19,73% | R$ 112,99 | 1 | R$ 112,99 |
| 459 | REPARO PARA VÁLVULA DE HIDRA-MAX OU SIMILAR | HIDRÁULICA | UN | IOPES-ES | 69753 | R$ 29,15 | 19,73% | R$ 34,90 | 18 | R$ 628,22 |
| 460 | SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2" x 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6150 | R$ 94,01 | 19,73% | R$ 112,56 | 1 | R$ 112,56 |
| 461 | SIFÃO EM METAL CROMADO 1 x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6136 | R$ 73,90 | 19,73% | R$ 88,48 | 4 | R$ 353,92 |
| 462 | SIFÃO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6148 | R$ 7,17 | 19,73% | R$ 8,58 | 2 | R$ 17,17 |
| 463 | SIFÃO P/ MICTÓRIO CROMADO 1" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 86,59 | 19,73% | R$ 103,67 | 1 | R$ 103,67 |
| 464 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL P/ LAVATORIO TIPO COPO 1 x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20262 | R$ 8,06 | 19,73% | R$ 9,65 | 1 | R$ 9,65 |
| 465 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20262 | R$ 8,06 | 19,73% | R$ 9,65 | 1 | R$ 9,65 |
| 466 | SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO 1" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6148 | R$ 7,17 | 19,73% | R$ 8,58 | 1 | R$ 8,58 |
| 467 | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA/LAVATÓRIO 1" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6149 | R$ 12,13 | 19,73% | R$ 14,52 | 1 | R$ 14,52 |
| 468 | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE 1 1/4" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6146 | R$ 12,88 | 19,73% | R$ 15,42 | 1 | R$ 15,42 |
| 469 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO C/ 1000 CM3 | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20083 | R$ 41,10 | 19,73% | R$ 49,21 | 1 | R$ 49,21 |
| 470 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO C/ 200 CM³ | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20082 | R$ 16,01 | 19,73% | R$ 19,17 | 1 | R$ 19,17 |
| 471 | TAMPA QUADRADA FOFO SIMPLES C/ BASE 300 X 300MM CARGA MAX 1,5T P/ CAIXA INSPEÇÃO, ESGOTO, ÁGUA, ELÉTRICA | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11315 | R$ 80,38 | 19,73% | R$ 96,24 | 1 | R$ 96,24 |
| 472 | TANQUE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA - 30L OU EQUIV | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 20271 | R$ 461,42 | 19,73% | R$ 552,46 | 1 | R$ 552,46 |
| 473 | TANQUE LOUÇA BRANCA SUSPENSO - 20L OU EQUIV | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10423 | R$ 286,18 | 19,73% | R$ 342,64 | 1 | R$ 342,64 |
| 474 | TÊ CPVC (AQUATHERM) 90G SOLD 15 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 21121 | R$ 1,83 | 19,73% | R$ 2,19 | 3 | R$ 6,57 |
| 475 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 1 1/2" x 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6304 | R$ 26,01 | 19,73% | R$ 31,14 | 1 | R$ 31,14 |
| 476 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 1" x 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6320 | R$ 13,39 | 19,73% | R$ 16,03 | 1 | R$ 16,03 |
| 477 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 3/4" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6302 | R$ 8,23 | 19,73% | R$ 9,85 | 1 | R$ 9,85 |
| 478 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7128 | R$ 6,82 | 19,73% | R$ 8,17 | 1 | R$ 8,17 |
| 479 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7104 | R$ 2,57 | 19,73% | R$ 3,08 | 1 | R$ 3,08 |
| 480 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 40 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7128 | R$ 6,82 | 19,73% | R$ 8,17 | 1 | R$ 8,17 |
| 481 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7108 | R$ 7,55 | 19,73% | R$ 9,04 | 1 | R$ 9,04 |
| 482 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7129 | R$ 7,59 | 19,73% | R$ 9,09 | 1 | R$ 9,09 |
| 483 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7130 | R$ 10,28 | 19,73% | R$ 12,31 | 1 | R$ 12,31 |
| 484 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 40 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7131 | R$ 11,82 | 19,73% | R$ 14,15 | 1 | R$ 14,15 |
| 485 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7118 | R$ 15,48 | 19,73% | R$ 18,53 | 1 | R$ 18,53 |
| 486 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7117 | R$ 11,78 | 19,73% | R$ 14,10 | 1 | R$ 14,10 |
| 487 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7094 | R$ 7,13 | 19,73% | R$ 8,54 | 1 | R$ 8,54 |
| 488 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7098 | R$ 1,95 | 19,73% | R$ 2,33 | 1 | R$ 2,33 |
| 489 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 2 1/1" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 2104 | R$ 32,75 | 19,73% | R$ 39,21 | 1 | R$ 39,21 |
| 490 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7110 | R$ 27,97 | 19,73% | R$ 33,49 | 1 | R$ 33,49 |
| 491 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 2105 | R$ 48,68 | 19,73% | R$ 58,28 | 1 | R$ 58,28 |
| 492 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7123 | R$ 2,58 | 19,73% | R$ 3,09 | 1 | R$ 3,09 |
| 493 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN | ORSE -SE | 2106 | R$ 127,17 | 19,73% | R$ 152,26 | 1 | R$ 152,26 |
| 494 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 1/2mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7137 | R$ 8,15 | 19,73% | R$ 9,76 | 1 | R$ 9,76 |
| 495 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm x 1/2 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7121 | R$ 7,45 | 19,73% | R$ 8,92 | 1 | R$ 8,92 |
| 496 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7122 | R$ 8,39 | 19,73% | R$ 10,05 | 1 | R$ 10,05 |
| 497 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7138 | R$ 0,78 | 19,73% | R$ 0,93 | 1 | R$ 0,93 |
| 498 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7139 | R$ 1,08 | 19,73% | R$ 1,29 | 1 | R$ 1,29 |
| 499 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7140 | R$ 2,69 | 19,73% | R$ 3,22 | 1 | R$ 3,22 |
| 500 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7141 | R$ 6,94 | 19,73% | R$ 8,31 | 1 | R$ 8,31 |
| 501 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7142 | R$ 7,85 | 19,73% | R$ 9,40 | 1 | R$ 9,40 |
| 502 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7143 | R$ 22,51 | 19,73% | R$ 26,95 | 1 | R$ 26,95 |
| 503 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7144 | R$ 43,14 | 19,73% | R$ 51,65 | 1 | R$ 51,65 |
| 504 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7145 | R$ 67,67 | 19,73% | R$ 81,02 | 1 | R$ 81,02 |
| 505 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D`ÁGUA BALÃO METÁLICO 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 7606 | R$ 24,58 | 19,73% | R$ 29,43 | 1 | R$ 29,43 |
| 506 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D`ÁGUA BALÃO PLÁSTICO 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11830 | R$ 15,32 | 19,73% | R$ 18,34 | 1 | R$ 18,34 |
| 507 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1140 P/ TANQUE - PADRAO POPULAR | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 13418 | R$ 15,08 | 19,73% | R$ 18,06 | 3 | R$ 54,17 |
| 508 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" ou 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11762 | R$ 54,00 | 19,73% | R$ 64,65 | 2 | R$ 129,31 |
| 509 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 36792 | R$ 149,46 | 19,73% | R$ 178,95 | 2 | R$ 357,90 |
| 510 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11772 | R$ 91,64 | 19,73% | R$ 109,72 | 2 | R$ 219,44 |
| 511 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM ALAVANCA, COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM AREJADOR EMBUTIDO ANTI-VANDALISMO, LINHA DOCOL PRESSMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM RABICHO | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 393,53 | 19,73% | R$ 471,17 | 1 | R$ 471,17 |
| 512 | TORNEIRA PARA BANHEIROS MESA COM SENDOR DE PRESENÇA, DOCOL ELETRIC ZENIT 1/2" CHROME - REF 00464806, BIVOLT, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR, COM RABICHO | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 1.037,04 | 19,73% | R$ 1.241,65 | 1 | R$ 1.241,65 |
| 513 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 1 1/2" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 40624 | R$ 31,99 | 19,73% | R$ 38,30 | 1 | R$ 38,30 |
| 514 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 1 1/4" | HIDRÁULICA | KG | ORSE -SE | 3062 | R$ 9,12 | 19,73% | R$ 10,92 | 1 | R$ 10,92 |
| 515 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 2" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21148 | R$ 39,26 | 19,73% | R$ 47,01 | 1 | R$ 47,01 |
| 516 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 3" | HIDRÁULICA | KG | ORSE -SE | 3062 | R$ 9,12 | 19,73% | R$ 10,92 | 1 | R$ 10,92 |
| 517 | TUBO CPVC, SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE PREDIAL 15 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21123 | R$ 5,85 | 19,73% | R$ 7,00 | 2 | R$ 14,01 |
| 518 | TUBO CPVC, SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE PREDIAL 22 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21124 | R$ 10,37 | 19,73% | R$ 12,42 | 1 | R$ 12,42 |
| 519 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 100 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21016 | R$ 58,07 | 19,73% | R$ 69,53 | 1 | R$ 69,53 |
| 520 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 15 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21008 | R$ 6,78 | 19,73% | R$ 8,12 | 1 | R$ 8,12 |
| 521 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 20 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21009 | R$ 8,83 | 19,73% | R$ 10,57 | 1 | R$ 10,57 |
| 522 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 25 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21010 | R$ 11,86 | 19,73% | R$ 14,20 | 1 | R$ 14,20 |
| 523 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 32 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21011 | R$ 17,28 | 19,73% | R$ 20,69 | 1 | R$ 20,69 |
| 524 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 40 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21012 | R$ 19,10 | 19,73% | R$ 22,87 | 1 | R$ 22,87 |
| 525 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 50 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21013 | R$ 24,92 | 19,73% | R$ 29,84 | 1 | R$ 29,84 |
| 526 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 65 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21014 | R$ 34,87 | 19,73% | R$ 41,75 | 1 | R$ 41,75 |
| 527 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 80 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 21015 | R$ 40,07 | 19,73% | R$ 47,98 | 1 | R$ 47,98 |
| 528 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1 1/2" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7697 | R$ 22,91 | 19,73% | R$ 27,43 | 1 | R$ 27,43 |
| 529 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1 1/4" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7698 | R$ 19,72 | 19,73% | R$ 23,61 | 1 | R$ 23,61 |
| 530 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1/2" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7691 | R$ 8,33 | 19,73% | R$ 9,97 | 1 | R$ 9,97 |
| 531 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 2 1/2" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7701 | R$ 41,00 | 19,73% | R$ 49,09 | 1 | R$ 49,09 |
| 532 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 2" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7696 | R$ 33,04 | 19,73% | R$ 39,56 | 1 | R$ 39,56 |
| 533 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 3" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7694 | R$ 55,17 | 19,73% | R$ 66,06 | 1 | R$ 66,06 |
| 534 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 3/4" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7700 | R$ 10,54 | 19,73% | R$ 12,62 | 1 | R$ 12,62 |
| 535 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 4" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7693 | R$ 75,99 | 19,73% | R$ 90,98 | 1 | R$ 90,98 |
| 536 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 5" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 7692 | R$ 113,77 | 19,73% | R$ 136,22 | 1 | R$ 136,22 |
| 537 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR 40 mm x 150 cm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 12613 | R$ 15,01 | 19,73% | R$ 17,97 | 1 | R$ 17,97 |
| 538 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9862 | R$ 19,58 | 19,73% | R$ 23,44 | 1 | R$ 23,44 |
| 539 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9861 | R$ 15,74 | 19,73% | R$ 18,85 | 2 | R$ 37,69 |
| 540 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9860 | R$ 28,01 | 19,73% | R$ 33,54 | 1 | R$ 33,54 |
| 541 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9836 | R$ 9,81 | 19,73% | R$ 11,75 | 1 | R$ 11,75 |
| 542 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 150 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 20065 | R$ 23,27 | 19,73% | R$ 27,86 | 14 | R$ 390,06 |
| 543 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9835 | R$ 3,71 | 19,73% | R$ 4,44 | 14 | R$ 62,19 |
| 544 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9838 | R$ 6,38 | 19,73% | R$ 7,64 | 12 | R$ 91,67 |
| 545 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9837 | R$ 8,64 | 19,73% | R$ 10,34 | 13 | R$ 134,48 |
| 546 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9873 | R$ 18,78 | 19,73% | R$ 22,49 | 1 | R$ 22,49 |
| 547 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 85 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9872 | R$ 33,22 | 19,73% | R$ 39,77 | 1 | R$ 39,77 |
| 548 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 110 mm | HIDRÁULICA | M | SINAPI | 9908 | R$ 365,71 | 19,73% | R$ 437,86 | 2 | R$ 875,73 |
| 549 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9905 | R$ 4,92 | 19,73% | R$ 5,89 | 1 | R$ 5,89 |
| 550 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9906 | R$ 5,80 | 19,73% | R$ 6,94 | 1 | R$ 6,94 |
| 551 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9895 | R$ 9,80 | 19,73% | R$ 11,73 | 1 | R$ 11,73 |
| 552 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9894 | R$ 19,16 | 19,73% | R$ 22,94 | 1 | R$ 22,94 |
| 553 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9897 | R$ 22,53 | 19,73% | R$ 26,98 | 20 | R$ 539,50 |
| 554 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9910 | R$ 52,13 | 19,73% | R$ 62,42 | 1 | R$ 62,42 |
| 555 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9909 | R$ 108,32 | 19,73% | R$ 129,69 | 1 | R$ 129,69 |
| 556 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9907 | R$ 160,80 | 19,73% | R$ 192,53 | 1 | R$ 192,53 |
| 557 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9901 | R$ 24,39 | 19,73% | R$ 29,20 | 1 | R$ 29,20 |
| 558 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9896 | R$ 21,00 | 19,73% | R$ 25,14 | 1 | R$ 25,14 |
| 559 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9900 | R$ 13,00 | 19,73% | R$ 15,56 | 1 | R$ 15,56 |
| 560 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9892 | R$ 5,06 | 19,73% | R$ 6,06 | 1 | R$ 6,06 |
| 561 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9898 | R$ 113,98 | 19,73% | R$ 136,47 | 1 | R$ 136,47 |
| 562 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9893 | R$ 55,45 | 19,73% | R$ 66,39 | 1 | R$ 66,39 |
| 563 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9902 | R$ 144,40 | 19,73% | R$ 172,89 | 1 | R$ 172,89 |
| 564 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9899 | R$ 6,97 | 19,73% | R$ 8,35 | 1 | R$ 8,35 |
| 565 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 9911 | R$ 251,22 | 19,73% | R$ 300,79 | 1 | R$ 300,79 |
| 566 | VÁLVULA ALTERNADORA DE PRESSÃO blukit para caixa dágua | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 80,90 | 19,73% | R$ 96,86 | 1 | R$ 96,86 |
| 567 | VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SEINFRA - CE | I2268 | R$ 105,53 | 19,73% | R$ 126,35 | 1 | R$ 126,35 |
| 568 | VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CORMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 21112 | R$ 135,36 | 19,73% | R$ 162,07 | 1 | R$ 162,07 |
| 569 | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO PRO 1 1/2" DECA 2545.C.114.PRO OU EQUIVALENTE/SUPERIOR, PARA ALTA PRESSÃO | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 251,90 | 19,73% | R$ 301,60 | 1 | R$ 301,60 |
| 570 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | HIDRÁULICA | UN | SEINFRA - CE | I2266 | R$ 197,00 | 19,73% | R$ 235,87 | 1 | R$ 235,87 |
| 571 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10228 | R$ 157,25 | 19,73% | R$ 188,28 | 1 | R$ 188,28 |
| 572 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 11781 | R$ 127,39 | 19,73% | R$ 152,52 | 1 | R$ 152,52 |
| 573 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO / BIDÊ (DIÂMETRO DE ENTRADA: 1 " / TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN | SETOP-MG | 15155.3.14.2 | R$ 25,55 | 19,73% | R$ 30,59 | 1 | R$ 30,59 |
| 574 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA (AMERICANA) (DIÂMETRO DE ENTRADA: 3 1/2 " / TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 6157 | R$ 25,23 | 19,73% | R$ 30,21 | 1 | R$ 30,21 |
| 575 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVO, EXREMIDADE COM ROSCA 3" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10235 | R$ 166,41 | 19,73% | R$ 199,24 | 1 | R$ 199,24 |
| 576 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10409 | R$ 87,00 | 19,73% | R$ 104,17 | 1 | R$ 104,17 |
| 577 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10411 | R$ 77,85 | 19,73% | R$ 93,21 | 1 | R$ 93,21 |
| 578 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10410 | R$ 52,00 | 19,73% | R$ 62,26 | 1 | R$ 62,26 |
| 579 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10404 | R$ 31,57 | 19,73% | R$ 37,80 | 1 | R$ 37,80 |
| 580 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10405 | R$ 174,32 | 19,73% | R$ 208,71 | 1 | R$ 208,71 |
| 581 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10408 | R$ 121,90 | 19,73% | R$ 145,95 | 1 | R$ 145,95 |
| 582 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 3" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10406 | R$ 240,77 | 19,73% | R$ 288,27 | 1 | R$ 288,27 |
| 583 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10412 | R$ 38,26 | 19,73% | R$ 45,81 | 1 | R$ 45,81 |
| 584 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10407 | R$ 373,44 | 19,73% | R$ 447,12 | 1 | R$ 447,12 |
| 585 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10236 | R$ 44,84 | 19,73% | R$ 53,69 | 1 | R$ 53,69 |
| 586 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10233 | R$ 42,02 | 19,73% | R$ 50,31 | 1 | R$ 50,31 |
| 587 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10234 | R$ 26,47 | 19,73% | R$ 31,69 | 1 | R$ 31,69 |
| 588 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10232 | R$ 67,92 | 19,73% | R$ 81,32 | 1 | R$ 81,32 |
| 589 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 3/4" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 10229 | R$ 23,94 | 19,73% | R$ 28,66 | 1 | R$ 28,66 |
| 590 | VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE SEM LADRÃO 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN | SINAPI | 37588 | R$ 20,54 | 19,73% | R$ 24,59 | 1 | R$ 24,59 |
| 591 | VÁLVULA P/ MICTÓRIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MODELO DECA 2572C OU EQUIVALENTE SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 275,68 | 19,73% | R$ 330,07 | 1 | R$ 330,07 |
| 592 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO AUTOMÁTICA (2") BRONZE TM 23 ISSO 9001 | HIDRÁULICA | UN | CPOS - SP | O.09.000.064202 | R$ 1.981,58 | 19,73% | R$ 2.372,55 | 1 | R$ 2.372,55 |
| 593 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL, 6 LITROS, LINHA NUOVA DECA OU EQUIVALENTE | HIDRÁULICA | UN | MERCADO |  | R$ 381,16 | 19,73% | R$ 456,36 | 1 | R$ 456,36 |
| 594 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 140 x 3,6 mm | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 0,13 | 19,73% | R$ 0,16 | 1 | R$ 0,16 |
| 595 | ALUGUEL 1 DIA - MÁQUINA DE FUSÃO COM CLIVADOR, DECAPADOR E DEMAIS FERRAMENTAS PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 300,00 | 19,73% | R$ 359,19 | 2 | R$ 718,38 |
| 596 | ALUGUEL 1 DIA - OTDR | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 550,00 | 19,73% | R$ 658,52 | 2 | R$ 1.317,03 |
| 597 | CABO ÓPTICO REDE INTERNA/EXTERNA MULTÍMODO (MM-OM3) - 12 FIBRAS. | LÓGICA | M | MERCADO |  | R$ 20,14 | 19,73% | R$ 24,11 | 1 | R$ 24,11 |
| 598 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E | LÓGICA | M | MERCADO |  | R$ 1,24 | 19,73% | R$ 1,48 | 250 | R$ 371,16 |
| 599 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | LÓGICA | M | MERCADO |  | R$ 1,86 | 19,73% | R$ 2,23 | 500 | R$ 1.113,49 |
| 600 | CAIXA DE SOBREPOR P/ DOIS RJ 45 CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 9,23 | 19,73% | R$ 11,05 | 10 | R$ 110,51 |
| 601 | CAIXA DE SOBREPOR P/ UM RJ 45 CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 14,64 | 19,73% | R$ 17,53 | 25 | R$ 438,21 |
| 602 | CONECTOR CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 7,60 | 19,73% | R$ 9,10 | 25 | R$ 227,49 |
| 603 | CONECTOR CATEGORIA 6 FÊMEA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 19,85 | 19,73% | R$ 23,77 | 25 | R$ 594,16 |
| 604 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT. 05e | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 0,65 | 19,73% | R$ 0,78 | 200 | R$ 155,65 |
| 605 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT. 06 | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 4,66 | 19,73% | R$ 5,58 | 200 | R$ 1.115,88 |
| 606 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 1,5M LC-LC | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 56,92 | 19,73% | R$ 68,15 | 1 | R$ 68,15 |
| 607 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 1,5M LC-SC | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 60,48 | 19,73% | R$ 72,41 | 1 | R$ 72,41 |
| 608 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M LC-LC | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 70,48 | 19,73% | R$ 84,39 | 1 | R$ 84,39 |
| 609 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M LC-SC | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 52,67 | 19,73% | R$ 63,06 | 1 | R$ 63,06 |
| 610 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M SC-SC | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 78,71 | 19,73% | R$ 94,24 | 1 | R$ 94,24 |
| 611 | DIO BASTIDOR COMPLETO PARA 12 CONECTORES LC OM3 50/125 (COM SUPORTES, ADAPTADORES/ACOPLADORES, BANDEJAS DE EMENDA, PROTETORES DE EMENDA E EXTENSÕES OPTICAS) - EM FORMATO DE GAVETA METÁLICA DESLZANTE PARA RACK DE 19 E 1U DE ALTURA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 481,33 | 19,73% | R$ 576,30 | 1 | R$ 576,30 |
| 612 | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL 1U - ALTA DENSIDADE | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 57,74 | 19,73% | R$ 69,13 | 1 | R$ 69,13 |
| 613 | GUIA ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL 1U | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 15,33 | 19,73% | R$ 18,35 | 3 | R$ 55,06 |
| 614 | GUIA ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL 2U | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 29,58 | 19,73% | R$ 35,42 | 3 | R$ 106,25 |
| 615 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 1,14 | 19,73% | R$ 1,36 | 100 | R$ 136,49 |
| 616 | PATCH CORD CAT 5E 1,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 13,01 | 19,73% | R$ 15,58 | 100 | R$ 1.557,69 |
| 617 | PATCH CORD CAT 6 2,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 39,08 | 19,73% | R$ 46,79 | 25 | R$ 1.169,76 |
| 618 | PATCH CORD CAT5E 2,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 12,51 | 19,73% | R$ 14,98 | 20 | R$ 299,56 |
| 619 | PATCH CORD CAT5E 4 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 18,73 | 19,73% | R$ 22,43 | 5 | R$ 112,13 |
| 620 | PATCH CORD CAT6 1,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 35,70 | 19,73% | R$ 42,74 | 15 | R$ 641,15 |
| 621 | PATCH CORD CAT6 4 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 63,81 | 19,73% | R$ 76,40 | 5 | R$ 382,00 |
| 622 | PATCH PANEL CAT5E 24 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 125,88 | 19,73% | R$ 150,72 | 1 | R$ 150,72 |
| 623 | PATCH PANEL CAT6 24 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 250,60 | 19,73% | R$ 300,04 | 1 | R$ 300,04 |
| 624 | PATCH PANEL DESCARREGADO 16 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 25,20 | 19,73% | R$ 30,17 | 1 | R$ 30,17 |
| 625 | PATCH PANEL DESCARREGADO 48 POSIÇÕES 1U - ALTA DENSIDADE | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 657,00 | 19,73% | R$ 786,63 | 1 | R$ 786,63 |
| 626 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO FIBRA ÓPTICA | LÓGICA | UN | COMPRASNET |  | R$ 9,00 | 19,73% | R$ 10,78 | 1 | R$ 10,78 |
| 627 | ROLO DE VELCRO DUPLA FACE PARA CABEAMENTO - 20MM X 3 METROS | LÓGICA | UN | MERCADO |  | R$ 14,91 | 19,73% | R$ 17,85 | 1 | R$ 17,85 |
| 628 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | LÓGICA | UN | SINAPI | 38104 | R$ 26,62 | 19,73% | R$ 31,87 | 5 | R$ 159,36 |
| 629 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | LÓGICA | UN | SINAPI | 38083 | R$ 29,56 | 19,73% | R$ 35,39 | 5 | R$ 176,96 |
| 630 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | OUTROS | UN | SINAPI | 38605 | R$ 42,64 | 19,73% | R$ 51,05 | 1 | R$ 51,05 |
| 631 | ABRIGO DE HIDRANTE PARA INCÊNDIO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO CARBONO (ALTURA: 0,90 M / LARGURA: 0,60 M / PROFUNDIDADE: 0,17 M) | OUTROS | UN | SINAPI | 10885 | R$ 217,32 | 19,73% | R$ 260,20 | 1 | R$ 260,20 |
| 632 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | OUTROS | KG | SINAPI | 34 | R$ 3,80 | 19,73% | R$ 4,55 | 20 | R$ 90,99 |
| 633 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | OUTROS | KG | SINAPI | 31 | R$ 3,62 | 19,73% | R$ 4,33 | 15 | R$ 65,01 |
| 634 | ADITIVO PARA RADIADOR | OUTROS | L | MERCADO |  | R$ 13,27 | 19,73% | R$ 15,89 | 5 | R$ 79,44 |
| 635 | AGUARRÁS MINERAL | OUTROS | L | SINAPI | 5318 | R$ 9,58 | 19,73% | R$ 11,47 | 5 | R$ 57,35 |
| 636 | ANDAIME TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, LARGURA DE 1 ATÉ 1,5M E ALTURA DE 1,0M (LOCAÇÃO) | OUTROS | M/MÊS | SINAPI | 10527 | R$ 12,00 | 19,73% | R$ 14,37 | 240 | R$ 3.448,22 |
| 637 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10 BWG) | OUTROS | KG | SINAPI | 335 | R$ 8,90 | 19,73% | R$ 10,66 | 5 | R$ 53,28 |
| 638 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,76MM - 48,00 G/M | OUTROS | KG | SINAPI | 342 | R$ 10,06 | 19,73% | R$ 12,04 | 5 | R$ 60,22 |
| 639 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | OUTROS | M | SINAPI | 343 | R$ 0,27 | 19,73% | R$ 0,32 | 5 | R$ 1,62 |
| 640 | ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG) | OUTROS | KG | SINAPI | 337 | R$ 7,65 | 19,73% | R$ 9,16 | 5 | R$ 45,80 |
| 641 | ARREMATE PERFIL "U" PARA FORRO DE PVC | OUTROS | M | ORSE -SE | 2695 | R$ 3,18 | 19,73% | R$ 3,81 | 5 | R$ 19,04 |
| 642 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | ACIMA DE R$15.000,01 | CREA-DF |  | R$ 214,82 | 19,73% | R$ 257,20 | 2 | R$ 514,41 |
| 643 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | ATÉ R$ 8.000,00 | CREA-DF |  | R$ 81,53 | 19,73% | R$ 97,62 | 1 | R$ 97,62 |
| 644 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | DE R$ 8.000,01 A R$ 15.000,00 | CREA-DF |  | R$ 142,68 | 19,73% | R$ 170,83 | 1 | R$ 170,83 |
| 645 | ASPERSOR PARA JARDIM | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 17,86 | 19,73% | R$ 21,38 | 1 | R$ 21,38 |
| 646 | AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, 15A/250V | OUTROS | UN | SINAPI | 7588 | R$ 38,45 | 19,73% | R$ 46,04 | 1 | R$ 46,04 |
| 647 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | OUTROS | UN | SINAPI | 541 | R$ 131,38 | 19,73% | R$ 157,30 | 1 | R$ 157,30 |
| 648 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | OUTROS | UN | SINAPI | 542 | R$ 164,68 | 19,73% | R$ 197,17 | 1 | R$ 197,17 |
| 649 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | OUTROS | UN | SINAPI | 540 | R$ 371,12 | 19,73% | R$ 444,34 | 1 | R$ 444,34 |
| 650 | BANCADA/TAMPO AÇO INOX L=60 CM, COM RODABANCA | OUTROS | M | SINAPI | 11687 | R$ 677,31 | 19,73% | R$ 810,94 | 1 | R$ 810,94 |
| 651 | BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MINIMO 3CM | OUTROS | UN | SINAPI | 36081 | R$ 140,00 | 19,73% | R$ 167,62 | 1 | R$ 167,62 |
| 652 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | OUTROS | M | SINAPI | 566 | R$ 2,21 | 19,73% | R$ 2,65 | 4 | R$ 10,58 |
| 653 | BARRA ROSCÁVEL 3/8" (TIRANTE) | OUTROS | M | MERCADO |  | R$ 7,85 | 19,73% | R$ 9,40 | 3 | R$ 28,20 |
| 654 | BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2" | OUTROS | UN | SINAPI | 10956 | R$ 50,84 | 19,73% | R$ 60,87 | 1 | R$ 60,87 |
| 655 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | OUTROS | CHP | SINAPI | 87445 | R$ 2,99 | 19,73% | R$ 3,58 | 40 | R$ 143,20 |
| 656 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | OUTROS | M2 | SINAPI | 36155 | R$ 35,48 | 19,73% | R$ 42,48 | 10 | R$ 424,80 |
| 657 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | OUTROS | UN | SINAPI | 11950 | R$ 0,20 | 19,73% | R$ 0,24 | 50 | R$ 11,97 |
| 658 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | OUTROS | UN | SINAPI | 4350 | R$ 0,28 | 19,73% | R$ 0,34 | 500 | R$ 167,62 |
| 659 | CABIDE REDONDO EM AÇO INOX POLIDO | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 67,48 | 19,73% | R$ 80,79 | 1 | R$ 80,79 |
| 660 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | OUTROS | UN | SINAPI | 5085 | R$ 15,51 | 19,73% | R$ 18,57 | 1 | R$ 18,57 |
| 661 | CANALETA ALUMINIO 1 X 1 CM P/ PORTA/JANELA CORRER | OUTROS | M | SINAPI | 11552 | R$ 7,49 | 19,73% | R$ 8,97 | 10 | R$ 89,68 |
| 662 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3 /16" | OUTROS | M | SINAPI | 586 | R$ 17,29 | 19,73% | R$ 20,70 | 5 | R$ 103,51 |
| 663 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2" E = 1/4" | OUTROS | M | SINAPI | 589 | R$ 46,23 | 19,73% | R$ 55,35 | 5 | R$ 276,76 |
| 664 | CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 2" E=1/8" COR PRETA | OUTROS | M | SINAPI | 584 | R$ 29,21 | 19,73% | R$ 34,97 | 5 | R$ 174,87 |
| 665 | CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | OUTROS | M | SINAPI | 567 | R$ 5,68 | 19,73% | R$ 6,80 | 5 | R$ 34,00 |
| 666 | CANTONEIRA FERRO GALV 3/4" X (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG | SINAPI | 569 | R$ 4,78 | 19,73% | R$ 5,72 | 5 | R$ 28,62 |
| 667 | CANTONEIRA FERRO GALV 'L" 1 1/2 X 1/4" - (3,40KG/M) | OUTROS | M | SINAPI | 574 | R$ 15,33 | 19,73% | R$ 18,35 | 5 | R$ 91,77 |
| 668 | CANTONEIRA FERRO GALV 'L" 2 X 3/8" - (6,9 KG/M) | OUTROS | M | SINAPI | 568 | R$ 34,39 | 19,73% | R$ 41,18 | 5 | R$ 205,88 |
| 669 | CHAPA AÇO FINA A FRIO PRETA 20MSG E = 0,91 MM - 7,32KG/M2 | OUTROS | KG | SINAPI | 1325 | R$ 4,99 | 19,73% | R$ 5,97 | 10 | R$ 59,75 |
| 670 | CHAPA AÇO INOX E = 4MM (32KG/M2) | OUTROS | M2 | SINAPI | 12759 | R$ 606,68 | 19,73% | R$ 726,38 | 1 | R$ 726,38 |
| 671 | CHAPA AÇO INOX E = 6MM (48KG / M2) | OUTROS | M2 | SINAPI | 12760 | R$ 910,04 | 19,73% | R$ 1.089,59 | 1 | R$ 1.089,59 |
| 672 | CHAPA AÇO P/PISOS LTP XADREZ 1/4" | OUTROS | KG | SINAPI | 1337 | R$ 5,84 | 19,73% | R$ 6,99 | 10 | R$ 69,92 |
| 673 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | OUTROS | KG | SINAPI | 11046 | R$ 6,35 | 19,73% | R$ 7,60 | 10 | R$ 76,03 |
| 674 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | OUTROS | KG | SINAPI | 11047 | R$ 4,80 | 19,73% | R$ 5,75 | 10 | R$ 57,47 |
| 675 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=3MM, L=1000MM (8,10KG/M²) | OUTROS | KG | SINAPI | 11122 | R$ 16,40 | 19,73% | R$ 19,64 | 10 | R$ 196,36 |
| 676 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=4MM, L=1000MM (10,8KG/M²) | OUTROS | KG | SINAPI | 11123 | R$ 16,40 | 19,73% | R$ 19,64 | 10 | R$ 196,36 |
| 677 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=5MM, L=1000MM (13,5KG/M²) | OUTROS | KG | SINAPI | 11125 | R$ 16,40 | 19,73% | R$ 19,64 | 10 | R$ 196,36 |
| 678 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | OUTROS | M2 | SINAPI | 11134 | R$ 29,26 | 19,73% | R$ 35,03 | 1 | R$ 35,03 |
| 679 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | OUTROS | M2 | SINAPI | 34745 | R$ 62,42 | 19,73% | R$ 74,74 | 1 | R$ 74,74 |
| 680 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | OUTROS | UN | SINAPI | 1357 | R$ 42,67 | 19,73% | R$ 51,09 | 5 | R$ 255,44 |
| 681 | CHAPA DE MDF CRU, E=20MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 34674 | R$ 38,53 | 19,73% | R$ 46,13 | 5 | R$ 230,66 |
| 682 | CHAPA LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E=1,3MM COR PRETA (1,25X3,08M) | OUTROS | M2 | SINAPI | 1341 | R$ 17,14 | 19,73% | R$ 20,52 | 5 | R$ 102,61 |
| 683 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 11131 | R$ 43,16 | 19,73% | R$ 51,68 | 10 | R$ 516,75 |
| 684 | CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL | OUTROS | M2 | SEINFRA - CE | I0544 | R$ 96,58 | 19,73% | R$ 115,64 | 2 | R$ 231,27 |
| 685 | CHAPA ZINCADA P/ CALHA DE AGUAS PLUVIAIS - E = 0,5MM X L = 0,50M | OUTROS | M | SINAPI | 1118 | R$ 25,51 | 19,73% | R$ 30,54 | 5 | R$ 152,72 |
| 686 | CHUMBADOR 1/2" | OUTROS | UN | SINAPI | 11977 | R$ 4,85 | 19,73% | R$ 5,81 | 25 | R$ 145,17 |
| 687 | CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" | OUTROS | UN | SINAPI | 11976 | R$ 3,58 | 19,73% | R$ 4,29 | 25 | R$ 107,16 |
| 688 | COLA DE NEOPRENE | OUTROS | KG | SEINFRA - CE | I0815 | R$ 20,01 | 19,73% | R$ 23,96 | 5 | R$ 119,79 |
| 689 | COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS | OUTROS | KG | SINAPI | 1339 | R$ 15,44 | 19,73% | R$ 18,49 | 10 | R$ 184,86 |
| 690 | CORRENTE DE FERRO E = 1/2'' | OUTROS | KG | SINAPI | 5086 | R$ 22,76 | 19,73% | R$ 27,25 | 5 | R$ 136,25 |
| 691 | CUMEEIRA ONNDULADA TRADICIONAL EM FIBRA VEGETAL COM BETUME | OUTROS | M | SETOP-MG | 99900.4.81 | R$ 32,73 | 19,73% | R$ 39,19 | 3 | R$ 117,56 |
| 692 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110MM, FURO DE 20MM | OUTROS | UN | SINAPI | 38140 | R$ 24,00 | 19,73% | R$ 28,74 | 1 | R$ 28,74 |
| 693 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05MM) | OUTROS | UN | SINAPI | 26018 | R$ 25,29 | 19,73% | R$ 30,28 | 1 | R$ 30,28 |
| 694 | Divisor De Antena De Baixa E Alta Frequência - 2 Saídas E 1 Entrada - 5-2400mhz | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 6,21 | 19,73% | R$ 7,44 | 1 | R$ 7,44 |
| 695 | DIVISOR PARA ANTENA TV | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 11,72 | 19,73% | R$ 14,03 | 1 | R$ 14,03 |
| 696 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | OUTROS | M2 | SINAPI | 2413 | R$ 124,85 | 19,73% | R$ 149,48 | 4 | R$ 597,93 |
| 697 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | OUTROS | M3 | SINAPI | 2415 | R$ 105,14 | 19,73% | R$ 125,88 | 2 | R$ 251,77 |
| 698 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA - LEVE PINO SOLTO (ALTURA: 3 " / LARGURA: 2 1/2 ") | OUTROS | UN | SETOP-MG | 08710.3.2.1 | R$ 4,94 | 19,73% | R$ 5,91 | 5 | R$ 29,57 |
| 699 | Dobradiça de pressão para Móveis 26mm Aço Cromado | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 6,16 | 19,73% | R$ 7,38 | 2 | R$ 14,75 |
| 700 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | OUTROS | UN | SINAPI | 2432 | R$ 17,42 | 19,73% | R$ 20,86 | 1 | R$ 20,86 |
| 701 | DOBRADIÇA P/ ARMÁRIO TIPO CANECO, 90º | OUTROS | UN | COMPRASNET |  | R$ 3,88 | 19,73% | R$ 4,65 | 5 | R$ 23,23 |
| 702 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013 DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | OUTROS | KG | SINAPI | 11002 | R$ 18,05 | 19,73% | R$ 21,61 | 1 | R$ 21,61 |
| 703 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | OUTROS | UN | SINAPI | 38091 | R$ 2,00 | 19,73% | R$ 2,39 | 1 | R$ 2,39 |
| 704 | ESPELHO CRISTAL COMUM (ESPESSURA: 4 MM) | OUTROS | M2 | SINAPI | 11186 | R$ 229,33 | 19,73% | R$ 274,58 | 3 | R$ 823,73 |
| 705 | ESPELHO EM PVC 4X4" | OUTROS | UN | SINAPI | 38095 | R$ 4,24 | 19,73% | R$ 5,08 | 5 | R$ 25,38 |
| 706 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | OUTROS | UN | SINAPI | 38124 | R$ 25,62 | 19,73% | R$ 30,67 | 1 | R$ 30,67 |
| 707 | Espuma Vedação Ar Condicionado Janela 194x5x2cm | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 4,50 | 19,73% | R$ 5,39 | 10 | R$ 53,88 |
| 708 | Exaustor para Banheiro 150mm 220V Vazão 186 L/MIN | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 89,12 | 19,73% | R$ 106,70 | 1 | R$ 106,70 |
| 709 | Exaustor para Cozinha 40cm 220V Vazão 3000 L/MIN | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 179,26 | 19,73% | R$ 214,63 | 1 | R$ 214,63 |
| 710 | EXAUSTORES DE TETO PARA BANHEIRO DE 280M3/H DE VAZÃO. | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 216,66 | 19,73% | R$ 259,41 | 1 | R$ 259,41 |
| 711 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA | OUTROS | UN | SINAPI | 11470 | R$ 20,06 | 19,73% | R$ 24,02 | 2 | R$ 48,04 |
| 712 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | OUTROS | UN | SINAPI | 3090 | R$ 35,01 | 19,73% | R$ 41,92 | 1 | R$ 41,92 |
| 713 | FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA | OUTROS | CJ | SINAPI | 11477 | R$ 47,98 | 19,73% | R$ 57,45 | 2 | R$ 114,89 |
| 714 | FERRAGEM PARA TELHADOS TIPO CHAPA DE EMENDA DE FERRO (LARGURA: 4 " / PESO: 0,57 KG / COMPRIMENTO: 500 MM / ESPESSURA: 1/4 ") | OUTROS | KG | SETOP-MG | 05060.3.9.1 | R$ 6,94 | 19,73% | R$ 8,31 | 3 | R$ 24,93 |
| 715 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | OUTROS | UN | SINAPI | 39634 | R$ 4,75 | 19,73% | R$ 5,69 | 10 | R$ 56,87 |
| 716 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | OUTROS | GL | SINAPI | 6086 | R$ 77,49 | 19,73% | R$ 92,78 | 3 | R$ 278,34 |
| 717 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | OUTROS | M2 | SINAPI | 3324 | R$ 4,92 | 19,73% | R$ 5,89 | 10 | R$ 58,91 |
| 718 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | OUTROS | UN | SINAPI | 3104 | R$ 366,00 | 19,73% | R$ 438,21 | 1 | R$ 438,21 |
| 719 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | OUTROS | UN | SINAPI | 39496 | R$ 345,33 | 19,73% | R$ 413,46 | 1 | R$ 413,46 |
| 720 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | OUTROS | UN | SINAPI | 38383 | R$ 1,36 | 19,73% | R$ 1,63 | 50 | R$ 81,42 |
| 721 | LIXA GRANA: 100 PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA | OUTROS | UN | SINAPI | 3767 | R$ 0,68 | 19,73% | R$ 0,81 | 50 | R$ 40,71 |
| 722 | LONA PLASTICA PRETA | OUTROS | M2 | SINAPI | 3777 | R$ 1,03 | 19,73% | R$ 1,23 | 10 | R$ 12,33 |
| 723 | MADEIRA P/ TELHADO (TIPO DE MADEIRA: PEROBA ) | OUTROS | M3 | SEINFRA - CE | I1495 | R$ 2.800,00 | 19,73% | R$ 3.352,44 | 1 | R$ 3.352,44 |
| 724 | MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO (BITOLA: 2 1/2 " / COMPRIMENTO: 15,00 M / TIPO DE REVESTIMENTO: POLIÉSTER E BORRACHA) | OUTROS | UN | SETOP-MG | 99900.3.84 | R$ 215,50 | 19,73% | R$ 258,02 | 1 | R$ 258,02 |
| 725 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | OUTROS | KG | SINAPI | 626 | R$ 13,88 | 19,73% | R$ 16,62 | 5 | R$ 83,09 |
| 726 | MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | OUTROS | KG | SINAPI | 4823 | R$ 32,72 | 19,73% | R$ 39,18 | 1 | R$ 39,18 |
| 727 | MASSA PLÁSTICA IBERÊ (lata 400gr) | OUTROS | UN | FDE - SP | 38090 | R$ 9,48 | 19,73% | R$ 11,35 | 1 | R$ 11,35 |
| 728 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO - INCLUINDO OPERADOR (BOBCAT) | OUTROS | CHP | SINAPI | 90692 | R$ 58,78 | 19,73% | R$ 70,38 | 4 | R$ 281,51 |
| 729 | MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA 91 A 100CM | OUTROS | UN | SINAPI | 11561 | R$ 125,80 | 19,73% | R$ 150,62 | 1 | R$ 150,62 |
| 730 | MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | UN | SEINFRA - CE | I1525 | R$ 564,80 | 19,73% | R$ 676,24 | 1 | R$ 676,24 |
| 731 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | OUTROS | L | SINAPI | 4221 | R$ 3,28 | 19,73% | R$ 3,93 | 250 | R$ 981,79 |
| 732 | PARAFUSO DE BUCHA S10 | OUTROS | UN | SINAPI | 11955 | R$ 2,01 | 19,73% | R$ 2,41 | 50 | R$ 120,33 |
| 733 | PELÍCULA ARQUITETÔNICA DE CONTROL SOLAR NA COR AZUL, ESPELHADA, ESCURECIMENTO INTERNO DE 80% | OUTROS | M2 | COMPRASNET |  | R$ 40,50 | 19,73% | R$ 48,49 | 50 | R$ 2.424,53 |
| 734 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | OUTROS | KG | SINAPI | 40536 | R$ 4,48 | 19,73% | R$ 5,36 | 10 | R$ 53,64 |
| 735 | PERFIL AÇO ESTRUTURAL "H" - 6" X 6" (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG | SINAPI | 10962 | R$ 4,33 | 19,73% | R$ 5,18 | 5 | R$ 25,92 |
| 736 | PERFIL AÇO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG | SINAPI | 10966 | R$ 4,10 | 19,73% | R$ 4,91 | 5 | R$ 24,54 |
| 737 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICIO 12X15MM PARA ESQUADRIAS | OUTROS | M | SINAPI | 20259 | R$ 6,00 | 19,73% | R$ 7,18 | 5 | R$ 35,92 |
| 738 | PERFILADO EM CHAPA DE AÇO LISO (ALTURA: 19,00 MM / LARGURA: 38,00 MM) | OUTROS | M | SETOP-MG | 16134.3.5.1 | R$ 6,76 | 19,73% | R$ 8,09 | 5 | R$ 40,47 |
| 739 | PERFILADO EM CHAPA DE AÇO LISO (ALTURA: 38,00 MM / LARGURA: 38,00 MM) | OUTROS | M | SETOP-MG | 16134.3.5.2 | R$ 8,37 | 19,73% | R$ 10,02 | 5 | R$ 50,11 |
| 740 | PINO DE AÇO LISO (COMPRIMENTO: 25MM / DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") | OUTROS | UN | SINAPI | 37396 | R$ 37,69 | 19,73% | R$ 45,13 | 3 | R$ 135,38 |
| 741 | PLOTAGEM VETORIAL TAMANHO A1 COLORIDO | OUTROS | UN | COMPRASNET |  | R$ 7,60 | 19,73% | R$ 9,10 | 1 | R$ 9,10 |
| 742 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 11615 | R$ 2,40 | 19,73% | R$ 2,87 | 5 | R$ 14,37 |
| 743 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 3408 | R$ 6,38 | 19,73% | R$ 7,64 | 5 | R$ 38,19 |
| 744 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 3409 | R$ 15,95 | 19,73% | R$ 19,10 | 5 | R$ 95,48 |
| 745 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 3409 | R$ 15,95 | 19,73% | R$ 19,10 | 3 | R$ 57,29 |
| 746 | PORCA UNIÃO/JUNÇÃO ZINCADA SEXTAVADA 1/4", CHAVE 7/16", COMPRIMENTO=25MM | OUTROS | UN | SINAPI | 14148 | R$ 1,04 | 19,73% | R$ 1,25 | 5 | R$ 6,23 |
| 747 | PORCA ZINCADA, QUADRADA 3/8" | OUTROS | UN | SINAPI | 4341 | R$ 0,46 | 19,73% | R$ 0,55 | 5 | R$ 2,75 |
| 748 | PORCA ZINCADA, QUADRADA 5/8" | OUTROS | UN | SINAPI | 4337 | R$ 1,15 | 19,73% | R$ 1,38 | 3 | R$ 4,13 |
| 749 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1" | OUTROS | UN | SINAPI | 11971 | R$ 1,91 | 19,73% | R$ 2,29 | 3 | R$ 6,86 |
| 750 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1/2" | OUTROS | UN | SINAPI | 4339 | R$ 0,24 | 19,73% | R$ 0,29 | 5 | R$ 1,44 |
| 751 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1/4" | OUTROS | UN | SINAPI | 39997 | R$ 0,13 | 19,73% | R$ 0,16 | 5 | R$ 0,78 |
| 752 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 3/8" | OUTROS | UN | SINAPI | 4342 | R$ 0,10 | 19,73% | R$ 0,12 | 5 | R$ 0,60 |
| 753 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 5/16" | OUTROS | UN | SINAPI | 4330 | R$ 0,06 | 19,73% | R$ 0,07 | 5 | R$ 0,36 |
| 754 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 5/8" | OUTROS | UN | SINAPI | 4340 | R$ 0,53 | 19,73% | R$ 0,63 | 5 | R$ 3,17 |
| 755 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | OUTROS | M2 | SINAPI | 4914 | R$ 800,22 | 19,73% | R$ 958,10 | 1 | R$ 958,10 |
| 756 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | OUTROS | UN | SINAPI | 39025 | R$ 1.011,99 | 19,73% | R$ 1.211,66 | 1 | R$ 1.211,66 |
| 757 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | OUTROS | M2 | SINAPI | 4922 | 512,62 | 19,73% | R$ 613,76 | 1 | R$ 613,76 |
| 758 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | OUTROS | UN | SINAPI | 4992 | R$ 204,36 | 19,73% | R$ 244,68 | 1 | R$ 244,68 |
| 759 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | OUTROS | UN | SINAPI | 10555 | R$ 181,21 | 19,73% | R$ 216,96 | 1 | R$ 216,96 |
| 760 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | OUTROS | M2 | ORSE -SE | 11556 | R$ 280,00 | 19,73% | R$ 335,24 | 2 | R$ 670,49 |
| 761 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | OUTROS | M2 | SINAPI | 34713 | R$ 141,25 | 19,73% | R$ 169,12 | 1 | R$ 169,12 |
| 762 | PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO) | OUTROS | M2 | SINAPI | 4947 | R$ 214,96 | 19,73% | R$ 257,37 | 1 | R$ 257,37 |
| 763 | PRIMER EPOXI | OUTROS | L | SINAPI | 11174 | R$ 384,80 | 19,73% | R$ 460,72 | 5 | R$ 2.303,61 |
| 764 | PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMINIO | OUTROS | UN | SINAPI | 5080 | R$ 9,79 | 19,73% | R$ 11,72 | 3 | R$ 35,16 |
| 765 | RECARGA DE EXTINTOR TIPO CARRETA CO2 25KG | OUTROS | UN | COMPRASNET |  | R$ 150,00 | 19,73% | R$ 179,60 | 2 | R$ 359,19 |
| 766 | ROLDANA FIXA DUPLA LATAO C/ ROLAMENTO P/ PORTA/JAN CORRER | OUTROS | UN | SINAPI | 11575 | R$ 26,18 | 19,73% | R$ 31,35 | 1 | R$ 31,35 |
| 767 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. | OUTROS | CHP | SINAPI | 7049 | R$ 130,61 | 19,73% | R$ 156,38 | 4 | R$ 625,52 |
| 768 | RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQUITETURA | OUTROS | UN | CAU |  | R$ 83,58 | 19,73% | R$ 100,07 | 1 | R$ 100,07 |
| 769 | SELADOR PARA BASE PVA | OUTROS | L | COMPRASNET |  | R$ 0,78 | 19,73% | R$ 0,93 | 1 | R$ 0,93 |
| 770 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | OUTROS | UN | SINAPI | 39961 | R$ 10,18 | 19,73% | R$ 12,19 | 25 | R$ 304,71 |
| 771 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | OUTROS | L | SINAPI | 5318 | R$ 9,58 | 19,73% | R$ 11,47 | 1 | R$ 11,47 |
| 772 | SUPORTE ARTICULADO LCD/PLASMA 10"A 40" | OUTROS | UN | MERCADO |  | R$ 55,97 | 19,73% | R$ 67,01 | 1 | R$ 67,01 |
| 773 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | OUTROS | UN | SINAPI | 37590 | R$ 19,45 | 19,73% | R$ 23,29 | 1 | R$ 23,29 |
| 774 | SUPORTE PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO (COMPRIMENTO: 100,00 MM) | OUTROS | UN | SETOP-MG | 16134.3.7.1 | R$ 1,20 | 19,73% | R$ 1,44 | 5 | R$ 7,18 |
| 775 | SUPORTE PARA PROJETOR | OUTROS | UN | COMPRASNET |  | R$ 256,62 | 19,73% | R$ 307,25 | 1 | R$ 307,25 |
| 776 | TABUA MADEIRA 2,5 X 30,0CM | OUTROS | UN | SINAPI | 6189 | R$ 15,81 | 19,73% | R$ 18,93 | 1 | R$ 18,93 |
| 777 | TABUA MADEIRA 2,5 X 20,0CM | OUTROS | UN | SINAPI | 6193 | R$ 10,54 | 19,73% | R$ 12,62 | 1 | R$ 12,62 |
| 778 | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO 1 1/2" | OUTROS | UN | SINAPI | 20964 | R$ 39,93 | 19,73% | R$ 47,81 | 1 | R$ 47,81 |
| 779 | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO 2 1/2" | OUTROS | UN | SINAPI | 10905 | R$ 53,56 | 19,73% | R$ 64,13 | 1 | R$ 64,13 |
| 780 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 1,5T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO | OUTROS | UN | SINAPI | 11293 | R$ 208,06 | 19,73% | R$ 249,11 | 1 | R$ 249,11 |
| 781 | TÊ DE HIDRANTE GALVANIZADO BSP 4" x 2 1/2" | OUTROS | UN | SINAPI | 6316 | R$ 196,04 | 19,73% | R$ 234,72 | 1 | R$ 234,72 |
| 782 | TELA ARAME GALV FIO 12 (2,77MM) MALHA 2" QUADRADA OU LOSANGO H = 2M | OUTROS | M2 | SINAPI | 7158 | R$ 19,62 | 19,73% | R$ 23,49 | 1 | R$ 23,49 |
| 783 | TELHA DE FIBRA VEGETAL COM BETUME - MODELO: TRADICIONAL | OUTROS | M2 | SETOP-MG | 99900.4.80 | R$ 26,14 | 19,73% | R$ 31,30 | 3 | R$ 93,89 |
| 784 | Telha em alumínio, trapezoidal, dupla, termoacústica, esp= 0,6 mm, tipo sanduiche, isolamento espuma rígida poliuret. 30 mm pintada | OUTROS | M2 | ORSE -SE | 44 | R$ 105,24 | 19,73% | R$ 126,00 | 2 | R$ 252,01 |
| 785 | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA DELTA C = 7,20M | OUTROS | UN | SINAPI | 7212 | R$ 198,11 | 19,73% | R$ 237,20 | 1 | R$ 237,20 |
| 786 | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO C = 7,40M | OUTROS | UN | SINAPI | 7220 | R$ 337,09 | 19,73% | R$ 403,60 | 1 | R$ 403,60 |
| 787 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,44 X 1,10M | OUTROS | UN | SINAPI | 7207 | R$ 45,65 | 19,73% | R$ 54,66 | 1 | R$ 54,66 |
| 788 | TEXTURA PARA PAREDE (GRAFIATO) | OUTROS | KG | SINAPI | 38877 | R$ 4,57 | 19,73% | R$ 5,47 | 5 | R$ 27,36 |
| 789 | TIJOLO MACIÇO CERÂMICO 5 X 10 X 20 | OUTROS | UN | SINAPI | 7258 | R$ 0,29 | 19,73% | R$ 0,35 | 50 | R$ 17,36 |
| 790 | TINTA ESMALTE FOSCO PARA SUPERFÍCIE METÁLICA | OUTROS | L | SINAPI | 7288 | R$ 20,76 | 19,73% | R$ 24,86 | 3 | R$ 74,57 |
| 791 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | OUTROS | L | SINAPI | 7311 | R$ 18,87 | 19,73% | R$ 22,59 | 3 | R$ 67,78 |
| 792 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | OUTROS | M | SINAPI | 11581 | R$ 21,41 | 19,73% | R$ 25,63 | 3 | R$ 76,90 |
| 793 | TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4'' P/ RODIZIOS | OUTROS | M | SINAPI | 11580 | R$ 9,75 | 19,73% | R$ 11,67 | 3 | R$ 35,02 |
| 794 | TRINCO P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | UN | ORSE -SE | 4302 | R$ 23,01 | 19,73% | R$ 27,55 | 3 | R$ 82,65 |
| 795 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1" | OUTROS | M | ORSE -SE | 7469 | R$ 27,32 | 19,73% | R$ 32,71 | 3 | R$ 98,13 |
| 796 | Tubo de cobre flexível Ø 3/4" | OUTROS | M | ORSE -SE | 7467 | R$ 20,73 | 19,73% | R$ 24,82 | 3 | R$ 74,46 |
| 797 | Tubo industrial em aço quadrado (metalon) e=2,00mm, 50x50mm (4,476Kg/m) | OUTROS | M | ORSE -SE | 8851 | R$ 24,08 | 19,73% | R$ 28,83 | 2 | R$ 57,66 |
| 798 | Tubo industrial em aço quadrado (metalon) e=3,17mm, 25x25mm (1/8"), (2,127kG/M)(4,476Kg/m) | OUTROS | M | ORSE -SE | 10907 | R$ 11,84 | 19,73% | R$ 14,18 | 2 | R$ 28,35 |
| 799 | Tubo industrial em aço retangular (metalon) e=3,17mm, 100x50 MM (6,825Kg/m) | OUTROS | M | ORSE -SE | 10912 | R$ 36,09 | 19,73% | R$ 43,21 | 3 | R$ 129,63 |
| 800 | Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 25 x 25 mm, e=3,17mm(1/8"), 2,127kg/m | OUTROS | M | ORSE -SE | 10907 | R$ 11,84 | 19,73% | R$ 14,18 | 3 | R$ 42,53 |
| 801 | UNIÁO DE COBRE 1.1/2" | OUTROS | M | SINAPI | 39751 | R$ 73,20 | 19,73% | R$ 87,64 | 5 | R$ 438,21 |
| 802 | UNIÁO DE COBRE 1/2" | OUTROS | M | SINAPI | 39747 | R$ 19,57 | 19,73% | R$ 23,43 | 5 | R$ 117,16 |
| 803 | UNIÁO DE COBRE 2.1/2" | OUTROS | M | SINAPI | 39753 | R$ 134,74 | 19,73% | R$ 161,32 | 5 | R$ 806,62 |
| 804 | UNIÁO DE COBRE 3" | OUTROS | M | SINAPI | 39754 | R$ 198,51 | 19,73% | R$ 237,68 | 3 | R$ 713,03 |
| 805 | UNIÁO DE COBRE 4" | OUTROS | M | SINAPI | 39755 | R$ 300,98 | 19,73% | R$ 360,36 | 1 | R$ 360,36 |
| 806 | VARETA DE SOLDA PRATA | OUTROS | KG | SINAPI | 39914 | R$ 103,57 | 19,73% | R$ 124,00 | 5 | R$ 620,02 |
| 807 | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | OUTROS | M | ORSE -SE | 2422 | R$ 5,53 | 19,73% | R$ 6,62 | 1 | R$ 6,62 |
| 808 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA NC NAS EXTREMIDADES (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4 ") | OUTROS | KG | SINAPI | 22 | R$ 4,13 | 19,73% | R$ 4,94 | 5 | R$ 24,72 |
| 809 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE | OUTROS | L | SINAPI | 10478 | R$ 23,00 | 19,73% | R$ 27,54 | 5 | R$ 137,69 |
| 810 | VIDRO ARAMADO 6MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 34384 | R$ 199,99 | 19,73% | R$ 239,45 | 2 | R$ 478,90 |
| 811 | VIDRO COMUM 4MM ESPESSURA DE 8 MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 34391 | R$ 382,92 | 19,73% | R$ 458,47 | 3 | R$ 1.375,41 |
| 812 | VIDRO COMUM 6MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 10496 | R$ 333,33 | 19,73% | R$ 399,10 | 3 | R$ 1.197,29 |
| 813 | VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 10502 | R$ 173,62 | 19,73% | R$ 207,88 | 1 | R$ 207,88 |
| 814 | VIDRO TEMPERADO 6MM | OUTROS | M2 | SINAPI | 10501 | R$ 98,09 | 19,73% | R$ 117,44 | 3 | R$ 352,33 |
| 815 | ZARCÃO | OUTROS | L | SINAPI | 7307 | R$ 19,03 | 19,73% | R$ 22,78 | 3 | R$ 68,35 |
| 816 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 4791 | R$ 22,22 | 19,73% | R$ 26,60 | 3,00 | R$ 79,81 |
| 817 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 123 | R$ 4,50 | 19,73% | R$ 5,39 | 35,00 | R$ 188,57 |
| 818 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 127 | R$ 10,57 | 19,73% | R$ 12,66 | 15,00 | R$ 189,83 |
| 819 | AREIA FINA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 366 | R$ 77,50 | 19,73% | R$ 92,79 | 1,00 | R$ 92,79 |
| 820 | AREIA GROSSA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 367 | R$ 81,25 | 19,73% | R$ 97,28 | 1,00 | R$ 97,28 |
| 821 | AREIA MEDIA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 370 | R$ 80,00 | 19,73% | R$ 95,78 | 10,00 | R$ 957,84 |
| 822 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 34353 | R$ 0,88 | 19,73% | R$ 1,05 | 125,00 | R$ 131,70 |
| 823 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 37595 | R$ 1,34 | 19,73% | R$ 1,60 | 50,00 | R$ 80,22 |
| 824 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 371 | R$ 0,40 | 19,73% | R$ 0,48 | 8,00 | R$ 3,83 |
| 825 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS (ACI) | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 1381 | R$ 0,44 | 19,73% | R$ 0,53 | 196,00 | R$ 103,26 |
| 826 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL TIPO SIKA TOP 122 OU EQUIVALENTE | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 130 | R$ 3,63 | 19,73% | R$ 4,35 | 14,00 | R$ 60,85 |
| 827 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 36886 | R$ 0,42 | 19,73% | R$ 0,50 | 125,00 | R$ 62,86 |
| 828 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 374 | R$ 0,34 | 19,73% | R$ 0,41 | 100,00 | R$ 40,71 |
| 829 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 7267 | R$ 0,31 | 19,73% | R$ 0,37 | 200,00 | R$ 74,23 |
| 830 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 650 | R$ 1,41 | 19,73% | R$ 1,69 | 100 | R$ 168,82 |
| 831 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 40520 | R$ 45,18 | 19,73% | R$ 54,09 | 5,00 | R$ 270,47 |
| 832 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 1106 | R$ 0,58 | 19,73% | R$ 0,69 | 106,00 | R$ 73,61 |
| 833 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 11161 | R$ 0,96 | 19,73% | R$ 1,15 | 15,00 | R$ 17,24 |
| 834 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 1107 | R$ 0,66 | 19,73% | R$ 0,79 | 1,00 | R$ 0,79 |
| 835 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 39636 | R$ 93,77 | 19,73% | R$ 112,27 | 5,00 | R$ 561,35 |
| 836 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=12,5MM, 1200X2400MM (LXC) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 39417 | R$ 22,66 | 19,73% | R$ 27,13 | 10,00 | R$ 271,31 |
| 837 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5MM, 1200X2400MM (LXC) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 39413 | R$ 15,14 | 19,73% | R$ 18,13 | 65,00 | R$ 1.178,26 |
| 838 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 1341 | R$ 17,14 | 19,73% | R$ 20,52 | 5,00 | R$ 102,61 |
| 839 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 11131 | R$ 43,16 | 19,73% | R$ 51,68 | 3,00 | R$ 155,03 |
| 840 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x CR | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 1344 | R$ 36,72 | 19,73% | R$ 43,96 | 3,00 | R$ 131,89 |
| 841 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 34674 | R$ 38,53 | 19,73% | R$ 46,13 | 3,00 | R$ 138,40 |
| 842 | CIMENTO BRANCO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 1380 | R$ 2,46 | 19,73% | R$ 2,95 | 10,00 | R$ 29,45 |
| 843 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 1379 | R$ 0,41 | 19,73% | R$ 0,49 | 2.583,00 | R$ 1.267,98 |
| 844 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20MM | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 34493 | R$ 223,24 | 19,73% | R$ 267,29 | 1,00 | R$ 267,29 |
| 845 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SEINFRA - CE | I8321 | R$ 86,65 | 19,73% | R$ 103,75 | 5 | R$ 518,73 |
| 846 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 25976 | R$ 379,76 | 19,73% | R$ 454,69 | 1,00 | R$ 454,69 |
| 847 | EMULSÃO ADESIVA PARA ARGAMASSA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SEINFRA - CE | I1089 | R$ 9,02 | 19,73% | R$ 10,80 | 2,00 | R$ 21,60 |
| 848 | EMULSÃO ASFÁLTICA ANIONICA | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 517 | R$ 6,63 | 19,73% | R$ 7,94 | 91,00 | R$ 722,37 |
| 849 | Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | ORSE -SE | 9369 | R$ 68,38 | 19,73% | R$ 81,87 | 10 | R$ 818,71 |
| 850 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 3275 | R$ 73,20 | 19,73% | R$ 87,64 | 3,00 | R$ 262,93 |
| 851 | FORRO DE FIBRA MINERAL ACÚSTICO, REMOVÍVEL, BRANCO (LARGURA: 625MM / ESPESSURA: 15MM / COMPRIMENTO: 625MM) | PISO/PAREDE/FORRO | PLACA | MERCADO |  | R$ 23,68 | 19,73% | R$ 28,35 | 10,00 | R$ 283,52 |
| 852 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SEINFRA - CE | C4294 | R$ 46,30 | 19,73% | R$ 55,43 | 10 | R$ 554,35 |
| 853 | FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 10 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 11587 | R$ 50,19 | 19,73% | R$ 60,09 | 3,00 | R$ 180,28 |
| 854 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 73792/001 | R$ 62,79 | 19,73% | R$ 75,18 | 3,00 | R$ 225,54 |
| 855 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SEINFRA - CE | I8295 | R$ 71,73 | 19,73% | R$ 85,88 | 3,00 | R$ 257,65 |
| 856 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SEINFRA - CE | C4470 | R$ 71,73 | 19,73% | R$ 85,88 | 3,00 | R$ 257,65 |
| 857 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 7307 | R$ 19,03 | 19,73% | R$ 22,78 | 3,00 | R$ 68,35 |
| 858 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 38122 | R$ 11,58 | 19,73% | R$ 13,86 | 3,00 | R$ 41,59 |
| 859 | GESSO EM PÓ | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 3315 | R$ 0,43 | 19,73% | R$ 0,51 | 25,00 | R$ 12,87 |
| 860 | GRANITO BRANCO CRISTRAL POLIDO PARA BANCADA E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SEINFRA - CE | I7892 | R$ 235,00 | 19,73% | R$ 281,37 | 1,00 | R$ 281,37 |
| 861 | GRANITO CINZA POLIDO P/ BANCADA E=2,5CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 11795 | R$ 342,64 | 19,73% | R$ 410,24 | 1,00 | R$ 410,24 |
| 862 | GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 10841 | R$ 171,32 | 19,73% | R$ 205,12 | 3,00 | R$ 615,36 |
| 863 | GRAUTE CIMENTÍCIO PARA USO GERAL (ARGAMASSA FLUÍDA) | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 134 | R$ 1,44 | 19,73% | R$ 1,72 | 1,00 | R$ 1,72 |
| 864 | IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA PARA COBERTURAS | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 140 | R$ 14,29 | 19,73% | R$ 17,11 | 10,00 | R$ 171,09 |
| 865 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 151 | R$ 17,97 | 19,73% | R$ 21,52 | 8,00 | R$ 172,12 |
| 866 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 34377 | R$ 349,49 | 19,73% | R$ 418,44 | 1 | R$ 418,44 |
| 867 | JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,00 X 1,50 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 34367 | R$ 905,25 | 19,73% | R$ 1.083,86 | 1 | R$ 1.083,86 |
| 868 | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10X4,5MM (ALTURAXESPESSURA) | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 3672 | R$ 0,63 | 19,73% | R$ 0,75 | 50,00 | R$ 37,71 |
| 869 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 39484 | R$ 320,95 | 19,73% | R$ 384,27 | 1 | R$ 384,27 |
| 870 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 39488 | R$ 299,73 | 19,73% | R$ 358,87 | 1 | R$ 358,87 |
| 871 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, DADOS (36), COR NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 3731 | R$ 49,90 | 19,73% | R$ 59,75 | 1,00 | R$ 59,75 |
| 872 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 5MM VIAPOL OU EQUIV | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 4017 | R$ 66,79 | 19,73% | R$ 79,97 | 5,00 | R$ 399,84 |
| 873 | MANTA LÍQUIDA VEDAPREN OU SIMILAR | PISO/PAREDE/FORRO | KG | MERCADO |  | R$ 15,73 | 19,73% | R$ 18,83 | 3,00 | R$ 56,50 |
| 874 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | PISO/PAREDE/FORRO | GL | SINAPI | 4056 | R$ 31,41 | 19,73% | R$ 37,61 | 3,00 | R$ 112,82 |
| 875 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 4048 | R$ 4,35 | 19,73% | R$ 5,21 | 50,00 | R$ 260,41 |
| 876 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 39433 | R$ 2,16 | 19,73% | R$ 2,59 | 15,00 | R$ 38,79 |
| 877 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 4049 | R$ 49,12 | 19,73% | R$ 58,81 | 3,00 | R$ 176,43 |
| 878 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 38877 | R$ 4,57 | 19,73% | R$ 5,47 | 15,00 | R$ 82,07 |
| 879 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 3413 | R$ 29,52 | 19,73% | R$ 35,34 | 14,00 | R$ 494,82 |
| 880 | PASTILHA DE PORCELANA PARA PISO 5X5CM, JATOBÁ AZUL VISCAYA, OU EQUIVALENTE | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | MERCADO |  | R$ 76,07 | 19,73% | R$ 91,08 | 3,00 | R$ 273,24 |
| 881 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 4720 | R$ 103,49 | 19,73% | R$ 123,91 | 1,00 | R$ 123,91 |
| 882 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 4721 | R$ 81,05 | 19,73% | R$ 97,04 | 8,00 | R$ 776,33 |
| 883 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 4718 | R$ 81,05 | 19,73% | R$ 97,04 | 6,00 | R$ 582,25 |
| 884 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 4722 | R$ 81,05 | 19,73% | R$ 97,04 | 2,00 | R$ 194,08 |
| 885 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 4723 | R$ 88,42 | 19,73% | R$ 105,87 | 2,00 | R$ 211,73 |
| 886 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 4727 | R$ 90,88 | 19,73% | R$ 108,81 | 2,00 | R$ 217,62 |
| 887 | PEITORIL/SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=15CM, E=3CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 4826 | R$ 30,47 | 19,73% | R$ 36,48 | 1,00 | R$ 36,48 |
| 888 | PEITORIL/SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=25CM, E=3CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 4825 | R$ 42,17 | 19,73% | R$ 50,49 | 1,00 | R$ 50,49 |
| 889 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 39570 | R$ 2,18 | 19,73% | R$ 2,61 | 11,00 | R$ 28,71 |
| 890 | PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO P/ COLA G.15 PLURIGOMA PRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 4800 | R$ 30,77 | 19,73% | R$ 36,84 | 6,00 | R$ 221,05 |
| 891 | PISO BORRACHA EM MANTA INDUSTRIAL LISO 2MM X 50CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | MERCADO |  | R$ 26,41 | 19,73% | R$ 31,62 | 3,00 | R$ 94,86 |
| 892 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 39694 | R$ 235,28 | 19,73% | R$ 281,70 | 2 | R$ 563,40 |
| 893 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA , PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 1287 | R$ 16,95 | 19,73% | R$ 20,29 | 12,00 | R$ 243,53 |
| 894 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 1292 | R$ 34,55 | 19,73% | R$ 41,37 | 12,00 | R$ 496,40 |
| 895 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR O IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 1297 | R$ 14,06 | 19,73% | R$ 16,83 | 12,00 | R$ 202,01 |
| 896 | PISO EMBORRACHADO LISO, E=4MM, LARGURA: 1,0M | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | MERCADO |  | R$ 59,69 | 19,73% | R$ 71,47 | 3,00 | R$ 214,40 |
| 897 | PISO FLUTUANTE SUBSTRATO HDF-H, SISTEMA DE ENCAIXE EM CLICK DE 8.0 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | MERCADO |  | R$ 49,89 | 19,73% | R$ 59,73 | 1,00 | R$ 59,73 |
| 898 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 72137 | R$ 79,12 | 19,73% | R$ 94,73 | 10,00 | R$ 947,30 |
| 899 | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | ORSE -SE | 9728 | R$ 133,64 | 19,73% | R$ 160,01 | 10 | R$ 1.600,07 |
| 900 | PISO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 62 X 62CM, ACABAMENTO ACETINADO / JUNTA 2MM / ELIZABETH BIANCO NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | MERCADO |  | R$ 46,23 | 19,73% | R$ 55,35 | 3,00 | R$ 166,05 |
| 901 | PISO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 62 X 62CM, ACABAMENTO POLIDO / JUNTA 2MM 62X62CM / ELIZABETH BIANCO POLIDO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | MERCADO |  | R$ 41,31 | 19,73% | R$ 49,46 | 3,00 | R$ 148,38 |
| 902 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 38195 | R$ 54,39 | 19,73% | R$ 65,12 | 5,00 | R$ 325,61 |
| 903 | PISO PORCELANATO, RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 21108 | R$ 46,05 | 19,73% | R$ 55,14 | 5,00 | R$ 275,68 |
| 904 | PISO VINÍLICO EM MANTA (ESPESSURA: 2MM / LARGURA: 2M) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | MERCADO |  | R$ 65,68 | 19,73% | R$ 78,64 | 2,00 | R$ 157,28 |
| 905 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 4790 | R$ 52,00 | 19,73% | R$ 62,26 | 25,00 | R$ 1.556,49 |
| 906 | PISO VINÍLICO EM RÉGUA (COMPRIMENTO: 950MM / ESPESSURA: 2MM / LARGURA: 185MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | MERCADO |  | R$ 76,74 | 19,73% | R$ 91,88 | 2,00 | R$ 183,76 |
| 907 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO AS | PISO/PAREDE/FORRO | PLACA | SINAPI | 39566 | R$ 41,38 | 19,73% | R$ 49,54 | 10,00 | R$ 495,44 |
| 908 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 4812 | R$ 9,90 | 19,73% | R$ 11,85 | 12,00 | R$ 142,24 |
| 909 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 511 | R$ 12,67 | 19,73% | R$ 15,17 | 3,00 | R$ 45,51 |
| 910 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 34356 | R$ 2,54 | 19,73% | R$ 3,04 | 10,00 | R$ 30,41 |
| 911 | REJUNTE EPOXI BRANCO | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 37329 | R$ 39,01 | 19,73% | R$ 46,71 | 5,00 | R$ 233,53 |
| 912 | REJUNTE EPOXI COR | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 37398 | R$ 49,93 | 19,73% | R$ 59,78 | 5,00 | R$ 298,91 |
| 913 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 533 | R$ 18,31 | 19,73% | R$ 21,92 | 5,00 | R$ 109,61 |
| 914 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 10515 | R$ 47,22 | 19,73% | R$ 56,54 | 20,00 | R$ 1.130,73 |
| 915 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 536 | R$ 31,03 | 19,73% | R$ 37,15 | 5,00 | R$ 185,76 |
| 916 | REVESTIMENTO FENÓLICO-MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO TEXTURIZADO (ESP=1,30MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | COMPRASNET |  | R$ 33,25 | 19,73% | R$ 39,81 | 5,00 | R$ 199,05 |
| 917 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 | SINAPI | 34682 | R$ 62,17 | 19,73% | R$ 74,44 | 5,00 | R$ 372,18 |
| 918 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 4803 | R$ 16,44 | 19,73% | R$ 19,68 | 5,00 | R$ 98,42 |
| 919 | RODAPÉ DE GRANITO PRETO NATURAL DE 10 CM DE ALTURA, E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 20231 | R$ 33,78 | 19,73% | R$ 40,44 | 5,00 | R$ 202,22 |
| 920 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 6186 | R$ 12,47 | 19,73% | R$ 14,93 | 15,00 | R$ 223,95 |
| 921 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 4804 | R$ 12,62 | 19,73% | R$ 15,11 | 5,00 | R$ 75,55 |
| 922 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 34680 | R$ 19,13 | 19,73% | R$ 22,90 | 5,00 | R$ 114,52 |
| 923 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 20206 | R$ 3,87 | 19,73% | R$ 4,63 | 25,00 | R$ 115,84 |
| 924 | SEIXO ROLADO OU CASCALHO ROLADO FINO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M3 | SINAPI | 4734 | R$ 103,70 | 19,73% | R$ 124,16 | 5,00 | R$ 620,80 |
| 925 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 6085 | R$ 6,90 | 19,73% | R$ 8,26 | 5,00 | R$ 41,31 |
| 926 | SISAL EM FIBRA | PISO/PAREDE/FORRO | KG | SINAPI | 20250 | R$ 9,00 | 19,73% | R$ 10,78 | 5,00 | R$ 53,88 |
| 927 | SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 20232 | R$ 47,82 | 19,73% | R$ 57,25 | 1,00 | R$ 57,25 |
| 928 | SOLEIRA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L=15CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 10856 | R$ 52,60 | 19,73% | R$ 62,98 | 5,00 | R$ 314,89 |
| 929 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO CRISTAL POLIDO, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 4828 | R$ 21,32 | 19,73% | R$ 25,53 | 3,00 | R$ 76,58 |
| 930 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO CRISTAL POLIDO, L= 5 CM, E= *3,0* CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 20249 | R$ 11,67 | 19,73% | R$ 13,97 | 3,00 | R$ 41,92 |
| 931 | SOLEIRA/PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=15CM, E=2CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 4828 | R$ 21,32 | 19,73% | R$ 25,53 | 5,00 | R$ 127,63 |
| 932 | SOLEIRA/TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=5CM, E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 20249 | R$ 11,67 | 19,73% | R$ 13,97 | 5,00 | R$ 69,86 |
| 933 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 37590 | R$ 19,45 | 19,73% | R$ 23,29 | 3,00 | R$ 69,86 |
| 934 | TABICA PARA FORRO DE GESSO | PISO/PAREDE/FORRO | M | SINAPI | 39429 | R$ 3,11 | 19,73% | R$ 3,72 | 3,00 | R$ 11,17 |
| 935 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 7258 | R$ 0,29 | 19,73% | R$ 0,35 | 50,00 | R$ 17,36 |
| 936 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 7260 | R$ 0,89 | 19,73% | R$ 1,07 | 50,00 | R$ 53,28 |
| 937 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN | SINAPI | 7256 | R$ 0,52 | 19,73% | R$ 0,62 | 50,00 | R$ 31,13 |
| 938 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 38121 | R$ 12,46 | 19,73% | R$ 14,92 | 3,00 | R$ 44,76 |
| 939 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | PISO/PAREDE/FORRO | GL | SINAPI | 7287 | R$ 58,30 | 19,73% | R$ 69,80 | 3,00 | R$ 209,41 |
| 940 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 7313 | R$ 15,45 | 19,73% | R$ 18,50 | 3 | R$ 55,49 |
| 941 | TINTA EPOXI | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 7304 | R$ 43,50 | 19,73% | R$ 52,08 | 3,00 | R$ 156,25 |
| 942 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 7293 | R$ 19,51 | 19,73% | R$ 23,36 | 3,00 | R$ 70,08 |
| 943 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 7311 | R$ 18,87 | 19,73% | R$ 22,59 | 3,00 | R$ 67,78 |
| 944 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 7288 | R$ 20,76 | 19,73% | R$ 24,86 | 3,00 | R$ 74,57 |
| 945 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 35693 | R$ 6,81 | 19,73% | R$ 8,15 | 50,00 | R$ 407,68 |
| 946 | TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 35691 | R$ 10,14 | 19,73% | R$ 12,14 | 3,00 | R$ 36,42 |
| 947 | TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | PISO/PAREDE/FORRO | L | SINAPI | 154 | R$ 38,30 | 19,73% | R$ 45,86 | 3,00 | R$ 137,57 |
| 948 | VERMICULITA EXPANDIDA | PISO/PAREDE/FORRO | m³ | SEINFRA - CE | I2247 | R$ 146,05 | 19,73% | R$ 174,87 | 15,00 | R$ 2.622,98 |
| 949 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | SPCI | UN | SINAPI | 11270 | R$ 1,17 | 19,73% | R$ 1,40 | 5 | R$ 7,00 |
| 950 | ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL (CÓDIGO JBG-12L) | SPCI | PÇ | MERCADO |  | R$ 254,06 | 19,73% | R$ 304,19 | 3 | R$ 912,56 |
| 951 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2’ X 2.1/2’ | SPCI | UN | ORSE -SE | 131 | R$ 93,51 | 19,73% | R$ 111,96 | 3 | R$ 335,88 |
| 952 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SPCI | UN | SINAPI | 10899 | R$ 44,79 | 19,73% | R$ 53,63 | 1 | R$ 53,63 |
| 953 | ANUNCIADOR 160 CARACTERES (CÓDIGO LCD-160) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 6.191,12 | 19,73% | R$ 7.412,63 | 1 | R$ 7.412,63 |
| 954 | BARRAS ANTIPÂNICO COM CHAVE AÇO CARBONO CINZA PRATA | SPCI | UN | SINAPI | 39620 | R$ 633,65 | 19,73% | R$ 758,67 | 1 | R$ 758,67 |
| 955 | BASE - FLANGE INTELIGENTE - PERFIL BAIXO (CÓDIGO B210LP) | SPCI | PÇ | MERCADO |  | R$ 117,84 | 19,73% | R$ 141,09 | 25 | R$ 3.527,25 |
| 956 | BASE P/ FIXAÇÃO DE MASTRO 2'' | SPCI | UN | SINAPI | 10956 | R$ 50,84 | 19,73% | R$ 60,87 | 2 | R$ 121,74 |
| 957 | BATERIA 12V 7.2 AH (CÓDIGO BAT.001.0001-E) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 58,14 | 19,73% | R$ 69,61 | 1 | R$ 69,61 |
| 958 | BOMBA JOCKEY DE ¾ DE CV | SPCI | UN | SINAPI | 733 | R$ 807,12 | 19,73% | R$ 966,36 | 1 | R$ 966,36 |
| 959 | BOMBAS DE HIDRANTE DE 4 CV, Q1= 16,8 M3/H, HMT1= 23,86 M.C.A, Q2= 25,2 M3/H, MT2=15,1 M.C.A | SPCI | UN | SINAPI | 783 | R$ 176,15 | 19,73% | R$ 210,90 | 1 | R$ 210,90 |
| 960 | BUCHA DE REDUÇÃO DE Ø 80 X 65 | SPCI | UN | SINAPI | 780 | R$ 34,03 | 19,73% | R$ 40,74 | 3 | R$ 122,23 |
| 961 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | SPCI | UN | SINAPI | 10885 | R$ 217,32 | 19,73% | R$ 260,20 | 1 | R$ 260,20 |
| 962 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE PVC C/ CONECTOR BRONZE | SPCI | UN | SINAPI | 34643 | R$ 12,56 | 19,73% | R$ 15,04 | 1 | R$ 15,04 |
| 963 | CHASSI PARA PAINEL DE INCÊNDIO (CÓDIGO CHS-M3) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 956,08 | 19,73% | R$ 1.144,71 | 1 | R$ 1.144,71 |
| 964 | CHAVE STORZ 2.1/2’ X 2.1/2’ | SPCI | UN | SINAPI | 20971 | R$ 9,73 | 19,73% | R$ 11,65 | 3 | R$ 34,95 |
| 965 | CONECTOR COM FURO VERTICAL | SPCI | UN | SINAPI | 2489 | R$ 4,89 | 19,73% | R$ 5,85 | 2 | R$ 11,71 |
| 966 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 | SPCI | UN | IOPES-ES | 48784 | R$ 121,94 | 19,73% | R$ 146,00 | 2 | R$ 292,00 |
| 967 | CONJUNTO DE CAIXAS TRASEIRAS - 2 NÍVEIS (CÓDIGO SBB-B4) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 1.664,78 | 19,73% | R$ 1.993,24 | 1 | R$ 1.993,24 |
| 968 | CONJUNTO PORTA E JANELA - 2 NÍVEIS (CÓDIGO JDR-B4) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 2.039,19 | 19,73% | R$ 2.441,52 | 1 | R$ 2.441,52 |
| 969 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 10MM² | SPCI | M | SUDECAP - MG | 74.17.11 | R$ 3,96 | 19,73% | R$ 4,74 | 2 | R$ 9,48 |
| 970 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 16MM² | SPCI | M | COMPRASNET |  | R$ 4,00 | 19,73% | R$ 4,79 | 2 | R$ 9,58 |
| 971 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 25MM² | SPCI | M | COMPRASNET |  | R$ 15,58 | 19,73% | R$ 18,65 | 2 | R$ 37,31 |
| 972 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 35MM² | SPCI | M | COMPRASNET |  | R$ 14,59 | 19,73% | R$ 17,47 | 2 | R$ 34,94 |
| 973 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 50MM² | SPCI | M | SEDOP - PA | E00106 | R$ 21,18 | 19,73% | R$ 25,36 | 2 | R$ 50,72 |
| 974 | CURVA 90 DE ALUMINIO 3/4 X 1/4 | SPCI | UN | SINAPI | 34359 | R$ 8,72 | 19,73% | R$ 10,44 | 5 | R$ 52,20 |
| 975 | DETECTOR THERMOVELOCIMETRICO (CÓDIGO 5951J) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 286,75 | 19,73% | R$ 343,33 | 3 | R$ 1.029,98 |
| 976 | ELETRODUTO DE PVC 1" | SPCI | M | SINAPI | 2685 | R$ 3,81 | 19,73% | R$ 4,56 | 5 | R$ 22,81 |
| 977 | ELETRODUTO DE PVC 2" X 3METROS | SPCI | UN | SINAPI | 2681 | R$ 9,12 | 19,73% | R$ 10,92 | 5 | R$ 54,60 |
| 978 | ESGUICHO REGULÁVEL DE 2.1/2” | SPCI | UN | SINAPI | 37555 | R$ 146,08 | 19,73% | R$ 174,90 | 3 | R$ 524,70 |
| 979 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | SPCI | UN | SINAPI | 10902 | R$ 36,65 | 19,73% | R$ 43,88 | 1 | R$ 43,88 |
| 980 | EXTINTOR DE ÁGUA 10L | SPCI | UN | SINAPI | 10886 | R$ 161,87 | 19,73% | R$ 193,81 | 1 | R$ 193,81 |
| 981 | EXTINTOR DE CO2 COM 25 KG | SPCI | UN | CPOS - SP | O.16.000.067067 | R$ 3.232,75 | 19,73% | R$ 3.870,57 | 1 | R$ 3.870,57 |
| 982 | EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG | SPCI | UN | SINAPI | 10889 | R$ 555,00 | 19,73% | R$ 664,50 | 1 | R$ 664,50 |
| 983 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 KG | SPCI | UN | SINAPI | 10890 | R$ 256,15 | 19,73% | R$ 306,69 | 1 | R$ 306,69 |
| 984 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG | SPCI | UN | SINAPI | 10892 | R$ 185,00 | 19,73% | R$ 221,50 | 5 | R$ 1.107,50 |
| 985 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS ESCADA 5OMMX5M (fornecimento e instalação) | SPCI | M | ORSE -SE | 976 | R$ 5,98 | 19,73% | R$ 7,16 | 5 | R$ 35,80 |
| 986 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SPCI | UN | SINAPI | 3146 | R$ 2,44 | 19,73% | R$ 2,92 | 3 | R$ 8,76 |
| 987 | FLANGE SEXTAVADA Ø 50 | SPCI | UN | SINAPI | 3266 | R$ 33,18 | 19,73% | R$ 39,73 | 3 | R$ 119,18 |
| 988 | FLANGE SEXTAVADA Ø 65 | SPCI | UN | SINAPI | 3267 | R$ 52,15 | 19,73% | R$ 62,44 | 3 | R$ 187,32 |
| 989 | GÁS PARA TESTE DE DETECTORES DE FUMAÇA | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 122,33 | 19,73% | R$ 146,47 | 5 | R$ 732,33 |
| 990 | GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2 | SPCI | UN | SINAPI | 426 | R$ 15,56 | 19,73% | R$ 18,63 | 5 | R$ 93,15 |
| 991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | SPCI | UN | SINAPI | 3380 | R$ 30,86 | 19,73% | R$ 36,95 | 1 | R$ 36,95 |
| 992 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 45G Ø 65 | SPCI | UN | SINAPI | 12402 | R$ 53,32 | 19,73% | R$ 63,84 | 3 | R$ 191,52 |
| 993 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 45G Ø 80mm | SPCI | UN | SINAPI | 3448 | R$ 77,96 | 19,73% | R$ 93,34 | 3 | R$ 280,02 |
| 994 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 90G Ø 65 | SPCI | UN | SINAPI | 3470 | R$ 48,01 | 19,73% | R$ 57,48 | 3 | R$ 172,45 |
| 995 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 90G Ø 80mm | SPCI | UN | SINAPI | 3459 | R$ 67,71 | 19,73% | R$ 81,07 | 3 | R$ 243,21 |
| 996 | LOOP CONTROL MODULE (CÓDIGO LCM-320) | SPCI | PÇ | MERCADO |  | R$ 7.245,06 | 19,73% | R$ 8.674,51 | 1 | R$ 8.674,51 |
| 997 | LOOP EXPANDER MODULE (CÓDIGO LEM-320) | SPCI | PÇ | MERCADO |  | R$ 6.228,81 | 19,73% | R$ 7.457,75 | 1 | R$ 7.457,75 |
| 998 | MANÔMETRO (0 A 200 PSI, 4’) | SPCI | UN | SINAPI | 12899 | R$ 31,14 | 19,73% | R$ 37,28 | 1 | R$ 37,28 |
| 999 | MASTRO 3MX2" | SPCI | UN | SINAPI | 12358 | R$ 126,17 | 19,73% | R$ 151,06 | 2 | R$ 302,13 |
| 1000 | MÓDULO ISOLADOR PARA FIRE (CÓDIGO M500XJ) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 451,30 | 19,73% | R$ 540,34 | 1 | R$ 540,34 |
| 1001 | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN | SPCI | UN | SINAPI | 4274 | R$ 73,22 | 19,73% | R$ 87,67 | 1 | R$ 87,67 |
| 1002 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 275V ( VN = 220V ) E 150V ( VN = 127V ), CORR. MAX. 19,5KA | SPCI | UN | SINAPI | 4272 | R$ 64,40 | 19,73% | R$ 77,11 | 1 | R$ 77,11 |
| 1003 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA | SPCI | UN | SINAPI | 4276 | R$ 190,08 | 19,73% | R$ 227,58 | 1 | R$ 227,58 |
| 1004 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | SINAPI | 37557 | R$ 14,94 | 19,73% | R$ 17,89 | 3 | R$ 53,66 |
| 1005 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | SINAPI | 37556 | R$ 28,91 | 19,73% | R$ 34,61 | 3 | R$ 103,84 |
| 1006 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | SINAPI | 37559 | R$ 35,47 | 19,73% | R$ 42,47 | 3 | R$ 127,40 |
| 1007 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | SINAPI | 37539 | R$ 25,00 | 19,73% | R$ 29,93 | 3 | R$ 89,80 |
| 1008 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN | SINAPI | 37558 | R$ 46,61 | 19,73% | R$ 55,81 | 3 | R$ 167,42 |
| 1009 | PLACA FRONTAL PARA FIRE (CÓDIGO BMP-1) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 155,60 | 19,73% | R$ 186,30 | 1 | R$ 186,30 |
| 1010 | PLACA PARA PAINEL DE FIRE (CÓDIGO JCPU2-3030D) | SPCI | UN | MERCADO |  | ########## | 19,73% | ########## | 1 | R$ 15.119,26 |
| 1011 | PLACA REVESTI. ANUNC. FIRE (CÓDIGO DP-DISP2) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 488,07 | 19,73% | R$ 584,37 | 1 | R$ 584,37 |
| 1012 | PORTA CORTA-FOGO METÁLICA, MODELO P 90 110X210X5CM COMPLETA | SPCI | UN | SINAPI | 11154 | R$ 487,66 | 19,73% | R$ 583,88 | 2 | R$ 1.167,75 |
| 1013 | PRESILHA PARA CABO DE 50MM2 | SPCI | UN | ORSE -SE | 9718 | R$ 1,29 | 19,73% | R$ 1,54 | 10 | R$ 15,45 |
| 1014 | PRESSOSTATO | SPCI | UN | ORSE -SE | 10048 | R$ 140,00 | 19,73% | R$ 167,62 | 1 | R$ 167,62 |
| 1015 | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 63,00 | 19,73% | R$ 75,43 | 1 | R$ 75,43 |
| 1016 | RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 125,00 | 19,73% | R$ 149,66 | 1 | R$ 149,66 |
| 1017 | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10L | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 9,00 | 19,73% | R$ 10,78 | 1 | R$ 10,78 |
| 1018 | RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 35,00 | 19,73% | R$ 41,91 | 1 | R$ 41,91 |
| 1019 | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 19,25 | 19,73% | R$ 23,05 | 12 | R$ 276,58 |
| 1020 | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 8 KG | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 16,20 | 19,73% | R$ 19,40 | 3 | R$ 58,19 |
| 1021 | RECARGARGA DE EXTINTOR ABC 6KG COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 103,00 | 19,73% | R$ 123,32 | 1 | R$ 123,32 |
| 1022 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | SPCI | UN | SINAPI | 20972 | R$ 73,04 | 19,73% | R$ 87,45 | 1 | R$ 87,45 |
| 1023 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | SPCI | UN | SINAPI | 21029 | R$ 225,00 | 19,73% | R$ 269,39 | 1 | R$ 269,39 |
| 1024 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO | SPCI | UN | SINAPI | 10904 | R$ 102,26 | 19,73% | R$ 122,44 | 1 | R$ 122,44 |
| 1025 | REVESTIMENTO PARA BATERIA (CÓDIGO BP-4) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 441,27 | 19,73% | R$ 528,33 | 1 | R$ 528,33 |
| 1026 | SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA (CÓDIGO 2951 J) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 534,03 | 19,73% | R$ 639,39 | 25 | R$ 15.984,85 |
| 1027 | SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS | SPCI | UN | SINAPI | 38061 | R$ 39,56 | 19,73% | R$ 47,37 | 2 | R$ 94,73 |
| 1028 | SUPER MÓDULOS - FIRE (CÓDIGO CHS-4L) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 432,76 | 19,73% | R$ 518,14 | 1 | R$ 518,14 |
| 1029 | TAMPA DE ACABAMENTO PARA PAINEL (CÓDIGO DP-1B) | SPCI | UN | MERCADO |  | R$ 310,89 | 19,73% | R$ 372,23 | 1 | R$ 372,23 |
| 1030 | TERMINAL AÉREO H= 25 CM | SPCI | UN | SINAPI | 7571 | R$ 7,71 | 19,73% | R$ 9,23 | 5 | R$ 46,16 |
| 1031 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 35MM² | SPCI | UN | SINAPI | 1577 | R$ 1,47 | 19,73% | R$ 1,76 | 1 | R$ 1,76 |
| 1032 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ( ABC 6KG) | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 18,00 | 19,73% | R$ 21,55 | 1 | R$ 21,55 |
| 1033 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (AP 10 L) | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 17,00 | 19,73% | R$ 20,35 | 1 | R$ 20,35 |
| 1034 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO2 6KG) | SPCI | UN | COMPRASNET |  | R$ 14,99 | 19,73% | R$ 17,95 | 1 | R$ 17,95 |
| 1035 | UNIÃO DE FERRO GALV. C/ASSENTO CÔNICO CLASSE 10 ROSCA BSP Ø 2 1/2" | SPCI | UN | SINAPI | 12427 | R$ 136,92 | 19,73% | R$ 163,93 | 1 | R$ 163,93 |
| 1036 | VÁLVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO C/ FLANGE E HASTE ASCEND.EXTERNA PRESSÃO DE SERVIÇO DE 200 LBS/POL Ø 80MM | SPCI | UN | SINAPI | 6012 | R$ 282,45 | 19,73% | R$ 338,18 | 1 | R$ 338,18 |
| 1037 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SPCI | UN | SINAPI | 10405 | R$ 174,32 | 19,73% | R$ 208,71 | 3 | R$ 626,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ANUAL | R$ 266.023,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL MENSAL | R$ 22.168,62 |

Obs.: Itens hachureados já incluem o valor relativo à instalação no preço unitário
UNIDADES UTILIZADAS:

| UN – Unidade | M – Metro Linear | L – Litro |
| --- | --- | --- |
| KG – Kilograma | M2 - Metro Quadrado | CJ – Conjunto |
| GL – Galão | M3 - Metro Cúbico | CHP – Hora Produtiva |
| M/MÊS – Metro por Mês | PÇ - Peça |  |

EM BRANCO

ANEXO X - ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BÁSICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca | 1 | R$ 142,85 | R$ 142,85 |
| 2 | Alicate bico chato | 3 | R$ 22,10 | R$ 66,30 |
| 3 | Alicate bico torto com mola | 3 | R$ 47,11 | R$ 141,33 |
| 4 | Alicate cortador, descascador e desencapador de fio | 3 | R$ 87,90 | R$ 263,70 |
| 5 | Alicate crimpador RJ11 e RJ45 com trava de catraca - rede e telefonia. | 2 | R$ 99,44 | R$ 198,88 |
| 6 | Alicate de pressão 10 | 3 | R$ 58,90 | R$ 176,70 |
| 7 | Alicate para prensar terminais p/ fios e cabos | 3 | R$ 134,90 | R$ 404,70 |
| 8 | Alicate para terminais coaxial catracado RG59,58,62,6. | 1 | R$ 34,90 | R$ 34,90 |
| 9 | Alicate rebitador manual | 2 | R$ 85,90 | R$ 171,80 |
| 10 | Alicate torques | 1 | R$ 26,64 | R$ 26,64 |
| 11 | Alicate universal 8” | 7 | R$ 21,79 | R$ 152,53 |
| 12 | Alicate volt-amperímetro (fluke). | 5 | R$ 266,67 | R$ 1.333,35 |
| 13 | Alicates bico de papagaio | 3 | R$ 85,05 | R$ 255,15 |
| 14 | Almotolia | 2 | R$ 23,40 | R$ 46,80 |
| 15 | Arco de serra manual | 3 | R$ 34,61 | R$ 103,83 |
| 16 | Bomba tipo “sapo” Altura Manométrica Máxima: 65m (Elevação), Saída 1 = 25mm | 1 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
| 17 | Broca de aço rápido (jogo) 1 a 13mm 25 peças | 2 | R$ 229,50 | R$ 459,00 |
| 18 | Broxa para pintor | 1 | R$ 10,51 | R$ 10,51 |
| 19 | Câmera Termográfica | 1 | R$ 1.199,83 | R$ 1.199,83 |
| 20 | Carrinho de mão | 1 | R$ 279,00 | R$ 279,00 |
| 21 | Cavador reto | 1 | R$ 65,55 | R$ 65,55 |
| 22 | Cavalete em madeira | 1 | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
| 23 | Certificador de Cabo UTP Fluke | 1 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| 24 | Cinturão de ferramentas | 15 | R$ 108,70 | R$ 1.630,50 |
| 25 | Chave B.L.I enroladeira para telefonia. | 1 | R$ 22,18 | R$ 22,18 |
| 26 | Chave catraca (cachimbo) | 5 | R$ 18,14 | R$ 90,70 |
| 27 | Chave cortador de tubo manual | 2 | R$ 59,87 | R$ 119,74 |
| 28 | Chave Inglesa 24" | 1 | R$ 335,11 | R$ 335,11 |
| 29 | Chave inglesa 4" | 1 | R$ 20,51 | R$ 20,51 |
| 30 | Chave Inglesa 6" | 1 | R$ 22,10 | R$ 22,10 |
| 31 | Chave Philips 1/8 x 3 | 1 | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
| 32 | Chave Philips 3/16 x 4 | 1 | R$ 4,89 | R$ 4,89 |
| 33 | Chave Philips ¼ x 5” | 1 | R$ 8,34 | R$ 8,34 |
| 34 | Chave Philips 3/16 x 3” | 1 | R$ 9,22 | R$ 9,22 |
| 35 | Chaves de grifo n° 18 | 1 | R$ 89,05 | R$ 89,05 |
| 36 | Chaves de grifo n° 24 | 1 | R$ 90,02 | R$ 90,02 |
| 37 | Chaves de grifo n° 36 | 1 | R$ 255,54 | R$ 255,54 |
| 38 | Chaves de grifo n° 48 | 1 | R$ 283,94 | R$ 283,94 |
| 39 | Colher de pedreiro | 1 | R$ 14,89 | R$ 14,89 |
| 40 | Compressor | 1 | R$ 799,90 | R$ 799,90 |
| 41 | Conjunto de maçarico para corte e solda oxi-acetileno | 1 | R$ 1.999,78 | R$ 1.999,78 |
| 42 | Decibelímetro digital (equitherm) | 1 | R$ 198,55 | R$ 198,55 |
| 43 | Desempenadeira de alumínio para aplicação de rejunte | 1 | R$ 11,86 | R$ 11,86 |
| 44 | Desentupidor de esgotos, pias, ralos e banheiras | 2 | R$ 25,90 | R$ 51,80 |
| 45 | Discos de corte | 10 | R$ 36,90 | R$ 369,00 |
| 46 | Enxada | 1 | R$ 23,21 | R$ 23,21 |
| 47 | Escada de alumínio de 11 degraus | 2 | R$ 217,90 | R$ 435,80 |
| 48 | Escada dupla | 1 | R$ 174,43 | R$ 174,43 |
| 49 | Escada elástica | 1 | R$ 494,00 | R$ 494,00 |
| 50 | Espátula | 2 | R$ 11,90 | R$ 23,80 |
| 51 | Esquadro | 2 | R$ 14,89 | R$ 29,78 |
| 52 | Estilete | 10 | R$ 14,54 | R$ 145,40 |
| 53 | Ferro de soda | 1 | R$ 63,90 | R$ 63,90 |
| 54 | Formões (jogo) | 2 | R$ 57,90 | R$ 115,80 |
| 55 | Furadeira de bancada | 1 | R$ 561,69 | R$ 561,69 |
| 56 | Garra Jacaré Grande | 4 | R$ 20,11 | R$ 80,44 |
| 57 | Guia (condutor de cabos) | 7 | R$ 11,59 | R$ 81,13 |
| 58 | Jogo de chave ALLEN 1,5mm à 10mm. | 1 | R$ 44,90 | R$ 44,90 |
| 59 | Jogo de chaves combinadas 6 à 32mm. | 5 | R$ 283,42 | R$ 1.417,10 |
| 60 | Jogo de chaves de fenda/ 6 peças | 7 | R$ 19,90 | R$ 139,30 |
| 61 | Jogo de chaves Tork reta de T4 à T30. | 1 | R$ 63,68 | R$ 63,68 |
| 62 | Jogo de Soquetes Sextavados 1/2 Profissional (Aço cromo vanádio temperado-Encaixe de 1/2" 20 Soquetes Sextavados (mm): 8 à 32mm) | 2 | R$ 492,84 | R$ 985,68 |
| 63 | Jogo para refrigeração e ar condicionado contendo: (01 Bomba de Vácuo - 7 CFM - Simples Estágio,01 Manifold Refrigeração E Ar Condicionado R22, r134, r404, 01 Flangeador Excêntrico catracado Suryha, 01 Cortador de tubos - 1/8" até 1.1/8",01 Mini Cortador de Tubos – 1/8” até 5/8”, 01 alargadores de tubos,01 Escareador de tubos,01 Kit com 4 molas nos tamanhos: 1/2 – ¼ - 3/4 – 3/8 – 3/16”, 1/4", 5/16” e 3/8”,01 Pente de aletas (alumínio ou plástico). | 2 | R$ 1.415,35 | R$ 2.830,70 |
| 64 | Lanterna Portátil | 15 | R$ 38,90 | R$ 583,50 |
| 65 | Lima | 2 | R$ 6,21 | R$ 12,42 |
| 66 | Linha p/ pedreiro | 1 | R$ 7,09 | R$ 7,09 |
| 67 | Lixadeira elétrica | 2 | R$ 550,92 | R$ 1.101,84 |
| 68 | Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos de telefonia. | 2 | R$ 149,90 | R$ 299,80 |
| 69 | Luvas p/ eletricista de 500V classe 00 tipos 2 | 6 | R$ 130,70 | R$ 784,20 |
| 70 | Luxímetro | 1 | R$ 198,48 | R$ 198,48 |
| 71 | Macaco hidráulico | 1 | R$ 170,09 | R$ 170,09 |
| 72 | Maçarico a gás combustível | 1 | R$ 114,31 | R$ 114,31 |
| 73 | Maleta para ferramentas com divisórias (43x33x15cm) | 10 | R$ 63,60 | R$ 636,00 |
| 74 | Jogo de abrir rosca (macho e tarraxa) | 1 | R$ 1.095,99 | R$ 1.095,99 |
| 75 | Mangueira de nível | 1 | R$ 0,94 | R$ 0,94 |
| 76 | Mangueira p/ água com esguichos | 1 | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
| 77 | Manômetro | 1 | R$ 55,31 | R$ 55,31 |
| 78 | Máquina de furar elétrica | 5 | R$ 234,05 | R$ 1.170,25 |
| 79 | Máquina de solda mig/mag. | 1 | R$ 1.543,68 | R$ 1.543,68 |
| 80 | Desentupidor manual (10 metros) | 2 | R$ 27,70 | R$ 55,40 |
| 81 | Marreta | 1 | R$ 24,50 | R$ 24,50 |
| 82 | Martelo de borracha | 1 | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| 83 | Martelo unha | 5 | R$ 24,64 | R$ 123,20 |
| 84 | Máscara protetora de poeira | 200 | R$ 1,30 | R$ 260,00 |
| 85 | Máscara protetora de solda | 1 | R$ 26,97 | R$ 26,97 |
| 86 | Megômetro para teste de isolação de motores e circuitos eletrônicos (minipa) | 1 | R$ 629,90 | R$ 629,90 |
| 87 | Moto esmeril de bancada | 1 | R$ 158,90 | R$ 158,90 |
| 88 | Nível A Laser Feixe Horizontal E Vertical Com Duas Bolhas | 1 | R$ 39,12 | R$ 39,12 |
| 89 | Pá | 1 | R$ 29,99 | R$ 29,99 |
| 90 | Parafusadeira velocidade variável 1/4'' 700watts. | 4 | R$ 608,99 | R$ 2.435,96 |
| 91 | Pé-de-cabra (80 cm) | 1 | R$ 80,90 | R$ 80,90 |
| 92 | Peneira | 1 | R$ 16,36 | R$ 16,36 |
| 93 | Picareta | 1 | R$ 51,29 | R$ 51,29 |
| 94 | Pincel para retoque | 4 | R$ 9,99 | R$ 39,96 |
| 95 | Pistola de silicone | 2 | R$ 36,75 | R$ 73,50 |
| 96 | Plaina elétrica | 1 | R$ 299,00 | R$ 299,00 |
| 97 | Ponteiro 10” | 2 | R$ 30,83 | R$ 61,66 |
| 98 | Prumo | 2 | R$ 16,98 | R$ 33,96 |
| 99 | Psicômetro Umidade Relativa: 0 ~ 100rh, Leitura Em ºC E ºF | 1 | R$ 460,88 | R$ 460,88 |
| 100 | Punch Down para inserção em terminais de rede RJ45. | 2 | R$ 39,12 | R$ 78,24 |
| 101 | Rádio portátil talkabout | 22 | R$ 375,00 | R$ 8.250,00 |
| 102 | Riscador de cerâmica | 1 | R$ 170,90 | R$ 170,90 |
| 103 | Riscador de fórmica | 2 | R$ 8,69 | R$ 17,38 |
| 104 | Rolo p/ pintura | 4 | R$ 17,39 | R$ 69,56 |
| 105 | Rotuladora com etiquetas. | 2 | R$ 269,00 | R$ 538,00 |
| 106 | Saca polia | 1 | R$ 51,90 | R$ 51,90 |
| 107 | Serra circular elétrica | 1 | R$ 492,66 | R$ 492,66 |
| 108 | Serra elétrica tico-tico | 1 | R$ 346,51 | R$ 346,51 |
| 109 | Serracopo com adaptador | 1 | R$ 62,39 | R$ 62,39 |
| 110 | Serrote | 2 | R$ 24,73 | R$ 49,46 |
| 111 | Suporte para ferro de solda | 1 | R$ 19,20 | R$ 19,20 |
| 112 | Talhadeira | 2 | R$ 28,31 | R$ 56,62 |
| 113 | Termômetro Digital MINIPA c/ mira lazer. | 1 | R$ 191,40 | R$ 191,40 |
| 114 | Tesoura industrial | 2 | R$ 119,99 | R$ 239,98 |
| 115 | Testador de cabo de rede p/ RJ11 e RJ45. | 2 | R$ 29,90 | R$ 59,80 |
| 116 | Detector de tensão (minipa) | 15 | R$ 58,01 | R$ 870,15 |
| 117 | Torno de bancada n. º 6 | 1 | R$ 211,70 | R$ 211,70 |
| 118 | Torno de bancada n.º.3 | 1 | R$ 69,90 | R$ 69,90 |
| 119 | Trena | 10 | R$ 26,90 | R$ 269,00 |
| 120 | Ventosa para vidros | 2 | R$ 38,90 | R$ 77,80 |
|  | R$ 51.767,38 |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |
| 1 | Manutenção equipamentos (gastos mensais) – Adotado 0,5% a.m. (O coeficiente adotado foi 6x10⁻⁵, com base no TCPO - ed. PINI, para equipamentos de pequeno porte (~1,5HP), com utilização, em média de 83 h/mês.) |  | 0,50% | R$ 258,84 |
| 2 | Depreciação de equipamentos (gasto mensal) - Adotado 8 anos e residual de 20% ** |  |  | R$ 431,39 |
| Total mensal | R$ 690,23 |
| Quantidade de funcionários | 21 |
| Total mensal por funcionário | R$ 32,87 |

Fórmula aplicada para o cálculo da depreciação mensal de equipamentos (considerando um valor residual de 20%):

Depreciação mensal =

Obs.: Foi utilizada a mesma metodologia para o cálculo da depreciação do Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2014, do Tribunal de Contas da União, por tratar-se do mesmo objeto.

ANEXO XI – ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS DE

MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

Fontes dos valores Unitários:

- Tabela SINAPI de Insumos  – DF – Fevereiro/2017

(1) Foi utilizado o Valor Unitário/Hora atribuído ao Engenheiro Eletricista.

(2) Foi utilizado o Valor Unitário/Hora atribuído ao Eletricista

(3) Foi utilizado o Valor Unitário/Hora atribuído ao Auxiliar de Eletricista

(4) Foi utilizado o Valor Unitário/Hora atribuído ao Eletrotécnico

Encargos Sociais:

Utilizado percentual de encargos sociais de 113,83% (horistas), conforme tabela SINAPI (já calculado no valor unitário).

Encargos Complementares (EPI, alimentação, transporte, exames e seguro):

Utilizado valor unitário/horário de R$3,93 conforme média do SINAPI (exceto para engenheiros, arquiteto e desenhista)

Cálculo do BDI:

Para cálculo do BDI estimado para o fornecimento de mão de obra eventual, foi utilizada a fórmula proposta pelo Tribunal para cálculo do BDI:

Fonte: Acórdão 2.622/2013‐TCU‐Plenário

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administração Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro bruto e;

I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

No caso do orçamento estimado pela CGU, foram adotados os valores medianos sugeridos pelo TCU para simples fornecimento (conforme Acórdão TCU  2.622/2013 – Plenário), que conduziram a um BDI de 19,73%.

AC = 3,45%;

S + G = 0,48%;

R = 0,85%;

DF = 0,85%;

L = 3,50%;

I = 8,65%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 5,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%

ANEXO XII - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS

- O MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, para preenchimento pelas LICITANTES, é o constante neste Anexo.

- A LICITANTE deverá encaminhar 17 (dezessete) “Planilhas de Custos e Formação de Preços” distintas, cujo preenchimento deverá observar as respectivas categorias, as quantidades de postos, as cargas horárias e as Convenções Coletivas.

- A LICITANTE deverá encaminhar, juntamente com cada Planilha, uma cópia dos Acordos, dos Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho locais das categorias.

- Tendo em vista as peculiaridades da contratação ora proposta, faz-se essencial os seguintes esclarecimentos referentes às planilhas estimativas, os quais deverão ser observados pelas empresas licitantes quando da elaboração de suas propostas de preços:

  - Os salários e os benefícios a serem pagos serão os constantes nas Convenções Coletivas, enumeradas no Item 20.1.1 do presente Termo de Referência.

  - As planilhas deverão ser individualizadas por tipo de posto, no entanto a proposta para contratação terá que ser consolidada.

  - O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração a empresa optante pelo Lucro Presumido.

  - O campo aviso prévio trabalhado será zerado após o primeiro ano de execução do contrato.

| ANEXO XII-1 MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS |  |
| --- | --- |
| Nº Processo: |  |
| Licitação nº | Ex.: Pregão Eletrônico nº XX/2017 |  |
| Dia ___ / ___ / _____ às ____ : ____ horas |  |
| Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) |  |
| A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) | ____ / ____ / ______ |  |
| B | Município/UF | Brasília/DF |  |
| C | Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo |  |  |
| D | Nº de meses de execução contratual | 12 meses |  |
| Identificação do Serviço |  |
| Tipo de Serviço | Unidade de Medida | Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida) |  |
| CONTINUADO | HOMEM-MÊS | 1 |  |
| Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra |  |
| 1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) | (ESPECIFICAR O NOME DO POSTO, CONFORME EDITAL) |  |
| 2 | Salário normativo da categoria profissional | (CONFORME CCT) |  |
| 3 | Categoria profissional (vinculada à execução contratual) | (ESPECIFICAR O CARGO DA CCT UTILIZADO COMO REFERÊNCIA) |  |
| 4 | Data base da categoria (dia/mês/ano) | ___ / ___ /____ |  |
| 5 | Quantidade | (ESPECIFICAR A QTDE. EXIGIDA NO EDITAL) |  |
| Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. |  |
| MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO |  |
| I | Composição da Remuneração | Valor (R$) |  |
| A | Salário Base |  |  |
| B | Adicional de periculosidade |  |  |
| C | Adicional de insalubridade |  |  |
| D | Adicional noturno |  |  |
| E | Hora noturna adicional |  |  |
| F | Adicional de hora extra |  |  |
| G | Outros (especificar) |  |  |
| Total da Remuneração | R$ |  |
| MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |
| II | Benefícios Mensais e Diários | Valor (R$) |  |
| A | Transporte |  |  |
| A.1 | Desconto Transporte |  |  |
| B | Auxílio alimentação (vales, cesta básica etc.) |  |  |
| C | Assistência médica e familiar |  |  |
| D | Auxílio Creche |  |  |
| E | Seguro de vida, invalidez e funeral |  |  |
| F | Outros (Especificar)( Ex.: Assistência Odontológica) |  |  |
| Total de benefícios mensais e diários | R$ |  |
| Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). |  |
| MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros) |  |
| III | Insumos diversos | Valor (R$) |  |
| A | Uniformes (Transportado do Anexo XII-2) |  |  |
| B | Materiais (Manutenção e Depreciação de Ferramentas e Equipamentos – Transportado do Anexo XIV) |  |  |
| C | Equipamentos de Proteção Individual EPI - (Transportado do Anexo XII-3) |  |  |
| D | Outros (Especificar) (Ex.: Relógio de Ponto ) |  |  |
| Total de Insumos Diversos: | R$ |  |
| Nota: Valores mensais por empregado. |  |
| MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |
| Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições |
| 4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | % | Valor (R$) |
| A | INSS |  |  |
| B | SESI OU SESC |  |  |
| C | SENAI OU SENAC |  |  |
| D | INCRA |  |  |
| E | Salário Educação |  |  |
| F | FGTS |  |  |
| G | Seguro acidente do trabalho (RAT x FAP) |  |  |
| H | SEBRAE |  |  |
| Total |  |  |
| Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário |
| 4.2 | 13º Salário | % | Valor (R$) |
| A | 13º Salário |  |  |
|  | Subtotal |  |  |
| B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) Salário |  |  |
| Total |  |  |
| Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade |
| 4.3 | Afastamento Maternidade | % | Valor (R$) |
| A | Afastamento Maternidade |  |  |
| B | Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |  |
| Total |  |  |
| Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão |
| 4.4 | Provisão para Rescisão | % | Valor (R$) |
| A | Aviso prévio indenizado |  |  |
| B | Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado |  |  |
| C | Multa do FGTS e contribuições sociais s/aviso prévio indenizado |  |  |
| D | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| E | Incidência do submódulo 4.1 s/aviso prévio trabalhado |  |  |
| F | Multa FGTS e contribuições sociais do aviso prévio trabalhado |  |  |
| Total: |  |  |
| Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |
| 4.5 | Composição do custo de Reposição do Profissional Ausente | % | Valor (R$) |
| A | Férias e terço constitucional de férias |  |  |
| B | Ausência por doença |  |  |
| C | Licença paternidade |  |  |
| D | Ausências legais |  |  |
| E | Ausência por acidente de trabalho |  |  |
| F | Outros (especificar) |  |  |
|  | Subtotal |  |  |
| G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição |  |  |
| Total: |  |  |
| QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |
| 4 | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas | Valor (R$) |  |
| 4.1 | Encargos Previdênciários, FGTS e outras contribuições |  |  |
| 4.2 | 13º (décimo terceiro) Salário |  |  |
| 4.3 | Afastamento Maternidade |  |  |
| 4.4 | Custo de Rescisão |  |  |
| 4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente |  |  |
| 4.6 | Outros (Especificar) |  |  |
| Total: |  |  |
| MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |
| 4.1 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| A | Custos Indiretos | (PREENCHER APENAS VALOR TOTAL, APÓS APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PARCIAIS NA FÓRMULA DO BDI) |
| A1 | Administração Central (AC) |  |  |
| A2 | Seguros+Garantias (S+G) |  |  |
| A3 | Riscos e Imprevistos (R) |  |  |
| A4 | Despesas Financeiras (DF) |  |  |
| B | Lucro (L) |  |  |
| C | Tributos (Impostos) |  |
| C.1 | Tributos Federais (especificar) |  |
| C.1.1 | PIS |  |  |
| C.1.2 | COFINS |  |  |
| C.2 | Tributos Estaduais (especificar) |  |  |
| C.3 | Tributos Municipais (especificar) |  |  |
| C.3.1 | ISSQN |  |  |
| C.4 | Outros Tributos (especificar) |  |  |
|  | Total Tributos (I) |  |  |
| Total | Fórmula do BDI: | ______% (PERCENTUAL TOTAL, APÓS A APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PARCIAIS NA FÓRMULA) | R$ ____________ |
| Anexo II – B |
| Quadro-resumo do Custo por empregado – (Valor por empregado) |
| Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) | (R$) |
| A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  |
| B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  |
| C | Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros). |  |
| D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |
| Subtotal (A + B + C + D): |  |
| E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  |
| VALOR TOTAL POR EMPREGADO: |  |

ANEXO XII-2
Quadro-resumo uniformes

| UNIFORMES POR EMPREGADO (EXCETO ENGENHEIRO) |
| --- |
| Nº ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | DISTRIBUIÇÃO | (A) | (B) | (C=A*B) | (D=C/12) |
|  |  |  |  | QTDE ANUAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | CUSTO ANUAL (R$) | CUSTO MENSAL (R$) |
| 1 | Calça | UNID. | 02 peças a cada 06 meses | 4 |  |  |  |
| 2 | Camiseta ou Camisa com emblema da empresa | UNID. | 02 peças a cada 06 meses | 4 |  |  |  |
| 3 | Jaleco mangas longas, brim pesado 100% algodão com emblema da empresa | UNID. | 02 peças a cada 06 meses | 4 |  |  |  |
| 4 | Sapato ou botina com sola de borracha, de acordo com a categoria profissional | PAR | 02 pares a cada 06 meses | 4 |  |  |  |
| 5 | Meia | PAR | 04 pares a cada 06 meses | 8 |  |  |  |
| TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |  |  |
| Nº DE EMPREGADOS |  |  |  |  | 27 |  |

ANEXO XII-3
Quadro-resumo epi´s

| EPI´S POR EMPREGADO (EXCETO ENGENHEIRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ALMOXARIFE) – 23 EMPREGADOS |
| --- |
|  |  |  | (A) | (B) | ( C ) | D = A X B X C |
| Nº ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE POR EMPREGADO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | COEFICIENTE | CUSTO MENSAL UNITÁRIO (R$) |
| 1 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 1 |  |  |  |
| 2 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 1 |  |  |  |
| 3 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UNID. | 1 |  |  |  |
| 4 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UNID. | 1 |  |  |  |
| 5 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UNID. | 1 |  |  |  |
| 6 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UNID. | 1 |  |  |  |
| 7 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UNID. | 1 |  |  |  |
| TOTAL MENSAL POR EMPREGADO |  |

ANEXO XII-4
Quadro-resumo DO Valor Mensal E ANUAL dos Serviços

| ITEM | CATEGORIA (A) | QTDE. DE POSTOS (B) | QTDE. DE EMPREGADOS POR POSTO (C) | TOTAL DE EMPREGADOS (D) = (B X C) | VALOR PROPOSTO POR POSTO (E) | VALOR MENSAL TOTAL (F) = (E X D) | VALOR ANUAL TOTAL (G) = (12 X F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.3 | ALMOXARIFE DE OBRAS | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.4 | ENCARREGADO GERAL | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.5 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.6 | SUPERVISOR | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.7 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.8 | TÉCNICO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL – PLANTONISTA DIURNO | 2 | 2 | 4 | R$ | R$ | R$ |
| 1.9 | TÉCNICO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL – PLANTONISTA NOTURNO | 2 | 2 | 4 | R$ | R$ | R$ |
| 1.10 | TÉCNICO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.11 | TÉCNICO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL – SISTEMAS DE SEGURANÇA | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| 1.12 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2 | 1 | 2 | R$ | R$ | R$ |
| 1.13 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 2 | 1 | 2 | R$ | R$ | R$ |
| 1.14 | TÉCNICO EM INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2 | 1 | 2 | R$ | R$ | R$ |
| 1.15 | TÉCNICO DE TELEFONIA EM REDE | 2 | 1 | 2 | R$ | R$ | R$ |
| 1.16 | AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO | 2 | 1 | 2 | R$ | R$ | R$ |
| 1.17 | MONTADOR DE DIVISÓRIAS | 1 | 1 | 1 | R$ | R$ | R$ |
| TOTAL |  |  |

ANEXO XIII - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

Fontes:

Deverão ser indicadas as fontes e/ou parâmetros utilizados na definição dos valores unitários para cada profissional, visando facilitar aferição, caso essas sejam diferentes das utilizadas para a elaboração do ANEXO XI – ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO DE CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS EVENTUAIS.

ANEXO XIV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca | 1 |  |  |
| 2 | Alicate bico chato | 3 |  |  |
| 3 | Alicate bico torto com mola | 3 |  |  |
| 4 | Alicate cortador, descascador e desencapador de fio | 3 |  |  |
| 5 | Alicate crimpador RJ11 e RJ45 com trava de catraca - rede e telefonia. | 2 |  |  |
| 6 | Alicate de pressão 10 | 3 |  |  |
| 7 | Alicate para prensar terminais p/ fios e cabos | 3 |  |  |
| 8 | Alicate para terminais coaxial catracado RG59,58,62,6. | 1 |  |  |
| 9 | Alicate rebitador manual | 2 |  |  |
| 10 | Alicate torques | 1 |  |  |
| 11 | Alicate universal 8” | 7 |  |  |
| 12 | Alicate volt-amperímetro (fluke). | 5 |  |  |
| 13 | Alicates bico de papagaio | 3 |  |  |
| 14 | Almotolia | 2 |  |  |
| 15 | Arco de serra manual | 3 |  |  |
| 16 | Bomba tipo “sapo” Altura Manométrica Máxima: 65m (Elevação), Saída 1 = 25mm | 1 |  |  |
| 17 | Broca de aço rápido (jogo) 1 a 13mm 25 peças | 2 |  |  |
| 18 | Broxa para pintor | 1 |  |  |
| 19 | Câmera Termográfica | 1 |  |  |
| 20 | Carrinho de mão | 1 |  |  |
| 21 | Cavador reto | 1 |  |  |
| 22 | Cavalete em madeira | 1 |  |  |
| 23 | Certificador de Cabo UTP Fluke | 1 |  |  |
| 24 | Cinturão de ferramentas | 15 |  |  |
| 25 | Chave B.L.I enroladeira para telefonia. | 1 |  |  |
| 26 | Chave catraca (cachimbo) | 5 |  |  |
| 27 | Chave cortador de tubo manual | 2 |  |  |
| 28 | Chave Inglesa 24" | 1 |  |  |
| 29 | Chave inglesa 4" | 1 |  |  |
| 30 | Chave Inglesa 6" | 1 |  |  |
| 31 | Chave Philips 1/8 x 3 | 1 |  |  |
| 32 | Chave Philips 3/16 x 4 | 1 |  |  |
| 33 | Chave Philips ¼ x 5” | 1 |  |  |
| 34 | Chave Philips 3/16 x 3” | 1 |  |  |
| 35 | Chaves de grifo n° 18 | 1 |  |  |
| 36 | Chaves de grifo n° 24 | 1 |  |  |
| 37 | Chaves de grifo n° 36 | 1 |  |  |
| 38 | Chaves de grifo n° 48 | 1 |  |  |
| 39 | Colher de pedreiro | 1 |  |  |
| 40 | Compressor | 1 |  |  |
| 41 | Conjunto de maçarico para corte e solda oxi-acetileno | 1 |  |  |
| 42 | Decibelímetro digital (equitherm) | 1 |  |  |
| 43 | Desempenadeira de alumínio para aplicação de rejunte | 1 |  |  |
| 44 | Desentupidor de esgotos, pias, ralos e banheiras | 2 |  |  |
| 45 | Discos de corte | 10 |  |  |
| 46 | Enxada | 1 |  |  |
| 47 | Escada de alumínio de 11 degraus | 2 |  |  |
| 48 | Escada dupla | 1 |  |  |
| 49 | Escada elástica | 1 |  |  |
| 50 | Espátula | 2 |  |  |
| 51 | Esquadro | 2 |  |  |
| 52 | Estilete | 10 |  |  |
| 53 | Ferro de soda | 1 |  |  |
| 54 | Formões (jogo) | 2 |  |  |
| 55 | Furadeira de bancada | 1 |  |  |
| 56 | Garra Jacaré Grande | 4 |  |  |
| 57 | Guia (condutor de cabos) | 7 |  |  |
| 58 | Jogo de chave ALLEN 1,5mm à 10mm. | 1 |  |  |
| 59 | Jogo de chaves combinadas 6 à 32mm. | 5 |  |  |
| 60 | Jogo de chaves de fenda/ 6 peças | 7 |  |  |
| 61 | Jogo de chaves Tork reta de T4 à T30. | 1 |  |  |
| 62 | Jogo de Soquetes Sextavados 1/2 Profissional (Aço cromo vanádio temperado-Encaixe de 1/2" 20 Soquetes Sextavados (mm): 8 à 32mm) | 2 |  |  |
| 63 | Jogo para refrigeração e ar condicionado contendo: (01 Bomba de Vácuo - 7 CFM - Simples Estágio,01 Manifold Refrigeração E Ar Condicionado R22, r134, r404, 01 Flangeador Excêntrico catracado Suryha, 01 Cortador de tubos - 1/8" até 1.1/8",01 Mini Cortador de Tubos – 1/8” até 5/8”, 01 alargadores de tubos,01 Escareador de tubos,01 Kit com 4 molas nos tamanhos: 1/2 – ¼ - 3/4 – 3/8 – 3/16”, 1/4", 5/16” e 3/8”,01 Pente de aletas (alumínio ou plástico). | 2 |  |  |
| 64 | Lanterna Portátil | 15 |  |  |
| 65 | Lima | 2 |  |  |
| 66 | Linha p/ pedreiro | 1 |  |  |
| 67 | Lixadeira elétrica | 2 |  |  |
| 68 | Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos de telefonia. | 2 |  |  |
| 69 | Luvas p/ eletricista de 500V classe 00 tipos 2 | 6 |  |  |
| 70 | Luxímetro | 1 |  |  |
| 71 | Macaco hidráulico | 1 |  |  |
| 72 | Maçarico a gás combustível | 1 |  |  |
| 73 | Maleta para ferramentas com divisórias (43x33x15cm) | 10 |  |  |
| 74 | Jogo de abrir rosca (macho e tarraxa) | 1 |  |  |
| 75 | Mangueira de nível | 1 |  |  |
| 76 | Mangueira p/ água com esguichos | 1 |  |  |
| 77 | Manômetro | 1 |  |  |
| 78 | Máquina de furar elétrica | 5 |  |  |
| 79 | Máquina de solda mig/mag. | 1 |  |  |
| 80 | Desentupidor manual (10 metros) | 2 |  |  |
| 81 | Marreta | 1 |  |  |
| 82 | Martelo de borracha | 1 |  |  |
| 83 | Martelo unha | 5 |  |  |
| 84 | Máscara protetora de poeira | 200 |  |  |
| 85 | Máscara protetora de solda | 1 |  |  |
| 86 | Megômetro para teste de isolação de motores e circuitos eletrônicos (minipa) | 1 |  |  |
| 87 | Moto esmeril de bancada | 1 |  |  |
| 88 | Nível A Laser Feixe Horizontal E Vertical Com Duas Bolhas | 1 |  |  |
| 89 | Pá | 1 |  |  |
| 90 | Parafusadeira velocidade variável 1/4'' 700watts. | 4 |  |  |
| 91 | Pé-de-cabra (80 cm) | 1 |  |  |
| 92 | Peneira | 1 |  |  |
| 93 | Picareta | 1 |  |  |
| 94 | Pincel para retoque | 4 |  |  |
| 95 | Pistola de silicone | 2 |  |  |
| 96 | Plaina elétrica | 1 |  |  |
| 97 | Ponteiro 10” | 2 |  |  |
| 98 | Prumo | 2 |  |  |
| 99 | Psicômetro Umidade Relativa: 0 ~ 100rh, Leitura Em ºC E ºF | 1 |  |  |
| 100 | Punch Down para inserção em terminais de rede RJ45. | 2 |  |  |
| 101 | Rádio portátil talkabout | 22 |  |  |
| 102 | Riscador de cerâmica | 1 |  |  |
| 103 | Riscador de fórmica | 2 |  |  |
| 104 | Rolo p/ pintura | 4 |  |  |
| 105 | Rotuladora com etiquetas. | 2 |  |  |
| 106 | Saca polia | 1 |  |  |
| 107 | Serra circular elétrica | 1 |  |  |
| 108 | Serra elétrica tico-tico | 1 |  |  |
| 109 | Serracopo com adaptador | 1 |  |  |
| 110 | Serrote | 2 |  |  |
| 111 | Suporte para ferro de solda | 1 |  |  |
| 112 | Talhadeira | 2 |  |  |
| 113 | Termômetro Digital MINIPA c/ mira lazer. | 1 |  |  |
| 114 | Tesoura industrial | 2 |  |  |
| 115 | Testador de cabo de rede p/ RJ11 e RJ45. | 2 |  |  |
| 116 | Detector de tensão (minipa) | 15 |  |  |
| 117 | Torno de bancada n. º 6 | 1 |  |  |
| 118 | Torno de bancada n.º.3 | 1 |  |  |
| 119 | Trena | 10 |  |  |
| 120 | Ventosa para vidros | 2 |  |  |
| TOTAL |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |
| 1 | Manutenção equipamentos (gasto mensal) |  |  |  |
| 2 | Depreciação de equipamentos (gasto mensal) |  |  |  |
| Total mensal |  |
| Quantidade de funcionários | 21 |
| Total mensal por funcionário |  |

EM BRANCO

ANEXO XV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | UNID. | REFERENCIA | CÓDIGO | PREÇO UNIT. |  |  | QTDE ANUAL | TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS COM CAPACIDADE ATÉ 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS COM CAPACIDADE ATÉ 60.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 18.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 30.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 12.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA SPLIT | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 8 | CURVA DE COBRE 3/4" | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 9 | CURVA DE COBRE 5/8" | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 10 | CURVA DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 11 | GAS 410 A , 11,3 KG | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | GÁS NITROGÊNIO | AR CONDICIONADO | M3 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 13 | GÁS R-22 DESCARTÁVEL, 13,6 KG | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 14 | MANGUEIRA 1/2" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 15 | MANGUEIRA 1/4" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 16 | MANGUEIRA 3/4" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 17 | MANGUEIRA 3/8" P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 18 | MANGUEIRA 5/8" x 1,5mm P/ DRENO | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 19 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 12.000 BTU/H , UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 18.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 30.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 12.000 BTU/H, UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 18.000 BTU/H, UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 24 | MOTOR DE VENTILAÇÃO PARA SPLIT 36.000 BTU/H , UNIDADE EXTERNA | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 25 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 12.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 26 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 18.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 27 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 30.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 28 | PLACA PRINCIPAL PARA SPLIT DE 36.000 BTU/H | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 29 | POLIPEX ESPONJOSO 1/4" | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 30 | POLIPEX ESPONJOSO 1/2" | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 31 | POLIPEX ESPONJOSO 3/4" | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 32 | POLIPEX ESPONJOSO 3/8" | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 33 | POLIPEX ESPONJOSO 5/8" | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 34 | POLIPEX ESPONJOSO 7/8" | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 35 | TUBO DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 36 | Tubo de cobre flexível Ø 5/8" | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 37 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 38 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 39 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | AR CONDICIONADO | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 40 | UNIÃO DE COBRE 5/8" | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 41 | UNIÃO DE COBRE 3/4" | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 42 | UNIAO DE COBRE 7/8" | AR CONDICIONADO | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 43 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 44 | AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO DE USO INDIVIDUAL 8200W | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 45 | BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00, DE 6 A 160A, TIPO 3 NH 3 030-Z DA SIEMENS OU EQUIV | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 46 | BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 01, DE 40 A 250A, TIPO 3 NH 3 230-Z DA SIEMENS OU EQUIV | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 47 | BASE PARA FUSÍVEL DIAZED - UNIPOLAR PARA FIXAÇÃO COM ENGATE TERMOPLÁSTICO (ALTURA: 35,00 MM / CORRENTE ELÉTRICA: ATÉ 25,00 A / LARGURA: 38,00 MM / PROFUNDIDADE: 45,00 MM) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 48 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 49 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 50 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 51 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 52 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 53 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 54 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 55 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 56 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 57 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 125 |  |
| 58 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 59 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 60 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 75 |  |
| 61 | CABO COAXIAL 75/300 OHMS PARA ANTENA TV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 92 |  |
| 62 | CABO PP 2X4MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2) | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 63 | CABO PP 3X4 MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2) | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 75 |  |
| 64 | CABO PP 4X10MM (CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2) | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 65 | CABO PP 4X4mm | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 66 | CABO PP 4X6mm | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 67 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 2 X 1,5 MM² | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 68 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 2 X 2,5 MM² | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 69 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 1,5 MM² | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 70 | CABO PP COM ISOLAÇÃO ANTICHAMA 750V/70°C 3 X 2,5 MM² | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 71 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 264 |  |
| 72 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 73 | CABO TELEFÔNICO CI (DIÂMETRO DO CONDUTOR: 0,50 MM / DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 15,0 MM / NÚMERO DE PARES: 50) | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 74 | CABO VGA / SVGA / RGB 15,00 M, COM FILTRO, TERMINAIS MACHO X MACHO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 75 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM CHAPA AÇO PARA PERFILADO - TIPO "C" | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 76 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 77 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 78 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 79 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 80 | CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO " | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 81 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM - COM CONEXÕES | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 82 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM - COM CONEXÕES | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 83 | CONDULETE 50MM | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 84 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 85 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 86 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 87 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 88 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 89 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 90 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 91 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 92 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 93 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 94 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 95 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 96 | CONECTOR BNC DE METAL COM MOLA E PARAFUSO PARA CABO COAXIAL | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 97 | CONECTOR MECÂNICO SPLIT-BOLT PARA CABO 70 MM2 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 98 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 99 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM2 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 100 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE COBRE P/ CABO 16MM2 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 101 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 102 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 103 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 104 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 105 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 106 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 107 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 108 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 109 | CONECTOR SINDAL DE 10MM | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 110 | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 20A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 111 | CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA , TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 112 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 113 | CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 114 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 115 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 116 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 117 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 118 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 119 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 120 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 121 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 122 | CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 123 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 124 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A ATE 30 A TENSAO MAXIMA DE 240 V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 125 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 126 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 127 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 128 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 129 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 130 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 131 | DISJUNTOR, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 132 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 133 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 40MM TIPO COPEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 134 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/4" | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 135 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1" | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 136 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1/2" | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 137 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 138 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 139 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 140 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 141 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 142 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 143 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 144 | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 25MM | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 145 | ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 32MM | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 146 | ESPIRAL P/ ACABAMENTO DE FIOS 3/4" | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 147 | FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES | ELÉTRICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 148 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 149 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 150 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 151 | FUSIVEL NH 200 A TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 152 | INTERRUPTOR PULSADOR P/ CAMPAINHA EMBUTIR 2A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 153 | LAMPADA 6 WATTS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 154 | LÂMPADA DE BALIZAMENTO DUPLA FACE EM LED COM HASTE | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 155 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 156 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 157 | Lâmpada Super Led 12w Bulbo E27 Bi-Volt Eqqo Branca (1000 Lumens) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 158 | LAMPADAS DE LED 10w , tubular ,t8 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 159 | LAMPADAS DE LED 16w ,E27 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 160 | LAMPADAS DE LED 18w , tubular | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 161 | LAMPADAS DE LED 18w ,E27 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 162 | LAMPADAS DE LED 9w , tubular | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 163 | LAMPADAS DE LED 9w ,E27 | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 164 | LUMINARIA TIPO SPOT de led 3w (Completa) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 165 | luminaria de emergencia led 960 lumens com dois farois | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 166 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 30 LEDS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 167 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 1X32W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 168 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 2X32W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 169 | LUMINÁRIAS P/ FLUORESCENTE 4X14W - (EMBUTIR OU SOBREPOR) COM REFLETOR E ALETAS ALUMINIZADOS | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 170 | LUMINARIATIPO SPOT com 2 lampadas (E27) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 171 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 172 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 173 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 174 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 175 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 176 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 177 | PINO FÊMEA 2P+T | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 178 | PINO MACHO 2P +T | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 179 | PLACA CEGA 4 X 2'' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 180 | PLACA CEGA 4 X 4'' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 181 | PLUG BLINDADO (INDUSTRIAL) 3 2P+T 32A 220V SOBREPOR N-3206 - STECK OU SIMILAR | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 182 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 183 | REATOR ELETRÔNICO 1X16W P/ FLUORESCENTE TUBULAR | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 184 | REATOR ELETRÔNICO 1X32W P/ FLUORESCENTE TUBULAR | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 185 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 20 W ) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 186 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE(FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 16 W ) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 187 | REATOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 14 W ) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 188 | REATOR PARTIDA RAPIDA P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W/220V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 189 | REFLETROR DE LED 100W | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 190 | REFLETROR DE LED 50W | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 191 | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 192 | RELE TEMPORIZADOR | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 193 | RELÉ TÉRMICO TELEMECANIQUE LR1-D09310 / 2,5-4A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 194 | RELÉ TÉRMICO TELEMECANIQUE LR1-D09314 / 8-12,5A | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 195 | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO - SIMPLES (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4 ") | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 196 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 197 | SOQUETE SIMPLES EM TERMOPLÁSTICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 198 | SUPRESSOR DE SURTO (DPS) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 199 | TERMINAL 1.5MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 200 | TERMINAL 1.5MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 201 | TERMINAL 10MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 202 | TERMINAL 10MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 203 | TERMINAL 16MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 204 | TERMINAL 16MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 205 | TERMINAL 2.5MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 206 | TERMINAL 2.5MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 207 | TERMINAL 25MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 208 | TERMINAL 35MM TIPO OLHAL | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 209 | TERMINAL 4MM TIPO GARFO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 210 | TERMINAL 6MM TIPO PINO | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 211 | TOMADA BLINDADA (INDUSTRIAL) 2P+T 32A 220V SOBREPOR N-3206 - STECK OU SIMILAR | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 212 | TOMADA DE EMBUTIR 2 PÓLOS+TERRA (CORRENTE ELÉTRICA: 20 A / TENSÃO: 250,00 V) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 213 | TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL 2 PÓLOS REDONDA (CORRENTE ELÉTRICA: 10 A / TENSÃO: 250,00 V) | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 214 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 10A/250V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 215 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 20A/250V | ELÉTRICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 216 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA 1/2" O 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 217 | ACIONADOR LATERAL DA BACIA ACOPLADA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 218 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 25 MM X 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 219 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 32 MM X 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 220 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 50 MM X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 221 | ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO 40 MM X 11/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 222 | ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO METÁLICO COM ANEL BORRACHA (JE) 40 MM X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 223 | ADAPTADOR PVC PARA VÁLVULA PIA OU LAVATÓRIO 40 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 224 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 225 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 60 MM X 2 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 226 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 227 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 228 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 229 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 100 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 230 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 150 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 231 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 232 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 233 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO DE SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 234 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA - PADRÃO POPULAR | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 235 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 236 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 237 | BOCAL PVC MR AQUAPLUV BEIRAL D =125X88 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 238 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 239 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 1 1/2" X 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 240 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 1" X 1/2 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 241 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 242 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 2 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 243 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3" X 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 244 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 3/4" X 1/2 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 245 | BUCHA DE REDUÇÃO (ROSCÁVEL) 4" X 3 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 246 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 85MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 247 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 60MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 248 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 50MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 249 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 250 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 251 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 252 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 253 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 254 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 85MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 255 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 256 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 20MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 257 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA PARA BACIA - PADRÃO POPULAR | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 258 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 40 MM, 50 MM, 75 MM CAPACIDADE APROXIMADA 21,6 LITROS, COM TAMPA - AMANCO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 259 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 260 | CAIXA GORDURA DUPLA CONCRETO PRÉ MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 60CM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 261 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 262 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 263 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 264 | Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 265 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE DEFICIENTE | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 266 | CANOPLA HYDRA-MAX OU SIMILAR BRANCA ACABAMENTO MAX P/ BASE DE VÁLVULA DESCARGA HYDRA DECA 4900.C.MAX | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 267 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 268 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 269 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 270 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 271 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 272 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 273 | CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS TIPO DUCHA 110/220V | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 274 | COLUNA LOUÇA P/ LAVATORIO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 275 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 276 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1 1/2" X 20CM) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 277 | CRUZETA PVC PBA EB 183 JE BBBB DN 50/D E 60MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 278 | CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 75/D E 85MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 279 | CURVA PVC 90º CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 280 | CURVA PVC 90º LONGA EB-608 BB DN 40 P/ESG PREDIAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 281 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 282 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 283 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 284 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 285 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 286 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 287 | CURVA PVC SOLD 45º P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 288 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 289 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 290 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 291 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 292 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 293 | CURVA PVC SOLD 90º P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 294 | DUCHA HIGIENICA C/ MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO METÁLICO 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 295 | DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM MANGUEIRA CROMADA E GATILHO BRANCO, MODELO DECA ASPEN OU EQUIVALENTE /SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 296 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 297 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 298 | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 40 CM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 299 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MM X 50M (L X C) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 300 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 301 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 302 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 303 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 304 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 305 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 306 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 307 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 308 | FLANGE PVC ROSCÁVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 309 | GARRAPETA PARA TORNEIRA DE 3/4 com vedante | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 310 | GRELHA INOX QUADRADA 15X15CM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 311 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 312 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 313 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 314 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 315 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 316 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 317 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 318 | JOELHO DE PVC 45º ROSCÁVEL 4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 319 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 90º, P/ ÁGUA QUENTE 22mm x 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 320 | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90º 40 mm x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 321 | JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G 100 x 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 322 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 100 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 323 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 324 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 325 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45º 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 326 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 100 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 327 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 150 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 328 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90º 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 329 | JOELHO PVC SOLD 90º C/BUCHA DE LATÃO 20 mm x 1/2 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 330 | JOELHO PVC SOLD 90º C/BUCHA DE LATÃO 20 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 331 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 332 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 333 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 334 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 335 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 336 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 337 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 338 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 339 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 340 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 341 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 342 | JOELHO PVC SOLD 90º P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 343 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90º P/ ÁGUA FRIA 20 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 344 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90º P/ ÁGUA FRIA 25 mm x 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 345 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 346 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 60 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 347 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 348 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ÁGUA FRIA PRED 85 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 349 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 350 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 351 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 352 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º P/ ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 353 | JOELHO REDUÇÃO 90º PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 354 | JOELHO REDUÇÃO 90º PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 32 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 355 | JOGO DE METAIS PARA MICTÓRIO 1 ENGATE FLEXIVEL, 1 PAR DE PARAFUSOS, BUCHA E ARRUELAS (TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 356 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 357 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 358 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 359 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 360 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 361 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 362 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 363 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 364 | JOLEHO PVC 90º ROSCÁVEL AGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 365 | JUNCAO DUPLA PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 366 | JUNÇÃO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 367 | JUNÇÃO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 368 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 369 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 370 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 371 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 372 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 373 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 374 | KIT COM 03 PEÇAS DE REDUTORES DE VAZÃO EM TERMOPLÁSTICO (2,5, 4,0 E 5,5 MM) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 375 | KIT FIXAÇÃO PARA MICTÓRIO FM711 01 DECA, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 376 | KIT VEDAÇÃO reparinho corinho registro Deca antigo | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 377 | LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM OU EQUIV - PADRAO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 378 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 44 X 54 CM OU EQUIV - PADRAO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 379 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRÃO MÉDIO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 380 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 381 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 382 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 383 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 384 | LUVA CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 385 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 386 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 387 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 388 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 2 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 389 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 390 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 391 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 392 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 393 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 394 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 395 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 396 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 397 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 398 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 399 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 400 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 401 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLD P/ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm x 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 402 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL, PVC, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 403 | LUVA DE TRANSIÇÃO CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 15 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 404 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 405 | LUVA FERRO GALV ROSCA 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 406 | LUVA PVC (SOLDÁVEL E BUCHA DE LATÃO) 20 mm x 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 407 | LUVA PVC (SOLDÁVEL E BUCHA DE LATÃO) 25 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 408 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 110 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 409 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 410 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 411 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 412 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 413 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 414 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 415 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 416 | LUVA PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 417 | LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R P/ESG PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 418 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 419 | MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA COMUM, COM PERTENCES, MODELO DECA M711 OU EQUIVALENTE | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 420 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 421 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 422 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 423 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 424 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 425 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 426 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 427 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 428 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 429 | NIPEL PVC C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 430 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 431 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 400G) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 432 | PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM UMA CUBA CENTRAL, SEM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO (COMPRIMENTO: 1,60 M / LARGURA: 0,55 M) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 433 | PLUG PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 434 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO INOX DE SOBREPOR | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 435 | PROLONGAMENTO PVC P/ CX DE GORDURA AMANCO 300 x 420 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 436 | PROLONGAMENTO PVC P/ CX SIFONADA 150 mm x 200 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 437 | RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 150 x 150 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 438 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 439 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 440 | Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 441 | Registro de gaveta 2" - Bruto | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 442 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 443 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 444 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 445 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 446 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 2 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 447 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 448 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 449 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 450 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 451 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 452 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 453 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 454 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 455 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 456 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 457 | REGISTRO PVC ESFERA, COM VOLANTE, VS SOLDAVEL, COM CORPO DIVIDIDO 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 458 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO CENTRAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 459 | REPARO PARA VÁLVULA DE HIDRA-MAX OU SIMILAR | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 460 | SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2" x 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 461 | SIFÃO EM METAL CROMADO 1 x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 462 | SIFÃO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 463 | SIFÃO P/ MICTÓRIO CROMADO 1" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 464 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL P/ LAVATORIO TIPO COPO 1 x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 465 | SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 466 | SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO 1" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 467 | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA/LAVATÓRIO 1" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 468 | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE 1 1/4" x 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 469 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO C/ 1000 CM3 | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 470 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO C/ 200 CM³ | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 471 | TAMPA QUADRADA FOFO SIMPLES C/ BASE 300 X 300MM CARGA MAX 1,5T P/ CAIXA INSPEÇÃO, ESGOTO, ÁGUA, ELÉTRICA | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 472 | TANQUE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA - 30L OU EQUIV | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 473 | TANQUE LOUÇA BRANCA SUSPENSO - 20L OU EQUIV | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 474 | TÊ CPVC (AQUATHERM) 90G SOLD 15 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 475 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 1 1/2" x 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 476 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 1" x 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 477 | TÊ DE REDUÇÃO 90 º ROSCA GALVANIZADO BSP 3/4" x 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 478 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 479 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 480 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 40 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 481 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 482 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 483 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 484 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90º, PARA AGUA FRIA PREDIAL 50 mm x 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 485 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 486 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 487 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 488 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 489 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 2 1/1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 490 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 491 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 492 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 493 | TÊ PVC, ROSCÁVEL, 90º, ÁGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 494 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 1/2mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 495 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm x 1/2 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 496 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm x 3/4 " | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 497 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 498 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 499 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 500 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 501 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 502 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 503 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 504 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90º, P/ ÁGUA FRIAL PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 505 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D`ÁGUA BALÃO METÁLICO 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 506 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D`ÁGUA BALÃO PLÁSTICO 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 507 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1140 P/ TANQUE - PADRAO POPULAR | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 508 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" ou 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 509 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 510 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 511 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM ALAVANCA, COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM AREJADOR EMBUTIDO ANTI-VANDALISMO, LINHA DOCOL PRESSMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM RABICHO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 512 | TORNEIRA PARA BANHEIROS MESA COM SENDOR DE PRESENÇA, DOCOL ELETRIC ZENIT 1/2" CHROME - REF 00464806, BIVOLT, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR, COM RABICHO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 513 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 1 1/2" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 514 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 1 1/4" | HIDRÁULICA | KG |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 515 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 2" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 516 | TUBO DE AÇO PRETO SCH 40 SEM COSTURA GALVANIZADO 3" | HIDRÁULICA | KG |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 517 | TUBO CPVC, SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE PREDIAL 15 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 518 | TUBO CPVC, SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE PREDIAL 22 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 519 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 100 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 520 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 15 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 521 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 20 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 522 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 25 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 523 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 32 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 524 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 40 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 525 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 50 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 526 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 65 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 527 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE LEVE 80 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 528 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1 1/2" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 529 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1 1/4" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 530 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 1/2" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 531 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 2 1/2" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 532 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 2" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 533 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 3" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 534 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 3/4" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 535 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 4" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 536 | TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA CLASSE MÉDIA 5" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 537 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR 40 mm x 150 cm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 538 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 539 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 540 | TUBO PVC ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 541 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 100 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 542 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 150 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 543 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 544 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 545 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 546 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 547 | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 85 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 548 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 110 mm | HIDRÁULICA | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 549 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 20 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 550 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 25 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 551 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 32 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 552 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 40 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 553 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 50 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 554 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 60 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 555 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 75 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 556 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 85 mm | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 557 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 558 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 559 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 560 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 561 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 562 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 563 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 564 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 565 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA PREDIAL 4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 566 | VÁLVULA ALTERNADORA DE PRESSÃO blukit para caixa dágua | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 567 | VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 568 | VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CORMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 569 | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO PRO 1 1/2" DECA 2545.C.114.PRO OU EQUIVALENTE/SUPERIOR, PARA ALTA PRESSÃO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 570 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 571 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 572 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 573 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO / BIDÊ (DIÂMETRO DE ENTRADA: 1 " / TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 574 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA (AMERICANA) (DIÂMETRO DE ENTRADA: 3 1/2 " / TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 575 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVO, EXREMIDADE COM ROSCA 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 576 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 577 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 578 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 579 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 580 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 2 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 581 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 582 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 3" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 583 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 584 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA 4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 585 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 586 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1 1/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 587 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 1" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 588 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 589 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC (ROSCÁVEL) 3/4" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 590 | VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE SEM LADRÃO 1 1/2" | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 591 | VÁLVULA P/ MICTÓRIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MODELO DECA 2572C OU EQUIVALENTE SUPERIOR | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 592 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO AUTOMÁTICA (2") BRONZE TM 23 ISSO 9001 | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 593 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL, 6 LITROS, LINHA NUOVA DECA OU EQUIVALENTE | HIDRÁULICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 594 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 140 x 3,6 mm | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 595 | ALUGUEL 1 DIA - MÁQUINA DE FUSÃO COM CLIVADOR, DECAPADOR E DEMAIS FERRAMENTAS PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 596 | ALUGUEL 1 DIA - OTDR | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 597 | CABO ÓPTICO REDE INTERNA/EXTERNA MULTÍMODO (MM-OM3) - 12 FIBRAS. | LÓGICA | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 598 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E | LÓGICA | M |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 599 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | LÓGICA | M |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 600 | CAIXA DE SOBREPOR P/ DOIS RJ 45 CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 601 | CAIXA DE SOBREPOR P/ UM RJ 45 CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 602 | CONECTOR CATEGORIA 5E FÊMEA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 603 | CONECTOR CATEGORIA 6 FÊMEA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 604 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT. 05e | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 605 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT. 06 | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 606 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 1,5M LC-LC | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 607 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 1,5M LC-SC | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 608 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M LC-LC | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 609 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M LC-SC | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 610 | CORDÃO ÓPTICO OM3 MM 50/125 DUPLEX 2,5M SC-SC | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 611 | DIO BASTIDOR COMPLETO PARA 12 CONECTORES LC OM3 50/125 (COM SUPORTES, ADAPTADORES/ACOPLADORES, BANDEJAS DE EMENDA, PROTETORES DE EMENDA E EXTENSÕES OPTICAS) - EM FORMATO DE GAVETA METÁLICA DESLZANTE PARA RACK DE 19 E 1U DE ALTURA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 612 | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL 1U - ALTA DENSIDADE | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 613 | GUIA ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL 1U | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 614 | GUIA ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL 2U | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 615 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 616 | PATCH CORD CAT 5E 1,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 617 | PATCH CORD CAT 6 2,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 618 | PATCH CORD CAT5E 2,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 619 | PATCH CORD CAT5E 4 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 620 | PATCH CORD CAT6 1,5 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 621 | PATCH CORD CAT6 4 METROS COM CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 622 | PATCH PANEL CAT5E 24 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 623 | PATCH PANEL CAT6 24 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 624 | PATCH PANEL DESCARREGADO 16 POSIÇÕES 1U | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 625 | PATCH PANEL DESCARREGADO 48 POSIÇÕES 1U - ALTA DENSIDADE | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 626 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO FIBRA ÓPTICA | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 627 | ROLO DE VELCRO DUPLA FACE PARA CABEAMENTO - 20MM X 3 METROS | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 628 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 629 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | LÓGICA | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 630 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 631 | ABRIGO DE HIDRANTE PARA INCÊNDIO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO CARBONO (ALTURA: 0,90 M / LARGURA: 0,60 M / PROFUNDIDADE: 0,17 M) | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 632 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 633 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 634 | ADITIVO PARA RADIADOR | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 635 | AGUARRÁS MINERAL | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 636 | ANDAIME TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, LARGURA DE 1 ATÉ 1,5M E ALTURA DE 1,0M (LOCAÇÃO) | OUTROS | M/MÊS |  |  |  |  |  | 240 |  |
| 637 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10 BWG) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 638 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,76MM - 48,00 G/M | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 639 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 640 | ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 641 | ARREMATE PERFIL "U" PARA FORRO DE PVC | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 642 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | ACIMA DE R$15.000,01 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 643 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | ATÉ R$ 8.000,00 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 644 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | OUTROS | DE R$ 8.000,01 A R$ 15.000,00 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 645 | ASPERSOR PARA JARDIM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 646 | AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, 15A/250V | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 647 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 648 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 649 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 650 | BANCADA/TAMPO AÇO INOX L=60 CM, COM RODABANCA | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 651 | BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MINIMO 3CM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 652 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 653 | BARRA ROSCÁVEL 3/8" (TIRANTE) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 654 | BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 655 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | OUTROS | CHP |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 656 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 657 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 658 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 659 | CABIDE REDONDO EM AÇO INOX POLIDO | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 660 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 661 | CANALETA ALUMINIO 1 X 1 CM P/ PORTA/JANELA CORRER | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 662 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3 /16" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 663 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2" E = 1/4" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 664 | CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 2" E=1/8" COR PRETA | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 665 | CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 666 | CANTONEIRA FERRO GALV 3/4" X (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 667 | CANTONEIRA FERRO GALV 'L" 1 1/2 X 1/4" - (3,40KG/M) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 668 | CANTONEIRA FERRO GALV 'L" 2 X 3/8" - (6,9 KG/M) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 669 | CHAPA AÇO FINA A FRIO PRETA 20MSG E = 0,91 MM - 7,32KG/M2 | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 670 | CHAPA AÇO INOX E = 4MM (32KG/M2) | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 671 | CHAPA AÇO INOX E = 6MM (48KG / M2) | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 672 | CHAPA AÇO P/PISOS LTP XADREZ 1/4" | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 673 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 674 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 675 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=3MM, L=1000MM (8,10KG/M²) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 676 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=4MM, L=1000MM (10,8KG/M²) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 677 | CHAPA DE ALUMÍNIO, E=5MM, L=1000MM (13,5KG/M²) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 678 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 679 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 680 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 681 | CHAPA DE MDF CRU, E=20MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 682 | CHAPA LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E=1,3MM COR PRETA (1,25X3,08M) | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 683 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 20MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 684 | CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 685 | CHAPA ZINCADA P/ CALHA DE AGUAS PLUVIAIS - E = 0,5MM X L = 0,50M | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 686 | CHUMBADOR 1/2" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 687 | CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 688 | COLA DE NEOPRENE | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 689 | COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 690 | CORRENTE DE FERRO E = 1/2'' | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 691 | CUMEEIRA ONNDULADA TRADICIONAL EM FIBRA VEGETAL COM BETUME | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 692 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110MM, FURO DE 20MM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 693 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05MM) | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 694 | Divisor De Antena De Baixa E Alta Frequência - 2 Saídas E 1 Entrada - 5-2400mhz | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 695 | DIVISOR PARA ANTENA TV | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 696 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 697 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | OUTROS | M3 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 698 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA - LEVE PINO SOLTO (ALTURA: 3 " / LARGURA: 2 1/2 ") | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 699 | Dobradiça de pressão para Móveis 26mm Aço Cromado | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 700 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 701 | DOBRADIÇA P/ ARMÁRIO TIPO CANECO, 90º | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 702 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013 DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 703 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 704 | ESPELHO CRISTAL COMUM (ESPESSURA: 4 MM) | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 705 | ESPELHO EM PVC 4X4" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 706 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 707 | Espuma Vedação Ar Condicionado Janela 194x5x2cm | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 708 | Exaustor para Banheiro 150mm 220V Vazão 186 L/MIN | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 709 | Exaustor para Cozinha 40cm 220V Vazão 3000 L/MIN | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 710 | EXAUSTORES DE TETO PARA BANHEIRO DE 280M3/H DE VAZÃO. | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 711 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 712 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 713 | FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA | OUTROS | CJ |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 714 | FERRAGEM PARA TELHADOS TIPO CHAPA DE EMENDA DE FERRO (LARGURA: 4 " / PESO: 0,57 KG / COMPRIMENTO: 500 MM / ESPESSURA: 1/4 ") | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 715 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 716 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | OUTROS | GL |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 717 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 718 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 719 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 720 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 721 | LIXA GRANA: 100 PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 722 | LONA PLASTICA PRETA | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 723 | MADEIRA P/ TELHADO (TIPO DE MADEIRA: PEROBA ) | OUTROS | M3 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 724 | MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO (BITOLA: 2 1/2 " / COMPRIMENTO: 15,00 M / TIPO DE REVESTIMENTO: POLIÉSTER E BORRACHA) | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 725 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 726 | MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 727 | MASSA PLÁSTICA IBERÊ (lata 400gr) | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 728 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO - INCLUINDO OPERADOR (BOBCAT) | OUTROS | CHP |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 729 | MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA 91 A 100CM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 730 | MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 731 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 732 | PARAFUSO DE BUCHA S10 | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 733 | PELÍCULA ARQUITETÔNICA DE CONTROL SOLAR NA COR AZUL, ESPELHADA, ESCURECIMENTO INTERNO DE 80% | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 734 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 735 | PERFIL AÇO ESTRUTURAL "H" - 6" X 6" (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 736 | PERFIL AÇO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 737 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICIO 12X15MM PARA ESQUADRIAS | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 738 | PERFILADO EM CHAPA DE AÇO LISO (ALTURA: 19,00 MM / LARGURA: 38,00 MM) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 739 | PERFILADO EM CHAPA DE AÇO LISO (ALTURA: 38,00 MM / LARGURA: 38,00 MM) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 740 | PINO DE AÇO LISO (COMPRIMENTO: 25MM / DIÂMETRO NOMINAL: 1/4") | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 741 | PLOTAGEM VETORIAL TAMANHO A1 COLORIDO | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 742 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 743 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 744 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 745 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 746 | PORCA UNIÃO/JUNÇÃO ZINCADA SEXTAVADA 1/4", CHAVE 7/16", COMPRIMENTO=25MM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 747 | PORCA ZINCADA, QUADRADA 3/8" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 748 | PORCA ZINCADA, QUADRADA 5/8" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 749 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 750 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1/2" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 751 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 1/4" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 752 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 3/8" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 753 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 5/16" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 754 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA 5/8" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 755 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 756 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 757 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 758 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 759 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 760 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 761 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 762 | PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO) | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 763 | PRIMER EPOXI | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 764 | PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMINIO | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 765 | RECARGA DE EXTINTOR TIPO CARRETA CO2 25KG | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 766 | ROLDANA FIXA DUPLA LATAO C/ ROLAMENTO P/ PORTA/JAN CORRER | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 767 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. | OUTROS | CHP |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 768 | RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQUITETURA | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 769 | SELADOR PARA BASE PVA | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 770 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 771 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 772 | SUPORTE ARTICULADO LCD/PLASMA 10"A 40" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 773 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 774 | SUPORTE PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO (COMPRIMENTO: 100,00 MM) | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 775 | SUPORTE PARA PROJETOR | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 776 | TABUA MADEIRA 2,5 X 30,0CM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 777 | TABUA MADEIRA 2,5 X 20,0CM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 778 | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO 1 1/2" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 779 | TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO 2 1/2" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 780 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 1,5T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 781 | TÊ DE HIDRANTE GALVANIZADO BSP 4" x 2 1/2" | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 782 | TELA ARAME GALV FIO 12 (2,77MM) MALHA 2" QUADRADA OU LOSANGO H = 2M | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 783 | TELHA DE FIBRA VEGETAL COM BETUME - MODELO: TRADICIONAL | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 784 | Telha em alumínio, trapezoidal, dupla, termoacústica, esp= 0,6 mm, tipo sanduiche, isolamento espuma rígida poliuret. 30 mm pintada | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 785 | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA DELTA C = 7,20M | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 786 | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO C = 7,40M | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 787 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,44 X 1,10M | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 788 | TEXTURA PARA PAREDE (GRAFIATO) | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 789 | TIJOLO MACIÇO CERÂMICO 5 X 10 X 20 | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 790 | TINTA ESMALTE FOSCO PARA SUPERFÍCIE METÁLICA | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 791 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 792 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 793 | TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4'' P/ RODIZIOS | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 794 | TRINCO P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 795 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 796 | Tubo de cobre flexível Ø 3/4" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 797 | Tubo industrial em aço quadrado (metalon) e=2,00mm, 50x50mm (4,476Kg/m) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 798 | Tubo industrial em aço quadrado (metalon) e=3,17mm, 25x25mm (1/8"), (2,127kG/M)(4,476Kg/m) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 799 | Tubo industrial em aço retangular (metalon) e=3,17mm, 100x50 MM (6,825Kg/m) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 800 | Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 25 x 25 mm, e=3,17mm(1/8"), 2,127kg/m | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 801 | UNIÁO DE COBRE 1.1/2" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 802 | UNIÁO DE COBRE 1/2" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 803 | UNIÁO DE COBRE 2.1/2" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 804 | UNIÁO DE COBRE 3" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 805 | UNIÁO DE COBRE 4" | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 806 | VARETA DE SOLDA PRATA | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 807 | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | OUTROS | M |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 808 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA NC NAS EXTREMIDADES (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4 ") | OUTROS | KG |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 809 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 810 | VIDRO ARAMADO 6MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 811 | VIDRO COMUM 4MM ESPESSURA DE 8 MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 812 | VIDRO COMUM 6MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 813 | VIDRO TEMPERADO 10MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 814 | VIDRO TEMPERADO 6MM | OUTROS | M2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 815 | ZARCÃO | OUTROS | L |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 816 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 817 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
| 818 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| 819 | AREIA FINA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 820 | AREIA GROSSA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 821 | AREIA MEDIA | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 822 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 125,00 |  |
| 823 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 824 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| 825 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS (ACI) | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 196,00 |  |
| 826 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL TIPO SIKA TOP 122 OU EQUIVALENTE | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| 827 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 125,00 |  |
| 828 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 829 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
| 830 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 831 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 832 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 106,00 |  |
| 833 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| 834 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 835 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 836 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=12,5MM, 1200X2400MM (LXC) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 837 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5MM, 1200X2400MM (LXC) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
| 838 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 839 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 840 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x CR | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 841 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 842 | CIMENTO BRANCO | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 843 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 2.583,00 |  |
| 844 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20MM | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 845 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 846 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 847 | EMULSÃO ADESIVA PARA ARGAMASSA | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 848 | EMULSÃO ASFÁLTICA ANIONICA | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 91,00 |  |
| 849 | Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 850 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 851 | FORRO DE FIBRA MINERAL ACÚSTICO, REMOVÍVEL, BRANCO (LARGURA: 625MM / ESPESSURA: 15MM / COMPRIMENTO: 625MM) | PISO/PAREDE/FORRO | PLACA |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 852 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 853 | FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 10 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 854 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 855 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 856 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 857 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 858 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 859 | GESSO EM PÓ | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| 860 | GRANITO BRANCO CRISTRAL POLIDO PARA BANCADA E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 861 | GRANITO CINZA POLIDO P/ BANCADA E=2,5CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 862 | GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 863 | GRAUTE CIMENTÍCIO PARA USO GERAL (ARGAMASSA FLUÍDA) | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 864 | IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA PARA COBERTURAS | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 865 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| 866 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 867 | JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,00 X 1,50 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 868 | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10X4,5MM (ALTURAXESPESSURA) | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 869 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 870 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 871 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, DADOS (36), COR NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 872 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 5MM VIAPOL OU EQUIV | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 873 | MANTA LÍQUIDA VEDAPREN OU SIMILAR | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 874 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | PISO/PAREDE/FORRO | GL |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 875 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 876 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| 877 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 878 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| 879 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| 880 | PASTILHA DE PORCELANA PARA PISO 5X5CM, JATOBÁ AZUL VISCAYA, OU EQUIVALENTE | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 881 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 882 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| 883 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| 884 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 885 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 886 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 887 | PEITORIL/SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=15CM, E=3CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 888 | PEITORIL/SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=25CM, E=3CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 889 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
| 890 | PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO P/ COLA G.15 PLURIGOMA PRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| 891 | PISO BORRACHA EM MANTA INDUSTRIAL LISO 2MM X 50CM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 892 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 893 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA , PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| 894 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| 895 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR O IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| 896 | PISO EMBORRACHADO LISO, E=4MM, LARGURA: 1,0M | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 897 | PISO FLUTUANTE SUBSTRATO HDF-H, SISTEMA DE ENCAIXE EM CLICK DE 8.0 | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 898 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 899 | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 900 | PISO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 62 X 62CM, ACABAMENTO ACETINADO / JUNTA 2MM / ELIZABETH BIANCO NATURAL | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 901 | PISO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 62 X 62CM, ACABAMENTO POLIDO / JUNTA 2MM 62X62CM / ELIZABETH BIANCO POLIDO | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 902 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 903 | PISO PORCELANATO, RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 904 | PISO VINÍLICO EM MANTA (ESPESSURA: 2MM / LARGURA: 2M) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 905 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| 906 | PISO VINÍLICO EM RÉGUA (COMPRIMENTO: 950MM / ESPESSURA: 2MM / LARGURA: 185MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 907 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO AS | PISO/PAREDE/FORRO | PLACA |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 908 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| 909 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 910 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| 911 | REJUNTE EPOXI BRANCO | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 912 | REJUNTE EPOXI COR | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 913 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 914 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| 915 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 916 | REVESTIMENTO FENÓLICO-MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO TEXTURIZADO (ESP=1,30MM) | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 917 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM | PISO/PAREDE/FORRO | M2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 918 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 919 | RODAPÉ DE GRANITO PRETO NATURAL DE 10 CM DE ALTURA, E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 920 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| 921 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 922 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 923 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| 924 | SEIXO ROLADO OU CASCALHO ROLADO FINO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | PISO/PAREDE/FORRO | M3 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 925 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 926 | SISAL EM FIBRA | PISO/PAREDE/FORRO | KG |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 927 | SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 928 | SOLEIRA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L=15CM | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 929 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO CRISTAL POLIDO, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 930 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO CRISTAL POLIDO, L= 5 CM, E= *3,0* CM | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 931 | SOLEIRA/PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=15CM, E=2CM, CORTE RETO | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 932 | SOLEIRA/TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=5CM, E=2CM | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| 933 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 934 | TABICA PARA FORRO DE GESSO | PISO/PAREDE/FORRO | M |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 935 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 936 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 937 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM | PISO/PAREDE/FORRO | UN |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 938 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 939 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | PISO/PAREDE/FORRO | GL |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 940 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 941 | TINTA EPOXI | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 942 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 943 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 944 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 945 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 946 | TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 947 | TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | PISO/PAREDE/FORRO | L |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 948 | VERMICULITA EXPANDIDA | PISO/PAREDE/FORRO | m³ |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| 949 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 950 | ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL (CÓDIGO JBG-12L) | SPCI | PÇ |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 951 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2’ X 2.1/2’ | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 952 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 953 | ANUNCIADOR 160 CARACTERES (CÓDIGO LCD-160) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 954 | BARRAS ANTIPÂNICO COM CHAVE AÇO CARBONO CINZA PRATA | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 955 | BASE - FLANGE INTELIGENTE - PERFIL BAIXO (CÓDIGO B210LP) | SPCI | PÇ |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 956 | BASE P/ FIXAÇÃO DE MASTRO 2'' | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 957 | BATERIA 12V 7.2 AH (CÓDIGO BAT.001.0001-E) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 958 | BOMBA JOCKEY DE ¾ DE CV | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 959 | BOMBAS DE HIDRANTE DE 4 CV, Q1= 16,8 M3/H, HMT1= 23,86 M.C.A, Q2= 25,2 M3/H, MT2=15,1 M.C.A | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 960 | BUCHA DE REDUÇÃO DE Ø 80 X 65 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 961 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 962 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE PVC C/ CONECTOR BRONZE | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 963 | CHASSI PARA PAINEL DE INCÊNDIO (CÓDIGO CHS-M3) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 964 | CHAVE STORZ 2.1/2’ X 2.1/2’ | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 965 | CONECTOR COM FURO VERTICAL | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 966 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 967 | CONJUNTO DE CAIXAS TRASEIRAS - 2 NÍVEIS (CÓDIGO SBB-B4) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 968 | CONJUNTO PORTA E JANELA - 2 NÍVEIS (CÓDIGO JDR-B4) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 969 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 10MM² | SPCI | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 970 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 16MM² | SPCI | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 971 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 25MM² | SPCI | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 972 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 35MM² | SPCI | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 973 | CORDOALHA DE COBRE NU FLEXIVEL, BITOLA 50MM² | SPCI | M |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 974 | CURVA 90 DE ALUMINIO 3/4 X 1/4 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 975 | DETECTOR THERMOVELOCIMETRICO (CÓDIGO 5951J) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 976 | ELETRODUTO DE PVC 1" | SPCI | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 977 | ELETRODUTO DE PVC 2" X 3METROS | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 978 | ESGUICHO REGULÁVEL DE 2.1/2” | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 979 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 980 | EXTINTOR DE ÁGUA 10L | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 981 | EXTINTOR DE CO2 COM 25 KG | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 982 | EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 983 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 KG | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 984 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 985 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS ESCADA 5OMMX5M (fornecimento e instalação) | SPCI | M |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 986 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 987 | FLANGE SEXTAVADA Ø 50 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 988 | FLANGE SEXTAVADA Ø 65 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 989 | GÁS PARA TESTE DE DETECTORES DE FUMAÇA | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 990 | GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 992 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 45G Ø 65 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 993 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 45G Ø 80mm | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 994 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 90G Ø 65 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 995 | JOELHO EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO CLASSE 10 90G Ø 80mm | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 996 | LOOP CONTROL MODULE (CÓDIGO LCM-320) | SPCI | PÇ |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 997 | LOOP EXPANDER MODULE (CÓDIGO LEM-320) | SPCI | PÇ |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 998 | MANÔMETRO (0 A 200 PSI, 4’) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 999 | MASTRO 3MX2" | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1000 | MÓDULO ISOLADOR PARA FIRE (CÓDIGO M500XJ) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1001 | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1002 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 275V ( VN = 220V ) E 150V ( VN = 127V ), CORR. MAX. 19,5KA | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1003 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1004 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1005 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1006 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1007 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1008 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1009 | PLACA FRONTAL PARA FIRE (CÓDIGO BMP-1) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1010 | PLACA PARA PAINEL DE FIRE (CÓDIGO JCPU2-3030D) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1011 | PLACA REVESTI. ANUNC. FIRE (CÓDIGO DP-DISP2) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1012 | PORTA CORTA-FOGO METÁLICA, MODELO P 90 110X210X5CM COMPLETA | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1013 | PRESILHA PARA CABO DE 50MM2 | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 1014 | PRESSOSTATO | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1015 | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1016 | RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1017 | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10L | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1018 | RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1019 | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 1020 | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 8 KG | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1021 | RECARGARGA DE EXTINTOR ABC 6KG COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1022 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1023 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1024 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1025 | REVESTIMENTO PARA BATERIA (CÓDIGO BP-4) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1026 | SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA (CÓDIGO 2951 J) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 1027 | SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1028 | SUPER MÓDULOS - FIRE (CÓDIGO CHS-4L) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1029 | TAMPA DE ACABAMENTO PARA PAINEL (CÓDIGO DP-1B) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1030 | TERMINAL AÉREO H= 25 CM | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1031 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 35MM² | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1032 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ( ABC 6KG) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1033 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (AP 10 L) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1034 | TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO2 6KG) | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1035 | UNIÃO DE FERRO GALV. C/ASSENTO CÔNICO CLASSE 10 ROSCA BSP Ø 2 1/2" | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1036 | VÁLVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO C/ FLANGE E HASTE ASCEND.EXTERNA PRESSÃO DE SERVIÇO DE 200 LBS/POL Ø 80MM | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1037 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SPCI | UN |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL ANUAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL MENSAL |  |

EM BRANCO

ANEXO XVI - PLANILHA LICITANTE – QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

| MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS CONTÍNUOS |
| --- |
| A | Mão-de-Obra Permanente (transportado do anexo XII) | Valor (R$) |
| B | VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS |  |
| C | VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS (B X 12) |  |

| MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS EVENTUAIS |
| --- |
| D | Mão-de-Obra Eventual (transportado do anexo XIII) | Valor (R$) |
| E | VALOR MENSAL DA MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS EVENTUAIS |  |
| F | VALOR ANUAL DA MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS EVENTUAIS (E x 12) |  |

| PEÇAS E MATERIAIS NÃO BÁSICOS |
| --- |
| G | Materiais Não Básicos (transportado do anexo XV) | Valor (R$) |
| H | VALOR MENSAL DOS MATERIAIS NÃO BÁSICOS |  |
| I | VALOR ANUAL DOS MATERIAIS NÃO BÁSICOS (H x 12) |  |

| SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO |
| --- |
| J | Fornecimento e Manutenção do Software de Gerenciamento de Manutenção | Valor (R$) |
| K | VALOR MENSAL |  |
| L | VALOR ANUAL |  |

| J | VALOR GLOBAL MENSAL DOS SERVIÇOS/MATERIAIS (B + E + H + K) |  |
| --- | --- | --- |
| K | VALOR GLOBAL ANUAL DOS SERVIÇOS/MATERIAIS (C + F + I + L) |  |

(*) A realização de Serviços Eventuais e a utilização de Peças e Materiais Não Básicos dependerão de demandas específicas da CONTRATANTE, tendo em vista que visam ao atendimento de necessidades que extrapolam os planos de manutenção preventiva e corretiva de natureza continuada.

Assim, os valores mensais e anuais dos Serviços Eventuais e das Peças e Materiais Não Básicos informados acima representam, num primeiro momento, uma parcela que compõe o Valor Global da licitação, para fins de julgamento da proposta, cuja efetiva utilização e pagamentos dependerão da ocorrência dessas demandas específicas.

ANEXO XVII - QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITO PARA OS SERVIÇOS E MATERIAIS

| MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS CONTÍNUOS |
| --- |
| A | Mão-de-Obra Permanente (transportado do anexo XII) | Valor (R$) |
| B | VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS | 140.484,14 |
| C | VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS (B X 12) | 1.685.809,68 |

| MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS EVENTUAIS |
| --- |
| D | Mão-de-Obra Eventual (transportado do anexo XIII) | Valor (R$) |
| E | VALOR MENSAL DA MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS EVENTUAIS | 11.311,07 |
| F | VALOR ANUAL DA MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS EVENTUAIS (E x 12) | 135.732,87 |

| PEÇAS E MATERIAIS NÃO BÁSICOS |
| --- |
| G | Materiais Não Básicos (transportado do anexo XV) | Valor (R$) |
| H | VALOR MENSAL DOS MATERIAIS NÃO BÁSICOS | 22.168,62 |
| I | VALOR ANUAL DOS MATERIAIS NÃO BÁSICOS (H x 12) | 266.023,44 |

| SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO |
| --- |
| J | Fornecimento e Manutenção do Software de Gerenciamento de Manutenção (BDI aplicado = 19,73%) | Valor (R$) |
| K | VALOR MENSAL | 5.986,50 |
| L | VALOR ANUAL | 71.838,00 |

| M | VALOR GLOBAL MENSAL DOS SERVIÇOS/MATERIAIS (B + E + H + K) | R$ 179.950,33 |
| --- | --- | --- |
| N | VALOR GLOBAL ANUAL DOS SERVIÇOS/MATERIAIS (C + F + I + L) | R$2.159.403,99 |

(*) A realização de Serviços Eventuais e a utilização de Peças e Materiais Não Básicos dependerão de demandas específicas da CONTRATANTE, tendo em vista que visam ao atendimento de necessidades que extrapolam os planos de manutenção preventiva e corretiva de natureza continuada.

Assim, os valores mensais e anuais dos Serviços Eventuais e das Peças e Materiais Não Básicos informados acima representam, num primeiro momento, uma parcela que compõe o Valor Global da licitação, para fins de julgamento da proposta, cuja efetiva utilização e pagamentos dependerão da ocorrência dessas demandas específicas.

ANEXO XVIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

AO

## MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº        /2017

Nome da empresa:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº    /2017, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, em Brasília-DF.

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição.

Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, abaixo identificado, todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e graus de dificuldade existentes.

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Empresa | CNPJ |

| ______________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Endereço | Telefone/Fax |

| _____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| E-mail | Responsável Técnico (nome e registro no Conselho Profissional) |

Brasília,     de                              de 2017

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| Responsável Técnico da Empresa | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União |

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos relativos à habilitação.

ANEXO XIX – DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS (ou instrumentos equivalentes) COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº____________________, Inscrição Estadual n.º________________________, estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) com a iniciativa privada e a Administração Pública:

| Nome do Órgão/Empresa | Vigência do contrato | Valor total do contrato |
| --- | --- | --- |

_________________________

Local e Data

____________________________

Assinatura e carimbo do emissor

Observações:

- Além dos nomes dos órgãos/empresas, a LICITANTE deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

- A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

- Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa.

ANEXO XX - PLANILHA LICITANTE – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(Nome da Empresa)

(Endereço – Telefone)

(CNPJ)

ITEM 1

| SUBITEM | DESCRIÇÃO | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS |  |
| 1.2 | VALOR ANUAL DA MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS EVENTUAIS |  |
| 1.3 | VALOR ANUAL DOS MATERIAIS NÃO BÁSICOS |  |
| 1.4 | FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO |  |
|  | VALOR TOTAL ANUAL |  |

(Outras Informações Necessárias)

(Validade da Proposta – Mínimo de 60 dias)

(Local e data)

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO e CPF)

ANEXO XXI - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO – FLUXOGRAMA

ANEXO XXII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Nome completo do Empregado, já devidamente qualificado no contrato de trabalho firmado com a Empresa  ______________________ , CNPJ :________________________, para exercer atividades objeto do Contrato nº ____/______, doravante denominado simplesmente Empregado se compromete, por intermédio do presente Termo de Confidencialidade, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU, doravante denominada apenas CGU, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula primeira – O Empregado reconhece que em razão da sua prestação de serviços na CGU na condição de Empregado terceirizado, consoante contrato de trabalho firmado com a Empresa _________________, estabelece contato com informações sensíveis do órgão. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros.

Cláusula segunda – Para efeito do presente Termo de Confidencialidade, as informações a serem tratadas confidencialmente são todas aquelas acessadas pelo Empregado ao manusear qualquer base de dados e processos físicos, bem como aquelas obtidas por meio eletrônico através de acesso a sistemas internos, ou outras, cuja divulgação não tenha sido expressamente autorizada pela chefia da área onde o empregado encontra-se alocado, tais como:

I - listagens e documentações em geral;

II - informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica, especialmente aquelas vinculadas às licitações, contratos, acordos de leniência, processos administrativos em geral, entre outras;

III - documentos e informações a que o Empregado tenha acesso no exercício da função vinculada ao contrato de trabalho referenciado no parágrafo primeiro.

Cláusula terceira – O Empregado reconhece que as referências dos incisos I a III da cláusula segunda deste termo, são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro, devem ser mantidas em sigilo.

Cláusula quarta – O Empregado recolherá, ao término do contrato de trabalho, para imediata devolução à CGU, todo e qualquer material que esteja em sua propriedade, envolvendo matéria cujo acesso seja de caráter restrito ou  sigiloso no Órgão, inclusive registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação por ele  produzida  ou à qual teve acesso durante o exercício das funções que lhe incumbiam.

Cláusula quinta – As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o Empregado e a Empresa Contratada e abrangem as informações preexistentes, presentes e futuras.

Cláusula sexta – O Empregado obriga-se a informar imediatamente à Contratada e ao fiscal do contrato qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação, omissão, independentemente da existência de dolo.

Declaro, ainda estar ciente de que o descumprimento de quaisquer cláusulas do presente termo, resultará em demissão por justa causa, nos termos do que define o art. 482, alíneas “a” e “g”, bem como na responsabilização no âmbito civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

Brasília-DF, ____, de __________________ de 2017.

_____________________________________   _____________________________________

Empregado 				Representante Legal da Empresa

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO II DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO – EXIGÊNCIA DA PORTARIA MPDG N.º 409/2016)

A CONTRATADA declara estar ciente de que é integralmente responsável pela execução do objeto contratado, incluídas a qualidade e a exatidão dos trabalhos porventura subcontratados parcialmente, possuindo, ainda, responsabilidade exclusiva em relação à quitação de todos os encargos trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais.

__________________________________

Representante Legal da Licitante

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO III DO EDITAL

MINUTA

CONTRATO Nº        /2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A UNIÃO, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU E A EMPRESA.........................................................., NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 26.664.015/0001-48, sediado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "A", Edifício Darcy Ribeiro, 10º andar, em Brasília – DF, neste ato representado pelo Diretor de Gestão Interna, Senhor SÉRGIO AKUTAGAWA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 53884504, expedida pela SSP/PR e do CPF/MF nº 745.041.429-53, nomeado pela Portaria nº 59 de 12/01/2017, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 16/01/2017, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ..............................................................................................., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número...................................., com sede na ......................................................................................., neste ato representado pelo Sr. ..............................................................,  portador da Carteira de Identidade RG nº ............................, expedida pela ......., e CPF nº .......................,  doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº ...../2017, tendo em vista o que consta no Processo nº 00190.111923/2017-71, que será regido pela Lei nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 8.538/2015,  Decreto nº 2.271/1997, Decreto nº 7.983/2013, e pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços contínuos, por empresa especializada no ramo de engenharia, para operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela CONTRATANTE, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas por ela ocupadas no Distrito Federal, compreendendo:

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas, redes e instalações hidrossanitárias, gás liquefeito de petróleo (GLP), elétricas, lógicas e telefônicas, incluindo grupo gerador, barramento blindado, bombas de água e esgoto, existentes ou que venham a ser instalados;

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de prevenção e combate a incêndio que inclui o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis, o sistema de pressurização de escada de emergência, o sistema eletrônico de detecção de fumaça e alarme contra incêndios, o sistema de iluminação de emergência e o sistema de sinalização de segurança e emergência, existentes ou que venham a ser instalados;

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de ar condicionado, compreendendo equipamentos de janela e splits, existentes ou que venham a ser instalados;

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas de exaustão, incluindo as coifas, do restaurante instalado no edifício da CONTRATANTE, existentes ou que venham a ser instalados;

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva em obras civis, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria e divisória naval/especial;

- Limpeza e higienização, em conformidade com as legislações pertinentes e as normas técnicas, das caixas d`água e dos reservatórios inferiores e superiores, inclusive dos reservatórios de esgoto, existentes ou que venham a ser instalados;

- Realização de serviços eventuais diversos relacionados aos sistemas manutenidos, tais quais: instalação e remanejamento de circuitos elétricos, lógicos e telefônicos; instalação e remanejamento de equipamentos de ar condicionado e rede frigorígena, instalação de luminárias, substituição de lâmpadas e equipamentos hidrossanitários, instalações hidráulicas, bem como reconstituição de partes civis afetadas.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, vinculando-se, ainda, ao Pregão Eletrônico nº   ....../2017,  ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, às Notas de Empenhos e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Todos os anexos citados no presente Contrato, que não façam referência específica a outra fonte, são os que constam do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá à CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência:

- Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado Fiscal do Contrato;

- Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato;

- Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato;

- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato;

- Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços;

- Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993;

- Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

- Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes do ANEXO VII – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - ANS, do Termo de Referência, impondo, conforme o caso, as sanções financeiras por metas não atingidas;

- Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;

- Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem designadas;

- Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;

- Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato;

- Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas;

- Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP nº 02/2008 e suas alterações, segundo previsto nos itens 71 e 72 da Cláusula Quarta deste Contrato;

- Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza;

- Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF) e/ou às certidões respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso;

- Proceder às vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas;

- Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

- Aplicar à CONTRATADA as sanções contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa;

- Solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de qualquer produto, cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as especificações;

- Disponibilizar à CONTRATADA, para fins de execução dos serviços, os equipamentos de propriedade da CONTRATANTE, mediante a assinatura do respectivo Termo de Responsabilidade;

- Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes do ANEXO VII - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - ANS, do Termo de Referência, impondo, conforme o caso, as glosas no pagamento por metas não atingidas.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Compete à CONTRATANTE comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do art. 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado na Subcláusula Terceira da Cláusula Quarta.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Caberá ainda à CONTRATANTE analisar a documentação solicitada nos itens 71 e 72 da Cláusula Quarta no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, para, justificadamente:

  - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB;

  - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência:

- Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos serviços, aptos ao início imediato das atividades no posto para o qual está sendo designado, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima definidas no Contrato:

  - Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente;

- Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

- Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado;

- Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

- Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas no presente Contrato e no Termo de Referência;

- Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

- Alocar os quantitativos necessários para a execução dos serviços;

- Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do Contrato.

  - O Engenheiro Responsável poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATATADA;

- Submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários;

- Nomear e manter o Encarregado Geral no local onde será executado o serviço, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da Fiscalização;

- Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA;

  - Caberá à CONTRATANTE, de acordo com as planilhas anexas ao Contrato, o pagamento da reconstituição das partes afetadas devido a intervenções estritamente necessárias à execução dos serviços – assim entendido e atestado pela Fiscalização;

  - Caberá a CONTRATADA o ônus da reconstituição das partes desnecessariamente danificadas, caracterizando má execução dos serviços;

- Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, salvo nas hipóteses em que houver manifestação da CONTRATANTE concedendo prazo superior;

- Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente uniformizados, além de identificados por crachá, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE;

- Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/93;

- Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização;

- Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE;

- Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

- Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

- Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

- Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços;

- Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes.  A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

- Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

- Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos;

- Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;

- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do Preposto;

- Restituir à CONTRATANTE, mensalmente ou quando ocorrer, os valores referentes às ligações telefônicas interurbanas e/ou internacionais, realizadas por meio da linha telefônica (ramal) disponibilizada à CONTRATADA, nos termos da Subcláusula Décima Primeira da Cláusula Décima Oitava.

- Colocar à disposição da Fiscalização, diariamente, o número de funcionários previsto e, quando for o caso, o quantitativo necessário para cobertura de eventuais faltas, as quais serão motivos de glosa com base nos custos apresentados pela CONTRATADA, na fatura do mês correspondente, caso não haja reposição de pessoal num prazo máximo de 1h (uma hora) contado da solicitação feita pela Fiscalização;

- Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

- Colocar à disposição da CONTRATANTE o quantitativo de equipamentos/ferramentas necessários à perfeita realização dos serviços, que deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas;

- Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações do CONTRATANTE e à prestação dos serviços;

- Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade;

- Manter, nas dependências da CONTRATANTE, devidamente identificadas, a quantidade e a espécie dos equipamentos/ferramentas necessários à execução dos serviços objeto do contrato, devendo providenciar e disponibilizar qualquer outro equipamento julgado indispensável para a realização dos serviços;

- Substituir os equipamentos/ferramentas em até 48 (quarenta e oito) horas, quando apresentarem defeitos, devendo submeter os novos equipamentos à autorização formal da Fiscalização;

- Substituir, imediatamente, a pedido da Fiscalização, sem que lhe caiba o direito de reclamação ou indenização, os equipamentos/ferramentas que apresentarem rendimentos insatisfatórios e de baixa qualidade;

- Usar material e outros produtos químicos necessários, que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, todos de primeira qualidade, com embalagens originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a revestimentos, pisos, instalações elétricas ou hidráulicas, redes de computação, água e esgoto e às demais instalações do CONTRATANTE;

- Comunicar, previamente, eventual necessidade de substituição de material especificado, com as devidas justificativas. O produto para reposição deverá ser aprovado pela Fiscalização e sua remessa cessará tão logo normalize a causa impeditiva;

- Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços;

- Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço;

- Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente e também as solicitações diversas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação do Fiscal;

- Fornecer, mensalmente, no ato da entrega da Nota Fiscal/Fatura, relatório técnico escrito, assinado pelo Engenheiro Responsável, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações:

  - Check-list das rotinas de manutenção preventiva e preditiva, com a data efetiva de realização de cada procedimento e funcionários que executaram o serviço;

  - Descrição das manutenções corretivas realizadas;

  - Apresentação dos dados, na forma de gráfico e tabelas, das medições realizadas nos sistemas e equipamentos da CONTRATANTE, inclusive com a apresentação de gráficos comparativos com meses anteriores. Apresentar ainda, em forma de gráficos, os consumos de água e energia das dependências abrangidas pelo contrato, de forma clara, para avaliação de consumo mensal e anual;

  - Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços;

  - Apresentação de sugestões para melhor execução dos serviços e consumo de água e energia mais eficientes;

- Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados, podendo a Administração exigir a substituição daquele cuja conduta seja julgada inconveniente;

- Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina dos empregados e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao Contrato;

- Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado na CONTRATANTE;

- Informar à Fiscalização, também para efeito de controle de acesso às suas dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, devendo estas ser comunicadas até a data de início do trabalho num prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

- Fornecer ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, as relações nominais de licenças, faltas etc, se houver, bem como escala nominal de férias dos empregados, promovendo as substituições necessárias, nessas hipóteses, de modo a manter o quantitativo de pessoal contratado, salvo se houver comunicação oficial, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA, no sentido de não haver a necessidade de substituição;

  - Deduzir o valor da respectiva Nota Fiscal/Fatura, não representando, qualquer sanção à CONTRATADA, na hipótese de a CONTRATANTE manifestar a desnecessidade de substituição de profissional nas ocorrências citadas acima;

- Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convenção coletiva ou dissídio coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE;

- Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviço aqui contratado, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CONTRATANTE;

- Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE;

- Fornecer aos seus empregados, exceto ao Engenheiro, desde o início da execução dos serviços, uniformes novos, em quantidades descritas abaixo, submetendo-os previamente à aprovação do Fiscal da CONTRATANTE:

  - O uniforme deve ser composto de:

- 2 (duas) calças compridas tipo “jeans” ou sarja;

- 2 (duas) camisetas ou camisas;

- 2 (dois) jalecos;

- 2 (dois) pares de sapato ou botina com sola de borracha, de acordo com a categoria profissional;

- 4 (quatro) pares de meia.

  - Após a entrega do primeiro uniforme, a CONTRATADA deverá substituí-los todos por novos, de 06 (seis) em 06 (seis) meses, independentemente do estado em que se encontrem;

  - As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, duráveis e que não desbotem facilmente, compatível com o clima de Brasília e, se for o caso, com o disposto no respectivo Acordo, convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho;

  - Os uniformes deverão conter o emblema da CONTRATADA, de forma visível, preferencialmente, no blazer ou na própria camisa, podendo para isso conter um bolso, do lado esquerdo, para sua colocação;

  - Todos os sapatos ou botinas deverão ser em couro maleável de boa qualidade, não sintético;

  - Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverão ser repassados aos seus empregados;

  - Os uniformes deverão ser entregues aos empregados da CONTRATADA, mediante recibo em relação nominal, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao Fiscal da CONTRATANTE;

  - A CONTRATADA deverá substituir as peças do uniforme que apresentarem defeito ou desgaste independentemente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer ônus à CONTRATANTE ou aos empregados;

- Fornecer, além do uniforme acima, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor;

- Prover de meio de comunicação de telefonia celular o Preposto e o Encarregado Geral, às expensas da CONTRATADA, a fim de viabilizar o contato permanente, inclusive em dias não úteis;

- Disponibilizar sistemas de comunicação por rádio, ou tecnologia similar, para comunicação remota entre todos os funcionários da equipe permanente de manutenção, a fim de agilizar e otimizar as atividades da equipe;

- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga prontamente a atender;

- Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras disposições legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços;

- Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações da CONTRATANTE, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço;

- Arcar com o transporte e deslocamento de todo o pessoal e de todo o material necessário à execução dos serviços, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços eventuais;

- Fornecer aos seus funcionários até o último dia útil do mês que antecede ao mês de sua competência, os vales transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho, e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades;

- Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos profissionais, em agências situadas no Distrito Federal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas;

  - Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado pela CONTRATANTE;

  - O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares;

  - Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no item 65, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa avaliar a situação;

- Manter sistema de pronto atendimento de emergência 24 (vinte e quatro) horas, acessível por meio de telefone celular ou fixo, disponibilizando equipe técnica especializada e operacional, a fim de sanar urgências que ponham em risco a integridade dos ocupantes e/ou das instalações físicas da CONTRATANTE ou qualquer de seus equipamentos e instalações, que não possam ser resolvidas pela equipe permanente ou pelo plantonista;

- Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

- Utilizar para o transporte e deslocamento de materiais somente os elevadores de serviço;

- Entregar mensalmente à CONTRATANTE a escala de trabalho dos empregados, de modo a facilitar a Fiscalização do Contrato;

- Não transferir a terceiros, por qualquer motivo, nem mesmo parcialmente, a execução dos serviços, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, ressalvados os casos de prestação de serviços eventuais, os quais serão demandados mediante a emissão de Ordem de Serviço (OS) específica pela Fiscalização, por intermédio do Software de Gerenciamento de Manutenção Predial;

- Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome;

- Manter arquivo com toda a documentação relativa à execução dos serviços contratados, inclusive ao cumprimento de suas obrigações salariais, as Carteiras de Trabalho e Previdência Social, quando solicitadas, deverão ser encaminhadas à CONTRATANTE;

- Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá executar os serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria envolvida;

- Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988:

“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

- Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, comprovantes de pagamento do vale-alimentação, vale-transporte e salários, relativos aos empregados alocados na execução do serviço contratado, bem como comprovante/guia de recolhimento dos tributos incidentes sobre esse serviço, em especial, no tocante ao INSS e ao FGTS;

- Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à Fiscalização, entre outras julgadas como necessárias, a documentação a seguir relacionada:

  - No início e no término da execução contratual, ou em caso de admissão/demissão de empregados:

    - No primeiro mês da prestação dos serviços:

      - Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

      - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

      - Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços;

      - Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da CONTRATANTE de empregados não inclusos na relação; e

      - Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada à Fiscalização;

    - Em caso de extinção ou rescisão do Contrato, em relação aos empregados que forem demitidos, ou após a demissão de qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar cópia da documentação adicional abaixo relacionada:

      - Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria.

      - Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais.

      - Extratos dos depósitos efetuados nas contas-depóstio vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido.

  - Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, ou em outra periodicidade, cópias dos seguintes documentos:

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

    - Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

    - Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

    - Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

    - Comprovantes de pagamento do vale-alimentação, vale-transporte e salários;

    - Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados;

    - Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados;

    - Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;

    - Informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;

    - Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas na legislação e nas Convenções Coletivas, Acordos Coletivos ou Sentenças Normativas em Dissídio Coletivo de trabalho.

  - Quando solicitado pela Fiscalização:

    - Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e Fiscal da CONTRATADA;

    - Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou unidade contratante;

    - Cópia do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) de qualquer mês da prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos bancários;

    - Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

    - Os comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previstos em lei;

- A CONTRATADA deverá implantar e manter disponível no imóvel o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, do sistema de climatização, nos termos da Portaria nº 3.523/GM do Ministério da Saúde;

- Implementar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependências do CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS sempre que solicitado pela Fiscalização.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão, expedido pela Caixa Econômica Federal, para todos os empregados.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Caso seja optante pelo Simples Nacional, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, em observância ao disposto no inciso II do § 1º do art. 30 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

SUBCLÁUSULA QUARTA– A CONTRATADA deverá manter sede, filial ou escritório em Brasília-DF com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos dos procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. A CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias corridos da assinatura do Contrato o cumprimento desta obrigação.

SUBCLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos da assinatura do Contrato, as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registradas junto ao CREA, previstas no item 18.1.2 do Termo de Referência.

SUBCLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA deverá providenciar equipamentos adequado para o registro e controle diário, por meio de sistema de controle de jornada, nos moldes previstos na Cláusula Décima, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, o acesso diário e imediato aos dados de controle de frequência.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA deverá providenciar, em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento de comunicado da CONTRATANTE, a abertura da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, para atendimento do disposto na Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no ANEXO VII, ambos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, conforme disposto na Cláusula Décima Quarta.

SUBCLÁUSULA OITAVA –  A CONTRATADA não poderá veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA NONA – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993, inclusive as condições de cadastramento no SICAF, o qual será observado mensalmente, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA – Ao assinar o Contrato, a CONTRATADA estará ciente que, a partir da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE fica autorizada a realizar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores quando houver falha no cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– A CONTRATADA não poderá alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente Contrato, nas dependências da CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança:

  - É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto nº 7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

  - No momento da contratação, a CONTRATADA deverá providenciar que o funcionário assine declaração informando não ser familiar de agente público que na CONTRATANTE exerça cargo em comissão ou função de confiança.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou materiais manipulados por seus empregados, dedicando especial atenção à sua guarda, quando for o caso.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A CONTRATADA deverá providenciar a assinatura do Termo de Confidencialidade por parte de cada um de seus empregados que prestarem serviço à CGU, conforme modelo constante do ANEXO XXII do Termo de Referência, informando estar de acordo com as regras de sigilo das informações a serem cumpridas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, em conformidade com o previsto no art. 65, §1º da Lei nº8.666/1993.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter, por meios próprios ou subcontratação, software específico e apropriado para gerenciamento e controle das atividades com as seguintes características mínimas:

  - Operar em ambiente web-internet;

  - O acesso ao sistema deve ser realizado a partir de uma URL (Uniform Resource Locator) válida na internet e não por endereço IP;

  - Utilizar servidor próprio e exclusivo, ou de terceiros, desde que garantida a segurança, integridade e confiabilidade das informações lançadas;

  - Trabalhar em ambiente Windows;

  - Trabalhar em língua portuguesa;

  - Operar em rede TCP/IP;

  - Monitorar o consumo de energia ativa e reativa, consumo de água, corrente e voltagem por fase de alimentação dos equipamentos, etc., com disponibilização dos dados através de tabelas e gráficos (a inserção dos dados de consumo será manual);

  - Gerenciar programas de manutenção preventiva de equipamentos e/ou sistemas prediais com emissão programada e automatizada de listas de verificação e medição (check list);

  - Permitir a criação de um banco de conhecimento de rotinas de manutenção que possa ser consultado, incorporado e aprimorado, agilizando a implementação das rotinas;

  - Permitir o cadastramento de solicitação de serviços pela Internet pelos usuários e pela Fiscalização;

  - Permitir o acompanhamento de todo o processo de emissão e encaminhamento das ordens e autorizações de serviços;

  - Permitir a disponibilização histórica de indicativos de qualidade de atendimento em forma gráfica;

  - Emitir relatórios das quantidades de chamadas recebidas por usuários, com possibilidades de filtragem por período, local e tipo de problema/solicitação;

  - Emitir relatórios e gráficos das chamadas, constando o tempo de atendimento, técnico responsável, problema, setor solicitante, etc;

  - Permitir que os usuários efetuem consultas no sistema, via web, sobre a situação das suas solicitações;

  - Emitir relatório mensal quanto a todos os parâmetros cadastrados por tipo de serviço:  manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva e gráficos de acompanhamento do atendimento;

  - Emitir relatórios de utilização de materiais, por tipo ou período;

  - Possuir interface gráfica de fácil utilização;

  - Trabalhar de acordo com fluxograma apresentado no ANEXO XXI – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO – FLUXOGRAMA;

  - Permitir a limitação de acesso a módulos e funcionalidades específicas por meio de senha pessoal;

  - O software a que se refere o presente item deverá ser apresentado à CONTRATANTE, para efeito de pré-aprovação, em, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, sendo que deverá estar plenamente operacional em no máximo 60 (sessenta) dias corridos, sendo todos os prazos contados a partir da data de assinatura do Contrato;

  - O custo referente à disponibilização e manutenção do software deverá ser incluído em item específico no ANEXO XVI - PLANILHA LICITANTE – QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS E MATERIAIS (Anexo VI do Contrato - Proposta de Preços da CONTRATADA);

  - O pagamento relativo ao serviço de fornecimento do software de manutenção iniciar-se-á somente após o aceite da Fiscalização, que atestará todas as funcionalidades requeridas;

  - Em caso de indisponibilidade do software ou de funcionalidade considerada essencial para o desenvolvendo dos serviços, a CONTRATADA terá até 48 horas, contadas da comunicação do ocorrido, para saneamento do problema, prazo a partir do qual será realizada glosa no pagamento mensal, proporcional ao tempo em que o software permanecer indisponível, sem prejuízo de demais sanções previstas neste Contrato;

  - A subcontratação de empresa para a o fornecimento e manutenção do software não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade com relação ao seu correto funcionamento, pelo qual responderá de forma irrestrita;

  - A CONTRATADA deverá providenciar as atualizações necessárias à manutenção da segurança operacional do software, bem como a correção de defeitos (bugs) não identificados por ocasião da aceitação do sistema;

  - O banco de dados contendo todas as informações sobre os serviços executados deverá ser entregue mensalmente à CONTRATANTE, quando da apresentação das Notas Fiscais para pagamento;

  - Todo o banco de dados relativo a serviços ou demandas associadas ao contrato é propriedade da CONTRATANTE;

  - A CONTRATADA deverá prestar todo o suporte necessário para o correto funcionamento do software, disponibilizando telefone específico para abertura de chamados para correção de problemas;

  - A critério da CONTRATANTE, o serviço de disponibilização e manutenção do software de gerenciamento poderá ser interrompido ou totalmente suprimido, observados os limites do §1º do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente, a partir da assinatura do Contrato, o disposto no Anexo I do presente Contrato, que trata das ações de responsabilidade ambiental.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Estar ciente que, a partir da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE fica autorizada a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na Cláusula Décima Sexta.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto do Contrato serão prestados nas dependências da CONTRATANTE, localizadas em Brasília – DF.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os serviços contínuos serão prestados nas seguintes instalações prediais desta CONTRATANTE:

  - Sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito ao Setor de Autarquia Sul - SAS, Quadra 1, Bloco A, Ed. Darcy  Ribeiro;

  - Unidade Desconcentrada I, situada ao Setor de Autarquia Sul – SAS, Quadra 2, Bloco E, Ed. Siderbrás, 5º e 6º andares, Térreo, 1º e 2º Subsolos e estacionamento externo.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Além das instalações citadas na Subcláusula Primeira, os serviços eventuais  também poderão ser prestados nas seguintes  instalações prediais desta CONTRATANTE:

  - Estacionamento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito à Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Anexo;

  - Estacionamento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sito ao Setor de Autarquia Sul – SAS, Quadra 1, Lote 08.

  - Unidade Desconcentrada II, situada à Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 1º e 2º andares e Subsolo;

  - Depósito, sito ao Setor de Industria e Abastecimento - SIA, trecho 8, lotes 125/135.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A critério da CONTRATANTE, os serviços poderão ser prestados em quaisquer novas instalações a serem ocupadas no Distrito Federal.

CLÁUSULA SEXTA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Para a prestação dos serviços objeto do Contrato deverão ser consideradas as informações e recomendações constantes do Termo de Referência e seus Anexos, incluindo os abaixo citados, que integram o Edital da Licitação.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A descrição dos equipamentos, instalações e sistemas existentes encontra-se detalhada no ANEXO I – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A omissão na descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substituição/alteração de suas características no decorrer do Contrato, não exime a CONTRATADA da prestação dos serviços objeto deste Contrato com relação às partes omitidas/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços objeto deste Contrato estender-se-ão a novas partes e equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas manutenidos, pela CONTRATADA ou por terceiros, nos locais descritos na Cláusula Quinta, sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA -  Os serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva serão realizados de acordo com o ANEXO II – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Os serviços eventuais serão realizados em conformidade com o ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS, de acordo com a demanda da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA SEXTA -  Os materiais, equipamentos e ferramental constantes da relação inserta no ANEXO V – MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E  FERRAMENTAL BÁSICOS, serão disponibilizados pela CONTRATADA tanto na prestação dos serviços contínuos descritos no ANEXO II – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS quanto dos serviços eventuais elencados no ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, face ao fato dos respectivos custos já comporem uma parcela dos valores referentes à mão de obra para a execução dos serviços contínuos.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os serviços contínuos (ANEXO II – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS) e os serviços eventuais (ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS), nos quais seja necessária a utilização de peças e/ou materiais constantes no ANEXO VI – PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS, ou ainda, de mão de obra eventual, somente serão realizados mediante emissão prévia de respectiva OS - Ordem de Serviço pela Fiscalização e correspondente aprovação do orçamento da OS:

  - Os orçamentos serão elaborados pela CONTRATADA em nível analítico, e contemplarão as composições de todos os serviços e profissionais envolvidos, bem como respectivos códigos, custos unitários e totais, e demais informações complementares;

  - Os valores unitários de cada peça e/ou material listados no ANEXO VI - PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS serão aqueles constantes da proposta de preços da CONTRATADA, os quais constarão do ANEXO XV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO BÁSICOS (Anexo V do Contrato - Proposta de Preços da CONTRATADA);

  - As composições de serviço utilizadas serão, sempre que possível, aquelas constantes da mais recente tabela SINAPI de composições analíticas, referente ao Distrito Federal. Na impossibilidade de utilização da tabela SINAPI, poderão ser utilizadas tabelas de outros órgãos federais ou estaduais (ex. SICRO/DNIT, SEINFRA/CE), ou ainda, tabelas de publicações amplamente reconhecidas (Ex. TCPO/PINI).  Em último caso as composições serão elaboradas pela CONTRATADA e aprovadas pela Fiscalização;

  - É vetada a inclusão nos orçamentos de materiais, equipamentos e ferramentas constantes no ANEXO V - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS;

  - Os valores decorrentes das Ordens de Serviços finalizadas e aprovadas pela Fiscalização serão faturados mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal específica e distinta da referente à mão de obra dos serviços contínuos;

  - As Ordens de Serviços serão emitidas preferencialmente por meio do Software de Gerenciamento fornecido pela CONTRATADA, nos moldes previstos na Subcláusula Décima Quinta da Cláusula Quarta;

  - Não sendo possível o uso do Software de Gerenciamento, por razões justificadas e aceitas pela CONTRATANTE, as Ordens de Serviço serão emitidas em papel, respeitando os procedimentos por ela estabelecidos.

SUBCLÁUSULA OITAVA -  Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE, e que não tenham sido autorizados por meio de OS, serão desconsiderados para fins de pagamento.

SUBCLÁUSULA NONA - Os serviços, quer contínuos ou eventuais, somente serão considerados executados mediante a aprovação, pela Fiscalização, de todas as etapas, incluídas a retirada dos entulhos, a reconstituição das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas;

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A execução dos serviços, contínuos ou eventuais, relativos a cada OS poderá ser acompanhada por funcionário designado pela Fiscalização;

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:

  - PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por escrito ou por meio de software de gerenciamento, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do Termo de Referência e do orçamento aprovado, que será efetivado pela Fiscalização;

  - DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a realização de teste de conformidade e vistoria, mediante a lavratura de Termo de Aceite, que será assinado pelas partes, ou por meio de Software de Gerenciamento, para que seja configurado o recebimento definitivo;

  - Se, após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas;

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Independentemente da vigência do contrato, os serviços eventuais executados terão garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos serviços:

  - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Contrato, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

  - O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto na presente Subcláusula.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A critério da CONTRATANTE, os recebimentos provisório e definitivo serão realizados de forma eletrônica, por meio do Software de Gerenciamento de Manutenção.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no ANEXO VII – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, sujeitando-se às sanções financeiras por metas não atingidas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os materiais empregados e os serviços executados, contínuos ou eventuais, deverão obedecer a todas as normas técnicas atinentes ao objeto do Contrato, existentes ou que venham a ser editadas, conforme previsto item 10 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter nas dependências da CONTRATANTE, toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços contínuos objeto deste Contrato, observadas todas as normas trabalhistas aplicáveis.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A equipe de serviço será composta por profissionais qualificados e especializados, cuja função será executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais.

SUBCLÁUSULA	 SEGUNDA - A formação e atribuições dos profissionais, bem como quantitativos mínimos exigidos para a equipe técnica, encontram-se descritos no ANEXO IV - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A distribuição dos profissionais nas diferentes instalações da CONTRATANTE, descritas na Cláusula Quinta, deverá ser avaliada e aprovada pela Fiscalização do Contrato.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A equipe deverá ser coordenada por um Encarregado-Geral, o qual ficará sob a orientação do Engenheiro Responsável Residente, devidamente habilitado.

SUBCLÁUSULA QUINTA - As escalas de trabalho serão estabelecidas pela CONTRATADA, e analisadas e aprovadas pela Fiscalização, devendo ser distribuídas dentro do período das 7h (sete horas) às 19h (dezenove horas), todos os dias da semana, sendo que aos sábados, domingos e feriados será admitida a presença apenas de funcionários em caráter de plantão, devidamente capacitados na área de instalações elétricas, e desde que isso não implique em riscos à segurança do edifício ou atrasos na execução das ordens de serviço. A jornada de trabalho deverá respeitar o intervalo de, no mínimo, 1h (uma hora) para o almoço.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Os eletricistas plantonistas noturnos deverão cumprir sua jornada de trabalho noturna, de segunda a domingo, em escala de 12X36, no horário das 19h (dezenove horas) às 7h (sete horas), inclusive nos feriados.

SUBCLÁUSULA	 SÉTIMA - Os eletricistas plantonistas permanecerão nas edificações indicadas pela Fiscalização, podendo, em caso de necessidade, serem deslocados, emergencialmente, para quaisquer das unidades mencionadas na Cláusula Quinta. Tal transporte será de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, sendo vedada a utilização de transporte coletivo para tal fim.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Os demais profissionais necessários à realização dos serviços, e aqui se incluem os eventuais e emergenciais, deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, na medida das solicitações feitas.

SUBCLÁUSULA NONA - Na execução dos serviços eventuais poderão ser utilizados os profissionais da equipe permanente, mediante autorização expressa da Fiscalização, e desde que:

  - O serviço seja executado em horário não conflitante com o horário de trabalho regular do profissional;

  - Sejam respeitados os limites legais de jornada de trabalho máxima diária.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Excepcionalmente, poderá ser autorizado pela Fiscalização a utilização de profissional da equipe permanente para a execução de serviços eventuais durante o horário de trabalho regular do profissional, ocasião em que não será devido pagamento de qualquer valor adicional de mão de obra referente ao profissional utilizado.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREPOSTO DA CONTRATADA

A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto, com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante declaração específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Na designação do Preposto é vedada a indicação dos próprios funcionários (responsáveis pela prestação dos serviços junto à CONTRATANTE), à exceção do Engenheiro Responsável Residente, que poderá acumular tal função.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O Preposto designado não necessitará permanecer em tempo integral à disposição da CONTRATANTE, exceto na hipótese de o Engenheiro Responsável acumular tal função, devendo, contudo, serem observadas as exigências contidas no caput desta Cláusula, no tocante à disponibilização de todas as informações requeridas, de forma a garantir o pronto atendimento a quaisquer solicitações da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.

SUBCLÁUSULA SEXTA - São atribuições do Preposto, dentre outras:

  - Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da CONTRATANTE, com o auxílio do Encarregado-Geral;

  - Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da CONTRATANTE colocados à disposição dos empregados da CONTRATADA;

  - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades da CONTRATANTE e da Fiscalização do Contrato;

  - Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou pela Fiscalização do Contrato, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil, conforme estabelecido nos itens 71 e 72  da Cláusula Quarta.

  - Reportar-se ao Fiscal do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços e das demais obrigações contratuais;

  - Relatar ao Fiscal do Contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer irregularidade observada;

  - Garantir que os funcionários reportem-se sempre à CONTRATADA, primeiramente, e não aos servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de problemas relacionados à execução contratual;

  - Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;

  - Encaminhar ao Fiscal do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como toda a documentação complementar exigida neste Contrato;

  - Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado;

  - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.

CLÁUSULA NONA - DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA REQUISIÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS

A prestação dos serviços objeto deste Contrato deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contadas da assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA, nesse prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A cada solicitação da CONTRATANTE para nova contratação, inclusive quando da necessidade de substituições, a CONTRATADA terá até 48 (quarenta e oito) horas para atendê-la, devendo, neste prazo, efetuar o recrutamento, a seleção e o encaminhamento dos novos profissionais às áreas demandantes:

  - Os profissionais indicados para efeito de substituição – inclusive para o cargo de Engenheiro Responsável Residente -  deverão atender estritamente as exigências deste Termo de Referência e seus anexos, quanto à formação, experiência e capacidade técnica.

  - O preenchimento das vagas afetas às categorias profissionais será realizado após análise curricular submetida à aprovação da CONTRATANTE.

  - Aprovado pela CONTRATANTE o currículo indicado, o profissional será alocado pela CONTRATADA e dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade do profissional, para fins de prestação dos serviços e de faturamento.

  - O prazo de substituição será reduzido para 24 (vinte e quatro) horas, nas hipóteses elencadas no item 13 da Cláusula Quarta.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA assegurar a prestação dos serviços durante os horários definidos pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do profissional (cobertura) e, nessa hipótese, as horas referentes ao posto vago serão deduzidas da fatura.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os serviços especificados no Contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

SUBCLÁUSULA QUINTA A escolaridade, a formação e a experiência mínima de cada profissional, exigidas no ANEXO III – PROFISSIONAIS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS e ANEXO IV - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, deverão ser comprovadas pela CONTRATADA, mediante a apresentação de diploma e/ou certificado emitido por instituição legalmente reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

SUBCLÁUSULA SEXTA A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação para análise e aprovação da CONTRATANTE, de forma a respeitar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para encaminhamento do novo profissional à área demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO

Tendo em vista o disposto nas Convenções Coletivas, no art. 74, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e no art. 2º da Portaria nº 373 de 25/02/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego, a CONTRATADA deverá realizar o controle da jornada de trabalho, da assiduidade e pontualidade de seus empregados.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O controle da jornada de trabalho nas dependências da CONTRATANTE deverá ser efetuado por meio de Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP, do tipo biométrico.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O sistema de controle de jornada deverá cumprir integralmente as disposições da Portaria MTE Nº 1.510, de 21 de Agosto de 2009.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Deverão ser previstos ao menos 2 (dois) dispositivos para o controle da jornada de trabalho em locais a serem definidos pela Fiscalização, em comum acordo com a CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O custo para a disponibilização e manutenção dos equipamentos de controle de jornada de trabalho consta em “insumos diversos”, no ANEXO XIV - PLANILHA LICITANTE - PLANILHA DE CUSTOS PARA MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS (Anexo IV do Contrato – Proposta de Preços da CONTRATADA).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO, DAS REPACTUAÇÕES E DOS REAJUSTES

Pelos serviços executados, a CONTRATANTE pagará o valor mensal de R$ ........................ (.........................................), perfazendo o montante anual de R$ ........................ (.......................), que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como tributos, despesas com vale-transporte, alimentação dos funcionários, entre outras.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Será admitida a repactuação/reajuste dos preços dos serviços contratados, no que se refere à mão de obra dos serviços contínuos e dos serviços eventuais, bem como aos preços dos materiais não básicos, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Para a mão de obra dos serviços contínuos, o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Para a mão de obra dos serviços eventuais, o interregno mínimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste será contado a partir da data da proposta da licitante.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – Para o cálculo dos novos valores, utilizar-se-á a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado em 12 (doze) meses.

SUBCLÁUSULA OITAVA – Os valores referentes aos materiais e equipamentos constantes da Planilha de Materiais (não básicos), discriminados na proposta da CONTRATADA, permanecerão fixos e irreajustáveis por um período mínimo de 1 (um) ano, para fins de reajuste de preços, contado a partir da data da proposta da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA NONA – Para o cálculo dos novos valores, utilizar-se-á a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado em 12 (doze) meses.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do último reajuste. Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação contratual, o reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o Contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar (Acórdão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI/MPOG n° 02/2008).

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As repactuações/reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do Contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As repactuações/reajustes serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços (ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação), conforme for a variação de custos objeto da repactuação/reajuste.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da União para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DE DESPESA:

NOTA DE EMPENHO:				EMITIDA EM:

VALOR: R$

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária, que será emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, o número da Nota de Empenho e a descrição clara do objeto do contrato – em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à execução do objeto, a Nota Fiscal/Fatura, juntamente com as informações e/ou os documentos exigidos nos itens 71 e 72 da Cláusula Quarta, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, CNPJ nº 26.664.015/0001-48.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal do Contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os respectivos documentos de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de pagamento.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se reiniciará após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE

SUBCLÁUSULA OITAVA - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA NONA - Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

Onde:

AF	=	atualização financeira;

IPCA	=	percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N	=	número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP	=	valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao Contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “b.1” da Cláusula Décima Nona.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento até que a situação seja regularizada ou que seja adotado o procedimento previsto na Subcláusula Vigésima desta Cláusula.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações e/ou documentos exigidos nos itens 71 e 72 da Cláusula Quarta.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “c.1” da Cláusula Décima Nona.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA NONA - Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento das metas na execução do serviço, com base no ANEXO VII ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme previsto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, art. 19, inc. XII.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA - A partir da assinatura do contrato, a CONTRATANTE, fundamentada no inciso V do art. 19-A, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, fica AUTORIZADA a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos pela CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA:

- Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades contratadas com a qualidade mínima exigida;

- Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade inferior à demandada;

- Deixar de repassar os valores de salários, vales transporte e alimentação, e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias (FGTS e INSS) aos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA – BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

Com base na Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE destacará do valor mensal do contrato, e depositará em conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário, encargos e verbas rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA envolvidos na execução do Contrato, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no ANEXO VII, ambos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATANTE manterá Termo de Cooperação Técnica firmado com Instituição Financeira, o qual determinará os termos para a abertura da conta-depósito vinculada específica e as condições de sua movimentação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, via ofício, a abertura de conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, a assinatura de termo de autorização que permita ter acesso aos respectivos saldos e extratos.

SUBCLÁUSULA QUARTA – Os valores provisionados na conta-depósito vinculada somente serão liberados para o pagamento direto das verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

- Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao Contrato, quando devido;

- Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao Contrato;

- Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato;

- Ao final da vigência do Contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e

- O saldo existente na conta-depósito vinculada apenas será liberado com a execução completa do Contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

SUBCLÁUSULA QUINTA – A movimentação da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação será efetivada mediante autorização da CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

SUBCLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar os valores da conta-depósito vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – Para a liberação dos recursos da conta-depósito vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

SUBCLÁUSULA OITAVA – A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

SUBCLÁUSULA NONA – A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA – A não disponibilização dos documentos exigidos na subcláusula anterior caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “c.1” da Cláusula Décima Nona.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O saldo remanescente da conta-depósito vinculada será liberado à CONTRATADA, na fase do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS

O Acordo de Níveis de Serviço é o ajuste escrito, anexo ao Contrato, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente, observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

SUBCLÁÚSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento de ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme ANEXO VII do Termo de Referência.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A aplicação de descontos com base no Acordo de Níveis de Serviços – ANS - é completamente desvinculada das aplicações de sanções previstas na Cláusula Décima Nona.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA

Será exigida da licitante vencedora a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual (ou do prazo estipulado na Subcláusula Primeira acima, quando for o caso) fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/ 1993.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;

- Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

- Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; e

- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados na Subcláusula anterior, observada a legislação que rege a matéria.

SUBCLÁUSULA SEXTA - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Para a garantia do Contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º da Lei nº 10.179/ 2001.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, nominal à Controladoria-Geral da União, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

SUBCLÁUSULA NONA – A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

- A autorização contida nesta Subcláusula é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 03 (três) meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessas obrigações até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008;

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Caso ocorra a prorrogação da vigência do Contrato, observadas as disposições constantes no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual,  tomando-se por base o valor atualizado do contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação das sanções previstas na alínea “d” da Cláusula Décima Nona, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Segundo dispõe o art. 30-A da IN SLTI/MP nº 02/2008, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, conforme estabelece o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVII do art. 19 da IN SLTI/MP nº 02/2008.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela CONTRATADA estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, admitindo-se a negociação como redução de preços.

SUBCLÁUSULA QUARTA – Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores (Fiscal do Contrato e substitutos) a serem designados pela autoridade competente, na condição de representantes da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Gestores e substitutos designados.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - São atribuições dos Fiscais do Contrato, entre outras:

- Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos exigidos neste Contrato, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;

- Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público;

- Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;

- Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

- Comunicar oficialmente, por escrito, ao preposto da CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes;

SUBCLÁUSULA QUINTA - As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista nas alíneas “c” e “c.1” da Cláusula Décima Nona;

SUBCLÁUSULA SEXTA - É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Contrato e no Termo de Referência.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A Fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra da CONTRATADA, não permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas.

SUBCLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os documentos listados nos itens 71 e 72 da Cláusula Quarta deste Contrato, bem como outros previstos em norma ou que se entenda necessários ao bom andamento dos serviços.

SUBCLÁUSULA NONA - Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do Contrato formalmente à CONTRATADA, quer seja por meio do Encarregado-Geral  ou diretamente ao Preposto, deverão ser respondidos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do Contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As ligações locais e interurbanas, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, após conferência dos ramais instalados nos respectivos postos, desde que a CONTRATADA não tenha promovido os devidos ressarcimentos, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “c.1” da Cláusula Décima Nona.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato e/ou de seu Substituto serão encaminhadas por escrito à Diretoria de Gestão Interna, em tempo hábil para adoção das imediatas medidas saneadoras.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação dos serviços seguirá o disposto no Anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.

# CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se na execução do objeto do presente Contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes sanções:

- Advertência por escrito;

- Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura mensal, por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência ou neste Contrato, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;

  - Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, calculado sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

- Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de Referência ou neste Contrato;

  - Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do percentual aplicado anteriormente, calculado sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

- Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do Contrato, e/ou recompor o valor da garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada;

- Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a comprovação da abertura da conta-depósito vinculada junto à instituição financeira indicada no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do comunicado da CONTRATANTE;

- Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados a partir da liberação dos recursos da conta-depósito vinculada, a comprovação das transferências bancárias referentes à quitação das obrigações trabalhistas efetivadas por meio desses recursos;

- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais sanções, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à sanção, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

SUBCLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no Edital, ensejar o retardamento da execução do objeto do Contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de caso fortuito ou de força maior.

SUBCLÁUSULA OITAVA - As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

SUBCLÁUSULA NONA - Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA, FUSÃO OU INCORPORAÇÃO

A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Termo de Referência e/ou Edital.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista na alínea “g” do caput da Cláusula Décima Nona.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A subcontratação parcial somente será admitida para os serviços eventuais e para a disponibilização e manutenção do software de gerenciamento de manutenção predial, mediante autorização expressa da Fiscalização.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Para a subcontratação parcial deverão ser observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato, atendidos os seguintes requisitos:

- Informação prévia à Fiscalização dos motivos da subcontratação, da identificação da subcontratada e das razões da escolha; e

- Atendimento pela subcontratada, no que couber, das condições de habilitação e das disposições do edital e do contrato, mediante a apresentação da documentação pertinente à Fiscalização.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA, independentemente da subcontratação parcial, permanece responsável pela execução do objeto contratado, respondendo pela qualidade e exatidão dos trabalhos subcontratados, sendo, ainda, perante à CONTRATANTE, responsável solidária com a subcontratada junto aos credores desta, no que se refere aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e pelas consequências dos atos e fatos a esta imputáveis.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A Fiscalização, após analisar a solicitação da CONTRATADA referente à subcontratação parcial, deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação, podendo solicitar outros documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos que julgar necessários, devendo a CONTRATADA atender à solicitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, sempre por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília - DF,         de                         de 2017.

| ______________________________________ SÉRGIO AKUTAGAWA | _________________________________ |
| --- | --- |
| Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União |  |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |

TESTEMUNHAS:

| __________________________________ NOME: | ______________________________________ NOME: |
| --- | --- |
| CPF: | CPF: |
| RG: | RG: |

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E                         CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ANEXO I – CONTRATO Nº ___/ 2017

DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

- Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

- As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA:

    - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes.

    - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

    - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.

    - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

    - Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta.

    - Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

    - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água.

- A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

- A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.

- A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE.

- Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes.

- Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias.

    - Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

- A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência energética e hidráulica da edificação e de seus equipamentos.

- A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, periodicamente e sempre que demandada, dados acerca do desempenho elétrico e hidráulico da edificação e de seus equipamentos, bem como informação a respeito das medidas adotadas para o incremento da eficiência dos mesmos.

- A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

- A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E                         CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ANEXO II – CONTRATO Nº ___/ 2017

PLANILHA DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS

(ANEXO XII DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA LICITANTE)

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E                         CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ANEXO III – CONTRATO Nº ___/ 2017

PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

(ANEXO XIII DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA LICITANTE)

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E                         CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ANEXO IV – CONTRATO Nº ___/ 2017

PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS

(ANEXO XIV DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA LICITANTE)

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E                         CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ANEXO V – CONTRATO Nº ___/ 2017

PLANILHA DE CUSTOS PARA PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BÁSICOS

(ANEXO XV DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA LICITANTE)

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E                         CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ANEXO VI – CONTRATO Nº ___/ 2017

QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

(ANEXO XVI DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANILHA LICITANTE)

# Text boxes

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP