## Dicionário
CÓDIGO PMSS II | DESCRIÇÃO PMSS II | UNIDADE | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO SINAPI
410819 | Aço para protensão CP - 190 RB - 4 D 12,7 mm | Kg
32801 | Adaptador c/ registro p/ PEAD - D = 20 mm x 3/4" | un | 60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
32805 | Adaptador p/ PEAD - D = 20 mm x 3/4" (25 mm) | un | 61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)
040831 | Adic. p/ comp.> 95% PN,até 1,50 m | m³
040401 | Adic. p/ escav. rocha até 1,50 m | m³
082701 | Aduelas sucessivas de concreto armado, moldada in loco Ø 1,50 m | m | 37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA
082702 | Aduelas sucessivas de concreto armado, moldada in loco Ø 2,00 m | m | 37478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA
082703 | Aduelas sucessivas de concreto armado, moldada in loco Ø 2,50 m | m | 37477 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA
082704 | Aduelas sucessivas de concreto armado, moldada in loco Ø 3,00 m | m | 37479 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA
082705 | Aduelas sucessivas de concreto armado, moldada in loco Ø 3,80 m | m
170104 | Alambrado | m
161006 | Alavanca de manobra de válvula borboleta | un
040302 | Escav. manual, qq. terr.exceto rocha, p/EE em aduelas sucessivas, além de 2,00 m até 4,00 m de profundidade | m³
040303 | Escav. manual, qq. terr.exceto rocha, p/EE em aduelas sucessivas, além de 4,00 m até 6,00 m de profundidade | m³
040304 | Escav. manual, qq. terr.exceto rocha, p/EE em aduelas sucessivas, além de 6,00 m até 8,00 m de profundidade | m³
120102 | Alvenaria de blocos de concreto sem andaimes | m²
120115 | Alvenaria de blocos estruturais 19 x 19 x 39 cm com ferragens e grout | m²
120106 | Alvenaria de elevação , 1 tijolo - comum | m²
120105 | Alvenaria de elevação , 1/2 tijolo - comum | m²
120108 | Alvenaria de elevação, 1/2 tijolo à vista | m²
120113 | Alvenaria de Elevação, Blocos de Concreto 14 x 19 x 39 cm | m²
120112 | Alvenaria de Elevação, Blocos de Concreto 9 x 19 x 39 cm | m²
120101 | Alvenaria de tijolos comuns sem andaimes | m³
410810 | Ancoragem ativa 4 D 12,7 mm | un
080825 | Ancoragem em concreto - Curva 90º e Tê Ø 150 mm | un
080826 | Ancoragem em concreto - Curva 90º e Tê Ø 200 mm | un
080827 | Ancoragem em concreto - Curva 90º e Tê Ø 250 mm | un
080828 | Ancoragem em concreto - Curva 90º e Tê Ø 300 mm | un
080830 | Ancoragem em concreto - Curva 90º e Tê Ø 400 mm | un
410813 | Ancoragem passiva pré-blocada 4 D 12,7 mm | un
201201 | Aplicação de pasta de cimento, por gravidade | m³
081002 | Armação em aço CA - 50 | Kg
090233 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 100 mm | m | 97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090234 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 150 mm | m | 97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090235 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 200 mm | m | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090236 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 250 mm | m | 97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090237 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 300 mm | m | 97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090238 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 400 mm | m | 97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090232 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 75 mm | m | 97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090133 | Assent. de tubos e peças de PVC Ø 100 mm | m | 97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090134 | Assent. de tubos e peças de PVC Ø 150 mm | m | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090131 | Assent. de tubos e peças de PVC Ø 50 mm | m | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090132 | Assent. de tubos e peças de PVC Ø 75 mm | m | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
0001 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 1.000 mm | m | 103103 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
090735 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 200 mm | m | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090737 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 300 mm | m | 97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090738 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 400 mm | m | 97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090739 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 500 mm | m | 97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090740 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 600 mm | m | 97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090741 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 700 mm | m | 97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090742 | Assent. de tubos e peças de FºFº Ø 800 mm | m | 97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
091037 | Assent. de tubos Ø 1.000 mm Concreto | m | 92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
091030 | Assent. de tubos Ø 300 mm Concreto | m | 92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
090436 | Assent. de tubos Ø 400 mm cerâmico | m
091032 | Assent. de tubos Ø 400 mm Concreto | m | 92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
091033 | Assent. de tubos Ø 600 mm Concreto | m | 92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
091034 | Assent. de tubos Ø 700 mm Concreto | m | 92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
091035 | Assent. de tubos Ø 800 mm Concreto | m | 92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
091036 | Assent. de tubos Ø 900 mm Concreto | m | 92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
090733 | Assentam. de tubos - Ø 100 FºFº | m | 97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090432 | Assentam. de tubos - Ø 150 cerâmico | m
090734 | Assentam. de tubos - Ø 150 FºFº | m | 97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090634 | Assentam. de tubos - Ø 150 PVC | m | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090433 | Assentam. de tubos - Ø 200 cerâmico | m
090635 | Assentam. de tubos - Ø 200 PVC | m | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090435 | Assentam. de tubos - Ø 300 cerâmico | m
090636 | Assentam. de tubos - Ø 300 PVC | m | 97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
090731 | Assentam. de tubos - Ø 50 FºFº | m
091141 | Assentam. de tubos de aço (com soldagem das juntas) Ø 100 pol. | m
091134 | Assentam. de tubos de aço (com soldagem das juntas) Ø 36 pol. | m
091137 | Assentam. de tubos de aço (com soldagem das juntas) Ø 48 pol. | m
091140 | Assentam. de tubos de aço (com soldagem das juntas) Ø 84 pol. | m
082803 | Assentam. de tubos de queda | m
100333 | Assentamento de Blocos de Concreto | m²
161106 | Assentamento de blocos Leopold | m²
100340 | Assentamento de guias | m
100360 | Assentamento de guias | m
100331 | Assentamento de paralelepípedo ( B) | m²
890152 | Assentamento de registro de FºFº 100 mm | un
890153 | Assentamento de registro de FºFº 150 mm | un
890150 | Assentamento de registro de FºFº 50 mm | un
890151 | Assentamento de registro de FºFº 75 mm | un
082804 | Assentamento de tampão FºFº Ø 600 mm | un
082805 | Assentamento de tampão FºFº Ø 900 mm | un
110102 | Assentamento de tubulação (PEAD e ferro galvanizado) ( A ) | m
091054 | Assentamento simples de tubos de concreto p/ esgoto Ø 700 mm | m
091057 | Assentamento simples de tubos de concreto p/ esgoto Ø 1000 mm | m
090759 | Assentamento simples de tubos de FºFº Ø 500 mm | m
090754 | Assentamento simples de tubos e peças de FF Ø 150 mm | m
090654 | Assentamento simples de tubos e peças de PVC Ø 150 mm | m
040301 | Até 2,00 m de profundidade | m³
040834 | Aterro com areia | m³
040853 | Aterro compactado com GC > 95 % PN | m³
040833 | Aterro compactado com GC > 95% PN | m³
040852 | Aterro compactado sem controle de GC | m³
040832 | Aterro compactado sem controle de GC | m³
030401 | Aterro de fossa | m³
410821 | Bainha metálica para cabo de 4 D 12,7 mm | m
100433 | Base em macadame betuminoso | m³
081703 | Bombeamento de concreto | m³
020206 | Cadastro de adutoras ( até 500 mm ) | m
410202 | Cadastro de adutoras ( > 500 mm ) | m
020207 | Cadastro de ligações | un
020205 | Cadastro de redes | m
083105 | Caixa " 3 " ( 1,60 x 0,80 ) m | m
083106 | Caixa " 4 " ( 0,60 x 0,60 ) mm | m
083108 | Caixa " 7 " ( 0,80 x 0,80 ) m | m
082903 | Caixa de alvenaria de 1 tijolo ( 1,00 x 1,00 ) m | m
083109 | Caixa de inspeção ( 0,60 x 0,60 ) m | m
141502 | Caixa de medidores acima de 50 A | un
141501 | Caixa de medidores até 50 A | un
141605 | Caixa de quadro elétrico de comando - tipo 5 | un
141607 | Caixa de quadro elétrico de comando - tipo 7 | un
141609 | Caixa de quadro elétrico de comando - tipo 9 | un
160401 | Calha de água de lavagem da ETA - 12 l / s | un
160404 | Calha de água de lavagem da ETA - 25 l / s | un
00034 | Canteiro de obra (ETA) | Gb
00035 | Canteiro de obra (lagoa) | Gb
00031 | Canteiro de obra (rede A, E, Adut, CT) | Gb
00033 | Canteiro de obra (res >5000) | Gb
00032 | Canteiro de obra (res até 2000) EEA, EEE | Gb
32921 | Cap PVC diâmetro 50 mm | un | 1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
32922 | Cap PVC diâmetro 75 mm | un | 1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
100436 | Capa de concreto asfáltico | m³
141402 | Carga de 10,5 kw a 20 kw | un
141403 | Carga de 20,5 kw a 40 kw | un
141404 | Carga de 40,5 kw a 60 kw | un
041033 | Carga e descarga de rocha | m³
041031 | Carga e descarga de solo | m³
141401 | Carga geral até 10 kw | un
201402 | Centralizadores - de mola API 10 D - diâmetro 406 mm ( 16 pol. ) | un
170103 | Cerca de arame farpado - 11 fios | m
130102 | Chapisco | m²
161001 | Chicanas do floculador | m²
050501 | Cimbramento de madeira | m³
050502 | Cimbramento tubular | m³ x mês
0004 | Cj. moto-bomba eixo hor. P = 25 CV ( 300 m³ / h - 16 mca - 1750 rpm ) | un | 102138 | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020
0005 | Cj. moto-bomba eixo hor. P = 75 CV ( 440 m³ / h - 32 mca - 1750 rpm ) | un | 102121 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020
0006 | Cj. moto-bomba eixo hor. P = 75 CV ( 440 m³ / h - 32 mca - 1750 rpm ) | un | 102121 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020
120204 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural L = 49,0 cm | m²
32812 | Colar tomada PVC c/TR rosca-bucha - D = 60 mm x 3/4" | un | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
161105 | Colocação de antracito nos filtros | m³
161103 | Colocação de areia nos filtros | m³
161104 | Colocação de pedregulho nos filtros | m³
202606 | Com bomba submersa de 35,1 a 60 HP | h
202601 | Com compressor 175 lb / pol.2 | h
040901 | Compactação mecanizada de áreas com GC > 95 % PN | m³
040902 | Compactação mecanizada de áreas sem controle de GC | m³
081490 | Concreto armado com formas de madeirit, com escoramento laterla fck = 18 Mpa | m³
081401 | Concreto estrut. fck = 20,0 Mpa, para estrut. p / tratam. de água | m³
081402 | Concreto estrut. fck = 25,0 Mpa - min. 350 Kg cim/m³ fck = 25,0 Mpa, A/C máx. 0,50 l / kg - mín.350 kg cim. / m³ | m³
081301 | Concreto estrutural em contato com água tratada fck = 20,0 Mpa fck = 20,0 Mpa A/C máx.0,55 l / kg - mín 320 kg cim. / m3 | m³
081201 | Concreto estrutural sem contato com água ou esgoto - fck = 15 Mpa | m³
081101 | Concreto não estrutural - ciclópico | m³
081102 | Concreto não estrutural - mín. 150 kg cim./ m3 | m³
081103 | Concreto não estrutural - min. 210 Kg cim / m³ | m³
100437 | Concreto para fechamento de valas | m³
0007 | Conjunto moto bomba submersível Q = 25 L / s H = 30 mca P = 26 CV | un
0008 | Conjunto moto bomba submersível Q = 30 L / s H = 30 mca P = 34 CV | un
0009 | Conjunto moto bomba submersível Q = 5 L / s H = 15 mca P = 5,5 CV | un
0010 | Conjunto moto bomba submersível Q = 55 L / s H = 30 mca P = 49 CV | un
0011 | Conjunto moto bomba submersível Q = 85 L / s H = 30 mca P = 70 CV | un | 36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
100342 | Construção de sarjetas | m³
161002 | Cortina de madeira | m²
0012 | Cotovelo 90º 25 x 20 mm c/ ins. metálico | un | 3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"
33135 | Curva 45º , diâmetro 100 mm | un | 1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
30802 | Curva 45º , diâmetro 150 mm | un | 1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
33138 | Curva 45º , diâmetro 150 mm | un | 1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
30803 | Curva 45º , diâmetro 200 mm | un | 42692 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
0013 | Curva 90° PVC diâmetro 150 mm | un | 1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
30806 | Curva 90º , diâmetro 150 mm | un | 1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
33147 | Curva 90º , diâmetro 150 mm | un | 1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
30807 | Curva 90º , diâmetro 200 mm | un | 42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
33148 | Curva 90º , diâmetro 200 mm | un | 42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
33150 | Curva 90º , diâmetro 300 mm | un | 42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
50752 | Curva 90º FºFº diâmetro 100 mm | un | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
50753 | Curva 90º FºFº diâmetro 150 mm | un | 1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
50754 | Curva 90º FºFº diâmetro 200 mm | un | 42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
50755 | Curva 90º FºFº diâmetro 250 mm | un | 42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
50756 | Curva 90º FºFº diâmetro 300 mm | un | 20105 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM
50758 | Curva 90º FºFº diâmetro 400 mm | un
50751 | Curva 90º FºFº diâmetro 75 mm | un | 38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
32939 | Curva 90º PVC diâmetro 100 mm | un | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
32937 | Curva 90º PVC diâmetro 50 mm | un | 38421 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
32938 | Curva 90º PVC diâmetro 75 mm | un | 38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
50867 | Curva FºFº FG 90º diâmetro 1.000 mm | m
50864 | Curva FºFº FG 90º diâmetro 700 mm | m
50865 | Curva FºFº FG 90º diâmetro 800 mm | m
50760 | Curva FºFº JE 90º diâmetro 500 mm | m
50761 | Curva FºFº JE 90º diâmetro 600 mm | m
200217 | Desenvolvimento - dist. de transp. de 101 até 300 km | cj x Km
200603 | Diâm. 508 mm ( 20" ) / 444 mm ( 17 1/2" ) - equip. até 300 m | m
0014 | Diâmetro 100 pol. e = 5/8 pol. | un
080532 | Diâmetro 150 mm | m
080534 | Diâmetro 200 mm | m
202305 | Diâmetro 200 mm ( 8" ) - reforçado | m
201105 | Diâmetro 206 mm ( 8" ) - reforçado | m
200405 | Diâmetro 216 mm ( 8 1 / 2 pol. ) | m
200404 | Diâmetro 251 mm ( 9 7 / 8 pol. ) | m
080536 | Diâmetro 300 mm | m
091812 | Diâmetro 36 pol. e = 5/16 pol. | un
091915 | Diâmetro 48 pol. e = 7/16 pol. | un
200509 | Diâmetro 508 mm ( 20 pol. ) | m
200507 | Diâmetro 610 mm ( 24 " ) / 560 mm ( 22" ) - equip. de 301 a 1.000 m | m
0015 | Diâmetro 84 pol. e = 1/2 pol. | un
202801 | Dispersante ( hexametafosfato de sódio, dispergel ou similar ) | Kg
082808 | Dispos. de prot. p/ reg. em tubo cerâmico | un
082807 | Dispos. de prot. p/ reg. em tubo de concreto | un
161003 | Dispositivo basculante | un
161010 | Dispositivo de coleta de água decantada | m
0016 | Dispositivo de entrada " C " | un
0017 | Dispositivo de entrada " D " | un
0018 | Dispositivo de interligação " B " | un
0019 | Dispositivo de saída " A " | un
0020 | Dispositivo de saída " B " | un
0021 | Dispositivo de saída " F " | un
060402 | Drenagem com tubos cerâmicos | m
130103 | Emboço | m² | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
130101 | Enchimento com argamassa de cimento e areia 1 : 3 | m³
180301 | Enchimento da lagoa | HP x h
200220 | Ensaio de vazão com bombas - dist. de transp. de 101 até 300 km | cj x Km
141406 | Entrada geral, carga acima de 80 kw | un
040835 | Envoltória com areia | m³
120701 | Escada tipo marinheiro - galvanizado | m | 38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS
040631 | Escav. de valas, adutoras, até 2,00 m prof. | m³
040202 | Escav. manual, qq. terr. exceto rocha de áreas além de 2,00 até 4,00 m de prof. | m³
040701 | Escav. mec.,qq terr. exc. rocha de poços e cavas até 2,00 m prof. | m³ | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
040632 | Escav. valas, adutoras, de 2,00 a 4,00 m prof. | m³
040633 | Escav. valas, adutoras, de 4,00 a 6,00 m prof. | m³
040634 | Escav. valas, adutoras, de 6,00 a 8,00 m prof. | m³
040102 | Escavação de áreas, mecanizada, qq. terreno exceto rocha | m³
040104 | Escavação de jazidas de solo | m³
040652 | Escavação de valas p/ emis. além de 2,00 até 4,00 m | m³
040651 | Escavação de valas p/ emissários até 2,00 m de profundidade | m³
040403 | Escavação de valas, profund. De 1,50 a 3,00 m | m³ | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
040105 | Escavação em rocha com explosivos | m³
040106 | Escavação em rocha a frio | m³
040201 | Escavação manual, qq, terreno exceto rocha, de áreas até 2,00 m | m³ | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
040702 | Escavação mecanizada de poços e cavas além de 2,00 a 4,00 m de prof. | m³ | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
040703 | Escavação mecanizada de poços e cavas além de 4,00 a 6,00 m de prof. | m³ | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
040531 | Escavação mecanizada de valas, até 2,00 m | m³ | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
040532 | Escavação mecanizada de valas, até 3,00 m | m³ | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
040533 | Escavação mecanizada de valas, até 4,00 m | m³ | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
040534 | Escavação mecanizada de valas, até 6,00 m | m³ | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
0401021 | Escavação mecanizada em material de 1a categoria até 2m de prof. | m³
050133 | Escoramento Contínuo | m² | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
030301 | Escoramento de postes | un
050132 | Escoramento Descontínuo | m² | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
050134 | Escoramento Especial | m²
050231 | Escoramento Metálico - Madeira 1 quadro | m²
050232 | Escoramento Metálico - Madeira 2 quadros - longarinas e estrocas metálicas | m²
050590 | Escoramento vertical de formas | m³ | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
060101 | Esgotamento com bombas de superfície ou submersas | HP x h
080104 | Estaca de concreto - capacidade 20 T | m
080105 | Estaca de concreto - capacidade 30 T | m | 38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)
080106 | Estaca de concreto - capacidade 40 T | m | 38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)
100335 | Execução de passeio cimentado | m² | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
100355 | Execução de passeios cimentados | m² | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
100336 | Execução de passeios em ladrilhos | m² | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
091511 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 22,51 a 45º Ø 100 pol. | un
091504 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 22,51 a 45º Ø 36 pol. | un
091507 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 22,51 a 45º Ø 48 pol. | un
091510 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 22,51 a 45º Ø 84 pol. | un
091411 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 3 a 22,5º Ø 100 pol. | un
091404 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 3 a 22,5º Ø 36 pol. | un
091407 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 3 a 22,5º Ø 48 pol. | un
091410 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 3 a 22,5º Ø 84 pol. | un
091611 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 45,01 a 67,5º Ø 100 pol. | un
091604 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 45,01 a 67,5º Ø 36 pol. | un
091607 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 45,01 a 67,5º Ø 48 pol. | un
091610 | Fabricação de curvas, a partir de tubos de aço 45,01 a 67,5º Ø 84 pol. | un
092801 | Fabricação de peças de aço no campo | Kg
081302 | fck = 25,0 Mpa A/C máx.0,55 l / kg - mín 320 kg cim. / m3 | m³
120501 | Fechadura para Porta Externa | un | 38152 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
120502 | Fechadura para Porta Interna | un | 3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
120503 | Fechadura para porta Wc | un | 3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA
080905 | Forma curva de madeira - aparente | m²
080904 | Forma curva de madeira - estrutura | m²
080901 | Forma de Madeira - comum | m²
080903 | Forma plana de madeira - aparente | m²
080902 | Forma plana de madeira - estrutura | m²
30801 | Fornec. de curva 45° 100 mm | un
30814 | Fornec. de Tê cerâmico 150 X 100 mm | un
30791 | Fornec. de tubos cerâmicos Ø 100 mm | m
100334 | Fornecimento de Blocos de Concreto | m² | 34556 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)
100311 | Fornecimento de guias ( A ) | m² | 41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)
100307 | Fornecimento de ladrilhos hidráulicos ( A ) | m² | 3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)
00222 | Fornecimento de materiais (ETA) | Gb
00221 | Fornecimento de materiais (reserv) | Gb
0023 | Fornecimento de materiais elétricos | Gb
0024 | Fornecimento de materiais hidráulicos | Gb
100302 | Fornecimento de paralelepípedo ( A ) | m² | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
0025 | Fornecimento de tampão 600 mm FºFº | un | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
0026 | Fornecimento de tampão 900 mm FºFº | un | 11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
0028 | Fornecimento de tampão de FºFº 600 mm - TDIL | un | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
0029 | Fornecimento de tampão de FºFº Ø 600 mm | un | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
0030 | Fornecimento de tampão de FºFº Ø 900 mm | un | 11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
0031 | Fornecimento de tampão de FºFº TD-9 | un | 1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"
00223 | Fornecimento e montagem de materiais (ETE) | Gb
0037 | Fornecimento e montagem de materiais e instalações | Gb
00231 | Fornecimento e montagem de materiais elétricos da ETE | Gb
120902 | Grades metálicas - barras 1 x 3 / 16 pol. - espaçamento 2,00 cm | m²
121102 | Grelha de ferro perfilado - peça de 1,00 m x 0,50 m | un | 11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM
120801 | Guarda - corpo diâmetro 25 mm - ( 1 pol. ) | m
120802 | Guarda - corpo diâmetro 40 mm - ( 1 1 / 2 pol. ) | m | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
00372 | Hidrômetro de 1,5 m3/hora | un | 12769 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
00373 | Hidrômetro de 3 m3/hora | un | 12773 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
130204 | Impermeabilização betuminosa | m²
130208 | Impermeabilização com cimento cristalizante | m²
130209 | Impermeabilização com cimento cristalizante - base acrílica | m²
130205 | Impermeabilização com manta butílica | m²
130207 | Impermeabilização com manta geotêxtil impregnada com asfalto | m² | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
130203 | Impermeabilização rígida com argamassa | m² | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
100434 | Imprimação ligante | m²
0038 | Injeção de nata de cimento | Kg | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015
200103 | Instalação do canteiro - rotativa eq. até 300 m | Gb
161016 | Instalação de anteparo | un
161015 | Instalação de cesto metálico | un
00374 | Instalação de Hidrômetro de 1,5 a 3 m3/hora | un | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
160203 | Instalação de perfil I - 8 pol. | m
161018 | Instalação de respiro | un
161021 | Instalação de talha e troley manual de 1 tonelada | un
160101 | Instalação eletro-mecânica de conjunto moto-bomba de 01 a 15 CV | un
160102 | Instalação eletro-mecânica de conjunto moto-bomba de 15,5 a 50 CV | un
160103 | Instalação eletro-mecânica de conjunto moto-bomba de 50,5 a 100 CV | un
0039 | Instalações hidráulicas, elétricas, força e controle | Gb
180113 | Interl. com redes exist. Ø 100 mm - PVC | un
180111 | Interl. com redes exist. Ø 50 mm - PVC | un
180112 | Interl. com redes exist. Ø 75 mm - PVC | un
120405 | Janela basculante de aluminio | m² | 34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
120404 | Janela basculante de ferro | m² | 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)
0077 | L.L.B. p/ assent. tubos Ø 1.200 mm | m
080632 | L.L.B. p/ assent. tubos Ø 150 mm | m
080634 | L.L.B. p/ assent. tubos Ø 200 mm | m
080636 | L.L.B. p/ assent. tubos Ø 300 mm | m
080431 | Lastro de areia | m³
080452 | Lastro de pedra britada | m³
080432 | Lastro de pedra britada | m³
080453 | Lastro de pedra britada ou de mão | m³
080433 | Lastro de pedra de mão | m³
100137 | Levantamento de guias | m
100133 | Levantamento de passeio cimentado | m²
100134 | Levantamento de passeios em ladrilhos | m²
100131 | Levantamento de pavimentação asfáltica | m²
100132 | Levantamento de pavimentação paralelepípedo ou bloco | m²
100136 | Levantamento de sajetas | m³
0040 | Ligação de água a rede pública | un
0041 | Ligação no eixo, completa - 100 mm | un
0042 | Ligação no passeio oposto, completa - 100 mm | un
0043 | Ligação no passeio, completa - 100 mm | un
0044 | Ligação no terço oposto, completa - 100 mm | un
0045 | Ligação no terço, completa - 100 mm | un
020202 | Locação de adutoras ( até 500 mm ) | m
410201 | Locação de adutoras ( > 500 mm ) | m
0046 | Locação de obras localizadas | Gb
0047 | Locação de obras localizadas | Gb
0048 | Locação de obras localizadas | Gb
020201 | Locação de redes | m
0049 | Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais | dia | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018
0050 | Locação e cadastro | Gb
0051 | Locação e cadastro de obras localizadas | Gb
040903 | Maciço de terra ( barragens ) | m³
050402 | Material perdido - metálico | Kg
161009 | Medidor de vazão | un
060303 | Meia cana de concreto, diâmetro 400 mm | m
060305 | Meia cana de concreto, diâmetro 600 mm | m | 13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM
160301 | Módulo dos decantadores da ETA - 12 l / s | un
160304 | Módulo dos decantadores da ETA - 25 l / s | un
092802 | Montagem de peças de aço no campo | Kg
090801 | Montagem de peças especiais | Kg
081704 | Núcleo perdido | un
202901 | Para perfuração ( DMP 2000 , S 1500 ou similar ) | Kg
030201 | Passadiço de madeira p/ pedestres | m²
203002 | Pefilagem ótica de 201 a 400 m de profundidade | m
082502 | PI até 1,60 m - aduelas | un
082501 | PI até 1,60 m - alvenaria | un
082503 | PI até 3,00 m - aduelas | un
130301 | Pintura a cal | m² | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
130314 | Pintura com silicone | m² | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
130390 | Pintura de inertal | m²
092501 | Pintura de tubos e peças em epoxi | m² | 102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
130319 | Pintura do logotipo | un
130303 | Pintura látex, com massa corrida | m² | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
130302 | Pintura látex, sem massa corrida | m² | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
083101 | Placa de concreto | m²
161008 | Placa de orifício | un
170203 | Plantio de árvores H > 2,00 m | un | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
170201 | Plantio de grama em placas | m² | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
080701 | Pontalete de peroba | un | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
050131 | Pontaleteamento | m² | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
120408 | Porta de entrada em alumínio com 1 folha de abrir | m² | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
120409 | Porta de entrada em alumínio com 2 folhas de abrir | m² | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
120402 | Porta Metalica com Tela | m² | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
170101 | Portão de tela | m² | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
200214 | Pré-filtros - dist. de transp. de 101 até 300 km ( 1,5 T / m3 ) | T x Km
100431 | Preparo de caixa | m²
410809 | Proteção de cabeça de ancoragem | un
130210 | Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia | m³
130201 | Proteção térmica em concreto celular | m³
410808 | Protensão dos cabos | Kg | 39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM
0052 | Purgador para injeção | un
082101 | PV Ø 1,00 m até 2,00 m prof. | un
082102 | PV Ø 1,00 m até 3,00 m prof. | un
082103 | PV Ø 1,00 m até 4,00 m prof. | un
082104 | PV Ø 1,00 m até 5,00 m prof. | un
082105 | PV Ø 1,00 m até 6,00 m prof. | un
082301 | PV p/ C.T. Ø 1,00 m até 2,00 m de profundidade | un
082302 | PV p/ C.T. Ø 1,00 m até 3,00 m de profundidade | un
082303 | PV p/ C.T. Ø 1,00 m até 4,00 m de profundidade | un
082401 | PV p/ C.T. Ø 1,20 m até 2,00 m de profundidade | un
082402 | PV p/ C.T. Ø 1,20 m até 3,00 m de profundidade | un
082403 | PV p/ C.T. Ø 1,20 m até 4,00 m de profundidade | un
082404 | PV p/ C.T. Ø 1,20 m até 5,00 de profundidade | un
0075 | PV p/interceptores Ø 1,60 m até 5,00 m prof. | un
0076 | PV p/interceptores Ø 1,60 m até 6,00 m prof. | un
0053 | Quadro elétrico de comando e proteção i = 126 A | un
0054 | Quadro elétrico de comando e proteção i = 139 A | un
0055 | Quadro elétrico de comando e proteção i = 16 A | un
0056 | Quadro elétrico de comando e proteção i = 67 A | un
0057 | Quadro elétrico de comando e proteção i = 87 A | un
0058 | Quadro elétrico de comando inv. freq. ( P = 2 x 75 CV / 220 V ) | un
0059 | Quadro elétrico de comando soft-start ( P = 2 x 25 CV / 220 V ) | un
040890 | reaterro apiloado em camadas de 0,2 m | m³ | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
130104 | Reboco | m²
130211 | Regularização de base com argamassa de cimento e areia | m³ | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
100251 | Regularização mecanizada de superfícies | m² | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
100231 | Regularização mecanizada de superfícies | m² | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
041090 | Remoção de material escavado | m³
040101 | Remoção de terra vegetal | m² | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
200204 | Revestimento - tubos em PVC - dist. de transp. até 100 km | Km x Km
200205 | Revestimento - tubos em PVC - dist. de transp. de 101 a 300 km | Km x Km
130190 | Revestimento cimentado com argamassa de cimento e areia 1:3 | m²
100253 | Revestimento com brita | m³
100232 | Revestimento com cascalho ou pedregulho | m³
130106 | Revestimento de parede com litocerâmica | m² | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
0060 | Revestimento de proteção externa de juntas soldadas - aço Ø 100 pol | un
092412 | Revestimento de proteção externa de juntas soldadas - aço Ø 36 pol. | un
0061 | Revestimento de proteção externa de juntas soldadas - aço Ø 48 pol. | un
0062 | Revestimento de proteção externa de juntas soldadas - aço Ø 84 pol | un
030502 | Roçada e capina | m²
161007 | Sarilho | un
200917 | Sch.10, 70,59 kg / m : diâm..457 mm ( 18 " ) - equip. até 300 m | m
200911 | Sch.10, 78,54 kg / m : diâm..508 mm ( 20 " ) - equip. até 300 m | m
030101 | Sinalização de trânsito | m
160501 | Stop - log de madeira | m²
160503 | Stop log de aço ou alumínio | m²
100432 | Sub-base em brita graduada ou macadame hidráulico | m³
202703 | Submersa de 35,1 a 60 HP | h
030302 | Sust. de tubulações exist. - perfis de peroba | m³
030303 | Sust. de tubulações exist. - perfis metálicos | T
121003 | Tampa de inspeção metálica - 0,80 x 1,40 m | un
121002 | Tampa de inspeção metálica - 0,95 x 0,90 | un
030103 | Tapume contínuo - com iluminação de segurança | m
030102 | Tapume contínuo sem ilum. de segurança | m | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
200302 | Taxa básica ou de serviço | Gb
200317 | Taxa de integração - tempo de trânsito do perfil sônico | m
200310 | Taxa de pesquisa - indução - elétrico IEL | m
200313 | Taxa de pesquisa - raios gama GR | m
200311 | Taxa de pesquisa - sônico compensado BHC | m
200303 | Taxa de profundidade - indução - elétrico IEL | m
200306 | Taxa de profundidade - raios gama GR | m
200304 | Taxa de profundidade - sônico compensado BHC | m
200301 | Taxa de transporte | Km
203007 | Taxa de transporte | Km
0063 | Tê 150 x 100 mm | un | 20176 | TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO
30815 | Tê 150 x 150 mm | un | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
33235 | Tê 150 x 150 mm | un | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
0064 | Tê 200 x 100 mm | un
30816 | Tê 200 x 100 mm | un
0065 | Tê 200 x 200 mm | un
33236 | Tê 200 x 200 mm | un
0066 | Tê 300 x 100 mm | un
33238 | Tê 300 x 300 mm | un
52906 | Tê FºFº 100 x 100 mm | un | 6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"
52910 | Tê FºFº 150 x 150 mm | un | 6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6"
52914 | Tê FºFº 200 x 200 mm | un
52918 | Tê FºFº 250 x 250 mm | un
52924 | Tê FºFº 300 x 300 mm | un
52929 | Tê FºFº 400 x 400 mm | un
52903 | Tê FºFº 75 x 75 mm | un | 6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"
32973 | Tê PVC 100 x 100 mm | un | 41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
0067 | Tê PVC 150 x 150 mm | un | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
32971 | Tê PVC 50 x 50 mm | un | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
32972 | Tê PVC 75 x 75 mm | un | 7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
082806 | Terminal de limpeza | un
202502 | Tipo pérola - arredond. ( circ. d'água no contra fluxo ) - ( 1,5 T/m3 ) | m³
041032 | Transp. de material escavado - solo | m³ x km
041034 | Transporte de material escavado - rocha | m³ x Km
041052 | Transporte de material escavado - solo | m³ x Km | 100207 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
030203 | Travessia de chapa metálica p/ veículos | m²
030202 | Travessia de madeira p/ veículos | m²
0068 | Tubo de aço, diâmetro 100 pol. e = 5/8 pol. | m
30767 | Tubo de aço, diâmetro 36 pol. e = 5/16 pol. | m
0069 | Tubo de aço, diâmetro 48 pol. e = 7/16 pol. | m
0070 | Tubo de aço, diâmetro 84 pol. e = 1/2 pol. | m
30795 | Tubo de Cerâmica Ø 300 mm | m
0071 | Tubo de Cerâmica Ø 400 mm | m
30778 | Tubo de Concreto A3 Ø 1.000 mm | m | 7735 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
30774 | Tubo de Concreto A3 Ø 600 mm | m | 7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
30775 | Tubo de Concreto A3 Ø 700 mm | m | 7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM
30776 | Tubo de Concreto A3 Ø 800 mm | m | 7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
30777 | Tubo de Concreto A3 Ø 900 mm | m | 44525 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
32881 | Tubo de PEAD (NTS) - D = 20 x 2 mm | m | 9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
32988 | Tubo de PVC PBA Classe 15 diâmetro 100 mm | m | 36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
32985 | Tubo de PVC PBA Classe 15 diâmetro 50 mm | m | 36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
32987 | Tubo de PVC PBA Classe 15 diâmetro 75 mm | m | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
54702 | Tubo FF PBJE K 7 Ø 150 mm | m | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
54705 | Tubo FF PBJE K 7 Ø 300 mm | m | 44519 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54706 | Tubo FF PBJE K 7 Ø 400 mm | m | 44520 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54752 | Tubo FºFº 100 mm | m | 44526 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54753 | Tubo FºFº 150 mm | m | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
54754 | Tubo FºFº 200 mm | m | 44547 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54755 | Tubo FºFº 250 mm | m | 9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
54756 | Tubo FºFº 300 mm | m | 44519 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54758 | Tubo FºFº 400 mm | m | 44520 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54751 | Tubo FºFº 75 mm | m | 9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)
33022 | Tubo PVC rígido de FºFº JE diâmetro 150 mm | m | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
33253 | Tubo PVC rígido PBJE p/ esgoto Ø 150 mm | m | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
54765 | Tubos FºFº PBJE K9 diâmetro 1.000 mm | un | 44543 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54760 | Tubos FºFº PBJE K9 diâmetro 500 mm | un | 44522 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54761 | Tubos FºFº PBJE K9 diâmetro 600 mm | un | 44523 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54762 | Tubos FºFº PBJE K9 diâmetro 700 mm | un | 44527 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
54763 | Tubos FºFº PBJE K9 diâmetro 800 mm | un | 44542 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
33251 | Tubos, diâmetro 100 mm | m | 44526 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
30792 | Tubos, diâmetro 150 mm | m | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
30793 | Tubos, diâmetro 200 mm | m | 44547 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)
33254 | Tubos, diâmetro 200 mm | m | 9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
54703 | Tubos, diâmetro 200 mm | m | 41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)
33256 | Tubos, diâmetro 300 mm | m | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
161004 | Vertedor retangular de madeira | m²
161005 | Vertedor triangular de alumínio | m²
161090 | Vertedores reguláveis de tubos de pvc DN 3" | un
120603 | Vidro Plano Triplo Transparente de 4mm | m²