## LISTA DE PLANILHAS
COMPANHIA: | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LISTA DE PLANILHAS DO CENÁRIO SEM PROJETO
SEM NÚMERO | DADOS GERAIS
PLANILHA 1 | CAPACIDADE MÉDIA DO SISTEMA
PLANILHA 2 | POPULAÇÃO ATENDIDA
PLANILHA 3 | DEMANDA E OFERTA
PLANILHA 4 | VOLUME FATURADO E RECEITA
PLANILHA 4a | AJUSTE DO CONSUMO PER-CAPITA
PLANILHA 6b | TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES
PLANILHA 7a | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: PESSOAL
PLANILHA 7b | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS
PLANILHA 7c | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA
PLANILHA 7d | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: SERVIÇOS DE TERCEIROS
PLANILHA 7e | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: OUTROS
PLANILHA 7f | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: RESUMO
PLANILHA 8 | RESUMO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS
AVALIAÇÕES ECONÔMICA SIMPLIFICADA E FINANCEIRA
PLANILHA 9 | DESCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS: NOVOS USUÁRIOS

## DADOS
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DADOS GERAIS:
Alternativa analisada: |  |  | SEM PROJETO
Ano base |  |  | 1996
População na área do projeto no ano base |  |  | 356440
Taxa de aumento da população |  |  | obs.: entrar com população na Planilha 2.
Número de pessoas por economia: |  |  | 4.42
Consumo de água per capita (lhd) (sem incluir perdas) |  |  | 145
Consumo não residencial (como % do residencial): |  |  | 20%
Volume faturado sem hidrômetro por economia (m3/mês) |  |  | 10
Relação economias/ligação |  |  | 1.13
Número de pessoas por ligação: |  |  | 4.9946
Planilha 1
Capacidade do sistema (l/s): |  |  | Dados de entrada na Planilha 1
A nível de captação, adução bruta, ETA, adução tratado, reservação, redes, ligações
Planilha 2 |  |  | Alternativa sem projeto:
População na área do projeto: |  |  | Para o ano 0: dado de entrada
Para os anos seguintes conforme estudos de projeção populacional
Alternativa com projeto:
A população é a mesma que na alternativa sem projeto
Ligações residenciais totais: |  |  | Dado de entrada do ano 0 até o ano 30
Porcentagem de ligações totais com hidrômetro: |  |  | Dado de entrada do ano 0 até o ano 30
Planilha 3:
Perdas físicas |  |  | Dado de entrada do ano 0 até o ano 30
Planilha 4:
Tarifa média de água |  |  | Dado de entrada do ano 0 até o ano 30
As fórmulas utilizadas para o cálculo da demanda são as seguintes:
Planilha 1:
Capacidade mínima: |  |  | Corresponde ao valor mínimo das capacidades de captção, adução bruta, ETA e adução tratada
=Min (colunas B,C,D e E Planilha 1)
Planilha 2:
Ligações residenciais com hidrômetro: |  |  | Corresponde ao total de ligações residenciais * % com hidrômetro
=coluna C * coluna D na Planilha 2
Ligações residenciais sem hidrômetro: |  |  | Corresponde ao total de ligações res. menos as lig. com hidrômetro
= coluna C - coluna E na Planilha 2
População com hidrômetro: |  |  | Corresponde a ligações res. com hidrômetro * pessoas por ligação
= célula G12 em dados pela coluna E
População sem hidrômetro: |  |  | Corresponde a ligações res. sem hidrômetro * pessoas por ligação
= célula G12 em dados pela coluna F
População total atendida: |  |  | Soma das populações (colunas G e H)
Nível do atendimento: |  |  | Relação entre a população total atendida e a total da área
= coluna I/ coluna B
Planilha 3:
Capacidade de produção ao ano: |  |  | É a capacidade mínima (l/s), * segundos do ano (31,536,000), dividida por 1 milhão
=coluna I Planilha 1 * 31,536 /1000
Demanda por consumo de água (mil m3 ):
| Res. com hidrômetro: |  | População com hidrômetro * consumo hab dia * dias ano/1,000,000
= coluna G Planilha 2 * célula G13 dados / 1,000,000
| Res. sem hidrômetro: |  | População sem hidrômetro * consumo hab dia * dias ano/1,000,000
= coluna H Planilha 2 * célula G13 dados / 1,000,000
| Não residencial: |  | É a soma do consumo residencial pela porcentagem correspondente ao não residencial
= (colunas C + D Planilha 3 ) * célula G14 de dados
| Total: |  | É a soma dos consumos residencial mais não residencial
= colunas C + D + E
Demanda total: |  |  | Equivale ao consumo total mais as perdas.
= coluna F (consumo)/ (1- coluna G (perdas))
Racionamento: |  |  | Se a demanda é superior a capacidade de produção, o racionamento é a diferença.
=Se( coluna H (demanda)> coluna B (cap); B-H; 0). Racionamento equivale a B-H
Demanda efetivamente atendida (mil m3 ):
Só é apresentada a diferença entre a demanda total e a efetivamente atendida,
quando há racionamento
| Total |  | Se há racionamento, demanda atendida= capacidade de produção.
=Se( coluna I (racionamento)< 0; coluna B (capacidade); coluna H (demanda))
| Res. com hidrômetro: |  | Se há racionamento, demanda atendida res. com hidrômetro = relação entre demanda
total e capacidade, pela demanda total residencial com hidrômetro
=Se( coluna I < 0; colunaH/ B * coluna C; coluna C (demanda res. com hidr))
| Res. sem hidrômetro: |  | Se há racionamento, demanda atendida res sem hidrômetro = relação entre demanda
total e capacidade, pela demanda total residencial sem hidrômetro
=Se ( coluna I < 0; colunaH/ B * coluna D; coluna D (demanda res sem hidr))
| Não residencial: |  | Se há racionamento, demanda atendida não residencial = relação entre demanda
total e capacidade, pela demanda total não residencial
=Se ( coluna I < 0; colunaH/ B * coluna E; coluna E (demanda não res ))
| Perdas físicas |  | Equivale a diferença entre a demanda atendida total e os consumos atendidos
= coluna J -(soma K + L + M)
O percentual de perdas obtido é igual aquele nas informações de entrada
Planilha 4:
Volume Faturado (mil m3 ):
| Residencial com hidrômetro: |  | É a mesma demanda atendida para o residencial com hidrômetro
= coluna K Planilha 3
| Residencial sem hidrômetro: |  | Corresponde a ligações sem hidrômetro * volume mensual estimado por ligação * 12
= (coluna F Planilha 2 * célula G15 de dados *12/1000)
| Não residencial |  | É a mesma demanda atendida para o residencial com hidrômetro
= coluna M Planilha 3
| Receita total |  | Equivale ao volume faturado pela tarifa média
= coluna F * coluna E
ATENÇÃO: ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO, MUDAR O NOME DE TODOS OS ARQUIVOS, COLOCANDO AS INICIAIS DO NOME DA CIDADE NO LUGAR DE CG. USAR "SALVAR COMO". NÃO MUDAR O NOME NO "EXPLORER", PORQUE PERDE OS VÍNCULOS.

## PLANILHA 1
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 1: | CAPACIDADE MÉDIA DO SISTEMA
| Alternativa analisada: |  |  | SEM PROJETO
| Captação | Aducão de | ETA | Aducão de | Reservação | Rede de | Capacidade
Ano |  | Água Bruta |  | Água Tratada |  | Distribuição | mínima
| (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s)
1996 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
1997 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
1998 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
1999 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2000 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2001 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2002 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2003 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2004 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2005 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2006 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2007 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2008 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2009 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2010 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2011 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2012 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2013 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2014 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2015 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2016 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2017 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2018 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2019 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2020 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2021 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2022 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2023 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2024 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2025 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975
2026 | 2100 | 1600 | 1417 | 1417 |  | 975 | 975

## PLANILHA 2
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 2: | POPULAÇÃO ATENDIDA
| Alternativa analisada: |  |  | SEM PROJETO
|  |  | Ligações Residenciais |  |  |  | População Atendida |  | Nível
Ano | População |  | % com | nº com | nº sem | Com | Sem |  | do
| Total | Totais | hidrômetro | hidrômetro | hidrômetro | hidrômetro | hidrômetro | Totais | Atendimento
1996 | 356440 | 63184 | 100% | 63183.9994 | 0.00063184 | 315578.8032 | 0.0031558 | 315578.8064 | 88.54%
1997 | 367133 | 65079.4845 | 100% | 65079.4839 | 0.00065079 | 325045.9903 | 0.0032505 | 325045.9935 | 88.54%
1998 | 378147 | 67031.8709 | 100% | 67031.8702 | 0.00067032 | 334797.3788 | 0.003348 | 334797.3822 | 88.54%
1999 | 389492 | 69042.9316 | 100% | 69042.9309 | 0.00069043 | 344841.8226 | 0.0034484 | 344841.826 | 88.54%
2000 | 401176 | 71114.0848 | 100% | 71114.0841 | 0.00071114 | 355186.4044 | 0.0035519 | 355186.4079 | 88.54%
2001 | 413212 | 73247.635 | 100% | 73247.6342 | 0.00073248 | 365842.634 | 0.0036584 | 365842.6376 | 88.54%
2002 | 425608 | 75445.0002 | 100% | 75444.9994 | 0.00075445 | 376817.5942 | 0.0037682 | 376817.598 | 88.54%
2003 | 438376 | 77708.3077 | 100% | 77708.3069 | 0.00077708 | 388121.9096 | 0.0038812 | 388121.9135 | 88.54%
2004 | 451528 | 80039.6845 | 100% | 80039.6837 | 0.0008004 | 399766.2043 | 0.0039977 | 399766.2083 | 88.54%
2005 | 465073 | 82440.7262 | 100% | 82440.7253 | 0.00082441 | 411758.4468 | 0.0041176 | 411758.4509 | 88.54%
2006 | 479026 | 84914.0915 | 100% | 84914.0907 | 0.00084914 | 424111.9173 | 0.0042411 | 424111.9215 | 88.54%
2007 | 493396 | 87461.376 | 100% | 87461.3751 | 0.00087461 | 436834.5842 | 0.0043683 | 436834.5886 | 88.54%
2008 | 508198 | 90085.2386 | 100% | 90085.2377 | 0.00090085 | 449939.728 | 0.0044994 | 449939.7325 | 88.54%
2009 | 523444 | 92787.8064 | 100% | 92787.8054 | 0.00092788 | 463437.973 | 0.0046344 | 463437.9776 | 88.54%
2010 | 539147 | 95571.3838 | 100% | 95571.3829 | 0.00095571 | 477340.8288 | 0.0047734 | 477340.8336 | 88.54%
2011 | 555322 | 98438.6299 | 100% | 98438.6289 | 0.00098439 | 491661.5761 | 0.0049166 | 491661.581 | 88.54%
2012 | 571982 | 101391.8491 | 100% | 101391.8481 | 0.0010139 | 506411.7244 | 0.0050641 | 506411.7294 | 88.54%
2013 | 589141 | 104433.523 | 100% | 104433.522 | 0.0010443 | 521603.6688 | 0.005216 | 521603.6741 | 88.54%
2014 | 606815 | 107566.4879 | 100% | 107566.4869 | 0.0010757 | 537251.5753 | 0.0053725 | 537251.5806 | 88.54%
2015 | 625020 | 110793.5801 | 100% | 110793.579 | 0.0011079 | 553369.6095 | 0.0055337 | 553369.615 | 88.54%
2016 | 643770 | 114117.2811 | 100% | 114117.28 | 0.0011412 | 569970.1665 | 0.0056997 | 569970.1722 | 88.54%
2017 | 663083 | 117540.7818 | 100% | 117540.7806 | 0.0011754 | 587069.183 | 0.0058707 | 587069.1889 | 88.54%
2018 | 682976 | 121067.0957 | 100% | 121067.0945 | 0.0012107 | 604681.71 | 0.0060468 | 604681.7161 | 88.54%
2019 | 703465 | 124699.0589 | 100% | 124699.0577 | 0.001247 | 622821.9134 | 0.0062282 | 622821.9197 | 88.54%
2020 | 724569 | 128440.0395 | 100% | 128440.0383 | 0.0012844 | 641506.6151 | 0.0064151 | 641506.6215 | 88.54%
2021 | 746306 | 132293.2283 | 100% | 132293.227 | 0.0013229 | 660751.7516 | 0.0066075 | 660751.7582 | 88.54%
2022 | 768695 | 136261.9933 | 100% | 136261.9919 | 0.0013626 | 680574.1448 | 0.0068057 | 680574.1516 | 88.54%
2023 | 791756 | 140349.8797 | 100% | 140349.8783 | 0.0014035 | 700991.5019 | 0.0070099 | 700991.5089 | 88.54%
2024 | 815509 | 144560.4328 | 100% | 144560.4313 | 0.0014456 | 722021.5303 | 0.0072202 | 722021.5375 | 88.54%
2025 | 839974 | 148897.1979 | 100% | 148897.1964 | 0.001489 | 743681.9371 | 0.0074368 | 743681.9446 | 88.54%
2026 | 865173 | 153364.0748 | 100% | 153364.0733 | 0.0015336 | 765992.2005 | 0.0076599 | 765992.2081 | 88.54%

## PLANILHA 3
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 3: | DEMANDA E OFERTA
| Alternativa analisada: |  |  | SEM PROJETO
| Capacidade | Demanda por consumo de água (mil m3/ano) |  |  |  | Ajuste | Demanda | Raciona- | Produção | Consumo efectivamente atendido |  |  | Ajuste | Perdas | Perdas | Perdas | Ajuste
Ano | máxima de | Residencial | Residencial | Não |  | de | Total | mento | Necessária |  | (mil m3 ) |  | de | totais | fisicas | comercais | de perdas
| produção | com | sem | Residencial | Total | Perdas |  |  |  | Consumo Residencial |  | Consumo | Perdas
| (mil m3/ano) | hidrômetro | hidrômetro |  |  | % | (mil m3) | (mil m3) | (mil m3) | c/ hidrômetro | s/ hidrômetro | não Residenc. | (mil m3 ) | (%) | (%) | (%) | (%)
1996 | 30747.6 | 16702.0082 | 0.00016702 | 3340.4017 | 20042.41 | 28.75% | 28129.6982 | 0 | 28129.6982 | 16702.0082 | 0.00016702 | 3340.4017 | 8087.2882 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
1997 | 30747.6 | 17268.4307 | 0.00017268 | 3453.6862 | 20722.117 | 28.75% | 29083.673 | 0 | 29083.673 | 17268.4307 | 0.00017268 | 3453.6862 | 8361.556 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
1998 | 30747.6 | 17786.484 | 0.00017786 | 3557.2968 | 21343.7811 | 28.75% | 29956.184 | 0 | 29956.184 | 17786.484 | 0.00017786 | 3557.2968 | 8612.4029 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
1999 | 30747.6 | 18320.1063 | 0.0001832 | 3664.0213 | 21984.1278 | 28.75% | 30854.9162 | -107.3162 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2000 | 30747.6 | 18869.6738 | 0.0001887 | 3773.9348 | 22643.6087 | 28.75% | 31780.5035 | -1032.9035 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2001 | 30747.6 | 19435.7978 | 0.00019436 | 3887.1596 | 23322.9576 | 28.75% | 32733.9756 | -1986.3756 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2002 | 30747.6 | 20018.8548 | 0.00020019 | 4003.771 | 24022.6261 | 28.75% | 33715.9664 | -2968.3664 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2003 | 30747.6 | 20619.4092 | 0.00020619 | 4123.8819 | 24743.2913 | 28.75% | 34727.4264 | -3979.8264 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2004 | 30747.6 | 21238.0253 | 0.00021238 | 4247.6051 | 25485.6307 | 28.75% | 35769.3062 | -5021.7062 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2005 | 30747.6 | 21875.1266 | 0.00021875 | 4375.0254 | 26250.1522 | 28.75% | 36842.3188 | -6094.7188 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2006 | 30747.6 | 22531.4185 | 0.00022531 | 4506.2837 | 27037.7025 | 28.75% | 37947.6526 | -7200.0526 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2007 | 30747.6 | 23207.3244 | 0.00023207 | 4641.4649 | 27848.7895 | 28.75% | 39086.0204 | -8338.4204 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2008 | 30747.6 | 23903.5497 | 0.00023904 | 4780.71 | 28684.26 | 28.75% | 40258.6105 | -9511.0105 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2009 | 30747.6 | 24620.659 | 0.00024621 | 4924.1319 | 29544.7912 | 28.75% | 41466.3735 | -10718.7735 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2010 | 30747.6 | 25359.2638 | 0.00025359 | 5071.8528 | 30431.1168 | 28.75% | 42710.3394 | -11962.7394 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2011 | 30747.6 | 26120.0694 | 0.0002612 | 5224.0139 | 31344.0836 | 28.75% | 43991.6963 | -13244.0963 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2012 | 30747.6 | 26903.6875 | 0.00026904 | 5380.7376 | 32284.4253 | 28.75% | 45311.4741 | -14563.8741 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2013 | 30747.6 | 27710.7765 | 0.00027711 | 5542.1554 | 33252.9321 | 28.75% | 46670.7819 | -15923.1819 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2014 | 30747.6 | 28542.089 | 0.00028542 | 5708.4179 | 34250.5071 | 28.75% | 48070.8872 | -17323.2872 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2015 | 30747.6 | 29398.3775 | 0.00029398 | 5879.6756 | 35278.0534 | 28.75% | 49513.0574 | -18765.4574 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2016 | 30747.6 | 30280.3006 | 0.0003028 | 6056.0602 | 36336.3611 | 28.75% | 50998.4015 | -20250.8015 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2017 | 30747.6 | 31188.7049 | 0.00031189 | 6237.741 | 37426.4463 | 28.75% | 52528.3457 | -21780.7457 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2018 | 30747.6 | 32124.3901 | 0.00032124 | 6424.8781 | 38549.2685 | 28.75% | 54104.2364 | -23356.6364 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2019 | 30747.6 | 33088.1086 | 0.00033088 | 6617.6218 | 39705.7307 | 28.75% | 55727.3414 | -24979.7414 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2020 | 30747.6 | 34080.7542 | 0.00034081 | 6816.1509 | 40896.9055 | 28.75% | 57399.1656 | -26651.5656 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2021 | 30747.6 | 35103.1735 | 0.00035103 | 7020.6348 | 42123.8087 | 28.75% | 59121.135 | -28373.535 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2022 | 30747.6 | 36156.2603 | 0.00036156 | 7231.2521 | 43387.5128 | 28.75% | 60894.7548 | -30147.1548 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2023 | 30747.6 | 37240.9551 | 0.00037241 | 7448.1911 | 44689.1466 | 28.75% | 62721.6093 | -31974.0093 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2024 | 30747.6 | 38358.1989 | 0.00038358 | 7671.6398 | 46029.8391 | 28.75% | 64603.2829 | -33855.6829 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2025 | 30747.6 | 39508.9321 | 0.00039509 | 7901.7865 | 47410.719 | 28.75% | 66541.36 | -35793.76 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
2026 | 30747.6 | 40694.1897 | 0.00040694 | 8138.838 | 48833.0282 | 28.75% | 68537.5834 | -37789.9834 | 30747.6 | 18256.3873 | 0.00018256 | 3651.2775 | 8839.935 | 40% | 25% | 15% | 28.75%
OBS.: Ajuste de perdas corresponde ao total de perdas físicas mais a parcela das perdas não físicas que necessariamente precisa ser produzida (exemplo: submedição e consumo ilegal).

## PLANILHA 4
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 4: | VOLUME FATURADO E RECEITA
| Alternativa analisada: |  |  | SEM PROJETO
|  | VOLUME FATURADO ( mil m3 ) |  |  | Tarifa | Eficiência | Eficiência | RECEITA | volume
[5 empty] | média | de | de | TOTAL | consumido por
Ano | Residencial | Residencial | Não | Total | de água | faturamento | arrecadação |  | ligação residencial
| c/ hidrômetro | s/ hidrômetro | Residencial |  | ( Rs/m3 ) |  |  | (mil R$) | (m³/lig.ano)
1996 | 16702.0082 | 8.5678e-05 | 3340.4017 | 20042.4099 | 0.69 |  | 81% | 11201.7029 | 264.3392
1997 | 17268.4307 | 8.8248e-05 | 3453.6862 | 20722.1169 | 0.69 |  | 81% | 11581.5911 | 265.3437
1998 | 17786.484 | 9.0895e-05 | 3557.2968 | 21343.781 | 0.69 |  | 81% | 11929.0392 | 265.3437
1999 | 18256.3873 | 9.3622e-05 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 264.4208
2000 | 18256.3873 | 9.6431e-05 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 256.7197
2001 | 18256.3873 | 9.9324e-05 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 249.242
2002 | 18256.3873 | 0.0001023 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 241.9827
2003 | 18256.3873 | 0.00010537 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 234.9348
2004 | 18256.3873 | 0.00010853 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 228.0917
2005 | 18256.3873 | 0.00011179 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 221.4486
2006 | 18256.3873 | 0.00011514 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 214.9983
2007 | 18256.3873 | 0.0001186 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 208.7366
2008 | 18256.3873 | 0.00012216 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 202.6568
2009 | 18256.3873 | 0.00012582 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 196.7542
2010 | 18256.3873 | 0.00012959 | 3651.2775 | 21907.6649 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 191.0236
2011 | 18256.3873 | 0.00013348 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 185.4596
2012 | 18256.3873 | 0.00013749 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 180.0577
2013 | 18256.3873 | 0.00014161 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 174.8135
2014 | 18256.3873 | 0.00014586 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.1939 | 169.7219
2015 | 18256.3873 | 0.00015024 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 164.7784
2016 | 18256.3873 | 0.00015474 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 159.9792
2017 | 18256.3873 | 0.00015939 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 155.3196
2018 | 18256.3873 | 0.00016417 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 150.7956
2019 | 18256.3873 | 0.00016909 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 146.4036
2020 | 18256.3873 | 0.00017416 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 142.1394
2021 | 18256.3873 | 0.00017939 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 137.9994
2022 | 18256.3873 | 0.00018477 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 133.98
2023 | 18256.3873 | 0.00019031 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 130.0777
2024 | 18256.3873 | 0.00019602 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 126.289
2025 | 18256.3873 | 0.0002019 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 122.6107
2026 | 18256.3873 | 0.00020796 | 3651.2775 | 21907.665 | 0.69 |  | 81% | 12244.194 | 119.0395
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
CAMPINA GRANDE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 4a: | AJUSTE DO CONSUMO "PER-CAPITA"
| Alternativa analisada: |  | SEM PROJETO
Consumo
Ano | C/ Impacto | Impacto | Total
| Elast. preço | Elasticidade
| (l/hab.dia) | Renda | (l/hab.dia)
1996 | 145 | 1 | 145
1997 | 145 | 1.0038 | 145.551
1998 | 145 | 1.0038 | 145.551
1999 | 145 | 1.0038 | 145.551
2000 | 145 | 1.0038 | 145.551
2001 | 145 | 1.0038 | 145.551
2002 | 145 | 1.0038 | 145.551
2003 | 145 | 1.0038 | 145.551
2004 | 145 | 1.0038 | 145.551
2005 | 145 | 1.0038 | 145.551
2006 | 145 | 1.0038 | 145.551
2007 | 145 | 1.0038 | 145.551
2008 | 145 | 1.0038 | 145.551
2009 | 145 | 1.0038 | 145.551
2010 | 145 | 1.0038 | 145.551
2011 | 145 | 1.0038 | 145.551
2012 | 145 | 1.0038 | 145.551
2013 | 145 | 1.0038 | 145.551
2014 | 145 | 1.0038 | 145.551
2015 | 145 | 1.0038 | 145.551
2016 | 145 | 1.0038 | 145.551
2017 | 145 | 1.0038 | 145.551
2018 | 145 | 1.0038 | 145.551
2019 | 145 | 1.0038 | 145.551
2020 | 145 | 1.0038 | 145.551
2021 | 145 | 1.0038 | 145.551
2022 | 145 | 1.0038 | 145.551
2023 | 145 | 1.0038 | 145.551
2024 | 145 | 1.0038 | 145.551
2025 | 145 | 1.0038 | 145.551
2026 | 145 | 1.0038 | 145.551
Aumento de renda |  | 2%
Elasticidade-renda |  | 0.19

## PLANILHA 6
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 6b - TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES
Alternativa analizada: | Alternativa analisada: |  |  | SEM PROJETO
Investimentos complementares referem-se aos investimentos em ligações.
Custos de uma ligação (incluindo custos de instalação) com taxas em R$ | [5 empty] | 86.69
Impostos em R$ | [5 empty] | 13.52
Custos de uma ligação (incluindo custos de instalação) sem taxas em R$ | [5 empty] | 73.17
% de custos de uma ligação referente a mão de obra não qualificada | [5 empty] | 11%
% de custos de uma ligação referente a mão de obra qualificada | [5 empty] | 26%
% de custos de uma ligação referente a materiais nacionais | [5 empty] | 13%
% de custos de uma ligação referente a materiais estrangeiros | [5 empty] | 0%
% de custos de uma ligação referente a equipamentos nacionais | [5 empty] | 46%
% de custos de uma ligação referente a equipamentos estrangeiros | [5 empty] | 0%
% de custos de uma ligação referente a transporte | [5 empty] | 4%
Total % de custos | [5 empty] | 100%
Ano |  |  |  | Custos de Investimentos Complimentares
| Mão de Obra |  | Materiais |  | Equipamentos |  | Custos de | Total dos Custos | Impostos | Total dos Custos
| Não qualificada | Qualificada | Nacionais | Estrangeiros | Nacionais | Estrangeiros | transporte | excluido impostos |  | incluido impostos
| (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil)
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997 | 15.2562 | 36.0601 | 18.03 | 0 | 63.7986 | 0 | 5.5477 | 138.6926 | 25.627 | 164.3196
1998 | 15.7142 | 37.1426 | 18.5713 | 0 | 65.7138 | 0 | 5.7142 | 142.8561 | 26.3963 | 169.2524
1999 | 16.1864 | 38.2588 | 19.1294 | 0 | 67.6887 | 0 | 5.886 | 147.1493 | 27.1895 | 174.3389
2000 | 16.6701 | 39.402 | 19.701 | 0 | 69.7113 | 0 | 6.0619 | 151.5463 | 28.002 | 179.5483
2001 | 17.1723 | 40.5891 | 20.2945 | 0 | 71.8115 | 0 | 6.2445 | 156.1119 | 28.8456 | 184.9575
2002 | 17.6859 | 41.8031 | 20.9016 | 0 | 73.9594 | 0 | 6.4312 | 160.7812 | 29.7084 | 190.4896
2003 | 18.2167 | 43.0576 | 21.5288 | 0 | 76.1789 | 0 | 6.6242 | 165.6062 | 30.5999 | 196.2061
2004 | 18.7646 | 44.3526 | 22.1763 | 0 | 78.4699 | 0 | 6.8235 | 170.5868 | 31.5202 | 202.1071
2005 | 19.3253 | 45.6779 | 22.8389 | 0 | 80.8147 | 0 | 7.0274 | 175.6842 | 32.4621 | 208.1463
2006 | 19.9074 | 47.0538 | 23.5269 | 0 | 83.249 | 0 | 7.239 | 180.9761 | 33.4399 | 214.416
2007 | 20.5023 | 48.46 | 24.23 | 0 | 85.737 | 0 | 7.4554 | 186.3848 | 34.4393 | 220.8241
2008 | 21.1187 | 49.9169 | 24.9584 | 0 | 88.3145 | 0 | 7.6795 | 191.988 | 35.4746 | 227.4626
2009 | 21.7522 | 51.4142 | 25.7071 | 0 | 90.9636 | 0 | 7.9099 | 197.7469 | 36.5387 | 234.2856
2010 | 22.4042 | 52.9553 | 26.4777 | 0 | 93.6902 | 0 | 8.147 | 203.6744 | 37.634 | 241.3083
2011 | 23.0776 | 54.5471 | 27.2735 | 0 | 96.5063 | 0 | 8.3919 | 209.7964 | 38.7652 | 248.5616
2012 | 23.7696 | 56.1826 | 28.0913 | 0 | 99.4 | 0 | 8.6435 | 216.087 | 39.9275 | 256.0146
2013 | 24.4815 | 57.8654 | 28.9327 | 0 | 102.3773 | 0 | 8.9024 | 222.5593 | 41.1234 | 263.6827
2014 | 25.2163 | 59.6022 | 29.8011 | 0 | 105.45 | 0 | 9.1696 | 229.239 | 42.3577 | 271.5967
2015 | 25.9739 | 61.3928 | 30.6964 | 0 | 108.6181 | 0 | 9.4451 | 236.1263 | 43.6303 | 279.7566
2016 | 26.7515 | 63.2308 | 31.6154 | 0 | 111.8698 | 0 | 9.7278 | 243.1952 | 44.9364 | 288.1316
2017 | 27.5547 | 65.1294 | 32.5647 | 0 | 115.2289 | 0 | 10.0199 | 250.4975 | 46.2857 | 296.7833
2018 | 28.3822 | 67.0853 | 33.5427 | 0 | 118.6894 | 0 | 10.3208 | 258.0204 | 47.6758 | 305.6961
2019 | 29.2326 | 69.0952 | 34.5476 | 0 | 122.2453 | 0 | 10.63 | 265.7508 | 49.1041 | 314.8549
2020 | 30.11 | 71.1692 | 35.5846 | 0 | 125.9147 | 0 | 10.9491 | 273.7276 | 50.5781 | 324.3056
2021 | 31.0132 | 73.3038 | 36.6519 | 0 | 129.6914 | 0 | 11.2775 | 281.9378 | 52.0951 | 334.0329
2022 | 31.9434 | 75.5026 | 37.7513 | 0 | 133.5815 | 0 | 11.6158 | 290.3945 | 53.6577 | 344.0522
2023 | 32.9022 | 77.7688 | 38.8844 | 0 | 137.5909 | 0 | 11.9644 | 299.1106 | 55.2682 | 354.3789
2024 | 33.8895 | 80.1024 | 40.0512 | 0 | 141.7196 | 0 | 12.3234 | 308.0862 | 56.9267 | 365.0128
2025 | 34.9053 | 82.5035 | 41.2517 | 0 | 145.9677 | 0 | 12.6928 | 317.3211 | 58.6331 | 375.9542
2026 | 35.9526 | 84.9788 | 42.4894 | 0 | 150.347 | 0 | 13.0737 | 326.8414 | 60.3922 | 387.2336
VP | 139.0916 | 328.7619 | 164.381 | 0 | 581.6557 | 0 | 50.5788 | 1264.469 | 233.6425 | 1498.1115

## PLANILHA 7
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 7a - CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: PESSOAL
Alternativa analizada: | Alternativa analisada: |  |  | SEM PROJETO
Número de empregados por 1.000 ligações = | [5 empty] | 3.2
- % de empregadores não qualificados* = | [5 empty] | 84%
- % de empregadores qualificados nível médio = | [5 empty] | 10%
- % de empregadores qualificados nível superior = | [5 empty] | 6%
Salário médio de um empregado não qualificado por mês em R$ = | [5 empty] | 458 | valores sem encargos sociais
Salário médio de um empregado qualificado nível médio por mês em R$= | [5 empty] | 769 | valores sem encargos sociais
Salário médio de um empregado qualificado nível superior por mês em R$= | [5 empty] | 1382.22 | valores sem encargos sociais
Encargos sociais para custo econômico = | [5 empty] | 35%
Encargos sociais para custo financeiro = | [5 empty] | 70%
* Trabalhadores que desempenham funções que não exijem primeiro grau completo.
Custos de Pessoal
| Ligações | Ligações Incrementais |  | Mão-de-Obra |  |  |  | Custo de Mão-de-Obra
Ano | residenciais | anuais | acumuladas | não | qualificada | qualificada | não | qualificada | qualificada | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL
| totais |  |  | qualificada | nível médio | nív. superior | qualificada | nível médio | nív. superior | ECONÔMICO | FINANCEIRO
| (número) | (número) | (número) | (número) | (número) | (número) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil)
1996 | 63184 | 0 | 0 | 169.8386 | 20.2189 | 12.1313 | 1260.1344 | 251.8828 | 271.6443 | 1783.6614 | 2246.0922
1997 | 65079.4845 | 1895.4845 | 1895.4845 | 174.9337 | 20.8254 | 12.4953 | 1297.9377 | 259.4391 | 279.7934 | 1837.1703 | 2313.4737
1998 | 67031.8709 | 1952.3863 | 3847.8709 | 180.1817 | 21.4502 | 12.8701 | 1336.8759 | 267.2223 | 288.1872 | 1892.2854 | 2382.878
1999 | 69042.9316 | 2011.0607 | 5858.9316 | 185.5874 | 22.0937 | 13.2562 | 1376.9843 | 275.2394 | 296.8333 | 1949.057 | 2454.368
2000 | 71114.0848 | 2071.1532 | 7930.0848 | 191.1547 | 22.7565 | 13.6539 | 1418.2911 | 283.496 | 305.7377 | 2007.5249 | 2527.9943
2001 | 73247.635 | 2133.5502 | 10063.635 | 196.8896 | 23.4392 | 14.0635 | 1460.8424 | 292.0014 | 314.9104 | 2067.7542 | 2603.8386
2002 | 75445.0002 | 2197.3652 | 12261.0002 | 202.7962 | 24.1424 | 14.4854 | 1504.6664 | 300.7612 | 324.3575 | 2129.785 | 2681.9515
2003 | 77708.3077 | 2263.3075 | 14524.3077 | 208.8799 | 24.8667 | 14.92 | 1549.8055 | 309.7839 | 334.088 | 2193.6774 | 2762.4086
2004 | 80039.6845 | 2331.3769 | 16855.6845 | 215.1467 | 25.6127 | 15.3676 | 1596.3022 | 319.0779 | 344.1112 | 2259.4913 | 2845.2854
2005 | 82440.7262 | 2401.0416 | 19256.7262 | 221.6007 | 26.381 | 15.8286 | 1644.1883 | 328.6496 | 354.4339 | 2327.2718 | 2930.6386
2006 | 84914.0915 | 2473.3654 | 21730.0915 | 228.2491 | 27.1725 | 16.3035 | 1693.5169 | 338.5097 | 365.0675 | 2397.0941 | 3018.5629
2007 | 87461.376 | 2547.2845 | 24277.376 | 235.0962 | 27.9876 | 16.7926 | 1744.3196 | 348.6644 | 376.0189 | 2469.003 | 3109.1149
2008 | 90085.2386 | 2623.8626 | 26901.2386 | 242.1491 | 28.8273 | 17.2964 | 1796.6496 | 359.1244 | 387.2996 | 2543.0737 | 3202.3891
2009 | 92787.8064 | 2702.5678 | 29603.8064 | 249.4136 | 29.6921 | 17.8153 | 1850.5493 | 369.8982 | 398.9186 | 2619.3662 | 3298.4611
2010 | 95571.3838 | 2783.5775 | 32387.3838 | 256.8959 | 30.5828 | 18.3497 | 1906.0647 | 380.9949 | 410.8859 | 2697.9456 | 3397.4129
2011 | 98438.6299 | 2867.2461 | 35254.6299 | 264.603 | 31.5004 | 18.9002 | 1963.2487 | 392.4252 | 423.213 | 2778.8869 | 3499.339
2012 | 101391.8491 | 2953.2192 | 38207.8491 | 272.5413 | 32.4454 | 19.4672 | 2022.1474 | 404.1982 | 435.9096 | 2862.2552 | 3604.3213
2013 | 104433.523 | 3041.6739 | 41249.523 | 280.7173 | 33.4187 | 20.0512 | 2082.8102 | 416.3238 | 448.9866 | 2948.1205 | 3712.4481
2014 | 107566.4879 | 3132.9649 | 44382.4879 | 289.1387 | 34.4213 | 20.6528 | 2145.2936 | 428.8134 | 462.456 | 3036.563 | 3823.8201
2015 | 110793.5801 | 3227.0921 | 47609.5801 | 297.8131 | 35.4539 | 21.2724 | 2209.6544 | 441.6782 | 476.3301 | 3127.6626 | 3938.5381
2016 | 114117.2811 | 3323.701 | 50933.2811 | 306.7473 | 36.5175 | 21.9105 | 2275.9419 | 454.9281 | 490.6195 | 3221.4895 | 4056.6905
2017 | 117540.7818 | 3423.5007 | 54356.7818 | 315.9496 | 37.6131 | 22.5678 | 2344.2198 | 468.5759 | 505.338 | 3318.1337 | 4178.3906
2018 | 121067.0957 | 3526.3139 | 57883.0957 | 325.4284 | 38.7415 | 23.2449 | 2414.5482 | 482.6335 | 520.4986 | 3417.6803 | 4303.7455
2019 | 124699.0589 | 3631.9632 | 61515.0589 | 335.1911 | 39.9037 | 23.9422 | 2486.9837 | 497.1123 | 536.1133 | 3520.2093 | 4432.8561
2020 | 128440.0395 | 3740.9806 | 65256.0395 | 345.2468 | 41.1008 | 24.6605 | 2561.5934 | 512.0257 | 552.1968 | 3625.8158 | 4565.8421
2021 | 132293.2283 | 3853.1888 | 69109.2283 | 355.6042 | 42.3338 | 25.4003 | 2638.4409 | 527.3864 | 568.7626 | 3734.5899 | 4702.8169
2022 | 136261.9933 | 3968.7649 | 73077.9933 | 366.2722 | 43.6038 | 26.1623 | 2717.5935 | 543.2079 | 585.8253 | 3846.6267 | 4843.9003
2023 | 140349.8797 | 4087.8864 | 77165.8797 | 377.2605 | 44.912 | 26.9472 | 2799.1218 | 559.5042 | 603.4002 | 3962.0263 | 4989.2183
2024 | 144560.4328 | 4210.5531 | 81376.4328 | 388.5784 | 46.2593 | 27.7556 | 2883.0966 | 576.2896 | 621.5025 | 4080.8887 | 5138.8968
2025 | 148897.1979 | 4336.7651 | 85713.1979 | 400.2357 | 47.6471 | 28.5883 | 2969.5886 | 593.5781 | 640.1473 | 4203.314 | 5293.062
2026 | 153364.0748 | 4466.8769 | 90180.0748 | 412.2426 | 49.0765 | 29.4459 | 3058.6754 | 611.3853 | 659.3516 | 4329.4123 | 5451.8525
VP | [6 empty] | 12958.2876 | 2590.1755 | 2793.3881 | 18341.8511 | 23097.1459
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 7b - CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS
| Alternativa analisada: |  |  | SEM PROJETO
Kg de produtos químicos por 1000 m3 de produção = |  |  |  |  | 19
- % de produtos químicos de componente nacional = |  |  |  |  | 100%
- % de produtos químicos de componente estrangeiro = |  |  |  |  | 0%
Custo de produtos químicos com impostos (R$/kg) = |  |  |  |  | 0.4
Custo de produtos químicos sem impostos (R$/kg) = |  |  |  |  | 0.33
Custos de Produtos Químicos
| Vazão | Quantidade | Custos de | Custos de | Custos de produtos
Ano | de | de produtos | químicos | químicos | químicos sem impostos
| produção | químicos | s/ impostos | c/ impostos | ECONÔMICO
|  |  | ECONÔMICO | FINANCEIRO | Nacionais | Estrangeiros
| (mil m³/ano) | (kg) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil)
1996 | 28129.6982 | 534464.2665 | 176.3732 | 213.7857 | 176.3732 | 0
1997 | 29083.673 | 552589.7866 | 182.3546 | 221.0359 | 182.3546 | 0
1998 | 29956.184 | 569167.4953 | 187.8253 | 227.667 | 187.8253 | 0
1999 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2000 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2001 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2002 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2003 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2004 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2005 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2006 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2007 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2008 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2009 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2010 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2011 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2012 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2013 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2014 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2015 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2016 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2017 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2018 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2019 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2020 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2021 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2022 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2023 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2024 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2025 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
2026 | 30747.6 | 584204.4 | 192.7875 | 233.6818 | 192.7875 | 0
VP |  |  | 1532.1793 | 1857.187 | 1532.1793 | 0
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 7c - CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA
Alternativa analisada: |  |  |  | SEM PROJETO
Custos fixos:
Capacidade instalada (KW) = | [6 empty] | 4673.6
Custo da demanda por kW de capacidade instalada (por mês) - sem imposto = | [6 empty] | 3.08
Custos variáveis:
Consumo de kWh por m3 de produção = | [6 empty] | 1.49
Custo de energia consumida por kWh - sem imposto e com subsídio = | [6 empty] | 0.044
Imposto/subsídio:
Imposto sobre o custo da energia (ICMS) (%) | [6 empty] | 17%
Subsídio sobre o custo da energia (%) | [6 empty] | 15%
Ano |  |  | Custos de Energia
| Vazão | Custos fixos |  | Custos variáveis |  | TOTAL | TOTAL
| de | Demanda | Custo de | Consumo | Custo de | ECONÔMICO | FINANCEIRO
| produção |  | demanda |  | consumo | s/ imposto e | c/ imposto e
[6 empty] | s/ subsídio | c/ subsídio
| (mil m³) | (KW) | (R$ mil) | (kWh) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil)
1996 | 28129.6982 | 4673.6 | 172.7363 | 41913250.3744 | 1844.183 | 2372.8462 | 2359.7955
1997 | 29083.673 | 4673.6 | 172.7363 | 43334672.7405 | 1906.7256 | 2446.4257 | 2432.9704
1998 | 29956.184 | 4673.6 | 172.7363 | 44634714.1031 | 1963.9274 | 2513.722 | 2499.8965
1999 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2000 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2001 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2002 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2003 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2004 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2005 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2006 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2007 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2008 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2009 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2010 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2011 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2012 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2013 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2014 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2015 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2016 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2017 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2018 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2019 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2020 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2021 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2022 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2023 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2024 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2025 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
2026 | 30747.6 | 4673.6 | 172.7363 | 45813924 | 2015.8127 | 2574.7634 | 2560.6022
VP |  |  | 1396.5702 |  | 16020.6813 | 20490.8841 | 20378.1842
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 7d - CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Alternativa analisada: |  |  |  | SEM PROJETO
Custos de Serviços de Terceiros
| Custos de Pessoal |  |  | % |  | Custo de Serviços de Terceiros
Ano | não | qualificado | qualificado | de custos | não | qualificado | qualificado | TOTAL | TOTAL
| qualificado | niv. médio | nív. superior | de pessoal | qualificado | nível médio | nív. superior | ECONÔMICO | FINANCEIRO
| (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) |  | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil)
1996 | 1260.1344 | 251.8828 | 271.6443 | 18% | 226.8242 | 45.3389 | 48.896 | 321.0591 | 404.2966
1997 | 1297.9377 | 259.4391 | 279.7934 | 18% | 233.6288 | 46.699 | 50.3628 | 330.6907 | 416.4253
1998 | 1336.8759 | 267.2223 | 288.1872 | 18% | 240.6377 | 48.1 | 51.8737 | 340.6114 | 428.918
1999 | 1376.9843 | 275.2394 | 296.8333 | 18% | 247.8572 | 49.5431 | 53.43 | 350.8303 | 441.7862
2000 | 1418.2911 | 283.496 | 305.7377 | 18% | 255.2924 | 51.0293 | 55.0328 | 361.3545 | 455.039
2001 | 1460.8424 | 292.0014 | 314.9104 | 18% | 262.9516 | 52.5603 | 56.6839 | 372.1958 | 468.691
2002 | 1504.6664 | 300.7612 | 324.3575 | 18% | 270.84 | 54.137 | 58.3843 | 383.3613 | 482.7513
2003 | 1549.8055 | 309.7839 | 334.088 | 18% | 278.965 | 55.7611 | 60.1358 | 394.8619 | 497.2335
2004 | 1596.3022 | 319.0779 | 344.1112 | 18% | 287.3344 | 57.434 | 61.94 | 406.7084 | 512.1514
2005 | 1644.1883 | 328.6496 | 354.4339 | 18% | 295.9539 | 59.1569 | 63.7981 | 418.9089 | 527.515
2006 | 1693.5169 | 338.5097 | 365.0675 | 18% | 304.833 | 60.9317 | 65.7122 | 431.4769 | 543.3413
2007 | 1744.3196 | 348.6644 | 376.0189 | 18% | 313.9775 | 62.7596 | 67.6834 | 444.4205 | 559.6407
2008 | 1796.6496 | 359.1244 | 387.2996 | 18% | 323.3969 | 64.6424 | 69.7139 | 457.7533 | 576.43
2009 | 1850.5493 | 369.8982 | 398.9186 | 18% | 333.0989 | 66.5817 | 71.8054 | 471.4859 | 593.723
2010 | 1906.0647 | 380.9949 | 410.8859 | 18% | 343.0916 | 68.5791 | 73.9595 | 485.6302 | 611.5343
2011 | 1963.2487 | 392.4252 | 423.213 | 18% | 353.3848 | 70.6365 | 76.1783 | 500.1996 | 629.881
2012 | 2022.1474 | 404.1982 | 435.9096 | 18% | 363.9865 | 72.7557 | 78.4637 | 515.2059 | 648.7778
2013 | 2082.8102 | 416.3238 | 448.9866 | 18% | 374.9058 | 74.9383 | 80.8176 | 530.6617 | 668.2407
2014 | 2145.2936 | 428.8134 | 462.456 | 18% | 386.1529 | 77.1864 | 83.2421 | 546.5813 | 688.2876
2015 | 2209.6544 | 441.6782 | 476.3301 | 18% | 397.7378 | 79.5021 | 85.7394 | 562.9793 | 708.9369
2016 | 2275.9419 | 454.9281 | 490.6195 | 18% | 409.6695 | 81.8871 | 88.3115 | 579.8681 | 730.2043
2017 | 2344.2198 | 468.5759 | 505.338 | 18% | 421.9596 | 84.3437 | 90.9608 | 597.2641 | 752.1103
2018 | 2414.5482 | 482.6335 | 520.4986 | 18% | 434.6187 | 86.874 | 93.6897 | 615.1824 | 774.6742
2019 | 2486.9837 | 497.1123 | 536.1133 | 18% | 447.6571 | 89.4802 | 96.5004 | 633.6377 | 797.9141
2020 | 2561.5934 | 512.0257 | 552.1968 | 18% | 461.0868 | 92.1646 | 99.3954 | 652.6468 | 821.8516
2021 | 2638.4409 | 527.3864 | 568.7626 | 18% | 474.9194 | 94.9296 | 102.3773 | 672.2262 | 846.5071
2022 | 2717.5935 | 543.2079 | 585.8253 | 18% | 489.1668 | 97.7774 | 105.4486 | 692.3928 | 871.9021
2023 | 2799.1218 | 559.5042 | 603.4002 | 18% | 503.8419 | 100.7108 | 108.612 | 713.1647 | 898.0593
2024 | 2883.0966 | 576.2896 | 621.5025 | 18% | 518.9574 | 103.7321 | 111.8704 | 734.56 | 925.0014
2025 | 2969.5886 | 593.5781 | 640.1473 | 18% | 534.5259 | 106.8441 | 115.2265 | 756.5965 | 952.7512
2026 | 3058.6754 | 611.3853 | 659.3516 | 18% | 550.5616 | 110.0493 | 118.6833 | 779.2942 | 981.3335
VP | 12958.2876 | 2590.1755 | 2793.3881 |  | 2332.4918 | 466.2316 | 502.8099 | 3301.5332 | 4157.4863
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 7e - CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: OUTROS
Alternativa analisada: |  |  |  | SEM PROJETO
| CUSTOS | CUSTOS |  |  |  |  | Outros Custos
| DIRETOS | DIRETOS | % dos custos | OUTROS | OUTROS |  | mão-de-obra |  | Produtos Químicos |  | Energia
Ano | TOTAIS | TOTAIS | diretos | CUSTOS | CUSTOS | não | qualificada | qualificada |  |  | elétrica
| ECONÔMICO | FINANCEIRO |  | ECONÔMICO | FINANCEIRO | qualificada | nível médio | nível superior | Nacionais | Estrangeiros
| (R$ mil) | (R$ mil) | (%) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil)
1996 | 4653.9399 | 5223.97 | 10% | 465.394 | 522.397 | 148.6959 | 29.7222 | 32.054 | 17.6373 | 0 | 237.2846
1997 | 4796.6413 | 5383.9052 | 10% | 479.6641 | 538.3905 | 153.1567 | 30.6138 | 33.0156 | 18.2355 | 0 | 244.6426
1998 | 4934.4441 | 5539.3595 | 10% | 493.4444 | 553.9359 | 157.7514 | 31.5322 | 34.0061 | 18.7825 | 0 | 251.3722
1999 | 5067.4381 | 5690.4383 | 10% | 506.7438 | 569.0438 | 162.4841 | 32.4782 | 35.0263 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2000 | 5136.4302 | 5777.3172 | 10% | 513.643 | 577.7317 | 167.3584 | 33.4525 | 36.0771 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2001 | 5207.5008 | 5866.8136 | 10% | 520.7501 | 586.6814 | 172.3794 | 34.4562 | 37.1594 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2002 | 5280.6972 | 5958.9868 | 10% | 528.0697 | 595.8987 | 177.5506 | 35.4898 | 38.2742 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2003 | 5356.0902 | 6053.9261 | 10% | 535.609 | 605.3926 | 182.8771 | 36.5545 | 39.4224 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2004 | 5433.7506 | 6151.7207 | 10% | 543.3751 | 615.1721 | 188.3637 | 37.6512 | 40.6051 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2005 | 5513.7317 | 6252.4376 | 10% | 551.3732 | 625.2438 | 194.0142 | 38.7807 | 41.8232 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2006 | 5596.1219 | 6356.1882 | 10% | 559.6122 | 635.6188 | 199.835 | 39.9441 | 43.078 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2007 | 5680.9744 | 6463.0395 | 10% | 568.0974 | 646.304 | 205.8297 | 41.1424 | 44.3702 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2008 | 5768.3778 | 6573.1031 | 10% | 576.8378 | 657.3103 | 212.0047 | 42.3767 | 45.7014 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2009 | 5858.403 | 6686.4681 | 10% | 585.8403 | 668.6468 | 218.3648 | 43.648 | 47.0724 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2010 | 5951.1266 | 6803.2312 | 10% | 595.1127 | 680.3231 | 224.9156 | 44.9574 | 48.4845 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2011 | 6046.6374 | 6923.504 | 10% | 604.6637 | 692.3504 | 231.6633 | 46.3062 | 49.9391 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2012 | 6145.012 | 7047.3832 | 10% | 614.5012 | 704.7383 | 238.6134 | 47.6954 | 51.4373 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2013 | 6246.3331 | 7174.9727 | 10% | 624.6333 | 717.4973 | 245.7716 | 49.1262 | 52.9804 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2014 | 6350.6952 | 7306.3917 | 10% | 635.0695 | 730.6392 | 253.1446 | 50.6 | 54.5698 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2015 | 6458.1928 | 7441.759 | 10% | 645.8193 | 744.1759 | 260.7392 | 52.118 | 56.2069 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2016 | 6568.9085 | 7581.1788 | 10% | 656.8909 | 758.1179 | 268.5611 | 53.6815 | 57.8931 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2017 | 6682.9487 | 7724.7849 | 10% | 668.2949 | 772.4785 | 276.6179 | 55.292 | 59.6299 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2018 | 6800.4136 | 7872.7037 | 10% | 680.0414 | 787.2704 | 284.9167 | 56.9508 | 61.4188 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2019 | 6921.3978 | 8025.0542 | 10% | 692.1398 | 802.5054 | 293.4641 | 58.6593 | 63.2614 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2020 | 7046.0135 | 8181.9777 | 10% | 704.6014 | 818.1978 | 302.268 | 60.419 | 65.1592 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2021 | 7174.367 | 8343.608 | 10% | 717.4367 | 834.3608 | 311.336 | 62.2316 | 67.114 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2022 | 7306.5704 | 8510.0864 | 10% | 730.657 | 851.0086 | 320.676 | 64.0985 | 69.1274 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2023 | 7442.7419 | 8681.5616 | 10% | 744.2742 | 868.1562 | 330.2964 | 66.0215 | 71.2012 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2024 | 7582.9995 | 8858.1823 | 10% | 758.3 | 885.8182 | 340.2054 | 68.0022 | 73.3373 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2025 | 7727.4614 | 9040.0972 | 10% | 772.7461 | 904.0097 | 350.4115 | 70.0422 | 75.5374 | 19.2787 | 0 | 257.4763
2026 | 7876.2574 | 9227.47 | 10% | 787.6257 | 922.747 | 360.9237 | 72.1435 | 77.8035 | 19.2787 | 0 | 257.4763
VP | 43666.4476 | 49490.0033 |  | 4366.6448 | 4949.0003 | 1529.0779 | 305.6407 | 329.6198 | 153.2179 | 0 | 2049.0884
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 7f - CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: RESUMO
Alternativa analisada: |  |  |  | SEM PROJETO
Custos Totais de Operação e Manutenção Desagregados por Componente
| mão de obra |  |  | produtos químicos |  | Energia | TOTAL | TOTAL
| Não | qualificada | qualificada | Nacionais | Estrangeiros | elétrica | ECONÔMICO | FINANCEIRO
Ano | qualificada | niv.médio | niv. superior
| (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil/ano) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil)
1996 | 1635.6545 | 326.9438 | 352.5942 | 194.0105 | 0 | 2610.1308 | 5119.3339 | 5746.367
1997 | 1684.7232 | 336.752 | 363.1719 | 200.5901 | 0 | 2691.0683 | 5276.3054 | 5922.2958
1998 | 1735.2649 | 346.8545 | 374.067 | 206.6078 | 0 | 2765.0942 | 5427.8885 | 6093.2954
1999 | 1787.3256 | 357.2607 | 385.2896 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 5574.1819 | 6259.4821
2000 | 1840.9419 | 367.9778 | 396.8476 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 5650.0732 | 6355.0489
2001 | 1896.1734 | 379.0178 | 408.7537 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 5728.2509 | 6453.4949
2002 | 1953.057 | 390.388 | 421.016 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 5808.7669 | 6554.8855
2003 | 2011.6476 | 402.0994 | 433.6462 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 5891.6992 | 6659.3187
2004 | 2072.0003 | 414.1631 | 446.6563 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 5977.1257 | 6766.8928
2005 | 2134.1565 | 426.5872 | 460.0552 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6065.1048 | 6877.6813
2006 | 2198.1849 | 439.3856 | 473.8576 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6155.734 | 6991.807
2007 | 2264.1269 | 452.5664 | 488.0726 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6249.0718 | 7109.3435
2008 | 2332.0512 | 466.1435 | 502.7149 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6345.2156 | 7230.4134
2009 | 2402.013 | 480.1279 | 517.7964 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6444.2433 | 7355.1149
2010 | 2474.0719 | 494.5314 | 533.33 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6546.2393 | 7483.5544
2011 | 2548.2968 | 509.3679 | 549.3304 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6651.3011 | 7615.8544
2012 | 2624.7473 | 524.6493 | 565.8107 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6759.5132 | 7752.1215
2013 | 2703.4876 | 540.3883 | 582.7846 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6870.9664 | 7892.47
2014 | 2784.5911 | 556.5998 | 600.2679 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 6985.7647 | 8037.0308
2015 | 2868.1314 | 573.2983 | 618.2764 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 7104.0121 | 8185.9349
2016 | 2954.1726 | 590.4967 | 636.8241 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 7225.7994 | 8339.2967
2017 | 3042.7973 | 608.2115 | 655.9288 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 7351.2435 | 8497.2634
2018 | 3134.0836 | 626.4583 | 675.6071 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 7480.455 | 8659.9741
2019 | 3228.1048 | 645.2518 | 695.8751 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 7613.5376 | 8827.5596
2020 | 3324.9482 | 664.6094 | 716.7514 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 7750.6149 | 9000.1755
2021 | 3424.6963 | 684.5476 | 738.2539 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 7891.8037 | 9177.9688
2022 | 3527.4364 | 705.0838 | 760.4013 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 8037.2275 | 9361.095
2023 | 3633.2601 | 726.2365 | 783.2135 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 8187.0161 | 9549.7177
2024 | 3742.2594 | 748.0239 | 806.7102 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 8341.2995 | 9744.0005
2025 | 3854.526 | 770.4644 | 830.9112 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 8500.2075 | 9944.1069
2026 | 3970.1607 | 793.5781 | 855.8384 | 212.0662 | 0 | 2832.2398 | 8663.8831 | 10015.0957
VP | 16819.8573 | 3362.0478 | 3625.8177 | 1685.3972 | 0 | 22539.9725 | 48033.0924 | 54434.9768

## PLANILHA 8
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 8 - RESUMO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS: AVALIAÇÕES ECONÔMICA SIMPLIFICADA E FINANCEIRA
Alternativa analisada: |  |  |  | SEM PROJETO
CUSTOS E BENEFÍCIOS
|  | Receita Total |  |  | Custos de Investimentos & Operação e Manutenção
| Ligações | Volume | Tarifa | Receita | Investimentos | Custos de | CUSTOS | CUSTOS
Ano | residenciais | faturado | média | total | complementares | Operação e | TOTAIS | TOTAIS
| totais |  |  |  |  | Manutenção | ECONÔMICO | FINANCEIRO
[5 empty] | excl. impostos | excl. impostos
| (número) | (mil m³) | (R$) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil) | (R$ mil)
1996 | 63184 | 20042.4099 | 0.69 | 11201.7029 | 0 | 5119.3339 | 5119.3339 | 5746.367
1997 | 65079.4845 | 20722.1169 | 0.69 | 11581.5911 | 138.6926 | 5276.3054 | 5414.998 | 6086.6153
1998 | 67031.8709 | 21343.781 | 0.69 | 11929.0392 | 142.8561 | 5427.8885 | 5570.7446 | 6262.5478
1999 | 69042.9316 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 147.1493 | 5574.1819 | 5721.3312 | 6433.8209
2000 | 71114.0848 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 151.5463 | 5650.0732 | 5801.6195 | 6534.5972
2001 | 73247.635 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 156.1119 | 5728.2509 | 5884.3628 | 6638.4524
2002 | 75445.0002 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 160.7812 | 5808.7669 | 5969.5482 | 6745.3751
2003 | 77708.3077 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 165.6062 | 5891.6992 | 6057.3054 | 6855.5248
2004 | 80039.6845 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 170.5868 | 5977.1257 | 6147.7125 | 6968.9998
2005 | 82440.7262 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 175.6842 | 6065.1048 | 6240.789 | 7085.8276
2006 | 84914.0915 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 180.9761 | 6155.734 | 6336.7102 | 7206.2231
2007 | 87461.376 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 186.3848 | 6249.0718 | 6435.4566 | 7330.1676
2008 | 90085.2386 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 191.988 | 6345.2156 | 6537.2036 | 7457.876
2009 | 92787.8064 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 197.7469 | 6444.2433 | 6641.9901 | 7589.4005
2010 | 95571.3838 | 21907.6649 | 0.69 | 12244.1939 | 203.6744 | 6546.2393 | 6749.9137 | 7724.8627
2011 | 98438.6299 | 21907.665 | 0.69 | 12244.1939 | 209.7964 | 6651.3011 | 6861.0975 | 7864.416
2012 | 101391.8491 | 21907.665 | 0.69 | 12244.1939 | 216.087 | 6759.5132 | 6975.6002 | 8008.1361
2013 | 104433.523 | 21907.665 | 0.69 | 12244.1939 | 222.5593 | 6870.9664 | 7093.5257 | 8156.1527
2014 | 107566.4879 | 21907.665 | 0.69 | 12244.1939 | 229.239 | 6985.7647 | 7215.0038 | 8308.6276
2015 | 110793.5801 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 236.1263 | 7104.0121 | 7340.1384 | 8465.6915
2016 | 114117.2811 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 243.1952 | 7225.7994 | 7468.9946 | 8627.4283
2017 | 117540.7818 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 250.4975 | 7351.2435 | 7601.7411 | 8794.0467
2018 | 121067.0957 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 258.0204 | 7480.455 | 7738.4753 | 8965.6702
2019 | 124699.0589 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 265.7508 | 7613.5376 | 7879.2884 | 9142.4145
2020 | 128440.0395 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 273.7276 | 7750.6149 | 8024.3424 | 9324.4811
2021 | 132293.2283 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 281.9378 | 7891.8037 | 8173.7415 | 9512.0017
2022 | 136261.9933 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 290.3945 | 8037.2275 | 8327.622 | 9705.1472
2023 | 140349.8797 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 299.1106 | 8187.0161 | 8486.1267 | 9904.0966
2024 | 144560.4328 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 308.0862 | 8341.2995 | 8649.3856 | 10109.0133
2025 | 148897.1979 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 317.3211 | 8500.2075 | 8817.5286 | 10320.0611
2026 | 153364.0748 | 21907.665 | 0.69 | 12244.194 | 326.8414 | 8663.8831 | 8990.7245 | 10402.3293
VP |  |  |  | 97310.7933 | 1264.469 | 48033.0924 | 49297.5614 | 55933.0883

## PLANILHA 9
COMPANHIA: |  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
LOCALIDADE: |  | CAMPINA GRANDE
SUBPROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Planilha 9 - DESCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS: NOVOS USUÁRIOS
Alternativa analisada: |  |  |  | SEM PROJETO
População com Renda Baixa é definida como aquela com uma renda abaixo de 3 salários mínimos.
População com Renda Média é definida como aquela com uma renda maior que 3 salários mínimos
e abaixo de 8 salários mínimos
População com Renda Alta é definida como aquela com uma renda maior que 8 salários mínimos.
% da população na área do projeto classificada como renda baixa |  |  |  |  | 60%
% da população na área do projeto classificada como renda média |  |  |  |  | 30%
% da população na área do projeto classificada como renda alta |  |  |  |  | 10%
NOVOS USUÁRIOS
| População atendida |  | Novos Usuários
| Total | Existente | Incremento de população atendida - acumulada
Ano |  | no ano base | Total | Renda baixa | Renda média | Renda alta
| habitantes | habitantes | habitantes | habitantes | habitantes | habitantes
1996 | 315578.8064 | 315578.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
1997 | 325045.9935 | 315578.8064 | 9467.1871 | 5680.3123 | 2840.1561 | 946.7187
1998 | 334797.3822 | 315578.8064 | 19218.5758 | 11531.1455 | 5765.5727 | 1921.8576
1999 | 344841.826 | 315578.8064 | 29263.0196 | 17557.8118 | 8778.9059 | 2926.302
2000 | 355186.4079 | 315578.8064 | 39607.6015 | 23764.5609 | 11882.2805 | 3960.7602
2001 | 365842.6376 | 315578.8064 | 50263.8312 | 30158.2987 | 15079.1494 | 5026.3831
2002 | 376817.598 | 315578.8064 | 61238.7916 | 36743.275 | 18371.6375 | 6123.8792
2003 | 388121.9135 | 315578.8064 | 72543.1071 | 43525.8642 | 21762.9321 | 7254.3107
2004 | 399766.2083 | 315578.8064 | 84187.4019 | 50512.4412 | 25256.2206 | 8418.7402
2005 | 411758.4509 | 315578.8064 | 96179.6445 | 57707.7867 | 28853.8933 | 9617.9644
2006 | 424111.9215 | 315578.8064 | 108533.1151 | 65119.8691 | 32559.9345 | 10853.3115
2007 | 436834.5886 | 315578.8064 | 121255.7822 | 72753.4693 | 36376.7347 | 12125.5782
2008 | 449939.7325 | 315578.8064 | 134360.9261 | 80616.5557 | 40308.2778 | 13436.0926
2009 | 463437.9776 | 315578.8064 | 147859.1712 | 88715.5027 | 44357.7514 | 14785.9171
2010 | 477340.8336 | 315578.8064 | 161762.0272 | 97057.2163 | 48528.6082 | 16176.2027
2011 | 491661.581 | 315578.8064 | 176082.7746 | 105649.6648 | 52824.8324 | 17608.2775
2012 | 506411.7294 | 315578.8064 | 190832.923 | 114499.7538 | 57249.8769 | 19083.2923
2013 | 521603.6741 | 315578.8064 | 206024.8677 | 123614.9206 | 61807.4603 | 20602.4868
2014 | 537251.5806 | 315578.8064 | 221672.7742 | 133003.6645 | 66501.8323 | 22167.2774
2015 | 553369.615 | 315578.8064 | 237790.8086 | 142674.4852 | 71337.2426 | 23779.0809
2016 | 569970.1722 | 315578.8064 | 254391.3658 | 152634.8195 | 76317.4098 | 25439.1366
2017 | 587069.1889 | 315578.8064 | 271490.3825 | 162894.2295 | 81447.1147 | 27149.0382
2018 | 604681.7161 | 315578.8064 | 289102.9097 | 173461.7458 | 86730.8729 | 28910.291
2019 | 622821.9197 | 315578.8064 | 307243.1133 | 184345.868 | 92172.934 | 30724.3113
2020 | 641506.6215 | 315578.8064 | 325927.8151 | 195556.6891 | 97778.3445 | 32592.7815
2021 | 660751.7582 | 315578.8064 | 345172.9518 | 207103.7711 | 103551.8855 | 34517.2952
2022 | 680574.1516 | 315578.8064 | 364995.3452 | 218997.2071 | 109498.6036 | 36499.5345
2023 | 700991.5089 | 315578.8064 | 385412.7025 | 231247.6215 | 115623.8108 | 38541.2703
2024 | 722021.5375 | 315578.8064 | 406442.7311 | 243865.6387 | 121932.8193 | 40644.2731
2025 | 743681.9446 | 315578.8064 | 428103.1382 | 256861.8829 | 128430.9415 | 42810.3138
2026 | 765992.2081 | 315578.8064 | 450413.4017 | 270248.041 | 135124.0205 | 45041.3402