4311106 | Sul | Jaguari | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 10779 | 6526 | 4253 | 4311106UNTA001 | ETA de Jaguari | Sim |  | Lat -54.6908850 | Long -29.4900510 | 25 | 32.5 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 461.29 | Sim | Sim | Outro
4311304 | Sul | Lagoa Vermelha | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 28617 | 25443 | 3174 | 4311304UNTA001 | ETA de Lagoa Vermelha | Sim |  | Lat -51.5132580 | Long -28.2219530 | 45 | 85.8 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 2276.43 | Sim | Sim | Outro
4311403 | Sul | Lajeado | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 96651 | 96322 | 329 | 4311403UNTA001 | ETA de Lajeado | Sim |  | Lat -51.9572190 | Long -29.4616200 | 350 | 292.8 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 7893.63 | Sim | Sim | Outro
4311502 | Sul | Lavras do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 7294 | 5965 | 1329 | 4311502UNTA001 | ETA de Lavras do Sul | Sim |  | Lat -53.9008330 | Long -30.8086110 | 20 | 25 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 419.92 | Sim | Sim | Outro
4311700 | Sul | Machadinho | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 5864 | 3972 | 1892 | 4311700UNTA001 | ETA de Machadinho/MAH-06 | Sim |  | Lat -51.6679320 | Long -27.5718020 | 12 | 6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 197.38 | Sim | Sim | Outro
4311809 | Sul | Marau | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 46656 | 42270 | 4386 | 4311809UNTA001 | ETA de Marau | Sim |  | Lat -52.1990370 | Long -28.4438060 | 150 | 143 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 3955.43 | Sim | Sim | Outro
4311908 | Sul | Marcelino Ramos | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 4389 | 2374 | 2015 | 4311908UNTA001 | ETA de Marcelino Ramos | Sim |  | Lat -51.9038710 | Long -27.4811280 | 20 | 23.2 | 9-Outro | Dupla filtração | 209.49 | Sim | Sim | Outro
4311981 | Sul | Mariana Pimentel | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 4003 | 668 | 3335 | 4311981UNTA001 | ETA de Mariana Pimentel | Sim |  | Lat -51.5883330 | Long -30.3566670 | 3.2 | 4.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 55 | Sim | Sim | Outro
4312203 | Sul | Maximiliano de Almeida | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 4258 | 2974 | 1284 | 4312203UNTA001 | ETA de Maximiliano de Almeida | Sim |  | Lat -51.7992410 | Long -27.6311600 | 12 | 9.6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 231.49 | Sim | Sim | Outro
4312252 | Sul | Minas do Leão | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 7661 | 7401 | 260 | 4312252UNTA001 | ETA de Minas do Leão | Sim |  | Lat -52.0319300 | Long -30.1567810 | 10 | 29.2 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 760.01 | Sim | Sim | Outro
4312401 | Sul | Montenegro | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 66295 | 54302 | 11993 | 4312401UNTA001 | ETA I | Sim |  | Lat -51.4652390 | Long -29.6904940 | 60 | 54.6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1927.67 | Sim | Sim | Outro
4312401 | Sul | Montenegro | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 66295 | 54302 | 11993 | 4312401UNTA002 | ETA II | Sim |  | Lat -51.4338890 | Long -29.6677780 | 197 | 151.6 | 9-Outro | Dupla filtração | 3241 | Sim | Sim | Outro
4312450 | Sul | Morro Redondo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 6169 | 2975 | 3194 | 4312450UNTA001 | ETA de Morro Redondo | Sim |  | Lat -52.6663890 | Long -31.5847220 | 9 | 9.2 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 146.68 | Sim | Sim | Outro
4313037 | Sul | Nova Esperança do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 4974 | 4055 | 919 | 4313037UNTA001 | ETA de Nova Esperança do Sul | Sim |  | Lat -54.8358240 | Long -29.4165900 | 30 | 15 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 298.53 | Sim | Sim | Outro
4313201 | Sul | Nova Petrópolis | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 23889 | 18328 | 5561 | 4313201UNTA001 | ETA de Nova Petrópolis | Sim |  | Lat -51.1169440 | Long -29.3833330 | 40 | 49.5 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1362.99 | Sim | Sim | Outro
4313300 | Sul | Nova Prata | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 26587 | 22418 | 4169 | 4313300UNTA001 | 21ETA de Nova Prata | Sim |  | Lat -51.6107960 | Long -28.7946610 |  | 68.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1946.15 | Sim | Sim | Outro
4313375 | Sul | Nova Santa Rita | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 30121 | 26976 | 3145 | 4313375UNTA001 | ETA II - Nova Santa Rita | Sim |  | Lat -51.2502780 | Long -29.8797220 | 50 | 61 |  |  | 1678.44 | Sim | Sim | Outro
4313656 | Sul | Palmares do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 13170 | 12236 | 934 | 4313656UNTA001 | ETA de Granja Vargas | Sim |  | Lat -50.3949510 | Long -30.3382170 | 9.5 | 7.6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 76.8 | Sim | Sim | Outro
4313706 | Sul | Palmeira das Missões | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 34233 | 30662 | 3571 | 4313706UNTA001 | ETA de Palmeira das Missões | Sim |  | Lat -53.3130310 | Long -27.9176820 | 50 | 92.1 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 2448.82 | Sim | Sim | Outro
4313805 | Sul | Palmitinho | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 8032 | 4501 | 3531 | 4313805UNTA001 | ETA de Palmitinho | Sim |  | Lat -53.5624730 | Long -27.3792850 | 20 | 26 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 823.88 | Sim | Sim | Outro
4313904 | Sul | Panambi | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 45042 | 41718 | 3324 | 4313904UNTA001 | ETA de Panambi/PAN-08 | Sim |  | Lat -53.4963580 | Long -28.2943720 | 29 | 127.5 | 9-Outro | Compacta | 3894.05 | Não | Não | Outro
4313953 | Sul | Pantano Grande | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 10438 | 8989 | 1449 | 4313953UNTA001 | ETA de Pantano Grande | Sim |  | Lat -52.3727490 | Long -30.1985520 | 12 | 24.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 695.39 | Sim | Sim | Outro
4314050 | Sul | Parobé | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 53555 | 51381 | 2174 | 4314050UNTA001 | ETA de Parobé | Sim |  | Lat -50.8177610 | Long -29.6142310 | 130 | 156.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 2850.29 | Sim | Sim | Outro
4314100 | Sul | Passo Fundo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 214564 | 210895 | 3669 | 4314100UNTA001 | ETA I | Sim |  | Lat -52.3927150 | Long -28.2662790 | 187 | 290.8 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 4111.32 | Sim | Sim | Outro
4314100 | Sul | Passo Fundo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 214564 | 210895 | 3669 | 4314100UNTA002 | ETA II | Sim |  | Lat -52.3926220 | Long -28.2662590 | 240 | 146.1 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 8732.11 | Sim | Sim | Outro
4314100 | Sul | Passo Fundo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 214564 | 210895 | 3669 | 4314100UNTA003 | ETA III | Sim |  | Lat -52.3724590 | Long -28.2632670 | 350 | 322.4 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 10884.81 | Sim | Sim | Outro
4314209 | Sul | Pedro Osório | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 7634 | 7187 | 447 | 4314209UNTA001 | ETA de Pedro Osório | Sim |  | Lat -52.8349480 | Long -31.8662130 |  | 44.1 |  |  | 747.65 | Sim | Sim | Outro
4314506 | Sul | Pinheiro Machado | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 11409 | 9099 | 2310 | 4314506UNTA001 | ETA de Pinheiro Machado | Sim |  | Lat -53.3772310 | Long -31.5777940 | 10.5 | 28.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 25.62 | Sim | Sim | Outro
4314506 | Sul | Pinheiro Machado | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 11409 | 9099 | 2310 | 4314506UNTA002 | ETA de Vila Umbú | Sim |  | Lat -53.5570220 | Long -31.5134520 | 6 | 10 | 9-Outro | Compacta | 530.02 | Sim | Sim | Outro
4314548 | Sul | Pinto Bandeira | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 2784 | 846 | 1938 | 4314548UNTA001 | ETA de Pinto Bandeira | Sim |  | Lat -51.4627500 | Long -29.0850150 | 10 | 11 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 129.32 | Sim | Sim | Outro
4314605 | Sul | Piratini | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 17792 | 11492 | 6300 | 4314605UNTA001 | ETA de Piratini | Sim |  | Lat -53.1036110 | Long -31.4513890 | 12 | 35.9 | 9-Outro | Compacta | 641.17 | Sim | Sim | Outro
4314704 | Sul | Planalto | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 10624 | 6535 | 4089 | 4314704UNTA001 | ETA de Planalto | Sim |  | Lat -53.0546720 | Long -27.3317080 | 30 | 35.1 | 9-Outro | Compacta | 1088.93 | Sim | Sim | Outro
4315107 | Sul | Porto Xavier | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 10132 | 6324 | 3808 | 4315107UNTA001 | ETA de Porto Xavier | Sim |  | Lat -55.1381390 | Long -27.9017270 | 40 | 26.6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 465.44 | Sim | Sim | Outro
4315503 | Sul | Restinga Sêca | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 15213 | 9326 | 5887 | 4315503UNTA001 | ETA de Restinga Seca | Sim |  | Lat -53.3715770 | Long -29.8266890 | 12 | 35.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 817.11 | Sim | Sim | Outro
4315602 | Sul | Rio Grande | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 198958 | 190264 | 8694 | 4315602UNTA001 | ETA de Rio Grande | Sim |  | Lat -52.1797090 | Long -32.1199380 | 2000 | 716.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 17915.58 | Sim | Sim | Outro
4315701 | Sul | Rio Pardo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 35666 | 25002 | 10664 | 4315701UNTA001 | ETA de Rio Pardo | Sim |  | Lat -52.3772940 | Long -29.9937920 | 75 | 95.2 | 9-Outro | Compacta | 2794.04 | Sim | Sim | Outro
4316006 | Sul | Rolante | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 21733 | 16952 | 4781 | 4316006UNTA001 | ETA de Rolante | Sim |  | Lat -50.5710610 | Long -29.6499530 | 30 | 38.2 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 894.62 | Sim | Sim | Outro
4316204 | Sul | Rondinha | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 5083 | 2622 | 2461 | 4316204UNTA001 | ETA de Rondinha | Sim |  | Lat -52.9059160 | Long -27.8231440 | 4 | 10 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 41.28 | Não | Não | Outro
4316402 | Sul | Rosário do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 37700 | 33610 | 4090 | 4316402UNTA001 | ETA II | Sim |  | Lat -54.9180670 | Long -30.2473280 | 80 | 93 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 2133.18 | Sim | Sim | Outro
4316451 | Sul | Salto do Jacuí | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 10373 | 8934 | 1439 | 4316451UNTA001 | ETA de Salto do Jacuí | Sim |  | Lat -53.2261160 | Long -29.0857350 | 26 | 24 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 496.07 | Sim | Sim | Outro
4316501 | Sul | Salvador do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 7182 | 4545 | 2637 | 4316501UNTA001 | ETA de Salvador do Sul | Sim |  | Lat -51.5233330 | Long -29.4283330 | 32 | 22.4 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 521.66 | Sim | Sim | Outro
4316600 | Sul | Sananduva | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 16759 | 12650 | 4109 | 4316600UNTA001 | ETA de Sananduva | Sim |  | Lat -51.7961330 | Long -27.9474390 | 28 | 37.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 995.74 | Sim | Sim | Outro
4316808 | Sul | Santa Cruz do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 138104 | 124349 | 13755 | 4316808UNTA001 | ETA de Santa Cruz do Sul | Sim |  | Lat -52.4341370 | Long -29.7293810 | 33 | 546.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 15070.9 | Sim | Sim | Outro
4316907 | Sul | Santa Maria | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 282244 | 271547 | 10697 | 4316907UNTA001 | ETA de Santa Maria | Sim |  | Lat -53.8297080 | Long -29.6610450 | 450 | 943.5 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 29279.14 | Sim | Sim | Outro
4317004 | Sul | Santana da Boa Vista | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 7140 | 4038 | 3102 | 4317004UNTA001 | ETA de Santana da Boa Vista | Sim |  | Lat -53.1173070 | Long -30.8758060 | 12 | 12.6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 294.51 | Sim | Sim | Outro
4317202 | Sul | Santa Rosa | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 79395 | 73004 | 6391 | 4317202UNTA001 | ETA I | Sim |  | Lat -54.4788620 | Long -27.8698730 | 220 | 207.2 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1646.43 | Não | Não | Outro
4317202 | Sul | Santa Rosa | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 79395 | 73004 | 6391 | 4317202UNTA002 | ETA II | Sim |  | Lat -54.4328550 | Long -27.8408540 | 50 | 148.2 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 6413.48 | Não | Não | Outro
4317400 | Sul | Santiago | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 50331 | 46370 | 3961 | 4317400UNTA001 | ETA de Santiago | Sim |  | Lat -54.8799830 | Long -29.1779790 | 80 | 176 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 4319.02 | Sim | Sim | Outro
4317509 | Sul | Santo Ângelo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 79130 | 74936 | 4194 | 4317509UNTA001 | ETA I | Sim |  | Lat -54.2632510 | Long -28.2980870 | 100 | 105 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1609.26 | Sim | Sim | Outro
4317509 | Sul | Santo Ângelo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 79130 | 74936 | 4194 | 4317509UNTA002 | ETA II | Sim |  | Lat -54.2560060 | Long -28.3163460 | 140 | 213.2 | 9-Outro | Compacta | 6007.1 | Sim | Sim | Outro
4317608 | Sul | Santo Antônio da Patrulha | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 44393 | 34129 | 10264 | 4317608UNTA001 | ETA de Sto Antonio da Patrulha | Sim |  | Lat -50.5139500 | Long -29.8169750 | 30 | 40 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1247.82 | Sim | Sim | Outro
4318002 | Sul | São Borja | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 61323 | 55136 | 6187 | 4318002UNTA001 | ETA II | Sim |  | Lat -56.0336110 | Long -28.6313890 | 90 | 170 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 4398.13 | Sim | Sim | Outro
4318200 | Sul | São Francisco de Paula | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 22373 | 16046 | 6327 | 4318200UNTA001 | ETA de São Francisco de Paula | Sim |  | Lat -50.5908330 | Long -29.4477780 | 20 | 63.1 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1315.31 | Sim | Sim | Outro
4318606 | Sul | São José do Ouro | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 6978 | 4529 | 2449 | 4318606UNTA001 | ETA de São José do Ouro | Sim |  | Lat -51.6010540 | Long -27.7783950 | 40 | 22 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 449.69 | Sim | Sim | Outro
4318804 | Sul | São Lourenço do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 43283 | 25940 | 17343 | 4318804UNTA001 | ETA de São Lourenço do Sul | Sim |  | Lat -51.9886110 | Long -31.3691670 | 52 | 77.6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1813.84 | Sim | Sim | Outro
4318903 | Sul | São Luiz Gonzaga | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 35858 | 32896 | 2962 | 4318903UNTA001 | ETA de São Luiz Gonzaga | Sim |  | Lat -54.9592420 | Long -28.4134080 | 67 | 63 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1364.34 | Sim | Sim | Outro
4319000 | Sul | São Marcos | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 21537 | 18599 | 2938 | 4319000UNTA001 | ETA de São Marcos | Sim |  | Lat -51.0600280 | Long -28.9706050 | 35 | 60.1 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1117.31 | Sim | Sim | Outro
4319109 | Sul | São Martinho | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 5589 | 3866 | 1723 | 4319109UNTA001 | ETA de São Martinho/FON-01 | Sim |  | Lat -53.9435890 | Long -27.7015890 | 3 | 14.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 125.01 | Sim | Sim | Outro
4319505 | Sul | São Sebastião do Caí | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 24883 | 21238 | 3645 | 4319505UNTA001 | ETA de São Sebastião do Caí | Sim |  | Lat -51.3708800 | Long -29.5901660 |  | 58.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1609 | Sim | Sim | Outro
4319604 | Sul | São Sepé | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 21575 | 17929 | 3646 | 4319604UNTA001 | ETA de São Sepé | Sim |  | Lat -53.5693890 | Long -30.1698960 | 120 | 58.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1537.74 | Sim | Sim | Outro
4319703 | Sul | São Valentim | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 3324 | 1917 | 1407 | 4319703UNTA001 | ETA de São Valentim | Sim |  | Lat -52.5261310 | Long -27.5593850 | 6 | 6.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 122.29 | Sim | Sim | Outro
4320107 | Sul | Sarandi | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 23356 | 21287 | 2069 | 4320107UNTA001 | ETA de Sarandi | Sim |  | Lat -52.9081420 | Long -27.9417260 |  | 55.1 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1737.56 | Sim | Sim | Outro
4320206 | Sul | Seberi | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 12313 | 7282 | 5031 | 4320206UNTA001 | ETA de Seberi | Sim |  | Lat -53.3852440 | Long -27.4920080 |  | 18.5 | 9-Outro | Dupla filtração | 577.05 | Sim | Sim | Outro
4320354 | Sul | Sentinela do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 5422 | 1410 | 4012 | 4320354UNTA001 | ETA de Sentinela do Sul | Sim |  | Lat -51.5836110 | Long -30.6161110 | 12 | 6.6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 50.49 | Sim | Sim | Outro
4320404 | Sul | Serafina Corrêa | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 17379 | 15426 | 1953 | 4320404UNTA001 | ETA de Serafina Corrêa | Sim |  | Lat -51.9273260 | Long -28.7126460 |  | 95.4 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1996.79 | Sim | Sim | Outro
4320651 | Sul | Silveira Martins | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 2060 | 993 | 1067 | 4320651UNTA001 | ETA de Silveira Martins | Sim |  | Lat -53.5863220 | Long -29.6409770 | 15 | 10 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 136.35 | Sim | Sim | Outro
4320800 | Sul | Soledade | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 30936 | 26976 | 3960 | 4320800UNTA001 | ETA de Soledade | Sim |  | Lat -52.5086720 | Long -28.8054920 | 100 | 80 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 2162.99 | Sim | Sim | Outro
4321204 | Sul | Taquara | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 54360 | 44793 | 9567 | 4321204UNTA001 | ETA de Taquara | Sim |  | Lat -50.7808330 | Long -29.6588890 | 95 | 137.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 2721.01 | Sim | Sim | Outro
4321303 | Sul | Taquari | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 25968 | 22680 | 3288 | 4321303UNTA001 | ETA de Taquari | Sim |  | Lat -51.8696930 | Long -29.7979930 | 100 | 105.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 1916.06 | Sim | Sim | Outro
4321501 | Sul | Torres | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 43268 | 41905 | 1363 | 4321501UNTA001 | ETA de Torres | Sim |  | Lat -49.8071700 | Long -29.3718520 | 550 | 314.8 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 4661.41 | Sim | Sim | Outro
4321600 | Sul | Tramandaí | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 56296 | 55992 | 304 | 4321600UNTA001 | ETA de Tramandaí/ETA-01/ETA-03 | Sim |  | Lat -50.2091670 | Long -29.9805560 |  | 227.2 | 9-Outro | Compacta | 4013.1 | Sim | Sim | Outro
4321709 | Sul | Três Coroas | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 24420 | 21468 | 2952 | 4321709UNTA001 | ETA I | Sim |  | Lat -50.7777460 | Long -29.5052670 |  | 77.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 2945.15 | Sim | Sim | Outro
4321808 | Sul | Três de Maio | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 25452 | 21405 | 4047 | 4321808UNTA001 | ETA de Três de Maio | Sim |  | Lat -54.2271120 | Long -27.7860790 | 50 | 73 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 2078.1 | Sim | Sim | Outro
4321907 | Sul | Três Passos | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 26284 | 21619 | 4665 | 4321907UNTA001 | ETA de Três Passos | Sim |  | Lat -53.9338580 | Long -27.4579780 | 78 | 66.2 |  |  | 2110.75 | Sim | Sim | Outro
4322004 | Sul | Triunfo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 28414 | 18347 | 10067 | 4322004UNTA001 | ETA do Polo Petroquímico | Sim | [5 empty] | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 725.21 | Sim | Sim | Outro
4322004 | Sul | Triunfo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 28414 | 18347 | 10067 | 4322004UNTA002 | ETA de Triunfo | Sim |  | Lat -51.7136110 | Long -29.9419440 | 30 | 37.2 | 9-Outro | Compacta | 685.98 | Sim | Sim | Outro
4322004 | Sul | Triunfo | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 28414 | 18347 | 10067 | 4322004UNTA003 | ETA de Barreto | Sim |  |  |  |  | 8.5 | 9-Outro | Filtro rápido | 173.63 | Sim | Sim | Outro
4322376 | Sul | Unistalda | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 2052 | 900 | 1152 | 4322376UNTA001 | ETA de Unistalda | Sim |  | Lat -55.1633250 | Long -29.0385380 |  | 8.6 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 106.7 | Sim | Sim | Outro
4322509 | Sul | Vacaria | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 66110 | 61443 | 4667 | 4322509UNTA001 | ETA de Vacaria | Sim |  | Lat -50.9374490 | Long -28.4904930 | 150 | 202.3 |  |  | 6083.84 | Sim | Sim | Outro
4322608 | Sul | Venâncio Aires | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 70805 | 47758 | 23047 | 4322608UNTA001 | ETA de Mariante | Sim |  | Lat -51.9697160 | Long -29.6949470 |  | 8.7 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 93.37 | Sim | Sim | Outro
4322608 | Sul | Venâncio Aires | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 70805 | 47758 | 23047 | 4322608UNTA002 | ETA de Venâncio Aires | Sim |  | Lat -52.1824650 | Long -29.6032710 |  | 158.9 | 1-Coagulação 2-Floculação 3-Decantação 5-Filtração 6-Desinfecção |  | 3668.11 | Sim | Sim | Outro
4322806 | Sul | Veranópolis | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 24540 | 21264 | 3276 | 4322806UNTA001 | ETA de Veranópolis | Sim |  | Lat -51.5556560 | Long -28.9292170 | 80 | 86.5 | 9-Outro | Compacta | 2138.21 | Sim | Sim | Outro
4323002 | Sul | Viamão | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 232113 | 221552 | 10561 | 4323002UNTA001 | ETA de Viamão | Sim |  | Lat -51.0201720 | Long -30.0932140 | 60 | 60.7 |  |  | 793.65 | Sim | Sim | Outro
4323457 | Sul | Vila Nova do Sul | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 3935 | 2372 | 1563 | 4323457UNTA001 | ETA de Vila Nova do Sul | Sim |  | Lat -53.9348090 | Long -30.3541510 | 8 | 7.3 |  |  | 111.32 | Sim | Sim | Outro
4323804 | Sul | Xangri-lá | RS | Empresa privada | Regional | Companhia Riograndense de Saneamento | CORSAN | 16907 | 16875 | 32 | 4323804UNTA001 | ETA de Atlântida Sul | Sim |  | Lat -50.0895930 | Long -29.8713890 | 140 | 115.5 |  |  | 822.61 | Sim | Sim | Outro

## Nota metodológica
As informações apresentadas nas planilhas são os dados dos prestadores de serviços que responderam o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico na Coleta de Dados realizada em 2025, referente ao ano de 2024.
O SINISA orientou os prestadores que priorizassem o cadastro das infraestruturas. Quando possível, foram inseridos outros dados que compõem este formulário.