ALTERAÇÃO DE DEMANDA

Unidades Consumidoras atendidas em subestação primária do tipo convencional (SEE Convencional ou SEE Simplificada com medição na Média Tensão em alvenaria ou conjunto blindado)

Deverão ser apresentados os seguintes documentos / informações:

Ofício contendo as seguintes informações:

- Nome do representante legal ou procurador, telefone e e-mail;

- Número da instalação;

- Endereço para envio de correspondências;

- Opção Tarifária (Azul ou Verde);

- Demanda contratual em KW. No caso da tarifa Azul fornecer as demandas de ponta e fora de ponta;

- Tipo de subestação de entrada de energia: Simplificada, Convencional ou Multimedição, com entrada aérea ou subterrânea;

- Carga total instalada e a instalar, quantidade e potência individual dos transformadores, inicial e final, e respectivas impedâncias porcentuais;

- Regime de Trabalho (dias da semana e horário);

- Equipamento de maior potência (motor e/ou forno), discriminando capacidade, finalidade e demais características elétricas e de operação ( corrente de partida, freqüência de partidas etc.);

- Diagrama unifilar da entrada consumidora assinado pelo responsável técnico, indicando a potência de transformação, seção dos condutores e demais características dos equipamentos instalados;

Nos casos em que houver descaracterização do projeto original haverá  necessidade de apresentar as seguintes informações / documentos adicionais:

- Planta da SEE – medição e proteção, com corte transversal e longitudinal.

Responsabilidade Técnica:

- Projeto assinado por profissional técnico habilitado, registrado no CREA;

- ART de Projeto;

- ART de execução recolhida por profissional habilitado, registrado no CREA 6º região  SP;

- Cópia da carteira do CREA.;

- Carta da Instaladora declarando estar ciente de que os prazos estabelecidos na legislação e normas aplicáveis serão suspensos quando:

- O interessado não apresentar as informações sob sua responsabilidade;

- Não forem cumpridas todas as exigências legais.

No caso de Terceiros:

O cliente deverá fornecer a Empresa Contratada uma Carta de Autorização em papel timbrado, assinado por representante legal, autorizando a Contratada a solicitar serviços junto a Enel (especificar o serviço).

Obs.: Caso a empresa contratante não tenha papel timbrado, a assinatura do representante legal deverá ser reconhecida em cartório.

Endereços para entrega dos documentos:

- Email: poderpublicosp@enel.com (desde que seja do provedor da empresa);

- Agencia Virtual em nosso site www.eneldistribuicaosp.com.br/corporativo e poder publico

- Sede Barueri: Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 - Torre II – 3º Andar – Barueri/SP, das 08h00 às 15h30 ou Loja Santana: R. Voluntários da Pátria, 1068 – Santana 08h30 às 16h30.