## PG2
|  |  | Obra |  |  | B.D.I.
|  |  | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR (34,5KV P/ 13,8KV) POT. 1.500KVA P/ 750KVA |  |  | 24%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit S/BDI | Total S/BDI | Total Sem BDI | Valor Unit com BDI | Total com BDI
1 |  |  | RETIRADA TRANSFO EXISTENTE 1.500KVA-34,5KV/13,2KV-5.700KG, INCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE INT. DO ÓLEO | [6 empty] | 0
1.1 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | O.18.000.065002 | CPOS | Reservatório em polietileno, com tampa de rosca, capacidade de 500 litros, ref. Acqualimp, Fortlev, Tigre ou equivalente | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | RECEPÇÃO, IÇAMENTO DO NOVO TRAFO 750KW E CESTO DE SEG. P NR35/NR10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO NOVO TRAFO DE 750KW 34,5/13,2KV |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 000020 | Próprio | TRANSFORMADOR 750KW - 34,5KV/13,2KV | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 13926 | ORSE | Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm² | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 103073 | SINAPI | PROLONGAMENTO DE BASE ESTRUTURADA. | m² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 00001545 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 2930 | ORSE | Fornecimento de para-raios de distribuição. Acoplado ao primário e secundário do transformador | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 3809 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,0 mm2, 450/750v | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, LIGAÇÃO DE PROTEÇÃO E ALARMES, TESTES E COMISSIONAMENTO |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | 00000003 | Próprio | ART | UN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0 | 0
[5 empty] | Total do BDI |  |  |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  |  |  |  | 0

## PG1
À
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB
Superintendência Regional do Paraná - SUREG/PR
A empresa_______________________Inscrita CNPJ:_______________
Apresenta proposta para a prestação dos serviços descritos abaixo, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços nas dependências da sede da Superintendência Regional do Estado do Paraná – SUREG/PR, de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico e anexos.
OBJETO: | VALOR
Contratação de empresa especializada para execução de serviço comum de Engenharia Elétrica em alta tensão, composto pela retirada do transformador existente de 34,5KV/13,2KV e potência de 1500KVA e substituição por um equipamento novo com as mesmas características elétricas, mas com potência reduzida p/ 750KVA, garantindo o perfeito funcionamento da instalação. | R$
Declarações:
1. Declaramos que nos preços cotados estão inclusos impostos, mão de obra, encargos sociais, tributos, ferramentas, equipamentos auxiliares, seguros, administração e outras despesas necessárias, se houver.
2. Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias contados da data da entrega da proposta.
3. Declaramos, expressamente, o pleno conhecimento e concordância com todas as condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus Anexos.
Comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
Local/Data …......................................
Dados Bancários:
Banco_________
Agência nº_________
Conta Corrente nº________
Dados do representante legal da empresa para fins de assinatura do Contrato:
Nome: ____________
RG: _______________
CPF: ______________
Cargo/Função:______
Dados da testemunha por parte da empresa contratada:
Nome: ____________
RG: _______________
CPF: ______________
Identificação e assinatura do responsável sob carimbo
OBSERVAÇÃO:
A proposta deve ser datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da empresa ou por seu Procurador.
Estar acompanhada da Planilha Orçamentária detalhada, com BDI calculado pela empresa, valores unitários e totais: