## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Serviço Comum de Engenharia, Adaptação e Manutenção das instalações do Hortomercado_Leblon_jul22 | SINAPI - 05/2022 - Rio de Janeiro SBC - 06/2022 - Rio de Janeiro SICRO3 - 01/2022 - Rio de Janeiro ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará EMOP - 04/2022 - Rio de Janeiro |  |  | 18,84% |  |  | Desonerado: Horista: 84,56% Mensalista: 47,28%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  |  | Total |  |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | HORTOMERCADO HUMAITÁ - SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 2510.33 | 0.1205%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.25 | 51.01 | 5.18 | 379.16 | 435.35 | 114.77 | 11.65 | 853.11 | 979.53 | 0.04704%
1.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 2 | 0 | 648.43 | 0 | 648.43 | 0 | 1296.86 | 0 | 1296.86 | 0.06228%
1.3 | 00000109 | Próprio | ART RJ | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0.01123%
2 |  |  | COBERTURA | [9 empty] | 1316074.08 | 63.2%
2.1 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5888.16 | 2.67 | 0.76 | 0.95 | 4.38 | 15721.38 | 4475 | 5593.76 | 25790.14 | 1.238%
2.2 | 38 | ORSE | Remoção de calha de zinco | m | 277 | 8.78 | 0.04 | 2.16 | 10.98 | 2432.06 | 11.08 | 598.32 | 3041.46 | 0.1461%
2.3 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | m² | 5888.16 | 5.29 | 0.49 | 119.41 | 125.19 | 31148.36 | 2885.19 | 703105.2 | 737138.75 | 35.4%
2.4 | 254 | ORSE | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 553 | 8.4 | 0.03 | 101.3 | 109.73 | 4645.2 | 16.59 | 56018.9 | 60680.69 | 2.914%
2.5 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 5888.16 | 6.51 | 0.35 | 51.06 | 57.92 | 38331.92 | 2060.85 | 300649.45 | 341042.22 | 16.38%
2.6 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | m² | 1710 | 5.09 | 0.5 | 7.85 | 13.44 | 8703.9 | 855 | 13423.5 | 22982.4 | 1.104%
2.7 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 1710 | 6.11 | 0.88 | 2.95 | 9.94 | 10448.1 | 1504.8 | 5044.5 | 16997.4 | 0.8162%
2.8 | 74064/002 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | m² | 5888.16 | 9.12 | 1.23 | 8.06 | 18.41 | 53700.01 | 7242.43 | 47458.58 | 108401.02 | 5.205%
3 |  |  | REVISÃO REDE DE INCÊNCIO | [9 empty] | 35907.35 | 1.724%
3.1 | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0.0291%
3.2 | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 7 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3 | 0.006017%
3.3 | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 5 | 0 | 0 | 220.78 | 220.78 | 0 | 0 | 1103.9 | 1103.9 | 0.05301%
3.4 | 101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 83.51 | 8.02 | 409.86 | 501.39 | 334.04 | 32.08 | 1639.44 | 2005.56 | 0.09631%
3.5 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 560 | 13.88 | 2.02 | 9.28 | 25.18 | 7772.8 | 1131.2 | 5196.8 | 14100.8 | 0.6771%
3.6 | 13651 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2 | un | 81 | 0 | 0 | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 | 1566.54 | 1566.54 | 0.07523%
3.7 | 13651 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2 | un | 88 | 0 | 0 | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 | 1701.92 | 1701.92 | 0.08173%
3.8 | 13267 | ORSE | SPDA - Relatório de Análise de Risco, área acima de 750m². Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | un | 1 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0.06243%
3.9 | 13047 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0.07203%
3.10 | 90648 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 72 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 57.6 | 0 | 57.6 | 0.002766%
3.11 | 9056 | ORSE | Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar | un | 15 | 17.44 | 0.05 | 532.6 | 550.09 | 261.6 | 0.75 | 7989 | 8251.35 | 0.3962%
3.12 | 3973 | ORSE | Mão de obra de eletricista | h | 72 | 20.24 | 0.03 | 3.5 | 23.77 | 1457.28 | 2.16 | 252 | 1711.44 | 0.08218%
3.13 | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 72 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 1110.24 | 0 | 0 | 1110.24 | 0.05331%
3.14 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 9.28 | 0.92 | 66.47 | 76.67 | 92.8 | 9.2 | 664.7 | 766.7 | 0.03682%
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [9 empty] | 67286.29 | 3.231%
4.1 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÕMETROS | [9 empty] | 17598.83 | 0.8451%
4.1.1 | 74217/001 | SINAPI | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 79 | 7.91 | 1.85 | 213.01 | 222.77 | 624.89 | 146.15 | 16827.79 | 17598.83 | 0.8451%
4.2 |  |  | SANITÁRIOS EXISTENTES, PCD | [9 empty] | 34618.47 | 1.662%
4.2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 214 | 16.41 | 1.69 | 5.63 | 23.73 | 3511.74 | 361.66 | 1204.82 | 5078.22 | 0.2439%
4.2.2 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 9.21 | 0.79 | 43.65 | 53.65 | 9.21 | 0.79 | 43.65 | 53.65 | 0.002576%
4.2.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 7.99 | 0.7 | 31.16 | 39.85 | 15.98 | 1.4 | 62.32 | 79.7 | 0.003827%
4.2.4 | 87520 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 40 | 45.33 | 4.33 | 47.91 | 97.57 | 1813.2 | 173.2 | 1916.4 | 3902.8 | 0.1874%
4.2.5 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.57 | 4.41 | 739.93 | 782.91 | 77.14 | 8.82 | 1479.86 | 1565.82 | 0.07519%
4.2.6 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 42.86 | 12.79 | 1.14 | 144.61 | 158.54 | 548.17 | 48.86 | 6197.99 | 6795.02 | 0.3263%
4.2.7 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 42.86 | 1.32 | 0.18 | 2.07 | 3.57 | 56.57 | 7.71 | 88.73 | 153.01 | 0.007348%
4.2.8 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 42.86 | 6.31 | 0.87 | 10.16 | 17.34 | 270.44 | 37.28 | 435.47 | 743.19 | 0.03569%
4.2.9 | 3974 | ORSE | Mão de obra de encanador | h | 72 | 20.24 | 0.03 | 3.54 | 23.81 | 1457.28 | 2.16 | 254.88 | 1714.32 | 0.08232%
4.2.10 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 4.35 | 0.23 | 34.04 | 38.62 | 13.05 | 0.69 | 102.12 | 115.86 | 0.005564%
4.2.11 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 31.98 | 2.4 | 831.26 | 865.64 | 31.98 | 2.4 | 831.26 | 865.64 | 0.04157%
4.2.12 | 90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3 | 4.86 | 0.32 | 398.1 | 403.28 | 14.58 | 0.96 | 1194.3 | 1209.84 | 0.0581%
4.2.13 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 26.36 | 1.99 | 534.16 | 562.51 | 395.4 | 29.85 | 8012.4 | 8437.65 | 0.4052%
4.2.14 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 22.22 | 1.59 | 236.44 | 260.25 | 333.3 | 23.85 | 3546.6 | 3903.75 | 0.1875%
4.3 | 89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 2.13 | 0.14 | 40.55 | 42.82 | 8.52 | 0.56 | 162.2 | 171.28 | 0.008225%
4.4 | 00009856 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 6 | 0 | 0 | 9.37 | 9.37 | 0 | 0 | 56.22 | 56.22 | 0.0027%
4.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 25.44 | 1.81 | 684.32 | 711.57 | 76.32 | 5.43 | 2052.96 | 2134.71 | 0.1025%
4.6 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.51 | 1.69 | 247.99 | 273.19 | 23.51 | 1.69 | 247.99 | 273.19 | 0.01312%
4.7 | 00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 0 | 0 | 104.38 | 104.38 | 0 | 0 | 104.38 | 104.38 | 0.005012%
4.8 | 102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1 | 2.8 | 0.17 | 19.4 | 22.37 | 2.8 | 0.17 | 19.4 | 22.37 | 0.001074%
4.9 | 00003521 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 0 | 0 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 7.86 | 7.86 | 0.0003774%
4.10 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 3.21 | 0.22 | 10.05 | 13.48 | 6.42 | 0.44 | 20.1 | 26.96 | 0.001295%
4.11 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2 | 0.86 | 0.06 | 17.35 | 18.27 | 1.72 | 0.12 | 34.7 | 36.54 | 0.001755%
4.12 | 89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 2.13 | 0.14 | 40.55 | 42.82 | 8.52 | 0.56 | 162.2 | 171.28 | 0.008225%
4.13 | 00009892 | SINAPI | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 0 | 0 | 8.36 | 8.36 | 0 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0.001204%
4.14 | 00009901 | SINAPI | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0 | 0 | 50.38 | 50.38 | 0 | 0 | 100.76 | 100.76 | 0.004839%
4.15 | 00004210 | SINAPI | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 0.0001287%
4.16 | 00007120 | SINAPI | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0 | 0 | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 17.48 | 17.48 | 0.0008394%
4.17 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 3.98 | 0.26 | 21.48 | 25.72 | 3.98 | 0.26 | 21.48 | 25.72 | 0.001235%
4.18 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 5.74 | 0.4 | 6.21 | 12.35 | 5.74 | 0.4 | 6.21 | 12.35 | 0.0005931%
4.19 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 4.35 | 0.23 | 34.04 | 38.62 | 26.1 | 1.38 | 204.24 | 231.72 | 0.01113%
4.20 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 2.52 | 0.16 | 18.16 | 20.84 | 2.52 | 0.16 | 18.16 | 20.84 | 0.001001%
4.21 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 3 | 22.16 | 4.48 | 162.92 | 189.56 | 66.48 | 13.44 | 488.76 | 568.68 | 0.02731%
4.22 | 00034377 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 1 | 0 | 0 | 241.51 | 241.51 | 0 | 0 | 241.51 | 241.51 | 0.0116%
4.23 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 49.78 | 4.29 | 396.88 | 450.95 | 49.78 | 4.29 | 396.88 | 450.95 | 0.02165%
4.24 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 38.03 | 3.28 | 299.63 | 340.94 | 76.06 | 6.56 | 599.26 | 681.88 | 0.03274%
4.25 | 90803 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 1 | 95.56 | 8.25 | 267.33 | 371.14 | 95.56 | 8.25 | 267.33 | 371.14 | 0.01782%
4.26 | 90800 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 2 | 73 | 6.3 | 260.72 | 340.02 | 146 | 12.6 | 521.44 | 680.04 | 0.03266%
4.27 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 22.76 | 1.96 | 155.43 | 180.15 | 68.28 | 5.88 | 466.29 | 540.45 | 0.02595%
4.28 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.92 | 1.7 | 286.1 | 311.72 | 23.92 | 1.7 | 286.1 | 311.72 | 0.01497%
4.29 | 10110 | ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | un | 2 | 0 | 0 | 202.77 | 202.77 | 0 | 0 | 405.54 | 405.54 | 0.01947%
4.30 | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 8 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 17.44 | 17.44 | 0.0008375%
4.31 | 12807 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | m² | 7 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0.08404%
4.32 | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 0.49 | 0 | 0 | 360.05 | 360.05 | 0 | 0 | 176.42 | 176.42 | 0.008472%
4.33 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 45.8 | 6.31 | 0.87 | 10.16 | 17.34 | 288.99 | 39.84 | 465.34 | 794.17 | 0.03814%
4.34 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 9.66 | 7.79 | 1.13 | 8.29 | 17.21 | 75.25 | 10.91 | 80.08 | 166.24 | 0.007983%
4.35 | 84161 | SINAPI | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 2 | 9.87 | 1.12 | 66.97 | 77.96 | 19.74 | 2.24 | 133.94 | 155.92 | 0.007487%
4.36 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.92 | 1.7 | 286.1 | 311.72 | 23.92 | 1.7 | 286.1 | 311.72 | 0.01497%
4.37 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.92 | 1.7 | 310.66 | 336.28 | 23.92 | 1.7 | 310.66 | 336.28 | 0.01615%
4.38 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 7.97 | 0.56 | 59.86 | 68.39 | 23.91 | 1.68 | 179.58 | 205.17 | 0.009852%
4.39 | 12208 | ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 3 | 12.24 | 0.01 | 103.44 | 115.69 | 36.72 | 0.03 | 310.32 | 347.07 | 0.01667%
4.40 | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 16 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 502.4 | 502.4 | 0.02413%
4.41 | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1.68 | 0 | 0 | 360.05 | 360.05 | 0 | 0 | 604.88 | 604.88 | 0.02905%
4.42 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 4.12 | 0.33 | 6.14 | 10.59 | 32.96 | 2.64 | 49.12 | 84.72 | 0.004068%
4.43 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 19.91 | 1.96 | 26.31 | 48.18 | 59.73 | 5.88 | 78.93 | 144.54 | 0.006941%
4.44 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4.86 | 0.48 | 61.62 | 66.96 | 4.86 | 0.48 | 61.62 | 66.96 | 0.003215%
4.45 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 12.33 | 1.16 | 182.87 | 196.36 | 36.99 | 3.48 | 548.61 | 589.08 | 0.02829%
4.46 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 11.38 | 1.07 | 212.08 | 224.53 | 56.9 | 5.35 | 1060.4 | 1122.65 | 0.05391%
5 |  |  | ILUMINAÇÃO | [9 empty] | 16659.15 | 0.8%
5.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 85 | 0.91 | 0.09 | 0.32 | 1.32 | 77.35 | 7.65 | 27.2 | 112.2 | 0.005388%
5.2 | 622 | ORSE | Luminária industrial para galpões tecnolux ref. lm 210/3 | un | 85 | 34.89 | 0.11 | 159.67 | 194.67 | 2965.65 | 9.35 | 13571.95 | 16546.95 | 0.7946%
6 |  |  | PISOS - CIRCULAÇÃO INTERNA E ESTACIONAMENTO | [9 empty] | 354036.7 | 17%
6.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 637 | 6.41 | 8.79 | 4.44 | 19.64 | 4083.17 | 5599.23 | 2828.28 | 12510.68 | 0.6008%
6.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 98.07 | 0.94 | 2.72 | 5.03 | 8.69 | 92.18 | 266.75 | 493.29 | 852.22 | 0.04092%
6.3 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 637 | 2.45 | 0.28 | 0.96 | 3.69 | 1560.65 | 178.36 | 611.52 | 2350.53 | 0.1129%
6.4 | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 88.07 | 164.19 | 18.84 | 386.56 | 569.59 | 14460.21 | 1659.23 | 34044.35 | 50163.79 | 2.409%
6.5 | 79471 | SINAPI | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | KG | 80 | 12.47 | 1.23 | 56.79 | 70.49 | 997.6 | 98.4 | 4543.2 | 5639.2 | 0.2708%
6.6 | 00040653 | SINAPI | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 587 | 0 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 61282.8 | 61282.8 | 2.943%
6.7 | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 80 | 20.41 | 0 | 0 | 20.41 | 1632.8 | 0 | 0 | 1632.8 | 0.07841%
6.8 | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 80 | 14.43 | 0 | 0 | 14.43 | 1154.4 | 0 | 0 | 1154.4 | 0.05543%
6.9 | 73800/001 | SINAPI | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE | m² | 4013 | 18.65 | 2.99 | 27.54 | 49.18 | 74842.45 | 11998.87 | 110518.02 | 197359.34 | 9.477%
6.10 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 252.98 | 9.01 | 0.87 | 73.49 | 83.37 | 2279.34 | 220.09 | 18591.51 | 21090.94 | 1.013%
7 |  |  | PORTAS DE ENROLAR | [9 empty] | 45318 | 2.176%
7.1 | 12242 | ORSE | Fornecimento e instalação de porta eletrônica de enrolar em aço, com motor e botoeira, inclusive pintura eletróstática na cor cinza prata | m² | 70 | 0 | 0 | 647.4 | 647.4 | 0 | 0 | 45318 | 45318 | 2.176%
8 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 49275.51 | 2.366%
8.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2544.11 | 6.07 | 0.82 | 6.12 | 13.01 | 15442.74 | 2086.17 | 15569.96 | 33098.87 | 1.589%
8.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2544.11 | 0.99 | 0.13 | 1.99 | 3.11 | 2518.66 | 330.73 | 5062.79 | 7912.18 | 0.3799%
8.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 543 | 4.84 | 0.66 | 9.72 | 15.22 | 2628.12 | 358.38 | 5277.96 | 8264.46 | 0.3969%
9 |  |  | PROJETOS DIVERSOS | [9 empty] | 195383.41 | 9.382%
9.1 | 7029 | ORSE | Projeto arquitetônico executivo de escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, terminais turísticos, restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, boates, sanitários públicos, quiosques (sem repetições) | m² | 23 | 0 | 0 | 17.98 | 17.98 | 0 | 0 | 413.54 | 413.54 | 0.01986%
9.2 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 5888.16 | 0 | 0 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 52699.03 | 52699.03 | 2.531%
9.3 | 000038 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | m² | 5888.16 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 88911.21 | 88911.21 | 4.27%
9.4 | 038070 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | m² | 7411.06 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 53359.63 | 53359.63 | 2.562%
[9 empty] | Totais -> | 311558.83 | 45391.25 | 1725500.74 | 2082450.82
Tipo de Licitação |  |  | Pregão Eletrônico | [6 empty] | Total sem BDI |  | 2082450.82
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório |  |  | 21.451.000033/2022-35
_______________________________________________________________

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI - MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A Administração Central
A.1 | Administração Central | 5.5%
B Encargos Financeiros
B.1 | Garantia | 0.8%
B.2 | Risco | 1.27%
B.3 | Despesas Financeiras (Taxa SELIC) | 0%
C Lucro
C.1 | Lucro da Empresa | 7.4%
D Impostos
D.1 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
D.2 | COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social | 3%
D.3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços e Qualquer Natureza | 5%
D.4 | Ajuste Decorrente de Desoneração - Contribuição Previdênciária (I) - CPRB | 4.5%
BDI |  | 33.02%
COMPOSIÇÃO DE BDI – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A Administração Central
A.1 | Administração Central | 3.45%
B Encargos Financeiros
B.1 | Garantia | 0.5%
B.2 | Risco | 0.85%
B.3 | Despesas Financeiras (Taxa SELIC) | 0.6981%
C Lucro
C.1 | Lucro da Empresa | 6.22%
D Impostos
D.1 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
D.2 | COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social | 3%
D.3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços e Qualquer Natureza | 0%
D.4 | Ajuste Decorrente de Desoneração - Contribuição Previdenciária (I) - CPRB | 0%
BDI |  | 16.34%
COMPOSIÇÃO DE BDI - MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A Administração Central
A.1 | Administração Central | 5.5%
B Encargos Financeiros
B.1 | Garantia | 0.8%
B.2 | Risco | 1.27%
B.3 | Despesas Financeiras (Taxa SELIC) | 0%
C Lucro
C.1 | Lucro da Empresa | 7.4%
D Impostos
D.1 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
D.2 | COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social | 3%
D.3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços e Qualquer Natureza | 5%
D.4 | Ajuste Decorrente de Desoneração - Contribuição Previdenciária (I) - CPRB
BDI |  | 26.47%
MEMÓRIA DO BDI ADOTADO
| % DE MÃO DE OBRAS | 14.96%
| BDI DE MÃO DE OBRA | 33.02%
| % DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 85.04%
| BDI DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 16.34%
| BDI MÉDIO | 18.84%

## BDI TCU
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
OBRA:
CIDADE:
74209/001
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 5.5% | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8% | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco | 1.2% | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.6981% | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 7.4% | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 8.65% | Conforme Legislação Específica - PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (5,00% conforme Codigo Tributário da cidade).
Contribuição Previdênciária (I) - CPRB | 4.5% | Alíquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).Alíquota definida pela lei 13.161/2015 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Não desonerada=0,00%; Desonerada=4,50%.
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 33.86% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU | [5 empty] | 1.1626 | 1.1626 | 99.9135 | 0.011636
OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MÍNIMO DO LIMITE DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.844/13.
Prencher as células 16 a 22 da coluna C com os percentuais
Indicar nas céluas 35 a 40 conforme os percentuais indicados na coluna C e os padrões do Acordão do TCU
Acórdão: 64.1. para alguns tipos de obras como construção e reforma de edifícios, ou saneamento e obras hídricas, ou ainda, rodoviárias e ferroviárias, não há aparente vantagem em se desagregar em dois tipos distintos de obras com BDIs específicos, tendo em vista que cada agrupamento desses possui mais características gerais comuns que diferenciadas;
1.1. Despesas Financeiras (DF): “são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente”[1]. De acordo com o Acórdão 325/2007, a taxa SELIC pode servir de parâmetro para remuneração deste encargo, por isso, para o cálculo do percentual relativo às Despesas Financeiras, adota-se o percentual médio de 0,61% relativo à taxa SELIC[2], conforme demonstrado a seguir:
MÊS | TAXA SELIC
2021-07-01 | 0.36%
2021-08-01 | 0.43%
2021-09-01 | 0.44%
2021-10-01 | 0.49%
2021-11-01 | 0.59%
2021-12-01 | 0.77%
2022-01-01 | 0.73%
2022-02-01 | 0.76%
2022-03-01 | 0.93%
2022-04-01 | 0.83%
2022-05-01 | 1.03%
2022-06-01 | 1.02%
Total | 8.706%
Média | 0.6981%
Fonte: sitio da Receita Federal
1.2. De acordo com a fundamentação do Acórdão 325/2007 do TCU infere-se que tais despesas não devem incidir sobre equipamentos, especialmente porque quando tais itens são adquiridos em conjunto com a obra ou com os serviços de engenharia a concorrência é menor, fato que influencia seu preço. Por outro lado, não há justificativa para incidência de despesas financeiras sobre serviços, pois se constituem quase que integralmente de mão-de-obra que é paga mês a mês.
1.3. Assim, no presente estudo admitir-se-á a incidência de despesas financeiras apenas sobre o valor dos materiais.
O Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, por exemplo, considerou a seguinte expressão matemática para o cálculo das despesas financeiras:
[1] Revista do TCU, Brasília, v. 32, n.88, abr/jun 2001
[2] O percentual da taxa SECLI atualizado em 21/10/2013 pela Secretaria de Controle Interno.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic
Mês/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Janeiro | 0.86% | 0.89% | 0.6% | 0.85% | 0.94% | 1.06% | 1.09% | 0.58% | 0.54% | 0.38% | 0.15% | 0.73%
Fevereiro | 0.84% | 0.75% | 0.49% | 0.79% | 0.82% | 1% | 0.87% | 0.47% | 0.49% | 0.29% | 0.13% | 0.76%
Março | 0.92% | 0.82% | 0.55% | 0.77% | 1.04% | 1.16% | 1.05% | 0.53% | 0.47% | 0.34% | 0.2% | 0.93%
Abril | 0.84% | 0.71% | 0.61% | 0.82% | 0.95% | 1.06% | 0.79% | 0.52% | 0.52% | 0.28% | 0.21% | 0.83%
Maio | 0.99% | 0.74% | 0.6% | 0.87% | 0.99% | 1.11% | 0.93% | 0.52% | 0.54% | 0.24% | 0.27% | 1.03%
Junho | 0.96% | 0.64% | 0.61% | 0.82% | 1.07% | 1.16% | 0.81% | 0.52% | 0.47% | 0.21% | 0.31% | 1.02%
Julho | 0.97% | 0.68% | 0.72% | 0.95% | 1.18% | 1.11% | 0.8% | 0.54% | 0.57% | 0.19% | 0.36%
Agosto | 1.07% | 0.69% | 0.71% | 0.87% | 1.11% | 1.22% | 0.8% | 0.57% | 0.5% | 0.16% | 0.43%
Setembro | 0.94% | 0.54% | 0.71% | 0.91% | 1.11% | 1.11% | 0.64% | 0.47% | 0.46% | 0.16% | 0.44%
Outubro | 0.88% | 0.61% | 0.81% | 0.95% | 1.11% | 1.05% | 0.64% | 0.54% | 0.48% | 0.16% | 0.49%
Novembro | 0.86% | 0.55% | 0.72% | 0.84% | 1.06% | 1.04% | 0.57% | 0.49% | 0.38% | 0.15% | 0.59%
Dezembro | 0.91% | 0.55% | 0.79% | 0.96% | 1.16% | 1.12% | 0.54% | 0.49% | 0.37% | 0.16% | 0.77%
2) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS
Os licitantes deverão considerar que legislação do Município estabelece alíquota efetiva de ISS de 2% (dois por cento), para os serviços com aplicação de material e de 5% (cinco por cento) para os demais
3) PIS E COFINS SOBRE O SERVIÇO
Quanto a incidência dos tributos PIS e COFINS sobre os SERVIÇOS, as empresas Licitantes que estão sujeitas ao regime cumulativo destes tributos deverão considerar na composição da taxa de BDI as alíquotas de 0,65 e 3,00% respectivamente.
As empresas sujeitas ao regime não cumulativo, deverão, partindo das alíquotas legais de 1,65% e 7,6% respectivamente para o PIS e o COFINS e, abatendo eventuais créditos destes tributos a que tiverem direito, calcular as alíquotas a serem consideradas para a taxa de BDI.
De forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária, conforme disposto no Acórdão n°. 2622/2013 – TCU – Plenário. As empresas deverão apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e/ou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, visando comprovar, por memória de cálculo, que as contribuições sociais de apuração dos referidos tributos (PIS/COFINS) adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos dos últimos doze meses da apresentação da proposta.
4) PIS E COFINS SOBRE O FORNECIMENTO
5) TAXA de BDI
Caso o BDI apresentado pelo proponente esteja superior a este teto A CONTRATANTE procederá a devida correção na referida taxa no item referente ao "Lucro".
Ainda em face do item 9.1.4 do Acordão 2622/2013 do TCU a Taxa de BDI incidentes sobre os fornecimentos deverá ser sensivelmente inferior ao BDI utilizado para os Serviços.
6) CPRB
Caso as empresas licitantes se enquadrem nos grupos citados nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0 devem incluir a contribuição previdenciária –CPRB com alíquota de 4,5% no BDI referencial da contratação em comento, considerando seus impactos na tabela de encargos sociais.
Os tributos IRPJ e CSLL, não devem integrar o cálculo do LDI (ou BDI), nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contrato, não devendo ser repassado à contratante (TCU - Acórdão 325/2007).
Formulas:
CÁLCULO DE BDI = DATE(YEAR([CÁLCULO DE BDI, row above]),MONTH([CÁLCULO DE BDI, row above])+1,1)
Note on B35: rafael.j.monteiro: Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018. Provisória nº 774, publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, 30/03 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.812, DE 28 DE JUNHO DE 2018 Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.436, de 30 de dezembro de 2013 As empresas da construção civil enquadradas nos CNAE mencionados acima devem recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta a alíquota de 4,5%.INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.812, DE 28 DE JUNHO DE 2018 Caso as empresas licitantes se enquadrem nos grupos citados nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0 devem incluir a contribuição previdenciária –CPRB com alíquota de 4,5% no BDI referencial da contratação em comento, considerando seus impactos na tabela de encargos sociais. 4. Construção Civil 4,5% Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01 Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0