## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Serviço Comum de Engenharia, Adaptação e Manutenção das instalações do Hortomercado_Leblon_jul22 | SINAPI - 05/2022 - Rio de Janeiro SBC - 06/2022 - Rio de Janeiro SICRO3 - 01/2022 - Rio de Janeiro ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará EMOP - 04/2022 - Rio de Janeiro |  |  | 18,44% |  |  | Desonerado: Horista: 84,56% Mensalista: 47,28%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  |  | Total |  |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | HORTOMERCADO HUMAITÁ - SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 2510.33 | 0.1407%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.25 | 51.01 | 5.18 | 379.16 | 435.35 | 114.77 | 11.65 | 853.11 | 979.53 | 0.05488%
1.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 2 | 0 | 648.43 | 0 | 648.43 | 0 | 1296.86 | 0 | 1296.86 | 0.07267%
1.3 | 00000109 | Próprio | ART RJ | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0.01311%
2 |  |  | Portas de Enrolar e Portões | [9 empty] | 74150.22 | 4.155%
2.1 | 00004944 | SINAPI | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | m² | 40 | 0 | 0 | 1335.24 | 1335.24 | 0 | 0 | 53409.6 | 53409.6 | 2.993%
2.2 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 6.75 | 14.45 | 1.4 | 565.27 | 581.12 | 97.53 | 9.45 | 3815.58 | 3922.56 | 0.2198%
2.3 | 85191 | SINAPI | PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO | UN | 2 | 681.21 | 73.08 | 1490.14 | 2244.43 | 1362.42 | 146.16 | 2980.28 | 4488.86 | 0.2515%
2.4 | 74100/001 | SINAPI | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | 20 | 53.49 | 5.3 | 557.67 | 616.46 | 1069.8 | 106 | 11153.4 | 12329.2 | 0.6908%
3 |  |  | COBERTURA | [9 empty] | 941510.05 | 52.75%
3.1 | 38 | ORSE | Remoção de calha de zinco | m | 164 | 8.78 | 0.04 | 2.16 | 10.98 | 1439.92 | 6.56 | 354.24 | 1800.72 | 0.1009%
3.2 | 254 | ORSE | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 329 | 8.4 | 0.03 | 101.3 | 109.73 | 2763.6 | 9.87 | 33327.7 | 36101.17 | 2.023%
3.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 164 | 21.13 | 2.03 | 184 | 207.16 | 3465.32 | 332.92 | 30176 | 33974.24 | 1.904%
3.4 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | m² | 4573.03 | 5.29 | 0.49 | 119.41 | 125.19 | 24191.32 | 2240.78 | 546065.52 | 572497.62 | 32.08%
3.5 | 3738 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | m² | 4573.03 | 8.26 | 0.01 | 6.1 | 14.37 | 37773.22 | 45.73 | 27895.49 | 65714.44 | 3.682%
3.6 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4573.03 | 2.67 | 0.76 | 0.95 | 4.38 | 12209.99 | 3475.5 | 4344.38 | 20029.87 | 1.122%
3.7 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3498.13 | 5.96 | 0.33 | 54.14 | 60.43 | 20848.85 | 1154.38 | 189388.76 | 211391.99 | 11.84%
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS- SANITÁRIOS E PCD | [9 empty] | 49541.58 | 2.776%
4.1 | 99195 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 44 | 15.25 | 1.38 | 47.19 | 63.82 | 671 | 60.72 | 2076.36 | 2808.08 | 0.1573%
4.2 | 9604 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 120 | 18.26 | 0.04 | 55.76 | 74.06 | 2191.2 | 4.8 | 6691.2 | 8887.2 | 0.498%
4.3 | 93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 20 | 7.58 | 0.68 | 37.83 | 46.09 | 151.6 | 13.6 | 756.6 | 921.8 | 0.05165%
4.4 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 31.98 | 2.4 | 831.26 | 865.64 | 31.98 | 2.4 | 831.26 | 865.64 | 0.0485%
4.5 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 26.36 | 1.99 | 534.16 | 562.51 | 395.4 | 29.85 | 8012.4 | 8437.65 | 0.4728%
4.6 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 22.22 | 1.59 | 236.44 | 260.25 | 155.54 | 11.13 | 1655.08 | 1821.75 | 0.1021%
4.7 | 89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 2.13 | 0.14 | 40.55 | 42.82 | 17.04 | 1.12 | 324.4 | 342.56 | 0.01919%
4.8 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.51 | 1.69 | 247.99 | 273.19 | 23.51 | 1.69 | 247.99 | 273.19 | 0.01531%
4.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 23.92 | 1.7 | 310.66 | 336.28 | 47.84 | 3.4 | 621.32 | 672.56 | 0.03768%
4.10 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.92 | 1.7 | 286.1 | 311.72 | 23.92 | 1.7 | 286.1 | 311.72 | 0.01747%
4.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 7.97 | 0.56 | 59.86 | 68.39 | 55.79 | 3.92 | 419.02 | 478.73 | 0.02682%
4.12 | 12208 | ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 7 | 12.24 | 0.01 | 103.44 | 115.69 | 85.68 | 0.07 | 724.08 | 809.83 | 0.04538%
4.13 | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 17 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 533.8 | 533.8 | 0.02991%
4.14 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 2.42 | 0.17 | 96.36 | 98.95 | 16.94 | 1.19 | 674.52 | 692.65 | 0.03881%
4.15 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 49.78 | 4.29 | 396.88 | 450.95 | 49.78 | 4.29 | 396.88 | 450.95 | 0.02527%
4.16 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 38.03 | 3.28 | 299.63 | 340.94 | 228.18 | 19.68 | 1797.78 | 2045.64 | 0.1146%
4.17 | 12807 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | m² | 8 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0.1121%
4.18 | 90803 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 1 | 95.56 | 8.25 | 267.33 | 371.14 | 95.56 | 8.25 | 267.33 | 371.14 | 0.0208%
4.19 | 90800 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 6 | 73 | 6.3 | 260.72 | 340.02 | 438 | 37.8 | 1564.32 | 2040.12 | 0.1143%
4.20 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 22.76 | 1.96 | 155.43 | 180.15 | 136.56 | 11.76 | 932.58 | 1080.9 | 0.06056%
4.21 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.92 | 1.7 | 286.1 | 311.72 | 23.92 | 1.7 | 286.1 | 311.72 | 0.01747%
4.22 | 00043600 | SINAPI | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 6 | 0 | 0 | 60.63 | 60.63 | 0 | 0 | 363.78 | 363.78 | 0.02038%
4.23 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 5.67 | 7.79 | 1.13 | 8.29 | 17.21 | 44.16 | 6.4 | 47.02 | 97.58 | 0.005468%
4.24 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 163.22 | 6.31 | 0.87 | 10.16 | 17.34 | 1029.91 | 142 | 1658.32 | 2830.23 | 0.1586%
4.25 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 25.44 | 1.81 | 684.32 | 711.57 | 101.76 | 7.24 | 2737.28 | 2846.28 | 0.1595%
4.26 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 11.26 | 0.8 | 77.45 | 89.51 | 67.56 | 4.8 | 464.7 | 537.06 | 0.03009%
4.27 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 2.52 | 0.16 | 14.66 | 17.34 | 2.52 | 0.16 | 14.66 | 17.34 | 0.0009716%
4.28 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 5 | 16.9 | 1.66 | 27.33 | 45.89 | 84.5 | 8.3 | 136.65 | 229.45 | 0.01286%
4.29 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 11.38 | 1.07 | 212.08 | 224.53 | 22.76 | 2.14 | 424.16 | 449.06 | 0.02516%
4.30 | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 16.03 | 1.53 | 151.36 | 168.92 | 176.33 | 16.83 | 1664.96 | 1858.12 | 0.1041%
4.31 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 9 | 14.51 | 0.03 | 309.3 | 323.84 | 130.59 | 0.27 | 2783.7 | 2914.56 | 0.1633%
4.32 | 020855 | SEDOP | Retirada de luminárias | UN | 15 | 14.3 | 1.42 | 3.68 | 19.4 | 214.5 | 21.3 | 55.2 | 291 | 0.01631%
4.33 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 3 | 38.37 | 0.11 | 66.79 | 105.27 | 115.11 | 0.33 | 200.37 | 315.81 | 0.0177%
4.34 | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1.76 | 0 | 0 | 360.05 | 360.05 | 0 | 0 | 633.68 | 633.68 | 0.03551%
5 |  |  | CAIXAS D´´AGUA | [9 empty] | 5785 | 0.3241%
5.1 | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 13 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 5785 | 5785 | 0.3241%
6 |  |  | HIDROMETROS INDIVIDUAIS | [9 empty] | 12697.89 | 0.7115%
6.1 | 74217/001 | SINAPI | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 57 | 7.91 | 1.85 | 213.01 | 222.77 | 450.87 | 105.45 | 12141.57 | 12697.89 | 0.7115%
7 |  |  | MEDIDORES INDIVIDUAIS | [9 empty] | 13353.96 | 0.7482%
7.1 | 00043094 | SINAPI | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 57 | 0 | 0 | 234.28 | 234.28 | 0 | 0 | 13353.96 | 13353.96 | 0.7482%
8 |  |  | REVISÃO REDE DE INCENDIO | [9 empty] | 17981.05 | 1.008%
8.1 | 90648 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 144 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 115.2 | 0 | 115.2 | 0.006455%
8.2 | 101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 83.51 | 8.02 | 409.86 | 501.39 | 584.57 | 56.14 | 2869.02 | 3509.73 | 0.1967%
8.3 | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 14 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 4242 | 4242 | 0.2377%
8.4 | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 7 | 0 | 0 | 220.78 | 220.78 | 0 | 0 | 1545.46 | 1545.46 | 0.08659%
8.5 | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 7 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3 | 0.007021%
8.6 | 3973 | ORSE | Mão de obra de eletricista | h | 144 | 20.24 | 0.03 | 3.5 | 23.77 | 2914.56 | 4.32 | 504 | 3422.88 | 0.1918%
8.7 | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 144 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 2220.48 | 0 | 0 | 2220.48 | 0.1244%
8.8 | 13047 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0.08405%
8.9 | 13267 | ORSE | SPDA - Relatório de Análise de Risco, área acima de 750m². Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | un | 1 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0.07284%
9 |  |  | Restauro de Pisos | [9 empty] | 175943.25 | 9.858%
9.1 |  |  | Piso circulação interna | [9 empty] | 140804.47 | 7.889%
9.1.1 | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 20 | 164.19 | 18.84 | 386.56 | 569.59 | 3283.8 | 376.8 | 7731.2 | 11391.8 | 0.6383%
9.1.2 | 2226 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=3,2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 700.37 | 5.95 | 0.01 | 178.31 | 184.27 | 4167.2 | 7 | 124882.97 | 129057.17 | 7.231%
9.1.3 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 45 | 2.02 | 0.17 | 5.71 | 7.9 | 90.9 | 7.65 | 256.95 | 355.5 | 0.01992%
9.2 |  |  | Piso carga e descarga | [9 empty] | 35138.78 | 1.969%
9.2.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 421.48 | 9.01 | 0.87 | 73.49 | 83.37 | 3797.53 | 366.68 | 30974.57 | 35138.78 | 1.969%
10 |  |  | Grade de proteção | [9 empty] | 181209.12 | 10.15%
10.1 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 278 | 55.23 | 5.52 | 588.58 | 649.33 | 15353.94 | 1534.56 | 163625.24 | 180513.74 | 10.11%
10.2 | 73665 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 7 | 47.1 | 4.63 | 47.61 | 99.34 | 329.7 | 32.41 | 333.27 | 695.38 | 0.03896%
11 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 27225.35 | 1.525%
11.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 868.71 | 6.07 | 0.82 | 6.12 | 13.01 | 5273.06 | 712.34 | 5316.51 | 11301.91 | 0.6333%
11.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 868.71 | 0.99 | 0.13 | 1.99 | 3.11 | 860.02 | 112.93 | 1728.73 | 2701.68 | 0.1514%
11.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 868.71 | 4.84 | 0.66 | 9.72 | 15.22 | 4204.55 | 573.34 | 8443.87 | 13221.76 | 0.7408%
12 |  |  | PROJETOS DIVERSOS | [9 empty] | 280290.15 | 15.71%
12.1 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 7167.58 | 0 | 0 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 64149.84 | 64149.84 | 3.594%
12.2 | 000038 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | m² | 4573.03 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 69052.75 | 69052.75 | 3.869%
12.3 | 000406 | SBC | PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 | m² | 7167.58 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 58774.15 | 58774.15 | 3.293%
12.4 | 000228 | SBC | PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO | m² | 4573.03 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 37041.54 | 37041.54 | 2.075%
12.5 | 000028 | SBC | PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO | m² | 5573.03 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 51271.87 | 51271.87 | 2.873%
[9 empty] | Totais -> | 155697.06 | 13269.52 | 1613231.37 | 1782197.95
Tipo de Licitação |  |  | Pregão Eletrônico | [6 empty] | Total sem BDI |  | 1782197.95
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório |  |  | 21.451.000033/2022-35
_______________________________________________________________

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI - MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A Administração Central
A.1 | Administração Central | 5.5%
B Encargos Financeiros
B.1 | Garantia | 0.8%
B.2 | Risco | 1.27%
B.3 | Despesas Financeiras (Taxa SELIC) | 0%
C Lucro
C.1 | Lucro da Empresa | 7.4%
D Impostos
D.1 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
D.2 | COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social | 3%
D.3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços e Qualquer Natureza | 5%
D.4 | Ajuste Decorrente de Desoneração - Contribuição Previdênciária (I) - CPRB | 4.5%
BDI |  | 33.02%
COMPOSIÇÃO DE BDI – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A Administração Central
A.1 | Administração Central | 3.45%
B Encargos Financeiros
B.1 | Garantia | 0.5%
B.2 | Risco | 0.85%
B.3 | Despesas Financeiras (Taxa SELIC) | 0.6981%
C Lucro
C.1 | Lucro da Empresa | 6.22%
D Impostos
D.1 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
D.2 | COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social | 3%
D.3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços e Qualquer Natureza | 0%
D.4 | Ajuste Decorrente de Desoneração - Contribuição Previdenciária (I) - CPRB | 0%
BDI |  | 16.34%
COMPOSIÇÃO DE BDI - MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A Administração Central
A.1 | Administração Central | 5.5%
B Encargos Financeiros
B.1 | Garantia | 0.8%
B.2 | Risco | 1.27%
B.3 | Despesas Financeiras (Taxa SELIC) | 0%
C Lucro
C.1 | Lucro da Empresa | 7.4%
D Impostos
D.1 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
D.2 | COFINS - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social | 3%
D.3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços e Qualquer Natureza | 5%
D.4 | Ajuste Decorrente de Desoneração - Contribuição Previdenciária (I) - CPRB
BDI |  | 26.47%
MEMÓRIA DO BDI ADOTADO
| % DE MÃO DE OBRAS | 8.736%
| BDI DE MÃO DE OBRA | 33.02%
| % DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 91.26%
| BDI DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 16.34%
| BDI MÉDIO | 17.8%

## BDI TCU
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
OBRA:
CIDADE:
74209/001
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 5.5% | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8% | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco | 1.2% | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.6981% | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 7.4% | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 8.65% | Conforme Legislação Específica - PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (5,00% conforme Codigo Tributário da cidade).
Contribuição Previdênciária (I) - CPRB | 4.5% | Alíquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).Alíquota definida pela lei 13.161/2015 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Não desonerada=0,00%; Desonerada=4,50%.
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 33.86% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU | [5 empty] | 1.1626 | 1.1626 | 99.9135 | 0.011636
OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MÍNIMO DO LIMITE DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.844/13.
Prencher as células 16 a 22 da coluna C com os percentuais
Indicar nas céluas 35 a 40 conforme os percentuais indicados na coluna C e os padrões do Acordão do TCU
Acórdão: 64.1. para alguns tipos de obras como construção e reforma de edifícios, ou saneamento e obras hídricas, ou ainda, rodoviárias e ferroviárias, não há aparente vantagem em se desagregar em dois tipos distintos de obras com BDIs específicos, tendo em vista que cada agrupamento desses possui mais características gerais comuns que diferenciadas;
1.1. Despesas Financeiras (DF): “são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente”[1]. De acordo com o Acórdão 325/2007, a taxa SELIC pode servir de parâmetro para remuneração deste encargo, por isso, para o cálculo do percentual relativo às Despesas Financeiras, adota-se o percentual médio de 0,61% relativo à taxa SELIC[2], conforme demonstrado a seguir:
MÊS | TAXA SELIC
2021-07-01 | 0.36%
2021-08-01 | 0.43%
2021-09-01 | 0.44%
2021-10-01 | 0.49%
2021-11-01 | 0.59%
2021-12-01 | 0.77%
2022-01-01 | 0.73%
2022-02-01 | 0.76%
2022-03-01 | 0.93%
2022-04-01 | 0.83%
2022-05-01 | 1.03%
2022-06-01 | 1.02%
Total | 8.706%
Média | 0.6981%
Fonte: sitio da Receita Federal
1.2. De acordo com a fundamentação do Acórdão 325/2007 do TCU infere-se que tais despesas não devem incidir sobre equipamentos, especialmente porque quando tais itens são adquiridos em conjunto com a obra ou com os serviços de engenharia a concorrência é menor, fato que influencia seu preço. Por outro lado, não há justificativa para incidência de despesas financeiras sobre serviços, pois se constituem quase que integralmente de mão-de-obra que é paga mês a mês.
1.3. Assim, no presente estudo admitir-se-á a incidência de despesas financeiras apenas sobre o valor dos materiais.
O Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, por exemplo, considerou a seguinte expressão matemática para o cálculo das despesas financeiras:
[1] Revista do TCU, Brasília, v. 32, n.88, abr/jun 2001
[2] O percentual da taxa SECLI atualizado em 21/10/2013 pela Secretaria de Controle Interno.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic
Mês/Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Janeiro | 0.86% | 0.89% | 0.6% | 0.85% | 0.94% | 1.06% | 1.09% | 0.58% | 0.54% | 0.38% | 0.15% | 0.73%
Fevereiro | 0.84% | 0.75% | 0.49% | 0.79% | 0.82% | 1% | 0.87% | 0.47% | 0.49% | 0.29% | 0.13% | 0.76%
Março | 0.92% | 0.82% | 0.55% | 0.77% | 1.04% | 1.16% | 1.05% | 0.53% | 0.47% | 0.34% | 0.2% | 0.93%
Abril | 0.84% | 0.71% | 0.61% | 0.82% | 0.95% | 1.06% | 0.79% | 0.52% | 0.52% | 0.28% | 0.21% | 0.83%
Maio | 0.99% | 0.74% | 0.6% | 0.87% | 0.99% | 1.11% | 0.93% | 0.52% | 0.54% | 0.24% | 0.27% | 1.03%
Junho | 0.96% | 0.64% | 0.61% | 0.82% | 1.07% | 1.16% | 0.81% | 0.52% | 0.47% | 0.21% | 0.31% | 1.02%
Julho | 0.97% | 0.68% | 0.72% | 0.95% | 1.18% | 1.11% | 0.8% | 0.54% | 0.57% | 0.19% | 0.36%
Agosto | 1.07% | 0.69% | 0.71% | 0.87% | 1.11% | 1.22% | 0.8% | 0.57% | 0.5% | 0.16% | 0.43%
Setembro | 0.94% | 0.54% | 0.71% | 0.91% | 1.11% | 1.11% | 0.64% | 0.47% | 0.46% | 0.16% | 0.44%
Outubro | 0.88% | 0.61% | 0.81% | 0.95% | 1.11% | 1.05% | 0.64% | 0.54% | 0.48% | 0.16% | 0.49%
Novembro | 0.86% | 0.55% | 0.72% | 0.84% | 1.06% | 1.04% | 0.57% | 0.49% | 0.38% | 0.15% | 0.59%
Dezembro | 0.91% | 0.55% | 0.79% | 0.96% | 1.16% | 1.12% | 0.54% | 0.49% | 0.37% | 0.16% | 0.77%
2) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS
Os licitantes deverão considerar que legislação do Município estabelece alíquota efetiva de ISS de 2% (dois por cento), para os serviços com aplicação de material e de 5% (cinco por cento) para os demais
3) PIS E COFINS SOBRE O SERVIÇO
Quanto a incidência dos tributos PIS e COFINS sobre os SERVIÇOS, as empresas Licitantes que estão sujeitas ao regime cumulativo destes tributos deverão considerar na composição da taxa de BDI as alíquotas de 0,65 e 3,00% respectivamente.
As empresas sujeitas ao regime não cumulativo, deverão, partindo das alíquotas legais de 1,65% e 7,6% respectivamente para o PIS e o COFINS e, abatendo eventuais créditos destes tributos a que tiverem direito, calcular as alíquotas a serem consideradas para a taxa de BDI.
De forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária, conforme disposto no Acórdão n°. 2622/2013 – TCU – Plenário. As empresas deverão apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e/ou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, visando comprovar, por memória de cálculo, que as contribuições sociais de apuração dos referidos tributos (PIS/COFINS) adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos dos últimos doze meses da apresentação da proposta.
4) PIS E COFINS SOBRE O FORNECIMENTO
5) TAXA de BDI
Caso o BDI apresentado pelo proponente esteja superior a este teto A CONTRATANTE procederá a devida correção na referida taxa no item referente ao "Lucro".
Ainda em face do item 9.1.4 do Acordão 2622/2013 do TCU a Taxa de BDI incidentes sobre os fornecimentos deverá ser sensivelmente inferior ao BDI utilizado para os Serviços.
6) CPRB
Caso as empresas licitantes se enquadrem nos grupos citados nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0 devem incluir a contribuição previdenciária –CPRB com alíquota de 4,5% no BDI referencial da contratação em comento, considerando seus impactos na tabela de encargos sociais.
Os tributos IRPJ e CSLL, não devem integrar o cálculo do LDI (ou BDI), nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contrato, não devendo ser repassado à contratante (TCU - Acórdão 325/2007).
Formulas:
CÁLCULO DE BDI = DATE(YEAR([CÁLCULO DE BDI, row above]),MONTH([CÁLCULO DE BDI, row above])+1,1)
Note on B35: rafael.j.monteiro: Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018. Provisória nº 774, publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, 30/03 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.812, DE 28 DE JUNHO DE 2018 Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.436, de 30 de dezembro de 2013 As empresas da construção civil enquadradas nos CNAE mencionados acima devem recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta a alíquota de 4,5%.INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.812, DE 28 DE JUNHO DE 2018 Caso as empresas licitantes se enquadrem nos grupos citados nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0 devem incluir a contribuição previdenciária –CPRB com alíquota de 4,5% no BDI referencial da contratação em comento, considerando seus impactos na tabela de encargos sociais. 4. Construção Civil 4,5% Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01 Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0