## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Reforma dos Circuitos Alimentadores do Hortomercado do RJ | SINAPI - 01/2021 - Rio de Janeiro ORSE - 11/2020 - Sergipe CPOS - 11/2020 - São Paulo | 22,78% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00000999 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material | M | 343,7861113 |  | 147,37 |  | 50.663,76 |  | 50663.7592 | 23,54% | 50663.7592 | 23,54%
12772 | ORSE | Disjuntor regulável de 1000 a 2500A | Material | un | 0,9991314 |  | 39.765,22 |  | 39.730,68 |  | 39730.678 | 18,46% | 90394.4373 | 42,00%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 233,2472142 |  | 91,37 |  | 21.311,80 |  | 21311.798 | 9,90% | 111706.2352 | 51,90%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (apoio, montagem, manutenção, reaperto, organização, climpagem de cabos, testes, procedimentos de segurança, auxilio em trabalho de altura, auxilio em montagem de quadros eletricos, corte de chapas e ajustes em geral na instalação e sinalizacao.) | Mão de Obra | H | 501,9089612 |  | 26,10 |  | 13.099,82 |  | 13099.8239 | 6,09% | 124806.0591 | 57,99%
12232 | ORSE | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | Material | un | 2,9973941 |  | 3.137,26 |  | 9.403,60 |  | 9403.6045 | 4,37% | 134209.6636 | 62,36%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 378,1152040 |  | 18,88 |  | 7.138,82 |  | 7138.8151 | 3,32% | 141348.4786 | 65,68%
00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA - P/ BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA | Material | KG | 45,6802854 |  | 135,58 |  | 6.193,33 |  | 6193.3331 | 2,88% | 147541.8117 | 68,55%
00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (Supervisão, Configuração, Startup, Comissionamento, Planejamento, Procedimentos de segurança, compras técnicas, AsBuilt, documentação e vistorias, aprovações junto a orgãos públicos e Light, reuniões de fiscalização) | Mão de Obra | H | 47,9583049 |  | 120,92 |  | 5.799,12 |  | 5799.1182 | 2,69% | 153340.93 | 71,25%
8830 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. Disjuntor tripolar100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. | Material | un | 9,9913135 |  | 493,57 |  | 4.931,41 |  | 4931.4126 | 2,29% | 158272.3426 | 73,54%
861 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 109,9044487 |  | 39,53 |  | 4.344,52 |  | 4344.5229 | 2,02% | 162616.8654 | 75,56%
10061 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 2,9973941 |  | 1.425,47 |  | 4.272,70 |  | 4272.6953 | 1,99% | 166889.5607 | 77,54%
3716 | ORSE | Disjuntor tripolar 400 A, padrão DIN (linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar | Material | un | 1,9982627 |  | 1.871,73 |  | 3.740,21 |  | 3740.2083 | 1,74% | 170629.769 | 79,28%
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 112,9018428 |  | 31,54 |  | 3.560,92 |  | 3560.9241 | 1,65% | 174190.6931 | 80,93%
00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material | M | 12,1694199 |  | 237,88 |  | 2.894,86 |  | 2894.8616 | 1,35% | 177085.5547 | 82,28%
00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material | UN | 5,9947881 |  | 368,59 |  | 2.209,62 |  | 2209.619 | 1,03% | 179295.1737 | 83,31%
3991 | ORSE | Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | m | 109,9044487 |  | 19,49 |  | 2.142,04 |  | 2142.0377 | 1,00% | 181437.2114 | 84,30%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 109,4701487 |  | 18,35 |  | 2.008,78 |  | 2008.7772 | 0,93% | 183445.9886 | 85,24%
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 2,9973941 |  | 522,77 |  | 1.566,95 |  | 1566.9477 | 0,73% | 185012.9363 | 85,96%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 21,9808897 |  | 67,57 |  | 1.485,25 |  | 1485.2487 | 0,69% | 186498.185 | 86,65%
828 | ORSE | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material | un | 15,9861016 |  | 83,72 |  | 1.338,36 |  | 1338.3564 | 0,62% | 187836.5414 | 87,28%
13326 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | Material | un | 29,9739406 |  | 44,42 |  | 1.331,44 |  | 1331.4424 | 0,62% | 189167.9839 | 87,89%
2711 | ORSE | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 4,5mm CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 4,5mm | Material | m² | 0,7493485 |  | 1.732,69 |  | 1.298,39 |  | 1298.3887 | 0,60% | 190466.3726 | 88,50%
3703 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material | un | 9,9913135 |  | 127,44 |  | 1.273,29 |  | 1273.293 | 0,59% | 191739.6656 | 89,09%
4497 | ORSE | Transformador de corrente de 400/5 | Material | un | 6,9939195 |  | 165,75 |  | 1.159,24 |  | 1159.2422 | 0,54% | 192898.9077 | 89,63%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 231,3031404 |  | 4,80 |  | 1.110,26 |  | 1110.2551 | 0,52% | 194009.1628 | 90,14%
12155 | ORSE | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 11,9895762 |  | 87,81 |  | 1.052,80 |  | 1052.8047 | 0,49% | 195061.9675 | 90,63%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 73,1875785 |  | 12,27 |  | 898,01 |  | 898.0116 | 0,42% | 195959.9791 | 91,05%
9162 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) | Material | un | 11,9895762 |  | 64,95 |  | 778,72 |  | 778.723 | 0,36% | 196738.702 | 91,41%
3334 | ORSE | Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível | Serviços | h | 87,9235590 |  | 8,65 |  | 760,54 |  | 760.5388 | 0,35% | 197499.2408 | 91,76%
00001547 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | Material | UN | 5,9947881 |  | 118,80 |  | 712,18 |  | 712.1808 | 0,33% | 198211.4216 | 92,10%
11934 | ORSE | AMPERIMETRO (analóg. ou dig),400A (INDICADOR ) P/ 5A, compatível c/ TC e QD | Material | un | 2,9973941 |  | 228,35 |  | 684,45 |  | 684.4549 | 0,32% | 198895.8766 | 92,41%
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,5 M | Equipamento | MXMES | 29,9739406 |  | 22,10 |  | 662,42 |  | 662.4241 | 0,31% | 199558.3007 | 92,72%
4495 | ORSE | VOLTIMETRO (analog. Ou dig.) 0 - 300V | Material | un | 2,9973941 |  | 212,85 |  | 638,00 |  | 637.9953 | 0,30% | 200196.296 | 93,02%
3828 | ORSE | Terminal de conexão SPTF d=1" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) | Material | un | 29,9739406 |  | 21,24 |  | 636,65 |  | 636.6465 | 0,30% | 200832.9425 | 93,31%
3449 | ORSE | Isolador epoxi BT 50x50 Isolador epoxi BT 50x50 (PROTEÇÃO E BARRAS NEUTRO E TR) | Material | un | 23,9791525 |  | 25,78 |  | 618,18 |  | 618.1826 | 0,29% | 201451.125 | 93,60%
4037 | ORSE | Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 89,9218217 |  | 6,75 |  | 606,97 |  | 606.9723 | 0,28% | 202058.0973 | 93,88%
PL 1542 e 1544/2019 (CONFEA) | Próprio | ART OBRA OU SERVIÇO (ACIMA DE R$ 15.000,00) – EXERCÍCIO 2020 | Taxas | und | 1,9982627 |  | 287,23 |  | 573,96 |  | 573.961 | 0,27% | 202632.0583 | 94,15%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 3,2352073 |  | 171,89 |  | 556,10 |  | 556.0998 | 0,26% | 203188.1581 | 94,41%
4491 | ORSE | CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO 0-A-B-C | Material | un | 2,9973941 |  | 173,73 |  | 520,74 |  | 520.7373 | 0,24% | 203708.8954 | 94,65%
13377 | ORSE | Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material | un | 27,9756779 |  | 17,71 |  | 495,45 |  | 495.4493 | 0,23% | 204204.3446 | 94,88%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M, PADRÃO GOV. FED. | Material | m² | 1,9982627 |  | 245,56 |  | 490,69 |  | 490.6934 | 0,23% | 204695.038 | 95,11%
00042015 | SINAPI | FITA PLAST. ZEBRADA, SINALIZAÇÃO AMARELA E PRETA 7CM (isolar áreas de risco/trabalhos) | Material | M | 149,8697028 |  | 3,09 |  | 463,10 |  | 463.0974 | 0,22% | 205158.1354 | 95,32%
4492 | ORSE | CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRO 0-FN-FF | Material | un | 2,9973941 |  | 147,70 |  | 442,72 |  | 442.7151 | 0,21% | 205600.8505 | 95,53%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 73,1875785 |  | 5,52 |  | 404,00 |  | 403.9954 | 0,19% | 206004.8459 | 95,72%
00001546 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | Material | UN | 3,9965254 |  | 98,30 |  | 392,86 |  | 392.8584 | 0,18% | 206397.7044 | 95,90%
00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 16,9082999 |  | 22,92 |  | 387,54 |  | 387.5382 | 0,18% | 206785.2426 | 96,08%
00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "PERIGO ELETRICIDADE", FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), (Indicação nos QD e Portas PC's) | Material | UN | 4,9956568 |  | 71,00 |  | 354,69 |  | 354.6916 | 0,16% | 207139.9343 | 96,24%
00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 9,9913135 |  | 33,35 |  | 333,21 |  | 333.2103 | 0,15% | 207473.1446 | 96,40%
00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 6,0847099 |  | 49,65 |  | 302,11 |  | 302.1058 | 0,14% | 207775.2504 | 96,54%
00001562 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), P/ fixação cabo nú 35mm² em eletrocalha | Material | UN | 19,9826270 |  | 14,51 |  | 289,95 |  | 289.9479 | 0,13% | 208065.1983 | 96,67%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 231,3031404 |  | 1,24 |  | 286,82 |  | 286.8159 | 0,13% | 208352.0142 | 96,81%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 57,7651888 |  | 4,91 |  | 283,63 |  | 283.6271 | 0,13% | 208635.6413 | 96,94%
00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) (emendas e acabamentos) | Material | M | 99,9131352 |  | 2,63 |  | 262,77 |  | 262.7715 | 0,12% | 208898.4128 | 97,06%
00001350 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material | UN | 4,3352309 |  | 59,63 |  | 258,51 |  | 258.5098 | 0,12% | 209156.9227 | 97,18%
00002501 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | Material | M | 14,9869703 |  | 15,91 |  | 238,44 |  | 238.4427 | 0,11% | 209395.3654 | 97,29%
00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 12,2623391 |  | 19,32 |  | 236,91 |  | 236.9084 | 0,11% | 209632.2737 | 97,40%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 213,2673847 |  | 1,11 |  | 236,73 |  | 236.7268 | 0,11% | 209869.0005 | 97,51%
3462 | ORSE | Mão francesa simples 200 mm | Material | un | 27,9756779 |  | 8,16 |  | 228,28 |  | 228.2815 | 0,11% | 210097.2821 | 97,62%
12159 | ORSE | Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 3,9965254 |  | 55,30 |  | 221,01 |  | 221.0079 | 0,10% | 210318.2899 | 97,72%
7872 | ORSE | ARRUELA DE PRESSÃO PARA UNIÃO DOS BARRAMENTOS | Material | un | 179,8436434 |  | 1,22 |  | 219,41 |  | 219.4092 | 0,10% | 210537.6992 | 97,82%
00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 6,0847099 |  | 34,83 |  | 211,93 |  | 211.9304 | 0,10% | 210749.6296 | 97,92%
00004329 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA PARA UNIÃO DOS BARRAMENTOS | Material | UN | 89,9218217 |  | 2,33 |  | 209,52 |  | 209.5178 | 0,10% | 210959.1475 | 98,02%
P.19.000.040516 | CPOS | Grampo ´C´ de Ø 3/8´ e balancim grande para perfilado, ref. BF-078+BF-081 Bandeirantes, RP 2033+RP 2034 Real Perfil ou equivalente | Material | cj | 29,9739406 |  | 6,66 |  | 199,63 |  | 199.6264 | 0,09% | 211158.7739 | 98,11%
00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (emendas e acabamentos) | Material | UN | 9,9913135 |  | 19,37 |  | 193,53 |  | 193.5317 | 0,09% | 211352.3057 | 98,20%
13322 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | Material | un | 719,3745736 |  | 0,25 |  | 179,84 |  | 179.8436 | 0,08% | 211532.1493 | 98,28%
00000002 | Próprio | CANALETA PVC 110X50MM C/TAMPA INST EM QD ELT | Equipamento | M | 5,9947881 |  | 28,73 |  | 172,23 |  | 172.2303 | 0,08% | 211704.3796 | 98,36%
2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 14,9869703 |  | 11,05 |  | 165,61 |  | 165.606 | 0,08% | 211869.9856 | 98,44%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 213,2673847 |  | 0,76 |  | 162,08 |  | 162.0832 | 0,08% | 212032.0688 | 98,52%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 6,1718756 |  | 26,26 |  | 162,07 |  | 162.0735 | 0,08% | 212194.1422 | 98,59%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 231,3031404 |  | 0,67 |  | 154,97 |  | 154.9731 | 0,07% | 212349.1154 | 98,66%
00025957 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | Mão de Obra | H | 5,0366211 |  | 30,35 |  | 152,86 |  | 152.8615 | 0,07% | 212501.9768 | 98,74%
00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 17,9843643 |  | 8,42 |  | 151,43 |  | 151.4283 | 0,07% | 212653.4052 | 98,81%
13323 | ORSE | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | Material | un | 719,3745736 |  | 0,18 |  | 129,49 |  | 129.4874 | 0,06% | 212782.8926 | 98,87%
00004332 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | Material | UN | 109,9044487 |  | 1,16 |  | 127,49 |  | 127.4892 | 0,06% | 212910.3817 | 98,93%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 7,1337979 |  | 16,59 |  | 118,35 |  | 118.3497 | 0,05% | 213028.7314 | 98,98%
00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 23,7793262 |  | 4,94 |  | 117,47 |  | 117.4699 | 0,05% | 213146.2013 | 99,03%
10564 | ORSE | Medicamentos primeiros socorros | Material | mês | 2,9973941 |  | 37,46 |  | 112,28 |  | 112.2824 | 0,05% | 213258.4837 | 99,09%
10562 | ORSE | Material de escritório | Material | mês | 2,9973941 |  | 36,83 |  | 110,39 |  | 110.394 | 0,05% | 213368.8777 | 99,14%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,2875740 |  | 368,34 |  | 105,93 |  | 105.925 | 0,05% | 213474.8027 | 99,19%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 9,5117305 |  | 10,81 |  | 102,82 |  | 102.8218 | 0,05% | 213577.6245 | 99,24%
11731 | ORSE | Canaleta plástica 50 x 80mm, cinza, PVC | Material | m | 2,9973941 |  | 33,49 |  | 100,38 |  | 100.3827 | 0,05% | 213678.0073 | 99,28%
941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 1,0784024 |  | 91,94 |  | 99,15 |  | 99.1483 | 0,05% | 213777.1556 | 99,33%
12615 | ORSE | Prolongador 3/8" x 50mm, da Mopa ou similar | Material | un | 29,9739406 |  | 3,06 |  | 91,72 |  | 91.7203 | 0,04% | 213868.8758 | 99,37%
00001535 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 17,9843643 |  | 4,84 |  | 87,04 |  | 87.0443 | 0,04% | 213955.9202 | 99,41%
00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 17,9843643 |  | 4,76 |  | 85,61 |  | 85.6056 | 0,04% | 214041.5257 | 99,45%
00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM (Passagem de cabos, arrumação circ., e quadros) | Material | UN | 499,5656761 |  | 0,17 |  | 84,93 |  | 84.9262 | 0,04% | 214126.4519 | 99,49%
13379 | ORSE | Tampa de encaixe 200mm para Tê , para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 3,9965254 |  | 19,31 |  | 77,17 |  | 77.1729 | 0,04% | 214203.6248 | 99,53%
13451 | ORSE | ARRUELA LISA PARA UNIÃO DOS BARRAMENTOS | Material | un | 179,8436434 |  | 0,42 |  | 75,53 |  | 75.5343 | 0,04% | 214279.1591 | 99,56%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 99,9131352 |  | 0,74 |  | 73,94 |  | 73.9357 | 0,03% | 214353.0948 | 99,60%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 38,9661227 |  | 1,47 |  | 57,28 |  | 57.2802 | 0,03% | 214410.375 | 99,62%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 1,2940829 |  | 44,07 |  | 57,03 |  | 57.0302 | 0,03% | 214467.4053 | 99,65%
10551 | ORSE | Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades (comunicação equipes, teste circuitos, etc) | Material | mês | 2,9973941 |  | 16,88 |  | 50,60 |  | 50.596 | 0,02% | 214518.0013 | 99,67%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 3,2352073 |  | 15,39 |  | 49,79 |  | 49.7898 | 0,02% | 214567.7911 | 99,70%
00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (fixação seal tube nos medidores e QD's) | Material | UN | 44,9609108 |  | 1,10 |  | 49,46 |  | 49.457 | 0,02% | 214617.2481 | 99,72%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 26,9765465 |  | 1,75 |  | 47,21 |  | 47.209 | 0,02% | 214664.4571 | 99,74%
8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material | un | 767,3328785 |  | 0,06 |  | 46,04 |  | 46.04 | 0,02% | 214710.4971 | 99,76%
00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | Material | UN | 199,8262704 |  | 0,23 |  | 45,96 |  | 45.96 | 0,02% | 214756.4571 | 99,78%
13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material | un | 719,3745736 |  | 0,06 |  | 43,16 |  | 43.1625 | 0,02% | 214799.6196 | 99,80%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,5406999 |  | 79,56 |  | 43,02 |  | 43.0181 | 0,02% | 214842.6377 | 99,82%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 2,0616486 |  | 20,66 |  | 42,59 |  | 42.5937 | 0,02% | 214885.2313 | 99,84%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 5,6380982 |  | 7,31 |  | 41,21 |  | 41.2145 | 0,02% | 214926.4458 | 99,86%
3784 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ROSCA MÁQUINA PARA UNIÃO DOS BARRAMENTOS | Material | un | 89,9218217 |  | 0,36 |  | 32,37 |  | 32.3719 | 0,02% | 214958.8177 | 99,88%
11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | Material | un | 199,8262704 |  | 0,14 |  | 27,98 |  | 27.9757 | 0,01% | 214986.7934 | 99,89%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 1,6535504 |  | 14,91 |  | 24,65 |  | 24.6544 | 0,01% | 215011.4478 | 99,90%
7659 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 3/4" | Material | un | 47,9583049 |  | 0,51 |  | 24,46 |  | 24.4587 | 0,01% | 215035.9065 | 99,91%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,9087044 |  | 26,10 |  | 23,72 |  | 23.7172 | 0,01% | 215059.6237 | 99,92%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 3,2352073 |  | 6,01 |  | 19,44 |  | 19.4436 | 0,01% | 215079.0673 | 99,93%
5554 | ORSE | PLOTAGEM DE PROJETOS, FOLHAS, DIAGRAMAS, PLANILHAS, DIARIO DE OBRAS, ETC (1 OBRA, 1 ESCRITÓRIO, 1 FISCALIZAÇÃO, 2 ASBUILT CONAB) | Serviços | un | 4,9956568 |  | 3,31 |  | 16,54 |  | 16.5356 | 0,01% | 215095.6029 | 99,94%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 231,3031404 |  | 0,07 |  | 16,19 |  | 16.1912 | 0,01% | 215111.7942 | 99,95%
1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 1,4986970 |  | 9,77 |  | 14,64 |  | 14.6423 | 0,01% | 215126.4364 | 99,95%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0748909 |  | 193,25 |  | 14,47 |  | 14.4727 | 0,01% | 215140.9091 | 99,96%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0688961 |  | 161,18 |  | 11,10 |  | 11.1047 | 0,01% | 215152.0138 | 99,97%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8,1619040 |  | 1,28 |  | 10,45 |  | 10.4472 | 0,00% | 215162.461 | 99,97%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,2367212 |  | 35,01 |  | 8,29 |  | 8.2876 | 0,00% | 215170.7486 | 99,98%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,4313610 |  | 16,57 |  | 7,15 |  | 7.1477 | 0,00% | 215177.8963 | 99,98%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,4276282 |  | 14,61 |  | 6,25 |  | 6.2476 | 0,00% | 215184.1439 | 99,98%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,6063007 |  | 1,24 |  | 4,47 |  | 4.4718 | 0,00% | 215188.6157 | 99,98%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 5,2304526 |  | 0,77 |  | 4,03 |  | 4.0274 | 0,00% | 215192.6432 | 99,99%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8,1619040 |  | 0,46 |  | 3,75 |  | 3.7545 | 0,00% | 215196.3976 | 99,99%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,5751480 |  | 6,50 |  | 3,74 |  | 3.7385 | 0,00% | 215200.1361 | 99,99%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,1437870 |  | 21,54 |  | 3,10 |  | 3.0972 | 0,00% | 215203.2333 | 99,99%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,1416688 |  | 18,49 |  | 2,62 |  | 2.6195 | 0,00% | 215205.8527 | 99,99%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0688961 |  | 36,82 |  | 2,54 |  | 2.5368 | 0,00% | 215208.3895 | 99,99%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 3,2769011 |  | 0,65 |  | 2,13 |  | 2.13 | 0,00% | 215210.5195 | 99,99%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0344481 |  | 57,70 |  | 1,99 |  | 1.9877 | 0,00% | 215212.5071 | 99,99%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,6063007 |  | 0,50 |  | 1,80 |  | 1.8032 | 0,00% | 215214.3103 | 100,00%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,1123363 |  | 15,83 |  | 1,78 |  | 1.7783 | 0,00% | 215216.0886 | 100,00%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0748909 |  | 21,22 |  | 1,59 |  | 1.5892 | 0,00% | 215217.6777 | 100,00%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0688961 |  | 22,65 |  | 1,56 |  | 1.5605 | 0,00% | 215219.2382 | 100,00%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0374454 |  | 27,74 |  | 1,04 |  | 1.0387 | 0,00% | 215220.277 | 100,00%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0370983 |  | 0,98 |  | 1,02 |  | 1.0164 | 0,00% | 215221.2933 | 100,00%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0127839 |  | 76,73 |  | 0,98 |  | 0.98091 | 0,00% | 215222.2742 | 100,00%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0089322 |  | 79,38 |  | 0,71 |  | 0.70904 | 0,00% | 215222.9833 | 100,00%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0370983 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0.35261 | 0,00% | 215223.3359 | 100,00%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 0,1393588 |  | 1,08 |  | 0,15 |  | 0.15051 | 0,00% | 215223.4864 | 100,00%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 5,2304526 |  | 0,01 |  | 0,05 |  | 0.052305 | 0,00% | 215223.5387 | 100,00%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000226 |  | 1.385,62 |  | 0,03 |  | 0.031288 | 0,00% | 215223.57 | 100,00%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 2.865,46
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 28.438,69
[11 empty] | Material |  |  | R$ 180.440,44
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 1.623,60
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 590,15
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 1.265,23
[10 empty] | Total sem BDI |  | 175318.33
[10 empty] | Total do BDI |  | 39905.24
[10 empty] | Total Geral |  | 215223.57
_______________________________________________________________