## Orçamento Sintético Anexo IV
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma dos Circuitos Alimentadores do Hortomercado do RJ | SINAPI - 01/2021 - Rio de Janeiro ORSE - 11/2020 - Sergipe CPOS - 11/2020 - São Paulo | 22,78% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Mão de Obra |  | Total | Peso (%)
[9 empty] | Valor | %
1 |  |  | Serviços Téc. Prof. / Desligamento Light | [7 empty] | 7631.42 | 3.546%
1.1 | PL 1542 e 1544/2019 (CONFEA) | Próprio | ART OBRA OU SERVIÇO (ACIMA DE R$ 15.000,00) – EXERCÍCIO 2020 | Taxas | und | 2 | 233.94 | 287.23 | 0 | 0 | 574.46 | 0.2669%
1.2 | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (apoio, montagem, manutenção, reaperto, organização, climpagem de cabos, testes, procedimentos de segurança, auxilio em trabalho de altura, auxilio em montagem de quadros eletricos, corte de chapas e ajustes em geral na instalação e sinalizacao.) | Mão de Obra | H | 48 | 21.26 | 26.1 | 1252.8 | 100 | 1252.8 | 0.5821%
1.3 | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (Supervisão, Configuração, Startup, Comissionamento, Planejamento, Procedimentos de segurança, compras técnicas, AsBuilt, documentação e vistorias, aprovações junto a orgãos públicos e Light, reuniões de fiscalização) | Mão de Obra | H | 48 | 98.49 | 120.92 | 5804.16 | 100 | 5804.16 | 2.697%
2 |  |  | Serviços Preliminares | [7 empty] | 5037.63 | 2.341%
2.1 | 4259 | ORSE | Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível (P/ EXECUÇÃO DOS TRABALHOS) | Diversos | h | 88 | 7.05 | 8.65 | 0 | 0 | 761.2 | 0.3537%
2.2 | 10551 | ORSE | Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades (comunicação equipes, teste circuitos, etc) | Material | mês | 3 | 13.75 | 16.88 | 0 | 0 | 50.64 | 0.02353%
2.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (Proteção de áreas/ segurança) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 10 | 96.29 | 118.22 | 215.5 | 18.23 | 1182.2 | 0.5493%
2.4 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M, PADRÃO GOV. FED. | Material | m² | 2 | 200 | 245.56 | 0 | 0 | 491.12 | 0.2282%
2.5 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,5 M | Equipamento | MXMES | 30 | 18 | 22.1 | 0 | 0 | 663 | 0.3081%
2.6 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 3 | 425.78 | 522.77 | 0 | 0 | 1568.31 | 0.7287%
2.7 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2 | 14.16 | 17.38 | 26.32 | 75.72 | 34.76 | 0.01615%
2.8 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 10 | 23.33 | 28.64 | 219.1 | 76.5 | 286.4 | 0.1331%
3 |  |  | Serviços Auxiliares e Adm. | [7 empty] | 1903.92 | 0.8846%
3.1 | 10564 | ORSE | Medicamentos primeiros socorros | Material | mês | 3 | 30.51 | 37.46 | 0 | 0 | 112.38 | 0.05222%
3.2 | 10562 | ORSE | Material de escritório | Material | mês | 3 | 30 | 36.83 | 0 | 0 | 110.49 | 0.05134%
3.3 | 5554 | ORSE | PLOTAGEM DE PROJETOS, FOLHAS, DIAGRAMAS, PLANILHAS, DIARIO DE OBRAS, ETC (1 OBRA, 1 ESCRITÓRIO, 1 FISCALIZAÇÃO, 2 ASBUILT CONAB) | Serviços | un | 5 | 2.7 | 3.31 | 0 | 0 | 16.55 | 0.00769%
3.4 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "PERIGO ELETRICIDADE", FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), (Indicação nos QD e Portas PC's) | Material | UN | 5 | 57.83 | 71 | 0 | 0 | 355 | 0.1649%
3.5 | 00042015 | SINAPI | FITA PLAST. ZEBRADA, SINALIZAÇÃO AMARELA E PRETA 7CM (isolar áreas de risco/trabalhos) | Material | M | 150 | 2.52 | 3.09 | 0 | 0 | 463.5 | 0.2154%
3.6 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL / LIMPEZA FINAL DE OBRA (C/ MATERIAIS) | Limpeza | m² | 300 | 2.3 | 2.82 | 564 | 66.67 | 846 | 0.3931%
4 |  |  | QD1 - Forn., Montagem, Inst e Adaptação | [7 empty] | 16114.79 | 7.487%
4.1 | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA - P/ BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA | Material | KG | 1 | 110.43 | 135.58 | 0 | 0 | 135.58 | 0.06299%
4.2 | 11376 | ORSE | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA GALVALIZADA, MEDINDO 1200X 800X 250CM c/ barramento trifásico, Fechadura, aberturas superior, inferior e laterais. Adaptado e instalado no local. | Conversão InfoWOrca | un | 1 | 2893.99 | 3553.24 | 359.84 | 10.13 | 3553.24 | 1.651%
4.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 79.43 | 97.52 | 55.47 | 18.96 | 292.56 | 0.1359%
4.4 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 88.43 | 108.57 | 77.61 | 23.83 | 325.71 | 0.1513%
4.5 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 6 | 110.54 | 135.72 | 269.88 | 33.14 | 814.32 | 0.3784%
4.6 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4 | 146.15 | 179.44 | 179.92 | 25.07 | 717.76 | 0.3335%
4.7 | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 3 | 486.7 | 597.57 | 269.88 | 15.05 | 1792.71 | 0.833%
4.8 | 8078 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2 | 384.91 | 472.59 | 179.92 | 19.04 | 945.18 | 0.4392%
4.9 | 9685 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2 | 1186.39 | 1456.64 | 53.94 | 1.85 | 2913.28 | 1.354%
4.10 | 7600 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1 | 1609.16 | 1975.72 | 89.96 | 4.55 | 1975.72 | 0.918%
4.11 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4 | 65.58 | 80.51 | 53.92 | 16.74 | 322.04 | 0.1496%
4.12 | 00000002 | Próprio | CANALETA PVC 110X50MM C/TAMPA INST EM QD ELT | Equipamento | M | 2 | 23.4 | 28.73 | 0 | 0 | 57.46 | 0.0267%
4.13 | 11731 | ORSE | Canaleta plástica 50 x 80mm, cinza, PVC | Material | m | 1 | 27.28 | 33.49 | 0 | 0 | 33.49 | 0.01556%
4.14 | 3418 | ORSE | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4.5 mm (PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS) | Conversão InfoWOrca | m² | 0.25 | 1411.22 | 1732.69 | 0 | 0 | 433.17 | 0.2013%
4.15 | 3449 | ORSE | Isolador epoxi BT 50x50 Isolador epoxi BT 50x50 (PROTEÇÃO E BARRAS NEUTRO E TR) | Material | un | 8 | 21 | 25.78 | 0 | 0 | 206.24 | 0.09583%
4.16 | 7659 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 3/4" | Material | un | 16 | 0.42 | 0.51 | 0 | 0 | 8.16 | 0.003791%
4.17 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 16 | 0.45 | 0.55 | 6.88 | 78.18 | 8.8 | 0.004089%
4.18 | 11847 | ORSE | TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TOROIDE) EXTERNO AO CABO 400/5A, inst. | Subestação Transformadora em Poste | un | 3 | 156.17 | 191.74 | 67.47 | 11.73 | 575.22 | 0.2673%
4.19 | 11934 | ORSE | AMPERIMETRO (analóg. ou dig),400A (INDICADOR ) P/ 5A, compatível c/ TC e QD | Material | un | 1 | 185.99 | 228.35 | 0 | 0 | 228.35 | 0.1061%
4.20 | 4491 | ORSE | CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO 0-A-B-C | Material | un | 1 | 141.5 | 173.73 | 0 | 0 | 173.73 | 0.08072%
4.21 | 4495 | ORSE | VOLTIMETRO (analog. Ou dig.) 0 - 300V | Material | un | 1 | 173.36 | 212.85 | 0 | 0 | 212.85 | 0.0989%
4.22 | 4492 | ORSE | CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRO 0-FN-FF | Material | un | 1 | 120.3 | 147.7 | 0 | 0 | 147.7 | 0.06863%
4.23 | 00001535 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 3.95 | 4.84 | 0 | 0 | 29.04 | 0.01349%
4.24 | 00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 3.88 | 4.76 | 0 | 0 | 28.56 | 0.01327%
4.25 | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 6.86 | 8.42 | 0 | 0 | 50.52 | 0.02347%
4.26 | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 4 | 27.17 | 33.35 | 0 | 0 | 133.4 | 0.06198%
5 |  |  | QD2 - Forn., Montagem, Inst e Adaptação | [7 empty] | 13495.37 | 6.27%
5.1 | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA - P/ BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA | Material | KG | 1 | 110.43 | 135.58 | 0 | 0 | 135.58 | 0.06299%
5.2 | 11376 | ORSE | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA GALVALIZADA, MEDINDO 1200X800X250CM c/ barramento trifásico, Fechadura, aberturas superior, inferior e laterais. Adaptado e instalado no local. | Conversão InfoWOrca | un | 1 | 2893.99 | 3553.24 | 359.84 | 10.13 | 3553.24 | 1.651%
5.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6 | 79.43 | 97.52 | 110.94 | 18.96 | 585.12 | 0.2719%
5.4 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 88.43 | 108.57 | 77.61 | 23.83 | 325.71 | 0.1513%
5.5 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 6 | 110.54 | 135.72 | 269.88 | 33.14 | 814.32 | 0.3784%
5.6 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 3 | 146.15 | 179.44 | 134.94 | 25.07 | 538.32 | 0.2501%
5.7 | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4 | 486.7 | 597.57 | 359.84 | 15.05 | 2390.28 | 1.111%
5.8 | 8078 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2 | 384.91 | 472.59 | 179.92 | 19.04 | 945.18 | 0.4392%
5.9 | 7600 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1 | 1609.16 | 1975.72 | 89.96 | 4.55 | 1975.72 | 0.918%
5.10 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4 | 65.58 | 80.51 | 53.92 | 16.74 | 322.04 | 0.1496%
5.11 | 00000002 | Próprio | CANALETA PVC 110X50MM C/TAMPA INST EM QD ELT | Equipamento | M | 2 | 23.4 | 28.73 | 0 | 0 | 57.46 | 0.0267%
5.12 | 11731 | ORSE | Canaleta plástica 50 x 80mm, cinza, Hellerman ou similar | Material | m | 1 | 27.28 | 33.49 | 0 | 0 | 33.49 | 0.01556%
5.13 | 3418 | ORSE | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4.5 mm (PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS) | Conversão InfoWOrca | m² | 0.25 | 1411.22 | 1732.69 | 0 | 0 | 433.17 | 0.2013%
5.14 | 3449 | ORSE | Isolador epoxi BT 50x50 Isolador epoxi BT 50x50 (PROTEÇÃO E BARRAS NEUTROT E TR) | Material | un | 8 | 21 | 25.78 | 0 | 0 | 206.24 | 0.09583%
5.15 | 7659 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 3/4" | Material | un | 16 | 0.42 | 0.51 | 0 | 0 | 8.16 | 0.003791%
5.16 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 16 | 0.45 | 0.55 | 6.88 | 78.18 | 8.8 | 0.004089%
5.17 | 11847 | ORSE | TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TOROIDE) EXTERNO AO CABO 400/5A, inst. | Subestação Transformadora em Poste | un | 1 | 156.17 | 191.74 | 22.49 | 11.73 | 191.74 | 0.08909%
5.18 | 11934 | ORSE | AMPERIMETRO (analóg. ou dig),400A (INDICADOR ) P/ 5A, compatível c/ TC e QD | Material | un | 1 | 185.99 | 228.35 | 0 | 0 | 228.35 | 0.1061%
5.19 | 4491 | ORSE | CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO 0-A-B-C | Material | un | 1 | 141.5 | 173.73 | 0 | 0 | 173.73 | 0.08072%
5.20 | 4495 | ORSE | VOLTIMETRO (analog. Ou dig.) 0 - 300V | Material | un | 1 | 173.36 | 212.85 | 0 | 0 | 212.85 | 0.0989%
5.21 | 4492 | ORSE | CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRO 0-FN-FF | Material | un | 1 | 120.3 | 147.7 | 0 | 0 | 147.7 | 0.06863%
5.22 | 00001535 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 3.95 | 4.84 | 0 | 0 | 29.04 | 0.01349%
5.23 | 00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 3.88 | 4.76 | 0 | 0 | 28.56 | 0.01327%
5.24 | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 6.86 | 8.42 | 0 | 0 | 50.52 | 0.02347%
5.25 | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 3 | 27.17 | 33.35 | 0 | 0 | 100.05 | 0.04649%
6 |  |  | QD Escritório - Forn., Montagem, Inst e Adaptação | [7 empty] | 12295.72 | 5.713%
6.1 | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA - P/ BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA | Material | KG | 1 | 110.43 | 135.58 | 0 | 0 | 135.58 | 0.06299%
6.2 | 11376 | ORSE | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA GALVALIZADA, MEDINDO 1200X800X250CM c/ barramento trifásico, Fechadura, aberturas superior, inferior e laterais. Adaptado e instalado no local. | Conversão InfoWOrca | un | 1 | 2893.99 | 3553.24 | 359.84 | 10.13 | 3553.24 | 1.651%
6.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 79.43 | 97.52 | 73.96 | 18.96 | 390.08 | 0.1812%
6.4 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 88.43 | 108.57 | 77.61 | 23.83 | 325.71 | 0.1513%
6.5 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4 | 110.54 | 135.72 | 179.92 | 33.14 | 542.88 | 0.2522%
6.6 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 3 | 146.15 | 179.44 | 134.94 | 25.07 | 538.32 | 0.2501%
6.7 | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 3 | 486.7 | 597.57 | 269.88 | 15.05 | 1792.71 | 0.833%
6.8 | 8078 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2 | 384.91 | 472.59 | 179.92 | 19.04 | 945.18 | 0.4392%
6.9 | 9685 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1 | 1186.39 | 1456.64 | 26.97 | 1.85 | 1456.64 | 0.6768%
6.10 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4 | 65.58 | 80.51 | 53.92 | 16.74 | 322.04 | 0.1496%
6.11 | 00000002 | Próprio | CANALETA PVC 110X50MM C/TAMPA INST EM QD ELT | Equipamento | M | 2 | 23.4 | 28.73 | 0 | 0 | 57.46 | 0.0267%
6.12 | 11731 | ORSE | Canaleta plástica 50 x 80mm, cinza,PVC | Material | m | 1 | 27.28 | 33.49 | 0 | 0 | 33.49 | 0.01556%
6.13 | 3418 | ORSE | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4.5 mm (PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS) | Conversão InfoWOrca | m² | 0.25 | 1411.22 | 1732.69 | 0 | 0 | 433.17 | 0.2013%
6.14 | 3449 | ORSE | Isolador epoxi BT 50x50 Isolador epoxi BT 50x50 (PROTEÇÃO E BARRAS NEUTRO E TR) | Material | un | 8 | 21 | 25.78 | 0 | 0 | 206.24 | 0.09583%
6.15 | 7659 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 3/4" | Material | un | 16 | 0.42 | 0.51 | 0 | 0 | 8.16 | 0.003791%
6.16 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 16 | 0.45 | 0.55 | 6.88 | 78.18 | 8.8 | 0.004089%
6.17 | 11847 | ORSE | TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TOROIDE) EXTERNO AO CABO 250/5A, inst. | Subestação Transformadora em Poste | un | 3 | 156.17 | 191.74 | 67.47 | 11.73 | 575.22 | 0.2673%
6.18 | 11934 | ORSE | AMPERIMETRO (analóg. ou dig), 250A (INDICADOR ) P/ 5A, compatível c/ TC e QD | Material | un | 1 | 185.99 | 228.35 | 0 | 0 | 228.35 | 0.1061%
6.19 | 4491 | ORSE | CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO 0-A-B-C | Material | un | 1 | 141.5 | 173.73 | 0 | 0 | 173.73 | 0.08072%
6.20 | 4495 | ORSE | VOLTIMETRO (analog. Ou dig.) 0 - 300V | Material | un | 1 | 173.36 | 212.85 | 0 | 0 | 212.85 | 0.0989%
6.21 | 4492 | ORSE | CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRO 0-FN-FF | Material | un | 1 | 120.3 | 147.7 | 0 | 0 | 147.7 | 0.06863%
6.22 | 00001535 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 3.95 | 4.84 | 0 | 0 | 29.04 | 0.01349%
6.23 | 00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 3.88 | 4.76 | 0 | 0 | 28.56 | 0.01327%
6.24 | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 6 | 6.86 | 8.42 | 0 | 0 | 50.52 | 0.02347%
6.25 | 00011838 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 3 | 27.17 | 33.35 | 0 | 0 | 100.05 | 0.04649%
7 |  |  | Infraestrutura de Cabos | [7 empty] | 112442.24 | 52.24%
7.1 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 339 | 131.04 | 160.89 | 2762.85 | 5.07 | 54541.71 | 25.34%
7.2 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 230 | 82.13 | 100.83 | 1340.9 | 5.78 | 23190.9 | 10.78%
7.3 | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 113 | 25.69 | 31.54 | 0 | 0 | 3564.02 | 1.656%
7.4 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12 | 210.18 | 258.05 | 143.76 | 4.64 | 3096.6 | 1.439%
7.5 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20 | 6.88 | 8.44 | 36.2 | 21.45 | 168.8 | 0.07843%
7.6 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 8 | 14.47 | 17.76 | 28.08 | 19.76 | 142.08 | 0.06602%
7.7 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6 | 22.02 | 27.03 | 31.38 | 19.35 | 162.18 | 0.07535%
7.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6 | 32.57 | 39.98 | 19.86 | 8.28 | 239.88 | 0.1115%
7.9 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6 | 45.54 | 55.91 | 23.7 | 7.06 | 335.46 | 0.1559%
7.10 | 00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM (Passagem de cabos, arrumação circ., e quadros) | Material | UN | 500 | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 | 85 | 0.03949%
7.11 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (emendas e acabamentos) | Material | UN | 10 | 15.78 | 19.37 | 0 | 0 | 193.7 | 0.09%
7.12 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) (emendas e acabamentos) | Material | M | 100 | 2.15 | 2.63 | 0 | 0 | 263 | 0.1222%
7.13 | 00001562 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), P/ fixação cabo nú 35mm² em eletrocalha | Material | UN | 20 | 11.82 | 14.51 | 0 | 0 | 290.2 | 0.1348%
7.14 | 00001547 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | Material | UN | 6 | 96.76 | 118.8 | 0 | 0 | 712.8 | 0.3312%
7.15 | 00001546 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | Material | UN | 4 | 80.07 | 98.3 | 0 | 0 | 393.2 | 0.1827%
7.16 | 00002501 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | Material | M | 15 | 12.96 | 15.91 | 0 | 0 | 238.65 | 0.1109%
7.17 | 4225 | ORSE | Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Sealtubo ou similar, fornecimento | Subestação Transformadora em Poste | Un | 30 | 17.3 | 21.24 | 0 | 0 | 637.2 | 0.2961%
7.18 | 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (fixação seal tube nos medidores e QD's) | Material | UN | 45 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 49.5 | 0.023%
7.19 | 763 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 110 | 49.12 | 60.3 | 1977.8 | 29.82 | 6633 | 3.082%
7.20 | 12574 | ORSE | Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 28 | 22.88 | 28.09 | 251.44 | 31.97 | 786.52 | 0.3654%
7.21 | 11299 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 28 | 12.97 | 15.92 | 188.16 | 42.21 | 445.76 | 0.2071%
7.22 | 3991 | ORSE | Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | m | 110 | 15.88 | 19.49 | 0 | 0 | 2143.9 | 0.9961%
7.23 | 00004332 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | Material | UN | 110 | 0.95 | 1.16 | 0 | 0 | 127.6 | 0.05929%
7.24 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | Material | UN | 200 | 0.19 | 0.23 | 0 | 0 | 46 | 0.02137%
7.25 | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | Material | un | 200 | 0.12 | 0.14 | 0 | 0 | 28 | 0.01301%
7.26 | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 30 | 53.1 | 65.19 | 539.4 | 27.58 | 1955.7 | 0.9087%
7.27 | P.19.000.040516 | CPOS | Grampo ´C´ de Ø 3/8´ e balancim grande para perfilado, ref. BF-078+BF-081 Bandeirantes, RP 2033+RP 2034 Real Perfil ou equivalente | Material | cj | 30 | 5.43 | 6.66 | 0 | 0 | 199.8 | 0.09283%
7.28 | 12615 | ORSE | Prolongador 3/8" x 50mm, da Mopa ou similar | Material | un | 30 | 2.5 | 3.06 | 0 | 0 | 91.8 | 0.04265%
7.29 | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 100 | 0.61 | 0.74 | 0 | 0 | 74 | 0.03438%
7.30 | 11295 | ORSE | Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 90 | 13.95 | 17.12 | 808.2 | 52.45 | 1540.8 | 0.7159%
7.31 | 12494 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 720 | 4.42 | 5.42 | 3225.6 | 82.66 | 3902.4 | 1.813%
7.32 | 12495 | ORSE | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 720 | 4.36 | 5.35 | 3225.6 | 83.74 | 3852 | 1.79%
7.33 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 720 | 0.45 | 0.55 | 309.6 | 78.18 | 396 | 0.184%
7.34 | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 720 | 0.45 | 0.55 | 309.6 | 78.18 | 396 | 0.184%
7.35 | 11289 | ORSE | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 12 | 79.97 | 98.18 | 107.76 | 9.15 | 1178.16 | 0.5474%
7.36 | 13379 | ORSE | Tampa de encaixe 200mm para Tê , para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 4 | 15.73 | 19.31 | 0 | 0 | 77.24 | 0.03589%
7.37 | 11293 | ORSE | Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 4 | 53.49 | 65.67 | 35.92 | 13.67 | 262.68 | 0.122%
8 |  |  | Entrada de Energia (Troca de Disj. / Manut Barram.) | [7 empty] | 46302.48 | 21.51%
8.1 | 11934 | ORSE | DISJUNTOR REGULÁVEL 1000 a 2500A, COMPLETO completamente compatível c/ existente. Incluso todos os materiais, troca, adaptação, instalação e programação. | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1 | 32556.78 | 39973.21 | 179.92 | 0.45 | 39973.21 | 18.57%
8.2 | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA - P/ substituição nas conexões com disjuntor, e barramentos danificados. | Material | KG | 42.72 | 110.43 | 135.58 | 0 | 0 | 5791.97 | 2.691%
8.3 | 00004329 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA MÁQUINA PARA UNIÃO DOS BARRAMENTOS | Material | UN | 90 | 1.9 | 2.33 | 0 | 0 | 209.7 | 0.09743%
8.4 | 3784 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ROSCA MÁQUINA PARA UNIÃO DOS BARRAMENTOS | Material | un | 90 | 0.3 | 0.36 | 0 | 0 | 32.4 | 0.01505%
8.5 | 7872 | ORSE | ARRUELA DE PRESSÃO PARA UNIÃO DOS BARRAMENTOS | Material | un | 180 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 219.6 | 0.102%
8.6 | 13451 | ORSE | ARRUELA LISA PARA UNIÃO DOS BARRAMENTOS | Material | un | 180 | 0.35 | 0.42 | 0 | 0 | 75.6 | 0.03513%
[8 empty] | Total sem BDI |  | 175318.33
[8 empty] | Total do BDI |  | 39905.24
[8 empty] | Total Geral |  | 215223.57
_______________________________________________________________