## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | [5 empty] | Encargos Sociais
|  |  | Elevador São José (SC) | SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina |  |  | '26,10% — Mão de obra 13,02% — Material e equipamentos | [5 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit sem BDI |  |  | Valor Unit com BDI |  |  | Total sem BDI |  |  | Total com BDI |  |  | Peso sem BDI (%) | Peso com BDI (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Serviços Iniciais | [9 empty] | 5533.0516 | 5925.8724 | 11458.924 | 6977.1781 | 6662.0756 | 13639.2537 | 4.804% | 4.943%
1.0 |  | PRÓPRIO | Emissão de ART SC 2025 | UN. | 1 | 271.47 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0 | 271.47 | 271.47 | 0.1138% | 0.09839%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 467.47 | 41.62 | 425.85 | 467.47 | 52.4828 | 481.2957 | 533.7785 | 83.24 | 851.7 | 934.94 | 104.9656 | 962.5913 | 1067.557 | 0.392% | 0.3869%
1.2 | 72142 | SINAPI | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 7.8 | 17.27 | 15.27 | 2 | 17.27 | 19.2555 | 2.2604 | 21.5159 | 119.106 | 15.6 | 134.706 | 150.1927 | 17.6311 | 167.8238 | 0.05648% | 0.06083%
1.3 | 72229 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS | m² | 4 | 23.71 | 20.46 | 3.25 | 23.71 | 25.8001 | 3.6732 | 29.4732 | 81.84 | 13 | 94.84 | 103.2002 | 14.6926 | 117.8928 | 0.03976% | 0.04273%
1.4 | 72231 | SINAPI | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | 4 | 8.65 | 7.21 | 1.44 | 8.65 | 9.0918 | 1.6275 | 10.7193 | 28.84 | 5.76 | 34.6 | 36.3672 | 6.51 | 42.8772 | 0.01451% | 0.01554%
1.5 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 5 | 11.85 | 10.23 | 1.62 | 11.85 | 12.9 | 1.8309 | 14.731 | 51.15 | 8.1 | 59.25 | 64.5002 | 9.1546 | 73.6548 | 0.02484% | 0.0267%
1.6 | 73899/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 3.2 | 113.15 | 94.94 | 18.21 | 113.15 | 119.7193 | 20.5809 | 140.3003 | 303.808 | 58.272 | 362.08 | 383.1019 | 65.859 | 448.9609 | 0.1518% | 0.1627%
1.7 | 85364 | SINAPI | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0.8 | 367.75 | 308.58 | 59.17 | 367.75 | 389.1194 | 66.8739 | 455.9933 | 246.864 | 47.336 | 294.2 | 311.2955 | 53.4991 | 364.7947 | 0.1233% | 0.1322%
1.8 | 79474 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE. | m³ | 2.52 | 100.15 | 83.43 | 16.72 | 100.15 | 105.2052 | 18.8969 | 124.1022 | 210.2436 | 42.1344 | 252.378 | 265.1172 | 47.6203 | 312.7375 | 0.1058% | 0.1133%
1.9 | 72201 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 5 | 17.77 | 15.34 | 2.43 | 17.77 | 19.3437 | 2.7464 | 22.0901 | 76.7 | 12.15 | 88.85 | 96.7187 | 13.7319 | 110.4506 | 0.03725% | 0.04003%
1.10 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 9.81 | 8.73 | 1.08 | 9.81 | 11.0085 | 1.2206 | 12.2291 | 104.76 | 12.96 | 117.72 | 132.1024 | 14.6474 | 146.7498 | 0.04935% | 0.05319%
1.11 | 74194/001 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 17 | 406.77 | 172.9 | 233.87 | 406.77 | 218.0269 | 264.3199 | 482.3468 | 2939.3 | 3975.79 | 6915.09 | 3706.4573 | 4493.4379 | 8199.8952 | 2.899% | 2.972%
1.12 | 00003 | Próprio | Deslocamento de condensadora de ar, tipo split, com tubulação | m | 10 | 189.88 | 128.72 | 61.16 | 189.88 | 162.3159 | 69.123 | 231.439 | 1287.2 | 611.6 | 1898.8 | 1623.1592 | 691.2303 | 2314.3895 | 0.7961% | 0.8388%
2 |  |  | Infraestrutura | [9 empty] | 3370.6481 | 10877.9848 | 14248.6329 | 4250.3873 | 12294.2984 | 16544.6857 | 5.974% | 5.996%
2.1 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 49.6 | 171.82 | 54.79 | 117.03 | 171.82 | 69.0902 | 132.2673 | 201.3575 | 2717.584 | 5804.688 | 8522.272 | 3426.8734 | 6560.4584 | 9987.3318 | 3.573% | 3.62%
2.2 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 7.27 | 787.67 | 89.83 | 697.84 | 787.67 | 113.2756 | 788.6988 | 901.9744 | 653.0641 | 5073.2968 | 5726.3609 | 823.5138 | 5733.84 | 6557.3539 | 2.401% | 2.377%
3 |  |  | Paredes, painéis e esquadrias | [9 empty] | 4318.05 | 3751.6 | 8069.65 | 5445.0611 | 4240.0583 | 9685.1194 | 3.383% | 3.51%
3.1 | 73863/001 | SINAPI | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | m² | 2.5 | 113.14 | 12.5 | 100.64 | 113.14 | 15.7625 | 113.7433 | 129.5058 | 31.25 | 251.6 | 282.85 | 39.4062 | 284.3583 | 323.7646 | 0.1186% | 0.1173%
3.2 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 40 | 131.93 | 57.01 | 74.92 | 131.93 | 71.8896 | 84.6746 | 156.5642 | 2280.4 | 2996.8 | 5277.2 | 2875.5844 | 3386.9834 | 6262.5678 | 2.212% | 2.27%
3.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 80 | 31.37 | 25.08 | 6.29 | 31.37 | 31.6259 | 7.109 | 38.7348 | 2006.4 | 503.2 | 2509.6 | 2530.0704 | 568.7166 | 3098.787 | 1.052% | 1.123%
4 |  |  | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 329.856 | 2546.039 | 2875.895 | 415.9484 | 2877.5333 | 3293.4817 | 1.206% | 1.194%
4.1 | 73968/001 | SINAPI | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 33.7 | 69.35 | 2.88 | 66.47 | 69.35 | 3.6317 | 75.1244 | 78.7561 | 97.056 | 2240.039 | 2337.095 | 122.3876 | 2531.6921 | 2654.0797 | 0.9798% | 0.9619%
4.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 40 | 13.47 | 5.82 | 7.65 | 13.47 | 7.339 | 8.646 | 15.985 | 232.8 | 306 | 538.8 | 293.5608 | 345.8412 | 639.402 | 0.2259% | 0.2317%
5 |  |  | Instalações mecânicas | [9 empty] | 30783.59 | 163303.64 | 194087.23 | 38818.107 | 184565.7739 | 223383.8809 | 81.37% | 80.96%
5.1 | 00006 | Próprio | Elevador elétrico sem casa de máquina, 3 paradas (modelo EE- VSE810-630, ou equivalente) | un. | 1 | 189880.46 | 30012 | 159868.46 | 189880.46 | 37845.132 | 180683.3335 | 218528.4655 | 30012 | 159868.46 | 189880.46 | 37845.132 | 180683.3335 | 218528.4655 | 79.61% | 79.2%
5.2 | 72110 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 3 | 127.28 | 31.07 | 96.21 | 127.28 | 39.1793 | 108.7365 | 147.9158 | 93.21 | 288.63 | 381.84 | 117.5378 | 326.2096 | 443.7474 | 0.1601% | 0.1608%
5.3 | 73866/001 | SINAPI | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | m² | 3 | 983.06 | 82.6 | 900.46 | 983.06 | 104.1586 | 1017.6999 | 1121.8585 | 247.8 | 2701.38 | 2949.18 | 312.4758 | 3053.0997 | 3365.5755 | 1.236% | 1.22%
5.4 | 84041 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO | m² | 3 | 58.23 | 12.04 | 46.19 | 58.23 | 15.1824 | 52.2039 | 67.3864 | 36.12 | 138.57 | 174.69 | 45.5473 | 156.6118 | 202.1591 | 0.07324% | 0.07327%
5.5 | 73794/001 | SINAPI | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | m² | 6 | 55.26 | 39.53 | 15.73 | 55.26 | 49.8473 | 17.778 | 67.6254 | 237.18 | 94.38 | 331.56 | 299.084 | 106.6683 | 405.7523 | 0.139% | 0.1471%
5.6 | 00008 | Próprio | Proteção da Chapa do Contrapeso | m² | 2 | 184.75 | 78.64 | 106.11 | 184.75 | 99.165 | 119.9255 | 219.0906 | 157.28 | 212.22 | 369.5 | 198.3301 | 239.851 | 438.1811 | 0.1549% | 0.1588%
6 |  |  | Instalações elétricas | [9 empty] | 1802.21 | 1790.51 | 3592.72 | 2272.5868 | 2023.6344 | 4296.2212 | 1.506% | 1.557%
6.1 | 73860/009 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 130 | 8.15 | 3.65 | 4.5 | 8.15 | 4.6026 | 5.0859 | 9.6885 | 474.5 | 585 | 1059.5 | 598.3445 | 661.167 | 1259.5115 | 0.4442% | 0.4565%
6.2 | 73860/008 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 7.19 | 2.99 | 4.2 | 7.19 | 3.7704 | 4.7468 | 8.5172 | 179.4 | 252 | 431.4 | 226.2234 | 284.8104 | 511.0338 | 0.1809% | 0.1852%
6.3 | 55865 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 44.38 | 28.04 | 16.34 | 44.38 | 35.3584 | 18.4675 | 53.8259 | 841.2 | 490.2 | 1331.4 | 1060.7532 | 554.024 | 1614.7772 | 0.5582% | 0.5853%
6.4 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 16.35 | 4.92 | 11.43 | 16.35 | 6.2041 | 12.9182 | 19.1223 | 9.84 | 22.86 | 32.7 | 12.4082 | 25.8364 | 38.2446 | 0.01371% | 0.01386%
6.5 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 101.49 | 24.92 | 76.57 | 101.49 | 31.4241 | 86.5394 | 117.9635 | 24.92 | 76.57 | 101.49 | 31.4241 | 86.5394 | 117.9635 | 0.04255% | 0.04275%
6.6 | 74041/003 | SINAPI | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /PLAFONIER/BOCAL/ LAMPADA INCANDESCENTE 100W | UN | 5 | 119.71 | 49.86 | 69.85 | 119.71 | 62.8735 | 78.9445 | 141.8179 | 249.3 | 349.25 | 598.55 | 314.3673 | 394.7224 | 709.0897 | 0.2509% | 0.257%
6.7 | 83466 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 37.68 | 23.05 | 14.63 | 37.68 | 29.0661 | 16.5348 | 45.6009 | 23.05 | 14.63 | 37.68 | 29.0661 | 16.5348 | 45.6009 | 0.0158% | 0.01653%
7 |  |  | Complementação da obra | [9 empty] | 211.12 | 104.44 | 315.56 | 266.2223 | 118.0381 | 384.2604 | 0.1323% | 0.1393%
7.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 40 | 4.29 | 2.88 | 1.41 | 4.29 | 3.6317 | 1.5936 | 5.2253 | 115.2 | 56.4 | 171.6 | 145.2672 | 63.7433 | 209.0105 | 0.07194% | 0.07575%
7.2 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 4 | 35.99 | 23.98 | 12.01 | 35.99 | 30.2388 | 13.5737 | 43.8125 | 95.92 | 48.04 | 143.96 | 120.9551 | 54.2948 | 175.2499 | 0.06036% | 0.06352%
8 |  |  | Manutenção preventiva | [9 empty] | 2323.1956 | 1548.797 | 3871.9926 | 2929.5496 | 1750.4504 | 4680 | 1.623% | 1.696%
8.1 | ESCARMG | Próprio | Manutenção preventiva mensal de elevador 03 paradas* | mês | 12 | 322.666 | 193.5996 | 129.0664 | 322.666 | 244.1291 | 145.8709 | 390 | 2323.1956 | 1548.797 | 3871.9926 | 2929.5496 | 1750.4504 | 4680 | 1.623% | 1.696%
[9 empty] | Totais -> |  |  |  | 48671.7213 | 189848.8832 | 238520.6045 | 61375.0405 | 214531.8624 | 275906.9029 | 1 | 1
[9 empty] | Total sem BDI |  |  |  |  | 238520.6045
[9 empty] | Total do BDI |  |  |  |  | 37386.2984
[9 empty] | Total Geral |  |  |  |  | 275906.9029
*Custos estimados em 60% de mão de obra e 40% de materiais a fim de orçamento. O valor definido no orçamento da licitante vencedora será fixo e pago mensalmente pela manutenção preventiva e corretiva do elevador ao longo de sua garantia.