## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA FORMOSO DO ARAGUAIA | SINAPI - 12/2025 - Tocantins SBC - 02/2026 - Tocantins ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais IOPES - 11/2025 - Espírito Santo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro |  | 29,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 65666.06 | 65666.06 | 15.79%
1.1 | REGART | Próprio | REGISTRO DE ART DA OBRA | UN | 1 | 271.47 | 350.19 | 350.19 | 0.0842%
1.2 | 018501 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS | MES | 3 | 517.28 | 667.29 | 2001.87 | 0.4813%
1.3 | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 4 | 1250 | 1612.5 | 6450 | 1.551%
1.4 | 2001003998 | AGESUL | ALUGUEL CAMINHAO MUNCK, TIPO TOCO, MODELO 12/18 6M ATE 5T | H | 36 | 268.83 | 346.79 | 12484.44 | 3.002%
1.5 | EQ 04.05.0456 | SCO | Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga util, lanca com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) | h | 160 | 63.59 | 82.03 | 13124.8 | 3.156%
1.6 | ROND 04 | Próprio | DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 1 | 6318 | 8150.22 | 8150.22 | 1.96%
1.7 | ILEX01 | Próprio | RETIRADA DE POSTES METÁLICOS DO ESTACIONAMENTO | UN | 5 | 150.26 | 193.83 | 969.15 | 0.233%
1.8 | ILEX02 | Próprio | DESLOCAMENTO DE POSTE METÁLICO ATÉ 12 METROS | UN | 5 | 351.95 | 454.01 | 2270.05 | 0.5458%
1.9 | ILEX03 | Próprio | REVISÃO/ MANUTENÇÃO DOS POSTES METÁLICOS ( RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS, CONDUTORES, REMOÇÃO DE FERRUGEM,ETC.) | UN | 60 | 233.64 | 301.39 | 18083.4 | 4.348%
1.10 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 460.45 | 593.98 | 1781.94 | 0.4285%
2 |  |  | ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO ESCRITÓRIO |  | 1 |  | 15889.42 | 15889.42 | 3.82%
2.1 | 060800 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA | M | 5 | 10.4 | 13.41 | 67.05 | 0.01612%
2.2 | IT 04.05.0100 | SCO | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".(desonerado) | m | 5 | 98.37 | 126.89 | 634.45 | 0.1525%
2.3 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 20.31 | 26.19 | 261.9 | 0.06297%
2.4 | 070714 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 3 | 403.11 | 520.01 | 1560.03 | 0.3751%
2.5 | 07.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | m³ | 7.5 | 11.28 | 14.55 | 109.12 | 0.02624%
2.6 | 151137 | IOPES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 30 | 28.36 | 36.58 | 1097.4 | 0.2639%
2.7 | 1201004059 | AGESUL | REATERRO (MANUAL) DE VALAS | M | 30 | 5.14 | 6.63 | 198.9 | 0.04782%
2.8 | 69.20.070 | CPOS/CDHU | FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE DE 0,50 M X 19 MM, COM FECHO EM AÇO INOXIDÁVEL | un | 5 | 12.46 | 16.07 | 80.35 | 0.01932%
2.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 11.43 | 14.74 | 14.74 | 0.003544%
2.10 | 070230 | AGETOP CIVIL | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | Un | 5 | 37.75 | 48.69 | 243.45 | 0.05854%
2.11 | 071480 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM | Un | 5 | 17.37 | 22.4 | 112 | 0.02693%
2.12 | 070560 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 40 | 21.57 | 27.82 | 1112.8 | 0.2676%
2.13 | 070561 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 20 | 16.43 | 21.19 | 423.8 | 0.1019%
2.14 | MT 04 | Próprio | CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO CONDUTOR:ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, FORMAÇÃO DO CABO: DUPLEX 10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV | M | 120 | 11.66 | 15.04 | 1804.8 | 0.4339%
2.15 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 9 | 501.57 | 647.02 | 5823.18 | 1.4%
2.16 | 072320 | AGETOP CIVIL | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | Un | 9 | 82.71 | 106.69 | 960.21 | 0.2309%
2.17 | MAT039605 | SCO | Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-65, principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2 | un | 20 | 47 | 60.63 | 1212.6 | 0.2916%
2.18 | 078049 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 10MM | UN | 8 | 16.73 | 21.58 | 172.64 | 0.04151%
3 |  |  | ILUMINAÇÃO PORTARIA |  | 1 |  | 17463.17 | 17463.17 | 4.199%
3.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.43 | 14.74 | 29.48 | 0.007088%
3.2 | 058007 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" | M | 50 | 14.11 | 18.2 | 910 | 0.2188%
3.3 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 12 | 80.05 | 103.26 | 1239.12 | 0.2979%
3.4 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 30 | 6.38 | 8.23 | 246.9 | 0.05936%
3.5 | 070371 | AGETOP CIVIL | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 15 | 1.55 | 1.99 | 29.85 | 0.007177%
3.6 | 067232 | SBC | BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8 | UN | 50 | 3.03 | 3.9 | 195 | 0.04689%
3.7 | 07.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | m³ | 12 | 11.28 | 14.55 | 174.6 | 0.04198%
3.8 | 1201004059 | AGESUL | REATERRO (MANUAL) DE VALAS | M | 50 | 5.14 | 6.63 | 331.5 | 0.07971%
3.9 | 070714 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 5 | 403.11 | 520.01 | 2600.05 | 0.6252%
3.10 | 151137 | IOPES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 60 | 28.36 | 36.58 | 2194.8 | 0.5277%
3.11 | 060800 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA | M | 5 | 10.4 | 13.41 | 67.05 | 0.01612%
3.12 | IT 04.05.0100 | SCO | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".(desonerado) | m | 3 | 98.37 | 126.89 | 380.67 | 0.09153%
3.13 | 070560 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 60 | 21.57 | 27.82 | 1669.2 | 0.4013%
3.14 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 65.28 | 84.21 | 84.21 | 0.02025%
3.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 4.78 | 6.16 | 1848 | 0.4443%
3.16 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 4 | 501.57 | 647.02 | 2588.08 | 0.6223%
3.17 | 072320 | AGETOP CIVIL | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | Un | 4 | 82.71 | 106.69 | 426.76 | 0.1026%
3.18 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 7 | 271.09 | 349.7 | 2447.9 | 0.5886%
4 |  |  | ILUMINAÇÃO QDILEX REFEITÓRIO - ÁREA EXTERNA ESTACIONAMENTO E VIA DE ACESSO AOS SILOS |  | 1 |  | 74664.3 | 74664.3 | 17.95%
4.1 | 070705 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM | Un | 1 | 595.06 | 767.62 | 767.62 | 0.1846%
4.2 | 9477 | ORSE | Barramento trifásico | m | 1 | 165.21 | 213.12 | 213.12 | 0.05124%
4.3 | 071460 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) | Un | 6 | 22.74 | 29.33 | 175.98 | 0.04231%
4.4 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 105.46 | 136.04 | 136.04 | 0.03271%
4.5 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 4 | 110.25 | 142.22 | 568.88 | 0.1368%
4.6 | 3810 | ORSE | Trilho de fixação 32/35mm - Pial | m | 1 | 49.96 | 64.44 | 64.44 | 0.01549%
4.7 | 071074 | AGETOP CIVIL | CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | un | 1 | 677.24 | 873.63 | 873.63 | 0.2101%
4.8 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.3 | 17.15 | 17.15 | 0.004124%
4.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.43 | 14.74 | 29.48 | 0.007088%
4.10 | 069372 | SBC | RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO | UN | 1 | 42.37 | 54.65 | 54.65 | 0.01314%
4.11 | 058007 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" | M | 6 | 14.11 | 18.2 | 109.2 | 0.02626%
4.12 | 060800 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA | M | 5 | 10.4 | 13.41 | 67.05 | 0.01612%
4.13 | IT 04.05.0100 | SCO | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".(desonerado) | m | 5 | 98.37 | 126.89 | 634.45 | 0.1525%
4.14 | 070714 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 3 | 403.11 | 520.01 | 1560.03 | 0.3751%
4.15 | 07.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | m³ | 7.5 | 11.28 | 14.55 | 109.12 | 0.02624%
4.16 | 059419 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"" | M | 30 | 10.44 | 13.46 | 403.8 | 0.09709%
4.17 | 1201004059 | AGESUL | REATERRO (MANUAL) DE VALAS | M | 30 | 5.14 | 6.63 | 198.9 | 0.04782%
4.18 | 061147 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2"" | M | 15 | 85.09 | 109.76 | 1646.4 | 0.3959%
4.19 | 8453 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 2" | un | 1 | 17.95 | 23.15 | 23.15 | 0.005566%
4.20 | 1201008104 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 10M, CARGA NOMINAL NO TOPO 150 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 1491.89 | 1924.53 | 15396.24 | 3.702%
4.21 | 68.20.050 | CPOS/CDHU | CRUZETA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFIL ´L´ 75 X 75 X 8 MM, COMPRIMENTO 2500 MM | un | 8 | 927.5 | 1196.47 | 9571.76 | 2.301%
4.22 | 36.20.200 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA DE 700 MM | un | 16 | 82.14 | 105.96 | 1695.36 | 0.4076%
4.23 | 071841 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | Un | 20 | 11.1 | 14.31 | 286.2 | 0.06881%
4.24 | E.03.000.049502 | CPOS/CDHU | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 | un | 60 | 2.71 | 3.49 | 209.4 | 0.05035%
4.25 | 071835 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | Un | 40 | 4.61 | 5.94 | 237.6 | 0.05713%
4.26 | 070230 | AGETOP CIVIL | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | Un | 27 | 37.75 | 48.69 | 1314.63 | 0.3161%
4.27 | 071480 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM | Un | 27 | 17.37 | 22.4 | 604.8 | 0.1454%
4.28 | 69.20.070 | CPOS/CDHU | FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE DE 0,50 M X 19 MM, COM FECHO EM AÇO INOXIDÁVEL | un | 30 | 12.46 | 16.07 | 482.1 | 0.1159%
4.29 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 17 | 501.57 | 647.02 | 10999.34 | 2.645%
4.30 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 24 | 125.9 | 162.41 | 3897.84 | 0.9372%
4.31 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 18.08 | 23.32 | 4664 | 1.121%
4.32 | 078049 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 10MM | UN | 8 | 16.73 | 21.58 | 172.64 | 0.04151%
4.33 | MAT039605 | SCO | Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-65, principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2 | un | 70 | 47 | 60.63 | 4244.1 | 1.02%
4.34 | MT 04 | Próprio | CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO CONDUTOR:ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, FORMAÇÃO DO CABO: DUPLEX 10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV | M | 880 | 11.66 | 15.04 | 13235.2 | 3.182%
5 |  |  | ILUMINAÇÃO SILOS DE RESFRIAMENTO - QDILEX1 - SUBESTAÇÃO 01 |  | 1 |  | 42552.16 | 42552.16 | 10.23%
5.1 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 93.97 | 121.22 | 121.22 | 0.02915%
5.2 | 9477 | ORSE | Barramento trifásico | m | 1 | 165.21 | 213.12 | 213.12 | 0.05124%
5.3 | 071460 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) | Un | 6 | 22.74 | 29.33 | 175.98 | 0.04231%
5.4 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 4 | 110.25 | 142.22 | 568.88 | 0.1368%
5.5 | 3810 | ORSE | Trilho de fixação 32/35mm - Pial | m | 1 | 49.96 | 64.44 | 64.44 | 0.01549%
5.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.43 | 14.74 | 29.48 | 0.007088%
5.7 | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 375.78 | 484.75 | 484.75 | 0.1166%
5.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 36.1 | 46.56 | 46.56 | 0.01119%
5.9 | 060494 | SBC | ARANDELA 90 GRAUS A PROVA DE TEMPO ARTICULAR 100W TRAMONTINA | UN | 12 | 298.43 | 384.97 | 4619.64 | 1.111%
5.10 | 070714 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 3 | 403.11 | 520.01 | 1560.03 | 0.3751%
5.11 | IT 04.05.0100 | SCO | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".(desonerado) | m | 50 | 98.37 | 126.89 | 6344.5 | 1.525%
5.12 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" | M | 50 | 13.27 | 17.11 | 855.5 | 0.2057%
5.13 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 30 | 6.38 | 8.23 | 246.9 | 0.05936%
5.14 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 20 | 80.05 | 103.26 | 2065.2 | 0.4966%
5.15 | 07.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | m³ | 10 | 11.28 | 14.55 | 145.5 | 0.03498%
5.16 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 10 | 60.39 | 77.9 | 779 | 0.1873%
5.17 | 151137 | IOPES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 50 | 28.36 | 36.58 | 1829 | 0.4398%
5.18 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | 7.97 | 10.28 | 12336 | 2.966%
5.19 | 063601 | SBC | CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 3 CONDUTORES 4mm2 | M | 110 | 29.88 | 38.54 | 4239.4 | 1.019%
5.20 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 1 | 501.57 | 647.02 | 647.02 | 0.1556%
5.21 | 072369 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 1 | 205.99 | 265.72 | 265.72 | 0.06389%
5.22 | 071603 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W | un | 4 | 952.39 | 1228.58 | 4914.32 | 1.182%
6 |  |  | ILUMINAÇÃO PRÉ ARMAZENAMENTO E ARMAZENAMENTO - QDL02 |  | 1 |  | 85561.62 | 85561.62 | 20.57%
6.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.43 | 14.74 | 29.48 | 0.007088%
6.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.43 | 14.74 | 29.48 | 0.007088%
6.3 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 36.1 | 46.56 | 46.56 | 0.01119%
6.4 | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 375.78 | 484.75 | 484.75 | 0.1166%
6.5 | 060494 | SBC | ARANDELA 90 GRAUS A PROVA DE TEMPO ARTICULAR 100W TRAMONTINA | UN | 12 | 298.43 | 384.97 | 4619.64 | 1.111%
6.6 | 070714 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 3 | 403.11 | 520.01 | 1560.03 | 0.3751%
6.7 | IT 04.05.0100 | SCO | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".(desonerado) | m | 60 | 98.37 | 126.89 | 7613.4 | 1.831%
6.8 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" | M | 60 | 13.27 | 17.11 | 1026.6 | 0.2468%
6.9 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 40 | 6.38 | 8.23 | 329.2 | 0.07915%
6.10 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 20 | 80.05 | 103.26 | 2065.2 | 0.4966%
6.11 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1260 | 7.97 | 10.28 | 12952.8 | 3.114%
6.12 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 18.08 | 23.32 | 20988 | 5.046%
6.13 | 063061 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 150 | 14.71 | 18.97 | 2845.5 | 0.6842%
6.14 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 13 | 501.57 | 647.02 | 8411.26 | 2.022%
6.15 | 13065 | ORSE | Fornecimento e instalação de Luminária Pública dec a LED Linha PLANETÁRIA, código ELPFP-60, Potência 60W, 9000 lúmens, IRC > 70%, 5000k/4000k, Alumínio Injetado Vidro Temperado de 4mmr, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base | un | 6 | 2814.13 | 3630.22 | 21781.32 | 5.237%
6.16 | 152030 | IOPES | Conector parafuso fendido split bolt para cabo até 10.0 mm2 | und | 40 | 15.09 | 19.46 | 778.4 | 0.1872%
7 |  |  | ILUMINAÇÃO PÁTIO E VIAS DE ACESSO A BALANÇA , SALA DE COMANDO E ARMAZENAGEM - QDILEX2 SUBESTAÇÃO 2 |  | 1 |  | 67290.69 | 67290.69 | 16.18%
7.1 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 93.97 | 121.22 | 121.22 | 0.02915%
7.2 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 4 | 110.25 | 142.22 | 568.88 | 0.1368%
7.3 | 3810 | ORSE | Trilho de fixação 32/35mm - Pial | m | 1 | 49.96 | 64.44 | 64.44 | 0.01549%
7.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 11.43 | 14.74 | 58.96 | 0.01418%
7.5 | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 375.78 | 484.75 | 484.75 | 0.1166%
7.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 36.1 | 46.56 | 46.56 | 0.01119%
7.7 | 9477 | ORSE | Barramento trifásico | m | 1 | 165.21 | 213.12 | 213.12 | 0.05124%
7.8 | 071460 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) | Un | 6 | 22.74 | 29.33 | 175.98 | 0.04231%
7.9 | 07.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | m³ | 70 | 11.28 | 14.55 | 1018.5 | 0.2449%
7.10 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 35 | 60.39 | 77.9 | 2726.5 | 0.6556%
7.11 | 150702 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 60 | 76.54 | 98.73 | 5923.8 | 1.424%
7.12 | 070714 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 14 | 403.11 | 520.01 | 7280.14 | 1.75%
7.13 | 059419 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"" | M | 300 | 10.44 | 13.46 | 4038 | 0.9709%
7.14 | 1201003024 | AGESUL | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ DISTRIBUICAO -FORN.INST. | M | 580 | 27.76 | 35.81 | 20769.8 | 4.994%
7.15 | 063061 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 200 | 14.71 | 18.97 | 3794 | 0.9122%
7.16 | 072369 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 3 | 205.99 | 265.72 | 797.16 | 0.1917%
7.17 | 071603 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W | un | 12 | 952.39 | 1228.58 | 14742.96 | 3.545%
7.18 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 6 | 501.57 | 647.02 | 3882.12 | 0.9334%
7.19 | 152030 | IOPES | Conector parafuso fendido split bolt para cabo até 10.0 mm2 | und | 30 | 15.09 | 19.46 | 583.8 | 0.1404%
8 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA - USINA DE BENEFICIAMENTO/ ARMAZÉM CONVENCIONAL - QDILEX 3 - SUBESTAÇÃO 03 |  | 1 |  | 36724.73 | 36724.73 | 8.83%
8.1 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 93.97 | 121.22 | 121.22 | 0.02915%
8.2 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 4 | 110.25 | 142.22 | 568.88 | 0.1368%
8.3 | 3810 | ORSE | Trilho de fixação 32/35mm - Pial | m | 1 | 49.96 | 64.44 | 64.44 | 0.01549%
8.4 | 9477 | ORSE | Barramento trifásico | m | 1 | 165.21 | 213.12 | 213.12 | 0.05124%
8.5 | 071460 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) | Un | 6 | 22.74 | 29.33 | 175.98 | 0.04231%
8.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.43 | 14.74 | 29.48 | 0.007088%
8.7 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 36.1 | 46.56 | 46.56 | 0.01119%
8.8 | 07.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | m³ | 8 | 11.28 | 14.55 | 116.4 | 0.02799%
8.9 | 070714 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 2 | 403.11 | 520.01 | 1040.02 | 0.2501%
8.10 | 151137 | IOPES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 30 | 28.36 | 36.58 | 1097.4 | 0.2639%
8.11 | 1201004059 | AGESUL | REATERRO (MANUAL) DE VALAS | M | 30 | 5.14 | 6.63 | 198.9 | 0.04782%
8.12 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 18.08 | 23.32 | 1632.4 | 0.3925%
8.13 | 070561 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 150 | 16.43 | 21.19 | 3178.5 | 0.7642%
8.14 | 070230 | AGETOP CIVIL | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | Un | 15 | 37.75 | 48.69 | 730.35 | 0.1756%
8.15 | 071480 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM | Un | 15 | 17.37 | 22.4 | 336 | 0.08079%
8.16 | 69.20.070 | CPOS/CDHU | FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE DE 0,50 M X 19 MM, COM FECHO EM AÇO INOXIDÁVEL | un | 15 | 12.46 | 16.07 | 241.05 | 0.05796%
8.17 | 1201008104 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 10M, CARGA NOMINAL NO TOPO 150 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 1491.89 | 1924.53 | 5773.59 | 1.388%
8.18 | 68.20.050 | CPOS/CDHU | CRUZETA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFIL ´L´ 75 X 75 X 8 MM, COMPRIMENTO 2500 MM | un | 3 | 927.5 | 1196.47 | 3589.41 | 0.863%
8.19 | 36.20.200 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA DE 700 MM | un | 6 | 82.14 | 105.96 | 635.76 | 0.1529%
8.20 | 071841 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | Un | 18 | 11.1 | 14.31 | 257.58 | 0.06193%
8.21 | 071835 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | Un | 18 | 4.61 | 5.94 | 106.92 | 0.02571%
8.22 | E.03.000.049502 | CPOS/CDHU | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 | un | 36 | 2.71 | 3.49 | 125.64 | 0.03021%
8.23 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 12 | 501.57 | 647.02 | 7764.24 | 1.867%
8.24 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 9 | 125.9 | 162.41 | 1461.69 | 0.3514%
8.25 | MT 04 | Próprio | CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO CONDUTOR:ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC TERMOFIXO, FORMAÇÃO DO CABO: DUPLEX 10 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV | M | 480 | 11.66 | 15.04 | 7219.2 | 1.736%
9 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 1 |  | 10091.36 | 10091.36 | 2.426%
9.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2138 | 3.66 | 4.72 | 10091.36 | 2.426%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 322428.81
[5 empty] | Total do BDI |  | 93474.7
[5 empty] | Total Geral |  | 415903.51
_______________________________________________________________ ELTON BRITO DA SILVA Setor de Engenharia