## Proposta
TIMBRE DA EMPRESA
Recife/PE, ____/______/______.
.......................................................................................
(NOME DA LICITANTE)
(nome do representante legal da licitante)
(n.º da Carteira de Identidade e do CPF do representante)”

## Planilha de Preço
TIMBRE DA EMPRESA
Aquisição de materiais para manutenção e melhoria dos sistemas elétricos e de climatização do CRCN-NE, através de Ata de Registro de Preço Processo nº 01351.000256/2022-13
GRUPO | Nº | DESCRIÇÃO | CÓDIGO CATMAT | UNID. | Quanto mínima | QUANT. Total | preço unitário | Valor total
1 | 1 | Borne concêntrico Terminal Central, Bitola 3/8", Fabricado em cobre ou Latão Estanhado, Furo na sapata 10mm. Ref. 6803 | 402800 | Peça | 1 | 3
1 | 2 | Borne concêntrico Terminal Lateral Reto, Bitola 3/8", Fabricado em Cobre ou Latão Estanhado, Furo na sapata 10mm. Ref. 6808 | 402800 | Peça | 1 | 3
1 | 3 | Borne concêntrico Terminal Angular, Bitola 3/8", Fabricado Cobre ou em Latão Estanhado. Ref.6843 | 402800 | Peça | 1 | 3
1 | 4 | Borne concêntrico Derivação T, Bitola 3/8", Fabricado em Cobre ou Latão Estanhado.Ref. 6818 | 402800 | Peça | 1 | 3
1 | 5 | Borne concêntrico União Angular, Bitola 3/8", Fabricado em Cobre ou Latão Estanhado. Ref. 6848 | 402800 | Peça | 1 | 3
1 | 6 | Borne concêntrico União Simples (reta), Bitola 3/8", Fabricado em Cobre ou Latão Estanhado. Ref. 6813 | 402800 | Peça | 1 | 6
[7 empty] | GRUPO 1 | 0
2 | 7 | EMENDA (tubo) TERMOCONTRÁTIL (retrátil) 6MM², preto | 424814 | UNID. | 5 | 20
2 | 8 | EMENDA (tubo) TERMOCONTRÁTIL (retrátil) 4MM², preto | 424817 | UNID. | 5 | 20
2 | 9 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO, ANTICHAMA, COR VERMELHA, 19mmx20 METROS | 321186 | ROLO | 2 | 10
2 | 10 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO, ANTICHAMA, COR VERDE, 19mmx20 METROS | 317581 | ROLO | 2 | 10
2 | 11 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO, ANTICHAMA, COR AMARELA, 19mmx20 METROS | 321185 | ROLO | 2 | 10
2 | 12 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO, ANTICHAMA, COR AZUL, 19mmx20 METROS | 321181 | ROLO | 2 | 10
2 | 13 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO, ANTICHAMA, COR BRANCA, 19mmx20 METROS | 321183 | ROLO | 2 | 10
2 | 14 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO, ANTICHAMA, COR MARROM, 19mmx20 METROS | 226946 | ROLO | 2 | 10
2 | 15 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, SCOTH 33+, ROLO COM 10 METROS, FAB. 3M SCOTH OU PIRELLI | 321180 | ROLO | 2 | 10
2 | 16 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO, 33+, ROLO COM 20 METROS, FAB. 3M, SCOTH OU PIRELLI | 445320 | ROLO | 2 | 40
[7 empty] | GRUPO 2 | 0
3 | 17 | CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL, TIPO PP, # 3X2,5MM², CLASSE 0,6/1KV | 320305 | METRO | 100 | 1000
3 | 18 | CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL, TIPO PP, # 3X4,0MM², CLASSE 0,6/1KV | 320306 | METRO | 100 | 400
3 | 19 | CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL, TIPO PP, # 3X6,0MM², CLASSE 0,6/1KV | 437478 | METRO | 100 | 1000
3 | 20 | CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL, TIPO PP, # 4X4,0MM², CLASSE 0,6/1KV | 320306 | METRO | 100 | 400
[7 empty] | GRUPO 3 | 0
4 | 21 | Cabo de Cobre Unipolar Flexível Isolado 0,6/1kV, # 10 mm2 na cor Preta, FAB. FICAP, PIRELLI ou SIMILAR | 369668 | metro | 10 | 100
4 | 22 | Cabo de Cobre Unipolar Flexível Isolado 0,6/1kV, # 70 mm2 na cor Preta, FAB. FICAP, PIRELLI ou SIMILAR. | 402010 | metro | 10 | 200
4 | 23 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 2,5mm, COR AZUL – 100m | 459984 | PEÇA | 1 | 10
4 | 24 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 2,5mm, COR VERDE – 100m | 459983 | PEÇA | 1 | 5
4 | 25 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 2,5mm, COR VERMELHA – 100m | 459982 | PEÇA | 1 | 10
4 | 26 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 2,5mm, COR BRANCA – 100m | 428656 | PEÇA | 1 | 10
4 | 27 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 2,5mm, COR PRETA – 100m | 459980 | PEÇA | 1 | 10
4 | 28 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 4,0mm, COR VERMELHA – 100m | 479508 | PEÇA | 1 | 5
4 | 29 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 4,0mm, COR AZUL – 100m | 458452 | PEÇA | 1 | 5
4 | 30 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 4,0mm, COR VERDE – 100m | 459948 | UNID. | 1 | 5
4 | 31 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 4,0mm, COR PRETA – 100m | 459969 | UNID. | 1 | 5
4 | 32 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 6,0mm, COR VERDE – 100m | 459944 | UNID. | 1 | 5
4 | 33 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 6,0mm, COR VERMELHA – 100m | 459940 | UNID. | 1 | 5
4 | 34 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 6,0mm, COR AZUL – 100m | 409294 | UNID. | 1 | 5
4 | 35 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO, FLEXÍVEL, 750V, # 6,0mm, COR PRETA – 100m | 459947 | UNID. | 1 | 5
4 | 36 | Terminal de compressão, 1 furo, # 10mm², FAB. INTELLI ou similar. | 342274 | Peça | 10 | 50
4 | 37 | Terminal de compressão, 1 furo, # 70mm², FAB. INTELLI ou similar. | 368617 | Peça | 10 | 50
4 | 38 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO, TIPO PINO, PARA CABO DE 2,5MM² (AZUL) | 435919 | PEÇA | 50 | 200
4 | 39 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO, TIPO PINO, PARA CABO DE 4-6MM² (AMARELO) | 393487 | PEÇA | 50 | 200
4 | 40 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO, TIPO OLHAL COM FURO 8, PARA CABO DE 2,5MM² (AZUL) | 345799 | PEÇA | 50 | 200
4 | 41 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO, TIPO OLHAL COM FURO 8, PARA CABO DE 4-6MM² (AMARELO) | 393487 | PEÇA | 50 | 200
[7 empty] | GRUPO 4 | 0
5 | 42 | Disjuntor Tripolar Termomagnético , In=63A, Ik=3kA, Padrão DIN (Europeu), para fixação em trilho, Curva C, FAB. SIEMENS ou SCHNEIDER | 337910 | Peça | 1 | 20
5 | 43 | Disjuntor tripolar geral, EM CAIXA MOLDADA, Classe interruptiva 20 kA, capacidade nominal de 250 Ampères, FAB. SIEMENS ou SCHNEIDER | 420855 | Peça | 1 | 5
5 | 44 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CURVA C (AÇÃO RETARDADA) IN= 32A, FAB. SIEMENS OU SCHNEIDER, CLASSE INTERRUPTIVA (MÍNIMA) DE 3 KA, | 429046 | PEÇA | 1 | 20
5 | 45 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CURVA C (AÇÃO RETARDADA) IN= 80A, FAB. SIEMENS OU SCHNEIDER, CLASSE INTERRUPTIVA (MÍNIMA) DE 3 KA, | 323471 | PEÇA | 1 | 20
5 | 46 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CURVA C (AÇÃO RETARDADA) IN=20A, FAB. SIEMENS OU SCHNEIDER | 484195 | PEÇA | 5 | 30
5 | 47 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, (AÇÃO RETARDADA), CLASSE INTERRUPTIVA (MÍNIMA) DE 3 KA, IN=25A, FAB. SIEMENS OU SCHNEIDER | 484197 | PEÇA | 5 | 10
5 | 48 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CLASSE INTERRUPTIVA (MÍNIMA) DE 3 KA, IN=40A, FAB. SIEMENS OU SCHNEIDER | 387858 | PEÇA | 5 | 20
5 | 49 | DISJUNTOR MONO DE 32A MERLIN GERIN CURVA C | 327857 | UNID. | 5 | 20
5 | 50 | DISJUNTOR MONO 50A – MERLIN GERIN CURVA C | 482688 | UNID. | 5 | 20
5 | 51 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A – MERLIN GERIN CURVA C | 337908 | UNID. | 5 | 20
5 | 52 | DISJUNTOR TRIFASICO 80A MERLIN GERIN CURVA C | 337912 | UNID. | 5 | 20
[7 empty] | GRUPO 5 | 0
6 | 53 | Transformador de Corrente tipo, RTC=400/5A, FAB. SIEMENS OU SIMILAR. | 293415 | Peça | 1 | 4
[7 empty] | Item não agrupado | 0
7 | 54 | QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR FAB. CEMAR, MOD. QDSTG II - DIN, REF. 904462 (CAPACIDADE PARA 24 DISJUNTORES DIN ) | 324559 | PEÇA | 1 | 5
[7 empty] | Item não agrupado | 0
8 | 55 | Canaleta em alumínio linha STANDARD, STD 25, Duplo 25mm tipo C, Cor BEGE, dimensões: 73mm x 25mm x 3.000mm, REF. DT12220.00, FAB. DUTOTEC. | 425476 | metro | 6 | 60
8 | 56 | Tampa de Alumínio de encaixe, linha STANDARD, Plana Ranhurada, Cor BEGE, dimensões: 73mm x 3.000mm, REF. DT 15020.00, FAB. DUTOTEC. | 425476 | metro | 6 | 60
[7 empty] | GRUPO 6 | 0
9 | 57 | Bloco de Tomada 2P+T, 10A, compatível com sistema DUTOTEC, de sobrepor (encaixe), Modelo PIAL PLUS, FAB. LEGRAND. | 486634 | Peça | 5 | 120
9 | 58 | Bloco de Tomada 2P+T, 20A, compatível com sistema DUTOTEC, de sobrepor (encaixe), Modelo PIAL PLUS, FAB. LEGRAND. | 486634 | Peça | 5 | 120
9 | 59 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO C/ESPELHO PIAL PLUS | 436344 | UNID. | 5 | 20
9 | 60 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO C/ESPELHO PIAL PLUS | 436343 | UNID. | 5 | 20
9 | 61 | INTERRUPTOR SIMPLES 3 SEÇÕES C/ESPELHO PIAL PLUS | 436342 | UNID. | 5 | 20
[7 empty] | GRUPO 7 | 0
10 | 62 | Porta equipamento com 3 Blocos, de encaixe, COR BEGE, compatível com sistema DUTOTEC, de sobrepor (encaixe), Para linha STANDARD, que recebe blocoa de tomadas da LEGRAND (PIAL PLUS), REF. DT 64420.00, FAB. DUTOTEC. | 471250 | Peça | 5 | 40
[7 empty] | Item não agrupado | 0
11 | 63 | LÂMPADA 250W - OVÓIDE VAPOR SÓDIO-RELFETOR - E-40 | 336701 | UNID. | 2 | 15
11 | 64 | LÂMPADA 125 W – OVÓIDE REFLETOR JARDIM (vapor metalico) | 348196 | UNID. | 2 | 15
11 | 65 | LÂMPADA - BULBO LED BRANCO FRIO DE 9W | 455334 | UNID. | 5 | 50
[7 empty] | GRUPO 8 | 0
12 | 66 | Lâmpada Halógena Par30 50/75W 220V Branca E27 | 395505 | UNID. | 2 | 30
[7 empty] | Item não agrupado | 0
13 | 67 | RELE FOTOCÉLULA 1000 W, 220v SEM BASE para iluminação postes | 339103 | UNID. | 2 | 12
13 | 68 | BASE PARA RELE FOTOCÉLULA DE 1000W para iluminação postes | 398696 | UNID. | 2 | 12
13 | 69 | RABICHO TIPO SOQUETE G13 P/LÂMPADA FLUORESCENTE de 32W | 402150 | UNID. | 10 | 200
13 | 70 | REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2x32W | 377144 | UNID. | 5 | 50
[7 empty] | GRUPO 9 | 0
14 | 71 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS, 55 a 100 lumens, autonomia mínima de 3h a 6h. acompanha: Parafusos, buchas e manual do usuário, Chave seletora que regula a intensidade da iluminação, Botão de teste que permite verificar o funcionamento. Cor: branca, Tensão: 127-220v (bivolt automático), Dimensões do produto: 16,0 x 4,5 cm (comp x larg) | 485932 | UNID. | 10 | 100
[7 empty] | Item não agrupado | 0
15 | 72 | LÂMPADA LED 20W VOLTAGEM AC85-235V 50-60 Hz, tubular. Temperatura de Cor 5.000 K (Branco frio) Fator de Potência >0,92, frequência 50 a 60 Hz, difusor em policarbonato., Grau de Proteção IP 20, ângulo de abertura de 120 graus, medidas 125x95x180mm, peso 0,3 Kg, Fixação em soquete. | 456719 | UNID. | 20 | 200
[7 empty] | Item não agrupado | 0
16 | 73 | LÂMPADA STROBO SINALIZADOR VISUAL, topo de prédio, 800W, 24V, lente/strobo cor vermelha |  | UNID. | 1 | 10
[7 empty] | Item não agrupado | 0
17 | 74 | Luminária Pública de LED, 150 Watts, tipo pétala para braço de poste, Grau de Proteção IP67, Tensão de uso 85-260 Vac, Luz Branca Frio 6500K, Lúmens 120lm, vida útil acima de 25.000 horas, para uso externo. | - | Peça | 1 | 150
[7 empty] | Item não agrupado | 0
18 | 75 | Luminária Dupla de teto de sobrepor, para duas lâmpadas tubulares T8 de LED de 18Watts, aletas parabólicas em aluminio anodizado de alto brilho, com corpo refletor em alto brilho (aluminio anodizado), Cor Branca, Dimensões: 120cm X 22,5cm. | - | Peça | 5 | 50
[7 empty] | Item não agrupado | 0
19 | 76 | Tapete isolante elétrico, classe 2 (10 à 20kv) 3,5mm, para uso em subestação, cor preta, faixa de temperatura de -40°c à 70°c, fornecido com laudo de isolação elétrica conforme NR 10 e NBR 14 039 (tensão aplicada e rigidez dielétrica a cada metro do tapete), preferencialmente fornecido em rolos com dimensões de 10mx1m. | 402800 | m2 | 10 | 100 |  | 0
[7 empty] | Item não agrupado | 0
20 | 77 | CHAVE BÓIA ELÉTRICA 15 A PARA RESERVATÓRIO | 379011 | UNID. | 1 | 4 |  | 0
20 | 78 | Eletrodo de Nível tipo Pêndulo para controle de Nível, Modelo EPA-01, Tensão no eletrodo 10 a 30 Vac, corrente máxima de 30mA, Temperatura máxima de 65ºC, Haste em aço inox com revestimento em ABS, Fabricante ALTRONIC ou similar | 455750 | Peça | 1 | 12 |  | 0
[7 empty] | GRUPO 10 | 0
21 | 79 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" X 3.000MM, FAB. TIGRE OU AMANCO (INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO - ENTREFORRO E DESCIDAS) | 384303 | PEÇA | 6 | 40 |  | 0
21 | 80 | CURVA PVC RÍGIDO 1" ROSCÁVEL, FAB. TIGRE OU AMANCO (INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO - ENTREFORRO E DESCIDAS) | 336239 | PEÇA | 6 | 40 |  | 0
21 | 81 | LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, # 1", FAB. TIGRE OU AMANCO (INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO - ENTREFORRO E DESCIDAS) | 317609 | PEÇA | 6 | 80 |  | 0
21 | 82 | BUCHA DE ALUMÍNIO 1", (INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO - ENTREFORRO E DESCIDAS) | 331716 | PEÇA | 5 | 20 |  | 0
21 | 83 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 1", (INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO - ENTREFORRO E DESCIDAS) | 245197 | PEÇA | 5 | 20 |  | 0
21 | 84 | ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", EM FERRO GALVANIZADO E COM PARAFUSO E PORCA OU FECHO (INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO - ENTREFORRO E DESCIDAS) | 600550 | CJ | 5 | 50 |  | 0
21 | 85 | BUCHA DE NYLON S8 COM PARAFUSO GALVANIZADO COM CABEÇA ESTRELA |  | CJ | 50 | 200 |  | 0
21 | 86 | VERGALHÃO DE ROSCA TOTAL 1/4" X 2.000MM | 441409 | PEÇA | 1 | 20 |  | 0
21 | 87 | ARRUELA LISA PARA FURO 1/4" latão | 392394 | PEÇA | 50 | 400 |  | 0
21 | 88 | PORCA SEXTAVADA DE 1/4" inox | 390738 | PEÇA | 50 | 400 |  | 0
[7 empty] | GRUPO 11 | 0
22 | 89 | Contatores Schneider LC1D1156M7 (220V) ou equivalente |  | und | 2 | 6 |  | 0
22 | 90 | Contatores Schneider LC1D40AM7 (220V) ou equivalente |  | und | 2 | 3 |  | 0
22 | 91 | Contatores Schneider LC1D09M7 (220V) ou equivalente |  | und | 2 | 12 |  | 0
22 | 92 | Relé de Sobrecarga LRD 2,5-4,0A Schneider ou equivalente (compatível com item 92) |  | und | 2 | 12 |  | 0
22 | 93 | Contatores WEG CWM9 10E (110 V), Schneider LC1D09F7 ou equivalente |  | und | 2 | 10 |  | 0
[7 empty] | GRUPO 12 | 0
23 | 94 | Tubos de cobre de 1/4 polegada |  | kg | 10 | 100 |  | 0
23 | 95 | Tubos de cobre de 1/2 polegada |  | kg | 10 | 100 |  | 0
23 | 96 | Tubos de cobre de 5/8 polegada |  | kg | 10 | 100 |  | 0
23 | 97 | Tubos de cobre de 3/8 polegada |  | kg | 5 | 50 |  | 0
23 | 98 | Tubos de cobre de 7/8 polegada |  | kg | 10 | 100 |  | 0
[7 empty] | GRUPO 13 | 0
24 | 99 | Tubo elastomérico esponjoso 1/4 blindado preto |  | metro | 10 | 600 |  | 0
24 | 100 | Tubo elastomérico esponjoso 1/2 blindado preto |  | metro | 10 | 400 |  | 0
24 | 101 | Tubo elastomérico esponjoso 5/8 blindado preto |  | metro | 10 | 400 |  | 0
24 | 102 | Tubo elastomérico esponjoso 3/8 blindado preto |  | metro | 10 | 200 |  | 0
24 | 103 | Tubo elastomérico esponjoso 7/8 blindado preto |  | metro | 10 | 200 |  | 0
24 | 104 | Fita PVC de acabamento, branca, p/ ar-condicionado (rolos de 10 metros) |  | rolo | 10 | 400 |  | 0
[7 empty] | GRUPO 14 | 0
| VALOR TOTAL (R$) | [5 empty] | TOTAL | 0