[bookmark: DOCUMENTO_8]DOCUMENTO 8
GUIA DE UTILIZAÇÃO E INSTRUMENTOS DE VERIFICAÇÃO
[bookmark: Engenharia,_Acessibilidade_e_Conforto]Engenharia, Acessibilidade e Conforto


GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

1. [bookmark: 1._Preliminares]Preliminares
A observância dos procedimentos aqui recomendados também possibilita que todos os elementos e sistemas construtivos sejam vistoriados, conforme detalhado nas listas de verificação correspondentes, de acordo com as recomendações do trabalho do GT do CONFEA/CREA relativas ao assunto, e também baseado na Inspeção Predial, definida na Norma de Inspeção Predial do IBAPE Nacional 2012.
Segundo recomendações de trabalhos pretéritos do Sistema CONFEA/CREA relativos a vistorias em estádios de futebol, a vistoria e realizada sem uso de ensaios tecnológicos, medições e outros mecanismos indiretos de aferições, podendo ser considerada como de Nível 1.

2. [bookmark: 2._Preenchimento_das_Características_Ger]Preenchimento das Características Gerais do Estádio
Concluídos os procedimentos de identificação do estádio e responsáveis pela sua manutenção e o solicitante da vistoria, preenche-se o campo que detalha aspectos do estádio com informações que relatem a tipologia construtiva, os sistemas construtivos, divisões e nomes dos setores e suas capacidades informadas, dentre outros dados relevantes à caracterização do objeto da vistoria, com base, inclusive, na análise da documentação apresentada para o inspetor.

3. [bookmark: 3._Preenchimento_do_Croqui_do_Estádio]Preenchimento do Croqui do Estádio
O preenchimento do campo “Croqui simplificado” visa facilitar a percepção de algumas das informações contidas no campo anterior. Aqui deve ser feito desenho simplificado representando os principais volumes do estádio, sua orientação geográfica, sua setorização com respectivas capacidades, indicação dos setores cobertos, número e posição dos portões, principais circulações e quaisquer outras informações que o vistoriador achar pertinente e digna de nota.

4. [bookmark: 4._Preenchimento_da_análise_da_documenta]Preenchimento da análise da documentação
Nos casos em que haja alguma documentação de carácter RESTRITIVO não ser apresentada por não ser aplicável, tal fato deve ser devidamente registrado no campo “Considerações relevantes sobre os documentos:”.

5. [bookmark: 5._Preenchimento_dos_Instrumentos_de_Ver]Preenchimento dos Instrumentos de Verificação

A Aquisição de Dados se faz, Setor a Setor, Sistema a Sistema, elemento a elemento. A ótica da Vistoria é a identificação de não conformidades que se traduzam em ANOMALIAS e FALHAS, como conceituadas pela Norma de Inspeção Predial IBAPE/SP e pela Norma de Inspeção Predial IBAPE Nacional.
Cada um dos sistemas avaliados é composto por um número mínimo de elementos a serem vistoriados, mas não limitados somente a eles.
ELEMENTO QUALQUER. Ao final de cada sistema existe um campo para que seja descrito qualquer outro elemento não listado e que apresente algum problema.
Durante o processo de vistoria, elementos e sistemas construtivos terão suas ANOMALIAS identificadas como descrito nos menus disponíveis para os sistemas de 1 a 6 assim como existe um para o sistema 8-Equipamentos e Máquinas em Geral.
ANOMALIA QUALQUER. Os menus não limitam as possibilidades de identificação das ANOMALIAS. Ao final de cada menu existe um campo disponível para alguma anomalia identificada e não listada em cada um dos menus de A a F, identificado como ANOMALIA QUALQUER.
[bookmark: Tabela_2]Tabela 2
Elementos e sistemas construtivos a serem vistoriados e seus menus

	Nº
	Elementos e Sistemas Construtivos
	Menus Relacionados

	1
	Sistema estrutural
	A

	2
	Sistema de impermeabilização
	A, B e D

	3
	Sistema de vedação e revestimento
	B

	4
	Sistema de esquadrias
	C

	5
	Sistema de coberturas
	D

	6
	Sistema de instalações Hidrossanitárias
	E

	7
	Sistemas de instalações elétricas prediais e SPDA
	-

	8
	Equipamentos e máquinas em geral
	F

	9
	Acessibilidade
	-

	10
	Conforto
	-


Quadro 1
A informação gerada pelos Instrumentos de Verificação é compulsória e parte integrante da estratégia de atendimento às demandas legais mínimas necessárias a produção dos Laudos exigidos.
As recomendações expressas nas diversas listas quanto aos procedimentos de vistoria, os locais a serem vistoriados e as restrições de segurança devem ser observadas durante a vistoria.


Identificação de ANOMALIAS:
Quando da vistoria de um elemento qualquer, em determinado sistema e, na existência de anomalias, estas devem ser classificadas segundo o menu respectivo.

Lembrando que tais menus auxiliam na vistoria, mas não a limitam. Como dito anteriormente, ao final de cada menu há um campo em aberto para registro de uma anomalia qualquer não constante dos menus. Os menus são descritos como se seguem:
· [bookmark: _Menu_A]Menu A
1. Armaduras expostas;
2. Baixo cobrimento da armadura;
3. Corrosão da armadura;
4. Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
5. Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
6. Trincas formadas por processos de sobrecarga;
7. Trincas transpassantes;
8. Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
9. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
10. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
11. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
12. Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
13. Carbonatação;
14. Eflorescências;
15. Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
16. Avarias nos aparelhos de apoio;
17. Deformação diferencial;
18. Trincas
19. Esmagamentos;
20. Deformações excessivas;
21. Deterioração das mantas de impermeabilização;
22. Vazamentos;
23. Segregação do concreto;
24. Ninhos de concretagem;
25. Má vibração;
26. Concreto poroso;
27. Outra anomalia qualquer (fazer observação);


· [bookmark: _Menu_B]Menu B
1. Desaprumo;
2. Fora de nível;
3. Fora de esquadro;
4. Ressaltos;
5. Depressões;
6. Infiltrações;
7. Integridade dos rejuntamentos;
8. Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
9. Integridade dos rufos;
10. Integridade da calafetação na interface com tubulações;
11. Chumbadores;

12. Esquadrias em geral;
13. Manchas de ferrugem;
14. Fungos e bolores;
15. Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
16. Trincas transpassantes;
17. Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
18. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
19. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
20. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
21. Outra anomalia qualquer (fazer observação).


· [bookmark: _Menu_C]Menu C
1. Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
2. Avaria nos chumbadores nas lajes;
3. Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas;
4. Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos;
5. Superfícies pontiagudas e elementos soltos;
6. Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de segurança;
7. Más condições de parafusos e pregos;
8. Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de madeira;
9. Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
10. Vidros trincados ou quebrados;
11. Outra anomalia qualquer (fazer observação).



· [bookmark: _Menu_D]Menu D
1. Estado de calhas e rufos;
2. Caimentos;
3. Número de coletores pluviais;
4. Condições físicas dos telhados
5. Telhas e madeiramento;
6. Fixação das telhas e pontos de infiltração;
7. Fissuras de origem térmica em alvenarias;
8. Avarias nas ligações entre alvenarias e estruturas;
9. Avarias nas ligações entre revestimentos e estruturas;
10. Condições do sistema de impermeabilização, seu desempenho;
11. Infiltrações em lajes;
12. Infiltrações em arquibancadas;
13. Avarias no isolamento térmico;
14. Trincas;
15. Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
16. Deformações excessivas;
17. Flechas acentuadas;

18. Infiltrações;
19. Corrosão em estruturas metálicas;
20. Corrosão de elementos em estruturas metálicas;
21. Avaria de soldas em estruturas metálicas;
22. Avaria na pintura em estruturas metálicas;
23. Acúmulo de água em estruturas metálicas;
24. Pragas urbanas em estruturas metálicas;
25. Outra anomalia qualquer (fazer observação).



· [bookmark: _Menu_E]Menu E
1. Vazamento
2. Infiltrações
3. Deformações de tubulações
4. Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
5. Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
6. Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
7. Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
8. Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
9. Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
10. Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
11. Empoçamento de água em pisos;
12. Tampa de fechamento do reservatório danificada;
13. Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
14. Vazamento nas tubulações do barrilete;
15. Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
16. Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
17. Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
18. Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
19. Outra anomalia qualquer (fazer observação).


· [bookmark: _Menu_F]Menu F
1. Limpeza do equipamento;
2. Pintura;
3. Vazamento de óleo;
4. Funcionamento do acionamento, motor de arranque, resistência pré-aquecimento;
5. Vazamento do radiador;

6. Correias;
7. Bomba injetora / bicos injetores;
8. Tanques de óleos;
9. Estado da bateria;
10. Cabos da bateria;
11. Obstrução dos filtros (óleo e ar);
12. Inexistência de placa de identificação e número de série;
13. Inexistência de horômetro;
14. Outra anomalia qualquer (fazer observação).


As ANOMALIAS ou FALHAS observadas podem ser fotografadas por câmeras fotográficas quaisquer e as fotos devem ser numeradas e relacionadas com as anomalias observadas para posterior uso quando da conclusão do laudo.
A observação das FALHAS relativas aos sistemas é informação que complementa a obtida na análise da documentação, por entrevistas e/ou por simples observação. Este conjunto propiciará ao vistoriador recomendar melhorias nos PLANOS DE TRABALHO e nos PLANOS DE MANUTENÇÂO do estádio caso existam, ou recomendar que sejam criados em tempo hábil.

Sistemas 7 e 8
Os subsistemas dos sistemas 7 e 8 possuem requisitos que devem ser qualificados. O sistema 7 foi dividido em 16 subsistemas, como na tabela abaixo:

	1
	Entrada de Energia da Concessionária em MT

	2
	Subestação Principal

	3
	Rede de Distribuição em MT

	4
	Subestações Unitárias

	5
	Entrada de Energia da Concessionária em BT

	6
	Rede de Distribuição em BT

	7
	Quadros de Distribuição Geral e Quadros Terminais em BT

	8
	Circuitos Elétricos em Geral

	9
	Equipamentos Elétricos

	10
	Sistema de Geração de Emergência

	11
	Sistema de Iluminação do Estádio

	12
	Sistema de Iluminação de Emergência

	13
	Aterramento e Equipotencialização

	14
	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

	15
	Telefonia

	16
	Instalações Especiais



Os subsistemas não aplicáveis podem ser os sistemas em média tensão, que não estão presentes em todos os estádios. Caso a entrada de energia seja em média tensão, o

subsistema da entrada em baixa tensão deve ser qualificado como não aplicável. O subsistema de geração de emergência também não está presente em todos os estádios, similarmente não aplicável.
Para cada anomalia ou falha detectada, deve-se preencher o campo OBSERVAÇÕES descrevendo o problema e, quando aplicável, associá-lo a uma fotografia presente no banco de fotos. Além disso, deve-se identificar os tipos de falha e anomalia de acordo com as instruções deste documento.

6. [bookmark: 6._Preenchimento_da_Conclusão_do_Laudo]Preenchimento da Conclusão do Laudo

Não conformidades (Integra a Conclusão do Laudo)


Os dados relativos a ANOMALIAS e FALHAS observadas e identificadas, suas classificações quanto a suas gêneses, e criticidades atribuídas até este estágio, são agrupados e ordenados decrescentemente quanto ao grau de risco. A informação completa e disponibilizada desta forma consta de:
· Sistema construtivo onde foi constatado o problema;
· Setor onde o problema está localizado no estádio;
· Elemento do sistema que sofre o problema;
· Descrição do problema ANOMALIA ou FALHA;
· Classificação quanto ao grau de risco CRÍTICO, MÉDIO ou MÍNIMO;
· Campo para orientações técnicas e/ou lista de medidas preventivas e corretivas necessárias às correções das anomalias e falhas, a ser preenchido pelo vistoriador. Ainda neste campo indicação de medidas complementares a análise conclusiva de anomalias que justifiquem a eventual contratação de ensaios e outras avaliações especializadas necessárias;
· Prazo característico para solução da não conformidade observada;
· Foto do problema ANOMALIA ou FALHA
A informação é única, ANOMALIA por ANOMALIA, FALHA por FALHA e deve necessariamente conter todos os elementos indicados anteriormente. Impactos restritivos da informação quanto ao uso e possíveis limitações da capacidade de público do estádio.
As ANOMALIAS E FALHAS observadas podem eventualmente impactar o estádio, determinando restrições quanto ao uso de instalações ou limitando a capacidade de setores e eventualmente a interdição do próprio estádio.
Esta eventualidade, suas justificativas e recomendações devem ser registradas no campo de comentários da Conclusão do Laudo quanto ao Uso e Operação do estádio.

[bookmark: INSTRUMENTO_DE_VERIFICAÇÃO]INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO
Informações Gerais

1. [bookmark: 1._RESPONSÁVEL_PELA_MANUTENÇÃO_DO_ESTÁDI]RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO

	RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO

	Nome:

	Qualificação profissional:

	Telefone:

	E-mail:



2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

	Sua tipologia construtiva, os sistemas construtivos, divisões e nomes dos setores e suas capacidades
informadas, eventuais reformas e suas datas dentre outros dados relevantes à caracterização do objeto da vistoria, com base, inclusive, na análise da documentação apresentada para o inspetor.

	Descrição:



3. [bookmark: 3._CROQUI_DO_ESTÁDIO]CROQUI DO ESTÁDIO

4. MAPA DE CAPACIDADE POR SETOR


	Setor
	Portões
	Capacidade do Setor
	Capacidade Liberada do Setor

	
	
	
	

	Setor
	Portões
	Capacidade do Setor
	Capacidade Liberada do Setor

	
	
	
	

	Setor
	Portões
	Capacidade do Setor
	Capacidade Liberada do Setor

	
	
	
	

	Setor
	Portões
	Capacidade do Setor
	Capacidade Liberada do Setor

	
	
	
	

	Total de Setor
	Total de Portões
	Capacidade Total
	Capacidade Liberada do Estádio

	
	
	
	



[bookmark: INSTRUMENTO_DE_VERIFICAÇÃO_(1)]INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO
Sistemas Vistoriados

1. [bookmark: 1._SISTEMA_ESTRUTURAL]SISTEMA ESTRUTURAL

Setor: 	

[bookmark: PILARES] PILARES	

1.1 Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;

· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· [bookmark: Classificação_do_Risco]Funcional
Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações: 








+ PILARES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: VIGAS] VIGAS	

1.2 As vigas do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(1)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;

· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(1)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(1)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico Observações: 






+ VIGAS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: LAJES] LAJES	

1.3 As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(2)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(2)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(2)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações: 







+ LAJES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: CONSOLES] CONSOLES	

1.4 Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(3)]Caracterização da Anomalia (Menu A)

· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(3)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(3)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:










+ CONSOLES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: ARQUIBANCADAS] ARQUIBANCADAS	

1.5 As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia?

· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(4)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;

· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(4)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(4)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ ARQUIBANCADAS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

1.5.1 Foi executado algum reparo no setor depois da construção?

· Sim
· Não
· Não Aplicável
Onde? Quando?

1.5.2 O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto?
· Sim
· Não
· Não Aplicável
Onde? Quando?

[bookmark: JUNTAS] JUNTAS	

1.6 As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO


[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(5)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(5)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena

· Natural
· Funcional


[bookmark: Classificação_do_Risco_(5)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ JUNTAS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: FUNDAÇÕES] FUNDAÇÕES	

1.7 As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(6)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;

· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(6)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(6)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio

· Crítico Observações: 






+ FUNDAÇÕES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: RESERVATÓRIOS] RESERVATÓRIOS	

1.8 Os reservatórios de água potável do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(7)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;

· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(7)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(7)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:





+ RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: CASA_DE_MÁQUINAS] CASA DE MÁQUINAS	

1.8 A Casa de Máquinas do estádio apresenta algum tipo de anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(8)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;

· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(8)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(8)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ CASA DE MÁQUINAS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: JARDINEIRAS] JARDINEIRAS	

1.9 As jardineiras do setor apresentam algum tipo de anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(9)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;

· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(9)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(9)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ JARDINEIRAS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: EXPOSIÇÕES] EXPOSIÇÕES	

1.10 Face a exposição ao tempo a ação de agentes químicos é observável?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(10)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(10)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(10)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ EXPOSIÇÕES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: APARELHOS_DE_APOIO] APARELHOS DE APOIO	

1.11 Face a exposição ao tempo a ação de agentes químicos é observável?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(11)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;

· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(11)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(11)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ APARELHOS DE APOIO (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: MARQUISES] MARQUISES	

1.12 As marquises do setor apresentam algum tipo de anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(12)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(12)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(12)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:





+ MARQUISES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: ÚLTIMOS_ANDARES] ÚLTIMOS ANDARES	

1.13 Os últimos andares do setor apresentam algum tipo de anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(13)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;

· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;
· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(13)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(13)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ OUTROS ÚLTIMOS ANDARES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: ELEMENTO_QUALQUER] ELEMENTO QUALQUER	

1.14 Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_A)_(14)]Caracterização da Anomalia (Menu A)
· Armaduras expostas;
· Baixo cobrimento da armadura;
· Corrosão da armadura;
· Trincas ou fissuras formadas por infiltração;
· Trincas formadas por processos de movimentação estrutural;
· Trincas formadas por processos de sobrecarga;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Deterioração das características físico químicas do concreto (estalactites, corrosão, depósito de fuligens, formação de bolor/fungos);
· Carbonatação;
· Eflorescências;
· Avaria nas juntas de movimentação estrutural e elementos vedantes;
· Avarias nos aparelhos de apoio;
· Deformação diferencial;
· Trincas
· Esmagamentos;
· Deformações excessivas;
· Deterioração das mantas de impermeabilização;

· Vazamentos;
· Segregação do concreto;
· Ninhos de concretagem;
· Má vibração;
· Concreto poroso;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação);

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(14)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(14)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ OUTRO ELEMENTO (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

1.14.1 Há falhas no sistema estrutural?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

[bookmark: Classificação_do_Risco_(15)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







1.14.2 O estádio tem histórico de problemas estruturais?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Observações:

2. [bookmark: 2._SISTEMA_DE_IMPERMEABILIZAÇÃO]SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Setor: 	



FOTOS



2.1 Há falas no sistema?
· Sim
· Não

[bookmark: Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

[bookmark: Classificação_do_Risco_(16)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:

3. [bookmark: 3._SISTEMA_DE_VEDAÇÃO_E_REVESTIMENTO]SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO

Setor: 	

[bookmark: PISOS] PISOS	

3.1 Os pisos do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)]Caracterização da Anomalia (Menu B)


· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(15)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(17)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ PISOS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: PAREDES] PAREDES	

3.2 As paredes do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

 Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e
 classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)_(1)]Caracterização da Anomalia (Menu B)


· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(16)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(18)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ PAREDES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: REVESTIMENTOS] REVESTIMENTOS	

3.3 Os revestimentos do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)_(2)]Caracterização da Anomalia (Menu B)
· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;

· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(17)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(19)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ REVESTIMENTOS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: EMPENAS] EMPENAS	

3.4 As empenas do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)_(3)]Caracterização da Anomalia (Menu B)
· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(18)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(20)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ EMPENAS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: ALVENARIAS] ALVENARIAS	

3.5 As alvenarias do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)_(4)]Caracterização da Anomalia (Menu B)
· Desaprumo;

· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(19)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(21)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:





+ ALVENARIAS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: RECOBRIMENTOS] RECOBRIMENTOS	

3.6 O recobrimento das armaduras apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)_(5)]Caracterização da Anomalia (Menu B)
· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;

· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(20)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(22)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ RECOBRIMENTOS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: BLOCOS_ESTRUTURAIS] BLOCOS ESTRUTURAIS	

3.7 Os blocos estruturais do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)_(6)]Caracterização da Anomalia (Menu B)
· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(21)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(23)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ BLOCOS ESTRUTURAIS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: ARGAMASSA_DE_ASSENTAMENTO] ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	

3.8 As argamassas de assentamento do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)_(7)]Caracterização da Anomalia (Menu B)
· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;

· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(22)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(24)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: JUNTAS_DE_DILATAÇÃO] JUNTAS DE DILATAÇÃO	
3.9 As juntas de dilatação do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_B)_(8)]Caracterização da Anomalia (Menu B)
· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(23)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(25)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ JUNTAS DE DILATAÇÃO (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: ELEMENTO_QUALQUER_(1)] ELEMENTO QUALQUER	

3.10 Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



Caracterização da Anomalia (Menu B)

· Desaprumo;
· Fora de nível;
· Fora de esquadro;
· Ressaltos;
· Depressões;
· Infiltrações;
· Integridade dos rejuntamentos;
· Falta de mastique nas juntas de dilatação ou estruturais dos painéis;
· Integridade dos rufos;
· Integridade da calafetação na interface com tubulações;
· Chumbadores;
· Esquadrias em geral;
· Manchas de ferrugem;
· Fungos e bolores;
· Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
· Trincas transpassantes;
· Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
· Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatória;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(24)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(26)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ OUTRO ELEMENTO QUALQUER (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

+ OUTRO ELEMENTO QUALQUER


3.10.1 Há falhas no sistema de vedação e revestimento?
· Sim
· Não

[bookmark: Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

[bookmark: Classificação_do_Risco_(27)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:

4. [bookmark: 4._SISTEMA_DE_ESQUADRIAS]SISTEMA DE ESQUADRIAS

Setor: 	

[bookmark: GRADIS] GRADIS	

4.1 Os gradis do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_C)]Caracterização da Anomalia (Menu C)
· Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
· Avaria nos chumbadores nas lajes;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos;
· Superfícies pontiagudas e elementos soltos;
· Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de segurança;
· Más condições de parafusos e pregos;
· Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de madeira;
· Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
· Vidros trincados ou quebrados;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(25)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural

· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(28)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ GRADIS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: GUARDA-CORPOS] GUARDA-CORPOS	

4.2 Os guarda-corpos do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_C)_(1)]Caracterização da Anomalia (Menu C)
· Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
· Avaria nos chumbadores nas lajes;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos;
· Superfícies pontiagudas e elementos soltos;

· Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de segurança;
· Más condições de parafusos e pregos;
· Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de madeira;
· Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
· Vidros trincados ou quebrados;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(26)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(29)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ GUARDA-CORPOS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: ALAMBRADOS] ALAMBRADOS	

4.3 Os alambrados do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_C)_(2)]Caracterização da Anomalia (Menu C)
· Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
· Avaria nos chumbadores nas lajes;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos;
· Superfícies pontiagudas e elementos soltos;
· Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de segurança;
· Más condições de parafusos e pregos;
· Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de madeira;
· Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
· Vidros trincados ou quebrados;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(27)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(30)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:





+ ALAMBRADOS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: PORTAS_E_PORTÕES] PORTAS E PORTÕES	

4.4 As portas e portões do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_C)_(3)]Caracterização da Anomalia (Menu C)
· Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
· Avaria nos chumbadores nas lajes;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos;
· Superfícies pontiagudas e elementos soltos;
· Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de segurança;
· Más condições de parafusos e pregos;
· Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de madeira;
· Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
· Vidros trincados ou quebrados;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(28)]Classificação da Anomalia

· Endógena 
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(31)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ PORTAS E PORTÕES (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: JANELAS] JANELAS	

4.5 As janelas do setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_C)_(4)]Caracterização da Anomalia (Menu C)
· Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
· Avaria nos chumbadores nas lajes;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas;

· Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos;
· Superfícies pontiagudas e elementos soltos;
· Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de segurança;
· Más condições de parafusos e pregos;
· Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de madeira;
· Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
· Vidros trincados ou quebrados;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(29)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(32)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ JANELAS (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

[bookmark: ELEMENTO_QUALQUER_(2)] ELEMENTO QUALQUER	

4.6 Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalia?
· Sim
· Não
Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_C)_(5)]Caracterização da Anomalia (Menu C)
· Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
· Avaria nos chumbadores nas lajes;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo das seções metálicas;
· Pontos de corrosão com desgaste excessivo dos elementos de fixação, solda, parafusos;
· Superfícies pontiagudas e elementos soltos;
· Distâncias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de segurança;
· Más condições de parafusos e pregos;
· Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuário em elementos de madeira;
· Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
· Vidros trincados ou quebrados;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(30)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(33)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio

· Crítico Observações:






+ OUTRO ELEMENTO (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

4.6.1 Há falhas no sistema de esquadrias?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

[bookmark: Classificação_da_Falha_(1)]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

[bookmark: Classificação_do_Risco_(34)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ OUTRO SETOR

5. [bookmark: 5._SISTEMA_DE_COBERTURAS]SISTEMA DE COBERTURAS

Setor: 	

[bookmark: COBERTURA] COBERTURA	

5.1 A cobertura do setor apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_D)]Caracterização da Anomalia (Menu D)
· Estado de calhas e rufos;
· Caimentos;
· Número de coletores pluviais;
· Condições físicas dos telhados
· Telhas e madeiramento;
· Fixação das telhas e pontos de infiltração;
· Fissuras de origem térmica em alvenarias;
· Avarias nas ligações entre alvenarias e estruturas;
· Avarias nas ligações entre revestimentos e estruturas;
· Condições do sistema de impermeabilização, seu desempenho;
· Infiltrações em lajes;
· Infiltrações em arquibancadas;
· Avarias no isolamento térmico;
· Trincas;
· Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
· Deformações excessivas;
· Flechas acentuadas;
· Infiltrações;

· Corrosão em estruturas metálicas;
· Corrosão de elementos em estruturas metálicas;
· Avaria de soldas em estruturas metálicas;
· Avaria na pintura em estruturas metálicas;
· Acúmulo de água em estruturas metálicas;
· Pragas urbanas em estruturas metálicas;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(31)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(35)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ COBERTURA

[bookmark: ELEMENTO_QUALQUER_(3)] ELEMENTO QUALQUER	

5.2 Há algum outro elemento dos sistemas que apresente anomalias?
· Sim
· Não
 Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e
 classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_D)_(1)]Caracterização da Anomalia (Menu D)
· Estado de calhas e rufos;
· Caimentos;
· Número de coletores pluviais;
· Condições físicas dos telhados
· Telhas e madeiramento;
· Fixação das telhas e pontos de infiltração;
· Fissuras de origem térmica em alvenarias;
· Avarias nas ligações entre alvenarias e estruturas;
· Avarias nas ligações entre revestimentos e estruturas;
· Condições do sistema de impermeabilização, seu desempenho;
· Infiltrações em lajes;
· Infiltrações em arquibancadas;
· Avarias no isolamento térmico;
· Trincas;
· Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
· Deformações excessivas;
· Flechas acentuadas;
· Infiltrações;
· Corrosão em estruturas metálicas;
· Corrosão de elementos em estruturas metálicas;
· Avaria de soldas em estruturas metálicas;
· Avaria na pintura em estruturas metálicas;
· Acúmulo de água em estruturas metálicas;
· Pragas urbanas em estruturas metálicas;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(32)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena

· Natural
· Funcional


[bookmark: Classificação_do_Risco_(36)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ ELEMENTO


5.3 Há falhas no sistema de coberturas?
· Sim
· Não
· Não Aplicável


[bookmark: Classificação_da_Falha_(2)]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

[bookmark: Classificação_do_Risco_(37)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ OUTRO SETOR

6. [bookmark: 6._SISTEMA_DE_INSTALAÇÕES_HIDROSANITÁRIA]SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Setor: 	

6.1 – Água Potável
Os itens a seguir devem ser verificados visualmente e quando necessário testados quanto a funcionamento
6.1.1 – Tubulações, conexões e peças de acabamento


[bookmark: INTERFACES] INTERFACES	

6.1.1.1 Há anomalias nas interfaces das tubulações, conexões e acabamentos?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;

· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(33)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(38)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:





+ INTERFACES

6.1.1.2 Há indícios de danos ou corrosão nos elementos estruturais e/ou revestimentos?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(1)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;

· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(34)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(39)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ DANOS OU CORROSÃO

6.1.2 Reservatórios de água potável


[bookmark: ESTANQUEIDADE_DA_TAMPA] ESTANQUEIDADE DA TAMPA	

6.1.2.1 Possui tampa de Fechamento (verificar se a tampa é estanque)?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(2)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(35)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena

· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(40)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ SOBRE A TAMPA

[bookmark: REVESTIMENTO_INTERNO] REVESTIMENTO INTERNO	

6.1.2.2 Possui revestimento interno (verificar se está em boas condições)?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(3)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;

· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(36)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(41)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:





+ REVESTIMENTO INTERNO

[bookmark: ESTANQUEIDADE_DA_TAMPA_(1)] ESTANQUEIDADE DA TAMPA	

6.1.2.3 Possui sistema de impermeabilização (verificar condições)?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(4)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;

· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(37)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(42)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ IMPERMEABILIZAÇÃO

[bookmark: BARRILETE] BARRILETE	

6.1.2.4 Junto às tubulações do barrilete há vazamentos e/ou infiltrações?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(5)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(38)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena

· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(43)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ BARRILETE

6.2 Águas Pluviais	


 CAPTAÇÃO	
6.2.1 Tubulações, conexões e peças de acabamento?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(6)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações

· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(39)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(44)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:





+ LOCALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO
 RALOS	

6.2.3 Avaliação do estado de conservação do sistema de escoamento quanto à ralos, entupimentos, destino das águas.

· Sim
· Não
· Não Aplicável
Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(7)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;

· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(40)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(45)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ RALOS

6.2.4 Identificar no sistema de escoamento o destino das águas e se for o caso, identificar áreas de empoçamento.

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.


Observações:








6.3 Esgoto Sanitário
Os itens a seguir devem ser verificados visualmente e quando necessário testados quanto a funcionamento


 VAZAMENTO DE ESGOTO	

6.3.1 Há manchas de infiltração nas bacias sanitárias e/ou mictórios (faces internas e externas) que caracterizam vazamentos e infiltrações de esgotos?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(8)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;

· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(41)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(46)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ VAZAMENTO DE ESGOTO

6.3.2 Vasos sanitários (quantidade relativa à capacidade total liberada em cada setor) é obedecida a relação de um vaso sanitário para cada 500 espectores?
· Sim
· Não

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(9)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(42)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(47)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:







+ ELEMENTO QUALQUER

6.4 Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?
· Sim
· Não

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO.



[bookmark: Caracterização_da_Anomalia_(Menu_E)_(10)]Caracterização da Anomalia (Menu E)
· Vazamento
· Infiltrações
· Deformações de tubulações
· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento estrutural;

· Trinca e/ou vazamento na interface da tubulação com elemento de revestimento;
· Deterioração na interface da tubulação com elemento estrutural ou de revestimento;
· Corrosão de elementos metálicos quaisquer por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de elemento estrutural por vazamento da tubulação;
· Dano ou deterioração de revestimento por vazamento da tubulação;
· Captação imprópria de águas pluviais nas áreas de circulação;
· Empoçamento de água em pisos;
· Tampa de fechamento do reservatório danificada;
· Estanqueidade do reservatório comprometida, apresentando vazamento;
· Vazamento nas tubulações do barrilete;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede externa do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na parede interna do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatório;
· Trincas, infiltrações, manchas, eflorescências, estufamentos ou corrosão de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatório;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(43)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(48)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:





+ OUTRO ELEMENTO
+ OUTRO SETOR

6.5 Há falhas no sistema de Instalações Hidrossanitárias?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

[bookmark: Classificação_das_falhas_(1)]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

[bookmark: Classificação_do_Risco_(49)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico





FOTOS


Observações:









7. [bookmark: 7._SISTEMA_DE_INSTALAÇÕES_PREDIAIS_ELÉTR]SISTEMA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)


7.1 O estádio recebe energia em média tensão?
· Sim
· Não

7.2 [bookmark: 7.2_Entrada_de_energia_da_concessionária]Entrada de energia da concessionária em MT
7.2.1 Posse de Entrada
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS


7.2.2 [bookmark: 7.2.2_Cruzetas]Cruzetas
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório
FOTOS


7.2.3 [bookmark: 7.2.3_Isoladores]Isoladores
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS





7.2.4 [bookmark: 7.2.4_Chaves_Fusíveis]Chaves Fusíveis
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS




7.2.5 [bookmark: 7.2.5_Para-raios_de_distribuição]Para-raios de distribuição
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório
FOTOS


7.2.6 [bookmark: 7.2.6_Muflas_e_Terminações]Muflas e Terminações
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS




7.2.7 [bookmark: 7.2.7_Ferragens]Ferragens
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS




7.2.8 [bookmark: 7.2.8_Saída_dos_cabos_subterrâneos/aéreo]Saída dos cabos subterrâneos/aéreos
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS


Observações:







7.2.9 [bookmark: 7.2.9_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.2.10 [bookmark: 7.2.10_Classificação_da_Anomalia]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.2.11 [bookmark: 7.2.11_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico



FOTOS



7.2.12 [bookmark: 7.2.12_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.2.13 [bookmark: 7.2.13_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha

· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.2.14 [bookmark: 7.2.14_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS




7.3 [bookmark: 7.3_Subestação_Principal]Subestação Principal
7.3.1 Edificação em alvenaria ou cubículo metálico: verificar ferragens, limpeza, acesso, portas, grades, placas de advertência, equipamentos de proteção e manobra (bastões, luvas, alavancas, tapetes e diagramas) e espaçamentos mínimos.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS



Observações:

7.3.2 [bookmark: 7.3.2_Transformadores_(a_óleo_ou_seco):_]Transformadores (a óleo ou seco): verificar vazamentos, ruídos excessivos, limpeza, buchas de alta e baixa tensões, terminações de alta e baixa tensões, radiadores, relés de proteção, instrumentos de medição, nível do óleo e teste de rigidez do óleo isolante.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



7.3.3 [bookmark: 7.3.3_A_subestação_tem_capacidade_instal]A subestação tem capacidade instalada maior ou igual a 300kVA?
· Sim
· Não

7.3.4 [bookmark: 7.3.4_Disjuntores_de_média_tensão_(PVO,_]Disjuntores de média tensão (PVO, seco ou SF6): verificar vazamentos, limpeza, terminações, comando, acionamentos, relés de proteção, instrumentos de medição, nível de óleo e teste de rigidez do óleo isolante.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS





7.3.5 [bookmark: 7.3.5_Chaves_seccionadoras_uso_interno:_]Chaves seccionadoras uso interno: verificar contatos, fusíveis limitadores, corrosão e mecanismos.

· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



7.3.6 [bookmark: 7.3.6_Muflas_e_terminações:_verificar_co]Muflas e terminações: verificar conexão e isolamento.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS


Observações:







7.3.7 [bookmark: 7.3.7_Para-raios_de_distribuição:_verifi]Para-raios de distribuição: verificar terminais, ferragens e desligador automático.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS




7.3.8 [bookmark: 7.3.8_Transformadores_para_instrumentos:]Transformadores	para	instrumentos:	verificar	condições	gerais	de funcionamento de transformadores de	corrente e tensão.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS




7.3.9 [bookmark: 7.3.9_Medidores_de_energia:_verificar_co]Medidores de energia: verificar condições gerais de funcionamento.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



7.3.10 [bookmark: 7.3.10_Banco_de_capacitores:_verificar_c]Banco de capacitores: verificar controlador, painéis, cabos de interligação e elementos capacitivos.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório

· Satisfatório


FOTOS



Observações:







7.3.11 [bookmark: 7.3.11_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.3.12 [bookmark: 7.3.12_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.3.13 [bookmark: 7.3.13_Classificação_de_risco?]Classificação de risco?
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS


7.3.14 [bookmark: 7.3.14_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.3.15 [bookmark: 7.3.15_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.3.16 [bookmark: 7.3.16_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.4 [bookmark: 7.4_Rede_de_distribuição_de_média_tensão]Rede de distribuição de média tensão (MT)
7.4.1 Estado geral dos circuitos: verificar isolação, emendas, limpeza e caixas de passagem.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório
FOTOS




7.4.2 [bookmark: 7.4.2_Banco_de_eletrodutos_subterrâneos:]Banco de eletrodutos subterrâneos: verificar entrada e saída de eletrodutos corrugados e terminais de ligação.

· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:







7.4.3 [bookmark: 7.4.3_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.4.4 [bookmark: 7.4.4_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.4.5 [bookmark: 7.4.5_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS


7.4.6 [bookmark: 7.4.6_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.4.7 [bookmark: 7.4.7_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.4.8 [bookmark: 7.4.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



O estádio possui subestações unitárias?
· Sim
· Não

7.5 [bookmark: 7.5_Subestações_Unitárias]Subestações Unitárias
7.5.1 Edificação em alvenaria ou cubículo metálico: verificar ferragens, limpeza, acesso, portas, grades, placas de advertência, equipamentos de proteção e manobra (bastões, luvas, alavancas, tapetes e diagramas) e espaçamentos mínimos.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS



Observações:







7.5.2 [bookmark: 7.5.2_Transformadores_(a_óleo_ou_seco):_]Transformadores (a óleo ou seco): verificar vazamentos, ruídos excessivos, limpeza, buchas de alta e baixa tensões, terminações de alta e baixa tensões, radiadores, relés de proteção, instrumentos de medição, nível do óleo e teste de rigidez do óleo isolante.


· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:







7.5.3 [bookmark: 7.5.3_A_subestação_tem_capacidade_instal]A subestação tem capacidade instalada maior ou igual a 300Kva?
· Sim
· Não

7.5.4 [bookmark: 7.5.4_Disjuntores_de_média_tensão_(PVO,_]Disjuntores de média tensão (PVO, seco ou SF6): verificar vazamentos, limpeza, terminações, comando, acionamentos, relés de proteção, instrumentos de medição, nível de óleo e teste de rigidez do óleo isolante.


· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:







7.5.5 [bookmark: 7.5.5_Chaves_seccionadoras_uso_interno:_]Chaves seccionadoras uso interno: verificar contatos, fusíveis limitadores, corrosão e mecanismos.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:






7.5.6 [bookmark: 7.5.6_Muflas_e_terminações:_verificar_co]Muflas e terminações: verificar conexão e isolamento.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:







7.5.7 [bookmark: 7.5.7_Para-raios_de_distribuição:_verifi]Para-raios de distribuição: verificar terminais, ferragens e desligador automático.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS


Observações:







7.5.8 [bookmark: 7.5.8_Transformadores_para_instrumentos:]Transformadores	para	instrumentos:	verificar	condições	gerais	de funcionamento de transformadores de corrente e tensão.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:







7.5.9 [bookmark: 7.5.9_Medidores_de_energia:_verificar_co]Medidores de energia: verificar condições gerais de funcionamento.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS


Observações:







7.5.10 [bookmark: 7.5.10_Banco_de_capacitores:_verificar_c]Banco de capacitores: verificar controlador, painéis, cabos de interligação e elementos capacitivos.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:







7.5.11 [bookmark: 7.5.11_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.5.12 [bookmark: 7.5.12_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural

· Funcional

7.5.13 [bookmark: 7.5.13_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.5.14 [bookmark: 7.5.14_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

[bookmark: 7.4.7_Classificação_da_Falha_(1)]7.4.7 Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

[bookmark: 7.4.8_Classificação_do_Risco_(1)]7.4.8 Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



O estádio recebe energia em baixa tensão?
· Sim

· Não

7.6 [bookmark: 7.6_Entrada_de_energia_da_concessionária]Entrada de energia da concessionária em BT
7.6.1 Poste de entrada
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



7.6.2 [bookmark: 7.6.2_Cruzetas]Cruzetas
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS




7.6.3 [bookmark: 7.6.3_Isoladores]Isoladores
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS


7.6.4 [bookmark: 7.6.4_Chaves_Fusíveis]Chaves Fusíveis
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS




7.6.5 [bookmark: 7.6.5_Para-raios_de_distribuição]Para-raios de distribuição
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS




7.6.6 [bookmark: 7.6.6_Muflas_e_Terminações]Muflas e Terminações
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS


7.6.7 [bookmark: 7.6.7_Ferragens]Ferragens
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS




7.6.8 [bookmark: 7.6.8_Saídas_dos_cabos_subterrâneos/aére]Saídas dos cabos subterrâneos/aéreos
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:







7.6.9 [bookmark: 7.6.9_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.6.10 [bookmark: 7.6.10_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.6.11 [bookmark: 7.6.11_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.6.12 [bookmark: 7.6.12_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.6.13 [bookmark: 7.6.13_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.6.14 [bookmark: 7.6.14_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS


7.7 [bookmark: 7.7_Rede_de_distribuição_em_Baixa_Tensão]Rede de distribuição em Baixa Tensão (BT)
7.7.1 Estado geral dos circuitos: verificar isolação, emendas, limpeza e caixas de passagem.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.7.2 [bookmark: 7.7.2_Banco_de_eletrodutos_subterrâneos:]Banco de eletrodutos subterrâneos: verificar entrada e saída de eletrodutos corrugados e terminais de ligação.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório



FOTOS



Observações:






7.7.3 [bookmark: 7.7.3_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.7.4 [bookmark: 7.7.4_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.7.5 [bookmark: 7.7.5_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.7.6 [bookmark: 7.7.6_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.7.7 [bookmark: 7.7.7_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais

· Gerenciais

7.7.8 [bookmark: 7.7.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.8 [bookmark: 7.8_Quadros_de_distribuição_geral_e_quad]Quadros de distribuição geral e quadros terminais em BT
7.8.1 Estado geral da estrutura: verificar limpeza, fixação, identificação, visibilidade, placas de advertência, acessibilidade, existência de diagrama elétrico, isolação das partes vivas, iluminação local, integridade mecânica, pintura, corrosão, fechaduras e dobradiças.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:









7.8.2 [bookmark: 7.8.2_Proteção_contra_sobrecorrente:_ver]Proteção contra sobrecorrente: verificar conformidade entre bitola dos condutores e capacidade de condução de corrente dos equipamentos de proteção.

· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.8.3 [bookmark: 7.8.3_Equipamentos:_verificar_operação_e]Equipamentos: verificar operação e sinais de aquecimento dos equipamentos instalados como disjuntores, fusíveis, relés, seccionadoras, contatores, minuterias, reatores e barramentos de neutro e proteção (terra), além da fixação, identificação e limpeza.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:

7.8.4 [bookmark: 7.8.4_Dispositivos_de_proteção_suplement]Dispositivos de proteção suplementares: verificar operação e estado de conservação de dispositivos de proteção contra surtos (DPS).
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.8.5 [bookmark: 7.8.5_Dispositivos_de_proteção_suplement]Dispositivos de proteção suplementares: verificar operação e estado de conservação de dispositivos de proteção diferenciais residuais (DR) em locais de instalação obrigatória.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:

7.8.6 [bookmark: 7.8.6_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.8.7 [bookmark: 7.8.7_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.8.8 [bookmark: 7.8.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.8.9 [bookmark: 7.8.9_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.8.10 [bookmark: 7.8.10_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.8.11 [bookmark: 7.8.11_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo

· Médio
· Crítico

FOTOS



7.9 [bookmark: 7.9_Circuitos_elétricos_em_geral]Circuitos elétricos em geral
7.9.1 Estado geral: verificar sinais de aquecimento excessivo, rachaduras e ressecamento da isolação dos condutores e de seus elementos de conexão, fixação e suporte.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.9.2 [bookmark: 7.9.2_Métodos_de_instalação_(NBR-5410):_]Métodos de instalação (NBR-5410): verificar instalação dos circuitos por meio dos métodos de referência A1, A2, B1, B2, C, D, E, F e G.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.9.3 [bookmark: 7.9.3_Tomadas_e_interruptores:_verificar]Tomadas e interruptores: verificar operação e proteção contra contatos direto e indireto.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.9.4 [bookmark: 7.9.4_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.9.5 [bookmark: 7.9.5_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural

· Funcional

7.9.6 [bookmark: 7.9.6_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.9.7 [bookmark: 7.9.7_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.9.8 [bookmark: 7.9.8_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.9.9 [bookmark: 7.9.9_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



[bookmark: Equipamentos_elétricos]Equipamentos elétricos
Chuveiros, motores, fornos e aquecedores elétricos: verificar conformidade do sistema de alimentação e das proteções obrigatórias.

· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.10.2 [bookmark: 7.10.2_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.10.3 [bookmark: 7.10.3_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.10.4 [bookmark: 7.10.4_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS


7.10.5 [bookmark: 7.10.5_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.10.6 [bookmark: 7.10.6_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.10.7 [bookmark: 7.10.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



O estádio possui geração em emergência:
· Sim
· Não

7.11 [bookmark: 7.11_Sistema_de_geração_em_emergência]Sistema de geração em emergência
7.11.1 Grupo motor-gerador (GMG) a diesel: verificar conformidade de instalação, estado de conservação, vazamentos, tanque de combustível, baterias, unidades de supervisão de corrente alternada (USCA), quadros de transferência e proteções obrigatórias.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório

· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.11.2 [bookmark: 7.11.2_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.11.3 [bookmark: 7.11.3_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.11.4 [bookmark: 7.11.4_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.11.5 [bookmark: 7.11.5_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim

· Não

7.11.6 [bookmark: 7.11.6_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.11.7 [bookmark: 7.11.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.12 [bookmark: 7.12_Sistema_de_iluminação_do_estádio]Sistema de iluminação do estádio
7.12.1 Estado geral: verificar limpeza, fixação dos equipamentos e segurança contra contatos diretos e indiretos.

· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.12.2 [bookmark: 7.12.2_Luminárias:_verificar_funcionamen]Luminárias: verificar funcionamento, estado de conservação, orientação do foco, reatores e lâmpadas.


· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:







7.12.3 [bookmark: 7.12.3_Quadro_elétrico_de_acionamento:_v]Quadro elétrico de acionamento: verificar funcionamento e estado de conservação de equipamentos como fusíveis, disjuntores, seccionadoras e contatoras.


· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS


Observações:







7.12.4 [bookmark: 7.12.4_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.12.5 [bookmark: 7.12.5_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

7.12.6 [bookmark: 7.12.6_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.12.7 [bookmark: 7.12.7_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.12.8 [bookmark: 7.12.8_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento

· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.12.9 [bookmark: 7.12.9_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.13 [bookmark: 7.13_Sistema_de_iluminação_de_emergência]Sistema de iluminação de emergência
7.13.1 Unidades autônomas de iluminação: verificar limpeza, estado de conservação e operação, centrais de comando e supervisão, baterias e lâmpadas.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:

7.13.2 [bookmark: 7.13.2_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não



7.13.3 [bookmark: 7.13.3_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional



7.13.4 [bookmark: 7.13.4_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS




7.13.5 [bookmark: 7.13.5_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.13.6 [bookmark: 7.13.6_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.13.7 [bookmark: 7.13.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico
FOTOS



7.13.8 [bookmark: 7.13.8_Conclusão_do_Laudo_de_Engenharia_]Conclusão do Laudo de Engenharia quanto à Instalações Prediais Elétricas:
· Atendido
· Atendido com Restrições
· Não Atendido


FOTOS



Observações:







7.14 [bookmark: 7.14_Aterramento_e_equipotencialização]Aterramento e equipotencialização
7.14.1 Sistema de aterramento geral: verificar existência de aterramento por meio das armaduras do concreto das fundações, fitas, barras ou cabos metálicos, malhas ou anéis metálicos enterrados circundando o perímetro da edificação, complementadas ou não por hastes metálicas verticais.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório


FOTOS



Observações:







7.14.2 [bookmark: 7.14.2_Sistema_de_equipotencialização_pr]Sistema de equipotencialização principal: verificar existência de barramento de equipotencialização principal (BEP) em cada edificação e a interligação de elementos metálicos ao mesmo.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:









7.14.3 [bookmark: 7.14.3_Entrada_de_energia_da_concessioná]Entrada de energia da concessionária: verificar aterramento das partes metálicas e do para-raios de distribuição.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório

· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.14.4 [bookmark: 7.14.4_Subestação_principal:_verificar_s]Subestação principal: verificar sistema de aterramento, interligação de partes metálicas e barramento de equipotencialização principal (BEP).
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.14.5 [bookmark: 7.14.5_Subestações_unitárias:_verificar_]Subestações unitárias: verificar sistema de aterramento, interligação das partes metálicas e barramento de equipotencialização principal (BEP).
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS




Observações:






7.14.6 [bookmark: 7.14.6_Quadros_de_distribuição_geral_e_q]Quadros de distribuição geral e quadros terminais em BT: verificar chegada ao quadro e saída aos circuitos dos condutores de proteção (terra) e existência de barramento de proteção.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.14.7 [bookmark: 7.14.7_Circuitos_terminais:_verificar_co]Circuitos terminais: verificar condutor de proteção (terra) e aterramentos das tomadas de corrente.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.14.8 [bookmark: 7.14.8_Equipamentos_elétricos:_verificar]Equipamentos elétricos: verificar condutor de proteção (terra) e aterramento das partes metálicas.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.14.9 [bookmark: 7.14.9_Sistema_de_iluminação_do_estádio:]Sistema de iluminação do estádio: verificar condutor de proteção (terra) e aterramento das partes metálicas.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS


Observações:






7.14.10 [bookmark: 7.14.10_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.14.11 [bookmark: 7.14.11_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional



7.14.12 [bookmark: 7.14.12_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS




7.14.13 [bookmark: 7.14.13_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.14.14 [bookmark: 7.14.14_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha

· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.14.15 [bookmark: 7.14.15_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.15 [bookmark: 7.15_Sistema_de_Proteção_contra_Descarga]Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
7.15.1 Projeto de SPDA: verificar existência do projeto e conformidade às instalações de SPDA.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.15.2 [bookmark: 7.15.2_Componentes_SPDA:_verificar_estad]Componentes SPDA: verificar estado de conservação de conexões, de todos os componentes dos subsistemas de captação, de descida e aterramento e se as fixações estão firmes e livres de corrosão.

· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.15.3 [bookmark: 7.15.3_Resistência_de_aterramento:_obter]Resistência de aterramento: obter ensaio de resistência de aterramento conforme orientação normativa. Caso a estrutura utilize as fundações como eletrodo de aterramento desconsiderar este item.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.15.4 [bookmark: 7.15.4_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.15.5 [bookmark: 7.15.5_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional



7.15.6 [bookmark: 7.15.6_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS




7.15.7 [bookmark: 7.15.7_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.15.8 [bookmark: 7.15.8_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.15.9 [bookmark: 7.15.9_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico


FOTOS



7.15.10 [bookmark: 7.15.10_Conclusão_do_Laudo_de_Engenharia]Conclusão do Laudo de Engenharia quanto ao SPDA:
· Atendido
· Atendido com Restrições
· Não Atendido


FOTOS



Observações:







7.16 [bookmark: 7.16_Telefonia]Telefonia
7.16.1 Sistemas de telefonia: verificar identificação e funcionamento das linhas e o estado geral de conservação do quadro de entrada de telefonia (DG), quadros secundários, das estruturas de encaminhamento dos condutores, estado dos cabosóticos e de pares metálicos e racks de proteção.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:





7.16.2 [bookmark: 7.16.2_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.16.3 [bookmark: 7.16.3_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional



7.16.4 [bookmark: 7.16.4_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS




7.16.5 [bookmark: 7.16.5_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.16.6 [bookmark: 7.16.6_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento

· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.16.7 [bookmark: 7.16.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.17 [bookmark: 7.17_Instalações_especiais]Instalações especiais
7.17.1 Sistemas de comunicação interna: verificar central de controle de somo e funcionamento dos fonoclamas.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.17.2 [bookmark: 7.17.2_Sistemas_de_multimídia:_verificar]Sistemas de multimídia: verificar funcionamento da central de controle e do placar eletrônico do estádio.
· Não aplicável

· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.17.3 [bookmark: 7.17.3_Sistemas_de_vigilância_(CFTV):_ve]Sistemas de vigilância (CFTV): verificar central de controle, câmeras, unidades de armazenamento, cabeamento e conectores.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório
· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.17.4 [bookmark: 7.17.4_Sistemas_de_internet_sem_fio_(wi-]Sistemas de internet sem fio (wi-fi): verificar a cobertura do sistema, instalação dos racks e funcionamento dos equipamentos ativos e passivos.
· Não aplicável
· Não existe
· Insatisfatório

· Satisfatório

FOTOS



Observações:






7.17.5 [bookmark: 7.17.5_Há_anomalias_no_sistema?]Há anomalias no sistema?
· Sim
· Não

7.17.6 [bookmark: 7.17.6_Classificação_de_anomalia?]Classificação de anomalia?
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional



7.17.7 [bookmark: 7.17.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS


7.17.8 [bookmark: 7.17.8_Há_falhas_no_sistema?]Há falhas no sistema?
· Sim
· Não

7.17.9 [bookmark: 7.17.9_Classificação_da_Falha]Classificação da Falha
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

7.17.10 [bookmark: 7.17.10_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

FOTOS



7.17.11 [bookmark: 7.17.11_Conclusão_do_Laudo_de_Engenharia]Conclusão do Laudo de Engenharia quanto a Instalações Especiais e Telefonia:
· Atendido
· Atendido com Restrições
· Não Atendido


FOTOS



Observações:






8. [bookmark: 8._EQUIPAMENTOS_E_MÁQUINAS_EM_GERAL]EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL

Setor: 	

8.1 O motor a explosão do gerador do setor apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO



Caracterização de Anomalia (Menu F)
· Limpeza do equipamento;
· Pintura;
· Vazamento de óleo;
· Funcionamento	do	acionamento,	motor	de	arranque,	resistência	pré-aquecimento;
· Vazamento do radiador;
· Correias;
· Bomba injetora / bicos injetores;
· Tanques de óleos;
· Estado da bateria;
· Cabos da bateria;
· Obstrução dos filtros (óleo e ar);
· Inexistência de placa de identificação e número de série;
· Inexistência de horômetro;
· Outra anomalia qualquer (fazer observação).

[bookmark: Classificação_da_Anomalia_(44)]Classificação da Anomalia
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

[bookmark: Classificação_do_Risco_(50)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:






+ OUTRO MOTOR A EXPLOSÃO DO GERADOR (Repetir a quesitação quando forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).



[bookmark: EQUIPAMENTO_OU_MÁQUINA] EQUIPAMENTO OU MÁQUINA	

8.2 Há anomalias nos equipamentos e máquinas em geral do setor?
· Sim
· Não
· Não Aplicável

Qual equipamento ou qual máquina?

Referência da foto da anomalia para posterior agregação aos dados de caracterização e classificação da anomalia, atribuição de risco, recomendações de reparo e prazos conforme os riscos, na parte de CONCLUSÃO do Laudo, conforme FICHA DO MODELO DO NOVO LAUDO


OUTRO EQUIPAMENTO OU MÁQUINA OUTRO SETOR


8.3 [bookmark: 8.3_Há_falhas_identificadas_nos_equipame]Há falhas identificadas nos equipamentos e máquinas em geral?
· Sim
· Não
· Não Aplicável


[bookmark: Classificação_das_falhas_(2)]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais


[bookmark: Classificação_do_Risco_(51)]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

Observações:






[bookmark: Conclusão_do_Relatório_de_Visita_Técnica]Conclusão do Relatório de Visita Técnica de Engenharia quanto a Equipamentos e Máquinas em Geral

· Em condições de funcionamento
· Em condições precárias de funcionamento
· Sem condições de funcionamento



9 [bookmark: 9_INSTRUMENTO_DE_VERIFICAÇÃO_DE_ACESSIBI]INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

9.1 SISTEMA DE ACESSOS AO ESTÁDIO (Leis 10.048, 10.098, 10.741, Decreto-
Lei 5296; Normas ABNT NBR 9283; 9284)
9.1.1 CHEGADA DE PESSOAS EM VEÍCULOS - Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as áreas de estacionamento, com exceção daqueles exclusivos para as equipes e comissões técnicas. Devem ser inclusas nesta avaliação áreas de estacionamento público ou privado no entorno do estádio que sejam utilizados para estacionamento de veículos de passeio pelos torcedores, em dias de jogos.


9.1.1.1 [bookmark: 9.1.1.1_O_estádio_possui_algum_estaciona]O estádio possui algum estacionamento para torcedores?
· Sim
· Não
· Não, mas possui área de desembarque

FOTOS



9.1.1.2 [bookmark: 9.1.1.2_O_estádio_possui_área_de_desemba]O estádio possui área de desembarque para torcedores?
· Sim
· Não
· Não, mas possui estacionamento
· Não possui estacionamento nem área de desembarque

9.1.2 ÁREA DE DESEMBARQUE (Decreto-Lei 5296; Normas ABNT 9050:200015 e
14077:1998)

9.1.2.1 Identificação da área de desembarque:

9.1.2.2 Esta área de desembarque apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.2.3 [bookmark: 9.1.2.3_Caracterização_da_anomalia]Caracterização da anomalia
· A área de desembarque não é suficiente para um veículo de passeio.
· A área de desembarque está localizada muito distante do portão de entrada do estádio.
· A saída da PCD se dá em passeio em aclive.
· A área de desembarque deixou o passeio com largura menor do que 1.50 m.
· Não havia espaço de circulação junto à área de desembarque.
· O nível do passeio junto à área de desembarque é muito maior do que o da área de desembarque
· Outra anomalia.





9.1.2.4 [bookmark: 9.1.2.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.1.2.5 [bookmark: 9.1.2.5_A_área_de_desembarque_apresenta_]A área de desembarque apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS


9.1.2.6 [bookmark: 9.1.2.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não havia sinalização vertical indicando o uso preferencial da área de desembarque.
· Não havia sinalização horizontal indicando o uso preferencial da área de desembarque.
· Não havia sinalização tátil de alerta junto à área de desembarque.
· A sinalização vertical estava em mau estado de conservação.
· A sinalização horizontal estava em mau estado de conservação.
· A sinalização tátil de alerta estava danificada.
· O símbolo da sinalização vertical era inadequado.
· O símbolo da sinalização horizontal era inadequado.
· A sinalização tátil de alerta era inadequada.
· O piso da área de desembarque encontrava-se danificado.
· O piso da área de desembarque está em péssimo estado de conservação.
· Não havia sinalização tátil junto à rampa para acesso ao nível do passeio.
· Outra falha.





9.1.2.7 [bookmark: 9.1.2.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

9.1.2.8 [bookmark: 9.1.2.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.1.3 ESTACIONAMENTOS (Normas ABNT NBR 9050:2015 e 14077:1998)
9.1.3.1 [bookmark: 9.1.3.1_Identificação_do_estacionamento:]Identificação do estacionamento:


FOTOS



9.1.3.2 Qual o número total de vagas neste estacionamento?



9.1.3.3 [bookmark: 9.1.3.3_Este_estacionamento_apresenta_al]Este estacionamento apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.3.4 [bookmark: 9.1.3.4_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Não há demarcação de vagas.
· Não há vagas para PCD.
· Não há vagas reservadas para idosos.
· O número de vagas destinadas a PCD é menor do que 1% do total do estacionamento.
· O número de vagas destinadas a idosos é menor do que 5% do total do estacionamento.
· As vagas de estacionamento estão desvinculadas da rota acessível.
· As vagas de estacionamento têm largura menor do que 2.50 m.
· As vagas de estacionamento têm comprimento menor do que 5,00 m.
· As vagas de estacionamento estão localizadas em superfícies inclinadas.
· O piso do estacionamento é de pedrisco ou terra (saibro, barro, areia).
· Não há faixa de circulação junto à vaga destinada a PCD.
· A faixa de circulação junto à vaga destinada a PCD tem largura menor do que 1,20 m.
· Outra anomalia.

9.1.3.5 [bookmark: 9.1.3.5_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.1.3.6 [bookmark: 9.1.3.6_Este_estacionamento_apresenta_al]Este estacionamento apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS


9.1.3.7 [bookmark: 9.1.3.7_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não havia sinalização vertical indicando o uso preferencial das vagas destinadas a PCD.
· Não havia sinalização vertical indicando o uso preferencial das vagas destinadas a idosos.
· Não havia sinalização horizontal indicando o uso preferencial das vagas destinadas a PCD.
· Não havia sinalização horizontal indicando o uso preferencial das vagas destinadas a idosos.
· A sinalização vertical estava em mau estado de conservação.
· A sinalização horizontal estava em mau estado de conservação.
· O símbolo da sinalização vertical era inadequado.
· O símbolo da sinalização horizontal era inadequado.
· A sinalização vertical está em posição pouco visível.
· O piso da área de desembarque está em péssimo estado de conservação.
· Outra falha.



9.1.3.8 [bookmark: 9.1.3.8_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução

· Operacionais
· Gerenciais

9.1.3.9 [bookmark: 9.1.3.9_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.1.4 PASSEIOS E CALÇADAS DE ACESSO AOS PORTÕES (ABNT NBR
9050:2015; 12255:1990 e 14077:1998) - Neste item devem ser identificados e avaliados todos os acessos de pessoas a partir de um desembarque ou que venham a pé: acessos externos (passeios, rampas, escadas); portões de entrada do estádio; tipo de equipamento de controle de entrada; acesso interno, se houver.


9.1.4.1 [bookmark: 9.1.4.1_Identificação_do_acesso_(portão_]Identificação do acesso (portão ou entrada):



FOTOS



9.1.4.2 Este passeio/calçada apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS


9.1.4.3 [bookmark: 9.1.4.3_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· O piso do passeio é extremamente liso.
· O piso do passeio é extremamente irregular e áspero.
· O piso do passeio tem inclinação transversal maior do que 3%.
· O piso do passeio tem inclinação longitudinal maior do que 5%.
· O piso do passeio é decorado causando sensação visual de tridimensionalidade.

· O piso do passeio é de blocos ou tijolos furados.
· Existem desníveis no passeio superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm que não foram transformados em superfícies rampadas.
· Existem grelhas no fluxo principal de circulação do passeio que dificultam o deslocamento de PMR.
· Existem juntas de dilatação no piso do passeio que dificultam o deslocamento de PMR.
· Existem tampas de caixas de inspeção no fluxo principal de circulação desniveladas com o piso do passeio.
· Existem frestas entre as tampas e o piso acabado do passeio maiores do que 15 mm.
· Existem tampas de caixas de inspeção no fluxo principal de circulação que estão soltas, quebradas ou desniveladas.
· A textura das tampas das caixas de inspeção é igual à dos pisos táteis de alerta e direcional.
· Existem capachos desnivelados com o piso do passeio.
· Outra anomalia.



9.1.4.4 [bookmark: 9.1.4.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.1.4.5 [bookmark: 9.1.4.5_Este_passeio/calçada_apresenta_a]Este passeio/calçada apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.4.6 [bookmark: 9.1.4.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não há piso tátil de alerta nas mudanças de direção ou de nível do passeio

· O piso tátil de alerta não tem cor contrastante com o piso adjacente.
· O piso tátil de alerta não tem as dimensões adequadas.
· O piso tátil de alerta não está em bom estado de conservação.
· Não há piso tátil direcional indicando a rota até a entrada do estádio (portões ou catracas acessíveis).
· O piso tátil direcional não tem cor contrastante com o piso adjacente.
· O piso tátil direcional não tem as dimensões adequadas.
· O piso tátil direcional não está em bom estado de conservação.
· O desnível superior a 5 mm e inferior a 15 mm é rampado mas não está sinalizado.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não tem as dimensões adequadas.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não está em bom estado de conservação.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não é de cor contrastante como piso adjacente.
· Existem desníveis no passeio superiores a 15 mm que não estão sinalizados como degraus.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não tem as dimensões adequadas.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não está em bom estado de conservação.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não é de cor contrastante como piso adjacente.
· Outra falha.




9.1.4.7 [bookmark: 9.1.4.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

9.1.4.8 [bookmark: 9.1.4.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo

· Médio
· Crítico

9.1.5 ENTRADAS DO ESTÁDIO EM NÍVEL (Normas ABNT NBR 9050:2015;
9077:2001 e 14077:1998)
9.1.5.1 [bookmark: 9.1.5.1_Identificação_do_portão_(ou_da_e]Identificação do portão (ou da entrada):



FOTOS



9.1.5.2 Esta entrada apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.5.3 [bookmark: 9.1.5.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Não há catracas acessíveis.□

Os comandos da catraca acessível não estão em altura adequada (entre 0,80 e1,00m).
· Não há entrada acessível opcional às catracas e portas giratórias.
· A entrada acessível não possui largura igual ou maior do que 1,20 m.
· A entrada acessível está afastada mais de 50 m das demais entradas.
· Outra anomalia.


9.1.5.4 [bookmark: 9.1.5.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.1.5.5 [bookmark: 9.1.5.5_Esta_entrada_apresenta_alguma_fa]Esta entrada apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.5.6 [bookmark: 9.1.5.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os portões estão em mau estado de conservação.
· A catraca acessível está em mau estado de conservação.
· A entrada acessível está em mau estado de conservação.
· Não há sinalização vertical indicando a catraca ou a entrada acessível.
· A sinalização vertical da catraca ou da entrada acessível está em mau estado de conservação.
· A sinalização vertical da catraca ou da entrada acessível está em posição de pouca visibilidade.
· A sinalização vertical da catraca ou da entrada acessível não possui as dimensões adequadas.
· A sinalização vertical da catraca ou da entrada acessível não possui as cores adequadas.
· O símbolo da sinalização vertical da catraca ou da entrada acessível não é o adequado.
· As catracas comuns estavam em mau estado de conservação.
· As portas giratórias estavam mau estado de conservação.
· Não há atendimento para pessoas com deficiência de audição.
· Não há mapa tátil nas entradas do estádio informando a posição e a rota para os portões e setores (Decreto 5296/04).
· O mapa tátil está em mau estado de conservação.
· O mapa tátil está em uma posição de difícil acesso, sem que haja ligação com o piso tátil direcional do passeio.
· Não há, junto às bilheterias e portões de entrada, mapas do estádio, onde se possam localizar os setores, portões e demais acessos.
· O mapa de localização do estádio está em mau estado de conservação.
· O mapa de localização do estádio está em uma posição de pouca visibilidade pelo público.

· Outra falha.




9.1.5.7 [bookmark: 9.1.5.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

9.1.5.8 [bookmark: 9.1.5.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.1.6 ENTRADA DO ESTÁDIO EM RAMPAS (Norma ABNT NBR 9050:2015 e
14077:1998)
9.1.6.1 [bookmark: 9.1.6.1_Existe_rampa_de_acesso_ao_estádi]Existe rampa de acesso ao estádio?
· Sim
· Não

9.1.6.2 [bookmark: 9.1.6.2_Identificação_da_rampa:]Identificação da rampa:



FOTOS



9.1.6.3 Esta entrada apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não


FOTOS



9.1.6.4 [bookmark: 9.1.6.4_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A rampa tem inclinação longitudinal acima de 12,5%.
· A rampa tem inclinação longitudinal entre 10% e 12,5% e o desnível é maior do que 7,5 cm (não há patamar).
· A rampa tem inclinação longitudinal acima entre 8,33 % 2 10% e possui pelo menos um segmento com desnível acima de 20 cm.
· A rampa tem inclinação longitudinal entre 6,25% e 8,33% e possui pelo menos um segmento com desnível acima de 80 cm.
· A rampa tem inclinação longitudinal entre 5,0% e 6,25% e possui desnível maior do que 1 m.
· A rampa tem inclinação longitudinal abaixo de 5,0% e possui desnível maior do que 1,50 m.
· A rampa tem inclinação transversal acima de 3%.
· A rampa tem largura menor do que 1,20 m.
· A rampa não possui parede lateral nem guarda-corpos.
· A altura da parede ou do guarda-corpo da rampa de entrada é menor do que1,30 m.
· A parede ou o guarda-corpo da rampa é vazado e o espaço entre as peças é maior do que 15 cm.
· A parede ou o guarda-corpo da rampa possui reentrâncias onde podem se prender roupas.
· A parede ou o guarda-corpo da rampa é de material estilhaçável.
· A rampa não possui corrimãos.
· A rampa só possui corrimão de um lado.
· Os corrimãos da rampa têm largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0cm.
· O espaço entre a parede e o corrimão da rampa é menor do que 4 cm.
· A parede onde o corrimão da rampa está afixado tem revestimento áspero.
· O corrimão ou o guarda-corpo deixa a largura da rampa menor do que 1,20 m.
· O corrimão da rampa não possui prolongamento antes do início da rampa.
· O corrimão da rampa não possui prolongamento depois do final da rampa.
· As extremidades do corrimão da rampa não são recurvadas.
· O corrimão da rampa só possui uma altura.

· As alturas do corrimão da rampa não são 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na geratriz inferior do corrimão.
· Os corrimãos da rampa são descontínuos (faltam trechos em patamares, por exemplo).
· A rampa tem mais do que 2,20 m de largura e não possui corrimão central.
· O corrimão central da rampa é descontínuo, gerando um espaçamento maior do que 0,80 entre suas extremidades.
· A rampa é em curva e a inclinação é maior do que 8,33%.
· A rampa é em curva e o raio interno é menor do que 3,00 m.
· A rampa não possui patamar nem espaço livre de obstáculos no início.
· O patamar no início da rampa tem dimensão longitudinal menor do que 1,20 m.
· A rampa não possui patamar nem espaço livre de obstáculos no final.
· O patamar no final da rampa de entrada tem dimensão longitudinal menor doque 1,20 m.
· Os patamares entre os segmentos da rampa têm dimensão longitudinal menor do que 1,20 m.
· A rampa tem mais de uma direção e esta mudança não tem patamar.
· O patamar da mudança de direção da rampa tem dimensões diferentes da largura da rampa.
· O patamar da mudança de direção da rampa tem inclinação transversal maior do que 3%.
· O patamar da rampa possui obstáculos à circulação (por exemplo, portas, mobiliário etc.).
· O piso da rampa é por demais liso.
· O piso da rampa é por demais áspero.
· Outra anomalia.


9.1.6.5 [bookmark: 9.1.6.5_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.1.6.6 [bookmark: 9.1.6.6_Esta_rampa_apresenta_alguma_falh]Esta rampa apresenta alguma falha?

· Sim
· Não

FOTOS



9.1.6.6 [bookmark: 9.1.6.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· A guia de balizamento está em mau estado de conservação.
· A rampa é acessível, mas não possui a Sinalização Internacional de Acessibilidade.
· A Sinalização Internacional de Acessibilidade está em mau estado de conservação
· A Sinalização Internacional de Acessibilidade está em posição de pouca visibilidade.
· A Sinalização Internacional de Acessibilidade não é a recomendada em norma.
· A Sinalização Internacional de Acessibilidade tem dimensões muito pequenas, dificultando a visibilidade.
· O corrimão da rampa não possui sinalização em Braille nem anel de textura contrastante com a do corrimão, indicando início, final, mudanças de direção.
· A sinalização em Braille do corrimão da rampa estava em mau estado de conservação.
· A sinalização em Braille do corrimão da rampa apresentava os caracteres em relevo muito juntos, dificultando a leitura tátil.
· O anel de sinalização do corrimão estava danificado.
· Não havia sinalização tátil de alerta junto ao início e final da rampa.
· A sinalização tátil de alerta da rampa estava danificada.
· A sinalização tátil de alerta da rampa era inadequada.
· A rampa não possui paredes laterais, nem guia de balizamento nem sinalização tátil.
· A rampa possui sinalização tátil direcional, mas não possui a sinalização de alerta nas mudanças de direção da sinalização direcional.
· A sinalização tátil direcional da rampa estava em mau estado de conservação.
· A sinalização tátil direcional da rampa não era adequada.
· Outra falha.



9.1.6.7 [bookmark: 9.1.6.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas

· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

9.1.6.8 [bookmark: 9.1.6.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.1.7 ENTRADAS DO ESTÁDIO POR ESCADAS (Norma ABNT 9050:2015 e
14077:1998)
9.1.7.1 [bookmark: 9.1.7.1_Existe_escada_de_acesso_ao_estád]Existe escada de acesso ao estádio?
· Sim
· Não

9.1.7.2 [bookmark: 9.1.7.2_Identificação_da_escada:]Identificação da escada:



FOTOS



9.1.7.3 Esta escada apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.7.4 [bookmark: 9.1.7.4_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A entrada do estádio é feita exclusivamente por escadas.

· A escada tem espelhos vazados.
· A escada tem bocéis ou espelhos inclinados que se projetam mais do que 1,5cm sobre o piso do degrau abaixo.
· A escada tem degraus com espelhos menores do que 16 cm.
· A escada tem degraus com espelhos maiores do que 18 cm.
· A profundidade do degrau é maior do que 32 cm.
· A profundidade do degrau é menor do que 28 cm.
· A escada tem degraus em leque.
· A escada tem degraus com inclinação transversal acima de 1%.
· A escada tem largura menor do que 1,20 m.
· A escada não possui patamar nem espaço livre de obstáculos no início.
· O patamar no início da escada tem dimensão longitudinal menor do que 30cm.
· A escada não possui patamar nem espaço livre de obstáculos no final.
· O patamar no final da escada tem dimensão longitudinal menor do que 30 cm.
· A escada tem mais do que 3,20 m de desnível e não possui patamares.
· A escada tem mais de uma direção e não possui patamares nestas mudanças.
· Os patamares entre os segmentos da escada têm dimensão longitudinal menor do que 1,20 m.
· O patamar da mudança de direção da escada tem dimensões diferentes da largura da escada.
· O patamar da mudança de direção da escada tem inclinação transversal maior do que 3%.
· A escada não possui paredes laterais, nem corrimãos nem guarda-corpos.
· O guarda-corpo ou o corrimão deixa a largura da escada menor do que 1,20 m.
· A altura da parede ou do guarda-corpo da escada é menor do que 1,30 m.
· A parede ou o guarda-corpo da escada é vazado e o espaço entre as peças é maior do que 15 cm.
· A parede ou o guarda-corpo da escada possui reentrâncias onde podem se prender roupas.
· A parede ou o guarda-corpo da escada é de material estilhaçável.
· A escada não possui corrimão.
· A escada só possui corrimão de um lado.
· Os corrimãos da escada têm largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0cm.
· O espaço entre a parede e o corrimão da escada é menor do que 4 cm.
· A parede onde o corrimão da escada está afixado tem revestimento áspero.
· O corrimão da escada não possui prolongamento antes do início da escada.

· O corrimão da escada não possui prolongamento depois do final da escada.
· As extremidades do corrimão da escada não são recurvadas.
· O corrimão da escada só possui uma altura.
· As alturas do corrimão da escada não são 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na geratriz inferior do corrimão.
· Os corrimãos da escada são descontínuos (faltam trechos em patamares, por exemplo).
· A escada tem mais do que 2,20 m de largura e não possui corrimão central.
· O corrimão central da escada é descontínuo, gerando um espaçamento maior do que 0,80 entre suas extremidades.
· O piso da escada é de material combustível.
· O piso da escada é por demais áspero ou está danificado.
· O piso da escada é por demais liso.
· A escada tem lances com um pouco mais de 19 degraus.
· A escada tem lances com muito mais de 19 degraus.
· Outra anomalia.


9.1.7.5 [bookmark: 9.1.7.5_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.1.7.6 [bookmark: 9.1.7.6_Esta_escada_apresenta_alguma_fal]Esta escada apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.7.7 [bookmark: 9.1.7.7_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· O corrimão da escada não possui sinalização em Braille nem anel de textura contrastante com a do corrimão, indicando início, final, mudanças de direção.

· A sinalização em Braille do corrimão da escada estava em mau estado de conservação.
· A sinalização em Braille do corrimão da escada apresentava os caracteres em relevo muito juntos, dificultando a leitura tátil.
· O anel de sinalização do corrimão da escada estava danificado.
· Não havia sinalização tátil de alerta junto ao início e final da escada.
· A sinalização tátil de alerta junto ao início e final da escada estava danificada.
· A sinalização tátil de alerta junto ao início e final da escada não possui as dimensões adequadas.
· Não há sinalização tátil de alerta indicando as mudanças de direção da escada.
· A sinalização tátil de alerta das mudanças de direção da escada está em mau estado de conservação.
· A sinalização tátil de alerta das mudanças de direção da escada não possui as dimensões adequadas.
· Não há sinalização visual colorida na borda dos degraus.
· A sinalização visual na borda dos degraus tem a cor muito parecida com o material do piso do degrau.
· A sinalização visual da borda do degrau está em mau estado de conservação.
· A sinalização visual da borda do degrau não possui as dimensões adequadas.
· O corrimão ou guarda-corpo da escada está em mau estado de conservação.
· O corrimão ou guarda-corpo da escada possui suportes em mau estado de conservação.
· Não há sinalização indicando o pavimento na frente do mais alto degrau da escada.
· A sinalização de pavimento em frente à escada está em mau estado de conservação.
· A sinalização de pavimento em frente à escada está em posição de pouca visibilidade.
· A sinalização de pavimento em frente à escada não tem dimensões ou cores adequadas.
· Outra falha.




9.1.7.8 [bookmark: 9.1.7.8_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução

· Operacionais
· Gerenciais

9.1.7.9 [bookmark: 9.1.7.9_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.1.8 ACESSOS PARA AMBULÂNCIAS (Normas ABNT NBR 9050:2015;
9077:2001; 14077:1998 e 13434-1:2004)
9.1.8.1 [bookmark: 9.1.8.1_Existe_pelo_menos_um_portão_por_]Existe pelo menos um portão por onde entre uma ambulância? (Neste quesito observar largura e altura livres do portão).
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.8.2 [bookmark: 9.1.8.2_Há_anomalias_no_acesso_da_ambulâ]Há anomalias no acesso da ambulância?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.8.3 [bookmark: 9.1.8.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O portão possui um desnível inadequado à passagem da ambulância.
· O espaço para passagem da ambulância é menor do que o indicado em norma.
· A ambulância entra no estádio, mas não chega até próximo o campo de jogo.
· Não há espaço junto ao campo de jogo para uma ambulância estacionar.
· Outra anomalia.

9.1.8.4 [bookmark: 9.1.8.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.1.8.5 [bookmark: 9.1.8.5_Há_falhas_no_acesso_da_ambulânci]Há falhas no acesso da ambulância?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.8.6 [bookmark: 9.1.8.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· O portão possui um desnível inadequado à passagem da ambulância.
· O piso do acesso da ambulância está em mau estado de conservação.
· O portão só é aberto se houver alguma emergência.
· O portão de entrada da ambulância não está sinalizado.
· Outra falha.



9.1.8.7 [bookmark: 9.1.8.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

9.1.8.8 [bookmark: 9.1.8.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.1.9 CIRCULAÇÕES INTERNAS (neste item devem ser avaliadas todas as circulações do estádio: acesso aos setores, sanitários, bares, lanchonetes, cabines de rádio e televisão, áreas administrativas, rampas e escadas fixas internas, elevadores, plataformas elevatórias e escadas rolantes).


9.1.9.1 CIRCULAÇÃO EM ROTA ACESSÍVEL (Normas ABNT 9050:2015; 10.2.1
9077:2001; 14077:1998 e 13434-2:2004)


Conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 9050:2004, no seu item 3.37, define-se ROTA ACESSÍVEL como "Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. A rota acessível externa pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas etc. A rota acessível interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores etc."


9.1.9.2 [bookmark: 9.1.9.2_Existe_rota_acessível_atendendo_]Existe rota acessível atendendo pelo menos aos setores onde existam espaços para PCR, assentos para PO, PMR E PCD?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.9.3 [bookmark: 9.1.9.3_A_rota_acessível_apresenta_algum]A rota acessível apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.9.4 [bookmark: 9.1.9.4_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O piso da circulação é extremamente liso.
· O piso da circulação é extremamente irregular e áspero.
· O piso da circulação tem inclinação transversal maior do que 2%.

· O piso da circulação tem inclinação longitudinal maior do que 5%
· O piso da circulação é decorado, causando sensação visual de tridimensionalidade.
· Existem desníveis na circulação superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm que não foram transformados em superfícies rampadas.
· As inclinações longitudinais das superfícies rampadas são maiores do que 5%.
· As superfícies rampadas apresentam acabamento excessivamente liso.
· As superfícies rampadas apresentam acabamento áspero.
· Existem grelhas no fluxo principal da circulação que dificultam o deslocamento de PMR.
· Existem juntas de dilatação no piso da circulação que dificultam o deslocamento de PMR.
· Existem tampas de caixas de inspeção no fluxo principal de circulação desniveladas com o piso da circulação.
· Existem frestas entre as tampas e o piso acabado da circulação maiores do que15 mm.
· Existem tampas de caixas de inspeção no fluxo principal de circulação que estão soltas, quebradas ou desniveladas.
· A textura das tampas das caixas de inspeção é igual à dos pisos táteis de alerta e direcional.
· Existem capachos desnivelados com o piso da circulação.
· Outra anomalia.



9.1.9.5 [bookmark: 9.1.9.5_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.1.9.6 [bookmark: 9.1.9.6_A_rota_acessível_apresenta_algum]A rota acessível apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



9.1.9.7 [bookmark: 9.1.9.7_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· A rota acessível não está sinalizada com o Símbolo Internacional de Acessibilidade.
· O Símbolo de Acessibilidade não é o recomendado em norma.
· A sinalização de Acessibilidade está em mau estado de conservação.
· As cores da sinalização de Acessibilidade não atendem ao recomendado em norma.
· O tamanho da sinalização de Acessibilidade não é o recomendado em norma.
· Não há sinalização tátil em Braille na rota acessível.
· A sinalização em Braille está em mau estado de conservação.
· A sinalização em Braile não está no caminho do piso tátil direcional.
· A sinalização em Braille está instalada em altura inadequada.
· Não há piso tátil de alerta nas mudanças de direção da circulação.
· O piso tátil de alerta não tem cor contrastante com o piso adjacente.
· O piso tátil de alerta não tem as dimensões adequadas.
· O piso tátil de alerta não está em bom estado de conservação
· Não há piso tátil direcional indicando a rota até os locais de permanência (setores, sanitários, bares, lanchonetes, escadas, rampas, elevadores).
· O piso tátil direcional não tem cor contrastante com o piso adjacente.
· O piso tátil direcional não tem as dimensões adequadas.
· O piso tátil direcional não está em bom estado de conservação.
· O desnível superior a 5 mm e inferior a 15 mm é rampado mas não está sinalizado.
· As superfícies rampadas apresentam acabamento danificado.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não tem as dimensões adequadas.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não está em bom estado de conservação.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não é de cor contrastante como piso adjacente.
· Existem desníveis no passeio superiores a 15 mm que não estão sinalizados como degraus.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não tem as dimensões adequadas.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não está em bom estado de conservação.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não é de cor contrastante como piso adjacente.

· Outra falha.

9.1.9.8 [bookmark: 9.1.9.8_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

9.1.9.9 [bookmark: 9.1.9.9_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.2 CIRCULAÇÕES INTERNAS EM NÍVEL (Normas ABNT 9050:2015;
9077:2001; 14077:1998; 13434-2:2004 e 11785:1997)


9.2.1 [bookmark: 9.2.1_Identificação_da_circulação:]Identificação da circulação:



FOTOS



9.2.1.1 Esta circulação apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



9.2.1.2 [bookmark: 9.2.1.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O piso da circulação é extremamente liso.
· O piso da circulação é extremamente irregular e áspero.

· O piso da circulação tem inclinação transversal maior do que 2%.
· O piso da circulação tem inclinação longitudinal maior do que 5%.
· O piso da circulação é decorado, causando sensação visual de tridimensionalidade.
· Existem desníveis na circulação superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm que não foram transformados em superfícies rampadas.
· As inclinações longitudinais das superfícies rampadas são maiores do que 5%.
· As superfícies rampadas apresentam acabamento excessivamente liso.
· As superfícies rampadas apresentam acabamento áspero.
· Existem grelhas no fluxo principal da circulação que dificultam o deslocamento de PMR.
· Existem juntas de dilatação no piso da circulação que dificultam o deslocamento de PMR.
· Existem tampas de caixas de inspeção no fluxo principal de circulação desniveladas com o piso da circulação.
· Existem frestas entre as tampas e o piso acabado da circulação maiores do que15 mm.
· Existem tampas de caixas de inspeção no fluxo principal de circulação que estão soltas, quebradas ou desniveladas.
· A textura das tampas das caixas de inspeção é igual à dos pisos táteis de alerta e direcional.
· Existem capachos desnivelados com o piso da circulação.
· Outra anomalia.





9.2.1.3 [bookmark: 9.2.1.3_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.2.1.4 [bookmark: 9.2.1.4_Esta_circulação_apresenta_alguma]Esta circulação apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS


9.2.1.5 [bookmark: 9.2.1.5_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não há piso tátil de alerta nas mudanças de direção da circulação.
· O piso tátil de alerta não tem cor contrastante com o piso adjacente.
· O piso tátil de alerta não tem as dimensões adequadas.
· O piso tátil de alerta não está em bom estado de conservação.
· Não há piso tátil direcional indicando a rota até os locais de permanência (setores, sanitários, bares, lanchonetes, escadas, rampas, elevadores).
· O piso tátil direcional não tem cor contrastante com o piso adjacente.
· O piso tátil direcional não tem as dimensões adequadas.
· O piso tátil direcional não está em bom estado de conservação.
· O desnível superior a 5 mm e inferior a 15 mm é rampado mas não está sinalizado.
· As superfícies rampadas apresentam acabamento danificado.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não tem as dimensões adequadas.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não está em bom estado de conservação.
· A sinalização tátil do desnível superior a 5 mm não é de cor contrastante como piso adjacente.
· Existem desníveis no passeio superiores a 15 mm que não estão sinalizados como degraus.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não tem as dimensões adequadas.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não está em bom estado de conservação.
· A sinalização tátil do desnível superior a 15 mm não é de cor contrastante como piso adjacente.
· Outra falha.





9.2.1.6 [bookmark: 9.2.1.6_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

9.2.1.7 [bookmark: 9.2.1.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.3 PORTAS ACESSÍVEIS (por onde circulam PCD) (Normas ABNT 9050:2015; 9077:2001; 14077:1998 e 13434-2:2004)
9.3.1 [bookmark: 9.3.1_Identificação_da_porta_ou_portão:]Identificação da porta ou portão:



FOTOS



9.3.1.1 Há anomalias nesta porta?
· Sim
· Não

FOTOS



9.3.1.2 [bookmark: 9.3.1.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O desnível na soleira é maior do 5mm e não é rampado.
· A largura do vão da porta é menor do que 0,80 m.
· A altura do vão da porta é menor do que 2,10 m.
· As maçanetas da porta não são do tipo alavanca.
· As maçanetas da porta não estão instaladas entre 0,90 m e 1,10 m de altura a partir do piso.
· Não há uma área de aproximação de 0,60 m, livre de obstáculos, na frente e atrás da porta.
· A porta é do tipo vai-e-vem e não há visor
· O visor da porta vai-e-vem tem largura menor do que 0,20 m.
· O visor da porta vai-e-vem tem altura menor do que 0,50 m.

· O visor da porta vai-e-vem não está posicionado de modo a que disponha de uma janela a 1,50 m de altura do piso.
· Outra anomalia.





9.3.1.3 [bookmark: 9.3.1.3_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.3.1.4 [bookmark: 9.3.1.4_Esta_porta_apresenta_alguma_falh]Esta porta apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



9.3.1.5 [bookmark: 9.3.1.5_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não há piso tátil de alerta nas mudanças de direção da circulação.
· Não há sinalização de acessibilidade afixado na porta ou na circulação adjacente a ela.
· A sinalização de acessibilidade da porta está em mau estado de conservação.
· A sinalização de acessibilidade da porta está em mau estado de conservação.
· O desnível na soleira é rampado mas está danificado.
· A folha da porta está danificada.
· Os batentes estão danificados.
· Não há revestimento resistente a impacto na extremidade inferior.
· O revestimento resistente a impacto na extremidade inferior cobre uma altura menor do que 0,40 m a partir do piso.
· O visor da porta vai-e-vem está em mau estado de conservação.

· O revestimento resistente a impacto na extremidade inferior está em mau estado de conservação.
· Outra falha.





9.3.1.6 [bookmark: 9.3.1.6_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

9.3.1.7 [bookmark: 9.3.1.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.4 CIRCULAÇÕES VERTICAIS INTERNAS EM RAMPA (Normas ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998; 9283:1986; 9284:1986)
9.4.1.1 [bookmark: 9.4.1.1_Existe_rampa_ligando_os_paviment]Existe rampa ligando os pavimentos do estádio?
· Sim
· Não

9.4.1.2 [bookmark: 9.4.1.2_Identificação_da_rampa:]Identificação da rampa:



FOTOS



9.4.1.3 Esta rampa apresenta alguma anomalia?
· Sim

· Não



FOTOS



9.4.1.4 [bookmark: 9.4.1.4_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A rampa tem inclinação longitudinal acima de 12,5%.
· A rampa tem inclinação longitudinal entre 10% e 12,5% e o desnível é maior do que 7,5 cm (não há patamar).
· A rampa tem inclinação longitudinal acima entre 8,33 % 2 10% e possui pelo menos um segmento com desnível acima de 20 cm.
· A rampa tem inclinação longitudinal entre 6,25% e 8,33% e possui pelo menos um segmento com desnível acima de 80 cm.
· A rampa tem inclinação longitudinal entre 5,0% e 6,25% e possui desnível maior do que 1 m.
· A rampa tem inclinação longitudinal abaixo de 5,0% e possui desnível maior do que 1,50 m.
· A rampa tem inclinação transversal acima de 3%.
· A rampa tem largura menor do que 1,20 m.
· A rampa não possui parede lateral nem guarda-corpos.
· A altura da parede ou do guarda-corpo da rampa de entrada é menor do que1,30 m.
· A parede ou o guarda-corpo da rampa é vazado e o espaço entre as peças é maior do que 15 cm.
· A parede ou o guarda-corpo da rampa possui reentrâncias onde podem se prender roupas.
· A parede ou o guarda-corpo da rampa é de material estilhaçável.
· A rampa não possui corrimãos.
· A rampa só possui corrimão de um lado.
· Os corrimãos da rampa têm largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0cm.
· O espaço entre a parede e o corrimão da rampa é menor do que 4 cm.
· A parede onde o corrimão da rampa está afixado tem revestimento áspero.
· O corrimão ou o guarda-corpo deixa a largura da rampa menor do que 1,20 m.
· O corrimão da rampa não possui prolongamento antes do início da rampa.

· O corrimão da rampa não possui prolongamento depois do final da rampa.
· As extremidades do corrimão da rampa não são recurvadas.
· O corrimão da rampa só possui uma altura.
· As alturas do corrimão da rampa não são 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na geratriz inferior do corrimão.
· Os corrimãos da rampa são descontínuos (faltam trechos em patamares, por exemplo).
· A rampa tem mais do que 2,20 m de largura e não possui corrimão central.
· O corrimão central da rampa é descontínuo, gerando um espaçamento maior do que 0,80 entre suas extremidades.
· A rampa é em curva e a inclinação é maior do que 8,33%.
· A rampa é em curva e o raio interno é menor do que 3,00 m.
· A rampa não possui patamar nem espaço livre de obstáculos no início.
· O patamar no início da rampa tem dimensão longitudinal menor do que 1,20m.
· A rampa não possui patamar nem espaço livre de obstáculos no final.
· O patamar no final da rampa de entrada tem dimensão longitudinal menor doque 1,20 m.
· Os patamares entre os segmentos da rampa têm dimensão longitudinal menor do que 1,20 m.
· A rampa tem mais de uma direção e esta mudança não tem patamar.
· O patamar da mudança de direção da rampa tem dimensões diferentes da largura da rampa
· O patamar da mudança de direção da rampa tem inclinação transversal maior do que 3%.
· O patamar da rampa possui obstáculos à circulação (por exemplo, portas, mobiliário etc.).
· O piso da rampa é por demais liso.
· O piso da rampa é por demais áspero.
· Outra anomalia.





9.4.1.5 [bookmark: 9.4.1.5_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias

· Endógena
· Exógena

· Natural
· Funcional

9.4.1.6 [bookmark: 9.4.1.6_Esta_rampa_apresenta_alguma_falh]Esta rampa apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



9.4.1.7 [bookmark: 9.4.1.7_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· A guia de balizamento está em mau estado de conservação
· A rampa é acessível, mas não possui a Sinalização Internacional de Acessibilidade.
· A Sinalização Internacional de Acessibilidade está em mau estado de conservação.
· A Sinalização de Acessibilidade está em posição de pouca visibilidade.
· A Sinalização Internacional de Acessibilidade não é a recomendada em norma.
· A Sinalização Internacional de Acessibilidade tem dimensões muito pequenas, dificultando a visibilidade.
· O corrimão da rampa não possui sinalização em Braille nem anel de textura contrastante com a do corrimão, indicando início, final, mudanças de direção.
· A sinalização em Braille do corrimão da rampa estava em mau estado de conservação.
· A sinalização em Braille do corrimão da rampa apresentava os caracteres em relevo muito juntos, dificultando a leitura tátil.
· O anel de sinalização do corrimão estava danificado.
· Não havia sinalização tátil de alerta junto ao início e final da rampa.
· A sinalização tátil de alerta da rampa estava danificada.
· A sinalização tátil de alerta da rampa era inadequada.
· A rampa não possui paredes laterais, nem guia de balizamento nem sinalização tátil.
· A rampa possui sinalização tátil direcional, mas não possui a sinalização de alerta nas mudanças de direção da sinalização direcional.
· A sinalização tátil direcional da rampa estava em mau estado de conservação.

· A sinalização tátil direcional da rampa não era adequada.
· Outra falha.





9.4.1.8 [bookmark: 9.4.1.8_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

[bookmark: 9.4.1.8_Classificação_do_Risco]9.4.1.8 Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.5 CIRCULAÇÕES VERTICAIS INTERNAS POR ESCADAS FIXAS (Normas ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998; 9283:1986; 9284:1986). Neste item devem ser
avaliadas todas as escadas do estádio, principalmente as escadas de fuga e as escadas de arquibancada, em separado.
9.5.1 [bookmark: 9.5.1_Identificação_da_escada:]Identificação da escada:



FOTOS



9.5.1.1 Esta escada apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não



FOTOS



9.5.1.2 [bookmark: 9.5.1.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A escada tem espelhos vazados.
· A escada tem bocéis ou espelhos inclinados que se projetam mais do que 1,5 cm sobre o piso do degrau abaixo.
· A escada tem degraus com espelhos menores do que 16 cm.
· A escada tem degraus com espelhos maiores do que 18 cm.
· A profundidade do degrau é maior do que 32 cm.
· A profundidade do degrau é menor do que 28 cm.
· A escada tem degraus em leque.
· A escada tem degraus com inclinação transversal acima de 1%.
· A escada tem largura menor do que 1,20 m.
· A escada não possui patamar nem espaço livre de obstáculos no início.
· O patamar no início da escada tem dimensão longitudinal menor do que 30cm.
· A escada não possui patamar nem espaço livre de obstáculos no final.
· O patamar no final da escada tem dimensão longitudinal menor do que 30 cm.
· A escada tem mais do que 3,20 m de desnível e não possui patamares.
· A escada tem mais de uma direção e não possui patamares nestas mudanças.
· Os patamares entre os segmentos da escada têm dimensão longitudinal menor do que 1,20 m.
· O patamar da mudança de direção da escada tem dimensões diferentes da largura da escada.
· O patamar da mudança de direção da escada tem inclinação transversal maior do que 3%.
· A escada não possui paredes laterais, nem corrimãos nem guarda-corpos.
· O guarda-corpo ou o corrimão deixa a largura da escada menor do que 1,20 m.
· A altura da parede ou do guarda-corpo da escada é menor do que 1,30 m.
· A parede ou o guarda-corpo da escada é vazado e o espaço entre as peças é maior do que 15 cm.
· A parede ou o guarda-corpo da escada possui reentrâncias onde podem se prender roupas.
· A parede ou o guarda-corpo da escada é de material estilhaçável.
· A escada não possui corrimão.
· A escada só possui corrimão de um lado.
· Os corrimãos da escada têm largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0 cm.

· O espaço entre a parede e o corrimão da escada é menor do que 4 cm.
· A parede onde o corrimão da escada está afixado tem revestimento áspero.
· O corrimão da escada não possui prolongamento antes do início da escada.
· O corrimão da escada não possui prolongamento depois do final da escada.
· As extremidades do corrimão da escada não são recurvadas.
· O corrimão da escada só possui uma altura.
· As alturas do corrimão da escada não são 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na geratriz inferior do corrimão.
· Os corrimãos da escada são descontínuos (faltam trechos em patamares, por exemplo).
· A escada tem mais do que 2,20 m de largura e não possui corrimão central.
· O corrimão central da escada é descontínuo, gerando um espaçamento maior do que 0,80 entre suas extremidades.
· O piso da escada é de material combustível
· O piso da escada é por demais áspero ou está danificado.
· O piso da escada é por demais liso.
· A escada tem lances com um pouco mais de 19 degraus.
· A escada tem lances com muito mais de 19 degraus.
· Outra anomalia.





9.5.1.3 [bookmark: 9.5.1.3_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.5.1.4 [bookmark: 9.5.1.4_Esta_escada_apresenta_alguma_fal]Esta escada apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



9.4.1.7 [bookmark: 9.4.1.7_Caracterização_de_falha_(1)]Caracterização de falha

· O corrimão da escada não possui sinalização em Braille nem anel de textura contrastante com a do corrimão, indicando início, final, mudanças de direção.
· A sinalização em Braille do corrimão da escada estava em mau estado de conservação.
· A sinalização em Braille do corrimão da escada apresentava os caracteres em relevo muito juntos, dificultando a leitura tátil.
· O anel de sinalização do corrimão da escada estava danificado.
· Não havia sinalização tátil de alerta junto ao início e final da escada.
· A sinalização tátil de alerta junto ao início e final da escada estava danificada.
· A sinalização tátil de alerta junto ao início e final da escada não possui as dimensões adequadas.
· Não há sinalização tátil de alerta indicando as mudanças de direção da escada.
· A sinalização tátil de alerta das mudanças de direção da escada está em mau estado de conservação.
· A sinalização tátil de alerta das mudanças de direção da escada não possui as dimensões adequadas.
· Não há sinalização visual colorida na borda dos degraus.
· A sinalização visual na borda dos degraus tem a cor muito parecida com o material do piso do degrau.
· A sinalização visual da borda do degrau está em mau estado de conservação.
· A sinalização visual da borda do degrau não possui as dimensões adequadas.
· O corrimão ou guarda-corpo da escada está em mau estado de conservação.
· O corrimão ou guarda-corpo da escada possui suportes em mau estado de conservação.
· Não há sinalização indicando o pavimento na frente do mais alto degrau da escada.
· A sinalização de pavimento em frente à escada está em mau estado de conservação.
· A sinalização de pavimento em frente à escada está em posição de pouca visibilidade.
· A sinalização de pavimento em frente à escada não tem dimensões ou cores adequadas.
· Outra falha.

9.4.1.8 [bookmark: 9.4.1.8_Classificação_das_Falhas_(1)]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

9.4.1.9 [bookmark: 9.4.1.9_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.5 CIRCULAÇÕES VERTICAIS INTERNAS POR ESCADAS ROLANTES (Normas ABNT NBR 9050:2015; ABNT NBR NM 195 edição 2: 1999; 14077:1998 e ABNT NBR IEC 60529 VERSÃO CORRIGIDA 2:2011)


9.5.1 [bookmark: 9.5.1_Existem_escadas_rolantes_ligando_o]Existem escadas rolantes ligando os pavimentos do estádio?
· Sim
· Não

9.5.1.1 [bookmark: 9.5.1.1_Identificação_da_escada:]Identificação da escada:



FOTOS



9.5.1.2 Esta escada rolante apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não



FOTOS


9.5.1.3 [bookmark: 9.5.1.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia


· A altura do degrau à face superior do corrimão é menor do que 0,90m.
· A altura do degrau à face superior do corrimão maior do que 1,10m.
· O degrau tem profundidade útil maior do que 0,60m.
· O degrau tem profundidade útil menor do que 0,40m.
· Os degraus não têm certificação de suportar carga de ruptura = 6N/m².
· Os degraus não possuem ranhuras.
· As ranhuras dos degraus não são no sentido do movimento.
· As ranhuras dos degraus têm profundidade maior do que 10mm.
· Os pisos dos degraus terminam em ranhuras nas bordas laterais.
· Os espelhos dos degraus terminam em ranhuras nas bordas laterais.
· A borda interna do piso dos degraus, junto ao espelho, possui borda cortante.
· Os espelhos dos degraus não são rígidos.
· Os espelhos dos degraus são lisos.
· As ranhuras do piso dos degraus não se entrosam com as do espelho do degrau adjacente.
· Os pisos dos degraus não estão nivelados.
· As ranhuras dos degraus têm largura menor do 5mm.
· As ranhuras dos degraus têm largura maior do que 7mm.
· Os degraus têm alturas diferentes.
· A folga entre um degrau e o consecutivo é > 6mm.
· O corrimão não se move com a escada.
· A velocidade do corrimão é maior do que 2% da velocidade dos degraus.
· A distância entre a extremidade exterior do corrimão e as paredes laterais é maior do que 0,80m.
· A largura do corrimão é menor do que 0,07m.
· A largura do corrimão é maior do que 0,10m.
· A distância entre os centros dos corrimãos é maior do que 0,45m da distância entre os rodapés.
· O ponto mais baixo do corrimão está numa altura menor do que 0,10m.
· O ponto mais baixo do corrimão está numa altura maior do que 0,25m.
· A distância entre o limite do corrimão e a frente da balaustrada é menor do que 0,30 m.

· Não há protetor entre a junção do corrimão com a frente da balaustrada.
· O corrimão tem trechos soltos da guia.
· O corrimão não tem certificação de suportar carga de ruptura = 25N e não há dispositivo que pare a escada em caso de rompimento do corrimão.
· A largura entre as bordas internas dos corrimãos é menor do que a largura entre rodapés.
· A altura do rodapé é menor do que 2,5cm.
· O rodapé não é rígido.
· Existem folgas entre os trechos do rodapé onde possam agarrar calçados e tecidos.
· O rodapé não é liso.
· A balaustrada não possui rodapé.
· A distância entre as extremidades da balaustrada é maior do que 0,05m.
· Não há balaustradas nas laterais.
· Só há balaustradas em um lado.
· O revestimento da balaustrada é perfurado, não é liso.
· Não há revestimento da balaustrada.
· O revestimento da balaustrada apresenta saliências maiores do que 3mm.
· As saliências da balaustrada apresentam arestas cortantes.
· O vidro que compõe a balaustrada não é tipo de segurança.
· O vidro que compõe a balaustrada tem espessura menor do que 6mm.
· Patamar com largura maior ou igual aos centros dos corrimãos.
· O patamar tem profundidade menor do que 2,50m.
· A largura do patamar é menor do que três vezes a distância entre os centros dos corrimãos.
· O patamar tem comprimento menor do que 2,00m.
· O revestimento do patamar não é antiderrapante.
· Não há iluminação demarcatória debaixo dos degraus nos dois patamares.
· Não há o mínimo de duas lâmpadas por patamar.
· Não há Iluminação nos dois lados dos rodapés.
· Os lances de escada são paralelos e a distância entre as extremidades dos corrimãos é menor do que 1,20m.
· Não há dispositivo que pare a escada em caso de rompimento do corrimão.
· O dispositivo manual de acionamento é acessível a qualquer pessoa.
· Não há dispositivo de controle de velocidade.

· As partes mecânicas do equipamento não são envolvidas por paredes ou painéis cegos.
· O fechamento inferior não é acessível para procedimentos de limpeza.
· As portas/ alçapões de inspeção podem ser abertas sem ferramentas.
· As portas de inspeção não são providas de contatos elétricos de segurança para impedir a operação quando estão abertas.
· As portas de inspeção e alçapões são de material perfurado, apresentam aberturas e fendas.
· A abertura para ventilação é acessível a qualquer pessoa.
· O sistema de frenagem não opera automaticamente.
· A altura livre, no pavimento, acima dos degraus é menor do que 2,30m.
· A carga suportável pelo equipamento como um todo é menor do que 5N/m².
· O ângulo de inclinação da escada é maior do que 30° e o desnível é maior doque 6m.
· O ângulo de inclinação é maior do que 30° e a velocidade é maior do que 0,50m/s.
· O ângulo de inclinação é maior do que 35° e a velocidade é menor do que 0,50 m/s.
· O ângulo de inclinação é menor do que 30° e a velocidade maior do que 0,75m/s.
· Outra anomalia.




9.5.1.5 [bookmark: 9.5.1.5_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.5.1.6 [bookmark: 9.5.1.6_Esta_escada_rolante_apresenta_al]Esta escada rolante apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS


9.5.1.7 [bookmark: 9.5.1.7_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· As lâmpadas nem sempre estão ligadas durante a operação.
· A saída da escada só se faz através de chave do pessoal.
· O acesso à escada se faz por recinto fechado e a abertura da porta é feita por qualquer usuário.
· O freio de serviço não funciona.
· O interruptor de parada não funciona.
· A iluminação demarcatória debaixo dos degraus dos patamares está queimada.
· A iluminação dos rodapés apresenta lâmpadas queimadas.
· A escada rolante está em mau estado de conservação.
· Não há sinalização tátil de alerta no início e no final de cada lance da escada rolante.


· Não há sinalização em piso tátil direcional ligando a escada rolante ao restante da circulação.
· Outra falha.




9.5.1.8 [bookmark: 9.5.1.8_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

9.5.1.9 [bookmark: 9.5.1.9_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.6 CIRCULAÇÕES VERTICAIS INTERNAS POR ELEVADORES (Normas ABNT 9050:2015; 14077:1998; 16042:2012; ABNT NBR NM 207 errata:2005; ABNT NBR NM 267:2007; ABNT NBR NM 313:2007 e ABNT NBR IEC 60529 VERSÃO CORRIGIDA 2:2011)

9.6.1 [bookmark: 9.6.1_Há_elevadores_de_passageiros_inter]Há elevadores de passageiros interligando os diferentes pavimentos do estádio?
· Sim
· Não

9.6.1.1 [bookmark: 9.6.1.1_Identificação_do_elevador:]Identificação do elevador:



FOTOS



9.6.1.2 Há anomalias neste elevador?
· Sim
· Não



FOTOS



9.6.1.3 [bookmark: 9.6.1.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A dimensão da cabine é menor do que 1,10 m x 1,40 m.
· A porta do elevador tem vão livre mínimo de 0,80 m.
· A área de espera para embarque em frente ao elevador é menor do que 1,50 m, a contar do espaço para abertura total da porta.
· Os botões de chamada externa não possuem indicação visual luminosa.
· Os botões de chamada externa não possuem caracteres em Braille.
· Não há anúncio de voz nas chamadas externas.
· Os botões de chamada interna não possuem indicação visual luminosa.
· Os botões de chamada interna não possuem caracteres em Braille.
· Não há anúncio de voz nas chamadas internas.
· Não há comandos de emergência dentro da cabine.
· Os comandos de emergência dentro da cabine não estão agrupados na parte inferior do painel de comando.

· O botão mais alto do painel de comando externo está acima de 1,35 m, medidos a partir do piso da circulação (admite-se uma tolerância de 2,5 cm)
· O botão mais baixo do painel de comando externo está a uma altura menor do que 0,89 m, medida a partir do piso da circulação (admite-se uma tolerância de
· 2,5 cm)
· O botão mais alto do painel de comando interno está acima de 1,37 m, medida a partir do piso da cabine (admite-se uma tolerância de 2,5 cm)
· O botão mais baixo do painel de comando interno está a uma altura menor do que 0,89 m, medida a partir do piso da cabine (admite-se uma tolerância de 2,5cm)
· A dimensão mínima das letras e números das marcações dos comandos é menor do que 1,6 cm.
· Os números das indicações do pavimento onde se encontra o elevador não se encontram em altura mínima de 1,60 m
· Não há corrimão fixado nos painéis laterais e de fundos da cabine.
· Não há rodapés na cabine.
· O piso da cabine não é antiderrapante.
· O corrimão da cabine do elevador não tem dupla altura.
· A parte superior do corrimão não está a uma altura entre 89 e 90 cm do piso acabado da cabine.
· Não há espaçamento de 4 cm entre a parede da cabine e a geratriz interna do corrimão.
· A cabine não tem iluminação elétrica.
· Só há uma lâmpada na iluminação da cabine.
· O capacho não está embutido no piso do elevador, criando uma com saliência maior que 0,5 cm de altura.
· Não há o Símbolo Internacional de Acessibilidade no elevador destinado a transportar PCR, PMR e PCD.
· Outra anomalia.





9.6.1.4 [bookmark: 9.6.1.4_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.6.1.5 [bookmark: 9.6.1.5_Há_falhas_neste_elevador?]Há falhas neste elevador?
· Sim
· Não

FOTOS



9.6.1.6 [bookmark: 9.6.1.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os botões de chamada externa não acendem.
· Os botões de chamada externa estão danificados.
· Os caracteres em Braille da chamada externa estão danificados.
· Os caracteres em Braille da chamada externa estão em mau estado de conservação.
· Os caracteres em Braille da chamada externa estão em altura inferior a 0,90 m.
· Os caracteres em Braille da chamada externa estão em altura acima de 1,10 m.
· A sinalização sonora da chamada externa está inaudível.
· O Símbolo Internacional de Acessibilidade junto à porta do elevador está em mau estado de conservação.
· O Símbolo Internacional de Acessibilidade junto à porta do elevador está em posição inadequada.
· A sinalização de Acessibilidade junto à porta do elevador não atende ao Símbolo recomendado em norma.
· A sinalização de Acessibilidade junto à porta do elevador não atende às cores recomendadas em norma.
· A sinalização de Acessibilidade junto à porta do elevador não atende ao tamanho mínimo recomendado em norma.
· Os botões de chamada interna não acendem.
· Os botões de chamada interna estão danificados.
· Não há placas com identificação em Braille informando o pavimento nos batentes da porta do elevador.
· Os caracteres em Braille da chamada interna estão danificados.
· A sinalização sonora da chamada interna está inaudível.
· Os dispositivos de emergência no interior da cabine estão danificados.
· As letras e números das marcações dos comandos estão danificados.

· Os corrimãos da cabine estão em mau estado de conservação.
· Os rodapés da cabine têm altura menor do que 5 cm.
· Os rodapés da cabine estão em mau estado de conservação.
· O elevador tem dimensão menor do que 1,10 m x 1,40 m e não possui um espelho na parede oposta à porta.
· As lâmpadas da cabine não acendem.
· O capacho ou o revestimento do piso da está danificado.
· Não há sinalização em piso tátil de alerta na entrada do elevador.
· A sinalização tátil de alerta na entrada do elevador está em mau estado de conservação.
· Não há sinalização em piso tátil direcional ligando a circulação ao elevador.
· A sinalização em piso tátil direcional está em mau estado de conservação.
· Outra falha.




9.6.1.7 [bookmark: 9.6.1.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

9.6.1.8 [bookmark: 9.6.1.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.7 CIRCULAÇÕES VERTICAIS INTERNAS POR PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE PERCURSO VERTICAL (ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998; ABNT NBR IEC 60529 versão corrigida 2:2011; ABNT NBRI.S.O. 93861-
1:2012 e ABNT NBR I.S.O. 93861-2:2012)


9.7.1 [bookmark: 9.7.1_Existe_plataforma_elevatória_de_pe]Existe plataforma elevatória de percurso vertical?
· Sim

· Não

9.7.1.1 [bookmark: 9.7.1.1_Identificação_da_plataforma:]Identificação da plataforma:



FOTOS



9.7.1.2 Há anomalias nesta plataforma?
· Sim
· Não



FOTOS



9.7.1.3 [bookmark: 9.7.1.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A plataforma não possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos para utilização acompanhada.
· A plataforma não possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos para utilização assistida.
· Não há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível.
· Não há dispositivos de chamada nos acessos à plataforma.
· A plataforma tem saída a 90° e a área (patamar de saída) é menor do que 1,10m x 1,40 m.
· A capacidade da plataforma é inferior a 250 kg.
· A velocidade da plataforma é maior do que 9m/min.
· O piso da plataforma não é antiderrapante.
· A plataforma não possui corrimão.
· A plataforma tem dimensões menores que 0,90 m x 1,40 m.
· O uso da plataforma é obrigatoriamente assistido e não há dispositivo de comunicação no equipamento.

· Não há botão de chamada de emergência no equipamento.
· Não há freio de segurança.
· Não há assento escamoteável na plataforma.
· A plataforma se movimenta mesmo sem o botão de movimento estar permanentemente pressionado.
· A plataforma se movimenta com as portas abertas.
· As portas não têm travamento.
· As portas não têm sensor de fechamento.
· O desnível a ser vencido é maior do que 4,00 m.
· O desnível a ser vencido é maior do que 4,00 m de altura e a plataforma não conta com fechamento lateral.
· O desnível a ser vencido é menor do que 2,00 m de altura e o fechamento lateral tem altura menor do que 1,10 m.
· O fechamento lateral apresenta aberturas (vãos).
· O fechamento lateral apresenta saliências internas maiores do que 5 mm.
· Não há sensor antiesmagamento abaixo da plataforma.
· A operação da plataforma não conta com um resgate hidráulico.
· A operação da plataforma não conta com um resgate manual.
· O acionamento da plataforma é apenas por controle remoto.
· O vão da plataforma é muito maior do que o vão do poço (a folga é muito grande).
· O sistema de travamento da porta da plataforma com trava rápida.
· Não há portas nos pavimentos.
· Outra anomalia.





9.7.1.4 [bookmark: 9.7.1.4_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.7.1.5 [bookmark: 9.7.1.5_Há_falhas_nesta_plataforma?]Há falhas nesta plataforma?

· Sim
· Não

FOTOS



9.7.1.6 [bookmark: 9.7.1.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha

· Não há sinalização visual demarcando a área para espera de embarque e limite da projeção de percursos do equipamento em funcionamento.
· A sinalização visual demarcando a área de embarque e projeção não está em bom estado de conservação.
· A sinalização visual demarcando a área de embarque e projeção não está em altura adequada.
· A sinalização visual demarcando a área de embarque e projeção não apresenta as cores adequadas.
· Não há sinalização tátil na área de espera informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante o uso da plataforma.
· A sinalização tátil está danificada.
· A sinalização tátil não está em altura adequada.
· Não há sinalização visual na área de espera informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante o uso da plataforma.
· A sinalização visual está danificada.
· A sinalização visual não está em altura adequada.
· O piso da plataforma está em mau estado de conservação.
· O fechamento lateral está em mau estado de conservação.
· Não há o Símbolo Internacional de Acessibilidade nos acessos à plataforma.
· A sinalização de Acessibilidade está em mau estado de conservação.
· A sinalização de Acessibilidade está em posição inadequada.
· A sinalização de Acessibilidade não atende ao Símbolo recomendado em norma.
· A sinalização de Acessibilidade junto à porta do elevador não atende às cores recomendadas em norma.
· A sinalização de Acessibilidade junto à porta do elevador não atende ao tamanho mínimo recomendado em norma.
· Os dispositivos de chamada nos acessos estão danificados.
· Outra falha.


9.7.1.7 [bookmark: 9.7.1.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

[bookmark: 9.6.1.8_Classificação_do_Risco_(1)]9.6.1.8 Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.8 CIRCULAÇÕES VERTICAIS INTERNAS POR PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE PERCURSO INCLINADO (ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998; ABNT NBR IEC 60529 versão corrigida 2:2011; ABNT NBR I.S.O. 93861-
1:2012 e ABNT NBR I.S.O. 93861-2:2012)
9.8.1 [bookmark: 9.8.1_Existe_plataforma_elevatória_de_pe]Existe plataforma elevatória de percurso inclinado?
· Sim
· Não

9.8.1.1 [bookmark: 9.8.1.1_Identificação_da_plataforma:]Identificação da plataforma:



FOTOS



9.8.1.2 Há anomalias nesta plataforma?
· Sim
· Não



FOTOS



9.8.1.3 [bookmark: 9.8.1.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Não há dispositivos de chamada nos acessos à plataforma.
· A plataforma tem saída a 90° e a área (patamar de saída) é menor do que 1,10 m x 1,40 m.
· A capacidade da plataforma é inferior a 250 kg.
· A velocidade da plataforma é maior do que 9m/min.
· A plataforma tem dimensões menores que 0,90 m x 1,40 m.
· Não há botão de chamada de emergência no equipamento.
· Não há freio de segurança.
· Não há assento escamoteável na plataforma.
· Não há sensor antiesmagamento abaixo da plataforma.
· O acionamento da plataforma não é feito por cremalheira ou cabos.
· O poço da plataforma tem profundidade menor do que 0,40 m.
· O percurso da plataforma não acompanha a escada.
· No percurso da plataforma a distância dela à escada é variável.
· A plataforma se movimenta mesmo sem o botão de movimento estar permanentemente pressionado.
· O desnível a ser vencido é maior do que 3,20 m
· A operação da plataforma não conta com um resgate hidráulico.
· A operação da plataforma não conta com um resgate manual.
· O acionamento da plataforma é apenas por controle remoto.
· Outra anomalia.



9.8.1.4 [bookmark: 9.8.1.4_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.8.1.5 [bookmark: 9.8.1.5_Há_falhas_nesta_plataforma?]Há falhas nesta plataforma?

· Sim
· Não

FOTOS



9.8.1.6 [bookmark: 9.8.1.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os dispositivos de chamada estão em mau estado de conservação.
· Os dispositivos de chamada estão localizados em altura inadequada.
· O acionamento da plataforma não está em bom estado de conservação.
· Não há sinalização visual na área de espera para embarque informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado.
· Não há sinalização tátil na área de espera para embarque informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado.
· Não há sinalização visual demarcando a área de espera para embarque.
· A sinalização visual de demarcação da área de espera para embarque está em mau estado de conservação.
· Não há sinalização do limite da projeção do percurso do equipamento parado.
· A sinalização da projeção do percurso está em mau estado de conservação.
· Não há sinalização do limite do percurso do equipamento em funcionamento.
· A sinalização do percurso do equipamento em funcionamento está em mau estado de conservação.
· O botão de chamada de emergência está em mau estado de conservação.
· O botão de chamada de emergência está em posição inadequada.
· O assento da plataforma está em mau estado de conservação.
· O sensor antiesmagamento não está funcionando.
· O corrimão da plataforma está em mau estado de conservação.
· O corrimão da plataforma não está instalado na altura adequada.
· Os dispositivos de comunicação no equipamento estão danificados.
· O freio de segurança não funciona corretamente.
· Outra falha.



9.8.1.7 [bookmark: 9.8.1.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas

· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

9.8.1.8 [bookmark: 9.8.1.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

9.9 SISTEMA DE MOBILIÁRIO (Normas ABNT 9050:2015; 9283:1986; 9284:1986;
14077:1998; 14718:2008; 15250:2005 e 15599:2008)
9.9.1 [bookmark: 9.9.1_GUICHÊS_DE_BILHETERIA]GUICHÊS DE BILHETERIA
Em todo o estádio existe pelo menos um guichê de bilheteria para atendimento preferencial?
· Sim
· Não

9.9.1.1 [bookmark: 9.9.1.1_Identificação_do_guichê:]Identificação do guichê:



FOTOS



9.9.1.2 Há anomalias neste guichê?
· Sim
· Não



FOTOS


9.9.1.3 [bookmark: 9.9.1.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A bancada do guichê preferencial não tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.
· A bancada do guichê não tem projeção para fora de 0,50 m.
· Outra anomalia.



9.9.1.4 [bookmark: 9.9.1.4_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

9.9.1.5 [bookmark: 9.9.1.5_Há_falhas_neste_guichê?]Há falhas neste guichê?
· Sim
· Não

FOTOS



9.9.1.6 [bookmark: 9.9.1.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha

· O guichê não está sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o Símbolo Internacional de Acessibilidade.
· A sinalização do guichê está em mau estado de conservação.
· A sinalização do guichê está em posição inadequada (é pouco visível).
· O guichê está em mau estado de conservação.
· Outra falha.



9.9.1.7 [bookmark: 9.9.1.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução

· Operacional
· Gerencial

9.9.1.8 [bookmark: 9.9.1.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· [bookmark: 10_GUICHÊS_DE_PONTOS_DE_VENDA]Crítico

10 GUICHÊS DE PONTOS DE VENDA
10.1 Há bares, lojas, lanchonetes, no estádio?
· Sim
· Não

10.1.1 [bookmark: 10.1.1_Existe_pelo_menos_um_guichê_de_ve]Existe pelo menos um guichê de venda de tíquetes ou de pagamento de compras para atendimento preferencial?
· Sim
· Não

10.1.1.1 [bookmark: 10.1.1.1_Identificação_do_bar,_lanchonet]Identificação do bar, lanchonete ou ponto de venda:




FOTOS



10.1.1.2 Há anomalias neste guichê?
· Sim
· Não



FOTOS


10.1.1.3 [bookmark: 10.1.1.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A bancada do guichê preferencial não tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.
· A bancada do guichê não tem projeção para fora de 0,50 m.
· A bancada do guichê preferencial não tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.
· Outra anomalia.



10.1.1.4 [bookmark: 10.1.1.4_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

10.1.1.5 [bookmark: 10.1.1.5_Há_falhas_neste_guichê?]Há falhas neste guichê?
· Sim
· Não

FOTOS



10.1.1.6 [bookmark: 10.1.1.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· O guichê está em mau estado de conservação.
· O guichê não está sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o Símbolo Internacional de Acessibilidade.
· A sinalização do guichê está em mau estado de conservação.
· A sinalização do guichê está em posição inadequada (é pouco visível).
· O guichê está em mau estado de conservação.
· Outra falha.



10.1.1.7 [bookmark: 10.1.1.7_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas

· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

10.1.1.8 [bookmark: 10.1.1.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

11 [bookmark: 11_BANCADAS_DE_PONTOS_DE_VENDA]BANCADAS DE PONTOS DE VENDA
11.1 Na bancada de atendimento deste bar/lanchonete há um espaço para atendimento preferencial?
· Sim
· [bookmark: 10.1.1._Identificação_do_bar,_lanchonete]Não
10.1.1. Identificação do bar, lanchonete ou ponto de venda:




FOTOS



10.1.1.1 Há anomalias nesta bancada?
· Sim
· Não



FOTOS



10.1.1.2 [bookmark: 10.1.1.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia

· A bancada não tem nenhum trecho onde a altura esteja entre 0,75 m a 0,85 m do piso.
· A bancada não tem nenhum trecho onde haja projeção para fora de 0,50 m.
· Outra anomalia.



10.1.1.3 [bookmark: 10.1.1.3_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

10.1.1.4 [bookmark: 10.1.1.4_Há_falhas_nesta_bancada?]Há falhas nesta bancada?
· Sim
· Não

FOTOS



10.1.1.5 [bookmark: 10.1.1.5_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· A bancada está em mau estado de conservação.
· O guichê não está sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o Símbolo Internacional de Acessibilidade.
· A sinalização da bancada está em mau estado de conservação.
· A sinalização do guichê está em posição inadequada (é pouco visível).
· Outra falha.



10.1.1.6 [bookmark: 10.1.1.6_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução

· Operacional
· Gerencial

10.1.1.7 [bookmark: 10.1.1.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

11 [bookmark: 11_GUARDA-CORPOS]GUARDA-CORPOS
11.1 Identificação do guarda-corpos (localização do mesmo):




FOTOS



11.1.1.1 [bookmark: 11.1.1.1_Há_anomalias_neste_guarda-corpo]Há anomalias neste guarda-corpo?
· Sim
· Não



FOTOS



11.1.1.2 [bookmark: 11.1.1.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O guarda-corpo tem altura menor do que 1,05 m do piso.
· As longarinas (ou balaústres) do guarda-corpo tem afastamento maior do que 0,15 m entre elas.
· Outra anomalia.

11.1.1.3 [bookmark: 11.1.1.3_Classificação_das_Anomalias]Classificação das Anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

11.1.1.4 [bookmark: 11.1.1.4_Há_falhas_neste_guarda-corpo?]Há falhas neste guarda-corpo?
· Sim
· Não

FOTOS



[bookmark: 10.1.1.5_Caracterização_de_falha_(1)]10.1.1.5 Caracterização de falha
· O acabamento do guarda-corpo está danificado.
· A estrutura do guarda-corpo está danificada.
· Outra falha.



[bookmark: 11.1.1.6_Classificação_das_Falhas]11.1.1.6 Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

[bookmark: 11.1.1.7_Classificação_do_Risco]11.1.1.7 Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

12 [bookmark: 12_CORRIMÃOS]CORRIMÃOS

Os corrimãos são aderentes às escadas e rampas a que servem e foram analisados em cada um destes componentes arquitetônicos
13 ÁREAS DE PERMANÊNCIA - As perguntas deste sistema devem incluir, obrigatoriamente e em separado, o setor reservado à torcida visitante. Incluem, também, os auditórios, salas destinadas à coletiva de imprensa, restaurantes e quaisquer outros espaços de permanência.
13.1 [bookmark: 13.1_Setores_de_assentos_para_assistir_a]Setores de assentos para assistir ao jogo:




13.1.1 Qual o total de assentos no estádio?






FOTOS

[bookmark: ESPAÇOS_PARA_PESSOAS_COM_CADEIRAS_DE_ROD]ESPAÇOS PARA PESSOAS COM CADEIRAS DE RODAS
13.1.1.1 Em todo o estádio existem espaços para PCR?
· Sim
· Não
· Apesar de não haver demarcação, qualquer Pessoa em Cadeira de Rodas pode acomodar-se neste setor, pois existe acesso e espaço adequado.

FOTOS



13.1.1.2 [bookmark: 13.1.1.2_Em_todo_o_estádio,_quantos_são_]Em todo o estádio, quantos são os espaços reservados para PCR?




13.1.1.3 O número de espaços reservados para PCR é igual ou maior a 2% do total de assentos do estádio?
· Sim
· Não

13.1.1.4 [bookmark: 13.1.1.4_Em_que_setores_há_espaços_reser]Em que setores há espaços reservados para PCR?




13.1.1.5 Identificação do setor avaliado:





FOTOS



13.1.1.6 [bookmark: 13.1.1.6_Neste_setor_quantos_são_os_espa]Neste setor quantos são os espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas (P.C.R.)?





13.1.1.7 Os espaços reservados para P.C.R. neste setor apresentam alguma anomalia?

· Sim
· Não

FOTOS



13.1.1.8 [bookmark: 13.1.1.8_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia

· Os espaços reservados para P.C.R. são em número menor do que o especificado na tabela anexa (retirada da NBR 9050/04).
· Os espaços reservados para P.C.R. tem largura menor do que 0,80 m.
· Os espaços reservados para P.C.R. tem comprimento menor do que 1,20 m.
· Os espaços para P.C.R. não estão deslocados 0,30 m em relação à cadeira ao lado para que a pessoa em cadeira de rodas e seu(s) acompanhante(s) fiquem na
mesma direção.

· Os espaços reservados para P.C.R. estão concentrados em um único setor.
· Os espaços reservados para P.C.R. estão distribuídos em poucos setores.
· Os espaços reservados para P.C.R. não estão localizados próximos à rota acessível.
· Os espaços reservados para P.C.R. estão localizados próximos à rota acessível, mas o acesso depende de rampas ou escadas.
· Os espaços reservados para P.C.R. estão posicionados em piso inclinado.
· Os espaços reservados para P.C.R. estão posicionados em piso plano, mas em mau estado de conservação.
· Os espaços reservados para P.C.R. não garantem boa visibilidade, acústica e conforto. (NBR 9050/04 art. 8.2.1.d)
· Os espaços reservados para P.C.R. não permitem boa circulação para outras pessoas.
· Os espaços reservados para P.C.R. distam mais de 40 m do portão ou saída mais próximo.
· Os espaços para PCR estão localizados na primeira fileira e o espaço de circulação entre eles e os assentos da fileira de trás é menor do que 0,30 m.
· Os espaços para PCR estão localizados nem fileira intermediária e os espaços de circulação entre eles e os assentos da fileira da frente e da de trás é menor
· do que 0,30m.
· Os espaços para PCR estão localizados na última fileira e o espaço de circulação entre eles e os assentos da fileira da frente é menor do que 0,30 m.
· Outra anomalia.



13.1.1.9 [bookmark: 13.1.1.9_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

13.1.1.10 [bookmark: 13.1.1.10_Os_espaços_reservados_para_P.C]Os espaços reservados para P.C.R. neste setor apresentam alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS





13.1.1.11 [bookmark: 13.1.1.11_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os espaços para P.C.R. não estão sinalizados.
· A sinalização dos espaços para P.C.R. é inadequada.
· A sinalização dos espaços para P.C.R. está em mau estado de conservação.
· Não há assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da
· P.C.R. junto ao espaço a ela reservado.
· Não há assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da
· P.C.R. próximo ao espaço a ela reservado.
· O piso dos espaços reservados para PCR está em mau estado de conservação.
· A sinalização dos espaços para PCR está em local de difícil visualização.
· Outra falha.



13.1.1.12 [bookmark: 13.1.1.12_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

13.1.1.13 [bookmark: 13.1.1.13_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

[bookmark: ASSENTOS_PARA_PESSOA_OBESA_(PO)]ASSENTOS PARA PESSOA OBESA (PO)
14.1.1.1 Em todo o estádio existem espaços para Pessoa Obesa?
· Sim
· Não

· Apesar de não haver demarcação, qualquer Pessoa Obesa pode sentar-se em qualquer lugar deste setor, pois os assentos são arquibancadas de concreto ou
foram construídas diretamente sobre o terreno.


FOTOS



14.1.1.2 [bookmark: 14.1.1.2_Em_todo_o_estádio,_quantos_são_]Em todo o estádio, quantos são os espaços reservados para Pessoa Obesa?




14.1.1.3 Em que setores há espaços reservados para Pessoa Obesa?




14.1.1.4 [bookmark: 14.1.1.4_Identificação_do_setor_avaliado]Identificação do setor avaliado:





FOTOS



14.1.1.5 Neste setor quantos são os assentos reservados para Pessoa Obesa?



14.1.1.6 [bookmark: 14.1.1.6_Os_assentos_reservados_para_Pes]Os assentos reservados para Pessoa Obesa neste setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS


14.1.1.7 [bookmark: 14.1.1.7_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia

· Os assentos reservados para P.O. são em número menor do que o especificado na tabela anexa (retirada da NBR 950/04).
· Os assentos reservados para P.O. não possuem largura equivalente a de dois assentos-padrão.
· Os assentos reservados para P.O. possuem espaço livre frontal menor do que 0,60 m.
· Os assentos reservados para P.O. não suportam carga de até 250 kg. (NBR 9050/04 art. 8.2.1.3.3)
· Os assentos reservados para P.O. estão concentrados em um único setor.
· Os assentos reservados para P.O. estão distribuídos em poucos setores.
· Os assentos reservados para P.O. não estão localizados próximos à rota acessível.
· Os assentos reservados para P.O. estão localizados próximos à rota acessível, mas o acesso depende de rampas ou escadas.
· Os assentos reservados para P.O. estão posicionados em piso inclinado.
· Os assentos reservados para P.O. não garantem boa visibilidade, acústica e conforto. (NBR 9050/04 art. 8.2.1.d)
· Os assentos reservados para P.O. não permitem boa circulação para outras pessoas.
· Os assentos reservados para P.O. distam mais de 40 m do portão ou saída mais próximo.
· Outra anomalia.



14.1.1.8 [bookmark: 14.1.1.8_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

14.1.1.9 [bookmark: 14.1.1.9_Os_assentos_reservados_para_P.C]Os assentos reservados para P.C.R. neste setor apresentam alguma falha?
· Sim
· Não


FOTOS



14.1.1.10 [bookmark: 14.1.1.10_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os assentos para P.O. não estão sinalizados.
· A sinalização dos assentos de P.O. está em posição de pouca visibilidade.
· A sinalização dos assentos para P.O. é inadequada
· A sinalização dos assentos para P.O. está em mau estado de conservação.
· Não há assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da
· P.O. junto ao espaço a ela reservado.
· Não há assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da
· P.O. próximo ao espaço a ela reservado.
· O piso do local onde se encontram os assentos reservados para P.O. está em mau estado de conservação.
· Outra falha.




14.1.1.11 [bookmark: 14.1.1.11_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

14.1.1.12 [bookmark: 14.1.1.12_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

[bookmark: ASSENTOS_PARA_PESSOAS_COM_NECESSIDADES_E]ASSENTOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS
(PNE) - Inclui todos os tipos de deficiência, inclusive auditiva evisual, e grávidas; exclui obesos e pessoas em cadeira de rodas.

15.1.1.1 [bookmark: 15.1.1.1_Em_todo_o_estádio,_há_assentos_]Em todo o estádio, há assentos reservados para PNE e idosos?
· Sim
· Não
· Só existe assento reservado para idosos.

FOTOS



15.1.1.2 [bookmark: 15.1.1.2_Em_todo_o_estádio,_quantos_são_]Em todo o estádio, quantos são os assentos reservados para PNE?




15.1.1.3 A soma do número de assentos especiais para Pessoas Obesas com o número de assentos reservados para demais Pessoas com Necessidades Especiais é igual ou maior a 2% do total de assentos do estádio?
· Sim
· Não

15.1.1.4 [bookmark: 15.1.1.4_Em_que_setores_há_assentos_rese]Em que setores há assentos reservados para PNE?




15.1.1.5 Identificação do setor:





FOTOS



15.1.1.6 [bookmark: 15.1.1.6_Neste_setor_quantos_são_os_asse]Neste setor quantos são os assentos reservados para PNE?
· Sim
· Não


FOTOS




15.1.1.7 [bookmark: 15.1.1.7_Os_assentos_reservados_para_PNE]Os assentos reservados para PNE neste setor apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



15.1.1.8 [bookmark: 15.1.1.8_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia

· Os assentos reservados para PNE são em número menor do que o especificado na tabela anexa (retirada da NBR 9050/04).
· Os assentos reservados para PNE estão concentrados em um único setor.
· Os assentos reservados para PNE estão distribuídos em poucos setores.
· Os assentos reservados para PNE estão afastados da rota acessível.
· Os assentos reservados para PNE estão localizados próximos à rota acessível, mas o acesso depende de rampas ou escadas.
· Os assentos reservados para PNE estão posicionados em piso inclinado.
· Os assentos reservados para PNE não garantem boa visibilidade, acústica e conforto.
· Os assentos reservados para PNE não permitem boa circulação para outras pessoas.
· Os assentos reservados para PNE distam mais de 40 m do portão ou saída mais próximo.
· Outra anomalia.



15.1.1.9 [bookmark: 15.1.1.9_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena

· Natural
· Funcional

15.1.1.10 [bookmark: 15.1.1.10_Os_assentos_reservados_para_PN]Os assentos reservados para PNE neste setor apresentam alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



15.1.1.11 [bookmark: 15.1.1.11_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os assentos para PNE não estão sinalizados.
· A sinalização dos assentos para PNE é inadequada.
· A sinalização dos assentos para PNE está em mau estado de conservação.
· A sinalização dos assentos para PNE está em local de pouca visibilidade.
· Não há assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da PNE junto ao assento a ela reservado.
· Não há assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da PNE próximo ao assento a ela reservado.
· O piso onde se encontram os assentos reservados para PNE está em mau estado de conservação.
· Outra falha.




15.1.1.12 [bookmark: 15.1.1.12_Classificação_das_Falhas]Classificação das Falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

15.1.1.13 [bookmark: 15.1.1.13_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco

· Mínimo
· Médio
· Crítico

[bookmark: SINALIZAÇÃO_DAS_CIRCULAÇÕES_DE_ACESSO_A_]SINALIZAÇÃO	DAS	CIRCULAÇÕES	DE	ACESSO	A	ESPAÇOS PREFERENCIAIS
16 Há falha de sinalização nas circulações de acesso aos assentos/espaços preferenciais?

· Sim
· Não

FOTOS



16.1 [bookmark: 16.1_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha

· As circulações de acesso a assentos/espaços preferenciais não estão sinalizadas com o símbolo internacional de acesso (SIA).
· As circulações de acesso a assentos/espaços preferenciais estão sinalizadas com o símbolo internacional de acesso (SIA), mas esta sinalização é inadequada.
· As circulações de acesso a assentos/espaços preferenciais estão sinalizadas com o símbolo internacional de acesso (SIA), mas esta sinalização encontra-se em mau
estado de conservação.
· Outra falha.




16.1.1 [bookmark: 16.1.1_Há_falha_de_identificação_dos_ass]Há falha de identificação dos assentos/espaços preferenciais nos ingressos comprados na bilheteria?
· Sim
· Não

FOTOS


16.1.1.1 [bookmark: 16.1.1.1_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os assentos/espaços preferenciais não são sinalizados na bilheteria.
· Os assentos/espaços preferenciais são sinalizados na bilheteria, mas esta sinalização é inadequada.
· Os assentos/espaços preferenciais são sinalizados na bilheteria, mas esta sinalização encontra-se em mau estado de conservação.
· 
· Outra falha.





16.1.1.2 [bookmark: 16.1.1.2_Há_falha_quanto_à_sinalização_e]Há falha quanto à sinalização em Braille nos setores onde há assentos destinados às pessoas com deficiência visual?
· Sim
· Não

FOTOS



16.1.1.3 [bookmark: 16.1.1.3_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha

· Não há sinalização em Braille nos setores onde há assentos destinados às pessoas com deficiência visual.
· Há sinalização em Braille nos setores onde há assentos destinados às pessoas com deficiência visual, mas esta é inadequada.
· Há sinalização em Braille nos setores onde há assentos destinados às pessoas com deficiência visual, mas esta encontra-se em mau estado de conservação.
· Outra falha.






16.1.1.4 [bookmark: 16.1.1.4_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas

· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

16.1.1.5 [bookmark: 16.1.1.5_Classificação_do_risco]Classificação do risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

17 [bookmark: 17_SANITÁRIOS]SANITÁRIOS
17.1 Em todo o estádio há sanitários acessíveis?
· Sim
· Não



17.1.1 [bookmark: 17.1.1_Quantos_são_os_sanitários_acessív]Quantos são os sanitários acessíveis?



17.1.1.1 Quantas bacias sanitárias acessíveis existem em sanitários femininos?







17.1.1.2 [bookmark: 17.1.1.2_Quantas_bacias_sanitárias_acess]Quantas bacias sanitárias acessíveis existem em sanitários masculinos?







17.1.1.3 Identificação do sanitário acessível avaliado:



FOTOS



17.1.1.4 [bookmark: 17.1.1.4_Este_sanitário_acessível_aprese]Este sanitário acessível apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



17.1.1.5 [bookmark: 17.1.1.5_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia

· A(s) porta(s) das cabines de bacias sanitárias acessíveis tem largura menor do que 0,80 m.
· A abertura da porta do boxe da bacia sanitária acessível é para dentro, e dificulta o acesso da PCR à bacia.
· A distribuição de aparelhos e peças não permite a utilização por uma PCR.
· O boxe da bacia sanitária acessível não tem dimensões mínimas de 1,50 m x 1,70 m.
· O boxe da bacia sanitária acessível não tem área livre lateral para a transferência do P.C.R. para a bacia sanitária.
· A área livre lateral à bacia sanitária acessível tem dimensões menores do que 0,80m x 1,20m.
· Os assentos das bacias sanitárias acessíveis estão em uma altura acima 0,46 m em relação ao piso.
· Há plataforma (sóculo) para compor a altura de 0,46 m do assento da bacia sanitária acessível, mas a projeção horizontal da plataforma é muito grande em
· relação à borda da bacia, impedindo o uso pela P.C.R.
· Há plataforma (sóculo) para compor a altura de 0,46 m do assento da bacia sanitária acessível, mas a projeção horizontal da plataforma em relação à borda da
bacia dificulta sobremaneira o uso da bacia pela P.C.R.
· A bacia sanitária acessível tem caixa acoplada e não há barra de apoio na parede do fundo.

· A distância entre a tampa da caixa acoplada e a face inferior da barra de apoio na parede do fundo é menor do que 0,15 m.
· Não há barras de apoio nas laterais da parede da bacia sanitária acessível.
· Não há barras de apoio na parede do fundo da bacia sanitária acessível.
· A altura das barras de apoio da bacia sanitária acessível é muito maior do que 0,75 m em relação ao piso.
· A altura das barras de apoio da bacia sanitária acessível é muito menor do que 0,75 m em relação ao piso.
· As barras de apoio da bacia sanitária acessível têm comprimento muito inferior a de 0,80 m.
· Não há lavatório acessível.
· Não há uma área livre de aproximação frontal ao lavatório acessível.
· A área livre de aproximação frontal ao lavatório acessível é muito menor do que a recomendada.
· Os lavatórios acessíveis não são suspensos (possuem coluna).
· Os lavatórios acessíveis são suspensos (sem coluna) mas possuem armários sob eles.
· A altura do lavatório acessível é maior do que 0,80 m em relação ao piso.
· As torneiras do lavatório acessível não são do tipo alavanca, tipo sensor de presença ou dispositivo equivalente.
· Não há área livre de aproximação frontal ao mictório acessível.
· A área livre de aproximação frontal ao mictório acessível é menor que a recomendada (1,20 m x 0,80 m).
· Não há mictório acessível (com duas barras de apoio fixadas na vertical e paralelas).
· Junto ao mictório acessível não há duas barras de apoio fixadas na vertical, paralelas e a distância entre elas não é de 0,60 m com o mictório no centro.
· A distância entre as barras de apoio junto ao mictório acessível é muito maior do que 0,60 m.
· O mictório acessível não está centralizado em relação às barras de apoio.
· As barras laterais ao mictório acessível têm comprimento menor do que 0,70 m.
· As barras laterais ao mictório estão a uma altura superior a 0,75 m em relação ao piso.
· Os acessórios do sanitário (toalheiro, descarga, cesto de lixo, espelho, saboneteira etc.) não estão localizados dentro da faixa de alcance, a uma altura entre 0,80 m e
1,20 m do piso.
· O piso dos sanitários acessíveis não tem revestimento antiderrapante, regular e estável.

· O piso dos sanitários acessíveis é excessivamente irregular.
· O piso dos sanitários não é nivelado.
· No piso dos sanitários há desníveis (degraus).
· Os sanitários acessíveis existentes estão distantes das rotas acessíveis e da circulação principal.
· Os sanitários acessíveis existentes não estão localizados em rotas acessíveis, mas estão na circulação principal.
· Não existe bacia infantil para uso de crianças e de pessoas com baixa estrutura nos sanitários femininos.
· Não existe bacia infantil para uso de crianças e de pessoas com baixa estrutura nos sanitários masculinos.
· Em todo o estádio, as quantidades de peças acessíveis instaladas em sanitários masculinos (bacia sanitária, lavatório e mictório) é um pouco menor que a 5% do
total de cada peça instalada.
· Em todo o estádio, as quantidades de peças acessíveis instaladas em sanitários masculinos (bacia sanitária, lavatório e mictório) é muito menor que a 5% do total
de cada peça instalada.
· Em todo o estádio, as quantidades de peças acessíveis instaladas em sanitários femininos (bacia sanitária, lavatório e mictório) é um pouco menor que a 5% do
total de cada peça instalada.
· Em todo o estádio, as quantidades de peças acessíveis instaladas em sanitários femininos (bacia sanitária, lavatório e mictório) é muito menor que a 5% do total
de cada peça instalada.
· Outra anomalia.




17.1.1.6 [bookmark: 17.1.1.6_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

17.1.1.7 [bookmark: 17.1.1.7_Este_sanitário_acessível_aprese]Este sanitário acessível apresenta alguma falha?
· Sim
· Não


FOTOS



17.1.1.8 [bookmark: 17.1.1.8_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha

· Não há sinalização de emergência ao lado da cabine da bacia sanitária e do boxe do chuveiro (se houver).
· A sinalização de emergência ao lado da cabine da bacia sanitária e do boxe do chuveiro está em uma altura acima de 0,40 m.
· Os banheiros acessíveis não estão sinalizados com o símbolo internacional de acesso (nas portas ou junto a elas) afixado em local visível ao público para os
sanitários acessíveis.
· A sinalização dos banheiros acessíveis não é adequada.
· A sinalização dos banheiros acessíveis está em local de difícil visualização.
· A sinalização dos banheiros acessíveis está em mau estado de conservação.
· No sanitário acessível não há assento da bacia sanitária
· O assento da bacia sanitária não está em boas condições de uso/conservação.
· A bacia sanitária acessível não está em boas condições de uso/conservação.
· O boxe da bacia sanitária acessível não está em boas condições de uso/conservação.
· A plataforma (sóculo) para compor a altura do assento da bacia sanitária acessível não está em boas condições de uso/conservação.
· As barras de apoio junto à bacia sanitária acessível não estão em boas condições de uso/conservação.
· As barras de apoio junto ao mictório acessível não estão em boas condições de uso/conservação.
· No sanitário acessível o lavatório não está em boas condições de uso/conservação.
· Não há acessórios de sanitários (toalheiro, descarga, cesto de lixo, espelho, saboneteira, etc.).
· Os acessórios dos sanitários (toalheiros, torneiras, descargas, cestos de lixo, saboneteiras, etc.) estão em más condições de conservação.
· O piso do sanitário acessível não está em boas condições de uso/conservação.
· A bacia infantil para uso de crianças e de pessoas com baixa estrutura nos sanitários femininos não está em boas condições de uso/conservação.
· A sinalização de emergência ao lado da cabine da bacia sanitária e do boxe do chuveiro (se houver) não está em boas condições.
· Outra falha.



17.1.1.9 [bookmark: 17.1.1.9_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

17.1.1.10 [bookmark: 17.1.1.10_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico




[bookmark: INSTRUMENTO_DE_VERIFICAÇÃO_(2)]INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

18.1 INFORMAÇÕES COMUNS AO ESTÁDIO
18.1.1 [bookmark: 18.1.1_ESTACIONAMENTO_PARA_TORCEDORES]ESTACIONAMENTO PARA TORCEDORES
Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as áreas de estacionamento de torcedores. Devem ser inclusas nesta avaliação áreas de estacionamento público ou privado no entorno do estádio que sejam utilizados para estacionamento de veículosde passeio pelos torcedores, em dias de jogos.
18.1.1.1 [bookmark: 18.1.1.1_O_estádio_possui_estacionamento]O estádio possui estacionamento para torcedor?
· Sim
· Não

Identificação do estacionamento



18.1.1.2 [bookmark: 18.1.1.2_Este_estacionamento_apresenta_a]Este estacionamento apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não


FOTOS



18.1.1.3 [bookmark: 18.1.1.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O estacionamento do torcedor é descoberto.
· Não há vagas para veículos utilitários. (Ex.: SUVs e Picapes)
· Outra anomalia.





18.1.1.4 [bookmark: 18.1.1.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.1.1.5 [bookmark: 18.1.1.5_Este_estacionamento_apresenta_a]Este estacionamento apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.1.6 [bookmark: 18.1.1.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não há separação de áreas de estacionamento para as duas torcidas.
· Não há informação sobre serviços oferecidos e valores cobrados pelo estacionamento em local visível e de fácil leitura.
· Não há informação sobre existência e condições de seguro para os veículos.
· Não há comprovante que ateste a presença do veículo no local e horário estipulados.

· Não há informação quanto ao número de vagas oferecidas.
· Não há delimitação de vagas.
· As	delimitações	de	vagas	não	se	encontram	em	boas	condições	de uso/conservação.
· Não há informação sobre a localização onde o veículo está estacionado.
· Não há orientadores que ajudem na indicação de vagas livres ou saídas do estacionamento.
· Não há profissionais nas filas dos guichês que antecipem as cobranças de estacionamento em dias de evento.
· Outra falha.





18.1.1.7 [bookmark: 18.1.1.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

18.1.1.8 [bookmark: 18.1.1.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.1.2 [bookmark: 18.1.2_ESTACIONAMENTO_PARA_EQUIPES]ESTACIONAMENTO PARA EQUIPES
Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as áreas de estacionamento reservadas ou utilizadas pelas equipes e comissões técnicas.
18.1.2.1 [bookmark: 18.1.2.1_O_estádio_possui_estacionamento]O estádio possui estacionamento para as equipes (Mandante e Visitante)?
· Sim
· Não

Identificação do estacionamento


18.1.2.2 [bookmark: 18.1.2.2_Este_estacionamento_apresenta_a]Este estacionamento apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.2.3 [bookmark: 18.1.2.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Há estacionamento apenas para equipe Mandante.
· Há estacionamento apenas para equipe Visitante.
· O estacionamento da equipe Mandante é descoberto.
· O estacionamento da equipe Visitante é descoberto.
· Outra anomalia.





18.1.2.4 [bookmark: 18.1.2.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.1.2.5 [bookmark: 18.1.2.5_O_estacionamento_apresenta_algu]O estacionamento apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS


18.1.2.6 [bookmark: 18.1.2.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· No estacionamento não há separação entre equipe mandante e equipe visitante.
· Não há delimitação de vagas.
· A delimitação de vagas não se encontra em boas condições de uso/conservação.
· Outra falha.





18.1.2.7 [bookmark: 18.1.2.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

18.1.2.8 [bookmark: 18.1.2.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.1.3 [bookmark: 18.1.3_ESTACIONAMENTO_PARA_ARBITRAGEM]ESTACIONAMENTO PARA ARBITRAGEM
Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as áreas de estacionamento ou áreas de desembarque reservadas ou utilizadas pelas equipes de árbitros.
18.1.3.1 [bookmark: 18.1.3.1_O_estádio_possui_estacionamento]O estádio possui estacionamento para a arbitragem?
· Sim
· Não

18.1.3.2 [bookmark: 18.1.3.2_O_estacionamento_da_arbitragem_]O estacionamento da arbitragem apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.3.3 [bookmark: 18.1.3.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A área de cada vaga tem dimensões menores que 2,50 m x 5,00 m.
· O estacionamento é descoberto.
· Outra anomalia.





18.1.3.4 [bookmark: 18.1.3.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.1.3.5 [bookmark: 18.1.3.5_O_estacionamento_da_arbitragem_]O estacionamento da arbitragem apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.3.6 [bookmark: 18.1.3.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não há delimitação de vagas.
· A delimitação de vagas não se encontra em boas condições de uso/conservação.
· No estacionamento não há separação entre arbitragem e equipes.
· No estacionamento não há separação entre arbitragem e torcedores.
· Outra falha.

18.1.3.7 [bookmark: 18.1.3.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

18.1.3.8 [bookmark: 18.1.3.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.1.3.9 [bookmark: 18.1.3.9_O_estádio_possui_uma_área_de_de]O estádio possui uma área de desembarque para arbitragem?
· Sim
· Não

18.1.3.10 [bookmark: 18.1.3.10_A_área_de_desembarque_da_arbit]A área de desembarque da arbitragem apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.3.11 [bookmark: 18.1.3.11_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· A área de desembarque da arbitragem tem área menor do que 2,50 m x 5,00 m.
· A área de desembarque da arbitragem fica junto à entrada das torcidas.
· A área de desembarque da arbitragem é descoberta.
· Outra anomalia.

18.1.3.12 [bookmark: 18.1.3.12_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.1.3.13 [bookmark: 18.1.3.13_A_área_de_desembarque_da_arbit]A área de desembarque da arbitragem apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.3.14 [bookmark: 18.1.3.14_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não há delimitação de vagas.
· A delimitação de vagas não se encontra em boas condições de uso/conservação.
· No estacionamento não há separação entre arbitragem e equipes.
· No estacionamento não há separação entre arbitragem e torcedores.
· Outra falha.





18.1.3.15 [bookmark: 18.1.3.15_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

18.1.3.16 [bookmark: 18.1.3.16_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio

Crítico


18.1.4 [bookmark: 18.1.4_ESTACIONAMENTOS_PARA_VEÍCULOS_DOS]ESTACIONAMENTOS	PARA	VEÍCULOS	DOS	MEIOS	DE COMUNICAÇÃO

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as áreas de estacionamento ou áreas de desembarque reservadas ou utilizadas pelas equipes dos meios de comunicação.
18.1.4.1 [bookmark: 18.1.4.1_O_estádio_possui_estacionamento]O estádio possui estacionamento para caminhões e/ou ônibus da imprensa?
· Sim
· Não

18.1.4.2 [bookmark: 18.1.4.2_O_estacionamento_para_veículos_]O estacionamento para veículos da imprensa apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.4.3 [bookmark: 18.1.4.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· No estacionamento não há separação entre a imprensa e torcedores.
· O estacionamento é descoberto.
· Outra anomalia.





18.1.4.4 [bookmark: 18.1.4.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.1.4.5 [bookmark: 18.1.4.5_O_estacionamento_para_veículos_]O estacionamento para veículos da imprensa apresenta alguma falha?

· Sim
· Não

FOTOS



18.1.4.6 [bookmark: 18.1.4.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Não há delimitação de vagas.
· A delimitação de vagas não se encontra em boas condições de uso/conservação.
· A passagem de cabos não obstrui as circulações.
· Outra falha.





18.1.4.7 [bookmark: 18.1.4.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacionais
· Gerenciais

18.1.4.8 [bookmark: 18.1.4.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.1.5 [bookmark: 18.1.5_SERVIÇOS_DE_COMUNICAÇÃO]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ORIENTARORES DE TORCIDA (Lei n° 10.671, de 15 de março de 2005)
18.1.5.1 [bookmark: 18.1.5.1_O_estádio_dispõe_de_uma_equipe_]O estádio dispõe de uma equipe para auxiliar os torcedores antes, durante e após o jogo?
· Sim
· Não

18.1.5.2 [bookmark: 18.1.5.2_A_equipe_de_orientadores_de_tor]A equipe de orientadores de torcidas apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.5.3 [bookmark: 18.1.5.3_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha

· A equipe destinada para auxiliar não é treinada para o escoamento de torcedores em caso de emergência.
· A equipe destinada para auxiliar não tem profissional com conhecimento de uma língua estrangeira e/ou linguagem libras.
· A equipe destinada para auxiliar não usa vestimentas com cores diferentes dos times que irão disputar a partida.
· A equipe destinada para auxiliar não possui equipamentos sonoros e/ou visuais que à auxilie na divulgação da informação a ser prestada.
· Outra anomalia.






18.1.5.4 [bookmark: 18.1.5.4_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.1.5.5 [bookmark: 18.1.5.5_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.1.6 [bookmark: 18.1.6_DISPONIBILIDADE_DE_ACESSO_À_WEB]DISPONIBILIDADE DE ACESSO À WEB
18.1.6.1 O estádio dispõe de Internet/ Wireless?
· Sim
· Não

18.1.7 [bookmark: 18.1.7_DISPONIBILIDADE_DE_TELEFONIA_MÓVE]DISPONIBILIDADE DE TELEFONIA MÓVEL
18.1.7.1 O estádio possui recepção para celular como 3G e/ou 4G?
· Sim
· Não

18.1.8 [bookmark: 18.1.8_DISPONIBILIDADE_DE_INFORMAÇÕES_SO]DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁDIO
18.1.8.1 O estádio possui um site com informações, como: setores, infraestrutura, localização, estacionamento, etc.?
· Sim
· Não

18.1.8.2 [bookmark: 18.1.8.2_O_site_apresenta_alguma_falha?]O site apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

18.1.8.3 [bookmark: 18.1.8.3_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha

· O site do estádio não possui informações sobre setores, infraestrutura, localização e estacionamento.
· O site do estádio não informa sobre preços e disponibilidade de ingressos.
· O site do estádio não dispõe de um canal de comunicação com o torcedor, como SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e Fale Conosco.
· Outra falha.



18.1.8.4 [bookmark: 18.1.8.4_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento

· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.1.8.5 [bookmark: 18.1.8.5_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.1.9 CONFORTO SONORO (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005; Norma ABNT NBR 10152 versão corrigida:1992)


18.1.9.1 [bookmark: 18.1.9.1_O_estádio_possui_sistema_de_som]O estádio possui sistema de som?
· Sim
· Não

18.1.9.2 [bookmark: 18.1.9.2_O_sistema_de_som_apresenta_algu]O sistema de som apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.9.3 [bookmark: 18.1.9.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O sistema de som está disposto em apenas um local.
· O sistema de som está disposto em diversos locais, mas não pode funcionar em setores específicos de forma independente.
· O sistema de som não está conectado a uma fonte de geração de energia elétrica suplementar.
· O sistema de som está conectado a uma fonte de geração de energia elétrica suplementar, mas a mesma não possui autonomia para todo o evento.
· Outra anomalia.


18.1.9.4 [bookmark: 18.1.9.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.1.9.5 [bookmark: 18.1.9.5_O_sistema_de_som_apresenta_algu]O sistema de som apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.1.9.6 [bookmark: 18.1.9.6_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· O sistema de som não funciona.
· O sistema de som é inaudível.
· Outra falha.



18.1.9.7 [bookmark: 18.1.9.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.1.9.8 [bookmark: 18.1.9.8_Classificação_dos_riscos]Classificação dos riscos
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.2 CONFORTO VISUAL (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005)
18.2.1 [bookmark: 18.2.1_O_estádio_possui_um_sistema_de_in]O estádio possui um sistema de informação visual e/ou sonora de contagem simultânea de acesso ao estádio, junto às bilheterias?
· Sim
· Não

18.2.1.1 [bookmark: 18.2.1.1_O_sistema_de_informação_visual_]O sistema de informação visual e/ou sonora apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

18.2.1.2 [bookmark: 18.2.1.2_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· A contagem de acesso de torcedores não é disponibilizada junto à bilheteria.
· A contagem de acesso de torcedores não é simultânea.
· Outra falha.



18.2.1.3 [bookmark: 18.2.1.3_Classificação_dos_riscos]Classificação dos riscos
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.3 [bookmark: 18.3_CONFORTO_EM_INFRAESTRUTURA]CONFORTO EM INFRAESTRUTURA
18.3.1 CONFORTO PARA A EQUIPE MANDANTE
18.3.1.1 [bookmark: 18.3.1.1_Há_vestiários_para_equipe_manda]Há vestiários para equipe mandante?
· Sim
· Não

18.3.1.2 [bookmark: 18.3.1.2_O_vestiário_apresenta_alguma_an]O vestiário apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não


FOTOS



18.3.1.3 [bookmark: 18.3.1.3_Caracterização_da_anomalia]Caracterização da anomalia
· Os vestiários da equipe mandante não são equipados com armários.
· Os vestiários da equipe mandante não são equipados com chuveiros.
· Os vestiários da equipe mandante não são equipados com bacias sanitárias.
· Os vestiários da equipe mandante não são equipados com mictórios.
· Os vestiários da equipe mandante não são equipados com lavatórios.
· Na área do vestiário da equipe mandante não há um sanitário extra para mais de um gênero.
· Na área do vestiário da equipe mandante não há maca de massagem (profissional).
· No vestiário da equipe mandante não há máquina de gelo para fisioterapia.
· Na área do vestiário da equipe mandante não há sala médica para atender os (as) atletas.
· Na área do vestiário da equipe mandante não há sala de aquecimento.
· Na área do vestiário da equipe mandante não há sala para equipe técnica.
· Outra anomalia.





18.3.1.4 [bookmark: 18.3.1.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.3.1.5 [bookmark: 18.3.1.5_O_vestiário_da_equipe_mandante_]O vestiário da equipe mandante apresenta alguma falha?
· Sim
· Não


FOTOS



18.3.1.6 [bookmark: 18.3.1.6_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha

· No vestiário da equipe mandante os armários não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe mandante os chuveiros não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe mandante os lavatórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe mandante os mictórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe mandante as bacias sanitárias não estão em boas condições de uso ou estão danificadas.
· No vestiário da equipe mandante não há espelho junto aos lavatórios.
· No vestiário da equipe mandante os espelhos não estão em boas condições de uso/conservação.
· No vestiário da equipe mandante há falta de acessórios para as bacias sanitárias.
· No vestiário da equipe mandante há falta de acessórios para os lavatórios.
· No vestiário da equipe mandante há falta de acessórios para os chuveiros.
· No vestiário da equipe mandante há falta de banco de apoio para troca de roupa.
· Outra falha.





18.3.1.7 [bookmark: 18.3.1.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.3.1.8 [bookmark: 18.3.1.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco

· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.3.2 [bookmark: 18.3.2_CONFORTO_PARA_A_EQUIPE_MANDANTE]CONFORTO PARA A EQUIPE MANDANTE
18.3.2.1 Há vestiários para equipe visitante?
· Sim
· Não

18.3.2.2 [bookmark: 18.3.2.2_O_vestiário_da_equipe_visitante]O vestiário da equipe visitante apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.2.3 [bookmark: 18.3.2.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Os vestiários da equipe visitante não são equipados com armários.
· Os vestiários da equipe visitante não são equipados com chuveiros.
· Os vestiários da equipe visitante não são equipados com bacias sanitárias.
· Os vestiários da equipe visitante não são equipados com mictórios.
· Os vestiários da equipe visitante não são equipados com lavatórios.
· No vestiário da equipe visitante não há um sanitário extra para mais de um gênero.
· No vestiário da equipe visitante não há maca de massagem (profissional).
· No vestiário da equipe visitante não há máquina de gelo para fisioterapia.
· Não há sala médica para atender os (as) atletas.
· No vestiário da equipe visitante não há sala de aquecimento.
· No vestiário da equipe visitante não há sala para equipe técnica.
· Outra anomalia.

18.3.2.4 [bookmark: 18.3.2.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.3.2.5 [bookmark: 18.3.2.5_O_vestiário_da_equipe_visitante]O vestiário da equipe visitante apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.2.6 [bookmark: 18.3.2.6_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha

· No vestiário da equipe visitante os armários não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe visitante os chuveiros não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe visitante os lavatórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe visitante os mictórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe visitante as bacias sanitárias não estão em boas condições de uso ou estão danificadas.
· No vestiário da equipe visitante não há espelho junto aos lavatórios.
· No vestiário da equipe visitante os espelhos não estão em boas condições de uso/conservação.
· No vestiário da equipe visitante há falta de acessórios para as bacias sanitárias.
· No vestiário da equipe visitante há falta de acessórios para os lavatórios.
· No vestiário da equipe visitante há falta de acessórios para os chuveiros.
· No vestiário da equipe visitante há falta de banco de apoio para troca de roupa.
· Outra falha.

18.3.2.7 [bookmark: 18.3.2.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.3.2.8 [bookmark: 18.3.2.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.3.3 [bookmark: 18.3.3_CONFORTO_PARA_A_EQUIPE_DE_ARBITRA]CONFORTO PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM
18.3.3.1 Há vestiários para arbitragem?
· Sim
· Não

18.3.3.2 [bookmark: 18.3.3.2_O_vestiário_da_arbitragem_apres]O vestiário da arbitragem apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.3.3 [bookmark: 18.3.3.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Os vestiários da arbitragem não são equipados com armários.
· Os vestiários da arbitragem não são equipados com chuveiros.
· Os vestiários da arbitragem não são equipados com bacias sanitárias.
· Os vestiários da arbitragem não são equipados com mictórios.
· Os vestiários da arbitragem não são equipados com lavatórios.
· No vestiário da arbitragem não há um sanitário extra para mais de um gênero.
· Outra anomalia.


18.3.3.4 [bookmark: 18.3.3.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.3.3.5 [bookmark: 18.3.3.5_O_vestiário_da_arbitragem_apres]O vestiário da arbitragem apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.3.6 [bookmark: 18.3.3.6_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha

· No vestiário da arbitragem os armários não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da arbitragem os chuveiros não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da arbitragem os lavatórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da arbitragem os mictórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da arbitragem as bacias sanitárias não estão em boas condições de uso ou estão danificadas.
· No vestiário da arbitragem não há espelho junto aos lavatórios.
· No vestiário da arbitragem os espelhos não estão em boas condições de uso/conservação.
· No vestiário da arbitragem há falta de acessórios para as bacias sanitárias.
· No vestiário da arbitragem há falta de acessórios para os lavatórios.
· No vestiário da arbitragem há falta de acessórios para os chuveiros.
· No vestiário da arbitragem há falta de banco de apoio para troca de roupa.
· Outra falha.

· No vestiário da equipe visitante os armários não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe visitante os chuveiros não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe visitante os lavatórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe visitante os mictórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário da equipe visitante as bacias sanitárias não estão em boas condições de uso ou estão danificadas.
· No vestiário da equipe visitante não há espelho junto aos lavatórios.
· No vestiário da equipe visitante os espelhos não estão em boas condições de uso/conservação.
· No vestiário da equipe visitante há falta de acessórios para as bacias sanitárias.
· No vestiário da equipe visitante há falta de acessórios para os lavatórios.
· No vestiário da equipe visitante há falta de acessórios para os chuveiros.
· No vestiário da equipe visitante há falta de banco de apoio para troca de roupa.
· Outra falha.



18.3.3.7 [bookmark: 18.3.3.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.3.3.8 [bookmark: 18.3.3.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.3.4 [bookmark: 18.3.4_CONFORTO_PARA_A_EQUIPE_DE_GANDULA]CONFORTO PARA A EQUIPE DE GANDULAS E MASCOTES
18.3.4.1 Há vestiários para os gandulas?

· Sim
· Não

18.3.4.2 [bookmark: 18.3.4.2_O_vestiário_das_gandulas_aprese]O vestiário das gandulas apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.4.3 [bookmark: 18.3.4.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Os vestiários dos gandulas não são equipados com armários.
· Os vestiários dos gandulas não são equipados com chuveiros.
· Os vestiários dos gandulas não são equipados com bacias sanitárias.
· Os vestiários dos gandulas não são equipados com mictórios.
· Os vestiários dos gandulas não são equipados com lavatórios.
· No vestiário dos gandulas não há um sanitário extra para mais de um gênero.
· Outra anomalia.





18.3.4.4 [bookmark: 18.3.4.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.3.4.5 [bookmark: 18.3.4.5_O_vestiário_dos_gandulas_aprese]O vestiário dos gandulas apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS





18.3.4.6 [bookmark: 18.3.4.6_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha

· No vestiário dos gandulas os armários não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário dos gandulas os chuveiros não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário dos gandulas os lavatórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário dos gandulas os mictórios não estão em boas condições de uso ou estão danificados.
· No vestiário dos gandulas as bacias sanitárias não estão em boas condições de uso ou estão danificadas.
· No vestiário dos gandulas não há espelho junto aos lavatórios.
· No vestiário dos gandulas os espelhos não estão em boas condições de uso/conservação.
· No vestiário dos gandulas há falta de acessórios para as bacias sanitárias.
· No vestiário dos gandulas há falta de acessórios para os lavatórios.
· No vestiário dos gandulas há falta de acessórios para os chuveiros.
· No vestiário dos gandulas há falta de banco de apoio para troca de roupa.
· Outra falha.





18.3.4.7 [bookmark: 18.3.4.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.3.4.8 [bookmark: 18.3.4.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio

· Crítico

18.3.4.9 [bookmark: 18.3.4.9_Há_sanitários_para_os_mascotes?]Há sanitários para os mascotes?
· Sim
· Não

18.3.4.10 [bookmark: 18.3.4.10_Os_sanitários_dos_mascotes_apr]Os sanitários dos mascotes apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.4.11 [bookmark: 18.3.4.11_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Os sanitários dos mascotes não são equipados com bacias sanitárias.
· Os sanitários dos mascotes não são equipados com lavatórios.
· Não há bacia sanitária infantil nos sanitários dos mascotes.
· Só existe sanitário para um gênero.
· Outra anomalia.





18.3.4.12 [bookmark: 18.3.4.12_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.3.4.13 [bookmark: 18.3.4.13_O_vestiário_dos_mascotes_apres]O vestiário dos mascotes apresenta alguma falha?
· Sim

· Não

FOTOS



18.3.4.14 [bookmark: 18.3.4.14_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha

· Nos sanitários dos mascotes as bacias sanitárias não estão em boas condições de uso.
· Nos sanitários dos mascotes os lavatórios não estão em boas condições de uso.
· Nos sanitários dos mascotes os lavatórios não estão instalados em altura adequada a crianças.
· Nos sanitários dos mascotes não há espelho junto aos lavatórios.
· Nos sanitários dos mascotes os espelhos não estão em boas condições de uso.
· Nos sanitários dos mascotes os espelhos não estão instalados em altura adequada a crianças.
· Nos sanitários dos mascotes faltam acessórios (saboneteiras e toalheiros) junto aos lavatórios.
· Nos sanitários dos mascotes faltam papeleiras junto às bacias sanitárias.
· Outra falha.





18.3.4.15 [bookmark: 18.3.4.15_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.3.4.16 [bookmark: 18.3.4.16_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.3.5 [bookmark: 18.3.5_CONFORTO_PARA_O_PESSOAL_DOS_MEIOS]CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DENTRO DO ESTÁDIO
18.3.5.1 Há cabines de rádio?
· Sim
· Não

18.3.5.2 [bookmark: 18.3.5.2_As_cabines_de_rádio_apresentam_]As cabines de rádio apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.5.3 [bookmark: 18.3.5.3_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia

· As cabines de rádio não estão localizadas em linha central, em posição que ofereça livre visão do campo.
· As cabines de rádio estão localizadas em pontos onde há interferência dos espectadores.
· A passagem de cabos de comunicação não é feita de maneira adequada.
· Não há sanitários próximos às cabines de rádio.
· Só existe sanitário para um gênero (Feminino ou Masculino) de radialistas.
· Não há acesso à WEB junto às cabines de rádio (com ou sem fio).
· Outra anomalia.
· Os sanitários dos mascotes não são equipados com bacias sanitárias.
· Os sanitários dos mascotes não são equipados com lavatórios.
· Não há bacia sanitária infantil nos sanitários dos mascotes.
· Só existe sanitário para um gênero.
· Outra anomalia.





18.3.5.4 [bookmark: 18.3.5.4_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias

· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.3.5.5 [bookmark: 18.3.5.5_As_cabines_de_rádio_apresentam_]As cabines de rádio apresentam alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.5.6 [bookmark: 18.3.5.6_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha
· As cabines de rádio estão em mau estado de conservação.
· Os sanitários das cabines de rádio estão em mau estado de conservação.
· Outra falha.




18.3.5.7 [bookmark: 18.3.5.7_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.3.5.8 [bookmark: 18.3.5.8_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.3.6 [bookmark: 18.3.6_Há_cabines_de_TV?]Há cabines de TV?

· Sim
· Não

18.3.6.1 [bookmark: 18.3.6.1_As_cabines_de_TV_apresentam_alg]As cabines de TV apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.3.6.2 [bookmark: 18.3.6.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia

· As cabines de TV não estão localizadas em linha central, em posição de livre visão do campo.
· As cabines de TV estão localizadas em pontos onde há interferência dos espectadores.
· Neste setor a passagem de cabos de comunicação não é feita de maneira adequada.
· Não há sanitários próximos às cabines de rádio.
· Só existe sanitário para um gênero (Feminino ou Masculino) de radialistas.
· Não há acesso à WEB junto às cabines de TV (com ou sem fio).
· Outra anomalia.





18.3.6.3 [bookmark: 18.3.6.3_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.3.6.4 [bookmark: 18.3.6.4_As_cabines_de_TV_apresentam_alg]As cabines de TV apresentam alguma falha?
· Sim

· Não

FOTOS



18.3.6.5 [bookmark: 18.3.6.5_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha
· As cabines de TV não apresentam boas condições de uso.
· Os sanitários das cabines de TV estão em mau estado de conservação.
· Outra falha.





18.3.6.6 [bookmark: 18.3.6.6_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.3.6.7 [bookmark: 18.3.6.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.4 [bookmark: 18.4_O_estádio_possui_sala_de_imprensa?]O estádio possui sala de imprensa?
· Sim
· Não

18.4.1 [bookmark: 18.4.1_A_sala_de_imprensa_apresenta_algu]A sala de imprensa apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não


FOTOS



18.4.1.1 [bookmark: 18.4.1.1_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Não há sanitários neste setor próximos à sala de imprensa.
· Há sanitários para somente um gênero (masculino ou feminino).
· Neste setor a passagem de cabos não é feita de maneira adequada.
· Não há acesso à WEB junto às cabines de TV (com ou sem fio).
· Outra anomalia.





18.4.1.2 [bookmark: 18.4.1.2_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.4.1.3 [bookmark: 18.4.1.3_A_sala_de_imprensa_apresenta_al]A sala de imprensa apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.4.1.4 [bookmark: 18.4.1.4_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha
· A sala de imprensa não apresenta boas condições de uso.
· Outra falha.

18.4.1.5 [bookmark: 18.4.1.5_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.4.1.6 [bookmark: 18.4.1.6_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

18.5 [bookmark: 18.5_CONFORTO_PARA_O_PESSOAL_DOS_MEIOS_D]CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO ENTORNO DO GRAMADO


18.5.1 Há espaço para os meios de comunicação no entorno do gramado?
· Sim
· Não

18.5.1.1 [bookmark: 18.5.1.1_Este_espaço_apresenta_alguma_an]Este espaço apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.5.1.2 [bookmark: 18.5.1.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Neste setor a passagem de cabos não é feita de maneira adequada.
· Não há sanitários neste setor.
· Há sanitários para somente um gênero (masculino ou feminino).
· Outra anomalia.


18.5.1.3 [bookmark: 18.5.1.3_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.5.1.4 [bookmark: 18.5.1.4_Este_espaço_apresenta_alguma_fa]Este espaço apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



18.5.1.5 [bookmark: 18.5.1.5_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha
· Os sanitários para imprensa estão em mau estado de conservação.
· Não há uma área bem definida e separada atrás dos painéis de anúncios atrás de cada gol para as câmeras.
· Outra falha.



18.5.1.6 [bookmark: 18.5.1.6_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.5.1.7 [bookmark: 18.5.1.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio

· Crítico

18.6 [bookmark: 18.6_CONFORTO_PARA_O_PESSOAL_DOS_MEIOS_D]CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO ENTORNO DO ESTÁDIO
18.6.1 Há espaço para mídia no entorno do estádio?
· Sim
· Não

18.6.1.1 [bookmark: 18.6.1.1_Este_espaço_apresenta_alguma_an]Este espaço apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



18.6.1.2 [bookmark: 18.6.1.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Neste setor a passagem de cabos não é feita de maneira adequada.
· Outra anomalia.





18.6.1.3 [bookmark: 18.6.1.3_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

18.6.1.4 [bookmark: 18.6.1.4_Este_espaço_apresenta_alguma_fa]Este espaço apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS


18.6.1.5 [bookmark: 18.6.1.5_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha
· Não há uma área bem definida para imprensa e separada dos torcedores.
· Outra falha.



18.6.1.6 [bookmark: 18.6.1.6_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

18.6.1.7 [bookmark: 18.6.1.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

19 [bookmark: 19_QUANTO_AO_CAMPO_DE_FUTEBOL]QUANTO AO CAMPO DE FUTEBOL
19.1 O gramado apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



19.1.1 [bookmark: 19.1.1_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O piso do campo de futebol não é de grama natural.
· O gramado não contempla o comprimento oficial (Máximo: 120m e Mínimo: 90m).
· O gramado não contempla a largura oficial (Máximo: 90m e Mínimo: 75m).
· Não há drenagem no gramado.
· Não há irrigação no gramado.

· A insolação é insuficiente pelo sombreamento causado pela cobertura.
· Outra anomalia.





19.1.1.1 [bookmark: 19.1.1.1_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

19.1.1.2 [bookmark: 19.1.1.2_O_gramado_apresenta_alguma_falh]O gramado apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



19.1.1.3 [bookmark: 19.1.1.3_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha
· O gramado do campo de futebol não se encontra em boas condições de uso.
· As delimitações do gramado não estão em boas condições de visualização.
· Outra falha.



19.1.1.4 [bookmark: 19.1.1.4_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

19.1.1.5 [bookmark: 19.1.1.5_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

[bookmark: INFORMAÇÕES_DO_ESTÁDIO_POR_SETORES]INFORMAÇÕES DO ESTÁDIO POR SETORES


As perguntas que seguem devem ser respondidas para cada setor do estádio que apresentar tipologias diferentes, p.ex.: cadeiras cobertas, cadeiras descobertas, camarotes, tribuna de honra, arquibancada coberta, arquibancada descoberta, etc. Independente da tipologia, deve ser analisado em particular o setor reservado à torcida visitante.


IDENTIFICAÇÃO DO SETOR



1 CONFORTO TÉRMICO (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005; Normas ABNT 15220-1:2005; 15220-2:2008; 15220-3:2005;15220-4:2005; 15220-5:2005)


1.1 [bookmark: 1.1_Este_setor_possui_cobertura?]Este setor possui cobertura?
· Sim
· Não
· O setor é parcialmente coberto

1.1.1 [bookmark: 1.1.1_Há_condicionamento_de_ar_neste_set]Há condicionamento de ar neste setor?
· Sim
· Não

1.1.1.1 [bookmark: 1.1.1.1_O_condicionamento_de_ar_apresent]O condicionamento de ar apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



1.1.1.2 [bookmark: 1.1.1.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O equipamento não possui controle de temperatura.
· O equipamento não foi dimensionado para o volume de ar necessário.
· O equipamento está instalado em altura inadequada.
· Outra anomalia.





1.1.1.3 [bookmark: 1.1.1.3_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

1.1.1.4 [bookmark: 1.1.1.4_O_condicionamento_de_ar_apresent]O condicionamento de ar apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



1.1.1.5 [bookmark: 1.1.1.5_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha
· O equipamento está em mau estado de conservação
· Outra falha.



1.1.1.6 [bookmark: 1.1.1.6_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento

· Execução
· Operacional
· Gerencial

1.1.1.7 [bookmark: 1.1.1.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

1.1.2 [bookmark: 1.1.2_Há_bebedouros_neste_setor?]Há bebedouros neste setor?
· Sim
· Não

1.1.2.1 [bookmark: 1.1.2.1_O_bebedouro_apresenta_alguma_ano]O bebedouro apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



1.1.2.2 [bookmark: 1.1.2.2_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Os bebedouros não possuem duas alturas.
· O bebedouro não está aterrado, por consequência causa choque nos usuários.
· O bebedouro não está ligado às instalações de água potável.
· O bebedouro não está ligado às instalações elétricas.
· O bebedouro não está ligado às instalações de esgoto.
· O bebedouro exige uma tensão maior ou menor do que é oferecida.
· Outra anomalia.

1.1.2.3 [bookmark: 1.1.2.3_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

1.1.2.4 [bookmark: 1.1.2.4_O_bebedouro_apresenta_alguma_fal]O bebedouro apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



1.1.2.5 [bookmark: 1.1.2.5_Caracterização_da_falha]Caracterização da falha
· Os bebedouros não funcionam.
· Os bebedouros não estão em boas condições de uso/conservação.
· Os bebedouros estão com a torneira danificada.
· Os bebedouros estão com os controles danificados.
· Os bebedouros estão com as instalações de esgoto adequadas (está entupido).
· Não há sinalização indicando a localização dos bebedouros.
· Outra falha.



1.1.2.6 [bookmark: 1.1.2.6_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

1.1.2.7 [bookmark: 1.1.2.7_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo

· Médio
· Crítico

2 CONFORTO LUMINOTÉCNICO (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005; Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990)


2.1 [bookmark: 2.1_A_iluminação_do_gramado_apresenta_al]A iluminação do gramado apresenta alguma anomalia para este setor?
· Sim
· Não
· Não aplicável, não há iluminação do gramado.

FOTOS



2.1.1 [bookmark: 2.1.1_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Há ofuscamento ocasionado pelas torres de iluminação.
· Não há iluminação suficiente para o torcedor assistir as partidas noturnas.
· Outra anomalia.



2.1.1.1 [bookmark: 2.1.1.1_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

2.1.1.2 [bookmark: 2.1.1.2_A_iluminação_do_gramado_apresent]A iluminação do gramado apresenta alguma falha para este setor?
· Sim
· Não
· Não aplicável, o estádio não possui iluminação.

FOTOS


2.1.1.3 [bookmark: 2.1.1.3_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· O sistema de iluminação não funciona.
· O sistema de iluminação não está em boas condições de uso.
· Outra falha.





2.1.1.4 [bookmark: 2.1.1.4_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

2.1.1.5 [bookmark: 2.1.1.5_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

3 CONFORTO DE SERVIÇOS (Lei n° 10.671, de 15 de março de 2005; Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990)
3.1 [bookmark: 3.1_Neste_setor_há_serviço_de_vendas_de_]Neste setor há serviço de vendas de bebidas/alimentos?
· Sim
· Não

3.1.1 [bookmark: 3.1.1_O_serviço_de_venda_de_alimentos_e_]O serviço de venda de alimentos e bebidas apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS


3.1.1.1 [bookmark: 3.1.1.1_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia

· Não há uma estrutura física que comporte o profissional envolvido e seus produtos de venda.
· Outra anomalia.



3.1.1.2 [bookmark: 3.1.1.2_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

3.1.1.3 [bookmark: 3.1.1.3_O_serviço_de_venda_de_alimentos_]O serviço de venda de alimentos e bebidas apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



3.1.1.4 [bookmark: 3.1.1.4_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha

· Os pontos de venda de bebidas/alimentos não aceitam o pagamento em cartão (Débito e/ou Crédito).
· Neste ponto de vendas de bebidas/alimentos não há monitores de TV em pontos estratégicos.
· Outra falha.





3.1.1.5 [bookmark: 3.1.1.5_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução

· Operacional
· Gerencial

3.1.1.6 [bookmark: 3.1.1.6_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

4. [bookmark: 4._NESTE_SETOR_O_TIPO_DE_ASSENTO_É:_(mar]NESTE SETOR O TIPO DE ASSENTO É: (marcar apenas um tipo de assento do setor analisado; se houver mais de um tipo de assento no mesmo setor, considerar como setores separados).

FOTOS



· Poltrona estofada retrátil, com acessórios (porta-copos, tomadas, etc.)
· Cadeira individual dobrável, com encosto.
· Cadeira individual fixa, com encosto.
· Cadeira individual fixa, sem encosto.
· Bancos contínuos de concreto ou madeira (arquibancada comum).

4.1 [bookmark: 4.1_Estes_assentos_apresentam_alguma_ano]Estes assentos apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



4.1.1 [bookmark: 4.1.1_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Nesse setor não há cobertura e os assentos não possuem dreno.
· Entre uma fileira e outra (quando ocupados) a área de passagem é insuficiente para um torcedor transitar.

· Nas fileiras de 18 até 35 assentos não há escadas dos dois lados.
· Nas fileiras de até 17 assentos não há, pelo menos, uma escada em um dos lados.
· Outra anomalia.



4.1.1.1 [bookmark: 4.1.1.1_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

4.1.1.2 [bookmark: 4.1.1.2_Estes_assentos_apresentam_alguma]Estes assentos apresentam alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



4.1.1.3 [bookmark: 4.1.1.3_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os assentos não estão identificados por numeração.
· A numeração dos assentos não está em boas condições de uso/conservação.
· Os assentos não estão em boas condições de uso/conservação.
· Outra falha.



4.1.1.4 [bookmark: 4.1.1.4_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

4.1.1.5 [bookmark: 4.1.1.5_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

4.1.1.6 [bookmark: 4.1.1.6_Há_sanitários_neste_setor?]Há sanitários neste setor?
· Sim
· Não

4.1.1.7 [bookmark: 4.1.1.7_Os_sanitários_apresentam_alguma_]Os sanitários apresentam alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



4.1.1.8 [bookmark: 4.1.1.8_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Neste setor há sanitários para apenas um gênero (Feminino ou Masculino).
· Neste setor não há sanitários familiar.
· O sanitário feminino não possui trocador.
· O sanitário masculino não possui trocador.
· O sanitário feminino não possui uma bacia sanitária infantil.
· O sanitário masculino não possui uma bacia sanitária infantil.
· Outra anomalia.



4.1.1.9 [bookmark: 4.1.1.9_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

4.1.1.10 [bookmark: 4.1.1.10_Os_sanitários_apresentam_alguma]Os sanitários apresentam alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



4.1.1.11 [bookmark: 4.1.1.11_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· Os sanitários desse setor não estão em boas condições de uso/conservação.
· Os sanitários desse setor não possuem sinalização que indique sua localização.
· Outra falha



4.1.1.12 [bookmark: 4.1.1.12_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

4.1.1.13 [bookmark: 4.1.1.13_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

5. [bookmark: 5._CONFORTO_VISUAL]CONFORTO VISUAL
5.1 A visão do campo de jogo apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS





5.1.1 [bookmark: 5.1.1_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· Neste setor há guarda-corpos em uma altura que atrapalha a visão do torcedor.
· Neste setor há outros obstáculos que dificultam a visão do campo para torcedor. (Ex.: Corrimãos, colunas, paredes, etc.)
· Outra anomalia.




5.1.1.1 [bookmark: 5.1.1.1_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

5.1.1.2 [bookmark: 5.1.1.2_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

5.1.1.3 [bookmark: 5.1.1.3_O_estádio_dispõe_de_placares?]O estádio dispõe de placares?
· Sim, do tipo eletrônico.
· Sim, do tipo manual.
· Não há placares no estádio.

FOTOS



5.1.1.4 [bookmark: 5.1.1.4_O_placar_eletrônico_apresenta_al]O placar eletrônico apresenta alguma anomalia?

· Sim
· Não

FOTOS



5.1.1.5 [bookmark: 5.1.1.5_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O placar não está disposto em lugar de fácil visão pelo torcedor.
· Só há um placar e ele não é visível a todos os torcedores.
· Outra anomalia.



5.1.1.6 [bookmark: 5.1.1.6_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

5.1.1.7 [bookmark: 5.1.1.7_O_placar_eletrônico_apresenta_al]O placar eletrônico apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



5.1.1.8 [bookmark: 5.1.1.8_Caracterização_das_falhas]Caracterização das falhas
· O placar não funciona.
· Os textos e imagens são ilegíveis.
· Não há pessoal para atualizar o placar instantaneamente.
· Outra falha.


5.1.1.9 [bookmark: 5.1.1.9_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

5.1.1.10 [bookmark: 5.1.1.10_Classificação_do_Risco]Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

5.2 [bookmark: 5.2_O_placar_manual_apresenta_alguma_ano]O placar manual apresenta alguma anomalia?
· Sim
· Não

FOTOS



5.2.1 [bookmark: 5.2.1_Caracterização_de_anomalia]Caracterização de anomalia
· O placar não está disposto em lugar de fácil visão pelo torcedor.
· Só há um placar e ele não é visível a todos os torcedores.
· Outra anomalia.



5.2.1.1 [bookmark: 5.2.1.1_Classificação_das_anomalias]Classificação das anomalias
· Endógena
· Exógena
· Natural
· Funcional

5.2.1.2 [bookmark: 5.2.1.2_O_placar_manual_apresenta_alguma]O placar manual apresenta alguma falha?
· Sim
· Não

FOTOS



5.2.1.3 [bookmark: 5.2.1.3_Caracterização_de_falha]Caracterização de falha
· O placar não funciona.
· Os textos e imagens são ilegíveis.
· Não há pessoal para atualizar o placar instantaneamente.
· Outra falha.



5.2.1.4 [bookmark: 5.2.1.4_Classificação_das_falhas]Classificação das falhas
· Planejamento
· Execução
· Operacional
· Gerencial

[bookmark: 5.1.1.10_Classificação_do_Risco_(1)]5.1.1.10 Classificação do Risco
· Mínimo
· Médio
· Crítico

+ MAIS SETORES (Repetir a quesitação para quantos setores apresentarem características diferentes quanto a qualquer dos itens avaliados).

[bookmark: DIAGNÓSTICO]DIAGNÓSTICO


	Restrição 1:

	Providências:

	Prazo:

	Fotos:

	

	Restrição 2:

	Providências:

	Prazo:

	Fotos:





PARECER SOBRE O ESTÁDIO:

	Engenharia Civil
Aprovado	(	)

Aprovado com Restrição1	(	)

Reprovado	(	)




	Engenharia Elétrica
Aprovado	(	)
Aprovado com Restrição2	(	)
Reprovado	(	)



1 Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.
2 Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

	Acessibilidade
Aprovado	(	)
Aprovado com Restrição3	(	)
Reprovado	(	)



	Conforto
Aprovado	(	)
Aprovado com Restrição4	(	)
Reprovado	(	)




[bookmark: RESPONSÁVEIS_TÉCNICOS]RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

	Sistema(s) inspecionado(s):

	Nome do Profissional:

	Modalidade/Especialidade:

	Órgão de Classe:

	N° de inscrição no órgão competente:



	Sistema(s) inspecionado(s):

	Nome do Profissional:

	Modalidade/Especialidade:

	Órgão de Classe:

	N° de inscrição no órgão competente:




Assinaturas:










3 Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.
4 Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.







[bookmark: VIGÊNCIA]VIGÊNCIA

 Data de emissão:	
 Prazo de validade:	

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.





















































	
