Esclarecimento 12/06/2017 14:30:30

Prezado Pregoeiro, Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017 - PROCESSO Nº 25100.007.672/2016-14, conforme segue: O edital informa no seu objeto: “1. DO OBJETO 1.1. Contratação de Empresa especializada, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, em 1 (um) Sistema Telefônico PABX marca ERICSON, modelo MD 110, versão MX-ONE, e em todos aparelhos telefônicos digitais ligados à mesma, bem como do sistema de tarifação, com reposição de toda e qualquer peça e componentes necessários ao bom desempenho do equipamento.” Sobre o sistema de tarifação, foi constatado, durante a vistoria técnica no local, um sistema de tarifação da empresa Informatec, modelo STI Windows Atenas. Informamos que este software de tarifação encontra-se descontinuado, sem garantias e sem suporte técnico pelo Fabricante, não podendo sofrer atualizações de software ou intervenções técnicas, que garantam seu pleno funcionamento. Diante do exposto, entendemos que será de responsabilidade da CONTRATANTE providenciar a atualização ou substituição deste sistema de tarifação ( software e hardware ) por um novo modelo/versão, em linha de fabricação e com garantias de suporte técnico e atualização pelo fabricante, arcando como seu respectivo custo. Está correto nosso entendimento? Caso nosso entendimento não esteja correto e estando a CONTRATANTE ciente da condição de descontinuidade do sistema atualmente em funcionamento, com consequente perda de suporte técnico e garantia pelo fabricante. Solicitamos, por favor, informar se o(s) custo(s) estão computados na dotação orçamentária prevista para esta contratação ou se será objeto de um novo certame. Por favor, confirmar o recebimento deste email. Agradeço pela atenção e aguardo breve resposta. Att. Osvaldo Brandão.

Resposta 12/06/2017 14:30:30

Informo que será de responsabilidade da CONTRATANTE providenciar a atualização/substituição deste sistema de tarifação ( software e hardware ) por um novo modelo/versão, em linha de fabricação e com garantias de suporte técnico e atualização pelo fabricante, arcando como seu respectivo custo, sendo que essa atualização deverá ser motivada pela CONTRATADA.