PLANO DE NECESSIDADES

Identificação do Imóvel: Arquivo DIGEP/AP Endereço: a definir ( ) próprio ( ) compartilhado sob gestão de outro órgão ( X ) alugado

Objetivo: Este Plano de Necessidades tem por objetivo orientar a definição das dimensões do imóvel a ser locado para acomodar o Arquivo da DIGEP/AP, a fábrica de digitalização e suas áreas de apoio. Além disso, busca indicar o número de usuários a serem atendidos e organizar a distribuição espacial e funcional dos ambientes, delimitando os setores previstos e seus respectivos fluxos de uso. O documento também visa especificar o mobiliário e os equipamentos essenciais para o adequado desempenho das atividades em cada área, garantindo eficiência, conforto, acessibilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.

|  | DADOS DA POPULAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão | Posto de Trabalho |  |  | Estagiários | Terceirizados | Total |
|  | integral | reduzido | remoto |  |  |  |
| DIGEP - Arquivo | 5 | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Fábrica de Digitalização | --- | 52 | --- | --- | --- | 52 |

| POSTO DE TRABALHO INTEGRAL | 5 |
| --- | --- |
| POSTO DE TRABALHO REDUZIDO | 52 x 0,5 = 26 |
| P O P U L A Ç Ã O T O T A L | 31 |

Apesar de o quantitativo total de postos de trabalho somar 57, o cálculo da população total considera os pesos definidos pela Portaria nº 20.549/2020, resultando em 31 usuários equivalentes.

CONCEITOS:

- População principal: aquela resultante da soma de postos de trabalho integrais e reduzidos, aplicados os devidos pesos especificados nesta Portaria;

- Posto de trabalho integral: aquele representado por servidores, empregados, colaboradores e terceirizados que realizem expediente contínuo no imóvel, cuja carga horária diária média seja igual ou superior a seis horas e que demande estação de trabalho exclusiva;

- Posto de trabalho reduzido: aquele representado por servidores, empregados, colaboradores, estagiários e terceirizados que realizam expediente parcial ou transitório no imóvel, cuja carga horária diária média seja inferior a seis horas ou realizada em teletrabalho e que demande estação de trabalho que, neste caso, deverá ser compartilhada;

| DADOS DOS AMBIENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão (unidade que compartilha(rá) o prédio) | Setor (conforme organograma do órgão) | Ambiente (ambiente físico necessário) | Características do Ambiente (atividades desenvolvidas, qtd de pessoas etc.) | Mobiliários e Equipamentos (mobiliários e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades) |
| DIGEP | Arquivo | Arquivo permanente – Área 484m² | - Rotina administrativa; - Ambiente específico, sem atendimento ao público; | -442 Estantes; |
|  |  | Sala de trabalho – Área entre 25m² e 30m² | - Rotina administrativa; - Estações de Trabalho SEM Atendimento ao Público: 05; | -5 mesas retas; -5 cadeiras com rodízio; -Móveis de apoio. |
|  |  | Fábrica de Digitalização - Área 88m² | - Rotina administrativa; - Estações de Trabalho SEM Atendimento ao Público: 21; - Mesa para preparação de documentos; | -21 mesas retas; -21 cadeiras com rodízio; -1 mesa reta para preparação; -6 cadeiras sem rodízio; -30 estantes; -Copiadora. |
|  | Manutenção | Sala de apoio técnico – Área entre 12m² e 15m² | -Pequenos reparos, higienização e manutenção de equipamentos e mobiliários. | -Mesa; -Móveis de apoio; - 2 cadeiras sem rodízio. |
| ÁREAS DE APOIO | Copa/Refeitório |  | -Preparo de refeições; -Refeição de funcionários; | -1 bancada com pia; -1 geladeira; -1 micro-ondas; -1 bebedouro; -Mesas para refeições. |
|  | Sanitários |  | - Instalações sanitárias dimensionadas em conformidade com as normas de acessibilidade vigentes, especialmente a ABNT NBR 9050, bem como com as legislações municipais e estaduais aplicáveis e a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. O ambiente deverá incluir, no mínimo, um sanitário acessível, equipado com os mobiliários, acessórios e barras de apoio exigidos pelas normas técnicas. | -Mobiliários e equipamentos conforme normas de acessibilidade vigente. |
|  | DML | Depósito de Materiais de Limpeza | - Guarda de insumos e equipamentos de limpeza. | -Tanque; -Armários. |

DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR DAS ÁREAS:

O espaço físico em estudo contemplará áreas laborais, áreas de apoio e áreas específicas. O pré-dimensionamento do espaço necessário à contratação foi elaborado a partir da análise das atividades a serem desenvolvidas e das normas aplicáveis à organização de arquivos e ambientes administrativos. Buscou-se compatibilizar critérios técnicos de funcionalidade, segurança e conforto com as orientações do Manual de Padrão de Ocupação e Dimensionamento de Ambientes em Imóveis da Administração Pública Federal e as diretrizes do CONARQ para arquivos permanentes.

Além disso, ressalta-se que o dimensionamento e a implantação dos ambientes deverão observar todas as normas técnicas vigentes de acessibilidade, bem como as exigências do Corpo de Bombeiros e as disposições do Código de Obras e Edificações da região, assegurando plena conformidade legal e adequadas condições de uso. Assim, cada ambiente foi dimensionado considerando suas particularidades funcionais e requisitos específicos de uso, conforme detalhado a seguir.

- ARQUIVO TÉCNICO PERMANENTE - área específica

O dimensionamento do espaço destinado ao arquivo técnico permanente foi realizado em conformidade com as orientações do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), observando critérios de conservação, segurança, controle ambiental e organização do acervo, de modo a garantir condições adequadas para a preservação dos documentos.

A estimativa de área foi elaborada com base na necessidade de armazenamento do conjunto documental atualmente calculado em 3.028,48 metros lineares, correspondentes a 21.632 caixas-arquivo com dimensões de 0,14 m (largura) × 0,40 m (profundidade) × 0,25 m (altura). Para acomodar esse volume, foram especificadas estantes metálicas com medidas unitárias de 1,00 m (comprimento) × 0,40 m (profundidade) × 2,20 m (altura), cada uma contendo sete prateleiras, totalizando 442 unidades.

As estantes foram dispostas em fileiras geminadas, possibilitando o uso de ambos os lados, com circulação entre fileiras de 0,90 m. Foi prevista ainda uma circulação principal/rota de fuga de 1,50 m, em atendimento às normas de acessibilidade e às exigências do Corpo de Bombeiros. Considerou-se também o afastamento mínimo de 0,70 m entre as estantes e as paredes, conforme recomendação do CONARQ, para permitir a manutenção e inspeção adequadas.

Com esses parâmetros, a área total estimada do arquivo corresponde a aproximadamente 440 m². Entretanto, conforme as diretrizes do CONARQ, cada depósito de documentos deve possuir área máxima de 200 m². Dessa forma, propõe-se acrescentar 10% à área total para contemplar as circulações gerais, resultando em uma área aproximada de 484 m², a ser compartimentada em módulos menores que 200 m², em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

A divisão em módulos de até 200 m² será definida conforme as características do imóvel selecionado no Chamamento Público, garantindo plena conformidade às diretrizes do CONARQ.

- SALA DE TRABALHO - área laboral

O dimensionamento da sala de trabalho foi elaborado com base nas orientações do Manual de Padrão de Ocupação e Dimensionamento de Imóveis Institucionais da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, instituído pela Portaria nº 20.549, de 8 de setembro de 2020. Contudo, considerando o caráter orientador do referido Manual — que admite adequações conforme as particularidades do imóvel e as demandas funcionais da unidade — adotou-se uma metodologia de otimização de layout, prevendo entre 5 m² (mínimo) e 7 m² (máximo) de área computável por pessoa. Essa abordagem busca assegurar o uso racional e eficiente do espaço, por meio da adoção de mobiliário compacto, divisórias funcionais e configuração flexível dos ambientes. Assim, a área estimada para a sala de trabalho situa-se entre 25 m² e 30 m², conforme demonstrado na tabela a seguir:

|  | População | Área por pessoa (m²) | Área total mínima (m²) | Área total máxima (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala de trabalho | 5 | 5 - 7 | 25 | 30 |

- FÁBRICA DE DIGITALIZAÇÃO - área específica

A fábrica de digitalização foi dimensionada como área específica, em razão das particularidades inerentes ao seu funcionamento. O ambiente foi projetado para acomodar 26 servidores distribuídos em dois turnos de trabalho, observando requisitos de ergonomia, circulação, ventilação, iluminação e fluxo operacional adequado. Com base nesses parâmetros, estimou-se uma área total de aproximadamente 88 m², suficiente para garantir condições adequadas de conforto, eficiência e segurança nas atividades desenvolvidas.

- SALA DE APOIO TÉCNICO - área específica

A sala de apoio técnico de manutenção foi concebida como ambiente específico destinado à execução de pequenos reparos, higienização e manutenção de equipamentos e mobiliários utilizados nas demais áreas da unidade. Considerando os requisitos de ergonomia, ventilação, iluminação e circulação, estima-se uma área entre 12 m² e 15 m², suficiente para acomodar o mobiliário técnico necessário e permitir a movimentação segura e eficiente durante as tarefas de manutenção.

- COPA/SANITÁRIOS/DML – áreas de apoio

As áreas de apoio foram dimensionadas com base nas orientações do Manual de Padrão de Ocupação e Dimensionamento de Imóveis Institucionais da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, instituído pela Portaria nº 20.549, de 8 de setembro de 2020. Considerando esses parâmetros, o espaço de apoio necessário para atender adequadamente 31 pessoas foi estimado entre 2 m² e 3 m² por usuário, resultando em uma área total compreendida entre 62 m² e 93 m², conforme demonstrado na tabela a seguir.

|  | População | Área por pessoa (m²) | Área total mínima (m²) | Área total máxima (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Áreas de apoio | 31 | 2 - 3 | 62 | 93 |

- DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR DA ÁREA ÚTIL

Com base nos parâmetros adotados para o pré-dimensionamento do espaço, estima-se que a área útil computável total necessária ao atendimento das atividades situar-se-á entre 671 m² e 710 m², conforme apresentado na tabela a seguir.

|  | Área Específica (m²) | Área mín. (m²) | Área máx. (m²) | Área total mín. (m²) | Área total máx. (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquivo Permanente | 484 | - | - | - | - |
| Sala de trabalho | - | 25 | 30 | - | - |
| Fábrica de digitalização | 88 | - | - | - | - |
| Sala de apoio técnico | - | 12 | 15 | - | - |
| Áreas de apoio | - | 62 | 93 | - | - |
| TOTAL | 572 | 99 | 138 | 671 | 710 |

## DIOGO TOSCANO DE MELO RODRIGUES

Equipe de Planejamento

## HERMANO DE MORAES DAVID

Equipe de Planejamento

## MARIANNI ASSIS MELO DA FONSECA FARIAS

Equipe de Planejamento

## FÁBIO MARCELO DAMASCENO

Equipe de Planejamento