## Planilha1
Anexo 7.14 - Check List Forro
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Forro | Item em conformidade | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a execução dos forros nos locais indicados no projeto de arquitetura e conforme as especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a contratada está executando a aplicação do forro de acordo com o projeto de paginação; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar o emprego do tipo de material especificado e já validado (conforme orientado no item 4.7.5); | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se o armazenamento na obra está sendo realizado em local seguro, afastado da circulação de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados fora do contato com o chão; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está tomando cuidado com o armazenamento dos produtos para que eles não sejam deformados por sobrepeso; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se as cantoneiras de arremate estão parafusadas a cada 40 cm; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se os perfis principais estão espaçados a cada 50 cm e travados por intermédio de travessa; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se os perfis principais estão instalados com pendurais rígidos; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar o tamanho e o encaixe das placas; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar a existência obrigatória de junta seca entre as placas e a parede; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar a não-utilização de placas empenadas ou trincadas; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a execução do teste e identificação de todas as instalações acima do forro inclusive deste, antes de iniciar o fechamento das placas; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o sistema de fixação do tirante ao teto ou barrote em execução pela contratada está em conformidade com as especificações do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar o nível e planagem da superfície inferior; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a contratada está realizando o tratamento perfeito de todas as juntas, de forma que a posterior pintura esconda-as completamente; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se o material está sendo aplicado por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a instalação está sendo efetuada com os equipamentos adequados; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se todos os sistemas previstos para a área estão devidamente posicionados no forro como: iluminação, ventilação, exaustão, detecção de fumaça, sprinklers outros. | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.