## Planilha1
Anexo 7.22 - Bancadas
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Bancadas | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência das bancadas (se está sendo entregue um produto fabricado dentro das normas técnicas) e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o material entregue está armazenado de forma a manter a integridade das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se as bancadas estão sendo aplicadas nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a instalação está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as dimensões, cor, qualidade e principalmente a espessura do tampo das bancadas estão conforme especificação e amostra previamente validada (conforme orientado no item 4.7.5), lembrando que as bancadas executadas nas obras devem atender as especificações de projeto assim como as principais recomendações da ANVISA que são: ser impermeável e não possuir ranhuras e frestas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a instalação está sendo realizada em conformidade com as determinações dos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a parede na qual a bancada será instalada suporta o peso do material a ser aplicado ou se é necessário executar algum tipo de reforço; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se é possível a instalação da bancada com a utilização de grapas e mão francesa ou se será necessário prever o uso de pés ou mureta para a sustentação da peça; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se os furos e recortes existentes nas bancadas estão compatíveis com os metais e louças que serão instalados; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se os filetes, frontão ou qualquer outro elemento especificado no projeto foram entregues e permanecem armazenados devidamente identificados; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se após a instalação das bancadas estão sendo devidamente aplicados os rejuntes conforme especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a bancada instalada está alinhada e no prumo conforme especificado em projeto, podendo o fiscal aferir esse ponto por meio de nível de bolha; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as bancadas em pedras, foram impermeabilizadas a fim de se evitar a formação de fungos por meio de absorção de umidade; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o tipo de aço inox executado in loco corresponde ao especificado em projeto, tais como: Aço 430; 304, 316 entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se as juntas e emendas de bancadas estão sendo executadas conforme soldas especificadas em projetos, cabendo o fiscal se atentar para as possibilidades existentes; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a espessura da chapa utilizada para a fabricação da bancada está de acordo com as especificações do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se está sendo mantido um período mínimo de 24 horas para a utilização das bancadas. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.